上海市人力资源和社会保障局西乡路88号

物业管理服务项目采购需求

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：   普陀区西乡路88号                                             

物业类型：   办公                                             
坐落位置：   上海    市  普陀   区   西乡   路（街道）  88   号

四面边界至：东           南        西          北          

占地面积：              方米，其中绿地面积           平方米。

建筑面积：   3247.44    平方米，

其中:办公楼  3247.44  平方米（多层    ，高层 3247.44 ，其中地下   ）；

礼   堂     平方米（多层    ，高层    ）；其他       平方米（多层    ，高层    ）；

停 车 场        平方米；                           。

餐厅 1 处，其中：小餐厅     处，    平方米；大餐厅     处，    平方米；

厨房 1 处，        平方米；厨房设备情况：（简介）

带电梯办公楼共   栋，办公楼单位   套，建筑面积共       平方米；不带电梯办公楼共    栋，办公楼单元   套，建筑面积共   平方米；其它                       。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  1  个，人行出入口  1  个；

2、道路、车行道       平方米，人行道         平方米；

3、绿化面积        平方米，园林建筑小品         座，水域         平方米；

4、污水管长       米，污水检查井    座；雨水管长      米，雨水检查井      座，雨水进水井     座，化粪池     座；

5、路灯     盏，地灯     盏，草坪灯     盏，其他照明设施                        ；

6、垃圾箱   个，果皮箱    个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积          平方米；

7、体育设施                                               ；；

8、休闲设施                                               ；

9、停车场：室内停车场    个（分楼描述），面积共   平方米，停车位    个；露天专用停车场   1  个，占地面积共      平方米，停车位     位，露天零散停车位    个；自行车停车位：自行车停放设在      。

10、电梯  2 台，功率      千瓦，品牌型号        ，启用时间           ；（分楼描述）
11、配电房变压器     台，容量共      千瓦，品牌型号        ，启用时间           ；发电机组功率     千瓦，品牌型号          ；启用时间           ；

12、生活蓄水池       立方米，消防水池       立方米，消防水箱        立方米；生活水泵     台，功率为      千瓦/台，启用时间        ；排污水泵    台，功率为      千瓦/台，启用时间        ，消防水泵     台，功率为     千瓦/台，启用时间           ；（分楼描述）
13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况                ；（分楼描述）
14、智能化系统                                            ；（分楼描述）
15、其他设施设备情况（分楼描述）           。

（二）各楼宇各层功能分布情况
3F：餐厅、厨房、食堂

4F：会议室

7F、8F、9F：办公区域

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积     平方米，其中办公房1间；工作间2间；仓库2间。

二、物业管理服务要求
（一）项目实施的依据和标准

1.实施依据
本招标文件明确的服务范围、服务内容和管理要求、服务等级、质量标准与考核要求等。
2.执行标准
国家和本市颁发的适用于本项目的现行法律、法规、规章、规范性文件和标准。
上海市机关事务管理局《市级机关物业管理规范》（Q/JGSW.GL7.2-2019）
（二）总体服务要求
1、总体要求
（1）对房屋及配套设施设备、服务区域内场地的公共设施、消防系统、机电设备进行定期检查；
（2）对合同范围内的安保、保洁等各项工作进行服务与管理，切实保证服务质量达到业主方要求；
（3）应对水、电、煤气、消防、公共卫生、意外伤害等突发事件、制定应急预案，应当积极帮助业主方控制事态发展并及时向业主报告，且配合业主方做好处理、善后工作；
（4）设物业值班室，物业方驻点办公，设热线电话。对各项物业服务，规范程序，反应迅速、及时有效、保质保量，在承诺的时间内完成，并做好派工登记、维修质量回访等工作；
（5）根据业主要求，做好保密工作，如非业主方原因导致有关信息被以作为或不作为方式泄密的，中标方应当承担责任或配合业主方追究实际责任方；
（6）按专业化的要求配置岗位人员、制定岗位职责，做好相应培训工作；电工、空调维修工等特殊岗位人员必须持有相关真实、合法、有效的职业资格证上岗；如发现上述人员所持的有关证照造假的，物业方应当及时撤换有关人员并在业主方限期内整改完毕；
（7）对业主投诉及意见做到及时处理、落实，并以书面报告落实整改意见，每季度进行一次物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。
2、安保服务内容与服务要求
详细内容见《附件1》。
3、保洁服务质量要求和标准
详细内容见《附件2》。
4、餐饮管理需求和标准
详细内容见《附件3》。
5、建筑物日常维修、养护、管理（1000元以上维修另计）
（1）办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。

（2）大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

6、公共设备维护、保养（设备定期专业维修及1000元以上维修另计）

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水、复盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

（1）给排水、供水系统：

①建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

②节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

③保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

④保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染（应明确水箱清洗及其费用是否包含在内）；

⑤定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

⑥保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

⑦停水预先通知业主及用户，以便做好安排。

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经机关管理中心许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。

（2）电梯系统：

①根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

②电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

③健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作（应明确年检费用是否包含在内）。

④保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

⑤保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

⑥密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

（3）机电、照明及自动化系统管理：

①对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

②建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

③供电和维修人员持证上岗。并配主管电气工程师。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。

④保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

⑤停电限电事先出通知、以免用户措手不及。

⑥对临时施工工程有用电管理措施。

⑦发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

⑧负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。

⑨确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

⑩负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时动员和组织写字楼内的使用人对重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

（4）消防系统：

①对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。

②按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。

③负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，消防带每半年检查1次并做记录，阀杆每半年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

（5）空调系统运行维护

①集中空调系统的运行管理及冷水机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。

②建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

③根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据；定期检查冷却塔电机、变速箱、布水器及其它附属设备，每年至少清洗、维护保养冷却塔一次；定期检查循环泵、冷却泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象；每二年至少除锈漆刷漆一次；定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求；根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求；压力表、真空仪、传感器等测量装置按规定周期送计检局校验；定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作；在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(如冷却水循环管道、冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行；空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

7、公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理

（l）专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。

（2）浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。

（3）提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。

（4）派专人负责区域内水面、水池（如有的话）垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。

（5）草坪（如有的话）：

①春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。

②基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于9厘米。

③每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

④草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。

⑤拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

（6）绿篱、树木（如有的话）：

①修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。

②绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。

（7）乔灌木、花卉（如有的话）

①每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

②每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。

（8）室内盆栽

及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

（9）植保

①提倡生化物防治、人工防治，使用农药必须以不伤害人体健康为前提，尽量使用高效低毒的农药。

②在使用农药时，必须做好人员保护措施，必须在晴朗无风的天气一次完成，喷药后4小时内下雨的，则待天晴后重喷。（农药费用应当包含在报价中）

③使用小型喷雾器或手动喷雾器，避免药液扩散，影响他人健康。

④上述工作每次完成后，应即时予以记录备案。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

8、收发服务

建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每一部门信箱。

服务标准：报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

9、公共关系管理

（1）主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

（2）主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

10、前期介入

（l）详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

（2）迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

（3）详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

（4）对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

（5）制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

11、档案管理

（l）建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

（2）健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

（3）建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

（4）所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

12、报价口径及要求
（1）服务期限：本项目服务期限为叁年,采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。本项目中标通知书发出后，采购人与中标人按照项目招投标结果签订第一年度合同，中标人在该年服务期末经采购人考核合格的，双方续签下一年度合同，以此类推。第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度考核未通过，或者项目内容及价格变动较大、超过招标时所确定的第一年度合同金额 10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。
（2）投标人的报价应当包括物业运营、日常管理所发生的一切费用，投标单位报价还应包含以下：
①物业公司支付的中标单位的报价应为提供规定的全部管理服务所产生的人工费及酬金、社会保险金、住房公积金、福利费等一切人员费用（包括上海市最低工资标准上浮引起的变动）；
②物业管理本身已支付或将支付的各种税、费，包括物业管理中的管理费、安全费、垃圾收集清运费等；
③入驻前必须投资的维修工具、设备费用。包括液压升降机、晶面机、洗地机、吸水机、吸尘器、地毯清洗机、各种维修工具（套）等；
④本项目物业服务所需日常消耗材料费用计入投标总价，由业主方酌情委托中标单位代购和管理，相关费用按合同结算。本项目物业所需日常消耗材料包含以下内容：零星修理物料、各类清洁工具消耗品、清洁剂、地毯清洗剂蜡水等、办公区域卫生间卷纸、擦手纸、垃圾袋、洗手液、卫生消毒杀虫用品、专用清洁设备的租借、自由清洁设备的维保、其他费用。
⑤其它为用户提供服务前所产生的一切费用，实行一次包干，不论是否记列，招标人将一律视为中标方物业总报价已包括该项费用。
（3）报价的编制依据：
①本物业管理的报价，按照各投标人方案确定的配置人员，参照市场价格和行业习惯的取费标准，结合本单位的具体情况和实力并考虑竞争因素方式进行报价。员工工资的报价不得低于本市规定的就业人员工资的最低工资标准。
②所有报价书必须说明不同工种、不同级别、不同人员及管理等费用进行不同的报价，并附相应明细表。明细表中的人员数量、价格必须如实正确、今后招标单位保留对所有报价项目单价和数量进行核实的权利。如其误差超过3％以上者，一律应当无条件予以调整；业主方有权将明细表中不实的项目将予删除，不实的单价作相应调整、补充。
（4）报价严格按照招标方提供的服务要求进行。报价如果有遗漏，则由评委判断是否为废标。如果经判定为非重大、非恶意遗漏，则由评委对其商家报价调整后继续参加有关评估，报价应当加盖投标人公章。
（5）投标文件必须说明选用的卫生清洁剂、日用杂品、卫生工具等物业管理用品，明细表中的品牌、数量、价格必须如实正确；招标人有权保留对所有报价项目单价和数量进行核实、监督、限期整改的权利，明细表中不实的项目予以删除、不实的单价作相应的调整补充。
（6）承担所有招标单位所要求的总承包责任。
（7）如公安机关以后对物业公司保安人员进行统一管理所发生的费用（如服装费、培训费等），应当由投标单位承担，投标单位应在报价时考虑上述因素，无论是否列入费用，招标人将一律视为总报价已包括可能产生的该项费用。
（三）服务方式
1、中标单位根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》以及有关法律、法规与业主方签订物业服务合同，对物业服务项目进行统一管理、专业服务、自负盈亏。在物业服务期间内非经业主方事先书面同意，不得转包、分包、劳务分包或允许非中标方挂靠物业服务内容和职责义务（国家规定的有关专业分包除外）。
2、业主方在与中标单位签订物业服务合同前，将保留对本项目物业服务内容中的部分服务项目指定分包的情况，涉及该专业服务的报价将从投标总报价中扣除，但该专业服务纳入物业服务统一管理，由物业服务单位承担服务、管理责任。物业服务单位不得另行收取管理费。
3、中标方应严格按照投标书和委托服务合同的约定进行物业服务（如：达不到规定要求，管理维护水平下降，业主单位投诉多或出现重大管理失误后等），否则业主方有权履约保证金中直接扣除而获得赔偿，直到业主方有权单方解除委托管理合同，责任由中标单位承担。
（四）对投标单位的要求
1、投标单位要有企业发展的目标及先进的管理手段确保本项目优质服务的履行；
2、根据本项目的特点，推出一些闪光点，不断创新，来更好地做好服务；
3、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。
4、中标单位为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关。在此特别说明：投标方在投标报价时需充分考虑。

5、供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

6、供应商承诺购买足额的雇主责任险和公众责任险优先考虑。

7、物业管理服务人员设置需求

	部门
	岗位
	岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数）
	岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数）
	备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证等）

	
	
	
	
	

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	8小时，需具有大专及以上学历，具备5年以上的办公楼物业项目的管理经验

	
	行政主管
	1
	1
	8小时

	工程部
	高配工
	1
	1
	8小时；高压电工证

	
	水电工
	1
	1
	8小时；低压电工证

	安保部
	领班
	1
	2
	每岗12小时，共24小时，保安员证

	
	门岗
	1
	2
	每岗12小时，共24小时；保安员证

	
	消控岗
	1
	4
	每岗6小时，共24小时，保安员证；消防设施操作员4级证或以上

	保洁绿化部
	保洁员
	2
	2
	8小时

	餐饮管理部
	餐饮经理
	1
	1
	8小时

	
	行政主管
	2
	2
	8小时

	
	保洁员
	2
	2
	8小时


★本项目物业管理及服务人员数量不得少于19人。

（五）物业管理费支付方式
按有关标准考核合格（投标单位应在投标承诺中自报考核指标）并收到发票后，每季度支付一次。

附件1
安保服务人员及其他要求
安保服务人员基本要求：
（1）公共场所及周边区域公共秩序，负责值班保卫，消防工作，查看办公场所建筑，共用设备的完整、完好，并及时提供服务。
（2）必须受过专业培训，符合岗位标准。有责任心和敬业精神，统一穿着制服，持保安员证上岗。（年龄50周岁以下，高中以上文化程度，男170㎝及以上，女160㎝及以上，未受过行政处罚，无犯罪记录，大额债务未清偿记录及其他不良记录。体型端正、身体健康）。
（3）人员具体配置数量，如何调配、调动、班次、轮休、岗位及工作安排方案由投标单位根据招标文件保安管理要求，充分了解本项目工作特点和实际需要以及结合自身物业管理经验编制合理优化方案，力求准确、高效，同时人员配置、工作时间等要素必须符合国家相关劳动法律、法规规定。
门岗、巡查、监控要求：
通过制定和执行《门岗岗位职责》、《巡逻人员岗位职责》、《保安管理制度》、《消防管理制度》、《治安紧急情况处理程序》、《保安执勤工作程序》、《防盗处置办法》等管理制度，规范在执勤、巡查、监控中的操作，适时组织开展应急预案演练，以确保门卫安全措施落实率100％，技术防范监控措施实施率100％。
消防要求：
通过制定和执行《消防人员岗位职责》、《消防应急预案》、《消防管理规范》、《消防演习程序》、《消防安全检查制度》等管理制度，规范操作，适时组织开展应急预案演练，以确保无重大火灾事故、消防设施设备完好率100％、消防培训100％、火警响应率100％。
突发事件管理要求：
通过制定《防盗处置应急预案》、《火灾处置应急预案》、《电梯处置应急预案》、《紧急救护处置预案》等防止突发事件的演练以及应急事件处置的相关记录，以确保对火警处理、治安事件、暴力事件、停电事件、跑水事件等各类突发事件的安全管理控制率达到100％，事件响应率达到100％。
停车场车辆管理要求：
（1）执行停车场管理规定，确保停车场管理规范、秩序良好，保安队员严格执行车辆出入要求，对往来车辆进行检查；
（2）原则上外来车辆不得进入机关停车场，确须进入的，需征求业主意见并办理有关登记；
（3）管理停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内，停放进出井然有序、车道通畅，行车通道、消防通道及非停车位禁止停车；
（4）保安队员若发现车辆门、窗没关好，寻找车主提醒注意；
（5）确保安全，凡有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁入内。
（6）其他业主方的合理要求。
附件2
保洁服务标准
入口、大厅的保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检查标准

	楼极、地台
	每日保洁二次
	无灰尘、无污迹、无痰迹、无垃圾

	大厅地坪
	每日保洁二次
	无脚印、无污渍、无痰迹、无垃圾、地砖及大理石等地面光亮有倒影

	玻璃门、窗
	每日保洁二次
	光亮干净、无灰尘、无印渍

	柱面、墙面、台面、椅子、灯座及附属设施
	每日保洁二次
	光亮、整洁、无灰尘、无损坏

	花盆、盆景
	每日保洁二次
	盆提表面光亮保洁，盆面无烟蒂、杂物


公共区域的保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检查标准

	走廊、过道
	每日保洁二次
	清洁明亮、无污渍、水迹、脚印

	门、窗、栏杆、扶手
	每日保洁二次
	清洁明亮、无灰尘、适当使用光亮剂

	垃圾箱、不绣钢痰盂
	每日保洁一次
	表面清洁光亮、箱内弃物及时清倒，盂口无痰迹，烟蒂不超过5个

	大花盆、盆景
	每日保洁二次
	盆表面光亮清洁，盆内无烟蒂，杂物

	门口垃圾及垃圾袋
	每日保洁二次
	随收随扫，无垃圾

	照明灯及附属设备
	每日保洁二次
	无灰尘、无污迹

	墙面、墙角四周
	每日保洁二次
	无灰尘、无污迹

	外墙
	每年保洁一次
	无灰尘、无污迹


会议室的保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检查标准

	门、窗、扶手、桌椅
	每日保洁二次
	干净、整洁、完好、无灰尘、无损坏

	墙面、墙角、踢脚线、天花板
	每日保洁二次
	干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹

	地面
	每日保洁一次
	干净、整洁、完好、无灰尘、无污迹

	室内空间
	
	空气流通、清晰

	茶杯、净水器、热水瓶
	每日保洁二次
	光亮、无水迹、无黄斑


注：各类重要会议使用需要时，则按照有关服务要求另行安排实施。
卫生间保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检查标准

	门、窗、柜、墙面顶、墙面
	每日保洁二次
	干净、整洁、明亮无灰尘、无污迹

	室内地板、空间
	每日保洁二次
	无脚印、无污迹、无水迹

	所有隔屏板
	每日保洁二次
	无脚印、无污迹、无水迹

	便池、马桶、水斗、面盆、镜面
	每2小时巡视一次
	清洁、干净、无污迹、无污垢、无异味、污水管及下水道畅通

	手纸篓
	每日保洁二次
	清理、洗刷干净


电梯、楼梯的保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检查标准

	电梯、门表面、内壁、地面、天花板
	每日保洁二次
	无泥迹、无灰尘、视感光亮、无杂物、无烟蒂

	电梯通风口
	每日保洁二次
	干净、无灰尘

	楼梯台阶、扶手栏杆
	每日保洁二次
	干净、无灰尘、无泥土、无杂物

	花卉盆景
	
	盆体表面光亮保洁、盆内无烟蒂

	室内空间
	
	空气流通、清晰


停车场保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检测标准

	地面
	每日保洁二次
	干净、整洁、无弃放物、无垃圾、落水管道畅通、无烟蒂

	停车场地面道路
	每日保洁二次
	无灰尘、无垃圾、无堆放物

	停车场空间
	
	空气畅通、无异味


外环境的保洁
	项目内容
	保洁时间
	保洁质量检测标准

	清扫外场地地面垃圾、树叶等
	每日保洁二次
	无瓜皮果壳、纸屑等杂物、无积水、无烟蒂、无污渍、无积水、无明显泥沙、污垢、每100平方米内烟头、纸屑均不超过2个，无1厘米以上石子

	标志、指示牌
	每周保洁二次
	干净、无灰尘、无污渍

	花圃、树木
	
	监督绿化公司做到无枯枝、无果皮、无饮料罐、无废纸杂物、无杂草


附件3
餐饮管理需求
（一）职位要求
1.工作认真负责、举止文明、服务周到。
2.需持有效餐饮卫生健康证明。
3.品行端正，身体健康，能吃苦耐劳、无不良记录。
（二）岗位职责
1.严格遵守《食品安全法》及各项规定，认真做好餐饮管理。
2.做好每日采购食品质量、数量的验收登记工作及采购食品外包装的消杀工作，做好食品留样工作。
3.做好厨房、餐厅的各项卫生消毒工作，定期清洗烟道（每年不少于 4 次）。
4.落实机关食堂反食品浪费工作。

5.保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

6.负责餐厅内部及营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

（三）工作标准
1.按照食品安全的标准，督促做好餐饮保障。
2.做好采购的粮油、副食品、调味品等质量和数量的验收工作，做好账证登记。
3.仓库食品存放有序、粮食存放隔墙离地，做好虫害防范、管理规范、账物一致、先进先出、出入有账。
4.按照搭配合理、营养健康的配餐原则，制定食堂每周供餐食谱，坚持每周食谱不重样。
5.保证餐饮质量的满意度大于 90%。
6.专人负责食堂供餐留样工作，严格执行《食品安全法》规定，留样保存 48 小时，留样率 100%并做好记录。
7.餐饮管理人员必须持健康证上岗，搞好个人卫生，服装整洁、不留长指甲、不戴戒指、不染指甲、不在食堂内吸烟。
8.食堂加工、存放符合食品卫生要求，生熟食品分开存放，确保食品在保质期内使用。
9.定期组织《食品安全法》等相关法规的学习，每季对食堂从业人员进行食品卫生知识培训。
10.增强反食品浪费意识，在食品采购、储存、加工、消费以及餐厨垃圾处理等环节做到节约减损，使用“光盘助手”软件测量食堂食品浪费系数，确保系数不大于 0.2。
11.与相应废弃油脂清运服务商签订废弃油脂清运服务合同，所产生的费用由中标人承担。
附件4

1、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2、履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	12分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	2
	
	

	2
	秩序维护服务
	26分
	1、项目24小时有安保人员和值班电话。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	3
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	3
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	3
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	21分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	3
	
	[image: image1.png]


完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	3
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	3
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	3
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	3
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	22分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	2
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	2
	
	

	5
	绿化
	10分
	1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。
	3
	
	

	
	
	
	3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。
	3
	
	

	
	
	
	4、绿植长势良好，无残叶、杂草。
	2
	
	

	6
	投诉检查整改项
	9分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	3
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	7
	标准分
	100分
	
	

	8
	总得分
	考核实际得分
	
	


