上海市救助管理二站物业管理项目采购需求

# 一．委托管理服务的物业概况

## （一）物业基本情况

物业名称：上海市救助管理二站

物业类型：多幢多层建筑

坐落位置：上海市普陀区府村路500号

四面边界至：东  大场浦  南 静宁路  西  市政建设用地  北  市政建设用地

占地面积：23498平方米，其中绿地面积6258平方米

建筑面积：19798平方米

其中:行政楼  3340.8  平方米（多层4-5层，高层 /  ，其中地下 /  ）；

礼   堂 / 平方米（多层 /，高层 /）；其他 /平方米（多层 /，高层 /）；

停 车 场 568  平方米； 专用车库  ；

餐厅3处，其中：小餐厅1 处， 30 平方米；大餐厅1 处， 36 平方米；员工餐厅1处，234平方米；

厨房2处，1622.68平方米；厨房设备情况：燃气炉灶2套（11眼）、电炉灶1套、脱排油烟机2套、蒸饭车6套、洗碗机1套、冰库1间；

带电梯业务楼共3栋，办公楼单位 /套，建筑面积共12861.68平方米；不带电梯办公楼共 / 栋，办公楼单元 /套，建筑面积共  / 平方米；其它锅炉房、配电房、门卫、物业等辅助用房4栋，建筑面积共 1104.84  平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口1个，人行出入口1个；

2、道路、车行道6395平方米，人行道 / 平方米；

3、绿化面积6258平方米，园林建筑小品 /座，水域 /平方米；

4、污水管长1200米，污水检查井128座；雨水管长1600米，雨水检查井96座，雨水进水井45座，化粪池1座；

5、路灯63盏，地灯 /盏，草坪灯/盏，其他照明设施河堤灯60盏、泛光灯26盏；

6、垃圾箱 15 个，果皮箱 /个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积38平方米；

7、体育设施户外受助人员活动场地2处，面积1559平方米(含田径跑道、篮球场)；

8、休闲设施 /；

9、停车场：室内停车场 /个，面积共 /平方米，停车位/个；露天专用停车场 /个，占地面积共 / 平方米，停车位 /位，露天零散停车位 88 个；自行车（含电动自行车）停车位3处。

10、电梯：1号楼货梯1台，型号为振兴TWJ，启用日期为2001年。2号楼客梯1台，型号为三菱LEHY-N, 启用日期为2020年。5号楼医用梯1台，型号为三菱LEHY-IIB，启用日期为2015年；货梯1台，型号为三胜康恩得SCWJ200-WPF，启用日期为2001年，目前停用。6号楼医用梯1台，型号为三菱LEHY-IIB，启用日期为2015年；货梯1台，型号为三胜康恩得SCWJ200-WPF，启用日期为2001年，目前停用。8号楼医用梯1台，型号为三菱LEHY-IIIB，启用日期为2020年；货梯1台，型号为三胜康恩得SCWJ200-WPF，启用日期为2001年，目前停用。

11、配电房变压器2台，容量共1600千瓦，品牌型号西门子等，启用时间2001年；发电机组功率 /  千瓦，品牌型号 /  ；启用时间 /  ；

12、生活蓄水池360立方米，消防水池 /立方米，消防水箱 /   立方米；生活水泵3台，功率为 14.7千瓦/台，启用时间2017年；排污水泵2台，功率为 5.5 千瓦/台，启用时间2018年，消防水泵2台，功率为 16.8  千瓦/台，启用时间 2017年 ；

13、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况

视频监控系统：2/3号楼12只、5号楼152只、6号楼151只、外围51只，共计：366只；5号楼分屏监控电视墙1套、6号楼分屏监控电视墙1套、门卫外围分屏监控电视墙1套。

消防灭火器配备情况：1号楼22只、2/3号楼46只、4号楼8只、5号楼46只、6号楼46只、车库及锅炉房20只、配电房14只、水泵房2只、门卫2只、信访办34只，共计240只。

消防栓（箱）配备情况：2\3号楼10只、5号楼12只、6号楼12只、8号楼8只、车库及锅炉房2只，共计：44只。

疏散引导箱配备情况：2\3号楼5只、5号楼6只、6号楼6只，共计： 17只

两路进水配备情况：原有市政消防用水一路；消防备用水源一路、配用控制水泵一套。

中水浇灌系统：控制泵房1间（7.5KW卧式提升泵3台）、中水集水井3座、2.2KW卧式提升泵3台、800立方蓄水池1座。

14、智能化系统红外线报警系统1套、数字电视系统1套、公共广播系统1套、局域网络系统1套、程控电话交换系统1套、呼叫护理系统、门禁系统、电子巡更系统、周界报警系统（电子围栏）、消防喷淋及烟感报警系统1套、道闸系统（车辆进出）1套。

15、其他设施设备情况锅炉用房面积110平方，锅炉2台。具体包含：3吨锅炉一台型号力聚LSS3.0-1.25-Q，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸发量3t/h；3吨锅炉一台型号福士德WNS-1.25-Y\Q，额定蒸汽压力1.25MPa，额定蒸发量3t/h；锅炉分汽缸1只，型号DN48，容器净重297kg，容积0.32m3，设计压力1.38MPa，最高工作压力1.38MPa；蒸汽管道及蒸汽热水箱：蒸汽管道长680米，蒸汽热水箱3只，5、6号楼各8吨，1号楼20吨。洗衣房：用房面积97平方，工业洗衣成套设备2套（含工业洗衣机两台，工业干衣机两台,通用及传染病专用洗衣机4台）。

## （二）各楼宇各层功能分布情况

1、一号楼（二层）：

| 楼层 | 楼层功能 |
| --- | --- |
| 一 | 食品加工间、配菜间、点心间、冷库、蒸饭间、休息室、储藏室、洗碗间、卫生间 |
| 二 | 食品加工间、配菜间、熟食间、消毒室、储藏室、办公室、休息室、大、中、小餐厅 |

2、二、三号楼（五层）：

| 楼层 | 2号楼 | 3号楼 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 接待大厅、救助甄别科 | 站物资仓库 |
| 二 | 业务科、社会工作科 | 总务科、弱电机房、监控机房、总值班室等 |
| 三 | 组织人事科、办公室、阅览室 | 财务科、工会、党政会议室、党员活动室等 |
| 四 | 站史馆、办公室 | 受助人员综合活动大厅及辅助房等 |
| 五 | 站长、书记、副站长办公室、会议室等 |  |

3、四号楼（二层）：

| 楼层 | 楼层功能 |
| --- | --- |
| 一 | 会议室、档案室、档案查询室、防台防汛物资存放室等 |
| 二 | 护工更衣室、保安更衣室、物业办公室、驾驶员休息室等 |

4、五号楼（六层）：

| 楼层 | 楼层功能（西侧） | 楼层功能（东侧） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安保室、游艺室、心理咨询室、乐器室、阅览室、电化教育室、工作室、绘画室、手工室、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 医务室、强电机房、卫生间等 |
| 二 | 管理室、舞蹈室、情景模拟超市、多功能室、类家庭、体能训练室、情景模拟银行、工作室、宣泄室、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 教室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 三 | 管理室、心理咨询室、手工室、康复室、展览室、工作室、形体室、图书室、教室、绘画室、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 多功能室、游艺室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 四 | 管理室、居室、现场管理室、观察室、康复室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 五 | 管理室、居室、现场管理室、观察室、康复室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房卫生间等 |
| 六 | 管理室、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房卫生间等 |

5、六号楼（六层）：

| 楼层 | 楼层功能（西侧） | 楼层功能（东侧） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 安保室、餐厅、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 二 | 档案室、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 三 | 管理室、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 四 | 科长室、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 五 | 管理室、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |
| 六 | 管理室、居室、现场管理室、观察室、隔离室、甄别室（心理辅导室）、更衣室、被服周转室、浴室、洗漱间 | 餐厅、活动室、配餐间、强电机房、卫生间等 |

6、车库、锅炉房（一层）：

| 楼层 | 楼层功能 |
| --- | --- |
| 一 | 锅炉房、大、小车库、物业工场间、洗衣房 |

7、配电房：（二层）：

| 楼层 | 楼层功能 |
| --- | --- |
| 一 | 低压配电房 |
| 二 | 高压配电房 |

8、水泵房：（一层）：

| 楼层 | 楼层功能 |
| --- | --- |
| 一 | 水泵房、蓄水池 |

9、门卫室：（一层）：

| 楼层 | 楼层功能 |
| --- | --- |
| 一 | 门卫室、监控机房（消防主机）、更衣室、卫生间 |

## （三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积400平方米，其中办公房2间；工作间及更衣室4间；仓库2间。

## （四）采购人的特殊要求

投标单位在中标后需办理自行招用保安备案许可。

# 二、物业管理服务要求

## （一）一般要求

1、服务单位应具有相关办公楼工作管理经验。

2、项目管理人员需大专及以上学历，具有相类似项目管理经验。

3、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务。

4、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度及救助管理法律法规等，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

5、所有物业人员的工资不能低于本市最低工资标准，按规定为物业人员缴纳上海市（城镇）社会保障费和工伤意外保险。

6、物业公司要建立完善的管理制度，提高员工积极性和工作热情，确保物业员工队伍的稳定和工作的连续性。

7、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

8、物业公司及其员工遵守业主的相关管理制度和工作要求，因业主主要承担长期滞留受助人员生活救助管理（各类疾病占全部人员比例为：性病5.5%、传染病5.7%、精神疾病（含疑似）31.80%），物业员工作业时须错时、错峰，按照现场实际情况听从业主工作安排。

9、业主聘用物业公司提供服务。物业员工只和物业公司存在劳动关系，其管理、教育、培训及其它依据劳动关系所存在的一切权益均由物业公司负责。

10、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

11、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

12、对外包服务和外来施工的监管：

（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；

（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；

（3）告知相关注意事项；

（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；

（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；

（6）作业结束参与验收，并做好记录。

13、物业公司在为业主服务期间，由于物业公司或其员工的原因给业主方造成损失的（包括名誉、社会影响、利益、经济责任或损失等），业主有权追究物业公司责任。

## （二）关于报价的限定

总报价除应包括场所物业管理服务人员的工资（符合上海市市最低工资标准且缴纳社会保险费）、社保福利费、法定税费、及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装、保修、通讯、超时加班费、国定假加班费、值班费、人员培训费和继续教育费用等各项应有费用，以及为完成采购文件规定的物业管理工作所涉及到的一切相关费用(开办费及前期接管费用均在内)，含固定资产折旧费及物业公司在日常工作中所产生的易耗品的支出。

以下内容包含在本次报价中：

1、保安人员的专用装备（服装、手套、器械等）；

2、保洁及工程维修所需的设备、工具；

3、所有服务人员的伙食费、住宿费；

4、管理区域清洁费、垃圾清运费（不包括垃圾外运费用）；

5、保洁日常消耗品（如垃圾袋、卫生纸、洗手液、芳香球、空气清新剂、洁厕液、消毒粉剂等） 的支出；

6、PVC地面一年2次打蜡（含材料人工）；

7、2、3、5、6号楼一年2次外墙玻璃清洁（含材料人工）；

8、绿化养护易损件（原有盆栽植物的花盆、盆座损坏重新购置费）。

## （三）工程维修管理服务（设备定期专业维修及更换费用另计）

1、本物业范围内房屋建筑及附属设施的检查、维修、养护、管理，使建筑物处于完好的状况，防止各种对建筑物侵蚀、损害情况的发生。

2、各类公用设施、设备的维修、养护、运行和管理。包括上、下水管道、落水管、动力及照明系统、弱电系统、柜式及挂壁式空调、锅炉房、洗涤设备、消防设备、泵房、电梯和其他本物业内所有的设施设备（除专业合约保养外）的日常维修、养护、运行和管理，确保能安全、有效使用。

3、各类其他生活设施和用具物品基本维修和保养，包括煤气灶、洗衣机、电视机、电脑、橱桌、床柜等日常办公和生活用品。

4、室外设施和附属建筑物的维修、养护和管理。包括道路、自行车棚、停车库、室外受助人员康复健身设施、水池和其他本物业内所有的建筑物。

5、做好单位公务车辆的日常维护保养。

6、零星维修时间不超过24小时，合格率100﹪，给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内达到现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜，一年内无重大管理责任事故。

7、消防泵每月启动一次，每年保养一次，消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次，消防水电设施确保运行良好。

8、对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；监督水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；两路进水水泵每月启动测试两次。

9、对供电范围内的电路、电器设备、仪器仪表定期维护和重点检测，按规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁、并做好记录，建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电。

10、管理和维护好站区内灯光设施，制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限，供电设备完好率99％、弱电设备完好率达到98﹪，定期对建筑避雷系统进行检测，保持避雷系统完整、有效，不得擅自拆除、迁改避雷设施。

11、按业主要求，管理与本物业相关的竣工验收资料（复印件），做好其它临时性保障工作。

12、做好节能减排工作，统计每月水、电、煤气的用量，建立日常检查制度，从源头上堵住跑、冒、滴、漏。

13、要求配备高压低压等特种作业操作证，相关技术工种的所有人员有相应的资格证书，全面持证上岗。

14、服务单位应配备所有工程维修所属设备及工具。

设备类总体运行标准详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》

## （四）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、职位要求。

（1）本站需聘用保安人员，学历要求初中以上，男女不限、年龄55岁以内。

（2）年龄在25岁至45岁之间、身高1.70米以上的保安人员不低于人员总数的75%。

（3）选定人员要经我站安保主管部门确认；为保证安保质量，保安人员不得在不同岗位兼职。

（4）安保人员应经公安机关考试、审查合格并留存指纹等人体生物信息，持有保安员证。

（5）工作认真负责、举止文明、品行端正、身体健康、能吃苦耐劳、无不良记录。

2、工作要求。

为业主提供24小时的保安服务（含消防管理、监控设施的日常使用、车辆进出与停放管理、人员进出管理、站区安全管理、道路管理、报刊信件收发、电话转接以及受助人员生活区的日常安全和防护等）。

（1）门卫及外围区域保安24小时执勤，保安人员上班时穿着统一制服，执勤有明显标志、外来人员进出有登记、物品进出有手续、安全防范有措施、站内巡逻有记录、应急情况有预案，做到文明执勤，并对站区报警进行监控，保证站内的安全有序。比如：

a、特殊人员接待：须熟悉救助管理相关政策法规，配合业主对自行来站求助人员做好引导和政策宣讲。配合市信访办普陀分流点，做好信访人员出入站和留滞期管理，对自行来站人员突发事件有紧急处置的能力。

b、消防管理：须六人以上持消防设施操作员证。要严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，消防器材的设置符合消防安全管理的要求。

c、安全管理：要建立站内的安全保卫制度，对外来人员按站内制度规定，决定是否放行。按时巡逻，正常情况下到达每个巡更点的时间误差不超过2分钟，每周到监控中心检查巡更记录一次。

d、车辆管理：对进出行驶、停泊的车辆进行管理，包括出入登记、走向、停泊。对道路行驶指示标志的设置等，使车辆停放有序、车辆管理制度落实。

e、防疫管控：采取必要的管控手段、防疫措施，对外来人员做好登记。

f、接到火警三分钟内赶到现场，周边报警后三分钟内赶到现场处理。

g、有火警、水警、警情的应急预案，每季应组织不少于一次的应急预案演习。

h、保安员的流动不得超过5%，以保持保安队伍的稳定性。

i、经常进行“五防”检查和消防“四个能力”建设教育。

（2）受助人员生活区的安保室保安，须保证24小时人员值班，保安人员上班时穿着统一制服。要求安全防范有装置、巡逻有记录、应急有预案，文明执勤、礼貌服务。对出入口、整栋楼的内部公共区域和外围区域实时监控，保持场所内的宁静和安全。工作中要求做到：

a、工作认真负责，做好负责区域日常安全管理工作，晚20:00至次日8:00按照预定路线2小时巡更一次。

b、严格遵守工作职责，按时上下班，坚守岗位，严禁串岗、脱岗；服从物业分管主任及站后勤管理部门的工作安排。

c、当班时，加强工作责任心，发现异常情况，应沉着面对，及时报告管理科领导、站安全员（日班）及总值班（晚班），同时做好安全防范工作，避免一切意外事故发生，认真做好交接班和值班登记工作。

（五）车辆管理

l、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出辖区办理登记手续、记录车牌号码、进出时间。

3、进入辖区停放的车辆，必须停放在划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入辖区的车辆应注意汽车的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／小时行驶。

5、保安队员严格执行车辆出入规定。

6、保安队员若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

## （六）绿化养护管理服务

1、养护人员管理区域明确，负责浇水、修剪、养护树木、花草等，每日巡视不少于1次，有记录、有台帐。

2、春夏两季每2个月对草坪进行一次修剪（视草坪长势可增加修剪次数），秋冬两季根据实际情况而定。

3、草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5棵杂草；及时对草皮、树木施肥、灭虫、修剪，使用农药以不伤害人体为前提，尽量使用高效低毒的农药，并做好安全告示，做好环境保护和安全工作。对所使用的农药进行有效的管理，不随处乱放，作业时要将农药的药瓶放在自己视线以内的地方，防止意外事故发生。

4、室内花卉的布置、摆放和养护管理。

## （七）环境卫生与保洁管理

1、保洁区域和工作范围

公共区域环境卫生：

（1）楼内公共区域的保洁服务（含地面、墙面、楼梯、扶手、窗台、栏杆、消防栓、指示牌、天花板、公共灯具、门窗、天台、屋顶、电梯轿厢、垃圾收集、下水管道的疏通等）

（2）站内公共区域的保洁服务（含道路地面、明沟、公共灯具、宣传栏、垃圾箱（房）、果壳箱、垃圾桶等等）。

（3）站部办公室和总值班室、多功能厅及各公共会议室的保洁清扫和整理工作。

业务区域环境卫生：

（1）业务区域公共部位保洁服务（电梯厅、活动区域公共厕所等）。

（2）受助人员生活区域保洁服务（居室、餐室及配餐间、厕所、浴室、室内活动场所、走廊及楼梯等）。

a、居室：地面、门、窗、床架。

b、餐室及配菜间：地面、门、窗、配餐台、多人餐桌。

c、厕所：卫生洁具、垃圾桶、窗、墙面。

d、浴室：墙面、地、面盆、门、管道、龙头。

e、室内活动场所：墙面、地面、活动桌椅。

f、走廊及楼梯：墙面、地面、窗、门、灯、扶手。

2、工作要求

（1）公共区域玻璃门窗: 无污渍，保持透明，光亮。

（2）门框、柱子：无积灰，无污渍。

（3）卫生间消毒：洁具、门把手、地面等，并挂牌告知消毒情况。

（4）消火栓、灭火器箱、黄沙箱等：无积灰，无污渍。

（5）室内空调机：无积灰，光亮，保持干净。

（6）楼梯扶手（铁花）：无积灰，保持干净。

（7）每月对卷帘门、大门等进行一次保洁；对屋顶外围及天沟进行清扫，做到无树叶，无杂物。

（8）每季度对保洁区域的灯具进行擦洗，做到无尘，无虫，无蜘蛛网，光亮。

（9）每季度对受助人员生活区域PVC地面进行一次打蜡，做到光亮、无尘。

（10）每半年对大厅大理石进行一次清洗、打蜡；对保洁区域天花板、罗马柱头及金箔饰件进行一次保洁，做到无尘积、无蜘蛛网。

（11）每年进行二次外墙清洗：保持外墙整洁。

3、防疫消毒工作

（1）每日两次做好全站范围内电梯消毒工作，使用消毒药剂擦拭箱体，做好消毒记录。

（2）每日一次做好受助人员生活区域走廊、楼梯等消毒，活动场所厕所等重点区域每日至少三次消毒，消毒方式为消毒药剂擦拭，做好消毒记录。

（3）每日一次做好垃圾房内垃圾桶清洗消毒，采用压力水枪冲洗，桶内放置消毒药剂；每月对窨井、明沟、垃圾房喷洒药水消毒一次，每半年协助灭鼠一次。做好消毒记录。

4、服务单位应自备清洗地毯、大理石、外墙等所需的吸尘器、清洗机、吸水机、抛光机等设备。

## （八）锅炉操作管理

1、锅炉工按规定持有锅炉操作及水处理等相关资格证，做到持证上岗，并按专业要求操作，同时做好日常监测、检查，防范事故工作。

2、做好水和煤气的能源节约工作。

3、做好锅炉房内设备、物品、环境的清洁卫生工作。

4、做好每班的安全运转记录和交接班记录。

## （九）洗衣房运作管理服务。

1、职位要求。

（1）被服清洗人员（男女不限），年龄：55岁以内。

（2）工作认真负责、责任心强、品行端正、身体健康、无不良记录。

（3）有相关工作经验和资质，熟悉工业洗衣操作流程和规范，能规范、安全地操作洗衣设备。

2、工作要求。

（1）按要求定期对站内值班室的被套、床单、桌布、窗帘等进行

更换清洗。

（2）定期收集、换洗受助人员的被套、床单、衣物等。

（3）做到衣物的分类、清洗，按规定做好清洗衣物的消毒工作；对患有艾滋、开放性肺结核等传染疾病受助人员的衣裤被服，使用专用洗衣设备分类清洗。

（4）洗好的衣物分类装箱，做好交接工作登记。

（十）公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

## （十一）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

4、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

## （十二）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

## （十三）物业管理服务人员设置需求

物业管理服务人员设置需求表

| 服务区域 | 服务岗位 | 班次 | 每班次人数 | 小计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理 | 1 | 1 | 1 | 管理 |
| 管理处 | 经理助理 | 1 | 2 | 2 | 管理 |
| 管理处 | 项目主管 | 1 | 3 | 3 | 管理 |
| 工程维修部 | 工程维修人员 | 1 | 8 | 8 | 维修 |
| 保安部 | 保安领班 | 1 | 1 | 1 | 领班 |
| 保安部 | 保安人员 | 2.8 | 8 | 22 | 秩序维护、巡逻 |
| 保洁部 | 保洁人员 | 1 | 32 | 32 | 保洁（含餐厨清理20人） |
| 绿化部 | 绿化养护管理 | 1 | 2 | 2 | 绿化保养 |
| 锅炉服务 | 锅炉工 | 1.5 | 4 | 6 | 锅炉操作 |
| 洗衣服务 | 洗衣工 | 1 | 4 | 4 | 洗衣 |
| 其他服务部 | 拓展服务 | 1 | 7 | 7 | 会务、保安机动等 |
| 合计 |  |  |  | 88 |  |

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于88人。

备注:保安人员二班制每班8人,共16人。因全年无休，加1.4系数(2班*1.4=2.8)，共需22人。

## （十四）供应商及人员要求

本项目供应商应当具有类似项目的管理经验，企业通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先。

供应商为本项目配置的项目经理应当具备本科及以上学历，具有五年及以上办公楼物业管理经验，具备中级职称。个人具有良好的过往业主评价，物业行业管理能力培训相关证书或其他证明文件的优先。项目管理人员和专业技术人员应当具有相应专业素质和经验；需确保物业服务人员来源的合法性和人员管理机制的合理性，人员变动年化率应低于15%，同时应充分考虑对现有物业服务人员的协调安排。

供应商应当具有完备合理的员工职业健康管理方案和措施，购买足额雇主责任险和公众责任险。

## （十五）考核办法

本项目为一次招标当年使用，业主采用季度考核、年度评价（见附件）方式考评物业公司工作情况，作为物业管理服务费支付的依据。

物业管理服务费按季度支付。中标单位在合同签订后，按照合同约定向业主支付履约保证金（合同总价10%），业主在2月、4月、7月、10月（须预算资金到位）向中标单位全额支付该季度的服务费。如每季度末考核评分未达到合格标准，业主可拒绝支付下一季度物业管理服务费，直到中标单位整改合格并通过业主验收后方可支付。

中标单位在履行完合同约定的全部义务后，业主年底前择日对其进行年度服务综合评价，评价合格后方可无息退还履约保证金，如出现物业服务延期则履约保证金在下一年度物业合同签订前退还。

# 三．物业管理服务期限约定

本项目为一次招标当年使用，物业管理服务期限：2024年 1月1日至物业服务合同签订之日（该时间段为政府采购执行周期）由原服务单位延续服务，物业服务合同签订之日至12月31日由政府采购中标单位提供服务。延续服务期间的费用按照中标单位合同金额等比例折算，业主与中标单位签订合同或补充协议中须明确上述约定。

附件一

| 物业人员工作情况季度考核表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  |  | 考核范围 | 保洁 保安 工程部 |
| 序号 | 考核内容 |  |  | 考核得分 |
| 1 | 物业工作人员是否遵守我站各项规章制度。 总分20分，违反一次扣除2分。 |  |  |  |
| 2 | 物业工作人员精神面貌、工作着装是否符合要求。 总分20分，违反一次扣除2分。 |  |  |  |
| 3 | 物业工作人员是否履行相应工作职责，严格执行操作流程，确保安全无事故。 总分20分，违反一次扣除2分，发生安全事故则全部扣除。 |  |  |  |
| 4 | 是否在行政查房等检查中发现相应工作不符合我站要求。 总分20分，发现一次扣除2分。 |  |  |  |
| 5 | 是否及时整改不符要求的工作，并避免出现类似问题。 总分20分，未及时整改或再次出现类似问题扣除2分。 |  |  |  |
| 考核总分 （满分100） |  |  |  |  |
| 建议与意见 |  |  |  |  |
| 注：请于3月、6月、9月、12月25日前填写本表并交至总务科。 |  |  |  |  |
| 填表人： |  | 填表日期： |  |  |

附件二

上海市救助管理二站

物业服务综合评价

为进一步优化我站物业的服务工作，完善委外服务的管理工作，总务科面向全站各科室发放了《物业服务综合评分表》，共计发出并收回评价表20份，评价人员为各科室负责人、联系人共计20名。现总结评价结果如下：

一、基本情况

****物业管理有限公司（以下简称“****”）于****年**月**日-****年**月**日为我站提供物业服务。本次评价工作主要对其所提供物业服务的整体印象、合作意向与具体质量感知方面进行综合评价。

二、整体印象与合作意向评价总体情况

（具体评分汇总）

三、具体质量感知评价总体情况

（具体评分汇总）

四、评价工作小结

各科室各科室负责人、联系人对****所提供的管理和服务进行了全面评价，评价结果客观反应了****在二站开展物业管理服务工作的整体情况，同时也为总务科完善委外服务的管理工作以及****优化自身服务和管理工作提供了数据支撑和科学依据。

上海市救助管理二站

物业服务综合评分表

- 整体印象

- 您对****物业管理有限公司（服务期：****年1月 – ****年12月）的物业管理服务整体水平的评价：

□满意        □较满意        □一般        □较不满意        □不满意

- 与您的要求相比，您认为****物业管理有限公司的物业管理服务整体水平：

□高于我的要求                           □达到我的要求

□没有达到我的要求，但差距不大           □没有达到我的要求，且差距较大

- 你希望****物业管理有限公司的物业管理达到什么样的水平：

□高水平      □较高水平      □一般水平      □较低水平      □低水平

- 合作意向

- 如果可以重新选择物业管理公司，您是否愿意继续选择****物业管理有限公司？

□愿意        □不确定        □不愿意

- 您是否愿意向他人宣传或推荐****物业管理有限公司？

□愿意        □不确定        □不愿意

- 具体质量感知

| 服务内容 |  | 满意 较满意 一般 较不满意 不满意 不了解 |
| --- | --- | --- |
| 设备设施管理 | 1）本物业范围内房屋建筑及附属设施的检查、维修、养护、管理 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 2）各类公用设施、设备的维修、养护、运行和管理 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 3）各类其他生活设施和用具物品基本维修和保养 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 4）室外设施和附属建筑物的维修、养护和管理 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 5）单位公务车辆的日常维护保养 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 6）锅炉、电梯等特种设备日常管理和维护 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 7）您对设备设施管理方面的总体评价 | □ □ □ □ □ □ |
| 保洁 洗衣房 绿化养护 | 1）公共区域清洁卫生状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 2）室外公共场地的保洁状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 3）受助人员业务区域清洁卫生状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 4）室内外垃圾废物清扫状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 5）盥洗室、电梯轿厢等保洁状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 6）职工食堂餐桌椅清理、地面保洁、厨余收集状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 7）餐盘餐盒的清理、清洗、消毒 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 8）规范安全操作洗、干衣设备 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 9）按规定做好衣物的分类、清洗、消毒 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 10）绿化地带养护监管 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 11）绿化地带整洁无杂物、垃圾 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 12）您对保洁、洗衣房、绿化服务方面的总体评价 | □ □ □ □ □ □ |
| 保安服务 | 1）保安人员的精神状态和服务态度 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 2）保安人员值勤、巡视状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 3）人员/物品进出管理 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 4）消防器材、设施管理 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 5）车辆进出和停放管理和服务状况 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 6）保安人员处理突发事件能力 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 7）您对保安服务的总体评价 | □ □ □ □ □ □ |
| 维修服务 | 1）报修的方便程度 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 2）维修及时性 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 3）维修人员服务态度 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 4）维修人员技术水平/维修质量 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 5）报修响应程度 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 6）专业技术工种持证上岗 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 7）您对维修服务方面的总体评价 | □ □ □ □ □ □ |
| 其他拓展服务 | 1）根据业主要求做好会务现场清洁、布置 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 2）保障会务现场电器设备稳定运行 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 3）理发师定期完成受助人员理发任务 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 4）理发师服务态度 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 5）理发师个人卫生，理发用具保养消毒 | □ □ □ □ □ □ |
|  | 6）您对其他拓展服务方面的总体评价 | □ □ □ □ □ □ |

备注：以上若有较不满意、不满意的选择，请您写下细项，便于有针对性的整改：___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- 建议/意见

请针对****物业管理有限公司的服务提出您的意见或建议：

- 评分人员信息

姓名：                         部门：                            日期：