保安服务采购需求

一．委托管理服务的基本概况

（一）单位基本情况

名称：上海市民政第二精神卫生中心

类型：多层建筑

坐落位置：上海市浦东新区川周公路2607号

院区概况：上海市民政第二精神卫生中心成立于1958年9月（院址前身“翊园”始建于1921年），位于本市浦东新区川周公路2607号，是上海市民政局所属的社会福利机构。2015年通过医院等级评审为“二级乙等精神病专科医院”，主要收治“三无对象”、低保家庭、因病致贫家庭等困难群体中的精神障碍患者，为他们提供医疗、护理、康复服务。主要体现公益性慢性精神障碍托底保障的社会责任和市属机构专业照护的服务功能。

本院占地面积：34039平方米，建筑面积11043平方米，绿化面积22125平方米，共有楼宇16栋，其中3层楼宇3栋、2层楼宇4栋、1层楼宇9栋。全院现有职工220多人，住院休养员约330人（共4个病区）。

服务期限：自合同签订之日起12个月

二、保安管理服务要求

（一）一般要求

保安员岗位设置（★本项目需派驻不少于10人）

- 派驻项目经理1人，保安队长1人，夜班副队长1人，受采购人的直接领导，对不符合岗位要求的项目经理、队长副队长，中标人须根据采购人的要求及时更换。对不称职的保安员，采购人有权要求中标人限期更换。

- 保安员必须持有保安员证，方可上岗

- 白班不得少于5人，夜班不得少于3人

- 持有四级消防设施操作员证，方可上岗

- 夜班要求至少1人持有高低压电工证

- 白班门诊区域需单独配备保安1人

（二）安保及消控室管理标准

（1）安保管理要求与服务标准

提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、全天候负责全院范围安保情况及24小时保安、巡逻、值勤。

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合公安部门工作，完善监控室管理制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

5、坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、定期对电气设备、开关、线路和照明灯具等进行检查。积极开展防盗、防火宣传。

7、保安巡逻范围包括区域的公共道路、绿地带、设备用房和各办公楼的各楼层。

8、处理各种突发事件。

9、实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

10、定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。

11、建筑物内严禁焚烧物品。建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

12、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼及各病区传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼及各病区安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼及各病区。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。（如对保安人员岗位设置有要求的则应明确，保安人员的常用装备、易耗品是否包含在内也应明确）

（2）消控室、监控室管理规定

1、消控室、监控室实行每日24小时人员值班。

2、控制非必要人员进入消控室、监控室。

3、保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

4、每班检查一次各类信号是否正常并做记录。

5、出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

6、消控室、监控室的清洁由值班人员负责。

（二）服务标准

（一）服务质量要求：保证所管区域的正常工作秩序，防范失火、失盗、破坏,对各种突发事件能及时处理控制；指挥各种车辆有序进出与停放，保证消防通道畅通，为医院提供安全的工作生活环境。

（二）对派驻项目经理的要求：

1、需提供最近三个月项目经理依法缴纳社保费的证明。

2、持证上岗（退伍军人证、高级保卫师、高级消管理员证、等。

3、具有大专以上（含大专）文化水平。

4、三年以上岗位管理工作经验及获奖情况。

（三）对保安人员的要求：

身体条件：身体健康，仪表大方，无传染性疾病，年龄 18—60岁之间，双眼裸视 5.0 以上，性别男性。

政治素质：拥护党的路线、方针、政策，尊重领导和服务对象， 服从安排，听从指挥，无违法犯罪记录等。爱岗敬业，恪尽职守，遵纪守法，文明执勤，礼貌待人，敢于同违法犯罪现象作斗争。

业务技能要求：具有保安服务相关证件书，监控期间需具有 1 名持有消防系统操作证；具备安保知识和消防知识，熟悉相关法律法规， 具备一定的语言和文字表达能力。

文化条件：具备初中以上文化，具备良好的语言表达及沟通协调能力。

（四）对供应商技术性的要求：

1、投标人应详细描述针对本项目的服务方案，至少包含下列内容：服务理念与管理思路、服务承诺与管理目标、应急预案、培训方案区域文明创建等；

2、警卫、消防、安全管理、节能、环保等方面的管理的思路、方案、目标、措施等；

3、管理机构及管理制度：各项职责、制度（包括工作制度、岗位制度，可提供目录）、工作方法与流程，管理、服务依据及定位标准、考评标准、验收质量标准、拟配置的设备清单等；

4、服务项目组织机构图，人员配置情况(包括具体人数）、项目经理及主要管理人员情况介绍；

5、项目经理及特殊岗位人员情况介绍：学历证书、职称证书、资格证书（高级保卫师、高级消管理员证、高低压操作证、四级消防证等）、项目经验、上岗证或操作证以及获得荣誉情况等复印件；

6、日常管理服务措施与承诺，相应的考核办法及针对未完成考核的有效措施；

（三）管理要求

- 采购人对中标人派出的保安员的岗位设置具有决定权，对重要岗位的设置、管理以及其他重要的管理决策有直接参与权，可对中标人的管理工作提供有效的意见和建议。

- 派驻项目经理1人，受采购人的直接领导，对不符合岗位要求的项目经理，中标人须根据采购人的要求及时更换。对不称职的保安员，采购人有权要求中标人限期更换。

- 中标人应针对本项目建立保安服务方案和有针对性且符合本项目现场实际的详细工作实施方案，以及组织架构、日常管理等内容的规章制度。

- 采购人不提供员工宿舍，只提供门岗值班室，保安员的食宿及交通工具由中标人自行解决。

- 中标人须有大型群众性活动临时保卫工作经验及相关业绩，应针对本项目建立保安服务方案以及组织架构、人员录用等内容的规章制度。

- 中标人在日常管理中要建立交接班、请（休）假等登记等制度，采购人有权查阅记录。如因保安员的休请假、撤换或辞退造成保安人数的空缺，中标供应商应在5天内予以补充，如不及时补充，采购人将按每天每人核算标准扣减服务费。

- 采购人有权提出更换不符合使用要求或损害采购人利益的保安员。采购人提出更换要求并与中标人协商，协商完成后中标人应在5个工作日内予以更换，如不及时更换，采购人将按每天每人核算标准扣减服务费。

- 在服务期内，中标人必须做好保安员安全教育及安全措施，若在服务范围内，发生劳动争议或生病、人身事故以及意外死亡等情况的，由中标人承担全部责任，采购人不承担任何责任。

- 采购人已设置巡更系统，中标人须为在岗保安员至少提供对讲机3台，保安员需配备执勤装备和保安管理条例中规定的装备。

- 中标人需对重点部位的安全、秩序等，实行全天24小时安全保卫值岗；做好防火、防盗、防汛、防抢、反恐防暴及协助处理突发事件等安全防范工作；中标人具有随时增派保安员的应急机动能力，与公安机关建立反恐联防联动机制，在发生突发事件时，能够按照属地公安机关制定的工作预案及时进行响应。

- 在重大节假日（元旦、春节、清明、端午节、五一劳动节、中秋、国庆、重阳）、重大活动、三防应急、处理特殊事件和紧急、突发事故时，中标人应根据采购人的需求，调配足够的人力和物资，完成以上任务，采购人对中标人派出的保安员有直接指挥权。

- 中标人供应商必须严格按照国家、上海市的相关劳动法规和保险条例，为保安员提供完善的劳动权益保障，中标人须提供已生效并在有效期内的公众责任险和雇主责任险的保险合同，提供保险合同和保单。本项目要求中标人近两年内没有因保安服务活动违法而受到行政处罚。

- 中标人不得转包或分包项目内容，不得使用劳务派遣员工。

- 中标人负责编制管理年度计划。

- 中标人在日常管理过程中发生的事故或重大事件应及时告知采购人。

- 中标人派驻保安员须为18周岁以上、45周岁以下（35周岁以下优先）中国公民；要有符合国家规定的上岗证，服务人员须听从采购人调动指挥。

- 中标人保安人员的工资、法定保险、加班费须按有关法律、法规执行，必须符合国家有关规定，由中标人负责发放支付。同时须为员工购买意外险。在投标文件中要明确说明保安人员的工资和加班时薪的计算办法，购买了哪些法定保险，保险费用各是多少。

- 中标人须建立奖励金制度，用于奖励中标人派驻人员中在抗灾抢险及急、难、险、重任务中表现突出的优秀员工。

- 服务期限到期后，中标供应商须根据采购人的要求向采购人移交有关档案资料。

（四）其他要求

- 供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内的优先考虑。

- 供应商具备近三年类似项目业绩的优先考虑。