上海市工艺美术学校物业管理需求

- 采购人简况

上海市工艺美术学校成立于1960年，学校工艺美术传承历史悠久，名家辈出，是国家级重点中专校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校。依托国家示范性高职院校——上海工艺美术职业学院的教学资源，实行中高职融通教学，使毕业生高考升学能力进一步增强。学校以工艺美术为办学底蕴和优势特色，60余年来培养了3万余名行业人才和一大批国内外知名的设计大师、工艺大师、艺术家及企业家。

- 委托管理物业概况

- 物业基本情况

- 嘉定校区

物业名称：  上海市工艺美术学校（嘉定校区）

物业类型： 学校物业 （宿舍管理、保洁服务、维修服务、绿化养护、招待所、客服服务）

坐落位置： 上海   市  嘉定区  树屏路  1050号

占地面积：   143953           平方米。

建筑面积：  109209.53         平方米。

绿化面积：43024               平方米。

- 公用设施、设备及公共场所（地）情况：

- 院区车辆出入口  2  个，人行出入口  2  个；

- 道路、人车行道 27800  平方米；

- 绿化面积   42504   平方米，园林建筑小品    1    座（水池500平方米）；

- 垃圾房  1 个，垃圾房（或垃圾中转站）；

- 体育设施           标准体育场（400米跑道  ） 1个        ；

- 自行车停车位：自行车停放设在   校区各楼宇周边   ；

- 电梯 12台；

- 业主方提供物业管理用房，其中办公房 1 间。

设施设备概况

| 序号 | 系统名称 | 单项名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供电系统 | 配电间 | 2 | 间 |  |
| 2 | 升降系统 | 乘客电梯 | 19 | 台 |  |
|  |  | 货梯 | 2 | 台 |  |
| 3 | 给排水系统 | 排污泵 | 17 | 台 |  |
|  |  | 提升泵 | 5 | 台 |  |
|  |  | 水箱 | 3 | 个 |  |
|  |  | 蓄水池 | 4 | 个 |  |

- 各楼宇各层功能分布情况

- 图书行政楼会议中心（9174.91m2）；6层

- 教学楼A楼（8634.60 m2）；5层

- 实训楼（4693.08m2）；4层

- 原创中心（10,182.32 m2）；6层

- 教学楼B楼（6567.87 m2）；4层

- 食堂（3715.42 m2）；3层

- 体育馆（2411.64 m2）；2层

- 宿舍楼J（4357.32 m2）；6层

- 宿舍楼B（4109.71 m2）；6层

- 宿舍楼C（4109.71 m2）；6层

- 宿舍楼D（3783.19 m2）；6层

- 宿舍楼K（3783.19 m2）；6层

- 浴室（506.70 m2）；2层

- 宿舍楼F（11300.11 m2）；地上12层、地下1层

- 玻陶实训室（265.31 m2）；1层

- 景观喷水池500平方米；

- 现代艺术设计教学实训中心（约30500 m2）；地上10层、地下1层。

- 业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  50    平方米，其中办公房   2  间；工作间 / 间；仓库/间。

- 采购人的特殊要求（如原物业服务人员的安置要求等）

为确保学校服务质量的稳定性和物业服务的连续性，中标单位应郑重承诺，在人员配置上将优先考虑保留现有物业服务人员不低于70%，以保障各项服务工作的顺利过渡与有序衔接。

- 管理范围、内容和服务标准

本次委托管理的内容分为以下7项：

- 综合管理服务

- 公共物业维护保养和零星维修管理服务

- 公共区域卫生清洁及垃圾分类管理服务

- 学生公寓管理服务（含招待所管理和干洗房服务）

- 校务服务

- 公共绿地养护和室内绿化、摆花的服务

- 应急事件处置及防台防汛

- 综合管理服务

- 档案管理

- 应建立完善的物业管理档案制度。

- 建立物业服务人员人事档案、行政档案；建立安全管理档案；建立维修、保洁等日常运作管理档案；建立楼宇运行数据、公用设施设备维护保养、房屋修缮、仓库管理及资产管理档案；制定有关人、财、物移交的管理规定，所有相关管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交采购人。

- 质量管理

- 按照ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全体系的要求，建立起项目现场实用、有效的管理体系。

- 投诉接待处理

- 现场管理机构为本项目投诉的直接受理点，应对投诉具体情况进行核实，并及时处理及回复投诉人。

- 属于物业管理责任的，应及时道歉并纠正；属于无理投诉的应做好解释工作。

- 现场管理机构与投诉者无法协商解决的，应上报公司主管部门或校方主管部门处理。

- 学校师生直接向公司主管部门或校方主管部门投诉或转来的投诉，应查明并核实事实情况，分清责任后如实反映情况或上报书面材料，协助公司主管部门或校方主管部门做好相应工作。

- 建立回访制度、完整保存记录。

- 报修受理

- 24小时接报修服务，有完善统一的报修受理流程。

- 急修10分钟到场，建立回访制度、完整保存记录。

- 客户意见征询

- 定期采取电话联系、走访、恳谈会、问卷调查、联谊活动、联系函、满意度测评等多种形式，与校方保持联系，征求师生意见。

- 意见征询中发现的问题，应及时整改，并对整改结果进行回访。

- 对外统筹与协调

- 接受学校的安排，协助学校相关部门共同完成相关对外保障任务。

- 公共物业维护保养和（零星）维修管理服务

- 日常维护

- 经常对校舍地面、屋面、墙面、门窗、教室内、宿舍等进行日常的检修、保养，保持完好。

- 根据临时报修提供日常零星维修。

- 零星维修服务符合约定。

- 房屋外墙出现裂缝、起壳、粉刷层脱落等现象，应及时向学校通报。

- 房屋外墙出现乱涂、乱画、乱张贴现象，应及时到场处理。

- 厕所洁具设施维护维修

- 保持设施完好、正常，水龙头及便池出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞。

- 保持管道畅通与安全使用，发现损坏应及时修复。

- 矿棉板、铝扣板吊顶由物业负责维修。

- 窗帘活动机构（如卷筒、滑道、滑轮等），均由物业负责维修（不包括窗帘布维修及清洗）。

- 所有门的限位器、闭门器、地弹簧等以及非电子门锁，均由物业负责维修（包括抽屉锁）。

- 所有窗的活动机构（如把手、底托、联动件等）的上润滑油保养由物业负责。如发现损坏，报学校。

- 单片普通玻璃由物业负责维修（不包括钢化玻璃）。

- 所有楼顶的雨水管排水孔清理由物业负责，不得少于一年四次；汛期间（6月1日至9月30日）每两周一次。

- 学校购买的灯具由物业负责安装（不包括舞台灯具等专业性要求强的灯具）。

- 建筑内墙体挂小型物件由物业负责。

服务标准：

确保房屋建筑物完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在发现时及时报学校主管部门，1个面的面积在5平方以内的由物业实施修缮，其他由学校实施修缮；对玻璃幕墙进行日常巡视。发现问题及时向学校主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施。楼宇内各项零星维修时间不超过24小时，一次维修合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。零星维修及时率达到95%以上、完好率达95%以上。

- 维修计划

- 根据校舍各种构、部件的合理使用年限，订立定期保养、修缮计划。

- 根据校舍木结构、砖石结构、钢结构等不同的养护要求，制定防潮、防腐、防蚁蛀、防锈等定期保养、修缮计划。

- 根据防台风、防汛、防梅雨、防冻等需要，制定季节性预防养护计划。

- 适时向学校提出油饰、粉刷、集中更换门窗等中修维护计划。

服务标准：

根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向学校主管部门报告，每年定期向采购人提出维修养护方案并建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施，保证安全。及时完成各项零星维修任务。

- 机电、照明及自动化系统

- 对办公楼（区）供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况配合学校制订年度总体节能计划。

- 建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

- 庭院照明/楼道照明/应急照明

- 每天一次巡检，路灯、大堂、电梯厅、楼道等公共部位应保持98%以上的亮灯率，如有缺损，应及时更换。

- 每月一次对泛光照明灯具、大堂吊灯外观进行检查，保持清洁完好，并保持98%以上的亮灯率。

- 每天一次巡检公共电器柜电器设备，遇有故障，应及时处置，保证运行安全、正常。

- 以上要求每周两次汇总巡检记录，要有文字描述和对比照片。

- 按照规定的周期对变配电设备设施进行检查、维护、清洁，并做记录。

- 低压变（配）电柜操作运行正常，检测表计显示准确。

- 低压变压器运行正常，温控显示准确，联控动作正常。

- 低压配电柜运行正常，各类表计显示正常。

- 供电维修人员必须持证上岗，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100%。

- 制定临时用电管理措施，限电、停电应有明确的审批权限，按规定要求通知学校师生，遇紧急情况时，应采取必要的紧急处理措施。

服务标准：

对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；管理和维护好办公楼（区）灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决；每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

学校所有照明灯具均由物业负责维修（不管高低），登高措施由物业负责解决。

学校所有空调的插座供电均由物业负责安装（不包含重新布线），根据使用部门要求确定安装位置（包括220V和380V）。学校各部门临时安装插座也由物业负责安装。

- 给排水系统（生活水泵维保由采购人委托专业单位实施，物业做好配合等工作）

- 生活水泵/消防水泵/喷淋水泵/排污泵/稳压泵

- 每月对给排水系统进行维护、润滑。

- 每天检查一次污水泵、排水泵、阀门等，排水系统通畅，各种管道阀门完好，仪表显示正确，无跑、冒、滴、漏；定期对污水处理系统全面维护保养；系统无明显异味和噪声；污水排放达到DB31/199《污水综合排放标准》的要求。

- 每月对水泵、水质处理和消毒装置及设备控制柜进行保养。每季对楼宇排水总管进行检查，每年一次对水泵、管道进行除锈油漆。每年一次对窨井、排水系统疏通、清理，保证排水顺畅。

- 用户末端的水压及流量满足使用要求。如遇供水单位限水、停水，按规定时间提前通知校方。

- 消防泵/喷淋泵每月启动1次并作记录，每年保养1次，保证工作正常、整洁。

- 蓄水池

- 确保水质无污染并符合规定的要求：生活饮用水水质应符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的要求。

- 涉及生活饮用水设施的日常使用管理、清洗消毒人员的健康检查、水质检测的要求参照《上海市生活饮用水二次供水卫生管理办法》执行。

- 每半年清洗消毒1次，无二次污染，每季度1次对水箱的水质进行检测，应取得水质检测报告，并交校方审核。

服务标准：

每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100%；给排水系统发生事故时，除需敲墙1平方米以外（不含1平方米）修复的故障及需挖土超过1立方（不含1立方）的维修项目由学校安排维修以外，其它故障维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般故障的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验；未经学校许可，不得擅自采取地下水或直接从江河取水。做好节约用水工作。维修界面有争议（不明确）时，解释权归学校所有。

所有维修所需材料，均由物业报学校相关部门批准后方可采购，按实结算。结算时需附照片。

- 电梯系统（维保由采购人委托专业单位实施，物业做好配合等工作）

- 根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

- 电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

- 健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

- 保持电梯轿厢（包括厢内）、并道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

- 保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

- 密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：

建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行（此部分由采购人指定供应商进行专业维保，费用不包含在本次物业招标中，但由中标物业公司代为管理电梯）；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在10分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

- 公共区域卫生清洁及垃圾分类管理服务（保洁物耗品垃圾袋等由中标企业提供）

- 校舍周边广场和场地

- 广场地面干净，无明显杂物、积水。

- 外围通道地面应保持畅通，道路洁净、无污迹、无垃圾、无积水；地坪；休闲桌椅干净、无垃圾、无污迹、无水迹；地沟下水道畅通、无落叶堆积。

- 校内宣传栏、各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。

- 地下停车场

- 地面无积灰、无积水。

- 阻隔栏、非机动车锁架无机会、无污垢。

- 反光镜干净、明亮、无污迹、水渍。

- 消防通道无灰尘、无污渍、无杂物。

- 绿地/平台/明沟

- 绿地、花坛、隔离带、周围无杂物、无积水。

- 明沟无杂物，无积水。

- 垃圾桶

- 保持清洁，无满溢、无异味、无污迹。垃圾不得超过垃圾桶体积的2/3。

- 及时更换垃圾袋、按规定清运，严禁垃圾过夜。

- 垃圾箱房

- 箱房封闭式专人管理，箱房循环保洁，整洁、干净、无异味，灭害措施完善。

- 废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘。

- 废弃物收集箱内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒。

- 废弃物及时清运，不满溢。

- 庭院照明/电器设备

- 灯泡、灯管无灰尘。

- 灯罩无灰尘、无污迹。

- 其它装饰件无灰尘、光亮、无污迹。

- 配电箱无灰尘、无污迹。

- 消防栓/消防接合器/公共设施

- 消防栓表面洁净、无灰尘。

- 消防结合器表面无灰尘、无污迹。

- 各类告示牌、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污迹。

- 监控摄像头、门警器表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。

- 在擦洗过程中发现损坏及时向维修部门进行报修。

- 楼内公共区域的保洁

- 房屋周边区域地面干净，周边绿化带内无垃圾。

- 平台台阶保持清洁。

- 楼内走道、扶梯地面无污渍、无垃圾。

- 扶梯扶手、栏杆保持干净、无灰尘。

- 消防栓、消防箱保持表面干净，无灰尘和污渍。

- 垃圾箱筒表面无污渍、无积灰、里面套垃圾袋。

- 开放式地沟无垃圾。

- 公共教室和阶梯教室的保洁

- 桌椅保持干净、无脚印、水迹和污渍。

- 地面保持整洁，无杂物。

- 阶梯教室多媒体设备保持整洁基本无积灰。

- 垃圾桶表面无污迹、无积灰。

- 物品摆放整齐、有序。

- 吊扇等设备干净，无积尘。

- 空调室内机标准干净、无灰尘。

- 公共洗手间

- 坐厕内、小便池内刷洗干净，保持无异味、无垃圾、无积水。

- 隔断、人手高墙面，门、门框、照明开关无污渍、无积灰，无乱写乱画。

- 地面整洁、无污渍、无积水。

- 镜面保持光亮，无水迹，面盆无水锈。

- 废物箱表面无灰尘、无异味。

- 卫生间内保持空气清新、无异味。

- 会议室的保洁/学生报告厅

- 门、门框、地脚线无污渍、无积灰。

- 桌、椅、隔栏无污渍、无积灰。

- 空调风口、照明开关无积灰、无污渍。

- 地毯整洁，无污渍。木质地面光亮，无污迹，四周边角无积灰、无污渍；

- 玻璃幕墙明亮、无污渍，横档无积灰。

- 盆栽植物摆放整齐、无积灰。

- 室内空气无异味。

- 多媒体设备保持整洁基本无积灰，定期消毒清洁。

- 电梯轿厢

- 保持电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮。

- 厢内地面干净、无垃圾杂物。

- 不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮。

- 电梯门槽内无杂物。

- 操作面板无污迹、无灰尘、无擦痕。

- 保持轿厢内空气清新、无异味。

- 博物馆/校史馆/图书馆

- 做到墙面无黑印、无积灰、无污渍、无蛛网。

- 地面无积灰、无垃圾杂物。

- 高2米以下门窗玻璃明亮，窗台无积灰、无污渍。

- 桌面清洁、桌椅摆放整齐（夜间阅览室座椅翻上桌后再清洁，早晨恢复）。

- 垃圾筐内垃圾清理干净（白天中午再清除一次），外表面干净无污迹。

- 捡拾物品需及时上交图书馆工作人员做失物招领，不私自处理。

- 各类实训室

- 地面无积灰、无垃圾杂物。

- 落地玻璃门窗明亮。

- 天花板会无积尘、无蜘蛛网。

- 教室内设施设备表面整洁、无灰尘。

- 平台屋顶

- 对区域内的平屋顶、天沟进行定期清理。

- 下水道、化粪池进行定期巡检，及时通知专业队伍进行疏通和清理，防止堵塞和满溢。

- 台风汛期之前，应及时清扫平台和屋顶。

- 宿舍楼公共区域

- 地面每日清扫一次，其中门厅每日清扫二次，每周拖洗二次，地面清洁。

- 楼梯扶手、栏杆、窗台每周擦抹二次。

- 消防栓、指示牌等公共设施每半月擦抹一次。

- 天花板、公共灯具每半年除尘一次。

- 室内运动场馆

- 墙面、天棚、墙角、灯具无积尘、无蜘蛛网。

- 地面无水渍、污渍，无垃圾。

- 塑胶地垫表面平整、色泽均一、无残留物、无污渍、无板结。

- 垃圾收集与清运与分类（环卫部门垃圾清运由业主方与环卫部门签订合同，费用由业主方承担）

- 按上海市推进垃圾分类工作相关规定，参照《上海市生活垃圾管理条例》、《上海市高校垃圾分类管理办法》等规范完成校区内垃圾分类及清运工作。通过卫监部门检查与评分。

- 垃圾分类清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

- 所有垃圾（含生活垃圾和餐饮垃圾）必须日产日清，教学、办公和生活区域每天收集、清运不少于2次。

- 负责生活垃圾的分类、收集，将垃圾分类驳运至垃圾箱房，不得混装混运。

- 垃圾收集点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

- 分类收集垃圾，统一使用黑色垃圾袋。有害垃圾定点存放，及时清运。

- 垃圾容器、垃圾房保持清洁，定期消毒，分类工作不外露。

- 卫生消杀

- 无老鼠活动迹象，室内区域无苍蝇、蟑螂活动迹象。

- 蚊虫控制目标达到全国爱国卫生运动委员会办公室颁布的《灭鼠、蚊、蝇、蟑螂标准》[虫（1997）第5号]要求。

- 虫害控制措施监管达到100%。

- 学生公寓管理服务（招待所管理含干洗房服务）

- 委派管理人员，做好校区内各宿舍楼的管理工作，做好24小时门岗值班。

- 贯彻高校后勤“全员育人、全方位育人、全过程育人”的工作理念，对住宿学生开展基础文明、行为及安全方面的引导和宣传教育，宿舍内的学生管理，体现“三服务”：服务学生、服务老师、服务教学。

- 配合完成新生入学接待等工作，以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、床铺整修及零星搬迁工作。

- 外部人员未经许可不得进入学生宿舍。

- 对假期留宿的学生，必须做好照看工作，确保学生的生活、学习和娱乐的要求。

- 配合学校做好宿舍楼大、中修和计划性养护。

- 配合做好学生公寓内的文化活动建设，组织开展各类评比工作，组好文化宣传工作。

- 负责所有学生入住、退宿和调整宿舍的管理工作。

- 做好学生公寓内的零星维修工作，做好学生公寓大修的相关配合工作。

- 宿管员负责本楼门岗执勤以及对人员物品进出的管理工作。

- 按照国家、学校相关规定招待所的服务工作标准参照小型酒店相关标椎。

- 做好招待所的床上用品、洗浴用品的送洗工作。

- 做好招待所的房间预订、安排，住宿人员的入住、退房等工作，并建立工作台账。

服务标准：

学生公寓管理按照上海高校学生公寓“六 T”实务现场管理实施标准进行。做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范；按要求执行宿舍管理规定，严防男女混窜宿舍区；做到各宿舍管理室专人24小时值班。配合宣传灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。

- 校务服务

- 做好校务服务中心的24小时前台服务工作。

- 做好会务服务工作，建立会议室管理制度，制订会议服务规范并认真落实。

- 按要求做好客户的接待工作和会务服务，营造整洁、干净的使用环境，满足用户服务需求。

- 做好会前场地布置等会议准备工作，会议开始后直至会议结束，会务相关服务人员不得擅自离岗。

- 熟悉所有会场情况，包括：会场座位数，主席台尺寸，会场不同布置风格，茶水服务规范。

- 确保会议多媒体设备（视频、音响）等正常运行。

- 会议期间茶水供应及相关服务。

- 会议后会场整理、保洁服务。

- 大型活动时协助主办方维持内部秩序，有效开展现场服务和配合协助工作。

- 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

服务标准：

规范接听来电，清晰记录需求，快速协调资源处理问题。礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。配合协调学校管理部门审核通过的会场使用，合理安排客服人员和多媒体管理人员。会议室、接待室、报告厅处于随时可用状态。会议室、接待室、报告厅内设施设备完好率达到95％，发现损坏及时通知校方维修。及时满足学校对会务系统的智能化管理、多媒体设备管理新发展、新要求。

- 公共绿地养护和室内绿化、摆花的服务

- 保证嘉定校区中心草坪3000㎡，高职楼南侧草坪5000㎡，一年四季常绿，四季有花。

- 四季花草更换（东门100㎡、南门100㎡、苏州园林50㎡），提升校园环境氛围。

- 绿化养护应确保绿地或花坛内各类乔、灌、草等绿化存活率99%以上；绿地设施及硬质景观保持常年完好，完好率不低于96%。植物群落完整，层次丰富，黄土不裸露，有整体观赏效果；植物季相分明，色彩艳丽，生长茂盛。

- 修剪：年普修8遍以上，草高度不应超过9cm；树、乔木类要求树冠圆整、树势均匀，45度剪口靠节光滑；绿篱修剪要保持观赏面枝叶丰满、茂密、平整、整齐一致，整型树木造型雅观；草坪修剪不能超过5㎝、平整无杂草、无缠绕、无空秃，及时切边，草坪边缘线清晰。

- 常年保持有效供水，草地充分生长，用覆沙保持调整，保持地形平整，排水流畅。

- 年中耕除草、疏松表土10次以上，土壤疏松通透，无杂草。

- 按植物品种、生长、土壤状况，适时、适量施肥。年普施基肥不少于1遍，花灌木追复合肥2遍，充分满足植物生长需要。植物、草皮根部土壤保持疏松、无板结、呈馒头状。 每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。

- 病虫害防治应以预防为主，生态治理，各类病虫害发生低于防治指标；植物、草皮无病斑、无成虫；植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、虫囊、休眠虫体及越冬虫蛹。（农药费用应当包含在报价中）

- 按规范做好综合防护措施，乔灌木倾倒时间及时扶正加固。

- 绿草如茵，绿期在250天以上，斑秃黄萎<5%。无白色垃圾、绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）。无死树缺株、无杂草、无枯枝烂头。无积水，无干旱。

- 田径场专业绿化养护

- 在能够满足体育教学、比赛使用的基础上达到一级养护标准。

- 草坪达到生长旺盛，草坪整齐雅观，覆盖率达98%以上，杂草率低于3%，无坑洼和积水，无裸露地。

- 根据草坪生长特点进行合理灌溉和施肥。

- 及时清理死草，要求在二周内补植回原来的草种，力求规格与原来的草种接近，以保证优良的景观效果，补植要按照草种规格进行，施足基肥，并加强水肥等保养措施，保证成活率达到100%。

- 对已呈老化或明显与周围环境景观不协调的草种，及时进行改植。

- 室内绿化租摆

- 根据校方需要或合同约定在公共部位摆放绿化，摆放应布局合理、均匀、疏密有度，盆栽植物的色彩，形态和气质应与空间大小、装饰氛围及功能相协调。

- 共用区域摆放绿化以中型小叶绿色植物为主，其中电梯厅摆放枝叶茂盛的植物，高度应在1.8米左右，走廊区域摆放植物高度可在1.5米左右。

- 会议室应根据需求临时进行绿化的摆放服务。

- 指定楼宇大堂内摆放绿化以中大型绿色植物为主，高度应在2米左右，大堂门口必须摆放时令花卉。

- 绿化外观应叶片光泽、花朵鲜艳，土壤表层无杂物、无枯叶，整体造型应所选品种的观赏效果一致，叶子健壮，叶色正常，在正常的条件下不黄叶、不焦叶、不落叶。

- 盆栽应选用光度、温度、湿度的耐受程度适宜，观赏性强、观赏周期长，管理方便的品种。

- 室内盆栽应选用无毒、无害、无味、园艺型肥料，存活率、造景、修剪、施肥、病虫害控制，发现病变、虫害、枯萎应及时更换。

- 根据需求，临时鲜花花卉的摆放服务。

服务标准：

根据DG/TJ08-19-2011《园林绿化植物养护技术规程》以及《上海高校校园绿化建设和管理导则》的要求，保持《上海市绿色学校》荣誉称号。花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％（如因养护不当造成死亡的，需由养护单位负责补种）。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，修剪后高度不超过5厘米，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐有型，保持观赏面枝叶丰满。花灌木修剪及时，无残花；绿地内立视无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员需符合国家与上海市相关要求。

- 应急事件处置与防台防汛

- 汛期内负责记录天气预报，针对天气情况发布气象预警。

- 汛期安排防汛值班人员在气象部门发布台风、暴雨警报时进行防汛防台值班，直至警报解除。

- 汛期组织抢险队伍在台风、暴雨时进行校区内防汛防台抢险任务。

- 汛期前后对楼宇周边明沟、平屋顶及其天沟进行集中清理疏通，保证排水畅通。

- 汛期安排专人进行 24 小时值班工作，以应对汛期校内排水工作。

- 配合学校防汛防台工作所需的其他指示安排。

服务标准：

迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务，根据公共卫生安全、消防安全以及项目实际情况，制定和完善各类应急预案。针对项目实际情况进行应急演练，对员工进行安全教育和技能培训，确保员工熟悉各项应急预案和灭火器的基本使用方法，做好防台防汛值班以及各项抢险任务。

- 物业管理服务人员配置

- 总体要求

- 投标人中标后，必须提供符合专业要求的管理与满足校方师生需求的服务，保障师生在校期间工作、学习、生活的有序、和谐、舒适、整洁。

- ★本项目物业管理服务人数不得少于114个。

- 中标单位在调整、调换主要物业管理负责人之前需征得校方的同意。

- 中标单位应按《物业岗位人员配置建议表》配置人员，不得缺少岗位和人员，岗位班次调整，需说明调整理由。

- 投标单位在报价时，必须遵守劳动法及国家、上海市人力资源和社会保障的各种政策、法规并作出承诺。

- 凡涉及本项目物业管理与服务所需的物品、器具及办公用品，由投标单位自行承担。采购人将为中标服务企业提供必要的物业管理用房和场地。

- 投标人应当保证对员工进行相关培训，培训员工覆盖率不低于95%，服务人员流动比例每年不超过20%，提供相应证明和承诺。

- 中标单位按上级教育系统及学校的规定和要求，配合做好学校各项防疫工作。投标单位提供企业消毒资格证明优先。

- 基于学校物业特殊性，投标单位需要具备对学校管理经验和能力。

- 《物业岗位配置建议表》

| 服务区域 | 岗位 |  | 最低人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体负责 | 综合管理（项目经理、副经理、行政主管） |  | 3 |
| 嘉定校区 | 学生公寓管理 | 宿舍管理 | 42 |
|  |  | 招待所管理（含干洗房） | 4 |
|  | 卫生清洁及垃圾分类 |  | 48 |
|  | 维修保养和零修服务 |  | 6 |
|  | 校务服务（含24小时校务平台） |  | 8 |
|  | 绿化养护 |  | 3 |

注：总服务人员不得少于114个。

- 服务人员总体要求

为保证工作质量，中标人应使用符合用工年龄和岗位要求的人员，其中客服岗位人员应为女性≤40岁，宿舍岗位人员应≤50岁，如有特殊情况的，经采购人同意后，可使用不超过法定退休年龄5年的人员，且不超过总人数五分之一。

- 管理团队要求

- 专业、科学、合理的配置部门管理人员。

- 管理与服务岗位应根据物业管理的范围、内容和标准要求，确定服务区域和岗位，做到“定区定岗位”，各部门和岗位应制订相应的部门职责、岗位职责和任职条件。

- 建立完善的培训体系，确保员工队伍整体的业务能力和技术水平的提高。

- 员工基本素质

- 管理岗位人员应取得相应的职业资质证书或岗位证书、专业技术证书，操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

- 现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无刑事犯罪记录。

- 管理和服务人员应按规定统一着装、仪表整洁，佩戴标志、行为规范、服务主动。工作期间禁止饮酒、室内场所禁止吸烟。

- 管理和服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待师生主动、热情、耐心、周到并及时为师生提供服务。

- 建立对现场管理和服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

- 中标单位应根据岗位设置明确岗位分工，合理制定岗位职责，保证各项工作能正常顺利开展。

- 服务人员任职标准

- 项目经理：本科及以上学历，年龄在35至45周岁（含）之间。熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有运行ISO9000质量管理体系进行管理的经历。担任过两个以上总建筑面积不小于本项目规模的高校、政府机关等相关非住宅物业的项目经理且有5年以上的相关工作经验（以相关合同复印件和用户证明为准），有相关培训经历，有基本的英语口语对话能力，获得过行业奖项，提供近 3 个月内任一月份本单位社保缴纳证明，党员为佳。

- 副经理：本科及以上学历，年龄在35至55周岁（含）之间。熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，有相关培训经历，熟悉安全生产管理相关知识，具有运行ISO9000质量管理体系进行管理的经历。担任过总建筑面积不小于本项目规模的学校、政府机关等相关非住宅物业的主管、经理或负责人且有5年以上经验，获得过相关荣誉。提供近 3 个月内任一月份本单位社保缴纳证明。

- 行政主管：本科及以上学历，年龄在35至45周岁（含）之间。熟悉物业管理服务专业知识及相关各项法律法规，熟悉物业设备操作且有相关培训经历，具有企业人力资源管理师三级及以上职业资格（或职业技能等级）证书的，具有运行ISO管理体系的经历。担任过总建筑面积不小于本项目规模的高校、政府机关等相关非住宅物业的主管或负责人且有2年以上经验，获得过行业荣誉，提供近 3 个月内任一月份本单位社保缴纳证明。

- 保洁主管：大专及以上学历，年龄在35至45周岁（含）之间。熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉消防管理、消毒防控、垃圾分类等相关知识，具有运行ISO管理体系的经历。具有2年及以上非住宅类物业项目同岗位工作经验，获得过相关荣誉，提供近 3 个月内任一月份本单位社保缴纳证明。

- 学生公寓主管：大专及以上学历，年龄在35至50周岁（含）之间。熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉维修、消防管理、安全生产等相关知识且有培训经历，具有运行ISO管理体系的经历。具有5年及以上总建筑面积不小于本项目的非住宅类物业项目同岗位工作经验，获得过行业荣誉，提供近 3 个月内任一月份本单位社保缴纳证明。

- 维修主管：大专及以上学历，年龄在35至50周岁（含）之间，熟悉物业管理服务专业知识，持工程师证，持电梯管理相关证书，熟悉物业各工程设备系统，熟悉计算机应用，具有5年以上同岗位经验，具有较强的突发事件处理能力，有基本的英语能力，提供近 3 个月内任一月份本单位社保缴纳证明。

- 维修工：初中以上学历，年龄60周岁及以下，已退休人员不录用；熟悉电气设备、照明设备、弱电系统维修保养流程，熟悉给排水的维修保养流程，持应急管理部门所发的《特种作业操作证》，熟练运用各种维修工具。具备电工、工程机械维修工、智能楼宇管理员、制冷设备维修工岗位等级证书的优先考虑。

- 宿舍管理和招待所管理人员：初中以上学历，女性≤50岁，身体健康、体貌端正，普通话标准，具有校园规范管理制度创建和实践经验，熟悉楼宇管理和消毒防控各项工作流程和内容。

- 校务服务员：高中以上学历，女性≤40岁，身体健康、体貌端正，普通话标准，具有英语沟通能力，吃苦耐劳、工作细致，有团队协作精神，良好的沟通技巧和语言组织能力。

- 卫生清洁及垃圾分类人员：初中以上学历，女性年龄在40至55周岁（含）之间，男性年龄在45至60周岁（含）之间，身体健康，五官端正，熟悉本岗位相关保洁工作流程及操作规范，能吃苦耐劳，具有团队协作，责任心强。其中，垃圾分类人员应能够正确解读上海垃圾分类政策，熟悉消毒防控各项工作流程。

- 绿化服务人员：初中以上学历，女性年龄在40至55周岁（含）之间，男性年龄在45至60周岁（含）之间，身体健康，五官端正，持绿化工证（包含1名绿化高级工），熟悉本岗位相关绿化工作流程及操作规范，能吃苦耐劳，具有团队协作，责任心强。

（三）特定要求

智能化管理：根据学校管理需求，中标方应引入物业智能化管理和服务系统，提升办公、客服、维修等管理和服务效率，对单位后勤管理部门开放服务监督窗口，实现对物业服务的实时监管等。

投标人根据招标总体物业服务需求，自行配备清洁、保养类自动化、智能化设备（需提供：1、设备采购及相应售后服务保障等证明材料；2、承诺项目期限内该设备专用于该项目的承诺函）。

- 报价要求

本项目服务期限12个月，自合同签订之日起算。预算金额人民币960万元，该预算金额为最高限价，即投标报价不得超过最高限价960万元，否则做否决投标处理。付款方式为按季度付款。零星维修管理服务费用不包含材料费，材料费由采购人支付，按实结算。

- 服务岗位人员费用

投标人在报价时，必须遵守劳动法及国家、上海市人力资源和社会保障的各种政策、法规并作出承诺，同时应结合每年上海市最低工资标准等因素综合考虑。

物业管理服务费用为包干制，包含但不限于开办费，人员费用（含社保），办公费用，服装费用，办公和维修人员所使用的设施设备、工具折旧及更新维护费用包括车辆、动力机械等工具的维修费，保洁物耗费用（楼宇和道路保洁人员所使用的大小垃圾袋消耗费用等），列明的专项保养及检测费用（水箱清洗及水质检测、不锈钢上光保养等），绿化养护费：包含养护费用以及绿化摆放的费用陆拾万元整（含税价格），员工高温补贴、加班（福利）等费用，标识制作费，雇主责任险、公众责任险，劳防、培训费，管理费、利润、税费等。详见如下清单：

- 耗材附加表内容见另下表（数量供供应商报价参考）

| 保洁消耗品清单（年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货品名 | 单位 | 各区域用量 |  |  |  | 合计总量 |
|  |  |  | 宿舍区 | 教育区 | F3楼招待处 | 外场 |  |
| 1 | 大垃圾袋 | 大包 | 100 | 50 | 4 | 4 | 158 |
| 2 | 小垃圾袋 | 箱 | 30 | 15 | 2 |  | 47 |
| 3 | 洁瓷粉 | 箱 | 30 | 15 |  |  | 45 |
| 4 | 百洁布 | 片 | 100 | 50 | 20 |  | 170 |
| 5 | 排拖60、90公分 | 套 | 25 | 25 | 4 |  | 54 |
| 6 | 排拖拖把布90、60公分 | 块 | 40 | 40 |  |  | 80 |
| 7 | 排拖110公分 | 套 | 16 | 10 |  |  | 26 |
| 8 | 长柄竹扫帚 | 把 | 30 |  |  | 40 | 70 |
| 9 | 铁皮畚箕 | 个 | 6 | 2 |  | 6 | 14 |
| 10 | 拖把 | 把 | 80 | 60 | 15 |  | 155 |
| 11 | 塑料扫帚 | 把 | 80 | 60 | 10 |  | 150 |
| 12 | 塑料畚箕 | 把 | 80 | 60 | 10 |  | 150 |
| 13 | 海绵拖把38公分 | 把 | 30 | 10 | 10 |  | 50 |
| 14 | 海绵拖把30公分 | 把 | 30 | 10 |  |  | 40 |
| 15 | 长柄地板刷 | 把 | 2 | 0 |  |  | 2 |
| 16 | 钢丝刷 | 把 | 2 | 0 |  |  | 2 |
| 17 | 马桶刷子 | 个 | 60 | 30 | 20 |  | 110 |
| 18 | 吸泵透明 | 个 | 30 | 20 | 3 |  | 53 |
| 19 | 玻璃刮刀 | 把 | 10 | 30 | 6 |  | 46 |
| 20 | 毛套 | 把 | 15 | 30 | 4 |  | 49 |
| 21 | 1.5米伸缩杆 | 把 | 15 | 16 | 2 |  | 33 |
| 22 | 喷壶 | 只 | 30 | 10 |  |  | 40 |
| 23 | 牛筋手套 | 双 | 50 | 30 | 15 |  | 95 |
| 24 | 橡胶手套 | 双 | 50 | 30 |  |  | 80 |
| 25 | 棉纱手套 | 双 | 30 | 30 |  |  | 60 |
| 26 | 香精球 | 条 | 200 | 100 |  |  | 300 |
| 27 | 玻璃水 | 桶 | 30 | 14 | 0 |  | 44 |
| 28 | 中性全能清洁剂 | 桶 | 10 | 12 | 2 | 5 | 29 |
| 29 | 84消毒液 | 桶 | 40 | 12 |  |  | 52 |
| 30 | 除胶剂 | 瓶 | 60 | 30 | 10 |  | 100 |
| 31 | 铲刀 | 把 | 80 | 20 | 8 |  | 108 |
| 32 | 洗衣粉 | 小包 | 30 | 25 | 10 |  | 65 |
| 33 | 吊垃圾绳子 | 米 |  | 0 |  | 50 | 50 |
| 34 | 水桶 | 只 | 30 | 10 | 2 |  | 42 |
| 35 | 84消毒液（小瓶） | 瓶 | 0 | 0 | 35 |  | 35 |
| 36 | 玻璃水（小桶） | 桶 | 0 | 0 | 4 |  | 4 |
| 37 | 蚊香 | 盒 | 24 | 0 |  |  | 24 |
| 38 | 洗洁精 | 桶 | 24 | 0 |  |  | 24 |
| 39 | 洁厕净 | 箱 |  | 0 | 20 |  | 20 |
| 40 | 不锈钢光亮剂 | 桶 |  | 0 | 1 |  | 1 |
| 41 | 毛巾 | 条 | 100 | 50 | 20 |  | 170 |
| 42 | 行政楼六楼卷筒纸 | 卷 |  | 200 |  |  | 200 |