供水厂站网监管子系统（2025年升级改造）采购需求-技术说明

- 概况

  - 建设背景

上海市供水规划（2019-2035 年）强调要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神，以满足人民群众对高品质生活的需求为出发点和落脚点，牢固树立标杆意识，坚持高质量发展，全面提升水源、水厂、管网和二次供水四大环节的全过程水量水质监管和安全保障水平，为建设绿色生态、安全韧性的具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供支撑。

上海是一个拥有2400多万人口的超大型城市，供水安全直接关系到社会生产和生活安全和稳定。目前上海全市自来水供应总体安全平稳，但也存在着一些威胁因素，需要加强日常监管，及时识别风险，提高供水相关部门的应急响应能力。原水、制水和输水作为供水系统的重要组成部分，这三个环节中的任何一个环节出现问题都可能影响整个供水系统的安全。因此，对这三个环节进行数字化监控和智能化管理，可以确保从源头到终端的每一个环节都得到严格监控和管理，从而保障供水安全，提升供水质量。

原水安全保障监管系统、制水（水厂泵站）安全保障监管系统、输水（管网）安全保障监管系统是是上海市供水调度监测中心按照上海市建设智慧城市的统一部署、市政府及市水务局针对水环境的行动计划，按照服务“低碳水务、安全水务、民生水务、效益水务”建设的总体要求，以提高水务供应、改善水务管理，提升城市供水安全保障的智能化管理水平为目标而建立的。这三个系统分别于2016、2017、2018年进行建设并完成，对上海市的原水、制水、输水安全保障工作发挥了重要作用，促进和带动供水现代化、提升供水行业公共服务能力、保障城市供水安全及可持续发展。

但一方面，随着市供水调度监测中心业务的不断深化发展，现有的原水安全保障监管系统、制水（水厂泵站）安全保障监管系统、输水（管网）安全保障监管系统的功能已经难以满足现有业务需求，给日常调度、运行管理工作造成了困扰，因此需要对供水安全保障监管系统下的这三个子系统的功能进行升级改造，同时为了响应新的业务管理要求，更好地支撑供水监测管理工作，提高供水精细化管理水平，还在原有功能基础上新增若干业务功能模块。

另一方面，随着新一代信息技术的快速发展与信息技术应用创新战略的提出，各政企单位深入开展数字化转型工作与自主可控适配改造工作，即是完成“十四五”时期建设“数字中国”的重要战略任务，又是响应国家信息技术应用创新发展的要求。正是在此背景下，本项目提出供水厂站网监管子系统升级改造，即对原水、制水（水厂泵站）、输水（管网）这三个子系统进行全面升级改造，既包含利用新技术、新模式对原有业务模块进行升级，也包含国产化适配改造，保障供水服务管理工作，以及供水厂站网监管业务应用能够在自主可控的环境下正常高效运行，杜绝信息安全、数据安全问题隐患。

  - 建设目标

供水厂站网监管子系统（2025年升级改造）将按照国家信息技术应用创新发展要求和上海市供水调度监测中心供水安全保障管理的要求，对原水安全保障监管系统、制水（水厂泵站）安全保障监管系统以及输水（管网）安全保障监管系统进行全面整合、升级和改造，使得这些系统能够在国产化平台中高效运行，并根据业务发展的实际需求，对相关功能模块进行升级和优化，使其具备更高的安全性、可靠性和稳定性，促进和带动供水现代化、提升供水行业公共服务能力、保障城市供水安全及可持续发展，促进市供水安全保障能力和优化配置能力的有力提升。

  - 建设内容与任务

供水厂站网监管子系统（2025年升级改造）的建设内容和任务包括：

- 原水数据监控

包括水源地水质监测、原水厂水库泵站运行监测、原水管网管渠监测、危险品船舶监测、咸潮监测、内河应急取水口管理和盐度点专题应用。

- 原水统计分析

包括原水供需平衡分析、原水辅助决策管理、原水数据交换共享、原水报表统计、水库计算器和原水调度水情分析。

- 原水调度管理

包括调度交接班、原水工程监管、调度相关资料管理、水源地水质预警、危险品船舶预警、咸潮预警、抗咸保供水情快报开发、应急调度情况报表填报、应急水量录入、全市原水清水水量统计报表开发、供水设施管理、原水突发事件管理、原水应急处置管理、原水信息发布、原水水量预警和站点停复役管理。

- 原水系统管理

包括原水安全保障监管系统单点登录集成、原水用户管理、访问控制、接入数据预处理和登录用户主题开发。

- 制水安全专项监测管理

包括制水总体监控、制水厂监控、泵站监控、水厂运行数据监测、运行报警和故障报警、取水口专题地图展示、取水口数据查询统计、取水口水文水质监测、水厂专题地图展示、重要水厂效果图查看、泵站专题地图、泵站数据查询统计、泵站运行数据监测、泵站运行报警和故障报警、水泵数据查询统计、调蓄泵站专题查询展示、调节池/调蓄库有效容量计算、调蓄泵站水池水质监管和供水水量专报开发。

- 制水智能专题应用

包括区域供水负荷平衡、全市供水负荷平衡、制水调度决策、水厂数据查询统计、开停泵压力水量变化分析、进出水量平衡分析、调蓄泵站进水模式分析、水厂时空分布和统计分析和清水泵站核密度分析。

- 水厂评估管理

包括水厂负荷评估、水厂分析评估、水厂应急能力评估、区域调蓄能力评估和全市调蓄能力评估。

- 制水数据清洗及质量管理

包括统计预检模块、自动清洗模块、规则定义模块、异常发现模块、异常处理模块、质量报告模块、数据仓储化工作、时空关联分析和特征提取、规则库模块、风险和能力关联要素分析、要素变化趋势预测、模型管理、模型参数配置管理、指标属性配置、全站指标搜索和指标溯源管理。

- 制水系统管理

包括制水登录管理、制水权限配置管理、系统数据备份管理、状态监控、主题分类处理模块、数据共享和服务权限管理子系统、服务发布管理、流程管理管理、服务状态监控管理、服务门户和接口和制水系统用户管理。

- 输水实时监控及管理

包括供水管网压力区域数据监测、供水管网流量区域数据监测、供水管网水质区域数据监测、供水管网压力全市综合数据监测、供水管网流量全市综合数据监测、供水管网水质全市综合数据监测、供水管网区域馈水数据监测、压力监控统计报表、日水量统计报表、水质统计报表、供水管网基本信息管理、供水管网监测点配置管理、输水总体监控、区块关联监测、自动化任务调度器管理、系统组件运行风险监控、用户行为模式识别、系统性能优化分析和管网空间资产管理。

- 供水管网预报警

包括管网压力工况预警、管网压力管损预警、管网压力预警处置和应急处置知识库。

- 供水管网分析应用

包括应急处置评估管理、模型评估管理、供水管网运行风险评估管理、供水管网水质评估管理、管网监测点覆盖评估管理、供水管网监测点规划评估管理、馈水线路与馈水量评估管理、馈水管线水量录入、突发事件影响程度评估、大口径管网工程影响程度评估、管网应急能力评估、供水管网需水量预测分析、供水服务压力预测、冰冻点统计分析、管网空间资产质量分析和管网空间资产多维分析。

- 输水专题应用

包括供水管网监测点关联分析、供水管网区域馈水方案制定和关闭阀门预案制定。

- 输水核心数据库建设

包括数据交换边界服务器管理、输水数据采集、输水业务数据库建设、数据仓库明细数据层建设、数据仓库汇总数据层建设、数据集市建设、元数据库建设、数据抽取转换加载任务和ETL任务调度及监控。

- 应用系统适配改造

包括操作系统适配、中间件适配改造和终端浏览器适配。

- 数据库系统适配改造

包含数据库系统适配、历史数据迁移和数据验证及测试等。

- 地图适配改造

包括GIS数据迁移、地图框架升级和地图平台对接。

- 密码应用

本系统的密码应用安全需要达到《密码应用基本要求》中二级指标要求，包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、应用系统重要数据加解密模块 。

- 项目需求分析

  - 上海市供水调度监测中心系统现状

供水调度监测中心目前主要的应用系统有供水调度数据采集系统、原水安全保障监管系统、制水（水厂泵站）安全保障监管系统、输水（管网）安全保障监管系统、二次供水安全保障监管系统、应急处置安全保障监管系统、供水安全保障智能评估子系统和供水安全保障水质监管子系统。

现有的应用系统是从2004年开始建设的，其中的供水调度数据采集系统，通过有线专线和无线网络的方式，将中心城区及郊区供水企业所属水厂及泵站的压力，流量，水量，浊度，余氯，机泵开停信号等实时数据传送到供水调度监测中心。同时调度监测中心在2008年开始在中心城区部署了45个压力水质的野外监测站点，监测管网运行状况，采集设备通过移动网络将采集到的实时数据也发送到供水调度监测中心。

图2-1 调度人员工作场景

调度值班人员通过调度室的前台机对实时数据进行浏览，调度管理人员也可通过VPN方式连接，对实时数据远程访问浏览。

上海市供水调度监测中心于2016年开始了供水安全保障监管系统的建设，由于工程较大，因此在市水务局和经信委的支持下，采用分步实施的建设方案，分期建设。目前市供水调度监测中心已完成了前七期的建设，已经实现了原水安全保障监管、制水安全保障监管、输水安全保障监管、二次供水安全保障监管、应急处置、智能评估和水质监管部分的实施，分别是原水安全保障监管系统、制水（水厂泵站）安全保障监管系统、输水（管网）安全保障监管系统、二次供水安全保障监管系统、供水应急处置安全保障监管系统、供水安全保障智能评估子系统和供水安全保障水质监管子系统。

图2-2 供水安全保障监管系统管理驾驶舱

图2-3 供水安全保障监管系统界面

调度管理业务主要包括以下内容：

1）实时监控

依托供水调度监测系统，全天候24小时对供水运行状况进行实时监控。监控内容包括原水、水厂泵站、管网的压力数据、流量数据以及水质数据、气象水文数据、危险品船舶数据等。

2）监督考核

对各供水企业的平均服务压力、压力合格率、在线监测点数据完好率、监测设施完好率等指标进行考核。

3）调度管理

协调多企业间的调度，指定跨区域的馈水调度方案，组织相关供水企业跨供水区域的馈水调度。

4）应急处置

负责制定全市供水应急预案，当发生供水突发事件时，通过信息发布平台将预警信息发布，然后根据应急预案进行处置，突发事件解决后，发布解除警报信息，并记录突发事件，供查询统计。

5）数据共享

将供水系统的压力、流量、水质等数据集成整合到调度中心信息化系统中，并向各相关单位共享所需数据。调度监测中心通过专线与供水企业调度监测数据实现共享，并通过现有的供水调度网络向各供水企业共享所需数据。

  - 用户角色分析

本项目的主要使用人员为市供水调度监测中心人员、市各供水企业人员、市水务局、市供水管理事务中心、市大数据中心等局属单位相关人员。

表-用户角色

| 序号 | 主要建设内容 | 服务对象 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原水、制水、输水业务的调度管理 | 市供水调度监测中心调度人员 |
| 2 | 原水、制水、输水业务的数据采集、数据治理 | 市供水调度监测中心科信人员 |
| 3 | 原水、制水、输水水质数据的监测、分析 | 市供水调度监测中心水质人员 |
| 4 | 原水、制水、输水相关业务的智能分析、决策指导 | 市供水调度监测中心高层管理人员 |
| 6 | 原水、制水、输水水质检测数据上报、监测 | 市各供水企业水质人员 |
| 7 | 原水、制水、输水数据监控管理 | 市各供水企业科信人员 |
| 8 | 原水、制水、输水相关业务的智能分析、决策指导 | 市水务局、市供水管理事务中心、市大数据中心等局属单位管理人员 |

  - 信息量分析与预测

未来三年，本项目数据总量预计将达到15481G，详见下表。

表-数据量总量表

| 序号 | 数据类型 | 现有数据量(G) | 年增量(G) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行监测数据 | 4000 | 800 |  |
| 2 | 行业地理信息数据 | 3000 | 1000 |  |
| 3 | 视频监测数据 | 1500 | 500 |  |
| 4 | 调度管理台账数据 | 5 | 2 |  |
| 5 | 文档数据 | 40 | 10 |  |
| 合计 |  | 8545 | 2312 |  |
| 三年合计 |  | 15481G |  |  |

  - 系统功能性需求分析

1)对原水安全保障监管系统的原有功能进行升级改造，并在原水数据监控模块、原水统计分析模块、原水调度管理模块下新增新的业务功能，以更好地满足原水业务的管理要求。

2)对制水（水厂泵站）安全保障监管系统的原有功能进行升级改造，并在制水安全专项监测管理模块、数据清洗及质量管理模块下新增新的业务功能，以适应水厂泵站更精细化的管理需求。

3)对输水（管网）安全保障监管系统的原有功能进行升级改造，在输水实时监控及管理模块、供水管网分析应用模块下新增新的业务功能，提升输水管网业务的管理水平。

4）自主可控适配改造：对应用系统、数据库系统、地图服务进行整合及自主可控适配改造，使得供水厂站网监管子系统应用符合信息技术应用创新发展要求的国产化操作系统、中间件、终端浏览器、数据库系统、地图服务，正常稳定高效提供业务应用服务。

5）实现国产密码应用，对系统进行密码应用建设，以达到《密码应用基本要求》对信息系统密码应用安全第二级的要求，合规、正确、有效地使用商用密码对系统进行保护，并通过密码应用安全性评估。

  - 系统性能需求分析

1）系统用户规模：

用户总数：本系统的直接使用者（用户）总共大约100人。

并发用户数：系统设计支持的最大并发用户数为15人。

2）客户端性能指标

系统运行时，各项功能的在线响应时间需满足以下指标：

系统初始化启动：小于5秒。

屏幕滚动/切换：小于2秒。

查询/更新一条记录：小于3秒。

复杂页面的查询：小于10秒。

加载图片：小于3秒。

3）系统可扩展性

系统应具备良好的可扩展性，以应对数据量或业务量的增加。具体要求如下：

功能扩展性：系统架构应支持新功能的快速集成，而无需对现有系统进行大规模重构。

性能扩展性：在数据量或业务量增长时，系统应能够通过硬件升级或软件优化等方式，持续满足功能和性能要求。

4）服务端负载

平均负荷：调度监测中心应用（服务器）的平均负荷应小于50%。

峰值负荷：在正常运行状态下，服务器负荷超过70%的连续持续时间不应超过10分钟。

- 总体技术要求

  - 技术要求

依据市经信委政务信息系统整合的需求，结合水务局及供水调度监测中心的信息化规划发展，遵循上海市水务局的数据中心有关标准与规范，数据库基于市水务局数据中心进行建设，按照业务、政务管理等需要划分不同区域，进行统一数据交换、共享和管理。详细描述功能模块设计和说明，同时提供各功能模块的工作量估算。

  - 系统架构要求

本项目为保证内外应用集成的标准化和安全性，需要与局电子政务系统实现单点登陆，满足局统一数据中心的技术规范，与上海市政务云规范实现自身的集成和部署，进行虚拟化的运行环境整合以及应用组件整合。应用系统架构设计要求遵循“平台无关性原则”，符合“前后端分离”和“应用和数据分离”，有集群架构和数据备份的设计。

  - 系统开发与运行环境要求

在系统设计建设过程中，要完成对应用系统适配改造、数据库系统适配改造和地图适配改造，满足上海市政务云相关技术规范要求，统筹考虑现有硬件、网络、产品软件、应用软件模块及数据资源的充分共享，要考虑到未来的可扩充性与可维护性的要求，节省工程投资，提高系统应用效能。

系统作为供水管理日常工作的平台，要求7*24小时的不间断运行，必须稳定可靠。

  - 网络安全管理技术要求

严格遵守《上海市水务局（上海市海洋局）网络安全管理办法》、《项目驻场人员管理办法》、《机房管理制度》及安全保密规定、《网信安全20条》等的相关要求开展工作。对违反有关规定，造成网络设施损坏、网络感染计算机病毒、系统瘫痪、内部信息资源泄密等安全事故后果的，要按国家有关规定追究相应责任。

  - 密码应用建设要求

- 本系统的密码应用安全需要达到《密码应用基本要求》中二级指标要求。

  - 其它设计要求

供应商需满足以下设计要求：

1）方案符合实际需要，有较强的实效性和实用性；

2）方案设计先进合理，在保障成熟的前提下有一定的前瞻性和创新性；

3）在可靠性、安全性方面能提供较为完备的解决方案；

4）对异构系统集成和整合提出可行的解决方案；

5）方案具有良好的扩展性，能满足不断发展的管理和服务的需求；

6）应用系统需通过相关的软件功能测试和安全测评。

7）本系统需与各供水企业信息系统、相关行业单位信息系统、大数据中心及城运系统对接。

- 应用系统建设要求

  - 原水数据监控

1）水源地水质监测（适配改造）

保留水源地水质监测模块，原模块主要用于实现对各水源地的水质进行实时监测。

2）原水厂水库泵站运行监测（适配改造）

保留原水厂水库泵站运行监测模块，原模块主要用于实现对各原水系统原水厂、泵站的压力、水质的实时监测。

3）原水管网管渠监测（适配改造）

保留原水管网管渠监测模块，原模块主要用于实现原水专题图，展示原水管渠、原水泵站和水厂的拓扑关系，并展示相关实时数据。

4）危险品船舶监测（适配改造）

保留危险品船舶监测模块，原模块主要用于实现实时监测各种危险品船舶运行状况。

5）咸潮监测（适配改造）

保留咸潮监测模块，原模块主要用于实现对咸潮的入侵状况进行监测。

6）内河应急取水口管理（新增）

将接入的内河应急取水口的水质数据，可以实现数据监测和异常报警。

7）盐度点专题应用（新增）

开发盐度点专题图，展示各盐度点的分布情况、实时盐度数据及盐度曲线。

  - 原水统计分析

1）原水供需平衡分析（适配改造）

保留原水供需平衡分析模块，原模块主要用于实现水库出水、水厂进水之间的平衡。

2）原水辅助决策管理（适配改造）

保留原水辅助决策管理模块，原模块主要结合原水调度图，实现对原水调度的决策支持。

3）原水数据交换共享（适配改造）

保留原水数据交换共享模块，原模块主要用于实现对系统信息数据进行接入，共享，发布。

4）原水报表统计（适配改造）

保留原水报表统计模块，原模块主要用于对原水压力相关数据进行统计分析与配置管理，生成相关统计报表。

5）水库计算器（新增）

可根据实时数据实现对4大水源地水库的库容、支撑时间、供水日水量及水位变化的计算。

6）原水调度水情分析（新增）

实现水量趋势、水库平衡、应急取水、原水供应、取水水质的分析，更好地指导原水调度工作。

  - 原水调度管理

1）调度交接班（适配改造）

保留调度交接班模块，原模块主要用于实现调度员排班、调班。

2）原水工程监管（适配改造）

保留原水工程监管模块，原模块主要用于实现操作单录入、编辑、查询，了解工程操作单的实施进度。

3）调度相关资料管理（适配改造）

保留调度相关资料管理模块，原模块主要用于实现调度相关资料的新增、修改、删除、查询 ，整合调度信息,对各相关资料统合管理。

4）水源地水质预警（适配改造）

保留水源地水质预警模块，原模块主要用于实现对水源地水质数据的监测分析，对超标水质指标进行报警。

5）危险品船舶预警（适配改造）

保留危险品船舶预警模块，原模块主要用于实现根据危险品船舶的运行监测数据对其状况进行分级预警。

6）咸潮预警 （适配改造）

保留咸潮预警模块，原模块主要用于实现根据咸潮监测的数据进行分析处理，对咸潮的入侵进行报警。

7）抗咸保供水情快报开发（新增）

调度人员根据每日咸潮应急处置情况，汇总统计水源地的入库水量、出库水量、水位和应急取水工程等关键信息总览。

8）应急调度情况报表填报（新增）

为应对咸潮等突发事件，开发全市原水系统咸潮应对应急调度情况日报和周报。

9）应急水量录入（新增）

调度人员在线录入当日各应急取水点的取水量，并进行汇总和超限提醒。

10）全市原水清水水量统计报表开发（新增）

汇总统计水源地、应急取水口的水量供应情况，开发全市原水清水水量统计表，可以查看四大水库下的各水厂的日水量、当前水源、设计供水能力、深度处理能力、处理工艺等。

11）供水设施管理（适配改造）

保留供水设施管理模块，原模块主要用于实现供水站点信息录入、查询。

12）原水突发事件管理（适配改造）

保留原水突发事件管理模块，原模块主要用于实现突发事件信息录入、查询。

13）原水应急处置管理（适配改造）

保留原水应急处置管理模块，原模块主要用于对各类突发事件的应急处置，可以添加新的处置日志，回溯整个处置过程。

14）原水信息发布（适配改造）

保留原水信息发布模块，原模块主要用于实现原水信息的发布。

15）原水水量预警（适配改造）

保留原水水量预警模块，原模块主要用于实现对原水的水量状况的分析判断，当触发告警机制则进行告警。

16）站点停复役管理（新增）

供水企业在线填报站点停复役操作单，以及操作单审批管理和查询。

  - 原水系统管理

1）原水系统登录集成（适配改造）

保留原有系统单点登录集成模块，原模块主要用于实现所有系统一次登录,全网漫游。

2）原水系统用户管理（适配改造）

保留原有用户管理模块，原模块主要用于实现配置管理、用户管理、用户访问记录管理。

3）原水系统访问控制（适配改造）

保留原有访问控制模块，原模块主要用于实现定制访问规则、身份认证、权限管理。

4）原水接入数据预处理（适配改造）

保留接入数据预处理模块，原模块主要用于实现数据采样频率调整,异常数据剔除,缺失数据填补,数据格式转换。

5）登录用户主题开发（适配改造）

保留登录用户主题开发模块，原模块主要用于实现依据不同用户角色的配置管理。

  - 制水安全专项监测管理

1）制水总体监控（适配改造）

保留制水总体监控模块，原模块主要用于实现监视画面的首页可显示上海市地图，清晰的体现各制水厂、制水泵站的位置及空间布局。

2）制水厂监控（适配改造）

保留制水厂监控模块，原模块主要用于通过可视化界面，实现对制水厂进行专题监控。

3）泵站监控（适配改造）

保留泵站监控模块，原模块主要用于通过可视化界面，实现泵站的在线监控。

4）水厂运行数据监测（适配改造）

保留水厂运行数据监测模块，原模块主要用于对水厂的泵机、压力、流量及清水池液位进行监测，并对其空间分布位置进行地图定位。

5）水厂运行报警和故障报警（适配改造）

保留运行报警和故障报警模块，原模块主要用于设置上下报警限值，超过限值或设备发生故障时系统自动报警并记录。

6）取水口专题地图展示（适配改造）

保留取水口专题地图展示模块，原模块主要用于实现根据取水口的空间分布位置进行专题地图展示。

7）取水口数据查询统计（适配改造）

保留取水口数据查询统计模块，原模块主要用于实现根据所属区域、取水口名称、对应水厂对取水口信息进行查询统计。

8）取水口水文水质监测（适配改造）

保留取水口水文水质监测模块，原模块主要用于根据不同的水文指标等信息进行查询，可以快速了解取水口的水位、水质等信息，并对其空间分布位置进行地图定位。

9）水厂专题地图展示（适配改造）

保留水厂专题地图展示模块，原模块主要用于实现根据水厂的空间分布位置进行专题地图展示。

10）重要水厂效果图查看（适配改造）

保留重要水厂效果图查看模块，原模块主要用于实现可以查看各个区域内的水厂以列表信息，并根据用户选择水厂查看或水厂建筑查看方式分别显示水厂效果图及水厂实际资料。

11）泵站专题地图（适配改造）

保留泵站专题地图模块，原模块主要用于实现根据泵站的空间分布位置进行专题地图展示。

12）泵站数据查询统计（适配改造）

保留泵站数据查询统计模块，原模块主要用于实现快速了解泵站基本信息、站点信号及相关资料。

13）泵站运行数据监测（适配改造）

保留泵站运行数据监测模块，原模块主要用于实现对各供水企业的进站压力、出站压力、水库液位、水质等数据的实时监测。

14）泵站运行报警和故障报警（适配改造）

保留泵站运行报警和故障报警模块，原模块主要用于实现对泵站现场进出站压力、流量、水质、泵站调节池/调蓄库液位、各类泵机及运行参数设置上下报警限值，超过限值或设备发生故障时系统自动报警并记录。

15）水泵数据查询统计（适配改造）

保留水泵数据查询统计模块，原模块主要用于实现快速了解泵站内水泵的基本信息、所属站点信息、所包含的信号，并对其空间分布位置进行地图定位与地图分布展示。

16）调蓄泵站专题查询展示（适配改造）

保留调蓄泵站专题查询展示模块，原模块主要用于实现根据调蓄库泵站的空间分布位置进行专题地图查询展示，了解全市调蓄泵站的基本情况。

17）调节池/调蓄库有效容量计算（适配改造）

保留调节池/调蓄库有效容量计算模块，原模块主要用于实现根据调节池/调蓄库的液位实时监控信息进行调节池/调蓄库有效容量计算，实时掌握泵站调节池/调蓄库的有效容量。

18）调蓄泵站水池水质监管（适配改造）

保留调蓄泵站水池水质监管模块，原模块主要用于实现调蓄泵站水池水质的实时监测，及时掌握风险水质指标。

19）供水水量专报开发(新增)

自动对各水司上报的水量及在线计算的水量进行对比分析，计算其变化率，对变化率较大的水厂供水量进行标注和提醒，可以通过短信向各级管理人员发布供水日报。

  - 制水智能专题应用

1）区域供水负荷平衡（适配改造）

保留区域供水负荷平衡模块，原模块主要用于实现根据区域日供水量需求和区域内水厂实际负荷分析，并以专题图、图表等方式进行评估结果展示。

2）全市供水负荷平衡（适配改造）

保留全市供水负荷平衡模块，原模块主要用于实现根据全市不同区域间日供水量需求、区域间馈水量需求以及区域水厂运行负荷，从全市层面分析评价上海全市供水负荷情况。

3）制水调度决策报表（适配改造）

保留制水调度决策报表模块，原模块主要基于水厂运行数据分析的基础之上，分析水量的影响因子，全市的日差系数、时差系数。

4）水厂数据查询统计（适配改造）

保留水厂数据查询统计模块，原模块主要用于实现根据水厂的所属公司、所属区域、名称、运行状况等信息进行查询统计。

5）开停泵压力水量变化分析（适配改造）

保留开停泵压力水量变化分析模块，原模块主要用于实现根据历史开启泵前后压力和水量变化的数据分析开停泵压力水量变化情况。

6）进出水量平衡分析（适配改造）

保留进出水量平衡分析模块，原模块主要用于实现通过在水厂生产过程中的进出水环节的瞬时流量、小时流量、日流量、月流量等数据采集，通过系统评估水厂消耗与产出水量之间的合理性。

7）调蓄泵站进水模式分析（适配改造）

保留调蓄泵站进水模式分析模块，原模块主要用于实现根据对调蓄泵站长期进水流量和压力的数据分析，从时间和水量等多维度来判断水池进水的规律。

8）水厂时空分布和统计分析（适配改造）

保留水厂时空分布和统计分析模块，原模块主要用于实现以时间或空间为参考，对各项数据的分布特性进行统计分析。

9）清水泵站核密度分析（新增）

根据上海现有的供水区域统计供水区域面积和供水区域范围内的泵站数量，采用核密度估计方法，对泵站点位数据进行密度分析。

  - 水厂评估管理

1）水厂负荷评估（适配改造）

保留水厂负荷评估模块，原模块主要用于实现以专题图、图表等方式进行评估结果展示，方便直观地掌握水厂的实际运行负荷。

2）水厂分析评估（适配改造）

保留水厂分析评估模块，原模块主要用于实现针对分析评估中的水厂减量事件提供分析功能，为及时准确地评估减量对区域乃至全市供水的影响范围和程度。

3）水厂应急能力评估（适配改造）

保留水厂应急能力评估模块，原模块主要用于实现对各水厂的供水能力、应急能力进行对比分析及展示，计算统计各水厂的供水应急比。

4）区域调蓄能力评估（适配改造）

保留区域调蓄能力评估模块，原模块主要用于分析各区域泵站的进水/出水情况、进水/出水次数、总结泵站进水/出水的时间规律，并对泵站的液位、进水压力、出水压力进行监控。

5）全市调蓄能力评估（适配改造）

保留全市调蓄能力评估模块，原模块主要用于实现根据全市不同区域日供水量需求、区域间馈水量需求以及区域所有调节池/调蓄库有效容量，评估全市泵站调节池/调蓄库应急状态下的安全供水保障时间。

  - 制水数据清洗及质量管理

1）统计预检模块（适配改造）

保留统计预检模块，原模块主要用于实现对各区共享的数据进行数据中断、数据完好率、数据有效性进行分析和监测。

2）自动清洗模块（适配改造）

保留自动清洗模块，原模块主要用于实现按照一定的时间和规则自动清洗数据。

3）规则定义模块（适配改造）

保留规则定义模块，原模块主要用来定义数据自动清洗，数据异常的定级，数据异常处理的方式等一系列自动执行规则。

4）异常发现模块（适配改造）

保留异常发现模块，原模块主要用于实现基于一定异常判定规则发现数据中的异常情况。

5）异常处理模块（适配改造）

保留异常处理模块，原模块主要用于实现按照定义的规则，对数据异常、数据清洗中的异常等进行处理。

6）质量报告模块（适配改造）

保留质量报告模块，原模块主要用于实现按照一定的样式，定期生成制水安全保障监管系统的数据质量报告。

7）数据仓储化工作（适配改造）

保留数据仓库化工作模块，原模块主要用于实现将清洗和主题分类加工好的数据，按照时间、空间维度构建数据立方。

8）时空关联分析和特征提取（适配改造）

保留时空关联分析和特征提取模块，原模块主要用于实现以时间或空间为维度，对各项数据的时空变化/差异、以及数据之间的时空变化规律等进行关联分析。

9）规则库模块（适配改造）

保留规则库模块，原模块主要用来实现对数据预处理的各种规则进行管理和展示。

10）风险和能力关联要素分析（适配改造）

保留风险和能力关联要素分析模块，原模块主要用于对有中断风险的数据进行统计分析，及时了解各水司中断数据的风险情况，中断数据占总体采集能力的比例。

11）要素变化趋势预测（适配改造）

保留要素变化趋势预测模块，原模块主要用于基于大量的数据分析，对要素的变化情况进行趋势分析。

12）模型管理（适配改造）

保留模型管理模块，原模块主要通过建立波动检测模型、报警带报警模型，实现数据异常的探查。

13）模型参数配置管理（适配改造）

保留模型开发系统配置管理模块，原模块主要用于实现对报警、数据质量模型的参数进行配置管理。

14）指标属性配置（新增）

实现指标属性配置、站点配置、站点类型配置、指标类型配置、管理机构配置、计算方法配置，帮助业务人员快速配置指标属性、站点、管理机构、指标的计算方法。

15）全站指标搜索（新增）

实现全站的在线指标数据的搜索、指标比对、时间比对、多频率历史曲线快速查询和数值统计。

16）指标溯源管理（新增）

对衍生指标做溯源分析，查看指标的来源指标、关联关系和计算规则。

  - 制水系统管理

1）制水登录管理（适配改造）

保留制水登录管理模块，原模块主要用于实现与调度中心现有系统连接，采用单点登录技术。

2）制水权限配置管理（适配改造）

保留制水权限配置管理模块，原模块主要用于系统管理员可以对系统的一些配置进行管理。

3）系统数据备份管理（适配改造）

保留系统数据备份管理模块，原模块主要用于系统的数据的备份，每月进行一次全备份，每天进行一次差异备份，以保证在系统崩溃后降低数据的损失。

4）状态监控（适配改造）

保留状态监控模块，原模块主要用于实现记录系统运行状态、数据交换各节点状态，数据交换的各类统计分析等信息，对系统发生的故障及异常提供报警。

5）主题分类处理模块（适配改造）

保留主题分类处理模块，原模块主要用于实现对基础数据进行主题分类、提取和转换，用于后续的数据分析工作。

6）数据共享和服务权限管理子系统（适配改造）

保留数据共享和服务权限管理子系统模块，原模块主要用于实现对制水安全保障监管系统核心库的共享、服务的目录内容等进行管理。

7）服务发布子模块（适配改造）

保留服务发布子模块，原模块主要用于发布数据服务内容。

8）流程管理子模块（适配改造）

保留流程管理子模块，原模块主要用于进行有效管理的一组定制化流程，如服务的申请审批流程、事件处理流程等。

9）服务状态监控子模块（适配改造）

保留服务状态监控子模块，原模块主要用于记录数据服务被访问、使用的情况，监控服务的工作状态，生成对应的服务报告。

10）服务门户和接口（适配改造）

保留服务门户和接口模块，原模块主要用于行业内外、制水单位的用户访问、申用本项目的数据服务的门户，以及实际获取这些服务所需的接口开发。

11）制水用户管理（适配改造）

保留制水用户管理模块，原模块主要用于实现对制水用户权限、使用界面进行设置管理。

  - 输水实时监控及管理

1）供水管网压力区域数据监测（适配改造）

保留供水管网压力区域数据监测模块，原模块主要用于实现对各区域的管网压力进行专题监控及数据统计。

2）供水管网流量区域数据监测（适配改造）

保留供水管网流量区域数据监测模块，原模块主要用于实现对各区域的管网流量进行专题监控及数据统计。

3）供水管网水质区域数据监测（适配改造）

保留供水管网水质区域数据监测模块，原模块主要用于实现对各区域的管网水质进行专题监控及数据统计。

4）供水管网压力全市综合数据监测（适配改造）

保留供水管网压力全市综合数据监测模块，原模块主要用于实现对全市管网压力的总体情况进行专题监控，包括实时数据、历史数据的查看。

5）供水管网流量全市综合数据监测（适配改造）

保留供水管网流量全市综合数据监测模块，原模块主要用于实现对全市管网流量的总体情况进行专题监控，包括实时数据、历史数据的查看。

6）供水管网水质全市综合数据监测（适配改造）

保留供水管网水质全市综合数据监测模块，原模块主要用于实现对全市管网水质的总体情况进行专题监控包括实时数据、历史数据的查看。

7）供水管网区域馈水数据监测（适配改造）

保留供水管网区域馈水数据监测模块，原模块主要用于实现对馈水数据进行专题监控及可视化展示。

8）压力监控统计报表（适配改造）

保留压力监控统计报表模块，原模块主要用于实现定时生成管网压力的相关报表，并支持自定义时段查询报表，以及报表的编辑、下载。

9）日水量统计报表（适配改造）

保留日水量统计报表模块，原模块主要用于实现定时生成水量的相关报表，并支持自定义时段查询报表，以及报表的编辑、下载。

10）水质统计报表（适配改造）

保留水质统计报表模块，原模块主要用于实现定时生成管网水质相关报表，并支持自定义时段查询报表，以及报表的编辑、下载。

11）供水管网基本信息管理（适配改造）

保留供水管网基本信息管理模块，原模块主要用于实现对管网属性信息添加、修改、删除、查询等功能。

12）供水管网监测点配置管理（适配改造）

保留供水管网监测点配置管理模块，原模块主要用于实现对管网监测点的新增、变更、停役、复役等变更的配置管理功能。

13）输水总体监控（适配改造）

保留输水总体监控模块，原模块主要用于在地图上展示水厂、输水泵站及输水管网的位置及空间布局。

14）区块关联监测（新增）

实时查看各供水企业的压力区块的平均压力，并可以查询压力区块下的压力监测点的压力、关联水厂的压力、瞬时流量、关联泵站的泵站类型、压力、瞬时流量等。

15）自动化任务调度器管理（新增）

可以跟踪、记录、分配和监控运维任务，允许运维人员或系统用户创建工单，并分配给合适的运维人员或团队，并可以监控工单的处理进度和状态。

16）系统组件运行风险监控（新增）

对系统组件服务情况、负载情况、流量趋势、故障等状态的监控及报警，及时发现故障并生成故障记录。

17）用户行为模式识别（新增）

对系统的用户行为进行分析，包括用户对各功能模块的浏览量、访问路径、访问趋势分析、搜索热度等内容。

18）系统性能优化分析(新增)

对任务切换时间、中断响应时间、系统平均响应时间、启动速度、系统支持的最大用户数、平均无故障时间等性能相关指标的评估计算及评估结果的可视化展示。

19）管网空间资产管理(新增)

实现对管网空间资产进行全面清点，形成详细的管网资产清单，包括管网的类型、规格、材质、安装位置、使用状态等详细信息。

  - 供水管网预报警

1）管网压力工况预警（适配改造）

保留管网压力工况预警模块，原模块主要基于管网工况数据的分析，总结管网工况报警规则，当符合管网工况报警规则，则进行管网工况报警并做可视化展示。

2）管网压力管损预警（适配改造）

保留管网压力管损预警模块，原模块主要通过对管损事件的数据分析，总结管损报警规则，并对实时监测数据进行特征匹配，如果符合管损报警规则，则进行管损报警并展示。

3）管网压力预警处置（适配改造）

保留管网压力预警处置模块，原模块主要用于按照管网压力预警处理流程处理相应预警。

4）应急处置知识库（适配改造）

保留应急处置知识库模块，原模块主要用于收集应急处置预案、历史应急处置事件处置方式、评估等相关信息，构建应急处置知识库，为应急处置评估提供决策支持。

  - 供水管网分析应用

1）应急处置评估管理（适配改造）

保留应急处置评估管理模块，原模块主要用于实现对各供水单位的突发事件的应急处置进行后评估管理。

2）模型评估管理（适配改造）

保留模型评估管理模块，原模块主要用于实现对数据处理模型的效果进行评估、展示，为模型的使用及改进提供决策支持。

3）供水管网运行风险评估管理（适配改造）

保留供水管网运行风险评估管理模块，原模块主要用于实现通过管网压力数据计算管网压力的合格率等指标评估管网运行风险情况，为供水调度管理提供决策支持。

4）供水管网水质评估管理（适配改造）

保留供水管网水质评估管理模块，原模块主要用于实现通过管网水质数据计算出厂水水质9项、管网水水质7项合格率等指标评估管网水质情况，为供水调度管理提供决策支持。

5）管网监测点覆盖评估管理（适配改造）

保留管网监测点覆盖评估管理模块，原模块主要用于实现通过对现有管网监测点的覆盖及监测数据进行分析，评估现有监测点的覆盖是否达标、监测数据是否足够支撑管理。

6）供水管网监测点规划评估管理（适配改造）

保留供水管网监测点规划评估管理模块，原模块主要用于实现通过对现有管网监测点的类别及分布情况进行分析，并依据相关政策规定，为监测点的规划提供决策支撑。

7）馈水线路与馈水量评估管理（适配改造）

保留馈水线路与馈水量评估管理模块，原模块主要用于通过对现有馈水线路的分布及使用情况，以及馈水量进行评估，为供水调度监测中心指挥区域联通管阀门操作进行馈水调度提供决策支持。

8）馈水管线水量录入（新增）

各供水企业每月会上报馈水管线水量，为了定期记录和更新各馈水管线水量的水量情况，便于对馈水情况进行分析，需要新增馈水管线的水量录入和查询功能，支持对各供水企业馈水管线的月馈水总量进行录入，支持在线录入或导入。

9）突发事件影响程度评估（适配改造）

保留突发事件影响程度评估模块，原模块主要用于实现对突发事件影响的供水区域、影响范围、影响时长等进行评估管理。

10）大口径管网工程影响程度评估（适配改造）

保留大口径管网工程影响程度评估模块，原模块主要用于实现对大口径管网工程影响的供水区域、影响范围、影响时长等进行评估管理。

11）管网应急能力评估（适配改造）

保留管网应急能力评估模块，原模块主要用于实现对供水管网的应急能力进行评估，找出应急的薄弱环节。

12）供水管网需水量预测分析（适配改造）

保留供水管网需水量预测分析模块，原模块主要用于实现通过对管网日水量的历史数据进行数据挖掘，对未来管网需水量进行预测。

13）供水服务压力预测（适配改造）

保留供水服务压力实时预测模块，原模块主要用于实现通过利用管网水力模型等模型对供水管网的服务压力进行实时预测。

14）冰冻点统计分析（新增）

识别监测点历史被冻坏的监测曲线的特征，自动识别监测点是否被冻坏，并形成每日统计汇总分析。

15）管网空间资产质量分析(新增)

对管网资产的拓扑结构和设施属性的完整性进行统计分析，检测管网数据的质量，识别出数据存在的拓扑质量问题，如重叠点、重叠线、孤立点、孤立线、悬挂线等，以及数据属性的完整性情况。

16）管网空间资产多维分析(新增)

基于大量的管网资产数据的统计，结合地图展示，实现对管网资产的全面、高效、多维度的统计与分析。可以根据不同的应用场景，如供水范围面、管网管理分区、行政区划等，进行资产的信息查询、精准定位与统计分析，从而为管网的规划、运营、维护提供有力支持。

  - 输水专题应用

1）供水管网监测点关联分析（适配改造）

保留供水管网监测点关联分析模块，原模块主要用于实现通过对管网监测点极其附近的监测点的压力变化进行关联分析，找出管网压力变化的影响范围及变化趋势，为各类压力预警提供数据支撑。

2）供水管网区域馈水方案制定（适配改造）

保留供水管网区域馈水方案制定模块，原模块主要用于实现通过对供水管网的水压、水量及需水量进行关联分析，制定区域馈水方案，满足馈水需求。

3）关闭阀门预案制定（适配改造）

保留关闭阀门预案制定模块，原模块主要在管损事件发生时，通过对供水路径进行分析，找出影响范围最小的一组阀门，制定一个较优的关闭阀门预案。

  - 输水核心数据库建设

1）数据交换边界服务器管理（适配改造）

保留数据交换边界服务器管理模块，原模块主要用于规范现有数据交换边界服务器的数据更新方式、频率、时钟，以及数据错误及中断时的处理方式，便于数据的采集及错误处理。

2）输水数据采集（适配改造）

保留输水数据采集模块，原模块主要用于连续不断的采集数据交换边界服务器的SCADA监测数据，并存储在核心数据库，为监控及指标计算提供基础数据。

3）输水业务数据库建设（适配改造）

保留输水业务数据库建设模块，原模块主要用于建立监测、预警、评估管理、智能应用的业务数据库，存储实时及历史数据。

4）数据仓库明细数据层建设（适配改造）

保留数据仓库明细数据层建设模块，原模块主要用于实现将各类数据源的数据进行收集、格式转换、过滤、清洗等操作，将多种不同系统中的数据进行整合，并按主题域组织好，为数据仓库汇总数据层的数据抽取、汇总计算提供数据支持。

5）数据仓库汇总数据层建设（适配改造）

保留数据仓库汇总数据层建设模块，原模块主要用于实现根据业务分析需求将数据仓库明细数据层的数据按照时间、区域或者其他维度进行汇总、统计、分析，为各类统计分析需求提供数据支持。

6）数据集市建设（适配改造）

保留数据集市建设模块，原模块主要用于实现将数据按照不同主题来构建的主题类数据，存储为特定需求预先计算好的数据，从而满足用户对性能的需求。

7）元数据库建设（适配改造）

保留元数据建设模块，原模块主要用于实现对核心数据库中存储的数据信息、采集的源数据信息以及ETL任务等信息的元数据进行管理，以保障数据质量。

8）数据抽取转换加载任务（适配改造）

保留数据抽取转换加载任务模块，原模块主要用于按照业务数据库、数据仓库及数据集市中定义好的数据模型及更新机制，将数据从源端进行抽取、转换加载到目标端。

9）ETL任务调度及监控（适配改造）

保留ETL任务调度及监控模块，原模块主要用于实现对数据的抽取、转换、加载任务进行调度及监控，保证ETL的任务运行按需按时完成。

  - 密码应用

本系统的密码应用安全需要达到《密码应用基本要求》中二级指标要求，因此需要开发密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。包括用户身份认证机制模块、业务重要数据安全传输模块、应用系统重要数据加解密模块 。

- 项目实施要求

  - 组织管理要求

供应商需提供完备的项目施工组织管理方案。

- 组织管理总体要求

1、供应商需成立合理的组织机构和实施团队，建立健全保障项目顺利实施的各项管理制度和质量保证体系，安排好足够的高素质人才参加本项目的建设，保证在项目建设期内核心人员不能更换。

2、在本项目的执行过程中，指定专职于本项目的项目经理和核心技术人员，确保项目顺利实施。

3、按照项目实施的要求，建立科学高效的组织架构，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保软件开发所涉及的技术、质量控制、项目实施部署等工作顺利完成，确保项目顺利实施。

4、参与此项目的技术人员需具有专业的软件开发经验，能够与用户进行良好的沟通。

5、参与此项目的技术人员需具有强烈的服务意识和高度的责任感。

6、在项目实施方案中应列出详细人员配置计划，包括人员姓名、经验、学历和在本项目中的职责分工。

7、供应商应支持业主单位的工作人员及运维机构人员从实施工作开始即参与本项目的需求分析、设计、测试、安装部署等工作，并在实施方案中提出协同工作计划。

- 组织管理具体要求

供应商需提供项目实施计划方案，以保障项目按期完成。

1、编制实施计划，设计实施方案，具体要求是：

- 根据采购要求编制项目实施计划。

- 提供包括技术（软件体系结构、采用技术、标准等）、工程（系统组成、系统配置、实施计划等）、应用（应用系统组成、接口设计等）以及验收等方面的总体实施方案。

2、编制需求分析报告：

- 对各软件进行深入调研，了解系统现状，开展需求分析，编制需求分析报告。

3、软件设计、开发和安装实施

- 在需求分析基础上完成软件详细设计，并提交业主组织评审。详细设计经确认后开展软件开发、部署和调试。

4、项目沟通与技术咨询

- 定期向业主提供项目实施进展情况报告。

5、项目日常管理工作

- 做好项目进展过程中的日常组织、管理、协调，作好计划、人员、质量、进度、风险、合同、安全、知识产权、测试验收、文档等项目具体管理工作。具体工作要求是：

- 进行项目实施过程的日常组织、管理、协调，做好工作记录，按期向业主和监理报告工作进展，按要求提供相关文档。

- 根据各系统开发实施计划，定期检查工作情况，发现不合格事项及时向业主反映，并给出可行的解决方案。

- 组织或协助业主组织与项目建设有关的各类会议。

6、组织完成培训、技术支持和售后服务工作

- 具体工作要求是：

- 编制培训教材，按多种培训方式提供各级各类培训包括应用软件的开发培训、系统维护人员操作、维护运维培训、各级领导和管理人员的应用培训等。

- 提出全面的技术支持与售后服务方案，组织技术支持与售后服务队伍。

- 对系统运行过程中出现的新问题提供建议和解决方案。

7、与监理配合工作

- 接受监理机构的监督，配合监理机构工作。

  - 项目组织与人员要求

供应商应充分证明项目组组成符合本项目建设要求。

供应商须服从业主单位和监理方的管理，做好与其他有关单位的协调配合，保证本项目质量、进度。在需求分析、架构设计、系统联调等关键阶段实现本地化开发服务。系统开发人员（含项目经理）需不少于10人，其中驻场开发人员（含项目经理）需不少于6人，项目经理提供全过程驻场开发服务。

项目经理具有本科及以上学历、“计算机技术与软件专业技术资格”高级职称、10年及以上信息系统开发经验优先考虑。其他系统驻场开发人员中具有“计算机技术与软件专业技术资格”中级职称及以上人员不少于4人优先考虑。

为了有效地合作，顺利实施本项目，供应商需说明项目管理机构和人员组成。成交后，必须在合同生效后10天内将其项目管理机构和人员组成提供给业主单位，同时供应商必须委派其项目经理明确其授权范围。供应商不得随意变更项目经理。

项目完工验收前，供应商不得更换项目经理和主要技术负责人，如有特殊情况，应及时通知采购人和监理方，并附上拟更换人员的简历、学历证明、资格证明，经采购人审核同意后方可更换。

供应商不得代表采购人或以采购人名义做出任何承诺，否则一切后果由供应商承担。

以上个人资料需提供相关社保资质材料和资质证书复印件，原件备查。

在本项目实施期间，采购人和监理方有权指定其人员对供应商执行合同的情况进行检查和审计。

  - 软件开发实施要求

供应商应结合自身的项目管理制度和经验，根据本项目的实际情况，在软件工程各个控制阶段提出针对性的管理方法。

  - 系统交付要求

供应商应提供完整的需求分析报告、系统设计报告、安装介质以及完整的源代码。

  - 质量管理

供应商应对质量标准的制定、现场作业质量管理、安全管理等建立完整有效的质量保证体系，制定质量保证计划。

验收标准按国家相应软件质量验收规范执行。

  - 进度要求与管理

2025年12月31日之前完成全部软件开发工作并通过验收（含不少于1个月试运行期）。

根据工期要求，供应商在合同生效后的10天内，应编制进度时间表，并递交给采购人审核。

供应商应合理安排工期，严格按照采购人、监理方批准的工程进度要求完成。对因设计变更、不可抗力等原因造成的工期延误，供应商应该及时报告采购人，监理方，经采购人认可后，工期顺延。

  - 测试要求

对项目供应商，在项目实施过程中具体涉及到工程款项支付申请时，根据合同规定对供应商本阶段工作内容和质量，将由项目领导小组组织进行质量考核，考核的结果将作为支付供应商工程款项的重要依据。系统需通过软件功能测试，系统安全测评和密码测评，且符合政务云的要求。

  - 培训要求

培训内容应包括：以会用、能用为目标，制订详细的、切实可行的培训计划，针对领导和管理人员层面、浏览操作人员层面、技术管理和维护人员层面等分别进行培训。培训过程应提供各类的培训资料给客户，培训资料以电子文档和纸质文档两种通用格式为主，结合多媒体介绍和演示进行。

供应商需合理安排课程，每个课程课时不少于2个工作日。

- 售后服务要求

供应商需编制详细的售后服务方案。

验收以后本项目至少需提供1年现场软件免费质保售后服务（包括系统功能调整，模块更新等），质保期内驻场售后服务人员不少于2人。

- 供应商能力要求

供应商具有ISO20000信息服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书等优先考虑。