【投标人对BA的配合】

1. 所有直膨式空调设备，通讯总线汇集到BA控制处；
2. 直膨式空调设备自带通讯模块；
3. 通讯模块支持ModbusRtu协议。
4. 实现功能：BA对直膨式空调远程监测，开关，模式切换、故障显示。