
上海市疾控中心新一代数智融合智能园区建设项目
采购需求
上海市疾病预防控制中心
2024年3月
1、 项目概况
· 项目背景
2020年初，新冠疫情席卷全球，这次疫情是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次突发公共卫生事件，对我国经济造成严重影响。中央全面深化改革委员会第十二次会议提出：鼓励运用大数据、人工智能、云计算等数字技术，在疫情监测分析、病毒溯源、防控救治、资源调配等方面更好发挥支撑作用。同时，在 2020 年国务院政府工作报告中明确指出：要加强公共卫生体系建设，坚持生命至上，改革疾病预防控制体制，完善传染病直报和预警系统，坚持及时公开透明发布疫情信息。
疾病预防控制工作一直承担着保障人民群众健康的首要责任，涵盖包括传染病预防、慢性病预防、儿童疫苗接种、各种危害因素监测及干预等诸多方面，贯穿生命的全过程。近些年，如新型冠状病毒等引发大范围流行病，需要增强疾病早期预警及研判能力.
2022年，上海市疾控中心坚决贯彻落实市委、市政府关于新冠疫情防控工作部署，在市卫生健康委的坚强领导下，全面落实疫情防控各项任务和措施，坚决打好疫情防控人民战争。积极参与制定/审修新冠防控方案等技术文件，加强疫情动态分析，不断优化完善疫情防控策略。数智赋能高效开展流调处置，全力排查感染病毒者、密切接触者及高风险筛查人员，落实入境及跨省流动人员追踪及排查管控，稳妥有序推进新冠疫苗接种。严格防范“物传人”风险，开展冷链食品新冠病毒监测，着力提升新冠病毒检测能力。
本项目为上海市疾控中心推进实施“十四五”发展规划和三年行动计划项目提供强有力的技术能力支撑，为打造全国领先的省级疾控中心提供先进技术及硬件保障。项目建设将有利于完善重大疫情防控体制机制，健全公共卫生应急管理体系，加快疾控信息化建设与应用，有效提升上海市疾控中心的应急响应能力、保障上海市疾控中心新院区的人身及财产安全，起到“投入少，见效快”的效果。
· 现状
上海市疾病预防控制信息化起步较早，与各地疾控信息化建设特征相同，条线建设特征明显，自2011年开始上海市推进“基于市民电子健康档案的卫生信息化工程”，在“上海市突发公共卫生应急信息系统”建设的基础上对疾病预防控制信息化的架构进行重构，在人口健康信息平台的总体框架下，建立标准统一、资源共享、互联互通、完备安全的上海市级疾病预防控制业务子平台，完成疾控 重点慢性病业务系统（包括高血压、糖尿病、脑卒中、肿瘤、结核病、伤害）、生命统计业务系统（出生、死亡）、免疫规划信息系统、传染病控制应急免疫管理信息系统、儿童青少年健康管理信息系统的市级应用及区级应用，实现疾病预防控制数据的统一汇聚和数据管理，支撑疾控业务开展和公共卫生统计分析决策。上海市在全国率先推进了疾病管理的平台化，目前上海市疾病预防控制信息化的建设有以下特点：
1、顶层设计、标准先行：上海市疾控从 2010 年开始就着手对机构内部及行业领域的信息资源进行梳理，从疾控信息资源规划入手，在业务属性归类的基础 制定角色、职能、活动等覆盖行业领域的数据目录树，确保业务数据的集成、依赖、继承及逻辑关系完整准确，由此构建了覆盖全业务领域的数据标准体系，指导全市各疾控业务条线基于标准的信息化建设。
2、市区两级、互联互通：上海市疾病预防控制信息化在顶层框架下，恪守市区两级的职能定位,市疾控通过规范性文档制订与下发，统一全市疾病预防控 制的业务功能及数据采集交换的要求，推动以市区两级平台为核心的业务数据在 辖区各机构间流转以及通过市级平台跨区县的流转，建立“两级平台，三级联动” 的互联互通业务流转模式。各条线疾病预防控制信息通过市级疾控子平台，以居22民健康档案为核心进行统一汇聚，构建疾控数据资源中心，形成跨业务、跨系统 的数据共享，以及在其基础之上的大数据挖掘与应用，推动疾控的业务深度扩展 及管理科学发展。
3、智慧感知、医防融合：在全国创新性突破了以往医、防两端“烟囱式” 的建设模式，打破了临床诊疗与公共卫生之间的壁垒，实现跨区域、跨机构、跨业务的业务协同，使患者无论在区域范围内的那一家医疗卫生机构接受服务，都 能保证服务的延续性，完成对疾病病例或事件发现、报告、诊疗、随访、干预全过程信息的动态管理，夯实了疾病全程管理的基础。该模式的具体特点如下：通过部署于医院系统中的前端插件，实时监测各类诊疗系统，根据设定规则自动触发疾病报告，有效解决医院采集公共卫生数据及时性差、规范率低的难题，避免医生人为判断，大幅降低漏报、错报情况；同时自动获取医院信息系统内的相关数据，降低重复填报工作量，节省人力投入；
通过后端服务中心实现对业务系统的模块化管理，包括对具体业务的业 务规则及需要挂载的疾病报告页面的管理与维护，以高度可扩展的模式 及时响应需求的变化，实现对既有报告系统的快速升级、推广，以及某 些新增突发疾病或突发公卫事件的快速布控; 
通过智能报病实现监管触手在医生端的延伸，将原本只能事后进行的监管前移到事中，对任务派发后完成情况进行跟踪、审计，从而突破对疾 病报告及时性、规范率的量化管理精度，以灵活的方式促进规范化疾病监测行为的普及。
4、项目与已有系统的关系
本项目新建数智疾控智慧园区平台应用系统，服务于后勤管理科、安全保卫管理科、采购和资产管理科对于新址疾控中心管理、管控和服务的需求。
当前园区整体数字化BIM建模已投入建设，数智疾控智慧园区平台将基于现有建模基础上进行深化设计集成，将建模部分融入进可视化运营板块，不再重复建设。

当前弱电智能化系统整体共包括安防、通行、停车等共15个智能化子系统，同时建立弱电智能化集成平台，数智疾控智慧园区平台将于整体物联网平台中接入弱电智能化集成平台，完成对当前已建智能化子系统的管、控方面功能建设，同时安防模块也将集成弱电智能化中安防模组，并于其基础上就未覆盖领域及智慧实验室方面安防功能进行补充建设与提升。

数智疾控智慧园区平台将完成与当前统一身份平台的打通，进行人员身份、组织等信息的互通互认。

上海市疾病预防控制中心现已建设的业务应用包括上海市疫苗综合管理和预防接种服务信息系统、基于医院电子病历直推的传染病疫情报告与管理信息系统、上海市病媒生物监测信息系统、公共卫生监督技术服务质控信息平台等共计包含40多个核心业务系统，各类业务系统间按照业务职能和业务流程形成业务协同关系。承载现有业务系统的计算、网络、存储资源普遍年限较长。迁移到新址后，大部分设备将达到强报废8年的使用年限。现网网络设备非自主可控品牌，网络层次结构、边界划分不清，已经不能满足新形势下疾控业务快速增长的需求。
建设期限：12个月
建设地点：上海市申虹路1399号
预算金额：27593200.00元
采购金额（最高限价）：27593200.00元
组织形式：集中采购
采购方式：公开招标
是否接受联合体投标：否
是否按信创要求建设：否
2、 建设目标
以新址数据中心为底座，以“平站结合”为原则，利用物联网、云计算、数字孪生、区块链、人工智能等新一代信息技术，构建一个集全面智能感知、智慧管理与服务为一体的智慧园区，达成服务人性化、运营精细化、安全可视化、实验室数智化的建设目标，实现园区运营“一屏通览”、园区治理“一网统管”、园区平战状态“一键切换”。
本项目的建设目标包含了四点：
1、服务人性化
园区为各类用户提供人性化服务，提升各类对象的生产生活体验。
2、运营精细化
实现全面的数据采集、分析和应用，从而更好地掌握园区运营情况，及时发现和解决问题，提高运营效率和管理水平。
3、安全可视化
实现包括实现园区及实验室的人员车辆识别布控、安防事件统一告警，实现从人防到技防的科学转变，达成从告警到处置的平战联动。
4、实验室数智化
实现包括实现园区及实验室的人员车辆识别布控、安防事件统一告警，实现从人防到技防的科学转变，达成从告警到处置的平战联动。
3、 项目建设内容
上海市数智疾控智慧园区充分利用互联网、大数据、云计算、物联网等先进技术，打造数智疾控智慧园区平台。
智慧园区应用集成平台，实现对数智疾控智慧应用的总体支撑，提供包括数据总线、服务总线、消息总线建设，实现园区智能化管理和服务，与端侧系统进行无缝集成，实现数据的共享和交互。
物联网平台，提供了包括物联接入组件、视频接入组件、物联汇聚平台、南向子系统接入和视频AI一体化，实现高可靠、高性能、高安全，可接入各种主流协议设备，帮助快速实现设备数据和应用数据的融合，实现设备智能化升级。
可视化运营管理平台，建立一个“可视、可控、可管”一体化的综合运营与管理平台，实现“跨界融合”，让设备高效节能、安全稳定地运行，实现对设备、能源、人员和环境的精细化管理和服务，从而实现智能化各应用系统之间信息资源的共享和管理，各应用系统的互操作、快速响应与联动控制，以达到自动化监视与控制的目的。
智慧园区运营管理平台，建设三大智慧应用，智慧运营（人员、车辆、访客、会议室的管理服务、资产管理、设备设施管理、工单中心等内容）、智慧安防（视频监控、安防态势、实验室行为、巡更、告警等）、智慧实验室（试剂耗材管控、样品管控、标准品/菌毒种管控、高等级实验室的文本管理、动物饲养、废弃物管控等），达成服务人性化、运营精细化、安全可视化、实验室数智化的建设目标，实现园区运营“一屏通览”、园区治理“一网统管”、园区平战状态“一键切换”。
3.1、 产品软件采购
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	智慧园区物联网管理平台
	含直连设备接入、智能网关设备接入、边缘计算设备接入、第三方平台融合接入等
	1
	套

	2
	智慧园区应用系统
	包括消息总线、服务总线、数据总线服务
	1
	套

	3
	重点车辆全周期管理系统
	对重点车辆全生命周期管理、重点车辆定位管理、重点车辆实施动态过程监管
	1
	套

	4
	资产管理系统
	智慧园区资产管理
	1
	套

	5
	实验室智能视频分析
	实验室相关ai算法模型
	1
	套

	6
	P3实验室运营平台
	包括实验室数据采集、决策分析、资源管理、相关废弃物管理等
	1
	套

	7
	试剂、耗材管控中心
	包括试剂入库、申请、归还、实验室库存管理、统计分析等
	1
	套

	8
	样本受理和检测管理
	包括样本受理、送样预约、标本接受管理等
	1
	套

	9
	标准品和菌毒种保存溯源管理
	包括菌毒种接受、菌毒种登记、菌毒种处理等
	1
	套

	10
	动物饲养管理
	包括动物伦理审查、全流程追溯的动物饲养管理、动物饲养用品管理等
	1
	套

	11
	高等级实验室文本知识库管理
	包括人员资料管理、人员身份管理、人员信息维护、个人消息等
	1
	套

	12
	实验室检测管理系统
	包括样品接收人员排班、样品接收、实验任务分配、批量样品管理等
	1
	套

	13
	实验室三维建模
	基于现有bim模型提供实验室精细化建模服务。
	1
	套


3.2、 软件开发采购
	编号
	名称
	参数

	1
	智慧安防子系统
	布控任务管理：任务列表，布控任务管理，轨迹查询，告警联动 
巡更计划管理：新建/编辑巡更计划，启动巡更计划，实时视频巡更 
巡更告警处理：告警列表，告警地图，告警联动，告警工单 ，任务下发，告警档案管理 
巡更记录查询：巡更任务查询 ，巡更历史记录查询 
视频监控：摄像头管理，视频播放，录像回看，视频监控系统联动 
事件统计及趋势分析：人员态势，车辆态势 
告警类型管理：告警类型初始化，告警类型列表，创建工单设置，消息通知设置，逐级上报设置，应急预案设置 
告警管理：告警统计，告警列表，告警详情，告警处理，告警关闭，告警联动 
工单管理：自定义工单流程，工单来源，新增工单，物管审核，修改工单，查询工单，签收工单，派发工单，丢弃工单，处理工单，处理结果确认，结束工单，工单详情，工单超时告警，评价功能 
工单档案：当前工单查询，当前工单详情，历史工单查询，历史工单详情，统计分析，工单超时分析，工作量统计 
人行管理：人员列表，人员进出记录查询，人行统计分析 
车行管理：进出记录查询，访客停车时长统计，访客车辆预约，车位使用情况，停车时长统计 
重点场所管理：会议室预约，会议室预约总览，会议室预约消息通知，会议室管理，自动关闭会议室设备，历史会议查询，预约会议查询，会议室数据统计与分析 
重点场所物联控制系统：设备控制权限分配，设备控制日志

	2
	园区智慧运营子系统
	园区设备管理：设备管理，设备台账，设备维保，设备巡检，设备状态实时监测，设备控制 
访客管理：访客登记，被访人审核，预约信息管理，离开确认，访客预约审核，增值服务预约，消息通知，访客预约记录，历史访客记录，访客进入大楼监测，访客会议，访客统计分析，访客管理，访客登记，访客预约审核 
备品备件：备品备件列表，入库，领用，领用审核，出库，入库记录，出库记录，库存盘点，报废 
报事报修：填报报事报修，报事报修审核，状态跟踪，受理报事报修，受理通知，添加耗材信息，设置收费金额，处理结果确认，评价功能 
办公辅助：知识库管理，排班管理，值班日志，报岗管理 
统计报表：报表生成，数据统计和分析，报表展示和导出，定时任务和自动化 
智能餐盘系统：快速结算，智能餐盘识别，餐盘状态监测，自助服务，菜品数据分析，用户消费分析 
后台管理系统：账户人员管理，补贴管理，业务配置管理，业务规则管理，明细数据查询，统计报表，统计分析，业务基础信息管理，系统用户权限管理，菜品展示系统 
基础管理：组织管理，用户管理，权限管理，角色管理，应用管理，日志管理，系统配置 
总体态势：人员出入统计，停车场管理，环境监测，能耗监测，告警统计，设备管理 
智慧通行：人员类型统计，人流时段统计表，门禁监控，门禁设备运行状况，车场监控，实时出入记录，车流趋势分析表，车位统计，远程控制 
智慧安防：智慧安防监控，智慧安防巡检，智慧安防周界 
绿色节能：累计耗能情况和碳排放量展示，分区域、类型的能耗统计和对比分析 
，空调系统、照明系统调控和室内环境联动 
园区建筑模型对接，填写报事报修，我的上报，待审上报，生成工单，历史上报 
工单任务：查询工单，签收工单，派发工单，处理工单，工单详情 
告警通知-告警概括 
告警实时监控-告警列表 
告警实时监控-告警详细 
告警档案：当前告警查询，当前告警详情，历史告警查询，历史告警详情 
设备管理：维保计划，巡检计划，巡检任务，设备档案，排班信息，一键报岗，知识库 
能耗分析：远程抄表，数据手工录入，参数展示，排放能耗统计，分析能耗统计，分区能耗统计，能耗展示，能耗费用展示，能效指标，用能计划，能效展示，规则库 ，节能方案


3.3、 硬件产品采购
	序号
	设备名称
	技术要求
	数量
	单位
	备注

	1
	实验室UPS系统
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	2
	IP电话配套交换机及配件线缆
	“详见硬件技术要求”
	1
	个
	核心交换机2台，接入poe交换机40台

	3
	AI分析模型计算终端
	“详见硬件技术要求”
	3
	个
	

	4
	视频安全应用控制终端
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	5
	视频安全加密系统
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	6
	视频渲染终端
	“详见硬件技术要求”
	5
	个
	

	7
	会议及餐厅智慧屏
	“详见硬件技术要求”
	1
	套
	

	8
	医疗废物智能称重一体推车
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	9
	工业级手持机
	“详见硬件技术要求”
	15
	个
	

	10
	UHF RFID打印机
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	11
	现场无线打印机
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	12
	UHF RFID发卡机
	“详见硬件技术要求”
	2
	个
	

	13
	网络音视频服务器
	“详见硬件技术要求”
	1
	个
	

	14
	网络音视频服务器授权
	“详见硬件技术要求”
	2,000
	个
	


4、 技术参数

4.1、 产品软件技术参数
4.1.1、 智慧园区物联网管理平台
	编号
	技术项
	技术要求

	1.1
	直连设备接入
	1.需要根据直连设备提供的标准通讯协议（Modbus、BACnet、OPC、SNMP等）或API接口的形式将设备接入物联网平台。
2.能通过物模型对设备进行数据采集，反控及告警采集。
3.提供说明文档，能够对运维人员在后续更新、替换的直连设备时快捷进行指导。

	1.2
	智能网关设备接入
	1.需要根据智能网关设备及网关下属接入子设备提供的标准通讯协议（Modbus、BACnet、OPC、SNMP等）的形式将设备接入物联网平台。
2.能通过物模型对设备进行数据采集，反控及告警采集。
3.提供说明文档，能够对运维人员在后续更新、替换的智能网关设备及下属接入子设备时快捷进行指导。

	1.3
	边缘计算设备接入
	1.需要根据边缘计算设备提供的标准通讯协议（Modbus、BACnet、OPC、SNMP等）的形式将设备接入物联网平台。
2.能通过物模型对设备进行数据采集，反控及告警采集。
3.提供说明文档，能够对运维人员在后续更新、替换的边缘计算设备时快捷进行指导。

	1.4
	第三方平台融合接入
	1、需支持对接第三方物联平台、设备厂商平台云云对接、电信运营商NB-IoT平台、LoRaWan等，实现统一接入，并提供可视化的接入管理和配置能力；
2、需提供可视化配置能力，
3、需具备设备注册、在线状态维护、设备数据上报、控制指令下发等核心功能；
▲ 4、第三方平台接口接入需要支持通过平台管理的方式配置接口的功能，在后续对已接入过的子系统相关标准接口有调整时无需迭代开发即可完成，提供相关证明文件。
▲ 5、具备子系统数据库接入能力，且支持在管理平台进行数据同步管理，并支持数据库表的增量管理，当上层应用需要增加统计项时，物联网平台可以新增同步已接入子系统的新增数据库表而无需迭代开发，提供相关证明文件。
需具备将对接的物联平台或设备平台设备数据转换为物联平台设备统一协议，提供给上层智慧场景化应用使用。

	1.5
	物模型管理
	1、需提供常用的物联网设备物模型，涵盖本次项目所涉及的设备类型
2、需支持基于系统提供的物模型模版快速创建产品；
需支持按需自定义创建和管理物联网设备类型，配置物模型属性、事件、服务。

	1.6
	产品开发
	1、需支持设备注册、维护设备基本信息及物模型信息；
2、需支持记录设备行为日志，包括但不限于设备上下线、设备数据上报和控制下发、设备订阅关系变更等日志；
3、需支持定义设备异常规则和异常阈值范围；

	1.7
	设备控制
	1.需支持对接入的硬件设备进行反向控制，阈值及参数的设置。

	1.8
	设备管理
	1、需支持查看设备实时状态、设备上报的数据，并可配置关注数据项；
2、需支持对设备进行远程控制、实时诊断问题；
3、对于网关设备，需支持管理网关下的子设备；
4、支持为设备设置标签，并能够按标签快速检索设备；
需提供设备本地文件上传至物联平台的通道，包括但不限于设备的本地日志等文件，可在线查看或下载。

	1.9
	边缘网关管理
	1、需具备对接入的边缘网关设备进行管理。
2、需支持对边缘网关上送的监测数据，告警数据进行采集上报至应用平台。
3、需支持对边缘网关开发的相关控制接口进行参数配置，任务下发。

	1.10
	第三方平台接入管理
	1、需支持对接第三方物联平台、设备厂商平台云云对接、电信运营商NB-IoT平台、LoRaWan等，实现统一接入，并提供可视化的接入管理和配置能力；
2、需支持物模型匹配：支持物模型的可视化配置；
从第三方平台接入的设备，需可以通过我方平台进行统一管理和应用。

	1.11
	告警管理
	1、平台需提供查看设备告警信息功能，通过告警分析了解设备状态信息；
2、需支持配置异常规则，设备触发告警阈值时，可查看设备告警信息，并支持告警规则的启用/停用；
3、需支持查看设备的当前未处理的告警信息，支持历史告警信息查看；
需支持查看告警的各类指标：当前告警信息数量、今日异常设备数量、今日告警信息总数、近7日告警总数

	1.12
	数据服务能力
	1、需支持接入到物联平台的智能设备提供数据采集和存储服务；
2、可按需配置数据采集规则：支持设置实时、定时、变更三种模式采集设备数据；
3、可将采集到的智能设备数据存在MongoDB、TSDB等数据库；
需提供数据订阅服务，将采集到的智能设备数据实时推送给上层应用或外部业务系统。

	1.13
	安全管理
	1.涵盖通信安全、数据存储安全、内容安全、设备终端安全、秘钥安全、数据合规、入侵防护、隐私保护等安全管理服务。

	1.14
	软著要求
	1.需要提供物联网设备平台相关产品软著证明。


4.1.2、 智慧园区应用系统
	编号
	技术项
	技术要求

	2.1
	消息发布和订阅
	1.消息发布
消息发布功能允许发布者发送消息到消息总线，并指定要发布的主题。
2.消息订阅
消息订阅功能允许订阅者选择感兴趣的主题，并接收相应的消息。
3.异步通信和解耦合
消息总线通过异步通信的方式实现组件和应用程序之间的解耦合，发送方和接收方之间不需要直接进行同步通信。

	2.2
	消息队列
	1.消息存储和暂存
消息队列提供可靠的消息存储和暂存功能，确保即使在接收方不可用的情况下，消息也能被安全地保存和传递。
2.消息分发和调度
消息队列负责将消息分发给订阅者，并根据订阅者的消费能力进行消息的调度和分发。
3.消息确认和重试
消息队列支持消息的确认机制，确保消息被成功处理，并提供消息重试机制以应对处理失败或超时的情况。
4.扩展性和可伸缩性
消息队列具有良好的扩展性和可伸缩性，能够处理大量消息和高并发的消息传递需求。
消息监控和管理
消息队列提供对消息的监控和管理功能，包括消息的统计信息、监控指标、错误日志等。

	2.3
	消息过滤和路由
	1.消息过滤
消息总线支持消息过滤功能，可以根据消息的属性、标签或其他条件进行过滤，以便只将感兴趣的消息传递给订阅者。
2.消息路由
消息总线根据订阅者的订阅信息和发布者的消息属性，将消息路由到相应的订阅者，确保消息能够准确地传递给目标接收方。
3.精确分发和处理
消息总线实现精确的消息分发和处理，确保消息按照预期的方式被发送和接收，避免消息的丢失或重复处理。

	2.4
	事务处理
	1.多步骤操作
消息总线支持多步骤操作，例如在一个事务中执行多个操作，保证这些操作的原子性和一致性。
2.一致性保证
消息总线提供一致性保证机制，确保相关操作在不同的组件或应用程序之间的一致执行。
3.可靠性和回滚
消息总线具有可靠性和回滚机制，确保消息的可靠传递和处理，并能够回滚操作以保持数据的一致性。
4.并发和性能优化
消息总线支持并发处理和性能优化，能够处理大量的消息并提高系统的处理效率。

	2.5
	消息加密和签名
	1.消息加密
消息总线提供消息加密功能，将消息内容进行加密，确保消息在传输过程中的机密性和安全性。
2.消息签名
消息总线支持消息签名，用于验证消息的完整性和真实性，确保消息在传输过程中未被篡改。
3.密钥管理
消息总线提供密钥管理功能，用于生成、存储和管理加密和签名所需的密钥。
4.安全性和防护
消息总线具备安全性和防护机制，保护消息免受恶意攻击和未授权访问。

	2.6
	消息加密和签名
	1.消息加密
消息总线提供消息加密功能，将消息内容进行加密，确保消息在传输过程中的机密性和安全性。
2.消息签名
消息总线支持消息签名，用于验证消息的完整性和真实性，确保消息在传输过程中未被篡改。
3.密钥管理
消息总线提供密钥管理功能，用于生成、存储和管理加密和签名所需的密钥。
4.安全性和防护
消息总线具备安全性和防护机制，保护消息免受恶意攻击和未授权访问。

	2.7
	消息监控和追踪
	1.消息传输状态监控
消息总线提供消息传输状态的监控功能，可以实时监测消息的传输情况和处理状态。
2.消息传输历史记录
消息总线记录消息的传输历史记录，包括发送时间、接收时间、处理时间等信息，方便进行故障排查和性能分析。
3.调试和故障排查
消息总线支持调试和故障排查功能，提供监控日志、错误日志等工具，用于定位和解决消息传输中的问题。
4.性能分析和优化
消息总线提供性能分析和优化功能，包括消息传输延迟、吞吐量等指标的监控和分析，以优化系统的性能和响应能力。

	2.8
	API接口服务
	1.数据接口
服务总线支持数据接口的定义和管理，用于在不同组件之间进行数据交换和共享。
2.设备控制接口
服务总线提供设备控制接口，允许通过总线发送命令和控制指令，实现对设备的远程控制。
3.服务调用接口
服务总线支持服务调用接口，用于不同组件之间的服务调用和协作。
规则引擎
4.设备管理
规则引擎支持设备管理功能，包括设备的注册、绑定和状态管理。
5.资源调度
规则引擎支持资源调度功能，根据规则和条件，对不同资源进行调度和分配。
6.业务流程
规则引擎支持业务流程的定义和执行，根据规则和条件，执行相应的业务逻辑和流程。

	2.9
	安全服务
	1.身份认证
安全服务提供身份认证功能，确保只有经过认证的用户或设备才能访问系统资源。
2.权限控制
安全服务支持权限控制，确保只有具有相应权限的用户或设备才能执行特定的操作和访问敏感数据。
3.数据保护
安全服务提供数据保护功能，包括数据加密、数据隔离等，保护数据的机密性和安全性。
4.安全审计
安全服务支持安全审计功能，记录和监控系统的安全事件和操作日志，以便进行安全审计和追溯。

	2.10
	事件处理服务
	1.错误和警报处理
事件处理服务负责处理系统中出现的错误和警报事件，并采取相应的措施进行处理或通知。
2.业务事件处理
事件处理服务支持业务事件的处理和触发，根据事件的类型和条件执行相应的业务逻辑。

	2.11
	自动化和事件处理
	1.事件驱动
自动化和事件处理基于事件驱动的编程模型，通过监听和响应事件来触发相应的操作和流程。
2.工作流引擎
自动化和事件处理提供工作流引擎，用于定义和执行复杂的业务流程和工作流程。
3.规则执行
自动化和事件处理支持规则执行，根据事先定义的规则和条件，执行相应的操作和逻辑。

	2.12
	流程服务
	1.流程定义
流程服务支持流程定义和建模，用于描述和定义业务流程和工作流程。
2.流程执行
流程服务负责流程的执行和控制，按照定义的流程规则和条件进行流程的推进和处理。
3.流程监控
流程服务提供流程的监控和追踪功能，跟踪流程的执行状态和历史，以便进行监控和优化。

	2.13
	人员和权限管理
	1.人员管理
人员和权限管理提供人员信息的管理和维护，包括人员的添加、删除、修改等操作。
2.角色和权限管理
人员和权限管理支持角色和权限的定义和管理，将不同的权限分配给不同的角色，以实现权限控制。
3.访问控制
人员和权限管理提供访问控制功能，确保只有经过授权的人员才能访问系统资源和执行相应的操作。

	2.14
	数据收集
	1.传感器和设备连接
数据总线支持传感器和设备的连接，接收实时数据并进行采集。
2.数据采集和处理
数据总线进行数据采集和处理，包括数据的格式化、清洗和校验等操作。
3.数据存储和管理
数据总线负责数据的存储和管理，将采集到的数据进行存储，并提供数据的读写操作。
4.数据传输和集成
数据总线支持数据的传输和集成，将数据从采集点传输到存储点，并与其他系统进行数据集成。

	2.15
	数据储存管理
	1.时间序列数据库管理功能
数据总线提供时间序列数据库的管理功能，用于存储和管理按时间顺序排列的数据
2.关系数据库管理功能
数据总线支持关系数据库的管理功能，用于存储和管理具有关系型结构的数据。
3.文档数据库管理功能
数据总线提供文档数据库的管理功能，用于存储和管理半结构化和非结构化的数据。
4.图数据库管理功能
数据总线支持图数据库的管理功能，用于存储和管理图结构数据。

	2.16
	数据清洗和预处理
	1.数据清洗
数据总线进行数据清洗操作，包括去除重复数据、填充缺失数据、处理异常数据等。
2.数据填充
数据总线支持数据填充功能，用于填充缺失数据，保证数据的完整性和准确性。
3.数据转换
数据总线进行数据转换操作，将数据从一种格式转换为另一种格式，以满足不同系统的需求。

	2.17
	数据整合
	1.数据源连接和集成
数据总线支持不同数据源的连接和集成，将来自不同数据源的数据进行整合和统一管理。
2.数据清洗和转换
数据总线进行数据清洗和转换，将来自不同数据源的数据进行清洗和格式转换，以便于统一处理和分析。
3.数据存储和管理
数据总线负责数据的存储和管理，将整合后的数据进行存储，并提供数据的读写操作。
4.统一视图和数据访问
数据总线提供统一的数据视图和数据访问接口，方便用户进行数据查询和分析。

	2.18
	数据分析
	1.统计分析
数据总线支持统计分析功能，包括数据的聚合、汇总、计算统计指标等。
2.数据可视化
数据总线支持数据可视化功能，将数据以图表、图形等形式展示，便于用户理解和分析数据。

	2.19
	数据可视化
	1.图表和图形展示
数据总线提供丰富的图表和图形展示功能，用于将数据以可视化的方式展示出来。
2.仪表盘和指标展示
数据总线支持仪表盘和指标展示，将关键指标以直观的方式展示在仪表盘上。
3.地理信息展示
数据总线支持地理信息展示，将数据与地图结合，进行地理位置的可视化展示
4.交互式探索和导航
数据总线提供交互式探索和导航功能，用户可以自由地探索和导航数据，深入了解数据的细节和关联。

	2.20
	数据安全和隐私保护
	1.数据加密
数据总线支持数据加密功能，对敏感数据进行加密，保护数据的安全性。
2.访问控制
数据总线提供访问控制机制，确保只有授权的用户可以访问和操作数据。
3.数据脱敏和匿名化
数据总线支持数据脱敏和匿名化处理，保护用户的隐私和敏感信息。
最小化数据收集和使用
数据总线遵循最小化数据收集和使用原则，只收集和使用必要的数据，减少数据泄露的风险。
4.安全审计和监控
数据总线提供安全审计和监控功能，记录数据的访问和操作日志，及时发现和应对安全问题。

	2.21
	数据治理
	1.数据质量管理
数据总线支持数据质量管理，包括数据清洗、数据校验、数据标准化等，确保数据的质量和准确性。
2.数据生命周期管理
数据总线提供数据生命周期管理功能，从数据的创建、使用、存储到销毁的全过程进行管理。
3.数据资产管理
数据总线支持数据资产的管理，包括数据的分类、归档、备份、恢复等，有效管理和保护数据资产。

	2.22
	软著要求
	需要提供智慧园区平台相关产品软著证明。


4.1.3、 重点车辆全生命周期管理系统
	编号
	技术项
	技术要求

	3.1
	重点车辆全周期管理
	1、支持查看比对成功的管控事件，展示字段包括管控车牌、车牌图片、车主姓名、管控手机号码、管控类型、管控名称、车牌颜色、卡口、管控原因等；
2、支持查询条件关键字包括时间、车牌号、管控名称、管控原因；
3、支持管控事件导出；
4、支持位置回放；
5、支持录像回放；

	3.2
	重点车辆定位管理
	1、支持在静态地图上展示车辆位置，查询条件包括车牌号、安保区域、时间；
2、支持通过点击位置点可查看卡口名称、时间点和抓拍图片；

	3.3
	重点车辆实时动态过程监管
	1、支持查看实时的过车记录，展示字段包括时间、车牌号、车辆类型、车牌类型、违章类型、点位/区间、卡口、车速、管控原因、车主姓名、车主手机号码、车辆图片等；
2、支持查询条件关键字包括车牌号码、车辆类型、车牌类型、时间区间、违章类型、卡口、车主姓名、车主手机号码、管控原因；
3、支持过车事件实时刷新锁定，锁定后当前页事件不会覆盖；解除锁定后重新实时事件；

	3.3
	软著要求
	需要提供智慧交通/停车相关产品软著证明。


4.1.4、 资产管理系统
	编号
	技术项
	技术要求

	4.1
	资产管理
	1.资产管理
提供资产信息的录入、编辑、删除等管理功能，包括资产编码、名称、规格等。
2.资产列表
展示所有资产的列表，包括资产的基本信息，如编码、名称、所属部门等。
3.资产盘点
提供资产盘点功能，包括新增盘点单、盘点范围设定、盘点报告展示等。
4.资产监控
实时监控资产的状态和运行情况，包括温度、湿度等环境参数。
5.网关列表
展示所有网关设备的列表，包括网关的名称、IP地址、所属区域等。
6.标签列表
展示所有标签设备的列表，包括标签的名称、编码、所属资产等。
7.动态监控
实时展示资产和标签的动态监控数据，包括位置、状态、实时数据等

	4.2
	APP&PDA端
	8.标签绑定
允许用户通过手机APP或PDA设备扫描标签信息或手动录入绑定标签和资产。
9.网关配置
提供手机蓝牙搜索和配置网关的功能，方便网关的联网设置。
10.资产盘点
提供资产盘点功能，支持不同方式的盘点操作，如扫描、录入等。
11.资产管理
允许用户在APP或PDA端对资产信息进行管理，包括录入、编辑、删除等操作。
12.网关管理
提供网关设备的管理功能，包括配置、监控等。
13.标签管理
允许用户在APP或PDA端对标签设备进行管理，包括录入、编辑、删除等操作。
14.个人中心
在APP或PDA端展示用户个人信息和相关设置，包括密码修改、个人资料等。
15.批量扫描
在PDA端支持批量操作，如批量注册、激活、盘点标签等操作。

	4.3
	软著要求
	需要提供资产/后勤管理相关产品软著证明。


4.1.5、 实验室智能视频分析
	编号
	技术项
	技术要求

	5.1
	模型管理
	模型管理
1、支持管理模型包，支持导入、查询、删除，列表数据包括模型图标、模型名称、模型版本、适用设备、模型标签。
2、支持编辑模型名称、标签名称、图标的选择和导入。
模型下发
1、可根据设备类型、设备名称、区域查看设备列表以及引擎信息，选择合适的模型，拖动至单个引擎上进行下发；
2、支持实时查看下发进度，查看模型的状态；
3、支持查看模型下发记录。
任务配置
1、支持对任务进行配置，根据不同设备支持的能力分为三种分析模式：实时视频分析、轮询视频分析、定时抓图分析，并关联通道进行配置；
2、实时视频分析：支持配置不同的检测帧率。
3、轮询视频分析：支持轮询间隔、检测帧率的配置。
4、定时抓图分析：支持配置计划模板、抓图间隔。。
5.支持模型库管理，支持AI模型文件的添加、修改、删除和查看；支持本地或者远程方式获取模型文件；支持按照设备类型（IPC、NVR）对模型文件进行区分，并显示模型关联的标签信息；支持通过规则配置，可智能检测事件
6.支持下发定时抓图任务，定时抓图任务参数包含抓图计划模板、抓图间隔、分析通道

	5.2
	AI算法-防护手套佩戴检测
	▲1.通过视频流分析，借助大量样本训练实现对进入实验室人员防护手套是否穿戴标准进行检测，以确保人员穿戴规范（提供相关证明文件）。

	5.3
	AI算法-特殊实验单人在岗
	通过视频流分析，借助大量样本训练实现对特殊实验是否单人在场的场景进行检测并能提供弹窗提示。

	5.4
	AI算法-长时间倒地检测
	通过视频流分析，借助大量样本训练实现对进入实验室人员长时间倒地的情况进行及时弹窗提示，以确保第一时间发现异常状况。

	5.5
	AI算法-试验台检测
	通过视频流分析，借助大量样本训练实现对实验结束后试验台是否完成清理工作进行检测。

	5.6
	AI算法-遗留物检测
	通过视频流分析，借助大量样本训练实现对不该出现的遗留物及时检测并提供弹窗提示

	5.7
	AI算法-灭火器摆放检测
	通过视频流分析，对灭火器放置区域进行实时监测，确保灭火器始终处于正确位置，保障实验室安全，


4.1.6、 P3实验室运营平台
	编号
	技术项
	技术要求

	6.1
	数据收集与整合
	实验室数据采集能够收集来自不同来源的实验设备、实验过程、实验用品全流程管理数据，整合相关数据资源

	6.2
	实验室信息概况
	展示多个实验室的研究方向、学术成果、人员组成、最新进展等

	6.3
	实验室利用率
	借助工控设备，监控设备开关机状态，实现设备使用率、实验室工作时间利用率。

	6.4
	危化品管控监控
	危化品区域发生异常，如温度过高、液体泄漏等，看板会自动触发报警提示。

	6.5
	决策数据分析
	利用分析工具，对数多个维度、多种模式，进行挖掘分析

	6.6
	预测分析
	结合已有数据和历年的数据变化，模拟预测业务量和效益。


	6.7
	资源预约系统
	实验室内的仪器设备和实验空间等资源可以通过预约系统进行管理。

	6.8
	大仪共享
	跨实验室间设备信息的互联互通，实现共享和预约

	6.9
	实验室医疗废弃物管理
	（1）基础数据服务
 应提供上传数据的缓冲、对外服务的数据接口、数据存储备份等数据服务功能。
（2）消息中心
 应提供接收系统发出的异常和预警提醒，以及实现卫生主管部门、医疗卫生机构等使用单位管理人员的收发消息，应预留未来开放给环保、处置单位等参与单位接口。
（3）医疗废物监管
 应提供医疗废物的在线监管数据，获取异常、实时医疗废物的数据图表，实现医院内医疗废物收集处置过程监控。
（4）统计分析
 应提供生成电子化台账，交接单、登记单、库存信息等报表；应提供综合汇总、分类、 分级、预警等相关报表、相关数据分析报表；
▲应提供自定义报表功能，支持自定义修改报表的类型（如饼图、柱状图、折线图等）以及修改横纵坐标（如时间、来源、医废类型等），提供相关证明文件；
▲应提供数学建模分析功能，并通过机器学习自动化建模，可实现医疗废物量级预警，提供相关证明文件。
（5）系统管理
 应提供信息平台管理功能，如医疗卫生机构的信息维护、设备、库存、溯源等设置管理功能，可以对信息平台进行综合管理。

	6.10
	危险废物管理实验室危化品管理
	1、支持危化品在线采购申请、审批等功能；
2、▲系统应涵盖全部危化品种类，包括但不限于2828种危险化学品信息，同时提供MSDS数据库，供用户进行数据管理，提供相关证明文件；
3、配合工业手持机支持化学品RFID标签赋码功能；RFID标签可实现远程共享打印；
4、支持入库和归还时的智能称重，同时自动关联RFID电子标签信息，实现数据实时采集，并生成入库、归还的电子记录。
5、支持危化品审批领用，并自动称量领用时的化学品当前余量；如有违规操作，可进行预警提醒。
6、危化品归还时，如称重为0或某一临界值，系统会执行自动报废操作提示。
7、提供危化品台账，实现危化品从采购、入库到领用、归还、回收所有环节的全流程操作记录追溯。
8、异常预警设置功能，支持逾期未归还、试剂归还未称重、库存容量预警提醒功能，对预警阀值进行设置;并支持预警信息分类分级推送，通知对象可按角色或指定人员设置。
9、数据统计功能，支持查看所有化学品库存统计和库存明细功能;支持按每天生成入库、出库、回库等台帐数据表;支持以图表类似展示化学品总量和分类等数据。
10、人员权限功能，支持批量导入用户信息。
11、支持可通过手机端查看危化品库存及数据统计报表，提供相应截图或证明材料。
12、PDA手持机，支持自动盘点功能，实时生成库存明细，并同步到后台管理系统；
13、基础数据管理功能，支持新增、修改化学品分类数据功能;支持按品名、CAS号、分类等字段查询化学品数据信息。
14、系统采用B/S架构，可提供API接口，满足外部系统的对接。

	6.11
	危险废物管理
	1、提供危废基础数据管理功能：包含危废名称、分类、化学信息，危险成分、特性等信息；应提供API接口，可同步对接定危废管理信息平台
2、包装容器管理：建立包装及容器的基础管理，实现废弃分类处理定义，支持与二维码标签或RFID电子标签的关联绑定管理；
3、提供危废的智能称重功能，对危险废物重量自动采集，实现危废交接信息单据的数据存储。数据应提供API接口，可上传市级危废监管平台。
4、支持智能称重系统与标签打印机的实时联网，打印溯源二维码标签，包含危废信息、产废企业信息、危废重量、特性、批次号等信息，实现危废的一物一码管理。
5、危废出入库管理：通过PDA手持终端，对危废进行入库操作，实现危废的存储，自动生成危废入库台账；同样通过PDA手持终端，对危废进行出库操作，实现危废的处置和转移，生成危废出库台账。
6、根据危废处置各种场景，建立危废储存的库房信息，并可查看库房的库存电子台账，包含按日按月查询危废库存数量，以及危废库存的出入流水。
7、提供危废物品的在线申报登记，输出危化品报废单，申报数据可导出。应提供API接口，可把申报数据上传至市危废监管平台。
8、危废库存监控：在危废存储区或利用处置场所等重点部位，安装视频监控，集成视频和智能称重等数据，将数据实时传输至固废管理平台，实现废物溯源全过程监控。
9、预警提醒功能：应设定不同分类危废的储存周期定义，以及库房容量，对库存重的积压危废以及容量控制，进行预警提醒。预警信息可通过短信、微信进行提示。
10、危废电子台账：按照每日、每月，形成危废子台账，包括收集、交接、处置、转移等各种汇总信息。
11、移动端查询功能：通过PDA和移动手机，实现对危废二维码的扫描查询，可查看该危废的全生命周期内容。
12、提供系统各种账户权限的管理配置以及系统操作日志查看功能。


4.1.7、 试剂、耗材管控中心
	编号
	技术项
	技术要求

	7.1
	试剂入库管理
	对接疾控中心实验用品采购管理系统，具有通知、确认功能，匹配建码入库

	7.2
	试剂申请审批
	实验人员通过移动端进行试剂领用申请，填写对应的信息；试剂负责人及实验室管理员收到申请后，进行手机端审批操作。

	7.3
	领用申请
	实验人员可以通过软件进行申请实验需要相关试剂，填写相关申请信息并提交。采用手机端进行领用审批。

	7.4
	试剂称重归还
	试剂归还时需称重，精度不低于10kg/0.01g。

	7.5
	试剂报废注销
	用量耗尽或过期的危化品需要进行报废处理，使用人在系统中提交注销申请，管理人员进行现场核查审核确认后审核通过，即可完成该试剂报废注销。

	7.6
	异常预警管理
	可以对异常的存储状态和操作行为进行预警设置，实现异常情况及时发现和处理，确保化学试剂存储安全稳定。

	7.7
	耗材、试剂借用
	横向科室借用相关耗材时的功能

	7.8
	耗材、试剂归还
	已借出的耗材归还时的入库操作

	7.9
	耗材、试剂管理
	对于借出的试剂耗材进行明细查询管理操作

	7.10
	统计查询
	对于已经借出的试剂耗材进行时间范围、借用人、借用科室统计功能

	7.11
	实验室出库管理
	试剂耗材的出库管理功能、部分实验室使用数量、余量、试剂有效期实时管理（签到/过秤式面板管理）

	7.12
	实验室库存调拨
	不同试剂耗材间的库存调拨功能

	7.13
	实验室库存报损
	对于试剂耗材的日常正常损坏的记录操作

	7.14
	实验室库存盘点
	库存进行周期性或定期的实际统计和验证的过程。

	7.15
	实验室库存查询
	对于已在库存中的试剂耗材根据时间范围、种类统计功能

	7.16
	年度分析
	时间内的耗材采购和使用情况进行综合分析和评估的过程。

	7.17
	使用汇总
	对实际使用情况进行综合汇总和统计的过程。

	7.18
	周期记录
	对耗材的周期性使用情况进行记录和跟踪的功能。

	7.19
	分类占比
	各试剂耗材的库存详细情况

	7.20
	危害品状态一览
	通过硬件设施实时监测显示危化品的存储状态，并根据设置进行相应的警告提醒

	7.21
	批号追溯和溯源功能
	追溯和溯源试剂耗材的批号，记录相关的操作和使用记录

	7.22
	仓库管理
	多个试剂耗材的仓库信息维护管理

	7.23
	供应商管理
	试剂耗材的供应商的信息维护管理

	7.24
	耗材信息管理
	对于各试剂耗材的基本信息情况维护

	7.25
	基本信息管理
	系统中的基础字典、操作权限等其他信息进行维护管理

	7.26
	危化品告警管理
	对于存储的危化品进行环境、温度、湿度等告警设置

	7.27
	试剂耗材预警和报警功能
	设定试剂耗材的预警数量，并发送报警通知，以避免库存不足或过期


4.1.8、 样本受理与检测管理
	编号
	技术项
	技术要求

	8.1
	样本受理
	网页预约、APP预约样品受理，支持系统对接，支持客户及受理员填写委托，对样品进行检测信息录入（可批量导入）。
受理员可以根据实验室检测能力表选择检测项目，并支持手动添加能力表以外的检测项目。
根据检测需求生成样品委托单、检验样品卡。
对样品进行赋码，生成样品标签，打印样品标签（包括但不限于产品样本、生物样本、应急检测、大型样本，允许对不同业务类型进行表单填写的个性化配置。）

	8.2
	送样预约
	支持APP、网页或接口对已受理样品进行送样预约，支持送样接收前对信息进行修改。
支持打印样品委托单，打印样品标签

	8.3
	标本接收
	接收样品时显示样品样关信息（名称、规格、数量、批号、检测项目等信息），接收人员对标本数量、标签、样本类型等信息与相关记录进行匹配。非接触式的批量样品接受（自动逐个确认）。
支持异常样品退回、拒收、销毁。

	8.4
	内部送样
	支持已接收的样品进行内部送样。
根据样品检测内容按批生成送样清单，选择实验室可内部收样的时间。支持打印送样任务清单。支持异常样品退回、拒收。

	8.5
	留样入库
	支持已接收的样品留样入库。实时更新留样库存信息。

	8.6
	留样信息管理
	对留样样品根据样本分类、存储条件等存入留样库相应位置，记录样本存放位置。
对调用留样及归还的留样进行记录，更新留样数量
生成留样信息数据统计分析。

	8.7
	留样库环境管理
	支持录入/导入或对接留样库环境温度、湿度，留样库冰箱温度等环境条件进行记录。

	8.8
	到期留样处置
	对于已超过保质期或已过留样保存期的样本生成样品销毁申请（生产日期，保质期，出具检测报告日期），支持与Lims对接。
对销毁样品进行记录，并对留样库信息实时更新。


4.1.9、 标准品与菌毒种保存溯源管理
	编号
	技术项
	技术要求

	9.1
	菌毒种接收
	接收人员应核对样本标签、菌毒种信息等与相关记录进行匹配

	9.2
	菌毒种登记
	将接收到的菌毒种进行登记。

	9.3
	菌毒种处理
	选择对菌毒种进行必要的处理（分离、培养、传代）

	9.4
	菌毒种存储
	菌毒种存储登记，科室待用菌毒种管理，按储存条件分类管理；

	9.5
	菌毒种记录更新
	在菌种存储后，将相关信息更新到菌种管理

	9.6
	菌毒种存放管理
	存放设备运行及存储总体情况实时管理，结合菌毒种传代复苏及样品保存时间设置复核或检测提醒；

	9.7
	质量控制
	对菌毒种进行必要的质量控制和检测，例如菌毒种纯度检验、鉴定验证，记录实验内容和结果。

	9.8
	菌毒种销毁
	对于已经失效或出现异常的菌毒种进行销毁、记录等操作

	9.9
	库位维护
	对于存储菌毒种的库位进行维护、

	9.10
	菌毒种供应
	实现在线从菌毒种库申领菌毒种，并能实时查询所申请菌毒种申领进度，

	9.11
	菌毒种领取
	对于需要科研或其他使用用途的菌毒种进行登记后领取

	9.12
	菌毒种储存管理
	菌毒种的管理、细胞株的储存和使用管理、液氮灌注的提醒。根据菌毒种存储所需设置时间、环境等范围，超过设定范围进行报警提交，以免损坏菌毒种

	9.13
	菌毒种分类统计
	已经存在于库中的菌毒种根据种类、存储状态等条件进行多维度统计

	9.14
	菌毒种信息查询
	菌毒种的信息查询展示

	9.15
	系统对接
	1.与中心相关采购系统衔接，具有通知、确认、匹配建码入库，2、标准品及其配置溶液与标准品管理体系信息共享；3、菌毒种相关信息与其相应的lims系统对接

	9.16
	标准菌毒种管理
	标准菌毒种专区存放，领用/传代/销毁管理等信息可设置导出，作为受控文件记录


	9.17
	保藏设备管理
	对特定设备或仪器进行妥善保存、维护和管理的功能。

	9.18
	系统项目管理
	菌毒种操作时相应的项目信息管理维护

	9.19
	操作记录管理
	操作员在系统中所有的操作记录信息

	9.20
	储藏设备权限管理
	打开菌毒种存储设备时相应的用户权限管理

	9.21
	标准品管理
	标准品物理定位管理、标准品有效期管理、标准品证书收录与电子化、标准品标识标记体系、领用的电子记录、废弃登记、不同方式的查询。

	9.22
	标准品溯源管理
	标准品下单领用、标准储备液配制记录的电子化、标准储备液物理定位、存储有效期提醒、标准溶液的标签体系，不同方式的查询。


4.1.10、 动物饲养管理
	编号
	技术项
	技术要求

	10.1
	动物伦理审查
	实验动物伦理审查申请、多次审核-退回修改-再审核及批准。

	10.2
	全流程追溯的动物饲养管理
	1.动物请购申请，关联伦理审查，系统自动汇总生成格式化订单，对接采购部门；
2.建立每只实验动物的信息档案，包括来源、实验日期、体重、实验项目、处置等（可批量录入）；
3.产生动物饲养标签及关联标签，如生物标本检测标签；
4.笼位管理，支持各种规格笼具，包括IVC、平板架舍等，实时了解笼位变化，合理安排实验室间，实现动物房使用申请审批功能，便于物资准备，提高实验室使用率。
5.对动物的饲养情况、健康状态、给样情况等进行详细的记录。

	10.3
	动物饲养用品管理
	1.可数字化饲料、垫料的供应管理，包括采购、存储、配送和使用进行登记；
2.常用物资耗材的进出库管理，可自定义物品名称、来源、批次、合格证号，规格、数量，单价，库存预警阀值，自动生成条码信息并打印。

	10.4
	动物废弃物管理
	动物尸体、动物废弃垫料、废标本存放及处置全程监管，主要功能包括实时存放信息、异常提醒、统计分析等功能，能够提供全电子的交接单、登记单；实现与中心医疗废物管理对接。

	10.5
	人员管理
	1.设置不同用户的权限和角色，确保数据的安全和机密性。限制对系统的访问和操作，只允许授权人员进行饲养管理操作。管理员可进行权限设置及管理；
2.人员资质管理，可开展在线培训和考试，系统自动授予实验动物上岗证，证书格式按需定制。

	10.6
	实验动物环境管理
	1.实时监测层流净化机组核心参数与设施环境的温度、湿度、压差等关键指标；具备导出、保存功能。
2.自动调节各项参数（如换气次数、送/排风量及高效过滤网使用时间、光照强度）；
3.运行参数超限、设备故障、停电等情况的声光自动报警、及远程（短信方式或电话）通知管理人员，具备一定的设施设备异常运行预警预案功能；
4.氨气浓度自动监测及报警；
5.配合消毒工况的调节。


4.1.11、 高等级实验室文本知识库管理
	编号
	技术项
	技术要求

	11.1
	人员资料管理
	实验室管理员或人事部门可以录入实验室内所有成员的基本信息（含但不限人员年龄性别和体检信息、接种疫苗信息、特异性抗体信息和可从事实验活动的种类等。）

	11.2
	人员身份管理
	实验室成员可以通过身份认证，如用户名和密码、指纹识别等方式登录系统，确保实验室信息的安全性。根据成员的职责和权限，系统管理员可以将成员划分为不同的角色

	11.3
	人员信息维护
	实验室技术人员档案管理，与人事、合培信息系统交互，及时更新人员资料信息

	11.4
	个人消息
	个人消息模块用于展示处理部门、科室和员工内部之间的消息信息，实现内部沟通和交流。员工可以在个人消息模块中查看收到的消息，包括来自上级部门、同事或下级员工的消息。可以对收到的消息进行回复或转发，便于进一步沟通和协作。

	11.5
	业务消息
	业务消息模块集成了各个业务子系统中的消息通知功能，如实验进度、项目审批、设备报修等。系统将来自各个子系统的业务消息综合展示在一个统一的页面中，员工可以一目了然地查看所有相关业务消息。系统可以对紧急或重要的业务消息进行特别标记，确保员工及时关注和处理。

	11.6
	编辑消息
	编辑消息模块用于对消息的排版、格式、内容、图文进行编辑，以保证消息的准确和专业性。编辑消息模块应该提供富文本编辑功能，允许员工使用加粗、斜体、插入图片等功能，使消息更具表现力。员工可以在编辑消息模块中预览编辑后的消息，确保排版和内容没有错误。

	11.7
	消息发送
	消息发送模块用于对编辑完成的消息进行发送处理操作，确保消息传递到指定的接收人。员工可以选择接收消息的人员、部门或科室，并设定消息的优先级和发送时间。在编辑并选择接收人后，需要确认发送消息，以确保消息准确传达。

	11.8
	借阅申请
	用户可以向文件管理部门或管理员提交文件借阅申请，包括借阅文件名称、借阅目的、借阅期限等。系统会记录每个借阅申请的详细信息，包括申请人、申请时间、申请状态等。

	11.9
	借阅审批
	文件管理部门或管理员可以对文件借阅申请进行审批，决定是否批准借阅。系统会记录每个借阅申请的审批结果，包括批准或拒绝借阅。

	11.10
	文件借出记录
	在文件借出时，系统会记录借出信息，包括借出人、借出时间、借出文件等。系统会保存借出历史记录，便于追溯和查询文件借出情况。

	11.11
	借阅提醒与到期处理
	系统会根据借阅期限设定提醒功能，提醒借阅人员归还文件。系统可以自动处理逾期未归还的文件，包括向借阅人员发出催还通知等。

	11.12
	文件追踪与安全控制
	系统可以对借阅文件进行追踪和管理，确保文件的安全性和防止遗失。系统可以设置权限，只允许授权人员进行文件借阅和查阅。

	11.13
	文件归还
	借阅人员归还文件时，系统会记录归还信息，包括归还时间、归还状态等。系统会保存归还历史记录，便于追溯和查询文件归还情况。

	11.14
	文件借阅统计与报告
	系统会记录和统计文件借阅的相关数据，生成借阅统计报告，为管理决策提供数据支持。

	11.15
	借阅历史记录与档案管理
	系统会保存借阅历史记录和相关档案，便于追溯和查询文件的使用情况和借阅趋势。

	11.16
	文档管理服务
	1.提供实验室检测认可能力表格与相关标准、SOP等文档管理；2.提供实验室能力验证、室间比对、典型报告及监督监控记录等文档管理3.提供实验室生物安全相关文件如自查报告、风险评估、演练培训记录等文档管理

	11.17
	文件台账
	文件台账功能用于对组织或机构的文件进行管理和记录，包括文件入库、借出、归还等过程。

	11.18
	文件修订
	文件修订功能允许对文件进行修改、更新和修订，确保文件的及时更新和准确性。

	11.19
	文件回收销毁
	对不再需要的文件进行回收和销毁的管理功能，确保文件的安全处理和环保。

	11.20
	文件评审
	对文件内容、格式和准确性进行审查和评估的管理功能，确保文件质量和合规性。

	11.21
	标准操作规程（SOP）
	对标准操作规程进行管理，确保实验室操作的一致性和规范性。

	11.22
	安全手册管理
	提供电子化安全手册和安全操作指南（包括化学品的处理、应急预案等）的管理和更新。

	11.23
	公告编辑
	系统提供公告编辑工具，允许管理员或指定人员对公告内容进行编辑和排版，可以包括文本、图片、链接等多种格式。

	11.24
	公告发布
	管理员或指定人员可以选择公告的发布范围，例如全体员工、特定部门、科室或个人。系统可以通过内部消息、邮件或其他通知方式向目标人员发送公告通知，确保信息传达到位。

	11.25
	历史公告
	系统可以列出所有历史发布的公告，供用户查阅，方便了解以往的公告内容和发布情况。用户可以查阅特定日期范围内的公告，也可以通过关键词搜索查找感兴趣的公告。

	11.26
	体系文件逻辑校验
	体系文件条目的完整和文件内容的完整性校验，可以进行手动校验，并提示。


4.1.12、 实验室检测管理
	编号
	技术项
	技术要求

	12.1
	样品接收人员排班
	基于已维护人员信息，进行内部实验室收样时间排班，以供样品送样部门按排班时间进行内部送样

	12.2
	样品接收
	支持对于送达样品的签收确认

	12.3
	实验任务分配
	支持接样人员/实验室负责人指派、检测人员自取、系统根据设定规则自动分配检测任务，相关实验人员可以进行检测任务处理

	12.4
	批量样品管理
	批量样品接收（自动逐个登记）、建批、分发、领用

	12.5
	检测任务通知
	与检测任务相衔接的任务通知功能，包括通知、个人批领申请、管理核准、出库确认、残样返回等

	12.6
	样品编码
	根据实验室检测样品编码规则，生成样品子代码，并具备子码打印功能

	12.7
	区域登记
	支持录入/导入/自动识别检测样品进入指定区域的记录功能

	12.8
	样品分类管理
	按储存条件分类管理，满足标签定位功能

	12.9
	样品处置
	支持录入/导入/对接检毕样品的处置、预约回收、销毁、返还客户、入库等信息

	12.10
	人员档案和培训管理
	支持录入/导入/对接实验室人员基本信息、能力、实验室安全和专业技能培训记录等信息

	12.11
	人员准入管理
	实验室人员出入、安全准入管理，自动生成实时进出记录，记录明细详细可追溯

	12.12
	上机上岗管理
	根据上机上岗培训考核结果，对有能力开展的检测项目和可使用的仪器设备进行授权管理，动态跟踪能力变化情况

	12.13
	人员职业健康管理
	创建人员职业健康档案，可动态跟踪职业健康状况

	12.14
	仪器设备预约管理
	与仪器设备管理相关系统对接，通过智能化的共享预约管控手段，搭建覆盖所需开放的实验室及仪器设备的预约共享事务的在线系统，实现对实验室与仪器设备的业务管控

	12.15
	仪器设备使用管理
	与仪器设备管理相关系统对接，允许推送、录入、导入设备使用记录，设备使用与样品、检测任务进行关联

	12.16
	试剂耗材使用管理
	与试剂耗材相关系统对接，允许推送、录入、导入试剂耗材使用记录，试剂耗材的使用与样品、检测任务进行关联

	12.17
	危化品使用管理
	与危化品管理相关系统对接，允许推送、录入、导入危化品使用记录，危化品的使用与样品、检测任务进行关联

	12.18
	标准品使用管理
	与标准品管理相关系统对接，允许推送、录入、导入标准品使用记录，标准品的使用与样品、检测任务进行关联

	12.19
	菌（毒）种使用管理
	与菌（毒）种管理相关系统对接，允许推送、录入、导入菌（毒）种使用记录，菌（毒）种的使用与样品、检测任务进行关联

	12.20
	实验动物管理
	与实验动物管理相关系统对接，允许推送、录入、导入实验动物使用记录，实验动物的使用与样品、检测任务进行关联

	12.21
	检测能力管理
	分类管理，按照CMA、CNAS、应急检测、储备能力对中心所有检测能力可进行动态维护和管理

	12.22
	质量管理流程管理
	包括但不限于对标准受控、作业指导书审批、质量监督监控、能力验证、实验室间比对、内审、管理评审进行流程管理

	12.23
	检测方法管理
	对方法验证、方法确认、新方法开发进行过程管理

	12.24
	检测结果登记
	实验任务完成后，对监测结果的最终状态进行登记，包括但不限于记录检测人、复检人、实验结果文本等

	12.25
	监测报告管理
	支持对接LIMS系统、上海市传染病病原监测信息系统或其他实验室系统上传最终检测报告doc/pdf文档，或直接手工上传检测报告

	12.26
	实验任务状态查询
	支持根据任务ID或者证件号码对外部系统提供监测结果的查询功能

	12.27
	统计数据查询接口
	支持综合管理或运营平台查询选定时间段内各类人机料法环的运行指标情况

	12.28
	统计数据查询可视化
	包括但不限于支持检测任务、样品状态、人员管理、设备预约、设备使用、试剂耗材使用、检测管理的分类统计、查询的可视化展示


4.1.13、 实验室三维建模
	编号
	技术项
	技术要求

	13.1
	室内模型定制服务
	在已有bim模型基础上进行细化

	13.2
	设备模型定制服务
	根据图纸、照片进行设备建模定制服务

	13.3
	点位摆放接入服务
	在三维场景内手工摆放的对象点位，并关联对象相关数据，以手工摆放的点位数为计

	13.4
	现有建模对接服务
	现有建模对接服务


4.2、 软件开发技术参数
4.2.1、 智慧安防子系统
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	智慧安防
	

	1.1
	人员布控
	提供包括黑白名单管理、布控任务管理、任务列表、布控任务管理、轨迹查询、告警联动等功能

	1.2
	巡更管理
	包括巡更计划管理、告警联动、告警档案等

	1.3
	视频监控
	摄像头管理：管理系统中的摄像头设备，包括添加、编辑和删除摄像头信息，设置摄像头参数和权限等。
视频播放：实时播放监控摄像头的视频画面，用户可以选择特定摄像头进行播放，并实时观察监控区域的情况。
录像回看：根据需求选择指定时间段和摄像头，进行历史录像的回放。用户可以选择特定的录像文件，并进行播放和回看操作。

	1.4
	消防联动
	视频监控系统联动：将消防系统与视频监控系统进行联动，实现实时监控消防设备的状态和报警信息，并将相关视频画面与报警事件进行关联，提供更全面的消防监控和应急处理能力。

	1.5
	告警类型管理
	告警事件初始化：初始化告警事件的配置和设置。
告警事件列表：根据不同子系统查看相关告警事件及关联设备信息，告警事件需要支持配置触发事件及处罚事件设备，需要支持不配置的事件不接受减少误报重报现象，需要支持设置缺省事件以减少运维人员配置工作量。
告警工单设置：设置告警触发后自动创建工单的规则和条件，支持自动指派工单执行人员。
消息通知设置：设置告警触发后以消息、邮件等方式通知责任人和工单执行人员。
逐级上报设置：设置告警的逐级上报规则和处理流程。
应急预案设置：设置告警触发后的应急预案和应对措施，预案中需要包括上述工单，消息通知及上报功能，预案步骤不受限，需要支持无限层级添加内容项。

	1.6
	告警管理
	告警统计：统计告警信息，如告警数量、告警级别等。
告警列表：列出所有的告警记录，并提供查询和筛选功能。
告警详情：显示某个告警的详细信息、状态和处理记录。
告警处理：处理告警，记录处理过程和结果。
告警关闭：关闭已处理的告警，记录关闭原因。
告警联动：将告警与其他系统联动，触发相关动作或通知。

	1.7
	工单管理
	自定义工单流程：根据需求自定义工单的流程和状态。
工单来源：记录工单的来源，如用户反馈、系统触发等。
新增工单：创建新的工单，并填写相关信息和描述。
物管审核：进行工单的物管审核和审批。
修改工单：对已创建的工单进行修改和更新。
查询工单：根据条件查询工单，并提供筛选和排序功能。
签收工单：接收工单，并承担责任和处理工单。
派发工单：将工单指派给相关责任人。
丢弃工单：放弃处理某个工单，并记录原因。
处理工单：根据工单要求进行处理和操作。
处理结果确认：确认工单处理结果，并记录确认信息。
结束工单：完成工单的处理和结束，记录处理结果。
工单详情：显示某个工单的详细信息和处理记录。
工单超时告警：提醒处理人员工单是否超时。
评价功能：对工单的处理进行评价和反馈。

	1.8
	工单档案
	当前工单查询：查询当前正在处理的工单。
当前工单详情：查看当前正在处理的工单的详细信息。
历史工单查询：查询历史已处理的工单。
历史工单详情：查看历史已处理工单的详细信息。
统计分析：对工单进行统计和分析。
工单超时分析：分析工单的超时情况和原因。
工作量统计：统计人员的工单处理情况和工作量。

	1.9
	人行管理
	人员列表
平台每天增量同步统一身份认证系统数据，对员工信息进行更新、维护
人员进出记录查询
查询人员进出记录信息。可以通过输入人员姓名、闸机通行识别方式、选择入场时间、选择出场时间进行查询。
人行统计分析
由人员统计、今日人流量统计、人员历史统计、人员总览四大模块组成，统计人员的类别、数量及他们经过闸机情况。

	1.10
	车行管理
	进出记录查询
查询车辆进出记录信息。可以通过输入车牌号、选择入场时间、选择出场时间进行查询。
访客停车时长统计
从车辆进出数据中按被访人所在部门、单位对每个访客车辆的停车时长进行统计。
访客车辆预约
IOT平台将访客预约时填写的车牌、时间等信息分发到停车管理系统。
车位使用情况
今日车辆概览：查看今日的车辆概览，显示已停车辆数、剩余停车数以及所占的百分比。用环状图形表示，用不同的颜色标识不同类别的数量。一个小时更新一次。
停车时长统计
从今日车辆概览、24小时车辆吞吐量、当前停车时长、24小时在园车辆趋势四个方面综合统计园区停车场会用情况及在园车辆情况。车辆统计分为两个部分,员工车辆统计和访客辆统计，并根据被访人信息按部门汇总访客车辆总停车时长。

	1.11
	重点场所管理
	会议室预约
系统支持访客预约时查询会议室信息，通过日历选择日期的方式，查询会议室状态，选择可预订期限内闲置的会议室进行快速预定，选择主题、时间、与会人、附加服务、关联资源。用户可以查看自己的所有会议信息，可以使用日历快速查看相关信息。
会议室预约总览
系统支持查询会议室信息，展示当前的会议室预定情况以及整体会议室的预约情况总览。列表中的会议室状态根据当前时间点进行判断，用不同颜色标记出会议室当前的状态，包括预定状态及占用状态。
会议室预约消息通知
对成功预定的会议室中包含的预订人、与会人，发送短信、APP消息、邮件等提醒会议开始时间，提醒参会。
历史会议查询
系统支持查询历史会议记录，数据包括每场会议的预定开始时间、预定结束时间、使用开始时间、使用结束时间、参会人数、预定人员、是否有会中增值服务、会后评价分等数据。
预约会议查询
系统支持查询还未开始的会议预约记录，数据包括预约会议室编号，预约会议室名称，预约人，预约时间，预约开始时间，预约结束时间，参会人员，预约会议标题，会议招待规格，会议描述，预约状态（已预约、待审核）等。
统计会议召开数据，包括会议室使用率，迟到统计、会议信用评分。

	1.12
	重点场所物联控制系统
	设备控制权限分配
可选择需要分配控制权限的相关人或岗位，分配相关设备的控制权限。
设备控制日志
系统记录通过IOT平台进行设备控制操作的日志，日志包含操作时间、控制置状态、控制设备编码、操作人等等。


4.2.2、 园区智慧运营子系统
	编号
	技术项
	技术要求

	2.1
	园区设备管理
	设备管理：管理园区内的设备信息，包括设备的基本信息、位置、状态等。
设备台账：记录设备的入库、领用、归还等台账信息。
设备维保：管理设备的维护保养计划和维修记录。
设备巡检：安排设备的定期巡检，并记录巡检结果。
设备状态实时监测：实时监测设备的运行状态和性能指标。
设备控制：对设备进行控制和调节，如开关、调节温度等。

	2.2
	访客管理
	支持访客基本信息、及被访人信息录入，可进行会议室预约、停车预约、餐厅预约。同时也支持事后补录的情况。
访客可通过微信公众号填写访问申请，被访人收到访问申请后，可对信息进行审核，并可根据情况，增加预约、会议室预约、停车预约、餐厅预约等增值服务。
在未审核前，访客预约信息是支持修改或删除，审核通过后不可修改或删除。
如果有会议室需求，系统调用会议预约系统的接口，进行会议室的预约以及增值服务预约。如果访客有停车需求，系统向停车管理系统下发访客的车牌和到访时间段，实现停车预约。
所有预约通过以后，系统向被访人发送消息或邮件通知
内部员工可以查询自己未来到访的访客预约记录
内部员工可以查询自己历史访客预约记录

	2.3
	备品备件
	备品备件列表
备品备件管理
入库
录入备品备件编码、名称、规格型号、生产厂家、使用年限、数量等信息，进行入库操作。
领用
提交备品备件领用申请，申请内容包括领用目的、领用数量、领用人等信息，输入完成后提交审核；审核通过后，可进行领用。
领用审核
物业主管对领用申请进行审核，通过后，如果金额超过一定限额，物业经理对申请进行审核，审核确认通过，则进行出库操作，不予通过，发回领用人修改领用额度重新申请。
出库
列表显示所有审批通过的备品备件申请，并可进行确认出库。
入库记录
列表显示所有出入库记录
出库记录
列表显示所有的出库记录
库存盘点
仓库管理人员可开始进行存库信息盘点，并记录每类备品备件的盘点结果，并最终形成盘点记录
报废
仓库管理人员可对不在据有使用价值的备品备件进行报废处理，报废处理需要经过物业经理确认。

	2.4
	报事报修
	填报报事报修
填报报事报修相关信息
报事报修审核
对报修内容进行审核，对报修类型错误的进行修改
状态跟踪
查看自己报修的处理进度
受理报事报修
受理相关报事报修
受理通知
打通报事报修消息通知渠道
添加耗材信息
添加相关耗材信息
设置收费金额
设置相关报事报修消耗金额
处理结果确认
处理结果确认
评价功能
功能评价

	2.5
	办公辅助
	知识库管理
知识库管理：管理知识库的知识文档、问题解答等信息。
排班管理
排班管理：管理员工的排班安排和调整。
值班日志
值班日志：记录员工的值班情况和工作日志。
报岗管理
报岗管理：管理岗位的报到情况和工作记录。

	2.6
	智慧餐厅
	快速结算
对餐盘的菜品进行快速计价
智能餐盘识别
智能餐盘识别：利用视觉识别技术，对餐盘进行识别和分类，以实现自动计费、菜品统计等功能。
原材料管理模块
原材料管理模块：管理餐厅使用的原材料信息，包括采购、库存、质量检测等。
智能出入库系统
智能出入库系统：自动化管理原材料的出入库流程，包括入库记录、库存管理、出库操作等。

	2.7
	总体态势
	人员出入统计：
1 ) 展示今日总人数出入、今日员工出入、今日访客出入
2）区内各个口进出人数
停车场管理
1）展示车位整体使用率
2）各区车位使用情况列表
3）展示车场总车位及占位数
环境监测
1）环境总态势（环境湿度、CO2值、PM2.5）
能耗监测
1）能效比，本月用电用水占比量
告警统计
1）告警处理率及总处理和已处理数量
2）告警类型处理状况列表
设备管理
1）设备使用情况（使用数、离线、故障）

	2.8
	智慧通行
	人员类型统计
1）人员类型占比统计（员工、访客）
人流时段统计表
1）展示24小时人流入场出场趋势图
门禁监控
1）门禁监控视频(可点击放大缩小、回放)
门禁设备运行状况
1）展示设备总状况（运行、异常、故障、离线）数量
车场监控
1）车场监控视频(可点击放大缩小、回放)
实时出入记录
1）车辆实时出入记录表（车牌、进出口、状态、时间）
车流趋势分析表
1）24小时内车辆进园出园趋势分析表
车位统计
1）车位总览数量统计（车库、已使用、剩余）
远程控制
1）远程控制开关门
2）门禁开关状态展示

	2.9
	智慧安防
	智慧安防监控
实时监控场所内的安全状况和异常情况
智慧安防巡检
定期巡检安防设备和系统的运行状态，包括巡检完成率统计、巡检事件列表、巡检值班人员
智慧安防周界
监测和防范场所周界的入侵和异常情况

	2.10
	绿色节能
	累计耗能情况和碳排放量展示
显示累计能耗和碳排放量的情况
分区域、类型的能耗统计和对比分析
统计和对比不同区域和类型的能耗

	2.11
	访客管理
	提供包括访客管理、访客登记、访客预约审核等

	2.12
	报事报修
	包括填写报事报修、我的上报、待审上报、生成工单、历史上报

	2.13
	工单任务
	提供包括查询工单、签收工单、派发工单、处理工单、工单详情等

	2.14
	告警通知
	提供包括告警概括、告警实时监控、告警列表、告警档案、当前告警查询、历史告警查询、历史告警详情等功能

	2.15
	设备管理
	提供包括维保计划、巡检计划、巡检任务、设备档案等功能，制定和管理设备的维护保养计划，制定和管理设备的定期巡检计划，执行设备巡检任务并记录巡检结果，维护设备的基本信息和档案记录

	2.16
	排班信息
	可查看相关人员排班信息

	2.17
	知识库
	可查看相关知识库内容

	2.18
	绿色节能
	排放能耗统计
可以统计园区内碳排放的总能耗，用电，用水，用气的能耗统计，并且展示近1天，近1周，近1个月的数据。
分析能耗统计
可以统计不同项目的使用能耗如空调，照明。并且统计展示它们的占比权重，以及近1天，近1周，近1个月的数据。
分区能耗统计
可以统计不同区域的能耗使用情况，并且可以根据区域进行筛选展示。可以对比不同区域的能耗使用情况并且进行展示。
能耗展示
可以将能耗以同比，环比的形式进行展示，并且可以用日，周，年，月不同的维度进行统计分析查看，可以选择不同的时间段进行查看。
能效指标
用户可以自由的设定能效指标，如单位建筑面积能耗，人均能耗。并且可以将这些数据能效指标以图表的形式进行展示。
用能计划
可以按照月，按照年制定一个用能计划。并且可以记录执行结果，用户可以查询结果，根据计划的执行情况调整计划，填加对应的执行信息。
能效展示
可以将能效指标用不同的图表进行展示，可以按照不同的时间维度将能效进行展示，用户可以根据日，周，月，年查看能效数据。可以展示一段时间内的同比，环比数据。
规则库
可以对规则库的信息进行录入。录入的信息主要包含使用阈值，使用时间。报警级别。一旦使用的数据超出规则库设置的阈值时，系统可以发送报警。可以包含专家提出的节能规则，作为系统的基础规则可选项。
节能方案
可以展示园区内的能源数据，并且作为园区的节能方案支撑，可以自由制定园区的节能方案。并且记录执行结果，反馈给园区人员。

	2.19
	基础管理
	组织管理
组织管理：管理组织结构和部门的创建和调整。
用户管理
用户管理：管理用户账号、权限和角色分配。初始化同步oa系统相关用户内容。
权限管理
权限管理：定义用户的权限范围和操作权限。
角色管理
角色管理：管理角色的创建和权限分配。
应用管理
应用管理：管理系统应用的安装、升级和配置。
日志管理
日志管理：记录系统操作日志和审计日志。
系统配置
系统配置：对系统进行配置和参数设置。


4.3、 硬件技术参数
4.3.1、 UPS实验室UPS系统（实验室）
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	机柜容量
	≧200KVA

	2
	输入电压
	380V/400V/415V（线电压）

	3
	功率因数/输入电流谐波成分
	> 0.95

	4
	输出功率因数
	0.8

	5
	额定输出电压
	380V/400V/415V(线电压)

	6
	输出电压波形失真度（市电/电池阻性）
	< 2%

	7
	逆变器过载能力
	105%-110%，1小时后转旁路；110%-125%，10分钟后转旁路；125%-150%，1分钟后转旁路；>150%，200ms后转旁路

	8
	整机效率
	＞92%

	9
	告警功能
	输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等


UPS系统（弱电间）
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	机柜容量
	≧200KVA

	2
	功率模块
	≧50KVA

	3
	高*宽*深
	≦2000mm×600mm×850mm

	4
	输入电压
	380V/400V/415V（线电压）

	5
	功率因数/输入电流谐波成分
	> 0.99 / < 3%（100%线性负载）

	6
	输出功率因数
	1

	7
	额定输出电压
	380V/400V/415V(线电压)

	8
	输出电压波形失真度（市电/电池阻性）
	< 2%

	9
	输出电压波形失真度（市电/电池非线性性）
	< 3%

	10
	波峰因数
	3:1

	11
	逆变器过载能力
	110%，1小时后转旁路；125%，10分钟后转旁路；150%，1分钟后转旁路；>150%，200ms后转旁路

	12
	100%阻性负载系统效率
	＞96%

	13
	产品认证
	1.同系列产品泰尔认证
2.投标人所提供的的设备具备节能认证，提供相应认证证书
▲3.UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统，采用UPS直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率,整流部分不需要全功运转的技术方法，提供相关证明文件。
▲4.UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率，投标说明技术方法，提供相关证明文件。
5. 具有发电机管理功能：当前端市电停电，可由UPS 发送指令启动发电机；
6.具有电池组开关接入展示功能：具有相应的显示界面，及对应控制接口（状态显示、低压脱扣）；
7.具有假负载自测试功能：UPS具备假负载测试功能，具有相应的显示界面，输出电流可调；
8.具有缓启动功能：UPS启动时可缓启动，缓启动时间可设置；
9.电池节数可调范围：30-50节（12V蓄电池，偶数节可调）。


4.3.2、 IP电话配套交换机及配件线缆
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	核心交换机
	1.交换容量≥86.4Tbps，整机转发性能≥57600 Mpps，
2.采用CLOS多级交换架构，主控与交换网板物理分离；业务槽位数≥6个，交换网板数量≥1个，电源槽位数≥4个，支持冗余主控
3.本次实配主控数量≥2个，交流电源≥2个，满配交换网板；10G SFP光口≥48个，10/100/1000 M以太网电口≥48个
4.支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等；支持IPv4和IPv6双协；支持RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等；
5.每板支持8k ACL，支持Ingress/Egress CAR，粒度8Kbps；
6.支持Web认证，支持MAC认证，支持AAA/Radius，支持SSHv1.5/SSHv2；
7.支持多台设备进行级联，支持跨机框业务板卡级联；
8.支持动态划分VLAN；支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk；VLAN数≥4K；
9.每端口支持8个优先级队列，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；
10.支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准；
11.支持PIM-DM、PIM-SM,支持MSDP，MP-BGP；
12.具备并配置二、三层MPLS VPN；支持分布式 MPLS VPN处理；
13.支持跨模块的端口聚合，可负载分担的聚合组数不小于128组；
14.支持多虚一虚拟化、一虚多虚拟化部署，提供官网截图；
15.支持VxLAN、802.1Qbg、DCB等；支持Openflow1.3协议标准；
16.支持多个物理端口的流量镜像到一个端口；支持跨单板的端口镜像；支持跨设备的端口镜像；支持流镜像到端口；
17.支持中文管理界面、RMON、NTP时钟，支持电源智能管理、WEB管理接口、支持SNMP v1/v2/v3、支持FTP、TFTP、Xmodem；

	2
	汇聚交换机要求
	1、交换容量≥598 Gbps，整机转发性能≥174Mpps
2、千兆电口≥48个，万兆光口≥6个
3、要求支持POE与POE+两种供电方式，所有电口均可POE供电，在交流供电情况下最大POE供电功率≥460W
4、为保障设备环境适应能力，要求设备支持-10-55℃宽温工作。
5、为节能环保考虑，要求设备最大功耗（不含POE功率）≤60W。
6、支持基于VLAN、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口号等ACL
7、支持静态、动态、黑洞MAC表项；支持源MAC地址过滤；
8、支持4K 802.1Q VLAN；支持基于MAC/ IP子网/认证策略/端口的VLAN；支持Voice VLAN；支持QinQ
9、支持端口聚合、端口镜像、端口隔离
10、支持静态路由、RIP、OSPF
11、支持STP、RSTP、MSTP
12、支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping
13、支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3
14、提供工信部《电信设备进网许可证》

	3
	光模块要求
	配置至少160个光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)

	4
	跳线要求
	≥120根LC-LC双工万兆多模OM3/OM4光纤跳线


4.3.3、 AI分析模型计算终端
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	系统参数
	视频接入路数≥256路，网络输入带宽≥768Mbps，网络输出带宽≥512Mbps，至少支持24个SATA接口，至少内置16颗GPU；
录像分辨率支持12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

	2
	智能分析
	▲1.支持5合1 AI融合算法巡检，集成人、车、行为、事件、AI 5大类多种算法于一体（提供证明材料）；

	3
	智能分析
	 ▲1.支持设置机动车、人体、行为分析视频算法混合运行，多算法支持按通道配置，支持模型下的算法切换；（提供证明材料）

	4
	智能分析
	▲1.支持接入普通IPC，支持对设置的检测区域内的物品遗留进行自动侦测（提供证明材料）

	5
	技术要求
	1.算法加载功能：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行 。
2.支持配置报警间隔时间、时间0.5S、(1-1800)S可选 。
▲3.AI规则类型：支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度（提供承诺函）
4、算法兼容性：可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行
5.支持定时抓图任务布控计划配置、可进行周一至周日全天计划配置、可配置某天计划并复制到其余日期、每天最多可配置8个时间段，支持一键删除所有计划
6.接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入
7.解码能力：最大支持20×1080P
8..报警IO接口不少于16路报警输入，8路报警输出
9..支持硬盘热插拔


4.3.4、 视频安全应用控制终端
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	硬件参数
	1、盒式设备：标准1U高度，配置双电源，配置千兆电口≥8个、千兆光口≥2个
2、最大处理能力≥100路高清视频（4M码流）安全管控。

	2
	终端接入检测功能
	▲1、支持符合GB35114标准的终端接入检测功能，可对不符合GB35114的终端接入进行阻断并告警，提供证明材料。

	3
	协议检测功能
	▲1、支持GA/T 1400协议检测功能，可对不符合GA/T 1400协议的终端进行阻断并告警，提供证明材料。

	4
	其他要求
	1.支持基于Portal认证的实名制违规外联检测机制，基于portal认证入网的设备，存在违规外联行为的终端，通讯会被阻断；支持无感知方式的违规外联检测机制，存在违规外联行为的终端，通讯会被阻断
2.支持DDoS攻击防护功能
3.支持视频调阅审计功能，能够对平台调取视频流的源、目的IP及调取时间进行记录
4.支持全资产类型一机一档功能，资产类型包括IPC、PC、NVR、服务器、网络设备、诱导屏、信号灯、人脸识别、门禁等，同时支持一机一档按资产类型导入导出功能
5.支持资产属性完整度检查功能，可查看到单个资产的属性完整度和整个类型属性完整度的统计信息
6.支持一机一档信息双平台上报功能，可进行一机一档远程同步配置，上报成功后，可在其他平台查看一机一档信息。
7.支持基于多维度的资产在线率统计功能，可根据资产类型和属性进行分组在线率统计
8.支持基于安全日志自动生成工单，派发工单可分为自动和手动，支持根据派工模板自动派发工单功能和手动派发工单功能。
9.支持工单运维用户分权管理功能，不同工单运维用户仅能查看其对应的工单信息
10.支持工单运维用户申请工单延期功能
11.支持工单统计功能，可查看本月待处理工单、本月工单热度分布、工单类别统计和超时工单统计，支持根据资产查看历史工单信息。


4.3.5、 视频安全加密系统
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	硬件参数
	配置千兆电口≥6个，扩展槽≥2个，USB接口≥2个，高度≤1U；支持扩展千兆电/千兆光/万兆光接口；单台配置冗余电源（单个300W）；
CPU≥4核，内存≥32GB，硬盘存储≥1T；
支持实配地址扫描授权≥2K；

	2
	资产管理功能
	▲1、为减轻运维工作量，可基于A 段、B 段创建并下发资产盘点任务，检测任务可发现目标范围内在线的资产，可检测到在线资产的 IP 地址、 MAC 地址、操作系统、资产类型、设备厂商、设备型号、软件版本，并在报告中展示设备开放的高危端口，（提供证明文件）

	3
	漏洞扫描功能
	▲2、产品具备对高危漏洞的自动化验证功能，平台自动对漏洞进行验证、判断，并可在安全检测报表中体现，（提供证明文件）；

	4
	其他要求
	1.产品具备视频网场景的IT资产分析能力，可生成导出视频网络场景的专业盘点报告（支持HTML、EXCEL等格式），报告内容至少包含以下维度：资产汇总（设备分类）、资产分析（区域资产分析、厂商分析、应用服务分析）、资产详情（地址、厂商信息、设备型号、序列号、开放端口及服务、资产上下线详情）；
2.具备安全可视化检测大屏，7×24h监控资产状态及安全风险态势。可展示当前检测任务进度、最新漏洞情况、弱口令统计、高危端口统计、资产类型统计、资产风险分析以及模拟人工渗透等内容；
产品具备资产指纹管理功能，支持自定义资产指纹特征，特征包含资产访问链接、Web页面特征、操作系统特征、端口特征、资产类型、设备名称、设备厂商等，同时支持资产指纹导出
4.产品具备高危漏洞的专项检测能力，适用于服务器、业务系统等设备极多的网络环境下快速安全检测）；
4.产品具备视频网场景的安全风险分析能力，可生成专业安全检查报告（支持HTML、Execl、Word等格式），报告内容至少包含以下内容：检测汇总（总体安全评级及安全风险分布、区域资产总体风险分析）、检测结果详情分析（主机资产风险、物联网设备风险等、漏洞分类分析）、资产漏洞统计（IP、资产类型、漏洞分布、风险评级）、模拟人工渗透详细风险描述，并支持检查报告合并及批量下载；
5.支持配置主机漏洞模板，内置漏洞库数量超过60000种，可兼容CVE、CNNVD、CNVD等主流标准，同时支持自定义扫描漏洞库，漏洞库类型可基于操作系统、数据库、中间件等进行分类；
6.产品需集成安全漏洞验证知识库（提供行业迎检知识库、等级保护知识库、安全攻防知识库、安全应急知识库）以及手工漏洞验证工具集；
7.产品具备丰富资产指纹库及自主研发的识别引擎，可对目标资产进行多维度信息探测，支持场景下全资产盘点，至少包含以下六项：操作系统识别、中间件识别、数据库识别、开启端口与服务识别、网络设备识别、安全设备识别，同时须具备视频网各类前端设备的识别能力（包括但不限于海康、大华、宇视、科达、天地伟业、英飞拓、索尼、浩云、华为、憶源、景阳、汉邦、智赛等等）；
8.产品具备视频专网场景检测能力，具备对前端摄像头漏洞及弱口令的识别能力（IPC视频监控摄像头）；
9.支持多种检测策略，支持标准安全检测、深度安全检测、弱口令检测、高危专项检测、web安全检测 等，检测目标支持以资产盘点目标区域导入或直接文件导入；
10.产品具备高危预警能力，能够对最新发布的高危漏洞及时更新推送平台，对最新高危漏洞预警进行立即检测；


4.3.6、 视频渲染终端
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	1.需兼容国产化操作系统
2.处理器需不低于i9、
3.内存容量不低于16G、
4.显卡配置不低于RTX4080、
5.SSD硬盘容量不低于512G。


4.3.7、 会议及餐厅智慧屏
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	分辨率≥1920*1080，亮度不低于350cd/㎡,需采用X86系统，不小于128G固态硬盘；对比度不低于2000：1；可视角度：不低于178°


4.3.8、 医疗废物智能称重一体推车
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	智能称重一体，主体需不锈钢材质，容积可选，脚轮不少于4个，仪表需带实体按键，支持所有医废及医塑类型输出，支持自定义扩展类型数据，蓝牙数据传输、称重著装置不小于500KG传感器，分度值不大于0.1KG。备用称重装置不小于100KG量程，分度值不大于0.1KG，支持主备之间配置后无缝切换。


4.3.9、 工业级手持机
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	需配备模块不少于IP65，UHF RFID模块及天线、一二维条码、NFC、蓝牙、4G全网通、WIFI等，内存不小于4GB+64GB、全面屏不小于5.5寸，配套底座、手柄。


4.3.10、 UHF RFID打印机
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	1.性能不低于高性能 ARM Cortex-A9 
2.需可配置于 203 DPI、300 DPI 和 600 DPI  
3.不低于512MB RAM / 128MB 闪存 
4.热转印和热敏打印 4-32 GB SD 储存卡扩展 
5.支持EPC GEN2/ISO 18000-6C UHF RFID 
6.一二维条码打印


4.3.11、 现场无线打印机
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	屏幕不低于3寸，行式热敏打印，打印行宽不低于48mm，要求配备蓝牙、USB通讯，指令集：ESC/POS、CPCL。


4.3.12、 UHF RFID发卡机
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	技术参数
	需内置小增益 PCB 天线、UHF 大功率模块。


4.3.13、 网络音视频服务器
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	IP语音通讯服务器
	可以通过IP协议组成网络型IPPBX 云通讯系统，平台支持平滑过度及扩容，系统支持2000门以上IP分机端口。设备可以定制开发对接NEC9500通讯系统服务器设备，实现具备2000IP以上用户，双机热备、多个个话务员，计费系统，维护系统，录音系统。 安装、调试、测试及全系列服务对应。可实现功能：系统日志监控；支持通讯录、计费、录音，支持DID和DOD功能，且IP话机支持多账号线路，线路选择；语音问候语功能，可以接听、呼叫录音、询问转、忙转、支持来电提示；夜服语音功能，夜铃功能；话务员坐席交接班；话务员录音功能；电话会议功能；支持多外线接口、多信令组网功能。


4.3.14、 网络音视频服务器授权
	编号
	技术项
	技术要求

	1
	IP电话授权软件
	可以定制开发对接NEC9500IP通讯系统的IP电话端口具备不少于2000个账号，实现多站点的平滑跳转授权许可功能。必须具备：来电显示功能，支持丰富的语音编解码算法技术；解码：G.711a、G.711u、G.723、G.729；安装调试、测试及全系列服务对应


▲指标如需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；如需提供承诺函需标明页码并盖章，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。
4.4、 现场功能演示要求
需针对以下功能进行现场演示，提供相应视频：
	序号
	所属产品
	功能要求
	备注

	1
	P3实验室运营平台
	配合工业手持机支持化学品RFID标签赋码功能：RFID标签可实现远程共享打印。
	

	2
	P3实验室运营平台
	异常预警设置功能：支持逾期未归还、试剂归还未称重、库存容量预警提醒功能，对预警阀值进行设置;并支持预警信息分类分级推送，通知对象可按角色或指定人员设置。
	

	3
	P3实验室运营平台
	危废电子台账：按照每日、每月，形成危废子台账，包括收集、交接、处置、转移等各种汇总信息。
	

	4
	P3实验室运营平台
	移动端查询功能：通过PDA和移动手机，实现对危废二维码的扫描查询，可查看该危废的全生命周期内容。
	


5、 电子政务云资源需求
本次建设采用本地化建设，暂不涉及电子政务云资源需求。
6、 网络要求
本次建设的信息系统基于中心隔离内网和疾控外网进行部署，IP电话网络、物联网、园区安防等相关网络需单独组网，并要求在新址建设配套数字化项目整体统一网络架构下进行设计。
7、 其他工作要求
7.1、 总体建设要求
本项目由新址配套数字化项目进行统一的系统集成、监理、软件测评、安全测评、密码测评及验收。第三方安全测评、软件测评、密码测评费用不包含于本项目报价中。
★供应商承诺集成园区数字化建模、弱电系统、OA统一身份平台和财务GRP平台4个系统，参照市经信委六统一要求，即统一门户集成、统一接入管理、统一用户管理、统一授权管理、统一资源管理、统一安全防护，实现系统间的无缝衔接与全面兼容。

7.1.1、 园区数字化建模
当前园区整体数字化BIM建模已投入建设，数智疾控智慧园区平台将基于现有建模基础上进行深化设计集成，将建模部分融入进可视化运营板块，不再重复建设。
7.1.2、 弱电系统对接
当前弱电智能化系统整体共包括安防、通行、停车等共15个智能化子系统，同时建立弱电智能化集成平台新一代数智融合智慧园区平台将于整体物联网平台中接入弱电智能化集成平台，完成对当前已建智能化子系统的管、控方面功能建设，同时安防模块也将集成弱电智能化中安防模组，并于其基础上就未覆盖领域及智慧实验室方面安防功能进行补充建设与提升。

7.1.3、 统一身份对接
新一代数智融合智慧园区平台将完成与当前OA统一身份平台的打通，进行人员身份、组织等信息的互通互认。

7.1.4、 财务GRP对接
新一代数智融合智慧园区平台将完成与财务GRP平台数据的打通，进行采购内容等信息的对接。

	序号
	涉及模块
	接口名称

	1
	合同管理
	合同查询

	2
	采购管理
	采购计划查询

	3
	
	采购计划审核

	4
	
	采购计划确认

	5
	
	采购任务查询

	6
	
	采购任务指派

	7
	
	采购任务接收

	8
	
	采购任务退回

	9
	
	采购任务节点提示

	10
	
	采购任务历史记录

	11
	
	招标文件确认

	12
	
	回标信息确认

	13
	
	询价报告单

	14
	
	采购结果确认

	15
	
	采购验收

	16
	
	供应商信息查询

	17
	综合分析
	相关统计类数据接口

	18
	预算编报管理
	项目信息查询

	19
	
	预算填报

	20
	
	预算查询

	21
	
	项目统计分析信息

	22
	预算指标管理
	预算指标下达

	23
	物资管理
	基础资料信息查询

	24
	
	物资入库

	25
	
	物资出库

	26
	
	物资调拨

	27
	
	物资退库

	28
	
	物资盘点统计

	29
	基础管理
	统一身份对接


7.2、 售后服务要求
7.2.1、 售后服务
1) 响应供应商负责所供所有产品，包括硬件软件及配套产品的售后服务，提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其它售后技术服务。
2) 响应供应商需做出如下承诺：在维保期结束前，响应供应商应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到用户方通知后，根据响应时效要求派工程师到现场，全力协助用户使系统尽快恢复正常。
3) 响应供应商应提供中文电话免费咨询服务。
4) 在维保期结束前，需由响应供应商和用户进行一次全面检查，任何缺陷由响应供应商负责修复，在修复之后，响应供应商应将缺陷原因、修复内容、完成修复及恢复正常的时间和日期等报告给用户，报告一式两份。
5) 为切实保障项目涉及各子系统的顺利运行，总体方案需要考虑相关的培训功能。为工程提供优质的整体服务，保障工程的整体质量。培训应包括对运行平台的技术培训，以及对应用功能软件的操作培训。
6) 需要在响应供应商方案书中对售后服务的任务内容和服务方式进行详细罗列与界定，对于需要用户方面配合的内容也可同时加以说明。
7) 用户方有权要求响应供应商、原产品制造厂家和用户共同签署书面文件，就响应供应商向用户方提供设备的售后服务内容、质量保证、各自责任和合作事项等达成协议并共同对用户的利益负责。
8) 响应供应商需提供维保期后的服务方案情况及年维护费用报价情况。
7.2.2、 维保服务
响应供应商应设立常驻售后服务机构，需按照技术参数表约定的维保期限，提供5*8或7*24小时的维护服务。响应供应商所提供的网络、软硬件、安全维护服务需包括但不限于免费功能增强性维护、网络及软硬件升级和免费技术维护服务（如系统维护、跟踪检测等）、安全整改等，保证响应供应商所投项目涉及子系统的正常运行。免费维护期内响应供应商应对系统进行优化和常规安全检查，并提供每天、每周或每月的定时维护服务；响应供应商应在接到报修电话通知后1小时内响应，2小时内赶到现场处理故障，4小时内修复，并使系统恢复正常运行。
系统整体和软件开发部分为自系统验收之日起1年，成品软硬件质保期详见采购需求，投标人需承诺各成品软硬件质保期完全符合采购需求要求。成品软硬件维保期均为自验收之日起3年，软件开发为自验收之日起1年。响应供应商需承诺各设备具体质保要求完全符合采购需求要求
项目验收后维保期内，响应供应商需在现场派驻工程师，维持系统的正常运行，工作时间为用户方工作日8:30-17:30（根据用户方作息时间调整）。通过验收后维保期内工作时间驻场不少于4人，非工作时间值班驻场不少于1人。驻场工程师需为供应商正式员工，需具有类似信息系统支持服务2年以上维护经验，并接受用户方统一管理，经过用户方确认后，无特殊原因不得随意更换，要保证人员的稳定性，更换人员需得到用户方确认。若不符合用户方要求，用户方有权利要求更换现场维护人员。
7.2.3、 人员培训
响应供应商应负责用户方使用人员的培训及考核。并在项目实施后继续按照用户方要求继续定期培训和考核（包括远程在线培训以及培训过程的DVD、视频录制）。培训对象包括用户方的系统管理员、日常维护人员、技术层面人员（包括系统开发、程序版本控制、数据库维护）；用户方的管理人员、操作员。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容；管理人员培训内容为系统流程和相关管理思想；操作员培训内容为系统的操作培训。
7.3、 应急响应要求
供应商对系统故障应能够实时响应，若系统发生故障，依据故障级别进行响应。特殊故障与客户沟通协商后，按照协商的方式制定解决方案并进行处理。
具体故障级别及对应的应急响应要求如下：
发生Ⅰ级（紧急）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购方要求提供现场支持，服务提供方应2小时内到达用户现场；

发生Ⅱ级（严重）故障后0.5小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购方要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

发生Ⅲ级（较大）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购方要求提供现场支持，服务提供方应3小时内到达用户现场；

发生Ⅳ级（一般）故障后1小时内无法通过电话或远程支持服务排除故障，如采购方要求提供现场支持，服务提供方应4小时内到达用户现场。

故障级别定义如下：
Ⅰ级（紧急）故障为工作时间段（8：30——17：30）内大范围故障；

Ⅱ级（严重）故障为非工作时间段（17：30——次日8：30）内大范围故障；

Ⅲ级（较大）故障为工作时间段（8：30——17：30）内小范围故障；

Ⅳ级（一般）故障为非工作时间段（17：30——次日8：30）内小范围故障；

7.4、 培训要求
对系统使用单位提供业务操作培训，应提供详细培训方案。
(1)在12个月的质量保证期内，提供2次与项目相关的必要培训。
(2)供应商需要开展分层次的人员培训工作，每次培训后应对参加培训人员进行测试，评估培训成果。培训应具有培训教材、培训环境和高水平的培训讲师。
(3)供应商应提供一般用户的基础操作培训和部门信息管理员的日常应用维护的培训，确保用户对象能够掌握对应的操作技能。
7.5、 进度要求
投标人应根据建设内容，分阶段制定合理的时间进度，并且应根据招标方要求进行调整和细化。
总建设周期为12个月，分为5个阶段。
第一阶段为1个月，完成设备采购。
第二阶段为8个月，完成软件系统开发，硬件系统安装、部署、调试、及系测试工作；
第三阶段为1个月，完成项目初验和试运行；
第四阶段为1个月，完成第三方测评（软件、安全、密码）；
第五阶段为1个月，完成项目终验。
7.6、 验收要求
1) 系统验收合格的条件至少满足以下三个要求：试运行时性能满足合同要求；测试和试运行验收时出现的问题已被解决；已提供了合同的全部货物和资料。

2) 验收前需通过安全、软件（功能、性能）、密码等方面的第三方专业测评，满足上海市经信委、上海市卫健委对数字化项目验收质量标准。

第三方安全测评、软件测评、密码测评费用不包含于本项目报价中。

3）本项目需与中心新址建设配套数字化项目在2025年12月31日前完成整体统一验收。
7.7、 项目团队及驻场人员要求
1）投标人必须在本地设有常设办事机构，具有稳定的在职技术保障力量，能够提供及时的技术支援或服务，应针对本项目提供不少于25人的项目服务团队，投标单位的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	资质要求
	驻场要求

	项目经理
	负责项目管理工作，包括但不限于项目范围管理，项目计划制定，项目风险管理，需求流程管理，保证产品功能保质保量交付；按照流程组织项目常规沟通，包括项目组内部、业务例会、周会、项目决策会以及评审会。
	1
	负责项目管理工作，包括但不限于项目范围管理，项目计划制定，项目风险管理，需求流程管理，保证产品功能保质保量交付；按照流程组织项目常规沟通，包括项目组内部、业务例会、周会、项目决策会以及评审会。
	1.项目经理同时具有本科或以上学历；

2.具有信息系统项目管理师（高级）证书；

3.具有信息安全专业人员认证（CISP）证书；

4.具有8年及以上信息化项目从业经验，且担任项目经理岗位。
	驻场

	项目整体技术负责人
	负责整体系统核心功能的开发和设计，指导和带领项目组解决业务问题和技术问题。
	1
	负责整体系统核心功能的开发和设计，指导和带领项目组解决业务问题和技术问题。
	1. 具备系统架构设计师（高级）证书
2. 具备信息系统项目管理师（高级）证书

	驻场

	平台技术负责人
	负责智慧园区平台层核心功能的设计评审，指导和带领相关人员解决业务问题和技术问题。
	1
	负责智慧园区平台层核心功能的设计评审，指导和带领相关人员解决业务问题和技术问题。
	具有系统分析师（高级）证书。
	驻场

	应用技术负责人
	负责智慧园区北向子应用功能的开发和设计，指导和带领相关人员解决业务问题和技术问题。
	2
	负责智慧园区子应用功能的开发和设计，指导和带领相关人员解决业务问题和技术问题。
	具有系统架构设计师（高级）证书。
	驻场

	系统集成工程师
	负责园区系统集成方案设计与实施
	4
	负责园区系统集成方案设计与实施
	1.具有信息系统管理工程师（中级）证书。2具有数据库系统工程师（中级）证书。
	驻场

	系统安全工程师
	负责园区系统安全方案设计与实施
	2
	负责园区系统安全方案设计与实施
	具备CISSP或CISE安全认证资质
	驻场

	软件开发人员
	负责园区系统方案相关代码开发
	16
	负责园区系统方案相关代码开发
	具有本科或以上学历
	驻场

	软件测试人员
	负责测试案例编写和执行工作，及时跟进测试问题和问题解决进展。
	3
	负责测试案例编写和执行工作，及时跟进测试问题和问题解决进展。
	具有本科或以上学历
	驻场

	质量管理员
	制定项目质量管理流程，跟踪流程并持续改进项目整体质量。
	1
	制定项目质量管理流程，跟踪流程并持续改进项目整体质量。
	具有本科或以上学历
	驻场


2）投标人应针对本项目提供不少于10人的质保期间支撑团队；投标人的相关服务人员需具备相应的服务能力，需提供相关证明（最近一个季度依法缴纳社保费的证明）。

	角色
	主要职责
	人员数量
	人员要求
	驻场要求

	技术经理
	负责总体维护服务工作
	1人
	大学以上学历
	驻场

	软件工程师
	负责软件系统巡检、故障处置
	7人
	大学以上学历
	驻场

	系统集成工程师
	负责系统软件、硬件巡检、故障处置
	1人
	大学以上学历
	驻场

	安全工程师
	负责安全巡检、故障处置
	1人
	大学以上学历
	驻场


7.8、 网络安全要求

本项目参照网络安全等级保护三级要求建设。整体安全管控要求依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规及中心网络安全管理制度、个案数据使用管理制度、中心安全稳定工作须知和密评方案落实实施。
7.9、 技术文件要求
系统验收后响应供应商需提供详细的软件相关技术文档（含数据结构、数据流程图、系统字典说明等）、使用说明书、维护手册等文档资料。提供系统应急方案，提供本项目中形成的程序源代码及技术支持工具。文档包括且不限于以下内容：
a) 项目实施方案；
b)
需求说明书、设计说明书；
c)
测试报告；
d)
用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；
e)
试运行报告、项目总结报告、验收报告等；
f)
本项目形成的程序源代码（光盘形式）。
8、 企业综合能力
供应商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书、CCRC-安全运维服务资质认证、数据安全服务能力评定资格证书-数据安全建设的优先考虑。
9、 附录
若项目建设过程中需符合相关技术标准或规范文件的要求，请将相关文件作为附件列出。
参考如下：
1、《政务网络安全监测平台总体技术要求》

2、《上海市电子政务外网建设和运行管理指南（试行）》
3、其他标准
1
2

