附件：

上海市奉贤区人民法院物业管理服务项目采购需求

一、 委托管理物业概况

物业名称：    上海市奉贤区人民法院

物业类型：   机关办公大楼

坐落位置：   上海   市  奉贤  区  解放东  路（街道）  199  号

至：东   金海公路  南  南奉公路  西  达政路  北  解放东路

占地面积：  18045    平方米，其中绿地面积   5700    平方米。

建筑面积：   20296    平方米。

另外：奉城派出庭4275平方米，南桥新城派出庭1670平方米，柘林派出庭1260平方米,诉调对接中心1830平方米。

| 管理点 | 地址 | 项目面积 M2 | 委托服务内容 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海市奉贤区人民法院 | 解放东路199号 | 20,296 | 保安、保洁、设备设施维修及运行管理、会务等 | 详见后 |
| 上海市奉贤区人民法院奉城派出庭 | 政苑路100号 | 4275 | 保安、保洁、设备设施维修及运行管理、会务等 | 详见后 |
| 上海市奉贤区人民法院南桥新城派出庭 | 万顺路2058号 | 1670 | 保安、保洁、设备设施维修及运行管理、会务等 | 详见后 |
| 上海市奉贤区人民法院柘林派出庭 | 沪杭公路2451号 | 1260 | 保安、保洁、设备设施维修及运行管理、会务等 | 详见后 |
| 上海市奉贤区人民法院诉调对接中心 | 南奉公路8833号 | 1830 | 保安、保洁、设备设施维修及运行管理、会务等 | 详见后 |

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口 2 个，人行出入口  2 个；

2、道路、车行道 3300  平方米，人行道   300   平方米；

3、绿化面积  5700 平方米，水域  0  平方米；

4、污水管长  325米，污水检查井21 座；雨水管长  610米，雨水检查井   38 座，化粪池  0  座；

5、路灯 16 盏，地灯  6  盏、围墙灯148盏.其他照明设施   泛光照明       ；

6、生活垃圾房1个，建筑垃圾房  1 个，建筑面积    15    平方米；

7、停车场：室外停车场  4 个，停车位 226 位；自行车停车位  100 ：自行车停放设在  室外  。

8、电梯 10台，品牌型号 德圣米高  ，启用时间   2008年  ；

9、配电房变压器  3 台，容量共 2500千瓦，品牌型号 山东达驰电气股份有限公司 SCB10-1250/10   ，启用时间   2008年   ；发电机组功率  无  千瓦，品牌型号    无     ；启用时间     无     ；

10、生活蓄水池  21 立方米，消防水池  0  立方米，消防水箱  30  立方米；生活水泵  2  台，功率为   5.5 千瓦/台，启用时间 2008年 ；排污水泵  2 台，功率为 1.5  千瓦/台，启用时间  2008年 ，消防水泵  4  台，功率为  75 千瓦/台，启用时间  2008年 ；

11、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 松江飞繁消防自动报警系统   ；

12、智能化系统BA系统、OA系统、CA系统、BMS系统 SA系统、FA系统  ；

13、空调系统：吉荣水冷空调2台，东芝VRV空调外机:52台，东芝VRV空调内机:375台。立式空调，挂壁式空调若干。

14、其他设施设备情况   UPS  。

15、业主方提供物业管理用房面积   60   平方米，其中办公房  2  间；工作间 2  间；仓库 1 间。

二、委托管理物业管理要求

（一）建筑物日常维修、养护及管理

1、办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、洗手间等日常养护维修。

2、大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。

服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。项目零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。

（二）公共设备维护及保养

公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉房、配电房、二级生化、给排水、办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

1、给排水、供水系统：

（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；

（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

（7）停水预先通知院方管理部门，以便做好安排；

服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。

2、电梯系统

（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。

（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。

（3）健全电梯设备档案及修理记录；做（安排）好电梯安全年检工作。

（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

（6）密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在15分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。

3、机电、照明及自动化系统管理

（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

（3）供电和维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除。

（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。

（5）停电限电事先出通知，做好一切安全用电防护措施。

（6）对临时施工工程有用电管理措施。

（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。

服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电，建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度。配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；；供电运行和维修人员必须持证上岗，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对楼顶层的避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查，有问题及时解决，每季度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置、避雷器进行检查，保证所有机电设备、配电柜(箱)、管道、金属构架物接地良好。一年内无重大管理责任事故。

4、消防系统

（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理。

（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。

（3）定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。

服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查消防设备，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场，确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、中央控制室管理规定

（1）中控室实行每日 24 小时人员值班、监控。

（2）控制非必要人员进入中控室。

（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

（4）每8小时检查一次各类信号是否正常并做记录。

（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

（6）中控室的清洁由值班人员负责。

服务标准：按计划安排维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，中控室设备故障及时报维保单位维修。

6、空调系统运行维护

（1）集中空调系统的运行管理及中央空调机组、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、和各类风口、自动控制系统等设备的日常操作使用。

（2）建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。

（3）根据实际使用情况制订年度总体节能计划。

服务标准：定期巡查设备运行状态并记录运行参数；每月检查空调主机，测试运行控制和安全控制功能，分析运行数据，定期检查循环泵电机及泵体，每年进行一次添加更换润滑脂、清洁叶轮、基础紧固、除锈刷漆等维护保养；定期对空气处理单元、新风处理单元、风机盘管、滤网、加(除)湿器、风阀、积水盘、冷凝水管、膨胀水箱、集水器分水器、风机表冷器进行检查、清洗和保养；  定期对空调系统电源柜、控制柜进行检查，紧固螺栓、测试绝缘，保证系统的用电安全；管道、阀门无锈蚀，保温层完好无破损，无跑、冒、滴、漏现象，定期对空调循环水进行水质处理和水质分析，保证系统水质符合标准要求，根据实际情况进行风管系统清洗和空气质量测定，保证空气质量符合标准要求，定期对空调系统设施设备进行能耗统计和分析，做好节能工作。在每个供冷期或供热期交替运行之前，或系统停机一段时间后又重新投入运行时，必须对系统所有设施设备(冷冻水循环管道风管、新风系统等的管件、阀门、电气控制、隔热保温等)进行严格细致的检查、清洗、测试和调整，确定正常后方能投入运行。空调系统出现运行故障后，维修人员应在10分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100％。

设备类总体运行标准详见《上海市物业管理示范大厦标准及评分细则》

（三）安保管理

提供保安服务的单位和从业人员应符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。具体内容如下：

1、全天候负责区域内正门、边门、区域通道、围墙、办公区域、立案楼、信访楼、公共走道巡逻、值勤。

2、办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

3、积极配合院安全主管部门工作，完善监控室管理制度。

4、贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

5、制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

6、处理各种突发事件。

7、配合安全主管部门做好三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。

8、定期巡视更新消防器材和设备，协助维保单位人员做好保养、维修工作。

9、建筑物内的走道、楼梯、出口等部位，保持畅通，严禁堆放物品。

10、保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

服务标准：建立办公楼（区域）保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格、证件、登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突法事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（四）车辆管理

l、制定停车使用条例，停车管理规定。

2、外来车辆进出院区内办理登记日期、车牌号码、进出时间。

3、进入院区停放的车辆，必须停放的划定的车位、车棚内。行车通道、消防通道及非停车位禁止停车。

4、进入院区的车辆应注意车辆的清洁，严禁鸣笛，限速5公里／H行驶。

5、严格执行车辆出入规定。

6、若发现车辆门、窗没关好，速找车主提醒注意。

服务标准：确保车辆进出有记录、停放进出井然有序、车道通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入管理区内。

（五）环境卫生与保洁管理

1、每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。

4、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

5、对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。

6、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

7．定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处 理，保持光亮洁净。

8、将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。

9．对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

10、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。

11、擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、家具。

12．定期清扫各楼天台、设备机房等部门。

13、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液，抹净各类洁具等工作。

14、定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

15、定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

16、按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《上海市物业管理示范大厦标准及评分细则》

具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带无杂物，花盆表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；  门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；  电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

垃圾中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（六）垃圾清运及处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 法庭楼之日常生活垃圾

(4) 法庭楼之日常办公垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理1次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（七）污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出水位正常。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、一期车库、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（八）会议服务

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。

(1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

(3) 会议期间开水供应及相关服务。

（4）会议后会场整理、保洁服务。

服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（九）公共关系管理

1、主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。

2、主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十）档案管理

l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。

三、投标人主要管理服务人员基本配置要求

★本项目物业管理与服务人员总数不得少于90人。

其中需包括：行政办公大楼物业管理处管理人员、会务服务、工程维修、安保、保洁、车辆管理、辅助类人员。各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：

（1）管理处行政管理人员：项目负责人、助理及行政管理人员等岗位，人数不少于 4人。

（2）设备设施维维修、运行管理人员：根据大楼设施设备保养与维修的总体要求设置岗位，人数不少于 5 人。

（3）安保人员：根据大楼安全保卫总体要求设置岗位及班次，人数不少于 52人。

（4）保洁人员：根据环境保洁总体要求设置岗位及班次，人数不少于23人。

（5）综合服务人员：配置人数不少于6人。

四、派驻现场人员要求

1、投标人应为本项目组配一支有能力的服务团队：

l）项目经理

a、基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

b、自然条件：五官端正、身体健康、年龄40岁以下。

c、文化程度：本科或以上学历。

d、专业资格要求：持有安全生产管理员证书。

e、相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，具有物业经理中级或以上资格证书。

f、具备五年及以上物业经理服务管理经验。

2）安保负责人

a、基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

b、自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。

c、文化程度：大专及以上学历。

d、专业资格要求：持有保安上岗证、消防管理员（中级/四级）资格证书。

e、相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识，能够妥善处理各项突发事件。

3）保洁负责人

a、基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

b、自然条件：五官端正、身体健康、男性≤55岁/女性＜50岁。

c、文化程度：大专及以上学历。

d、专业资格要求：持有建筑物清洁保养工（中级/四级）及以上岗位资格证书。

e、相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

4）行政及会务负责人

a、基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。

b、自然条件：女性，年龄<50岁，身高160cm以上，身体健康、气质好，普通话标准。

c、文化程度：具有大专及以上毕业证书。

d、专业资格要求：物业管理经理中级或以上资格证书。

e、相关知识要求：熟悉会务、行政工作和会务礼仪，办公自动化熟练。

5）设备设施人员

a、自然条件：男性，年龄≤55岁，身体健康，普通话标准。

b、专业资格要求：具有高压证/低压电工操作证。

6）保安人员

a、自然条件：男性，身高170cm以上，身体健康、体貌端正，会普通话。(安保平均年龄不超过40岁，180CM以上5人以上，女队员身高不低于1.60米)

b、专业资格要求：具备公安机关核发的保安员证，消控/监控岗位应取得建（构）筑物消防员（中级/四级）及以上证书。

c、特殊要求：应急处理人员应具备基本的擒拿、格斗技术。安检人员中须安排1名女性。

7）保洁人员

a、自然条件：男性≤55岁/女性＜50岁，身体健康、体貌端正，会普通话。

2、管理处管理人员均需类似项目相同岗位工作经历，党员优先，以业主方盖章的证明函为准。

3、中标单位应为员工如实申报缴纳社保金(五险)和公积金，遵守国家及上海市规定，按实缴纳。

五、重要事项说明

1、投标方应根据招标文件要求、采购方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

2、投标方可去采购方现场查看，进一步了解招标项目的内容、范围，如有疑问，现场提出答疑。

3、鉴于法院审判办公楼安全保障要求，投标单位应具有自行招聘安保员的能力。

4、所聘安保员需具有通过上海市公安局颁发的保安员证，并具有本市居住证。

5、鉴于法院保密性的要求，各投标单位在标书中应有保密工作相关方案和措施，所有聘用人员均应政审合格，并交院方审核。

6、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合法院的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

7、根据法院审判办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

8、委托物业管理服务期限为三年，如中标方为尽早熟悉情况，也可提早进场熟悉了解情况（费用自理）。

9、若遇不可抗力（政府最低工资、社保政策变化等），在当时物业服务质量考评（物业管理服务质量达到合同约定目标、各项服务承诺完成）良好基础上，以补充协议方式对物业服务费做出相应调整。由于最低交金基数调整发生的成本增加，招标方予以全额补贴；对于最低工资的调整产生的成本增加由双方协商一致，以确定服务费调整方案。变动幅度不得超过招标时所确定的第一年度合同总金额 10%。

10、中标单位须为服务人员足额缴纳社保，所有岗位均需企业自有人员，未经甲方许可，不得分包、外包。

11、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标方在投标报价时需充分考虑。因业主方工作需要加班时，中标方必须全力配合，由此产生的人员加班费用另行按实计算。

12、物业服务管理费内容包括：

（1）员工人工成本

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）国定假日加班费

（5）服装费

（6）办公费用

（7）教育培训费

（8）一年两次外墙清洗费

（9）一年两次水箱清洗费

（10）公司管理费及酬金

（11）税金

13、采购方自理费用项目

（1）水、电、煤等能源消耗费。

（2）日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

（3）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、VRV空调、分体空调、电梯、中控安全技防设施、计算机房、通讯设备、安检设备、移动门等维护、维修等新增设备委托专业公司维护保养或维修费用。

（4）特种设备年检费、高压电试检测费用。

（5）日常维修中更换配件所需材料，由中标方向采购方申领。

（6）日常保洁耗材、洗手间耗材及工具更新费用。

（7）安保专用设备、器材材料费、维修及更新费。

（8）会务保障材料费，如所需的徽标制作，席卡、茶具等相关设备。

（10）风机盘管Y型过滤器的拆洗与排污、风机盘管过滤网清洗。

（11）大楼中央空调循环水水处理。

（12）除物业服务管理费约定以外的费用。

14、供应商通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、能源管理体系认证（GB/T23331，ISO50001）的优先考虑。

六、考核办法

（一）考核依据

为科学、公正地评价物业服务实施的整体效果，引导服务主体不断改进服务管理和效果，本着立足实际、强化监管、以投标响应、合同及服务主体内部管理标准为依据，以考促改，共同提升后勤服务保障水平的原则，依据物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件，制定本制度。

（二）考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～75分为良好。

3、考核分75分～60分为合格。

4、考核分60分以下为不合格。

（三）考核实施

成立院考核领导小组（不少于3人），明确小组职责权限，负责考核组织和实施，考核由工作质量监管考核和测评组成，监管考核80%+满意度测评考核得分20%。

在考核期内如有以下任一事项发生，考核即为不合格：

- 物业管理应负有主要责任的安全事故或造成不良社会影响，影响较大的；

- 因物业服务管理不当，造成资产损坏或流失较严重的；

- 每月员工到岗率不满90%的；

- 未经相关管理部门同意，擅自将关键岗位人员调离的；

- 年度员工离职率超过33%的。

院方考核组每季度考核一次，主要采取查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表逐项打分。如季度考核不合格（即60分以下），扣除本季度5%服务费。物业管理服务方在整改期限后仍未达到要求的，招标人保留解除服务合同的权利。

序号 项目 考核内容 标准分 考核标准 得分 备注 一 人 事 会 务 要 求 20 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋。 3 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。 各岗位人员学历、持证上岗等承诺是否符合投标承诺 3 学历不达标1人次扣1分；职业资格或上岗证不达标1人次扣1分；无政审证明1人次扣2分。 乙方提供相应证明材料复印件。 员工对岗位职责、操作规程、内部制度的熟悉度 3 抽查人员中，对自身岗位职责、操作规程和企业内部制度不知道或不熟悉的，1人次扣1分 乙方根据甲方抽查岗位提供岗位职责、操作规程及内部制度，甲方提问，在岗人员口头回答。 按计划开展员工培训教育 3 无培训计划扣4分；无培训记录扣2分；培训记录不全扣1分；业务技能培训、新聘岗前培训、特殊岗位或工种专业技术培训，每少一项扣1分。 乙方提供年度培训计划、培训记录、培训情况年度统计。 建立会务服务档案和大型会议计划管理 3 无服务档案、计划扣4分，不健全扣1分 提供会务服务档案和大型、重要会议保障计划。 会议系统设备完好，运行正常，会议音响设备定期巡查，并做好检查记录、会务保障服务满意率95% 5 每下降1%，扣1分。 二 保 安 消 控 20 有定时巡查制度和巡查记录 3 现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分。 按规定24小时值班和交接班 3 抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分。 人员车辆管理有序 3 现场抽查，发现1项违反规定，本子项不得分。 监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份 3 抽查数据，发现1项不符合规定，本子项不得分。 保密制度、保密教育落实 2 保密制度不健全，扣1分；员工未签订《保密承诺书》扣1分；保密制度不落实，扣2分。 乙方提供保密规章制度和保密承诺书，甲方抽查 室内消防栓及灭火器的月底检查记录 3 现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。 消防隐患处理及时、妥当，安全出口中、疏散通道畅通 3 抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分。 三 保 洁 要 求 20 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 3 现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分。 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 3 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分。 环卫设施完备，设有可回收和不回收垃圾箱，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求 3 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分。 卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 3 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 垃圾日产日清 3 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 3 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 2 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 四 设 施 设 备 运 行 20 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 2.5 未按要求执行，每项扣0.5分 保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常 2 发现一处，扣0.5分 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补 2 发现一次，扣0.5分 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通 2 发生一次问题，扣1分 能耗达标率 3 每增高5%扣1分 参照近3年平均能耗。 建筑设备设施完好率95% 2.5 每下降1%，扣0.5分。 发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。 2 未按要求，每次扣1分 重大节日前应对景观设施、设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常 2 未按要求，每次扣1分 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复 2 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分。 五 应 急 管 理 和 其 他 20 会务、保洁、安保、消防、设备保障应急处突预案，每少一项扣1分，处理不当或不及时、不同时汇报的一次扣1分。 5 会务、保洁、安保、消防、设备保障应急处突预案，每少一项扣1分，处理不当或不及时、不同时汇报的一次扣1分。 乙方提供应急预案或应急处置规程。 建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话，应急事件有记录，并及时总结 3 未建立应急指挥网络扣1分； 应急指挥网络标注信息不全扣1分。 乙方提供耗用品统计表、成本管控措施或痕迹资料。 耗用品统计及成本管控 3 无耗用品统计扣4分；无成本管控措施扣2分；成本管控不健全扣1分。 乙方提供耗用品统计表、成本管控措施或痕迹资料。 档案管理 2 档案分类、立卷、目录编制、秘籍设定、查阅权限不清晰，扣2分。 甲方现场查看 到岗情况 2 每日检查，缺1人扣0.5分（公休、调休和病假三天以内除外）。 乙方提供考勤和请销假制度；抽查考勤情况，弄虚作假一次扣1分。 人员流动情况 3 离职率23%以内满分，离职率每增加1%，扣1分。 正常退休和不符合要求人员除外 工资发放和缴金符合合同要求。 2 未签订劳动合同或聘用协议1人次扣1分；未依法缴纳社会保险1人次扣1分每月检查，除新进人员外，缺1人扣0.5分。 乙方提供花名册及保险缴纳凭证。 合 计 考核人员签名 年 月 日