# 项目采购需求

一、说明

1  总则

1.1  投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资 质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2  投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、 行业标准或地方标准。

1.3  投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目 考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4  投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收 到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

1.5 投标人需在投标文件中承诺， 如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的， 应考虑优先留用。

1.6 投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

二、项目概况

2  项目名称

项目名称：临港青少年活动中心物业管理服务项目

3 物业基本情况

物业类型：公共建筑

坐落位置：申港大道与环湖西三路交汇口

建筑面积：60959 平方米

物业管理服务区域四至：北至申港大道，南至公共绿地，西至环湖西三路，东临春涟河。

4  招标范围与内容

4.1  项目背景及现状

临港少年宫是上海市临港新片区首个大型居住社区配套公益性青少年文化设施单位。

项目总占地面积18841m²，总建筑面积60959m²。地上总建筑面积为30690m²，地下建筑面积为30269m²，建筑分为地下2层和地上6层，建筑总高42.7m，设计机动车位442个。

负二楼：停车场、人防、设备用房

负一楼：食堂、下沉广场、体适能活动区、停车场

一楼：入口大厅、电梯厅、科技展览馆、卫生间、储藏室、剧场设备间。

二楼：培训教室、剧场入口、剧场及排练室、综合展览区、电梯厅、卫生间。

三楼：培训教室、电梯厅、卫生间、阅览室。

四楼：培训教室、展览区、综合互动区、电梯厅、卫生间；

五楼：培训教室、展览区、体育互动区、电梯厅、卫生间；

六楼：培训教室、办公室、会议室、电梯厅、卫生间

室外：室外广场。

项目图纸详见补充材料

4.2  项目招标范围及内容

物业管理服务范围是物业建筑产权标注及周边区域、设施设备等资产在内的剧场展厅客服、保洁、保安及设备零星维修管理服务， 不涉及资产的所有权。临港青少年中心招标范围主要包括设备管理服务、保安服务、保洁服务及剧场展厅客服。

具体内容：

24小时全天候安保（人防、技防）服务；

24小时全系统设备管理、运行、维护服务；房屋修补、门窗桌椅修理；

全空间（室内外公共区域、办公区域、设备用房等）保洁及各类会务服务；

室外（含楼顶）绿化养护、管理及室内四季绿化摆放、养护、管理服务

剧场、演播厅的灯控、音控、机械等日常管理服务。

展厅和剧场专业场所各类活动的检票、导引及演出舞台辅助工作等服务；

4.3  本项目服务期限： 本项目物业服务期限为自合同签订之日起三年，第一年物业服务期限为自合同签订之日起一年。采取一次招标三年沿用、分三个年度分别签订合同的方式实施。

5  承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，服务内容： 采购人按双方约定的服务人数， 每月向中标人支付管理服务费；其中服务费中包含日常维修费、维修工具、保洁耗材和保洁工具的费用。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修、保养等费用均由采购人承担。

5.2 本项目不允许转让和分包。

6  合同的签订

6.1本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由临港新片区财政预算逐年安排，中标后三年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

7  结算原则和支付方式

7.1  结算原则

7.1.1 根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2第一年度的合同价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。自第二年度起以第一年度的报价为基准（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以经核定的实际服务内容确定。

之后，在上一年度合同到期前，采购人对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。第二年和第三年签订的采购合同价原则上不得高于招标时所确定的第一年度合同价格。如中标人年度绩效考核未通过，或者项目内容及价格变动较大、超过招标时所确定的第一年度合同金额10%的，则上一年度合同到期后，双方不再续签下一年度合同，本项目招标结果也不再有效。

三、技术质量要求

8  适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

9  招标内容与质量要求

9.1  组织架构

9.2 管理制度

秉承服务无距离管理无缺陷，做到全方位保障持续改进、快速反应、人性化管理；不断建设品质工程、形象工程；持续提高专业素质、政治素质；培养全方位保障能力、应急处理能力、综合管理服务能力。明晰管理操作层次，保证组织架构的管理服务实效。以“客户服务”为管理服务核心，实现需求服务的主导地位。建立统一协调的职能分工架构，兼顾组织的有效和有序，按需定岗，一专多能，精简设置，紧密配合，以团队整体保障管理服务品质。明确职责规范，做到“事事有人管、样样有人问”。整合企业优势资源， 建立临港青少年活动中心后勤支援支持体系。

各投标供应商根据本项目人员要求，工作涵盖范围及现场踏勘情况，自拟服务方案，明确服务总人数，各服务区域、岗点人数、班次安排及岗位职责。提供应急预案及服务承诺。

9.3  管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

（3）无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

（4）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，机关工作人员满意。

9.3 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置人数 （最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 身心健康；无违法犯罪记录；具备本科及以上学历；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；具备 10 年以上工作经验及 5 年以上相关岗位管理经验，持有中级工程师以上职称。 |
| 2 | 安全、环境、工程部门主管 | 3 | 不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备本科及以上学历，工程部门主管具有中级工程师以上职称； |
| 3 | 保洁员 | 18 | 不超过国家法定退休年龄；身心健康；具备相关工作经验。。 |
| 4 | 保安 | 20 | 不超过国家法定退休年龄，且整体年龄结构较为合理；身心健康，身强力壮；具备相关工作经验。 |
| 5 | 高压电工 | 2 | 不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有高压电工证。 |
| 6 | 低压电工 | 2 | 原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有低压电工证。 |
| 7 | 水暖工 | 1 | 原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备相关工作经验。 |
| 8 | 剧务技工 | 2 |  |
| 9 | 综合技工 | 1 |  |

说明：各岗位投标人数不低于表格要求，总人数不低于 50人。

9.4  管理人员

(1)工作职责： 统管本服务项目相关事宜，做好内部管理工作。

(2)总体要求：全面负责本项目相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及采购人的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案（包括但不限于防台防汛、传染病防控、断水、断电、火灾等），方案需实用具有可操作性，及时处理每一项紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定会务服务的详细计划和方案，对会务用品审核把关，保障会务服务工作有序进行；制定年度安全生产工作计划；制定培训计划，并定期进行安全的各项技能培训，包括消防演练在内；督促员工严格按照流程进行工作；对工作执行情况进行巡视检查，并给予指导和帮助；检查、督导各岗位人员工作情况，包括到岗情况、仪表仪容、风纪风貌、岗位职责履行情况等，并合理安排、协调各项工作的开展；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动，定期对各项人员进行业务考核以及安全生产教育工作；负责安排新进员工的岗位培训和带教，增强凝聚力，加强班组培训精神文明建设；负责接听电话，及时分配报修等任务；负责物料库存管理，制定每月物料采购计划；制定并落实节假日值班人员名单；负责员工资料、必要物耗、办公用品等数据的汇总、统计；负责起草工作报告等书面材料；完成采购人交办的各项工作；定期向采购人汇报工作近况， 及时反馈重大事件等。

(3)工作时间要求：做五休二

(4)人员自身要求：项目经理需具有类似项目管理经验，本科及以上学历，年龄 45 周岁以下。

9.4工程设备维保管理

(1)现有设备清单

1.1剧场核心设备清单

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线阵列音箱音箱（左声道） | 剧场 | d&b audiotechnik | Vi8 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 2 | 线阵列音箱音箱（右声道） | 剧场 | d&b audiotechnik | Vi8 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 3 | 左右声道音箱原厂安装件 | 剧场 | d&b audiotechnik | Z5380 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 4 | 左、右声道低频音箱 | 剧场 | d&b audiotechnik | B22-SUB | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 5 | 线阵列音箱音箱（中央声道） | 剧场 | d&b audiotechnik | ALi90 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 6 | 中央声道音箱原厂安装件 | 剧场 | d&b audiotechnik | Z5455 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 7 | 拉声像扬声器 | 剧场 | d&b audiotechnik | Vi7P | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 8 | 拉声像扬声器原厂安装件 | 剧场 | d&b audiotechnik | Z5383 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 9 | 功放 | 剧场 | d&b audiotechnik | 30D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 10 | 台唇补声音箱 | 剧场 | d&b audiotechnik | 5S | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 11 | 功放 | 剧场 | d&b audiotechnik | 10D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 12 | 机房监听音箱（有源） | 剧场 | Yamaha | HS7 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 13 | 舞台音箱 | 剧场 | d&b audiotechnik | 12S | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 14 | 舞台音箱原厂安装件 | 剧场 | d&b audiotechnik | Z5411 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 15 | 功放 | 剧场 | d&b audiotechnik | 10D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 16 | 舞台返听音箱 | 剧场 | d&b audiotechnik | MAX2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 17 | 功放 | 剧场 | d&b audiotechnik | 10D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 18 | 主数字调音台 | 剧场 | YAMAHA | CS-R5+DSP-RX+HY144-D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 19 | 舞台音频基站 | 剧场 | YAMAHA | Rio3224-D2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 20 | 备份数字调音台 | 剧场 | YAMAHA | CL5 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 21 | 网络交换机 | 剧场 | 华为 | S1730S-S24T4S-QA2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 22 | 音乐播放电脑 | 剧场 | APPLE | MacBook Pro | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 23 | 双通道数字无线接收机 | 剧场 | SHURE | QLXD4 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 24 | 手持发射机 | 剧场 | SHURE | QLXD2/SM58 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 25 | 腰包发射机 | 剧场 | SHURE | QLXD1 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 26 | 领夹式话筒 | 剧场 | SHURE | MX150B/O | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 27 | 头戴式话筒 | 剧场 | SHURE | MX153T/O | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 28 | 有源天线分配器 | 剧场 | SHURE | UA845UWB | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 29 | 有源指向天线 | 剧场 | SHURE | UA874WB | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 30 | 鹅颈会议话筒 | 剧场 | SHURE | MX412D/C | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 31 | 话筒混音器 | 剧场 | SHURE | SCM810 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 32 | 动圈乐器话筒 | 剧场 | SHURE | SM57 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 33 | 动圈人声话筒 | 剧场 | SHURE | BETA 58A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 34 | 大振膜电容话筒 | 剧场 | SHURE | KSM44A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 35 | 鼓话筒套装 | 剧场 | SHURE | PGADRUMKIT7 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 36 | 长杆话筒支架 | 剧场 | K&M | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 37 | 短杆话筒支架 | 剧场 | K&M | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 38 | 话筒立架 | 剧场 | SOUNDKING | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 39 | 跳线盘 | 剧场 | SOUNDKING | MT48FNX | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 40 | 跳线 | 剧场 | SOUNDKING | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 41 | 耳机 | 剧场 | AKG | K52 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 42 | 机柜 | 剧场 | 图腾 | 42U | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 43 | 综合接线箱 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 44 | 线槽 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 45 | 铁管 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 46 | 线材 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 47 | 高清云台摄像机 | 剧场 | 海康威视 | DS-2DC4223IW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 48 | 墙面安装支架 | 剧场 | 国产优质 | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 49 | 摄像机控制器 | 剧场 | 海康威视 | DS-1100K | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 50 | 千兆 POE 网络接入交换机 | 剧场 | HUAWEI | S5735S-S48P4X-A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 51 | 超清 HDMI IP 传输发送器 | 剧场 | 国产优质品牌 | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 52 | 超清 HDMI IP 传输接收器 | 剧场 | 国产优质品牌 | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 53 | 专用软件 | 剧场 | 国产优质品牌 | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 54 | 平板电脑 | 剧场 | HUAWEI | MatePad | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 55 | 监视器 | 剧场 | SANSUNG | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 56 | 电视机（化妆间） | 剧场 | SANSUNG | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 57 | 电视机壁挂架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 58 | 网线 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 59 | DVI 线 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 60 | 辅助材料 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 61 | 室内全彩 LED 显示屏（舞台） | 剧场 | 利亚德 | P3 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 62 | 视频处理器 | 剧场 | 唯奥 | LVP86XX | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 63 | 屏体框架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 64 | 屏体底座 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 65 | 屏幕背板装饰 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 66 | 室内全彩 LED 显示屏（侧台） | 剧场 | 利亚德 | P2.5 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 67 | 屏体框架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 68 | LED 显示屏（会标屏） | 剧场 | 创明星 | 4.75 双色 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 69 | 视频处理器 | 剧场 | 卡莱特 | X2S | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 70 | 屏体框架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 71 | 网线 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 72 | 电源线 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 73 | 护套电源线 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 74 | 综合灯光控制台 | 剧场 | MA lighting | grandMA3 light | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 75 | 台式服务器电脑 | 剧场 | DELL | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 76 | 无线遥控器 | 剧场 | APPLE | iPad Pro+控制软件 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 77 | 无线网路接入点 | 剧场 | TP-LINK | TL-WR842N | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 78 | 可触摸控液晶显示器 | 剧场 | DELL | P2418HT | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 79 | 场灯、工作灯控制系统-主控器 | 剧场 | RGB | CP6100 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 80 | 场灯、工作灯液晶触摸控制面板 | 剧场 | RGB | CP6108 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 81 | 场灯、工作灯液晶按键控制面板 | 剧场 | RGB | CP6108 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 82 | 96 路高精调光/直通两用固定立柜 | 剧场 | RGB | 7i | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 83 | 信号分配器 | 剧场 | RGB | DMX2108 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 84 | 机柜 | 剧场 | 定制 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 85 | LED 成像灯 | 剧场 | MONON | VIVI-0200-PBW-0 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 86 | LED 成像灯 | 剧场 | MONON | VIVI-0200-PBW-0 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 87 | LED 全彩静音染色灯 | 剧场 | MONON | AURO-0360 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 88 | LED 影视聚光灯 | 剧场 | MONON | VIVI-0200-SBD-F | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 89 | 三合一电脑灯 | 剧场 | 珠江 | PR-2393 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 90 | 追光灯 | 剧场 | MONON | FOD-440 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 91 | 电脑摇头切割灯 | 剧场 | 珠江 | PR-2927 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 92 | 双化雾机 | 剧场 | DJPOWER | DHZ-670 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 93 | 雾油 | 剧场 | DJPOWER | PRO-H1L | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 94 | 数字调光硅箱（挂墙硅箱－场灯） | 剧场 | RGB | RGB-1202K | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 95 | 双管白光工作灯 | 剧场 | ACN | ACN-LED2x18GZ | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 96 | 单管白光工作灯 | 剧场 | ACN | ACN-LED1x18GZ | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 97 | 蓝光工作灯 | 剧场 | ACN | ACN-LED5GZ | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 98 | 工业泛光灯–LED200W -自然白 | 剧场 | ACN | ACN-LED200GZ | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 99 | 灯钩,保险链 | 剧场 | 魔龙 | 配套 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 100 | 金属线管 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 101 | 桥架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 102 | 桥架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 103 | 阻燃电缆 | 剧场 | 华美 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 104 | 阻燃电线 | 剧场 | 华美 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 105 | 扁平电缆 | 剧场 | 华美 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 106 | 直通柜主电缆 | 剧场 | 亚光 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 107 | 控制线 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 108 | 灯杆 16A 插座桥架 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 109 | 插座盒 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 110 | 对接插 | 剧场 | 国产优质 | 定制 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 111 | 内通主机 | 剧场 | TELEX/RTS | MS2002 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 112 | 鹅颈话筒 | 剧场 | TELEX/RTS | MCP90-18 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 113 | 腰包 | 剧场 | TELEX/RTS | BP4000 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 114 | 耳麦 | 剧场 | TELEX/RTS | PH88 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 115 | 腰包机墙面插座 | 剧场 | TELEX/RTS | WP-1 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 116 | 对讲机 | 剧场 | Hytera | BD500 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 117 | 功率放大器 | 剧场 | BOSCH | LBB1935/20 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 118 | 音量控制器 | 剧场 | BOSCH | LBC1430/10 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 119 | 吸顶喇叭 | 剧场 | BOSCH | LHM0606/10 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 120 | 舞台木地板 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 121 | 音箱吊机 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 122 | 台口字幕屏吊杆 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 123 | 大幕机 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 124 | 固定柱光架 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 125 | 电动吊杆 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 126 | 二幕机 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 127 | 侧灯光吊架 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 128 | 台上机械电气和控制系统 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 129 | 舞台幕布 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 130 | 舞台机械配电箱 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 131 | 舞台灯光调光柜配电箱 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 132 | 舞台内通配电箱 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 133 | 舞台音响配电箱 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 134 | 舞台备用配电箱1 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 135 | 舞台备用配电箱2 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 136 | LED显示屏配电箱 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 137 | 灯光音响控制室舞台配电箱 | 剧场 |  |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |

1.2消防主要设备

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动火灾报警按钮 | B1.B2.1F~6F | 霍尼韦尔 | HD200CP | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 2 | 感烟火灾探测器 | B1.B2.1F~6F | 霍尼韦尔 | HD200SD | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 3 | 火灾报警控制器 | B1.消防中心 | 霍尼韦尔 | H4600/2800 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 4 | 消火栓按钮 | B1.B2.1F~6F | 霍尼韦尔 | HD200HYD | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 5 | 火灾声光报警器 | B1.B2.1F~6F | 霍尼韦尔 | HD200AY | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 6 | 消防应急标志灯具 | B1.B2.1F~6F | 浙江迪能 | DN-BLJC-1LROEI0.4W-4110 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 7 | 火灾显示器 | B1.B2.1F~6F | 霍尼韦尔 | HD210LX | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 8 | 立式单级消防泵组 | B1.消防泵房 | 上海泰普克 | XBD10/60G-VS | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 9 | 立式单级消防泵组 | B1.消防泵房 | 上海泰普克 | XBD8/40G-VS | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 10 | 立式多级消防泵组 | B1.消防泵房 | 上海泰普克 | XBD7/55G-VM | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 11 | 立式多级消防泵组 | B1.消防泵房 | 上海泰普克 | XBD7.3/1.11W-CB | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 12 | 轴流式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTF-10-4 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 13 | 轴流式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTF-10-5 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 14 | 轴流式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTF-8-2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 15 | 轴流式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTF-6.5-2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 16 | 轴流式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTF-11-2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 17 | 轴流式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTF-9-3 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 18 | 离心式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTFC-28-2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 19 | 离心式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTFC-25# | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 20 | 离心式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTFC-15-1 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 21 | 离心式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTFC-25-2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 22 | 离心式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTFC-28-1 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 23 | 离心式消防排烟风机 | 室内 | 浙江曹娥 | HTFC-V-2.5A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |

1.3弱电系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心交换机 | 弱电机房 | 瑞斯康达 | ISCOM S7606 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 24口千兆接入交换机 | 各楼层弱电间 | 瑞斯康达 | ISCOM2524G-4GF | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 广播控制器 | 消控室 | 迪士普 | MAG6182 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 调谐器 | 消控室 | 迪士普 | AVP2702 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 前置放大器 | 消控室 | 迪士普 | AVP2706 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | IP网络音箱 | 消控室 | 迪士普 | AVP8340 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 电源管理器 | 消控室 | 迪士普 | AVP2716 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | IP网络功放终端 | 各楼层弱电间 | 迪士普 | AVP8406 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | IP网络功放终端 | 各楼层弱电间 | 迪士普 | AVP8412 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | IP网络功放终端 | 各楼层弱电间 | 迪士普 | AVP8425 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | IP网络功放终端 | 各楼层弱电间 | 迪士普 | AVP8435 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 防火门监控器 | 消控室 | 青鸟消防 | JBF-62S20 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 55寸LCD拼接屏 | 消控室 | 海康威视 | DS-D2055NL-B/Y | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 15路H.265解码器 | 消控室 | 海康威视 | DS-6A16UD(标配) | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
|  | 数字中转台 | 消控室 | 海能达 | RD980 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |

1.4机电系统主要设备

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热板 | 侧墙 | AK | 集热面积6m² | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 2 | 太阳能散热器 | 侧墙 | 飞天 | 每台进出水温 70℃/60℃, N=2KW 设计压力为1.0Mpa | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 3 | 太阳能集热循环泵 | 地下一层热交换机房 | 新界 | Q=5m³/h H=15m N=2.2KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 4 | 容积式热交换器 | 地下一层热交换机房 | 菲尔曼万高 | 每台有效容积:3.5m³，壳程0.6MPa | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 5 | 容积式燃气冷凝热水炉 | 地下一层热交换机房 | 后盾 | 单台额定热负荷99KW,储水量492L ,燃气量9.9m/L效率105% | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 6 | 热水循环泵 | 地下一层热交换机房 | 新界 | 每台Q=5m³/h H=15m N=2.2KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 7 | 下沉庭院集水坑提升泵 | 下沉广场 | 凯泉 | Q=70m3/h H=15m N=7.5KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 8 | 汽车坡道集水坑提升泵 | 地下一、二层 | 凯泉 | Q=50m3/h H=18 N=5.5KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 9 | 沉砂隔油池坑提升泵 | 地下二层(非人防) | 凯泉 | Q=25m3/h H=22m N=4KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 10 | 自行车坡道,空调机房集水坑提升泵 | 地下一层 | 凯泉 | Q=25m3/h H=22m N=4KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 11 | 消防、给水、热水、报警阀间、消防电梯集水坑提升泵 | 地下二层 | 凯泉 | Q=40m3/h H=22m N=5.5KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 12 | 地下室卫生间污水提升设备 | 地下一层厨房淋浴间 地下二层污水提升泵房 | 凯泉 | 有效容积1000L，Q=25m3/h H= 22m N= 4KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 13 | 地下室厨房油水分离站 | 地下二层油水分离站 | 凯泉 | 水箱有效容积4320L，处理量Q=25m3/h，加热器用电量3KW | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 14 | 自动喷淋供水泵（消防专用泵） | 地下二层 | 泰普克 | XBD10.0/60G-VS | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 15 | 自动喷淋供水泵控制柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-XF-110KW-2-YJ | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 16 | 自动喷淋稳压泵（消防专用泵） | 地下二层 | 泰普克 | XBD7.3/1.11W-CB | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 17 | 自动喷淋稳压泵控制柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-WY-2.2KW-2-D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 18 | 室内消火栓供水泵（消防专用泵） | 地下二层 | 泰普克 | XBD8.0/40G-VS | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 19 | 室内消火栓供水泵控制柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-XF-55KW-2-YJ | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 20 | 室内消火栓稳压泵（消防专用泵） | 地下二层 | 泰普克 | XBD7.3/1.11W-CB | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 21 | 室内消火栓稳压泵控制柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-WY-2.2KW-2-D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 22 | 雨淋提升泵（消防专用泵） | 地下二层 | 泰普克 | XBD7.0/55G-VM | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 23 | 雨淋提升泵控制柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-XF-75KW-3-X | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 24 | 雨淋提升泵强启柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-JX-75KW-3-X | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 25 | 消防双电源柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-DP-400A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 26 | 消防双电源柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-DP-500A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 27 | 消防巡检柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-XJ-A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 28 | 消防巡检柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-XJ-B | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 29 | 变频调速生活水泵 | 地下二层 | 泰普克 | CBN32-5-2 | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 30 | 变频调速生活水泵控制柜 | 地下二层 | 泰普克 | TPK-WVW-11KW-3-D | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 31 | 外置式水箱自洁处理器 | 地下二层 | / |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 32 | 生活双电源柜 | 地下二层 | / | TPK-DP-63A | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 33 | 7000*3000/4000*4500*（2000H) | 地下二层 | / |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |
| 34 | 5000*3500*（2000H） | 地下二层 | / |  | 2024年4月6号启用 | 1年 |  |

1.5空调设备清单

| 序号 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空气源热泵 ASHP-R-1~3 |  |  | 11800X2260X2450(H),制冷工质R134A/R407C,制冷量1292kw,制热量1059kw,进出水温度7,12℃/40,45℃,水量223m³/h,功率364kw,运行重量:19115Kg，COP=3.56 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 2 | 单级单吸离心泵 |  |  | Q=223m³/h,H=32m,P=37KW,碳钢 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 3 | 厨房油烟静电净化器 AF-6-1 |  |  | 处理风量:30000m³/h,压降:100Pa,净化效率:95%,除异味效率:≥90%,功率:1.3Kw,排放浓度:≤1mg/m³,功能:静电+UV光解一体机 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 4 | 厨房油烟静电净化器 AF-6-2 |  |  | 处理风量:30000m³/h,压降:100Pa,净化效率:95%,除异味效率:≥90%,功率:1.3Kw,处理风量:30000m³/h,压降:100Pa,净化效率:95%,除异味效率:≥90%,功率:1.3Kw,排放浓度:≤1mg/m³,功能:静电+UV光解一体机 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 5 | 三维热管热回收空调箱 AHU-B1-6 |  |  | 总风量:16000m³/h,新风量:6000m³/h,余静压:400Pa,风机功率:11Kw,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶垫,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.22W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 6 | 三维热管热回收空调箱 AHU-B1-5 |  |  | 总风量:16000m³/h,新风量:6000m³/h,余静压:400Pa,风机功率:11Kw,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶垫,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.22W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 7 | 光子催化除臭净化装置 LPU-1 |  |  | 外形尺寸:600X300X190,处理面积:20~25㎡,功率:60W,功能:除异味、杀菌、净化 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 8 | 光子催化除臭净化装置 LPU-2 |  |  | 外形尺寸:600X300X190,处理面积:25~30㎡,功率:100W,功能:除异味、杀菌、净化 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 9 | 多联机室内机 F40 |  |  | 高档风量:600m³/H,机外静压:30Pa,电机功率:196W,制冷工况:全热3.7KW,进风参数:24℃/18℃,制热工况:热量4.1KW,进风温度:22℃ | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 10 | 多联机室内机 F80 |  |  | 高档风量:1386m³/H,电机功率:220W,制冷工况:全热12.9KW,进风参数:24℃/18℃,制热工况:热量14.8KW,进风温度:22℃,噪声:44dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 11 | 多联机室内机 F-71 |  |  | 高档风量:1140m³/H,机外静压:30Pa,电机功率:196W,制冷工况:全热6.6KW,进风参数:24℃/18℃,制热工况:热量7.4KW,进风温度:22℃ | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 12 | 多联机室内机 F-80 |  |  | 高档风量:1386m³/H,电机功率:220W,制冷工况:全热12.9KW,进风参数:24℃/18℃,制热工况:热量14.8KW,进风温度:22℃,噪声:44dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 13 | 多联机室内机 F-100 |  |  | 高档风量:1560m³/H,机外静压:30Pa,电机功率:188W,制冷工况:全热9.2KW,进风参数:24℃/18℃,制热工况:热量10.3KW,进风温度:22℃ | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 14 | 多联机室外机 SACW-B1-1 |  |  | 5.5P冷暖型,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量15.5KW,进风温度:24℃/18℃,制热工况:制热量:14.6KW,进风温度:20℃,功率:3.8KW,噪声:60dB(A),重量:189Kg,IPLV(C)=5.5 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 15 | 多联机室外机 SACW-R-1 |  |  | 5HP冷暖型,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量14KW,进风温度:24℃/18℃,制热工况:制热量:13KW,进风温度:20℃,功率:3.5KW,噪声:60dB(A),重量:215Kg,IPLV(C)=5.5 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 16 | 多联机室外机 SACW-R-2 |  |  | 16HP单冷型,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量41.5KW,进风温度:24℃/18℃,功率:12.7KW,噪声:60dB(A),重量:288Kg,IPLV(C)=5.5 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 17 | 多联机室外机 SACW-R-3 |  |  | 14HP冷暖型,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量36.9KW,进风温度:24℃/18℃,制热工况:制热量:35.7KW,进风温度:22℃,功率:10.7KW,噪声:60dB(A),重量:288Kg,IPLV(C)=5.5 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 18 | 多联机室外机 SACW-R-4 |  |  | 8HP冷暖型,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量20.7KW,进风温度:24℃/18℃,制热工况:制热量:19.7KW,进风温度:22℃,功率:5.27KW,噪声:56dB(A),重量:189Kg,IPLV(C)=5.5 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 19 | 多联机室外机 SACW-R-5 |  |  | 26HP冷暖型,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量67.8KW,进风温度:24℃/18℃,制热工况:制热量:63.7KW,进风温度:22℃,功率:19.29KW,噪声:62dB(A),重量:446Kg,IPLV(C)=5.5 | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 20 | 风机盘管 F-4 |  |  | 高档风量:720m³/H,机外静压:50Pa,电机功率:45W,制冷工况:水流量:0.58m³/h,全热2.54KW,显热2.17KW,进出水温:7℃/12℃进风参数:25℃/50℃,3排,工作压力：1.0MPa,水压降:6KPa,制热工况:水流量:0.43m³/h,热量2.62KW,进出水温:45℃/40℃,进风温度:20℃,水压降:6KPa | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 21 | 风机盘管 F-6 |  |  | 高档风量:1040m³/H,机外静压:50Pa,电机功率:84W,制冷工况:水流量:0.72m³/h,全热3.48KW,显热3.13KW,进出水温:7℃/12℃进风参数:25℃/50℃,3排,工作压力：1.0MPa,水压降:22KPa,制热工况:水流量:0.72m³/h,热量4.0KW,进出水温:45℃/40℃,进风温度:20℃,水压降:22KPa | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 22 | 风机盘管 F-8 |  |  | 高档风量:1450m³/H,机外静压:50Pa,电机功率:115W,制冷工况:水流量:0.94m³/h,全热4.88KW,显热4.27KW,进出水温:7℃/12℃进风参数:25℃/50℃,3排,工作压力：1.0MPa,水压降:16KPa,制热工况:水流量:0.94m³/h,热量5.26KW,进出水温:45℃/40℃,进风温度:20℃,水压降:16KPa | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 23 | 风机盘管 F-10 |  |  | 高档风量:1800m³/H,机外静压:50Pa,电机功率:122W,制冷工况:水流量:1.44m³/h,全热6.56KW,显热5.49KW,进出水温:7℃/12℃进风参数:25℃/50℃,3排,工作压力：1.0MPa,水压降:9KPa,制热工况:水流量:1.08m³/h,热量6.58KW,进出水温:45℃/40℃,进风温度:20℃,水压降:9KPa | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 24 | 两管制空调箱 AHU-1-1 |  |  | 总风量:10000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 25 | 两管制空调箱 AHU-1-2 |  |  | 总风量:12000m³/h,新风量:3600m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:7.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 26 | 两管制空调箱 AHU-1-3 |  |  | 总风量:12000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:7.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 27 | 两管制空调箱 AHU-2-1 |  |  | 总风量:8000m³/h,新风量:1600m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 28 | 两管制空调箱 AHU-2-2 |  |  | 总风量:10000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:10Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 29 | 两管制空调箱 AHU-3-2 |  |  | 总风量:10000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 30 | 两管制空调箱 AHU-3-3 |  |  | 总风量:10000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 31 | 两管制空调箱 AHU-3-4 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:15Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 32 | 两管制空调箱 AHU-3-5 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:15Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 33 | 两管制空调箱 AHU-3-6 |  |  | 总风量:8000m³/h,新风量:1600m³/h,机外静压:400Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:8Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 34 | 两管制空调箱 AHU-3-7 |  |  | 总风量:8000m³/h,新风量:1600m³/h,机外静压:400Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:8Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 35 | 两管制空调箱 AHU-4-1 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 36 | 两管制空调箱 AHU-4-2 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 37 | 两管制空调箱 AHU-5-1 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 38 | 两管制空调箱 AHU-6-1 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 39 | 两管制空调箱 AHU-6-2 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:3000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 40 | 两管制空调箱 AHU-B1-1 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 41 | 两管制空调箱 AHU-B1-10 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:1700m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:15Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 42 | 两管制空调箱 AHU-B1-11 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:6000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 43 | 两管制空调箱 AHU-B1-12 |  |  | 总风量:15000m³/h,新风量:6000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 44 | 两管制空调箱 AHU-B1-13 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 45 | 两管制空调箱 AHU-B1-14 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 46 | 两管制空调箱 AHU-B1-15 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 47 | 两管制空调箱 AHU-B1-2 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 48 | 两管制空调箱 AHU-B1-3 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 49 | 两管制空调箱 AHU-B1-4 |  |  | 总风量:12000m³/h,新风量:3600m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:7.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 50 | 两管制空调箱 AHU-B1-7 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:1700m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:15Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 51 | 两管制空调箱 AHU-B1-8 |  |  | 总风量:13000m³/h,新风量:2500m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:12.5Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 52 | 两管制空调箱 AHU-B1-9 |  |  | 总风量:13000m³/h,新风量:2500m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:12.5Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.29W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 53 | 两管制空调箱 FAU-1-1 |  |  | 总风量:5000m³/h,新风量:5000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:3Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 54 | 两管制空调箱 FAU-1-2 |  |  | 总风量:5000m³/h,新风量:5000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:3Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:15Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 55 | 两管制空调箱 FAU-2-1 |  |  | 总风量:2000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:1.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 56 | 两管制空调箱 FAU-3-1 |  |  | 总风量:8000m³/h,新风量:8000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 57 | 两管制空调箱 FAU-3-2 |  |  | 总风量:4000m³/h,新风量:4000m³/h,机外静压:400Pa,风机功率:3Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 58 | 两管制空调箱 FAU-4-1 |  |  | 总风量:4500m³/h,新风量:4500m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:3Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 59 | 两管制空调箱 FAU-4-2 |  |  | 总风量:8500m³/h,新风量:8500m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 60 | 两管制空调箱 FAU-4-3 |  |  | 总风量:8500m³/h,新风量:8500m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 61 | 两管制空调箱 FAU-5-1 |  |  | 总风量:6000m³/h,新风量:6000m³/h,机外静压:500Pa,风机功率:5.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 62 | 两管制空调箱 FAU-B1-1 |  |  | 总风量:5000m³/h,新风量:5000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:3Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:5Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 63 | 两管制空调箱 FAU-B1-2 |  |  | 总风量:2000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:1.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:1.7Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 64 | 两管制空调箱 FAU-B1-3 |  |  | 总风量:2000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:1.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:1.7Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 65 | 两管制空调箱 FAU-B1-4 |  |  | 总风量:20000m³/h,新风量:20000m³/h,机外静压:400Pa,风机功率:11Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:20Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A),单位风量消耗功率:0.22W/(m³/h) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 66 | 两管制空调箱 FAU-B1-5 |  |  | 总风量:2000m³/h,新风量:2000m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:1.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:1.7Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 67 | 两管制空调箱 FAIU-6-1 |  |  | 总风量:2500m³/h,新风量:2500m³/h,机外静压:300Pa,风机功率:1.5Kw,加湿器:高压微雾,加湿量:25Kg/H,过滤器:G4+F7,减振方式:橡胶圈,噪声:＜65dB(A) | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 68 | 分体式空调机 ACIU-B1-2 |  |  | 室内机形式:高静压风管式,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量50KW,进风温度:27,送风量:8160m³/H,机外静压:147Pa,功率:2.06KW,重量:199Kg,EER=2.72W/W | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 69 | 分体式空调机 ACIU-B1-1 |  |  | 室内机形式:高静压风管式,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量50KW,进风温度:27,送风量:8160m³/H,机外静压:147Pa,功率:2.06KW,重量:199Kg,EER=2.72W/W | 2024年4月6号启用 |  |  |
| 70 | 分体空调室外机 ACOU-R-1 |  |  | 设备机房用单元式空调单冷型室外机,制冷工质:R410A,制热工况:制冷量50KW,进风温度:27,功率:18.4KW,重量:412Kg,EER=2.72W/W | 2024年4月6号启用 |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：临港青少年活动中心全区域内

②工作职责： 投标人负责对设备（房修）日常维修保养。

③总体要求：

保障物业服务区域内建筑物安全和正常使用，建筑物及其附属件重要部分的完好率达100%；制定日常维保计划、季节性维保计划接到报修后，10分钟内到现场处理，水、电等急修项目以及一般修理项目均当日处理完毕，并及时答复报修人；针对设施设备特点，制定科学、严密、切实可行的运行制度，做好日常运行、维修、养护和管理工作，并做好记录；加强维护保养工作，一般设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达99%以上，重要设施设备（系统）的完好率、正常率、合格率等各项指标达100%；对一般设备故障及时排除，并保证修复质量，做好排除故障的记录，记录中包括故障发生的时间、地点、原因分析和防范措施等内容，维修满意率应达95%，接报修率达100%；按计划、按要求对设备定期检测、测试；落实各类节能和节约资源措施，积极主动配合机关节能降耗工作，根据相关规定，减少设备待机能耗，节约使用能源，提高设备的功效比，减少故障；对维保服务外包的设备（包括并不限于电梯、监控系统、消防系统、弱电系统等专业设备），维保全过程安排专人现场跟踪质量监督管理，做好维修记录，保质保量，确保维保服务外包设备安全正常运转；按时对设备进行巡视、检查，观察各项设备运行状况，及时处理接报修工作，发生突发问题时实施应急预案； 每日对 大楼巡检，主动发现问题并加以修理； 认真钻研技术， 提高技术水平， 确保作业质量合 格；遵守岗位职责和行业规范做到安全施工；待人礼貌，服务耐心；遇无法处理或职责以外的问题，及时向管理岗位反馈。

④工作时间要求：可轮班，电工、锅炉岗位要求 24 小时制

⑤人员自身要求：提供电工证、锅炉证、及弱电相关证书（智能化楼宇、音响、剧场等），人员应符合法定劳动年龄，身心健康。

⑥各工作点具体工作要求：

A.各类设备完好率达98%，维修及时率达100%，维修合格率达100%。无等级安全事故设备责任事故。

B.保证供配电系统24小时正常运行，出现故障立即排除。重要区域、重大活动期间照明电气完好率达 100%。

C. 做好停车库日常维保工作，保证运行正常。一旦发生故障， 及时处理。

D.电梯始终处于正常运行状态，安全措施齐全有效；通风、照明及其它附属设施完好。如出现运行故障，接报修后，迅速到现场处理；如遇电梯关人，接报修后 立即施救，及时救出被困人员。

E. 中央空调系统运行正常， 无噪音。出现运行故障后10分钟内到达现场处理。加强节能管理，室内温度夏季不低于 26 度， 冬季不高于 18 度。

F. 饮用水箱每季度清洗一次，生活水箱每半年清洗一次。水质达国家标准。

G. 排水系统通畅。无大面积跑水、积水、长时间停水事故；若遇计划停水、停电 及时发出预告。

H. 每月一次对消防系统进行联动测试，确保完好、有效。应急指示灯、引路标志 完好。

I.每次会议提前30分钟作好准备，确保各种电子会议设备正常使用。如需使用多媒体，配合使用部门会前做好信号测试。重要会议技术人员现场全程监控。

J.实行全年365天接报修制度。接报修后20分钟到现场处理；水、电急修项目当日处理完毕，24小时内回访，一般维修任务 3 日内处理完毕。

K. 对锅炉定期巡检监测， 确保设备正常运行，配合进行每年度的强检工作。

L.协调确保弱电设备的安全稳定运行，与弱电运维公司密切联动，确保相关系统、功能的实现，满足相关工作需要。

M.接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，3日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的， 应在 3 日内向投诉人说明解释。

9.5 保洁

(1)  服务范围：

A. 室内（保洁总面积约6 万平米，含地下室）

B.室外：外墙玻璃、铝合金每季度清洗，保持清洁明亮。广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾。无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物。围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净。

(2)工作职责：做好服务区域内环境保洁工作

(3)总体要求：

保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘。

保持走廊、通道、电梯和楼道等部位整洁，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰。地毯定期清洗、吸尘， 保持干净， 无污渍。

茶水间整洁、饮用水清澈。

公共卫生部位和卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。卫生器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新。保持地下室无堆积垃圾和杂物。地面无灰尘， 无垃圾。库内空 气清新， 无异味，定期喷洒药水； 做好大楼垃圾分类。

外墙玻璃、铝合金每季度清洗，保持清洁明亮。广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无垃圾。无纸屑， 无烟蒂，无浮灰， 无污物。围廊立柱、墙面 四角无灰尘，无蛛网， 保持干净。

(4)工作时间要求：可轮班，保证每日 7:00 至 17:30 岗上有人。

(5)人员自身要求：男性，60 周岁以下； 女性 50 周岁以下，身心健康。

(6)各工作点具体工作要求：

保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰；地毯定期清洗、吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾；保持茶水间整洁，保证饮用水供应；卫生间无水迹，无杂物，无异味；墙面四角保持干燥，卫生器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间内空气清新；保持地下室无堆积垃圾和杂物，地面无灰尘，无垃圾，库内空气清新，无异味，定期喷洒药水；屋顶、广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无杂物，无垃圾，无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物；围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净；如遇雨、雪天气，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并竖“小心防滑”告示牌，雨后、雪后两小时内保持地面无杂物、无积水；配合做好环境卫生宣传教育，做好卫生设施维护管理；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题；根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

9.6 保安

(1)  保安服务设施设备配备情况

| 序 号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

①服务范围：临港青少年活动中心全区域

②工作职责

A.加强安全保卫，认真值守，规范服务，做到内紧外松，严密值勤，热忱服务，确保无等级爆炸、火灾、破坏、盗窃事故和无责任疏漏事故。

B.保安队员必须严格组织政审，身体健康、无不良记录。加强思想政治工作，教育员工严格遵纪守法，优质服务。保安队员必须申领保安员证。

C.负责大楼昼夜24小时保安工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、治安死角等重要区域的安全防范， 并做好巡视记录。

D.对前来办事、咨询人员须进行询问、引导、解答。确保正常秩序，严防闲杂人员进入。工作态度热情，举止文明。对大件物品出门须进行登记和检查。遇群众上.访， 及时、积极主动地配合有关部门， 做好劝说、劝阻和疏导工作。

E. 指挥车辆安全通行和停放，保证通行有序和道路畅通。

F.对闭路监控系统、防盗报警系统、周界报警系统、煤气泄露报警和火灾报警系统等设施进行每日24小时监控。技防与人防队员密切配合，听到周界报警声，立即通知人防队员赶到现场；在闭路监控画面上发现可疑情况及时通知人防队员到现场进行处 理。发现重大案情，须立即报警， 保护好现场， 同时做好详细记录备案。

G.认真做好监控记录，发现疑点应定点录像和跟踪监视，不得擅自抹擦。解决处理问题等记录，经办人须签字。

H.对采购人的安全利益负全责。中标人队员在值勤中，认真履行防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗。如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使采购人造成爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任或法律责任。

I. 爱护采购人配置的设备和安保工具， 如人为损坏， 须照价赔偿。

J. 保安队员上岗值勤时须穿着统一的保安制服，佩带上岗值勤证。

K.接到投诉，24小时内以电话或书面或回访等方式给予答复。同时认真调查、处理违规违纪的人和事，并做好处理书面记录。及时将处理结果反馈给投诉方。

③总体要求：全体保安人员在工作时着装统一、仪表整齐、操作规范、文明用语、礼貌服务；实施全年365天昼夜值守，负责门卫验证、来访登记、跟踪服务、指挥有证车辆有序进出与停放，巡逻检查、消防安全检查等各项工作；履行每日24小时的监控值守职责。

④工作时间要求：全年昼夜值班。

⑤人员自身要求：所有人员持保安证上岗，男性身高不低于172CM，女性身高不低于160CM，符合法定用工年龄，男性队员占所有队员人数 75%以上，身心健康。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

加强安全保卫，认真值守，规范服务，做到认真值勤，热忱服务，确保无等级爆炸、火灾、破坏、盗窃事故和无责任疏漏事故；负责24小时保安工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、治安死角等重要区域的安全防范，认真详细做好值班记录；定期巡视、查验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。对前来联系工作的人员须进行询问、引导、解答， 态度 热情、举止文明，严防闲杂人员进入； 对大件物品出门须进行登记和检查；遇群众上.访，及时、积极主动地配合有关部门，做好劝说、劝阻和疏导工作；指挥车辆安全通行和停放，保证环境有序和道路畅通；对闭路监控系统、防盗报警系统、周界报警系统、火灾报警系统等设施进行每日24小时监控，并做好监控记录台账；发现隐患及时排除，如有重大案情，须立即报警，保护好现场，同时做好详细记录备案；中标人队员在值勤中，认真履行防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗；如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使采购人造成爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任及法律责任；爱护采购人配置的设备和安保工具；消控室座机接听服务。

10  安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按 规定承担相应的费用。 中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度， 安全用电等制度， 确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）各投标人结合项目实际情况，提供突然断水、断电、通信故障的应急措施，电梯突然停运或机电故障的应急措施，发生火警时的应急措施，智能化设施的管理和维修方案，突发群访事件的应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练， 并 做好演练计划。

11 考核管理办法和要求

（1）考核形式：由采购人（或委托项目运营管理方）开展年度绩效考核。

（2）考核标准：

物业服务考核标准

| 序号 | 类别 | 评价指标 | 考核分值 | 评价内容 | 分值 | 考评 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管理类指标（100分，占比80%） | 清洁 保洁 | 20 | 地面无瓜果皮壳、大片纸屑等杂物，无积水、无大面积污渍、口香糖胶，烟头及相应大小的杂物。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 桶内垃圾及时清理，外表无污迹、无锈迹、粘附物。每发现一处，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 标识牌无乱张贴，目视表面无明显灰尘，无污迹、无粘附物、无破损标识。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 绿化带无纸屑、果壳、胶袋等杂物及5cm以上石块。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 休闲座椅保持干净。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 玻璃幕上无粘附物、无积尘、无手指印、保持干净。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 玻璃门、门把手无污渍、光亮透明，门把手光亮、无污渍。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 墙面无乱张贴物、无污渍、无胶迹、无蜘蛛网，铝单板结合处无积灰。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 大小便池内干净，无干便尿垢、无异味；污物及手纸无外溢，纸篓内外要保持干净，纸篓内垃圾不超过2/3。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 水龙头无水渍、光亮；洗手池无污渍、釉面光亮；台面无杂物。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 电梯门、轿厢墙面、按键面板无污迹、保持光洁度。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 扶手无污渍痰迹；无胶剂、光亮透明；白沿无杂物、无保洁死角。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 按规范流程和质量标准清扫伙伴区域无积水、无大面积污渍、无杂物。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 按规范流程和质量标准打扫公共区域时发现设施设备的故障和损坏及时报修。每发现一处不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  | 门卫巡逻安全保卫 | 20 | 门岗24小时巡逻，中央值班室24小时执勤，有详细值班记录。值班记录每发现一起不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 保安仪表：仪表仪容、着装符合公司要求，必须佩戴工作标牌。每发现一起不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 巡视管道井房、风机房，电梯机房等门是否关闭等，防止人为损坏设备、藏匿物品。每发现一起未关闭的，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 阻止未经许可人员进行推销、派发传单广告或从事其他骚扰性活动。每发现一起不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 巡逻中发现可疑人员时应予以询问并记录及时报告监控中心跟进，必要时报警。每发现一起不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 巡逻时，如接获投诉，应引领至人员较少处仔细倾听，并做好记录，可以解决的当场解决，不能立即答复的立即汇报领班处理，要给投诉人回应确切答复的时间。每发现一起不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 留意设施设备运行情况，如发现设施设备损坏，应及时记录视情况报修。未按维保手册及时报修的，每发生一起扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 巡视各通道以及外围区域的灯光是否开启正常，并做好记录。每发现一起不符合要求，扣0.1分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 制定物业突发公共事件的应急预案，并在监控中心、机房等处室内悬挂，在每个楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年应组织不少于1次的突发公共事件应急演习。每发现一起不符合要求，扣0.1分，未组织演习，扣0.5分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 在遇到异常情况和紧急求助时，第一时间到达现场，并采取必要措施。未按应急预案要求执行，每次扣0.3分，扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 保持完整的监控记录，保证对安全出入口、内部重点区域的安全监控、录像及协助布警。未按要求执行，扣2分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 监控的录入资料应至少保持15天，有特殊要求的参照相关规定或行业标准执行。录入资料不足15天的，扣1分；未按特殊规定要求执行的，扣2分。 | 2 |  |
|  |  | 设备设施管理 | 23 | 旋转门、自动门、推拉窗：玻璃无破碎，五金配件完好；开闭灵活，密封性好、无异响。每出现一处损坏，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 墙面、地砖：墙表面粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺，修补后应保持与原墙面色差、材质一致。水龙头及便池：出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞。栅栏：栅栏洁净、无锈蚀。出现问题超过5处，每一处不正常，扣0.1分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 给排水系统：给排水系统正常，管道畅通，无漏水现象；各种管道阀门完好，仪表显示正确；污水排放达到DB31/199《污水综合排放标准》的要求，水质法定检测合格。。每出现漏水、堵塞一次，扣0.1分，水质监测不合格，扣2分，扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 电扶梯运行平稳，乘座整洁舒适，保持完好，保证正常运行，电梯和自动扶梯运行平稳，乘座舒适，电梯准确启动运行，停层准确轿厢内、外按钮、灯具等配件保持完好。法定年检合格。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 中标人原因每停止运行一次，扣0.1分，因中标人原因导致的法定年检不合格，每次扣0.5分。本项扣完即止。 |  |  |
|  |  |  |  | 空调系统正常运行，完好齐备，环境温度及风量适中，夏季不高于28度，冬季不低于15度。不能满足夏季28度，扣1分，不能满足冬季15度，扣1分，都不满足，扣3分，本项扣完即止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 锅炉系统正常运行，锅炉本体平稳可靠，管道、阀门、法兰等无渗漏现象；各种管道阀门、压力表、温度计等完好，与本体连接的通道不堵塞，仪表显示正确；及时清理废渣、定期清洁。出现问题超过5处，每一处不正常，扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 机械停车库正常运行，钢丝绳滑轮连接可靠，升降平稳灵活、位置准确，停车有序、车道畅通，车位整洁无杂物污物，定期巡检、及时报告故障、监督配合完成维保检测工作。出现问题超过5处，每一处不正常扣0.1分，扣完为止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 高（低）压变（配）电柜操作运行正常，各计量检测表计显示正常；功率因素自动补偿电容器（组）运行正常，自动切换准确可靠。变（配）电系统联络切换正常；应急供电系统运行正常，确保不影响项目正常运营；系统标识完整、清晰；设备房消防、防动物装置完备，规章制度、系统图完整无破损；每一项不正常扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 公共照明系统运行安全、正常，公共部位95%以上亮灯率，缺损及时更换。亮灯率每降低1%，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 确保监控系统、防盗报警系统、可视对讲系统设备、消防系统等完好，定期保养，及时修复小故障，严重故障采取措施确保安全；中央监控系统：摄像机安装牢固、位置正确、工作正常、整洁；画面分割器工作正常、整洁；录入设备工作正常、整洁；监视器工作正常、图像清晰、色彩良好、整洁。每一项不正常，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 主要设备设施运行记录、巡检记录、报修记录完整有效，每缺少一项设备设施记录，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  | 二次装修施工 | 1 | 运营期改造、装修等工程的图纸档案存档率95%以上，低于95%，每降低1%扣0.1分，本项扣完即止。 | 1 |  |
|  |  | 无障碍设施 | 1 | 无障碍设施95%的完好率，低于95%，每降低1%扣0.1分，本项扣完即止。 | 1 |  |
|  |  | 绿化道路 | 20 | 每公里路段内：网裂、龟裂面积超过20平方米的。每增加1平方米扣0.1分；线裂长度超过100米的，每增加1米扣0.1分，本项扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 沥青路面-塌陷不得超过3厘米深。每公说里路段内：塌陷深度超过3cm的塌陷面积超过20平方米的，每增加1平方米扣0.1分，本项扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 沥青路面剥落面积不得超过0.2平方米。每公里路段内：剥落面积不得超过0.2平方米，每增加0.2平方米扣0.1分，本项扣完即止。 | 1 |  |
|  |  |  |  | 块料铺装路面破损面积不得超过2平方米。每公里路段内：破损面积不得超过2平方米，每增加1平方米扣0.2分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 道路信息牌必须清晰可辨认，并且结构稳定，警示牌清晰可辨认并且在夜间清晰可见。每公里路段内：每个瑕疵扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 路灯亮灯率大于等于90%。每公里路段内：路灯亮灯率低于90%的，每降低1%扣0.1分，本项扣完即止。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 路灯设施完好率：灯具、灯架完好，无断裂、脱焊及严重锈蚀；灯具下引线绝缘良好、无破皮、绝缘开裂、接线盒无破损、接线井有盖；灯杆、灯架无倾斜、无损坏，门板等无缺失，法兰无松动。每公里路段内：每发现一处不符要求的扣0.1分，本项扣完即止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绿化无缺株、死株（死株率5%以下）、杂草，草坪覆盖率达到80%以上，修剪及时，叶色正常，无明显杂草，草坪生长良好，及时修剪和补栽补种，无杂草、杂物。死株率每升高1%，扣0.1分，草坪覆盖率每降低1%，扣0.1分，本项扣完即止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 树木冠形圆整，内膛通透，枝条数量适宜、分布匀称，修剪强度适宜。树木每10株未修剪，扣0.1分，本项扣完即止。 | 3 |  |
|  |  | 消防 安全 | 15 | 消防设备、设施建立台账，每季度检查维护一次，并留有记录。台账缺失扣3分；有台账，每缺一季度维护记录，扣0.1分，本项扣完即止。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 建立分区消防责任制度，并安排专人负责。 未建立制度，扣2分。建立制度，未安排专人，扣1分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 消防井盖符合消防要求，井盖无缺失、损坏。每缺失一个，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 标志牌、底座:标志牌标示清晰、无缺损，标志牌稳固、无倾斜，井盖标示清楚，无丢失缺损。每一处损坏，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 供水水压正常。每一处不正常，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 每半年组织一次消防安全演练，并保留演练记录。没组织，扣2分，有组织没记录，扣1分。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 灭火器、消防设备、消防水泵、烟感器等处于有效期内，设备完好率100%。完好率每降低1%，扣0.1分，本项扣完即止。 | 2 |  |
| 二 | 客户反馈指标（100分，占比20%） | 顾客满意度 | 100 | 平台监督，市长热线、市长信箱平台办公的各类投诉案件，按责任认定。项目有责的每起扣除5分，本项扣完即止。 | 100 |  |
|  |  |  |  | 服务指标客户投诉意见处理及时率，处理及时率=100%，及时率每低于目标值1%扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 中标人根据采购人提供的政府方绩效考核要求制定本物业的“管理分项标准”，作为本合同的附件。若政府方绩效考核要求调整的，采购人有权即时调整，中标人必须无条件响应。 |  |  |  |  |  |  |

- 考核标准：

绩效考核每年进行一次，每一运营年期满60日前，乙方向甲方提交年度服务情况报告。甲方应在收到报告后进行绩效考核，并在合同期满前完成考核并出具书面报告。考核不通过的物业管理单位，不再续签下一年度物业合同。

四、投标报价须知

12  投标报价依据

12.1  投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2  招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、 售后服务、 管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3  岗位设置一览表说明

12.3.1  岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结 合起来理解或解释。

12.3.2  采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

13 投标报价内容

13.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务， 其投标报价应包括 管理费、人工、 税等费用。

13.2 除投标需求中另有说明外， 本项目投标报价（即投标总价） 应包括招标文件承 包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的 相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3 投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。 投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价， 投标人没有填写单价和合计价的项目将 被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4 投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工等。

五、其他

14.1 采购人将委托项目实际运营管理方对中标人进行日常管理和考核。