上海交通大学医学院附属瑞金医院

消化道肿瘤临床诊疗中心

信息化建设项目

招

标

需

求

项目单位：上海交通大学医学院附属瑞金医院

目 录

第一章. 项目建设概况	1

1.1. 项目单位	1

1.2. 项目建设背景	1

1.3. 项目建设内容	2

1.4. 项目建设目标	2

1.5. 项目建设周期	2

第二章. 采购产品清单	3

第三章. 产品参数要求	13

3.1. 软件开发	13

3.1.1. 肿瘤智能勾画及模型训练平台	13

3.1.2. 专病数据库系统	14

3.1.3. 肿瘤 COC 综合诊治中⼼	15

3.1.4. 消化内镜系统	17

3.1.5. 手麻系统	21

3.1.6. 重症监护系统	26

3.2. 机房建设	33

3.2.1. 主机房	33

3.2.2. 配电间	35

3.2.3. 其他	35

3.3. 网络建设	36

3.3.1. 有线网络	36

3.3.2. 无线网络	38

3.3.3. 物联网络	41

3.3.4. 医疗专网	42

3.3.5. 数据中心网络	43

3.3.6. IP电话专网	45

3.3.7. 前置区	46

3.4. 服务器存储	49

3.5. CA认证扩容	55

3.6. 会议系统	56

3.6.1. 大型多媒体示教会议厅68人（2楼）	56

3.6.2. 消化内镜教育学习区（5楼）	59

3.6.3. 手术视频转播会议会诊中心20-30人（18楼）	62

3.7. 专用硬件	65

3.7.1. 通用终端（PC、打印机等）	65

3.7.2. 消化内镜系统专用硬件	70

3.8. 智能专区	71

3.8.1. 智慧病区系统	71

3.8.2. 智慧手术室围术期手术管理系统	75

3.8.3. 物联部分	79

3.9. 信息安全	82

3.10. 商密应用	86

3.11. 集成服务	92

第四章. 项目建设要求	93

4.1. 总集服务要求	93

4.2. 项目总体要求	94

4.3. 项目工期要求	94

4.4. 项目实施要求	94

4.5. 项目人员配备要求	95

4.6. 培训要求	96

4.7. 项目测试要求	96

4.8. 项目验收要求	96

4.9. 技术文档要求	97

4.10. 维保和售后服务要求	97

4.11. 保密承诺	98

4.12. 其他要求	98

项目建设概况

项目单位

上海交通大学医学院附属瑞金医院创建于1907年，原名广慈医院，是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院，有着百年的历史文化底蕴。医院占地面积约11万平方米，核定床位2300张，全院职工四千余人。拥有中国科学院院士陈竺、陈国强，中国工程院院士王振义、陈赛娟、宁光等一大批在国内外享有较高知名度的医学专家。王振义院士在2010年荣膺国家最高科学技术奖。

医院共设有45个临床科室、8个医技科室；现有教育部重点学科4个，国家临床重点专科项目22个和国家临床重点实验室1个，上海市重点学科“重中之重”1个，上海市优势学科2个，上海市特色学科1个，上海市重点学科2个，上海市教委及卫生局重点学科6个。医院还设有上海市临床医学中心3个（微创外科、内分泌与代谢病、血液病），市级研究所6个。此外，还建立了科技部国家重点实验室1个和教育部重点实验室1个，2个卫生部重点实验室，5个上海市重点实验室等。

医院现有45个学科，其中内分泌与代谢病学、血液病学、心血管病学、消化内科学、病理学、骨外科学6个学科为教育部国家重点学科，整个内科学二级学科成为国家重点学科，神经病学成为教育部国家重点培育学科。

项目建设背景

2022年7月7日，上海交通大学医学院附属瑞金医院作为上海申康医院发展中心智慧医院“三统一”试点医院之一，贯彻落实上海申康医院发展中心关于《上海市市级医院发展“十四五”规划》《市级医院智慧医院建设“十四五”规划》的建设要求，先行先试上线“上海市级医院智慧应用大厅”，并统一规范和优化自助机系统，让百姓就医更为方便快捷。此外，以瑞金医院为依托的上海市数字医学创新中心，全程参与了申康中心智慧医院“三统一”系列规范《市级医院统一系统应用大厅基本功能规范（试行）》《市级医院便民自助一体机基本功能规范（试行）》等文件编制，为推进市级医院智慧化建设提供了有力支撑。

为满足瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心建设中有关建筑楼层、病房床位、门诊科室、业务科室、医院阶段计划等方面规划，考虑分析门急诊、患者服务、医疗护理、医技、运营管理等业务需求，按照医院各阶段进度安排，依据相关政策纲要指导，参考现代医院运营管理现状和发展趋势，参照三级综合医院信息化建设普遍实施策略和方法，结合瑞金医院信息化项目建设管理经验，开展瑞金消化道肿瘤临床诊疗中心信息化建设项目，确保在新楼启用前提供满足需求、安全可靠、稳定可控的信息化服务支撑。

项目建设内容

本项目建设内容主要包括：

- 应用软件：肿瘤智能勾画及模型训练平台、专病数据库系统、肿瘤COC综合诊治中心、消化内镜系统、手麻系统、重症监护系统；

- 基础设施：机房建设、网络建设、服务器存储建设、CA认证扩容、会议系统；

- 专用硬件：通用终端、消化内镜系统专用设备；

- 智能专区：智慧病区系统、围术期手术管理系统等；

- 信息安全：主要以新增防火墙和软件系统扩容为主；

- 商密应用：SSL证书、安全认证网关、服务器密码机、密码安全管控平台。

项目建设目标

建设消化道肿瘤临床诊疗中心，以“多学科（MDT）”、“一站式” 诊疗服务为特色，将“临床医疗、科技创新、教学培训”集成一体，充分发挥医院既有的先进技术与手段，以转化型研究为抓手，设有独立的组织标本库、数据库、二代测序个体化诊疗平台，真正建成具有全球影响力的临床医学创新中心，并打造符合实体瘤“个体化治疗”精准医学特色的一体化诊疗中心。

项目建设周期

本项目的建设周期为自合同签订之日起至2025年9月完成项目建设并通过竣工验收，其中包括3个月试运行。2024年12月31日前满足开业要求，完成机房、网络和会议系统硬件建设。

采购产品清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 维保 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件开发 |  |  |  |  |
| 1、开发软件-肿瘤智能勾画及模型训练平台 |  |  |  |  |
| 1 | 多器官智能勾画 | 人/月 | 17 | 3年 |
| 2 | 多靶区智能勾画 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 3 | 勾画功能评估 | 人/月 | 3 | 3年 |
| 4 | 手动勾画工具集 | 人/月 | 20 | 3年 |
| 5 | 多模态图像配准 | 人/月 | 13 | 3年 |
| 6 | 三维重建和图像浏览模块 | 人/月 | 5 | 3年 |
| 7 | 肿瘤定量分析 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 8 | 计划评估模块 | 人/月 | 20 | 3年 |
| 9 | 数据采集系统 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 10 | 智能勾画训练系统搭建 | 人/月 | 7 | 3年 |
| 11 | 自定义脚本训练及应用 | 人/月 | 8 | 3年 |
| 12 | 智能勾画训练平台 | 人/月 | 20 | 3年 |
| 13 | 自动接画功能配置 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 14 | 分割模型配置 | 人/月 | 3 | 3年 |
| 15 | 患者数据中心 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 16 | 用户管理 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 17 | 角色权限管理 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 18 | 组织机构 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 19 | 备份和恢复 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 2、开发软件-专病数据库系统 |  |  |  |  |
| 20 | eCRF表单定制开发 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 21 | 访视计划定制 | 人/月 | 3.5 | 3年 |
| 22 | 专病病例入组 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 23 | 专病数据对接采集 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 24 | 专病数据资源库建设 | 人/月 | 7 | 3年 |
| 25 | 专病数据质量管理 | 人/月 | 5 | 3年 |
| 26 | 专病标签体系建设 | 人/月 | 3 | 3年 |
| 27 | 数据集检索及构建 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 28 | 用户管理 | 人/月 | 1 | 3年 |
| 3、开发软件-肿瘤 COC 综合诊治中⼼ |  |  |  |  |
| 29 | CIS | 人/月 | 6 | 3年 |
| 30 | 平台上传与管理 | 人/月 | 34 | 3年 |
| 4、成品软件-消化内镜系统 |  |  |  |  |
| 31 | 预约登记模块 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 32 | 内镜图文报告系统 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 33 | 规范化报告科研系统 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 34 | 全流程智能质控 | 人/月 | 12 | 3年 |
| 35 | 消化内镜耗材管理系统 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 36 | 全流程洗消追溯系统 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 37 | 消化内镜教学培训系统 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 38 | 主任数据展示系统 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 39 | 护士长数据展示系统 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 40 | 监控视频接入 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 41 | 操作间中控台系统 | 人/月 | 14 | 3年 |
| 5、成品软件-手麻系统 |  |  |  |  |
| 42 | 手术排班 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 43 | 术前信息管理子系统 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 44 | 术中麻醉信息管理子系统 | 人/月 | 5 | 3年 |
| 45 | 术后信息管理子系统 | 人/月 | 3.5 | 3年 |
| 46 | 病案管理子系统 | 人/月 | 4 | 3年 |
| 47 | 医护患协同子系统 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 48 | 系统支撑平台子系统 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 49 | 用户权限管理子系统 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 50 | 麻醉质量管理子系统 | 人/月 | 6 | 3年 |
| 51 | 统计查询 | 人/月 | 5 | 3年 |
| 52 | 手术室信息大屏管理 | 人/月 | 5 | 3年 |
| 6、成品软件-重症监护系统 |  |  |  |  |
| 53 | 基础模块 | 人/月 | 40 | 3年 |
| 54 | 重症诊疗选配模块 | 人/月 | 16 | 3年 |
| 55 | 信息化评级评审支持 | 人/月 | 18 | 3年 |
| 56 | 采集套件 | 人/月 | 2 | 3年 |
| 二、机房 |  |  |  |  |
| 1、主机房 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 项 | 18 | 3年 |
| 2 | 网络设备机柜 | 项 | 3 | 3年 |
| 3 | KVM | 项 | 6 | 3年 |
| 4 | 配电系统 | 项 | 1 | 3年 |
| 5 | 精密空调 | 项 | 4 | 3年 |
| 6 | 机房动态环境监控系统 | 项 | 1 | 3年 |
| 2、配电间 |  |  |  |  |
| 7 | UPS系统 | 项 | 2 | 3年 |
| 8 | 备电系统 | 项 | 2 | 3年 |
| 9 | 配电系统 | 项 | 3 | 3年 |
| 10 | 房间空调 | 项 | 2 | 3年 |
| 3、其他 |  |  |  |  |
| 11 | 消防系统 | 项 | 1 | 3年 |
| 12 | 供配电系统 | 项 | 1 | 3年 |
| 13 | 综合布线系统 | 项 | 1 | 3年 |
| 14 | 装修系统 | 项 | 1 | 3年 |
| 三、网络建设 |  |  |  |  |
| 1、有线网络 |  |  |  |  |
| 1 | 楼宇汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 万兆光纤模块 | 个 | 44 | 3年 |
| 3 | 40G单模光纤模块 | 个 | 2 | 3年 |
| 4 | 楼层接入交换机 | 台 | 105 | 3年 |
| 5 | 万兆光纤模块 | 个 | 210 | 3年 |
| 2、无线网络 |  |  |  |  |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 7 | 40G单模光纤模块 | 个 | 2 | 3年 |
| 8 | 40G多模光纤模块 | 个 | 2 | 3年 |
| 9 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 10 | 万兆光纤模块 | 个 | 60 | 3年 |
| 11 | 40G单模光纤模块 | 个 | 2 | 3年 |
| 12 | POE交换机 | 台 | 49 | 3年 |
| 13 | POE交换机电源 | 个 | 98 | 3年 |
| 14 | 万兆光纤模块 | 个 | 98 | 3年 |
| 15 | 放装AP | 台 | 861 | 3年 |
| 16 | 普通高密AP | 台 | 20 | 3年 |
| 3、物联网络 |  |  |  |  |
| 17 | 物联网多协议网关 | 台 | 980 | 3年 |
| 18 | 高精度定位基站 | 台 | 234 | 3年 |
| 4、医疗专网 |  |  |  |  |
| 19 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 20 | 万兆光纤模块 | 个 | 20 | 3年 |
| 21 | 40G单模光纤模块 | 个 | 2 | 3年 |
| 5、数据中心网络 |  |  |  |  |
| 22 | 服务器汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 23 | 40G单模光纤模块 | 个 | 8 | 3年 |
| 24 | 服务器接入交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 25 | 40G多模光纤模块 | 个 | 8 | 3年 |
| 26 | 万兆光纤模块 | 个 | 48 | 3年 |
| 27 | 带外管理接入交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 28 | 万兆光纤模块 | 个 | 4 | 3年 |
| 6、IP电话专网 |  |  |  |  |
| 29 | 汇聚交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 30 | 千兆多模光纤模块 | 个 | 48 | 3年 |
| 31 | POE交换机 | 台 | 22 | 3年 |
| 32 | 千兆多模光纤模块 | 个 | 44 | 3年 |
| 33 | SIP程控终端 | 台 | 275 | 3年 |
| 7、前置区 |  |  |  |  |
| 34 | 交换机 | 台 | 2 | 3年 |
| 35 | 虚拟服务器 | 台 | 2 | 3年 |
| 36 | 存储设备 | 台 | 1 | 3年 |
| 37 | 防火墙 | 台 | 1 | 3年 |
| 四、服务器存储 |  |  |  |  |
| 1 | 生产数据库物理服务器 | 台 | 4 | 5年 |
| 2 | 光纤交换机 | 台 | 2 | 5年 |
| 3 | 核心生产双活存储 | 台 | 2 | 5年 |
| 4 | PACS存储 | 套 | 2 | 5年 |
| 5 | 超融合资源池 | 套 | 1 | 5年 |
| 五、CA认证扩容 |  |  |  |  |
| 1 | 手写签名指纹采集终端（10寸屏版） | 台 | 20 | 3年 |
| 六、会议系统 |  |  |  |  |
| 1、大型多媒体示教会议厅68人（2楼） |  |  |  |  |
| 1 | LED屏 | 平方米 | 35 | 3年 |
| 2 | 视频控制器 | 套 | 1 | 3年 |
| 3 | 视频矩阵 | 台 | 1 | 3年 |
| 4 | 配电柜 | 台 | 1 | 3年 |
| 5 | 可编程中央控制器 | 台 | 1 | 3年 |
| 6 | 移动平板 | 台 | 1 | 3年 |
| 7 | 无线路由器 | 台 | 1 | 3年 |
| 8 | 云台相机 | 套 | 1 | 3年 |
| 9 | 音频处理器 | 台 | 1 | 3年 |
| 10 | 功率放大器 | 台 | 1 | 3年 |
| 11 | 专业扬声器 | 台 | 4 | 3年 |
| 12 | 调音台 | 台 | 1 | 3年 |
| 13 | 数字反馈抑制器 | 台 | 1 | 3年 |
| 14 | 无线会议主机 | 套 | 1 | 3年 |
| 15 | 无线话筒 | 对 | 1 | 3年 |
| 16 | 电源时序器 | 台 | 1 | 3年 |
| 17 | 手术示教终端盒子 | 台 | 1 | 3年 |
| 2、消化内镜教育学习区（5楼） |  |  |  |  |
| 18 | 影像会诊显示大屏 | 台 | 2 | 3年 |
| 19 | 画面融合拼接切换处理器 | 台 | 1 | 3年 |
| 20 | 智能集中控制管理系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 21 | 云台相机 | 套 | 1 | 3年 |
| 22 | 音频处理器 | 台 | 1 | 3年 |
| 23 | 功率放大器 | 台 | 1 | 3年 |
| 24 | 专业扬声器 | 台 | 4 | 3年 |
| 25 | 调音台 | 台 | 1 | 3年 |
| 26 | 无线话筒 | 对 | 2 | 3年 |
| 27 | 一拖四无线会议话筒 | 套 | 1 | 3年 |
| 28 | 电源时序器 | 台 | 1 | 3年 |
| 29 | 机柜 | 套 | 1 | 3年 |
| 30 | 音视频会议主机（多路音视频输入输出） | 台 | 1 | 3年 |
| 3、手术视频转播会议会诊中心20-30人（18楼） |  |  |  |  |
| 31 | 影像会诊显示大屏（含摄像头） | 台 | 2 | 3年 |
| 32 | 工作显示器（桌面同步浏览） | 台 | 1 | 3年 |
| 33 | 功率放大器 | 台 | 1 | 3年 |
| 34 | 专业扬声器 | 台 | 2 | 3年 |
| 35 | 调音台 | 台 | 1 | 3年 |
| 36 | 无线会议主机 | 套 | 1 | 3年 |
| 37 | 无线话筒 | 对 | 1 | 3年 |
| 38 | 电源时序器 | 台 | 1 | 3年 |
| 39 | 云台相机 | 套 | 1 | 3年 |
| 40 | 多点控制单元 | 台 | 1 | 3年 |
| 41 | 内网录制服务器 | 台 | 1 | 3年 |
| 42 | 外网推流直播软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 43 | 内网直播软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 44 | 手术示教终端盒子 | 台 | 1 | 3年 |
| 七、专用硬件 |  |  |  |  |
| 1、通用终端（PC、打印机等） |  |  |  |  |
| 1 | 医生工作站（一体机） | 台 | 185 | 3年 |
| 2 | 医生工作站（一体机） | 台 | 97 | 3年 |
| 3 | 医生工作站（分体） | 台 | 70 | 3年 |
| 4 | 医生工作站（分体） | 台 | 24 | 3年 |
| 5 | 护士工作站（一体机） | 台 | 65 | 3年 |
| 6 | 护士工作站（一体机） | 台 | 13 | 3年 |
| 7 | 移动查房笔记本 | 台 | 61 | 3年 |
| 8 | 扫描复印打印一体机 | 台 | 28 | 3年 |
| 9 | 彩色激光打印机 | 台 | 22 | 3年 |
| 10 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 3 | 3年 |
| 11 | 黑白激光打印机 | 台 | 110 | 3年 |
| 12 | 条码打印机 | 台 | 38 | 3年 |
| 13 | 针式打印机 | 台 | 3 | 3年 |
| 14 | 标签打印机 | 台 | 2 | 3年 |
| 15 | A3打印机 | 台 | 1 | 3年 |
| 16 | 扫码墩 | 台 | 81 | 3年 |
| 17 | 拉卡机 | 台 | 48 | 3年 |
| 18 | 扫描枪 | 台 | 29 | 3年 |
| 19 | 签字板 | 台 | 67 | 3年 |
| 20 | 高拍仪 | 台 | 10 | 3年 |
| 21 | 移动查房车 | 台 | 60 | 3年 |
| 22 | 移动护理PDA | 台 | 146 | 3年 |
| 23 | 移动护理笔记本 | 台 | 104 | 3年 |
| 24 | 智能触摸大屏(远程会诊) | 台 | 17 | 3年 |
| 25 | 智能触摸大屏(宣教培训) | 台 | 17 | 3年 |
| 26 | 自助报道机 | 台 | 8 | 3年 |
| 2、消化内镜系统专用硬件 |  |  |  |  |
| 27 | RFID读卡器 | 台 | 150 | 3年 |
| 28 | 编码器模块 | 套 | 25 | 3年 |
| 29 | 外景摄像头 | 台 | 15 | 3年 |
| 30 | 无线麦克 | 套 | 26 | 3年 |
| 八、智能专区 |  |  |  |  |
| 1、智慧病区系统 |  |  |  |  |
| 1 | 床旁智能交互系统软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | 物联网床旁智能交互终端 | 台 | 500 | 3年 |
| 3 | 摆臂支架 | 套 | 500 | 3年 |
| 4 | 蓝牙输液动态监测器（乳腺特需病区已配置） | 台 | 500 | 3年 |
| 5 | 病房床旁呼叫软件 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 医护主机(POE供电) | 台 | 16 | 3年 |
| 7 | 床头分机10.1寸(POE供电) | 台 | 500 | 3年 |
| 8 | 门口分机10.1寸(POE供电) | 台 | 212 | 3年 |
| 9 | 卫生间分机 | 台 | 212 | 3年 |
| 10 | 淋浴室分机 | 台 | 212 | 3年 |
| 11 | 走廊信息显示屏 | 台 | 32 | 3年 |
| 12 | 值班室分机(POE供电) | 台 | 16 | 3年 |
| 13 | 11寸5G移动PAD信息看板 | 台 | 32 | 3年 |
| 2、智慧手术室围术期手术管理系统 |  |  |  |  |
| 14 | 手术室一体化控制系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 15 | 手术室4k级超高清影像核心控制主机平台 | 套 | 19 | 3年 |
| 16 | 43寸全贴合触摸控制终端，带可消毒医学键盘 | 套 | 19 | 3年 |
| 17 | 手术室嵌入式全能护士工作站 | 套 | 21 | 3年 |
| 18 | 4k 65寸多功能PACS医学触摸显示屏 | 套 | 15 | 3年 |
| 19 | 21.5寸防水医生触摸控制屏 | 套 | 5 | 3年 |
| 20 | 13.3寸手术室门口控制信息系统 | 套 | 21 | 3年 |
| 21 | 中央护士站群控系统 | 套 | 2 | 3年 |
| 22 | 悬吊式4k术野相机 | 套 | 2 | 3年 |
| 23 | 手术室2K全景摄像机 | 套 | 19 | 3年 |
| 24 | 手术室动作捕捉相机 | 套 | 2 | 3年 |
| 25 | 术野相机吊臂 | 套 | 2 | 3年 |
| 26 | 单轴双吊臂系统 | 套 | 2 | 3年 |
| 27 | 手术吸顶音箱 | 套 | 19 | 3年 |
| 28 | 全向麦克风 | 套 | 19 | 3年 |
| 29 | 超高清传输组件 | 套 | 19 | 3年 |
| 30 | 谈话间家属交互系统 | 套 | 2 | 3年 |
| 31 | 手术排程和手术运营大屏显示系统 | 套 | 11 | 3年 |
| 3、物联部分 |  |  |  |  |
| 32 | 智能看护 | 套 | 1 | 3年 |
| 33 | 生命体症监测 | 套 | 1 | 3年 |
| 34 | 环境监测 | 套 | 1 | 3年 |
| 35 | 物联网设备管理 | 套 | 1 | 3年 |
| 36 | 物联网基础平台 | 套 | 1 | 3年 |
| 九、信息安全 |  |  |  |  |
| 1 | 消化楼数据中心防火墙 | 台 | 2 | 3年 |
| 2 | 无线专网边界防火墙（新增） | 台 | 2 | 3年 |
| 3 | 信息系统与数据库安全审计（扩容） | 套 | 1 | 3年 |
| 4 | 物联网数据管理系统 | 套 | 1 | 3年 |
| 5 | 网管系统扩容 | 套 | 1 | 3年 |
| 6 | 无线控制器授权扩容 | 套 | 1 | 3年 |
| 7 | 无线运维管理平台扩容 | 套 | 1 | 3年 |
| 十、商密应用 |  |  |  |  |
| 1 | 认证系统扩容 | 套 | 1 | 3年 |
| 2 | SSL证书 | 张 | 10 | 1年 |
| 3 | 安全认证网关 | 台 | 1 | 3年 |
| 4 | 服务器密码机 | 台 | 1 | 3年 |
| 5 | 密码安全管控平台 | 套 | 1 | 3年 |
| 十一、集成服务 |  |  |  |  |
| 1 | 系统集成 | 项 | 1 | \ |

产品参数要求

软件开发

肿瘤智能勾画及模型训练平台

| 系统名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 肿瘤智能勾画及模型训练平台 | 多器官智能勾画 | 支持基于CT图像的器官自动分割，支持危及器官模型数≥100个 支持基于MR图像的器官自动分割，支持危及器官模型数≥40个 |
|  | 多靶区智能勾画 | 靶区智能分割（至少支持直肠癌，宫颈癌，鼻咽癌，乳腺癌，胰腺癌） 按照医院需求定制，至少对2个指定病种的靶区训练 |
|  | 勾画功能评估 | 提供勾画QA功能 勾画模式，勾画显示，ROI详情，ROI平滑，ROI library，勾画工具，图像显示，配准方式增加 ，配准结果可视化 |
|  | 手动勾画工具集 | 提供手动勾画工具（支持进行手动编辑） 提供感兴趣区域创建工具（至少支持感兴趣区域的创建） |
|  | 多模态图像配准 | 图像配准（支持刚性配准、支持非刚性配准、支持手动配准） 配准结果查看（支持配准结果的查看） |
|  | 三维重建和图像浏览模块 | 支持图像的浏览、分组 支持图像的生成、编辑 |
|  | 肿瘤定量分析 | 支持肿瘤的定量分析 |
|  | 计划评估模块 | 支持进行单个计划、多个计划的评估 支持全疗程ROI复制和剂量场形变，助力ART计划制作和评估 |
|  | 数据采集系统 | 支持数据的采集和上传 |
|  | 智能勾画训练系统搭建 | 支持勾画系统的搭建和使用 |
|  | 自定义脚本训练及应用 | 支持脚本功能 |
|  | 智能勾画训练平台 | 支持智能器官和靶区自动勾画自主训练（科室自行进行标注和数据，包含训练服务器使用和科学家调试工作)。支持与多种系统对接（OIS、TPS等）。 质子接口开发和联调 瑞尔接口开发和联调 |
|  | 自动接画功能 | 支持自动接画功能（如区分移床数据和非移床数据） |
|  | 分割模型配置 | 支持分割模型配置 |
|  | 患者数据中心 | 支持患者数据中的展示和查询患者 支持获取治疗记录 支持展示治疗事件 支持患者治疗中医生日程、物理师日程、定位日程、治疗日程的排程，支持在多种终端显示（至少支持在电脑端和Pad端) 支持多程计划流程，支持后装工作流程 支持排队叫号 支持视频宣教功能 支持预约管理，区分定位预约和治疗预约 支持费用管理，可根据各种治疗场景自动创建规则 患者通知，支持总览患者通知状态、支持查看通知历史 HIS接口联调状态、收费项自动同步 |
|  | 用户管理 | 支持进行用户的管理 |
|  | 角色权限管理 | 支持角色权限管理 |
|  | 组织机构 | 支持组织机构 |
|  | 备份和恢复 | 支持进行数据的备份和还原 |

专病数据库系统

| 系统名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 专病数据库系统 | eCRF表单定制开发 | CRF表单工具管理 慢性胰腺炎专病CRF表单定制开发 |
|  | 访视计划定制 | 访视规则管理 慢性胰腺炎访视计划定制 访视跟踪监控 |
|  | 专病病例入组 | 慢性胰腺炎专病人群入组 慢性胰腺炎专病队列人群管理 |
|  | 专病数据对接采集 | 院内数据对接采集 随访数据采集 院外数据采集 CRF表单变量标准映射 表单数据自动回填 |
|  | 专病数据资源库建设 | 慢性胰腺炎专病数据资源库建设 慢性胰腺炎专病数据后结构化处理 |
|  | 专病数据质量管理 | 录入信息前置质控管理 慢性胰腺炎数据质控规则制定 慢性胰腺炎数据质控结果展示 采集过程数据校验及质疑 慢性胰腺炎数据质控报告生成 |
|  | 专病标签体系建设 | 慢性胰腺炎专病标签体系建设 |
|  | 数据集检索及构建 | 数据精准检索 结果数据集筛选及导出 |
|  | 用户管理 | 用户信息管理 用户权限控制 |

肿瘤 COC 综合诊治中⼼

| 系统名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| CIS | 住院病历模板 | 住院病历需新增肿瘤科相关病历模板，主要病历类型涉及入院记录，手术记录、评价量表、MDT、肿瘤化疗，其中入院记录、手术记录属于病历中常见类型，其他肿瘤治疗数据、MDT数据按实际情况调整（按需取模板或者程序录入数据）。 住院病历改造入院记录、手术记录共涉及改造字段192个 住院病历中新增肿瘤治疗记录单，涉及35个字段 住院MDT多学科会诊增加模板，共涉及模板中增加5个选项 住院病历中增加转科模板，共7张，如临靶病灶信息、非靶病灶信息等 |
|  | 住院诊断管理 | 1、住院诊断保存时，判断当前患者是否存在肿瘤相关诊断，若存在，则弹出TNM评分界面。已经针对该患者进行评分，评分完成后，生成结果如：IA期、IB期、II期、IIIA期、IIIB期、Ⅳ期，并落库。 2、模板中需要展示肿瘤分期结果，需要进行数据获取 |
|  | 住院数据推送到ODS | COC通用病史-既往史、个人史、现病史、家族史 COC药物治疗记录、量化评估项目 COC肿瘤专科-临靶病灶信息、非靶病灶信息、分子病理检测信息、基因突变检测信息、内科活检信息、放疗信息、外科手术信息、疗效评估 以上信息提供存储，将数据定时推送到HDW |
|  | 门诊病历模板 | 门诊病历需新增肿瘤科相关病历模板，主要病历类型涉及门诊初诊病历、复诊病历，手术记录、评价量表、MDT、肿瘤化疗，其中门诊初诊病历、复诊病历，手术记录属于病历中常见类型，其他肿瘤治疗数据、MDT数据按实际情况调整（按需取模板或者程序录入数据）。 门诊病历改造初诊病历、复诊病历，手术记录共涉及改造字段152个 门诊病历中新增肿瘤治疗记录单，涉及35个字段 门诊MDT多学科会诊也需要增加模板，共涉及模板中增加5个选项 门诊病历中增加转科模板，共7张，如临靶病灶信息、非靶病灶信息等 |
|  | 门诊诊断管理 | 1、门诊诊断保存时，判断当前患者是否存在肿瘤相关诊断，若存在，则弹出TNM评分界面。已经针对该患者进行评分，评分完成后，生成结果如：IA期、IB期、II期、IIIA期、IIIB期、Ⅳ期，并落库。 2、模板中需要展示肿瘤分期结果，需要进行数据获取 |
|  | 门诊数据推送到ODS | COC通用病史-既往史、个人史、现病史、家族史 COC药物治疗记录、量化评估项目 COC肿瘤专科-临靶病灶信息、非靶病灶信息、分子病理检测信息、基因突变检测信息、内科活检信息、放疗信息、外科手术信息、疗效评估 以上信息提供存储，将数据定时推送到HDW |
| 平台上传与管理 | 院内COC主题库建设 | 根据专病诊治模式，建立面向专病的通用数据（人口统计学信息、现病史、既往史等多维度数据），以及根据专病诊治模式，建立面向专病的专项诊治数据，包括（包括病因、病理、临床特征、临床诊疗、预后等多维度的数据）。 |
|  | HDW改造 | 根据申康规范要求，拓展HDW模型，满足申康数据上传规范。 |
|  | 业务系统到HDW同步 | 根据申康规范要求，将新增结构化的业务数据从EMR或 CIS等系统抽取到HDW。 |
|  | HDW至COC主题库推送 | 将HDW数据根据患者明细，抽取到COC主题库中，其中包括通用数据（人口统计学信息、现病史、既往史等多维度数据）以及肿瘤专项数据（包括病因、病理、临床特征、临床诊疗、预后等多维度的数据）。 |
|  | COC数据上报实施 | 使用数据上报平台，将COC主题库数据抽取到申康COC前置端侧。 |
|  | 数据上报平台 | COC定制数据上报平台，其中包括：标准管理，标准映射，任务调度，质量监控和任务监控等。 |
|  | 院内COC前端开发 | 根据市级医院肿瘤综合诊治中心（COC）基本功能规范要求，实现院内肿瘤患者诊疗全流程信息总览，包括瘤种总览、肿瘤患者信息列表、患者个人总览、检验服务信息、检查服务信息、病理服务信息、量表服务信息、临床路径服务信息、MDT讨论服务信息、临床研究服务信息及随访服务信息等。 |
|  | 院内COC主题库视图开发 | 按照COC前端界面展示要求，建设基于UI展示主题的数据视图，包括肿瘤患者信息列表、患者个人总览、检验服务信息、检查服务信息、病理服务信息、量表服务信息、临床路径服务信息、MDT讨论服务信息、临床研究服务信息及随访服务信息 |
|  | 院内COC数据服务配置 | 建立院内统一数据服务管理平台进行数据服务配置。包含数据源配置、使用者授权、数据接口配置、数据脚本配置、服务使用申请审核、服务监控等。 |
|  | 院内COC后端接口开发 | 按照COC前端界面展示要求，提供以COC主题库视图数据为基础的API数据接口。接口满足院内统一数据服务平台标准，支持访问用户身份识别和鉴别，具有超时控制、连接次数限制、失败请求处理功能， 满足信息安全管理要求。 |
|  | 院内COC权限集成 | 与医院统一认证平台集成，实现SSO单点登录及统一权限管理 |
|  | 数据服务平台部署 | 数据服务平台部署，包含管理平台、服务接口调用平台（测试环境，正式环境）、服务接口监控管理平台等。 |

消化内镜系统

| 系统名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 消化内镜系统 | 预约登记模块 | 可根据HIS提供的信息，将病人基本资料及临床检查信息自动获取模块。 提供患者登记功能，产生患者排队队列。 对不同申请类型的病人显示不同的颜色和优先级。 可直观显示各个检查室的患者分配情况。 提供数据检索功能，可以通过各种条件检索预约登记的患者信息。 支持可视化的排队安排界面，护士可快速对病人进行预约排队安排。 |
|  | 内镜图文报告系统 | 候诊队列可根据房间、检查类型进行过滤显示。 可通过患者预约信息条码快速定位病人，并进行检查前的二次确认。 支持各种内镜视频接口，包括DVI、SDI、RGB/YUV、S-VIDEO、复合视频。 支持内镜、超声高清信号采集，分辨率最大可1920*1080。 DICOM3.0标准：全面符合DICOM影像标准, 标准化图像采集与归档。 支持图像的自动裁剪，报告打印时系统可将黑边剪切掉。 提供脚踏开关控制采集图片操作。 可将图像导出成BMP、JPG、DCM计算机通用格式。 采集的动态视频可进行二次提取。 静态影像与动态影像采集可同时进行，互不影响。 采集的图像转换为标准DICOM格式统一存储。 支持内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 支持超声内镜标清，高清信号动态采集（录像）。采集帧数大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 支持X光信号的动态采集（录像）。采集帧率大于等于25帧/秒。采集段数不受限制，采集时间大于30分钟。 ERCP工作站同时支持放射线、内镜2路视频信号的同录同播。 超声内镜工作站同时支持超声、内镜两路视频信号的同录同播。 ▲消化内镜系统可支持与国家消化内镜质控平台对接（提供软件截图）。 |
|  | 规范化报告科研系统 | 提供消化内镜单病种结构化报告模板≥5（食管早癌、胃早癌、十二指肠早癌、结肠早癌、慢性萎缩性胃炎）；提供结构化报告模板≥20。 结构化报告模板中，提供知识图谱供医生查阅。 填写完成之后，可自动生成通顺的文本，以便医生/患者浏览。 提供可视化界面，用于自定义结构化报告。 现有结构化报告产品，服务器端更新软件，所有终端自动更新。 与图文报告系统紧密整合。 可兼容传统模板使用方式。 |
|  | 全流程智能质控 | 质控模块深度嵌入当前消化内镜系统界面，非第三方外挂系统。UI设计规范和操作规范与当前系统一致。 所有消化内镜图文报告工作站（带有采集卡的）均具有人工智能智能识别功能。 基于图像分析技术对工作站所采集的静态图片进行自动识别，可分析上消化道部位，达盲率，退镜时长，胃镜检查时长。 AI计算服务端，提供面向所有内镜工作站所采集的图片智能化识别。I7,16G内存，3080显卡，1TB SSD硬盘，支持多个消化内镜终端工作站。 支持国家消化内镜最新18项质控指标（2022版）的计算，支持质控指标自动或手工上传至国家平台。（自动上传需开通内外网） 科室运营数据实时显示，显示包括：患者平均等待时间，已报到患者数量，已预约患者数量，各操作间检查数量等。 科室质控数据实时显示，按照国家消化内镜中心中心要求的质控指标数据显示。 |
|  | 消化内镜耗材管理系统 | 可与医院耗材管理系统集成。 可实现建立消化内镜的二级库管理系统。 可实现人员领用耗材情况记录。 可实现耗材出库、入库详细记录的管理，如高值耗材、低值耗材。 可实现耗材计费管理。 可对耗材的质保期进行管理。 |
|  | 全流程洗消追溯系统 | 内镜清洗追溯管理系统基本功能包括内镜洗消追溯和内镜使用追溯管理功能。符合国家卫生部发布的《内镜清洗消毒操作技术规范》。 系统应能对所有的操作进行追踪调查、记录并进行分类，具有详细的日志记录功能。 支持与医院内窥镜系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享。 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式。 提供洗消系统的整体安装与培训。 采用RFID自动识别技术，采集内镜洗消各个工序动态数据，包括：初洗、酶洗，次洗，浸泡，末洗，干燥环节。 系统根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。 提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示。 提供各流程环节详细工作量统计数据报告，各流程环节所有数据按条件组合查询。 |
|  | 消化内镜教学培训系统 | 服务端： 1)支持多方会议接入多方通话功能。 2)支持对前端所有视频的集中管理与调度。 3)支持多台客户端的同时访问与管理。 4)支持日志记录及查询。 5)支持权限分配。 6)支持多个分控台控制功能。 7)支持电子白板交互。 8)支持各检查诊疗室摄像云台控制。 基于B/S架构。 |
|  |  | 录播服务单元： 1)支持手术病人资料管理。 2)支持病人信息录入。 3)手术视频对应病人信息录像操作；多路手术录像同一时间轴回放。 4)对手术室接入的视频本地观看。 5)直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结。 6)多方通话。 7)支持摄像机云台控制。 8)直播中对敏感视频进行电子隐私遮罩及马赛克处理。 9)手术室通话支持远端呼叫自动应答或手工应答模式。 10)支持临时授权可给特定的用户进行临时手术观摩。 11)日志详细记录并可上传中心平台服务器。 12)直播中可随时主动停止直播。 13)观看远程回传视频，支持高清解码。 14)录像支持手动和自动以及计划模式。 15)支持一键开关机。 16)无线触控系统： 17)观看手术直播视频。 18)触摸控制音视频在各显示设备上的切换操作，单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变。 19)集中控制录像操作。 20)支持点对点，多点对多点的多方通话。 各手术室摄像机云台控制。 |
|  |  | 解码终端： 1)支持单画面，多画面，画中画及位置大小任意改变。 2)支持任意画面的自由切换，可智能判断所播放手术视频重要程度启用智能不规则多窗口组合模式。 3)支持摄像机云台控制。 4)支持直播视频本地录像。 5)支持直播视频抓取图片。 直播中对同一观看的视频启用电子白板标注，病灶长度面积测量，画面冻结。 |
|  | 主任数据展示系统 | 可提供主任数据看板 支持展示数据实时显示 支持对患者预约数据的实时显示 支持患者待诊队列的实时显示 支持已检查患者队列的实时显示 可对质控相关数据进行实时显示 |
|  | 护士长数据展示系统 | 可提供护士长数据看板 支持展示数据实时显示 支持对镜子洗消数据的实时显示 支持患者就诊队列的实时显示 支持耗材使用情况数据的实时显示 支持相关护理数据的实时显示 |
|  | 监控视频接入 | 可与医院监控系统对接，获取视频信号，嵌入到消化内镜系统中 可实现主任办对监控视频的调阅 可实现护士长办对监控视频的调阅 |
|  | 操作间中控台系统 | 可实现对每个操作间设备进行中控管理 可实现对现有内镜各系统模块的集成 可实现调阅患者其它检查、检验资料 可实现呼叫患者功能 可实现报告审核功能 |

手麻系统

| 系统名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 手术麻醉系统 | 手术排班 | 能够批量接收HIS下达的手术安排信息。 能够支持对多手术科室批量接收手术申请。 能够支持安排急诊患者进行手术。 |
|  | 术前信息管理子系统 | 能通过与医院信息系统集成，查看患者的电子病历信息、检查检验信息、影像信息等。 能够调取患者检查检验信息并形成趋势图。 能够在对患者检验异常结果进行预警提示。 能够在术前调取并集成病人的检验检查、电子病历等信息，辅助医生进行术前讨论并记录讨论内容。 能够按照医院要求的格式自动生成术前访视单。 能够通过系统查看患者病情、病史，便于麻醉医生拟定患者麻醉计划。 能够按照医院要求的格式自动生成患者知情同意书。 能够与多系统进行数据交换，配合麻醉术前访视结果，快速完成麻醉术前评估及评分功能。 |
|  | 术中麻醉信息管理子系统 | 能够自动将采集到的监护仪、麻醉机生命体征参数记录在麻醉单上， 并将数据实时传送到服务器数据库内存储。 能够支持设置体征参数在麻醉单上的显示方式。 能够将术中监护体征导出。 能够对术中患者异常体征时进行报警。 能够从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息自动填充到麻醉记录单中。 能够以时间轴的方式显示患者的手术流程，便于医护人员对手术流程的把控。 能够自动记取该点对应的时间作为事件发生时间（或持续事件的起始时间），自动匹配该事件对应的剂量、途径、持续情况等。 能够进行连续事件倒计时提醒。 能够通过下拉菜单、拼音检索等方式，实现麻醉事件及用药的快速录入。 能够在现有用药事件基础上实现快速追加录入。 能够在药品录入时自动匹配录入的药品剂量、浓度、速度单位。 能够设置常用量，实现常用药品、事件的快速录入。 能够根据术中登记事件使用频次，动态调整事件显示顺序。 能够实现麻醉单模板套用，并支持以公有和私有的方式管理麻醉记录单模板。 能够将术中麻醉操作以数字序号方式标记在治疗序号区域对应时间点，对应麻醉备注区域事件详情。 能够辅助用户对受到干扰的伪差生命体征数据进行修正的功能。 能够直接拖动鼠标描绘生命体征。 能够支持患者抢救模式，抢救模式下患者体征可每分钟一组进行展示。 能够模拟监护仪对体征参数进行动态显示。 能够实现术中出入量汇总自动计算。 能够支持患者体征的密集采集。 |
|  | 术后信息管理子系统 | 能够自动采集患者苏醒过程中的生命体征趋势并自动绘制在复苏记录单上。 能够支持复苏记录单延续术中麻醉记录单。 能够对手术患者进行术后手术信息登记和统计。 能够按照医院要求的格式生成术后随访单，记录患者术后随访信息。 能够按照医院要求的格式生成术后镇痛记录单，记录患者术后镇痛效果。 能够按照医院要求的格式生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结。 能够提供麻醉Steward苏醒评分。 能够提供疼痛评分。 |
|  | 病案管理子系统 | 能够支持病案单独打印和集中打印。 能够支持病案的归档。 能够显示病案归档时间和归档状态。 能够支持病案的自动归档和未归档提醒。 能够控制提交病案操作权限。 能够支持能够将患者麻醉病案上传至电子病历系统（EMR），并能够追溯历史文书版本。 能够对病案完整情况进行校验。 能够检索指定患者病案信息。 能够查阅指定患者历史住院的手术麻醉记录。 能够浏览指定患者所有历史麻醉病案。 |
|  | 医护患协同子系统 | 能够集中展现手术间进程情况，能够区分患者手术状态。 能够支持以时间轴形式显示各手术间手术状态。 能够辅助医生对各个手术室状态进行图形化和体征趋势监控。 能够支持配置快捷键，辅助麻醉医生快速录入麻醉事件。 能够支持各客户端进行消息通讯。 能够支持患者抢救呼叫模式，点击后可对所有客户端进行紧急情况报警。 |
|  | 系统支撑平台子系统 | 能够支持WEB services、视图等多种集成方式。 能够支持通过HIS获取患者基本信息、医嘱信息、住院信息、手术申请信息。 能够支持通过LIS获取患者检验报告。 能够支持通过PACS获取患者影像报告。 能够支持通过EMR获取患者病历、病程记录。 能够获取监护仪上的血压、脉搏、心率、SPO2等患者生命体征信息。 能够实时获取麻醉机上的呼吸频率、潮气量、呼吸比、ETCO2等患者生命体征信息。 能够记录断网情况下的当台患者体征数据。 能够支持通过HIS更新本地字典。 能够支持用户手工维护本地字典。 能够支持维护科室手术间。 能够配置麻醉记录字典，包括麻醉事件、麻醉常用量、麻醉方法。 能够将现有医疗文书内容保存为模板。 能够快速套用系统维护的医疗文书模板。 能够支持配置文书模板，包括麻醉记录模板、访视模板等。 能够支持管理员对公有模板进行编辑维护。 能够支持麻醉医生创建私有模板，仅限创建者可见。 |
|  | 用户权限管理子系统 | 能够为指定用户分配角色以获得相应的程序访问权限。 能够编辑系统角色的名称，用于分配一系列的程序功能访问权限。 能够根据医院信息化管理的要求创建用户，包括登陆用户名、密码及所在科室。 能够修改指定用户的登陆密码。 能够分配指定角色所具备的系统权限。 |
|  | 麻醉质量管理子系统 | 系统对质控指标进行过程质控，自动汇总麻醉记录中质控相关数据，便于科室定期自查。具体监测项目包括： 【2022版麻醉专业医疗质量控制指标 】 一、麻醉科医护比（AQI-DNR-01） 二、麻醉医师人均年麻醉例次数（AQI-ACC-02） 三、手术室外麻醉占比（AQI-PAO-03） 四、择期手术麻醉前访视率（AQI-PVR-04） 五、入室后手术麻醉取消率（AQI-CRB-05） 六、麻醉开始后手术取消率（AQI-CRA-06） 七、全身麻醉术中体温监测率（AQI-TMR-07） 八、术中主动保温率（AQI-AWR-08） 九、术中自体血输注率（AQI-ATR-09） 十、手术麻醉期间低体温发生率（AQI-IHT-10） 十一、术中牙齿损伤发生率（AQI-IDI-11） 十二、麻醉期间严重反流误吸发生率（AQI-IRA-12） 十三、计划外建立人工气道发生率（AQI-IUA-13） 十四、术中心脏骤停率（AQI-ICA-14） 十五、麻醉期间严重过敏反应发生率（AQI-ISA-15） 十六、全身麻醉术中知晓发生率（AQI-IAG-16） 十七、PACU 入室低体温发生率（AQI-IHP-17） 十八、麻醉后 PACU 转出延迟率（AQI-IDP-18） 十九、非计划二次气管插管率（AQI-IUR-19） 二十、非计划转入 ICU 率（AQI-IUI-20） 二十一、术后镇痛满意率（AQI-ASR-21） 二十二、区域阻滞麻醉后严重神经并发症发生率 （AQI-ISN-22） 二十三、全身麻醉气管插管拔管后声音嘶哑发生率 （AQI-IHE-23） 二十四、麻醉后新发昏迷发生率（AQI-INC-24） 二十五、麻醉后 24 小时内患者死亡率（AQI-TPM-25） 二十六、阴道分娩椎管内麻醉使用率（AQI-EPD-26） 系统能够进行不良事件记录，并可以录入不良事件的分类、事件经过、原因分析、处理情况、预防措施。 系统能够进行不良事件的统计分析，根据不良事件类型、因素等条件进行分类查询、统计。 |
|  | 统计查询 | 能够根据指定条件统计麻醉医生例数及平均麻醉时长。 能够根据指定条件统计护士例数及平均手术时长。 能够根据指定条件统计手术医生例数及平均手术时长。 能够根据指定条件统计麻醉科麻醉例数及平均麻醉时长。 能够统计指定日期范围内的ASA不同等级的例数。 能够统计指定日期范围内全科或者指定医生不同麻醉方法的手术例数。 能够根据指定条件实现手术总例数及临床手术科室分类例数。 能够根据患者信息、医护人员、科室、手术时间、手术状态、麻醉效果条件实现手术信息的查询。 能够统计指定日期范围内的术后镇痛患者信息。 能够具备常用围术期数据集，进行多数据集组合关联查询。 能够将上述统计查询结果导出为EXCEL格式报表。 |
|  | 手术室信息大屏管理 | 手术排程管理，展示手术安排的时间表，包括预定手术、正在进行的手术和已完成手术的状态更新，以及可能的延误或取消情况。 实时手术状态监控，实时显示手术室内的情况，包括手术进展、患者状态、生命体征等关键信息。 手术资源可视化，展示手术室资源的使用情况，如手术室占用率、设备状态、医护人员配置等。 患者流转跟踪，监控患者从术前准备到术中以及术后恢复的整个流转过程。 设备和物资管理，监控手术室内医疗设备和耗材的使用情况，预测和提示补充需求。 手术室绩效分析，展示手术室的运营效率，如平均手术时间、手术室周转率等关键绩效指标。 手术室环境监控，监控手术室的温度、湿度、空气质量等环境参数，确保手术环境符合标准。 |

重症监护系统

| 系统名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 重症监护系统 | 基础模块 | 一、数据采集 1、系统可自动采集床边仪器上的数据，数据可自动记录在重症护理记录单上。 2、支持市面各类不同品牌型号的监护仪，呼吸机，输液泵同时采集。采集数据的频率可根据临床具体需要进行自定义设置。采集方案可支持维保期内的新设备接入和端口扩展。 3、设备采集的临床数据可以通过不同方式展示，包括表单形式、趋势图形式等。数据量和数据精准度能满足临床工作者的科研需求。 1)为了最大限度保证数据共享，真正实现医院信息化建设的目标，系统能实现和HIS、LIS、PACS、EMR等多系统的接口，达到系统间信息共享融合的目的。 2)数据库访问采用有效动态方式，即用户真正需要进行数据库操作时，信息接口自动与其他系统建立连接，当用户数据操作完毕后立即断开，不会长时间占用HIS、PACS、LIS等数据库资源，使数据处理更加高效、安全。数据同步Web Services服务，以视图、中间表及其他数据库访问操作机制，建立“数据瞬时访问”工作模式。 3)HIS 系统集成: 进行科室分区、患者基本信息、工作人员基本信息、床位信息、患者在院信息、医嘱信息等的交互。患者入科时，IOT监护平台自动请求获取HIS服务器中的患者列表信息，并将信息返回至IOT监护平台中，用户选择入科的患者后，系统根据病人门诊号瞬时提取病人基本信息，进行病人相关信息提取采用独立服务器模式，以中间表、视图及其他数据库访问操作机制，访问HIS服务器，选择性的同步患者基本信息，并发送到IOT监护平台。医生下达医嘱后，IOT监护平台监测到新医嘱信息，并以数据库访问操作机制，访问HIS服务器，同步到最新医嘱信息，护士确认或分类，并开始执行医嘱。取消医嘱后，HIS系统发送取消信息，IOT平台接受实时信息，并在系统中进行标注。 4)LIS／PACS-RIS系统集成：进行检查（B/S架构）、检验信息的集成交互，包括检查、检验预约、标本追踪、检查过程交接、结果数据、报告调取等。 5)当院内LIS/paces系统发布检查检验报告后，需要发布同步信息，IOT监护系统 监测到了发布的信息后，并以数据库访问操作机制，访问HIS服务器，同步到最新检查检验和影像数据，并体现于系统中，同时IOT系统可通过患者信息，时间等维度请求调阅LIS/PACS等系统数据，并以数据库访问操作机制，访问LIS/PACS服务器后，同步到相应数据。 6)所有检查检验数据都支持通过趋势图方式展示，并提供单个指标和多指标复合对比查看的分析模式。 二、科室管理 1、系统提供病人重症病案信息的查询功能，医护人员可根据病人姓名、性别、住院号、诊断、入科日期、出科日期，以及呼吸，心率，血糖，体温等查询条件进行复合查询，可筛选出病人重症病案信息，包括已出科、死亡的病人。同时查询信息科选择显示异常值和正常值，并支持追踪定位。 2、系统支持以图形化方式展现科室相关统计数据。提供运营与业务所需要的各类分析统计功能，如：患者流转统计、床位周转、导管统计、评分统计、设备使用统计、压疮统计，药物使用情况统计等。 3、系统可通过HIS接口自动提取待入科患者信息，包括基本信息、患者诊断、入科来源、身高体重等。并支持手工修改。 4、提供图示化显示的全科床位状态图，并体现患者的主要关键信息（过敏史，危重情况，评分状况，诊疗事件，设备使用标识）。患者与HIS中保持同步，定时更新。提供床位预约和隔离状况的特殊标识。系统提供患者重点关注事项的特殊标识提醒医护人员注意等。 5、支持床旁患者快速出科，并在出科时汇总交接信息，并对护理内容进行核查保证出科病情记录的准确完整性，并对未完成事项进行提示，能自动生成出科记录单。 6、系统提供对患者在重症科室的医疗行为记录，包括入院、手术、入科、出科等。 7、"支持患者基础生命体征的自动采集显示，并生成生命体征趋势图，包含体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、有创血压、无创血压等。支持患者呼吸机的自动采集并显示，包含呼吸频率、潮气量、吸气时间、氧浓度、呼吸末正压、压力水平、吸气上升时间、分钟通气量等。支持采用图表形式显示患者出入量信息，用不同颜色的柱状图显示患者出入量。支持对血糖的趋势图显示。 8、系统可提供面向护理工作者的集中式护理信息视图，护理内容的显示顺序和排布可根据护理重点进行配置。 9、系统可显示护理重要工作项目信息，包括：医嘱执行、抢救信息、皮肤导管信息、护理交班，以便于护理人员快速了解工作情况。 10、采用符合国际规范的交接班模式；自动获取患者当前班次基本情况及患者历史数据包括：基本信息、诊断、生命体征、出入量、管路情况、用药及其它处置等；自动化评估患者概况信息，并记录；提供护理人员记录患者建议护理措施等内容。完成快速交班。 11、系统针对用户的不同角色可以设定不同的权限，如医生、护士、主任、护士长、管理员等。系统根据角色不同可限定用户的实际使用模块。同时管理员可随时对配置进行修改，每个角色也可根据班次进行专属权限配置。用户在权限认证后才可访问相应系统，用户在完成工作后进行提交，提交后的文档将自动封存，在一定的权限下只允许本人或高级别用户修改。系统支持对院组织架构的调整和维护。  三、护理管理工作站 1、系统支持集中、快速临床监护信息录入功能，护士在对患者进行护理行为时除要了解患者的姓名、性别、年龄、病史等基本信息，还需要了解患者当前的症状、体征、监护数据、出入液量，同时结合医疗评分准确的实施护理行为。 2、系统可根据任意时间段对护理项目进行查询，系统支持对所有类别的数据进行人工修正和批量审核；支持对部分检测项的文字编辑；支持对修正进行权限控制。 3、医嘱分类：系统支持自动从HIS中获取医嘱，以视图化方式展示到医嘱执行界面，按照长期、临时，输液、服药、治疗等进行自动分类，以便于医护人员快速查看。 系统支持按班次查询和执行医嘱，医护人员可通过医嘱执行状态和医嘱类型进行筛选和定位医嘱，支持对医嘱执行情况的记录和修改。支持医嘱执行情况的查看，系统对新开、未执行、完成、停止等状态的医嘱采用不同颜色标识，以进度条方式显示具体执行情况，全程监测医嘱的执行情况，界面醒目清晰，类目明确。 4、医嘱执行：系统支持医嘱执行过程中语义的自动生成并能记入护理记录单中，语义可按科室要求进行设定。 5、系统支持医嘱执行过程的记录，补液可自动统计到出入量中；可记录补液或药品执行采用的管路和输液泵设备信息。 6、系统具有用药剂量的换算功能，支持换算规则的可维护，提高入量计算的准确性。系统支持非药物医嘱的快速执行，自动生成病情记录，语句规则支持维护，可提高记录的及时性和准确性。" 7、床旁设备数据实时采集，并显示于系统中，同时可按需求进行分类，并能快速定位，当设备数据超出预警阈值时，系统将通过标红的方式进行预警，有效提现医护进行处理。 8、系统支持提供常见的集束化护理计划知识库，引入集束化管理思想和循证思路，依据护理计划的相关逻辑和知识库支撑，提供诊断到目标、措施、行为的自动生成过程，帮助护士快速进行护理计划和具体措施实施的制定和执行。 9、支持现有护理计划及历史护理计划的查询和增删改。护理计划的知识库允许用户自行维护，提供维护规则。包括护理诊断、护理目标、护理措施、护理行为。 10、系统中护理计划的下达具备完整的审核流程，用户可通过权限设定保证计划的准确性和有效性。" 11、系统支持护理记录单的自动生成，内容可包括，生命体征监测数据，护理记录，护理措施，医嘱执行状况，出入量信息，评估评分等。对所有系统已有采集类或操作类的数据自动集成到护理记录单中。支持用户自定义设置护理记录模板，提供护理记录模版选取及修改功能。系统支持特护单格式的自定义设置，可嵌入彩色趋势图表，支持文书的预览、打印、缩放等功能。 12、系统支持特护单的自动归档，并可以自动识别登录人的身份根据不同身份开放不同的文档操作权限，同时为保持文档的一致性，修改时高权限的解锁后他人才可修改更新。" 13、提供规范全面、符合人体生理结构、符合诊疗事件表达规则的皮肤部位与名称，可根据业务需求如烧伤等，进行大面积皮肤选择，自定义皮肤部位，名称，范围等，并在人体模型上标出，并有提示信息。提供皮肤压伤数据统计功能，包括发生例次，来源分类，分期分布，压伤发生率等。 14、支持不同分类模式展示：如高，中，低危险度导管分类的列表模式；符合人体解剖学要求的人体模型导管展示模式。支持人形图上相关部位直接选择管路的方式进行管路新增和护理操作，并在人体模型上标出。管路位置信息和命名要符合人体解剖学的要求。 15、系统提供50种评分与重症相关的医学评分供医护人员对患者病情评估时使用，医疗评分包括APACHE II急性生理学及慢性健康评分、GCS格拉斯哥昏迷评分（Glasgow）、SOFA序贯器官衰竭估计评分、NUTRIC评分量表、肠胃功能评分、SAS Riker镇静/躁动评分、压疮危险因素Braden评分、Ramsay镇静评分、机械通气患者的Brussels镇静评分、VTE风险评估（Caprini模型）、创伤评估、损伤评估、TISS评分、CPOT评分等常见评分；护理评分包括承认压疮危险因素Braden评分，跌倒坠床风险因素评估，儿科压疮风险评估BradenQ、患者自理能力评估、导管滑脱危险因素评估等综合ICU相关护理评分。 16、系统可自动提取临床的数据，并支持各项评分的动态展示，系统可自动绘制历史趋势曲线，支持快速切换查看不同患者的评分变化趋势和评分详情。 四、质控管理 1、系统提供重症日常质控指标统计： 1）ICU科室床位数、医护床位比；b、平均病人天数（人天）； 2）床位使用率； 3）转出ICU后24小时、48小时内患者重返率； 4）患者总收治数、入科患者来源分布； 5）出科患者去处，死亡数、转出数、出院数等； 6）导尿管日总数、管路风险等级分布率、导尿管留置率； 7）中心静脉管日总数、管路风险等级分布率、中心静脉管留置率。 2、系统支持科室日常指标数据视图概览，提供数据一览表、图表的方式清晰展现科室的重要指标情况；系统支持单个指标或者多个指标汇总信息，且能导出报表并打印。 3、系统内置三级综合医院等级评审的相关重症医学专业质量控制指标统计： 1）非计划转出ICU后24小时、48小时内患者重返率； 2）ICU呼吸机相关肺炎(VAP)预防率; 3）ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率; 4）中心静脉置管相关血流感染发生率(%)； 5）留置导尿管相关泌尿系感染发病率(%)； 6）ICU重症患者死亡率（%）； 7）重症患者压疮发生率(%)； 8）人工气道脱出例数。 4、系统具备15个ICU国家质量指标上报自动统计功能： 1）ICU患者收治率和ICU患者收治床日率； 2）急性生理与慢性健康评分（APACHEⅡ评分）≥15分患者收治率（入ICU24小时内）； 3）感染性休克3h集束化治疗（bundle）完成率； 感染性休克6h集束化治疗（bundle）完成率； 4）ICU抗菌药物治疗前病原学送检率； 5）ICU深静脉血栓（DVT）预防率； 6）ICU患者预计病死率； 7）ICU患者标化病死指数（StandardizedMortality Ratio）； 8）ICU非计划气管插管拔管率； 9）ICU气管插管拔管后48h内再插管率； 10）非计划转入ICU率； 11）转出ICU后48h内重返率； 12）ICU呼吸机相关性肺炎（VAP）发病率； 13）ICU血管内导管相关血流感染（CRBSI）发病率； 14）ICU导尿管相关泌尿系感染（CAUTI）发病率。 15）系统提供用户查看指标趋势图，且能导出报表。 5、针对医院不同的质控要求，本系统提供质控统计个性化定制的功能，评审公式和数据采集可自定义设置。 |
|  | 重症诊疗选配模块 | 一、辅诊管理 1、系统提供自动采集监护仪信息并以曲线图的方式显示患者生命体征信息和趋势，按天或周动态展示生命体征变化趋势，呼吸参数变化，神志、瞳孔、神经评分等神经系统相关内容。 2、系统提供动态按天或周展示血糖变化情况，并以曲线图显示。出入量平衡变化并展示趋势，血气、血糖、酸碱平衡、检查、检验、影像，特殊事件的异常值和警示值。 3、展现医嘱执行、结束、暂停、终止、过程事件、流速或滴速变化的时间节点。支持异常值的提醒和标注。" 系统自动提取当前患者班次内医生关注的病情信息，包括：基本信息，生命体征，特殊治疗等相关数据，形成各类图表形式展示。支持增删改，完成快速交接。 4、系统可根据临床工作观测目标要求，提供完整的患者病情全景视图，可涉及危重症专科电子病历的各个方面，包括：患者诊断信息、患者流转信息、生命体征、管路记录、医嘱用药、出入量、检验检查、护理计划等。 系统支持常见临床各器官系统和重点指标的监测模型，支持在同一个时间轴查看循环系统、呼吸系统、神经系统、泌尿系统、感染、血糖、血气分析等检测数据的图形和数据表格分析。 5、系统提供医生诊疗核查表，协助医生在日常诊疗过程中对患者病情及日常事项进行梳理和查漏补缺。内容可包含：患者流转记录，每日核查表单、诊断修订、特殊治疗过程记录、感染和抗菌药物应用等。内容支持趋势图的显示，内容可根据临床实际业务进行定制化修改，并支持自动提取。医生可对核查表内容进行增删改查，并与评分和质控进行互联。  二、移动护理 1、重症移动护理系统，实现床旁护理移动化，扫码化的信息记录，能与已有PC端系统中数据进行实时同步，快速了解患者基本病情。及时接收患者各类警告和提醒，可提高医疗业务工作效率，提升医院管理水平、提升医护人员工作效率及医疗服务质量。 2、通过PDA扫描二维码或条形码进行登录验证。支持用户名密码方式进行用户验证。可配置PDA后台请求的服务器地址信息。 3、能够显示整个病区床位情况，以及每个患者重要信息及护理相关关键信息的展示。可根据床号和护理级别筛选患者，护士可以通过选择患者对其进行相应的信息查看及操作，支持通过扫描患者腕带选择患者。 4、床旁快速录入：患者监测项目至少包括基本生命体征信息（体温、心率、呼吸、血氧、脉搏、无创血压），呼吸机条件，出入量平衡记录和计算、CRRT、瞳孔、神志、疼痛、各种观察和评分记录等。快速录入评估评分、导管、压疮等信息。 5、PDA能与PC端实时同步，数据能保持一致。 6、风险预警：支持对生命体征异常值和警示值的查看与回顾，同时针对护理过程中出现的高分险情况进行不同形式的提示和预警。  三、可视化风险看板 1、提供一套重症智慧风险看板系统，实现对医院应急事件的警告分析、处置辅助分析、应急提醒及应急服务保障等功能，为医院的日常运营管理服务。 2、实时更新当前科室病人的流转数据情况，并通过多种图表展示：饼图，柱状图，趋势图等，同时可使用图表和表格展示质控分析结果。同时可根据卫健委发布的指控直报指标——ICU学科15项进行分析。 3、病区患者床头卡列表自动获取病区患者基本信息，显示重点患者的诊疗视图，包括体征，检查检验信息，特殊用药情况，出入量平衡，风险评估情况和管路压疮情况等。 4、系统具备白天/夜间两种工作模式，夜间模式能降低屏幕亮度，保护视力，营造舒适的工作环境。系统支持用户根据需要自主切换夜班模式。 5、系统具有对床旁设备分类管理的功能，可对设备信息进行登记，包括厂商、型号、采购日期等。 6、系统能够记录设备的使用状态、使用时长等使用情况。支持设备信息的导出归档。 |
|  | 信息化评级评审支持 | 按电子病历评审七级要求改造系统，并提供评审过程中实证材料的整理和数据的支撑。 |
|  | 采集套件 | 支持无线WiFi和有线传输；具备断网，采集数据暂存采集装置内部功能，联网后自动上传数据，支撑usb低电压供电。 支持USB口，支持串口、并口、网口以及非标接口的数据采集。 能够对接并采集医院现有品牌的专业监护设备，且不影响医疗设备的正常运行，包括呼吸机、监护仪、麻醉机、ECMO、婴儿培养箱、除颤仪、输注泵、血透机等。 可采集资产状态、工程故障、维护过程、运行状态、运行参数、设备定位等信息。 能够接入医院现有医疗设备IOT平台，并按要求提供数据。 |

机房建设

主机房

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器机柜 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜 600mm*1200mm*2000mm (42U)前门单开网孔门，后门双开网孔门； |
|  | PDU | 每机柜含2套机柜用PDU 1、42位PDU防脱，16A(C19接口）的6位+10A（C13接口）的36位 2、安装采用垂直安装设计，区分左右，每台机柜支持A\B两路供电方式；带有热插拔指示灯（含接地指示） 3、黑色铝合金外壳，10平方电源线3米+32A工业连接器 |
| 网络设备机柜 | 网络设备机柜 | 42U网络机柜 800mm*1200mm*2000mm (42U)前门单开网孔门，后门双开网孔门； |
|  | PDU | 每机柜含2套机柜用PDU 1、42位PDU防脱，16A(C19接口）的6位+10A（C13接口）的36位 2、安装采用垂直安装设计，区分左右，每台机柜支持A\B两路供电方式；带有热插拔指示灯（含接地指示） 3、黑色铝合金外壳，10平方电源线3米+32A工业连接器 |
| KVM | KVM交换机 | 配置8口KVM交换机, 采用RJ-45线缆连接服务器, 含全部附件及线缆 |
|  | 显示器 | ≥17'' 机架式液晶显示器, 1U高可折叠, 可抽拉 |
|  | 输入输出设备 | 机架式键盘及触控板, 与显示器集成在1U空间内 |
| 配电系统 | 性能指标 | 1）进线配电箱：定制配电柜，国产优质空开，连接件 2）机柜供电电缆 |
| 精密空调 | 产品类型 | 节能型空调，产品需具有由中国质量认证中心颁发的“中国节能产品认证证书”及相应的检测报告 |
|  | 性能指标 | 精密空调含室外机，制冷量≥25KW，下送风 EC风机,风量≥9000m3/h |
| 机房动态环境监控系统 | 硬件规格 | 机房动力环境监控系统1套，含对机房UPS、精密空调、漏水、温湿度、烟感、视频、门禁的监控，需提供SNMP的北向接口。 机房动力环境监控设备及配套附件1套，含采集柜、监控主机、显示器、操作系统、工业电源、数据采集器、报警系统。 门禁和视频监控满足密评安全要求（含门禁和视频监控门禁进出记录完整性模块、视频监控记录完整性模块）； |
|  | UPS监控 | 支持对机房UPS的集中监控，可通过UPS通讯卡采集设备实时参数和报警信息。 1）输入/出/旁路电压、电流、频率，输出功率（有功、无功、视在），最大负载，谐波率等； 2）输入/出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，输入中断，整流器、逆变器、电池放电，交流电源失效等告警信息等。 |
|  | 精密空调监控 | 支持对机房精密空调的集中监控，可通过精密空调通讯卡采集设备实时参数和报警信息。 1）回/送风温度、回/送风湿度； 2）回风温湿度上下限，压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等报警信息； 3）空调开/关机。 |
|  | 温湿度监测 | 支持对机房温湿度的集中监控，通过智能温湿度模块采集实时温湿度值。 1）温度，湿度的显示； 2）温度，湿度上下限报警及故障报警。 3）要求温湿度传感器具有液晶显示 |
|  | 漏水监测 | 支持对机房的空调漏水进行监测 支持在空调区域敷设漏水检测绳，并通过控制器进行采集如果发生漏水，系统需明确告知是第几米漏水，#需采用定位式漏水设备； |
|  | 烟感报警 | 支持对机房烟感进行监测，通过采集烟感探测器报警信号进行报警。 通过烟感探测器提供干接点信号，并可实时报警； |
|  | 门禁监控 | 支持对机房门禁开关门状态进行监测 通过集成门禁控制器达到对门禁系统的无缝集成，达成对门禁系统管理的所有功能如授权、进出人员记录、控制门禁打开或关闭、门禁状态查看等，可与视频监控子系统实现联动； |
|  | 视频监控 | 支持对机房视频图像进行监控，视频信息通过集成硬盘录像机接入机房监控主机，可与门禁监控子系统实现联动。支持实时画面查看、历史视频回放及回放窗口设置； |
|  | 系统架构要求 | 平台系统需为纯B/S结构；提供完整的历史事件、记录事件和历史数据；实现电话报警、手机短信、声光报警；在满足现有需求的同时，方便地满足今后系统扩容的需求； |
|  | 系统总体要求 | 系统总体要求平台支持信创，包括监控主机、网络采集器，并支持适配信创操作系统以及数据库； |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有机房动环监控系统无缝衔接、统一纳管。 |

配电间

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| UPS系统 | 机柜式UPS | 1) 投标方提供的模块化UPS类型应为在线式双变换式，应采用高频模块化UPS，采用IGBT 整流型不间断电源设备。制式为三相输入，三相输出，最大可配置扩容输出容量为：125KVA，UPS尺寸：600*850*2000（宽*深*高）。 2) 投标方提供5只模块化UPS单功率模块，额定输出功率应介于25kVA-30kVA之间， 并支持热插拔，当功率模块故障时，应能及时退出系统而不能影响其他模块正常工作。功率模块、静态旁路模块、监控模块需要支持热插拔。 3) UPS应采用集中控制的逻辑，集中控制单元的控制器应采用冗余架构设计，互为备份，避免单点故障； 4) UPS的控制模块在实现冗余备份下，同时需具备冗余系统均出现问题情况下，系统可切换至旁路供电，避免因UPS无法实现旁路供电而造成断电等重大风险发生。 5) 电池管理：UPS应具有定期对蓄电池组进行自动浮充、均充转换，自动温度补偿。电池组放电功能。 |
| 备电系统 | 性能指标 | 铅酸免维护胶体电池组，提供备电1小时 |
| 配电系统 | 性能指标 | 1）UPS配电箱：定制配电柜，国产优质空开，连接件 2）UPS电缆 |
| 房间空调 | 性能指标 | 房间级空调含室外机 |

其他

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 消防系统 | 性能指标 | 气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷无管网气体灭火系统，系统最大保护区建筑面积约55平方米，最大保护容积为250立方米 |
| 供配电系统 | 性能指标 | 1）照明及强插电缆 2）空调电缆 3）配电柜 |
| 综合布线系统 | 性能指标 | 含24口配线架，24芯多模光纤，铜跳线等 |
| 装修系统 | 性能指标 | 信息机房约55㎡，含墙面，顶面处理，轻钢龙骨，地面防水防尘，照明，静电地板等 |

网络建设

有线网络

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 楼宇汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 10 GE SFP+光口≥48个，40GE QSFP+光口≥4个。 |
|  | 硬件规格 | 支持冗余电源，冗余风扇模块。 |
|  | 国产化 | CPU为国产芯片。 |
|  | 软件规格 | 路由表≥760K，ARP表≥90K，入方向ACL条目≥20K。 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4及加密、BGP及加密，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3及加密、ISISv6及加密、BGP4+及加密，支持IGMP。 |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一堆叠技术和跨设备链路聚合技术。 |
|  | 安全特性 | 支持IPv4/IPv6微分段。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet、SSH2.0功能。 |
|  | 配置要求 | 1根3米40GE堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 总体要求：为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与楼宇汇聚交换机配套使用。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G单模光纤模块 | 接口类型 | LC，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 单模，1310nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与楼宇汇聚交换机配套使用。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 楼层接入交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 10/100/1000Base-T 电口≥48个，10 GE SFP+光口≥4个。 |
|  | 二层功能 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 、OSPFv3+，支持IGMP。 |
|  | VLAN | 支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN。 |
|  | 虚拟化 | 支持最大堆叠台数≥9台。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH功能。 |
|  | 镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |
|  | 配置要求 | 1根万兆交换机堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与楼层接入交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

无线网络

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 核心交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥430Tbps，包转发率≥172000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 可靠性 | 双主控、冗余电源，冗余风扇。 |
|  | ▲硬件架构 | 采用正交无中板架构，业务槽位≥6，独立交换网板数≥4，提供证明截图。 |
|  | 物理接口 | 实配40GE QSFP+光口≥16个。 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持二，三层聚合。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4/IPv6静态路由，支持路由协议加密，包括RIP V1/V2、OSFPv2、ISISv4、BGP、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持ICMPv6转发。 |
|  | 访问控制策略 | 支持Ingress/Egress ACL，VLAN ACL，全局 ACL，标准和扩展ACL。 |
|  | VXLAN | 支持VxLAN多种方式接入 ，支持VxLAN二三层互通, 支持基于IPv4/IPv6 Underlay的VxLAN三层Anycast分布式网关和集中式网关。 |
|  | 微分段 | 支持IPv4/IPv6微分段。 |
|  | 镜像 | 支持出入方向的端口镜像，支持流镜像。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
|  | 配置要求 | 每台满配交换网板，冗余电源、冗余风扇，40G 光口≥16，1根3米40GE堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G单模光纤模块 | 接口类型 | LC，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 单模，1310nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与交换机核心交换机配套使用。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G多模光纤模块 | 接口类型 | MPO，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与交换机核心交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 10 GE SFP+光口≥48个，40GE QSFP+光口≥4个。 |
|  | 硬件规格 | 冗余电源，冗余风扇。 |
|  | 软件规格 | 路由表≥320K，ARP表≥170K，MAC表≥280K。 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP。 |
|  | VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能。 |
|  | 配置要求 | 每台设备配置冗余电源、冗余风扇，1根3米40GE堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与汇聚交换机配套使用。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G单模光纤模块 | 接口类型 | LC，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 单模，1310nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与汇聚交换机配套使用。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| POE交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥680Gbps，转发性能≥200Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇。 |
|  | 物理接口 | 10/100/1000Base-T电口≥48个，10GE SFP+光口≥4个。 |
|  | PoE功能 | 所有电口都支持POE/POE+供电，单端口PoE供电最大功率≥30W, 整机POE输出功率≥1300W。 |
|  | 二层功能 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP。 |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层、第四层的 ACL，至此基于端口和VLAN的ACL。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH功能。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| POE交换机电源 | 类型 | PoE交流电源模块 |
|  | 额定输出功率 | ≥720W |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与POE交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与POE交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 放装AP | 工作模式 | 采用整机双频四流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 |
|  | 协商速率 | 整机协商速率≥2.9Gbps，其中5G射频速率≥2.4Gbps，2.4G射频速率≥0.575Gbps。 |
|  | 物理接口 | ≥2个10M/100M/1000Mbps电口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 |
|  | 内置物联网 | 支持内置BLE5.1功能模块。 |
|  | 安装方式 | 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 |
|  | ▲物联网扩展 | 支持扩展2个以上物联网模块，提供官网截图证明。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 普通高密AP | 工作模式 | 采用整机三频六流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。 |
|  | 协商速率 | 整机协商速率≥5Gbps。 |
|  | 物理接口 | ≥2个10M/100M/1000Mbps电口，其中1个支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 |
|  | 内置物联网 | 支持内置BLE5.1功能模块。 |
|  | 安装方式 | 满足壁挂、吸顶和面板安装方式。 |
|  | 物联网扩展 | 支持扩展2个以上物联网模块。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

物联网络

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 物联网多协议网关 | 设备用途 | 无线AP扩展物联网模块 |
|  | 工作模式 | 根据所连接终端协议的不同及并发数的需求，可通过级联方式或其他方式部署物联网模块，可扩展物联网模块数≥9个。 |
|  | 接入模式 | 可扩展支持RFID，蓝牙，ZigBee等物联网协议。 |
|  | 物理接口 | ≥2个RJ45接口，其中1个可支持PoE out对外供电，可用于物联网扩展。 |
|  | WiFi回转 | 支持WiFi模式数据回传。 |
|  | 多协议 | 同一设备支持1种及2种物联网常用协议（如RFID，ZigBee，BLU等）。 |
|  | 物联网芯片卡 | 功率小于 2W；供电方式 直流电源供电或 PoE 网口供电；蓝牙标准 Bluetooth 4.x 以上的 BLE 部分；蓝牙接收灵敏度 0~-108dBm；WiFi协议支持 IEEE 802.11 b/g/n；WiFi速率 ≥ 150Mbps/s；安装方式支持吸顶安装； |
|  | ▲兼容性 | 必须与放装AP及普通高密AP无缝链接配套使用，提供证明截图。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 高精度定位基站 | 环境及电气 | 1.供电:POE 供电 2.开关:PoE上电自启动 3.工作温度:-20℃~60℃（环境温度） 4.存放温度:-40℃~85℃ 5.整机工作功耗：≦2W 6.静态电流:1.1~3μA 7.发射电流 6.1mA@0dBm 8.额度功率：≦2W |
|  | 射频参数 | 1.支持发射功率：≧5dBm 2.工作频段：2.401~2.481GHz 3.单基站定位范围：半径为 2H 或 15m 的较小值（信标平面内基站下方半径 1~2H 范围） 4.覆盖范围：≧基站安装高度的 2 倍 5.定位精度：0.2~1m 6.内置天线：AoA 阵列天线 7.工作带宽1MHz，采用BLE通信机制 |

医疗专网

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥1600Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 10 GE SFP+光口≥48个，40GE QSFP+光口≥4个。 |
|  | 硬件规格 | 冗余电源，冗余风扇。 |
|  | 软件规格 | 路由表≥320K，ARP表≥170K，MAC表≥280K。 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP。 |
|  | VXLAN | 支持VxLAN二层互通, 支持VxLAN集中式网关互通功能，支持EVPN分布式网关二三层互通功能。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH2.0功能。 |
|  | 配置要求 | 每台设备配置冗余电源、冗余风扇，1根3米40GE堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与汇聚交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G单模光纤模块 | 接口类型 | LC，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 单模，1310nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与汇聚交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

数据中心网络

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 服务器汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥6.4Tbps，包转发率≥2000Mpps。 |
|  | 扩展插槽 | 扩展插槽数≥4个。 |
|  | 硬件规格 | 2U，支持冗余电源，冗余风扇模块。 |
|  | 软件规格 | 路由表≥320K，ARP表≥270K，MAC表≥280K。 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、MAC地址VLAN划分。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP。 |
|  | 智能无损 | 支持无损网络RoCE(RoCEv1/RoCEv2 功能)/RDMA，支持PFC、ECN、ETS、DCB。 |
|  | 自动化上线 | 支持零配置自动化上线。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP、Telnet、RMON、SSH功能，支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。 |
|  | 配置要求 | 每台设备配置冗余电源、冗余风扇模块， 40GE QSFP+光口≥16个，2根3米40GE堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G单模光纤模块 | 接口类型 | LC，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 单模，1310nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与服务器汇聚交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 服务器接入交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥4.8Tbps，包转发率≥2000Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 10 GE光口≥48个，100 GE QSFP28光口≥6个。 |
|  | 硬件规格 | 支持冗余电源，冗余风扇模块。 |
|  | 软件规格 | 路由表≥320K，ARP表≥270K，MAC表≥280K。 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合，802.3ad，支持基于端口、协议、IP子网、MAC地址VLAN划分。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISISv4、BGP，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP。 |
|  | 虚拟化 | 支持多虚一堆叠技术和跨设备链路聚合技术。 |
|  | 安全特性 | 支持IPv4/IPv6微分段。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、Telnet、SSH功能。 |
|  | 配置要求 | 每台实配1根3米40GE堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 40G多模光纤模块 | 接口类型 | MPO，QSFP+； |
|  | 速率 | 40G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与服务器接入交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与服务器接入交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 带外管理接入交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥430Gbps，包转发率≥160Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 10/100/1000Base-T 电口≥48个，10 GE SFP+光口≥4个。 |
|  | 二层功能 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 、OSPFv3+，支持IGMP。 |
|  | VLAN | 支持基于端口、基于协议、基于MAC的VLAN。 |
|  | 虚拟化 | 支持最大堆叠台数≥9台。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH功能。 |
|  | 镜像 | 支持本地端口镜像和远程端口镜像；支持流镜像。 |
|  | 配置要求 | 1根万兆交换机堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 万兆光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP+； |
|  | 速率 | 10G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.3km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与带外管理接入交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

IP电话专网

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 汇聚交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥750Gbps，转发性能≥250Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 硬件架构 | 冗余电源，冗余风扇模块。 |
|  | 物理接口 | SFP千兆光口≥48个，10GE SFP+光口≥4。 |
|  | 扩展插槽 | 支持扩展插槽≥1。 |
|  | 防火墙插卡 | 支持配置防火墙业务插卡。 |
|  | 二层功能 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持IPv6静态路由、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持IGMP。 |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层、第四层的 ACL，至此基于端口和VLAN的ACL。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH功能。 |
|  | 配置要求 | 每台设备配置冗余电源，1根3米万兆堆叠线缆。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 千兆多模光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP； |
|  | 速率 | 1G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.55km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与汇聚交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| POE交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥330Gbps，转发性能≥120Mpps，以官网所列最低参数为准。 |
|  | 物理接口 | 千兆PoE电口≥24个（包含4个combo口），千兆光口≥4个 |
|  | PoE功能 | 所有电口都支持POE/POE+供电，单端口PoE供电最大功率≥30W, 整机PoE输出功率≥370W。 |
|  | 二层功能 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3。 |
|  | 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层、第四层的 ACL，至此基于端口和VLAN的ACL。 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSH功能。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 千兆多模光纤模块 | 接口类型 | LC，SFP； |
|  | 速率 | 1G； |
|  | 主要参数 | 多模，850nm；0.55km； |
|  | 其他 | 同交换机同品牌，非OEM产品，与POE交换机配套使用 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| SIP程控终端 | 硬件指标 | 1、支持DHCP组网； 2、支持POE； 3、兼容unify OpenScape Voice 融合通讯系统； 4、支持心跳检测和容灾切换（主备注册服务器） 5、至少支持 G.711 A/U 律，可选支持 G.723、G.722、G.729、AMR、EVRC 等其他编码方式。 6、支持二次拨号，满足G.711透传和RFC2833协议，自动协商。 7、支持呼叫转移、主叫号码显示、转接、三方通话等现网程控业务功能； |

前置区

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 交换机 | 交换机性能 | 交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps，以官网所列最低参数为准. |
|  | 固定端口 | 千兆电口≥24个，千兆光口≥4个 |
|  | 二层功能 | 支持端口聚合、静态聚合、动态聚合。 |
|  | 三层功能 | 支持IPv4静态路由、RIP、OSPF，支持IPv6静态路由、OSPFv3，支持IGMP |
|  | 虚拟化 | 最大堆叠台数>=9台 |
|  | 管理和监控 | 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH功能。 |
|  | 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 虚拟服务器 | 服务器高度 | 机架式，≤2U，配置上架导轨。 |
|  | CPU规格 | ≥2颗2.1GHz/12核/18MB处理器。 |
|  | 内存规格 | 8根32GB DDR4 3200内存模块，总内存≥256GB； |
|  | 内存扩展 | 本地提供≥32个内存槽位，最高速率支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM。 |
|  | 硬盘规格 | ≥2块600GB 10K SAS硬盘，热插拔。 |
|  | 硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位；可扩展≥37个2.5寸硬盘槽位。 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个SAS Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制。 |
|  | IO扩展 | ≥3个PCIe 4.0插槽，可扩展至≥14个PCIe 4.0可用插槽。 |
|  | GPU | 支持≥14个单宽GPU卡或4个双宽GPU卡。 |
|  | 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，本次配置≥1张4端口千兆电口网卡。 |
|  | HBA卡 | ≥1张2端口16Gb FC HBA卡（含模块）。 |
|  | 冗余电源 | ≥2个800W铂金版热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金版电源选件。 |
|  | 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇。 |
|  | 嵌入式管理 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作。 |
| 存储设备 | 控制器 | 配置≥2个热插拔控制器。 |
|  | 处理器 | 每个控制器配置2颗存储处理器。 |
|  | 接口 | 配置≥8个16Gb FC接口(含模块)。 |
|  | Raid设计 | 支持RAID 0/1/5/6/10。 |
|  | 硬盘 | 配置≥9块1.2TB 企业级SAS硬盘 |
|  | 缓存 | 支持≥128GB 设备缓存 |
|  | 实时智能分层 | 支持数据智能分层功能。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在性能层（SSD）、标准层（10/15K SAS）和归档层（7.2K NL-SAS）之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。 |
|  | 高速磁盘故障恢复 | 采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发。 |
|  | 精简配置 | 配置卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间，精简配置支持空间在线回收。 |
|  | 容错条带再平衡 | 当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性。 |
|  | 健康状态检测 | 配置智能健康检测功能，对存储的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照存储的最佳实践进行检查，给出运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防。 |
| 防火墙 | 硬件外形 | 1U机架式设备 |
|  | Console口 | 1个RJ45 |
|  | 板载接口 | 8个千兆电口；2个Combo光电复用口；2个千兆Bypass电口；2个USB接口 |
|  | 硬盘 | 1TB HDD |
|  | 电源 | 单电源 |
|  | 性能 | 网络层吞吐：8Gbps 最大并发连接数：250万 每秒最大新建http连接数：7.5万 全威胁应用层吞吐：400Mbps |
|  | 路由功能 | 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议 |
|  | 入侵防御 | 支持对检测到的攻击行为的前后报文进行自动化抓包功能，方便用户对攻击行为进行取证 病毒过滤可基于病毒特征进行检测，实现病毒库手动和自动升级，实现病毒日志和报表； 支持基于文件协议、邮件协议（SMTP/POP3/iMAP)、共享协议（NFS/SMB）的病毒功能。可基于病毒特征进行检测、动作响应、提供报表。 发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容 |

服务器存储

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 生产数据库物理服务器 | 服务器高度 | 机架式，≤4U，标配原厂导轨 |
|  | CPU实配规格 | ≥4颗2.3GHz/16核/22MB处理器 |
|  | 内存实配规格 | ≥512GB DDR4 3200内存模块 |
|  | 内存可扩展数量 | 本地提供≥48个内存槽位，最大支持18TB物理内存 |
|  | 硬盘实配规格 | ≥2块480GB SSD硬盘，热插拔 |
|  | 内置硬盘扩展 | 本地提供≥8个2.5寸硬盘槽位，支持扩展至≥48块2.5寸热插拔硬盘 |
|  | NVMe硬盘 | 支持≥24个前置2.5寸可热插拔NVMe PCIe SSD硬盘 |
|  | 阵列控制器 | ≥1个12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60；≥2GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制 |
|  | IO扩展插槽 | ≥6个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至≥16个全高标准PCI-e插槽 |
|  | GPU | 支持≥3张双宽GPU卡或8张单宽GPU卡 |
|  | 网卡 | 可选基于标准PCIe插槽的网络适配器，支持1/10/25/40/100 GE网卡；本次配置≥1张4端口千兆电网卡，≥1张2端口10GE网卡（满配万兆多模模块），≥2张单端口32Gb FC HBA卡(满配32Gb多模模块) |
|  | 冗余电源 | ≥4个1300W铂金版热插拔冗余电源 |
|  | 冗余风扇 | 满配热插拔冗余风扇 |
|  | 远程管理功能 | 配置≥1个1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶 |
|  | ▲安全性 | 支持配置TCM/TPM安全模块，支持可信硅根固件保护模块、双因素认证模块；支持配置PCIe安全防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等安全防护功能，提供官网截图证明 |
| 光纤交换机 | 系统架构 | 机架式安装，无拥塞架构设计，所有FC端口全线速 |
|  | 端口数量 | 最大可扩展端口≥64个；本次激活≥24个32Gb FC端口，包含≥24个32Gb多模模块以及相关光纤线缆 |
|  | 端口速率 | 同时支持FC 32Gb/s，16Gb/s，8Gb/s速率 |
|  | 端口类型 | 同时支持F/E/M/D/EX等端口类型 |
|  | 互联扩展 | 可支持多台交换机级联和Fabric扩展 |
|  | 链路捆绑 | 支持基于数据帧级的“即插即用”的链路捆绑功能，单个链路聚合带宽最大256G |
|  | 管理功能 | 具备免费的HTTP方式的交换机管理并支持端口性能监控，参数修改等功能 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 核心生产双活存储 | 体系架构 | 控制器采用Active-Active架构，LUN无归属控制器，业务负载均衡到所有控制器。采用多控（所有控制器）高速互联架构，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦。 |
|  | 控制器扩展 | 支持控制器扩展，最大支持≥16控。 |
|  | 控制器配置 | 配置≥2个控制器，系统内总缓存容量配置≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。含独立双活仲裁设备。 |
|  | 多核处理器 | 存储控制器采用多核处理器，且处理器总核心数≥64核。 |
|  | 前端主机通道接口 | 配置≥8个32Gbps FC接口（含光模块），≥8个10Gb ETH接口（含光模块），支持配置8/16/32G FC接口，10/25/40/100 GE接口。 |
|  | 配置硬盘 | 配置≥12个3.84TB SSD硬盘。 |
|  | 支持热插拔 | 支持SSD盘、电源模块、接口等不停机热插拔。 |
|  | 最大硬盘数 | 系统最大支持磁盘插槽个数≥1000。 |
|  | AI加速卡 | 支持存储系统配置AI加速卡，提升系统整体性能。 |
|  | RAID支持 | 支持RAID5、RAID6和容忍三盘失效技术，支持RAID组内三盘同时故障，数据不丢失，业务不中断。 |
|  | 快照 | 配置快照功能。支持无损快照模式，支持单LUN≥6万个快照，系统≥200万个CDP快照，每3秒做一次快照备份，支持可视化管理界面，恢复任意时间点快照，其他时间点快照不丢失；提供无损快照功能，系统性能不因快照数量增加而下降，同时开启快照功能时阵列时延能够稳定在＜1ms。 |
|  | 克隆 | 配置克隆功能，可为快照和源LUN提供一个实体副本；支持克隆立即可用、克隆一致性组、级联克隆、正向和反向同步；分裂后支持实体副本。 |
|  | 远程复制 | 配置数据复制功能，支持把主中心数据复制到另一个数据中心，支持FC和IP两种链路复制，支持自定义远程数据异步传输时间间隔，最小支持3S。 |
|  | 迁移 | 存储系统支持基于异构虚拟化功能的不停业务的在线数据迁移，支持市面主流存储厂商的设备。 |
|  | 免网关双活 | 配置本地高可靠的双活功能，提供A-A免网关双活架构，实现两套核心存储数据双活（主机能够并发读写同一双活卷），任何一套设备宕机均不影响上层业务系统运行；双活引擎采用集群冗余架构，双活引擎数据传送采用FC协议；一个站点发生故障后，另一个站点可自动快速拉起业务（秒级）；一个站点故障恢复后，双活关系可自动恢复。 |
|  | 3DC | 支持3DC，由双活/复制扩展到3DC，无需额外网关；由双活/复制平滑扩展到3DC，不中断现网业务；支持串行、并行、环形3DC组网形态。 |
|  | DIF校验 | 支持端到端的DIF + T10 PI，防止静默数据错误。 |
|  | SSD寿命监控 | 提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 |
|  | 存储专用多路径软件 | ▲存储厂商提供自研专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，提供故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux\AIX\Solaris。提供国家版权局出具的计算机软件著作权登记证书证明。 |
|  | 智能管理运维 | 具有功能全面，图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件。配置存储的图形化管理配置和监控软件。支持提前365天容量预测； |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| PACS存储 | 产品要求 | 国际知名品牌，所投产品拥有完全的自主知识产权。 |
|  | 分布式架构 | 采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，扩容过程中对业务无影响。 |
|  | 数据冗余保护 | 支持数据高冗余模式，最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级。 |
|  | 空间利用率 | 支持EC（纠删码）数据保护模式，且支持+2/+3/+4灵活EC配比；支持大比例EC，支持22+2 EC配比，利用率高于90%。 |
|  | 数据重构 | 支持数据快速重构，当磁盘或存储节点故障时，系统能自动进行数据重建，在无人工干预条件下，数据重建速度能满足：每TB≤15分钟。 |
|  | 协议支持 | 存储支持NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/HDFS/S3多种访问协议，无需配置独立的网关节点。 |
|  | 负载均衡 | 支持业务在节点、硬盘、网口间的负载均衡；节点内磁盘间容量误差率不超2%，节点间容量误差不超0.2% |
|  | 快照 | 支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照；快照占用的空间可在配额中统计 |
|  | 多租户 | 支持多租户能力，可基于租户设置域控、协议类型、Qos，以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询。 |
|  | 分级 | 支持分级功能，支持配置数据写入策略、迁移策略和删除策略；支持一次性或周期性数据迁移，可按容量水位设置迁移策略；支持文件扩展名的包含和不包含匹配。 |
|  | Qos | 支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源，可基于租户、命名空间（文件系统/桶）或客户端进行配置，可限定带宽和IOPS上限；支持控制最大链接数、最大打开文件数、最大锁数量。 |
|  | 异步复制 | 配置异步远程复制功能，支持Failover和Failback能力，最低RPO<=1分钟。 |
|  | 元数据检索 | 支持元数据检索功能，可针对文件名、文件大小、创建时间、所属用户、扩展属性等元数据项查询，且不区分不同服务写入的文件；支持通过管理界面或REST接口查询，无需独立的服务节点。 |
|  | 回收站 | 支持回收站功能，回收站内文件的保留时长和扫描周期可配置。 |
|  | 数据加密 | 支持数据加密，可基于文件系统开启加密功能。 |
|  | 认证方式 | 支持本地认证和AD/LDAP/NIS域认证。 |
|  | 端到端DIF | 支持端到端数据完整性校验（DIF），解决静默数据错误问题，可自动校验并修复，提升数据可靠性。 |
|  | CPU | 单节点配置≥2颗CPU，单CPU主频≥2.6GHz，核数≥48核。 |
|  | 内存 | 单节点配置≥256GB DDR4 2933MHz内存。 |
|  | 系统盘 | 单节点配置≥2*480G SSD系统盘。 |
|  | 主存盘 | 单节点配置≥30*14TB SATA主存盘。 |
|  | 缓存盘 | 单节点配置≥2*3.2TB NVMe SSD缓存盘。 |
|  | 网卡 | 单节点配置≥4*25GE端口（含模块）。 |
|  | 容量 | ▲本次配置要求分布式存储提供总裸容量≥1PB。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 超融合资源池 | 硬件配置 | ▲本次配置超融合服务器不低于3节点，每节点配置2颗CPU ，采用2.30GHZ(16C)或以上的CPU，每台服务器内存≥1.5TB，系统盘≥2*300 GB，10/25GE光口≥6个（含模块），每个节点要求配置数据盘1.92T-SSD≥12块 |
|  | 云计算平台要求 | 产品完全自研，非OEM。 支持上传或利用现有云主机创建镜像，可对镜像进行管理、关联资源池等操作，可通过镜像实现一键快速创建云主机及安全组件 ； 支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，包括资源池使用情况，包括CPU使用率、内存使用率、存储使用率、虚拟机数量、物理主机数量以及集群故障与告警等； 为实现与外部网络的通信，支持弹性IP功能，云主机、路由器、应用交付、SSL VPN等安全组件均能绑定和解绑弹性 IP。支持创建弹性IP池、配置线路类型、关联资源池、设置带宽、监控带宽趋势。 |
|  | 计算虚拟化要求 | 虚拟化软件非OEM或贴牌产品，禁止借用第三方软件的整合，以保证功能的可靠性和安全性； 虚拟机迁移支持指定网口迁移、限制迁移速度、启用压缩传输，同时虚拟机迁移过程中如因数据写入量过大迁移不完，可支持强制切换操作； 为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险； 超融合平台需定期升级保障平台稳定性，需支持在线升级不影响业务；为保证升级时间与步骤可控，升级过程中支持对升级节点进行升级顺序编排、升级暂停 |
|  | 存储虚拟化要求 | 产品完全自研，非OEM 支持数据重建优先级调整，可以查看数据重建信息，包括重建的对象名称、类型、数据量和优先级等信息，支持对不同对象的重建优先级进行调整，保证重要的业务优先恢复 为保障业务在硬件故障情况下的性能稳定性，当存在迁移、重建、定时快照等非业务流量时，系统将根据业务的IO情况智能调整非业务流量，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。 |
|  | 网络虚拟化要求 | 产品完全自研，非OEM 支持在图形化管理平台上，通过托、拉、拽方式完成虚拟网络拓扑创建，能够通过同一界面中的功能按键，实现虚拟网络连接、开启和关闭等操作。 支持手动指定虚拟路由器运行在固定的物理主机上，可以自动将虚拟路由器规划到高性能和高吞吐的物理主机上 |
|  | 内建安全 | 超融合平台集成云安全中心，无需界面跳转即可实现安全统一管理提升安全运维效率，需提供一站式工作台展示云上资产安全防护情况展示，包括安全风险分布，以及病毒、攻击、漏洞等 提供向导化勒索病毒处理流程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御 |
|  | 产品资质 | 要求所投超融合产品的计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、网络虚拟化软件为同一品牌且完全自主研发 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

CA认证扩容

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 手写签名指纹采集终端（10寸屏版） | 功能性 | 1.显示屏大于或等于10英寸，支持患者直接浏览知情同意书。 2.手写签名采集：通过显示屏签名板采集签名笔迹 3.包含指纹采集 、影像采集模块。 4.采用电磁压感相应技术，实现对签名人手写生物特征的完整采集 5.USB数据传输 6.内置签名密码模块完成对电子文档及笔迹的数字签名运算 7.支持原笔迹手写签名，1024级压感、实现笔锋等效果、能够体现患者的手写生物特征。 8.手写笔无需连接线，无需电池供电 9.产品支持指纹采集，符合公安部标准《居民身份证指纹采集器通用技术要求》（GA/T1011-2012），可以将采集的指纹图像加盖到文档中，具有可视化效果。 10.提供指纹比对功能，实现指纹身份验证，防伪伪造和抵赖。 11.能够与不同架构不同开发语言的应用系统进行对接，如OA系统、电子病历系统、护理病历系统、LIS系统 、PACS系统和HIS系统等 12.与医院现有运行手写数字签名系统兼容 13.总体要求：为适配瑞金医院现有信息化应用环境，此次招标设备与方案必须与瑞金医院现有应用环境无缝衔接、统一纳管。 |

会议系统

大型多媒体示教会议厅68人（2楼）

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| LED屏 | 硬件指标 | 点间距：≤1.53(mm)； |
|  | 性能指标 | ▲1.通过转播中心子系统中的内网直播软件实现以下功能：支持任意三间手术室同时进行多画面直播，每间手术室的多个画面分别显示在三个大屏幕上，支持4/6/9等显示布局。 2.通过转播中心子系统中的内网直播软件实现以下功能：支持任意一间手术室的多个画面在三个大屏幕上进行扩展显示，例如其中一个大屏显示多画面，另外两个单画面，或者三个大屏都是单画面。 3.通过转播中心子系统中的内网直播软件实现以下功能：支持一键启动或停止手术转播和远程控制手术室全景和术野摄像机。 |
|  | 认证指标 | 6. 防蓝光测试：通过光生物安全检测，符合肉眼观看标准； |
| 视频控制器 | 硬件指标 | 1．所投设备至少配置输入：8*HDMI，1*4KHDMI板卡，输出：4*DVI； 2.当整机多画面显示时，可通过遥控器选择其中的某个画面的音频作为输出； 3．单台设备最大带载面积830万像素点，最宽可达7680，最高可达4320，支持7*24H连续正常工作； |
| 视频矩阵 | 硬件指标 | 1、纯硬件设计架构，19英寸标准机架式安装，金属结构机箱; 2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换,输出：20*DVI，视频处理器输入：4*HDMI； |
| 配电柜 | 硬件指标 | 1.配电柜为AC380V，额定容量≥15KW，需支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能 |
| 可编程中央控制器 | 硬件指标 | 1.内建网络接口、支持网络级联、支持远程网络控制，兼容IOS与Android系统； 2.自带网口，不需配置接收器，系统同时支持433MHz无线射频通讯技术和2.4G/5G无线WiFi通讯技术； 3.采用内嵌式处理器 4.具备高亮度LCD显示屏，可显示系统信息； 5.支持万能双向网口，全面支持TCP/UDP控制协议； 6.具备24路独立动态可编程RS-232和8路RS-485控制接口，系统全面支持各种控制连接协议； |
| 移动平板 | 硬件指标 | 1.屏幕尺寸：8英寸 2.分辨率：1920*1200 3.运行内存：4GB 4.内存容量：64GB |
| 无线路由器 | 硬件指标 | 1.双频千兆路由器 |
| 云台相机 | 硬件指标 | 1.全景镜头采用CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。特写镜头采用CMOS传感器。 2.4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 3.特写镜头采用4K长焦镜头，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。 4.支持3D降噪，降低图像噪声。 5.支持HDMI1.4b，可直接输出 4K 无压缩数字视频。支持 LAN 输出4K高清视频，可同时输出 2 路高清数字信号。 6.支持水平、垂直翻转功能，支持背光补偿功能，支持自动白平衡, 支持手动调整白平衡，设置室内,、室外、一键式、 指定色温 7.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 8.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 |
| 音频处理器 | 硬件指标 | 1.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口； 2.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能； 3.输入通道具备12段PEQ，提供五种滤波器类型选择； 4.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能； |
| 功率放大器 | 硬件指标 | 1.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 2.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 3.输入具备单通道、立体声模式选择； 4.内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰； 5.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； |
| 专业扬声器 | 硬件指标 | 1.系 统：音柱全频音箱 2.高音单元：1x25mm音圈钕磁压缩单元； 3.低音单元：6x4.25"（25mm音圈）驱动单元； 4.功 率：300W（RMS） 600W （PEAK）； |
| 调音台 | 硬件指标 | 1.12通道调音台 2.6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 3.2编组母线 + 1立体声母线 4.2 AUX (包括FX) 5.效果器：SPX，含24组预置效果器 6. 24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 |
| 数字反馈抑制器 | 硬件指标 | 1.全时自适应滤波器专利算法，智能高速反馈处理，即使在环境较差的场合，也能极大限度地抑制回啸，能有效地防止烧坏音响设备和喇叭； 2.即插即用，一键进入工作模式，无需调试，自动适应其他音响设备和声学装饰环境； 3.兼容市面上所有的电容话筒，高效提升话筒增益6-15dB，发言距离30-150MM； 4.具备LCD彩屏显示当前设备工作状态和系统输出电平，使得现场操作维护当前设备有据可依； 5.六路MIC平衡（非平衡）信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电； 6.两组莲花（RCA）辅助输入和两组莲花（RCA)辅助输出，兼容连接更多设备； |
| 无线会议主机 | 硬件指标 | 1.采用UHF双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、740-790MHz、807-857MHz五个通道模块频率范围选择； 3.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 4.主机具备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 5.手持话筒具备高亮度LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 6.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； |
| 无线话筒 | 硬件指标 | 1.天线:内置式 2.输出功率:<10mW 3.使用电流:≦110mA 4.工作时长:（发射机）高功率档>8小时，低功率档﹥12小时 5.频率调整:红外线自动对频 |
| 电源时序器 | 硬件指标 | 1.具备8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率为2500W； 2.装备彩色LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 3.具备定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定无需人为操作，让设备管理更简单； 4.支持8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0-999S）； 5.具备10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷； |
| 手术示教终端盒子 | 硬件指标 | 1.设备采用硬件分体式结构，嵌入操作系统，专业硬件性能，支持4K视频编解码。 |
|  | 性能指标 | 2.支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。 3.支持H.265、H.264HP、H.254BP、H.264 SVC视频编解码协议。 4.支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持IPV4和IPV6协议栈 5.支持4路画面同时输出，可自定义输出内容。 6.支持网络丢包40%情况下，视频流畅； 7.标配全向麦克风，支持10米有效拾音距离。标配超高清摄像机，支持光学变焦≥12倍，支持≥16倍数字变焦。 |

消化内镜教育学习区（5楼）

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 影像会诊显示大屏 | 硬件指标 | 1.尺寸≧86英寸 2.分辨率≧3840×2160 3.最大亮度：≧500cd/㎡ 4.支持无线传屏系统 |
| 画面融合拼接切换处理器 | 硬件指标 | 1、纯硬件设计架构，标准机架式安装，金属结构机箱; 2、整机规模支持输入不少于 28路接口，输出不少于 16路接口 ，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换,本次输入接口;≥8*HDMI 1080P，≥1*HDMI 4K板卡，输出：≥4*DVI 3、输出板卡支持不少于8个图层; 4、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备; 5、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持 OSD 文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等; |
| 智能集中控制管理系统 | 硬件指标 | 1.内建网络接口、支持网络级联、支持远程网络控制，兼容IOS与Android系统； 2.自带网口，不需配置接收器，系统同时支持433MHz无线射频通讯技术和2.4G/5G无线WiFi通讯技术； 3.采用内嵌式处理器 4.具备高亮度LCD显示屏，可显示系统信息； 5.支持万能双向网口，全面支持TCP/UDP控制协议； 6.具备24路独立动态可编程RS-232和8路RS-485控制接口，系统全面支持各种控制连接协议； |
| 云台相机 | 硬件指标 | 1.全景镜头采用CMOS传感器，可实现4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。特写镜头采用CMOS传感器。 2.4KP30(3840x2160)超高分辨率的优质图像。向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 3.特写镜头采用4K长焦镜头，光学变焦≥12倍，数字变焦≥16倍。 4.支持3D降噪，降低图像噪声。 5.支持HDMI1.4b，可直接输出 4K 无压缩数字视频。支持 LAN 输出4K高清视频，可同时输出 2 路高清数字信号。 6.支持水平、垂直翻转功能，支持背光补偿功能，支持自动白平衡, 支持手动调整白平衡，设置室内,、室外、一键式、 指定色温 7.可支持PoE供电，控制、供电、视频、音频仅需一条网线即可完成。 8.支持多种方式控制摄像机，可通过RS232、网络以及USB对摄像机进行控制，支持VISCA、网络VISCA协议、PELCO-D/P多种协议的对摄像机进行控制。 |
| 音频处理器 | 硬件指标 | 1.具备8路平衡线路电平输出，采用凤凰接口； 2.具备8路独立自适应反馈抑制，每个通道具有16个点的自适应反馈抑制（AFC）功能； 3.输入通道具备12段PEQ，提供五种滤波器类型选择； 4.输入通道具有自适应回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS)功能； 5.输入通道具有增益共享自动混音(AMC)、门限自动混音（Gate Mixer）、自动增益(AGC)、闪避器(Ducker)、噪声增益补偿器(ANC)等功能； 6.支持16组场景预设功能，每组预设场景独立工作，可通过控制面板、TCP/IP、RS-232、RS-485协议调用； |
| 功率放大器 | 硬件指标 | 1.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 2.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 3.具备2×400W/8Ω，2×800W/4Ω、桥接1×1000W/8Ω多种阻抗功率； 4.输入具备单通道、立体声模式选择； 5.内置滤波功能，可滤除数字声及其它设备的高频干扰； |
| 专业扬声器 | 硬件指标 | 1.系 统：音柱全频音箱 2.高音单元：1x25mm音圈钕磁压缩单元； 3.低音单元：6x4.25"（25mm音圈）驱动单元； 4.频率响应：90Hz-20KHz (-3dB)； 5.功 率：300W（RMS） 600W （PEAK）； |
| 调音台 | 硬件指标 | 1、12通道调音台 2、6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声) 3、2编组母线 + 1立体声母线 4、2 AUX (包括FX) 5、效果器：SPX，含24组预置效果器 6、24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能 7、+48V幻象供电 |
| 无线话筒 | 硬件指标 | 1.天线:内置式 2.输出功率:<10mW 3.使用电流:≦110mA 4.工作时长:（发射机）高功率档>8小时，低功率档﹥12小时 5.频率调整:红外线自动对频 6.音频传输范围:（MIC）50Hz-18KHz |
| 一拖四无线会议话筒 | 硬件指标 | 1.采用UHF四通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.具备470-510MHz、540-590MHz、640-690MHz、740-790MHz、807-857MHz五个通道模块频率范围选择； 3.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 4.主机具备高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 5.话筒具备高亮度LCD显示屏及双色指示灯显示，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 6.具备4个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； |
| 电源时序器 | 硬件指标 | 1.具备8路独立大功率受控电源输出，单路最大功率为2500W； 2.装备彩色LCD显示屏，支持实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 3.具备定时开关功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定无需人为操作，让设备管理更简单； 4.支持8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（0-999S）； 5.具备10组设备开关场景数据保存与调用，场景管理应用简单便捷； |
| 机柜 | 硬件指标 | 机柜高度42U，尺寸为600*2000*1000 |
| 音视频会议主机 （多路音视频输入输出） | 硬件指标 | 1. 设备采用硬件分体式结构，嵌入操作系统，专业硬件性能，支持4K视频编解码。 2. 支持ITU-T H.323、IETF SIP通信标准，具备良好的兼容性和开放性。" 3. 支持H.265、H.264HP、H.254BP、H.264 SVC视频编解码协议。" 4. 支持64Kbps-8Mbps呼叫带宽。支持IPV4和IPV6协议栈" 5. 支持4路画面同时输出，可自定义输出内容。" 6. 支持网络丢包40%情况下，视频流畅； 7. 标配全向麦克风，支持10米有效拾音距离。标配超高清摄像机，支持光学变焦≥12倍，支持≥16倍数字变焦。 |

手术视频转播会议会诊中心20-30人（18楼）

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 影像会诊显示大屏（含摄像头） | 技术参数 | 1.尺寸：86英寸 2.分辨率：3840×2160 3.点距：0.4935（H）×0.4935（V）mm |
| 工作显示器（桌面同步浏览） | 技术参数 | 1.尺寸：27英寸医用屏 2.分辨率：3840*2160 3.最大亮度：≧400cd/㎡ 4.对比度：1000:1 5.可视角度：178° |
| 功率放大器 | 技术参数 | 功率放大器的作用是对信号进行一个功率放大的作用，其实在我们生活中也很常见，最常见的功率放大器就是我们平时所说的功放，也就是扬声器了。功率放大器在设备中所起到的作用也是非常大的，它主要的作用是组织协调，比如扬声器，它在整个功放系统中，来负责音质输出。 |
| 专业扬声器 | 技术参数 | 1.系统类型：6×4寸二分频单驱动音柱扬声器 2.频率响应：100Hz-18KHz(-10dB) 3.灵敏度：95dB 4.最大声压级：127dB(峰值) 5.额定功率（AES）：300，600W（节目） |
| 调音台 | 技术参数 | 1.输入通道：单声道4，单声道/立体声2，立体声2 2.输出通道：立体声输出2，监听输出1，耳机1，辅助输出2，编组输出2 3.母线：立体声1，编组2，辅助2 |
| 无线会议主机 | 功能描述 | 1.采用UHF双通道多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 2.主机采用LCD屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值； 3.先进的自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能； 4.内置反馈抑制器，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，可初始化音频调节； 5.具备4个独立的红外对频按键，一键自动对频，省去所有复杂操作； |
| 无线话筒 | 话筒参数 | 1.天线:内置式 2.输出功率:<10mW 3.使用电流:≦110mA 4.工作时长:（发射机）高功率档>8小时，低功率档﹥12小时 5.频率调整:红外线自动对频 6.音频传输范围:（MIC）50Hz-18KHz |
| 电源时序器 | 功能描述 | 1.RS-232串口控制协议，可连接中控及控制电脑； 2.采用16A万能插座，能兼容全部产品电源接口； 3.最大输入电流30A，单路最大输出电流16A，工作电压95V-240V； 4.无序主、副机控制选择开关，即插即用； 5.联机后可通过系统内任意一台时序器开工控制整个系统的开机、关机； 6.设备采用接线柱接线方式，配置63A大电流空气开关。 |
| 云台相机 | 主要技术描述 | 1.4K超高清 采用1/2.5英寸，可实现4K(3840x2160) 超高分辨率的优质图像。并且向下兼容1080P、720P等多种分辨率。 2.71°广角镜头+12倍光学变焦 定制高品质真800万超高解析度4K超广角镜头，12倍光学变焦，水平视场角可达71°。 3.HDMI2.0输出 支持HDMI2.0规格，可直接输出4K无压缩数字视频。 |
| 多点控制单元 | 技术参数 | 1.视频标准：MJPG，H.264HPSVC 2.视频分辨率：2K/1080P/720P/360P/180P 3.视频码流：128Kbps～4Mbps 4.视频采集：4K 5.桌面共享分辨率：2K/1080P/1366*768 |
| 内网录制服务器 | 技术参数 | 1.与MCU同品牌，一体化设计，非windows操作系统，支持2T存储空间 2.支持会中录制功能，提供1080P30高清录制、下载回放功能，录制格式MP4 3.平台支持H.264/H.264SVC编解码协议，可根据不同带宽与网络环境，发送不同帧率和分辨率的视频码流，录制分辨率支持180p、360p、720p、1080p等，音频协议支持G.711、G.722、OPUS，支持48K采样率的全带音频。） 4.防盗链技术、HTTPS全链路防劫持策略，实现多重防护，减少盗播风险 5.采用SRTP协议对媒体流进行加密、消息认证及重放保护；采用AES加密算法；支持DTLS1.2/TLS1.3进行安全握手和密钥分发；支持WAF防火墙实时监控，对网络边界进行防护，对应用、服务器访问进行管控； 支持会中主持人可随时开启录制功能支持云端录制、本地录制。管理后台可及时查看录制文件 |
| 外网推流直播软件 | 功能描述 | 1.私有化手术示教音视频内容推流到公网直播。 2.支持任意两间手术室同时进行多画面直播，每间手术室的多个画面分别显示在两个大屏幕上，支持4/6/9等显示布局。 3.支持任意一间手术室的多个画面在两个大屏幕上进行扩展显示，例如其中一个大屏显示多画面，另外一个单画面，或者两个大屏都是单画面。 4.支持一键启动或停止手术转播和远程控制手术室全景和术野摄像机。 |
| 内网直播软件 | 功能描述 | 1.在预约会议的同时，就可以预约直播服务，且可输入会议/直播议程，信息完整展示。 2.视频会议中一键开启直播，随时打开和关闭 3.会议音视频双向交互互动，直播支持文字互动 4.支持开启要求登录，所有观看实名制；支持开启直播观看密码，双重加密，保证直播安全性。 5.平台支持H.264/H.264SVC编解码协议，可根据不同带宽与网络环境，发送不同帧率和分辨率的视频码流，视频分辨率支持180p、360p、720p、1080p、4K等，音频协议支持G.711、G.722、OPUS，支持48K采样率的全带音频。 6.视频会议与直播互动融合，高效会议，便捷直播，智控高清、动态转码，最大1080P高清视频 |
| 手术示教终端盒子 | 功能描述 | 1.设备采用硬件分体式结构，windows操作系统，硬件性能支持支持4K视频编解码 2.支持H.265、H.264HP、H.264SVC视频编解码协议。 3.支持OPUS、G.711、G.722音频编解码协议，同时支持48K采样率和16K采样率，可达到48KHz以上的宽频效果。 4.主机支持2路4K超清视频输入（HDMIIN），2路1080p高清视频输入（SDIIN，选配），支持扩展连接4路1080p高清POE云台摄像机（搭配POE交换机），共8路视频输入，接口类型包括SDI、HDMI、POE接口，视频输出接口支持4个高清接口，接口类型为HDMI，满足多样化视频设备的兼容对接。 5.音频输入接口支持4个，接口类型包括XLR、6.35mm、RCA，音频输出接口支持4路，接口类型包括RCA、6.35mm，满足多样化音频设备的兼容对接。 |

专用硬件

通用终端（PC、打印机等）

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 医生工作站（一体机） | CPU | 英特尔I7 |
|  | 内存 | 容量≥16GB |
|  | 硬盘 | ≥512GB M.2 SSD固态硬盘 |
|  | 网卡 | 集成千兆有线网卡 集成WIFI6无线网卡 |
|  | 屏幕 | 尺寸≥23.8吋 分辨率≥1920*1080 硬件低蓝光 |
| 医生工作站（一体机） | 尺寸 | 显示屏：23.8英寸显示屏，分辨率≥1920*1080 |
|  | 处理器 | 核数≥4核，主频≥2.5GHz |
|  | 内存 | 配置8GB DDR4 内存，≥2个内存插槽，支持扩展； |
|  | 硬盘 | ≥512GB M.2接口NVME协议SSD，支持扩展， |
|  | 网络 | 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 支持WIFI6&BT5.2无线网卡 |
| 医生工作站（分体） | CPU | 英特尔I7十二代处理器 |
|  | 内存 | ≥16G内存，提供4个内存槽位 |
|  | 硬盘 | 标配一块M.2 NVME SSD固态硬盘，容量≥512GB 预留一块HDD机械硬盘槽位 |
|  | 机箱 | 标准大机箱，可满足安装一块全高灰阶显卡 |
|  | 网卡 | 集成10/100/1000M自适应有线网卡 集成Wifi 6无线网卡 |
|  | 独立显示器 | 与主机同品牌 23.8吋 分辨率≥1920*1080 |
| 医生工作站（分体） | 处理器 | 核数≥4核，主频≥2.5GHz |
|  | 内存 | 配置8GB内存，≥2个内存插槽，支持扩展； |
|  | 硬盘 | ≥256GB M.2接口NVME协议SSD，支持扩展； |
|  | 网络 | 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口，标配1个内置M.2 WiFi接口； |
|  | 独立显示器 | 显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥60Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； |
| 护士工作站（一体机） | CPU | 英特尔I7 |
|  | 内存 | 容量≥16GB |
|  | 硬盘 | ≥512GB M.2 SSD固态硬盘，支持扩展 |
|  | 网卡 | 集成千兆有线网卡 集成WIFI6无线网卡 |
|  | 屏幕 | 尺寸≥21.5吋 分辨率≥1920*1080 硬件低蓝光 |
| 护士工作站（一体机） | 处理器 | 核数≥4核，主频≥2.5GHz |
|  | 内存 | 配置8GB 内存，≥2个内存插槽； |
|  | 硬盘 | ≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD， |
|  | 网络 | 1个RJ45 10/100/1000自适应以太网口； 支持WIFI6&BT5.2无线网卡 |
|  | 屏幕尺寸 | 显示屏：23.8英寸全高清超窄边框IPS显示屏，分辨率≥1920*1080 |
| 移动查房笔记本 | 处理器 | ≥英特尔酷睿I7系列处理器 |
|  | 内存 | ≥16G内存，标配双内存插槽 |
|  | 硬盘 | ≥512G M.2 NVME SSD固态硬盘 |
|  | 显示屏 | 14寸高清显示屏 |
|  | 显卡 | 集成显卡 |
|  | 网卡 | WIFI6无线网卡（含蓝牙模块） |
|  | 摄像头 | 720P高清摄像头，支持物理防窥功能 |
| 扫描复印打印一体机 | 技术性能要求 | 功能：打印，复印，扫描 幅面：A4幅面 打印速度：20ppm 标配接口：高速USB2.0端口，内置快速以太网10/100Base-TX网络端口 内置WiFi 802.11b/g/n端口 |
| 彩色激光打印机 | 技术性能要求 | 功能：彩色激光打印 幅面：A4幅面 打印速度：黑彩同速≥20ppm 接口类型：Hi-Speed USB 2.0(Type B)；10/100/1000 BaseTX Ethernet(RJ-45)网络端口；内置WiFi 802.11b/g/n Wireless |
| 彩色喷墨打印机 | 技术性能要求 | 功能：彩色商用墨仓式喷墨打印机 幅面：A3+幅面 打印速度：黑色文本(A4)：15页/分钟(普通纸，标准模式)；彩色文本(A4)：8页/分钟(普通纸，标准模式) 分辨率：4800*1200dpi USB接口：高速USB 无线网络：IEEE 802.11b/g/n |
| 黑白激光打印机 | 技术性能要求 | 功能：黑白激光打印 幅面：A4幅面 打印速度≥20ppm 接口类型：高速US82.0;快速以太网 10/100 base-TX；无线802.11b/g/n |
| 条码打印机 | 性能指标 | 打印模式：热转印或热敏打印方式； 打印分辨率：203 dpi/每毫米 8 点； 内存：256 MB 闪存、128 MB SDRAM； 打印宽度可达：4.09 in./104 mm (203 dpi)； 介质宽度： 25.4 mm 到112 mm； |
| 针式打印机 | 技术性能要求 | 打印方式：24针击打式点阵打印 复写能力：6份（1份原件+5份拷贝） 支持高速连打； 纸张宽度：单页纸：100-420mm；连续纸：101.6-406.4mm |
| 标签打印机 | 性能指标 | 打印方式: 热转印 打印速度: 最高80mm/秒(高速打印)，最高60mm/秒(标准打印)，最高30mm/秒(高分辨率打印) |
| A3打印机 | 技术性能要求 | 功能：打印 幅面：A3 幅面 最高分辨率：高达1200×1200 dpi； 打印速度：≥20ppm 接口：USB2.0；10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）；无线802.11b/g/n |
| 扫码墩 | 性能指标 | 解码能力：可读取标准一维，二维条码； 主机系统接口：USB； 视场角度：水平47度，垂直30度； 像素：不低于1280*800pixel； 扫描模式：影像式扫描； |
| 拉卡机 | 硬件指标 | 支持身份证、一二三代社保卡、医院自费卡拉卡 供电方式：5V USB供电 输入输出端口： USB 指示灯：电源灯/读卡灯/故障灯 蜂鸣器：有 |
| 扫描枪 | 性能指标 | 解码能力：可读取标准一维，堆叠，二维条码和邮政码及特殊的OCR字体； 接口：USB； 无线扫描枪：配备蓝牙底座； 扫描次数：每次充电可扫描近五万次及以上； 充电时间：不超过4.5小时； |
| 签字板 | 功能性 | 1.≥10.1英寸彩色手写大屏：支持患者签字时可直接显示文档内容，彩色显示，签字时所见即所得。 2.原笔迹手写：支持原笔迹手写签名，1024级压感或更优，手写细致入微，实现笔锋等效果，能够体现患者的手写生物特征，弹出签名大框，手写签名自动保存到文档中对应的签名区域。 3.无线无源电磁笔：支持手写笔无需连接线，无需电池供电。 4.双屏显示：支持医生用普通显示器，患者用≥10.1寸手写屏，双屏同时对接一台PC主机，能够实现双屏同时显示不同内容。 5.双屏防干扰：支持医生和患者双屏同时显示不同内容，双方可同时操作不同界面且互不干扰，需要患者签字时，系统自动将患者签字界面推送到10.1英寸手写屏，患者签字时医生还可以处理自己的工作，不影响医生操作界面，当患者签字完成并确认后，系统自动将文档推送回医生界面。 6.加盖指纹：支持指纹采集，符合公安部标准《居民身份证指纹采集器通用技术要求》（GA/T1011-2012），可以将采集的指纹图像加盖到文档中，具有可视化效果。 7.指纹比对：提供指纹比对功能，实现指纹身份验证，防伪伪造和抵赖。 8.应用程序接口：支持与院内已部署手写签名服务器结合使用，提供不同架构不同开发语言的应用系统进行对接，如OA系统、电子病历系统、护理病历系统、LIS系统、PACS系统和HIS系统等 |
| 高拍仪 | 硬件指标 | A4幅面 最高像素≥1500万 保存图片格式：JPG\BMP\PNG等 接口：USB 光源：自然光+LED补光 |
| 移动查房车 | 性能指标 | 工作面板与设备隔间：表面采用哑光处理容易清洁，采用医用抗菌涂层； 工作台面尺寸：长≥45cm≤50cm，宽≥30cm≤35cm； 脚轮：支持塑胶材料，保证长时间使用舒适；连续无阻碍无倾斜，支持超顺滑脚轮，极易推/拉的流动性;支持两个锁定脚轮； 升降功能：手动升降平台，使得工作台面更加稳定，高度调节装置支持手动恒力升降技术，提升升降的安全性及持久性，对于不同负荷升降用力守恒，需提供升降功能介绍； 升降高度：调节幅度支持至少 38cm 的升降范围，最低工作台面高度至少在 84cm，最高工作台面的高度至少120cm； 标准附件：支持前把手、条码枪固定座、电源适配器模块储藏仓、挂钩及鼠标托架（可伸缩隐藏），塑料开模一体成型储物篮（含双储物空间）； 不带电池，倾斜角度30度，旋转角度90度； |
| 移动护理PDA | 性能指标 | 操作系统：Android 10.0及以上； CPU：高通八核处理器、主频≥1.8GHz； 电池容量：≥4000mAh； 显示屏：≥5寸彩色1280X720多点触控屏，支持手套/带水触摸，超明亮，阳光下可视； 尺寸：≤157*78.2*17 mm； 条码扫描引擎：支持一维码、二维码扫描，支持屏幕扫描，扫描头和PDA为同一品牌； 网络连接：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段； 外壳材料：白色抑菌材料，可耐受医用酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等医院常用消毒剂（含屏幕部分）； 软件适配性：要与医院现有软件无缝对接。 |
| 移动护理笔记本 | 处理器 | 英特尔I7十二代处理器 |
|  | 内存 | ≥16G内存，标配双内存插槽 |
|  | 硬盘 | ≥512G M.2 NVME SSD固态硬盘 |
|  | 显示屏 | 14英寸高清显示屏 |
|  | 显卡 | 集成显卡 |
|  | 网卡 | WIFI6无线网卡（含蓝牙模块） |
|  | 摄像头 | 720P高清摄像头 |
| 智能触摸大屏（远程会诊） | 尺寸 | ≥86英寸 |
|  | 分辨率 | ≥3840×2160 |
|  | 最大亮度 | ≥350cd/㎡ |
|  | 无线传屏 | 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
|  | 灯箱功能 | 提供观片灯箱功能，支持分屏、横屏、全屏三种模式，取代传统的观片灯箱 |
|  | 一体化集成 | 整机一体化、高集成度设计，内置4800W像素高清摄像头，内置8个8米有效拾音距离拾音阵列麦克风，采用前置发声扬声器，内置通讯天线设计，集成2个书写笔吸附位并标配2只书写笔 |
|  | 双系统应用 | 内置Android11.0系统(CPU:四核A73+四核A53,内存4G+硬盘32G），所有UI界面分辨率为4K)+OPS（Windows）系统，一键开机，双系统同时启动，自由切换,支持同时联网和开放热点,千兆网卡，配WIFI天线 |
| 智能触摸大屏（宣教培训） | 尺寸 | ≥65英寸 |
|  | 分辨率 | ≥3840×2160 |
|  | 最大亮度 | ≥350cd/㎡ |
|  | 无线传屏 | 整机内置接收模块，除无线传屏器外不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用（提供第三方权威认证机构测试报告，并加盖原厂公章） |
|  | 一体化集成 | 整机一体化、高集成度设计，内置4800W像素高清摄像头，内置8个8米有效拾音距离拾音阵列麦克风，采用前置发声扬声器，内置通讯天线设计，集成2个书写笔吸附位并标配2只书写笔 |
|  | 双系统应用 | 内置Android11.0系统(CPU:四核A73+四核A53,内存4G+硬盘32G），所有UI界面分辨率为4K)+OPS（Windows）系统，一键开机，双系统同时启动，自由切换,支持同时联网和开放热点,千兆网卡，配WIFI天线 |
| 自助报道机 | 硬件指标 | 立式安装，标配白色，≥22寸触摸屏，分辨率≥1920X1080， 最小触摸体 2.5mm，响应速度 <10ms，耐久性 >承受超过60,000,000次以上的单点触摸， CPU：IntelCore≥I3，内存: ≥4GB，硬盘: ≥SSD128GB 打印，扫描速率 ≤30scans/s扫描无干扰和延迟，配备有社保卡读卡机具的接口位置。 |
|  | 功能性 | 与医院现有软件平台无缝对接。 |

消化内镜系统专用硬件

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| RFID读卡器 | 功能要求 | 支持ID卡读取 |
| 编码器模块 | 功能要求 | 支持高清信号接入，视频编解码 |
| 外景摄像头 | 功能要求 | 拍摄术者及操作收发 |
| 无线麦克 | 功能要求 | 一体式无线耳麦 |

智能专区

智慧病区系统

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 床旁智能交互系统软件 | 患者信息服务 | 支持显示患者基本信息、责任医护人员信息，以及过敏、饮食、护理等级 支持缴费提醒、用药提醒、检查化验预约、内容更新消息的及时提醒 支持进行患者满意度问卷填写和统计 支持图文、视频类型的宣教资料精准推送 支持显示医院、科室、医生、护士信息，以及对费用、医保、用药信息查询 |
|  | 运维管理 | 支持对病区中所有床旁终端实现出现故障自动提醒 支持对病区中所有床旁终端实现动态无感升级 支持对设备运行、人员行为管理的记录日志进行查看 支持远程设置床旁终端定时自动息/亮屏时间 支持在PC端的运维管理界面对任意床旁终端设备进行远程操作、远程截屏、远程重启、远程恢复出厂设置并能保留Wi-Fi连接等基础配置 |
|  | 信息录入 | 支持患者通过床旁终端进行当日出入量信息的自主录入；支持医护人员切换医护界面后进行患者出入量管理 支持患者及家属通过床旁终端进行术后疼痛记录 |
|  | 信息反馈 | 支持患者通过床旁终端进行每日住院感受的反馈，包括护理质量、护理服务、住院体验等的评价，数据可导出至PC端 |
|  | 信息发布 | 支持体检项目数据的发布与查看，包括住院套餐、日间套餐、体检流程的信息发布与查看 支持向病区床旁终端发布病人礼赞信息 支持自动解析医嘱并向患者床旁终端推送当日医嘱安排，如B超检查、CT、心脏彩超等，并同步呈现对应注意事项及宣教链接，患者可一键点击查看相关准备事项 支持医护查询功能细化，实现医嘱查询、诊断记录查看、病历文书查看；支持化验、检查、病理等查询，实现检验报告、检查报告、病理报告的结果查看 |
|  | 医护巡视 | 支持医护人员通过患者床旁终端进行NFC巡视签到；支持PDA扫描或识别床尾NFC感应标识进行巡视签到 后台支持对医护人员的巡视记录进行归档与管理 |
|  | 通信交互 | 支持输液监护器通过蓝牙绑定方式与床旁终端建立通信，并实时稳定传输输液监测数据 支持床旁终端实时同步呈现当前床位患者所输药品余量、滴速 支持床旁终端实时同步当前所输药品的注意事项、不良反应信息等，帮助患者保障输液安全 支持患者输液期间，床旁终端呈现虚拟呼叫按钮，实现患者向护士一键发起输液疼痛、换液、拔针的呼叫请求 |
| 物联网床旁智能交互终端 | 设备材料 | 设备使用抗菌材料，可有效抑制常见细菌（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）滋生，且杀灭率>99% |
|  | 按键和手柄 | 集成磁吸式呼叫手柄；机身物理按钮≥2个，可自定义按钮功能 |
|  | 指纹识别 | 机身内置集成企业级指纹识别模块，并在机壳表面一体集成有明显的指纹采集键 |
|  | 重量 | ≤1.2kg |
|  | 尺寸和分辨率 | 11'≥尺寸≥10'，分辨率≥1920*1200 |
|  | CPU | 核心数≥8核心，主频≥2GHz |
|  | 多通信协议平台 | 支持2.4GHz和5GHz Wi-Fi，支持BT4.0，内置有源RFID模块，支持NFC识别；支持第三方医疗应用的数据接入（如输液监护设备数据采集处理传输） |
|  | 摄像头 | 双摄像头；前置摄像头像素≥800万，后置摄像头像素≥1200万 |
|  | 接口 | 终端一体集成RJ45网线接口、USB接口、DC电源接口 |
|  | 供电方式 | 无电池设计，可实现通过网线POE供电，且支持经由接地三孔插座供电；支持接地三孔插座供电形式下的电源适配器，输出满足5V/2A，电源适配器与终端的连接插孔能够旋转锁定 |
| 摆臂支架 | 材质 | 支架合金骨架 硬质塑料外壳 |
|  | 颜色 | 白色 |
|  | 俯仰角 | 仰角20度，俯角45度 |
|  | 水平旋转 | 水平180度限位 |
|  | 承重范围 | ≥5kg |
|  | 支架长度 | ≥1200mm |
|  | 支架重量 | ≤3.5kg |
| 蓝牙输液动态监测器 （乳腺特需病区已配置） | 设备形态 | 医院临床使用过程中，称重检测模式可保证剩余液量的实时校准，红外检测模式可判断输液滴速。要求输液监护器需承诺后续整合称重模式和红外模式，即输液监护控制器同时具备称重功能和红外线测滴速功能（须提供输液监护器实物照片验证，无实物可出具承诺函，并加盖设备生产企业公章） |
|  | 测量精度 | 输液监护控制器测量精度：称重测量范围：0g～5000g； |
|  | 滴速精度 | 滴速测量精度：0-300滴/分，±2滴/分 |
|  | 输液截流 | 为保障病人安全，避免血液回流，在输液完成后，输液监护器在6秒之内完成截流，防止血液回流 |
|  | 安全规范 | 输液监护器需满足国家标准GB9706.1-2007安全与合规检测，并出具检测报告复印件加盖公章 |
|  | 床旁终端直联 | 支持与床旁终端集成部署进行设备数据上传交互，无需额外部署基站或信号接收器 |
| 病房床旁呼叫软件 | 技术参数 | 床头分机的呼叫手柄支持与医护主机、值班室分机等设备进行多终端语音对讲，包括呼叫发起与回拨 |
| 医护主机(POE供电) | 技术参数 | 采用不低于13.3寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，1080P高清视频 |
| 床头分机10.1寸(POE供电) | 技术参数 | 床头呼叫系统屏幕 |
| 门口分机10.1寸(POE供电) | 技术参数 | 呼叫与房间信息显示 |
| 卫生间分机 | 技术参数 | 卫生间呼叫器，即贴即用 |
| 淋浴室分机 | 技术参数 | 淋浴房定点呼叫，即贴即用 |
| 走廊信息显示屏 | 技术参数 | 走廊信息显示 |
| 值班室分机(POE供电) | 技术参数 | 值班室使用机器 |
| 11寸5G移动PAD信息看板 | 屏幕 | 多点触控，分辨率大于等于1920*1080 |
|  | 尺寸比例 | 屏幕比例16：9 |
|  | 网络 | 支持4G，支持5G，支持IPv6 |
|  | 配置 | 运行内存≥8GB，内容容量≥32GB |

智慧手术室围术期手术管理系统

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 手术室一体化控制系统 | 系统要求 | 1、部署在普通数字化手术间、标准数字化手术间、智慧数字化手术间； 2、支持BS系统架构； 3、支持手术室空调/照明/设备运维的控制； 4、支持视频通话/语音通话/术中谈话功能； 5、支持视频影像/信息资料智慧投屏、截图/录像功能； 6、支持向示教室、会议室提供视频流、音频流，供直播观看； 7、支持手术计时/倒计时功能； 8、支持多媒体音乐播放功能。 9、最多支持4块扩展屏画面输出，可选择2块扩展显示屏的画面进行多画面组合显示，画面组合样式可自行定义，每个子画面源可以自由定义，定义的组合画面方案可以保存，与其他屏幕组合实现一键运行形成画面信息墙。 10、支持与手术室行为管理系统对接 自动分配：具备权限的医护人员凭指纹或者IC卡分配存鞋柜。 固定分配：可为手术室麻醉科人员、护士等人员设备固定柜，每人独享各自的衣鞋，不参与自动分配 |
| 手术室4k级超高清影像核心控制主机平台 | 硬件指标 | 模块化可拆卸设备，方便接线和检修；工作温度：-10~50摄氏度；64位八核高性能处理器，主频2.4GHz，高性能6屏8K显示边缘计算6T算力主板； 带双千兆网络、带R485/232接口；具备高速数据上传能力，保障支持输出示教室4K@30Mhz画面传输能力。 具备处理2路4K@30hz输入源能力(腔镜）和视频矩阵切换能力；具备处理2路1080p@60hz输入源能力(监护仪/动作捕捉相机）； 支持外接1块4K级扩展显示器； 具备4路专业级声音调节平衡能力；具备100W*2双通道功率放大性能，带蓝牙接入； 具备手术室环境设备控制能力（控制照明、空调、温度、湿度、压差、计时、洁净度）；具备语音电话和视频电话交互能力 |
| 43寸全贴合触摸控制终端，带可消毒医学键盘 | 硬件指标 | 1、屏幕：≥43英寸IPS屏全贴合； 分辨率：≥3840*2160； 2、支持500万像素的谈话摄像机，双扬声器和回声抑制麦克风； 3、设备机柜尺寸：≤1040x900x320mm，烤漆涂装； 4、支持散热进风格栅和机柜排风，USB外接口和主机外置开关； 5、抽拉式隐藏医生工作台：抽拉式隐藏工作台，嵌入式键盘系统、可收纳鼠标系统； 6、支持酷睿I7高性能工控主机，带独立显示核心，7x24小时工业级能力。 |
| 手术室嵌入式全能护士工作站 | 硬件指标 | 1、支持一体化双屏工作站； 2、屏幕尺寸：≥24寸全贴合触摸控制屏（中央控制屏，十点触摸）、≥24寸全贴合显示屏（电脑显示器）； 3、支持：≥500万像素的谈话摄像机，双扬声器和回声抑制麦克风（电话和术中谈话）； 4、支持刷卡验证和3个USB接口，外接蓝牙天线； 5、一体化机柜尺寸：≤1200x900x320mm，烤漆涂装； 6、支持隐藏进风散热格栅和机柜排风系统，外接控制开关； 8、支持翻转工作平台，尺寸：≤1160mm； 9、支持清单/条码打印系统：内置条码和窄清单打印机，支持病理标签的打印需求。 |
| 4k 65寸多功能PACS医学触摸显示屏 | 硬件指标 | 1、支持一体化医学屏，屏幕：≥65英寸IPS屏； 分辨率：≥3840×2160； 2、支持配置RS232接口； 3、支持远程控制调整显示器参数和开关机； 4、支持一键全屏，半屏观片灯； 5、纯平面防护结构：正面全钢化玻璃纯平面设计，可酒精擦拭消毒，符合手术室净化要求； |
| 21.5寸防水医生触摸控制屏 | 硬件指标 | 1、面板尺寸: ≥21.5"TFT LCD ； 2、分辨率 :≥1920x1080 ； 3、USB接口: 1 x USB 2.0(TypeB)触控使用介面用(USB-HID) ； 4、视频接口: 配置2:1xVGA,1x DVI 配置1:1xVGA,1x HDMI,1xDP ； 5、安全规格:认证 CE,FCC,UL(62368),UL(60950),CB(60950),CCC,BSMI,TOV(65950) ； |
| 13.3寸手术室门口控制信息系统 | 硬件指标 | 1、支持≥13.3寸表面钢化玻璃一体机，十点触摸系统， 分辨率：≥1920*1080； 2、支持高性能四核处理器，16G存储空间，带LAN、RS-485等多种通讯接口 ，内置红外感应模块； 3、支持单元控制软件：BS跨平台架构，与手术排班系统全面对接，显示手术各类信息，可与手术室内联动控制照明、空调，也可实现室内音视频、设备影像的查看。 |
| 中央护士站群控系统 | 硬件指标 | 1、≥27寸控制主机 ；≥8G 内存； 硬盘：≥512G；多回路通断控制器； 2、手术部各手术室环境实时采集监测与远程控制 ； 3、手术室环境运行异常警报 ； 4、历史监测数据多维度统计分析 ； 5、手术室全景画面实时监控及控制 ； 6、系统日志记录 ，帮助维护者及时获得异常问题 ； 7、环境异常信息存储，分析手术环境运行曲线。 |
| 悬吊式4k术野相机 | 硬件指标 | 1、支持4K级医学级相机，搭载专业视频传感器； 2、支持HDMI 2.0 和三路 IP 讯号输出，可实现 4K 高清解析度输出，提供高彩度和清晰的影像品质； 3、至少30 倍光学变焦，能够灵活地捕捉广角或特写视角； 4、可使用酒精清洁表面。 |
| 手术室2K全景摄像机 | 硬件指标 | 1、分辨率: 2K，1080p，720p； 3、视频压缩:H265，H264，MJPEG； 4、红外照射距离:≥ 20 米； 5、焦距: 4倍光学变焦，16倍数字变焦； 6、近摄像距离: 10-1500 mm（广角-远望）； 7、变倍速度: 2秒（光学，广角-远望）； 8、1路音频输入，1路音频输出。 |
| 手术室动作捕捉相机 | 整体性能 | 1、视频输出信号接口： 以太网口、HDMI、CVBS(AV) 2、控制信号输入方式： S.Bus、UART、网口UDP 3、控制信号输出方式 S.Bus 4、高精度三轴增稳： 俯仰、航向、横滚 |
|  | 相机参数 | 1、镜头： 定焦六倍数码变焦 2、等效焦距： ≥21mm 3、影像传感器：索尼1/1.7英寸，有效像素800万 4、 TF 卡录视频分辨率：4K (4096 x 2160) @ 25 fps2K(2560 x 1440) @ 30 fps1080p(1920 x 1080) @ 30 fps720p (1280 x 720) @ 30 fps 5、支持文件系统 FAT32 6、 拍照文件格式 JPG 7、 视频文件格式 MP4 8、 支持存储卡类型 MicroSDclass10最大支持128 GB |
| 术野相机吊臂 | 硬件指标 | 根据手术室以及术野相机需求定制，满足使用需求。 |
| 单轴双吊臂系统 | 硬件指标 | 根据手术室以及术野相机需求定制，满足使用需求。 |
| 手术吸顶音箱 | 硬件指标 | 1、支持自然音质； 2、支持2声道同轴式功率吸顶音箱； 3、支持单音箱110w功率，带磁性涂层网罩，易清洁。 |
| 全向麦克风 | 硬件指标 | 1、发射机：使用5号电池 ，接收机：AC220V 50Hz 2、话筒耗电量：35mA 3、载波频率：UHF600～690MHz 4、频率稳定度：±0.002% 5、信噪比：≥98dB 6、邻道干扰比：≥80dB 7、动态范围：≥90dB 8、谐波失真：＜0.4% |
| 超高清传输组件 | 硬件指标 | 1、视频接头：无损无压缩传输视频，支持4k级影像传输，支持HDMI等多种接口 2、视频传输：光纤级视频传输线路部署和超高清音视频附件 3、视频分配：HDMI2.0分配器一进四4K60 4、交换机：16口千兆POE交换机，带2.5g上传； 5、消化大楼每个手术室需铺设1根4芯单模光缆至所在楼层的接入机房。 |
| 谈话间家属交互系统 | 硬件指标 | 1、≥27寸的控制主机；内存≥8G ； 硬盘：≥512G； 2、≥55寸4k家属观摩显示终端； 3、支持查看手术室全景相机、术野相机、腔镜画面； 4、支持本地及远端画面组合显示； 5、支持双向语言对讲功能和手术室解锁通知； |
| 手术排程和手术运营大屏显示系统 | 硬件指标 | 1、≥55英寸4K超清120Hz防抖； 2、液晶平板电视机，分辨率≥3840*2160； 3、4K超高清控制主机 ≥8G存储 支持蓝牙双频WiFi，HDMI接口； 4、支持手术排程提醒和手术运营动态信息显示。 |

物联部分

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能看护 | 患者健康信息轮播 | 可轮播所有患者的健康信息情况:包括姓名、编号、心率、血氧等信息 |
|  | 大数据监控功能 | 提供基于大数据的监控页面，实时显示患者状态及报警情况等 |
|  | 患者外出情况统计 | 包括对患者离院手续办理形成离院和在院人数对比的统计图 |
|  | 患者活动情况统计 | 模块包括对患者在当前一段时间内的活动数据情况进行统计，来统计出活动中的患者和当前暂时未活动的患者的对比数据，和占比情况 |
|  | 患者信息查询 | 支持对患者基本信息进行搜索、增加、修改、查看等操作 |
|  | 床位管理功能 | 可对院内房间、床位进行可视化管理，分配，查看等 |
|  | 手环绑定管理 | 可以通过患者编码和设备编码绑定患者对应的手环设备。点击解除绑定按钮可以解除绑定 |
|  | 手环功能 | 手环具备采集心率，血氧，腕温信息功能 |
| 生命体症监测 | 功能描述 | 曲线图展示 数据查询输出 即时上传至病房智能照护系统 周期存储形成患者健康档案 推送患者生命体征信息至医护PDA |
| 环境监测 | 参数配置 | 支持预设温度、湿度、PM2.5、二氧化碳、甲醛、TVOC等的监测参数 |
|  | 实时监测 | 实时监测室内温度、湿度、PM2.5、二氧化碳、甲醛、TVOC六大环境数据 |
|  | 数据查看 | 支持查看设定时间范围内的环境监测历史数据 |
| 物联网设备管理 | 设备管理 | 支持直连设备、网关设备、子设备、边缘设备的接入和全生命周期管理；支持设备分组和设备标签管理；支持设备OTA升级；设备数据支持按物模型存储查看，支持通过设备影子操作设备。 |
|  | 设备认证 | 设备接入支持一型一密、一机一密、X.509证书认证方式。 |
|  | 规则引擎 | 支持通用规则引擎配置，包括配置触发器、执行条件和执行动作；支持场景化的规则引擎，包括定时策略、联动策略、告警策略、巡检策略和情景策略；支持数据北向流转，流转数据规则支持按设备分组。 |
|  | 设备自动上线 | 平台无需事先添加设备，支持设备自动上线到平台。 |
|  | 系统运维 | 支持监控系统节点的资源概要（内核版本、NTP校时服务器）、CPU信息以及资源监控：包括CPU、内存、磁盘、系统分区、Docker分区、数据分区的实时占用率；支持内存使用率、CPU使用率、网络IO、网络吞吐量、磁盘请求、磁盘吞吐量趋势分析、微服务资源监控。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 物联网基础平台 | 部署方案 | 支持本地物理机、虚拟机、容器部署，支持单机和集群部署。 |
|  | 终端准入 | 支持物联网终端基于静态IP地址段自动上线，支持基于静态IP地址段，自动识别终端，并实现自动开户自动上线的功能。 |
|  | 网络管理 | 支持对物联网AP的管理，支持网关管理，包括配置管理，拓扑管理。 |
|  | 双栈部署 | 支持物联网网络设备的IPv4、IPv6双栈部署，支持V4认证，V6无感知放行，并同时支持V4/V6策略管控。 |
|  | 自定义菜单编排 | 支持千人千面的自定义菜单编排，支持管理员根据自己的喜好，编排个性化的菜单组合。 |
|  | 防MAC地址仿冒 | 要求在无客户端的情况下，也可实现防止终端通过MAC地址仿冒哑终端、智能终端接入的情况，保持网络终端接入的安全性。 |
|  | 分级管理 | 基于管理员权限进行控制，支持自定义角色、组织及操作权限；便于不同权限管理员进行网络管理控制。 |
|  | 日志管理 | 要求具备完善的日志管理系统，可以记录登录日志、操作日志等。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

信息安全

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 消化楼数据中心防火墙 | 硬件规格要求 | 千兆电口≥16个，万兆光口≥6个，内存≥16G，硬盘容量≥256G SSD， |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，全威胁吞吐量≥2G。 |
|  | 路由特性 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 访问控制 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 |
|  | DDoS防护 | 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 ▲产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告或软著证书。 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过9000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 账号安全产品支持用户账号全生命周期保护功能，包括用户账号多余入口检测、用户账号弱口令检测、用户账号暴力破解检测、失陷账号检测，防止因账号被暴力破解导致的非法提权情况发生。 |
| 无线专网边界防火墙（新增） | 硬件规格要求 | 千兆电口≥16个，万兆光口≥6个，内存≥16G，硬盘容量≥256G SSD， |
|  | 产品性能要求 | 网络层吞吐量≥40G，应用层吞吐量≥25G，全威胁吞吐量≥2G。 |
|  | 路由特性 | 产品支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议。 |
|  | 访问控制 | 产品支持多维度安全策略设置，可基于时间、用户、应用、IP、域名等内容进行安全策略设置。 |
|  | DDoS防护 | DDoS防护 产品支持对ICMP、UDP、DNS、SYN等协议进行DDOS防护。 |
|  | 防病毒 | 产品支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御。 产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持不小于12层压缩文件病毒检测与处置。 产品支持勒索病毒检测与防御功能 |
|  | 入侵防御 | 产品预定义漏洞特征数量超过9000种，支持在产品漏洞特征库中以漏洞名称、漏洞ID、漏洞CVE标识、危险等级和漏洞描述等条件快速查询特定漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 产品支持僵尸主机检测功能，产品预定义特征库超过110万种，可识别主机的异常外联行为。 |
| 信息系统与数据库安全审计（扩容） | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有信息化应用环境，此次招标设备与软件必须与瑞金医院现有数据库安全审计系统无缝衔接、统一纳管。 |
|  | 功能要求 | 采用旁路审计方式，部署时不需要对现有的网络体系结构（包括：路由器、防火墙、应用层负载均衡设备、应用服务器等）进行调整，工作时不影响数据库本身的运行与性能。 具有完善的自身运行监控功能，包括网络断线、通讯中断、磁盘满、用户登录以及各种操作都有详细记录，对于影响系统正常运行的事件提供实时报警功能。 同时支持多种不同数据库的数据审计，包括：Oracle、MS SQL Server、Sybase、Informix、DB2、MySQL、PostgreSQL、Cache、人大金仓、达梦、高斯、Redis等。 实时监控对数据资产的操作，记录用户对数据的新增、删除、修改、查询等操作过程，并将这些动作还原为操作语句。 能够针对TNS、TDS等协议进行解析还原，包括数据访问的各项要素，如执行的SQL命令、请求内容、执行时长；以及客户端及主机端IP、MAC地址、端口、工具、及数据库登录用户名等内容。 实现热力图分析，能够按日、按小时进行数据库访问次数的热力图分析和展示，并能根据数据库账户、操作类型、终端IP地址进行分类分析。 |
| 物联网数据管理系统 | 部署方案 | 支持本地物理机、虚拟机、云平台部署，支持单机和集群部署，支持IPv6部署。 |
|  | 设备接入协议 | 物联网终端接入类型复杂，不同终端因业务模式及场景的不同，对接入协议有多样化需求，要求支持多种终端接入方式，包含但不限于支持NB-IoT、RFID、BLE、LoRaWAN、ZigBee、LwM2M及Wi-Fi等智能化终端接入，同时支持MQTT、COAP、UDP、TCP、HTTP等数据解析方式，满足用户快速集成物联网端到端方案。 |
|  | 业务架构 | 支持1平台+N应用的架构模式，支持所有业务服务采用微服务架构，支持多实例扩展。 |
|  | 数据库 | 支持关系型数据库和时序数据库，在需要大规格设备历史数据存储时，支持将设备历史数据存储到时序数据库。 |
|  | 应用管理 | 支持设备按项目、空间逻辑管理，支持多层级空间管理能力。 |
|  | 子系统集成 | 支持云网关功能，通过HTTP、WebService、SDK、BACnet、OPC-UA等方式接入安防类、建筑类、能耗类的弱电子系统。 |
|  | 业务中台 | 支持组合业务服务，能将不同的业务系统加载到平台，将公共业务组合成统一业务服务，提供给各个业务单元。 |
|  | 分级管理 | 平台支持分级分权管理，平台支持系统管理员、平台管理员、应用管理员、空间管理员等多种角色，支持数据按项目、空间维度授权访问。 |
|  | 边缘管理 | 支持通过边缘节点接入MQTT、Modbus、OPC-UA、BACNet等有线终端；支持通过网关接入ZigBee、LoRaWAN等无线终端；支持通过物模型自定义设备的属性；支持通过物模型查看接入设备上报属性历史信息；支持通过设备影子实现接入设备的属性同步；支持通过服务调用给接入设备下发指令；支持配置接入设备的地理位置信息；支持对接入设备进行启用、禁用、OTA升级等操作。 |
| 网管系统扩容 | 高可靠 | SDN管理平台的各个功能组件均支持容器化集群部署功能，实现高可靠。 |
|  | 统一运维 | 支持VXLAN网络与传统VLAN网络统一运维，统一拓扑呈现。 |
|  | 多场景融合 | 支持园区、数据中心和WAN融合管理与控制，实现统一安装部署，统一界面展示，统一门户登陆。 |
|  | 自动化上线 | 基于角色自动化，实现全网设备配置自动上线，上线过程不需要U盘等任何介质，支持一套SDN软件实现多个Fabric设备自动化上线能力。 |
|  | 设备故障替换 | 支持故障设备替换即插即用，同时支持不同型号的设备替换能力。 |
|  | 虚拟专网随行 | 不同用户组，进入不同的虚拟专网，并可实现终端移动，仍进入专属的虚拟专网，实现虚拟专网隔离与位置无关，不需要人工干预。 |
|  | IPv4、IPv6双栈部署 | 支持IPv4、IPv6双栈部署模型，支持IPv4认证，IPv6无感知放行，并同时支持IPv4/ IPv6策略管控。 |
|  | 名址绑定 | 用户认证后，支持用户名和IP地址绑定，且支持用户在任意位置都可以正确接入并且获取的IP地址不变。 |
|  | 业务随行 | 要求用户移动到不同位置可以获取相同的访问权限；同时也可以在不同的位置获取不同的访问权限。 |
|  | 多Fabric统一管理 | 通过一套SDN软件统一管理多个Fabric，各园区之间支持用户策略随行。 |
|  | 终端准入认证 | 集成认证系统，支持802.1X、MAC、MAC-Portal等多种认证方式。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 无线控制器授权扩容 | 无线AP授权 | 实配无线控制器license授权函，数量1024个。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |
| 无线运维管理平台扩容 | 直观的面板视图 | 支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口、指示灯、电源、风扇的工作状态；并提供基于设备面板的设备、单板、端口配置功能，及基于端口的实时性能监控、端口管理、VLAN管理功能。 |
|  | IP地址绑定与监控 | 对绑定的IP/MAC进行监控，如果该MAC地址对应的设备更换了IP地址，或者其它设备冒用了本IP地址，则系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了IP使用违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。IP/MAC绑定，能有效防止网络IP地址使用冲突或盗用的现象。 |
|  | 非法接入设备监控 | 支持对接入设备MAC地址进行监控，如果其它MAC地址接入到该接口，或者该MAC从其它设备接口接入网络，系统会立即发送相关告警，通知管理员发生了MAC接入违规现象，从而管理员能够及时采取措施应对。 |
|  | 备份 | 支持双机热备，双机冷备，单机数据库备份和单机数据库还原。 |
|  | IPv6功能 | 支持IPv6环境下的资源、性能、告警、拓扑、面板管理。 |
|  | 无线报表 | 支持AP流量统计、AP在线数统计等。可以在一套系统上完成设备性能管理和用户终端性能管理。 |
|  | 无线网络部署 | 支持作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视。 |
|  | 总体要求 | 为适配瑞金医院现有网络、服务器、存储等信息化基础设施环境，此次招标设备与部署方案必须与瑞金医院现有设备和部署环境无缝衔接、统一纳管。 |

商密应用

| 设备名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 认证系统扩容 | 多种认证方式 | 支持对接入网络的企业用户进行认证和授权的功能，支持多种802.1X接入认证，支持portal认证，VPN接入认证，PPPoE认证，无线WAPI认证，多因素认证，Radius漫游认证，LDAP认证，支持基于MAC和IP的哑终端认证等。 |
|  | 动态授权 | ACL、VLAN等访问权限策略下发：支持在认证通过后下发用户的ACL、VLAN、QoS、VSI、用户组给接入设备，由设备动态控制用户的访问网络权限；支持下发DACL（动态ACL），认证后可以直接下发ACL规则给接入设备，无需通过获取网络设备管理权限进行设备配置变更。 |
|  | IP地址管理 | 提供IP地址管理能力，实现全网各类设备的IP地址规划、分配、变更、回收、使用状态监控等管理，能实现僵尸IP地址的自动回收，能限制IP地址获取方式（动态/静态），能限制设备修改IP地址和MAC地址，能禁止使用多网卡、禁止认证网卡配置多IP地址。 |
|  | 统一门户管理 | 支持第三方系统与准入系统实现SSO单点登录，用户接入网络后访问其他系统，无需再重复输入用户名、密码。 |
|  | 集成软令牌能力 | 认证系统自带软令牌服务，不依赖第三方即可实现动态口令认证；自带软令牌支持国密算法；并可与市面主流OTP客户端兼容，如Google Authenticator、Free OTP、Microsoft Authenticator。 |
| SSL证书 | 功能要求 | 确保网络服务在部署SSL证书后，可启用https协议，保证网络通讯的安全（防止数据在传输过程中被窃听、篡改和仿冒）和服务端身份有效识别； |
|  | 证书兼容性及安全性要求 | RSA算法兼容目前主流的浏览器和平台，Firefox 6.0及以上、Android 4.0及以上、IOS 5及以上、java 6u45及以上、Windows XP及以上、OS X 10.9及以上，要求证书为国产自主品牌，具备自主管理、审核、签发证书的能力，审核数据不能出境； SM2算法数字证书兼容360安全浏览器、奇安信可信浏览器、海泰安全浏览器、赢达信安全浏览器； |
|  | 算法要求 | 支持RSA、SM2算法，提供RSA/SM2双算法自适应方案； |
|  | 可用性要求 | 签发SSL证书的关键信息基础设施均应在国内有机房、数据库支持，保证整体证书签发业务可用性需大于99.95%； SSL证书后台有OCSP\CRL不间断服务，支持国内的OCSP\CRL查询，服务均受国内网络优化，可用性需大于99.99%； |
| 安全认证网关 | 国密算法 | 采用SM2、SM3、SM4等国产密码算法，实现网络传输双向身份鉴别，通过建立基于国密算法的加密通道；终端用户数字证书身份验证支持当前的移动终端手机数字证书验证方式； |
|  | 隧道管理和代理配置 | 具有隧道管理和代理配置模块，主要包含隧道添加和管理配置功能（包括隧道证书选择、客户端校验、加密协议及算法等配置），代理配置文件生成功能（支持ssh/sftp/telnet配置），链路启停相关操作等业务功能； |
|  | 日志管理审计模块 | 具有日志管理审计模块，主要面向用户提供管理员登录和操作日志的查询、审计以及用户访问日志记录等功能； |
|  | 系统相关模块 | 具有系统相关模块，主要是对系统资源、内存使用、流量网速的监控以及管理员的管理等； |
|  | 代理配置功能 | 系统提供代理配置页面，可实现根据页面填写的配置生成对应链路的四层和七层代理配置文件，通过访问链路配置监听的代理路径地址访问目的地址的功能，支持对代理地址的轮询、ip_hash负载配置； |
|  | 链路操作功能 | 能提供通过管理页面操作链路的功能，包括启用、停用、重启访问链路以及配置文件的格式化； |
|  | 隧道管理功能 | 提供隧道管理添加、展示的界面和功能。可通过添加隧道，整合转发链路中对应的吊销列表CRL、证书链校验、加密证书、加密算法、加密协议、转发代理等配置。生成的隧道链路支持在标准的SSL/TLS协议下实现数据加密传输； |
|  | 性能参数 | 最大并发连接SM4-SM3不小于34235 次连接，吞吐率 SM4-SM3 不小于 800 Mbps/秒，新建连接数 SM4-SM3不小于1000次连接/秒； |
| 服务器密码机 | 算法支持 | 支持 SM2 国密标准非对称算法；RSA 国际标准非对称算法；支持 SM1、SM4、SM7、ZUC 等国密标准对称算法；DES/3DES、AES 等国际标准对称算法；支持 SM3 国密标准杂凑算法；SHA1/SHA2 等国际标准杂凑算法； 支持双 WNG8 物理随机源生成真随机数； 密码机可提供基于 SM2、RSA 等算法的签名/验签、加密/解密、密钥协商等功能； 密码机可提供基于 SM1、SM4、SM7、DES/3DES、AES 等算法的加解密功能，算法模式支持ECB/CBC/OFB/CFB/CTR/XTS/GCM/CCM 等； 支持消息鉴别码的产生及验证：支持提供基于 SM1、SM4、DES/3DES、AES 等算法的 CBCMAC、CMAC 的产生及验证； |
|  | 国产化硬件 | CPU、内存、主板、电源、密码卡等核心部件均采用国产化硬件； |
|  | 安全合规 | 符合《GM/T0028-2014 密码模块安全技术要求》安全二级要求； 具有完善的权限控制：具有完善的分级权限控制机制，分为管理员、审计员、操作员等不同的管理角色，密码机不同的管理操作需要相应的管理角色登陆；管理角色载体为 USBKEY（智能密码钥匙）；管理角色认证方式支持基于身份的认证； |
|  | 高可用性 | 支持采用集群负载的方式保证业务冗余，保证应用系统业务的可靠性。多机负载由接口层实现，对上层应用透明。支持多机负载提高密码运算性能； |
|  | 高可维护性 | 具备日志审计、状态监控、NTP 时间同步等扩展功能； |
|  | 密钥存储 | 密钥结构支持采用“系统保护密钥-用户密钥（内部密钥对或 KEK）-会话密钥”的三层密钥保护结构，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件受备份密钥加密保护； 密码机内可安全存储各种类型的非对称密钥对、对称密钥； 密码机可提供各类型密钥对的生成功能； |
|  | 访问控制 | 具备 IP 白名单、连接口令等访问控制方式，授权接入的应用客户端请求；支持基于 RSA、SM2 的安全通道接入，确保数据传输的安全性； |
|  | 支持密钥管理功能 | 支持提供各类型密钥的生成、删除、查看、备份和恢复等功能； |
|  | 标准接口 | 密码机提供 GM/T 0018、JCE、PKCS#11 等国密、国际标准规范接口； |
|  | 性能参数 | 2048位RSA密钥对生成不小于5对/秒，2048位RSA签名速度不小于1300次/秒 ，2048位RSA验证速度不小于5000次/秒，256位SM2密钥对生成不小于10000对/秒，256位SM2签名速度不小于3000次/秒，256位SM2验证速度不小于2000次/秒，256位SM2加密速度不小于1400次/秒，256位SM2解密速度不小于2000次/秒，SM1算法加解密速度不小于400Mbps，SM4算法加解密速度不小于400Mbps，AES算法加解密速度不小于400 Mbps，3DES算法加解密速度不小于200 Mbps，SM3杂凑算法不小于400 Mbps，最大并发连接数1000。 |
| 密码安全管控平台 | 功能要求 | 提供数据概览展示：如用户新增情况、用户总数、用户状态、用户最后使用时间、设备新增情况、设备总数、设备实时状态、业务调用情况，异常调用数据等； |
|  | 系统功能要求 | 提供监控大屏展示：实时展示平台用户、设备、业务等业务数据； |
|  |  | 提供密码设备管理，提供对设备数据增、删、改、查属性；提供按照产品方向，产品类型、硬件类型分类管理设备； |
|  |  | 提供密码设备监控，能够实时监控设备CPU、内存、Sys Load、网络、磁盘等数据，并以图表的形式展示出来；提供监控密码设备主机情况，状态异常时，主动下线； |
|  |  | 提供密码服务管理，提供对服务数据增、删、改、查属性、状态管理、与接口关联等； |
|  |  | 提供密码服务关联密码设备，能够实现不同设备间的负载均衡，也可根据权重配置负载方式，提供在不停机的情况下，实时添加负载设备，实现动态扩容； |
|  |  | 提供密码服务动态路由，能够在后台灵活配置服务监听路径，代理路径，灵活实现服务的动态路由； |
|  |  | 提供密码服务的远程部署，能够在管理平台上传部署包，实现服务的远程部署； |
|  |  | 提供密码接口管理，提供对服务数据增、删、改、查属性、状态管理、与密码服务关联等； |
|  |  | 提供服务分组管理，提供按照业务用途，服务类型将密码服务、密码接口灵活分组，便于权限管理； |
|  |  | 提供访问策略管理，能够按照IP黑白名单、访问频率（秒、分、小时、天多个细粒度）、访问时间、请求体大小、服务组等多个维度管控业务系统调用密码服务，实现灵活的访问控制配置； |
|  |  | 提供用户统一管理，提供按照机构、唯一标识、姓名、手机号、证件号、认证状态、用户状态查询用户数据；提供配置分类字段； |
|  |  | 提供用户同步，能够通过配置，将密码设备中的所有用户数据同步到平台，统一管理，密码设备中的用户数据修改时，平台的用户数据会同步修改； |
|  |  | 提供业务系统管理，提供对业务系统数据增、删、改、查属性、状态管理、关联访问策略等； |
|  |  | 提供多种鉴权方式，能够为不同的业务系统配置不同的鉴权方式，鉴权方式包括账号密码，数据签名，HMAC签名等； |
|  |  | 提供证书统一管理，提供按照机构，证书算法、证书类型，证书状态等条件查询证书数据，提供配置分类字段； |
|  |  | 提供证书同步，能够通过配置，将密码设备中的所有证书数据同步到平台，统一管理，密码设备中的证书数据修改时，平台的证书数据会同步修改； |
|  |  | 提供业务调用异常管理，提供以列表的形式展示异常数据，可查看单条异常数据的详情，调用时间、失败原因等； |
|  |  | 提供业务调用异常统计，提供以业务系统、调用时间、异常分类、异常占比不同维度展示业务调用的异常情况，能够以饼图、折线图、水波图，柱形图等不同形式展现； |
|  |  | 提供平台操作日志审计，提供基于操作模块、操作人、输入IP、操作内容关键词、时间周期等查询日志； |
|  |  | 提供平台登录日志审计，可直观地查询某个账户的登录、退出日志； |
|  |  | 提供证书数据统计，能够按日期统计，并展示证书数量折线统计图、分类柱状图、状态饼状图以及算法占比图； |
|  |  | 提供用户数据统计，能够按日期统计，并展示用户数量折线统计图、状态饼状图以及认证状态占比图； |
|  |  | 提供业务数据统计，能够按日期统计，并展示业务折线统计图、服务柱状图、应用调用饼状图以及调用耗时1ms内占比图； |
|  |  | 提供密码自评功能，能够以问卷的形式，对业务系统进行预评估，形成评估结果，自动提出修改意见； |
|  |  | 提供机构管理，提供对机构数据数据增、删、改、查属性、状态管理； |
|  |  | 提供数据分权分域管理，能够以机构的维度的所有的业务数据进行逻辑隔离； |
|  |  | 提供管理员权限管理，能够按照不同的角色给管理员分配权限，提供动态修改角色的权限，实现灵活的权限配置； |
|  |  | 提供平台菜单配置，能够在管理后台动态配置平台菜单目录，修改菜单顺序，菜单名称，状态等； |
|  |  | 提供告警配置，提供设置监控阈值、监控信息发送方式以及监控信息接收人；可分别设置CPU、内存、磁盘的告警值；提供钉钉、邮箱通知；提供记录告警日志； |
|  |  | 提供统一服务管理，所有密码服务由平台API网关对外统一发布，业务系统只调用网关一个地址； |
|  |  | 提供统一服务鉴权，所有业务接口由平台API网关统一鉴权； |
|  |  | 提供统一配置管理，在平台可集中管理所有密码设备的系统配置； |
|  |  | 提供统一业务监控，在平台可集中查看所有密码设备的业务调用情况，可基于服务、接口的维度查看； |
|  |  | 提供统一设备监控，在平台中可集中查看所有密码设备的主机情况、实时监控设备运行数据； |
|  |  | 提供统一认证功能，具备高度可配置性和可扩展性，能够适应不同业务系统的统一认证需求；提供多种认证协议，如OAuth2.0、JWT、CAS等； |
|  |  | 支持微服务架构，并支持虚拟机、容器化部署； |
|  |  | 支持分布式架构、水平扩展和负载均衡，以满足高并发认证请求的需求； |
|  |  | 具备高可靠性和容错性，能够在硬件或软件故障的情况下保持系统稳定运行； |
|  |  | 具备数据安全保护机制，包括密码存储、传输和使用过程中的加密和防护措施； |
|  |  | 具备完善的开发文档、示例代码和SDK，以简化集成和定制开发过程； |
|  | 技术要求 | 符合《GMT 0050-2016 密码设备管理 设备管理技术规范》要求，支持与现有的数字证书认证系统、签名验签服务器、时间戳服务器、电子签章系统、面向移动终端的数字证书服务平台对接，实现现有设备的服务加载、状态监控、配置同步功能，能够通过安全通道协议，实现与密码设备的安全通信，提供对密码设备资源进行统一管理和监控。 |
|  | 其他要求 | 本系统所涉及应用软件不限用户数、不限终端数。如医院另外增加用户数或终端数，应用软件部分不再另外收费。 |

集成服务

| 服务名称 | 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | 服务要求 | 提供信息系统项目集成设计，负责投标产品软硬件设备的安装、集成、联调、测试、技术支持等工作。 |

项目建设要求

总集服务要求

1、投标方需制定合理可行的项目管理计划，保证所有建设内容按计划保质保量地开展，投标方对消化道肿瘤临床诊疗中心信息化建设的总体质量和进度负总责，对软硬件设备的到货、安装调试、验收负责，同时对各系统及平台的联调、总体测试、试运行、验收负责。

2、投标方需在瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心信息化建设项目基础上，依据瑞金医院系统现状、本次项目建设需要、未来业务扩展以及设备采购需求，对本次建设的信息系统架构进行统一规划设计，需在投标文件中以独立章节对此详细描述。方案应当以先进性、安全性、高可用性和可扩展性为原则。方案的设计及实施过程需充分考虑各子系统的兼容性要求，全面保障新大楼各业务系统的可用性。投标方需要充分考虑上述要求并给出科学、合理的系统集成方案，同时，投标方需要具备大型系统的集成能力和交付能力。

3、投标方的总集成工作需确保项目实施工作稳定开展。

4、投标方需具有本地化服务能力。

5、投标方负责提交符合采购方规范要求的项目管理文档，包括但不限于：项目计划、沟通管理计划、项目周月报、会议纪要等。

项目总体要求

- 投标方应充分理解及考虑此次项目的建设要求及内容，提出完整且详细的项目实施、项目培训、项目管理、项目验收、售后服务方案及软硬件应急预案等。

- 投标方应充分理解瑞金医院消化道肿瘤临床诊疗中心信息化建设项目的建设要求，本着认真负责态度，组织技术队伍，认真做好项目的实施工作。在签订合同前，提出具体实施、服务、维护以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 投标方应提供项目实施计划，经采购方同意后，严格执行。如果遇到问题，由项目组提出项目变更说明，经采购方和系统提供商确定后，修改计划。

- 投标方应根据对项目的理解做出项目的人员配置管理计划，包括组织结构、项目经理、组成人员及分工职责。项目经理及项目成员一旦确定原则上不得更换。

- 投标方应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购方。

- 采购方有权监督和管理此项目的安装、调试、故障排查、测试及系统验收等各项工作，中标人应接受并服从采购方和监理方、测评方的监督和管理要求。

- 投标方一旦中标后，应承担开发设备环境、开发人员的开发场地和食宿等相关内容和费用，对此，投标方应作出明确承诺。

项目工期要求

本项目的建设工期为自合同签订之日起至2025年9月完成项目建设并通过竣工验收，其中包括3个月试运行。2024年12月31日前满足开业要求，完成机房、网络和会议系统硬件建设。

项目实施要求

提供详细可行的项目实施方案。实施方案要求包含如下（但不限于）：

1.包括管理架构、达到的管理目标和承诺、制定管理制度、现场管理机构、工作的内容、工作流程、质量保证措施、针对本项目的服务计划和方案等。

2.服务人员情况：包括人员构成，人员简历、资格证书、主要类似项目经历，项目经理、项目组成员主要工作职责。

3.此次项目工作量巨大，涉及领域复杂，要求投标方建立针对本次信息化建设项目的领导小组，下设各个具体的工作小组。

4.系统部署方案：投标方应根据采购方需求及现有系统部署情况，制定整合方案。招标人将从合理性、可靠性及完整性等方面对本方案进行评估。

5.项目实施过程中可能涉及的网络割接、系统对接等操作，投标方需提供承诺函，承诺保障现有业务不中断、数据不丢失，并承诺超时后承担相应的责任和全部损失。

7.投标方需提供针对本项目的风险控制方案。

项目人员配备要求

投标方应充分考虑本项目的复杂程度及实施要求，合理配置项目实施团队，包括：项目经理、核心技术负责人以及其他项目组成员。具体要求如下：

要求明确实施团队的组织架构及各成员的分工职责；

- 项目经理：具有本科以上学位，具有高级工程师证书，具有信息系统项目管理师资质证书、具有10年以上项目相关工作经验，具有信息系统规划设计、项目管理经验且担任过类似信息化项目的项目经理优先考虑；具备调动公司内部完成项目建设所需各项资源的能力，且在项目实施过程中，不能兼任其他项目。

- 核心技术负责人：核心技术负责人作为项目整体技术把关，需具备全面扎实的技术能力，要求核心技术负责人具备注册信息安全工程师CISP证书，人社部门颁发的工程师或工程师以上证书优先考虑。

- 为保证项目顺利实施，要求投标方优先选派的技术人员（包括项目经理、核心技术负责人），不少于50人的技术团队负责本项目实施，实施团队人员需提供能证明其资质或能力的材料，包括且不限于：安全类如注册信息安全工程师（CISP）、信息安全保障人员认证证书（CISAW）等证书，并列明相关实施经验。项目团队中需不少于10人具备软件相关资质，包括但不限于软件设计师、软件评测师或其他相关能体现个人能力的证书。

投标方应详细列出项目实施团队人员姓名、相关认证资质、项目经验等证明材料。

培训要求

提供详细的项目培训计划及方案，具体要求如下：

1.培训方案中需提供对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。

2.培训方案中需包含培训课程安排、培训方式、培训教材、培训时间等进行说明。

3.中标人需提供系统操作培训，操作培训主要是面向瑞金医院相关业务使用部门和运维管理部门。

4.提供系统日常维护系统培训，培训主要是面向瑞金医院技术人员，通过培训使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的能力。

5.中标人提供的培训内容应包含但不限于：系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面业务技能知识培训，以及关于软件、软件结构、应用软件、数据库系统、安全系统、系统日常维护、故障维护、升级等软件方面业务技能知识的培训。

6.本次投标报价须包含培训产生的相关费用。

项目测试要求

在系统实施完成后，中标方应与采购方一起根据测试方案共同完成测试，中标人应保证本次项目通过软件测评和安全测评要求，如果首次测评不通过，后续测评产生的费用由中标人负责。

项目验收要求

投标方在投标方案中需提供详细的验收方案，此次项目验收由相关专家、瑞金医院信息科、瑞金医院相关使用科室一起验收，验收通过后签署验收报告。

双方签署最终终验文件时，投标方应提交规范、全套、完整的验收文档，包括但不限于需求分析报告、概要设计说明书、详细设计说明书、程序安装维护手册、使用手册、软件维护手册、系统在线实施手册、系统测试计划、系统测试报告、第三方测试报告、数据备份方案、技术手册、配置、管理及维护的全面技术资料，以及所有与用户、设备等相关联的说明、表格、源代码等资料文档，并有责任帮助整理、装订或刻盘、归档。

技术文档要求

系统验收后投标方需提供详细的相关技术文档等文档资料，文档包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案；

- 需求说明书、设计说明书；

- 测试报告；

- 用户操作手册、系统运维手册以及培训文档等；

- 试运行报告、项目总结报告、验收报告等；

- 本项目形成的程序源代码。

维保和售后服务要求

免费维护期：

1、本项目整体软件质保期为3年，硬件质保期为3年，部分硬件产品为5年，详见采购产品清单要求。

2、根据本次招标文件所制定的目标和范围，提供详细的售后服务方案。

3、为保证本次项目顺利成功，承诺在项目质保期内均提供技术支持、方案咨询、故障排除、性能调优等服务。

售后服务

（1）技术支持

投标方须提供应急技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。

（2）故障响应

投标方须保证在售后服务期内，各类故障应在接到报修电话通知后1小时内响应，对于影响系统正常运行的严重故障，4小时内到现场查找故障原因并提出解决方案，8小时内解决问题。

（3）热线服务

投标方应保证在质保期内为招标人的所有应用单位提供电话客服服务，并且投标方须提供本单位的热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受招标人及项目使用单位提出的各种技术问题，并在24小时内提供解决方案。

其他服务：

- 中标人负责所供软件及配套产品的售后服务，包括提供所供产品技术咨询、技术培训、到货验收、安装调试以及负责所供产品的保修及其他售后技术服务。

- 中标人须作出无推诿承诺。即中标人应提供特殊措施，无论由于哪一方产生的问题而使系统发生不正常情况时，在得到招标人通知后，须立即派工程师到现场，全力协助招标人，使系统尽快恢复正常。

- 中标人应提供中文电话免费咨询服务。

- 在质保期结束前，须由中标人工程师和业主代表进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理，在修理之后，中标人应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给招标人，报告一式两份。

保密承诺

1.中标人承诺参与本项目的所有服务人员需严格保守与本项目有关的技术秘密和商业秘密，任何涉及采购方及使用单位的信息，包括但不限于数据、特有的功能需求等，未得到采购方及使用单位的书面同意，不得对任何第三方展示、举例乃至销售，否则中标人将承担由此产生的一切后果。

2.中标人不以实施项目为名，侵害本项目各参与单位的技术、商业秘密或者知识产权。

其他要求

- 中标人需提供相应的技术服务，在满足采购方的应用与需求的前提下，配合完成相关的系统集成工作。

- 投标方提供的产品及其配置应该是安全、可靠和成熟的，不是技术上已经或即将淘汰的。

- 投标方提供的产品在升级、扩展时不应改变整个系统的结构、通信方式、管理模式，不应破坏应用软件的正常工作环境。

- 投标方具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO/IEC27001 信息安全管理体系认证证书、ITSS 信息技术服务标准符合性证书二级及以上、有信息系统建设和服务能力CS4及以上，中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成服务资质、信息系统安全运维服务资质、信息安全风险评估服务资质证书的优先考虑。