2025世博馆“罗马展”展陈一体化服务

采购需求

- 第一部分 项目基本情况和要求

- 项目概况

项目名称：“罗马，罗马——从奥林匹斯到卡皮托利”（简称“罗马展”）展陈一体化服务

服务地点：上海市蒙自路818号，上海世博会博物馆2、3号临展厅

（详见附件2：临展厅平面图）

服务日期：自合同签订之日起至2026年5月31日（暂定）撤展完毕止

- 项目主要内容、数量及要求：

“罗马，罗马——从奥林匹斯到卡皮托利”（以下简称“罗马展”）位于上海世博会博物馆2号临展厅。本次展览精选英国利物浦国家博物馆珍藏的雕塑、陶器、宝石、马赛克壁画等134件/套代表性展品，以罗马神为叙事主角，从众神的传说、帝国的荣耀、生活的神迹三个角度，展现神话如何塑造或影响了罗马帝国时期的社会与生活。该项目为罗马展的展陈一体化服务采购项目，在总面积达1670平方米的展陈空间中，通过展览叙事、文物陈列与数字技术，为观众打造沉浸式的观展体验。

展厅面积及范围：（1）2号临展厅：面积1270平方米，层高7.8米；

（2）室内公共空间：面积约400平方米，包含2号临展厅门口序厅、游客服务中心和后店拓展区域。

- 项目工期

本项目主要工期节点：（暂定）

1、自合同签订之日起至30天内：展陈施工及文物布展完成；

2、自展陈施工及文物布展完成且通过验收之日起至2026年5月18日：展览周期；

3、2026年5月18日至2026年5月31日（暂定）撤展完毕止：展览撤展、拆除。

- 采购附件资料

附件1-1：罗马展展陈大纲及展品清单（暂定稿）

附件1-2：罗马展展品清单（包含展品重量）

附件2：临展厅平面图

附件3：甲供设备清单

- 第二部分项目采购需求

- 项目概述

本次展览精选英国利物浦国家博物馆珍藏的雕塑、陶器、宝石、马赛克壁画等134件/套代表性展品。展览共分为序厅、众神的传说、帝国的荣耀、生活的神迹，共四个单元。

序厅：以罗马神为叙事主角，进入古罗马这一神秘国度。

众神的传说：受古希腊文化影响，罗马人逐渐将自己的神与希腊的神对应融合，主神数量增多，罗马神改变了起初的象征性质，获得了人形，拥有了传说。该区域展示罗马的十二主神体系，解读从古希腊到古罗马神明形象与神力的变化。

帝国的荣耀：随着帝国政治的稳定，古罗马皇帝的“神化”逐渐成为一种制度，皇帝的神格在他活着的时候就可以得到崇拜，而当皇帝去世之后，继任者若认可他的功业，便为他举行神化仪式，并设立神庙进行祭祀。该展区展示古罗马帝王的权利与荣耀。

生活的神迹：罗马人信仰神，作为回报也希望神在生活的各个方面帮助自己。该展区展示古罗马在人神契约与务实精神的指引下，人与神的关系跨过庙宇与祭坛的界限融入日常点滴。

- 项目需求和技术要求

本采购项目主要包括该临时展览的深化设计、展陈施工及拆除、展览运维、布展与撤展配合、图文制作、灯光设计等一体化服务。要求在采购人提出的展览大纲基础上，采用切合展览主题、宗旨、周期和展品保护要求的展陈手段和设施，在满足展览要求和有关规范基础上，保质、保量、按期完成本采购项目，做到一流设计、一流施工、一流服务。

- 展览设计

- 供应商应根据展览陈列大纲及其技术要求，提出一整套展览深化设计方案，包括具体图文设计、布展设计、文物保护设计等全部深化设计内容，附详细的总体说明和各部分说明。同时，应提交足以表达设计思想和施工细节的成套深化设计施工图。设计的深度应满足陈列内容要求，可按图进行施工。

- 布展设计方面：应充分考虑展览内容、展示效果、展出场地、短期临展、展品防护、消防安全等方面的特征和要求，深化设计方案，具体展览形式、布局、结构、材料、设备、工艺、施工、管理、布展、运维和合同预算。设计内容包括但不限于以下内容：

（1）设计应包括展览布局和展示效果、拟搭建的展墙和成品展柜的布置、应配置的展板和展具支架、照明系统应用配合、展品防护措施、多媒体应用配合、配套图文和说明牌及吊旗的制作及公共和疏散标识、综合布线、安全、消防等，做到结构牢固、安全可靠、节能环保、工艺先进、质量上乘、操作简便、容易维护、价格合理。

（2）设计应包含展示项目及展区环境所涉及的所有专业的施工设计图，并附必要的说明。其中包括设计说明、技术经济指标、必需的设备和材料表，同时须说明各种设备和材料等的厂家（制造商）、品牌、规格、功能等。

（3）设计应包括展区及展示项目的平面、立面、剖面、结构、节点图纸、分解图，以及用料及规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表以及其它要求的各项技术参数。

（4）设计应包括展示项目及展区环境所涉及的所有专业的图文深化设计图，包括但不限于海报、吊旗、主题墙、会标、展墙装饰、展板说明、宣传照片册、电子版文件等。以及用料规格、性能、技术标准、制作程序、详细的材料及其报价分析表和其它要求的各项技术参数。

（5）本次展览大多为雕塑作品（附件1-2：罗马展展品清单（包含展品重量）），展台设计及制作需充分考虑展台和楼层的承重安全（楼层荷载需低于400公斤/每平方），以及雕塑作品布展、吊装所需的展台拆装工作。

（6）设计应包含展示项目的尺寸、形状、结构、材质、色彩、技术、工艺、功能等。

- 照明方面：应以“保护、还原、舒适”为原则，综合考虑展览照明系统。

（1）采购人将提供文物照明专用灯具用于2、3号临展厅内使用，并配备专员进行灯具安装和调试工作。请投标人设计展陈方案的同时考虑照明需求，予以现场配合。除文物及板面文字照明外的环境装饰灯具，由供应商负责。

（2）展陈设计时应充分考虑灯具布置要求，应能良好还原展品的艺术效果，又能考虑到观众参观的舒适性，防止眩光对观众的影响。

- 文物保护设计方面：应根据不同地区和质地文物保存环境控制的要求，对展柜内文物保存微环境的湿度进行严格调控，同时对各展柜内的温湿度进行实时监测。此次展览要求：温度为20°C±2°C，相对湿度为50%±5%。

（1）采购人确定可以提供展厅以及采购人提供的展柜（详见附件3：甲供设备清单）具备24小时控制条件（配备调试机或调试剂）。根据展陈设计方案投标人需另行制作展柜的，新制作的展柜应满足文物保护要求（具体要求详见2.4）。

（2）展柜内微环境监测方式，采用采购人提供的无线传感实时监测系统，展柜内需放置温湿度监测终端。

（3）展柜内文物保存相对湿度应根据展品材质进一步调控：

——木质、纸质、砖石：相对湿度 50%-60%，相对湿度日波动＜5%；

——玻璃器、铜器、银器：相对湿度小于50%，相对湿度日波动＜5%。

- 安防和消防方面：配合采购人完成相应的备案与验收，提供设计蓝图和电子文档。

- 多媒体方面：展厅内，由其他供应商负责安装多媒体设备及调试工作；成交供应商需配合做好多媒体施工及调试工作。

- 成交供应商在深化设计过程中，必须在采购人的指导，不断完善和细化设计以符合该展览的主题与展示目标，设计图经采购人确认后方能投入施工。

- 深化设计方案和设计图纸的计量单位均采用国际标准计量单位。长度用毫米（mm），面积用平方米（m2）；容积用立方米（m3）；重量用克（g）或公斤（Kg）。

- 电子文档：成交供应商除了提交纸质资料和图纸之外，还应向采购人提交一套项目过程文件资料的电子版、图片、AutoCAD电子图纸等电子文档 ，刻录入光盘，于项目结算前交予采购人。

- 展陈施工、布展与撤展配合以及展期运维

2.2.1展陈施工应完成深化设计图纸中的全部工作内容。包括但不限于墙面和展陈设施（展墙、部分展柜、部分壁龛、部分展台等）现场制作、配合成品展柜的调整、展板和展具（图文版、展架、底座等）制作、图文制作（墙面图文、说明牌、吊旗等）、灯光及多媒体安装的配合工作等；搭建中需要完善的消防、电气安装等；以及安防、微环境调控设施安装的配合等。

2.2.2协助采购人进行展品布展和撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的安装与拆卸，因现场展品陈列需要所进行的道具和版面的临时修改、灯具增减以及一切与展品陈列相关的调整变更工作。在展览结束时，配合采购人完成撤展工作，包括但不限于展柜玻璃的开启、成品展柜的恢复及搬运、灯具、微环境调控设备的撤离等与撤展有关的工作。

2.2.3展览开展期间的运维工作，包括但不限于配合展品调整、壁橱开启以及设备维修维护、展品橱柜的数据测试、采集等。

2.2.4完成的布展效果必需达到或高于响应文件中所作的展示效果的承诺，如不能达到，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到对展示效果的承诺，所涉及的费用由成交供应商承担。

2.2.5布展制作和施工必需符合国家有关装修、安装、消防、安防、环保、展品防护等规范标准。

2.2.6施工场地为博物馆陈列开放区域，边开放边施工，故施工应不能影响采购人常设陈列的正常开放，以及配合重要接待任务时临时暂停施工。硬配备必要的环境保护措施，防尘、防噪音。现场施工规范、有序，人员、机械配备科学合理；严格按照进度分时段施工，保证按期按质完工。

2.2.7应采取一切必要手段，确保展品及展品安全。

2.2.8本项目所产生的施工建筑垃圾由供应商负责清运。

- 布展物资供应

- 本次采购范围内的布展材料和装备，除明确指定甲供的以外，均由成交供应商根据本采购文件、深化设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。所有布展物资和施工材料、施工设备须有产品合格证、质量保证书或检验报告，符合节能、环保、消防要求和国家规定的技术标准，并且须经采购人委托的监理单位或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。

- 本次采购项目的主要展陈及布展材料，成交供应商应在采购前向采购人送样或经采购人签证确认，未经签证采购人将不予支付。

- 由成交供应商采购的主要展陈及布展材料，当成交供应商选定的产品质量达不到设计要求（或效果要求）和预期质量目标时，采购人保留更换的权利，费用不增加。

- 本次采购项目的照明灯具等市售设备应满足采购人的需求。为方便采购人的管理和使用，成交供应商应在购买前向采购人送样或提供详细的技术资料，经采购人确认后再组织采购，未经确认采购人将不予认可。

- 本次采购需采购地胶或地毯并进行铺设，颜色和质地根据图纸深化，成交供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经签证确认业主将不予支付。

- 本次采购展柜内的装饰布为缎面布，成交供应商应在采购前向采购人送样或经采购人确认，未经确认业主将不予支付。

- 本次采购包含展厅地面局部抬高、地毯局部铺设，艺术造型制作及安装，美工图文打印裱贴、展台的订制（展柜制作涉及油漆工艺采购人不提供施工场地，需成交供应商自行解决，制作完成后现场搭建）。

- 展柜制作要求

- 成交供应商定制的展柜应满足《展品展柜密封性能及检测》和《展品展柜基本技术要求及检测》二项国家标准报批稿的基本要求。展柜性能要求如下：

（1）展示空间内部使用的制作材料、装饰材料和辅助展具材料，均对文物的保存无不良影响；采用材料均进行封闭处理以避免甲醛和甲酸等有害气体的释放。

（2）展柜所采用的板材阻燃性能符合 GB 8624-2012的要求，燃烧性能分级达到 B1 级或以上。

（3）展柜内使用的织物要均采用无胶粘接物理固定的方式固定在中纤板上。

（4）展柜密封性：展柜结构应具有良好的整体密闭性，要求展柜密封性按照GB/T 36110—2018《文物展柜密封性能及检测》规定的方法检测，达到密封展柜要求的展柜换气率＜1.0d-1。

（5）展柜开启方式：开启要采用简便、安全的方式，避免需要一位以上工作人员操作开启和拆卸展柜部件；展柜开启门的开启方式满足文物安全取放需求；展柜照明、环境监控等设备的日常维护不需开启展示空间，也无需拆卸展柜的其他部分；展柜采用手动闭合手动平开开启；柜门开启和关闭过程顺畅，进出无较大震动和异常响声。

（6）柜内材料环境安全性要求：展柜使用材料应尽量采用惰性材料，防止材料散发污染物对文物保存环境的破坏影响，依照GB/T 36111-2018《文物展柜基本技术要求与检测》中规定的方法，展柜材料的“材料环境安全性”应达到“适合长期使用”的要求。

（7）展柜玻璃要求：展柜玻璃应选用博物馆展柜专用夹胶玻璃，符合馆藏、展陈专业的展示要求；玻璃外观质量应符合可视区无点状缺陷、周边区无点缺陷、裂口、爆边、脱胶、邹痕和条纹。

（8）展柜密封要求：展柜密封胶条，应采用“O”型有机硅，不含任何酸性物质，表面光滑、平直、无机械杂质。具备抗振、抗7断裂、抗撕裂、抗老化、抗压缩、寿命持久、永不变形的特点；展柜密封胶的外观均匀细腻，无结块，无气泡，无凝胶，无结皮。

- 成交供应商制作的展柜须经采购人检验合格后方能投入使用。

- 其他要求

供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先考虑。