物业管理服务项目采购需求模板

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：  上海国际舞蹈中心  
物业类型：  综合（办公教学楼4栋，学生公寓1栋，历史保护建筑6栋） 
坐落位置：  上海  市  长宁  区  虹桥  路（街道）  1674  号

四面边界至：东  延虹绿地  南  延安西路  西  水城路  北  虹桥路  

占地面积：  38567.3  平方米

建筑面积：  65741.86（除大、小剧场） 平方米

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

园区车辆出入口 5 个，人行出入口 4 个；
地下停车库 13496.3 平方米，总车位数： 339 个；
地面停车位： 4 个（仅供大巴车辆停放）；
非机动车库： 2 个；

3、绿化面积  8865.5  平方米，景观花箱 52 个；
4、水景（旱喷）面积： 433 平方米；
5、垃圾房： 1 个，面积 33 平方米；
6、餐厅 2 处，其中小餐厅（两团专用）： 318  平方米；大餐厅（两校专用）： 754平方米；

7、污水管长  1630  米，污水检查井  87  座；雨水管长  2250  米，雨水检查井 116 座，雨水进水井 2座，化粪池 / 座；

4、电梯 16  台，其中办公教学楼： 14 台，品牌型号  三菱  ，启用时间  2016年 ；学生公寓： 2 台，品牌型号 三菱 ，启用时间 2022年 。  
5、配电房变压器  4  台，容量共  8000  千瓦，品牌型号  SCB10-2000KVA/10  ，启用时间  2016年  ； 

6、两团生活蓄水池  16  立方米，两校生活蓄水池24立方米，学生公寓生活蓄水池60立方米，消防水池  400  立方米，雨水回收水池：380 m³；不锈钢热水循环水泵： 16 台，给水泵： 7 台（其中6台5.5KW、1台3KW），学生公寓给水泵： 5 台（每台7.5KW），排水泵： 118  台（其中62台1.5KW、8台3.7KW、20台3KW、28台7.5KW），消防泵： 22 台（其中4台2.2KW、2台22KW、2台1.5KW、2台5.5KW、2台37KW、2台18.5KW、2台11KW、6台55KW），学生公寓消防泵：8 台（其中2台2.2KW、4台22KW、2台0.75 KW）。
15、其他设施设备情况。
[image: image4.png]



（二）各楼宇各层功能分布情况
1、1号楼

地下一层：多功能房、办公室、档案室、储藏间、设备间
一层（芭蕾舞团）：专家更衣室（含卫生间）、茶歇区、洗手间、更衣室（含浴室）、排练厅、办公室、储藏间

二层（芭蕾舞团）：排练厅、健身房、洗手间、更衣室（含浴室）、辅助用房、理疗室、储藏室、设备间

三层（歌舞团）：排练厅、演员休息室、会议室/办公室、洗手间（含浴室）、屋顶平台、茶水间、设备间

2、2-1号楼

    一层非剧场区域（歌舞团)：辅助用房

五层非剧场区域（歌舞团）：办公室、会议室、医务室、洗手间、屋顶平台、储藏室
3、2-2号楼

地下一层（歌舞团）：办公室、医务室、洗手间、储藏室、设备间

     一层（歌舞团）：排练厅、健身房、洗手间（含浴室）
一层（舞蹈学校）：大堂

二层（舞蹈学校）：排练厅、办公/会议室、会议室、洗手间（含浴室）、设备间

三层（舞蹈学校）：办公/会议室、档案室、会议室、洗手间（含浴室）、设备间                     

4、3号楼

地下一层非剧场区域（舞蹈学院）：办公室、储藏室、洗手间（含浴室）
一层非剧场区域（舞蹈学院）：排练厅、洗手间（含浴室）、茶水间、大堂、储藏室、
设备房
二层非剧场区域（舞蹈学院）：排练厅、洗手间（含浴室）、茶水间、储藏室、设备房

三层非剧场区域（舞蹈学院）：排练厅、洗手间（含浴室）、茶水间、储藏室、设备房

四层非剧场区域（舞蹈学院）：文化教室、会议室、教工之家、洗手间、屋顶平台、茶
水间、设备房
5、4号楼
  地下一层（舞蹈学校）：储藏室、设备房、健身房

  一层（舞蹈学校）：报告厅、图书馆、办公室、储藏室

  二层 - 六层（舞蹈学校）：学生宿舍、宿管休息室、洗手间、淋浴房

6、5号楼

  地下一层（芭蕾舞团/歌舞团）：排练厅、办公室、洗手间、辅助用房、设备房

  一层（舞蹈学校）：大堂、排练厅、洗手间（含浴室）、设备房、茶水间

二层（舞蹈学校）：排练厅、洗手间（含浴室）、设备房、茶水间

三层（舞蹈学校）：文化教室、排练厅、洗手间（含浴室）、设备房、屋顶平台
四层（舞蹈学校）：文化教室、排练厅、洗手间（含浴室）、设备房、琴房
（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积  318  平方米，其中办公房 1 间、会议室 1间、休息室 2 间、工作间 1 间、仓库 2 间。

（四）采购人的特殊要求（如原物业服务人员的安置要求等）
“★”要求：各岗位人数不低于物业管理服务人员设置需求要求，总人数不低于 188人。

二、物业管理服务要求
（一）一般要求
1、项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定管理本物业项目，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。
3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。
4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
6、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。
7、对外包服务和外来施工的监管：
（1）查验登记相关资质和证明或批准文件；
（2）有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
（3）告知相关注意事项；
（4）巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
（5）及时向业主方和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
（6）作业结束参与验收，并做好记录。
（二）建筑物及户外构筑物日常维修、养护、管理（单次单项单价在500元以上维修另计）
1、房屋承重及抗震结构部位：每半年对屋架、柱、梁、沉降缝、装饰区域的墙与顶巡查一次，发现问题及时向业主提交解决方案。      

2、外墙：每月对陶板、玻璃、铝板、台阶、雨篷巡查一次；每年对外墙陶板、玻璃、铝板检查养护一次。
3、道路：每月循环检查户外路面，随坏随修；每年对局部损坏严重、修补多次的路面、车道进行翻新。
4、屋顶：定期对隔热层、防水层巡回检查，发现破损应及时维修，确保屋面无渗漏；对屋面泄水沟每月进行一次检查、清扫，及时处理屋面积水，确保泄水畅通。在防台防汛期间，进行特别检查清扫。屋顶、外墙面每半年检查一次，发现问题随时养护；每半年检查一次伸缩缝，在防台防汛期间增加检查频次。
5、沟渠池井：每季检查一次，发现问题及时修理；每年对井盖编号刷漆一次；定期对井内堆积物进行清理，防台防汛期间增加清理频次。
6、历史保护建筑：对历史保护建筑的维护应有专项方案，保持历史风貌和建筑其他附属设施的正常使用。
（三）公共设备维护、保养（设备定期专业维修及500元以上维修另计）
    公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、锅炉、配电房、二级生化、给排水等。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
    1 、给排水、供水系统：
    （1）运行管理：设立定期巡检制度，定期巡视各集水井内的排水泵运行状况，观察压力表、单向阀是否正常；定时巡视各楼层卫生间、服务间内的卫生洁具、水槽、下水道排水状况；每季度检查一次排污泵、排水泵，检查其工作情况是否正常，测量绝缘电阻、接地电阻与运行电流；定期对室外排水井进行检查，每月进行一次疏通；每年汛期来临之前对排污泵、排水泵保养，保养范围是全面检查、轴承清洁加油、必要时调换轴承、连轴弹簧垫圈等。屋顶平台，室外雨污水排放及检查清扫。外围、外露管道每年整理、油漆一次，并做好管道防冻防爆工作。计量器具、压力仪表按规定周期送检。制定事故应急处理方案，一般事故抢修做到不过夜。做好计划用水及节约用水工作。
（2）维护保养：每月疏通下水管道，确保排水正常。冷热季节转换时对所有的冷冻水和冷却水管道的阀门进行检查、捉漏、加油，必要时更换。每半年清洁一次水泵，对水泵进行加油润滑、捉漏保养；每周一次对管道中的隔污装置进行反冲洗排污；生活水管道中所有的减压阀门、压力表等附件每年保养校验一次；发现故障应及时排除，维修合格率100%
每年两次对生活水箱进行清洗、消毒，每季度将水样送防疫站检测，清洗同时对液位控制装置进行保养(清洗等费用均含在报价中)。
2、电梯系统：
（1）运行管理：按国家对电梯安全运行的标准，建立对电梯设备及附属设施的维护维修方案；建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定安全运行；电梯管理人员须持有电梯安全管理员证上岗；电梯轿箱通风、照明及其它附属设施完好；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯运行故障率控制在0.5%以下，停行时间/运行有效时间比小于0.3%，故障报修抢修到现场时间不超过30分钟；
（2）维护保养：每年完成电梯年检；每两年完成电梯限速器年检；每五年完成电梯125%载重试验工作，并取得相应合格证（检测费用包含在报价内）；委托专业的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障；提供电梯维修记录、维护情况台帐。
     3、 机电、照明及自动化系统管理：
    （1）运行管理：供电运行和维修人员必须持证上岗，高压用户站运行人员必须持有高压电工作业证上岗。无重大用电安全责任事故。建立24小时运行维修值班制度，并设立定期巡检制度，确保相关设施设备完好，确保用电安全，发现故障应及时排除，维修合格率100％；供电设备完好率达到99％。建立严格的配送电运行制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；保持设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；根据实际使用情况制订年度总体节能计划；每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；每半年对避雷设施及屋面设备、其它金属物体的接地装置进行全面检查。每年1次对高压配电设施进行高压电气试验。每半年1次对高压用具进行绝缘检测。制定供电类设施设备突发事件应急处置程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；除特殊情况外，停电限电应事先通知园区业户。
（2）维护保养：定期对强电系统各类设施设备进行检查、清洁和专业维保。对智能疏散照明主机数据、智能灯控系统主机数据、能耗统计软件等数据定期备份； 对UPS主备电模式定期切换，确保蓄电池正常工作。发现故障应及时排除，维修合格率100%。
     4、 消防系统：
（1）运行管理：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，做好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态。定期检查保养消防设备设施，保证系统完好率均为100％。确保灭火器在有效期内，并能正常使用，不符合消防要求的灭火器需及时更换（灭火器更换费用包含在报价内）安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通。协调落实消防联动检查、消防演习、设备停运检查等，包括：联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；保证消防用水基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水。重大活动及节假日前应增加消防安全检查次数。每年一次消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。
（2）维护保养：落实对消防报警系统、安全防卫系统设备设施维护维修专业力量，并对专业单位服务质量进行监管；有故障时，维修人员应及时到场，维修合格率100%。定期对消防主泵及稳压泵（水炮、雨淋、消火栓、喷淋、水幕等5个系统）进行维护保养(含控制柜)；定期对消防报警主机设备清洁及硬件维护，设备、模块的故障维修及更换，定期测试各系统消防联动是否正常。定期对消防排烟风机，包括消防排烟、正压风机及其排烟阀、防火阀等相关设备和电机的维护及保养。定期检查消防电动窗在消防联动时是否工作正常。
5、空调系统运行维护
    （1）运行管理：工程人员须持有压力容器管理员证及压力容器操作员证。设立定期巡检制度，设备运行前对电气控制箱各元件及控制功能进行检查，参数整定；对水泵油位检查加油，电机运行电流、绕组绝缘电阻测定。空调循环泵及管道每半年循环检查一次。运行期间循环检查机组，调整安全装置；检查制冷剂液位。检查电机和启动器运行，确保运行正常。
每年进行一次中央空调安全阀检测及压力容器检测。
（2）维护保养：定期对螺杆中央空调、溴化锂中央空调、VRV空调等暖通系统设备设施维护保养（含加药），换季模式切换及调试，换季前对排练厅、办公室、休息室、食堂等室内空调组件的清洗保养，并按业主单位需求出具专业的清洗检测报告（风管清洗及检测费用包含在报价内）。空调箱：主机各部件维护保养，初效及中效过滤网清洗，送回风口及水平管道清洗。空调管网水处理：定压补水器维护，软水机组维护，加药装置维护，全程水处理器及自洁装置维护。冷却塔水处理：冷却塔内部水槽及顶部出水盘清洁保养等；空调循环泵：泵体各部件维护保养，电气线路检查并进行绝缘测试。新风机(箱)：风机各部件维护保养，水平新风管道清洗，电气线路检查并进行绝缘测试。发现故障应及时排除，维修合格率100%。
6、弱电系统运行维护
（1）运行管理：设立定期巡检制度，确保弱电各子系统正常运行。每年一次检查门禁系统（保养闭门器、门锁、读卡器、控制主板、保养电子密码锁、保养键盘、保养接地），平时落实报修联系。定期对中央控制室监控等智能化系统进行检查，保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。定期对通讯、无线系统进行检查，确保系统正常运行（招标人自行设置的信息中心数据系统除外）。每季度定期检查摄像机画面焦距清晰度及角度，确保无遮挡。定期对广播功放设备进行除尘，检查各回路接线是否紧固。每月对车辆道闸系统服务器进行数据备份，定期为闸机转动轴添加润滑油，检查齿轮磨损情况，确保闸机箱体清洁，密封性良好。
（2）维护保养：做好各类弱电系统的数据备份及参数设置调整，定期对弱电系统设备设施进行维护保养，包括但不限于：设备清洁、校验、测试等。发现故障应及时排除，维修合格率100%。
7、其他设备设施运行维护
（1）热水锅炉：学生公寓热水锅炉运行时间为教学期间下午16:00至22:00，加班彩
排演出期间需提前或延长开启时间；放假期间，需根据教学任务安排另行通知运行时段；热水锅炉应安排24小时专职人员进行运行操作；热水锅炉运行、维护工作应符合国家特种设备安全管理相关规定；委派专业人员对热水锅炉进行定期清洁、检查、保养，如遇故障，应在1小时内赶至现场进行排查检修，确保热水供应。定期对热水锅炉主机各部件维护保养及烟道检查，定期安排抽真空。
（2）雨水回收系统：雨水回收系统(加药、过滤等)进行维护保养，对控制柜和雨水泵
进行检查测试。
水景观：定期清洗并更换过滤网，定期调整水压及喷头，维保投药装置及药品
定期补充；
燃气热水器：热水器各部件维护保养；
（5）太阳能回收系统：太阳能集热板、热交换器及其循环泵的维护保养(含系统水箱加药)；
（6）油脂分离装置：定期检查系统工作是否正常,并对排污水箱进行清洗(含高低液位浮球),同时对污水提升泵进行维保；
（7）燃气调压站及燃气报警装置维保：日常例行维护保养；

（8）厨房设备：日常例行维护保养；每季度对厨房排油烟管道进行清洁，每年检测一次（油烟管道清洗及检测费用包含在报价内）。
业主室内专用部位维修
每季对地面、墙面、天花板，门窗，梁柱，楼梯踏步、扶手目测循环检查，发现问题及时维修或更换解决；卫生间五金件定期循环检查，发现有损坏及时修理或更换；及时完成各项零星维修任务，零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。
报价中需包含室内业主专用部位（含自行装修部分等）零星维修费用，按不超过投标总价的1%计入报价内，各业主单位按约定比例使用。该费用并不归中标人所有，按实际发生情况按实结算。

（四）保安管理要求与服务标准
提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，保安人员须持有保安上岗证。具体内容如下：

1、出入口管理
（1）本项目为无围墙、开放式建筑，需制定符合项目特点的安全管理方案。

（2）保安人员着统一制服，配戴工作证（本单位为市重点安全单位，保安上岗证持证率需保持100%）。

（3）执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备（保安人员的常用装备、易耗品包含在报价内），校园出入口安防装备应符合中小学校园安全管理的相关规定；

（4）各出入口实行全年24小时安全保卫制，建立门岗工作记录

（5）对外来人员实行登记；遇外来人员要主动上前询问并指引；

（6）对大件物品进出实行审验制度，拒绝危险物品进入；

（7）目视范围内，保证出入口畅通，无车辆随意停放。

（8）在特别需要时增加门岗保安人员，遇到紧急情况，应能迅速协助人员从楼内疏散。
2、巡逻管理

（1）制定合理的巡逻路线，实行全年24小时巡逻管理；建立完整的巡逻记录；

（2）根据现场情况实行定时巡逻、不定时巡逻、白天巡逻、夜间巡逻等方式；

（3）对重点部位及隐蔽区域应加强巡逻频次，无防范盲区；

（4）巡视检查内容有建筑设施、设备无缺，目视检查完好；走廊、过道、楼梯地面、墙面、墙角、天花板等目视检查正常，废纸箱内无可疑物；夹层、暗角、洗手间内无可疑人员滞留；沿线各处门窗锁定正常；

（5）负责沿线通道、走廊、绿化带、外场的检查，对违反公共场所秩序的人员应加以劝阻，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等；对巡逻过程中发现的异常情况应及时处置。
3、监控、消防管理
（1）消防、监控室实行全年24小时值班，所有触警情况应有书面记录；

（2）负责全园区监控报警系统的管理，监视监控设施应24小时开通，保持完整的监控记录；熟悉报警系统运行状况及操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安人员应迅速做出反应，及时应对突发事件。对主要出入口、外围的监控录像保存90天；

（3）根据消防部门的规范要求，负责全楼火灾报警系统的监控和管理工作。熟悉消防系统的操作程序，保证消防设施齐全、功能正常运行及消防通道的畅通，确保设备操作的准确性。一旦发生警情，能及时处置；

（4）实施三级防火责任制和岗位责任制，建立健全防火制度和安全操作制度。定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定专业人员负责保养、维修和管理；

（5）加强对重点部位的巡查，并有巡视记录，认真做好安全防范及防火工作。严禁在园区内使用明火，严禁违章用电，做好各区域用电管理；

（6）消防管理的方针“预防为主，防消结合”。严格按照《消防法》有关规定，建立消防工作检查监督制度，制订突发性火灾等灾害应急方案，并设有消防疏散示意图；

（7）定期检查及维护微型消防站设施，组建义务消防队，并演习在各种情况下采取的应急措施及疏散预案。
     4、车辆管理
（1）制定相应机动车、非机动车管理条例，需兼顾公共需求和入驻单位需求；车库备
案手续完整，制定合理规范的收费制度；

（2）实行车辆进出登记、夜间停放登记；保持车道畅通，车辆进出、停放井然有序；

（3）禁止装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆驶入
园区。

（4）能根据不同需求，调整相适应的地面停车方案。
5、学生公寓管理
（1）学生公寓宿舍管理定岗定人，实行24小时安全管理。

（2）建立学生公寓人员进出、假期管理、宿舍管理、安全管理等专项管理方案。

定期巡视，消除楼内隐患，遇紧急情况，能迅速处置或协助学生从楼内疏散。
6、大型活动安全管理
（1）能制定符合园区特点的大型活动保障方案。

（2）按需提供演出活动安检服务。

（3）能提供每年2次全国招生、国际舞蹈赛事等大型活动期间的现场安全保障。须根据要求提供安保服务，维持秩序，确保活动安全、有序、顺利。
7、其他安全防范管理
（1）负责园区内招标人移交的紧急备用钥匙保管、登记、领取工作；

（2）充分保障招标人、用户的利益，制定严谨的保安工作实施方案，建立健全各项安
全防范措施及完整的、有效的突发事件应急处置预案。

（3）定期组织园区消防演习，指导招标人熟悉应急逃生通道和使用灭火器材。

（4）定期对反恐设施、装备进行检查，每年组织反恐演练，落实各项反恐制度。

（5）无重大安全管理责任事故；
（五）环境卫生与保洁管理
     1、基础保洁
    （1）请专业清洁人员组建公共卫生清洁班，每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。
    （2）楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
    （3）区域垃圾实行分类收集（有机垃圾、无机垃圾、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
    （4）及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
    （5）对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等定期清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
    （6）对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
    （7）定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
    （8）将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
    （9）对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。
    （10）清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。
    （11）擦净、抹净各楼层内会议室、接待室、图书馆、休息室、餐厅等内的桌、椅台面、文件柜等家具。
    （12）定期清扫各楼天台、设备机房等部门。
    （13）清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作（清洁用纸、物耗费用包含在报价内）。
    （14）定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
    （15）定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
    （16）按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。
（17）保持大楼原有的建筑风貌，每年做一次外墙的清洗工作，使物业持久如新（外墙清洗费用包含在报价内）。
（18）办公室的保洁。
（19）排练厅、文化教室、琴房等保洁
服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：
    外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
    绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。
    大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各
种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，
无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表
面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
文化教室、琴房使用时间为早上6:30至晚上21:00，早晚各需一次大保洁，每节课课间需即刻进行垃圾收集。排练厅使用时间为早上6:30至晚上21:00，如有加班彩排等活动，按需延长开放时间；早晚各需一次大保洁，包括但不限于地胶布清洁、镜面刮拭、镜前柜清洁、钢琴擦拭、把杆擦拭、窗帘掸灰等，每节课课间需即刻进行垃圾收集，毯体教室每日需进行吸尘两次。每月对排练厅地胶进行深层清洁一次，寒暑假对毯体教室地毯深层清洗一次。排练厅除常规使用时间外，需根据教学、演出任务进行延时使用，要求保洁响应度高、机动性强，能配合招标人的使用时间及时、高质量地完成保洁任务。
    会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；
桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
    楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽； 每月一次对卫生间座便器、小便斗、洗手台深层消毒。每月一次更换卫生间喷香设施，清洁皂液盒。每周更换小便斗除臭用品。
    开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，
灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，
室内无明显异味。
    电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。
    电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
    垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；烟灰缸内烟头不应超过3个，垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
    消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话
插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控
摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无
积尘、无污迹。   

    垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。
    设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显
无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。
    2、垃圾清运、处理
    （1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
    （2）垃圾清运、处理的范围分为：办公楼之日常办公垃圾，办公楼之日常生活垃圾，餐厅等之日常垃圾，建筑垃圾，公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾。

    （3）垃圾清运、处理工作分为：每天定时清运、处理2次，并将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
3、污水管理
    （1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
    （2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。(明沟每周一次，暗沟每月一次)。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
4、卫生管理
（1）灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。
（2）科学有效地进行卫生消毒。
     服务标准：灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。
    （六） 公共绿地和室内绿化、摆花的养护和管理
    l、专业的绿化管理，每天烧水，修剪养护树木、花草等，行使正常的养护和管理工作。
    2、浇水、修剪的范围包括小区内的公共草坪、树木，定期做养护草木工作。
    3、提供时花、苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务（应列出时花、苗木、盆栽及室内摆花等要求与数量）。
    4、派专人负责区域内水面、水池（如有的话）垃圾的清理，保持水面清洁、给排水畅通。
    5、草坪：
   （1）春、夏两季每两个月对草坪进行一次修剪，秋、冬两季根据实际情况进行修剪。
   （2）基本保证春、夏两季草皮不长于7厘米，秋、冬季不长于9厘米。
   （3）每次修剪后对草皮施肥一次，以氮肥为主，结合磷、钾肥等有机肥，保持草坪全年常绿（肥料费用应当包含在报价中）。
   （4）草皮杂草每周巡查拔除，做到每平方米不多于5颗杂草。
   （5）拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。
    6、绿篱、树木
   （1）修剪绿篱做到平整圆滑，造型优美，修剪下的枝叶应立即清除。
   （2）绿篱、树木春、夏两季每两个月施肥一次，秋冬两季每3个月施肥一次，使用复合肥保征长势旺盛。
    7、乔灌木、花卉
   （1）每月巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。
   （2）每3个月施肥一次，施用复合肥料，保证长势旺盛。
   （3）提供园区户外草花布置（一年四季）、重大节日花草布置。

    8、室内盆栽
（1）提供楼内大堂、公共走道绿植摆放服务（详见清单，费用包含在报价内）；

（2）及时修剪枯枝、残技，保持室内盆栽常绿不败，有条件则按季节和需要进行定时更换。

	室内绿植摆放清单


	楼号
	楼层
	绿植名称
	数量
	备注

	1号楼
	B1层公共区域
	绿萝
	4
	　

	
	
	小绿萝
	1
	　

	
	
	青叶也门铁
	2
	　

	
	
	红掌
	11
	　

	
	
	红掌+常春藤组合
	1
	　

	
	
	发财树
	2
	　

	
	1层公共区域
	发财树
	2
	　

	
	
	幸福树
	2
	　

	
	
	菲律宾铁
	1
	　

	
	
	富贵竹笼
	1
	　

	
	
	夏威夷椰子
	1
	　

	
	
	凤梨
	4
	　

	
	
	红掌
	2
	　

	
	2层公共区域
	发财树
	1
	　

	
	
	菲律宾铁
	4
	　

	
	
	吊绿萝
	42
	　

	
	
	红掌
	24
	　

	
	3层公共区域
	小绿萝
	50
	　

	
	
	绿萝
	14
	　

	
	
	小红掌
	24
	　

	
	
	白掌
	6
	　

	
	
	绿宝
	8
	　

	2-1号楼
	5楼公共区域
	幸福树
	10
	　

	
	
	发财树 
	2
	　

	
	
	凤梨
	4
	　

	
	
	绿萝
	13
	　

	
	
	红掌
	10
	　

	
	
	白掌
	6
	　

	2-2号楼
	1层公共区域
	富贵竹笼
	2
	　

	
	
	红掌
	5
	　

	
	
	凤梨
	4
	　

	
	
	幸福树
	2
	　

	
	2层公共区域
	富贵竹笼
	2
	　

	
	
	夏威夷椰子
	1
	　

	
	
	组合花箱
	1
	　

	
	
	绿萝
	4
	　

	
	
	红掌
	1
	　

	
	3层公共区域
	绿萝
	1
	　

	
	
	小绿萝
	8
	　

	
	
	花架
	1
	　

	
	
	组合花箱
	3
	　

	
	
	白掌
	3
	　

	
	
	天堂鸟
	1
	　

	
	
	发财树
	2
	　

	
	
	红掌
	4
	　

	
	
	龙血树
	2
	　

	2-3号楼
	1层公共区域
	绿宝
	3
	　

	
	
	大棕竹
	1
	　

	
	
	绿萝
	9
	　

	3号楼
	B1层公共区域
	富贵竹笼
	2
	　

	
	1层公共区域
	菲律宾铁
	2
	　

	
	
	幸福树
	2
	　

	
	
	凤梨
	4
	　

	
	
	绿萝
	5
	　

	
	2层公共区域
	菲律宾铁
	2
	　

	
	
	红掌
	5
	　

	
	
	美人铁
	2
	　

	
	3层公共区域
	富贵竹笼
	2
	　

	
	
	红掌
	5
	　

	
	
	夏威夷椰子
	1
	　

	
	4层公共区域
	富贵竹笼
	2
	　

	
	
	绿萝
	6
	　

	4号楼
	1层公共区域
	小棕竹
	2
	　

	
	
	凤梨
	4
	　

	
	
	白掌
	6
	　

	5号楼
	1层公共区域
	三杆发财树
	2
	　

	
	
	白掌
	5
	　

	
	
	君子兰
	6
	　

	
	
	天堂鸟
	1
	　

	
	
	发财树
	1
	　

	
	
	万年青
	1
	　

	
	2层公共区域
	菲律宾铁
	2
	　

	
	
	发财树
	1
	　

	
	
	夏威夷椰子
	1
	　

	
	3层公共区域
	绿萝
	3
	　

	
	
	菲律宾铁
	2
	　

	
	
	巴西铁
	1
	　

	
	
	组合花箱
	3
	　

	
	4层公共区域
	菲律宾铁
	1
	　

	
	
	发财树
	1
	　

	
	
	天堂鸟
	1
	　

	
	
	绿宝
	1
	　


    （七）会议服务 

    l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务
   (1) 会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。
   (2) 视频、音响保障。
   (3) 会议期间开水供应及相关服务
  （4）会议后会场整理、保洁服务
    服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。（要说明每年会议规模、频次、服务要求等）
    （八）餐厅管理（仅为餐厅的公共设备维护、保安、保洁等基础管理，不含餐饮服务）

（1）保证水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。
（2）能配合招标人对餐厅进行运营管理并提供综合保障。

（3）协助招标人与食品监管部门进行日常沟通，配合日常检查；
（4）对餐厅设施设备运行情况进行监管，能根据现场需求，及时调整。
服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

    （九） 公共关系管理
    1、主动联系本项目水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
    2、主动联系本项目公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。。
    3、制作材质好、外观美的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与办公区域整体设计相呼应。
    服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。
    （十）移交接管

制订物业移交接管计划，明确工作日程及工作内容，确保项目平稳过渡。
服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。
    （十一）  档案管理
    l、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
    2．健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
    3、建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。
    4、所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。
（十二） 其他要求
物业管理单位应具备剧场管理经验及大型活动保障经验，园区内的大剧场、实验剧场全年演出活动约350场，投标人应能提供包括安检服务、VIP服务、停车服务在内的完善服务配套保障方案，同时在投标方案中考虑外围人员的配置情况，确保活动期间，园区公共区域正常有序。剧场区域内的共用设施设备（已包含在“一、物业基本情况”）维护保养费用及检测费用应包含在此次投标价格内。
三、专项分包要求
	序号
	招标文件允许分包的专项服务名称
	分包专项服务金额

	1
	秩序维护服务
	4060000

	2
	保洁服务
	3130000

	3
	特种设备-电梯维护
	120000

	4
	专业设备-中央空调、分体空调维护、管道清洗
	550000

	5
	专业设备-消防设施设备维护
	150000

	6
	专业设备-厨房设备维护
	120000

	7
	专业设备-油烟机清洗及检测
	55000

	8
	外墙清洗
	55000

	9
	水箱清洗
	3200

	10
	有害生物防治服务
	50000

	11
	绿化养护及租摆
	400000


备注：专项服务允许分包给有专业资质的服务单位，接受分包企业提供服务时其服务人员应当具有相应的准入性职业资格证书（如有）。供应商如不分包的，则应当自身具有相应的专业资质和符合要求的服务人员。以上费用并不为中标人所有，根据履约情况按实结算。
四、物业管理服务人员设置需求
	部门
	岗位
	岗位编制（该岗位同一时段内需要在岗人数）
	岗位人力配置数量（根据服务时长及岗位编制要求，配置的人数）
	岗位人员素质要求
	备注（岗位所需服务时长或时段等）

	服务中心
	项目经理
	1
	1
	（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。
（2）年龄：≤ 50 岁。
（3）文化程度：全日制本科及以上学历。
（4）专业要求：物业经理（高级）或全国物业管理师三级资格证书
（5）经验要求：担任过混合物业的项目经理或负责人，并具有上述岗位5年以上的工作经验。
	做五休二，8 .5小时， 合同期内在岗率 100% 。

	
	项目经理助理
	1
	1
	（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。
（2）年龄：≤ 45 岁。
（3）文化程度：本科及以上学历。
（4）专业要求：物业经理（中级）
（5）经验要求：有3年以上经理助理管理经验
	做五休二，8.5小时

	
	运营值班经理
	1
	2
	有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。
	做一休一，12小时

	
	行政人事助理(兼仓库财务)
	1
	1
	具有2年以上相关工作经验。
	做五休二，8.5小时

	
	客服主管
	1
	1
	（1）年龄：≤45 岁。（2）经验要求：具有2年以上相关工作经验。
	做五休二，8.5小时

	
	客服助理
	2
	4
	（1）年龄：≤40 岁。（2）经验要求：具有2年以上相关工作经验。
	做五休二，8.5小时

	
	客服接待
	2
	4
	（1）年龄：≤40 岁。（2）经验要求：具有2年以上相关工作经验。
	做五休二，8.5小时

	
	学生公寓宿管
	4
	16
	经验要求：具有2年以上相关工作经验。
	24小时

	工程部
	工程部主管(兼电气工程师)
	1
	1
	高、低压证，有五年以上工程主管岗位管理经验
	做五休二，8.5小时

	
	工程领班
	1
	2
	高压电工证或低压电工证
	做一休一，12小时

	
	综合维修工
	2
	6
	高压电工证或低压电工证
	做一休一，12小时

	
	空调工(兼锅炉)
	2
	6
	制冷与空调设备运行操作作业证书
	做一休一，12小时

	
	水电工
	2
	4
	高压电工证或低压电工证
	做一休一，12小时

	
	弱电工
	1
	1
	低压电工证
	做五休二，8.5小时

	
	值班电工
	2
	4
	高压电工证或低压电工证
	做一休一，12小时

	安保部
	秩序维护主管(兼消防专管)
	1
	1
	保安上岗证或监控4级证
	做五休二，8.5小时

	
	保安主管
	1
	1
	保安上岗证或监控4级证
	做五休二，8.5小时

	
	保安领班
	1
	4
	保安上岗证或监控4级证
	24小时

	
	保安员
	32
	68
	保安上岗证或监控4级证
	24小时

	
	
	
	
	
	

	环境管理部
	环境主管
	1
	1
	有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
	做五休二，8.5小时

	
	环境专管
	1
	1
	有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
	做五休二，8.5小时

	
	保洁主管
	1
	1
	有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
	做五休二，8.5小时

	
	保洁领班
	1
	2
	有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
	做五休二，8.5小时

	
	保洁员
	30
	55
	有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力和协调能力。
	做五休二，8.5小时/做一休一，12小时


“★”要求：各岗位人数不低于物业管理服务人员设置需求要求，总人数不低于 188人。

    五、物业管理服务费用明细
（一）物业管理服务费内容包括：

1、人员费用
（1）员工人工工资

（2）员工社保基金、福利费用

（3）年终奖金

（4）固定加班费

（5）离职补偿金

（6）服装费、物业人员工作餐费
（7）教育培训费

2、行政办公费用

3、设施设备日常运行及维护费用
（1）包括变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、分体空调、电梯、监控安全技防设施、通讯设备、门禁系统、建筑及附属设施等维护保养费用

（2）设备检测费（根据国家规定强制检测项目）

（3）设备设施及公共区域零星维修费
（4）室内专用部位维修费（按不超过投标总价的1%计入报价内）
4、各类物耗费（包括主要系统耗材及零配件维修费、保洁耗材、保安器材物料等日常相关费用）
5、其他费用（垃圾清运费、外墙清洗费、绿化养护/租摆费、虫害防治费、节日布置等）

6、公众责任保险费、财产险保险费

7、公司管理费及酬金

8、税金

（二）采购单位自理费用项目：

1、水、电、煤等能源消耗费。

六、其他要求

（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）、ISO50001能源管理体系、ISO/IEC27001信息安全管理体系、IS037001反贿赂管理体系六项认证的情况，并提供相关证书复印件。

（2）《投标人近三年以来类似项目一览表》：

包括类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、服务日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。

附件（供参考）

1、物业管理服务人员行为参考规范

	项   目
	行为参考规范

	仪  容  仪  表
	服饰着装
	1.上班时间必须穿工作服，工作服穿戴整齐整洁；

	
	
	2.上班统一佩戴工作牌，工作牌应端正地戴在左胸襟处；

	
	
	3.鞋袜穿戴整齐清洁， 非工作需要不允许打赤脚或穿雨鞋到处走。特殊工作完毕应在工作场所将鞋擦干净再走； 

	
	
	4.非特殊情况不允许穿背心、短裤、拖鞋。

	
	须发
	1.女员工前发不遮眼， 不梳怪异发型；

	
	
	2.男员工不留长发，不留胡须；

	
	
	3.所有员工头发应保持整洁。

	
	个人卫生
	1.保持手部干净，经常修剪指甲；

	
	
	2.员工应经常洗澡防汗臭，勤换衣服。衣服因工作而弄湿、弄脏后应换洗；

	
	
	3.上班前和上班期间应注意饮食， 保持口腔清洁、口气清新；

	
	
	4.保持眼部、耳部清洁；

	
	
	5.女员工应淡妆打扮， 不允许浓妆艳抹，不宜使用味浓的化妆品；

	
	
	6.每天上班前应注意检查自己的仪表， 必要时应到卫生间或工作间整理。

	行  为  举  止
	服务态度
	1.对客人服务应面带笑容，和颜悦色， 热情主动，做到微笑服务；

	
	
	2.谦虚和悦接受客人的评价， 耐心倾听客人的投诉， 事后汇报。

	
	行走姿态
	1.行走时不宜双手抱胸或背手走路；

	
	
	2.在工作场合与他人同行时， 不允许勾肩搭背， 不允许同行时嘻戏打闹；

	
	
	3.手拉货物行走时应注意前方行人或障碍物，尽量靠路右侧行走；

	
	
	4.与客户相遇时， 应主动点头示意。

	
	坐立姿态
	1.入坐要轻缓，就坐时姿态要端正，上身要直， 腰部挺起， 双膝并拢，手自然放在双膝上，面带笑容；

	
	
	2.坐在椅子上不允许前俯后仰、摇腿跷脚或趴在工作台上或把脚放于工作台上；

	
	
	3.站立时姿态要端正，上身要直，人体重心要稳，腰部挺起，双手自然下坠，双脚并拢， 目光平视，面带笑容。

	
	其他行为
	1、 要注意个人形象，不允许随地吐痰， 乱扔果皮、纸屑；上班时间不允许吃零食，玩弄个人小物品或做与工作无关的事情； 

	
	
	2、 到公共、工作场所（或客户处） 进行工作时， 不允许乱翻乱摸，更不允许随意拿走公用的（或客户的）东西；

	
	
	3、 谈话时，手势不宜过多，幅度不宜太大。

	礼  貌  用  语
	问候语
	您好、早安、午安、早、早上好、下午好、晚上好、路上辛苦了。

	
	欢迎语
	欢迎光临、欢迎您来 XX 单位。

	
	祝贺语
	祝您节日愉快、祝您新年快乐、祝您新春快乐。

	
	告别语
	再见、晚安、明天见、祝您一路平安。

	
	道歉语
	对不起、请原谅、打扰您了、失礼了。

	
	道谢语
	谢谢、非常感谢。

	
	应答语
	是的、好的、我明白了、谢谢您的好意、不要客气、没关系、这是我应该做的。

	
	征询语
	请问您有什么事？我能为您做什么吗？需要我帮您做什么吗？ 您有别的事吗？

	
	请求语
	请您协助我们……、请您……好吗？

	
	商量语
	……您看这样好不好？……您看这样可以吗？

	
	解释语
	很抱歉，这种情况， 单位的规定是这样的。

	对  来  访  人员
	1. 主动说：“您好，请问您找哪一位”或“我可以帮助您吗？ ”“请您出示证件。 ”（保安专用）

	
	2. 确认来访人要求后， 说“请稍等， 我帮您联系”与被访人联系后告诉来访人“他马上来， 请您先等一下， 好吗？”

	
	3. 当来访人员不理解或不愿意出示证件时，应说： “对不起， 先生/小姐， 这是单位规定，请理解！”（保安专用）。

	
	4. 当来访人员忘记带证件必须进入区域时，应说： “先生/小姐， 请稍候， 让我请示一下好吗？”

	
	5. 当确认来访人故意捣乱，耍横硬闯时， 应先说： “对不起， 按单位的规定，没有证件不允许进入办公区，请配合我的工作。 ”

	
	6. 当来访人员出示证件时，应说：“谢谢您的配合。 ”

	
	7. 如果要找的人不在或不想见时，应礼貌地对对方说“对不起，他现在不在，您能留下卡片或口信吗？”

	
	8. 当来访人员离开时， 应礼貌地说“再见！”

	接  听  拨  打  电  话
	1. 接听电话时应清晰应答：“您好， ××单位。 ”

	
	2. 认真倾听对方的电话事由， 若需传呼他人，应请对方稍候，然后轻轻搁下电话，去传呼他人：如对方有公事相告时，应将对方要求逐条记录在《工作日记》内，并尽量详细回答。

	
	3. 通话完毕， 应说：“谢谢，再见！ ”语气平和， 并在对方放下电话后再轻轻放下电话。

	
	4. 如接电话听不懂对方语言时， 应说：“对不起， 请您用普通话， 好吗？”或“不好意思， 请稍候， 我不会说当地话。 ” 

	
	5. 中途若遇急事需暂时中断与对方通话时，应先征得对方的同意， 并表示感谢，恢复与对方通话时， 切勿忘记向对方致歉。 

	
	6. 接听电话时，声调要自然清晰、柔和、亲切，音量要适宜，以免对方听不清楚。

	
	7. 拨打电话接通后，应首先向对方致以问候， 如： “您好”， 并作自我介绍。 使用敬语， 将要找的通话人姓名及要做的事交待清楚。

	
	8. 通话完毕时，应说： “谢谢， 再见。 ”

	同乘电梯
	1. 主动按“开门”钮，  电梯到层时，应站在梯门边， 一只手斜放在梯门上，以免梯门突然关闭，同时面带微笑地说“电梯来了，请进。 ” 顾客进 入电梯后再进电梯， 面向电梯门，按“关门”钮。

	
	2. 电梯停止梯门打开后，首先出去站立在梯门旁， 一只手斜放在梯门上，同时另一只手指向通道，面带微笑地说：“到了，请走好。 ”


2、履约考核参考标准

	序号
	项目
	总分
	参考标准内容
	分值
	评分
	评分细则

	1
	人员制度、内部管理
	12分
	1、实行持证上岗制度。
	4
	
	凡有1人不符合，扣除1分

	
	
	
	2、项目投标时所承诺的项目工作人员，必须和承接此项目后开展工作的团队人员相符，未征得甲方同意不得更换团队成员。
	4
	
	

	
	
	
	3、有健全的财务会计制度，运作规范
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	4、健全考核制度，岗位职责，工作流程。建立各类应急预案。
	2
	
	

	2
	秩序维护服务
	26分
	1、项目24小时有安保人员和值班电话。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内公共秩序良好。发生刑事案件、火警事故、交通事故等紧急情况时，安保人员应保护现场，并上报有关主管部门，无借故推诿和拖沓现象。
	3
	
	

	
	
	
	3、安保人员着装整齐，熟悉项目情况，文明值勤、不徇私舞弊。
	2
	
	

	
	
	
	4、安保人员执行严格的交接班制度，有书面的交接班记录，交班安保人员把需要在值班中继续注意或处理的问题向接班人员交代清楚。
	3
	
	

	
	
	
	5、对进出项目的外来车辆进行登记，对携带大宗物品外出的实行登记制度。
	3
	
	

	
	
	
	6、车辆停放规范有序，机动车和非机动车实行分区域停放。
	3
	
	

	
	
	
	7、项目内建立消防责任制，安保人员掌握基本消防技能。消防设施设备完好、放置合理、定期检修，随时可以启用。消防台帐账务相符。
	3
	
	

	
	
	
	8、定期开展消防演习，消防培训。
	3
	
	

	
	
	
	9、安保人员熟悉岗位职责和工作流程，掌握火灾、大风、暴雨等方面突发事件的应急措施及就生知识。节假日前有安全检查。
	3
	
	

	3
	保洁服务
	21分
	1、保洁服务管理制度完善并落实。实行标准化清扫保洁，保证重要办公室、会议室等内外和公共场地整洁、舒适。实行微笑服务，态度和蔼，不得与工作人员发生争执。
	3
	
	[image: image1.emf]序号 专业系统 分类 主要设备设施数量

1 螺杆中央空调 螺杆主机2台

2 溴化锂中央空调 溴化锂主机2台

3 空调箱 空调箱33台

4 空调管网水处理 定压补水机组设备2套 软水机组4个

5 冷却塔水处理 冷却塔4台

6 空调循环泵 空调循环泵15台

7 真空热水锅炉 真空热水锅炉机组2台

8 新风机(箱) 新风机组16台

9 给排水系统 生活水循环泵 循环泵组16台

10 消防报警主机 消防报警主机4台

11 消防排烟风机 排烟风机28台

12 消防电动窗 气窗控制模块27个 电动气窗43扇

13 UPS UPS机组33台

14 诱导风机 诱导风机145台

15 能耗系统 能耗服务器1台 能耗监控模块25块

16 监控系统 监控服务器1台 硬盘录像机86台 数字解码器 摄像机448台

17 门禁系统 门禁服务器2台 门禁控制器59台

18 广播系统 广播工作站2台 功率放大器33台

19 停车库管理系统 服务器1台 工作中2台 闸机4个

20 通讯自动化系统 汇聚交换机7台 各楼层交换机108台

21 无线对讲系统 数字常规信道机1套 室内射频放大组件2台 分配器32个 耦合器62个

22 楼宇自控系统 楼宇自控工作站2台 扩展模块654个

23 升降系统 电梯专业维保 电梯16台

24 雨水回收系统 雨水回收池400m² 雨水回收处理设备1套

25 燃气热水器 热水器12台

26 太阳能回收系统 太阳能回收系统1套

27 油脂分离装置 油脂分离设备2套

28 燃气报警装置 燃气报警装置7处

建筑及附属设

施

空调通风系统



强电系统

弱电系统

完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、公共区域的地面、墙面、楼梯、扶手、踢脚线、台阶、梯道大门、走廊、大厅、消火栓箱表面、灭火器、开关面板、消防报警按钮等整洁干净，无垃圾、无积灰、无污渍、无手印。
	3
	
	

	
	
	
	3、电梯轿厢内外、灯具、沟槽、墙面、吊顶、灯罩、门、窗（含2米以下内外玻璃）整洁程度。公共区域的地面光洁及垃圾的收集处理及屋顶平台等保洁消毒情况。
	3
	
	

	
	
	
	4、卫生间、茶水间地面清洁无异味，物品摆放有序，无垃圾、无污迹、无积水、无堆积杂物，洁具、台面、镜面等光洁无水迹，电器设施外观清洁。
	3
	
	

	
	
	
	5、会议室内桌椅、设备保洁情况，室内绿化物、地下车库等整洁程度。
	3
	
	

	
	
	
	6、室外广场、道路、停车场（库）、雨水沟管道、“门前三包”等公共区域的地面干净无杂物、无积水和淤泥、污垢。
	3
	
	

	
	
	
	7、垃圾、废弃物按分类要求收集，日产日清；化粪池进行清淘，保持常年正常使用；垃圾桶（房）外侧表面清洁、内侧无残留物，无异味；定期开展消毒灭害活动，对窨井、明沟、垃圾桶（房）等喷洒药水。
	3
	
	

	4
	工程服务
	22分
	1、工程维修保养制度及操作规程完善并落实。落实保证大楼各项设备设施安全有效运行。
	3
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、电气设备、照明完好率达到100%，供电线路及后备电源、照明灯具、中央空调室内机组的检查和维护，发现损坏做好维修。
	3
	
	

	
	
	
	3、配备专职人员上岗，正确操作各项电器设备，做好原始记录；定时检查巡视高低压配电系统，并抄录各种表计，发现设备出现异常和故障，应通知有关部门进行检修，并做好记录。
	3
	
	

	
	
	
	4、给排水设备运行正常，设施完好，无跑冒滴漏；机房整洁无积尘、积水，无杂物。
	3
	
	

	
	
	
	5、锅炉设备、中央空调完好，运行正常。管道、阀门无跑冒滴漏现象及事故隐患。
	3
	
	

	
	
	
	6、实行24小时工程运行维修值班制度。接到报修后30分钟内到现场并排除故障，维修合格率为100％，零返修。微笑服务、文明施工、安全操作，维修工作完成后做好现场清理工作。
	3
	
	

	
	
	
	7、积极配合维保单位做好对项目的各项设备的维护保养工作。发现问题及时处置，并做好记录。
	2
	
	

	
	
	
	8、负责制定所管辖系统设备月度和年度的维修保养计划和备品、备件计划，定期报送监管部门审定，并负责组织安排维修保养计划的实施，制定工作标准，督导下属保证工作质量。
	2
	
	

	5
	绿化
	10分
	1、花木植物摆放品种、数量、规格符合招标文件要求。
	2
	
	完全符合得满分，部分符合相应递减，不符合得0分

	
	
	
	2、项目内植物种植的成活率达到100%。病虫害防治率100%，危害率低于5%。
	3
	
	

	
	
	
	3、植株修剪及时，做到枝叶紧密、圆整，无脱节、无倾斜，无枯枝死杈。
	3
	
	

	
	
	
	4、绿植长势良好，无残叶、杂草。
	2
	
	

	6
	投诉检查整改项
	9分
	1、建立完善的投诉响应机制，并能妥善处理各类投诉及建议，给予投诉客户答复。
	3
	
	[image: image2.png]


[image: image3.png]


①投诉事件经认定属实，未妥善处理或未答复，扣1分。②符合得3分，基本符合得1分，不符合得0分。

	
	
	
	2、检查整改有效落实。
	3
	
	

	
	
	
	3、无其它违反甲方相关规定之事项。
	3
	
	

	7
	标准分
	100分
	
	

	8
	总得分
	考核实际得分
	
	


