上海农产品质量安全中心

物业服务管理范围和服务需求
一．委托管理物业概况
1、本物业基本情况
物业名称：上海市农产品质量安全中心                    

物业类型：办公楼                      

坐落位置：上海市青浦区新府中路1528弄28号
占地面积：  5336 平方米，其中绿地面积  2125.7  平方米。
建筑面积： 3987.75 平方米，
2、各层功能分布情况

1F：大厅、办公室、会议室、弱电间、强电间、卫生间等。
2F：会议室、办公室、机房、弱电间、茶水间、卫生间等。

3F：办公室、弱电间、实验室、卫生间等。

4F：办公室、弱电间、实验室、卫生间等。

5F：会议室、弱电间、实验室等。
顶层：设备机房（电梯、空调、稳压、排烟风）及空调机组等。
二、委托管理物业管理要求

根据行政办公大楼的总体设施与服务功能，对物业管理的要求与服务范围主要有以下几方面：

（一）建筑物日常维修、养护、管理
办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道、洗手间等日常养护维修。
大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。项目零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
（二）公共设备维护、保养
公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。
1、 给排水、供水系统：
（l）建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
（2）节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
（3）保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
（4）保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；
（5）定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
（6）保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
（7）停水预先通知业主方管理部门，以便做好安排；
服务标准：每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在15分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。
2、 电梯系统：
（1）根据电梯的图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维修保养的规章制度。
（2）电梯运行管理和对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行管理和定期检查、维护、保养。
（3）健全电梯设备档案及修理记录；配合做（安排）好电梯安全年检工作。
（4）保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。
（5）保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。
（6）、密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。
服务标准：建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；轿厢、井道保持清洁；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在15分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100％。
3、 机电、照明及自动化系统管理：
（1）对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修。
（2）建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
（3）供电和维修人员持证上岗，做到发现故障、及时排除。
（4）保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保变配电设备安全运行。
（5）停电限电事先出通知，做好一切安全用电防护措施。
（6）对临时施工工程有用电管理措施。
（7）发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

（8）确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
服务标准：对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电，建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度。配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员必须持证上岗，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零维修合格率100％，加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限；供电设备完好率达到99％。每年雨季前配合专业检测机构对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；一年内无重大管理责任事故。
4、 消防系统：
（1）对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理。
（2）按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。
（3）定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
服务标准：严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查消防设备，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场，确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。

5、中央控制室管理规定
（1）中控室实行每日24小时人员值班、监控。
（2）控制非必要人员进入中控室。
（3）保证各控制相、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。
（4）每8小时检查一次各类信号是否正常并做记录。
（5）出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。
（6）中控室的清洁由值班人员负责。
服务标准：按计划安排维修保养，并将维修保养情况记录于相应记录内，中控室设备故障及时报维保单位维修。

（三）绿化养护要求 

（1）修剪整形：灌木/绿篱：定期整形（每季度至少1次），保持轮廓清晰，无枯枝、徒长枝。乔木：每年冬季疏枝1次，清除病虫枝、交叉枝，避免遮挡建筑采光或行人安全。  

（2）浇水管理：根据季节和天气调整频率：夏季每日或隔日浇水（避开高温时段），春秋每周2-3次，冬季减少频率。确保土壤湿润但不积水，新栽植物需加强浇水。  

（3）杂草防治：绿化带内无明显杂草（覆盖率＜5%），采用人工拔除或环保除草剂。  

树穴、草坪边缘需定期清理。  

（4）病虫害防治：每月巡查1次，发现病虫害及时处理（优先生物防治）。禁止使用高毒性农药，避免影响办公环境。  
（四）安全保卫总体要求

1、安保管理
a. 鉴于业主单位安全保障要求，投标单位应具有自行招聘安保员的资质许可。
b. 安保人员有统一制服，佩戴上岗执行证，严格按照岗位职责，文明执勤、言行规范。
c. 警卫室及监控中心24小时值班（不允许有脱岗、打磕睡现象）。
d. 对来访人员实行登记制度，检验有效证件，报告确认制度。
e. 安保员须对下班后、双休日、节假日进入中心的人员车辆进行登记。
f. 对发生事件或发生重大事件必须报告并进行详细记录备案。
g. 对突发事件要具有一定处置能力；(群访、闹访、阻碍交通、聚众闹事、损坏公物、酒后滋事、暴力行凶等)。
h. 安保对办公大楼实行巡岗检查制度,清场及巡更检查；包括关门、关窗、关灯，防盗、防火、防水浸等。
2、车辆管理
a. 车辆按规定位置停放有序
b. 对外来车辆停放进行有效证件、车牌号登记。
3、消防管理
a. 对大楼内消防栓、水带、灭火器、警铃、按钮、烟感喷淋进行定期检查；消防通道保持畅通，消防器材完好。
b. 在“禁止烟火”和控烟区域发现有吸烟和用火现象，要及时劝阻和制止。
c. 组织安保员进行消防演练培训，安保人员熟练掌握消防知识和操作要领。
4、监控管理
a. 实施对楼层、电梯、通道等主要出入口进行24小时视屏监控，发现问题立即报告同时能及时处置。
b. 做好监控记录和交接班手续。
c. 做好对讲机电池充电并做好充电记录。
d. 监控室未经容许不得私自调看录像资料。
（五）环境卫生保洁总体要求

1、公共区域保洁：
a. 室内:大堂、走廊、过道、电梯厅、电梯桥厢、楼梯、天台、楼层卫生间、茶水间包括墙面、地面、门窗玻璃、窗台等。
b. 室外:广场、道路、台阶、停车场。

c. 景观灯具、公共绿化、扶栏管玻璃以及公共区域服务窗口、台、桌、椅清扫保洁、

d. 办公区域废纸篓、茶水间杂物桶垃圾的分类收集和清运、广场道路生活、污水管道、窨井的清污与疏通、灭四害的监管等。

2、特定区域保洁：
a. 办公室保洁。
b. 会议室保洁。

c. 实验室保洁
d. 相关功能房保洁。
3、专项保洁：
a. 地毯、踏垫定期清洗、除尘。

b. 大理石地坪定期晶面抛光保养，标识牌办公家具、各种灯具定期清擦除尘。

c. 办公室、会议室定期地板打蜡。

服务标准：建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。要求详见《全国城市物业管理示范大厦标准及评分细则》

服务标准：
a.外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。
b.绿化带及绿地内无杂物，花台表面干净无污渍

c.大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。
d.会议室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。
e.楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。
f.公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。
g.开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。
h.电梯及电梯厅电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味； 电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；厅内地面干净有光泽。
i.电器设施灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。
j.垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。
k.消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。
l.袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，垃圾日产日清。
m.设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（六）垃圾清运、处理
垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
垃圾清运、处理的范围分为：
办公楼日常办公垃圾
办公楼日常生活垃圾
公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾
垃圾清运、处理工作分为：
每天定时清运、处理2次。
将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
（七）污水管理
l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。
为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟清扫一次。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出水位正常。
服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路无积水的现象发生；污水池每半年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上元污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。
（八）综合服务要求

l、为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务。
2、会场布置、与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。
3、会议期间开水供应及相关服务。
4、会议后会场整理、保洁服务。
服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，礼仪接待周到、规范。会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。
（九）公共关系管理
主动联系本办公楼（区域）水、电的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立良好关系和应急协调机制。
主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。
服务标准： 对外与各相关部门建立良好联系，在有事情况下能够获得及时支持与帮助。对内定期了解和满足业主需求，提高服务管理水准。

（十）档案管理
1、建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。
2、健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。
建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。
所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。
服务标准：所有有关办公区域管理档案资料，必须保证完整、完好，撤离时全部移交办公区域方。
三、投标人主要管理服务人员基本配置要求

★物业人员配置数不得少于  11  名。其中包括：管理处行政管理及服务人员，设备设施维修、水电维修维护、运行管理人员，安保人员，保洁人员、综合服务人员。各部分人员的配置数量可在全面响应招标书要求的基础上，根据投标方的理解，自行配置。建议设置的岗位如下：
管理处行政管理及服务人员：项目经理和行政（会务）管理人员等岗位，人数不少于 2 人。
设备设施、水电维修维护、运行管理人员：根据大楼设施设备保养与维修的总体要求设置岗位，人数不少于  1 人。

安保人员：根据大楼安全保卫总体要求设置岗位及班次，人数不少于 4 人。
保洁人员：根据环境保洁、绿化养护总体要求设置岗位及班次，人数不少于  3 人。
综合服务人员：根据综合服务的需要及业主方需求，人数不少于 1 人。
四、派驻现场人员要求
物业经理

（1）基本素质：有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力，专业能力和良好的心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性40-55岁之间/女性35-50岁之间。

（3）文化程度：大专或以上学历。具有类似项目从业经验丰富者可适当放宽。

（4）相关知识要求：熟悉机关物业管理服务专业知识及相关的法律法规。

（5）经验要求：担任过机关等类似本项目的项目经理或负责人，并具有从事机关物业管理岗位 5 年以上的工作经验。

行政（会务）负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

（2）自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康。

（3）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟练掌握会务礼仪及高规格接待规范要求。

（4）经验要求：担任过机关等类似本项目物业的客服或会务经理、主管，并具有上述岗位 5 年以上的工作经验。

安保负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，沟通能力，心理素质。

（2）自然条件：五官端正、身体健康、男性≤50岁。机关系统从业经验丰富者可适当放宽。

（3）文化程度：高中及以上学历。具有类似项目从业经验丰富者可适当放宽。

（4）专业资格要求：持有保安员证、消防管理员（中级/四级）及以上资格证书。

（5）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉保安、消防知识和技能，熟悉安保相关所需相关知识和流程，能够妥善处理各项突发事件。

（6）经验要求：担任过机关等类似本项目物业的保安经理或主管，并具有上述岗位 5 年以上的工作经验。

4、保洁/环境负责人

（1）基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的组织管理能力，协调能力，指导能力。

（2）自然条件：五官端正、身体健康。

（3）文化程度：大专或以上学历。从业经验丰富者可适当放宽。

（4）相关知识要求：熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规，熟悉各项保洁工艺及绿化养护标准，熟悉各类保洁用品的使用功能，懂得保洁器械的使用和养护。

（5）经验要求：担任过机关等类似本项目物业的保洁经理或主管，并具有上述岗位 3 年以上的工作经验。

五、供应商能力要求
（1）供应商具有质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证），环境管理体系认证（GB/T 24001认证），并在认证有效期内优先考虑；

（2）有近三年类似项目在管理业绩优先考虑。
六、其他事项说明

1、投标方应根据招标文件要求、业主方现场实际情况以及自身经验能力，提供具有针对性的物业管理服务的方案、措施、标准、质量保证以及达到管理目标的具体内容，标书具有可操作性和针对性。

2、投标单位应为本项目组配一支有能力的服务团队。特殊岗位人员须持有上岗证。

    3、中标单位应加强内部管理控制，针对招标项目制定相应管理、工作流程、服务方案、人员培训、安全防范、巡查监督、考核奖惩等制度，建立适合业主方的各项管理机制，确保管理运作正常，良好有效无事故。如遇管理、巡查、责任不到位，发生各类事故，应追究相关人员责任。

    4、根据质量安全中心办公楼特点制定健全的管理制度和应急预案。

    5、中标单位须为所有服务人员根据上海市相关要求与标准，按实缴纳社保与公积金，并按照规定办理有关保险（如雇主责任险、公众责任险等）。

    6、中标方为此项目所聘用的全部人员的生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，投标方在投标报价时需充分考虑。
    7、现场管理与服务人员应符合入职审核的相关规定，均应通过政治审核，无任何刑事犯罪记录，投标方并向招标方提供书面证明及承诺。


8、物业服务管理费内容须包含但不限于以下内容，并提供明细构成： 

    (1)员工人工成本

    (2)员工社保基金、福利费用

    (3)年终奖金
    (4)员工餐费

    (5)国定假日加班费

    (6)离职补偿金
    (7)服装费

    (8)办公费用
    (9)教育培训费
    (10)公司管理费及酬金
    (11)税金

9、采购方自理费用项目

    （1）水、电等能源消耗费。

    （2）日常性办公用品、耗材等维护、维修、配件费用。

    （3）专用设备、设施、变配电设备、给排水设备、污水处理设备、消防设施、中央空调、大金VRV空调、电热水器、分体空调、中控安全技防设施、计算机房、通讯设备委托专业公司维护保养或维修费用。

    （4）高压电试检测费用、安全用具检测费用、避雷装置检测费用。
    （5）会务保障材料费，如所需的徽标制作，鲜花、席卡、茶水、饮品、水果、茶具、器具及相关设备等。
    （6）除物业服务管理费约定以外的费用。
七、考核办法
（一）、考核依据
    物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。
（二）、考核等级
1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为合格。

3、考核分69分～60分为基本合格。

4、考核分60分以下为不合格。

（三）、考核实施
业主方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（详见下表）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每年度考核一次。
	序号
	项目
	考核内容
	标准分
	考核标准
	得分
	备注

	一
	行
为
要
求
16

	1．按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保绿保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋。
	3

	现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。
		
			2．工作人员在办公区域应做到“一笑”、“二礼”、“三轻”、“四勤”。
	3

	现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分。
		
			3．不在吸烟点以外的任何场所吸烟
	3

	抽样保洁工作场所，发现1人违反规定，扣1分。
		
			4．工作间内物品分类摆放，整洁有序
	3

	现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。
		
			5.会务服务、保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件
	4

	一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分。
		
	二
	保
安
消
控
16

	1.有定时巡查制度和巡查记录
	3

	现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分。
		
			2.按规定24小时值班和交接班
	3

	抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分。
		
			3.院内各种车辆停放有序
	3

	现场抽查，发现1项违反规定，本子项不得分。
		
			4.监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份
	3

	抽查数据，发现1项不符合规定，本子项不得分。
		
			5.室内消防栓及灭火器的月底检查记录 

	2

	现场抽查，每发现1人违反规定，扣1分。
		
			6.消防隐患处理及时、妥当，安全出口中、疏散通道畅通
	3

	抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分。
		
	三
	保
绿
保
洁
要
求
27

	1．室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘
	3

	现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分。
		
			2．公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 

	3

	现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分。
		
			3．环卫设施完备，设有可回收和不回收垃圾箱，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求
	3

	现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分。
		
			4．卫生间空气流通，无异味；金属器具如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品

	4
	现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。
		
			5．垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录
	4
	现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。
		
			6．车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘
	3

	现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分。
		
			7．遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水
	4
	现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。
		
	四
	设
施
设
备
运
行
27

	1．房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 

	3

	未按要求执行，每项扣0.5分
		
			2．保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常
	3

	发现一处，扣0.5分
		
			3．墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补
	2

	发现一次，扣0.5分
		
			4．屋面泄水沟、室内外排水管道畅通
	2

	发生一次问题，扣1分
		
			5．给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行
	3

	单项发生一次故障，扣1分
		
			6．公共照明系统完好
	3
	现场抽样，每发现1处扣0.5分
		
			7．弱电系统完好
	3

	发生一次故障，扣1分
		
			8．发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险。
	3
	未按要求，每次扣1分
		
			9．重大节日前应对设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常
	3
	未按要求，每次扣1分
		
			10.接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复
	2

	现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分。
		
	五
	应
急
管
理
和
其
他
14

	1.有明确的应急预案
	2

	未确定应急目标扣1分； 未建立应急方案本子项不得分。
		
			2.建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话
	2

	未建立应急指挥网络扣1分； 应急指挥网络标注信息不全扣1分。
		
			3.编制并正式发布应急作业程序
	2

	未制订应急作业程序扣1分； 无应急作业演习记录扣1分。
		
			4.应急事件有记录，并及时总结
	2

	应急事件发生后无记录扣1分；未及时总结扣1分
		
			5.到岗情况
	2

	每日检查，缺1人扣0.5分（公休、调休和病假除外）。
		
			6.人员流动情况
	2

	每流动1人扣0.5分（年龄到期和不符合要求的除外）。
		
			7.工资发放和缴金符合合同要求。
	2

	每月检查，除新进人员外，缺1人扣0.5分。
		
	合  计
	
	考核人员签名                   年     月    日


	


（四）、考核奖惩。
1、年度考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下年度服务费；年度考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下年度部分服务费；年度考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。
2、服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。
（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；
（2）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；
（3）业主满意率低于90%；
（4）经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率低于95%；
（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；
（6）发生泄密事件；
（7）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；
（8）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。
PAGE  
4

