## Sheet1
内置恒温箱采购需求
设备名称： 内置恒温箱
预算总价： 1000000元
预算单价：100000元/套 采购数量：10套
所属医疗设备类别：£第一类 þ第二类 £第三类
面向企业分类：þ 面向大、中、小、微的各类供应商采购
¨ 专门面向中小企业采购
¨ 专门面向小微企业采购
是否可以采购进口产品：¨是 þ否
（设备名称）需求内容及描述 |  |  | 评分分值 | 是否要提供技术支持资料（是/否）
一、主要功能与目标
1 | 用于手术室样本的保温保存功能。
二、关键技术参数（标记★，影响设备目标的实现，不设置分值，不满足即为废标）
1 | ★箱体内部材质为304不锈钢 |  | / | 是
四、一般技术参数
1 | 具备互联 PC 接口，能够进行远程操作监控以及手机 APP 远程控制程序（需提供手机APP控制界面和监控界面截图）。 |  | 5 | 是
2 | 设备具有彩色液晶触摸屏，尺寸≥7.0寸 |  | 2 | 是
3 | 微电脑温度控制系统，可实时显示温度曲线（需提供彩色液晶屏实物图，尺寸信息及运行温度曲线截图） |  | 3 | 是
4 | 操作界面可中英文显示切换（需分别提供中文，英文运行界面图片） |  | 3 | 是
5 | 具备至少三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员）（需提供三级操作界面图片） |  | 3 | 是
6 | 配有电加热双层钢化玻璃门，可以防止低温凝露 |  | 5 | 是
7 | 温度控制范围至少满足：0-100℃（需提供温度设置界面图片） |  | 5 | 是
8 | 配有USB接口，可实现数据实时储存 |  | 2 | 是
9 | 设备容积：≥300L。 |  | 4 | 是
10 | 温度波动度：≤±1℃（@37℃） |  | 1 | 是
11 | 配有紫外灭菌功能 |  | 1 | 是
12 | 配置漏电流、过电压保护器 |  | 1 | 是
13 | 具有超温报警，箱内温度超出设置超温温度将启动报警 |  | 1 | 是
14 | 配有温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害 |  | 1 | 是
15 | 需提供电磁兼容性检测项目的检测报告 |  | 3 | 是
四、伴随服务要求
1 | 产品附件要求 | 紫外消毒灯
2 | 随机工具、产品的升级要求 | 提供随机工具和辅助材料
3 | 安装 | þ需要 ¨不需要
确保设备安全无损地运抵指定现场，及时安排专业工程师进行安装。
4 | 调试 | 设备安装后，由相关资质工程师进行调试。
5 | 提供技术援助 | 提供设备的技术文件，每年定期技术回访。
6 | 培训 | 维保期内提供免费咨询服务，免费提供原厂技术培训服务，根据临床要求对设备操作及维修人员进行技术培训。
7 | 验收方案 | 根据合同要求进行技术标准及使用培训验收，验收合格后，双方在采购方《验收合格单》上签字确认。
五、售后服务要求
1 | 售后服务响应时间 | 设备出现故障时，响应时间在2小时内，24小时内抵达现场，其他优惠内容自报。
2 | 服务内容与计划 | 提供所投产品的终身免费软件升级，提供详细配置清单，由厂家进行售后服务。
3 | 维保内容与价格 | 保修期满后保修价格不高于整机价格的5%，每年不少于4次的维护保养，主要保养内容为设备整体维护，含硬软件调校与硬件清洁。
4 | 备品备件供货与价格 | 备件保证为原厂备件，备件价格不高于市场价，价格至少8折优惠，其他优惠内容自报。