包件一： 军工路470-580号校区物业管理服务采购需求

第一部分 基本物业服务

- 委托管理物业概况

- 基本情况

- 坐落位置：上海市杨浦区军工路470-580号

- 占地面积：422,324.40平方米

- 建筑面积：472016.9平方米

- 服务时间：2025年1月-12月

- 各楼宇功能分布

| 楼宇名称 | 建筑面积 | 功能分布 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 28,635.20 | A区 （泛血管学院）） | - 1-5F作为教学楼使用，走廊、卫生间、教室、开水间等 |
|  |  | B区 （教学楼） | - 1-4F作为教学楼使用，走廊、卫生间、教室、开水间等 |
|  |  | C区 （能动学院） | - 1-5F作为教学楼使用，走廊、卫生间、教室、开水间等 |
|  |  | D区 （教学楼） | - 1-5F学院楼使用，走廊、卫生间、会议室、开水间等 |
| 图文信息中心 | 32,488.00 | 图书馆 | - 地下室：图书馆藏书室、水泵房、消防喷淋房、潜水泵4处 - 1F：楼厅、进出门禁（安保）、借还书处、寄存处、强弱电间、高压配电房、校监控中心、办公室、卫生间2个、新风机房 - 2F：强弱电间、卫生间2个、开水器、电子阅览室、休息区、新风机房 - 3F：强弱电间、卫生间2个、开水器、阅览室、书库、新风机房 - 4F：强弱电间、卫生间2个、开水器、阅览室、书库、新风机房 - 5F：强弱电间、卫生间2个、开水器、阅览室、书库、自修室、新风机房 - 6F：强弱电间、卫生间2个、开水器、阅览室、书库、自修室、新风机房 - 7F：强弱电间、卫生间2个、开水器、办公室、阅览室、自修室、新风机房 - 8F：强弱电间、卫生间2个、开水器、办公室、会议室、自修室、楼顶电梯机房、消防稳压泵、新风机房 |
|  |  | 档案馆 | - 1F：强弱电间、档案办公室、档案库、卫生间2个 - 2F：强弱电间、卫生间2个、网管中心办公室、网管机房 |
|  |  | 现代化教学中心 | - 1F：楼厅 - 2F：强弱电间、卫生间2个、办公室 - 3F：强弱电间、卫生间2个、办公室 - 4F：强弱电间、卫生间2个、办公室、计算机房 - 5F：强弱电间、卫生间2个、办公室、计算机房、教室 - 6F：强弱电间、卫生间2个、办公室、计算机房、教室、楼顶电梯机房 |
|  |  | 会议中心与校史馆 | - 1F：大厅、报告厅、强弱电间、休息区、卫生间2个、接待室、校史馆展览区 - 2F：楼层大厅、强弱电间、卫生间2个、第一会议室、第二会议室、第三会议室、接待室、新风机房 |
| 第四学生公寓 | 29,692.00 | 一号楼 | - 1F：大厅、宿管室、强弱电间、盥洗室2个、淋浴房2个、卫生间2个 - 2F--7F：强弱电间、盥洗室2个、淋浴房2个、卫生间2个、楼顶水箱2个 |
|  |  | 二号楼 | - 1F：大厅、宿管室、强弱电间、盥洗室2个、淋浴房2个、卫生间2个 - 2F--7F：强弱电间、盥洗室2个、淋浴房2个、卫生间2个、楼顶水箱2个 |
|  |  | 三号楼 | - 1F：大厅、宿管室、强弱电间、盥洗室1个、淋浴房1个、卫生间1个 - 2F--7F：强弱电间、盥洗室1个、淋浴房1个、卫生间1个、楼顶水箱1个 |
|  |  | 四号楼 | - 1F：大厅、宿管室、强弱电间、盥洗室1个、淋浴房1个、卫生间1个 - 2F--6F：3F女生临时管理室、强弱电间、盥洗室1个、卫生间1个、淋浴房1个、楼顶水箱1个 |
| 机械工程 学院 | 6,800.00 | - 1F：楼厅、配电间、强弱电间、卫生间4个、学院会议室、办公室、实验室、活动室 - 2F：楼厅、强弱电间、卫生间4个、实验室、办公室 - 3F：楼厅、强弱电间、卫生间4个、实验室、办公室 |  |
| 美术馆 （艺术楼） | 300.00 | - 1F：强弱电间、卫生间1个、办公室 - 2F：强弱电间、卫生间1个、办公室 - 3F：强弱电间、卫生间1个、办公室 |  |
| 光仪所 | 4,834.00 | - 1F：配电间、强弱电间、卫生间1个、实验室、办公室 - 2F：强弱电间、卫生间1个、实验室、办公室 - 3F：强弱电间、卫生间1个、实验室、办公室 - 4F：强弱电间、卫生间1个、实验室、办公室、楼顶电梯机房、水箱2只 |  |
| 材料学院 | 3,140.00 | - 1F：楼厅、强弱电间、卫生间2个、办公室、实验室 - 2F：强弱电间、卫生间2个、办公室、实验室 - 3F：强弱电间、卫生间2个、办公室、楼层水箱 |  |
| 实训中心及实训车间 | 5,370.00 | - 1F：强弱电间、室外卫生间2个、实验车间 |  |
| 创新实训 中心 | 2,644.00 | - 1F：强弱电间、卫生间2个、实验室、实训车间 |  |
| 原学生处 | 1,389.00 | - 1F：强弱电间、卫生间、学生勤工助学就业接待大厅、办公室 - 2F：强弱电间、卫生间、办公室、会议室 - 3F：强弱电间、卫生间、办公室 |  |
| 继教 办公楼 | 729.00 | - 1F：强弱电间、会议室 - 2F：强弱电间、卫生间1个、办公室 - 3F：强弱电间、卫生间1个、办公室 |  |
| 第五教学楼 | 2080.00 | - 1F：楼厅、强弱电间、卫生间2个 - 2F：楼厅、强弱电间、卫生间2个、教室管理室、教室、电化教室 - 3F：楼厅、强弱电间、卫生间2个、 |  |
| 国际留学生公寓一号楼 | 4,147.00 | - 1F：接待大厅、管理室、强弱电间、卫生间2个、淋浴房2个、洗衣间（盥洗室）2个 - 2F：强弱电间、卫生间2个、淋浴房2个、盥洗室、公用厨房 - 3F：强弱电间、卫生间2个、淋浴房2个、盥洗室、公用厨房 - 4F：强弱电间、卫生间2个、淋浴房2个、公用厨房、盥洗室 |  |
| 大礼堂 | 2,467.00 | - 1F：强弱电间卫生间2个、会议室、接待室 - 2F：强弱电间、礼堂、接待大厅 |  |
| 沪江国际文化园 2025年暂停使用 | 2,713.00 | - 7幢，1F--3F：卫生间2个、公共厨房、会议室、展示厅、办公室 |  |
| 新光电大楼 | 26,941.00 | - 1幢共11层，每层强电间、弱电间、管道间、新风机房、卫生间、办公室 - -1F：停车库、强弱电间 |  |
| 103、104小洋楼 | 300.00 | - 1F：卫生间、淋浴房、教室、会议室 - 2F：教室 - 3F：办公室 |  |
| 刘湛恩故居 | 300.00 | - 1幢，2F：展厅、卫生间、办公室 |  |
| 音乐堂 | 700.00 | - 1F：卫生间、淋浴房、展厅 - 2F-3F：办公室 |  |
| 格致堂 2025年暂停使用 | 2619.00 | - 1F：卫生间强电间、弱电间、办公室、会议室 - 2F：卫生间、办公室、会议室 - 3F：卫生间、办公室 - 4F：卫生间、办公室 |  |
| 国际留学生公寓二号楼 | 3701.00 | - 1F：接待大厅、强弱电间、卫生间2个、淋浴房1个、洗衣间（盥洗室）2个 - 2F-5F：强弱电间、卫生间2个、淋浴房1个、洗衣间（盥洗室）2个 |  |
| 思晏堂 | 1947.00 | - 1F：楼厅、卫生间、强电间、弱电间、办公室、会议室 - 2F-3F：卫生间、强电间、弱电间、办公室、会议室 |  |
| 启明楼 | 861.00 | - 1F：宿管室、强弱电间、盥洗室1个、淋浴房1个、卫生间1个 - 2F--4F：强弱电间、盥洗室1个、卫生间1个、楼顶水箱1个 |  |
| 专家公寓 | 931.00 | - 1F：接待大厅、管理室、强弱电间、卫生间1个 - 2F-5F：卫生间12个、盥洗室12个、强弱电间1个，楼顶水箱1个，电热泵房1个 |  |
| 仪表二馆 | 3064.00 | - 1F-3F：强弱电间、卫生间1个、办公室 |  |
| 先进制造大楼 | 36988.00 | - -1F：停车库、强弱电间 - 1F：接待大厅、中心花园，强弱电间、卫生间4个、办公室，报告厅2个 - 2-13F:强弱电间、卫生间4个、办公室、实验室 - 14F：强弱电间、卫生间4个、办公室、实验室、楼顶电梯机房 |  |
| 学生小礼堂 | 941.00 | - 1F：通道、会议室、洗手间。 - 2F：楼梯、走道、卫生间、会议室。 |  |
| 学生体育中心 | 11595.00 | - 1F: 强弱电间、灯光控制室、卫生间4个、管理室、器材室、教师办公室、篮球、网球、足球、羽毛球、排球、乒乓球训练场地 |  |
| 第一教学楼 | 11940.00 | - 1F：楼厅、强弱电间、卫生间、教室、教师休息室、水泵房 - 2F：楼厅、强弱电间、卫生间、教师休息室、教室 - 3F：楼厅、强弱电间、卫生间、教室管理室、教室、监控中心、多媒体办公室 - 4F：楼厅、强弱电间、卫生间、教师休息室、教室 - 5F：强弱电间、卫生间、教师休息室、教室 - 6F：教室、实验室、办公室、楼顶水箱 |  |
| 环境2号楼 | 1646.00 | - 1F--4F：卫生间4个、办公室、教室 |  |
| 第三宿舍 | 1585.00 | - 1F：大厅、宿管室、盥洗室、卫生间2个、洗衣房1个 - 2F--4F：盥洗室1个、卫生间1个 |  |
| 新基建处 | 835.00 | - 1F--3F：卫生间、办公室 |  |
| 公共实验中心 | 4553.00 | - 1F：大厅、卫生间、强弱电间、实验室、配电室 - 2F--6F：卫生间、强弱电间、实验室 |  |
| 动力馆 2025年7月投入使用 | 4889.00 | - 1F：大厅、卫生间、强电间、实验室 - 2F--3F：卫生间、实验室、办公室 |  |
| 动力二馆 | 2532.00 | - 1F：卫生间、配电间、实验室 - 2F：卫生间、实验室、办公室 - 3F：卫生间、实验室、办公室 |  |
| 太阳能楼 | 870.00 | - 1F--3F：卫生间、实验室、办公室 |  |
| 公共服务中心 | 2263.00 | - 1F：大厅、卫生间、强弱电间、办公室、会议室 - 2F：办公室、会议室 |  |
| 环境1号楼 2025年7月停止使用 | 6480.00 | - 1F：大厅、卫生间、强电间、实验室 - 2F--5F：卫生间、实验室、办公室 |  |
| 沪江学院楼 | 560.00 | - 1F：大厅、卫生间、办公室 - 2F：办公室、会议室 |  |
| 第一办公楼 | 2223.00 | - 1F：卫生间、强电间、办公室 - 2F--4F：卫生间、办公室 |  |
| 体育教学部 | 1143.00 | - 1F：大厅、卫生间、强电间、器材仓库、办公室 - 2F：室内体育馆 |  |
| 卫生科 | 596.00 | - 1F：大厅、卫生间、医务室、财务室、办公室 - 2F：办公室 |  |
| 教工之家 | 1227.00 | - 1F：舞蹈室、咖啡店、活动室 - 2F：卫生间、活动室 |  |
| 老图书馆 | 6804.00 | - 南（藏书楼）1F-7F：宿舍、卫生间、办公室 - 北1F：大厅、卫生间、实验室；2F-3F卫生间、办公室、教室； 4F卫生间、办公室 |  |
| 第二办公楼 | 2435.00 | - 1F：卫生间、强电间、办公室 - 2F--5F：卫生间、办公室 |  |
| 第四宿舍 | 2207.00 | - 1F：大厅、管理室、卫生间、强电间、盥洗室 - 2F--4F：卫生间、盥洗室 |  |
| 第五宿舍 | 3369.00 | - 1F：大厅、管理室、卫生间、强电间、浴室 - 2F--5F：卫生间、盥洗室、楼顶水箱 |  |
| 第七宿舍 | 4182.00 | - 1F：大厅、管理室、卫生间、强电间 - 2F--6F：卫生间、盥洗室、楼顶水箱 |  |
| 第八宿舍 2025年暑假停止使用 | 3869.00 | - 1F：大厅、管理室、卫生间、强电间 - 2F--6F：卫生间、盥洗室、楼顶水箱 |  |
| 第九、十宿舍 | 4101.00 | - 九宿舍：3F：管理室、卫生间、强电间、盥洗室、洗衣房； 4F-5F卫生间、强电间、盥洗室 - 十宿舍：3F：管理室、学生宿舍、教师宿舍、强电间； 4F-5F学生宿舍 |  |
| 第十二宿舍 2025年暑假停止使用 | 5144.00 | - 1F：大厅、管理室、强电间 - 2F--6F：卫生间、盥洗室、楼顶水箱 |  |
| 第一期学生公寓 | 15445.00 | - 南楼1F：大厅、管理室、浴室、洗衣房、强电间； 2F--7F：强电间、楼顶水箱 - 北楼1F：大厅、管理室、浴室、洗衣房、强弱电间、配电室；2F--7F：强弱电间、楼顶水箱 |  |
| 第二期学生公寓 | 30794.00 | - 1号楼1F：大厅、管理室、浴室、洗衣房、强电间；2F--7F：强弱电间、 楼顶水箱 |  |
|  |  | - 2号楼1F：大厅、管理室、浴室、洗衣房、强电间；2F--7F：强弱电间、 楼顶水箱 |  |
|  |  | - 3号楼1F：大厅、管理室、浴室、洗衣房、强弱电间；2F--7F：强弱电间 楼顶水箱 |  |
| 第三期学生公寓 | 14441.00 | - 1号楼1F：管理室、盥洗室、洗衣房、卫生间、强电间；2F--7F：盥洗室、洗衣房、卫生间；楼顶水箱 |  |
|  |  | - 2号楼1F：管理室、盥洗室、洗衣房、卫生间、强电间；2F--7F：盥洗室、洗衣房、卫生间；楼顶水箱 |  |
| 第三期学生公寓3号楼 | 5425.00 | - 3号楼1F：管理室、盥洗室、洗衣房、卫生间、强电间、浴室；2F--6F：盥洗室、洗衣房、卫生间；楼顶水箱 |  |
| 东堂 | 600 | - 2F-3 F：办公室、卫生间、过道、楼梯 |  |
| 国际交流处 | 634.00 | - 1F：卫生间、办公室 - 2F；办公室、会议室 - 3F：办公室 |  |
| 保卫处办公楼 | 650.00 | - 1F：大厅、卫生间、办公室 - 2F：卫生间、办公室 |  |
| 招生办公室 | 615.00 | - 1F：大厅、卫生间、办公室 - 2F：办公室、卫生间、会议室 - 3F：卫生间、办公室 |  |
| 第七学生公寓 | 9000.00 | - 1F：大厅、卫生间、学生宿舍、公共浴室 - 2F：大厅、卫生间、学生宿舍 |  |
| 共青路430宿舍 | 2500 | - 1-3F公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道） |  |
| 新体育馆（除游泳馆、健身房） | 33960 | ●-1F 学生浴室以及为地上建筑配套的大型设备机房、泳池水处理机房、空调机房、水泵房、锅炉房等、地下停车场 ●1F 击剑飞镖训练馆、多功能门厅及休息厅、标准泳池及热身池、游泳池配套更衣室淋浴间、医务室 ●2F 多功能门厅、VIP接待室、健身房 ●3F 南 休息室、会议室、武术、跆拳道、空手道、形体、瑜伽、健美操等教室 ●3F 北 足球篮球综合运动馆，体质健康研究和测试中心康复中心 ●4F 休息室、会议室、武术、跆拳道、空手道、形体、瑜伽、健美操等教室 ●顶楼 A11空调机房、电梯机房、太阳能板等设施设备、室外篮球场、空中草坪 |  |
| 新足球场（地下车库） | 11627 | - 室外田径场，跑道、足球场等运动场地 |  |
| 新三教（教学楼） | 14273.76 | ●1F 楼厅、强电间、弱电间、消防控制室、新风机房、卫生间 ●2F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、教师休息室、卫生间 ●3F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、试卷保密室、教室管理及运行指挥中心、公共交流区、卫生间 ●4F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、室外活动平台、卫生间 ●5F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、教师休息室、公共交流中心、卫生间 ●6F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、室外活动平台、卫生间 ●7F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、教师休息室、露台、卫生间 |  |
| 勤业楼 | 9250.68 | ●1F 楼厅、电梯厅、强电间、弱电间、新风机房、卫生间、值班室、办公室、接待室、公共交流区 ●2F 楼厅、电梯厅、强电间、弱电间、新风机房、卫生间、会议室、会务管理室、会议等候区 ●3F 楼厅、电梯厅、强电间、弱电间、新风机房、卫生间、办公室、资料室 ●4F 楼厅、电梯厅、强电间、弱电间、新风机房、卫生间、办公室、资料室、会议室 ●5F 楼厅、电梯厅、强电间、弱电间、新风机房、卫生间、办公室、资料室、会议室 ●6F 楼厅、电梯厅、强电间、弱电间、新风机房、卫生间、值班室、办公室、会议室 |  |
| 学生活动中心 | 6455.72 | ●1F 楼厅、大电机房、强电间、弱电间、新风机房、管道间、茶水间、残卫、卫生间、办公室、大厅、公共交流区 ●2F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、管道间、茶水间、卫生间、办公室 ●3F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、管道间、茶水间、卫生间、办公室 ●4F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、管道间、茶水间、卫生间、办公室 ●5F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、管道间、茶水间、卫生间、办公室、公共交流区 ●6F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、管道间、茶水间、卫生间、办公室 |  |

- （三）设施、设备

军工路470-580号校区：

- 道路面积36,670平方米；

- 污水检查井1568座、雨水检查井1872座、化粪池10座；

- 电梯19台，其中客梯17台、货梯2台。

- 室外公共照明485个，其中：路灯127个、景观灯358个。

- 委托管理内容

本次军工路470-580号校区委托管理的内容分为以下5项：

- 建筑物日常维修、养护、管理。

- 室内的环境卫生与保洁管理（含楼宇地下室、地下停车场）。

- 校园室外环境保洁。

- 宿舍管理及留学生公寓管理。

- 516校区防汛防台实施和物资储备。

- 建筑及设备设施的维护、管理和运行

| 服务范围和内容 | 服务要求 |  | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 负责被委托管理范围内各楼宇屋面、地面、外墙面、承重墙体、消防及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风道等日常巡视检查及零星修补工作。 - 负责服务范围内所有楼宇和教室内、学生宿舍内的水、电、门锁及五金构件的零星维修工作。 - 负责做好校园内除黑色道路外的硬质铺装景观，含大理石、透水砖、彩色水泥、防腐木及围栏等的日常维护修理。 - 对被委托管理区域所有建筑物设施、部位的供排水系统、配电系统、消防系统、照明系统、避雷系统、送排风系统、升降系统等公共设备进行巡查、运行和管理。 - 对学校已委托专业公司负责维保的设备（包括：弱电系统、消防设备系统、电控系统、空调系统、电梯系统、直饮水设备等），负责做好日常巡视、维保的督促，以及维保质量跟踪监管工作。 - 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 | 建筑物 | - 建立建筑物的巡视和检查，对建筑物内的走道顶、墙面、地面的日常修复，以及吊顶、门窗、楼梯扶手等五金构建的日常维修。 - 学校内大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 | - 确保房屋建筑物完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在发现时及时报学校主管部门实施修缮。 - 及时完成各项零星维修任务一般维修在接报后48小时内完成，水管漏水等紧急维修当日完成，遇特殊情况，应向学校和用户说明情况，提出修复日期，零星维修及时率达到95%以上、一次维修合格率应为100%，日常维修、养护记录完整。 - 根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录，发现问题及时向学校主管部门报告，提出方案和建议经批准后组织实施，遇紧急情况，应采取必要的措施，保证安全。 - 设置专门投诉电话，接受维修质量、服务态度等问题投诉。 |
| - 负责被委托管理范围内各楼宇屋面、地面、外墙面、承重墙体、消防及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风道等日常巡视检查及零星修补工作。 - 负责服务范围内所有楼宇和教室内、学生宿舍内的水、电、门锁及五金构件的零星维修工作。 - 负责做好校园内除黑色道路外的硬质铺装景观，含大理石、透水砖、彩色水泥、防腐木及围栏等的日常维护修理。 - 对被委托管理区域所有建筑物设施、部位的供排水系统、配电系统、消防系统、照明系统、避雷系统、送排风系统、升降系统等公共设备进行巡查、运行和管理。 - 对学校已委托专业公司负责维保的设备（包括：弱电系统、消防设备系统、电控系统、空调系统、电梯系统、直饮水设备等），负责做好日常巡视、维保的督促，以及维保质量跟踪监管工作。 - 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 | 供排水系统 | - 建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划。 - 节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生。 - 保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况。 - 配合做好水池、水箱的清洁卫生工作，防止二次污染。 - 定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。 - 保证排水系统的正常运转，防止阻塞。 - 停水预先通知学校主管部门，以便做好安排。 | - 每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。 - 建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次； - 生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。 - 及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜。根据现场情况，制定事故应急处理方案。 - 制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知。 - 定期对天沟、排水沟等进行清扫处理，保证室内外排水系统畅通。对落水管、楼面落水口定期，对开裂、破损等及时更换。如有堵塞应随时处理，进行清通、养护及清除污垢，保证汛期室内无积水和浸泡的现象发生。 - 保证污水出入口畅通，定期对地下管井清理，捞起井内泥沙和悬浮物，清理后及时清洁现场。 - 一年内无重大管理责任事故； - 做好节约用水工作。 |
| - 负责被委托管理范围内各楼宇屋面、地面、外墙面、承重墙体、消防及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风道等日常巡视检查及零星修补工作。 - 负责服务范围内所有楼宇和教室内、学生宿舍内的水、电、门锁及五金构件的零星维修工作。 - 负责做好校园内除黑色道路外的硬质铺装景观，含大理石、透水砖、彩色水泥、防腐木及围栏等的日常维护修理。 - 对被委托管理区域所有建筑物设施、部位的供排水系统、配电系统、消防系统、照明系统、避雷系统、送排风系统、升降系统等公共设备进行巡查、运行和管理。 - 对学校已委托专业公司负责维保的设备（包括：弱电系统、消防设备系统、电控系统、空调系统、电梯系统、直饮水设备等），负责做好日常巡视、维保的督促，以及维保质量跟踪监管工作。 - 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 | 机电、照明系统管理 | - 对管理区域内的供配电系统（强电间、楼内外照明设备）进行管理和维护，建立对各项用电制度和规定的配合措施，确保供电正常。 - 确保管理区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。 - 发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。 - 对临时施工工程有用电管理措施。 - 对供电部门的停电和限电措施，与学校主管部门及时沟通，并事先出通知。 | - 对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测； - 建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电； - 设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生，管理和维修人员应持证上岗，保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。 - 建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，零星维修合格率100％。 - 加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全。 - 管理和维护好楼宇灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。 - 一年内无重大管理责任事故。 |
|  | 电梯系统 | - 定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行巡查，做好记录，确保电梯运行正常。 - 保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示、操作按钮的完好，发现缺失，应督促维保单位及时修补。 - 健全电梯设备档案及修理记录，协助做好电梯安全年检工作。 - 妥善保管电梯层门、机房钥匙。 | - 严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程。 - 督促维保单位确保电梯警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常。 - 电梯机房实行封闭管理，机房内温度不超过设备安全运行环境温度，配备应急照明、灭火器和盘车工具齐全，门窗完好，照明正常。 - 电梯出现故障，及时向维保单位报修，及时排除故障。电梯现场维保记录、故障处置记录等签字确认。电梯设施完好率达到100％。 |
| - 负责被委托管理范围内各楼宇屋面、地面、外墙面、承重墙体、消防及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风道等日常巡视检查及零星修补工作。 - 负责服务范围内所有楼宇和教室内、学生宿舍内的水、电、门锁及五金构件的零星维修工作。 - 负责做好校园内除黑色道路外的硬质铺装景观，含大理石、透水砖、彩色水泥、防腐木及围栏等的日常维护修理。 - 对委托管理区域所有建筑物设施、部位的供排水系统、配电系统、消防系统、照明系统、避雷系统、送排风系统、升降系统等公共设备进行巡查、运行和管理。 - 对学校已委托专业公司负责维保的设备（包括：弱电系统、消防设备系统、电控系统、空调系统、电梯系统、直饮水设备等），负责做好日常巡视、维保的督促，以及维保质量跟踪监管工作。 - 大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。 | 消防系统 | - 负责楼宇内的消防基础设施和器材（灭火器、室内消火栓、应急照明灯、疏散指示标志、常闭防火门等）的日常巡查与防火检查。发现问题及时向保卫处上报，保持消防基础设施完好有效。 - 配合保卫处完成学校各类消防水泵、火灾自动报警系统、应急逃生门控制系统、应急疏散指挥系统、水压监测系统、电气监测系统、卷帘门、水系统管网等消防专用设备的日常巡查，发现问题应及时上报。 - 落实校内文物建筑日常安全管理要求，明确每栋文物建筑安全责任人，履行消防安全日常巡查及隐患查改。 - 协助保卫处完成各类消防设施设备的维修、更换。 - 制定楼宇的应急逃生方案。 | - 严格执行国家消防法规，落实学校《消防安全管理办法》。 - 室内消火栓和灭火器应做到每月至少点检一次。 - 明确楼宇的消防安全员，每年进行消防安全培训。 - 按要求配置消控室巡查人员。 |

- 室内的环境卫生与保洁管理

| 服务范围和内容 |  |  | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑 | 区域 | 保洁面积 （平方米） |  |  |
| 综合楼 | - A区的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、教室、教师休息室、会议室； - B区的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、教室、教师休息室、会议室； - C区的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、教室、教师休息室、会议室； - D区的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间； - E区的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、报告厅、接待室。 | 28635 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 - 按学校临时要求做好相关保洁工作。 | - 大厅、楼内公共部位：公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具、吊扇干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，表面干净无杂物。 - 教室教师休息室、图书馆、会议室室内：地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；吊扇等设备干净无积尘，书库书架整洁无积灰。 - 楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。 - 卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽。 - 墙壁：表面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；室内无明显异味。 - 开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。 - 电梯、电梯厅及电梯机房：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽；电梯机房清洁，无杂物。 - 电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。 - 垃圾桶及果皮箱/桶/箱：按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。 - 楼内宣传栏等公共设施：保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器、消防栓表面光亮、无积尘、无斑点。 - 楼内设备机房、管道：指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。 |
| 图文信息 中心 | - 图书馆的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、开水间、进出门禁处、会议室、自修室、阅览室； - 档案馆与网管中心的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间； - 现代化教学中心的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、教室（计算机房除外）； - 会议中心与校史馆的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、报告厅、休息区、接待室、会议室、校史馆展览区。 | 32488 |  |  |
| 第四学生 公寓 | - 一号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 二号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 三号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 四号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房。 | 29692 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 - 按学校临时要求做好相关保洁工作。 |  |
| 第三期学生公寓 | - 一号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 二号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 三号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房。 | 20000 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 - 按学校临时要求做好相关保洁工作。 | - 大厅、楼内公共部位：公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具、吊扇干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，表面干净无杂物。 - 教室教师休息室、图书馆、会议室室内：地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；吊扇等设备干净无积尘，书库书架整洁无积灰。 - 楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。 - 卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽。 - 墙壁：表面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；室内无明显异味。 - 开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。 - 电梯、电梯厅及电梯机房：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽；电梯机房清洁，无杂物。 - 电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。 - 垃圾桶及果皮箱/桶/箱：按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。 - 楼内宣传栏等公共设施：保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器、消防栓表面光亮、无积尘、无斑点。 - 楼内设备机房、管道：指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。 |
| 第二期学生公寓 | - 一号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 二号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 三号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房。 | 30794 |  |  |
| 第一期学生公寓 | - 南楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 北楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房。 | 15445 |  |  |
| 三、四、五、七、八、九、十、十二宿舍、藏书楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房。 | 25000 |  |  |
| 共青路430宿舍 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道） | 2500 |  |  |
| 机械工程 学院 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、会议室、活动室。 | 6800 |  |  |
| 美术馆 （艺术楼） | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间。 | 800 |  |  |
| 光仪所 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 4834 |  |  |
| 材料学院 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间。 | 3140 |  |  |
| 实训中心及实训车间 | - 公共区域（楼厅、走道、消防通道）、室外卫生间。 | 5370 |  |  |
| 创新实训 中心 | - 公共区域（楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2644 |  |  |
| 学生处 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、会议室 | 1389 |  |  |
| 学生体育活动中心 | - 1F: 强弱电间、灯光控制室、卫生间4个、管理室、器材室、教师办公室、篮球、网球、足球、羽毛球、排球、乒乓球训练场地 | 11595 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 - 按学校临时要求做好相关保洁工作。 | - 大厅、楼内公共部位：公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具、吊扇干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，表面干净无杂物。 - 教室教师休息室、会议室室内：地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；吊扇等设备干净无积尘。 - 楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。 - 卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽； - 墙壁：表面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；室内无明显异味。 - 开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。 - 电梯、电梯厅及电梯机房：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽；电梯机房清洁，无杂物。 |
| 高职继教办公楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、会议室 | 729 |  |  |
| 第五教学楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、教室（电化教室除外） | 2080 |  |  |
| 国际留学生公寓一号楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、淋浴房、盥洗室、公共厨房，以及学生退宿后的房间内保洁 | 4147 |  |  |
| 大礼堂 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、会议室、接待室、礼堂、排练厅 | 2467 |  |  |
| 沪江国际 文化园 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、会议室、展览厅 | 2713 |  |  |
| 新光电大楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间、会议室。 | 26941 |  |  |
| 103、104小洋楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 300 |  |  |
| 刘湛恩故居 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 300 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 按学校临时要求做好相关保洁工作。 |  |
| 音乐堂 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 700 |  |  |
| 格致堂 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2600 |  |  |
| 国际留学生公寓二号楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 3701 |  |  |
| 思晏堂 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 1947 |  |  |
| 启明楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 861 |  |  |
| 专家公寓 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 931 |  |  |
| 仪表二馆 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 3064 |  |  |
| 先进制造大楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 36988 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 - 按学校临时要求做好相关保洁工作。 |  |
| 第一教学楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 11940 |  | - 大厅、楼内公共部位：公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具、吊扇干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，表面干净无杂物。 - 教室教师休息室、图书馆、会议室室内：地面、墙面洁净，无灰尘及污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序；吊扇等设备干净无积尘，书库书架整洁无积灰。 - 楼梯及楼梯间：梯步表面干净无污渍，防滑条（缝）干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。 - 卫生间：地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽。 - 墙壁：表面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；室内无明显异味。 - 开水间及清洁间：地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，室内无明显异味。 - 电梯、电梯厅及电梯机房：电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽；电梯机房清洁，无杂物。 - 电器设施：灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。 - 垃圾桶及果皮箱/桶/箱：按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；垃圾不应超过2／3，内胆应定期清洁、消毒。 - 楼内宣传栏等公共设施：保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头、门警器、消防栓表面光亮、无积尘、无斑点。 - 楼内设备机房、管道：指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显无污渍、无水渍；指示牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。 |
| 新基建处 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 835 |  |  |
| 公共基础实验中心 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 4553 |  |  |
| 动力馆 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 4889 |  |  |
| 动力二馆 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2532 |  |  |
| 太阳能楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 870 |  |  |
| 公共服务中心 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2263 |  |  |
| 环境1号楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 6480 |  |  |
| 格致堂 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2619 |  |  |
| 沪江学院楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 560 |  |  |
| 第一办公楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2223 |  |  |
| 体育教学部 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 1143 |  |  |
| 卫生科 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 596 | - 组建公共卫生清洁班组，建立所辖区域的环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率99%。 - 楼内垃圾实行袋装化，每天清运、处理2次。 - 及时清扫楼地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。确保各处公共走道整洁、畅通。及时清理各种杂物、废弃物。 - 对楼内公共区域的宣传栏、装饰画、垃圾筒等公共设备、设施定期清洁或清洗，并保持清洁。 - 保持电梯轿厢（包括厢内）、设备机房的清洁。 - 清洗及保洁各楼层的卫生间内设施、设备。 - 定期、定点、定计划使用专业消毒药剂进行环保消味除菌工作。 - 按学校临时要求做好相关保洁工作。 |  |
| 老图书馆 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 6804 |  |  |
| 第二办公楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 2435 |  |  |
| 国际交流处 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 634 |  |  |
| 保卫处办公楼 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 650 |  |  |
| 招生办公室 | - 公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、卫生间 | 615 |  |  |
| 七期学生公寓（A、B区） | - 一号楼的公共区域（大堂、楼厅、走道、消防通道）、宿管室、卫生间、盥洗室、淋浴房； - 公共浴室 | 9000 |  |  |
| 新体育馆（除游泳馆、健身房） | - -1F地下室有学生浴室以及为地上建筑配套的大型设备机房，有泳池水处理机房、空调机房、水泵房、锅炉房等。地下汽车库部分位于操场下方，局部兼做人防； - 1F-4F击剑训练馆、多功能门厅及休息厅，室内运动场、休息室、台球厅、武术、跆拳道、空手道、形体、瑜伽、健美操等教室，体质健康研究和测试中心，康复中心，会议室、办公室 | 33960 |  |  |
| 新足球场（地下车库） | 室外田径场，跑道、足球场等运动场地，新体育馆周边外围 | 12627 |  |  |
| 新三教 | 院系办公用房6层，学生创新创业楼﹣1,7层，学生创新创业楼﹣2,6层，地下室1层。 | 39000 |  |  |
| 教工之家 | 大厅、卫生间、教职工休息区 | 1227 |  |  |

- 校园室外环境保洁

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 被委托管理校区内除绿化外所有的室外区域（涵盖周边广场、楼宇天沟、明沟等）的清洁工作。 - 室外宣传橱窗、灯具、雕塑、室外桌椅以及设施等定期保洁。 - 校区内地下停车场、地下室的清洁工作。 - 台风暴雨季节加强做好道路雨水井的枯枝、树叶疏通及恢复工作。 - 室外风雨操场、篮球场清洁工作。 - 垃圾清运至学校指定收集处，并根据法律法规做好垃圾分类工作。 | - 以创造一个整洁、幽雅、舒适的校园环境为目标，满足师生服务需求。 - 校园环境应达到和通过区、市级环境卫生检查标准，为创建市级文明单位和卫生先进单位创造条件。 - 加强巡视、检查和监督，维护校园环境整洁。 - 校园公共设施完好率达98%；地下雨、污水管及窨井堵塞处理及时率100%。 - 垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾和有害垃圾）四分类收集、定时、定点清运处理；督促施工队、绿化维护承包单位将建筑垃圾和绿化垃圾及时清运处理；做好废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。 | - 广场、庭园：每天清扫广场、庭园、并随时进行清扫，保持整洁 - 宣传橱窗、路牌、雕塑、桥梁、室外控制箱、灯具、果壳箱等设施：定期进行擦洗并保持整洁，在擦洗过程中发现损坏及时向维修部门进行报修。每半年对室外灯具罩子进行擦拭，除尘保洁，确保灯具光通量符合标准。 - 地下雨污水管及窨井：加强巡视、检查，发现堵塞或损坏及时进行疏通和维修。定期清理地下雨污水管及窨井内的淤泥，保证其畅通，特别是汛期应提前进行检查疏通，确保汛期安全。 |

- 宿舍管理及公寓管理

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 第一学生公寓、第二学生公寓、第三学生公寓、第四学生公寓、三宿舍、四宿舍、五宿舍、七宿舍、八宿舍、九宿舍、十宿舍、十二宿舍、启明楼、藏书楼、国际留学生公寓一号楼、国际留学生公寓二号楼、新专家公寓、第七学生公寓。 | - 委派管理人员，做好校区内各宿舍楼及留学生公寓的管理工作。 - 宿舍内的学生管理，体现“三服务”：服务学生、服务老师、服务教学。 - 配合完成新生入学接待等工作，以及因学生毕业，宿舍调整后房间的保洁、床铺整修及零星搬迁工作。 - 按照国际学生公寓管理规定要求，做好收费、宿舍安排、房间打扫等各项工作。 委派专门人员，按规定定期收缴电费并按时上缴学校财务处。 - 按学校要求配合开展寝室卫生检查，并及时将检查结果向学工部、研工部、后勤处反馈。按期完成宿区卫生检查全覆盖，做好工作台账。 - 根据学校要求，配合做好宿区内安全巡查工作，发现使用违章电器等行为及时向相关部门反映。 - 协同学院，关注宿区重点人群，及时反馈相关部门。 - 配合做好学生公寓内的文化活动建设。 - 做好学生公寓内的零星维修工作，做好学生公寓大修的相关配合工作。 - 宿管员负责本楼门岗执勤以及对人员物品进出的管理工作。 - 宿管员年龄不能超过50周岁。 | - 做好宿舍日常管理，宿舍管理人员严格培训，服务态度文明规范； - 按要求执行宿舍管理规定，做好学生宿舍管理工作，严防男女混窜宿舍区； - 做到各宿舍管理室专人24小时值班。 - 积极配合做好学生公寓楼宇“六T”管理的创建和学生公寓文化建设工作。 - 配合宣传灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。 |

- 人员配置

（1）中标单位组建委托管理物业的专职管理、服务队伍，明确职责和岗位分工，提供符合专业要求的服务与满足在校师生需求的服务，保障教师、学生在校期间学习、生活的有序、和谐、舒适、整洁。

（2）★本包件物业服务人员不得少于233人。投标单位为本项目配备的物业服务总负责人须承担过类似物业项目的物业管理的同类职位。

（3）中标单位在调整、调换主要物业管理负责人之前需征得校方的同意。

（4）物业管理企业应按《2025年516号校区物业岗位人员配置建议表》配置人员、岗位和班次，不得缺少岗位和人员。岗位班次调整，需说明调整理由。

2025年军工路516号校区物业岗位人员配置建议表

| 岗位 | 岗位数 | 合计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 1 | 1 | 总体负责校区物业服务的管理 |
| 保洁 | 124 | 124 | 负责校区内的环境保洁 |
| 宿管 | 35 | 89 | 学生宿舍管理、宿舍浴室管理 |
| 维修 | 19 | 19 | 设施运行管理、水电等维修、安全巡查 |
| 合计 | 179 | 233 |  |

- 报价要求

投标报价按12个月报价，（其中动力馆、环境学院楼、北八宿舍、十二宿舍服务人员暂按六个月核算，沪江文化园、公共服务中心、格致堂2025年不投入使用）投标报价不得高于投标上限价（人民币13480000元）。

*附：动力馆、环境学院楼、北八宿舍、十二宿舍等人员配置

| 序号 | 建筑名称 | 保洁 | 宿舍/楼宇管理员 | 2025年使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力馆、综合楼A区1-3楼 | 1.5 | 0 | 六个月 |
| 2 | 环境学院楼 | 1 | 0 | 六个月 |
| 3 | 北八宿舍 | 1 | 3 | 六个月 |
| 4 | 十二宿舍 | 2 | 3 | 六个月 |
| 5 | 沪江文化园 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 公共服务中心、格致堂 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 7.5 | 8 |  |

（1）人员费用的支出：包括所有管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等（本项目所有人员均应按照上海市规定与标准缴纳社会保险、医疗保险、公积金等。

（2）学生公寓整体调整、新生（本科生、研究生）入学时配备宿舍钥匙费：学生公寓整体调整时每个学生配备一把新宿舍钥匙；新生入学时每人配备一把新宿舍钥匙，数量约4000人次，型号见下图。费用采取一次性包干报价，不再调整。

（3）窗帘清洗费：毕业生（ 本科生、研究生）宿舍窗帘每年清洗一次。毕业生（本科生、研究生）宿舍约900间。窗帘清洗费用采取一次性包干报价，不再做调整。

（4）物业共用部位、共用设施设备的日常运行、维护费用：属于物业服务工作内容内设施、设备的正常使用和运行所需的费用，包括：门锁及五金构件、照明器具、供配电系统零件等（单件单次300元以内）。据历年物业执行情况统计，零星维修材料费约为总价的3%。

（5）投标人认为与此次招标有关的必须的费用。

（6）投标企业利润。

（7）税金。

- 其他要求

（1）投标单位具有完善的人事管理制度，结合工作岗位定期组织员工培训，物业服务人员需健康无传染病，具有无犯罪证明，不可聘用校方辞退人员，特殊岗位，应具备相应的资格证书。为保证工作质量，物业服务单位应使用未到法定退休年纪的人员；情况特殊的，须经校方同意，使用不超过法定退休年纪五年以上的人，即男≤65岁，女≤55岁，且特殊人员不超过总人数四分之一，宿管员年龄要求≤50岁。

（2）本项目管理人员岗位要求大专及以上学历，并具备3年及以上校园类物业工作经验。

（3）凡涉及本项目物业管理与服务所需的物品、器具及办公用品，由投标人自行承担。采购人将为中标企业提供必要的物业管理用房和场地。

（4）属于物业服务工作内容所要求的环境卫生所需的消杀灭害、清洁用料、卫生消耗品，由投标人自行承担。

（5）乙方对甲方以及相关物业使用单位组织的大型活动及重要接待等常规性或临时性的任务予以积极响应并配合完成，甲方不再另行付费。

（6）通过质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证），环境管理体系认证（GB/T24001认证）

第二部分 多元化增值服务

- 委托管理物业概况

- 基本情况

- 坐落位置：上海市杨浦区军工路470-580号

- 占地面积：422,324.40平方米

- 建筑面积：472016.9平方米

- 服务时间：2024年1月-12月

- 各楼宇功能分布

| 楼宇名称 | 建筑面积 | 功能分布 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 28,635.20 | A区 （教学楼） | - 1-5F作为教学楼使用，走廊、卫生间、教室、开水间等 |
|  |  | B区 （教学楼） | - 1-4F作为教学楼使用，走廊、卫生间、教室、开水间等 |
|  |  | C区 （教学楼） | - 1-5F作为教学楼使用，走廊、卫生间、教室、开水间等 |
|  |  | D区 （泛血管学院） | - 1-5F学院楼使用，走廊、卫生间、会议室、开水间等 |
|  |  | E区 | - 1F：门厅、报告厅、接待室、强弱电间、4个卫生间 |
|  |  | 档案馆与网管中心 | - 1F：强弱电间、档案办公室、档案库、卫生间2个 - 2F：强弱电间、卫生间2个、网管中心办公室、网管机房 |
|  |  | 现代化教学中心 | - 1F：楼厅 - 2F：强弱电间、卫生间2个、办公室 - 3F：强弱电间、卫生间2个、办公室 - 4F：强弱电间、卫生间2个、办公室、计算机房 - 5F：强弱电间、卫生间2个、办公室、计算机房、教室 - 6F：强弱电间、卫生间2个、办公室、计算机房、教室、楼顶电梯机房 |
|  |  | 会议中心与校史馆 | - 1F：大厅、报告厅、强弱电间、休息区、卫生间2个、接待室、校史馆展览区 - 2F：楼层大厅、强弱电间、卫生间2个、第一会议室、第二会议室、第三会议室、接待室、新风机房 |
| 美术馆 （艺术楼） | 300.00 | - 1F：强弱电间、卫生间1个、办公室 - 2F：强弱电间、卫生间1个、办公室 - 3F：强弱电间、卫生间1个、办公室 |  |
| 第五教学楼 | 2080.00 | - 1F：楼厅、强弱电间、卫生间2个 - 2F：楼厅、强弱电间、卫生间2个、教室管理室、教室、电化教室 - 3F：楼厅、强弱电间、卫生间2个、 |  |
| 大礼堂 | 2,467.00 | - 1F：强弱电间卫生间2个、会议室、接待室 - 2F：强弱电间、礼堂、接待大厅 |  |
| 103、104小洋楼 | 300.00 | - 1F：卫生间、淋浴房、教室、会议室 - 2F：教室 - 3F：办公室 |  |
| 刘湛恩故居 | 300.00 | - 1幢，2F：展厅、卫生间、办公室 |  |
| 音乐堂 | 700.00 | - 1F：卫生间、淋浴房、展厅 - 2F-3F：办公室 |  |
| 专家公寓 | 931.00 | - 1F：接待大厅、管理室、强弱电间、卫生间1个 - 2F-5F：卫生间12个、盥洗室12个、强弱电间1个，楼顶水箱1个，电热泵房1个 |  |
| 学生小礼堂 | 941.00 | - 1F：通道、会议室、洗手间。 - 2F：楼梯、走道、卫生间、会议室。 |  |
| 学生体育中心 | 11595.00 | - 1F: 强弱电间、灯光控制室、卫生间4个、管理室、器材室、教师办公室、篮球、网球、足球、羽毛球、排球、乒乓球训练场地 |  |
| 第一教学楼 | 11940.00 | - 1F：楼厅、强弱电间、卫生间、教室、教师休息室、水泵房 - 2F：楼厅、强弱电间、卫生间、教师休息室、教室 - 3F：楼厅、强弱电间、卫生间、教室管理室、教室、监控中心、多媒体办公室 - 4F：楼厅、强弱电间、卫生间、教师休息室、教室 - 5F：强弱电间、卫生间、教师休息室、教室 - 6F：教室、实验室、办公室、楼顶水箱 |  |
| 新体育馆（除游泳馆、健身房） | 33960 | - -1F地下室有学生浴室以及为地上建筑配套的大型设备机房，有泳池水处理机房、空调机房、水泵房、锅炉房等。地下汽车库部分位于操场下方，局部兼做人防 - 1F-4F击剑训练馆、多功能门厅及休息厅，室内运动场、健身房、休息室、台球厅、武术、跆拳道、空手道、形体、瑜伽、健美操等教室，体质健康研究和测试中心，康复中心，会议室、办公室 |  |
| 新足球场（地下车库） | 11627 | - 室外田径场，跑道、足球场等运动场地 |  |
| 新三教（教学楼） | 14273.76 | ●1F 楼厅、强电间、弱电间、消防控制室、新风机房、卫生间 ●2F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、教师休息室、卫生间 ●3F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、试卷保密室、教室管理及运行指挥中心、公共交流区、卫生间 ●4F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、室外活动平台、卫生间 ●5F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、教师休息室、公共交流中心、卫生间 ●6F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、室外活动平台、卫生间 ●7F 楼厅、强电间、弱电间、 新风机房、教师休息室、露台、卫生间 |  |

- 二、委托管理内容

本次军工路470-580号校区委托管理的内容分为以下7项：

- 教学楼管理。

- 会务服务。

- 体育场馆管理。

- 垃圾分类管理。

- 516校区雨污水管道的维护、疏通。

- 劳动教育服务。

- 绿色管理。

（一）教学楼管理

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 负责第一教学楼、第三教学楼、第五教学楼、综合楼的教学管理工作。 - 负责内部安全巡视检查与秩序维护。 - 负责内部的设备设施、教学耗材的管理工作。 | - 每天早晨7：00以前保证正常开启教室，做好上课前准备工作；23：00开始陆续关闭教室，最后关闭教学楼的大门、侧门，以及底楼的所有公共门窗。 - 双休日和节假日根据学校安排开启关闭教室。 - 做好教学楼的零星维修工程，做好教学楼大修的相关配合工作。 - 做好教学楼内家具家电、设备设施的日常巡视及管理工作，发现损坏及、缺失应及时上报学校。做好教学楼内耗材的领用、使用管理工作。确保教学工作的正常开展。 | - 随时关闭教学楼中无人教室的电灯电源。发现教室内有违章电器，立即拔除，及时消除安全隐患。 - 按时做好教室管理，不得影响学校教学、科研工作，确保教学设备设施完好率≥99%，发现故障及时处理，确保不发生因安全秩序、公共设施设备故障导致的教学事故。 - 建立每天巡查制度，每月进行防火安全检查一次，建立楼宇和教室安全管理制度。 - 做好教学楼内教室、教师休息室的家具家电（课桌椅、沙发、冰箱、微波炉等）、设备设施的管理工作，建立明细台账，做好日常巡视工作，发现损坏、缺失及时报修。 - 做好教学楼内耗材（教具、考试用品、饮用水等）使用的管理，建立明细台账，做好领用、使用登记。 |

- （二）接待及会务服务

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 负责学校内的图文中心（包括图书馆8楼）、第三教学楼（行政楼）、格致堂、大礼堂、沪江国际文化园、音乐堂、新光电大楼的接待和会务服务工作，其中： - 报告厅（可容纳280人以上）：大礼堂、综合楼报告厅、图文信息中心报告厅、新光电大楼报告厅。 - 会议室（可容纳150人以上）：图文信息中心第一会议室、新光电大楼会议室。 - 会议室（可容纳40—50人左右）：大礼堂115、图文信息中心第二会议室、校办206。 - 会议室（可容纳15—20人左右）：大礼堂101、102，校办102、206，音乐堂105。 - 会议室（可容纳10人左右）：图文信息中心第三会议室、行政服务中心公共会场2个。 - 贵宾接待室（可容纳6—12人左右）：图文信息中心一楼接待室、图文信息中心第二接待室、综合楼报告厅一楼接待室、校办101、204，大礼堂一楼接待室。 - 先进制造大楼报告厅1个（可容纳 200 人左右） - 先进制造大楼会议室1个（可容纳90人左右） - 共计报告厅5个，会议室13个，贵宾接待室6个。 - 负责上述管理范围内的木制品的打蜡、洗手间的卫生等。 - 负责新专家楼的管理。 | - 建立会议室管理制度，制订会议服务规范并认真落实。 - 按要求做好客户的接待工作和会务服务，营造整洁、干净的使用环境，满足用户服务需求。 - 做好会前场地布置等会议准备工作，会议开始后直至会议结束，会务相关服务人员不得擅自离岗。 - 熟悉所有会场情况，包括：会场座位数，主席台尺寸，会场不同布置风格，茶水服务规范。 - 确保会议多媒体设备（视频、音响）等正常运行。 - 会议期间茶水供应及相关服务。 - 会议后会场整理、保洁服务。 - 大型活动时协助主办方维持内部秩序，有效开展现场服务和配合协助工作。 - 按照国家、学校相关规定做好新专家楼的管理工作，服务标准参照小型酒店相关标椎。 - 做好新专家楼的大堂服务及本楼员工的管理工作，提升服务质量。 - 做好团队管理楼宇的大堂管理及本楼员工管理工作。 - 会务人员年龄不能超过45周岁。 | - 礼仪接待周到、规范。 - 保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。 - 配合协调学校管理部门审核通过的会场使用，合理安排客服人员和多媒体管理人员。 - 规范接听来电，清晰记录需求，快速协调资源处理问题。 - 会议室、接待室、报告厅处于随时可用状态。 - 会议室、接待室、报告厅内设施设备完好率达到95％，发现损坏及时通知校方维修 - 公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹；墙壁表面干净，无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。 - 负责新专家被褥的更换、洗浴用品的发放，做好新专家物品、设备设施的管理和维护，建立明细台账。 - 做好新专家楼床上用品、洗浴用品的送洗工作。 - 做好新专家楼房间预订、安排，住宿人员的入住、退房等工作，并建立工作台账。 |

（三）体育场馆管理

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 负责校内新体育馆（除游泳馆、健身房）、新足球场、体育教学部、学生体育中心、风雨篮球场、江边网球场日常的管理与服务工作。 | - 做好清洁卫生，保持美观、整洁。 - 按要求准时开关体育场门。 - 各项设施定期检查，保持完好有故障及时报修。 - 定时清场，无关人员不得滞留场内。 - 负责器材的保管与租赁。 - 负责体 | - 严格履行管理职责，按规定时间开、闭场地； - 保证体育场清洁卫生，严禁吸烟、乱丢果皮、垃圾等行为；爱护体育场塑胶跑道，严禁带有铁钉、铁掌的鞋进入体育场； - 禁止非机动车与机动车进入场地；禁止攀爬围栏等行为； - 爱护体育场内的体育设施与设备，如有损坏及时报修。 |

- （四）垃圾分类管理

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 负责生活垃圾的分类、收集，将分类好的垃圾驳运至垃圾箱房，不得混装混运。 | - 对各个垃圾投放点的生活垃圾源头分类情况进行督导。 - 保持各垃圾分类点的环境卫生干净、整洁。 - 在非垃圾投放时间点，做好各点位的巡视工作，及时将落地垃圾清运至垃圾箱房。 - 做好垃圾房管理，包括设施设备的维护，垃圾房内的消防安全，环境卫生等。 | - 按照公司规定的要求，穿好工作服，挂牌上岗； - 各点位按学校规定的垃圾投放时间段，提前10分钟到位，做好岗位的准备工作； - 对垃圾投放人员做好引导，并监督是否按照上海市垃圾分类要求进行投放； - 垃圾清运人员清运垃圾时要不影响到校内正常的通行和秩序，清运过程中保持垃圾不外溢。 |

- （五）雨污水管道维护、疏通

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 校区外围的管道巡查、清淤、疏通工作 | - 负责每月巡查区域内的雨污水管网，重点关注隔油池、化粪池，发现有堵塞迹象的及时清理。 - 做好防台防汛期间的准备、应急处置、值班等工作。 - 制定计划定期对雨污水管网进行清掏。 | - 确保区域内雨污水管网畅通，不外溢。 - 对于管道损坏的协助学校校园管理中心提出解决的具体方案。 - 做好排水设施巡查维护的台账，有计划科学合理的开展各项工作。 |

- （六）劳动教育服务

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 配合学校开展劳动教育服务 | - 协助学校提供可能的学生劳动岗位； - 协助学校开展劳动教育活动； - 协助学校进行劳动教育活动进行劳动指导和评价，对相应岗位的劳动情况进行管理。 | - 配合学校劳动教育要求开展劳动教育服务。 |

- （七）绿色管理

| 服务范围和内容 | 服务要求 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| - 按学校要求建立并实施节能环保机制，营造绿色校园 | - 配合学校有效管控用水、用电情况； - 引导师生参与环保专题活动，倡导绿色校园创建。 | - 配合学校做好节能减排相关工作。 |

- 三、人员配置

（1）中标单位组建委托管理物业的专职管理、服务队伍，明确职责和岗位分工，提供符合专业要求的服务与满足在校师生需求的服务，保障教师、学生在校期间学习、生活的有序、和谐、舒适、整洁。

（2）★本包件物业服务人员不得少于98人。投标单位为本项目配备的物业服务总负责人须承担过类似物业项目的物业管理的同类职位。

（3）中标单位在调整、调换主要物业管理负责人之前需征得校方的同意。

（4）物业管理企业应按《2025年516号校区物业岗位人员配置建议表》配置人员、岗位和班次，不得缺少岗位和人员。岗位班次调整，需说明调整理由。

2025年军工路516号校区增值服务人员配置建议表

| 岗位 | 岗位数 | 合计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理人员 | 5 | 5 | 总体负责校区物业服务的管理 |
| 环境督查 | 2 | 2 | 做好各自区域保洁的日常管理和突发事件的处理，做好校园环境、楼宇内卫生巡查；定期组织员工进行培训，执行落实保洁服务标准。 |
| 学生公寓督查 | 1 | 1 | 负责宿舍的全面管理工作，处理好生的各类需求，协调保洁、工程处理宿舍的各类问题，对宿舍内遗留问题及时跟进解决。 |
| 教学楼、体育场馆主管 | 2 | 2 | 负责校区所有教学楼、体育场馆的日常管理工作和突发事件的处理。 |
| 垃圾分类 | 15 | 18 | 负责校区内垃圾分类工作 |
| 会务、楼管 | 31 | 31 | 接待和会务服务、部分楼宇大堂管理 |
| 教学楼管理 | 15 | 22 | 负责教室、公共用房的管理 |
| 体育场馆 | 9 | 15 | 负责体育场馆管理工作 |
| 管道疏通、搬运 | 2 | 2 | 负责516校区雨污水管道的日常维护、疏通，防汛防台实施和物资储备，公共会务辅助服务 |
| 合计 | 82 | 98 |  |

（5）第一教学楼、第三教学楼、新光电大楼、先进制造大楼、图文信息大楼、综合楼、思晏堂、格致堂、公共服务中心做分块管理，固定各类服务人员要求和数量（详见下表），以楼宇团队管理模式进行监管和考核，提升服务质量。

| 楼宇 | 主要功能 | 建筑面积 | 保洁员 | 教室管理员 | 会务员 | 楼宇管理 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一教学楼 | 教室 | 11940 | 5 | 7 |  |  | 12 |
| 第三教学楼 | 教室 行政办公 学生活动中心 | 39000 | 12 | 10 |  |  | 22 |
| 新光电大楼 | 会议室 二级学院 | 29940 | 7 |  | 2 | 1 | 10 |
| 先进制造大楼 | 会议室 二级学院 | 36988 | 8 |  | 2 | 1 | 11 |
| 图文信息大楼 | 图书馆 行政办公 | 32488 | 9 |  | 2 | 1 | 12 |
| 综合楼 | 教室 会议室 | 28635 | 6 | 6 | 1 | 1 | 14 |
| 思晏堂、格致堂、公共服务中心 | 会议室 行政办公 | 6829 | 3 |  | 4 | 1 | 8 |
| 单位 |  | 平方米 | 人 |  |  |  |  |

- 报价要求

投标报价按12个月报价，投标报价不得高于投标上限价（人民币6027000元）。

（1）人员费用的支出：包括所有管理与服务人员工资、奖金及国家规定应缴纳的各类费用，以及员工福利等（本项目所有人员均应按照上海市规定与标准缴纳社会保险、医疗保险、公积金等）。

（2）窗帘清洗费：教学楼、会场、新专家楼等公共区域窗帘每年清洗一次，窗帘清洗费用采取一次性包干报价，不再做调整。

（3）投标人认为与此次招标有关的必须的费用。

（4）投标企业利润。

（5）税金。

- 其他要求

（1）投标单位具有完善的人事管理制度，结合工作岗位定期组织员工培训，物业服务人员需健康无传染病，具有无犯罪证明，不可聘用校方辞退人员，特殊岗位，应具备相应的资格证书。为保证工作质量，物业服务单位应使用未到法定退休年纪的人员；情况特殊的，须经校方同意，使用不超过法定退休年纪五年以上的人，即男≤65岁，女≤55岁，且特殊人员不超过总人数四分之一，宿管员年龄要求≤50岁。

（2）本项目管理人员岗位要求大专及以上学历，并具备3年及以上校园类物业工作经验。

（3）凡涉及本项目物业管理与服务所需的物品、器具及办公用品，由投标人自行承担。采购人将为中标企业提供必要的物业管理用房和场地。

（4）乙方对甲方以及相关物业使用单位组织的大型活动及重要接待等常规性或临时性的任务予以积极响应并配合完成，甲方不再另行付费。

（5）通过质量管理体系认证（GB/T19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T45001认证），环境管理体系认证（GB/T24001认证）

附表：

上海理工大学公共区域窗帘清单表

（军工路470-580号校区）

| 序号 | 楼宇 | 使用功能 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大礼堂 | 接待室、会议室 | 4.5米以下 | 10 |
| 2 | 大礼堂二楼贵宾厅 | 会议室 | 4.5-6米 | 15 |
| 3 | 小礼堂 | 活动中心 | 报告厅 | 10 |
| 4 | 格致堂 | 会议室、报告厅 | 4.5米以下 | 9 |
| 5 | 综合楼报告厅 | 报告厅 | 4.5米以下 | 14 |
| 6 | 图文信息大楼 | 会议室 | 4.5米以下 | 19 |
| 7 | 先进制造大楼 | 会议室 | 4.5-6米 | 1 |
| 8 | 先进制造大楼 | 报告厅 | 4.5米以下 | 8 |
| 9 | 新光电一楼 | 报告厅 | 4.5米以下 | 5 |
| 10 | 新专家楼 | 公寓 | 4.5-6米 | 1 |
| 11 | 新专家楼 | 公寓 | 4.5米以下 | 47 |
| 12 | 第一教学楼 | 教学楼 | 4.5米以下 | 659 |
| 13 | 第五教学楼 | 教学楼 | 4.5米以下 | 56 |
| 14 | 综合楼ABC区 | 教学楼 | 4.5米以下 | 491 |
| 15 | 新三教 | 教学楼 | 4.5米以下 | 196 |