
项目招标需求

1 项目建设背景
为更有效地开展上海海事法院派出法庭的审判工作，本项目建设（租赁）长兴岛派出法庭审判业务用房，在建设数字法庭的大方向上，利用先进的信息技术，建设智能化、现代化的审判大楼。
本项目建设目标是根据长兴岛派出法庭建设的基本需求和功能设想，结合长兴岛派出法庭新大楼的实际情况，构建新时代智能化集约化数字法庭，形成诉讼服务集约便捷，审判执行安全高效的服务环境，进一步加强审判机关与人民群众的良性互动，实现基于业务功能的一站式服务，为公众提供开放、动态、阳光审判服务的新体验，不断提升长兴岛派出法庭工作透明度、群众满意度和司法公信力，不断加强审判工作水平，提升为民服务水平，提高司法服务和保障水平。
2 项目单位概况
上海海事法院成立于1984年，是管辖上海沿海海域(包括洋山深水港及附近海域)和长江水道浏河口以下通海水域的海事、海商一审案件的法院。主要职能包括:受理海事侵权、海商合同、海洋及通海可航水域开发利用与环境保护、海事行政、特别程序和海事执行等案件。
根据上述职责，上海海事法院设10个内设机构，包括：立案庭（诉讼服务中心、诉调对接中心、信访办公室）、海事审判庭、海商审判庭、执行局、洋山深水港派出法庭（自由贸易试验区法庭）、长兴岛派出法庭、审判监督庭（研究室、审判管理办公室、执行裁判庭）、综合办公室、政治部（机关党委、督察室）和司法警察支队。
3 建设范围
本项目建设内容共包括4个部分，分别为：高清科技法庭、诉服中心、网络系统及机房建设。主要内容如下：
高清科技法庭：建设4个法庭（1个中法庭，3个小法庭），2个评议室，在满足上海法院统一高清庭审标准化建设要求的同时，增加运用科技深化庭审记录方式改革、互联网开庭功能，以满足当事人、代理人、律师提供了线下线上参与庭审的司法需求。
诉服中心：建成一站式诉讼服务，全面畅通立案诉讼服务通道。主要包括对外窗口同步录音录像系统、排队叫号系统、诉讼评价系统、诉讼服务智能引导系统和信息发布系统。
网络系统：建设新大楼网络系统，满足政务外网、互联网等的网络需求。
机房建设：包含机房装修、微模块机柜、气体消防等内容。
4 建设要求
上海法院的业务应用系统已经在上海市数据资源平台和公共赋能平台的基础上，遵照最高院、上海法院业务流程体系和标准规范体系框架，按照“统一门户集成、统一用户管理、统一接入管理、统一授权管理、统一安全防护、统一资源管理”等六个统一的要求。
本项目建设按照各部分进行实施交付，除项目清单外，若在设计和实施中有缺失材料，则由投标人自行提供材料和相应服务，确保各子系统满足招标人需求，顺利建设完成。本项目需要在特定场所实施，采集的信息具有敏感性要求，对承建单位及人员具有安全性要求。

5 建设内容
高清科技法庭
高清科技法庭主要进行高清庭审系统、庭审记录改革和互联网庭审建设，满足上海法院统一高清庭审标准化建设和运用科技深化庭审记录方式改革的相关要求。评议室的建设通过在评议室安装智慧触控屏、操作电脑、专业拾音话筒、摄像机、天花拾音器及评议室控制主机等硬件，实现召开本地案件评议功能。

	序号
	名称
	技术指标要求
	数量
	单位

	硬件购置

	一
	法庭
	
	
	

	1
	高清录播工作站
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台

	2
	高清摄像机
	高清高速球型HD-SDI摄像机；
支持网络及HD-SDI双输出；
1/1.8英寸高性能传感器；
总像素200万像素
	20
	台

	3
	摄像机支架
	与高清摄像机配套；
L型或U型
	20
	个

	4
	摄像机集中供电模块
	摄像机集中供电模块
	4
	台

	5
	视频压缩编码器
	视频编码格式:H.264/MPEG-4 AVC（ISO/IEC14496-10）；
音频编码格式AAC/ADPCM/G.711；
视频压缩编码:4路高清视频压缩编码（1080P25），或8路720P25高清视频压缩编码
	4
	台

	6
	数字音频矩阵
	输入通道：16路平衡输入；
音频接口：3.81 mm 凤凰插，12-pin；
最大输入电平：14dBu/Line, -7dBu/Mic；
幻象电源：+48VDC,10mA；
每通道配置输出通道：16路平衡输出
	4
	台

	7
	高指向桌面话筒
	桌面鹅颈式，会议电容麦克风；
换能方式：电容式；
指向性：单指向；
频率响应：30Hz-20kHz；
输出阻坑：75Ω；
供电电压：DC3V/DC48V
	40
	个

	8
	界面话筒
	单体：背极式驻极体；
指向性：全指向；
频率响应：40Hz—16kHz；
输出抗阻：550Ω±20%（at 1kHz）；
使用电源：DC 5.5V；
重量输出接口：XLRM四针卡侬转USB；
支持48V幻象供电
	12
	个

	9
	功放
	支持2路话筒输入，3路AUX输入；
支持1路AUX输出；
支持100V、70V定压输出和4Ω～16Ω定阻输出
	4
	台

	10
	喇叭
	喇叭单元：4.5"x1, 2"x1；
额定功率：20W；
最大声压级：102dB；
频率响应：80-20,000Hz
	18
	个

	11
	时序电源控制器
	电源输出接口：8路10A多功能插座；
使用控制接面：满足1个时序按钮开关，1个时序开关LED指示灯，8个单通道按钮开关，8个通道状态LED指示灯
	4
	台

	12
	庭审助手触摸显示器
	23.6寸、10点电容屏；
16:9宽屏电容屏；
分辨率1920*1080、HDMI
	24
	台

	13
	法官当事人庭审助手终端
	性能不低于麒麟990/8G内存/256G硬盘
	24
	台

	14
	数字签名板
	压感级别：512级；
速写速度：200点/秒以上；
手写区域：5英寸
	4
	个

	15
	电源转换器
	电源转换器
	12
	个

	16
	语音转录主机
	音频输入参数：
频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB) 2)；
动态范围：100dB, A 计权；
阻抗：1.8K 欧
音频输出参数：
频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB)；
动态范围：100dB, A 计权；
阻抗：100 欧
	4
	台

	17
	高清示证系统显示器
	65寸，4K（3840*2160）
	12
	台

	18
	高清示证系统显示器支架
	根据法庭环境选择壁装、吊顶，可上下调节
	12
	个

	19
	高清混合矩阵
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台

	20
	高清多媒体播放器
	蓝光DVD；
输入端口：USB、DVD；
读取光盘格式：DVD、CD、VCD等
	4
	台

	21
	信息公告发布屏
	显示屏：10.1英寸；
分辨率：1920*1200；
触摸屏：电容屏，多点式触摸
	4
	块

	22
	互联网庭审直播隐私保护终端
	终端尺寸：260x168x9.4mm；
互联网庭审直播隐私保护终端庭审直播控制，庭审过程录像控制，直播隐私保护控制终端
	4
	台

	23
	全数字5G主机
	2路8芯航空接口兼容有线会议系统的全系列单元，支持环形手拉手连接；
32bit高速DSP浮点处理；
同时支持2路音频输出，声学反馈抑制，噪声消除，数字均衡处理
	1
	台

	24
	红外同传发射主机
	16路外部音频输入；
数字16路音频输入；
16路音频输出；
4路信号输出接口
	1
	台

	25
	红外辐射面板
	最远距离可达76米；
半值发射角：±25°
	2
	个

	26
	全数字同声翻译单元
	系统主机最多可连接36台翻译单元；
进行11+1种语种的同声传译系统（包括原音通道）；
两组麦克风和耳机接口；
输入电压24V。
	2
	个

	27
	红外接收单元
	全数字DQPSK数字解调技术；
大屏幕LCD显示
	16
	个

	28
	立体声双面耳机
	自带1.5米长的连线；
高保真音质。
	16
	个

	29
	接收单元充电箱
	电源输入具有串接功能；
快速充电：最长充电时间5小时
	2
	台

	30
	20米会议延长线
	20米会议延长线
	3
	项

	31
	高清互联网庭审主机
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台

	32
	互联网高清摄像机
	高清高速球型HD-SDI摄像机；
支持网络及HD-SDI双输出；
1/1.8英寸高性能传感器；
总像素200万像素
	4
	台

	33
	摄像机支架
	与高清摄像机配套；
L型或U型；
	4
	个

	34
	法官席互联网终端
	双核/8G内存/256G硬盘
	4
	台

	35
	书记员席互联网终端
	双核/8G内存/256G硬盘
	4
	台

	36
	电脑KVM切换器
	2进1出4K高清KVM切换器
	4
	个

	37
	在线庭审拾音器
	单体：背极式驻极体；
指向性：全指向；
频率响应：40Hz—16kHz；
输出抗阻：550Ω±20%（at 1kHz）；
使用电源：DC 5.5V；
重量输出接口：XLRM四针卡侬转USB；
支持48V幻象供电
	4
	个

	38
	SDI分配器
	SDI分频器；
法官摄像头信号一分二使用
	4
	个

	39
	音频分配器
	1进4出分配器；
话筒分配器；
黑色
	4
	个

	40
	语音转录主机
	音频输入参数：
频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB)；
动态范围：100dB, A 计权；
阻抗：1.8K 欧；
音频输出参数：
频响：22Hz to 22kHz(+/-0.1dB)；
动态范围：100dB, A 计权；
阻抗：100 欧
	4
	台

	41
	辅材
	辅材
	4
	项

	42
	互联网端当事人信号显示屏
	65寸；
4K（3840*2160）
	8
	块

	43
	显示屏支架
	显示屏支架
	8
	个

	44
	线缆、辅材
	线缆、辅材线缆、接插件、辅材
	1
	项

	45
	线缆、辅材
	线缆、辅材线缆、接插件、辅材
	5
	项

	二
	评议室2间
	
	
	

	1
	触控智慧屏
	4K 超高清显示；
支持无线传屏功能；
高精度红外触控功能；
支持 Wi-Fi 双频 2.4G/5G；
内置六阵列麦克风及 1100 万高清摄像头；
防眩光钢化玻璃厚度 4mm；
	2
	台

	2
	高清线缆及安装辅料
	线缆辅料
	2
	项

	3
	桌面鹅颈话筒
	桌面电容话筒，扩声用；
具有防止话筒无意关闭的功能
	10
	个

	4
	智能媒体主机
	音频输入参数：
频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) ；
阻抗：20kohm；
输入电平：+4dBu；
可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）；
音频输出参数：
频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；
阻抗：470ohm；
输出电平：+4dBu
	2
	台

	5
	扩声音箱
	根据现场情况可选壁装、吸顶2种安装方式；
高保真两分频设计，功率60瓦，定阻，标准阻抗8Ω
	8
	个

	6
	专业功放
	支持平衡输入；
功率为2×210瓦
	2
	台

	7
	时序电源控制器
	电源输出通道数：8路；
单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为38A；
支持TCP/IP协议和串口协议控制；
	2
	台

	8
	数字音频处理器
	采样频率 :48kHz；
幻像供电: DC 48V；
频率响应: 20～20kHz (±0.5dB)；
输入阻抗: 10KΩbalance；
输出阻抗: 100 ohm；
最大输出电平:20dBu
	2
	台

	9
	评议终端
	双核心处理器，主频2.0GHz；
4GB内存，配置256GB硬盘；
集成以太网LAN10/100/1000；
含操作系统、版式软件、流式软件、防病毒软件。
	2
	台

	软件购置

	1
	互联网庭审直播服务
	对接上海高院和最高院进行互联网庭审直播
	4
	项

	2
	高清庭审信息管理系统许可
	庭审及书记员软件许可，高院下发布署费用
	4
	项

	3
	庭审辅助与数字签名系统软件许可
	庭审辅助与数字签名系统软件许可，高院下发布署费用
	4
	项


诉服中心
诉讼服务中心主要建设内容包括对外窗口同步录音录像系统、排队叫号系统、诉讼评价系统、诉讼服务智能引导系统和信息发布系统。
	序号
	名称
	技术指标要求
	数量
	单位

	硬件购置

	一
	窗口录音录像
	
	
	

	1
	存储服务器
	详见“重要产品技术指标要求”
	2
	台

	2
	高清防暴半球摄像机
	1/2.8"200W像素高性能传感器；
H.265/H.264，1080P/720P/D1，30fps；
1×RS485，2×Line IN，1×Line OUT，1×告警输入输出，1×模拟视频输出，1×内置TF卡槽；
功耗10W，DC12V
	8
	台

	3
	桌面拾音器
	桌面拾音器
	4
	个

	4
	拾音器电源适配器
	八路电源适配器
	2
	个

	5
	吸顶拾音器
	吸顶拾音器
	1
	个

	6
	2U双路标准机架式服务器
	CPU：配置1颗 x86架构处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz；
内存：配置64G DDR4，16根内存插槽
硬盘：配置4块2T 7.2K  SAS盘，最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘；
电源：配置550W（1+1）冗余电源 
	1
	台

	7
	KVM控制器
	KVM控制器8口19寸屏
	1
	个

	8
	接入交换机
	详见“重要产品技术指标要求”
	2
	台

	9
	光纤模块千兆多模模块
	光纤模块千兆多模模块
	8
	个

	10
	超五类线缆
	超五类线缆
	3
	箱

	11
	超五类非屏蔽配线盘24口
	24口模块化空架，不含模块，1U高度；
可同时接插超五类、六类、超六类以及七类自带防尘式模块以及免打线模块
	1
	台

	12
	超五类非屏蔽跳线
	2米26 AWG线规
	8
	根

	13
	24口光纤配线盘
	1U机架高度，安装于19″机架上；
可容纳48芯LC、MTRJ接口或24芯FC、SC、ST
	1
	台

	14
	LC多模适配器
	LC多模适配器
	6
	个

	15
	LCLC跳线
	LCLC跳线，50/125  OM3  2米
	4
	根

	16
	室内12芯多模内芯万兆光缆
	室内12芯多模内芯万兆光缆
	500
	米

	17
	摄像机供电箱
	含开关电源及接线排
	1
	个

	18
	PVC线管
	25PVC管（包括吊筋、86盒、套管等）
	500
	米

	19
	电源线
	电源线RVV2*1.0
	300
	米

	20
	电源线
	电源线RVV2*1.0
	2000
	米

	21
	音频线
	音频线RVVP2*0.5
	4500
	米

	22
	施工辅材
	施工辅材
	1
	项

	二
	排队叫号
	
	
	

	1
	取号机
	取号机（内含身份证读卡器、二维码读卡器）立式触摸取号；
金属外壳，内置控制单元，自动出号，支持999种队列；
17"LCD，EPSON高速热敏打印机；
含身份证读卡、二维码扫描功能
	1
	台

	2
	热敏取号纸
	热敏取号纸
	1
	项

	3
	LCD窗口显示屏长条形液晶显示屏
	长条形液晶显示屏，具有VGA/HDMI接口；
支持高清视频、图片、播放显示
尺寸：42寸/2，画面比例：16:4.5；
分辨率：1920×540
	3
	台

	4
	终端播放器
	LINUX系统；
高性能视频解码芯片；
大容量存储，VGA/HDMI接口
	3
	台

	5
	LCD窗口显示屏支架
	定制
	3
	个

	6
	通信控制器
	负责和LCD、呼叫终端、评价终端通讯
	1
	台

	7
	功放
	功放定压功放40W
	1
	台

	8
	天花扬声器
	天花扬声器6W
	3
	个

	9
	服务器声卡
	内置半高声卡
	1
	个

	10
	综合显示屏
	落地式70寸综合显示屏
	1
	台

	11
	接入交换机
	详见“重要产品技术指标要求”
	1
	台

	12
	光纤模块千兆多模模块
	光纤模块千兆多模模块
	3
	个

	13
	超五类线缆
	超五类线缆
	3
	箱

	14
	超五类非屏蔽配线盘24口
	24口模块化空架，不含模块，1U高度；
可同时接插超五类、六类、超六类以及七类自带防尘式模块以及免打线模块；
	1
	台

	15
	超五类非屏蔽跳线
	2米26 AWG线规
	6
	根

	16
	主机
	国产CPU/8G内存/1TB HDD 
	3
	台

	17
	PVC线管
	25PVC管（包括吊筋、86盒、套管等）
	100
	米

	18
	电源线
	电源线RVV2*1.0
	300
	米

	19
	音频线
	音频线RVVP2*0.5
	300
	米

	20
	施工辅材
	施工辅材
	1
	项

	三
	诉讼服务评价
	
	
	

	1
	液晶评价终端
	10寸真彩色液晶屏；
四核cpu，2g内存；
支持usb、rj45、无线wifi等联网方式；
	3
	台

	2
	集线器
	集线器
	3
	台

	3
	安装辅材
	86盒/面板/网络模块
	3
	项

	四
	诉讼服务智能引导平台
	
	
	

	1
	触摸屏
	42寸LCD、红外式触摸屏；
处理器性能不低于i5、4G内存、120GSSD
	1
	台

	2
	键盘鼠标
	键盘鼠标
	1
	套

	3
	二维码扫描枪
	二维码扫描枪
	1
	个

	4
	打印机
	打印机
	1
	台

	5
	手写板
	手写板
	1
	个

	6
	平板电脑
	定制
	1
	台

	7
	触控笔
	触控笔
	1
	套

	8
	施工辅材
	施工辅材
	1
	项

	五
	信息发布系统
	
	
	

	1
	信息发布显示屏
	LED，整屏尺寸4080mm*1920mm；
整屏分辨率2560*1024；
单元尺寸（mm）480×480×77；
	4
	台

	2
	显示屏固定包边
	显示屏固定包边
	4
	套

	3
	控制与传输系统
	发送卡+机架式发送盒，接收卡+转接卡
	1
	套

	4
	配电柜
	配置多个220V的电源插座，短路保护、过载保护、漏电保护；
15KW每台
	1
	台

	5
	大屏各类辅材
	大屏各类辅材
	1
	项

	6
	信息发布终端
	处理器主频1.5G；
内存2G，存储容量8G；
网络异常时，支持自动读取复制插入的U盘中节目文件；
支持主流格式：WMV,VOB,FLV等；
支持其它格式：Word、Excel、PPT、PDF、网页等；
VGA/HDMI接口
	1
	台

	7
	线材
	接信号源的线材支持4进HDMI,30米HDMI线
	1
	批

	软件购置

	1
	呼叫终端（软件）
	软件呼叫终端；
实现登陆后上面大屏可以显示照片，并可以实现登出、呼叫、评价功能；
现有功能+高院要求评价标准功能；
	3
	项

	2
	排队系统软件
	排队取号、窗口屏显示、管理、统计
	1
	项

	3
	播放软件
	根据要求定制、日期时间、图文视频混排、天气情况、信息公开等显示
	1
	项

	4
	控制软件
	支持全屏、分屏、视频信号切换功能
	1
	项


网络系统
网络系统由政务外网、互联网组成。政务外网与互联网完全物理隔开，以满足长兴岛派出法庭新大楼的网络需求。
	序号
	名称
	技术指标要求
	数量
	单位


	1
	楼层交换机
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台

	2
	接入交换机
	详见“重要产品技术指标要求”
	4
	台


机房建设
机房面积预计68米2左右，按照B类机房标准进行建设，包含机房装修、微模块机柜、气体消防等内容。
	序号
	名称
	技术指标要求
	数量
	单位

	一
	装修部分

	1.1
	设备
	包含：硫酸钙地板、地板腿横撑及配件、出风口地板、地面防尘、地面保温、照明灯LED等设备。
	1
	项

	1.2
	工程
	包含：静电地板铺设、机房入口踏步、铝扣板吊顶、弱电桥架、疏散指示灯等。
	1
	项

	二
	微模块机柜部分（为满足微模块一致性，机柜、UPS、空调、动环须为同一品牌）

	2.1
	重要设备
	服务器机柜，详见“重要产品技术指标要求”。
	18
	台

	2.2
	重要设备
	变频风冷列间空调，详见“重要产品技术指标要求”。
	2
	套

	2.3
	重要设备
	模块化UPS主机，详见“重要产品技术指标要求”。
	1
	套

	2.4
	重要设备
	动环主机，详见“重要产品技术指标要求”。
	1
	台

	2.5
	重要设备
	监控管理软件，详见“重要产品技术指标要求”。
	1
	套

	2.6
	一般设备
	包含：机柜及冷通道部分、不间断电源部分、动环部分等设备
	1
	项

	2.7
	工程
	包含：电池连接线、照明电缆、承重架、机房动力线缆、辅材等。
	1
	项

	三
	气体消防部分

	4.1
	设备
	包含：柜式七氟丙烷灭火装置、七氟丙烷灭火剂、机械式泄压口、放气指示灯等设备。
	1
	项

	4.2
	工程
	包含：线材、辅材等。
	1
	项


6 重要产品技术指标要求
高清录播工作站
1) 支持国产化操作系统，能够在国产操作系统电脑上控制；
2) 集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能；
3) ▲支持不少于8路SDI输入；支持不少于6路HDMI输入，4路DVI视频输入；支持不少于8路DVI视频输出，5路HDMI输出（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
4) 支持16路Mic In、5路Line In；支持3路Line Out、2路XLR Out；
5) 支持RS485串行接口、RS232串行接口；支持红外输入、红外输出、支持告警输入，告警输出；
6) ▲内置8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
7) ▲内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱，便于后期维护（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
8) 支持H.264和H.265视频格式；支持G.711、AAC_LC和ADPCM音频格式；
9) 支持4K、2K、1080P、720P、D1图像分辨率前端接入，并进入合成画面；
10) 支持H.323、RTMP、RTSP、onvif、GB28181通信协议混用，支持4路远程点同时接入，满足远程提讯、多方庭审需求；
11) ▲支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
12) 支持两路证据展台（HDMI、DVI）接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中；
13) 支持30路音频输入，能够实现远程声音和本地声音混音刻录；支持5组混音器设置，每路音频输入通道自定义加入不同混音器混音；支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能；
14) 支持摄像机/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点；
15) 支持H.323协议接入视频会议系统，支持双流，设备能够接入不少于4路视频会议终端，能够与现有视频会议系统实现无缝兼容；
16) ▲支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
17) 支持证人保护功能，设备通过算法将图像进行马赛克处理、声音变声；
18) 在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%；
19) 支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%；
20) 支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。
21) 提供3年原厂售后服务。
高清互联网庭审主机
1) 采用先进的编解码处理芯片，支持H.265/H.264 、VP8/VP9 等视频压缩协议；
2) 可以灵活对应多种音视频输入输出设备，满足不同场所建设需求；
3) 音视输入接口：不少于1×6.35mm，2×RCA，1×USB3.0，音频输出接口：不少于1×6.35mm，2×RCA，1×HDMI（支持音频输出），1×USB3.0；
4) 视频输入接口：不少于4 x USB3.0、1x HDMI、1xSDI、1xVGA，同时并发两路视频输入

5) 网络：不少于1个1000/100/10BASE-TX，2xRJ45接口，支持WIFI接入；
6) 其它接口：4xUSB3.0；
7) 支持多方高清视频会议，16 画面集中显示；
8) 支持多种 Layout 模式，演讲者模式+画廊模式；
9) ▲三路HDMI输出：支持单屏、双屏、三屏输出，满足不同显示需求；（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
10) 支持会场画面轮询显示；
11) 支持1080p、720p 多种高清视频编解码格式，双流最大支持1080P；
12) 采用 H.264 HP SVC 视频分层编码技术，丢包率达 30%的情况下，保证视频不卡顿不花屏；
13) 采用独有的音频 Opus 分层编码，具有强大的前向、后向纠错 算法，在高达 50%丢包的情况下，依然有良好的声音质量，清楚连贯；
14) 内置Wi-Fi/蓝牙模块，支持无线连接等设备接入，部署简洁，使用方便；承诺上海法院互联网庭审系统视频能力平台兼容。
22) 提供3年原厂售后服务。
高清混合矩阵
1) ▲采用一卡两路方式，便于实际使用过程中的灵活扩展，要求每块输入/输出板卡支持2路信号传输，输入输出各四个槽位。机箱可支持4块输入板卡，4块输出板卡。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
2) 单台矩阵至少支持8路信号输入，8路信号输出；矩阵系统具有较高的可扩展性，可以通过简单扩容方式进行现场扩展，各类信号源可任意通过增加相应板卡的方式添加而不需要更换任何已采购设备；
3) 支持数字音频和模拟音频，HDMI 数字音频和模拟音频可选输入，HDMI数字音频模拟音频同时输出。主机可支持多种信号同时输入输出，包括3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI、HDMI、DVI、VGA、YPbPr、CVBS、HDBT、光纤信号。

4) 带宽：3G-SDI:2.97 Gbps ，HD-SDI:1.485Gbps，HDMI: 2.25Gbps,VGA：400MHz，DVI:1.65Gbps，YPbPr: 350MHz, CVBS:150MHz；
5) 传输标准支持HDMI1.3a和DVI1.0协议，支持HDCP协议和EDID读取功能符合SMPTE和ITU标准；
6) 分辨率支持640*480@60Hz-1920*1200@60Hz（VESA标准），480i-1080p@60Hz（HDTV标准）；
7) 整机散热方式使用长寿命交流风扇。支持7×24小时连续工作，支持MTBF时间大于等于100000小时连续稳定工作

8) 具有信号均衡补偿、修正、自动调节和时钟恢复功能，确保信号转换切换后无损耗；；
9) 具有掉电记忆、断电保护功能，保证系统运行时意外断电重启后信号切换状态不变；进一步提高系统的稳定性和可靠性；
10) 具备前按键后插板一体式结构，一体式控制面板：紧凑式机箱，大大节省空间。控制模块，切换模块，输入/输出卡为后插板式结构，可根据实际情况自由组合，所有模块支持带电插拔，便于后期维护升级时无需移动主机。具有冗余式热备份电源模块， 一组电源故障不影响整机工作，模块化板卡式控制系统，支持热插拔，保证系统的稳定性。

11) 所有输入信号支持自动识别，可根据实际情况配备转换头，真正达到灵活配置输入接口；
12) 所有输入信号支持色彩、色温可调，所有模拟输入图像支持位置、大小调整；
13) 所有输出卡支持倍线和帧同步功能，可根据实际情况调节所需分辨率；保证切换过程不出现蓝屏.黑屏和闪烁现象；
14) 具备2个RS-232串口，1个RS-485串口，1个TCP/IP控制口，开放的控制协议可支持多种控制方式。支持选配1U远程独立控制面板。
15) 提供3年原厂售后服务。
存储服务器
1) 设备是专用的IP磁盘存储阵列，嵌入式linux操作系统，系统稳定可靠；
2) 设备应采用模块化无线缆设计；
3) 支持视音频采用视频流协议直接写入存储；；
4) ▲支持RAID重建速度动态调整，可以根据写入码流带宽需求，动态调整RAID重建的速度。（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
5) 支持RAID重建断点续建技术，设备重启之后，RAID可以继续重建；；
6) 支持RAID冗余磁盘技术，支持RAID0、1、5、6、10，支持热备盘；；
7) 支持创建/修改/删除虚拟磁盘；支持查看虚拟磁盘状态；
8) 支持全面的状态报警，提供控制台告警、指示灯告警、邮件告警等多种告警方式；
9) 为方便RAID组的灵活扩容，在不影响RAID级别的情况下，支持RAID组在线扩容，增加、减少RAID组的磁盘数量不影响设备正常工作。

10) 在RAID组内丢失2块（含）以上磁盘但至少有1块正常磁盘时，不影响设备正常工作。

11) 在RAID组内有磁盘失效且正常磁盘数量大于等于9块时，系统自动重构；
12) 设备应具备写入能力：800Mbits/s，同时转发能力：200Mbits/s；
13) 支持16盘位的6T企业级硬盘，支持SATA硬盘，支持硬盘热插拔；
14) 设备具备不少于3个10/100/1000M以太网接口，4个USB接口，支持网口绑定，实现负载均衡，提高硬件可靠性。

15) 提供3年原厂售后服务。
楼层交换机
1) 交换容量:交换容量≥2.56Tbps；
2) 包转发率:包转发率≥792Mpps；
3) 端口:支持24个万兆SFP+，6个40GE QSFP+；
4) 硬件:为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源；
5) 二层:支持MAC表项≥64K，
1) 二层:支持4K个VLAN；
6) 三层:支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6；
7) 三层:支持IPv4路由表项≥64K，IPv6路由表项≥32K，
8) VxLAN:支持VxLAN功能，支持BGP EVPN；
9) 虚拟化:支持堆叠；
10) 实配:双电源，24个万兆单模光模块、1个40G单模光模块。
11) 提供工信部电信设备进网许可证；
12) 提供3年原厂售后服务。
接入交换机
1) 交换容量:交换容量≥1.28Tbps；
2) 包转发率:包转发率≥426Mpps；
3) 端口:24个千兆电口，4个万兆SFP+；
4) 硬件:为了提高设备可靠性，支持可插拔的双电源；
5) 硬件:支持业务扩展插槽数≥1，可扩展支持4*40GE QSFP+端口；
6) 二层:支持MAC表项≥32K，
7) 二层:支持4K个VLAN；
8) 三层:支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF、BGP、ISIS、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+；
9) 三层:支持Ipv4路由FIB表≥8K，Ipv6路由FIB表≥4K；
10) 管理维护:支持Telemetry技术；
11) 虚拟化:支持堆叠；
23) 提供3年原厂售后服务。
服务器机柜
1) 600*1200*2000mm，19英寸，42U，含前单开网孔门后双开网孔门，顶底板，含螺丝螺母、并柜棉配件包，不含侧板，走线板。
2) 机柜选用高强度A级优质冷轧钢板，各承重部件材料厚度大于1.5mm，非承重部件材料厚度大于1.2mm。
3) 标准化的焊接生产工艺，大型专用焊接工装平台，机器人自动焊接，焊接工艺稳定，质量可靠，焊缝美观。
4) 机柜静态承载能力 ≥2000kg。
5) 机柜表面处理采用静电粉末喷涂工艺，满足防腐、防锈、防火、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。表面涂层达到国家无毒无害环保的标准。标准喷塑颜色RAL9005满足GB/T3181-1995规定的颜色标准。静电喷塑表面附着力满足GB/T9286-98标准二级或二级以上。硬度满足GB/T6739-96标准2H或2H以上；耐冲击性采用GB/T1732-93标准进行测试合格，涂层厚度采用GB/T1768标准进行测试，一次喷涂厚度60μm~80μm之间
6) 柜抗震须带载≥600kg工况下连续通过8、9级烈度考核。
7) ▲微模块冷通道（需提供产品界面截图、产品彩页、产品说明书、产品白皮书或第三方检测机构出具的检测报告等证明材料）；
8) 提供3年原厂售后服务。
变频风冷列间空调
1) EC离心风机；风量≥10000m3/h；制冷量≥42KW；显热比：1；室内机尺寸600mm*1200mm*2000mm；RS485通信接口；变频涡旋式压缩机；电源规格380V3ph-50Hz；推荐D63断路器；配线规格10mm²。
2) 空调生产制造商必须为原厂制造生产，不接受 OEM 或者 ODM 代工产品；
模块化UPS主机
1) 120kVA系统柜配套30kVA功率模块，380/400/415VAC ，不含功率模块；标准机柜安装；三进三出、双变换在线工作；系统采用分散充电设计，每个功率模块具有独立的充电功能，避免充电器单点故障，提高系统的可靠性；充电功率可进行1～20%的设置；输入方式：3相+N线+PE 输入电压：380/400/415VAC(线电压) 220/230 /240VAC(相电压) 输入频率：50/60Hz  功率因数：≥0.99 直流输入电压范围：±240VDC（32-44节可设置） 交流输出电压;380/400/415VAC(线电压)；220/230/240VAC(相电压) 整机效率：≥95%；过载能力：110%：1小时后切旁路；125%：10分钟后切旁路；150%：1分钟后切旁路，切旁路；通讯方式：RS232,RS485,干接点,SNMP卡（选件）标配EPO紧急关机按钮；显示：LCD+LED+彩色触摸屏7寸；。
2) 产品需为节能产品。
3) 产品需具有泰尔证书及检测报告。
动环主机
1) 监控系统主机，嵌入式操作系统，标准19英寸1U上架机箱，1U机架式结构，前面板RJ45接口，方便理线。
2) 双网口，双电源冗余热备，1个内置天线接口。8个RJ45形态RS485串口，其中2个为RS232/RS485复用串口。 2个RJ45形态RS485总线接口。 8路DI，8路AI/DI复用接口，4路DO输出接口。 2个RJ45形态韦根输入接口（主机自带门禁）。 2个USB拓展接口。 1个SD卡接口（可扩容32GB）；
3) 系统支持配电监测、UPS监测、精密空调监测、温湿度监测、漏水监测、门禁管理、视频监控、消防监测等功能，并预留接口，方便以后功能扩展；
4) 动环系统软件具备硬件自检功能；能自动监测到软件服务器的CPU\内存\硬盘的实时数据，系统名称及运行时长等信息；
5) 产品需通过国家强制CCC产品认证。
监控管理软件
1) 集中监控管理软件，用于监控主机、视频、门禁等设备数据统一采集、分析、管理。
2) 本地服务器/电脑安装部署，B/S架构，支持web访问，支持局域网和广域网。
3) 具备软件自检功能；可以通过固定时间远程查询等方式检测系统、设备的运行情况并能够通过报警方式输出；
4) 具备总线模块功能；系统监控界面友好的人机界面：参数实时动态显示，全中文显示界面。
5) 系统提供丰富的控件及控件库可供用户自己组态，所有控件的大小、颜色等属性均可自定义；
6) ▲监控管理软件具有软件著作权。（需提供软件著作权扫描件）
▲指标如需提供技术支持资料，以制造商公开发布的印刷资料（产品彩页、产品说明书、产品白皮书、官网截图）、界面截图、第三方检测机构出具的检测报告或在有效期内的证书扫描件等为准，投标人可以只提供上述材料关键页的复印件，关键页需体现投标产品的品牌、规格型号、相关性能指标，相关性能指标需以醒目的方式标明；如需提供承诺函需标明页码并盖章，凡不符合上述要求的视为无效技术支持资料。
7 项目其他需求
项目工期要求
本项目建设工期为自合同签订之日起至2024年7月31日完成项目建设并通过项目验收（不少于1个月试运行）。要求提供详细可行的项目实施进度，并承诺 根据甲方建设计划调整整体时间。

培训服务要求
1) 投标人提供不少于1次的培训，培训时间和地点由采购人确定。

2) 投标人负责提供培训资料，所有资料必须是中文书写，培训对象主要包括系统管理员及业务人员。系统相关软硬件的日常管理及维护由系统管理员负责，专业性较强，需要进行专门的培训，以备日常工作的需要。同时也要对业务 员进行必要的培训以确保其对业务系统能够正常、有效地使用。

售后服务要求
1) 项目整体免费运维期限为自验收通过之日起3年（含软硬件）。质保期内，提供7×24小时技术支持和服务，为确保系统稳定可靠运行，并提供二线团队支持，常规问题2小时内解决。根据采购人要求，对重大或紧急问题提供现场技术支持。

2) 质保期结束后，投标人应承诺在法定工作时间内，可以提供免费的技术指导和咨询，如需其他设备维修等服务，乙方将收取一定费用。

验收需求

1) 在项目验收之前，要求通过采购人组织的测试。

2) 项目验收时，投标人将所有项目文档（包括施工方案、详细设计方案、安装调试报告、操作手册、测试报告等）完整移交采购人。

3) 项目实施完成后，经试运行及监理确认组织验收。

团队人员要求
项目经理具有本科及以上学历，具有高级工程师证书、信息系统项目管理师证书且具有 15 年以上系统集成项目经验的优先考虑；核心技术负责人具有注册信息安全工程师 CISP 证书，工程师或工程师以上证书优先考虑；

实施期间提供不少于 10 人技术团队（包含项目经理和核心技术负责人）优先考虑。
企业综合能力要求
投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、软件企业证书优先考虑。


