上海市宝山区人民法院物业管理服务采购需求

(2025年1月1日—2025年12月31日)

一．委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：        上海市宝山区人民法院

物业类型：         政府机关单位

1、坐落位置：   上海   市   宝山  区    友谊  路（街道）  989 号

占地面积：   23404.4  平方米，其中绿地面积    6647   平方米。

2、坐落位置：   上海   市   宝山  区    月罗  路（街道） 2099 号

占地面积：  850  平方米，其中绿地面积   360   平方米。

3、坐落位置：   上海   市   宝山  区   淞南路（街道） 302 号

占地面积：   280 平方米，其中绿地面积   0   平方米。

4、坐落位置：   上海   市   宝山  区   蕴川  路（街道） 4301 号

占地面积：   2333  平方米，其中绿地面积  1407   平方米。

5、坐落位置：   上海   市   宝山  区    少年村  路（街道） 55 号

占地面积：  400  平方米，其中绿地面积   0   平方米。

6、坐落位置：   上海   市   宝山  区   华灵路  路（街道） 1918 号

占地面积：  3293  平方米，其中绿地面积   445   平方米。

7、坐落位置：   上海   市   宝山  区    通河2村（街道） 9 号

占地面积：   350平方米，其中绿地面积    0   平方米。

8、坐落位置：   上海   市   宝山  区  海江  路（街道）381 号

占地面积：  450  平方米，其中绿地面积    0   平方米。

9、坐落位置：   上海   市   宝山  区   东林路（街道） 353 号

占地面积：   3274  平方米，其中绿地面积   0 平方米。

建筑总面积：   47284  平方米（其中含：宝山区人民法院友谊路989号，建筑面积37792㎡；罗店刑事审判庭月罗路2099号，建筑面积1600㎡；淞南人民法庭淞南路302号，建筑面积1130㎡；月浦人民法庭蕴川路4301号，建筑2250㎡；少年村路55号，建筑924㎡；大场人民法庭华灵路1918号，建筑面积2076㎡；通河档案库房通河2村9号，建筑面积499㎡；海江路用房海江路381号，建筑面积686㎡；东林路用房东林路353号，建筑面积327㎡）

其中: 办公楼 37792平方米（多层 12 ，高层 57.8米 ，其中地下5649平方米）；

地下车库停 车 场  5649 平方米；带电梯办公楼共4 处。

(二)公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院本部车辆出入口  2个，人行出入口 2 个；

2、道路、车行道   4000  平方米，人行道   800  平方米；

3、绿化面积 8859平方米，四层屋顶花园   1  处；

4、污水管长  900 米，污水检查井 54 座；雨水管长 900 米，雨水检查井  59 座；

5、路灯52 盏，太阳能景观灯 85 盏，草坪灯  12  盏，无线音柱16台，其他照明设施      反光照明60盏；

6、垃圾箱 68 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积 18 平方米；

7、体育设施     健身房、羽毛球场、乒乓室                  ；

8、停车场：室内停车场 1 个，面积共 5649 平方米，停车位  110  个；露天专用停车场   2  个，占地面积共   2540 平方米，停车位 121  个，露天零散停车位    44 个；停车场设有自助洗车一台，充电桩74台 ，自行车停车位：60个  自行车停放设在 大楼北区 。

9、电梯 12 台（附表1），功率 11.7  千瓦，品牌型号   三菱客梯  ，启用时间   2012年。

10、配电房变压器  2  台，容量共  4000  千瓦，品牌型号 SCB10-2000/10    ，启用时间   2012.11  ；

11、生活蓄水池  39 立方米，消防水池 30  立方米，消防水箱  18    立方米；生活水泵  2 台，功率为   7.5  千瓦/台，启用时间  2012.11   ；排污水泵  2  台，功率为 1.5     千瓦/台，启用时间  2012.11   ，消防水泵 4 台，功率为 75千瓦/台，启用时间   2012.11  ；

12、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况：气体灭火装置14套、水泡灭火1套，自动消防报警系统2套，手提灭火器244只等；

（三）各派出法庭设施设备情况：罗店刑事审判庭月罗路2099号，生活蓄水池 15 立方米、配电柜一台，代号JH0814,额定电压380V；淞南人民法庭淞南路302号，配电柜一台,额定电压380V；月浦人民法庭蕴川路4301号，生活蓄水池 10 立方米，配电柜一台,代号GB7251.1 额定电压380V；大场人民法庭华灵路1918号。配电柜一台, 额定电压380V。

二、物业管理服务要求

（一）保洁

1.保洁工作量：

1.1室内保洁：室内保洁总建筑面积47284平方米（含办公公共区域）；

1.2室外场地保洁（含招标范围内的道路、停车场及绿化）共计19800平方米；

1.3建筑外立面玻璃保洁。建筑外立面玻璃保洁地点为友谊路989号、月罗路2099号、淞南路302号、蕴川路4301号、华灵路1918号。

1.4花岗岩地坪化学清洗及防护：友谊路989号A楼广场花岗岩地坪1200平方米，B、C楼间过街楼花岗岩地坪400平方米。

1.5生活垃圾及食堂垃圾清运：友谊路989号、月罗路2099号、蕴川路4301号、淞南人民法庭淞南路302号，华灵路1918号生活垃圾及食堂垃圾清运。

1.6垃圾分类。

1.7采购保管使用日常保洁材料

2.保洁要求。

2.1.楼外公共区域（广场、道路、明沟、台阶）。

（1）广场。保洁工每日不少于三次保洁广场，保持广场地面整洁，无明显杂物、积水；保洁外围通道时，保持外围通道畅通，无堆放杂物、无积灰、积水、无污迹、油渍、轮胎印，地面保持原色；保洁明沟时，保持明沟无杂物、无积水；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（2）停车场。保洁员每日不少于三次保洁停车场，保持地面无垃圾、无污垢，空气流畅，无异味、无积灰、无积水；消防通道无灰尘、无污渍、无杂物；保持车库管道无积灰、无污垢，灯泡、灯管、指示灯明亮、无积灰，灯罩无积灰、无污迹；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（3）绿化、景观等。保洁员每日不少于两次保洁绿地、景观区域，保持绿地花坛、隔离带、周围无杂物、无积水；保洁员保洁绿地、景观区域时，保持景观及其装饰件无灰尘、光亮、无污渍；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（4）垃圾箱房。管理处指派专人管理垃圾箱房，循环保洁，保持室内及周边区域整洁、干净、无异味，灭害措施完善；保持废弃物收集箱外侧表面光洁、无灰尘，内侧干净、无残留物、无异味、定时消毒；废弃物及时清运，不满溢。

（5）消防栓、消防结合器、公共设施。保洁消防栓、消防结合器、公共设施，按照保洁计划进行，保持消防栓表面洁净、无灰尘；消防结合器表面无灰尘、无污渍；各类告示牌、照明灯具、栏杆、立柱、反光镜等表面无积灰、无污垢、无污渍；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

2.2楼内公共区域

（1）公共区域地面。保洁员循环清洁公共区域地面，地面保持干燥清洁、无水渍、干净有光泽、无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌，瓷砖光洁、明亮、无污迹、水迹；保洁员清洁公共区域地面时，保持踢脚、接缝、角落、边线处洁净；遇雨、雪天气，在大堂、门厅进出口处铺设防滑防湿地垫，及时拖拭，确保地面无积水；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（2）公共区域墙面。保洁员每日不少于一次清洁公共区域墙面，保持墙面洁净无污渍、无积灰、无破损、无印记斑点；清洁公共区域墙面时，保持四周顶角无蜘蛛网、无污渍、无霉斑，墙釉面砖色泽光亮；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（3）门、窗玻璃。保洁员每日一次清洁公共区域门、窗玻璃，保持玻璃表面清洁明亮，无水渍、无积灰、无明显手印；公共区域门、窗玻璃时，保持玻璃幕墙（2米以下）洁净、无灰尘，自动门、窗、隔断清洁光亮；保持高空玻璃（2米以上）、弧形玻璃、天窗、镜面立柱，无灰尘、无蜘蛛网、无手印、透光性好，光洁明亮；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（4）扶梯、消防通道。保洁员每日不少于三次清洁扶梯、消防通道，保持扶手无灰尘，楼梯栏杆无积尘、无手印，步行台阶无污迹、无杂物；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（5）休息、等候区座椅。保洁员每日不少于二次清洁休息、等候区座椅，保持座椅摆放整齐，座椅洁净，无灰尘、无污迹,拍打座位，没有明显扬灰，没有碎屑。

（6）接待区域保洁。保洁员每日不少于三次清洁接待窗口柜台，保持柜台外表清洁无灰尘、无污渍；大理石表面光亮、洁净、接缝四周边角无污垢；木质隔断表面光亮、四周边角无积灰、无污渍。

（7）饮水机。保洁员每日不少于二次清洁饮水机及周边，保持饮水机清洁光亮、保持干爽、无污迹、无水迹，地面无积水，饮水机水槽内无杂物、无满溢、无异味。

（8）指示牌、天花板、照明灯具内外。保洁员每周不少于一次清洁指示牌、天花板、照明灯具，保持指示牌、天花板无污迹、无锈迹、无积尘、无蜘蛛网；照明灯具表面洁净，灯罩内无积灰与飞虫；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（9）垂直电梯。保洁员每日不少于二次清洁垂直电梯，保持轿厢四壁光洁明亮、无浮灰，不锈钢表面（镜面）光亮、无擦伤、无污迹，操作面板无污迹、；无灰尘、无擦痕，轿厢顶罩无油污，灯罩内无积灰和飞虫，轿厢内保持空气清新、无异味；每日更换轿厢内地垫，保持地垫干净、无明显污迹；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（10）垃圾桶。保洁员循环保洁垃圾桶，保持垃圾桶无满溢、无异味、无污迹；桶、缸表面色泽均一、无斑点、无擦痕、无污迹。

2.3室内功能性用房

（1）洗手间。保洁员循环清洁洗手间，保持小便池釉面内、外部清洁光亮，无尿碱、无污垢、无异味、无明显水渍和水迹；不锈钢龙头感应器保持清洁明亮，无水斑、无水渍、无手印，启闭灵活，不滴不漏；坐便器内、外釉面清洁光亮、无污迹、无明显异味，无尿碱、无污垢，无明显水渍和水迹，坐便器盖板无污迹、水迹。

（2）盥洗室。保持面盆清洁光亮、无杂物、无污垢、无水渍、无水迹，排水口过滤器没有头发等污物；保持地面清洁、干爽，无杂物、无烟蒂、无污垢、无积水。

（3）清洁门框、墙、天花板、通风口。保持表面色泽光亮，无污垢、无蜘蛛网、无积尘、无印记；保持垃圾桶、阻燃废纸篓内外保持清洁、光亮无粘附物，无污迹、无异味、无污水、无满溢，周围无散落垃圾；保持污水（面盆、拖布盆、小便斗、坐便器、地漏的等）排出口不得有固体垃圾，水流顺畅；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（4）浴室。保洁员每日不少于两次且在指定时间内打扫浴室，保持墙面、门、门框、照明开关、更衣箱无污渍、无积灰；洗手盆整洁、无污垢；金属配件表面光亮、无氧化、无损伤；玻璃窗、化妆镜明亮、无污渍；地面整洁、无污渍；废纸篓无积灰，无污渍；发现异常情况，需及时汇报并做好记录。

（5）休息室、值班室。保洁员每日不少于一次保洁休息室、值班室，保持干净、整洁、无散乱垃圾、灰尘、污迹；木质地板表面光亮、无污迹；室内电器设施、家具、其它设施等表面光亮、无灰尘和污迹；窗面无灰尘、污迹；室内空气清新无异味；协助采购方做好衣物洗涤与收发。

（6）会议室。保洁员每日不少于两次且根据需要实时增加保洁次数，保持门、门框、地脚线无污迹、无积灰；桌、椅、隔栏无污渍、无积灰；空调风口照明开关无积灰、无污渍；地毯整洁，无污渍；玻璃幕墙明亮、无污渍，横档无积灰；盆栽植物摆放整齐、无积灰；室内空气无异味。

（7）指定办公室。保洁员对指定办公室每日清洁不少于两次，保持办公家具、椅子无积灰；隔断、人手高墙面，门门框、照明开关无污迹、无积灰；内侧玻璃幕墙明亮、无污渍、窗帘无积灰；空调风口无积灰；地毯整洁，无污渍；废纸篓无污渍、无积灰；电话机无污渍、异味；室内空气无异味。

（8）茶水间等服务性用房。保洁员对茶水间等服务性用房每日保洁不少于两次，保持房间内整洁、干净、无垃圾；热水炉外壳无污迹、水渍；不锈钢台面无水迹、无污迹、无擦痕；不锈钢水槽干净、无斑点、无污迹、无杂物、水垢，落水口无污垢；冷、热水龙头表面光亮、无污渍、无水垢；下水道无异味、定期使用消毒剂消毒。

2.4大楼天台、屋顶外墙

（1）平台屋顶。保洁员对平台屋顶每周保洁不少于两次，遇暴雨等突发天气前加强保洁频次，保持平台屋顶无垃圾堆积，每月两次疏通落水管，保持排水畅通；台风汛期之前，及时清扫平台屋顶。

（2）外墙、外幕墙。每年组织对友谊路989号、月罗路2099号、华灵路1918号、蕴川路4301号大楼、法庭外墙、外幕墙清洗两次，由中标方委托专业单位实施，中标方指派专人做好监督工作；保洁员每月2次做好外墙、外幕墙（3米以下区域）日常除尘工作；外墙、外幕墙保洁检查标准：目视外墙玻璃清洁明亮、无污垢、无水渍、无印迹；涂料墙面无明显污垢，保持墙面原色。

2.5其他要求

（1）垃圾清运。垃圾清运做到日产日清，保洁员每天定时到各个地点收集处理；垃圾清运点周围地面无散落垃圾、无污水、无污迹、无异味、干净整洁。

（2）消杀灭害。（现场）管理处指派专人每月对通风口、明沟、垃圾房喷洒药水；地下室及地沟每周消杀，各楼层每月消杀一次；做好管理区域内（包括室内外区域和食堂等）的灭蟑螂、老鼠等灭害工作，确保环境清洁；每次消杀灭害工作做好详细记录，妥善保管好相关药剂，注意药剂使用安全。

（3）按照上海市《市机管局等部门关于推进本市党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》做好垃圾分类工作。明确分类品种，规范设置容器，严格分类收运。

（4）做好友谊路989号、月罗路2099号、华灵路1918号油水分离器的维护保养工作。

（二）保绿

1.保绿管理范围。保绿的范围主要为友谊路989号（含4层屋面）、月罗路2099号、蕴川路4301号、华灵路1918号室外绿化区域，总面积约8859平方米。室内及建筑走道盆景共计200余株（最大高度2米，最小高度0.6米）。

2.保绿要求。保证绿化区域内树木、草坪及盆景植物存活99.99%，修剪齐整，按采购方需求在指定区域进行绿化布置。

（三）会务类服务及保障

1.会务保障要求：

（1）会见接见。会务服务人员会见前30分钟做好准备工作，不得脱岗，会务服务人员在会见中按规定要求上茶、续水；会务服务人员在工作时不翻看与提供服务内容无关的资料、文件。

（2）会务服务。会务服务人员按要求提前布置会场、桌椅、话筒、茶杯、杯垫、矿泉水等准备齐全，摆放整齐，环境整洁；会务服务人员按要求会前15分钟站位迎宾，正确引导入座，会议期间不擅离岗位；会务服务人员上茶后15分钟第一次续水，随后会间每20分钟续水一次；会务服务人员对桶装水、瓶装水定期进行检查，注意生产日期，定期进行调换；会议结束前，会务服务人员应提前站位相送；会务服务人员会务服务时，不得翻看、移动会议室内任何资料、文件。

（3）大型会务保障。大型会务前30分钟按要求提前布置好会场，准备好各种物品；会务服务人员大型会务前30分钟检查各项设备设施和室内环境，确保设备设施正常运行，环境整洁；会务服务人员在规定时间到岗，不得中途脱岗。

（4）咖吧服务：会务服务人员在营业时间前30分钟按要求提前做好营业准备，准备好工作所需物品，做好咖吧内的物品盘点工作，及时检查缺货并记录，并检查吧台的台面、地面卫生情况，咖吧内必须有一人，无特殊情况不得离岗，离岗前必须报告经理。营业期间，按客人要求制作指定饮品，客人走后及时清理桌面和清洗使用过的物品，如会议接待需要咖吧服务，根据接待申请单，提前按要求准备好相应人数的饮品。营业结束后，做好吧台的环境卫生工作，清洗干净使用过的物品，并做好咖啡机的维护保养工作，统计好当天使用的物品数量并做好记录。

（5）报纸发放：会务人员协助图书管理员按照订报名单对各类报纸进行分类，将信件和邮件等按收件人姓名分到各庭室，整理完成后按照名单对各庭室派发整理好的报纸、信件、邮件。

（6）图书管理：配合采购方职能部门按照分类摆放图书，按照图书管理系统要求配合做好图书登记造册，做好图书借阅收还工作,保持图书馆整洁。

（7）餐厅服务：会务人员接到餐厅服务任务后，提前做好包间内的布置工作，检查包间内的环境及餐具卫生情况，更换台布，摆放好用餐所需的各类餐具（骨碟、毛巾碟、碗筷、味碟、口布等）。会务人员提前15分钟打开包间门，并站立在门口做好迎宾工作。客人落座后，会务服务人员正式开始餐厅服务工作，服务期间会务人员不得离开包间内，有任何特殊要求及时通知经理处理，确保期间服务工作。结束后，整理好所有物品，将清洗干净的餐具摆放回原位，台布、口布更换并送干洗。统计好当天使用的物品，并做好记录，缺货及时通知，检查好包间内的环境卫生，关闭电源，锁好包间门。

（8）保障干警制服清洗，做好登记保管工作。

（9）会务人员：形象良好，身体健康，身高1.63米以上，其中35周岁以下所占比例不得低于80%。

（四）设备管理

1.供电设备设施。此次招标范围内的供电设备设施。（包含法院本部及各派出法庭高压开关、变压器、低压配电柜、楼层配电箱、照明设备、插座、供排水电机、卫生间热水器等设施设备）。

2.供水设备设施。此次招标范围内的供水设备设施。（包含法院本部及各派出法庭餐厅用水、楼层饮水、卫生间用水、厨房用水、淋浴房等设施设备）。

3.供气设备设施。此次招标范围内的供气设备设施。（包含法院本部及各派出法庭锅炉、气瓶及厨房设备等设施设备）。

（五）保安及秩序维护

- 保安管理服务内容：

1、友谊路989号大门24小时安全值班。

2、友谊路989号安检室值班。

3、友谊路989号立案庭接待。

4、友谊路989号信访接待。

5、友谊路989号办公楼接待。

6、友谊路989号审判楼安全巡逻。

7、友谊路989号室外停车车辆管理及道路安全巡逻。

8、友谊路989号室监控室安全值班。

9、通河二村9号常日班值班。

10、通河二村9号晚间巡逻。

11、月罗路2099号大门安全值班。

12、月罗路2099号安检室值班

13、月罗路2099号晚间巡逻

14、蕴川路4301号大门安全值班。

15、蕴川路4301号安检室值班

16、蕴川路4301号晚间巡逻

17、淞南路302号大门安全值班。

18、淞南路302号安检室值班。

19、淞南路302号晚间巡逻。

20、华灵路1918号大门安全值班。

21、华灵路1918号安检室值班。

22、华灵路1918号晚间巡逻。

23、少年村路55号大门安全值班。

24、少年村路55号晚间巡逻。

25、东林路353号大门安全值班。

- 保安要求：

安保人员，持证上岗，身体健康，行动敏捷。男性应确保在53周岁以下，其中50周岁以下所占比例不得低于70%；特保及日班保安人员应在40周岁以下，身高1.70米以上，其中35周岁以下所占比例不得低于80%。安检人员、监控中心值班人员可以为女性，女性保安员年龄在45周岁以下，其中40周岁以下所占比例不得低于70%。岗位值班时间内不得有脱岗、离岗现象的发生。C楼大厅接待同时负责全院干警工作服清洗的收发并做好登记。门卫室同时负责全院信件、快递的收发并做好登记。

（六）特殊设备管理维护

  - 设备管理范围。

1.消防设备管理维护。友谊路989号内的水喷淋（约37000平方米）消防设备设施及气体消防设备设施（14套）、以及通河二村9号内的气体消防设备设施（1套）。

2.电梯管理维护。友谊路989号12层电梯4部，5层电梯3部，3层电梯1部，2层电梯1部，蕴川路4301号3层电梯1部，月罗路2099号3层电梯1部，华灵路1918号3层电梯1部，共12部电梯。

3.空调设备管理维护。友谊路989号大金多联机中央空调系统104套、爱斯特热回收中央空调系统44套、爱默生精密空调8台，蕴川路4301号大金多联机中央空调7套，以及月罗路2099号大金多联机中央空调3套、华灵路1918号大金多联机中央空调8套、淞南路302号、蕴川路4301号、海江路308号及通河二村9号分体式空调总计108台。

  - 特殊设备管理维护要求。

1.确保消防通过第三方年检各系统始终处于正常工作状态。

2.保障供电始终处于正常状态，发生故障维修时间不得超过4小时。

3.确保电梯通过年检并处于安全运行状态。

4.保障其它各项设备处于正常、安全运行状态，发生故障维修时间不得超过8小时。

5.确保每年对17套净水装置滤芯更新和维护

6.保障5台热水器的检测、维护。

7. 应根据相关设备技术规范定期保洁、检测、维护。

1 电梯系统

1.1物业服务企业做好电梯系统的年检和限速器效验工作，确保每年进行安全检测并持有有效的《安全使用许可证》，电梯系统在有效期内安全运行。

1.2保证管理区域内至少一台升降电梯24小时运行，且运行平稳、乘坐舒适，停层准确，轿厢内、外按钮、灯具等配件保持完好，轿厢整洁。

1.3应有专业人员对电梯保养进行监督，并对电梯运行进行管理，做好日常电梯运行的巡检记录与运行记录。

1.4电梯发生故障时，维修人员应在接到报修后5分钟内到达现场，专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障，如更换损坏的零部件，须通报采购方相关部门，电梯设施完好率达到100%。

2 空调系统

2.1空调系统开机前应进行检查，定期测试运行控制和安全控制功能，记录运行参数，分析运行记录。

2.2定期用专用的清洗设备对机组进行清洗，达到无油污、无灰尘，保证机组的通风散热使机组处于良好工作环境。

2.3每年二次清洗过滤网，使之洁净、干燥确保机组送风稳定，无污染、无异味，保持室内空气清新。

2.4定期对空调系统进行检漏，保证系统无泄漏，确保机组的制冷热效果。

2.5对空调系统主机及附属设施进行保养。

2.6定期检测空调系统内外信号传输线连接情况，检测线控器有有无故障显示，保证控制系统处于正常状态。

2.7空调系统出现运行故障，当班维修人员接到报修应在5分钟内到现场进行处理，并通知专业维修人员在1小时内赶到现场抢修，及时排除故障，一次维修合格率100%，确保空调完好率。

3 消防系统

3.1火灾探测器定期进行实效模拟试验，探测器至少每三年进行一次清洗，及时更换失效的器件。

3.2每年应进行四次消防联动，检测各类消防系统各类运行参数和状况并做好记录，保证消防系统开通率及完好率均达到100%。

3.3消防泵每月启动一次并作记录，每年保养1次，保证工作站工作正常、整洁；消火栓每月巡查1次并作记录，保持消火栓箱内各种配件完好；消防带每半年检查1次并作记录，阀杆处每半年加注润滑油并做放水检查1次。

3.4制定并落实突发火灾的应急预案。

3.5确保消防物联网系统运维。

（七）、餐厅管理

1、保证法院本部及各派出法庭水（上、下水）、电、煤、气、中央空调正常供应及其维修工作。

2、负责餐厅内部营运以外的门口、餐厅外墙等保安、保洁工作。

服务标准：要求餐厅在使用后及时打扫、清运餐厅垃圾，餐厅垃圾不得过夜。餐厅桌椅、地面整洁无油腻，餐厅卫生符合卫生管理要求（见卫生管理要求）。

（八）其他服务：

1、民防工程系统检测维护：对民防工程金属件、设备设施及门、密封件进行检修和维护确保其在正常运行的状态；

2、电子门系统检修维护：对电子门禁系统中的电子门锁、软件进行检修和维护，确保电子门系统运行正常；

3、防冲撞桩系统检修和维护：对友谊路989号大门及蕴川路4301号防冲撞桩进行检修和维护；

4、电子移动门、升降杆系统检修维护：对友谊路989号、月罗路2099号、蕴川路4301号电子移动门、华灵路1918号升降杆系统进行检修和维护，确保电子移动门、升降杆系统运行正常；

5、应急照明UPS系统检测维护：对法院系统内所有UPS系统、应急照明系统进行检修和维护，确保UPS系统、应急照明系统运行正常；

6、防雷装置：对友谊路989号防雷装置进行维护并每年一次专业机构安全检测，确保其在正常运行的状态。

7、充电桩装置的运维：对友谊路989号12套充电桩进行运维。

8、洗车机的维护保养。

(九)物业管理服务人员设置需求

管理服务人员配置（见附表2）及要求：

1、物业管理公司必须按照本市劳动部门相关标准为从事本物业服务的从业人员（保洁、保安、绿化管理等）按照相关规定交纳社保同时应保障从业人员每年应享有的福利及国家法定节假日规定的加班费且工资标准不得低于本市最低工资标准。如因劳资问题发生纠纷，造成的损失、责任由中标方承担；

2、管理人员岗位要求：

物业管理项目经理（现场负责人）：

投标单位必须在本院设立项目经理部，项目经理必须具备3年以上担任类似规模类型物业现场管理的工作经验，组织创建过市优项目的优先，持有全国物业管理从业人员岗位证书。必须为物业公司的在职员工，且不得兼职其他物业管理项目，每周在本物业的工作时间不少于5天。

投入本物业的保安、保洁、会务、话务、设备维修、等分项管理负责人需具有从事物业管理服务的相关经验，必须为物业公司的在职员工。

投入本物业的服务人员需具有良好的素质及工作态度，身体健康，关键岗位必须持证上岗。

（十）、考核管理办法

1、考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

2、考核等级

（1）考核分90分（含90分）以上为优秀。

（2）考核分89分～70分为合格。

（3）考核分69分～60分为基本合格。

（4）考核分60分以下为不合格。

3、考核实施

院方组织相关人员成立考核小组（不少于3人），考核组人员查看现场和各类台帐记录，对照物业服务质量考核表（见附表3）逐项打分，各考核人员单独打分取平均值，每月考核一次。根据考核情况发放服务保证金。

4、考核奖惩

一是每月考核分高于70分（含70分），考核合格，根据合同全额拨付下月服务费；月考核分在69分～60分（含60分），为基本合格，给予书面警告并酌情扣除下月部分服务保证金费；如连续2个月考核分在60分以下，为不合格，业主方有权单方解除合同。

二是服务期间出现下列情况的，业主方有权单方解除合同，并要求中标方赔偿对应损失的违约金。

（1）服务内容未达到合同及投标文件约定的；

（3）服务标准未达到合同及投标文件承诺的；

（3）业主满意率连续2个月低于60%；

（4）经每月进行的现场检查考核，物业服务人员实际到岗率低于95%；

（5）物业服务人员持证情况无法满足本项目需求；

（6）发生泄密事件；

（7）因中标方过错，造成采购方巨大损失的；

（8）发生严重影响、妨碍采购方正常工作秩序的情况。

（十一）企业实力要求

通过质量管理体系认证（GB/T 19001认证）、职业健康安全管理体系认证（GB/T 45001认证）、环境管理体系认证（GB/T 24001认证）的优先考虑。

三、其他说明：

(一)、公共设备维护、保养（设备定期专业维修）

1、供电系统的维护、维修、运行管理服务（以供电局敷设至本项目进线电缆总开关出线侧起，至终端配电柜（箱）、照明配电系统、机电设备控制柜、电线、电缆、防雷接地网避雷测试等）。

2、变配电设备的日常运行、维修、检测管理与专业维修、维护、检测监管服务。

3、照明系统的日常维护、维修、运行管理与专业维修、维护监管服务。

4、消防灭火系统的日常维护、维修、运行、检测管理与专业维修、维护、检测监管服务（包括消防水系统、气体灭火系统装置）。通过第三方年检。

5、消防风系统的日常维护、维修、运行、检测管理与专业维修、维护、检测监管服务（包括消防风机、风阀、联动装置）。

6、消防监控系统及物联网的日常维护、维修、运行、检测管理与专业维修、维护监管服务。

7、电梯系统的日常维护、维修、运行、检测管理与专业维修、维护、检测监管服务。

8、给、排水系统的日常维护、维修、运行、检测管理与专业维修、维护、检测监管服务。

9、空调系统（包括中央空调、艾默生空调和VRV空调主机、管道、风道、空调箱、盘管风机、新风机）的日常维护、维修、运行管理与专业维修、维护、检测监管服务。

10、房屋建筑装饰、门窗、家具、扶栏、门锁等设施及其他设施的日常泥、木、五金维修服务（包括室内墙面、公共设施设备的修补、油漆以及五金件的维修更换）。审判大楼及各派出法庭外立面玻璃清洗。

11、日常维保修维修服务:充电桩、净水装置、热水器维保费及燃气报警检测、洗车机。

12、设备设施突发事件的应急处理。

13、室内外绿化养护。

14、垃圾清运（含餐厨垃圾、生活垃圾）。

15、洗衣服务及保洁材料及日常消耗品购置。

16、须按国家相关法律法规对以上专业或特种设备进行维修、保养和年检的专业资质进行维修保养，相关方案需经业主方确认同意，并对有关资料进行备案

（二）、关于报价的说明：

本项目投标报价，在人员工资、法律法规规定的福利待遇、人员服装、管理费及税费等方面。投标报价的具体要求主要有：

1、投标报价应根据此次物业管理招标的范围，分类分项列明人员工资、福利待遇、管理费、税费等的明细及汇总。其中：

（1）投标人所投报的人工工资不得低于上海市2024年公布的员工最低工资，但可自行考虑上浮。

（2）投标人所投报的社会保障费、住房公积金及其他相关员工福利费用取费标准不得低于上海市2024年公布的最低标准，但可自行考虑上浮。

2、管理费中，应包含为完成物业管理工作内部办公所必须的支出费用。

3、维护维修所需常用工具、专用工具及小型故障零部件均由中标方承担。

4、设备的日常维护、维修均由物业公司负责。

5、物业公司必须确保消防、电梯等设施年检通过，费用由投标人承担并计入报价中。

6、投标报价中包含保洁服务项目的原材料费、日常维护所需的消耗品。

7、法院中的设备质保期已到期，投标人在编制投标文件及报价时以所有设备未在质保期内考虑。

8、招标方在完成招标工作签订物业管理合同时，有权根据人员数量的变化情况，根据相应工作项目投标报价核减（增）物业管理费用总额。

附表1：

电 梯 清 单

| 序号 | 设备型号 | 设备名称 | 电梯功率（KW） | 启用时间 | 电梯编号 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEHY-II | 三 菱 客 梯 | 11.7 | 12.11 | 1# | A楼东侧 |  |
| 2 | LEHY-II |  | 11.7 | 12.11 | 2# |  |  |
| 3 | LEHY-II |  | 11.7 | 12.11 | 3# |  |  |
| 4 | ELENFSSA |  | 5.1 | 12.11 | 4# | 羁押室 |  |
| 5 | ELENFSSA |  | 5.1 | 12.11 | 5# | 食堂 |  |
| 6 | LEHY-II |  | 11.7 | 12.11 | 6# | C楼东侧 |  |
| 7 | LEHY-II |  | 11.7 | 12.11 | 7# |  |  |
| 8 | LEHY-II |  | 11.7 | 12.11 | 8# |  |  |
| 9 | LEHY-II |  | 11.7 | 12.11 | 9# | C楼西侧（消防梯） |  |
| 10 | NEWSPACEL-UNI | 东芝电梯（上海）有限公司 | 5.1 | 11.11 | 1# | 月浦法庭 |  |
| 11 | ELENFSSA | 三菱电梯 | 5.1 | 16.4 | 1 | 罗店法庭 |  |
| 12 | ELENFSSA | 三菱电梯 | 5.1 | 16.4 | 1 | 大场法庭 |  |

附表2：

物业管理服务人员设置需求表

| 服务区域 | 服务岗位 | 班次 | 每班次人数 | 小计人数 | 主要工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业辖区 | 项目经理 | 常日 | 1 | 1 | 项目 |
| 物业辖区 | 内勤管理 | 常日 | 1 | 1 | 负责协调、财务等 |
| 物业辖区 | 设备主管 | 常日 | 1 | 1 | 设备条线管理 |
| 物业辖区 | 保安主管 | 常日 | 1 | 1 | 保安条线管理 |
| 物业辖区 | 环境主管 | 常日 | 1 | 1 | 环境条线管理 |
| 物业辖区 | 消防专员 | 常日 | 1 | 1 | 专职消防管理 |
| 友谊路989号 | 总机 | 常日 | 2 | 2 | 电话转接接待 |
| 友谊路989号 | 会务 | 常日 | 5 | 5 | 会务、咖吧、餐厅服务、 报纸发放 |
| 友谊路989号 | 图书管理员 | 常日 | 1 | 1 | 负责12楼图书馆内管理事务 |
| 友谊路989号 | 诉讼大厅复印 | 常日 | 1 | 1 | 诉讼大厅复印服务 |
| 友谊路989号 | 设备工 | 常日 | 7 | 7 | 设备操作保养维修 |
| 友谊路989号 | 设备工 | 12小时日班 | 1 | 2 | 设备操作保养维修 |
| 友谊路989号 | 保洁 | 常日 | 20 | 20 | 环境保洁 |
| 友谊路989号 | 洗车工 | 常日 | 2 | 2 | 清洗执法执勤车及干警车辆 |
| 友谊路989号 | 特保 | 12小时日班 | 3 | 6 | 正门特保 |
| 友谊路989号 | 特保 | 常日 | 1 | 1 | 执行室特保 |
| 友谊路989号 | 特保 | 常日 | 4 | 4 | 巡逻特保 |
| 友谊路989号 | 保安 | 12小时夜班 | 3 | 6 | 夜间大门保安 |
| 友谊路989号 | 保安 | 常日 | 6 | 6 | 日常秩序维护 |
| 友谊路989号 | 车辆管理 | 常日 | 2 | 2 | 车辆管理 |
| 友谊路989号 | 安检 | 常日 | 6 | 6 | 安检 |
| 友谊路989号 | 监控 | 24小时 | 1 | 4 | 监控 |
| 罗店法庭 | 设备工 | 常日 | 1 | 1 | 设备操作保养维修 |
| 罗店法庭 | 保安员 | 12小时日班 | 2 | 4 | 日间大门保安 |
| 罗店法庭 | 保安员 | 12小时夜班 | 2 | 4 | 夜间大门保安 |
| 罗店法庭 | 特保 | 常日 | 2 | 2 | 罗店法庭特保 |
| 罗店法庭 | 保安员 | 常日 | 2 | 2 | 罗店法庭安检 |
| 罗店法庭 | 保洁工 | 常日 | 2 | 2 | 罗店法庭保洁 |
| 大场法庭 | 保安员 | 12小时日班 | 2 | 4 | 日间大门保安 |
| 大场法庭 | 保安员 | 12小时夜班 | 2 | 4 | 夜间大门保安 |
| 大场法庭 | 特保 | 常日 | 2 | 2 | 大场法庭特保 |
| 大场法庭 | 保安员 | 常日 | 2 | 2 | 大场法庭安检 |
| 大场法庭 | 保洁工 | 常日 | 2 | 2 | 大场法庭保洁 |
| 大场法庭 | 设备工 | 常日 | 1 | 1 | 设备操作保养维修 |
| 淞南法庭 | 保安员 | 12小时日班 | 1 | 2 | 日间大门保安 |
| 淞南法庭 | 保安员 | 12小时夜班 | 1 | 2 | 夜间大门保安 |
| 淞南法庭 | 特保 | 常日 | 2 | 2 | 淞南法庭特保 |
| 淞南法庭 | 保安员 | 常日 | 2 | 2 | 淞南法庭安检 |
| 淞南法庭 | 保洁工 | 常日 | 2 | 2 | 淞南法庭保洁 |
| 月浦法庭 | 保安员 | 12小时日班 | 1 | 2 | 日间大门保安 |
| 月浦法庭 | 保安员 | 12小时夜班 | 1 | 2 | 夜间大门保安 |
| 月浦法庭 | 特保 | 常日 | 2 | 2 | 月浦法庭特保 |
| 月浦法庭 | 保安员 | 常日 | 2 | 2 | 月浦法庭安检 |
| 月浦法庭 | 保洁工 | 常日 | 2 | 2 | 月浦法庭保洁 |
| 海江路381号 | 保洁工 | 常日 | 1 | 1 | 海江路381号保洁 |
| 通河二村 档案室 | 保安员 | 常日 | 1 | 1 | 通河二村档案库房保安 |
| 通河二村 档案室 | 保安员 | 12小时夜班 | 1 | 1 | 通河二村档案库房保安 |
| 少年村路55号 | 保安员 | 12小时日班 | 1 | 2 | 日间大门保安 |
| 少年村路55号 | 保安员 | 12小时夜班 | 1 | 2 | 夜间大门保安 |
| 东林路353号 | 保安 | 12小时日班 | 1 | 2 | 日间大门保安 |
| 东林路353号 | 保安 | 12小时日班 | 1 | 2 | 夜间大门保安 |
| 共计 |  |  |  | 142★ | 注：物业管理服务人员不得少于142人 |

附表3：

上海市宝山区人民法院物业考核评分细则

| 序号 | 项目 | 考核内容 | 分值 | 考核标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行 为 要 求 | 按工作性质，统一着装，仪表规范、整洁，自然，文明用语，礼貌待人。保绿保洁人员不穿高跟鞋及落脚趾凉鞋 | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 工作人员在办公区域应做到“一笑”“二礼”“三轻”“四勤” | 3 | 现场抽样，每发现1人违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 不在吸烟点以外的任何场所吸烟 | 3 | 抽样工作场所，发现1人违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 工作间内物品分类摆放，整洁有序 | 3 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 会务服务、办公室内绿花养护和保洁工作时不得翻看、移动任何资料、文件 | 4 | 一经反映并查实，发现违反规定，本子项不得分 |  |  |
| 2 | 保 安 消 控 | 有定时巡查制度和巡查记录，人员持证上岗 | 3 | 现场抽查，发现1处违反规定，本子项不得分 |  |  |
|  |  | 按规定24小时值班和交接班 | 3 | 抽查值班记录和交接班记录（值班人员、交接班时间和器械交接），每发现1项不符合规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 做好法院人员和车辆的出入管理，车辆有序停放，无重大安全隐患 | 3 | 现场抽查，发现1项违反规定，扣一分 |  |  |
|  |  | 监控设备应全天候运转，数据按规定进行保存、备份。做好来院装修人员的登记，培训，安全检查等工作，特殊作业开具许可证 | 3 | 抽查数据，发现1项不符合规定，扣一分 |  |  |
|  |  | 室内消防栓及灭火器的月底检查记录，消防报警系统运行正常。消防隐患处理及时，消防通道畅通 | 2 | 现场抽查，每发现1人或一项违反规定，扣1分 |  |  |
|  | 保安 消控 | 安检人员熟练操作设备和工具。维稳队员能及时妥善应对和控制闹访，集访等突发事件。并有记录 | 3 | 抽查记录，每发现1项不符合规定，扣1分 |  |  |
| 3 | 绿 化 保 洁 | 室内楼道、楼梯、墙面、天花板无垃圾、积尘，栏杆、椅子、灯座等光亮整洁，无明显积尘、污渍，公共区域角落处无积尘、垃圾和蜘蛛网；室外的地面、绿化带无明显积尘、污渍、烟蒂、垃圾；地毯无积尘 | 3 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 公共区域玻璃门以及窗户玻璃（除室外一面）完好，无灰尘、污渍、手印等 | 3 | 现场抽样，在常态下，1米以外目视检查每发现1处不符合规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 环卫设施完备，设立四分类的容器，垃圾箱（篓）放置整齐，垃圾袋套在垃圾箱（篓）上，四周无散积垃圾，无异味，垃圾中转站（点）环境卫生符合规定要求 | 3 | 现场抽样，每发现1处违反规定，扣1分 |  |  |
|  |  | 卫生间空气流通，无异味；金属器具了如水龙头等光亮无锈斑、污渍、浮尘，盥洗台面干净、整洁，无水渍，镜面无灰尘、污痕、水痕、手印等，卫生洁具保持清洁，定期消毒，有记录，卫生用品保证齐全，按时补充卫生纸、洗手液等卫生用品 | 3 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分。 |  |  |
|  |  | 严格执行垃圾分类的要求，分类摆放，分类回收，分类运输。垃圾日产日清，定期对垃圾堆放处进行卫生消毒灭杀虫害并记录 | 3 | 现场验证，每发现1处不符合规定，扣0.5分 |  |  |
| 3 | 绿 化 保 洁 | 车库地面整洁，无垃圾、明显结水、杂物堆放，各类管道及消防设施无积尘 | 3 | 现场抽样，每发现1处不符合规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 遇下雪或下雨天，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并树“小心防滑”告示牌，及时拖擦，无积水 | 3 | 现场抽样，每发现1项违反规定，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 对区域内的绿化和室内花草盆景，定期修剪养护、浇水、施肥、喷药杀虫，保持良好长势； | 3 | 抽样工作记录，发现1次未按规定修剪花草、喷药杀虫、浇水、施肥，每发现1处不符合规定，扣1分 |  |  |
| 4 | 设 施 设 备 运 行 | 房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录,发现损坏及时安排专项修理并告知相关部门，对辖区内危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施 | 3 | 未按要求执行，每项扣0.5分 |  |  |
|  |  | 保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常 | 3 | 发现一处，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 墙面、顶面粉刷层无大面积剥落，地砖平整，有缺损及时修补 | 2 | 发现一次，扣0.5分 |  |  |
|  |  | 屋面泄水沟、室内外排水管道畅通 | 2 | 发生一次问题，扣1分 |  |  |
|  |  | 给排水系统、中央空调系统、锅炉系统等确保设备正常运行，公共照明系统完好 | 3 | 单项发生一次故障，扣1分 |  |  |
|  |  | 特殊岗位，工程人员必须持证上岗 | 2 | 现场检查，每发现1处扣0.5分 |  |  |
|  |  | 有节能管理的目标，制度，方案，对每月的能耗进行分析，并有持续节能的措施 | 3 | 未达成目标，扣1分，没有能耗汇总和分析扣一分 |  |  |
| 4 | 设 施 设 备 运 行 | 发生电梯困人或其它重大事件时，即刻通知电梯维保单位，物业管理人员须在五分钟内到现场应急处理，待专业维保人员到场后继续配合排故排险 | 3 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 每日对设备进行巡查，并做好检查记录，确保系统设备完好，运行正常， | 3 | 每月抽查检查记录，无记录本子项不得分，记录不全，扣1分，发现问题未及时汇报扣2分 |  |  |
|  |  | 重大节日前应对设备设施系统进行安全、功能检查，保证节日期间各项设施运行正常 | 3 | 未按要求，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 接到设备保修信息，及时响应，在规定的时间内到达现场修复 | 2 | 现场试打电话，并记录响应时间验证，每发现1项不符合规定，扣0.5分 |  |  |
| 5 | 应 急 管 理 和 其 他 | 有明确的应急预案 | 2 | 未确定应急目标扣1分；未建立应急方案本子项不得分 |  |  |
|  |  | 建立应急指挥网络，并标明联络点及其负责人和联系电话 | 2 | 未建立应急指挥网络扣1分；应急指挥网络标注信息不全扣1分 |  |  |
|  |  | 编制并正式发布应急作业程序 | 2 | 未制订应急作业程序扣1分；无应急作业演习记录扣1分 |  |  |
|  |  | 应急事件有记录，并及时总结 | 2 | 应急事件发生后无记录扣1分；未及时总结扣1分 |  |  |
|  |  | 到岗情况 | 2 | 每日检查，缺1人扣0.5分（公休、调休和病假三天以内除外） |  |  |
|  |  | 人员流动情况 | 2 | 每流动1人扣0.5分（年龄到期和不符合要求的除外） |  |  |
| 5 |  | 工资发放和缴金符合合同要求。 | 2 | 每月检查，除新进人员外，缺1人扣0.5分 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人员签名年月日 |  |  |  |  |  |  |