物业保洁服务采购需求

一、总体要求：

上海师范大学附属中学保洁服务。

二、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：   上海师范大学附属中学

物业类型：   学校

坐落位置：  上海   市  浦东新区   浦星公  路（街道）  388  号

四面边界至：东  浦星公路   南  江松路   西   林培路   北   林培路

占地面积：  97281  方米，其中绿地面积  36091   平方米。

建筑面积：  49815   平方米，

其中:办公楼  46240  平方米（其中地下 1980 平方米）；

餐厅 2  处， 2200   平方米；

厨房 1  处，  1110   平方米；

带电梯办公楼共 5  栋；不带电梯办公楼共  2  栋。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口  2  个，人行出入口  2   个；

2、绿化面积  36091  平方米；

3、体育设施     各类运动场地26957平方米                  ；

4、停车场：室内停车场  1  个，面积共 1980  平方米；露天专用停车场  2   个；

5、电梯  6  台。

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、教学办公区：教学图书楼、实验楼、信息楼、行政办公楼（设地下车库）、国际教育及师资培训部；

2、体育运动区：体艺中心、田径等运动场、篮球场和网球场。

3、生活区：学生食堂、学生宿舍（男、女生宿舍）。

（三）业主方为物业服务企业提供的物业管理服务用房情况

业主方提供物业管理用房面积约 72 平方米，其中包括办公房、工作间、仓库共 若干  间。

（四）其他要求

为了保证学校教育教学秩序的正常开展，原物业人员的留用比例不少于80%。

中标方应为员工提供入职体检及年度体检，并按相关规定发放员工福利。

中标方需为学校突发事件及特殊活动提供活动支持。

三、物业管理服务要求

（一）一般要求

1、对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2、项目经理应加强与业主方沟通，如协商同意，可决定为业主方提供力所能及的附加服务，费用另结。

3、物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目参与者应遵守业主方的规章制度，不得影响学校的正常教学秩序，不可泄露业主方的秘密，其工作同时接受业主方的监督考核。

4、各类服务相互协调；人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。

5、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

6、节能、环保、健康和安全管理方案：能源消耗、环境保护和安全生产的现状分析，节能降耗、污染预防和健康安全的思路、方案、目标、措施等。在保证物业管理服务质量的条件下，要充分运用节能、环保的新方法和新技术，制定有效降低物业运行各类能耗和环境污染的措施；贯彻执行环境保护、劳动保护、劳动防护、职业卫生和安全生产的法律法规和有关要求，构建节能、低碳、环保、健康和安全的物业管理服务新模式。

7、项目管理组织架构及管理制度：项目管理机构及其工作方法与流程，项目经理的管理职责，内部管理的职责分工，日常管理制度（工作制度、岗位制度等），以及公司对于项目的监管控制和服务支持。

8、项目人员配置：拟投入本项目的总人数，人员来源或用工机制，项目经理、管理和专业人员设置及岗位职责，项目经理及主要管理和专业人员简况，服务人员岗位设置具体安排等。提供项目经理及主要管理和专业人员的学历证书、岗位资格证书、职业资格证书、培训证书和获奖荣誉证书复印件。

9、投标人的服务承诺及优惠：投标人关于房屋及配套设备、设施完好率，房屋零修、急修及时率，维修工程质量合格率，绿化完好率，保洁率，道路完好率，业主综合满意率，等服务质量指标的承诺，以及投标人为用户提供的特色服务和各种优惠措施等。

10、物业管理服务的应急预案：按照要求制订发生突发事件（包括发生台风、暴雨等灾害性天气，突然断水、断电、断天然气、燃气泄露，浸水或漏水，空调、电梯故障，火警以及其他突发事件）时的应急预案及相应的措施，以及应急预案的培训和演练安排。

11、执行重大事项报告制度：遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

12、与保安公司的配合方案：在校内，与保安公司其他第三方企业搞好合作，共同完成学校的各项服务工作。

（二）环境卫生与保洁管理

1、每天打扫公共部分做到杂物、废弃物立即清理。

2、楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

3、及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。

4、对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

5、清扫、拖洗属于公共区域室内外的地面。对人员出人频繁之地，进行不间断的走动保洁。

6、清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液。抹净各类洁具等工作。

7．定期清扫各楼天台、定时收集各楼层内的各类垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。

8、按时清运、处理垃圾、定时冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。

9、中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，垃圾日产日清。

10、设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

11、建立收发中心，派发报刊、杂志、信件至每一部门信箱。报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

12、设立易耗品仓库：根据业主方实际使用量，每学期开学前一周，安排易耗品到仓。由业主方指定专人收、发易耗品并做好台账记录工作。易耗品明细如下：

| 序号 | 材料名称 | 推荐品牌 | 单位 | 保洁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擦手纸（200抽*20包/箱 ） | 清风 | 箱 | 250 |
| 2 | 卷筒纸（20卷*6提/箱） | 清风 | 箱 | 125 |
| 3 | 垃圾袋（45*55cm/50只/卷） | 妙洁 | 卷 | 100 |
| 4 | 垃圾袋（60*80cm/30只/包） | 妙洁 | 包 | 150 |
| 5 | 垃圾袋（90*110cm/50只/包） | 妙洁 | 包 | 150 |
| 6 | 洗手液（300g） | 蓝月亮 | 瓶 | 1200 |
| 7 | 尘推110cm |  | 只 | 10 |
| 8 | 尘推90cm |  | 只 | 50 |
| 9 | 尘推60cm |  | 只 | 50 |
| 10 | 尘推40cm |  | 只 | 50 |
| 11 | 扫帚簸箕 |  | 套 | 50 |
| 12 | 木杆棉线拖把 |  | 只 | 50 |
| 13 | 马桶平刷 |  | 只 | 200 |
| 14 | 百洁布 |  | 个 | 30 |
| 15 | 钢丝球 |  | 个 | 30 |
| 16 | 纱线手套 |  | 副 | 100 |
| 17 | 竹扫帚（150*75cm） |  | 把 | 100 |
| 18 | 高强度PE畚箕 |  | 只 | 5 |
| 19 | 垃圾袋（120*140cm) |  | 只 | 20 |
| 20 | 尘推杆子（铝杆） |  | 根 | 80 |
| 21 | 乳胶手套 |  | 副 | 30 |
| 22 | 玻璃清洁剂（500ml） | 蓝月亮 | 瓶 | 20 |
| 23 | 马桶清洁剂（500ml） | 蓝月亮 | 瓶 | 45 |
| 24 | 檀香 |  | 盒 | 75 |
| 25 | 全棉抹布 |  | 条 | 350 |
| 26 | 纸篓 |  | 个 | 80 |
| 27 | 清洁刀 |  | 把 | 25 |
| 28 | 香精球 |  | 包 | 1000 |
| 29 | 一次性纸杯（250ml，80只/包） | 妙洁 | 包 | 15 |

- 坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

- 每年进行一次校园外墙玻璃清洗，外墙玻璃面积约9100㎡。

（三）垃圾清运、处理

1、垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收垃圾、有害垃圾）清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。环卫垃圾清运由学校另行委托专业单位处理，费用不包含在总价内。

2、垃圾清运、处理的范围分为：

(1) 办公楼之日常办公垃圾

(2) 办公楼之日常生活垃圾

(3) 餐厅等之日常垃圾

(4) 建筑垃圾

(5) 公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾

3、垃圾清运、处理工作分为：

(1) 每天定时清运、处理2次。

(2) 将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

服务标准：垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。

（四）污水管理

l、区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

2、为保持污水管通畅，保洁员按时清扫排水沟，明沟每周一次，暗沟每月一次。其他排水管道每月检查2次，如有堵塞应随时处理、疏通、及时采样及分析，保持构筑物进出流、水位正常。判断正常运作采取有力措施。

服务标准：每日一次对排水系统进行检查巡视，定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统畅通，保证汛期道路、地下室、设备间无积水和浸泡的现象发生；化粪池每年清理1次，每季巡查1次。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换，定期检查；每2个月对地下管井清理1次，捞起井内泥沙和悬浮物；每季度对地下管并彻底疏通1次，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无瘀积、无蚊蝇繁殖。

（五）水电维修：公共物业维护、保养和（零星）维修管理服务。

服务内容及要求

1、每天对楼宇设备设施巡查，定期对机房、泵房、配 电间、集水井等设备进行巡查，对损坏或异常及时报修。收集报修信息及意见投诉信息。物业区域内施工跟进。

2、公共区域维修材料单价500元以下的零星维修由中标单位负责， 根据招标文件要求，建立统一报修流程和快速反应机制，完善修理完 毕后客户回访机制、用户评价机制。单价超过500元的零星维修服务，由中标单位向业主方主管部门申报，经业主主管部门同意后方可实施，材料费用由业主方另行支付，人工费由中标单位承担。

3、对区域内所有物业结构、屋面、外墙面、装饰等定期巡查、养护和管理，公共设施设备（上下水管、卫生间设备、屋顶水箱、照 明系统、泵房间设备、配电间设备、 配电间及泵房间电路以及个别房间、教室（非系统性的）电线线路）的定期养护、零星小修和管理，确保公共设施、设备的正常运行。

4、对零星维修项目（日光灯、吸顶走廊灯、筒灯、应急灯等灯具，电风扇、变速器、开关、插座、电源空气开关等，课桌椅、照明 灯、水龙头、马桶、各类水阀、水箱、软管、水管、玻璃、窗叶、 门锁等所有公共设施以及铰链、衣帽钩、卷纸洗手液盒、窗帘、 窗钩、滑轮、部分吊顶扣板、衣架、木门、玻璃压条、楼梯压条、 木扶手等所有五金件）进行定期检修、及时维修、更换。

（六）前期介入

l、详细审阅、熟悉所有办公楼（区）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

2、迅速熟悉办公楼（区）机电设备系统、楼宇智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

4、详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

5、对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

6、制订进驻验收标准及物业接收计划，草拟工作日程并调配工程人员按工程进度及质量标准逐步进行验收。

服务标准：迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。

（七）物业管理服务人员设置需求

物业管理服务人员设置需求表

| 序号 | 服务岗位 | 日班 8:00～17:00 | 白班 7:00～16:00 | 早班 5:00～14:00 | 晚班 14:00～22:00 | 夜班 20:00～次日7:00 | 小计人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |  |  |  | 1人 |
| 2 | 保洁班长 |  | 1 |  |  |  | 1人 |
| 3 | 外场保洁 |  | 3 | 1 |  |  | 4人 |
| 4 | 保洁员 |  | 16 |  | 2 |  | 18人 |
| 5 | 勤杂员 |  | 1 |  |  |  | 1人 |
| 6 | 收发员 |  | 1 |  |  |  | 1人 |
| 7 | 咖吧 |  | 1 |  |  |  | 1人 |
| 8 | 水电工 |  | 1 |  | 1 | 1 | 3人 |
| 9 | 维修工 |  | 1 |  |  | 1 | 2人 |
| 10 | 总计 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 32人 |

# ★本项目保洁服务人员配置不得少于32人。

# 人员要求：

1、本项目物业管理服务范围涉及政府重要部门，参与本项目物业管理服务的所有工作人员，必须通过政治审查。任何来历不明或有刑事犯罪记录的人员均不得参与本项目物业管理服务工作。中标后由中标单位出具相应人员的健康证明、无犯罪记录证明等相关证明交业主方备案。

2、本项目所有服务人员中，女性55周岁以下、男性60周岁以下比例不得低于40%。

其他要求：

1.投标人通过质量管理体系认证(GB/T19001认证)、职业健康安全管理体系认证(GB/T45001认证)、环境管理体系认证(GB/T24001认证)，并在认证有效期内的优先考虑；

2.投标人具有近三年以来学校类保洁服务项目业绩的优先考虑。