**电子鼻咽喉镜配置要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 配置 | 数量 |
| 一、电子鼻咽喉镜 | 1.摄像主机（含光源） | 1 |
| 2.电子鼻咽喉镜镜子（含储运箱） | 2 |
| 3.测漏器 | 1 |
| 4.台车 | 1 |
| 5.高清医用监视器 | 1 |
| 6.工作站及打印机 | 1 |
| 二、储镜柜 | 至少可容纳12根镜子存储 | 1 |
| 三、全自动内镜清洗消毒机 | 双缸（可同时清洗2根镜子） | 1 |