ZC20240187             长宁区机关3号院所需物业管理服务公开招标项目                    需求文件

长宁区机关3号院所需物业管理服务公开招标项目需求文件

一：项目名称  长宁区机关3号院所需物业管理服务公开招标项目

二：项目地址：玉屏南路560弄68/78号

三：招标预算：最高费用3370000元/年

四：招标有效期：本次招标物业管理服务项目为一招三年项目，合同三年一签。
五：特别说明：本项目不接受联合投标

六：支付方式：先服务，后付款，服务费按季度支付，每季度支付合同款的25%，对本一季考核合格后，支付本季费用，考核日期为每季度最后一月。支付第一笔费用时（一般在合同签订开始之日起第三个月月末），以向银行质押的方式提供质保函，质保函金额为10万元整。
七、项目概况

1、长宁区机关3号院
大厦建筑总面积17643.8平方米，其中：地下2层，东侧（长宁区档案馆）地上5层，西侧（周家桥社区文化中心）地上3层。设备层位于地下一、二层、大厦楼顶露台。地下车库机动车位82个，地面机动车位21个。

主要机电设备有：电梯6台（设置客运电梯4台、货用梯2台）、变电配电房、中央空调等，弱电管理系统包括：恒温恒湿系统、楼宇自控系统、消防报警系统、安防监控系统、电话电视会议系统、卫星电视和有线电视系统、背景音响与广播系统、门禁卡及人脸识别系统等。

八、项目服务要求

（一）一般要求
中标人项目经理受采购人委托，代表采购人，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表采购人与物业管理所涉及的各有关部门和单位交涉，维护采购人的合法权益，并提醒采购人遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。
中标人物业管理服务人员应经过培训并按国家行政主管部门规定及要求持证上岗，遵纪守法，严禁违章作业，项目执行情况应有完整的日志和台账，季度小结和年度总结，项目参与者应遵守采购人的规章制度，不可泄露采购人的秘密，其工作同时接受采购人的监督考核。
各类服务相互协调；中标人人员调派和作业时间安排不得违反劳动法和行政部门的资质规定。在一视同仁，不予歧视和排斥的前提下，兼顾岗位对人员的特殊要求。
对采购人日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，中标人应发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。
执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，中标人应立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知采购人。
中标人代表采购人配合维保单位监管实施相关作业：
查验登记相关资质和证明或批准文件；
有关作业计划、方案和图纸等存档备案；
告知相关注意事项；
巡视或监督及配合作业过程，维修作业留下作业前后影像资料、在隐蔽工程结束前留下影像资料存档；
及时向采购人和有关部门报告异常情况、劝阻违规作业并取证、发生事故时保护现场；
作业结束参与验收，并做好记录。
（二）建筑物日常维修、养护、管理
所有建筑、设备、设施维修材料及日常维修材料统一由采购人承担。
办公楼（区）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、楼梯、通风道等日常养护维修。
大修、装修的施工管理配合与相应水电使用管理与安全管理。
服务标准：
确保办公楼（区）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，需设置隔离区，防止意外伤害，并应在规定时间内安排专项修理。
根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。外露钢结构需每年安排防锈漆涂刷。
发现问题及时向业主报告，提出方案和建议经批准后组织实施。
遇紧急情况，应采取必要的措施。
及时完成各项零星维修任务。
零星维修时间不超过24小时，合格率应为100%。对房屋日常维修、养护记录完整。
（三）公共设备维护、保养
公共设备维护、保养的范围：保安监控、消防监控、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水、覆盖面办公区域所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家相关要求。
驻场工程维修人员必须持有高低压证。
空调系统质保期内一年提供两次空调清洗服务。

一年两次幕墙玻璃清洗。
一年两次水箱清洗。
（四）秩序维护管理
门岗、中控室、值班人员，24小时内不得脱岗、值班睡觉。门岗对来访客人应进行出入登记，应核对被访人部门、姓名、电话联系确认后方可进入大楼。严禁推销、不明身份人员进入大楼。

因维修施工，各施工人员进出，由中标方办理物业施工登记，明确施工范围并做好现场人员管理。

大件物品出入，应出示出门证，并监管放行。

引导机动车有序停放，严禁机动车停放通道，遇有上访、集访人员应引导到信访接待室。

制定每日楼层巡逻制度，重点是晚7：00至晨7：00，应每2小时巡逻一次，巡查有无闲杂人员逗留，公共部位、卫生间，照明灯、空调、排风扇是否关闭，有无火警隐患或异常情况，电梯、过道门窗、办公室等门窗是否关闭。每日做好电子巡更登记。档案库房每2小时巡查一次，检查温湿度数值是否在正常范围内，并记录，出现异常立刻联系使用单位。

遇有突发事件或异常情况应及时与项目负责人和采购人通报，以利及时处置。违者按责追究。

保持门卫室及院内、门前，内外环境整洁，坚持每天清扫，同时做好报刊、杂志和信件、快递件收发等服务工作。

（五）环境卫生与保洁管理
保洁易耗品、除虫害服务费用包含在本次招标中。除擦手纸及卫生纸外其余保洁用具及设备由投标人承担。
配备保洁人员不少于16名，每天打扫公共部分，做到杂物、废弃物立即清理。
楼（区域）内垃圾实行袋装化，在各楼层公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由清洁工清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。
区域垃圾实行分类收集（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾），从而达到更高层次的环保效果。
及时清扫大区域地面积水、垃圾、烟头等，使地面保持干净、无杂物、无积水等。
对公共道路上之汽车道闸、垃圾筒等每天清洁或清洗，停车场、地面道路定期高压冲洗。
对设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。
定期对设施、设备各类金属表层或表面使用专用保洁剂或防锈处理，保持光亮洁净。
将楼层的垃圾清运、处理，对楼内公共设施进行擦抹保洁。
对人员出入频繁之地，进行不间断的走动保洁。
公共区域室外包括室内走廊、影剧院、室外广场、室内停车场，每年深度保洁2次。
定期清扫设备机房等部门。
清洗及保洁各楼层的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。卫生纸、擦手纸由招标人承担，洁瓷精、碧丽珠等清洁用品由中标方承担。
定时收集各楼层内之生活垃圾，并更换垃圾袋，定期清洁垃圾筒等，保持洁净。
定期、定点、定计划使用专业消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。
按时清运、处理垃圾、定时高压冲洗收集站内外墙壁及地面、定期进行灭虫、消毒。
保持大楼原有的建筑风貌，
楼宇外墙和玻璃每半年清洗一次。
（六）垃圾清运、处理
采购人委托专业清运单位负责生活垃圾、建筑垃圾的集中清运工作，中标方负责做好垃圾清运的配合、监督工作。
垃圾清运、处理分为：生活垃圾（干垃圾、湿垃圾、可回收物、有害垃圾）、建筑垃圾清运处理、督促装修队伍装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合上海市有关法律、法规规定。
垃圾清运、处理的范围分为：
办公楼之日常办公垃圾
办公楼之日常生活垃圾
建筑垃圾
公共部位上通道、园林、道路等之综合垃圾
垃圾清运、处理工作分为：
每天定时清运、处理2次。含周末及节假日，物业日常巡逻中发现垃圾箱溢出，需及时清理。
将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。
服务标准
垃圾的清运、处理，由物业公司监督四周必须无散积垃圾、无异味，必须经常喷洒药水，防止发生虫害。
所有垃圾必须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。
（七）卫生管理
灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂。
科学有效地进行卫生消毒。
服务标准
灭鼠、灭蚊、灭苍蝇、灭蟑螂达到全国爱国卫生运动委员会及上海市爱国卫生运动委员会规定的标准；定期科学有效地对办公区进行卫生消毒。
在化学防治中注重科学合理用药，不使用国家禁用药品。
（八）收发服务
建立收发中心，传递报刊、杂志、信件派发送至每单位行政部门。
服务标准
报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录（快递除外、机要信件除外）。
九、各项服务基本标准
（一）保安服务的日常管理标准
	区域
	频次
	工作内容
	工作标准

	门岗

	24小时
	施工登记
	1、对于来访客人，核对其所访办公室及姓名，登记进入
2、对进、出的出租车辆做好登记、写明时间、车队名、车辆牌号

3、检查二次装修施工出入证、并进行登记

4、车辆驶入时应用交通指挥手势指挥车辆进出保持门前及主干道畅通

5、保持出入口人员车辆有序、畅通

	
	
	车辆进出
	

	
	
	四周环境
	

	
	
	访客登记
	

	
	24小时
	访客出入登记
	1、核对访客，其所访办公室、姓名
2、携带大件物品外出的人，请其出示出门证，并核对放行对搬运大件物品的人员请其稍等，报物业到门厅开电梯，并跟进监管。

3、记录——开单——转达有关部门

4、严禁非机动车停在门厅处，机动车无序停放堵塞车道

	
	
	大件物品出入
	

	
	
	车辆管理
	

	楼层（巡逻）
	24小时（其中工作日工作时间4小时/次，非工作日工作时间2小时/次）
	检查办公门，设备房门
	所有办公门、设备房门、通道、窗关闭，消防报警系统运行正常，无闲杂人员逗留

	
	
	检查是否有闲杂可疑人员逗留
	

	公共走道（巡逻）
	12小时
	照明是否完好，是否按规定开启或关闭
	1、应留意节约能源
2、如有物件阻塞通道，应予清除

	
	2小时/次
	有无摆放物件阻塞通道
	

	
	
	检查有否闲人逗留、串门
	

	档案库房（巡逻）
	2小时/次
	检查温湿度数值
	1、检查温湿度数值是否在正常范围内，并记录
2、出现异常立刻联系相关部门或维保方。

	停车场管理
	17:30-次日07:30）
	按标准对临时停放的车辆进行管理。
	1、车辆停放有序
2、车辆按指示牌驾驶
3、登记车辆信息

	
	
	对进（出）的外来车辆应协助司机进行车辆登记
	

	
	
	对车辆进行检查
	

	
	
	发生交通事故后，应保护好现场
	

	紧急事件
	
	及时通报
	五分钟内到达现场


（二）清洁服务标准
	区域
	频次
	工作内容
	工作标准

	办公区域外围
	经常
	花圃中散落废纸、烟蒂等清理
	1、无垃圾
2、无垃圾、积水、

3、无灰尘、积水

4、无灰尘、积水、污迹

5、无灰尘、积水

6、无灰尘、积水

7、无灰尘、积水、污迹、

8、无异味、污迹

9、无灰尘、污迹

10、无灰尘、污迹

11、光亮、无灰尘、污迹

12、无灰尘、污迹

13、无灰尘、积水

14、无灰尘、积水、污迹

15、无垃圾、积水

	
	每日一次
	楼周围明沟清洁
	

	
	每日一次
	大门外责任区域清扫
	

	
	每周一次
	各出入口处清洗
	

	
	每周一次
	车道清洗
	

	
	每周一次
	垃圾容器清洁
	

	
	每日一次
	本院外围门前责任区域清扫
	

	
	每周一次
	进门台阶清洗
	

	
	每日一次
	停车场指示牌、反光镜清抹
	

	
	每日一次
	自行车停车处清扫
	

	
	每周一次
	停车场车道冲洗
	

	
	每周一次
	明沟阴沟冲洗
	

	办公公共区域
	每日二次
	烟缸清洗
	1、无烟灰、垃圾、污迹
2、无灰尘、污迹

3、无垃圾

4、无垃圾、积水、污迹

5、无灰尘、污迹

6、无灰尘、水渍、手指印

7、明亮、无灰尘、手指印

8、光亮、无灰尘、污迹

9、光亮、无灰尘、污迹

10、光亮、无灰尘、污迹

11、光亮、无灰尘、污迹

12、光亮、无灰尘、污迹

13、明亮、无灰尘、手指印

14、无灰尘、污迹

15、无灰尘、污迹、手指印

16、光亮、无灰尘

17、无垃圾、灰尘、积水

18、无垃圾、灰尘

19、无灰尘

20、无异味、灰尘、污迹、

21、无灰尘、污迹、积水

22、无灰尘、污迹

23、无灰尘、污迹

24、灰尘、污迹

25、无灰尘、污迹

26、光亮、无灰尘、手指印

27、地面无垃圾、污迹、桌面无灰尘

28、无灰尘、污迹

29、无垃圾、污迹

30、无灰尘、污迹

	
	每周一次
	烟缸清洗石子
	

	
	经常
	拣拾公共区域纸屑、烟蒂等
	

	
	每日二次
	收集垃圾倒入指定垃圾箱(桶)内
	

	
	经常
	清倒废物箱、并抹净表面
	

	
	经常
	清扫电梯、抹挣按钮及轿厢
	

	
	每日一次
	清洁玻璃大门及不锈钢把手
	

	
	每周一次
	大理石地坪清洗、上蜡
	

	
	经常
	保养抛光
	

	
	每月一次
	用蜡面清洁保养处理地坪
	

	
	每周一次
	大堂、电梯厅过道玻化石清抹
	

	
	经常
	玻璃隔断门厅清洁
	

	
	经常
	不锈钢清抹除尘
	

	
	每日一次
	电梯外框、门及箱内拭抹
	

	
	每周一次
	电梯不锈钢部分上钢油保养
	

	
	经常
	电梯清扫干净及拣拾垃圾
	

	
	经常
	电梯扶手清抹除尘
	

	
	经常
	厕所消毒、清洗
	

	
	每周一次
	厕所外间清洗
	

	
	每周一次
	天花及空调出口烟盛器清抹
	

	
	每日一次
	不锈钢标示牌清抹
	

	
	每周一次
	围栏清抹除尘
	

	
	每日一次
	玻璃墙身清抹除尘
	

	
	每日一次
	监控室、保安室等拖扫干净
	

	
	每周一次
	消防设备清抹除尘
	

	
	每周一次
	设备房清扫
	

	办公楼层
	经常
	拣抬公共区域垃圾及杂物等
	1、无垃圾
2、无垃圾、积水、污迹

3、光亮、无灰尘、污迹

4、光亮、无灰尘、污迹

5、光亮、无灰尘、污迹

6、光亮、无灰尘、污迹

7、光亮、无灰尘、污迹

8、无灰尘、污迹

9、无灰尘、水渍、手指印

10、光亮、无灰尘

11、无灰尘、水渍

12、无灰尘、污迹

13、无垃圾、灰尘、积水

14、无垃圾、灰尘、积水

15、无灰尘

16、无异味、灰尘、积水、污迹

17、无灰尘、积水、污迹

18、无垃圾

19、无灰尘、积水

20、无灰尘、污迹

21、无垃圾、积水

22、无垃圾、烟灰

23、明亮、无灰尘、手指印

	
	经常
	收集袋装垃圾倒入指定垃圾箱
	

	
	每日一次
	地面推尘保洁
	

	
	每季一次
	保洁抛光
	

	
	每日一次
	电梯厅墙身清抹、磨光
	

	
	每日一次
	电梯清抹除尘
	

	
	每周二次
	电梯厅墙身清抹、磨光
	

	
	每周一次
	电梯上钢油保养
	

	
	每周一次
	天花灯饰清抹除尘
	

	
	每日一次
	墙壁灯饰清抹除尘
	

	
	经常
	清扫干净及拣拾垃圾
	

	
	每日一次
	扶手清抹除尘
	

	
	经常
	厕所消毒清洗
	

	
	每周一次
	厕所外间清洗
	

	
	每日一次
	天台拣拾垃圾
	

	
	每月一次
	天台地坪清洗
	

	
	每周一次
	消防设备清抹除尘
	

	
	经常
	清倒废物箱并抹净表面
	

	
	经常
	清倒垃圾及烟缸
	

	
	每周一次
	清抹玻璃
	

	
	每日多次
	小便池、座厕，洗手池
	

	洗手间
	每日二次
	座厕间隔墙身
	1、台面、镜面、地面无水迹
2、地面、墙壁无灰尘，无污迹

3、马桶、小便池无水迹污垢、无头发

4、洗手台，盆面、无污迹、无头发、无杂物

5、卫生间门光亮无灰尘

6、不锈钢设备光亮不发黑

7、洗手露盒无污迹，不外漏，烘手器无灰尘

8、各种设备完好无损

	
	每日二次
	手纸盒及厕垫纸盒
	

	
	每日二次
	不锈钢开关及龙头
	

	
	经常
	玻璃镜
	

	
	每日多次
	地面
	

	
	每周一次
	灯盘和排风口
	

	
	经常
	墙壁、云石台面
	

	
	每日三次
	千手器、喷香机、皂液盒
	

	
	每日三次
	厕纸篓及垃圾箱
	

	外墙
	每年二次
	幕墙玻璃及间隔大理石清洗
	1、明亮、无灰尘、污迹
2、无灰尘、污迹

	
	每年二次
	外墙大理石清洗
	

	空置楼层及单元
	每周一次
	清扫地面
	1、无灰尘、垃圾
2、无灰尘、水溃、污迹

3、无灰尘、污迹

4、无灰尘、污迹

5、无异味、无灰尘、污迹

6、无灰尘、污迹

7、无灰尘、污迹、水渍

	
	每周一次
	清洁天花灯饰及空调出风口
	

	
	每月一次
	墙身清抹
	

	
	每月一次
	清扫窗台
	

	
	每月一次
	清洁玻璃
	


（三）公共设备维护、保养内容与标准
	服务内容
	服务项目
	服务标准

	给排水、供水系统
	建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；
节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；
保持供水系统的正常运转，定期检查水泵运转情况；
保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染
定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；
保证排水系统的正常运转，防止阻塞；
停水预先通知业主及用户，以便做好安排。
	每日一次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。
建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次。
二次供水水箱保持清洁卫生，水箱每半年由具备资质条件的专业清洁公司清洗消毒，无二次污染；二次供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；生活水箱、热水器检修口封闭、加锁，通气口需设隔离网。
定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。
及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故。
根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序，计划停水按规定提前通知；
计量器具、压力仪表按规定周期送质检局校验。

	机电、照明
及自动化
系统管理
	对办公楼(区)供电系统高、低压电器设备、明装置等设备正常运行使用进行日常管理和养护维修并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。
建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。
供电和维修人员持证上岗。并配电气维修人员。保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。
保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气线路符设计、施工技术要求，线路负荷要满足用户的要求、确保发配电设备安全运行。
停电限电事先出通知、以免用户措手不及。
对临时施工工程有用电管理措施。
发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。
负责对路灯、庭园灯电源的操作，保证供电正常。
确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时调换。
负责办公楼（区）楼音源、服务器、喇叭正常使用及维修保养工作。
	对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；
建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；
建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；
设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；
供电运行和维修人员必须持证上岗；
建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；
加强日常维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关要保证完好，确保用电完全；
管理和维护好办公楼(区)灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送审批权限；供电设备完好率达到99％、弱电设备完好率达到98％。


	消防系统
	对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内灭火栓；排防烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。
按时对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。
负责对消防水电设施进行例行保养，定期检查消防栓和消防器械。消防水电设施确保运行良好。
	严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；
定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；
安全出口、疏散指示灯在火灾时应维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％；消防泵每月启动一次，每年保养一次；消火栓每月检查一次，保持消火栓箱内配件完好，阀杆每年加注润滑油并放水检查一次；控测器至少每三年进行一次清洗除尘；消防管道、阀门至少每二年进行一次除锈刷漆；
保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；每月对消防设备定期检查一次，重大节日增加检查次数，有故障时，维修人员应及时到场；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案，经常组织义务消防员的培训，每年组织一次消防火灾演练。


十、物业服务人员要求
（一）人员基本要求
所有物业人员在工作业务上必须接受采购人后勤管理和领导，听从指挥，坚守岗位，尽责尽职。
必须按照国家、市相关物业人员从业规定，持证上岗。供应商应派驻与工作岗位相匹配证照的员工，如高低电工、健康证、消防监控室人员具有建（构）筑物消防员证书等，持证上岗率100%。派驻员工年流动率不得高于15%。
投标人物业管理现场派驻的管理人员不得兼任其他项目，一线服务操作人员不得使用退休返聘人员。
采购人将在每半年对中标人进行工作质量考核。
（二）人员配置要求
物业管理服务人员设置需求表
	岗位
	人数
	备注

	项目经理
	1
	

	会务
	3
	

	维修工
	5
	

	保安员
	24
	

	保洁员
	16
	

	总计
	49人


投标单位物业服务人员配置不得少于以上人数。
十一、服务期限
一次招标三年有效，合同三年一签，经采购人考核通过，且后一年经费待财政预算批复后才能实施（费用标准不得超出第一年的费用标准）。
十二、付款方式

先服务，后付款，服务费按季度支付，每季度支付合同款的25%，对本一季考核合格后，支付本季费用，考核日期为每季度最后一月。支付第一笔费用时（一般在合同签订开始之日起第三个月月末），以向银行质押的方式提供质保函，质保函金额为10万元整。

十三、其他相关内容说明

投标人必须对本采购项目整体投标，不得分散报价，成交后签订物业管理合同。
本次项目报价采用总价报价方式，报价内容包含服务范围内的所有工作内容，报价均为含税价格。
投标人应根据采购文件的要求、现场情况以及自身经验提出具有针对性的工作计划、服务方案措施及突发情况的应急处置机制。

投标人应当对采购人的各项要求做出承诺；

投标人应当在报价文件中详细阐述工作计划、工作依据及标准、实施方案、质量保证措施以及达到的目标等内容，并提出针对采购方的服务设想及建议。各项内容应当详细、具体，有较高的可操作性。

中标人在成交后的服务期内须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本采购包所涉及的服务，以保证整个项目安全、高效、有序和有计划地运转。

中标人应在成交后的服务期内加强内部管理控制，建立工作流程、人员培训、安全规范、巡查监督以及考核奖惩等制度，并保证服务质量。

中标人配备的全部服务人员的工作时间应严格按照国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资，并包含国家规定的员工年假费用。

因中标人违反《劳动法》等法律法规而造成采购人的连带责任和损失全部由中标人承担。

中标人为此项目所聘用的全部人员、生、老、病、死或事故原因、劳资纠纷，刑、民事案件等均与采购方无关，应签订承诺书。在此特别说明两点：

（1）投标人在报价时，应充分考虑到国家调整职工最低工资保障线的情况以及物价上涨等因素。

（2）投标人在报价时，还需充分考虑到工作的特殊性，采购人不会因节假日、双休日及日常工作需要加班服务，而追加员工的加班费用。



