ZC20250018       2025年长宁区图书馆物业管理服务公开招标项目                  招标需求文件


2025年长宁区图书馆物业管理服务公开招标项目

招标需求文件

一、概况及要求说明
1、项目概况

1.1 上海市长宁区图书馆由上海市长宁区图书馆（天山馆）、上海市长宁区图书馆（愚园馆）、上海市长宁区图书馆（仙霞馆）组成。

1.2 上海市长宁区图书馆（天山馆）概况

1.2.1天山馆位于天山路356号，建筑总面积15545.02平方米，绿化面积1548.5 平方米，是由地下二层，地上十层组成，设备层位于地下层和第十一层。一楼读者服务大厅；二楼中外文报刊阅览区；三楼长图展厅；四、五、六楼图书借阅区；七楼多媒体图书阅览室；八楼典藏图书阅览室；九楼会议室、办公区；十楼多功能厅。
1.2.2 基本设施

场馆地下一层二层为设备层及车库。设地下车库机动车位42个（其中机械停车位29个）、配电间、员工食堂。场馆运行设备包括电梯6台（客梯5台；货梯1台）、中央空调箱（特灵）9台、新风箱（特灵）4台、热泵机组6台、VRV空调机组5台、磁悬浮机组1台、冷冻泵4台、冷却泵2台。弱电管理系统包括自控系统、消防报警系统、监控系统、门禁系统等。
变配电房138平方米（地下二层），二路进电。

二台变压器（1250 KVA×2）、17台低压柜、设计容量1250KVA。

标高54.7M处设4.4T生活水箱和18.6T消防水箱、标高-3.6M处设11T水池。

雨水检查井10座。

生活水泵2台。

消防设备：消防栓45只，消防栓胶水带44盘，消防箱44只。烟

感报警器488个，喷淋头1422个，手动报警器49个，消防泵2台、喷淋泵2台、消防稳压泵2台
通讯设备：办公电话29门。

监控系统：监控摄像头104个，主机6台，控制台一套。

会场、会议室4间。

24小时监控室：28平方米。

1.2.3开放时间
全年开放（包含节假日）：周一：13:00-17:00；周二—周日9:00-20:30
1.3上海市长宁区图书馆（愚园馆）概况

1.3.1愚园馆位于愚园路1188号，建筑总面积3508平方米，含地下1层和地上4层。地下一层设有男女更衣室、机房、物业办公室、档案库、基藏书库、监控室、设备间、储物室；一楼设有总服务台、24小时自助还书处、母婴室；二楼为低幼阅览区、视障阅览室、家教阅览区、五代作家专题阅览区、报刊杂志阅览区、多媒体阅览区、主机房；三楼为中小学生阅览区；四楼为办公区、研讨室、多功能室；屋顶平台有景观绿化。
1.3.2 基本设施
愚园馆运行设备包括电梯2台（客梯：通力；货梯：达科）、中央空调1套及2台分体式空调、配电间、地下1层为设备层、屋顶有中央空调外机。弱电管理系统包括自控系统、消防报警系统、监控系统、无线巡更系统、广播系统、门禁系统等。

    消防设备：消防栓箱20只，薄型消火栓箱1只。烟感报警器135

个，喷淋头420个，手动报警器17个。

通讯设备：办公电话20门。

监控系统：监控摄像头123个，主机1台，控制台一套。

消防控制室：4.6平方米。

24小时监控室：34平方米。

消防泵：4台、喷淋泵：4台。
1.3.3开放时间

全年开放（包含节假日）：周一 13:00—17:00，周二至周五 9:00—18:00，周六至周日 9:00—17:00。
1.4上海市长宁区图书馆（仙霞馆）概况
1.4.1仙霞馆位于仙霞路700弄41号，建筑总面积1509平方米，地上2层。一楼设有服务台、监控室、24小时自助还书处、书刊借阅区及办公区域，有室外场地及绿化；二楼为展厅、多功能厅、各类体验活动区域。
1.4.2 基本设施
仙霞馆运行设备包括中央空调1套及12台分体式空调、配电间、屋顶有中央空调外机及分体式空调外机。弱电管理系统包括消防报警系统、监控系统、无线巡更系统、门禁系统等。

    消防设备：干粉及二氧化碳灭火器若干，气体灭火器2台。

通讯设备：办公电话6门。

监控系统：监控摄像头若干，主机1台，控制台一套。

24小时监控室内有消控设备

1.4.3开放时间
全年开放（包含节假日）：周二至周六 9:00—17:30
2、人员配置（服务人员数量供参考）

2.1 三个场馆管理人员≥1人

2.2天山馆人员配置：

鉴于图书馆（社会公共文化设施）的特殊性，为了保证全年无休的工作状态需配置

(保洁人员：保证每天6人在岗。

(保安及巡逻人员：场馆对外开放期间，须保证5人在岗。场馆闭馆期间，须保证4人在岗。

(设备运行与工程维护人员（工程人员）：须配备水电工，场馆开放期间必须在岗，保证每天2人在岗。

(天山馆现场负责人≥1人

2.3愚园馆、仙霞馆人员配置
投标方应针对本场馆实际状况及服务要求，根据自身业务胜任能力拟定配备员工人数。投标方负责提供承包项目各岗位人员配备清单。（为保证服务质量，服务总人数应满足节假日及双休日场馆对外开放的要求)
(保洁人员：愚园馆须保证每天3人在岗，仙霞馆须保证每天2人在岗。

(保安及巡逻人员：场馆对外开放期间，愚园馆须保证4人在岗，仙霞馆须保证3人在岗。在场馆闭馆期间，愚园馆须保证2人在岗，仙霞馆须保证2人在岗。

(设备运行与工程维护人员（工程人员）：须配备水电工，场馆开放期间必须在岗，愚园馆须保证1人在岗，仙霞馆须保证1人在岗，保证设施设备运行正常。

(愚园馆、仙霞馆现场负责人各≥1人

2.4鉴于图书馆（社会公共文化设施）的特殊性，会展及会务使用频繁，需要物业管理单位配置人员配合会展及会务工作。

3、物业管理工作范围

（1）房屋本体的管理、维修；

（2）场馆各核心区域、重点区域的管理和维修，含公共开放区域、门楼、配电房、电梯、机电设备、照明、绿化、沟、渠、池、井、管道、地下车库、地面车位等； 

（3）场馆治安管理，做好安全保卫工作，包括各场馆监控室值班、愚园馆消控室值班、车库门岗、各场馆大门读者入馆管理，场馆巡逻；

（4）场馆保洁工作，包括读者借阅服务区域开闭馆期间保洁。要求每日开馆前做好各场馆卫生保洁工作，闭馆后留有保洁人员保障场馆清洁收尾工作；

（5）场馆绿化维护保养工作，包括天山馆室外绿化、仙霞馆室外绿化，三个场馆室内绿化。此外，物业做好愚园馆屋顶绿化养护时的现场监管工作； 

（6）场馆弱电智能化系统的管理，做好维修保养时的现场监管工作；
（7）消防报警系统管理，含天山馆消防设施设备维护保养工作；愚园馆、仙霞馆消防设施设备维保现场监管工作；

（8）中央空调系统管理，做好空调设备维修、保养时的现场监管工作；

（9）场馆特种设备管理，做好区域停车库管理，含天山馆29台机械停车库维护保养及8台电梯维护保养；

（10）职工食堂的管理，包括食堂午餐烹饪、卫生保洁等工作；
（11）特殊服务管理（含会务礼仪、展览展示等）；

（12）物业档案资料收集、整理、归档工作；

（13）投标文件及合同规定的其它事项。

4、重要事项说明

4.1 图书馆是财政拨款的事业单位，日常维护和设备保养中，业主承担

电梯、消防、避雷、电试等设备的年检费等设备的各类年检检测费用、维修材料费用及水电等能源的消耗费用；物业承担相关设备（含天山馆消防、电梯、绿化、机械车位等）的日常维修、保养所产生的所有维保费用。

4.2 鉴于图书馆（社会公共文化设施）的特殊性，讲座、展览等活动比

较频繁，物业管理单位需根据业主的要求做好会场布置、绿化调整、

人群疏导、车辆停放、场地保洁等工作。

4.3本项目招标需求中所涉及的物业管理服务对象的规模、数量以本项目采购文件内容为准，如有需要可自行前往现场踏勘。踏勘或放弃踏勘的投标单位将被视为己确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况。投标单位成交后，不得以不了解或不完全了解现场为理由而提出额外费用，对此业主方一律不予考虑。

4.4在整个物业服务过程中，需有加强节能减排的管理和措施，并提出节能减排的方法、措施；明确节能效果应达到的指标数，达不到目标的处罚措施等内容。

4.5为确保本次招标工作的正常竞争，以及中标服务企业服务质量的保障，将对中标服务企业工作做相应的考核。投标单位需对考核要求有所响应以及有完整的考核办法。
4.6物业管理单位需进行内部管理及指导，要求每位工作人员举止得体，

用语规范，树立良好的服务窗口形象。

4.7 提供保安服务的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相

关要求，持证上岗，并在其规定的权限内提供服务。

4.8 投标单位必须按劳动法要求聘用工作人员，所有工作人员须提供无犯

罪记录证明。

二、技术要求
1、工程服务标准

	序号
	指标名称
	指标承诺

	1
	电梯故障接报
	30分钟到达现场

	2
	排水系统接报
	10分钟到达现场

	3
	一般维修接报
	15分钟到达现场

	4
	夜间维修接报
	30分钟到达现场

	5
	报修接待
	365天24小时

	6
	房屋及配套设施完好率
	98％（指房屋外观整洁美观，设备正常运作，无事故隐患）


2、 公用设施日常保养、维修服务标准

	序号
	部位
	日常保养、维修服务标准

	1
	推拉门、旋转门、推拉窗
	玻璃无破碎，五金配件完好；门、窗开闭（旋转）灵活，密封性好、无异常声响。

	2
	场馆周边区域
	保持路面平整、无开裂和松动、无积水，窨井、积水井不漫溢，积水井、窨井盖无缺损。发现损坏应在规定时间内修复。

	3
	安全、引导标志
	场馆内有楼层示意图；楼层电梯厅、地下车库、消防通道应设有路标及安全指示牌；危险、隐患部位设置安全防范警示标志或维护设施。所有标识清晰完整，维护设施得当。

	4
	卫生间、饮水间
	保持设施完好、正常，水龙头及便池出水正常，不漏水，地漏畅通不堵塞。保持管道畅通与安全使用，发现损坏应及时修复。饮水设备的维护与保养。

	5
	电梯厅
	保持设备设施正常，电梯按钮无缺损、标识清晰完整。发现损坏立即修复。

	6
	绿化、花坛及房屋周边
	龙头出水正常，无滴漏现象；水管无堵塞、无漏水现象；室外照明、监控设施完好。


3、房屋主体及公用部位日常维修养护计划及实施方案 

	序号
	项目
	巡检及保养周期
	实施方案
	执行标准

	1
	外墙面
	巡检一周至少1次
	及时整修起鼓脱落区域
	外墙面无起鼓脱落，无局部渗漏

	2
	公共

道路
	巡检一周至少1次
	及时维修较大破损
	地砖无大面积起壳、残缺，无明显长裂痕。停车库平整、无积水

	
	
	定期保养一年至少1次
	侧石整修、路标漆刷
	

	3
	楼顶明沟隔热板
	巡检一周至少1次
	及时清扫
	畅通、无损坏、无积水

	
	
	定期保养一年至少2次
	维修破损
	

	4
	上、下水管道
	巡检一月至少1次
	及时维修、补漏
	整洁、畅通、无滴漏，关闭自如

	
	
	定期保养一年至少1次
	检修闸门，疏通下水道
	

	5
	明沟、井下水道
	巡检一周至少1次
	及时修理破损，清理堵塞
	畅通、无损坏、无积水

	
	
	定期保养一年至少2次
	清理淤泥、疏通管道
	

	6
	集水井

抽水泵
	巡检一周至少1次
	及时修理破损，清理堵塞
	畅通、无损坏

	
	
	定期保养一年至少2次
	清理淤泥、疏通管道
	

	7
	室内墙、顶、地面
	保修不定期
	及时修补。修补的粉刷层及面砖应保持与原墙面、面砖材质、颜色一致。
	墙表面粉刷无明显剥落开裂，墙面无大面积污渍。调定无残缺，无大面积污渍。地坪无起壳、起泡、残缺。

	8
	楼内

走道
	巡检一周至少1次
	及时维修较大破损
	清洁，无杂物，楼梯间扶手、台阶无破损

	
	
	定期保养一年至少1次
	及时维修、油漆
	

	9
	室内

外门锁
	保修不定期
	及时整修、更换
	保持开启灵活，配件齐全，无脱落、无残缺

	10
	停车库
	巡检一周至少1次
	及时维修
	标识完整，设施完好，使用正常

	
	
	定期保养一年至少2次
	更换残旧配件
	


 4、清洁卫生标准

（1）地面清洗工作每天一次，如遇重大活动，需按业主要求增加清洗工作。地面保养工作须在图书馆不向读者开放的时间段进行。
   （2）石材地面打蜡保养处理，一年2次，使用符合环保要求的用剂，做到蜡层均匀、光亮；区域内，应在明显部位放置安全警示标志，同时加强巡逻，一旦出现读者滑倒事件，应实行物业单位先行负责制，妥善进行处理。

（3）地毯清洗，一年常规2次。须根据不同材质，采用专业的清洗方式。（特殊情况可增加清洗次数）

（4）窗帘清洗，一年1次。须根据不同材质，采用专业的清洗方式。

（5）纱窗清洗，一年1次。须根据不同材质，采用专业的清洗方式。

（6）如遇雨天，需在入口处铺设防滑垫，在明显部位放置安全警示标志，同时必须向读者提供各种雨具袋以方便读者。

（7）外墙、玻璃窗清洁，一年1次。须聘请由高空作业资质的人员进行操作。

（8）所有公共卫生厕所内需放置由正规供货商提供的、符合卫生标准的洗手液、卷筒纸、擦手纸，以保证读者、工作人员、与会人员的正常使用。

（9）会务活动前，保洁人员要擦拭会议室中的桌、椅、门、玻璃橱，做到无尘、无污渍、无手印；对会议室中的地毯进行吸尘，做到地毯无尘灰。

（10）垃圾收集点（包括楼外垃圾箱房）周围无散落垃圾、无污水、无污迹，做到干净整洁。废弃物按规范分类，及时收集、外运，做到垃圾不满溢。

（11）明沟无杂物、无积水。外围通道地面应保持无堆放杂物、无污迹、积水、油渍、轮胎印，地面保持原色。室外绿化带内各类告示牌、照明灯具表面无积灰、无污迹。水池内无漂浮物、无沉积杂物、无青苔，池水保持清澈、无异味。

（12）整个场馆定期消毒，每天一次；读者经常接触的物品，每周一次；母婴室消毒，每日1次。

5、绿化管理标准

（1）室内绿化标准：保持花盆整洁，花盆内没有烟蒂杂物；擦净叶面上的浮灰，保持叶色翠绿。发现有枯萎、凋谢、虫蛀现象，应及时剪除调换。摆放位置和数量根据甲方需求调整。

（2）室外绿化养护标准：做好杂草、病虫害控制，建筑小品、辅助设施完好无损，绿地整洁、无垃圾，黄土不裸露，适时进行修剪整形，做到整体观赏效果好。如遇台汛，做好绿地植物的绑扎、固定事宜。严禁使用剧毒药剂和有机农药，做到规范、安全。室外绿化存活率达到98%以上。
6、食堂管理标准

为职工提供工作午餐（含节假日简餐）。涉及餐食的清洗切配、烹饪、装盘、清洁、消毒等服务内容，做好食堂卫生及垃圾处理工作；规范使用食堂设施设备，节约用电、用水等。

7、专业设备维护保养标准

包含天山馆、愚园馆电梯维保；天山馆消防维保；天山馆机械停车维保。
	序号
	内容
	数量
	单位
	频次/标准
	场所

	1
	电梯维保
	6
	台
	每月1次，对各部件清洁、润滑、检查，发现问题及时维修
	天山馆

	2
	消防维保
	1
	批
	每月1次，维护保养应急广播系统、应急照明、疏导指示灯、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、自动报警控制系统等，发现问题及时维修
	

	3
	机械车位维保
	29
	台
	每月1次，对钢结构及导轨、升降传动系统、电操控、安全防护装置、载车板等检查，发现问题及时维修
	

	4
	电梯维保
	2
	台
	每月1次，对各部件清洁、润滑、检查，发现问题及时维修
	愚园馆


三、其他要求

1、支付方式

（1）以国家相关法律法规规章为依据签订合同，合同签订后，甲方于十五个工作日内预付乙方首付金额，首付款为项目合同价的30%；于11月支付至项目合同价的68.5%；在完成合同服务期限内规定的服务事项后，经项目绩效评估合格，完成审价工作，乙方根据审价报告开具发票，长宁区图书馆支付至项目合同价的100％。

（2）具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

2、服务期限

本项目招一用三，本次招标物业服务期为12个月。采购人在首个合同周期完成前，对中标单位履约情况进行绩效评估，评定为优秀的，可与中标单位续签1年合同（合同内容、要求及服务期限不变），如项目预算经费有变化，须经双方协商同意后对合同内容、要求进行变更。

3、报价要求

本次招标物业管理服务期限为三年（一招三年项目），按首年物业管理服务进行报价，首年预算金额为4727163元。本项目的投标报价包含人工费（含人员工资、社保、福利及人员管理费用）、专项维护费、行政办公费用、日常耗用、保险费、企业管理费、税金、利润等为完成服务期内招标人指定的所有后勤保障服务的管理费用。

4、履约验收

项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。



