上海市长宁区妇幼保健院

后勤物业管理服务公开招标项目招标需求文件

一、项目名称：上海市长宁区妇幼保健院后勤物业管理服务公开招标项目

二、服务期限：自2024年6月1日起至2027年5月31日止

三、服务地点：上海市长宁区愚园路786号总院、愚园路749弄22号行政楼及普查区、镇宁路233号特需门诊与儿保中心、镇宁路229号医院孕妇学校。

四、总体要求：

1、总建筑面积：约16298平方米；

2、主要服务内容：

（1）保洁服务；

（2）运送服务；

（3）电梯驾驶运行服务；

（4）工程维修服务；

（5）保安服务；

（6）话务总机（消防监控）服务；

（7）被服管理服务；

（8）机动车驾驶服务。

3、服务期间，投标人须根据院方武夷路原院区整体改扩建大修计划（预计2025年完成），按招标人要求配套具体安排执行，保障后勤物业服务质量和医院日常工作的正常开展。涉及临床病区床位数量逐步调整或增减的，物业服务费应作相应调整，按照各个岗位的人员费用以及岗位配置实际用工数作为依据，结算物业服务费。

4、本项目服务期限为三年，合同一年一签。招标人将于每年3月末对投标中标人进行考核，考核通过方具有续约资格。原则上，在服务内容及工作量不变的情况下，续签合同的价格将维持上一年度不变。若服务质量不符合要求或未按照招标人要求进行响应而造成招标人损失，招标人可视情况有权要求赔偿或中止合同。

五、各类服务内容及其它要求：

（一）保洁服务范围、内容标准及要求

1）门诊：除医疗仪器、棉织物外，其余全部保洁。主要包括大厅、候诊室、诊室、各种治疗检查室、候诊座椅、门诊化验室、办公室、会议室、茶水桶、走廊、步行梯、卫生间等。

2）急诊: 除医疗仪器、棉织物外，其余全部保洁。主要包括急诊区内检查室、观察室、诊室办公室、补液室等的保洁。

3）病房：除医疗仪器、棉织物外，其余全部保洁。包括天花板、内墙、地面、门窗、氧气台（车）、床（包括可摇起部分）、床头柜、走廊、医师办公室、主任办公室、值班室、治疗室、护士站、平车、轮椅、卫生间、污物间、便器浸泡及消毒、病房空气喷雾等。清洗一床一巾、一桌一巾（消毒）。

4）每天彻底清扫卫生间、污物间，做到无污垢、无锈斑、无臭味、无漏水、无堵塞；对室内地面、地板、瓷砖进行养护。

5）定期抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面起/打蜡。

6）对公共区域的各类地面、地板、瓷砖进行养护；定期进行抛光、喷磨、刷洗、补蜡、全面起/打蜡。

7）医院内外环境保持清洁，包括路灯、指示牌、宣传栏、屋顶的清理、公共绿化、沟、渠、池、井、管道、地下车库、露台等部位的保洁，做到无积水、无垃圾、无烟头、污垢等，并按照甲方的相关规定及要求实行垃圾分类，每天多次清理垃圾筒，倾倒垃圾，做到垃圾袋装化，不滴漏。

8）负责医院院落、道路的保洁工作及生活垃圾的收集和运送；

9）做好环境保洁区域内所有地面的养护工作，制定符合医院地面养护的工作计划；

10）不同区域使用相对应的清洁工具，按医院的要求对集中堆放的物料用颜色、字标等方式进行严格的分类摆放，以防止交叉感染；

11）负责医疗废物（含输液瓶〈袋 〉）、医疗废液清运，做好集中分类存放，并按照医院有关规定，做好称重、记量、表格汇总、按月递交。并做好暂存点及集中存放点的清洗、消毒工作及记录；

12）负责运送车辆、保洁车辆的清洗；

13）乙方对医院的项目管理配置专业的洗地机、自动洗地吸水机、抛光机、吸水洗尘机、地坪/地毯吹干机、真空吸尘机、对讲机、垃圾车、榨水器、电脑、打卡钟和打印机等设备设施；

14）乙方提供保洁用的清洁剂、洗涤剂、消毒剂和地面保护材料，这些消耗品必须是通过国家卫生部或国家有关部门准予生产使用的，并符合医院的要求；

15）具体服务范围将根据甲方要求进行调整。

（二）运送服务范围、内容标准及要求：

1）负责遵医嘱陪送病区病人完成各类功能性检查项目；负责陪送完成各项检查的病人回病区；遵医嘱到病区接送术前病人到手术室；遵医嘱负责护送术后病人回病区；转运尸体。

2）遵医嘱发送院内各类住院病人检查申请单、会诊单、报告单、X光片、手术通知单等。

3）负责转运院内检验血标本、大小便等标本，以及院内检验病理标本。

4）负责院内补液和病区药品的运送。

5）负责运送医院各科室领用的一切仓库物资、饮用水、各类票据等物资；负责临床部门、管理部门、后勤管理部门换洗的被服的运送。

6）具体服务范围将根据甲方要求进行调整。

（三） 电梯运行服务范围、标准及要求：

1、服务范围：电梯共有4台，其中门诊2台、病房楼2台。

2、服务要求：

负责根据院方要求进行电梯日常驾驶运行的管理与保洁。

1）确保电梯准时准点服务，保证运行正常，设施信号正常；

2）定期巡视，每天不少于2次巡检，至少包含电梯机房、轿厢状态，做好电梯日常运行记录。

3）监督、落实每半月的电梯维保工作，并完成电梯保修登记并资料归档工作。

4）配合特种设备监督管理单位定期对电梯进行维保，确保每年通过电梯年检。

5）建立并落实电梯运行应急预案，电梯发生故障及时报修并有记录。

6）建立电梯安全管理制度、操作规程、安全教育计划并记录，司乘员应具有相应资质培训机构并考核合格；电梯安全管理员应具有效特种设备安全管理和作业人员证。

7）每月至少开展一次特种设备安全隐患排查治理工作，做好记录和整改。

8）电梯轿厢每天消毒不少于4次，并做好消毒记录；

9）轿厢内干净，通风、照明良好，轿厢、扶手、井道保持清洁。

10）完成医院其它工作安排。

（四）工程维修服务范围、内容标准及要求

1、负责医院内部各类设施设备运行管理，出现故障及时保修及维护。专业设备设施及建筑物专项维保项目由医院委托第三方单位承担，相关费用不包含在本项目报价内。投标人须负责对此类项目进行监督管理，有义务配合并协助第三方单位工作。日常维修工具、材料、零配件由投标人根据实际情况向医院申领，相关费用不包含在本项目报价内。工程部 24 小时驻院服务。

2、各类设备维修服务内容与要求

1）供电系统

保证 24 小时正常运行，出现故障，及时处理排除故障，限电、停电按规定提前通知用户。

配电室管理严格按国家标准操作运行。

各开关仪表、指示灯完好，保持配电房地面及设备外表清洁。

变配电巡视记录、人员进出登记记录规范完整。

2）给排水系统

做好给排水系统的运行管理、日常巡视、清洁、维保工作，发现问题及时修理；设备阀门、管道无跑、冒、滴、漏。所有排水系统通畅，汛期道路无积水，楼内、地下室及车库无积水、浸泡发生。加强用水管理 ， 用水有计划 ， 按时抄录水表读数并分析数据。发现异常， 及时找出多用水的原因，及时整改。

3）建筑物的管理维护外观完好、整洁、美观。

定期巡视屋面、外墙、道路、车库、大厅、楼面、楼道等公共部位。各类标志、指示完好齐全，标识清晰，无剥落破。

4）电梯系统

监督专业单位定期对电梯进行维保，电梯发生故障及时报修并有记录 。

定期巡视，  确保电梯准时准点服务，保证运行正常，设施信号正常。

轿厢内干净，通风、照明良好。

5）空调系统

定期巡检，发现问题及时维修， 故障无法排除及时报修并有记录，并向后勤部汇报由专业单位对空调进行故障排除修复。

病区病房的窗帘、隔帘的拆卸及安装。

6）其他服务

配合院方以下的设施设备维护单位的巡检工作：

7）污水处理

8）锅炉

9）压缩空气站

10）电梯机房

11）消防水泵房

（五）保安服务范围、内容标准及要求

负责院内各种安全保障，包括门岗出入管理、文件收发、院内巡视、停车场管理等。保安日常工作，按《保安人员行为规范》、《保安人员执勤须知》执行。

1、治安防范：

1）在医院范围内 24 小时巡逻，保障医院正常的治安及医疗秩序，发现治安不安全因素，及时有效地处理；给病人提供帮助及咨询服务，做好病人家属探视管理工；劝导和限制院内外人员违规吸烟。

2）各科室下班后检查公共区域门窗、灯光、空调等是否关闭。

3）检查可疑物品，危险爆炸物品不能带入医院；

4）定期检查治安、防火、水浸等情况； 按政府相关职能部门或运营方要求，在 指定日期内 或定期计划中，组织、实施或配合完成消防或防汛培训、演习、应急疏散、安全教育等各项活动。

5）监控医院安全，监视是否有病人或其他人士在医院危险区域出现异常行为， 避免发生坠 楼事件。

6）做好门户控制，避免无关人员进入天台、电房、各类机房等危险区域，或进入药房、库 房、等重点保护房间。

7）控制精神病人和酗酒者在医院内发生侵害医护人员和病人、来访者的危险行为；控制恐怖分子、医闹分子和其它违法人员在院内作案和闹事。

8）及时清理推销、派发广告资料、医托等不法人员，警惕小偷作案。

9）对办公区域、重点区域来访人员及车辆、物品进出进行 24 小时登记；住院楼患者亲友探访出入登记； 做好人员进出的控制、盘查工作，做好物品放行管理；严禁宠物进入医院，限制小孩穿着溜冰鞋进入医院，劝说病人和来访者不要在院内大声喧哗。

10）积极完成其他与后勤服务有关的突击性工作。

2、消防管理：

1）消防检查

2）检查消防隐患、定时检查消火栓、灭火器、应急灯、疏散指示灯、安全出口标志、消防 门、警铃、烟感、报警按钮等消防设施是否完好。发现损坏、丢失、不符合使用要求及时通知相关人员处理；认真做好检查记录，每月报医院存档。

3）协助医院组织的消防演习。

4）协助医院监督外委单位(含保质期内施工单位和消防维保单位)维护消防设施、防备、保证正常运作。

5）制订可行的消防安全应急处理预案， 配合医院及时处理突发事件。保安队兼负消防、治安应急分队职责，院内任何时间、地点出现突发事件，应急分队能及时赶到现场并协助处理， 以保护医务人员及病人人身安全及财产安全。

3、车辆管理：

1）为医院停车场科学、合理设置岗位，做好车辆的安全防范工作。

2）在上下班高峰期安排人员指挥车辆行驶。

3）做好车辆检查登记及停车代收费工作。

4） 确保道路畅通、停车秩序良好。

5）其他服务

根据医院后勤保障部需求完成临时交办的工作。

（六）总机话务服务内容、标准与要求

1、服务内容：

1）负责医院总机话务服务，接听院外来电；

2）根据需求进行电话的转接；

3）如遇接听机占线或无人接听，应礼貌告知，请稍后再拨打；

4）遇咨询电话，应耐心认真地予以解答；

5）放下电话时，动作要轻；

6）接听电话过程，使用规范工作用语，态度友好，说话清楚。

2、岗位要求：

1）严格遵守机房工作纪律，坚守岗位，不得擅自离岗；

2）严格遵守职业道德，保守秘密，不得外传通话内容；

3）不得利用工作之便，在机房内借打外线电话；

4）严格交接班制度，交班前做好当班工作记录，接班人准时接班，对已完成和未完成的工作要交接清楚；

5）如遇特殊情况无人接班时，当班者应继续连班，并及时向主管进行汇报听从安排，保持与接班人的联系。

6）当班时集中精力，注意信号，动作快且准，出现信号要快速接通，防止差错；

7）接听电话要态度和蔼热情，有耐心，声音悦耳动听，用语文明有礼貌；

8）爱护设备，保证对内、对外通话畅通，若发生故障，须第一时间报告维修，或请电话局修理；

9）每日做好机房内的清洁卫生；

10）未经医院领导许可，不得擅自拆装电话。

3、安全保密要求：

1）话务员必须坚守岗位，做好安全保密工作。不得带易燃易爆物品进入机房；

2）机台上不得放置液状物品；

3）班前检查铃流灯是否正常；

4）夜间值班注意设备是否完好，稍不正常或长时间无电话进出，要测试中继线是否良好；

5）遇事故，或闻到焦气味，应镇静，坚守岗位，并立即通知电工房以及向总值班进行报告。

6）严格遵守职业道德和纪律，不得窃听通话内容；

7）杜绝在总机房内借打外线电话；

8）工作人员由于工作原因而得知的通话内容不得外传；

9）不得在接转线时，与通话人讲工作语言之外的话，更不能与通话人闲聊；

10）维护机房安全环境，不准无关人员进入总机房。

（七）被服管理服务内容、标准与要求

1、服务内容：

1）整理分类前一天补过的被服、洗干净的衣服；

2）清点接受洗衣房所送的被服，并整理分类；

3）运送被服到供应室，并回收科室要清洗的被服，做好交接；

4）负责按时间输送被服（补充被服）到各科室，回收科室要清洗的被服，做好交接；

5）负责清点送洗衣房清洗的被服，与洗涤公司进行移交，并提出第二天所要的数量；

6）负责缝补损坏的被服；

7）汇总每日/每月被服出入库数量。

2、标准与要求：

1）保持被服室每日清洁卫生；

2）物品存放整洁、整齐；

3）输送、清收被服确保安全，严格执行院内预防交叉感染规定；

4）清点被服注意职业健康安全防护，保证清点数量正确；

5）损坏被服缝补及时，做好记录，不影响使用。

（八）机动车驾驶服务内容、标准与要求

1、服务内容：

1）完成后勤保障部领导交给的任务；

2）负责对所驾驶的车辆进行维护，保障安全驾驶。

3）按时、按计划准时将物品安全送达到指定地点。

2、岗位要求

1）身体健康，五官端正，思维思想正常，无传染病；

2）具有初中以上文化程度，政治历史清楚，未受过治安拘留、刑事处罚，作风正派、遵纪守法，能胜任此项工作；

3）忠于职守，有较强的观察问题和发现问题的能力，应变能力强，能吃苦耐劳；

4）具有良好的文明礼貌及优质服务意识；

5）经专业部门培训合格后，持有效驾驶证方可上岗。

6）严守秘密：未经批准，不向外传播或提供公司的内部资料和信息。

7）严格执行“安全第一、预防为主”的方针，树立强烈的安全行车意识，接受相关法规和安全教育培训，并自觉遵守交通法规，不违规操作驾驶，不酒驾，不疲劳驾驶，养成良好的驾驶作风和守法习惯。

8）爱护车辆，熟悉车辆的安全技术性能，掌握车辆的常规维护、修理技能，切边车辆的转向、制动、灯光等综合安全技术状况良好和各项安全设施齐备有效；

9）严格执行出车前、行驶中、收车后的“三检”制度和例保制度，自觉配合车站的安全门检工作，不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的车辆，确保行车安全。

10）如发生较大交通事故，注意保护好现场，积极抢救伤者和财产，主动配合有关部门做好事故调查和处理。

3、仪容仪表与文明服务

1）着装整洁整齐，不穿奇装异服，不佩戴饰品，

2）不留长指甲，男头发不过耳，女不披头散发；

2）佩戴好工作胸卡；

3）言行文明，做到规范、有礼有节；

4）主动热情地为来院诊疗患者服务，主动了解医院与患者需求，努力为医院与患者排忧解难；

（九）其他管理服务要求

1、投标人应严格遵守招标人各项规章制度，积极配合招标人各项工作稳定、有序开展。

2、投标人需提供符合医院需求的物业服务项目计划书、员工岗位职责明细、人员费用明细、拟投入设备配置清单及应急处置预案等体现服务质量的制度和方案。

3、投标人需按招标人服务需求的岗位数量、工种、工时，编制合理人数及人员费用。同时，需将人员岗位数量和人员费用明细清单提交招标人相关部门审查与备案。

4、投标人需具备一定管理人员的储备，重点外包岗位人员储备需大于需求岗位和配备的人员数量，如招标人需更换管理人员能及时更换和补充。

5、招标人需持证上岗的岗位，投标人需保证持证人员大于实际岗位需求人员，具备及时更换和补充能力。

6、投标人需积极配合医院做好迎检、审计、自查等工作，对医院提出的改进意见能有效响应和执行。

7、投标人能确保需求岗位工作时间内，员工着装整齐、举止端庄、挂牌上岗，服从医院的统一安排调配，遇紧急突发事件发生，必须积极作为。其员工工服的配备和洗涤由投标人负责。

8、投标人定期组织员工参加岗前培训、工种专项培训、岗位体检、证件复审等工作并承担相关费用。服务人员要求100%经过岗前或在岗培训合格方能独立上岗。

9、每月需向招标人管理部门上报工作总结及下月工作计划。

10、做好院区内施工后的保洁工作、控烟督导工作、新冠防控防疫人员管控和巡查工作。

11、若招标人的服务需求调整，特别是疫情防控方面，投标人需及时响应，配合做好服务工作。若因疫情原因实行院区封闭管理，投标人应全力支持并做好服务工作，必要时投标人提供人力支持。

12、招标人免费提供办公用房、一站式呼叫服务中心、仓库、员工休息更衣用房和夜间工程值班室，投标人需自行装修与规划办公室等用房，且该费用不计入投标总价，由投标人自行承担。

13、投标人在医院所发生的公用水电（包括空调、清洁卫生、生活等各类用水以及自身办公等各类用电）费用由招标人承担。

14、投标人须自备电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材，以及办公桌椅、员工更衣柜等，相关费用均由投标人承担。

15、未经医院书面同意，投标人不得在合同期限内将本项目进行转包或发包。

16、投标人须提供足够的作业机具，自行解决后勤管理服务时所需的日常工具和劳防用品，并能根据行业形象要求及规范，保证落实文明工作。

17、投标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个后勤系统安全、高效、有序和有计划地运转。

18、投标人有责任配合医院接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

★19、投标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利、社会保险；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人全部负责；投标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

20、投标人全体服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准给付员工加班薪资。正常服务时间内的加班费由投标人负责（医院明确特殊要求加班除外）。

（十）人员要求

1、由投标人自行组建管理团队，设置项目经理、主管及领班等。投标人需合理进行人员配置及工作时间安排，确保医院各项医疗业务正常、有序开展。人员年龄符合法定劳动年龄，适应医院工作环境。各类专业技术人员须持证上岗，其他服务人员上岗前应经过培训并考核合格，熟悉医院环境和各项工作流程。

2、服务人员须相对稳定，避免经常更换；着装整洁，挂牌服务，礼貌用语，做到微笑服务，搞高服务质量。

3、服务时间与服务人员配置数量：必须结合招标人的特点设定、配置。（餐费补贴结算人数与实际到岗人数一致）

4、岗位职责

| 序号 | 岗位名称 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1、协助做好外包保洁项目服务工作 |
|  |  | 2、严格遵守招标人各项规章制度，严格执行招标人布置工作 |
|  |  | 3、具有沟通协调能力 |
| 2 | 主管 | 1、遵守医院各项制度 |
|  |  | 2、熟悉专职负责服务各条线工作规范和人员配置情况 |
|  |  | 3、协助招标人做好各项服务工作 |
|  |  | 4、做好日常巡查工作，主动发现问题，及时处理和上报 |
|  |  | 5、定期做好培训，定期检查员工服务质量 |
|  |  | 6、执行招标人布置的各项工作，检查落实情况。 |
|  |  | 7、加强医废、危废信息化收运工作，定期巡查，定期抽查 |
|  |  | 8、加强院区外环境，生活垃圾分类工作的规范化、常态化 |
| 3 | 医废、危废收运 | 1、熟练掌握医废信息化收运系统，规范操作，规范收运 |
|  |  | 2、熟练掌握危废转运规范 |
|  |  | 3、严格遵守医院相关规范，严格执行院感要求 |
|  |  | 4、定期参加培训，熟知应急处置预案 |
|  |  | 5、按规范做好转运交接手续 |
|  |  | 6、发现问题及时上报 |
|  |  | 7、定期做好自查和相关台账信息登记 |
| 4 | 手术室员工 | 1、熟悉手术室工作流程，严格遵守医院相关制度 |
|  |  | 2、熟练掌握手术室各项工作 |
|  |  | 3、手术室内需求服务第一时间响应 |
|  |  | 4、配合手术室工作峰值工作，协助手术室工作有序开展 |
| 5 | 检验科 | 1、具备符合要求的相关证书，如压力容器操作证、消毒证等 |
|  |  | 2、遵守医院各项制度，协助供应室人员工作 |
| 6 | 全院机动 | 1、遵守医院各项制度 |
|  |  | 2、作为机动岗位，需熟悉各工种工作流程，顶替特殊工种的人员应具备相关操作证书 |
| 7 | 专项保洁人员 | 1、遵守医院各项制度 |
|  |  | 2、熟练操作保洁各类设备 |
|  |  | 3、进行消杀专项培训，熟知个人防护 |
|  |  | 4、投标人须持有高工作业证、石材养护证 |
|  |  | 5、熟知各项应急预案 |
| 8 | 总机话务 | 1、严格遵守职业道德，保守秘密，不得外传通话内容； |
|  |  | 2、不得利用工作之便，在机房内借打外线电话； |
|  |  | 3、严格交接班制度，交班前做好当班工作记录； |
|  |  | 4、当班动作快且准，出现信号要快速接通，防止差错； |
|  |  | 5、接听电话态度和蔼热情，声音悦耳动听，用语文明有礼貌； |
|  |  | 6、爱护设备，保证对内、对外通话畅通，发生故障及时报告。 |
|  |  | 7、未经医院领导许可，不得擅自拆装电话。 |
| 9 | 被服管理 | 1、做好被服库房现场卫生清洁工作 |
|  |  | 2、执行被服收送规程 |
|  |  | 3、执行布草清洁、污物分离制度，避免二次污染； |
|  |  | 4、严格执行布草的收交手续，防止错、漏和丢失； |
|  |  | 5、严格执行布草的收交手续，防止错、漏和丢失。 |
| 10 | 机动车驾驶 | 1、必须持证上岗； |
|  |  | 2、着装整洁，言行文明； |
|  |  | 3、遵守本岗位工作纪律，保守工作秘密； |
|  |  | 4、自觉执行国家相关法规，不违规驾驶，确保安全； |
|  |  | 5、做好出车前计划，按时、按计划完成工作任务。 |

5、岗位明细及要求：

| 序号 | 任职岗位名称 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁服务 |  |  |
| （1） | 病房保洁 | 24小时 | 一周七天 |
| （2） | 特需门诊保洁 | 6:00-17:00 | 一周七天 |
| （3） | 门诊区域保洁 | 6：00—18:00 | 一周六天 |
| （4） | 急诊保洁 | 24小时 | 一周七天 |
| 2 | 运送服务 |  |  |
| （1） | 产房运送 | 8：00—17:00 17:00—次日6:00 | 一周七天 |
| （2） | 急诊运送 | 24小时 | 一周七天 |
| （3） | 手术室运送 | 9:00—17：00 17:00—次日6:00 | 一周六天 |
| （4） | 医废转运 | 24小时 | 一周七天 |
| 3 | 工程维修服务 |  |  |
| （1） | 综合维修 | 8:00-17:00 | 一周五天 |
| （2） | 夜班电工 | 17:00—次日8:00 | 一周七天 |
| 4 | 电梯运行服务 | 1＃电梯7:00-19:00 2＃4＃电梯7:00—17:00 3＃电梯6:00-22:00 | 一周七天 |
| 5 | 总机 | 24小时 | 一周七天 |
| 6 | 被服室 | 6:30-17:00 | 一周七天 |
| 7 | 保安服务 |  |  |
| （1） | 门诊、急诊、消控室保安 | 24小时 | 一周七天 |
| （2） | 病房保安 | 6:00——22:00 | 一周七天 |
| （3） | 儿保保安 | 24小时 | 一周七天 |
| 8 | 仓库管理 | 8:00——17:00 | 一周五天 |
| 9 | 司机 | 8:00——17:00 | 一周五天 |
| 10 | 管理人员 | 8:00-17:00 | 一周七天 |

★6、本项目岗位不低于99个，服务人员配置不得少于130人。其中管理人员不得少于2人。

六、投标报价说明

1、本项目的投标报价包含人工费（含人员工资、社保、福利及人员管理费用）、培训费、专项维护费、行政办公费用、零星加班费用、日常耗用及设备折旧、保险费（须投保公众责任险、雇主责任险）、企业管理费、税金、利润等为完成服务期内招标人指定的所有后勤保障服务的管理费用。其中，最低人员工资不得低于上海市人力资源和社会保障局发布的最低工资要求。

2、物料清单

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 序号 | 物料名称 | 单位 | 序号 | 物料名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵尘油 | 桶 | 36 | 大号毛巾（白） | 条 | 70 | 电池板 | 块 |
| 2 | 烧碱 | 块 | 37 | 大号毛巾（黄） | 条 | 71 | 白色垃圾袋100*80 | 只 |
| 3 | 洗衣粉 | 袋 | 38 | 大号毛巾（红） | 条 |  |  |  |
| 4 | 肥皂 | 块 | 39 | 大号毛巾（咖啡） | 条 | 72 | 白色垃圾袋130*130 | 只 |
| 5 | 去污粉 | 袋 | 40 | 厚小号毛巾 | 条 |  |  |  |
| 6 | 庄臣康洁洁厕剂 | 瓶 | 41 | 连盖大蓝桶 | 个 | 73 | 白色垃圾袋50*60 | 只 |
| 7 | 庄臣清洁剂 | 箱 | 42 | 连盖大红桶 | 个 |  |  |  |
| 8 | 喷壶甁 | 个 | 43 | 中蓝桶 | 个 | 74 | 黑色垃圾袋75*90（大） | 只 |
| 9 | 消毒灵 | 袋 | 44 | 中红桶 | 个 |  |  |  |
| 10 | 洁瓷精 | 袋 | 45 | 小红桶 | 个 | 75 | 黑色垃圾袋100*110（特大） | 只 |
| 11 | 洗洁精 | 袋 | 46 | 蓝盆 | 个 |  |  |  |
| 12 | 榨水车 | 部 | 47 | 水勺 | 把 | 76 | 黑色垃圾袋50*60（小） | 只 |
| 13 | 小地巾 | 块 | 48 | 小碗 | 个 |  |  |  |
| 14 | 小地推 | 把 | 49 | 钛亮面蜡 | 箱 | 77 | 黄色垃圾袋80*90（大号） | 只 |
| 15 | 嘉华洗地机 | 台 | 50 | 底蜡 | 箱 |  |  |  |
| 16 | 超宝吸水机 | 台 | 51 | 去蜡水 | 箱 | 78 | 黄色垃圾袋50*60（小号） | 只 |
| 17 | 簸箕 | 个 | 52 | 海尔洗衣机 | 台 |  |  |  |
| 18 | 扫把 | 把 | 53 | 空气清新剂 | 瓶 | 79 | 蓝色垃圾袋120*130 | 只 |
| 19 | 泵浦 | 个 | 54 | 3M黑垫17寸 | 箱 |  |  |  |
| 20 | 半圆硬毛刷 | 把 | 55 | 3M白垫20寸 | 箱 | 80 | 一次性橡胶检查手套 | 只 |
| 21 | 软毛刷 | 把 | 56 | 警示牌 | 块 |  |  |  |
| 22 | 三角刷 | 个 | 57 | 不锈钢光亮剂 | 瓶 | 81 | 超宝吹风机 | 台 |
| 23 | 水拖把 | 把 | 58 | 除胶剂 | 罐 | 82 | 一次性帽子 | 只 |
| 24 | 玻璃刮条/ | 根 | 59 | 檀香 | 盒 | 83 | 一次性口罩 | 只 |
| 25 | 玻璃刮子 | 个 | 60 | 卫生球 | 袋 | 84 | 熊猫高压水枪 | 把 |
| 26 | 上水器罩 | 个 | 61 | 打火机 | 个 | 85 | 洗衣机 | 台 |
| 27 | 上水器 | 套 | 62 | 雨衣 | 件 | 86 | 吸水机 | 台 |
| 28 | 庄臣玻璃清洁剂 | 桶 | 63 | 雨鞋 | 双 | 87 | 洗地机 | 台 |
| 29 | 拉杆（2米、3米） | 根 | 64 | 红手套 | 付 | 88 | 云石铲刀 | 把 |
| 30 | 铲刀 | 把 | 65 | 纱手套 | 付 | 89 | 84消毒液 | 瓶 |
| 31 | 铁簸箕 | 个 | 66 | 外环黄手套 | 付 | 90 | 保安对讲机 | 部 |
| 32 | 小套簸箕 | 套 | 67 | 整理箱 | 个 | 91 | 保洁车 | 部 |
| 33 | 大竹扫把 | 把 | 68 | 塑料饭单 | 件 | 92 | 保洁车夹子 | 个 |
| 34 | 百洁丝 | 个 | 69 | 妙洁百洁布 | 块 | 93 | 大夹子 | 个 |
| 35 | 蓝拖把杆 | 把 |  |  |  |  |  |  |

七、付款方式：

1、在中标人完成服务期内各项工作，经招标人考核符合要求并确认无误后，由招标人向中标人每月进行支付。所有支付在招标人收到发票后，向中标人支付。如中标人的管理服务工作未达到所承诺的服务标准和要求，招标人有权对其进行紧急处罚。

2、根据招标人医疗就诊院区装修搬迁后，涉及服务内容、面积与临床病区床位数量调整的，人员数量发生重大变动的，通过签订补充协议进行确定，物业服务费应作相应调整。

注：如出现逾期支付相关费用等情况，采购人将支付中标单位相应利息，如对中标单位造成损失的，依法给予中标单位相关补偿。

八、监管机制

1、招标人有权要求服务单位提供使用清洁用品清单并进行查验，要求符合行业规范，对人体无伤害。

2、招标人有权核对每月支付给服务单位耗材使用及补充情况。

3、招标人有权要求服务单位提供设备清单明细，并定期检查是否运营良好。

4、招标人因业务调整，有权对合同约定岗位人数进行增减调整，人员费用结构遵循原有合同内人员费用标准执行。

5、招标人有权要求服务单位更换或开除纪律散漫、工作质量无法满足招标人要求的，或被招标人连续要求整改但未落实的员工。

6、发生下列行为之一的，招标人有权暂扣投标中标服务单位服务费：

1）招标人向中标服务单位下发整改内容但并未整改落实，暂扣当月服务费；

2）合同到期前，需配合招标人共同完成后续投标中标服务单位的工作移交，暂扣3个月服务费及已支付考核押金。

7、发生下列行为之一的，招标人有权立即终止与投标中标服务单位的服务合同，所有责任及产生的损失，由投标中标服务单位承担：

1）因投标中标服务单位人员与黄牛号贩勾结，被新闻媒体曝光的；

2）因投标中标服务单位人员失职或不作为，造成医疗事故及人员伤害等情况发生；

3）因投标中标服务单位人员失职或不作为，造成医院重大财产损失，金额大于10万的；

4）因投标中标服务单位安保人员失职或不作为，造成医院重大生产事故或火灾事故的；

8、招标人有权要求投标中标服务单位提供员工工资、社保等服务情况进行审计监督。如发现合同内约定人员费用高于实际支付费用，采购人有权在之后支付费用中进行抵扣。

9、要求全年无责任事故和责任案件发生，精神文明测评满意率在90﹪（含）以上，若低于90%，则按招标人考核规定进行处罚。每月预留2000元作为月考核专用款，根据当月考核结果发放。若发生责任事故或责任案件，经核实后每次扣罚200元，当月扣完为止；若每月扣罚5次及以上，连续3月或半年内累计2个月发生每月扣罚5次及以上者，招标人有权终止合同。每月提取月度服务费的1%作为年度考核金，作为年底考核结算。