ZC20250169 上海市光华中西医结合医院所需家具采购公开招标项目                    招标需求文件

上海市光华中西医结合医院所需家具采购

公开招标项目招标需求文件

一、项目概况

项目内容：上海市光华医院采购一批医技定制家具，包括医用诊疗柜、医用调剂柜及其配件、医用更衣柜等。详细需求请见附件：需求清单。
交货期限及交货地点：合同签订后，接到院方指令后45天内完成所有定制家具的交付、安装、调试（存在二次搬运情况）。交货地点为招标人指定地址。

本项目预算金额为人民币7,215,600.00元，预算金额为投标最高限价，经评审后投标报价超出本预算金额的，作无效投标处理，其中暂列金额1082332.41元为不可竞争费，不可竞争费的用途为项目实施中发现的设计清单缺、漏或变更时使用。
4、付款方式：合同签订后支付合同款的50%，所有货物及配件到达现场后支付至合同款的80%，安装调试完毕同时本项目资料移交给院方后支付至合同款的100%。具体根据合同约定条款进行支付；采购合同应明确资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。

5、本项目属于货物类招标项目。本标包核心产品有：医用诊疗桌、医用钢制更衣柜。
6、本项目中带“▲”的为重要指标，其他为一般指标。

二、技术需求

1、供应商所投产品必须满足符合：

GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》

GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》
GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》
QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》
QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》
QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》
GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》

QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》

GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 18584-2024《家具中有害物质限量》

以上相关标准如有更新，以最新标准为准。
2、投标人须提供由具有国家认可的第三方检验检测机构出具的有效期内（到投标截止日的三年内）的拟投主要原辅材料及配件——各种板材、油漆、胶水、五金配件的检测报告。（详见四、检测报告的要求）
3、投标人须标明拟投主要原辅材料及配件——各种板材、喷涂涂料、胶水、五金配件的品牌、产地和等级。
4、采购清单、出样的要求、数量等具体内容见附件：需求清单。
5、报价的组成：报价总价为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用的所有可能发生的费用，包括：货物（含设备、配件、辅助材料）生产供应、保管、运输、保险费、产品检验检测、拆卸、搬运、安装、调试、人员培训、税收、售后服务。
6、详实的售后服务方案（包含但不限于以下内容）。
1）投标产品售后服务要求：投标人必须提供所投产品整体不少于5年的免费质保期，质保期内提供质量“三包”，并免费上门服务。提供定期上门巡检，发现问题及时解决。质保期外投标人须提供终身保养服务承诺，继续提供产品使用的技术支持，包括产品维修及零配件的供应，应长期负责维修服务（包含零配件的维修报价且给予按照市场价不高于七折的优惠）。
2）售后服务响应要求：符合GB/T 37652《家具售后服务要求》，有售后服务专线，保证在接到故障报修电话后能及时上门解决问题。投标人需提供全年7×24小时上门服务(所有零配件质保期内免费上门更换)，做到1小时内电话响应、3小时内到达现场、12小时内修复（如无法修复须提供备用产品）。
3）维保服务要求：产品质量保证、维修服务、保养指导、零配件更换、定期保养建议等。
4） 备品备件要求：投标供应商需尽可能全面的考虑到实际产品使用中容易损坏或定期更换的零配件，并有一定的配件储备便于第一时间的更换、维修。（需提供备品备件清单）
7、项目完成，货物交付、送至现场安装完毕后，由采购人任意抽取货物3件，送到国家级检测中心进行破环性检测，如检测结果不合格，采购人有权退回所有产品，并由投标人承担违约责任、退还已支付款项，投标人需提供承诺函。
8、服务方案
1）有完整、合理、可行的整体实施规划服务方案，包含但不限于对前期现场的复尺计划安排、设计深化及走线方案的理解等。
2）投标单位需提供品控管理方案，包括含品控管理部门和专门品控管理人员的描述等。
3）产品运输及安装方案：包括运输过程中的产品包装、防潮处理、标识说明等方案；安装过程中安装准备、安装流程及注意事项的介绍。
4）履约验收方案：
（1）验收时间与方式：按合同约定验收时间一次性整体验收。
（2）验收程序：
前期准备：审核合同条款、技术参数、服务承诺等文件；根据采购需求及合同约定制定验收标准，包括配合采购人进行产品外观检查、功能测试及其验收过程中的疑问解答等；通知供应商及参与方验收时间、地点及要求；
实施验收：步骤1：供应商自检，供应商提交自检报告及交付物品清单；步骤2：现场核查，对照合同及验收标准，逐项核查货物数量、质量、性能或服务成果；步骤3：问题反馈，发现不符合项时，当场提出整改要求并记录；
验收结论：验收合格，由实际使用方签署《长宁区医疗系统设施设备验收单》，根据合同约定付款方式支付资金；验收不合格，要求供应商限期整改并重新验收。
（3）验收标准：符合合同约定的技术参数、服务内容；符合国家/行业标准；无转包及违法分包、假冒伪劣等违约行为。项目履约验收工作具体依据项目合同中的履约验收方案执行。合同中的履约验收方案将明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。
5）投标单位需提供拟从事本项目的服务团队成员情况介绍（包含服务团队人员的名单和履历、技术能力、专业资格证、职称证明、社保缴纳情况等）。
9、投标单位需根据项目实施的针对性、合理性提供合理化建议及增值、优惠服务方案。

10、家具等设施设备的制造商或经销商，制造商提供制造商声明函，经销商提供制造商出具的销售许可等其他相关材料等。（须加盖制造商公章）
11、颜色标准：中标单位根据院方要求指定提供。
三、实物样品要求

投标单位需提供与招标要求规格、参数一致的样品，对中标供应商的样品进行封样并由采购人保管，作为验收的依据之一，其余投标供应商的样品在项目结果公告发布后7个工作日内通知退还。中标供应商的样品于交货并通过验收后由采购人退还。
四、检测报告的要求

1、主要原辅材料及配件检测报告（必须有经国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，到投标截止日的3年内，检测报告复印件加盖投标供应商公章，原件备查。）
（1）电解钢板:符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》合格的检测报告,耐腐蚀：≥240H小时中性盐雾、锈点数0点(10级);乙酸盐雾试验(ASS)、≥240H小时乙酸盐雾、锈点数0点(10级）；
（2）抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》合格的检测报告,抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%；

（3）铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》合格的检测报告,耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240H)、锈点数0点(10级）；

（4）三节静音导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》合格的检测报告,耐久性≥9万次，无损，垂直向下静荷载 200N，水平侧向静荷载 100N；
（5）重型滑轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》合格的检测报告,耐久性≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；
（6）医用办公椅：符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》合格的检测报告,软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥49.5kg/m³，回弹性：≥46%；；符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》合格的检测报告,pH值：4.0~9.0；符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》合格的检测报告,甲醛：未检出，苯：未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)：≤0.50mg/m³。
（7）实木多层免漆板：符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》合格的检测报告,甲醛释放量≤0.050mg/m³。

（8）医用文件柜：成品检测报告，检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 金属件外观要求：喷涂层-要求1：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；喷涂层-要求2:涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷,金属喷漆(塑)涂层理化：硬度：≥H
五、送样时间及地点

	序号
	样品名称
	单位
	数量
	要求
	备注

	1
	25mm厚实木多层免漆板
	件
	1
	规格：300*400（mm）
	

	2
	支撑脚
	件
	1
	规格：见图
	[image: image90.png]




	3
	不锈钢门铰
	件
	1
	规格：常规
	

	4
	医用诊疗桌3
	件
	1
	规格：L1400*W1400*H750（mm）
	详见
需求清单序号16要求

	5
	医用钢制更衣柜（三门柜）
	件
	1
	规格：L900*W550*H2000（mm）
	详见
需求清单序号33要求

	注：

1、请投标单位于开标前一天（即2025年12月02日）至投标截止时间，将实物样品送至上海市长宁区武夷路519弄46号楼，送样前请联系：杨老师 18621832336。

2、请于规定时间内送样并现场组装完毕。

3、所有样品均需注明投标人名称及样品名称以便区分。

4、样品是评审的依据，招标人在实施过程中根据实际情况有权对样品的色样作调整，投标人在核算单价时，不受颜色影响。同时在评标过程中若对样品进行破坏性实验造成的物品损耗由投标人承担，招标方对投标人所递交的样品损坏等不负任何责任。


.

附件：需求清单

	序号
	品名
	规格
	数量
	单位
	产品图片
	材质参数
	备注

	1
	医用

地柜
	地柜：1200*600*850（mm）
	50
	个
	[image: image2.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）五金配置：五金配置：一体折弯拉手、锁、不锈钢铰链等,铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	2
	医用发药工作桌
	1200*600*800（mm）
	20
	张
	[image: image3.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层板免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台面：采用复合亚克力人造石,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；
（5）五金配置：三节静音导轨。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	3
	医用双面配药台
	1600*1000*750（mm）
	1
	张
	[image: image4.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                                             
（2）五金配置：暗拉手、锁、三节静音导轨、黑色脚垫等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	4
	医用单面成药柜
	2000*600*1980（mm）
	18
	组
	[image: image5.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。   
（2）配置：标签卡槽。
	

	5
	医用单面成药柜
	900*450*1980（mm）
	75
	组
	[image: image6.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。 
（2）配置：标签卡槽。
	

	6
	医用单面成药柜
	1800*600*1980（mm）
	9
	组
	[image: image7.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。 
（2）配置：标签卡槽。
	

	7
	医用单面成药柜
	500*450*1980（mm）
	1
	组
	[image: image8.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。 
（2）配置：标签卡槽。
	

	8
	医用单面成药柜
	1800*500*1980（mm）
	31
	组
	[image: image9.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。 
（2）配置：标签卡槽。
	

	9
	医用毒麻药品柜
	900*450*2000（mm）
	25
	组
	[image: image10.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                                                                         （2）五金：不锈钢铰链、暗拉手、双人双锁等。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	10
	医用钢制调剂/打包台
	2400*600*850（mm）
	1
	组
	[image: image11.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的1.0mm厚304#不锈钢，具有耐腐蚀性，表面光洁，不易生锈；
（2）工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；                   （3）台面：台面内部填充板材，防止台面空鼓。
（4）配置：不锈钢拉手、标签卡槽。
	

	11
	医用钢制调剂/打包台
	1500*800*850（mm）
	3
	组
	[image: image12.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的1.0mm厚304#不锈钢，具有耐腐蚀性，表面光洁，不易生锈；
（2）工艺：经激光切割，数控折弯，打磨抛光焊缝成型；                   （3）台面：台面内部填充板材，防止台面空鼓。
（4）配置：不锈钢拉手、标签卡槽。
	

	12
	医用钢制中药百子柜
	1200*500*2000（mm）
	20
	组
	[image: image13.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。            
（2）配置：药篮、标签卡槽。
	

	13
	医用接种台
	1000*600*750（mm）
	3
	张
	[image: image14.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm 厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）配置：40LPP垃圾桶；
（5）五金配置：斜切拉手、三节静音导轨、不锈钢铰链等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	14
	医用专家诊桌2
	1400*650*750 （mm）
	26
	张
	[image: image15.png]/A




	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其余厚度16mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（4）配置：副柜1400*400*630mm；
（5）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨、不锈钢门铰等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	15
	医用专家诊桌3
	1500*750*750 （mm）
	14
	张
	[image: image16.png]



	（1）主体材质：采用实木，有光泽，韧性高，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等；
（2）油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感；
（3）配置：副柜1450*400*630（mm）；
（4）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨、不锈钢门铰等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	16
	医用诊疗桌3
	1400*1400*750（mm）
	120
	张
	[image: image17.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其余厚度16mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（4）配置：副柜 1400*400*630mm；
（5）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨、不锈钢门铰等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	17
	医用诊断桌
	1200*600*750（mm）
	100
	张
	[image: image18.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的级实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：木制活动三抽柜、木制活动主机架；
（6）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	18
	医用诊疗床2
	1900*650*650（mm）
	160
	张
	[image: image19.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的E1级实木多层免漆板，台面厚度18mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）面料：采用优质西皮人造革，防水防霉易清洁；
（5）海绵：采用50mm高弹海绵，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，抗疲劳力强，体感舒适；
（6）配置：两个单门单抽柜；
（7）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨、不锈钢门铰等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	19
	医用诊疗床3
	1900*650*680（mm）
	20
	张
	[image: image20.png]



	（1）主体材质：采用实木，有光泽，韧性高，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等；四脚60mm*60mm，横梁30mm*30mm，柜体及门板18mm，
（2）油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感；
（3）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（4）海绵：采用80mm高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
	

	20
	医用B超诊疗床
	1900*650*620（mm）
	28
	张
	[image: image21.png]



	（1）主体材质：采用符合环保标准的50*50*1.5mm冷轧钢管，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；
（2）吊抽：采用符合环保标准的1.0mm冷轧钢板，表面抑菌静电喷涂粉末；
（3）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（4）海绵：采用50mm高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（5）配置：一次性床单；
（6）五金配置：一体折弯拉手、三节静音导轨、可刹车轮。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	21
	医用理疗床2
	1900*700*650（mm）
	54
	张
	[image: image22.png]



	（1）材质：采用实木，有光泽，韧性高，木材经药水蒸煮及二次烘干，可防虫、防潮、防蛀、防腐等；四脚60mm*60mm，横梁30mm*30mm，
（2）油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感；
（3）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（4）海绵：采用50mm高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。
	

	22
	医用直型挂号收费桌2
	1400*600*750（mm）
	9
	张
	[image: image23.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）功能：打印机放置位、落地主机柜；
（5）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	23
	医用主任办公桌
	1400*1200*750（mm）
	48
	张
	[image: image24.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：副柜1200*400*630mm；
（6）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨、不锈钢铰链等。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	24
	医用办公桌2
	1200*600*750（mm）
	171
	张
	[image: image25.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：木制活动三抽柜、木制活动主机架；
（6）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	25
	医用办公桌2
	1400*600*750（mm）
	60
	张
	[image: image26.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：木制活动三抽柜、木制活动主机架；
（6）五金配置：斜切拉手、锁、三节静音导轨。▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N。
	

	26
	医用办公桌
	1200*600*750（mm）
	35
	张
	[image: image27.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：木质主机架。
	

	27
	医用办公桌
	1000*600*750（mm）
	90
	张
	[image: image28.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：木质主机架。
	

	28
	医用文件柜
	900*450*1800（mm）
	250
	组
	[image: image29.png]



	柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。
（2）五金配置：采用优质不锈钢铰链、暗拉手、锁等；
（3）不锈钢铰链：铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。                                       
（4）配置：上柜玻璃对开门，下柜钢制对开门。                  ▲提供成品检测报告   检测依据GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》 金属件外观要求：喷涂层-要求1：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；喷涂层-要求2:涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷            

 金属喷漆(塑)涂层理化：硬度：≥H
	

	29
	医用文件柜
	900*500*2000（mm）
	59
	组
	[image: image30.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                      
（2）五金配置：采用优质不锈钢铰链、暗拉手、锁等；
（3）不锈钢铰链：铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。                                       
（4）配置：上柜玻璃对开门，下柜钢制对开门。                   
	

	30
	医用会议桌3
	5600*1800*750（mm）
	1
	张
	[image: image31.png]



	（1）面材：采用0.6mm厚的优质实木木皮，外观材色和花纹美观，表面无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷无明显色差；
（2）基材：采用符合环保标准的级16mm+80mm密度纤维板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标符合国家环保标准；
（3）油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。       （4）带开孔，配合电子升降设备
	

	31
	医用折叠培训条桌3
	1400*500*750（mm）
	101
	张
	[image: image32.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击；
（5）配置：木制吊挡板/书网；
（6）功能：可折叠。
	

	32
	医用双面培训条桌2
	2300*1000*750（mm）
	1
	张
	[image: image33.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）五金配置：优质五金连接件。
	

	33
	医用钢制更衣柜（三门）
	900*550*2000（mm）
	167
	组
	[image: image34.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                                      
（2）五金配置：不锈钢铰链、暗拉手、标签卡槽、锁等；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。                                       
（3）配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。
	

	34
	医用钢制更衣柜（三门）
	900*550*2000（mm）
	143
	组
	[image: image35.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                                                       
（2）五金配置：不锈钢铰链、暗拉手、标签卡槽、锁等；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。                                       
（3）配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。
	

	35
	医用钢制更衣柜（两门）
	600*550*2000（mm）
	65
	组
	[image: image36.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                                             
（2）五金配置：不锈钢铰链、暗拉手、标签卡槽、锁等；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。                                       
（3）配置：活动层板，挂衣杆、标签卡槽。
	

	36
	医用入墙衣柜
	900*600*2400（mm）
	100
	组
	[image: image37.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，主材18mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）五金配置：斜切拉手、锁、不锈钢铰链等。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 
	

	37
	医用入墙衣柜
	700*600*2400（mm）
	90
	组
	[image: image38.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，主材18mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）五金配置：斜切拉手、锁、不锈钢铰链等。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。 
	

	38
	定制高柜
	2950*480*2000（mm）
	3
	组
	[image: image39.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。      
（2）五金配件：一体折弯拉手、锁、不锈钢门铰、标签卡槽。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	39
	定制高柜2
	1100*600*2000（mm）
	3
	组
	[image: image40.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。 
（2）五金配件：一体折弯拉手、锁、不锈钢门铰、标签卡槽。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	40
	医用钢制储物/被服柜
	800*500*2000（mm）
	10
	组
	[image: image41.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。
（2）五金配件：一体折弯拉手、锁、不锈钢门铰、标签卡槽。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	41
	医用钢制储物/被服柜
	1220*500*2000（mm）
	3
	组
	[image: image42.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。
（2）五金配件：一体折弯拉手、锁、不锈钢门铰、标签卡槽。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	42
	医用层板柜
	900*600*2400（mm）
	1
	组
	[image: image43.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，主材18mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅。
	

	43
	医用木制值班床2
	1000*2000*1850（mm）
	46
	张
	[image: image44.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）配置：上下扶梯，含床垫；
（5）五金配件：优质五金连接。
	

	44
	医用木制床头柜
	420*400*450（mm）
	55
	组
	[image: image45.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，台面厚度25mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅。                                  
（4）五金配置：斜切拉手、不锈钢铰链、三节静音导轨等；▲三节静音导轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥9万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	45
	医用等候椅3
	二人位
	62
	张
	[image: image46.png]



	（1）扶手和椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理；
（2）座背椅面材质：采用优质聚氨酯PU材料模具内一体成型，结构是单杆件整体一次成型。聚氨酯PU有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形。PU内置1.5mm钢架，加强受力，经久耐用。PU椅面均为全包裹设计；
（3）承重横梁：采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理；
（4）含中间扶手。
	

	46
	医用等候椅3
	三人位
	85
	张
	[image: image47.png]



	（1）扶手和椅脚：采用优质铝合金压铸成型，表面做静电喷粉喷涂处理；
（2）座背椅面材质：采用优质聚氨酯PU材料模具内一体成型，结构是单杆件整体一次成型。聚氨酯PU有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形。PU内置1.5mm钢架，加强受力，经久耐用。PU椅面均为全包裹设计；
（3）承重横梁：采用直径60mm、厚度2.5mm六角钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理；
（4）含中间扶手。
	

	47
	医用等候椅4（无靠背）
	两人位
	110
	张
	[image: image48.png]



	（1）椅座面：采用优质聚氨酯PU材料，通过大型模具注塑一体成型，内置1.2mm铁板，加强承托力。聚氨酯PU具有良好的弹性，材料结合紧密，频繁使用不会引起变形、具有耐老化，耐磨等性能特点。
（2）站脚：采用1.2mm厚冷轧钢板，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。
（3）承重横档：采用40*80mm方管 ，厚度1.5mm，焊接加工成型，除油除锈后表面静电喷涂银色处理。
	

	48
	医用等候椅6
	三人位
	15
	张
	[image: image49.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；                                                                                                              （2）海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）脚架：优质实木脚架，采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
	

	49
	医用成人输液椅
	710*1130*1100（mm）
	90
	张
	[image: image50.png]



	（1）扶手，站脚：采用1.2mm厚30mm*60mm的优质冷轧钢管冲压后焊接成型，除锈处理后静电喷涂漆粉；
（2）扶手板：采用中纤板外包覆优质海绵，装扪西皮，表面平整光滑，大方美观；
（3）座板内框，书网：采用1.0mm优质冷轧钢管经数控磨具折弯工艺；表面采用静电喷粉处理；
（4）座垫：使用天然层压木板，高回弹海绵及优质西皮，经高级衣车裁剪车线订制而成，舒适耐用；
（5）每座位配1支不锈钢输液杆。
	

	50
	医用输液屏风
	2100*900*1200（mm）
	40
	套
	[image: image51.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的实木多层免漆板，主材50mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅。
	

	51
	医用陪护沙发
	收起：W610*D760*H940（mm）       

展开：W610*D1850*H600（mm）
	180
	张
	[image: image52.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用优质发泡棉表面有防腐化和防变型保护膜，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）脚架：采用直径38mm，管壁厚度1.2mm冷轧钢管，表面喷涂处理；
（4）配件：带定向轮、塑料脚垫；
（5）功能：可收纳折叠、方便转运和使用。
	

	52
	医用操作椅7
	常规
	50
	张
	[image: image53.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、 可靠；
（4）功能：可移动、升降；
（5）脚架：采用优质电镀基材一次压铸成型，无需焊接，美观大方且结实耐用；
（6）脚轮：采用优质PU静音轮，移动时无明显噪音，且不会划伤地板。
	

	53
	医用多功能椅5
	常规
	15
	张
	[image: image54.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（4）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（5）采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
	

	54
	医用多功能椅2
	常规
	300
	张
	[image: image55.png]



	（1）椅面：采用全新PP料一体成型，美观大方，易清洁，经久耐用；                
（2）脚架：优质实木脚架，采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
	

	55
	医用陪护椅
	常规
	150
	张
	[image: image56.png]



	（1）饰面：一次注塑成型塑料加纤，无缝全折叠类便携式培训椅；                                 
（2）椅架：采用19*32（mm）腰鼓管，壁厚≥1.5mm，前后分体结构，通过连接铝合金实现静音折叠功能，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电高温喷涂处理；
（3）塑料：大圆弧适背结构设计，坐深加长设计，靠背带内嵌合金活动折叠后脚结构，受力稳定；可折叠扶手采用双层结构设计，铝合金支架，采用全新PP+纤维。
	

	56
	医用陪护椅2
	常规
	1
	张
	[image: image57.png]



	（1）面料：采用优质PU面料，防磨防污性好；
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）采用优质实木材料，自然木纹，保留天然特性；
（4）外观无裂缝、无树节子、无孔洞等缺陷；
（5）采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
	

	57
	医用办公椅16
	常规
	60
	张
	[image: image58.png]



	（1）头枕：升降头枕；
（2）椅背：PP+GF背框，固定腰靠；
（3）椅座：切割绵；
（4）底盘：中班蝴蝶底盘带原位锁定；
（5）扶手：连体固定扶手；
（6）气杆：三级气杆；
（7）椅脚：PP五星脚；
（8）椅轮：黑色PP轮。  符合QB/T 2280-2016《办公家具办公椅》软质聚氨酯泡沫塑料密度：座面≥49.5kg/m³ ，回弹性：≥46%；GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》pH值：4.0~9.0；▲GB 18584-2024《家具中有害物质限量》甲醛：未检出，苯：未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)：≤0.50mg/m³。
	

	58
	医用办公椅17
	常规
	950
	张
	[image: image59.png]



	（1）椅背：PP背框；
（2）扶手：PP连体固定扶手；
（3）底盘：PA线控手柄，PP加铝合金抛光原位锁定底盘；
（4）气杆：行程85mm沉口70mm三级气杆；
（5）椅脚：PA五星脚；
（6）椅轮：黑色PU轮。
	

	59
	医用班前椅7
	常规折叠
	80
	张
	[image: image60.png]



	（1）饰面：一次注塑成型塑料加纤，无缝全折叠类便携式培训椅；                                 
（2）椅架：采用19*32mm腰鼓管，壁厚≥1.5mm，前后分体结构，通过连接铝合金实现静音折叠功能，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电高温喷涂处理；
（3）塑料：大圆弧适背结构设计，坐深加长设计，靠背带内嵌合金活动折叠后脚结构，受力稳定；可折叠扶手采用双层结构设计，铝合金支架，采用全新PP+纤维。
	

	60
	医用会议椅4
	常规
	32
	张
	[image: image61.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）脚架：采用电镀五星脚架。
	

	61
	医用会议椅5
	常规
	32
	张
	[image: image62.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）扶手：PP扶手；
（4）脚架：电镀扁管弓形脚架。
	

	62
	医用折叠培训椅（不带写字板）
	常规
	250
	张
	[image: image63.png]



	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；   
（2）靠背：采用优质尼龙加玻纤背框；
（3）辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（4）脚架：配优质喷涂脚架，可折叠。
	

	63
	医用培训椅4（带写字板）
	常规
	170
	张
	[image: image64.png]-
“"
P—




	（1）面料：采用优质透气网布面料，防磨防污性好；   
（2）靠背：采用优质尼龙加玻纤背框；
（3）辅料：采用高密度、高弹力聚氨脂海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（4）脚架：配优质喷涂脚架，可折叠；
（5）功能配置：写字板、活动脚轮。
	

	64
	医用折叠沙发
	双人位
	38
	组
	[image: image1.png]Lsprsnn

v

a0
ey




	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁； 
（2）海绵：采用优质发泡棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）内框架：采用优质冷轧钢管，表面喷涂处理；
（4）脚轮：优质PU静音轮，避免划伤地板，扶手前轮带刹车，不需移动时可锁定避免沙发自行移动！
	

	65
	医用组合休闲沙发
	5810*720（mm）
	1
	组
	[image: image65.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：高密度高回弹发泡海绵加羽绒填充，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）内框架：采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板，3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用。
	

	66
	等候沙发
	6900*1500*450/750（mm）
	2
	组
	[image: image66.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；
（4）锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形；
（5）不锈钢脚架。
	

	67
	等候沙发
	1500*550*520（mm）
	2
	组
	[image: image67.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁； 
（2）海绵：采用优质发泡棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）脚架：采用优质锥形工业管型材，管壁厚度1.5mm冷轧钢管，表面喷涂处理。
	

	68
	医用休闲沙发15
	单人位
	10
	张
	[image: image68.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用发泡高密度高回弹优质海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）内架：采用优质松木和桉木实木框架，木材四面刨光，经防虫、防蛀处理，含水率8%-12%；
（4）扶手：环保油漆，光亮平整，油漆无颗粒、气泡；
（5）电动伸缩机构：采用知名品牌双电机伸缩机构，最大角度可达150°，使用3万次无故障。
	

	69
	医用哺乳沙发
	常规
	10
	张
	[image: image69.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）脚架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击。
	

	70
	医用接待沙发3
	单人位
	8
	张
	[image: image70.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）框架采用进口落叶松+桉木结合刨方木架，AAA级多层夹板封板,3.6蛇簧搭配皮筋扣定线固定，经久耐用；
（4）脚架：优质实木脚架，采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
	

	71
	医用休闲沙发
	三人位
	4
	组
	[image: image71.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；
（4）锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形；
（5）不锈钢脚架。
	

	72
	医用休闲椅
	单人位
	62
	张
	[image: image72.png]



	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）电镀脚架。
	

	73
	医用休闲沙发2
	三人位
	13
	张
	[image: image73.png]x ﬂlx




	（1）面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，耐磨易清洁；  
（2）海绵：采用高弹海绵，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适；
（3）四面抛光、烘干、除虫处理实木木架；
（4）锰钢蛇簧加平衡线处理，永不变形；
（5）电镀脚架。
	

	74
	医用茶几
	Φ600*560H（mm）
	15
	组
	[image: image74.png]



	(1)基材:采用符合环保标准的级实木多层免漆板，台面厚度25mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
(2)贴面:面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准;
(3)封边:采用>2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边:边沿光滑流畅。
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击。
	

	75
	医用休闲茶几3
	1200*600*450
	3
	张
	[image: image75.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的级实木多层免漆板，面板厚度25mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；                                                         
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击。
	

	76
	医用休闲圆几
	φ800*750（mm）
	30
	套
	[image: image76.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的级实木多层免漆板，面板厚度25mm，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击。
	

	77
	医用休闲圆几
	φ800*450（mm）
	1
	张
	[image: image77.png]



	（1）基材：采用符合环保标准的级实木多层免漆板，面板厚度25mm，其他部位主材≥16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）台架：优质钢脚，OTC自动焊接工艺，表面采用优质品牌静电喷粉—抑菌静电喷涂粉末，具良好的绝缘性，附着力强，耐磨檫，抗撞击。
	[image: image89.png]




	78
	医用接待茶几2
	500*500*550（mm）
	4
	张
	[image: image78.png]



	（1）台面：采用符合环保标准的级实木多层免漆板，面板厚度40mm，其他部位主材16mm厚度，符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》甲醛释放量≤0.050mg/m³
（2）贴面：面贴三聚氢胺装饰纸木纹饰面，表面耐磨，耐香烟灼烧，耐干热，耐染腐蚀，防霉、耐龟裂，耐水蒸气等各项理化性能均符合国家标准；
（3）封边：采用≥2.0mm同色PVC材料封边条，全自动激光封边机封边，边沿光滑流畅；
（4）脚架：优质实木，色泽天然，纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理。
	

	79
	医用成人输液茶几
	400*550*600（mm）
	50
	张
	[image: image79.png]



	（1）基材：优质实木，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；
（2）油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。
	

	80
	医用货架
	1200*600*1980（mm）
	70
	组
	[image: image80.png]



	（1）柜体：立柱采用符合环保标准1.2mm厚一级冷轧钢板，层板采用1.0mm冷轧钢板板数控折弯焊接成型，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；                                                                                        （2）功能：四层调节层板，层板加强筋。
	

	81
	医用抢救床
	1950*640*500/900（mm）
	17
	个
	[image: image81.png]



	标准配置:双向到位保护螺杆；欧式豪华两折隐藏式护栏；中控脚轮刹车系统；背部气弹簧升降；ABS床面板；氧气瓶架；输液架插孔；不锈钢输液架；床垫。
	

	82
	电动病床
	常规
	270
	张
	[image: image82.png]



	（1）功能：背板升降，腿板升降；
（2）床头尾板：PP吹塑，床尾不带控制按键；
（3）床板：整体拉伸床板；
（4）护栏：PP吹塑；
（5）脚轮：中控脚轮；
（6）配置电机及控制系统；
（7）床垫蓝色医用牛津布，厚度80mm，其中40mm优质椰棕，40mm高密度海绵。
（8）含餐板
 床头、床尾板：采用高级ABS工程塑料成型，外观采用流线型设计，可做CPR急救板使用。安装采用挂钩锁定方式，易拆卸；床尾配亚克力透明床头卡（提供病床生产厂家带有CNAS标识的耐高温和低温合格的检测报告，提供病床生产厂家带有CNAS标识含有害物质合格的报告，提供病床生产厂家带有CNAS标识抗冲击≥150公斤冲击合格的检测报告，提供病床生产厂家带有CMA和CNAS标识的床头床尾板防霉合格第三方检测报告）
	

	83
	二摇手动病床2
	2230*950*500（mm）
	4
	张
	[image: image83.png]



	（1）标准配置：
手动摇杆弹簧拉力系统
铝合金护栏一对
四轮采用全制动脚轮
点滴架插孔每侧两个，引流挂钩每侧二个
输液杆一支
304#不锈钢龙门牵引架
（2）功能：
背板升降
腿板升降
（3）床垫：蓝色医用牛津布，厚度80mm，其中40mm优质椰棕，40mm高密度海绵  提供病床生产厂家机器人工作实景照片及生产病床厂家购买发票
	

	84
	老年电动护理床
	常规
	1
	张
	[image: image84.png]



	（1）标准配置：
电机系统
木护栏
中控脚轮刹车系统
点滴架插孔每侧两个，引流挂钩每侧二个，输液杆一支
（2）功能：
床升降
背部
腿部
（3）床垫：蓝色医用牛津布，厚度80mm，其中40mm优质椰棕，40mm高密度海绵
	

	85
	医用床头柜3
	500*500*700（mm）
	400
	个
	[image: image85.png]



	（1）由柜体、顶板、抽屉、餐拉板、隔板、毛巾架、脚轮等组成。
外形美观，轻巧，结构牢固；
（2）柜体为冷轧板，抽屉，顶板，隔板，柜门等为ABS。
	

	86
	L型吧台
	W*300/800*750/1150（mm）
	11
	延米
	[image: image86.png]



	（1）框架：龙骨部分采用承重力强的25*25*2.0的镀锌钢管龙骨，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末,符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。
（2）柜体：单门单抽柜结构，采用1.0mm厚电解板制作，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；
（3）台面：采用复合亚克力人造石,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；
（4）踢脚线：采用1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；
（5）工艺：外饰面、门板、抽面木纹转印工艺，护士站内预留强弱电走线槽位；
（6）五金配置：一体折弯拉手、锁、重型滑轨、不锈钢铰链等；▲重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	87
	吧台
	2000*300/800*750/1150（mm）
	9
	组
	[image: image87.png]



	（1）框架：龙骨部分采用承重力强的25*25*2.0的镀锌钢管龙骨，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末,符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。
（2）柜体：单门单抽柜结构，采用1.0mm厚电解板制作，表面静电喷涂室内优等抑菌粉末；
（3）台面：采用复合亚克力人造石,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能；
（4）踢脚线：采用1.0mm厚304油磨拉丝不锈钢板制作；
（5）工艺：外饰面、门板、抽面木纹转印工艺，护士站内预留强弱电走线槽位；
（6）五金配置：一体折弯拉手、锁、重型滑轨、不锈钢铰链等；▲重型滑轨依据QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》功能试验耐久性：≥14万次，无损，垂直向下静荷载 300N，水平侧向静荷载 150N；铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	

	88
	医用器械柜1
	800*1000*1850（mm）
	14
	组
	[image: image88.png]



	（1）柜体：采用符合环保标准的1.0mm电解钢板，表面喷涂室内优等抑菌粉末；符合GB/T 9286-2021《色漆和清漆划格试验》、GB/T 6739-2022 《色漆和清漆铅笔法测定漆膜硬度》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、中性盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级）QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》乙酸盐雾≥240h小时、锈点数0点（10级),▲抗菌涂料：符合GB/T21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》抗菌率：抗菌率：大肠杆菌≥99%，金黄色葡萄球菌≥99%。                
（2）五金配置：暗拉手、锁具，不锈钢门铰。铰链依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》，耐久性：≥11万次，无损,耐腐蚀：乙酸盐雾(≥240h)。
	




