2025年平型关路物业管理服务需求

一、项目概况

静安区残疾人联合会平型关路113号综合大楼，总建筑面积约4500平方米，楼层数：4层。

（一）服务期间：2025年4月1日～2025年12月31日。

（二）预算金额：123.75万元/年。

（三）付款方式：

物业服务费按季度支付。区残联每季度对物业服务进行检查，中标物业服务企业每季度的第三个月25日前提供付款申请和当季度每月工作报告及相关材料，经区残联监管复检结果合格后，于下一季度第一个月的15日前支付上一季度物业服务费。

二、岗位设置及岗位要求

（一）岗位设置

| 序号 | 岗位 |  | 岗位数 | 工作时间 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理（物业经理） |  | 1 | 法定工作日， 8：30-17：30，做五休二制。 | （1）五官端正、身体健康、男性≤50岁/女性≤45岁、党员优先。 （2）具有本科及以上学历和持有物业经理高级及以上资格证书。 （3）具有类似项目的管理工作5年以上。 |
| 2 | 保安 | 保安队长 | 1 | 周一到周日 7：30-17：30，做五休二制。 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁优先，身体健康，普通话标准。 （2）具有保安员上岗证。 （3）具有监控证。 （4）具有消防管理证。 |
| 3 |  | 监控 | 2 | 周一到周日， 24小时 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁优先，身体健康，普通话标准。 （2）具有保安员上岗证。 （3）具有监控证。 （4）具有消防管理证。 |
| 4 |  | 接待 | 2 | 法定工作日， 8：00-17：00，做五休二制。 | 1）男性≤45岁/女性≤45岁优先，身体健康，普通话标准。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 5 | 保洁 |  | 5 | 法定工作日， 8：00-17：00，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准。 （2）持有健康证。 |
| 6 | 维修人员 |  | 1 | 法定工作日， 8：00-17：00，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。 （2）持高、低压电工作业证。 …… |
| 7 | 会务 |  | 1 | 法定工作日， 8：00-17：00，做五休二制。 | （1）女性≤35岁优先，形象气质好,反应能力快； （2）具有酒店管理专业优先 |
| 8 | 厨师 |  | 1 | 法定工作日， 6：00-14：00，做五休二制。 | （1）男性＜60岁/女性＜50岁。 （2）有国家厨师（中级）及以上资格证书。 （3）身体健康，持有健康证。 |
| 9 | 厨房帮工 |  | 2 | 法定工作日， 6：00-14：00，做五休二制。 | （1）男性＜60岁/女性＜50岁。 （2）具有相关工作经验5年以上。 （3）身体健康，持有健康证。 |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（二）岗位要求

| 部门 | 职责范围 |
| --- | --- |
| 管理处 | 1、负责区残联平型关路楼宇的物业管理服务和安全保障工作； 2、负责协调第三方维保单位（电梯、消防、燃气安全、绿化养护、设施设备维护等）的日常联系及按时维护。 3、负责日常会务服务工作； |
| 安保部 | 1、专人负责办公楼宇安全防范、消防管理（持证上岗）； 2、负责监控室和报警系统24小时监控及大楼内外巡查； 3、负责进出人员的管理及来访登记，车辆引导工作，残车停放引导，安全保卫工作； 4、负责24小时巡逻等工作。 |
| 保洁部 | 1、负责大楼内外区域的保洁管理； 2、负责大楼内楼梯间、会议室、残疾人活动室、多功能厅、茶水间、公共走廊、电梯厅、卫生间等部位的日常打扫； 3、负责楼内垃圾分类工作，垃圾做到日产日清，做好每日垃圾收运登记。 |
| 工程部 | 1、负责大楼公共设施设备的巡查、维修等工作； 2、负责对第三方维保单位现场维保的监管； 3、熟悉掌握楼内会议系统、音响系统、舞台系统等设备的使用，会前提前调试； 4、负责楼内用电安全的日常监管。 |
| 食堂 | 1、负责早餐、午餐烹制、点心制作，食堂材料进出库管理，食品安全管理，食堂燃气安全管理等； 2、负责做好食堂相关工作，如：切配、打菜、日常清洁、垃圾清运、食品留样等工作； 3、负责确保早、午餐就餐及时，以及临时用餐的保障工作 4、负责配合做好反食品浪费相关工作。 |
| 备注 | 如遇非法定工作日残疾活动，需提供人员保障 |

三、服务需求

（一）大楼房屋、设施设备的维护、使用、运行管理

房屋建筑物本体及配套设施设备。包括但不限于共用的上下水管道、雨水管、共用照明、天线、防雷设施、加压供水、供电设备配置系统等。

房屋建筑物共用部位。包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗等。

能源动力运行系统及设备管理与保障。包括但不限于以下内容：

1、电力配电系统（各类配电井、柜）运行、保养、维修、值班（总配电房，要按时巡查并做好相关记录）。

2、给排水系统运行、保养、维修、清理、巡查、值班（要按时巡查并做好相关记录）。

3、电梯的运营维护，配备电梯安全管理员，持证上岗，按规程进行保养，梯内清洁、消毒。

4、饮水机、热水器的日常维护。

5、设施、设备的维修、维护必须以不影响楼内各项活动正常开展和工作人员日常办公为标准。

6、按行业规定建立大楼房屋本体及配套设施的管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

7、大楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，走廊墙壁无污染现象；无擅自改变房屋用途行为；建筑外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落；外挂石材无破损；涂料脱落污渍；室外招牌整洁统一，无安全隐患，外墙装饰无破损。每月按时检查并做好相关记录。

8、确保房屋、门窗等公用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率90%以上。

9、保证公共照明、水电设施、空调通风系统、电梯等公共设施正常运行。公共设施、水电气设施每天检查一遍，发现故障或损坏应在10分钟内到场，及时维修完毕。

10、小型维修要及时，当天报修当天解决；由使用方及物业公司委托设备厂方进行有偿代为维修（或供应商备材设备厂方更换），定期集中对大楼的设施进行维修维护。

（二）机电设施设备

1、制定设备安全运行、岗位职责制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及档案等管理制度，并严格执行，保证设施设备完好率在98%以上。

2、配备所需专业技术人员（必须持证上岗，证件要符合安监部门要求），由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程。

3、设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

4、保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。

5、保证监控系统的警戒线封闭、无盲区和死角，保证中心控制室能通过显示屏、报警控制器或电子地图准确地识别报警区域。

6、供配电系统：要求建立高压配电间巡检制度。

（1）保证正常供电。接到电力公司停电通知后，应立刻通知使用方，做好实施方案，但因突然事件造成的临时停电除外。

（2）制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

（3）公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。

（4）对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

（5）及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

（6）加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外泛光照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

（7）用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。

（三）给排水系统

1、建立用水、供水管理制度并予以实施，做好量化分析，积极协助招标方安排合理的用水和节水计划。

2、设备、阀门、管道工作正常，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修。

3、停水、限水需提前48小时通知使用方。

4、遇有事故，相关人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水和长时间停水，制定险情应急处理措施或预案。

5、保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

6、及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

（四）空调系统

1、建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。

2、保证空调系统安全运行，运行中无超标噪音和滴漏水现象。

3、有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全，并归档。

4、制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。

5、定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

6、空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。

（五）消防和防盗报警系统

1、大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调，确保设备运转良好。

2、强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：配电间、厨房、弱电间、档案室、财务室、库房等。

3、强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防控制室等设施设备重地。

4、强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理。

5、强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品。

6、强化消防资料使用管理。任何单位和个人未经许可不得擅自调取监控室各类图文、录像资料。

7、禁止在室内进行非机动车电瓶充电的行为，加强室外非机动车充电管理，定时巡查，确保消防安全。

8、消防栓每月巡查一次，消防栓箱内各种配件完好。

9、每半年检查一次消防水带、阀杆处加注润滑油，做一次放水检查。

10、每月检查一次灭火器，临近失效立即更新或充压。

（六）绿化日常养护管理

1、做好大楼外绿化的日常养护及楼内公共区域的绿化养护。

2、根据季节，对室内绿植进行更换，营造良好环境氛围。

（七）小型维修内容及要求

1、水、电、卫生间设备、家具、门锁、电器设备维修不过夜。应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时。小修费用在500元以内的，由物业公司支付。

2、遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修。

3、排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当即疏通（需换厕盆的除外）。

4、公共照明、水电气设施每日检查一遍。

5、楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次。

6、按厂方要求定期更换饮水器内过滤系统，费用实报实销。

7、设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

8、要配合采购方及使用方做好节约型楼宇建设工作。

（八）安保服务内容及要求

1、全面负责本大楼内外安全保卫，保证24小时执勤，夜间对重要部位进行巡查，防止盗窃等案件发生。上班期间加强对进出人员的管理，对于来访接待做好访客登记。

2、维护楼内正常秩序环境，协助楼内公共服务、消防管理等，维持大楼的安全稳定，对影响正常活动秩序的人员予以劝阻，及时发现和消除安全隐患。

3、处理服务区域内的突发事件，并及时上报。

4、在采购方及使用方的组织领导下，协同做好大楼内部治安综合治理工作。

5、配合使用方，协助公安及时处置楼服务区域内发生的各类治安案件和突发情况。

6、遇有重大活动时，应积极配合做好安全保卫工作。

7、按照大楼规定的时间对楼内出入口进行开启与封闭。

8、协助做好大楼内禁烟工作。

9、根据要求每天做好茶水间饮水器的开和关。

10、严格执行安保巡岗制度，安保人员必须有固定岗位及负责区域，对其负责区域，不定时在其所管辖范围内进行巡查，并做好日常巡查记录，发现问题或异常，及时上报相关部门。

11、按时开启防盗系统，监控室值班发现异常，即时报警和上报相关部门。

12、自行配备门卫值勤、安全巡逻所需的器材和通讯设备等。

13、派驻大楼的安保人员应按治安管理要求办理相应手续。

14、负责大楼的门卫工作，按照使用方的相关规定，认真管理好进出大楼内的人员、物资等。

15、大楼内遇有重大活动需要增配、抽调人员协助时，应无偿按照使用方要求执行，工作时应着统一服装及标志。

16、坚持文明执勤、文明上岗。上岗人员要仪表整洁卫生，站岗姿势要端正规范，执勤语言要文明。

17、落实巡逻监控总体要求。对大楼内外实行24小时不间断全方位巡逻监控管理，确保大楼安全运行，维护良好的工作秩序。

18、落实安保人员巡逻监控职责。安保人员负责对大楼内外进行巡逻监控，对可疑人员进行询问盘查，发现安全隐患及时处置并报告，确保区域范围内人、财、物安全；对大楼内进行消防安全巡逻监控，对各类消防设施、灭火器材巡检和日常维护，及时发现并整改消防安全隐患，杜绝各类火灾事故发生。

19、报刊、信件、快递收发。每日根据报刊收发表对报刊进行发放，做好信件、快递的收发登记，对收到的快递进行集中存放并消杀静止，做好收发记录。

20、做好法定节假日人员进出登记工作。

（九）保洁

1、大楼保洁的服务范围、保洁内容（见前表）。

2、保洁以工料全包的方式提供服务。料是指清扫器具、清洁剂及安全设施。

3、按工作范围、程序标准完成清洁工作。保证清扫保洁质量，达到使用方要求，使用方考评满意率达到95%。

4、教育清扫人员礼貌、热情为残疾人及楼内人员服务，不发生违规行为。

5、所有清扫人员统一着装，衣帽整洁，佩戴胸卡。

6、爱护楼内外各种设施，注意节水节电。如物业公司人员失误造成损坏，由物业公司承担经济责任。

7、清洁、消毒男女厕所，保持厕所干净无异味，无脚印、无污垢，无水印。

8、负责大楼生活垃圾外运工作。

9、在清扫保洁中若物业公司工作范围内出现质量问题，使用方可以提出口头警告要求返工。如不见效，可发出保洁质量不合格处理单。二次仍不见效，物业公司将承担相应违约责任，使用方将采取相应措施进行处理。

10、每年两次对大楼外墙、玻璃窗、雨棚等部位进行清洗。

11、使用方如特殊原因，要求供应商完成超出本协议所规定的工作范围内容以外的工作事项，应先与物业公司驻点清洁领班进行联系，以便工作安排。

（十）日常防疫工作

1、设置突发疫情防控工作方案和应急处置预案，配合区残联做好常态化疫情防控工作，确保办公场所正常运行。

2、物业服务人员应按照区残联要求，落实日常公共部位的消杀，如：公区走廊、电梯轿厢、门扶手、厕所等。如服务人员有身体异常等情况，应立即向物业经理报告具体情况，并及时就诊。

（十一）残疾人各类活动保障

1、对前来活动的残疾人做好登记及引导服务，对有需求的残疾人及时给予帮扶；

2、根据活动安排和残疾人需求，提前做好相关准备工作；

3、活动结束后及时对会场进行清洁、消毒；

4、落实保安、保洁等服务人员在法定节假日期间做好残疾人活动保障。

（十二）协助做好防汛防台、控烟、垃圾分类等管理工作。

（十三）食堂运营

1、食堂管理应根据《上海市餐饮服务食品安全规范化管理指南》《加强本市机关食堂食品安全管理的暂行规定》，保证食堂区域卫生、整洁，食堂的卫生防疫、就餐环境必须达到国家、上海市的现行卫生标准。

2、食品质量要求

（1）食堂所供食品保证质量、安全。

（2）热菜供餐保持温热。

（3）熟制后食品完整不碎及不松散。

（4）热菜食品表面无风干机水浸现象。

（5）素食食品即时烹炒并控制过多汤汁和水分。

3、饭菜出品时间和要求

（1）按规定准时开餐，每餐所提供食品在开餐前15分钟布置完毕，如变更或其他情况，不能准时开餐，应提前通知采购人，并留有充分时间做出补救。

（2）分餐服务人员及时准确进行分餐，保证菜量。

（3）当采购人增加或减少餐费标准时，应在采购人指定的时间内，饭菜做出调整，调整前必须提前制定出方案，经采购人审核、确认、批准后方可实施。

4、食材采购，中标单位自行选择食材供应商，食材供应商应具备相应资质，食材供货价格应为当地市场批发价，采购人将不定期指派人员进行市场调查，并对中标单位采购价格进行检查，如发现供货价高于市场批发价，中标单位采购价格应根据市场批发价进行重新结算。如发生三次以上此类事件，采购人有权要求中标单位按差价的10倍进行赔偿。

5、货物验收

（1）应指定专人进行货物验收，验收人员要专业、专职，责任心强。验收要有记录，并保存资料以备查验。确保食品安全、优质绿色。

（2）制定规范的进货验收制度，严格验收食堂采购的各类食材，不得接收：

①有毒、有害、腐烂、酸败、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品；

②无品名、产地、生产厂商、生产日期、批号或代号、规格、配方或者主要成分、保质期限、食用或使用方法等标识的定型包装食品和食品添加剂；

③无检验合格证明的肉类食品或注水、掺水肉禽；超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；

④国家明令禁止的野生动植物；

⑤食材的农药残留量超过国家规定标准；

⑥来源不明及无许可证的食品；

⑦超过保质期或腐败变质的食品。

（3）食品做到先进先出先用，食品不得与非食品一起存放。

6、供餐方式与品种组合

（1）按照市场监管总局修订并于2018年10月1日起施行的《餐饮服务食品安全操作规范》中“食品留样”相关要求，每餐做好食品留样保存。

（2）根据菜肴的特点和成菜要求，合理配菜、搭配营养，符合色、形、质、养、器的配菜原则，准确调味并选用正确的烹调方法合理烹调，使之成熟度达到规定的质量要求。不使用隔夜菜肴和半成品材料。

（3）菜肴的荤素搭配合理，每周五天菜品重复率不高于10%。

（4）丰富菜肴品种；根据季节变化及时调整菜肴品种更换菜肴的口味；高温季节食堂需制作防暑降温的绿豆汤等降暑食品。

（5）每月按照采购人要求提供下一周期菜单，报采购人审批。

（6）应具备按时、按需、按质的反应能力，在特殊情况下保证及时供应一定数量的加餐服务。

（7）采购人由于加班或大型活动需要提供就餐或客饭的时候，食堂必须配合采购人，完成供餐要求。

7、供餐服务要求（每人每天餐标不低于15元）

（1）早餐就餐人数在20人左右。供应时间为法定工作日的7：30—8:30，早餐应每天供应各类粥品（白粥、菜粥、杂粮粥等），在供应粥品的基础上，每天提供不少于2种点心、包子、面条、油条、馄饨等，在主食的基础上，每天应提供不同品种的酱菜、腐乳、蛋类和其他汤羹类（银耳羹、豆浆等）。

（2）午餐就餐人数平均50人左右。供应时间为法定工作日的11:30—12:30，午餐饭菜种类应包括：全荤菜一种（每周应提供不同品种的全荤菜，如：猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉、鱼、虾等）全荤菜应根据用餐人反馈及时调整烹制手法，所用肉类食材需采购冷鲜产品、鱼虾等应采购活鲜。荤素搭配菜一种（要求同全荤菜），全素菜一种（每周需提供至少一次当季时鲜蔬菜），米饭，汤，每周定期提供面点、馄饨等主食（非半成品）供用餐人员选择，午餐应提供牛奶、酸奶或水果（每日不重复）供选择。

8、卫生安全管理

根据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《上海市食品安全条例》以及《餐饮服务食品安全操作规范》等法律法规，要求如下：

（1）食品生产安全管理

一是各种食品原料在使用前，应严格建立清洗制度，禽蛋应洗净外壳，蔬菜应与肉类、水产品分池清洗；

二是严禁加工和提供“回锅菜”；

三是工作人员上岗前要进行必要的消毒（制作、打菜工作人员的手必须洗净消毒）；

四是加强对餐饮服务从业人员食品安全法律法规知识的培训并建立培训档案，配备专职或者兼职食品安全管理人员；

五是每年对食堂人员进行体检，防止各类疾病的传播。所有餐饮服务人员必须持有效期内的健康证上岗；

六是餐饮管理人员对食品卫生安全、消防安全负责，确保食堂所需主、副食品的采购质量、卫生与安全，随时接受采购人的监督。

（2）厨房卫生管理

一是保持环境卫生整洁，食堂卫生应符合政府卫生检疫部门的要求；

二是厨房墙壁、天花板、照明灯、室内玻璃窗无明显污垢、积灰、蜘蛛网等；

三是配备有效的防蝇、防尘、防鼠及污水排放和符合卫生要求的存放废弃物设施；

四是炊事结束后，应将余料按照原料的性质分类存放并加盖，全面清理洗刷灶台、厨具、调料台和地面，确保厨房清洁卫生，检查并关闭电源、气源、油源等，地面无垃圾、杂物、无明显积水，水渠通畅，消除安全隐患；

五是餐厨废物桶应时刻保持加盖状态；

六是厨房有消除老鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害昆虫及其滋生条件的方案，现场所采取措施，应符合方案规定要求，并能提供实时资料和记录。

（3）餐具卫生消毒管理及厨房设备设施安全管理

一是用于原材料、半成品、成品的砧板、刀具、案台、盆、筐、抹布及其他工具必须标识明显，并分开使用，定位放置，用后清洁，保持清洁、无异味，接触直接入口食品的工具、设备应当在使用前进行消毒并记录；

二是清洗池应有明显标识，餐饮器具、蔬菜、肉类和水产品应分池清洗，不能混用水池；

三是洗涤消毒餐具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的卫生标准和要求；

四是已消毒和未消毒的餐具应分开存放，并在餐具贮存柜上有明显标记，餐具保洁柜应定期清洗，保持洁净；

五是餐饮器具使用前必须洗净消毒，消毒后及时放入保洁柜中待用，保持干净、无油腻、无积水，并保存相关消毒记录；

六是应当定期清理、清洁、维护食品加工、贮藏、陈列、消毒、保洁、保温等设备设施，采取必要的防护措施，定期检查保养，并做好相关标识并记录，确保正常运转；

七是冰箱由专人负责检查定期化霜，保持霜薄气足，无异味、臭味。

（4）就餐环境卫生管理

一是餐厅内墙壁、门、室内窗玻璃无积灰、污迹、蜘蛛网，空气清新无异味，温度适宜；

二是提前做好餐厅卫生，餐具摆放统一；

三是餐厅应当时刻保持整洁，在就餐全部结束后方可开始进行清扫工作；

四是餐厅内地面无垃圾、污迹、烟头、积水；

五是餐厅内座椅摆放整齐，无积灰、污迹、水迹等；

六是出餐区干净、整洁，饭菜、点心、餐具摆放整齐有序；

七是用餐完毕离开后，及时清除桌面残留物，并用干净抹布擦拭餐桌桌面，保持桌面干净、无污渍。

（5）消防安全

一是建立食堂消防安全管理工作机制，明确消防管理责任人，制定消防应急预案和培训学习、演练计划；

二是每月开展两次食堂消防演练；

三是每月至少组织一次消防知识学习；

四是按照规定位置统一摆放消防用品灭火毯、灭火器等。

（6）反食品浪费

一是需制定专人负责食堂反食品浪费工作；

二是做好食品制作、加工过程的管理，避免各类原材料及调味料的人为浪费，对可再次利用的原材料制定相应的使用计划，报采购人审核；

三是定期在食堂用餐区域张贴、摆放相关反食品浪费宣传海报等；

四是每周不少于三次使用“光盘助手”对餐后湿垃圾进行拍照并计算食品浪费比例；

五是需配合区残联做好反食品浪费系统上报工作；

六是提升餐饮供给质量‌，合理确定数量、分量，提供不同规格选择，如小份餐等

9、服务人员要求

（1）操作/服务岗位人员应取得相应的专业技能证书或职业技能资格证书。

（2）现场服务人员应符合入职审核的相关规定，无刑事犯罪记录。

（3）服务人员应按规定统一着装、着装整齐清洁，仪表仪容整洁端庄，佩戴标志、站姿端正、坐姿稳重，行为规范、服务主动。

（4）服务人员在工作中应保持良好的精神状态，表情自然、亲切，举止大方、有礼，用语文明、规范，对待使用单位（部门）主动、热情、耐心、周到并及时为使用单位（部门）提供服务。

（5）建立对现场服务人员的考评和奖惩制度，并提供具体的考评和奖惩的实施措施和办法，通过合理的激励机制，促使员工队伍优胜劣汰。

（6）所有服务人员应身体健康，能胜任其所在岗位或工种的要求，具有上海市二级以上公立医院出具的健康检查证明，人员平均年龄一般不得超过50周岁。

10、其他事项说明

（1）日常采购食材及调味品前，应将采购食材的渠道、品牌等报采购人进行审核，大米、面粉、食用油等应确保非转基因产品，其他调味品，如：酱油、盐、味精、糖、淀粉、辣酱、醋等，应挑选知名品牌进行使用。

（2）食堂消防安全，中标供应商应确保服务期间厨房的消防安全，做到每日检查燃气接口、燃气报警装置及其他明火、明炉等设施设备的消防安全。定期进行食堂消防安全演练，掌握厨房消防安全事故紧急处置程序，确保厨房消防安全。

（3）食品安全一票否决制。如服务方在服务期间发生因服务方原因造成的食品安全事故，将实行一票否决制，服务方年度考核不合格。

四、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目仅面向中、小、微型供应商采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

3、本项目不接受联合体响应

（四）其他：

1、投标人应通过质量管理体系认证(GB/T 19001 认证)、职业健康安全管理体系认证(GB/T 45001 认证)、环境管理体系认证(GB/T 24001 认证)并在认证有效期内，提供相关证书扫描件，以证明其具备成熟的管理体系，在生产运营中能有效保障产品和服务质量，确保员工职业健康与安全，践行绿色环保理念，符合招标项目对企业综合管理水平的严格要求。

2、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀(或满意)的材料。

五、人员要求

（一）项目经理应具有大专以上学历，具备三年及以上类似项目的物业服务经验，且有成功的业绩，提供近三年类似业绩证明及合同复印件，并附业主对物业服务满意或优秀的评价（加盖公章），有安全生产管理相关证书，提供相关证明材料；有较高的政治思想素质和业务水平，有较强的组织协调能力，负责对派驻大楼的服务人员进行业务指导、管理与监督，确保服务人员在大楼内无违规、违纪事件发生。

（二）食堂主厨应持有国家厨师（中级）及以上资格证书。五官端正、身体健康、男性＜60岁/女性＜50岁。有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有一定的组织管理能力和协调能力。熟悉餐饮管理方面的卫生管理和国家有关法律法规。

（三）所有人员必须持有相应的有效的上岗证（保安员上岗证、消防设施管理员证等）、资格证，无犯罪记录，身体健康，提供相关证明材料。

（四）中标单位更换项目主管及厨房服务人员时，必须提前一个月征得采购方及使用方同意，更换人员应经采购方面试后方可上岗，一年内服务队伍中的人员更换不得超过三分之一。

（五）依照行业标准，根据使用方管理规定与服务要求，制定切实可行的大楼整体服务方案和应急预案，各类设备维护保养及时率99%以上。

（六）中标单位需为本项目中涉及的服务人员购买意外保险。

报价明细表

| 项目类别 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、物业管理费 | 人员经费 |  |
|  | 办公费用 | 办公用品消耗、交通费、业务宣传等 |
|  | 分体空调保养 | 每年2次对大楼内空调进行维护、保养及清洗 |
|  | 各类水泵保养 | 变频水泵、生活水泵、排污泵、消防泵、喷淋水泵等 |
|  | 消防报警系统维保 |  |
|  | 垂直电梯维修保养 |  |
|  | 水箱清洗 | 水箱清洗2次/1年，水质检测4次/1年 |
|  | 燃气报警系统维护保养 |  |
|  | 公共紧急广播系统维护保养 |  |
|  | 网络通讯 |  |
|  | 安全防范系统保养 | 110报警、周界报警、视频监控、门禁、防盗报警、巡更系统等 |
|  | 其他弱电系统 | 有线电视、信息发布、WIFI、LED显示等 |
|  | 会议系统 |  |
|  | 隔油池、雨污水管清洗 |  |
|  | 大楼地面养护 |  |
|  | 外墙清洗费 | 1年/2次（2000平方米） |
| 3、日常维修费 |  | 工程小修小补：见需求四、（六）1、标识、标牌维护，机房维护 |
| 4、国家强制年检 （第三方检测） | 高压供配电系统电气安全试验 | 35kv 1次/1年、 10kv 1次/2～3年 |
|  | 高、低压器具检测费用 | 检测器具、手套、靴子、地毯等 |
|  | 消防检测费用 | 根据有关部门要求 |
|  | 电梯系统检测费用 | 根据有关部门要求 |
|  | 电梯限速器检测费用 | 1次/2年 |
|  | 燃气报警 | 根据有关部门要求 |
|  | 仪表、安全阀检测 | 根据有关部门要求 |
| 5、保洁费用 | 保洁物品消耗 | 清洁药剂、蜡、工具物耗等 |
|  | 卫生间物耗 | 泡沫洗手液（乐彩）、卷纸（五月花）、垃圾袋、擦手纸（洁云）等 |
|  | 灭虫灭害 | 灭鼠、灭蚊、灭虱等药剂和检测 |
|  | 生活垃圾清运 |  |
| 6、绿化费用 | 室内绿化养护维保 | 办公区域 |
| 7、秩序维护费用 | 110联网费用 |  |
|  | 119联网费用 |  |
|  | 秩序维护物耗 | 手电、手套、电池板、安防器械、防台防汛物资、垃圾分类容器等 |
| 8、增值服务 | 增值服务 | 重大节日室内布置、室外残疾人机动轮椅车及非机动车管理等 |
| 9、管理酬金 |  |  |
| 10、税金 |  |  |