集控中心运行及箱体维护服务需求

采购编号：0625-00002236

- 项目介绍

本项目为静安区远程智能灯光控制系统维护服务，主要是对静安区远程智能灯光控制系统中700台下位机的维护管理。运用无线集群技术，实现对静安区区域内景观灯光的准时开启和关闭，以保持静安区景观灯光的良好运行状态，确保日常景观灯光亮灯率98%、完好率98%达到区局要求，展示静安区域景观风貌。

按照集控系统的特点与系统，预算金额为180万，具体维护清单见下表：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程智能灯光控制系统服务费 | 项 | 1 |
| 2 | 电信IP专线通信费（10M、1个固定IP地址） | 项 | 1 |
| 3 | 集控上位机通信费 | 台 | 4 |
| 4 | 集控中心设备服务费 | 项 | 1 |
| 5 | 南北系统合并整合费 | 项 | 1 |
| 6 | 集控箱通信费 | 台 | 700 |
| 7 | 集控箱运行服务费 | 台 | 700 |
| 8 | 单路集控箱箱体维保费 | 套 | 172 |
| 9 | 四路集控箱箱体维保费 | 套 | 7 |
| 10 | 智能控制箱维保费 | 套 | 521 |
| 11 | 手机APP软件服务费 | 项 | 1 |

- 服务要求

（一）中标方固定维护保养人员配置要求

1、设立维修维护管理项目经理一名,须具有机电二级建造师资质证书；负责与各部门之间的协调，解决处理疑难问题等。

2、中标方配置专业人员，提供24小时服务；

注：巡查人员的配置请各投标单位自行在维护方案中说明。

（二）中标方服务承诺

1、中标方须负责静安区平型关路400号机房内的集控中心设备，并按照采购人要求运用电脑集群技术支持并24小时监控，遇到有技术问题8小时内排除。

2、在采购人要求的亮灯时段内（基本集中在每周五周六、节假日的晚上，临时保障按通知要求执行），至现场对全部集控箱巡查一遍，确保集控箱运行状态良好，并做好检查记录，发现异常情况当场解决，如当场不能解决的应在24小时内组织队伍进场进行维修并做好维修记录。于次日报采购人验收。

3、在巡查过程中如发现下位机大面积的损坏、被盗或存在较大安全隐患的情况，应立即向采购人报告，采购人人员到现场查看。在做好安全防护措施后，对现场进行拍照并做好详细记录，同时立即组织维修队伍进行抢修。

4、如遇突发事件，必须在接到采购人通知后半小时内赶到现场组织实施抢修。

5、静安区远程智能灯光控制系统可以兼容多种下位机；包括GSM单回路、GSM四回路、智能灯光控制箱等集控箱。可在同一界面下统一运行及管理，并具有开灯与关灯、定时开关、防盗、数据报表和火灾隐患的智能判别等功能。

6、若集控箱故障且无法进行修复，更换智能灯光控制箱系列。

7、在各法定节假日以及重大活动之前，提前做好全面检查以确保景观灯光的正常亮灯。

8、采购人在日常检查时，发现损坏情况及时通知中标方修复，中标方在24小时内不予修复又不能做出正当解释的，采购人可另请他人修复，修复费用由维护方承担。

9、在维护期半年内完成对采购人的操作培训（包括远程智能控制系统、手机APP控制、上下位机控制、网络网站维护等）；完成对采购人的技术交底、参数提供、物资设备盘点与转移（含通信与电力设施）、运行支持；履行设施设备维护、运行保障及咨询服务等。

10、维护过程中须认真贯彻各级安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防等工作要求，制定有针对性的安全技术措施计划，严格按要求施工维护。

- 其他要求

1、制定静安区景观灯光远程智能集控系统维护整体方案及措施（包括重大活动及应急处置管理思路）；

2、静安区景观灯光远程智能集控系统日常养护、维修工作所涵盖的内容；

3、保障静安区景观灯光远程智能集控系统和静安区整合系统之间，数据传送的正常运行；

4、保障静安区景观灯光远程智能集控系统和上海市绿化和市容管理局系统之间，互联互通数据的正常运行；

5、拟采取的管理方式、工作计划和物资设备情况；

（1）管理方式：内容管理架构、激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈及处理机制等。

（2）物资设备：灯光养护服务专业用具、工具；安全防范装备及用品；其他维护维修工具及特殊消耗品等；集控及相关备品备件不得低于1%。

6、人员的配备、培训、管理：

（1）管理人员配备：项目经理简历、从事类似灯光维护管理项目经验和业绩；

（2）日常专职维护人员的配备，维护人员需持有低压电工作业证，需提供专职维护人员的社保缴纳证明等；

（3）人员培训：对各类人员的培训计划、方式、目标及行为规范的培训等。

7、响应时间和服务承诺（包括各项指标的承诺及为完成承诺指标采取的措施）

（1）故障响应时间，到达现场时间，及修复时限等；

（2）对有效投诉处理率。

8、投标单位在维护期内若提供如下资源：行政管理人员及维护人员住房、办公用户、器械、交通工具以及通讯、安全防范装备及办公用品等。请投标单位自行考虑此部分的费用，并在报价明细中体现；

9、本项目服务期限自合同签订日起1年；

10、付款方式：合同签订后付50%首付款，11月中旬再支付50%服务尾款；

11、投标单位应承诺在合同期内发生的管理成本增加因素由本企业自行消化；

12、投标单位在本市设有长期、固定的服务机构，并提供服务场地的使用证明（租赁合同、产权证明等）

13、投标单位具有类似业绩的优先，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料；

14、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

15、投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。