# 上海市静安区政府采购中心

静安区文物史料馆新建巨富国潮文化馆工程空调采购项目

# 招标文件

采购人：上海市静安区文物史料馆

集中采购机构：上海市静安区政府采购中心

目      录

第一章： 投标邀请

第二章： 投标人须知

第三章： 政府采购主要政策

第四章:  项目招标需求

第五章： 评标方法

第六章： 投标文件有关格式

第七章： 合同格式

附件----技术需求

###### 第一章    投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》之规定，上海市静安区政府采购中心受采购人委托 对静安区文物史料馆新建巨富国潮文化馆工程空调采购项目进行国内公开招投标采购， 特邀请合格的投标人前来投标。

##### 一、合格的投标人必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资质要求：

3.1本次招标不接受联合投标。

3.2本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.3未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4国家和上海市规定政府采购应当优先采购的产品和服务，按照相关规定进行优先采购。

##### 二、项目概况：

##### 1、项目名称：静安区文物史料馆新建巨富国潮文化馆工程空调采购项目

2、招标编号：详见招标公告（代理机构内部编号：）

3、预算编号：详见招标公告

4、项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本项目为新建巨富国潮文化馆工程空调项目。具体多联机数量、要求见采购需求附件。上述设备中以热泵式多联空调机组（室外机和室内机）作为本项目核心产品。（详见附件采购需求）

预算金额：158.46万元，超过采购预算的投标均不予接受。

注：本项目不接受进口产品。

5、交付地址：上海市静安区巨鹿路富民路路口

6、交付日期：接甲方通知后20天内送货至现场，安装并交付完毕后60天，具体以现场 实际情况为准。

7、采购预算金额：158.46万元

8、采购项目需要落实的政府采购政策情况：推行节能产品政府采购、环境标志产品政府采购。促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展。规范进口产品采购政策。

9、合同履行期限：详见项目需求

本项目不接受联合体。

##### 三、招标文件的获取

凡愿参加投标的合格投标人可于2025-06-25 09:00本公告发布之日起至2025-07-02 16:30投标截止时，登录“上海政府采购网”（http:// www.zfcg.sh.gov.cn）在网上招标系统中上传如下材料：

无

合格供应商可在上述规定的时间内下载招标文件并按照招标文件要求参加投标。

凡愿参加投标的合格供应商应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。未按规定获取招标文件的投标将被拒绝。

注：投标人须保证报名及获得招标文件需提交的资料和所填写内容真实、完整、有效、 一致，如因投标人递交虚假材料或填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由投标人承 担。

##### 四、投标截止时间及开标时间：

1、投标截止时间：2025-07-16  10:00，迟到或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、开标时间：2025-07-16   10:00。

##### 五、投标地点和开标地点

1、投标地点：http://www.zfcg.sh.gov.cn

2、开标地点：上海政府采购网（http://  www.zfcg.sh.gov.cn）电子招投标系统网上开标 （远程开标）。

3 、开标所需携带其他材料：

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表持投标时所使用的 CA  证书和可以 无线上网的笔记本电脑出席开标仪式(远程)。

六、发布公告的媒介：

以上信息若有变更我们会通过“上海政府采购网”通知，请供应商关注。

七、其他事项

根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本 项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

投标人应在投标截止时间前尽早加密上传投标文件，电话通知招标人进行签收，并及时查看招标人在采购云平台上的签收情况，以免因临近投标截止时间上传造成招标人无法在开标前完成签收的情形。未签收的投标文件视为投标未完成。

八、联系方式

集中采购机构：上海市静安区政府采购中心

地址：秣陵路80号5楼

电话：021-33095516、021-33095515

传真：021-33095514

联系人:宗薇薇，李晴

采购人：上海市静安区文物史料馆

地址：静安区武定路203号

电话：1381888440

传真：

联系人：任宁

###### 第二章   投标人须知

###### 前附（置）表

一、项目情况

项目名称: 静安区文物史料馆新建巨富国潮文化馆工程空调采购项目

项目编号: 详见招标公告（代理机构内部项目编号：）

项目地址：按用户要求

项目主要内容、数量及简要规格描述或项目基本概况介绍：

本次项目为新建巨富国潮文化馆工程空调项目。具体多联机数量、要求见采购需求附件。上述设备中以热泵式多联空调机组（室外机和室内机）作为本项目核心产品。（详见附件采购需求）

预算金额:1584600元，超过采购预算的投标不予接受。

注：本项目不接受进口产品。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

二、招标人

集中采购机构：上海市静安区政府采购中心

地址：秣陵路80号5楼

电话：021-33095516

传真：021-33095514

联系人:宗薇薇、李晴

采购人：上海市静安区文物史料馆

地址：静安区武定路203号

电话：1381888440

传真：

联系人：任宁

三、合格供应商条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、其他资质要求：

3.1本次招标不接受联合投标。

3.2本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。

3.3未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.4国家和上海市规定政府采购应当优先采购的产品和服务，按照相关规定进行优先采 购。

三、招标有关事项

招标答疑会：不召开

现场考察：不统一组织（自行考察现场，考察前请与业主方联系）

现场考察时间：2025年07月03日10:00，现场考察地点：上海市静安区巨鹿路富民路路口，现场联系人：方少华，联系电话：13817072881。

投标有效期：不少于90天

投标保证金：不收取

投标截止时间：详见投标邀请（招标公告）或延期公告（如果有的话）

递交投标文件方式和网址：

投标方式：由供应商在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网）提交。

投标文件提交网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn

投标网址：http:// www.zfcg.sh.gov.cn

开标时间和开标地点网址：

开标时间：同投标截止时间

开标地点网址：上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：http://www.zfcg.sh.gov.cn)

四、评标委员会的组建与评标方法：

评标方法：详见第五章《评标方法与程序》

中标人推荐办法：详见第五章《评标方法与程序》

五、其它事项：

付款方法：详见需求

履约保证金：不收取

质量保证金：详见需求

质量保证期：详见需求

六、说明：

1、投标人对本项目投标文件承担完全法律责任。

2、投标人不得侵害任何第三方的任何权益和权利，如有侵害，投标人承担一切法律责任。

3、根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规定，本 项目采购相关活动在由市财政局建设和维护的上海市政府采购云平台（简称：采购云平台，门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。供应商应根据《上海市电子政府采购管理暂行办法》等有关规定和要求执行。供应商在采购云平台的有关操作方法可以参照采购云平台中的“操作须知”专栏的有关内容和操作要求办理。

###### 投标人须知

##### 一、总则

### 1. 概述

1.1  根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已 具备招标条件。

1.2  本招标文件仅适用于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采 购。

1.3 招标文件的解释权属于《投标邀请》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4  参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘 密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

1.5  根据上海市财政局《关于上海市政府采购云平台第三批单位上线运行的通知》的规 定，本项目招投标相关活动在上海市政府采购云平台（门户网站：上海政府采购网，网址：www.zfcg.sh.gov.cn）进行。

#### 2．定义

2.1 “采购项目 ”系指招标人在招标文件里描述的所需采购的货物和相关服务。

2.2  “货物 ”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包 括一切设备、产品、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册等有关技术资料和原材料等。

2.3  “相关服务 ”系指招标文件规定投标人须承担的与其所提供货物相关的运输、就位、 安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4  “招标人 ”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的集中采购机构和采购 人。

2.5  “投标人 ”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标 文件的供应商。

2.6 “ 中标人 ”系指中标的投标人。

2.7 “买方 ”系指采购人。

2.8 “卖方 ”系指中标并向采购人提供货物和相关服务的投标人。

2.9 招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

2.10 “采购云平台 ”系指上海市政府采购云平台，门户网站为上海政府采购网 （www.zfcg.sh.gov.cn），是由市财政局建设和维护。

#### 3．合格的投标人

3．1 符合《投标邀请》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资 质条件和特定条件。

3.2 《投标邀请》和《投标人须知》前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 3．1 项要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义 务；联合体协议书应当明确联合体主办方、由主办方代表联合体参加采购活动；

（2）联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级 较低的供应商确定资质等级；

（3）招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当 有一方符合采购规定的特定条件。

（4）联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下 的政府采购活动。

#### 4．合格的货物和相关服务

4.1  投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技 术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2  投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的 要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。 没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

4.3  投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则应当按 照《招标需求》的要求提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

#### 5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何 情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 信息发布

- 本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标公告以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“上海政府采购网”

（http://www.zfcg.sh.gov.cn ）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时 关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产 生的一切后果和责任，由投标人自行承担，招标人在任何情况下均不对此承担任何责任。

#### 7．询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问。询问可以采取电话、电 子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容 不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在 知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。其中， 对招标文件的质疑，应当在其下载招标文件之日（以采购云平台显示的报名时间为准）起七个工作日内提出；对招标过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对中标结果的质疑，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内提出。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超过次数的质疑 将不予受理。以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共 同提出。

7.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑应当提交投标人签署的授权委托 书，并提供相应的身份证明。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体 权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

7.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话

（2）质疑项目的名称、编号

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求

（4）事实依据

（5）必要的法律依据

（6）提出质疑的日期

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表 人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应当按照财政部制定的范本填写 ， 范本格式可通过中国政府采购网 （http://www.ccgp.gov.cn）右侧的“下载专区”下载。

7.5 投标人提起询问和质疑，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）及《上海市静安区政府采购中心供应商询问、质疑处理规程》的规定办理。质疑函或授权委托书的内容不符合《投标人须知》第 7.3 条和第 7.4 条规定的，招标人将当场一次性告知投标人需要补正的事项，投标人超过法定质疑期未按要求补正并重新提交的，视为放弃质疑。

质疑函的递交宜采取书面递交形式，地址：上海市秣陵路80号5楼。

7. 6 招标人将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知 提出质疑的投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内 容。

7.7 对投标人询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，招 标人将通知提出询问或质疑的投标人，并在原招标公告发布媒体上发布变更公告。

#### 8．公平竞争和诚实信用

8．1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐 败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败 行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行 为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实 的行为，包括投标人之间串通投标等。

8．2 如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公  平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政  府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》 第 55 条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责  任。

8.3 招标人将在开标后至评标前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、 中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄 别，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法 案件当事人名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单 及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与 政府采购活动。以上信用查询记录，招标人将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加 政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的， 视同联合体存在不良信用记录。

#### 9.其他

本《投标人须知》的条款如与《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》就同一 内容的表述不一致的，以《投标邀请》、《招标需求》和《评标方法与程序》中规定的内容为准。

#### 二、招标文件

#### 10．招标文件构成

##### 10．1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请（招标公告）

（2）投标人须知

（3）政府采购政策功能

（4）招标需求

（5）评标方法与程序

（6）投标文件有关格式

（7）合同书格式和合同条款

（8）本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

10．2 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。 如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作 出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10．3 投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能 影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额 外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10．4 投标人应按照招标文件规定的日程安排，准时参加项目招投标有关活动。

#### 11．招标文件的澄清和修改

11．1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期 15 天以前，按《投 标邀请》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11．2 对在投标截止期 15 天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、 答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人 将会通过“上海政府采购网”以澄清或修改公告形式发布,并通过采购云平台发送至已下载招标文件的供应商工作区。如果澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，且澄清或修改 公告发布时间距投标截止时间不足 15 天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标 截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11．3 澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就 同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11．4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由集中采购机构以澄清或修改公告形式 发布和通知，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投 标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11．5 招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答 疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

#### 12．现场考察

12．1 招标人组织现场考察的，所有投标人应按《投标人须知》前附表规定的时间、地 点前往参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何 责任。

12．2 投标人现场考察发生的费用由其自理。

12. 3 招标人在现场介绍情况时，应当公平、公正、客观，不带任何倾向性或误导性。

12．4 招标人在现场考察中口头介绍的情况，除招标人事后形成书面记录、并以澄清或 修改公告的形式发布、构成招标文件的组成部分以外，其他内容仅供投标人在编制投标文件 时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

##### 三、投标文件

#### 13．投标的语言及计量单位

13．1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件 均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件 视同未提供。

13．2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标 文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

#### 14．投标有效期

14．1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知》前附表规定的投标有效期内有效。 投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

14．2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投 标有效期。投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投

标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

14．3 中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履 行完毕为止。

#### 15．投标文件构成

15．1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。

15.2 商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件应具体包含的内容，以第四 章《招标需求》规定为准。

#### 16．商务响应文件

##### 16．1 商务响应文件由以下部分组成：

（1）《投标函》；

（2）《开标一览表》（在采购云平台填写）；

（3）《投标报价汇总表》等相关报价表格详见第六章《投标文件有关格式》；

（4）《资格条件响应表》；

（5）《实质性要求响应表》；

（6）《与评标有关的投标文件主要内容索引表》；

（7）第四章《招标需求》规定的其他内容；

（8）相关证明文件（投标人应按照《招标需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明 其有资格参加投标和中标后有能力履行合同）。

#### 17．投标函

17．1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

17．2 投标人不按照招标文件中提供的格式填写《投标函》，或者填写不完整的，评标 时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

17．3 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

18．开标一览表

18．1 投标人应按照招标文件的要求和采购云平台提供的投标文件格式完整地填写《开

标一览表》，说明其拟提供货物和相关服务的名称、规格型号、来源地、数量、价格、交付 时间、质量保证期等。

18．2 《开标一览表》是为了便于招标人开标，《开标一览表》内容在开标时将当众公

布。

18．3 投标人未按照招标文件的要求和采购云平台电子招投标系统提供的投标文件格式

完整地填写《开标一览表》、或者未提供《开标一览表》，导致其开标不成功的，其责任和风险由投标人自行承担。

#### 19．投标报价

19．1 投标报价是履行合同的最终价格，除《招标需求》中另有说明外，标报价应包括 货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安 装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

19．2 除《招标需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购 项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人对于其投标均将予以拒绝。

19．3 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件 的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19．4 投标人应按照招标文件第六章提供的格式完整地填写各类报价表。

19．5 投标应以人民币报价。

#### 20．资格条件响应表及实质性要求响应表

20．1 投标人应当按照招标文件所提供格式，逐项填写并提交《资格条件响应表》以及 《实质性要求响应表》，以证明其投标符合招标文件规定的所有合格投标人资格条件及实质 性要求。

20．2 投标文件中未提供《资格条件响应表》或《实质性要求响应表的，为无效投标。

#### 21．与评标有关的投标文件主要内容索引表

21．1 投标人应按照招标文件提供的格式完整地填写《与评标有关的投标文件主要内容 索引表》。

21．2 《与评标有关的投标文件主要内容索引表》是为了便于评标。《与评标有关的投 标文件主要内容索引表》与投标文件其他部分就同一内容的表述应当一致，不一致时按照《投标人须知》第 31 条“投标文件内容不一致的修正”规定处理。

#### 22．技术响应文件

22．1 投标人应按照《招标需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需 求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

22．2 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，包括：

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明；

（2）货物在《投标人须知》前附表规定的质量保证期期满后，正常和连续地运转所需 要的完整的备件和特种工具的清单以及维护费用，包括备件和特种工具的货源及现行价格；

（3）逐条对招标人要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《

投标货物技术偏离表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与招标人相应要求的偏离情况。

#### 23．投标文件的编制和签署

23．1 投标人应按照招标文件和采购云平台要求的格式填写相关内容。

23．2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应显示投标人的法定代表人或法 定代表人正式授权的代表签署字样及投标人的公章。投标人名称及公章应显示全称。如果是 由法定代表人授权代表签署投标文件，则应当按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权 委托书》（如投标人自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合招标文件提供的《法 定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处， 须在修改错漏之处同样显示出投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签署字 样。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

其中对《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件响应表》《实质性要求响应表》 《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函》以及《没有重大违法记录的声明》，投 标人未按照上述要求显示公章的，其投标无效；有公章，但没有法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署字样的，或者其他填写不完整的，评标时将按照第五章《评标方法与程序》中的相关规定予以扣分。

23．3 建设节约型社会是我国落实科学发展观的一项重大决策，也是政府采购应尽的义 务和职责，需要政府采购各方当事人在采购活动中共同践行。目前，少数投标人制作的投标 文件存在编写繁琐、内容重复的问题，既增加了制作成本，浪费了宝贵的资源，也增加了评 审成本，影响了评审效率。为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文 件时注意下列事项：

（1）评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。 因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文 件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

（2）投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁、上传文 件应规范。

#### 四、投标文件的递交

#### 24．投标文件的递交

24．1 投标人应按照招标文件规定，参考第六章投标文件有关格式，在采购云平台电 子招投标系统中按照要求填写和上传所有投标内容。投标的有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

24．2 投标文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、 身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由 投标人承担相应责任。

招标人认为必要时，可以要求投标人提供文件原件进行核对，投标人必须按时提供， 否则投标人须接受可能对其不利的评标结果，并且招标人将对该投标人进行调查，发现有弄 虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

24．3 投标人应充分考虑到网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险。 对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标人投标内容缺漏、不一致或投标失败的， 招标人不承担任何责任。

#### 25．投标截止时间

25．1 投标人必须在《投标邀请（招标公告）》规定的网上投标截止时间前将投标文件 在采购云平台电子招投标系统中上传并正式投标。

25．2 在招标人按《投标人须知》规定酌情延长投标截止期的情况下，招标人和投标 人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

25．3 在投标截止时间后上传的任何投标文件，招标人均将拒绝接收。

#### 26．投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，投标人可以对在采购云平台电子招投标系统已提交的投标文件进 行修改和撤回。有关事项应根据采购云平台规定的要求办理。

#### 五、开标

#### 27．开标

27．1 招标人将按《投标邀请》或《延期公告》（如果有的话）中规定的时间在采购云 平台上组织公开开标。

27．2 开标程序在采购云平台进行，所有上传投标文件的供应商应登录采购云平台参 加开标。开标主要流程为签到、解密、唱标和签名，每一步骤均应按照采购云平台的规定进 行操作。

27．3 投标截止，采购云平台显示开标后，投标人进行签到操作，投标人签到完成后， 由招标人解除采购云平台对投标文件的加密。投标人应在规定时间内使用数字证书对其投标文件解密。签到和解密的操作时长分别为半小时，投标人应在规定时间内完成上述签到或解密操作，逾期未完成签到或解密的投标人，其投标将作无效标处理。因系统原因导致投标人 无法在上述要求时间内完成签到或解密的除外。

如采购云平台开标程序有变化的，以最新的操作程序为准。

27．4 投标文件解密后，采购云平台根据各投标人填写的《开标一览表》的内容自动 汇总生成《开标记录表》。

投标人应及时使用数字证书对《开标记录表》内容进行签名确认，投标人因自身原因 未作出确认的视为其确认《开标记录表》内容。

#### 六、评标

#### 28．评标委员会

28．1 招标人将依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和上海市政府采购评 审专家组成，其中专家的人数不少于评标委员会成员总数的三分之二。

28．2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

#### 29．投标文件的资格审查及符合性审查

29．1 开标后，招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进 行评标。

29．2 在详细评标之前，评标委员会要对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审 查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判 定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29．3 符合性审查未通过的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤 销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29．4 开标后招标人拒绝投标人主动提交的任何澄清与补正。

29．5 招标人可以接受投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范 的内容。

#### 30．投标文件内容不一致的修正

##### 30．1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）《开标记录表》报价与投标文件中报价不一致的，以《开标记录表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标记录表》的总价为准，并修 改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认 后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30．2  除《投标人须知》第 31条规定的澄清、说明或者补正情形之外，《开标记录 表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标记录表》为准。

#### 31．投标文件的澄清

31．1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误 的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

31．2 投标人的澄清、说明或者补正应当按照招标人通知的时间和方式以书面形式提 交给招标人，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

31．3 投标人的澄清、说明或者补正文件是其投标文件的组成部分。

31．4 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变其投标文件的 实质性内容。

#### 32．投标文件的评价与比较

32．1 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32．2 评标委员会根据《评标方法与程序》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书 面评标报告和推荐中标候选人。

#### 33．评标的有关要求

33．1 评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，评标委员会成员及参与评 标的有关工作人员不得私下与投标人接触。

33．2 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议 等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33．3 任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所 进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

33．4 招标人和评标委员会均无义务向投标人做出有关评标的任何解释。

#### 七、定标

#### 34．确认中标人

除了《投标人须知》第 37 条规定的招标失败情况之外，采购人将根据评标委员会推荐 的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

#### 35．中标公告及中标和未中标通知

35．1 采购人确认中标人后，招标人将在两个工作日内通过“上海政府采购网”发布中 标公告，公告期限为一个工作日。

35．2 中标公告发布后，招标人将及时向中标人发出《中标通知书》通知中标，向其他 未中标人发出《中标结果通知书》。《中标通知书》对招标人和投标人均具有法律约束力。

#### 36．投标文件的处理

所有在开标会上被接受的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回 投标文件。

#### 37．招标失败

在投标截止后，参加投标的投标人不足三家；在资格审查时，发现符合资格条件的投标 人不足三家的；或者在评标时，发现对招标文件做出实质性响应的投标人不足三家，评标委 员会确定为招标失败的，招标人将通过“上海政府采购网”发布招标失败公告。

#### 八、授予合同

#### 38．合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第 34 条 规定所确定的中标人。

#### 39．签订合同

中标人与采购人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。

#### 40．其他

采购云平台有关操作方法可以参考采购云平台（网址：zfcg.sh.gov.cn）中的 “操作须知”

专栏。

###### 第三章    政府采购主要政策

根据政府采购法，政府采购应当有助于实现国家的经济和社会发展政策目标，包括保护 环境，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业发展等。

列入财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中强制采购类别的产品， 按照规定实行强制采购；列入财政部、发展改革委、生态环境部发布的《节能产品政府采购 品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购类别的产品，按规定实行优先 采购。

中小企业按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受中小企业扶持政策，对预留 份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。 中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将 合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

在政府采购活动中，监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业，监狱企业应当提供由 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件， 残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

如果有国家或者上海市规定政府采购应当强制采购或优先采购的其他产品和服务，按照 其规定实行强制采购或优先采购。

###### 第四章    项目招标需求

#### 一、项目概述

见附件

#### 二、技术需求

见附件

说明：

为保证招标的合法性、公平性，投标人认为上述技术需求指标存在排他性或歧视性的， 可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出并附相关证据，招标人将及时进行调查或 组织论证，如情况属实，招标人将对上述相关技术需求指标做相应修改。

招标人在技术需求和图纸中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号 仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型 号，但这些替代要实质上优于或相当于技术规格的要求。

#### 三、项目供货与管理要求

1.本项目投标人中标后应按照招标文件规定的方式提供货物及相关服。 2.安全生产、文明施工（安装） 与环境保护要求

2.1 投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所 需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由 此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

2.2 在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活 动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规 和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定 承担相应的费用。中标人若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由中 标人承担。

2.3 中标人在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、 规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

2.4 中标人现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员人员必须持证上岗。中标单 位应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

2.5 中标人在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项 目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。中标人在项目实施期间必须保护好施工区域内 的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

2.6 各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应

的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

3.其他要求：

3.1 节能政策

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标 志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）以及财政部、发展改革委发布的《节 能产品政府采购品目清单》，本项目采购的多联式空调（热泵）机组、分体式空调属于政府 强制采购节能产品，投标人应当在其投标文件中提供上述投标产品（室外机）的节能产品认 证证书（含证书页及室外机型号的附件），该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于有效期内，否则视为非实质性响应，其投标无效；投标人应同时承诺上述投标产品（室内机）均已获得节能产品认证证书。

如果招标文件没有明确不接受设备组合投标的，投标设备可以组合。如属于设备组合投标的，投标人应提供设备组合说明。投标人可以提供组成设备各单模块产品的节能产品认证 证书，也可以提供组合后产品的节能产品认证证书。投标人未按上述要求提供材料的，应自行承担其投标产品被评标委员会认定为不符合强制采购节能产品政策要求的风险。

3.2 投标人在投标前应认真了解现场实际运输、安装条件、基础条件和其他相关条件。 招标人对货物的尺寸有要求的，卖方提供的货物尺寸应符合招标人的规定。

3.3 由采购人提供的资料和数据，只是使投标人能够利用采购人现有的资料。采购人对 投标人未了解安装现场，仅凭资料而由此作出的推论、解释和结论概不负责。

3.4 机组外壳材料、构架及内部部件、配件的表面处理应有良好的防腐性能，在机组所 处的环境条件下应保证 10 年不生锈。室内机应满足冷凝水排放要求，如有必要，应配冷凝 水提升泵。

3.5 中标人在货物供货前应对所供设备结合使用现场和本市环境实际条件情况能否达 到满足合理的舒适环境标准进行复核，并根据复核结果提出合理建议报采购人批准。

3.6 中标人在货物供货前需将采购人所需货物的技术资料和使用条件报采购人认可后 方可订货（组织生产）、供货。本项目调试安排及试用期间管理将纳入采购人的管理范围， 中标人在此过程中须服从采购人的管理协调。

3.7 如本项目涉及商品包装和快递包装的，除采购需求另有要求外，中标人所出售的货 物包装应当参照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品 包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

#### 四、质量标准与验收要求

1.投标人提供的产品和相关服务应符合国家和上海市与本项目有关的各项质量和安全 标准、规范和验收要求以及相关政府管理部门和行业有关规定和规程，标准、规范等不一致的，以要求严的为准。安装后机组室内、室外噪音还应满足环保与环境使用要求（距机组 1m 测试），投标单位应提供机组设备噪音指标。

2.本项目验收将由采购人组织或委托第三方专业机构进行，验收包括实物验收和资料验 收。验收质量标准和验收要求为按照上述要求一次验收合格。

3.如验收未获通过，中标人应整改至合格并接受采购人按照合同约定的违约处理。

#### 五、供货时间期限要求

本项目应按照投标邀请中的交付日期完成本项目供货及相关服务的全部工作要求。

#### 六、报价依据及要求

1.  报价依据：

1.1  本招标文件明确的供货要求、内容、供货所需要的相关服务范围和要求。

1.2  货物现场安装条件（涉及的运输、就位（吊装）、基础条件、水电、安全文明施工 要求、其他相关要求等）和除水电外的试运行所需耗材耗料，及投标人认为应考虑的其他因 素。

1.3  请各投标人在招标报价时要充分考虑本项目各项内容所必须发生的各类费用及相 关责任后进行报价。报价必须是唯一的。一旦中标，中标（合同）单价不做任何调整。

1.4  参照行业和物价管理部门最新有关收费标准（如有）及市场实际行情。

2.  本项目报价要求：

2.1  投标人的投标产品应是在今后一段时间内具有稳定的市场销售流通产品，不得是即 将淘汰、停产的产品。

2.2  投标人提供的投标产品及相关服务，应当符合国家和地方各项有关法律、法规和标 准规范规定，满足合同约定的服务内容和质量等要求。投标人不得违反法律、法规和标准规 范规定或合同约定或通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常 市场秩序。

2.3  投标人应根据上述要求及合理、诚实、信用原则，并结合项目保障情况报出本单位 能够承受的报价。

#### 七、付款方法

详见项目需求

- 投标文件的编制要求

- 投标人应按照第二章《投标人须知》“三、投标文件”中的相关要求编制投标文件，投 标文件的商务响应文件和技术响应文件应当包括（但不限于）下列内容：

#### 1、商务响应文件由以下部分组成：

（1）《投标函》；

（2）《开标一览表》（在采购云平台填写）；

（3）《投标报价汇总表》：

①设备报价明细表

②备品备件报价表

③安装工程报价明细表

④投标的依据及报价合理性构成表

（4）投标产品节能证书情况

①投标产品节能证书清单；

②投标产品节能证书；

③节能产品认证承诺书；

（5）《资格条件响应表》；

（6）《实质性要求响应表》；

（7）《评审因素响应情况表》；

（8）《法定代表人授权委托书》（含被授权人身份证复印件）；

（9）投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合 一的，仅需提供营业执照）；

（10）财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函；

（11）没有重大违法记录的声明：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，截止至开标 日成立不足 3 年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明；

（12）建设部颁发的机电设备安装工程资质；

（13）享受政府采购优惠政策的相关证明材料，包括：中小企业声明函、监狱企业证明 文件、残疾人福利性单位声明函等（中标人为中小企业、残疾人福利性单位的，其声明函将 随中标结果同时公告）；

（14）制造厂家授权书；

（15）投标人基本情况简介；

（16）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书。

（17）投标人委托其依法设立的分支机构代表其参加本项目采购活动的，提供《委托书》。

#### 2、技术响应文件由以下部分组成：

（1）投标货物配件明细表；

（2）投标货物技术偏离表；

（3）质量保证和售后服务方案；

（4）节能产品、环境标志产品认证证书；

（5）项目经理情况表；

（6）主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表（附有效期内的相关 服务所需的资质（如有）、专业人员与管理人员职称证书、专业工种持证上岗证书等）；

（7）平均 APF 值计算表；

（8）综合能力说明；

（9）产品技术资料、产品宣传彩页等；

（10）安装、调试等伴随服务工作方案；

（11）类似项目业绩说明：

含《投标人近三年以来类似项目一览表》、类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合 同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩；（以开标日为准向前推算三年为三年内有效合同）

（12）按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项。

以上各类响应文件格式详见招标文件第六章《投标文件有关格式》（格式自拟除外）。

###### 第五章    评标办法

#### 一、资格审查

招标人将依据法律法规和招标文件的《投标人须知》、《资格条件响应表》，对投标人进 行资格审查。确定符合资格的投标人不少于 3 家的，将组织评标委员会进行评标。

#### 二、投标无效情形

1、投标文件不符合《资格条件响应表》以及《实质性要求响应表》所列任何情形之一 的，将被认定为无效投标。

2、单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在直接控股、管理关系的不同供应商， 参加同一包件或者未划分包件的同一项目投标的，相关投标均无效。

3、除上述以及政府采购法律法规、规章、《投标人须知》所规定的投标无效情形外，投 标文件有其他不符合招标文件要求的均作为评标时的考虑因素，而不导致投标无效。

#### 三、评标方法与程序

#### 1.评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》及政府采购相关规定，结合项目特点，本项目采用 “综合评分法”评标，总分为 100 分。

#### 2.评标委员会

2.1 本项目具体评标事务由评标委员会负责，评标委员会由 5 人组成，其中采购人代表一名，其余为政府采购评审专家。招标人将按照相关规定，从上海市政府采购评审专家库中随机 抽取评审专家。

2.2 评标委员会成员应坚持客观、公正、审慎的原则，依据投标文件对招标文件响应情况、投标文件编制情况等，按照《投标评分细则》逐项进行综合、科学、客观评分。

#### 3.评标程序

本项目评标工作程序如下：

3.1  符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.2 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和 计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权 的代表签字，不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3  比较与评分。评标委员会按招标文件规定的《投标评分细则》，对符合性审查合格 的投标文件进行评分。

3.4 推荐中标候选供应商名单。各评委按照评标办法对每个投标人进行独立评分，再计算平均分值，评标委员会按照每个投标人最终平均得分的高低依次排名，推荐得分最高者为 第一中标候选人，依此类推。其中提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同 一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中 标候选人。如果供应商最终得分相同，则按报价由低到高确定排名顺序，如果报价仍相同， 则由评标委员会按照少数服从多数原则投票表决。

#### 4.评分细则

本项目具体评分细则如下：

##### 4.1  投标价格分按照以下方式进行计算：

（1）价格评分：报价分＝价格分值×（评标基准价/评审价）

（2）评标基准价：是经符合性审查合格（技术、商务基本符合要求，无重大缺、漏项） 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

（3）评审价：投标报价无缺漏项的，投标报价即评审价；投标报价有缺漏项的，按照其他投标人相同项的最高报价计算其缺漏项价格，经过计算的缺漏项价格不超过其投标报价 10%的，其投标报价也即评审价，缺漏项的费用视为已包括在其投标报价中，经过计算的缺 漏项价格超过其投标报价 10%的，其投标无效。

（4）非预留份额专门面向中小企业采购的项目或包件，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审；非预留份额专门面向中小企业采购且接受联合体投标或者允许分包的项目或包件，对于联合协议或者分包意向协议中约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的投标人，给予其报价3%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业，其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

##### 4.2  投标文件其他评分因素及分值设置等详见《投标评分细则》。

###### 投标评分细则（100 分）

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 0-30 | 报价分＝价格分值30×（评标基准价/评审价） |
| 核 心 产 品（多联机） 技术参数 | 0-16 | 对投标产品的制冷耗电量、制冷量、制热量、风量、尺寸、噪音、静压等以及技术性能要求的响应程度进行评分，有负偏离的：#号条款每个扣2分，非#号条款每个扣1分，扣完为止。投标人应提供投标设备的技术支持资料（包括但不限于制造商公开发布的印刷资料等），未提供者不予认可。 |
| 其他产品技术参数 | 0-6 | 投标人对分体机（0-3分）、全新风机（0-1分）、直膨机（0-2分）的响应程度、提供硬件产品的配置及数量是否满足需求，有负偏离的此行扣1分（每行参数中有一个不满足的，按全行扣分）。根据所投产品综合性能及参数指标（投标人需提供货物详细的技术偏离表及产品资料等）进行综合评分。 |
| 技术水平 | 0-15 | 对所投产品的节能性、 先进性、可靠性、舒适性、智能性等技术水平的响应程度在分值范围内进行评分，有负偏离的：#号条款每个扣2分，非#号条款每个扣1分，扣完为止。 投标人应提供投标设备的技术支持资料（包括但不限于制造商公开发布的印刷资料等），未提供者不予认可。 |
| 施工图纸 | 0-3 | 投标人需提供对本项目的室外机组平面布置的pdf图纸，内容包括但不限于设备选型、设备定位、管道连接走向等内容提供且合理的得3分，有明显不合理、图纸缺少或不提供者不得分。 |
| 配合安装方案 | 0-5 | 对本项目有针对性的安装、调试和验收等工作方案详细说明（包括施工范围、工作内容、技术措施；安装与方案、设备配备、安全文明措施等进行综合评分。 |
| 项目经理 | 0-3 | 1.项目经理持2级注册建造师（机电专业）资质，得 2 分。 2.有类似项目的管理经验，得1分。 提供开标之前半年内的社保缴纳证明证明，资格证书需提供原件扫描件，未提供者不予认可。 |
| 人员配备 | 0-6 | 1.施工人员持有制冷证，登高证等专业证书作业（0-2分）。 2.提供项目资料员、材料员、安全员、质量员等项目组人员的相关工作经历、职业资格情况，评标委员会根据投标人人员配备情况进行综合评分（0-4分）。 注：须提供投标人为项目团队人员缴纳近半年内任意一月社保证明，不提供或提供不全的扣分。 |
| 售后服务 | 0-4 | - 售后服务的响应时间、到达现场时间等的及时性（0-1 分）。 - 售后服务内容与计划方案的周全性、针对性（0-1 分）。 - 维保内容的范围和价格的合理性、优惠程度（0-1分）。 - 备品备件的数量、范围和价格的合理性、优惠程度（0-1分）。 |
| 综合能力 | 0-3 | 投标人具有有效期内的ISO9001质量体系认证，ISO14001环境认证，ISO45001健康认证，提供一个得1分，最高得3分，不提供不得分。 |
|  | 0-2 | - 提供机电安装三级或以上资质，得1分 - 提供有效期内的安全生产许可证得1分。 |
| 环境标志产品 | 0-2 | 投标货物中有一项符合《环境标志产品政府采购品目清单品目》中优先采购产品类别，并取得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的得2分，没有的为 0 分。 |
| 近三年类似业绩 | 0-3 | 投标人需提供近三年来所做项目(以开标日为准，向前推算三年内。），是否属于有效的类似项目业绩由评委根据投标人提供的业绩在业务内容、技术特点等方面与本项目的类似程度进行认定。投标人需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。有一个有效业绩得1分，每增加一个有效业绩加1分，最高得分为3分，没有有效的类似项目业绩的得0分 |
| 厂家授权书 | 0-2 | - 提供投标产品生产厂家针对本项目的授权书或投标人为生产厂家的得 1 分。 - 2、提供投标产品生产厂家针对本项目出具的售后服务承诺函的得1 分。 |

###### 第六章    投标文件有关格式

###### 一、商务响应文件有关格式

#### 1、投标函格式

致：                       （招标人名称）

根据贵方                         （项目名称、招标编号）采购的招标公告及投标 邀请，                       （姓名和职务）被正式授权代表投标人（投标人名称、地 址），按照上海市政府采购云平台规定向贵方提交投标文件 1 份。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。

2.我方已详细研究了全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如果有的话）、参考 资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为自开标之日起       日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有 效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

7.我方已充分考虑到投标期间网上投标可能会发生的技术故障、操作失误和相应的风险， 并对因网上投标的任何技术故障、操作失误造成投标内容缺漏、不一致或投标失败的，承担全部责任。

8.我方同意开标内容以上海市政府采购云平台开标时的《开标记录表》内容为准。我方授 权代表将及时使用数字证书对《开标记录表》中与我方有关的内容进行签名确认，授权代表未 进行确认的，视为我方对开标记录内容无异议。

9.为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标货物和相关服务，我方就本次投标有关事 项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的；

（2）我方近期有关该型号货物的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和 事项：

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或 免除法律责任的辩解。

地址： 	 电话、传真：   	 邮政编码：  	 开户银行：

银行账号：

投标人授权代表签名：   	 投标人名称（公章）：     	 日期：      年    月    日

#### 2、开标一览表

开标一览表格式见采购云平台，并在该平台填写。

填写说明：

（1）“报价金额”单位为“元” ，“最终报价确认”单位为“万元”，两者所填金额须一致。 所填金额为每一包件报价，所有价格均系用人民币表示，精确到分。

（2）交付日期是指自合同生效之日起多少天内完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。

（3）质量保证期是指提供自货物按合同规定验收合格之日起多少个月。

（4）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

### 3.投标报价汇总表格式

##### （1）设备报价明细表

项目名称：

包号：

包名称：

（1）设备报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌、制造厂家 及产地 | 投标产品型号 | 主要技术参数（制冷量和制热 量） | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到分。

（2）投标人应按照《项目招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（3）如果单价与总价不符时，以单价为准，并修正总价。

##### （2）备品备件报价表

项目名称： 招标编号： 包号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 单价 (元） | 合计 (元) | 原制造商及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计金额 |  |  |  |  |  |

备注：随机备品备件及专用工具的费用应包含在报价中，投标人须提供买方质量保证期内用随 机备品备件清单及价格。

（3）安装工程报价明细表

项目名称：

招标编号：

包号：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 (元） | 合计 (元) | 品牌及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安装调试人工费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装工程费合计 |  |  |  |  |  |  |

（4）投标的依据及报价合理性构成表

项目名称：

招标编号：

包号：

| 序号 | 内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备费 |  |
|  | 设备运输、保险、装卸、吊装费等费用 |  |

| 2 | 安装材料费 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 安装人工费和调试费等 |  |
|  | 税金（税率为 %） |  |
|  | 安装工程费合计 |  |
|  | 安装工程费占总报价的比例（%） |  |
| 3 | 利润（利润率为 %） |  |
| 4 | 合计总价 |  |

说明：

（1）以上报价为所投包的投标依据及报价合理性构成表

（2） 以上合计总价应当与开标一览表所投包的投标报价一致。

#### 4、投标产品节能证书

- 投标产品节能证书清单

项目名称：

包号：

包名称：

| 序号 | 招标产品型号 | 投标产品型号 （须与设备报价明细表中投标产品型号一致） | 组合模式 （如有，写明组合中各机型的完整型号） | 节能认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：空调室内外机须为同一品牌

投标人（公章）：                                     日期：       年      月      日

##### （2）投标产品节能证书

说明：证书应当与上表一一对应

##### (3)节能产品认证承诺书

我公司承诺：

本次投标的产品（室内外机）均已获得节能产品认证证书，特此承诺。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：                                     日期：       年      月      日

#### 5、资格条件要求响应表

项目名称:

招标编号：

包号：

| 项目内容 | 具备的条件说明（要求） | 投标检查 项（响应 内容说明 (是/否)） | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定基本条 件 | - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，仅需提供营业执照）符合要求，提供依法缴纳税收、社会保障资金及参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。2、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网 - (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。3、《投标函》《法定代表人授权委托书》《资格条件响应表》《实质性要求响应表》以及《没有重大违法记录的声明》、《财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明》投标人未按照要求盖公章的，其投标无效； |  |  |  |
| 联合投标 | 本项目不接受联合投标。 |  |  |  |
| 法定代表人 授权 | 1、在投标文件由法定代表人授权代表签字（或盖章） 的情况下，应按招标文件规定格式提供法定代表人授权 委托书； 2、按招标文件要求提供被授权人身份证。 |  |  |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目面向大、中、小、微等各类供应商采购，中小微企业应当按照规定提供《中小企业声明函》 |  |  |  |
| 投标保证金 | 不收取。 |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

#### 6、实质性要求响应表

项目名称:

招标编号：

包号：

| 项目内容 | 具备的条件说明（要求） | 投标检查 项（响应 内容说明 (是/否)） | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件 内容 、 密 封、签署等 要求 | 符合招标文件规定：1、投标文件按招标文件规定格式提供 《投标函》、《开标一览表》、《资格条件响应表》以及《实 质性要求响应表》；2、投标文件按招标文件要求密封（适 用于纸质投标项目），电子投标文件须经电子加密（投标文 件上传成功后，系统即自动加密）。 |  |  |  |
| 投标有效 期 | 不少于 90 天。 |  |  |  |
| 投标报价 | 1、不得进行选择性报价（投标报价应是唯一的，招标文件 要求提供备选方案的除外）；2、不得进行可变的或者附有 条件的投标报价；3、投标报价不得超出招标文件标明的采 购预算金额或项目最高限价；4、不得低于成本报价；5 、 投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的报价按照其他投标人 相同项的最高报价计算，计算出的缺漏项部分报价不得超 过投标报价的 10%。 |  |  |  |
| 交付日期 | 接甲方通知后 20 天内送货至现场，安装并交付完毕后 60 天，具体以现场实际情况为准。 |  |  |  |
| 质量保证期 | 原厂整机质保24个月（需提供原厂售后服务承诺），质保期从验收通过之日起开始计算。 |  |  |  |
| 付款方法 | 详见需求 |  |  |  |
| 节能产品 | 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关 于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的 通知》（财库〔2019〕9 号）以及财政部、发展改革委发布 的《节能产品政府采购品目清单》，本项目采购的多联式空 调（热泵）机组、分体式空调属于政府强制采购节能产品， 投标人应当在其投标文中提供其投标产品的节能产品认证 证书，该认证证书应当由国家确定的认证机构出具并处于 有效期内，否则视为非实质性响应，其投标无效。投标人应同时承诺上述投标产品均已获得节能产品认证证书的承诺函，承诺函格式见《招标文件》第六章。 |  |  |  |
| “★”要求 | 符合招标文件采购需求书中标有“★”的要求：1、总包费为合同总金额的1%。 |  |  |  |
| 采购进口 产品政策 | 本次招标不接受进口产品。 |  |  |  |
| 合同转让 与分包 | 本项目合同不得转让与分包。 |  |  |  |
| 公平竞争 和诚实信 用 | 不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用 原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。 |  |  |  |
| 其它 | 其它不符合国家有关法律法规政策； |  |  |  |

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

#### 8、与评标有关的投标文件主要内容索引表

项目名称：

包号：

包名称：

##### （1）评分项目内容

| 序号 | 项目内容 | 响应内容说明(是/否) | 投标文件逐条响应位置 索引目录（ 页） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体详见：投标评分细则 |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 2 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 3 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 4 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 5 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 6 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 7 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 8 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 9 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |
| 10 |  |  | 商务/技术标 页至 页 |  |

投标人（公章）：                                     日期：       年      月      日

（2）“＃”号指标索引表

| 序号 | “＃”号指标要求 | 投标人响应内容 | 是否满足（填是或否） | 索引目录（页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 商务/技术标 页至 页 |
| 2 |  |  |  | 商务/技术标 页至 页 |
| 3 |  |  |  | 商务/技术标 页至 页 |
|  | …… |  |  |  |

投标人（公章）：                                     日期：       年      月      日

#### 9、法定代表人授权书格式

致：上海市静安区政府采购中心

我       （姓名）系注册于             （地址）的              （投标人名称， 以下简称我方）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名， 职务）以我方的名义参加贵中心                   项目的投标活动，由其代表我方全权办 理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务，并签署全部有关的文 件、协议及合同。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵中心收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有 效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

| 在此粘贴法定代表人身份证 原件彩色复印件（照片面） | 在此粘贴法定代表人身份证 原件彩色复印件（国徽面） |
| --- | --- |

| 在此粘贴被授权人身份证 原件彩色复印件（照片面） | 在此粘贴被授权人身份证 原件彩色复印件（国徽面） |
| --- | --- |

委托人（法定代表人）签章：                 受托人（签章）：

投标人公章：                               住所：

日期：                                     身份证号码：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：

#### 10、投标人营业执照（或事业单位、社会团体法人证书）、税务登记证（若为多证合一的，

###### 仅需提供营业执照）

#### 11、财务状况及税收、社会保障资金缴纳情况声明函

我方             （投标人名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第 一款第（二）项、第（四）项规定条件，具体包括：

1、具有健全的财务会计制度；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）： 日         期：

#### 12、没有重大违法记录的声明

声  明

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日   期：

#### 13、享受政府采购优惠政策的相关证明材料

##### （1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞ 46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）    的   （项目名称）    采购活  动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）  ，属于工业行业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员    人， 营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称）  ，属于工业行业；制造商为 （企业名称）  ，从业人员    人， 营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大 企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 日  期：

说明：（1）本声明函所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批  准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）本声明函所称货物由中小企业制造，是指货物由中小企业生产且使用该中小企业 商号或者注册商标，否则不享受中小企业扶持政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货 物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（3）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企 业可不填报。

##### （4）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件第二章《投标人须知》规定 为准。

##### （5）中标人为中小企业的，本声明函将随中标结果同时公告。

##### （6）投标人未按照上述格式正确填写《中小企业声明函》的，不享受中小企业扶持政 策。

注：行业划型标准：

- 工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300

- 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为 小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

##### (2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位安置残疾人_      人，占本单位在 职职工人数比例_      %，符合残疾人福利性单位条件，且本单位参加    单位的     目采 购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性 单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）： 日  期：

说明：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残 疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、 工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用 的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残 疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

中标人为残疾人福利性单位的，本声明函将随中标结果同时公告。如投标人不符合残

疾人福利性单位条件，无需填写本声明。

14、投标人资质：①具有建设主管部门颁发的《建筑业企业资质证书（建筑机电安装工程   专业承包资质三级及以上证书）》（如提供建设工程企业电子资质证书版本，必须提供有效   期内的使用件）；②具有住房和城乡建设部或其下属行政机构核发的有效的安全生产许可证。

#### 15、制造厂家授权书格式

致：上海市静安区政府采购中心

作为设在                （制造厂家地址）的制造/生产            （货物名称或 描述）的            （制造厂家名称），在此以制造厂的名义授权                （代 理公司名称和地址）用我厂制造的上述货物就贵中心                项目（项目名称、招标 编号）递交投标文件并进行后续的合同谈判和签署合同。

1.我方此次向贵方提供的货物名称为：             ；规格型号：                 ； 我方保证：该货物既非试验产品也非积压产品，而是于          年达产的成熟产品，且生产 （完工）日期不早于        年     月；在可以预见的        （天） 内，我方没有对该型号 产品进行升级、停产、淘汰的计划。

2.作为原厂商，我方保证为本项目的组织实施、售后服务提供纯正的、专业化的技术支 持，并对我厂制造的上述货物承担合同规定的全部质量保证责任。

3.我方该型号产品的市场销售情况良好，最近实施（完工）的同类项目有：

| 采购单位 名称 | 采购数量 | 单价 | 合同金额 （万元） | 合同签订 日期 | 验收日期 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.我方诚意提请贵方关注：有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的 重大决策和事项有：

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

制造厂家（公章）：                  日期：         年      月    日

#### 16、投标人基本情况简介格式

（一）基本情况： 1、单位名称：

2、地址：

3：邮编：

4、电话/传真：

5、成立日期或注册日期：

6、行业类型：

### （二）基本经济指标（到上年度 12 月 31 日止）：

1、实收资本：

2、资产总额：

3、负债总额：

4、营业收入：

5、净利润：

6、上交税收：

7、从业人数：

### （三）其他情况：

1、专业人员分类及人数：

2、企业资质证书情况：

3、其他需要说明的情况：

我方承诺上述情况是真实、准确的，我方同意根据招标人进一步要求出示有关资料予以证实。

投标人授权代表签字：                               投标人（公章）：

日期：      年      月

#### 17、投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书

###### 二、技术响应文件有关表格格式

#### 1、投标货物配件明细表

项目名称： 招标编号： 包号：

| 序号 | 配件名称 | 型号规格/技术参数 | 单价 | 品牌 | 产地 | 制造厂名称 | 寿命期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 投标货物技术偏离表

项目名称： 招标编号： 包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 设备组 合说明 | 招标文件技术 规格要求 | 投标货物实际 技术规格 | 是否 有偏差 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.投标人必须按技术需求表的序号填写本表，如投标货物实际技术规格与技术需求无偏 差，在“是否有偏差”一列填写“无”。

2.投标货物的规格、技术参数和性能与招标文件的要求如不完全一致，在“是否有偏差” 一列填写“有”，还需填写偏差说明，并注明是“正偏离”还是“负偏离”以及偏差的幅度  （以百分比表示）。

3.投标人应如实填写技术偏离表。投标人在技术偏离表中所提供的技术规格，须提供相应的技术支持资料并用醒目的方式标明。技术支持资料原件备查。

注：以上格式可以根据采购需求（详见附件）中热泵式多联室外机，多联室内机，分体式空调，直膨式分体空调机组，分体式全新风机组的技术参数内容进行调整，但每种货物技术偏离表需分开填写。

#### 3、质量保证和售后服务方案

项目名称： 招标编号： 包号：

方案内容：

#### 4、项目经理情况表

项目名称： 招标编号： 包号：

| 姓名 |  | 出生年月 |  | 文化程度 |  | 毕业时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 和专业 |  |  | 从事相关 工作年限 |  |  | 联系方式 |  |
| 职业资格 |  |  | 技术职称 |  |  | 聘任时间 |  |
| 主要工作经历： 主要管理项目： 主要工作特点： 主要工作业绩： 胜任本项目负责人的理由： |  |  |  |  |  |  |  |

请将相应的证明材料（学历、资格证书等）原件彩色扫描件附在后面

#### 5、主要管理、技术人员配备及相关工作经历、职业资格汇总表

项目名称：

招标编号：

包号：

| 项目组成 员姓名 | 年龄 | 在项目组中 的岗位 | 学历和毕业 时间 | 职称及职业 资格 | 进入本单位 时间 | 相关工作 经历 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

请将相应的证明材料（学历、资格证书等）原件彩色扫描件附在后面

#### 6、综合能力说明

项目名称：

招标编号：

包号：

综合能力说明应包括但不限于整机设计寿命、环保产品认证情况、质量保证体系等内容

- 类似项目业绩：投标人近三年以来类似项目一览表格式

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 年份 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额（万元） | 业主情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位名称 | 经办人 | 联系方式 |

说明：（1）近三年指：从开标之日起倒推三年以内正在进行或已完成的项目。

（2）需提供类似项目的合同扫描件，合同扫描件中需体现合同的签约主体、项目名称及

内容、合同金额、交付日期等合同要素的相关内容，否则不算有效的类似项目业绩。

- 平均APF值计算表

项目名称：

招标编号：

| - 序号 | - 设备名称 | 全年能耗水平 APF 值 |
| --- | --- | --- |
| - APF 算术平均值 |  |  |

填写说明：

1.投标人需在上表中列明 8 匹-22 匹范围内，涉及本次投标的多联机室外机单模块（不得缺漏，否则不得对应分值）全年能耗水平 APF 值，并计算得出 APF 算术平均值。

2.投标人需在本表后附各型号产品的中国能效标识网 APF 值截图，未提供证明材料不得分。

#### 9、安装、调试等伴随服务工作方案

项目名称：

招标编号：

包号：：

#### 10、按照本招标文件要求提供的其他技术性资料以及投标人需要说明的其他事项

##### （格式自拟）

#### 第七章    合同书格式和合同条款

#### （空调）

合同编号：

合同项目名称：

合同双方：

甲方（买方）： 地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

乙方（卖方）： 地址：

邮政编码： 电话：

传真：

联系人：

开户银行： 帐号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规 之规定，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，在本项目经过政府采购的基 础上，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

1 1 、 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1.1 “合同”系指采购人和中标（成交）供应商签订的载明双方当事人所达成的协议， 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

1.2 “合同金额”系指根据合同约定，中标（成交）供应商在完全履行合同项下全部义 务后，采购人应支付给中标（成交）供应商的标的对价。

1.3 “货物”系指中标（成交）供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和 种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

1.4 “买方”系指与中标（成交）供应商签署合同的采购人。

1.5 “卖方”系指根据合同约定交付货物的中标（成交）供应商；两个以上的自然人、 法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方 均应为卖方或者与卖方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对买方承担连带责任。

###### 二、合同主要要素

2.1 卖方根据本合同的规定向买方提供以下空调设备的供货、安装、调试、售后服务等 工作：（包含设备名称、规格型号、品牌、原产地、数量、单位、单价、成交金额）

2.2 合同金额：人民币         元整(￥        元整）。与交货有关的所有费用均 包含在该合同金额中，买方不再另行支付任何费用。

2.3 交付时间：

2.4 交付地点：

2.5 交付状态：完成送货上门、就位、安装、调试、培训直至验收合格。

2.6 质量保证期：

2.7 质量保证金：不收取

2.8 履约保证金：不收取

2.9 其它：

###### 三、合同文件的组成和解释顺序如下

3.1 本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的 会谈纪要；

3.2 本合同书；

3.3 本项目中标或成交通知书；

3.4 卖方的本项目投标文件或响应文件；

3.5 本项目招标文件或采购文件中的合同条款；

3.6 本项目招标文件或采购文件中的采购需求；

3.7 其他合同文件（需列明）。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。 同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

###### 四、质量标准和要求、权利瑕疵担保

4.1 质量标准和要求

4.1.1 招标文件（采购文件）规定的规范及要求明确的，卖方所交付的空调设备和安装质量标准应当符合招标文件（采购文件）规定的规范及要求，且应不低于国家强制性标准。

4.1.2 招标文件（采购文件）规定的规范及要求不明确的，卖方所交付的空调设备和安 装质量标准应按照最新的国家标准、地方标准、行业标准或企业标准确定，均有标准的，以 高（严格）者为准。没有国家标准、地方标准、行业标准或企业标准的，按照通常标准或者 符合合同目的的特定标准确定。

4.1.3 卖方所出售的空调设备与安装还应符合上海市之有关规定。

4.1.4 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

4.1.5 卖方应保证所出售的空调设备与安装符合其在投标文件（响应文件）中所作的响 应及承诺，并应接受买方的监督检查。

4.2 权利瑕疵担保

4.2.1 卖方保证对其出售的空调设备享有合法的权利，买方接受卖方货物不会因此而侵 犯任何人的合法权益。

4.2.2 卖方应保证在其出售的空调设备上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵 押权、质押权、留置权等；买方接受卖方货物不会因此而存在合同外义务的负担。

4.2.3 卖方应保证其所出售的空调设备没有侵犯任何第三人的物权、知识产权和商业秘 密等权利。

4.2.4 如买方和使用单位使用该空调设备构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

###### 五、包装和运输要求、验收和检验

5.1 包装和运输要求

5.1.1 卖方所出售的全部空调设备均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远 距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保空调设备安全无损地运抵指定现 场。

5.1.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

5.1.3 除招标文件或采购文件中的采购需求另有要求外，卖方所出售的货物包装应当参 照财政部办公厅、生态环境部办公厅以及国家邮政局办公室联合发布的《商品包装政府采购 需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》执行。

5.1.4 卖方确保全部货物安全无损地运抵买方指定现场，并承担全部货物的运费、保险 费、装卸费等费用。卖方还应在发货前通知买方全部货物的运输信息以及到货时间，以便买 方做好验货准备。

5.2 验收和检验

5.2.1 如采购货物需安装调试，卖方应在全部货物到货后_____天内完成安装调试。安 装调试完成后，双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据本合同第 4.1 条规定的标准 对全部货物进行技术验收。经买卖双方验收合格后，双方在验收书上签字确认。

5.2.2 空调设备的数量不足或表面瑕疵买方应在设备初步验收时当面提出，对质量问题 之异议应在安装调试后七个工作日内提出（根据货物性质在验收时难以进行全面检验的，或 存在隐蔽瑕疵的，买方提出质量异议不受前述验收期间限制）。

5.2.3 卖方应负责设备在安装现场就位安装和调试等的全部工作，按照合同文件管理要 求负责对项目现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理 规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于 卖方管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由卖方承担。

5.2.4 卖方应负责保管运至现场的所有材料、设备直至买方验收认可并移交接受后。期 间卖方应自费补充可能丢失、损坏或被盗的该等设备、材料，承担所造成的损失等。

5.2.5 卖方应在设备完成安装后，以书面方式通知买方并向买方提供完整的技术资料、 验收报告（合格证书）及竣工图（如有）。买方应当在接到通知与资料的 3 个工作日内安 排交付验收。卖方在交付前应当根据合同文件中的质量与检测标准对本项目进行功能和运行 检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

5.2.6 买方收货后根据空调设备的技术规格要求和质量标准，对空调设备进行检查验收， 如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足调整、更换  或退货等补救处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并  签署验收意见。买方在空调设备送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过十五个工作日的， 则视为其已验收通过。但对空调设备有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其 出具验收报告，该等验收所需时间不受前述验收期间约定的限制；参加验收的成员应当在验 收书上签字，并承担相应的法律责任。

###### 六、费用支付

###### 6.1 合同金额

本合同金额见本合同主要要素，与交货有关的所有费用（包括应承担的各项税负）均包 含在该合同金额中，买方不再另行支付任何费用。

6.2  付款方式：

6.3  税费

与合同有关的一切税费，均已包含在上述合同金额中。

七、履约保证金 不收取。

八、伴随服务、质量保证

8.1 伴随服务

8.1.1 卖方应提交所提供空调设备的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产 品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同空 调设备一起发运。

8.1.2 卖方还应提供下列服务：

（1）空调设备的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供空调设备首次安装及使用耗材及组装和安装所需的专用工具和所有材料；

（3）在质量保证期内免费对交付的设备和系统正常运行发生的故障进行保修；在合同 各方商定的一定期限内对所有的空调设备实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能 免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）就空调设备的启动、运行、维护对使用单位操作人员进行培训。

8.1.3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

8.2 质量保证

8.2.1 卖方应保证所供空调设备是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、 规格和性能的要求。卖方应保证其空调设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用 寿命期内应具有满意的性能。在空调设备最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内， 卖方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

8.2.2 在质量保证期内，如果空调设备的质量或规格与合同不符，或证实空调设备是有 缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同规定以书面形式向卖 方提出补救措施或索赔（索赔的范围将包括但不限于检验费、运费、仓储费、装卸费、保险 费等）。

8.2.3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费 用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

8.2.4 卖方应向买方提交一笔合同第 2.7 条规定的质量保证金，质量保证金可以采用 支票或者卖方认可的银行出具的保函，质量保证金的有效期应当至合同约定的质量保证期限 届满之日。卖方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行负担。质量保证金应在买方最后 一次付款前支付。

除按照本合同规定扣除质量保证金的情形外，买方可在质量保证期间根据实际情况在适 当时间，但最迟应于质量保证期满后 15 天内，一次性将剩余的质量保证金无息退还卖方， 无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的卖方直接损失。

8.2.5  如卖方未能按合同规定履行其质量保证责任和义务，买方有权委托其他单位来 实施，费用将从质量保证金中扣除，质量保证金如不足以弥补买方损失的（包括买方寻求替 代履行所支付的费用和损失），买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

8.2.6 若质量保证期内，买方没有指出有缺陷或缺陷修补完成确认证书已经发出，则表明买方对卖方供应的空调设备是满意的，其品质保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查 和试验都不能发觉的缺陷则除外。

###### 九、补救措施和索赔、履约延误、误期赔偿

9.1 补救措施和索赔

9.1.1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

9.1.2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方 应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

（2）根据空调设备的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低空调设 备的价格并退回差价。

（3）卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求 的新零件、部件和空调设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由卖方负担。同时， 卖方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

9.1.3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。 如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种  方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或直接没收质量保证金，如不足以  弥补买方损失的（包括甲方寻求替代履行所支付的费用和损失），买方有权向卖方提出赔偿  损失的要求。

9.2 履约延误

9.2.1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

9.2.2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，同时有权 解除合同并追究卖方的违约责任。

9.2.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及 时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应 尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

9.3 误期赔偿

9.3.1 除合同规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货 款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交空调设备的 交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔 偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。 一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

9.3.2  除合同规定外，如果买方未能按照合同规定的时间足额支付相应货款或服务费 用的，应当按照未付货款或服务费用的千分之一（1‰）按日计收延迟付款滞纳金，直至足额支付货款或服务费用时止。但延迟付款滞纳金的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。 一旦达到延迟付款滞纳金的最高限额，卖方有权提前终止合同，并有权就由此造成损失向买 方主张赔偿或补偿。

###### 十、保密及廉洁条款

10.1 保密

10.1.1 买卖双方在履行本合同过程中，所提供、接触、知悉的对方相关仍处于不为公 众所知悉或尚未主动对外公开的信息（包括但不限于有关人员、技术、经营、管理等方面的 各类信息），均为本条款项下双方所应恪守保密义务所针对的对象，即使该等信息未能在本 保密条款的约定中穷尽。

10.1.2 买卖双方在合同中专辟本保密条款，视为双方已就相关需保密信息采取了必要、 适当的保密措施。在履行本合同的过程中，除须配合司法调查的情形外，在未征得对方书面 同意之前，买卖双方均负有保密义务，不得向第三方泄露、披露、透露或促使第三方获得前 述应当保密的信息。

10.1.3  违反保密义务的，视为严重的根本违约行为，除应按合同约定承担有关违约责 任外，还应当承担由此导致的行政乃至刑事法律责任，并应承担损失赔偿责任。

10.1.4 保密的内容包括但不限于书面、电子数据等承载保密信息的各种形式。

10.1.5 前述保密义务条款为独立条款，不因本协议的解除、终止而失效。

10.2  廉洁

10.2.1 卖方应当守法诚信，保证服务能力及服务质量，不得与买方恶意串通操纵政府 采购活动。

10.2.2 买方不得接受卖方组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券 等，卖方亦不得向买方提供或报销前述费用以及其他应当由个人承担的费用。若买方工作人 员要求卖方给予其任何形式的不正当利益，或发现买方工作人员违反前述原则的行为，卖方 应当及时向买方举报，并提供相关证据给买方，买方经查实后作出处理，并为卖方保密。

10.2.3 卖方承诺并且确认，违背本条款的廉洁及诚信义务，将被视为严重的根本违约 行为，应按合同约定承担相应的违约责任，并对造成的损失承担赔偿责任。

###### 十一、不可抗力

11.1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该 承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

11.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免且不可克服的事件， 但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、 国家政策的重大变化（如突发应急事件，政府采取应急措施的），以及双方商定的其他事件（如黑客攻击、系统崩溃、互联网灾难等）。

11.3  在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知  对方，并在 15 日内将有关当局出具的不可抗力证明文件发送给另一方确认。合同各方应尽  实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。 合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.4  当不可抗力情形终止或消除后，受影响的一方应尽快以电话或传真通知对方，并 以 EMS 证实；

11.5 受不可抗力影响方应尽一切努力减少因不可抗力而产生的损失，否则应对扩大的 损失承担责任；

11.6 如不可抗力延续超过 45 日以上（含本数）时，双方应通过友好协商解决本合同 的执行问题，并应尽快达成协议

###### 十二、合同终止、变更、中止

12.1 违约终止合同

12.1.1 在买方针对卖方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在 下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部空调设 备。

（2）如果卖方的行为构成根本违约。

（3）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

12.1.2 如果买方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的 条件和方法购买与未交空调设备类似的空调设备，卖方应对购买类似空调设备所超出的那部 分费用负责，并赔偿因其违约造成的直接经济损失。但是，卖方应继续执行合同中未终止的 部分。

12.1.3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，没收履约 保证金，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

12.2  破产终止合同

如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给  卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

12.3  不可抗力终止合同

如因发生不可抗力事件导致合同无法履行的，或延迟履行会给一方或双方造成严重利

益 损害的，双方可协商终止本合同履行，双方互不承担违约及赔偿责任，但仍应就已履行部分 进行费用结算。

12.4 合同中止

12.4.1 除合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的情形外，双方当事人不得擅 自中止合同。

12.4.2 若发生不可抗力事件，但合同仍有继续履行可能的，双方当事人可协商中止履 行本合同全部或部分内容。

12.5  合同变更

12.5.1 买方需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提 下，可以与卖方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同采购金额的 百分之十。

12.5.2 除合同规定情形外，双方不得擅自变更合同。合同继续履行将损害国家利益和 社会公共利益的，双方应当变更。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自 承担相应的责任。

十三、 合同转让和分包 本合同不得转让和分包。

十四、争端解决及管辖、送达

14.1  双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可（请在选择项中打 “ √ ”)

□提请上海仲裁委员会仲裁。

□向买方所在地法院提起诉讼。

14.2 在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续 执行。败诉一方应当承担包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用等。

14.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为各自文书、信息送达地址。以专人传送 的，受送达人签收即构成送达；以邮件或快递形式送达的，对方签收、拒签、退回之日视为 送达；如以传真形式送达，则以传真信息发送确认之日视为送达。前述地址同时也作为双方 争议发生时的各自法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行及仲裁等），变更须提 前书面通知对方，原送达地址在收到变更通知之前仍为有效送达地址。

###### 十五、其他

15.1 本合同于双方在上海市政府采购云平台通过数字证书签订采购合同或纸质合同经 双方签字、盖章，并且买方收到卖方提供的履约保证金（如有）后生效。

15.2 本合同壹式贰份，以中文书就，签字各方各执壹份，并通过上海市政府采购云平 台报上海市静安区财政局备案。

15.3 本合同附件与合同具有同等效力。

签约各方: 甲方：

（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）

合同签订地点：

年  月   日

乙方：

（盖章）

法定代表人或授权委托人（签章） 合同签订地点：

年   月   日

附件：

# 履约验收方案

| 一、验收组织 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收组织方式 | □自行组织/□委托第三方 |  |  |  |  |  |
| 验收主体 |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式与程序 |  |  |  |  |  |  |
| 邀请本项目的其 他供应商参加验 收 | □是/□否 |  |  | 邀请专家参加验 收 | □是/□否 |  |
| 邀请服务对象参 加验收 | □是/□否 |  |  | 第三方检测机构 参加验收 | □是/□否 |  |
| 参加抽查检测 | □是/□否 |  |  | 存在破坏性检测 | □是/□否 |  |
|  | 抽查比例 |  |  |  | 被破坏的检 测产品处理 方式 |  |
| 履约验收方式 | □一次性验收/□分期验收 |  |  | 履约验收时间 |  |  |
| 验收程序 |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收内容与标准 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收环节 |  | 验收内容 |  | 验收标准 |  |