静安区就业促进中心物业管理服务采购要求

一、物业管理费概况

单位名称：          上海市静安区就业促进中心

物业类型：             办公场所

采购编号： 0625-00000134

物业位置：

1、万荣路 908 号、建筑面积：6073平方米；

2、公兴路 7 号、建筑面积： 276 平方米；

3、昌平路935号副楼一、二层、建筑面积：422.88平方米；

委托管理物业总建筑面积：6771.88平方米。

2025年一体化物业服务总金额2234720.30元。

服务期限：2025年2月1日至12月31日

付款方式：按季度支付

二、委托管理物业管理内容及要求

1、安全保卫工作

1.1中心接待与办公区域实行全年24小时安全保卫制，确保24小时安全、消防监控，所有触警情况应有书面记录。严格做到开放时间有门必设岗；开放期间定时巡视内部与周边，建立工作记录制度；接待与办公区域关闭后全面巡视，检查内容有建筑设施、设备无缺，目视检查完好；走廊、过道、楼梯地面、墙面、墙角、天花板等目视检查正常，废纸箱内无可疑物；夹层、暗角、洗手间内无来访者滞留；沿线办公室、会议室等处门窗锁定正常；巡检结束后确信无来访者滞留后再关门设防，使所有区域处于监控报警系统管理状态。巡视中如发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施；节假期间安排合理值班。

1.2负责全中心监控报警系统的管理，保证对中心出入口、内部重点区域的安全监控及协助布警；熟悉报警系统运行状况及操作规程，保证安全保卫设施的正常运转，系统报警后保安人员应迅速作出反应，及时应对突发事件。

1.3根据消防部门的规范要求，负责全楼及内部重点区域的火灾报警系统的监控和管理工作。定期巡视、试验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。熟悉消防系统的操作程序，保证消防设施齐全、功能正常运行及消防通道的畅通，确保设备操作的准确性，一旦发生警情，能及时处置。

1.4负责中心门禁系统的维护与管理。接待服务时间（白天8：30－16：30时）各楼层、对外接待大厅、窗口应有保安巡视，并有巡视记录。对违反公共场所秩序的人员加以劝阻，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等；检查沿线通道、走廊、绿化带。

1.5加强对重点区域如接待大厅、办事窗口、档案室、办公室的巡查，并有巡视记录，认真做好安全防范及防火工作。严禁使用明火，严禁在公共场所吸烟，严禁违章用电。

1.6在开放和关闭人流量高峰期要提前半小时做好开闭门准备，做好人员的疏导工作，确保各个出入口通畅，遇到紧急情况，应能迅速将人员疏散。

1.7负责部分钥匙的保管、登记、领取、发放、收回及编号记录。

1.8配备的保安人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，并在其规定的权限内提供服务。保安人员能贯彻执行公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例，上班时着统一的制服，保安人员能坚决制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

服务标准：建立安全保卫、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保物业管理区域的安全和正常的工作环境。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

2、物业设施设备的维修、养护和管理工作

2.1物业管理要熟悉、掌握中心的布局、结构、给排水、空调、电气、消防、各种线路（电线、网线、电话线等），并熟练掌握相关设备的使用方法。

2.2对公共设施设备进行日常管理和维修养护，所有设备设施的小型维修费用应纳入物业管理费总量（不含材料费），并做好检修记录和保养记录。

2.3定期检查供水、供电等使用状况，出现损坏、泄漏，不能正常使用时，要及时组织抢修。

2.4保安人员要进行不间断巡查，确保硬件设备、公共设施、照明系统、门窗、玻璃等安全，做好巡查记录，一旦发现盗窃、损坏或故障，应及时报警或报修。

2.5定期对消防设施设备进行检查并详细记录在案，所有消防器材应保持完好，不超过有效期，确保正常使用；消防通道应保证畅通，并在明显位置设置消防设施平面示意图。

2.6本物业主要设施设备包括：房屋、变配电系统、安全防范系统、消防系统、门禁管理系统、监控报警系统、给排水系统、公共照明系统及公共设施等。

2.7物业管理方应建立健全以上设施设备的操作规程、维护、维修和管理制度。

2.8大楼设施设备执行24小时维修服务，接到保修应在15分钟内迅速安排人员到现场处理。

2.9物业管理方在接到有关停电、停水的通知后，要及时向中心办公室通报。如遇突发停电、停水等情况，应及时向有关方面了解情况，及时处理，必要时应启动应急预案，并同时向中心办公室通报。

服务标准：确保物业管理区域房屋完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修合格率应为100%。有专业或资质要求的工作岗位，从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

定期检查巡视，保证给排水系统正常运行使用。建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护；定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。操作人员健康合格证齐全。及时发现并解决故障，维修合格率100％；给排水系统发生事故时，维修人员在10分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；一年内无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；制定停水、爆管等应急处理程序。

对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；供电运行和维修人员必须持证上岗；建立运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过2小时，维修合格率100％；无重大管理责任事故。

严格执行消防法规，建立消防安全管理制度，搞好消防管理工作，确保整个系统处于良好的状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100％；安全出口、疏散指示灯火灾时应在维持90分钟以上的照明时间，引路标志完好，紧急疏散通道畅通；消防水带每半年检查一次，应无破损、发黑、发霉现象；联动控制台工作正常、显示正确，系统误报率不超过3％。确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员必须有消防部门核发的上岗证书；有突发火灾应急方案。

3、环境保洁范围及要求

3.1负责中心所有公共区域（包括大楼门厅、走廊、配电间、室内玻璃平面、办公室、档案室、会议室、机房、茶水间、员工食堂、楼梯、卫生间等地面、内外墙面、门窗玻璃、桌椅板凳、公共设施的日常清扫、保洁工作。根据不同区域的环境要求，分每日不间断保洁和每日一次保洁。（各类部位环境卫生服务要求见表1）

| 保洁范围 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 走廊、门厅、大厅、楼梯地面 | 每日不间断保洁地表面、接缝、角落、边线等处洁净，地面干净有光泽，无垃圾、杂物、灰尘、污迹、划痕等现象，保持地面材质原貌。门框、窗框、窗口、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。门中轴、门框、门边缝部位光亮、无痕迹、无灰尘。空调出风口、无灰尘、无污迹。门把手干净、无痕迹、定时消毒。 |
| 楼梯扶手、栏杆、窗台、指示牌、告知栏 | 每日不间断保洁，保持干净、无灰尘、光亮。窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍、无絮状物。指示牌、告知栏无灰尘、无污迹、无痕迹，金属件表面光亮，无痕迹。 |
| 消防设施、公共设施 | 每日不间断保洁，保持干净、无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话插座、灭火器表面光亮、无灰尘、无污迹。监控门禁表面光亮、无灰尘、无斑点、无絮状物。消防设施外表面光亮、无痕迹、无灰尘、内侧无灰尘、无污迹。 |
| 天花板、风口、公共灯具 | 每日不间断巡检目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网，表面、接缝、角落、边线等处无污迹、无灰尘、无斑点 |
| 走廊、窗户玻璃、大厅门厅玻璃。、 | 每日不间断保洁；保持洁净、光亮、无灰尘、无污迹、无水痕。 |
| 平台、屋顶 | 定期保洁；无垃圾堆积。 |
| 服务功能性用房（如会议室、接待室、茶水间） | 机动保洁，服务随时到位保持干净、整洁、无垃圾。不锈钢台面无水痕、无污迹、无擦痕。水槽干净、无斑点、无污迹、无杂物、水垢，落水口无污垢。下水道无异味、定期滴入消毒液。 |
| 设备机房、管道 | 定期保洁；无卫生死角、无垃圾堆积，无灰尘、目视无蜘蛛网、无污渍、无水渍。 |
| 所有各处地面和墙面 | 每日不间断巡检按不同材质进行保洁。地表面、接缝、角落、边线等均保持整洁、干净有光泽。无垃圾、杂物、灰尘、水渍、污迹等；墙角、天花板无灰尘、无蜘蛛网；公共部分的墙面根据需要粉刷。 |
| 卫生间 | 每日不间断保洁；厕所坑内、小便池内喷洒消毒，保持无异味、污迹、水渍、垃圾、积水；下水道畅通无堵塞；镜面、台面、地面干燥，无头发、无污渍。更换卫生纸、洗手液。 |
| 办公室、档案室等 | 每日一次保洁；均保持洁净干净、干燥；无浮尘、无水渍、无污迹；无卫生死角。 |
| 废物箱（垃圾箱） | 每日不间断巡检，收集处理垃圾周围清洁，无漫溢、无污渍、无异味。 |

（表一）

服务标准：建立物业管理区域环境管理制度并认真落实。环卫设施齐备；组建专业保洁人员实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印。绿化带内无杂物，花台表面干净无污渍。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间梯步表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净元灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐。

开水间及食堂地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，各类工具摆放整齐有序，室内无明显异味。

电器设施、灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮箱桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹，内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施保持表面干净，无灰尘、无污渍。灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控摄像头表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无积尘、无污迹。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

保洁用等易耗品由物业公司自行提供。

4、保绿范围、内容及要求：

保绿范围：接待及办公区域内的所有绿化、门前绿化。

养护内容及要求：

4.1室内阴生植物：总量配备合理，大、中、小盆配备合理。根据季节特点，定期施肥，及时防治病虫害，定期修剪，剪口平滑、美观，及时清除修剪物，及时剪除枯枝、病虫枝、黄枝，及时补全老、病死植株。定期浇水，定期抹叶片尘埃，保持植物生长旺盛，叶色墨绿光亮，盆身洁净。

4.2门口绿化：植物配置合理，搭配适当，有特色，绿化充分，无裸露土地。绿化生长健状，树冠完整、美观，修剪适当，主侧枝分布匀称，无死树和枯枝；在正常条件下，不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶；被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下；无蛀干害虫的活卵、活虫；无钉栓、捆绑现象，无明显缺株。绿化区域内整洁，无杂树，无堆物、侵占等现象；无人为损坏，对违法行为能及时发现和处理；绿化生产垃圾及时清运。

服务标准：花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，元枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。室外绿化养护应达到绿地及花坛内各种植物存活率100％。绿地设施及硬质景观完好无损。植物群落完整，层次丰富，黄上不外露，有整体的观赏效果。植物生长茂盛；室内时花、苗木、盆栽及室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭，保证其鲜亮、造型美观、无枯枝败叶。如需使用农药必须以不伤害人体健康为前提。

5、员工食堂管理要求

员工食堂服务对象为中心的员工及后勤人员，不对外开放。主要提供周一至周六的工作早、中餐及遇加班及其他工作需要的工作餐。

5.1食堂工作人员须分工合作，认真履行工作职责。按规定时间开放。

5.2食堂必须遵守食品安全法律法规，确保食品质量安全。食材须保证食材新鲜、卫生，不得使用过期和不合格食材。食品加工、储存和烹饪过程中要严格遵守卫生要求，定期进行卫生检查和消毒。

5.3保证食堂内部环境干净整洁，墙、地、餐桌椅等要每日清洁，保持无尘，无污渍，确保餐具的清洁和消毒。设立干湿垃圾桶，进行垃圾分类。

服务标准：食堂工作人员要时刻保持个人和食堂卫生，定期进行健康检查。注重饭菜质量。

6、相关档案管理要求

6.1建立管理人员、保安、保洁、维修人员等所有相关人员的人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

6.2建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

6.3所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱内。

服务标准：人事档案及管理档案资料，保存完整、完好。

三、岗位需求

| 序号 | 岗位 | 要求 | 工作内容 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 具有大专以上，物业管理高级证书及3年以上物业管理经验 | 确保物业管理区域房屋完好等级和正常使用；及时完成各项零星维修任务，维修合格率应为100%。建立安全保卫、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保物业管理区域的安全和正常的工作环境。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。 | 1岗（周一至周五8:30-17:00） |
| 2 | 安全员 | 具有大专以上学历 | 负责对重点区域如接待大厅、办事窗口、档案室、办公室的巡查，并有巡视记录，认真做好安全防范及防火工作。严禁使用明火，严禁在公共场所吸烟，严禁违章用电。 | 1岗（周一至周五8:30-17:00） |
| 3 | 保安 | 保安上岗证 | 保证接待服务时间（白天8：30－17：00时）各楼层、对外接待大厅、窗口应有保安巡视，并有巡视记录。对违反公共场所秩序的人员加以劝阻，如吸烟、喧哗、随地吐痰及乱扔果皮纸屑、破坏公物及公共设施等；检查沿线通道、走廊、绿化带。 | 24小时轮班 万荣路：常日班1岗（周一至周六），两两制翻班3岗 昌平路：常日班1岗（周一至周五） 公兴路：常日班1岗（周一至周五） |
| 4 | 保洁 |  | 负责中心所有公共区域（包括大楼门厅、走廊、配电间、室内玻璃平面、办公室、档案室、会议室、机房、茶水间、员工食堂、楼梯、卫生间等地面、内外墙面、门窗玻璃、桌椅板凳、公共设施的日常清扫、保洁工作。 | 周一至周五8:30-16:00周六8:30-11:30 万荣路：常日班7岗（周六2岗） 昌平路：常日班1岗（周一至周五） 公兴路：常日班1岗（周一至周五） |
| 5 | 绿化 |  | 负责接待及办公区域内的所有绿化、门前绿化养护，更换，清洁。经中心同意后，外包给相关绿化公司。 |  |
| 6 | 维修工 | 具有大专以上、高压电工证及低压电工证、物业水电维修中级证 | 保证正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护。 | 1岗（常日班8:30至17:00） |
| 7 | 食堂 |  | 负责中心员工食堂工作。经中心同意后，外包给相关公司。 | 主厨1岗 副厨1岗 面点师1岗 帮工3岗（周一至周五6岗 ，周六3岗） |

四、其他要求

1、物业公司具备保安服务许可证或自用保安备案证明优先，或者承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

2、物业公司的管理人员、专业操作人员应按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者上岗证书及学历正书。

3、物业公司管理服务人员统一着装，行为规范，服务主动、热情。

4、物业公司管理服务人员应爱护所管物业的各种财物，并严守安全作业和高空作业安全操作规程，一旦有安全事故发生，由物业公司负全部责任。

5、物业公司设有服务接待指定联络人。各种维修保修服务能够及时得到处理。

6、物业公司具有类似项目的管理经验；

7、定期向静安区就业促进中心征询服务意见。

五、静安区就业促进中心与物业公司联络与协商机制

作为使用方的静安区就业促进中心指定中心办公室为与物业公司联络与协商的全权机构，并指定专人负责处理与物业相关的一切事宜。

六、制约机制

1、物业管理方

1.1抽查与检验。在物业管理服务中，除了物业方随时进行自查外，使用方根据要求实行定期或不定期的抽查，如有不合格，则对物业方提出整改意见。

1.2投诉与考评。在物业管理服务中，如因物业方整改不到位而影响使用方的正常工作，使用方有权进行书面投诉，并对物业管理方罚以与损失相应金额的物业管理费。使用方定期对物业管理进行考评，如考评结果为不合格或有部分管理目标不合格，则对物业管理方罚以相应金额的物业管理费。

1.3使用方支付的物业管理费包括人员费用（包含保安、保洁、保绿及所有服务人员的工资、福利、社会保险费用｛顾主责任险和公众责任险等｝、加班费、服务费、税收、离职费用等全部费用）、物耗费用、维修养护费用、清洁卫生费、报警联网费、绿化费、保险费、物业管理费、开办费用（包括服装费、设备配置费等）、相关人员体检费等各项费用。

1.4中心的安保全权交给物业公司，物业公司应对中心的安全做好一切防范工作。如因发生偷窃造成财产损失，不管是设备原因或管理原因，其损失都应由物业公司来承担。

2、使用方

2.1在物业管理方按要求完成所有管理目标后，使用方应按合同规定按期支付物业管理费。

2.2在合同规定的范围以外的维修，在使用方指定人员签字认可后，使用方应支付相关的设备设施维修费。

- 其他

根据政采要求，投标物业公司需中小企业。