购买彭浦镇人民政府

彭浦镇社区文化活动中心物业管理服务招标需求

一、项目概况

（一）项目名称：彭浦镇社区文化活动中心物业管理服务合同。

（二）项目服务范围：彭浦镇文化中心大楼各层、镇公共运动场部分物业代管项目，实有总建筑面积10886.08平方米，其中地上面积8561.2平方米，地下面积3106.6平方米；万荣公共运动场4000平方米。

（三）采购内容：通过公开招标选取一家企业，负责为彭浦镇社区文化活动中心提供物业管理服务，聘请具有相关管理经验的物业人员、安保人员、保洁人员及配套人员等，维持行政办公区域及相关场地正常的工作秩序，确保服务范围内的办公环境及公共区域的整洁、有序，确保人员出入和财产安全。

（四）预算金额及支付方式：

预算额为每年2,164,000元（贰佰壹拾陆万肆仟元整），支付方式：按季支付。

（五）服务期限：合同一年一签，一标一年。

（六）服务时间：自合同生效之日起。

（七）岗位数：28个。

二、 项目需求及服务内容

（一）项目服务内容

1、安保

（1）安保（物业公共秩序维护）服务，包括门卫、报刊信件收发、车辆管理、门禁监控、消防安检、防火、防盗、防台、防汛、防震、流行病防控、突发事件等与大楼使用安全有关方面的服务。

（2）对服务范围内部及周边场地采用24小时监控及定期巡逻，实行人防与技防相结合，随时掌握甲方物业场地的安保动态。

（3）监控保安人员熟练掌握监控设备和消防设备设施的使用方法，定期对有关设备设施进行检查，编制LED屏的公布内容，保证有关设备的正常运行，满足两人值班制度。

（4）设立消防疏散示意图，做到照明设施和引路标志完好，紧急疏散通道畅通，无火灾安全隐患；容易发生事故的区域，设有明显标志的防范措施。并保证每年消防疏散演练不少于一次，消防设备设施启动演练不少于二次。

（5）负责单位车辆停放秩序维护和车辆出入管理。

（6）认真履行值班登记制度，填写本班次的《值班记录》，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确。

（7）协助甲方维持正常的工作秩序、安全检查及大楼的安全保卫工作，熟悉中心内安全重点目标及重要部位情况，按规定的巡逻频率进行检查和巡视，对发现的各类隐患采取积极措施予以排除。

(8)有防台、防汛、防火、防震、流行病防控、突发事件处置等应急预案，能及时处理各项突发事件。

（9）涉及相关安保耗材支出由中标公司承担。

2、保洁

（1）保洁负责服务范围内的清洁卫生、四害消杀防疫、生活垃圾分类投放工作。

（2）制定服务范围内的保洁和清洗实施方案，并协同做好特定区域内的保洁服务工作。

（3）保洁和清洗包括但不限于地面（玻化砖、石材、地毯、木地板）、墙壁（涂料、玻化石、壁纸墙布等），有关设施、设备的表面清洁、擦拭，相关场地等公共清洁服务。

保洁的范围及指定区域包括：大楼楼道、走道、盥洗室等共用部位及大楼外墙、大楼庭院常规保洁；影视厅、活动室、教室、健身驿站、会议室、运动场等开放式活动场所的常规保洁。

（4）木质地板确保每季上光、打蜡一次。石材等应保证按照不同需要定期上光、打蜡，大厅的石材每月一次上光、打蜡；地毯吸尘每周一次，局部清洗每三个月一次。

对大楼外墙的清洗应保证每年一次，外墙玻璃每年三次（元旦、五一或国庆节日前）以及每年二次对水箱进行清洗消毒，每季水质化验外委工作，保证水源不在管辖区域内受到污染，由乙方委托专业清洁队伍承担清洗任务，并承担监督责任，确保安全。

（5）随时根据甲方的要求，配备人员完成特殊、应急的保洁任务。

（6）认真履行值班登记制度，值班中发生和处理的各种情况在登记薄上进行详细登记，交接班时移交清楚，责任明确。

（7）涉及相关保洁耗材及委托费用由中标公司承担。

3、前台

（1）做好每位来访者的咨询应答工作，具备良好的沟通技巧、应变能力和服务意识。

（2）负责前台服务热线的接听，保持良好礼节，维护中心良好形象。

（3）了解甲方的会议安排日程，做好基本咨询和引导。

4、会务

（1）按照甲方的会议安排日程，充分做好会前的准备工作，安排会议场所、指派会议招待人员，根据会议主持方的要求做好会务工作。

（2）对特殊、超时、节假日时的会议，安排好相应的会务服务人员，不降低会务服务质量。

（3）熟悉甲方所有音控系统设施设备的操作和使用，保证相关活动正常进行。

（4）涉及相关会务耗材支出由中标公司承担。

5、工程维修

（1）熟悉服务范围内的电力高配间、低压配电、弱电房、强电井、电表、水泵房、中央空调和消防设施的所在位置等，并熟悉相关的操作程序，保证设备的正常使用。

（2）按照设备设施的养护要求，定期对设备设施进行预防性保养，保障设备设施的完好和安全使用

（3）掌握各楼层影视及音控系统操作程序和操作流程，发现设备设施损坏及时上报业主并联络外委单位，督促外委单位落实保修方案。

（4）按照设备设施管理要求，每日定时巡查设备设施运行使用状态、能耗情况，并认真做好巡查记录，提出合理的维修方案和节能减排措施，负责文化中心及公共运动场设施设备的一般维修，包括排水和排污管道的疏通以及维修耗材的储备。

（5）涉电操作须满足两人作业。

6、运动场管理岗

（1）做好乒乓室服务接待及服务运作，确保乒乓室活动规范有序。

（2）强化服务意识，倾听活动者意见，及时反馈有效的建议和意见。

（3）负责乒乓室、运动场、主干道及厕所的保洁服务工作。

7、配合与监督外委单位的（绿化养护、消防安全、空调维护）工作质量

8、电梯维护

由中标公司委托专业第三方对电梯进行日常保养、消毒、维护，并对其进行监督，委托费用由中标公司承担。

9、负责高压用品的检测工作，以及每两年一次的高配房10KV变电站电试，委托费用由中标公司承担。

（二）岗位人员要求

1、人员要求：

（1）项目经理：有从事公众物业管理工作5年以上且持有物业管理高级证书优先考虑，具有较强的管理能力和领导水平以及较强的协调沟通能力，熟悉任职岗位及下属岗位的各项业务及操作流程。

（2）项目助理岗：专科及本科学历，行政管理等相关专业，有两年以上相关职位工作经验，较强的协调沟通能力。

（3）安保人员：须持证上岗，掌握本职工作所需要的安全知识，熟记各处水、电、燃气等开关位置，门锁及消防器材的地点，有较强的事故预防和应急处置能力。

（4）消防监控人员：须持有中级消防管理员证上岗，掌握本职工作所需要的安全知识，有较强的事故预防和应急处置能力。

（5）工程维修人员：需持证上岗（高压操作证、低压操作证），能完成一般维修工作，发现问题及时上报业主和联络外委单位，并督促外委单位落实保修责任。熟记各处水、电、燃气等开关位置，门锁及消防器材的地点，有较强的事故预防和应急处置能力。

（6）会务人员：有一定的电脑及音响系统方面的知识，能熟练操作LED屏、电脑、电影放映及音响等设施设备使用。

（7）前台人员：对来访客人热情、有礼、耐心询问，能听懂上海话者优先。

（8）运动场管理人员：对来访客人热情、有礼、耐心询问，爱护场地及运动设备，做好场地的保洁卫生工作。

（9）保洁人员：爱岗敬业，拾金不昧，听从上级领导指挥，清洁过程中发生跑、冒、漏水和设备设施损坏、故障等能及时上报；妥善保管好清洁工具和用品，完成保洁工作。

岗位人员年龄要求为女性55周岁以下，男性60周岁以下，应服从上级指令，不得出现擅离职守或酗酒、闲聊、睡觉等与工作无关的失职情况。工作时间内统一着装，配戴标识牌并保持仪容整洁，严禁穿短裤、拖鞋上班，时刻保持良好的精神状态，展现良好形象，自觉遵守各项安全规章制度、劳动纪律和管理制度。

2、其他要求：

- （1）针对本物业管理的特性，指出管理的重点、难点所在，并制定相应的需求方案。

- （2）根据各分项的服务安排制订相应的实施方案。

- （3）根据中心的开放需求制订各类应急处理措施和应急预案。

- （4）制订符合本项目需求的机构框架和运行管理制度。

- （5）针对本场馆提供的物业管理服务方式的计划，特色管理或创新管理的新工作方式。

- （6）制订可行性较强的节能环保、垃圾分类管理、员工职业健康管理等方面的工作计划或措施，提升场馆的节能减排效能。

（7）派驻人员中如有不符合上述条件要求的，业主有权提出更换，服务单位应无条件接受。

（8）派驻人员发生工伤等事故，由提供服务单位负责处理，并承担相应责任。

（9）特殊需持证上岗岗位务必持证上岗。

- （10）投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。严格遵守场馆的各项规章制度，并按照执行。

- （11）投标单位应根据本项目的服务指标情况制定出相应的考核自查办法。

- (12)投标单位应提供获奖情况、履约能力、信誉度、相关资质证书等相关材料。

- (15)投标单位需提供近三年的类似业绩和业主的考核意见的优先。

（三）其他需求

1、本次采购仅面向中、小、微企业。

2、中标后中标公司需承担购买公众责任险和雇主责任险。

3、在双方约定工作期限内，如果中标公司不能按要求接受甲方的监督、指导，发现问题不能及时处理并向甲方报告，甲方有权扣除部分合同金额作为处罚。

4、中标公司应具备保安服务许可证或自用保安备案证明或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

（四）服务工作时间：见下表。

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 岗位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 法定工作日8:30-17:00 |
| 2 | 经理助理 | 1 | 法定工作日8:30-17:00 |
| 3 | 会务岗 | 2 | 法定工作日8:30-17:00 |
| 4 | 保安队长 | 1 | 法定工作日8:30-17:00 |
| 5 | 外岗保安 | 8 | 24小时在岗 |
| 7 | 监控室 | 4 | 24小时在岗 |
| 8 | 保洁岗 | 5 | 保证8：30-20：30在岗 |
| 9 | 工程维修岗 | 2 | 保证8:30-17:00在岗 |
| 10 | 运动场管理岗 | 2 | 8：30-20：30做一休一 |
| 11 | 前台管理岗 | 2 | 8：30-20：30做一休一 |
|  | 总 计 | 28 |  |

三、其他

每年因最低工资调整产生的用人差额费用由中标公司自行承担。