静安区重点区域全景数字化治理指挥系统项目需求书

项目简介

项目名称

项目名称：静安区重点区域全景数字化治理指挥系统项目

项目建设单位

上海市静安区城市运行管理中心

项目预算

本项目预算金额为208.53万元

项目建设的背景

伴随着城市数字化转型的大趋势而兴起的。在数字中国战略的推动下，上海作为超大型城市，不断提升城市精细化治理水平，致力于运用现代信息科技提高城市治理的科学化、精细化、智能化水平。为深入践行人民城市理念，加快城区数字化转型，不断提升治理现代化水平，构建城区治理共同体，全面赋能经济社会高质量发展。

根据本市部署要求，结合静安区实际，本项目旨在打造城运侧视觉中枢平台，充分利用现有视频资源并在此基础上进一步开发利用，实现视频资源的统一纳管和共享赋能，加快构建资源集成、科学调度、开放共享的视频底座，为各委办局和街镇提供赋能，以提升基层数字化应用能力和对城运基本治理单元的实战应用支撑。

项目建设目标、规模与内容

项目建设目标

为加强城市运行“一网统管”体系建设，强化技术支撑、场景应用和共享赋能，持续提升“一网统管”服务效能和数字化治理能力，本项目根据《2024年上海市静安区一网统管工作要点》旨在打造城运侧视觉中枢平台，加快构建资源集成、科学调度、开放共享的视频底座。整合全区约2.6万路街面、居民区以及各行业视频资源，提升视频调阅便捷度和观感度。对视频资源标签化管理、建立场景预案，方便指挥调度。选取南京西路沿线、上海火车站站区、苏河湾区等重点区域，打造虚实结合的视频应用。对有视频需求的街镇，逐步开放使用权限，赋能基层一线。

项目建设规模与内容

一是打造城运侧视觉中枢平台，整合全区2.6万路视频资源，实现区级监控视频的汇聚分发。二是开发全景数字化治理及可视化指挥系统，满足各部门视频调阅共享需求，构建高效视频底座。三是开发视频设备台账管理系统，理清视频图像底数，提升视频管理能力。四是利用制高点相机和枪球联动技术，实现南京西路商圈、火车站周边、苏河湾、大宁商业区等四处重点场景的视频融合应用。具体如下：

| 序号 | 建设内容 | 建设类型 | 是否上云 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频中枢资源调度系统 | 定制开发 | 是 |
| 2 | 视频台账数字化治理系统 | 定制开发 | 是 |
| 3 | 全景数字化指挥处置系统 | 定制开发 | 是 |
| 4 | 全景数字化治理指挥系统底座 | 产品购置 | 是 |
| 5 | 数据转发模块（配合数据网关使用） | 产品购置 | 是 |
| 6 | 全景视频融合系统底座 | 产品购置 | 是 |
| 7 | 系统对接 | 对接 | 是 |
| 8 | 密码应用开发 | 定制开发 | 是 |
| 9 | 硬件购置 | 产品购置 | / |

技术要求

总体需求

本项目致力于构建城运侧视觉中枢平台，整合公安雪亮共享平台的17000路视频资源、街道小区的7000路视频、单兵设备以及各委办局的视频资源，实现资源的统一汇聚和高效应用。同时，将研发视频设备台账管理系统，对区级范围内所有视频类项目的信息进行集中管理，包括设备信息、服务器信息及视频元数据等，最终通过应用平台实现数据的统一管控和便捷使用。

投标方需针对本项目提交需求分析方案及理解阐述，并提出合理化建议与风险防控措施。同时，需设计一套数据汇集与平台信息交互对接方案，该方案应清晰明了、结构合理、安全可靠，且需充分符合本区及本市信息化建设的实际状况和数据对接的技术规范。

功能需求

视频中枢资源调度系统

- 该系统实现视频监控资源的统一管理、高效调度和规范共享。通过集成多种功能模块，系统能够提升视频监控资源的利用率，确保视频数据的安全性和可追溯性，同时满足不同用户角色的个性化需求。详细功能见2.4软件功能清单。

视频设备一机一档台账管理系统

- 实现对视频类设备和感知设备的档案进行集中、统一的管理，通过系统化的方式大幅提升管理效率和准确性。通过数据录入、清洗、共享等全方位功能，确保数据的准确性、全面性和及时性，保持数据的完整性。同时，积极推动数据格式的标准化，确保数据集内部的一致性，为后续的数据分析和处理奠定坚实基础。此外，系统还具备及时识别和处理数据异常值的能力，有效提高数据质量，确保数据的可靠性和可用性。详细功能见2.4软件功能清单。

全景数字化指挥处置系统

- 利用先进的信息技术和智能算法，构建一个高效、智能、全面的城市事件管理和处置平台，以实现对城市治理的精细化、智能化管理。本系统通过集成场景事件处置、智能流程、智能插件、场景事件智能分析、监督及评价管理等功能模块，提升城市治理的响应速度、决策效率和执行力度，从而推动城市管理的现代化进程。详细功能见2.4软件功能清单。

全景视频融合系统底座

- 在大宁商圈、苏河湾、南京西路商圈及火车站等重点区域构建实时动态视频实景地图。系统采用高点统领、低点协同的立体监控模式，通过增强现实技术叠加道路、建筑、监控设备等多维度数据标签，形成可搜索定位的"活地图"，实现视频即数据、场景即应用的全新业务模式。详细功能见2.3产品功能清单。

全景数字化治理指挥系统底座

- 本系统底座通过统一资源管理、智能检索、开放接口及安全管控，构建了“一网统管”的技术支撑体系，旨在实现城市视频资源的高效利用、跨部门协同与快速响应，推动城市治理向数字化、智能化转型。其核心价值在于整合碎片化资源、提升管理效能，并为城市安全、应急指挥等场景提供可靠的技术保障。详细功能见2.3产品功能清单

接口对接

- 本次项目不涉及终端建设，涉及到的接口包括：

- 1.与城运2.0系统对接 ；

- 2.与市、区GIS系统对接；

- 3.与公安视频系统对接；

- 4.与全球眼系统对接；

- 5.与“明厨亮灶”视频对接

- 6.与单兵设备对接

- 7.开发通用视频资源共享接口为委办局提供服务。

产品功能清单（成品软件）

| 序号 | 分类 | 产品名称 | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景数字化治理指挥底座 | 基础服务 | 提供统一认证鉴权管理，支持多认证方式及账户安全设置；具备门户、应用、用户、组织、资源、首页等管理能力，以及服务配置、系统运行监控、备份还原功能；支持BS/移动客户端视频预览、录像回放、电视墙；支持GB/T 28181、ONVIF以及主流厂家SDK（如海康、大华）等协议；支持视频共享统一接口能力；提供标准地图服务，支持电子地图视频应用；记录用户操作日志。 支持与第三方应用平台的对接，支持对外赋能。 |
| 2 |  | 标签手动标注 | 支持用户手动为基础设施和物联设备添加场所标签、场所空间及自定义标签，同时支持为视频点位标注场所标签和自定义标签。 |
| 3 |  | 标签管理 | 提供全面的标签管理能力，包括自定义标签和场所标签。在场所标签方面，平台默认预置了19类数据，如企业单位、机关团体、金融机构、教育机构等，满足多种场所管理需求。同时，支持用户根据业务应用场景灵活自定义多种标签，如防洪、安全保障、涵洞等，以便准确标注对应的视频点位，提升管理效率和精准度。 |
| 4 |  | 视频轻量化播放 | 支持无插件播放功能，用户无需下载或安装任何额外插件，支持H5进行视频预览 |
| 5 |  | 视频调阅 | 提供强大的视频资源共享能力，支持用户在线预览点位资源、回放录像。为了满足不同角色的查看需求，平台提供地图模式、浏览模式、推荐模式三种查看方式。在地图模式下，可按用户角色展示有权限的目录树，并清晰展示每个区域的点位数量。浏览模式则以卡片形式展示搜索出的点位和区域，支持添加预案、抓拍缩略图、申请视频点位资源等操作。此外，平台还提供视频预案功能，允许用户将点位批量添加到公有或私有预案中，方便后期快速调阅。同时，平台还具备视频收藏夹功能，支持点位收藏与分享。最后，平台提供视频接力能力，支持在地图上按排序撒点，并以1分屏或4分屏形式播放视频 |
| 6 |  | 点位搜索 | 提供强大的搜点能力，支持通过关键字、资源目录、场所标签或组合条件进行点位搜索，并可保存常用搜索条件。支持发起点位资源申请和实时视图分析。地图展示方面，可按条件查询后将点位基于经纬度铺在地图上。标签查询支持智能标签、管理单位、点位类型及自定义标签，同时支持多种查询条件交叉复合查询。点位详情展示包括基础信息、位置信息、管理信息等4个维度，并显示点位最近10条事件，可跳转至事件详情页面。点位操作方面，支持单个点位查看详情、预览、回放、抓拍图查看、添加到收藏夹及查询周边点位；同时支持批量操作，如批量预览、回放、添加至收藏夹、复制信息、导出信息及携带信息进行资源申请或实时视图分析。 |
| 7 |  | 联网网关配置 | 支持GB/T 28181-2022和GB 35114-2017标准，满足常规联网需求以及对敏感视频联网接入的安全管理要求。支持至少10万路视频监控资源管理能力，支持至少3万路符合GB/T 28181标准的设备或通道注册能力； 支持实时视频调阅、历史视频调阅、历史视频下载、云台控制等功能； 支持与第三方应用平台的对接，支持对外赋能。 支持对用户进行资源和功能权限的授权。可对所辖范围内的所有用户进行统一的权限分配，支持根据摄像机和用户进行精细化授权 |
| 8 |  | 媒体网关配置 | 支持上层应用系统和下级接入之间的视频码流接入/复用/分发等。 支持通过多种协议GB\T 28181、RTSP、RTSPS、RTMP、WebSocket、WebSockets调取实时预览、录像预览、云台控制、录像下载等功能。 支持至少300路1080P码流的并发能力 |
| 9 | 全景视频融合系统底座 | 实景要素上图 | 本系统提供实时视频画面治理要素标注能力，通过独有坐标转换算法实现地理空间信息与实景画面位置的精准对应，自动以标签形式呈现。支持展示系统预置的多种地图POI点位数据，且可通过开关灵活控制。同时，系统支持关联标签周边范围内的治理要素，如监控设备、房屋、单位等，搜索范围可自定义配置，如500米、1000米等。 |
| 10 |  | 全要素搜索 | 本系统支持按标签类型快速筛选定位标签，实现上图资源全局搜索，快速找到视频中的目标点位。若目标点不在当前设备可视范围，实景地图自动跳转至可见监控视频。系统预置特定POI点位数据，用户可通过搜索查询。支持已上图设备标签搜索，并可切换至最近设备。同时，支持全局预警事件查询。 |
| 11 |  | 要素分类控制 | 支持多级城市要素分类，可对每级进行权限控制，实现指定角色、人员只能查看指定类型的城市要素数据 |
| 12 |  | 视频多级联动 | 本系统支持对接视频平台，接入各类摄像机视频，包括云台摄像机，实现多方位操作控制。通过接入鹰眼、瞭望、球机、枪机等监控摄像机，构建大场景AR实景地图，形成全局视图。在球机中右键点击标签，客户端自动转动云台，将标签置于视频画面中央。在鹰眼全景画面上右键点击标签，球机通道自动将标签转动至视频中央。同时，支持查看监控列表，按用户权限展示所属设备，并可进行视频切换。 |
| 13 |  | 事件治理 | 本系统对接城运预警事件平台，实现事件联动。实时事件数据接收后，在客户端中以标签形式上图显示于视频画面，并伴随声音预警。点击标签即可查看事件详情。预警事件会在预警信息列表中展示，目前支持的预警事件类型包括火警、防汛、快聚快散、溺水等。 |
| 14 |  | 视频融合巡查 | 周边资源中的监控设备支持视频预览，并可一键将多个视频设备临时组成9宫格、6宫格、4宫格等布局进行视频巡查播放。 |
| 15 |  | 资源上图引擎 | 本系统通过坐标系转换算法，将不同GIS厂商的坐标系数据统一转换为标准形式，支持AR实景相机画面、BIM/三维建模、二维GIS三类上图类型。为资源上图做准备，将GIS系统的地理经纬度坐标数据转换为专业坐标数据。在AR实景画面上，标定治理要素、POI、监控设备、物联网IOT、事件等数据为标签，直观呈现并展示标签属性、内容信息。 |
| 16 |  | 全局搜索引擎 | 具备快速搜索能力，支持搜索并自动定位目标城市要素。同时，提供按城市要素分类的精细化搜索功能，以及以标签点为圆心的范围搜索功能。 |
| 17 |  | 矢量标绘 | 可根据业务实际需求，于全景画面内自定义线条和多边形，并进行标注 |
| 18 |  | 简易沙盘 | 提供城市要素的图标，便于沙盘演练。包含摄像机、单兵、汽车等图标。 |

软件功能清单（定制开发）

| 序号 | 系统名称 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频中枢资源调度系统 | 视频资源调度中心-调度引擎 | 支持地图上选定视频设备资源并发起调度请求。管理员一键审核或系统自动审核后，分发视频资源至用户端。系统全程记录调度详情，生成调用记录，确保可追溯性与可管理性，规范视频调度。 |
| 2 |  | 视频资源调度中心--视频资源设备地图撒点 | 提供地图撒点功能，通过直观、交互式的地图展示，使用户能够快速而准确地了解设备的地理分布情况。 |
| 3 |  | 视频资源调度中心--视频资源地图框选 | 提供地图框选功能，用户可以在地图上自由绘制框选区域，实现对该区域内设备资源的批量操作。 |
| 4 |  | 视频资源调度中心--视频台账地图分级落图 | 支持在用户使用地图服务时，能够根据用户不同的合法设备查看权限进行地图设备的分级展示。支持将当前用户在系统中的设备查看权限同步到地图服务中，根据权限进行动态展示。 |
| 5 |  | 视频调度安全中心-水印管理 | 支持集成水印管理功能，为视频添加水印。水印包含监控点位、设备名称、分辨率、码流、用户名称、登录IP及MAC地址，防止视频泄露引发隐私安全问题。设备相关字段可客户端自主配置，也可中心端统一配置。用户名称、登录IP和MAC地址由管理员统一配置。 |
| 6 |  | 视频调度安全中心-调阅安全管理 | 系统对于在业务过程中调阅视频资源的情况加以规范，系统将程序化管理和记录调阅人信息、视频信息和审批留痕 |
| 7 |  | 视频资源共享中心-编目共享 | 提供视频编目，为视频管理和共享打下基础。包括资源填报、目录管理、申请审批、采集规范等。支持区级用户自由移动资源目录，满足个性化挂载需求，支持分散+集约化管理。 |
| 8 |  | 视频资源共享中心-共享管理 | 系统可根据事件类型、特殊时间段、调取设备灵活转码和共享视频。具备管理、统计、分析区级视频中心共享对象、时段、数量、状态及权限的功能。支持为应用系统、移动单兵、大屏监控、PC端等终端共享视频资源。 |
| 9 |  | 视频资源共享中心--街镇专属工作台 | 提供街镇客户端，PC端可与现有系统集成，个性化展示街镇用户的待办、审批、视频资源、运管工单、消息等，并支持一屏展示视频使用状态及开通时间，智能提醒重大保障任务倒计时。 |
| 10 | 视频设备一机一档台账管理系统 | 一机一档台账-数据批量录入 | 支持在线新增或批量导入的方式录入台账数据。支持列表查看台账数据。 |
| 11 |  | 一机一档台账-设备台账模版 | 提供各类型设备的台账模板，并支持下载。 |
| 12 |  | 一机一档台账-自定义账目编目 | 支持自定义各设备类型的字段模板。 |
| 13 |  | 一机一档台账-台账数据共享 | 支持台账数据对外共享。 |
| 14 |  | 一机一档数据治理-一机一档台账缺失值补全 | 在数据处理中，系统检测并处理缺失值，采用填充默认值、插值、或删除包含缺失值的数据记录等方法。 |
| 15 |  | 一机一档数据治理-异常值检测和处理 | 支持异常值被识别，系统会提供异常值提示，根据数据字典，在设备详情内标注并显示异常详情，以便用户及时了解异常情况。 |
| 16 |  | 一机一档数据治理-数据格式标准化 | 将数据格式进行规范化，以确保数据在整个数据集中保持一致的格式标准，包括但不限于日期格式、单位转换等。 |
| 17 |  | 一机一档数据治理-数据类型转换 | 根据系统需要，对数据进行类型转换，例如将文本类型转换为数值类型、日期类型转换为时间戳等。 |
| 18 |  | 一机一档数据治理-数据一致性处理 | 实现实时同步全局数据的唯一性，检测和解决数据中的不一致性，例如同一实体在不同地方使用不同的命名。 |
| 19 |  | 一机一档数据治理-数据近义词 | 支持对统一字段的不同描述进行归类，构建近义词库，以实现展示信息的一致性。 |
| 20 |  | 一机一档数据治理-数据标准化字典 | 支持统一字段的不同描述进行归类，构建近义词库，以实现展示信息的一致性。 |
| 21 | 全景数字化指挥处置系统 | 场景事件处置-场景化事件接入管理 | 实现对应用场景事件的接入，功能包括场景事件归集、场景事件分类管理、场景事件标签管理、场景事件流程管理等。 |
| 22 |  | 场景事件处置-移动端处置 | 实现对应用场景事件的移动端处置适配，功能包括应用场景事件类别管理、应用场景移动端处置配置。 |
| 23 |  | 场景事件处置-事件管理后台 | 实现对应用场景事件的后台管理，功能包括应用场景事件列表、应用场景事件筛选查询、应用场景事件处置、应用场景事件详情等。 |
| 24 |  | 场景事件处置-案件综合查询 | 实现对应用场景事件的综合查询，支持文本查询、时间筛选、类别筛选、处置人查询等。 |
| 25 |  | 场景事件处置-案件统计 | 实现对应用场景事件的汇总统计，内容包括应用场景事件综合统计、应用场景事件分类统计、应用场景事件处置状态统计，同时支持按日、月、年进行统计。 |
| 26 |  | 智能流程-流程管理 | 流程管理实现对案件智能流转环节的配置与管理，流程管理的内容包括流程创建、流程编辑、流程删除、流程查询以及流程配置。 |
| 27 |  | 智能流程-节点管理 | 节点管理实现对案件智能流转节点的配置与管理，节点管理的内容包括节点创建、节点编辑、节点删除、节点查询以及节点配置。 |
| 28 |  | 智能流程-执行管理 | 执行管理实现对案件智能流转执行的配置与管理，执行管理的内容包括执行人员配置、流转配置、流转条件配置、执行内容配置等。 |
| 29 |  | 智能流程-环形分支管理 | 环形分支管理实现对案件智能流转环形分支的配置与管理，环形分支管理的内容包括环形分支创建、环形分支编辑、环形分支删除、环形分支查询以及环形分支配置。 |
| 30 |  | 智能流程-流程事件管理器 | 包括流程事件查询、流程事件统计、流程事件监控、流程事件调节、流程事件日志。 |
| 31 |  | 智能流程-规则管理 | 包括规则引擎模块、规则模型模块、受理规则模块、派遣规则模块以及规则监控模块。 |
| 32 |  | 智能流程-任务管理器 | 包括任务查询、任务统计、任务监控、任务调节、任务日志。 |
| 33 |  | 智能流程-案件分类自动推荐 | 案件分类自动推荐模块的功能包括案件分类识别、案件分类归类、案件分类推荐。 |
| 34 |  | 智能流程-案件流程智能推荐 | 案件流程智能推荐模块的功能包括案件流程识别、案件流程分析、案件流程推荐。 |
| 35 |  | 智能流程-角色、部门、人员匹配管理 | 实现对流程中涉及到的角色、部门、人员的统一管理、配置，配置完成后可以在流程模板、流程事项、分支流程中对角色、部门、人员进行匹配选择。 |
| 36 |  | 智能流程-智能插件 | 包括信息补缺插件、备注结案插件、智能派转插件、相似案件插件、管控区域设置插件、限制时段设置插件、最优派遣插件、强制派遣插件、跨区派遣插件、定时派遣插件、考核诉求插件、远程协商插件、联动协商插件、关键信息加密插件、管理员数据看板插件、短信插件、专项检查插件、综合考评插件、公告管理插件、移动考勤插件等插件 |
| 37 |  | 场景事件智能分析 | 包括案件管理、案件流程分析、案件趋势分析、案件区域分析、热点案件分析、时空关联分析、智能分析插件、接入案件管理等功能 |
| 38 |  | 监督及评价管理功能 | 包括评价内容管理、发现立案实效智能评价、指挥协调实效智能评价、案件抽查等功能 |
| 39 | 系统对接 | 与城运2.0系统对接 |  |
| 40 |  | 与市、区GIS系统对接 |  |
| 41 |  | 与单兵设备对接 |  |
| 42 |  | 与全球眼系统对接 |  |
| 43 | 密码应用开发 | 密码应用开发 |  |

系统软硬件要求

投标方提供的软硬件产品全面使用自主可控的国产化产品，依托政务云平台构建技术底座，严格遵循区政务云安全规范部署实施。所有软件模块应具备功能分担、分布式结构，保证系统的安全可靠。主要模块和接口应保证高可用和冗余性、安全性、易维护性等要求。

投标方应根据投标软件情况，提出系统部署所需的软硬件方案以及网络部署方案。投标方使用的资源需在招标方提供的范围内，超出部分由投标方承担（包括硬件设备和机架租赁费用）。

    - 2.5.1配套硬件设备需求

| 序号 | 分类 | 产品名称 | 性能参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频相关设备购置 | 政务外网区视频网关一体机(含视频转发高性能节点) | 视频网关：处理器：两颗高性能处理器（内核数不低于8， 线程数不低于16， 主频率不低于2.10 GHz） 内存：不低于DDR4 16G*4； 硬盘：不低于SSD 480G*2 ； 网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口； 电源：1+1冗余 标配输出功率550W 导轨：2U标准导轨。 | 1 |
| 2 |  |  | 转发节点：处理器：两颗高性能处理器（内核数不低于16 ，线程数不低于32 ，主频率不低于2.30 GHz） 内存：不低于DDR4 32G*4； 硬盘：不低于SSD 1.92T*2； 网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口+2个10Gb光口； 电源：1+1冗余 标配输出功率550W ； 导轨：2U标准导轨。 | 1 |
| 3 |  | 互联网区视频网关一体机 | 处理器：两颗高性能处理器（内核数不低于8， 线程数不低于16， 主频率不低于2.10 GHz） 内存：不低于DDR416G*4； 硬盘：不低于SSD 480G*2 ； 网络I/O：集成2个10/100/1000M自适应以太网口； 电源：1+1冗余 标配输出功率550W 导轨：2U标准导轨。 | 1 |
| 4 |  | 安全管控网关一体机 | 处理器：不低于2.8 GHz 8核 内存：不低于32GB DDR4 硬盘：不低于256GB SSD 网络接口：7个10/100/1000M自适应电口，2个10/100/1000M自适应光口 输出接口：1×HDMI，1×VGA USB接口： 2×USB 3.0 转码模块：8颗 机箱尺寸：440mm（宽）×709.7mm（深）×65.7mm（高） | 1 |
| 5 | 网络及安全设备购置 | 网闸 | 标准2U设备，国产操作系统，国产高性能芯片；内外端机不低于6个千兆电口、2个10GE SFP+插槽；冗余电源； 吞吐量≥4Gbps； 数据库同步速率≥2500条/秒； 文件同步速率≥1000个/秒； | 1 |
| 6 |  | 汇聚交换机 | 不低于24 个 1/10GE SFP+端口，2 个 40GE QSFP+端口（每个 QSFP+端口可拆分为 4 个 10GE 端口），2 个 slot扩展插槽，两个电源插槽，两个风扇插槽 | 1 |
| 7 |  | 接入交换机 | 不低于24 个 10/100/1000BASE-T 端口（其中 8 个 100/1000 BASE-X combo SFP 口），4 个 1/10GE SFP+端口，1个端口扩展槽位，2 个风扇模块槽位，2 个电源模块槽位； | 1 |
| 8 |  | 光模块 | SFP+万兆模块（1310nm，10km，LC） | 4 |
| 9 |  | 光模块 | SFP+万兆模块（850nm，300m，LC） | 6 |
| 10 |  | 机柜 | 标准机柜，尺寸：600*1200*2000，含2个10A,8口的专用PDU，功率2500W；含光纤、网线等辅材。 | 1 |

    - 2.5.2云资源需求

      - 2.5.2.1已有虚拟服务器配置：

| 序号 | 云资源名称 |  | 单位 | 配置需求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网 | 数据库服务器 | 台 | 16vCPU，32G内存，1T存储 | 1 |
| 2 | 政务外网 | 应用服务器 | 台 | 16vCPU，32G内存，0.5T存储 | 1 |
| 3 | 政务外网 | 数据库服务器 | 台 | 16vCPU，32G内存，0.5T存储 | 1 |
| 8 | 政务外网 | 应用服务器 | 台 | 16vCPU，32G内存，0.5T存储 | 1 |

      - 2.5.2.2 已有系统软件配置：

| 设备类型 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | 4 | 区政务云现有品牌：银河麒麟。 |
| 数据库软件 | 2 | 区政务云现有品牌：达梦、人大金仓 |
| 应用中间件 | 2 | 区政务云现有品牌：东方通 |

项目实施要求

项目进度安排

- 项目整体建设周期：6个月，含试运行： 1 个月。

项目团队资质要求

- 项目经理资质要求

- 项目经理应具有以下证书：

- 1、信息系统管理工程师资质证书（高级）

- 2、CISP（注册信息安全专业人员）（中级）

- 项目技术团队组建要求：

- 项目团队不少于6人。

- 高级技术人员：提供高级类资格证书不少于3人（包含3人）证明材料。高级技术人员需配备相关领域专业证书，如系统架构设计师、高级软件工程师、信息安全师等

- 中级技术人员：提供中级类资格证书不少于3人（包含3人）证明材料。中级技术人员需配备相关领域专业证书，如系统集成项目管理工程师、CISP（注册信息安全专业人员）、软件设计师等。

- 团队稳定性要求：

- 人员流动率：团队人员流动率不得高于20%。

- 人员变动管理：项目经理与技术团队人员不能随意变更，如需变动需经甲方同意。

- 投标方需提供负责人的学历背景、职称资质、专业能力以及以往参与相关项目的情况说明。同时，需提供针对本项目的安装、调试及验收详细方案。此外，投标方还需提供一份全面的实施方案，该方案应充分展现对本项目的深入理解和对项目系统内容的具体分析，明确注明与原有系统的关联及集成内容，并详细阐述实施路径。

安全保密要求

应用系统应部署于区政务云环境，整体应满足信息安全三级等保的技术要求，中标单位需积极配合采购方进行等保三级的认证工作，并签署安全保密协议，且施工过程中，中标单位应严格遵守区城运中心的信息化安全管理规定。

培训及售后服务要求

培训要求

项目建成后，需提供系统操作使用说明并对甲方使用及维护人员开展免费培训，帮助其了解操作和维护方式。

投标方需提供针对满足本项目的培训方案。

免费保修期要求

本项目验收合格后，中标供应商需提供为期1年的软件技术维护服务，并提供3年的原厂硬件质量保证服务。

本项目实行7*24小时服务响应机制、投标人应根据故障等级，建立快速响应机制：紧急故障：1小时内响应，2小时处理完成；一般故障2小时响应，24小时处理完成。

保修期后的服务要求

在采购方购买超过保修期的维保服务后，投标方需能够继续提供同样等级的服务响应。

投标方需提供针对项目质保期的详细服务方案，并明确质保期满后的服务措施，确保所提措施合理且可行。

项目付款方式

第一笔：正式合同签订生效后，甲方收到发票后15天内，支付30%的合同款作为预付款；

第二笔：项目建设工作完成一半时，甲方支付30%的合同款；

第三笔：本项目全部完工，通过相关验收并结算审价完成，甲方向乙方支付至结算审价金额的100%。

投标方要求

基本资格要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不接受联合体投标；本项目面向大、中、小微型企业采购；本项目合同不得转让、不得分包。

资质要求：投标方需具备《质量管理体系认证证书》、《信息安全管理体系认证证书》以及《信息技术服务管理体系认证证书》。

投标方需提供企业综合实力证明，包括获奖情况、履约能力、信誉度、相关资质证书等。

其他要求

针对本项目实施与维护，要求投标人在开发与维护期间配备专业的人员与车辆并在本市设置固定场所。开发人员不得少于五人，维护人员不得少于一人；开发及维护人员需提供近六个月社保证明，车辆需提供产权或租赁证明，场所需提供产权或租赁证明。投标人应当按照设备配置表的要求配置设备。对于没有要求的，投标人应当按照技术需求自行配置设备报价。

有其他未明确问题以甲方需求为主，双方协商解决。

项目进行中问题一般由中标单位自行解决，如确需甲方协调解决，经双方协商，由甲方配合解决。

投标人在制作标书时可能会涉及到政府内部的技术资料，均应当按采购方要求与采购方签订安全保密协议。

根据采购方提供的项目招标清单投标人应充分考虑到本项目实施范围复杂的软硬件环境对本项目施工带来的影响及不确定因素，对现场进行详细勘察，并根据招标清单（不限于此清单）和投标人所具备的项目经验，提交为完成本项目所需的所有项目工作量的清单。在此特别提醒各投标人，投标人应以本项目招标工作量为基础，并结合自身所具备的项目经验提交完整的工作量清单和报价，工作量清单和报价应包含本项目所需的所有工作量的采购、安装、编制、调试、验收以及必要的配合、赔付等费用。