2025年政务云购买服务

项目需求书

上海市静安区城市运行管理中心

2025年5月

一、项目信息

项目名称：2025年政务云购买服务

项目单位：上海市静安区城市运行管理中心

二、项目预算

本项目投资总预算为955.9393万元，服务期限自合同签订之日起一年。

1、云资源及服务（包含ARM和X86）按照区政务云服务目录单价，先用后付根据实际使用量结算。

2、投标报价不得超过采购预算价。

三、项目背景和目标

静安区政务云始建于2016年初，采用区级财政投入的方式开始进行政务云（X86云）的建设。随着上云系统的增多、云上服务需求的增多等其他特殊需求的出现，以及对市政务云建设模式的参考，2021年开始，政务云的建设模式转变为政府购买服务方式，依据上海市政务云建设要求，参考上海市政务云服务目录产品清单及单价确定静安区政务云服务目录，开始按实际使用量和时长进行结算。

由此，静安区在前期政务云（X86云）项目的基础上，通过购买服务的方式进行了政务云（X86云）购买服务等项目的实施，并每年进行云资源及服务的采购与结算。

本次2025年政务云购买服务（服务目录）项目，在往年项目基础上，继续通过购买政务供应商的云服务和相关运营运维服务的方式，为已上云及未来预计上云的信息系统提供云资源及云服务，以此满足当前的云资源需求，为静安区各部门的上云部署项目提供必要的计算、网络、安全等政务云服务的基础服务能力，实现区政务云对静安区各部门业务的全面助推，助力全区“两网”服务水平大幅提升。

四、服务内容

本项目服务范围及内容主要包括：

1、云资源及服务，共涉及119个信息系统的云资源总量（包含ARM和X86云资源）和对应所需的云服务，服务周期自合同签订之日起12个月。

2、项目中所提需求，需在合同签订后7个工作日内交付。

3、合同签订后三十个工作日内，支付合同金额的30%作为首付款；服务期满后，根据云资源及服务实际使用情况核定数量，根据《静安区政务云服务目录》计量服务费，支付项目尾款。

五、服务项明细

（一）云资源及服务（含Linux系统和X86系统）

| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施服务 | 物理托管 | 机房机柜服务 | 整机柜租用 | 个 | 5 |
| 2 |  | 网络资源服务 | 应用负载均衡服务 | 应用负载均衡服务 | 每IP | 4 |
| 3 |  |  | 安全交换区 | 安全交换区（网闸） | 每IP | 117 |
| 4 |  | 计算资源服务 | CPU | CPU(Linux) | 核 | 1322 |
| 5 |  |  | CPU | cpu(X86) | 核 | 130 |
| 6 |  |  | 内存 | 内存(Linux) | G | 11000 |
| 7 |  |  | 内存 | 内存(X86) | G | 1380 |
| 8 |  |  | GPU | GPU（推理） | 块 | 9 |
| 9 |  | 存储资源服务 | 应用存储空间 | 应用存储空间 | TB | 464.33 |
| 10 |  |  | 数据备份服务 | 数据备份服务 | TB | 402.33 |
| 11 | 软件支撑服务 | 应用入云部署服务 | 应用部署 | 调研、制定方案、测试、部署、应用迁移、测试迁移等 | 次 | 3 |
| 12 | 信息安全技术服务 | 安全防护服务 | 网络访问控制服务 | 网络访问控制服务 | 租户 | 83 |
| 13 |  |  | 入侵防御服务 | 入侵防御服务 | 租户 | 83 |
| 14 |  | 用户安全服务 | 用户管理服务 | 用户管理服务 | 租户 | 83 |
| 15 |  |  | 用户身份认证服务 | 用户身份认证服务 | 租户 | 83 |
| 16 |  | 安全管理服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 实例 | 178 |
| 17 |  | 安全扫描服务 | 常规安全漏洞扫描 | 常规安全漏洞扫描 | 次 | 476 |
| 18 |  |  | 系统上线安全扫描 | 系统上线安全扫描 | VM/次 | 3 |
| 19 |  | 网站防护服务 | 在线防护WAF | 在线防护WAF | 套 | 82 |
| 20 |  |  | 网页防篡服务 | 网页防篡服务 | 套 | 1 |
| 21 | 平台软件服务 | 安全防病毒服务 | 安全防病毒服务 | 安全防病毒（服务器端） | 套 | 353 |

- 服务要求

- 总体要求

1、技术服务方案要求：

需提供针对本项目的现状和需求分析，对系统现状、应用环境、体系结构需求、功能需求、性能要求、实施要求等有较好理解，并能够基于本项目提出合理化建议和风险控制方案。

需提供针对本项目的方案设计，对系统体系框架、技术路线、功能概要等进行说明，并进一步对基础设施服务、软件支撑服务、信息安全技术服务、平台软件服务、业务迁移方案（迁移业务系统由客户指定）等进行设计，以此考察总体架构是否合理且可弹性扩展。

需提供安装、调试和验收方案。

需提供实施和培训方案，基于对本项目的分析提供详尽可行的实施方案，并注明和原有系统的关联及集成相关内容和实施路径。

本服务所产生的全部信息数据所有权均归属采购人所有，供应商未经采购人书面授权许可不得向任何第三方披露，否则须依法承担相应法律责任。

需提供完整合理、措施得当的售后服务方案，并写明对紧急故障及一般故障的响应时间。

（二）云平台服务要求

静安政务云平台分为两个区域：互联网接入区和政务外网区，两个区域计算、存储、网络、安全防护物理独立，并根据业务需求细分业务子区，两个区域之间通过安全隔离交换系统实现数据安全交换。

静安政务云平台内部按使用需划分为业务网、存储网、管理网等网络。业务网用于应用间通信，云管理平台通过管理网对所有设备进行管理。

政务云平台能够为不同租户和应用在平台上提供划分各自的逻辑隔离区及定义内部的虚拟联网环境。

1、基础技术服务要求

（1）云平台应采用主流的Openstack+kvm技术路线；

（2）云平台应提供功能完整、架构完善、体系完备的服务能力，如云服务器、云物理主机、云存储、云备份、负载均衡、云防火墙等服务产品；

（3）可在线提供物理和虚拟两种模式的云服务器产品，提供截图证明；

（4）除服务目录中所列标准产品之外，可支持为用户提供定制化的云服务产品；

（5）用于构建本项目所采购云平台的所有软件均应为经过合法授权的产品，不存在盗版或知识产权问题。

2、云管理平台服务要求

（1）供应商要有功能完备的云管理平台，在服务费用结算时可提供服务期内相应的过程文档;

（2）云管理平台需具备完善的流程审批机制和数据补录机制，支持线上、线下管理；

（3）可全流程实时跟踪云资源开通及使用情况，包括对资源申请单、资源变更单、资源注销等业务流程进行查询、实时查看信息系统云资源使用率，并给予优化配置的建议；

（4）可提供报表等形式相关材料。包括上云部门统计、上云项目统计、上云业务系统统计、服务使用情况统计、云服务器资源使用率统计，按时间段统计云服务器资源使用平均值、峰值等；

（三）云服务要求

1、云服务技术团队要求：

供应商需提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的运维团队，需提供项目经理的学历、职称、能力及参与项目情况等信息，项目经理同时拥有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书的优先考虑。项目团队由供应商和所投云平台厂商联合组成，不少于10人，主要负责整个政务云平台的软硬件和网络运维，团队包含信息系统项目管理师、信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、PMP、ITIL、注册信息安全专业人员（CISP）认证相关证书优先考虑。（需提供近三个月为项目经理、项目组人员依法缴纳社保的证明及相关证明材料）

供应商需建设有严格的、有组织有纪律的管理运维流程，并指派专职接口人，团队需要7*24小时及时响应故障请求，负责政务云平台的故障受理、处理、跟踪、结果汇报工作。

供应商须提供不少于4人的驻场服务团队，提供7*24不间断技术服务支持。

如非本市企业，应承诺在本市有固定的服务团队，具有一定规模技术维护人员，且能提供良好的技术支持的优先考虑；

2、云服务技术能力要求：

供应商提供政务云平台厂商具备可信云·金牌运维专项能力检验证书、云服务企业综合信用水平评估AAA级、云计算风险管理能力检验、可信云容器解决方案、云基准测评的优先考虑。

3、云服务质量保障要求：

供应商需提供完整合理、措施得当的售后服务方案，并写明对紧急故障及一般故障的响应时间。

供应商需有相关项目的服务案例和经验，需提供近三年类似项目业绩。

供应商提供的服务于本项目的所有软硬件设施设备所有权归供应商所有，在服务合同终止后，无偿配合静安区政务云系统完成系统迁移支持工作。系统迁移支持工作主要是对客户指定的业务系统提供应用入云部署服务，包括：调研、制定方案、测试、部署、应用迁移、测试迁移等工作。上述迁移工作经双方验收确认完成后，供应商方可收回其软硬件设施设备。

供应商所提供的政务云环境稳定性可靠性不低于99%，在云平台安全、虚拟化安全、物理主机安全、网络安全、云主机安全、系统安全、应用安全、数据安全等方面有全方位的安全技术保障和措施，建设政务云政务外网区和互联网区，能提供安全的接入和运维通道。

供应商须对采购人所用的云主机、系统、应用提供7*24不间断监控服务；针对大面积安全故障、云资源调整、网络服务需求等应急事件须及时响应、快速完成；供应商须每月向采购人提供政务云环境和资源使用情况报告；发生重大信息安全事件后，供应商须向采购人出具书面说明并提出避免再次发生的措施；提供完备的应急处理预案，并进行年度演练，根据演练情况完善修改预案。

供应商需建立物理服务器托管区，给上云系统所需的硬件设备提供安全可靠的托管环境。

为确保电子政务系统和信息的安全保密，供应商需分别与采购人以及相关运维人员签署保密协议。

为了保证供应商提供的服务具备可靠性、稳定性，降低云平台对政务业务系统的影响和风险，必须符合运维服务考核标准与事故处理办法。

供应商必须针对用户管理、运维人员制定详细的培训计划。

供应商应承诺在合同签订后两周内配合完成存量应用系统迁移至政务云平台中。

供应商主要负责如下迁移工作：

（1）配合云使用单位进行上云项目上云前关于安全、架构、资源等方面需求的调研。

（2）审核云使用单位上云方案中的技术部分。

（3）负责云资源环境的提供。

（4）配合云使用单位做好应用部署等工作。

（5）配合云使用单位做好业务应用上云后的测试工作。

（6）供应商配合云使用单位做好项目上云验收工作。

（四）安全运维要求

供应商对云租户业务数据的访问或使用必须经过云租户的授权，授权必须保留相关记录。采购人与供应商签署保密协议，要求其不得泄露云租户数据和业务系统的相关重要信息；供应商和运维人员签署保密协议，并对运维人员身份证进行备案登记。

供应商需严格履行保密义务，保守知悉的数据信息秘密，不得出售、处理或泄露政务云上的所有采购人和使用方数据。因违反造成采购人或使用方损失的，供应商承担责任。如存在安全威胁或发生安全事件，在合规或安全取证调查等条件下，供应商须配合提供相关的信息。

供应商需承诺遵守国家相应的法律法规，配合政府监管部门的监管审查。供应商提供给采购人的相关信息包括：如关键组件的运行日志、运维人员的操作记录等。

（五）供应商要求

1、具有增值电信业务经营许可证（第一类），业务种类包含互联网数据中心业务（作为准入门槛）；

2、具有ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO20000IT服务管理体系认证、ISO27017信息安全管理体系认证、云计算安全评估证书CSA C*STAR者优先考虑。通过以上资质体现企业综合实力、履约能力和信誉度。

供应商需提供近三年以来的类似项目业绩。

附件：静安区政务云服务目录

| 静安区政务云服务目录及单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务类别 | 服务子类 | 服务项 | 服务子项 | 单位 | 非创新服务 | 创新服务单价（元） |
|  |  |  |  |  |  | 单价报价（元） |  |
| 1 | 基础设施服务 | 机房资源服务 | 机房空间服务 | 机房空间服务 | 平米 | 13900 | 13900 |
| 2 |  | 物理托管 | 机房机柜服务 | 整机柜租用 | 个 | 37422 | 37422 |
| 3 |  | 网络资源服务 | 互联网公有IP服务 | 互联网公有IP服务 | 个 | 100 | 100 |
| 4 |  |  | 互联网带宽（骨干级） | 互联网带宽（骨干级） | GB | 400950 | 400950 |
| 5 |  |  | 应用负载均衡服务 | 应用负载均衡服务 | 每IP | 214 | 214 |
| 6 |  |  | 安全交换区 | 安全交换区（网闸） | 每IP | 8587 | 8587 |
| 7 |  | 计算资源服务 | CPU | CPU | 核 | 161 | 258 |
| 8 |  |  | 内存 | 内存 | G | 161 | 258 |
| 9 |  |  | GPU | GPU（推理） | 块 | 11002.6 | 11002.6 |
| 10 |  |  |  | GPU（训练） | 块 | 21000 | 21000 |
| 11 |  |  |  | GPU（渲染） | 块 | 42504 | 42504 |
| 12 |  | 存储资源服务 | 应用存储空间 | 应用存储空间 | TB | 859.68 | 859.68 |
| 13 |  |  | 高性能数据库存储 | 数据库存储 | TB | 1611.9 | 1611.9 |
| 14 |  |  | 数据备份服务 | 数据备份服务 | TB | 859.68 | 859.68 |
| 15 |  |  | 数据归档服务 | 数据归档服务 | 套 | 1871.1 | 1871.1 |
| 16 |  |  | 加密存储 | 加密存储 | TB | 3154 | 3154 |
| 17 | 软件支撑服务 | 应用入云部署服务 | 应用部署 | 调研、制定方案、测试、部署、应用迁移、测试迁移等 | 次 | 4455 | 4455 |
| 18 | 信息安全技术服务 | 安全防护服务 | 网络访问控制服务 | 网络访问控制服务 | 租户 | 17820 | 17820 |
| 19 |  |  | 入侵防御服务 | 入侵防御服务 | 租户 | 1604 | 1604 |
| 20 |  | 用户安全服务 | 用户管理服务 | 用户管理服务 | 租户 | 5881 | 5881 |
| 21 |  |  | 用户身份认证服务 | 用户身份认证服务 | 租户 | 5881 | 5881 |
| 22 |  |  | 安全隐患感知服务 | 安全隐患感知服务 | 节点 | 10795.25 | 10795.25 |
| 23 |  | 安全接入服务 | VPN接入 | VPN接入 | 隧道数 | 6415.2 | 6415.2 |
| 24 |  | 安全管理服务 | 数据库审计服务 | 数据库审计服务 | 实例 | 4812 | 4812 |
| 25 |  | 安全扫描服务 | 常规安全漏洞扫描 | 常规安全漏洞扫描 | 次 | 615 | 615 |
| 26 |  |  | 系统上线安全扫描 | 系统上线安全扫描 | VM/次 | 615 | 615 |
| 27 |  | 网站防护服务 | 在线防护WAF | 在线防护WAF | 套 | 3689 | 3689 |
| 28 |  |  | 网页防篡服务 | 网页防篡服务 | 套 | 6237 | 6237 |
| 29 | 平台软件服务 | 安全防病毒服务 | 安全防病毒服务 | 安全防病毒（服务器端） | 套 | 110 | 110 |
| 30 |  | 中间件服务 | 中间件服务 | 中间件服务 | 套 |  | 3465 |