2024年芷江西路街道物业一体化管理项目采购需求

一、项目名称：2024年芷江西路街道物业管理项目

二、项目委托单位：上海市静安区人民政府芷江西路街道办事处

三、项目服务时间：2024年1月1日至2024年12月31日

四、采购明细编号：0624-00047112

五、预算金额：3025440元

六、付款方式：季度付款，每季度末支付当季度费用。

七、服务场所简介：

建筑物情况：

| 服务场所 | 建筑面积（㎡） |
| --- | --- |
| 芷江西路155号（街道办事处） | 7000 |
| 芷江西路151号（事务中心） |  |
| 芷江西路151号（文化中心） |  |
| 普善路151号2楼（党群中心） | 755 |
| 太阳山路81号（综治中心） | 700 |
| 芷江西路161号（人大） | 150 |
| 中兴路1397号1、2、3号楼 （城管、城运中心） | 1100 |
| 中兴路1385弄10号 （管理办、城运中心） | 800 |
| 小计 | 10505 |

本项目自行踏勘

时间：2023年12月13日10点，投标供应商踏人员原则不超过2人（须携带投标人授权委托书原件及被委托人身份证复印件）。

地点：芷江西路155号

联系人：盛老师

联系电话：56623401

八、项目服务具体内容及要求

（一）岗位配置要求：

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业经理 | 1 | 周一到周日8：30-17：30，做五休二制。 | （1）负责项目管理。 （2）五官端正、身体健康、男性≤50岁/女性≤45岁、党员优先。 （3）具有本科及以上学历和持有物业经理高级及以上资格证书优先。 （4）具有类似项目的管理工作5年以上优先。 （5）具有强烈的事业心和开拓创新精神，吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，认真积极的工作态度，掌握政策水平，有较强的分析问题和解决问题的能力，思路敏捷，熟知物业管理的各个环节，熟悉物业管理服务专业知识及相关的法律法规。 （6）具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质，文字、口头沟通能力，电脑操作熟练，业务熟悉、经验丰富。 （7）无犯罪记录品行良好。 |
| 2 | 客服主管 | 1 | 周一到周日8：30-17：30，做五休二制。 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有类似项目的管理工作经验优先。 （2）负责街道本部大楼及事务中心前台接待和会务服务。 |
| 3 | 保洁领班 | 1 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 4 | 街道办事处保洁 | 3 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 5 | 人大办公场所保洁 | 1 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 6 | 文化中心1-4层保洁 | 4 | 7：00-19：00，每日12小时翻班 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 7 | 文化中心5-6层保洁 | 1 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 8 | 城管中队办公场所保洁 | 2 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 9 | 党群中心办公场所保洁 | 1 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 10 | 管理办办公场所保洁 | 1 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 11 | 综治中心办公场所保洁 | 2 | 7：00-16：00，做五休二制 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保洁技能和经验优先。 （2）具有1年以上相关工作经验优先。 |
| 12 | 城管中队办公场所保安 | 4 | 365天24小时翻班 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验优先。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 13 | 管理办办公场所保安 | 2 | 周一至周日7:00-19:00 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验优先。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 14 | 街道办事处保安 | 10 | 365天24小时翻班 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验优先。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 15 | 事务中心保安 | 2 | 周一至周五8:00-16:30，周六、周日8:30-11:30 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康，普通话标准，具有丰富保安技能和经验优先。 （2）具有保安员上岗证。 |
| 16 | 维修人员 | 2 | 24小时待命 | （1）男性≤60岁/女性≤55岁，身体健康。 （2）持高、低压电工作业证。 （3）具有口头表达和独立处理问题的能力，普通话标准。 |
| 17 | 绿化养护 | 2 | 每周两次 | 负责街道物业一体化所涉及场所的室外绿化、屋顶绿化及文化中心阳光房绿化的日常养护，室内绿植摆放、养护及更新。 |
| 合计 |  | 40 |  |  |

注：1、投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有团队服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2、投标人需承诺，若中标为项目团队所有人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

（二）供应商及人员管理要求

1、合格的供应商除具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

①具有《中华人民共和国企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》；

②须具有诚实守信且有良好的行业业绩，有丰富的服务经验和服务能力；

③具有自行招用保安人员备案证明，或供应商承诺中标后15天内提交相关证明。

2、工作人员要有服务意识，大局意识和保密意识。

3、工作人员现场工作应着工作服装（服装由中标单位提供），仪容仪表大方得体，执行有关管理要求，礼貌待人。

4、如因服务方的员工违规违纪，造成一定后果的，我方有权向服务方提出调离该员工的要求，服务方应给与配合并及时进行人员补充。

5、如服务人员遭投诉2次（含2次）以上，采购方有权要求服务方更换服务人员。

6、本项目仅面向中、小、微企业供应商采购。

（三）主要服务范围及要求

1、保安服务：

1）实行24小时消防监控和安全防范，及时发现和处理各种消防事故隐患。

2）做好消防防范和日常巡查工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

3）保安员要在大楼及大院内进行定时和不定时巡查，并做好巡查记录，并负责维持服务现场秩序。

4）严格执行工作纪律，不迟到，不早退，必须在岗在位，严禁睡觉，不准嬉笑打闹，不做与工作无关的事宜。严格执行交接班制度，接班人员未到岗前当班人员不准离岗，值班人员做好值班记录。

5）保安员服从管理，遵守规章制度，诚信待人，文明值勤，发生异常情况妥善处理并及时报告。遇突发事件和自然灾害时，应无条件协助抢险救灾，尽快到达事发现场。

2、保洁服务：

服务范围：接待大厅、各楼层所有公共区域（包括所有楼层内玻璃保洁）、卫生间、茶水间、会议室及办公室、电梯、消防梯、天台、外围绿化等保洁。各主要保洁设备、设施以现场勘查为准，具体情况可咨询采购方。

具体要求：

1) 外围：负责垃圾清运、分捡垃圾、垃圾桶清洗，大楼外区域的清扫，雨雪季节疏通积水，清扫积雪，铺设防滑地毯。

2) 服务区：所有服务场所的日常保洁，垃圾清倒，更换一次性物品。

3) 卫生间：洗手池、便池随时清洁，地面、门板的清洁，垃圾的清倒，定期消毒，卫生纸、擦手纸、洗手液等及时更换。

4) 公共区域：各楼层公共区域内玻璃、消防通道、餐厅及茶水间的清洁保养，楼梯、走廊扶手、消防设施等的清洁维护。

5) 绿地花坛：杂物捡除。

6) 会议前期后期环境卫生保障等。

7) 天台：负责垃圾清扫，地沟下水畅通。

具体保洁质量要求见下表

| 类别 | 项目 | 最低频次要求 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 坪 类 | 大理石 | 每天循环清扫推尘，每月抛光一次 | 地面光滑，四周无污垢、无积尘、无痰渍、无水泥痕迹；边角干净，无印迹、无烟头 |
|  | 地 砖 | 每天循环清扫推尘 |  |
|  | 花岗岩 | 每天循环清扫推尘 |  |
|  | 木地板 | 每天循环清扫推尘，每月上蜡一次 |  |
|  | 地 毯 | 每天循环清扫吸尘，每三个月清洗一次 |  |
|  | PVC地板 | 每天循环清扫推尘，每月清洗补蜡一次 |  |
|  | 水泥地坪 | 每天循环清扫，每周冲洗一次 |  |
|  | 广场砖 | 每天循环清扫，每周冲洗一次 |  |
| 墙 面 类 | 大理石 | 每月清洁一次 | 光滑无积灰，无蜡垢，无蜡花；边角干净无污物；顶角、踢脚线无尘灰。 |
|  | 软包装墙面 | 每月清洁一次 |  |
|  | 面 砖 | 每月清洁一次 |  |
|  | 立邦漆 | 每月清洁一次 |  |
|  | 宝丽板 | 每月清洁一次 |  |
|  | 不锈钢镜面 | 每天擦拭，每月上不锈钢光亮剂 |  |
| 玻 璃 类 | 门玻璃 | 每天清洁一次 | 无水迹、无手印、光亮、通透 |
|  | 隔断玻璃 | 每周清洁一次 |  |
|  | 走道内玻璃 | 每周清洁一次 |  |
|  | 窗户内玻璃 | 每月清洁一次 |  |
| 电 梯 类 | 升降电梯 | 每天清扫 | 轿厢内清洁光亮无污染，踏步无污痕，轿厢门光亮无手印，四周无灰尘，线条干净，槽口内无积灰。 |
| 卫 生 间 类 | 坐便器 | 每天清洁、消毒两次 | 槽口无垢、面板光滑无垢、螺丝无垢，四壁光滑无味，地坪无水迹、死角，镜面明净、无污迹、无手迹水迹。 |
|  | 坐便器翻板 | 每天清洁、消毒两次 |  |
|  | 便 斗 | 每天清洁、消毒两次 |  |
|  | 地 坪 | 每天清洁 |  |
|  | 洗脸盆 | 每天清洁 |  |
|  | 坐便器水箱 | 每天清洁 |  |
|  | 镜 面 | 每天清洁 |  |
|  | 废纸篓 | 每天定时清倒 |  |
| 茶 餐 水 厅 间 类 | 餐 桌 | 每顿饭前饭后清洁一次 | 餐厅要求无异味 地坪无油迹。 |
|  | 餐 椅 | 每顿饭前饭后清洁一次 |  |
|  | 地 坪 | 每顿饭前饭后清洁一次 |  |
|  | 茶叶篓 | 每天定时清倒、清洁 |  |
|  | 水 斗 | 每天清洁一次 |  |
| 通 道 类 | 道 路 | 每天清扫一次 | 无积灰，无污物，无烟蒂，无纸屑，彩色板路面无污痕，道路畅通无杂物。 |
|  | 楼梯道 | 每天清扫一次，每周拖洗一次 |  |
|  | 进 口 | 每天清扫一次 |  |
|  | 绿化带通道 | 每天清扫一次 |  |
|  | 花坛、天台 | 每天清扫一次 |  |
|  | 人行道 | 每天清扫一次 |  |
|  | 车行道 | 每天清扫一次 |  |
| 垃 圾 类 | 生活垃圾箱 | 每天清洗消毒一次 | 无积水，无异味， 无散落，无害虫， 无损坏。 |
|  | 公共垃圾箱 | 每天清洗消毒一次 |  |
|  | 垃圾房 | 每天清洗消毒一次 |  |
| 其 他 类 | 废物箱 | 每月清洁一次 | 无水迹，无积灰，无污痕，干净明亮无锈迹；扶手、拉手无手印。 |
|  | 烟灰缸（筒） | 每月清洁一次 |  |
|  | 消防箱 | 每月清洁一次 |  |
|  | 小五金 | 每月清洁一次 |  |
|  | 灯 罩 | 每月清洁一次 |  |
|  | 灯具开关 | 每月清洁一次 |  |
|  | 门窗扶手 | 每月清洁一次 |  |
|  | 门窗拉手 | 每月清洁一次 |  |
|  | 风 口 | 每月清洁一次 |  |
|  | 天花板 | 每月清洁一次 |  |
|  | 指示牌、铭牌 | 每月清洁一次 |  |

3、维保服务：

服务范围：1）设备维保管理，包括电梯、消防泵、消防喷淋维保和年检；水泵、洗浴间、茶水间、卫生间等设备的维修。2）沟、渠、池、井、管道疏通等。3）水电设备的购置、更换等。4）家具、门窗等设施的维修保养。

具体要求：

1）负责场所的水电维修，负责公共区域巡视并发现损坏物品报场所负责人及公司，经确认后进行维修。

2）保证公用设施整洁，公用楼梯、通道无堆放杂物及违章占用等；

3）安排专职人员持证上岗，经常巡视检查消防系统设备和设施，经常巡查卫生间，茶水间，淋浴间，办公室等内部设备，发现问题及时催促专业公司进行检修。保障设备完好，运行正常。

4、绿化管理

1）有专业人员管理，管理制度完善、可行。

2）实行标准化作业，由专人负责检查、监督。

3）负责楼内租摆花木的养护和更换，院内绿地的除杂草、树木修剪（一年两次）、苗木更换等。

4）负责承担管理区域以内所有露天绿化、盆景（盆花）、室内盆栽植物等的维护、保养、修剪造型等管理，保证植物生长旺盛。

5、其他服务事项

1）在服务期内，无偿提供二次项目点的综合性深度大保洁。场所的玻璃窗（户外）每年清洗2次，室内PVC地板、木地板每年打蜡2次，室内地砖每年深度保养清洁2次等。

2）重大活动、会议等无偿提供协助等服务。

3）无偿提供搬运小型家具、办公用品等其他零星搬运工作。

4）遇突发事件和自然灾害应无条件协助抢险救灾。

5）夏季灭蚊灭蝇（每年6月15日—9月15日期间每周一次）

6）与街道协商的其他临时性工作。

（四）全包服务

保洁除提供劳务外、还提供日常保洁工具、清洁剂、大卷纸、擦手纸、洗手液、环保垃圾袋等消耗品、易耗品；维保、绿化除提供劳务外，还提供零星维修、小件更换所需零部件等。

九、风险承担

1、服务公司对岗位上的服务人员进行岗前、岗中业务培训和管理教育，采购方现场管理人员负责对服务人员执行情况进行检查监督。

2、服务人员在岗履行工作职责期间，发生人身伤害、伤亡，或服务公司在服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由服务公司负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。

3、服务人员发生纠纷，由服务公司负责调解并处理，采购方不承担责任。

十、项目经费

本项目经费采用包干制，包括服务成本、法定税费和管理企业的利润等一切应尽费用。