2025年静安区教育局安全管理中心

运营服务项目采购需求

预算编号：0625-00000178

预算名称：区学校安全中心运营服务

预算金额：2056100元

服务期限：合同签订后一年

付款方式：合同签订后，服务费用将分为三次支付：1.合同签订后支付合同金额的50%；2.服务满5个月后，用户组织开展项目中期总结，总结报告审核通过后，支付合同金额的30%；3.服务期满后，用户组织开展项目整体验收，验收通过，支付合同金额的20%。

本项目仅面向中、小、微型供应商采购

项目背景需求

一、项目背景

根据《上海市教育委员会　上海市公安局关于推进学校安全中心建设的通知（沪教委青【2017】5号）》文件，自2018年以来，静安区教育局通过多期建设，旨在不断加强校园安全管理工作。目前区校园安全管理中心已建立起一套完善的校园安全管理运行模式，包括实时的校园重点部位视频监控平台、稳定的校园安全管理平台系统、定期的校园安全管理人员的培训和全覆盖的安全综合评估。为保持并进一步履行区教育局行业部门安全监管责任，根据上级对校园安全管理规范化、信息化、科学化的要求，计划继续购买校园安全管理中心的运营服务，进一步提高安全监管能力，为教育教学事业提供坚强的安全保障。

为全面贯彻落实二十大精神和习近平总书记关于安全工作的重要批示指示精神，按照党中央、国务院有关决策部署，区教育局高度重视学校安全管理工作，会同公安、消防等相关部门，督促指导全区学校不断增强做好学校安全工作的责任感、使命感，深刻理解当前校园安全工作的新形势新要求，持续加强和提升学校安全工作，加强规范校园安全管理规范化、标准化建设，以确保全区学校师生安全和财产安全。

区教育局校园安全管理中心的主要职能：1.实时监控。按照市教委和市公安局相关要求及上海市市场监督管理局发布的《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第六部分：中小学、幼儿园、托育机构 DB31/T 329.6—2019》的地方标准，将辖区所有学校的重要部位图像接入区学校安全管理平台，设专人进行监控轮巡，实现学校重要部位安防措施落实情况可通过视频进行巡查，以及突发情况紧急处置。2.监督评估。督促辖区各学校把相关安全基本信息、日常监督管理、整改措施落实等情况及时录入学校安全管理平台，督促辖区学校完成隐患排查和整改落实工作。定期或不定期组织人员对辖区学校安全情况进行明查暗访，督促学校落实国家及本市有关学校安全管理法规和相关规定。3.技防监管。做好学校视频监控系统监管平台的建设和维护工作，开展辖区学校视频监控系统正常运转情况监管，实施日常抽查和督促整改。4.教育培训。负责辖区内学校的安全管理工作培训，加强对学校领导、学校安全防范代表、安全管理干部等人员的安全教育培训。5.信息化监管。实现校园安全情况的收集、显示、上报功能，通过网络传输和其他通信方式实时发送、提醒、监督校园情况，实现的现场情况的文字、图片、语音和视频信息报送。

二、项目需求内容

按照《上海市人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》（沪府办规〔2019〕2号，以下简称《实施意见》），以及上海市教育综合改革要求和市教委、区委区政府有关安全工作部署，明确提出：“进一步整合各方力量，深入改革创新，加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、依法治理、科学系统、全面规范、职责明确的学校安全风险预防、管控、处置和保障体系，着力形成学校安全管理制度健全、安防力量配备到位、物防技防设施先进、师生安全素养较高、保障机制完善的防控格局，筑牢学校安全防线，切实维护师生和学校合法权益、保护师生安全。”、“深化安全管理信息化平台建设和应用，整合各方资源，全面采集人防、物防、技防安全数据，依托信息化平台开展治安防范、消防安全管理、校车安全管理、风险清单管理等业务工作。”

为履行区教育局的校园安全监管职责，基于区教育局安全管理工作实际和区教育局安全管理中心运行现状，区教育局继续采取购买第三方专业单位服务的方式，实施校园安全的日常监管工作，涵盖学校安全管理中心运营服务，全面落实安全管理工作。

学校安全管理中心运营服务内容与要求

本项目服务内容如下：

一、学校安全综合评估

二、安全教育培训

三、驻场服务

四、平台保障与管理服务

| 序号 | 实施内容 | 计量 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 学校安全综合评估：对全区中小学、幼儿园、直属单位（至少不少于240个校区）每学期开展一次全覆盖的安全综合评估 | 次 | 2 | 每年2次安全综合评估 |
| （二） | 安全教育培训：对全区学校安全管理人员进行校园安全管理业务培训。 | 次 | 2 | 每次培训6个专题课程，每次培训人数不少于400人，每节专题课时不少于80分钟 |
| （三） | 驻场服务：运营主管1岗；安全专管员2岗；视频监控系统巡查人员1岗；保障与服务专员2岗。 | 岗 | 6 | 驻场人员需符合该岗位人员资质要求 |
| （四） | 平台保障与管理服务 | 项 | 1 | 对静安校园安全管理平台进行定时业务数据系统备份、系统升级维护、迁移和系统调试；对应用系统和服务器网络设备故障排查及修复，故障定位、故障恢复 |

一、学校安全综合评估

1、安全综合评估内容

安全综合评估内容包括安全台账、消防安全标准化管理、校园“三防”（人防、物防、技防）、校舍场地及重要设施设备、危化品及特种设备、安全宣传教育、宿舍管理、用电安全、制度预案等。

2、安全评估要求

（1）人防评估：对单位组织安全培训教育、安全制度落实、安全责任落实、安全防范演练、安全隐患整改等进行评估，对校园保安员、食堂人员、教职员工（含新上岗人员）的培训情况、教育行业从业人员背景审查情况、保安防卫装备配备情况、保安员持证上岗等相关工作进行评估。（提供校园人防安全评估表单样例）

（2）物防评估：物防建设主要包括学校重点部位、重要设施、重点场所的评估，如：消防设施、电力设施、应急避难设施、地下空间、物化实验室等。（提供校园物防评估表单样例）

（3）技防评估：主要对技防设施是否正常运行，位置是否偏移、画面是否遮挡，监控延时、录像保存规范等情况进行评估，定期查看技防设备维护台账，确保技防设施完好可用，确保学校重点部位视频全覆盖并提供完整的巡查及安全风险的技防清单。（提供校园技防评估表单样例）

（4）消防评估：对消防设施设备的运行情况、人员的配备、消防设备日常管理台账、维保记录情况，消防年度计划，应急演练，消防安全教育等（包含各单位日常的自查、检查、第三方检测评估、专项评估等）工作，进行评估并提供完整的巡检及安全风险分析报告。（提供消防安全评估表单样例）。

（5）危化品评估：对涉及危化品的学校进行危化品安全评估，主要内容包括：实验室人员资质、实验室危化品储存、危化品日常管理台账、化学实验室管理制度、操作规程健全，购置、使用、报废等台账是否齐全，评估是否有危化品应急预案并组织定期演练。对化学实验室安全进行评估，及时发现安全隐患，采取有效控制措施，尽量避免发生实验室安全事故。（提供危化品安全评估表单样例）。

3、隐患闭环管理

建立从隐患发现、隐患评估、隐患整改、隐患消除的闭环隐患管理。建立视频监控巡查、实地校园安全检查、学校自查上报来发现隐患，区安全管理中心根据区教育局主管部门的要求和标准进行隐患评估、隐患整改、隐患复查、隐患消除，构成隐患问题闭环管理。有助于实现学校安全隐患排查治理、防范安全事故和维护学校平安稳定的目标。协助区教育局、各学校及时发现管理范围内的安全隐患，对发现的隐患和问题进行汇总并及时提出解决措施，敦促学校对发现的问题隐患逐一进行隐患整改，根据隐患问题形成隐患整改通知书，逐校逐条制定相应的隐患整改建议，并对学校的整改落实情况进行专门回访，隐患管理全过程形成整体报告。定期整理统计全区所有学校全部的隐患问题，分类、分量进行隐患统计，分析哪些属于高频隐患，并与安全评估团队沟通加强高频隐患项的评估，核实评估质量上报区教育局领导，并对统计结果形成分析报告。（提供相关安全评估隐患整改数据统计样例）

4、校园安全评估团队资质要求

具体要求详见五、团队人员资质要求及岗位职责。

5、校园安全评估工作职责

| 序号 | 职责分类 | 具体工作职责内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合管理职责 | 1）监督落实校园安全责任制及安全管理制度 2）推动隐患排查治理及应急预案的实施 3）组织开展师生安全教育活动 4）教职工安全教育、责任书 |
| 2 | 设施设备管理职责 | 1）检查校园消防设施、三防措施及水电燃气设施运行状况 2）确保实验室、食堂、操场等重点场所的安全管理符合规范 |
| 3 | 安保管理职责 | - 督促落实校园封闭式管理及紧急报警装置达标配置 - 维护校园周边环境安全，协调相关部门开展整治 |
| 4 | 安全检查职责 | - 组织开展消防、用电、特种作业及燃气等安全专项检查 - 重点检查门卫室、实验室、配电房等场所的安全状况 |
| 5 | 台账管理职责 | - 根据安全规章指标体系，监督学校完善台账资料 - 检查纸质和电子版资料的规范性和完整性 |

6、校园安全评估工作流程

（1）评估前与被评估单位沟通进校评估及校园安全台账准备等事项。

（2）进入学校后与该单位安全工作负责人员对接，依据评估表和对接人员说明评估范围和评估项，同时由对接人员全程陪同评估。

（3）发现安全隐患及时进行记录并（文字、拍照、视频）取证，同时向学校陪同人员或相关人员征询了解该隐患的缘由和相关情况，再结合实际情况填写评估记录。

（4）评估结束后应与被评估单位安全工作负责人员进行面对面沟通反馈，告知评估中发现的问题隐患，同时提出整改建议和意见。

（5）将评估记录表（文字、照片、视频）等资料，所提出的整改建议和意见以纸质或电子档的形式交由区教育局（安全中心）审核。

（6）须至少配备3组（即6名检查人员）检查评估团队，经教育局确定检查计划、检查表单、评估团队后，按计划组织实施进校评估工作。

（7）进校评估安排：每周检查时间为4天（原则上周五不检查），每所学校检查时长为1小时左右，检查表单需要标明检查开始时间及检查结束时间，并经校方领导（或主管部门领导）签字、盖章确认。

二、安全教育培训

服务内容：对全区学校安全管理人员进行校园安全管理相关内容的专题培训。邀请或者聘请学校安全管理相关领域内的专家进行授课和分享，提升全区校园安全管理水平，学习和借鉴各地校园安全管理专家的经验、做法。综合考虑当前安全管理状况，充分调研培训需求，组织全区学校的校（园）长、分管安全校（园）长、安全干部、教育局需要的其他安全管理人员，每学期开展6次（每年12次）线上校园安全管理系列专题培训，每节课程一般不少于80分钟。每节课程的内容围绕校园安全工作的重点展开，课程内容需贴近校园安全管理实际，具有较强针对性、实用性和适用性。

三、驻场服务

1、安全管理中心管理规定

静安区教育局安全管理中心在局安委办的领导下加强对学校安全管理工作的指导，督促学校建立健全安全管理制度、预案并组织落实相关安全规范、制度、预案，以健全制度、强化排查、建立平台、实时联动的管理策略，指导学校不断规范和提升学校安全管理工作。

为进一步加强学校安全管理工作的规范化、科学化发展，及时掌握校园及学生安全工作的开展，保障校园各项安全工作有序开展、各项设施设备处于良好的运行状态，切实履行安全管理中心的职能，现将“安全管理中心”的管理规定公布如下：

工作职责：

（1）贯彻落实国家、本市、市委市政府、区委区政府以及市教委、区教育局有关校园安全工作的法律法规、文件及工作指示要求，积极做好校园安全工作。

（2）对于教育局下达的校园安全工作计划和任务，认真组织落实，坚决贯彻执行，履行工作职责。

（3）组织开展对本区学校各类专项现场巡查工作。加强与各部门沟通，全面掌握学校安全工作状况，定期通报安全工作情况。

（4）对于学校存在的隐患问题，及时向学校负责安全工作的领导反馈。提出整改意见和服务指导，要求学校限时整改。

（5）通过建立校园安全视频监控系统，加强对全区校园的安全监管，实现学校重要部位安防措施落实及重要部位实时监控图像与市学校安全管理中心的接入工作，完成安全情况数据的汇总和上报。

（6）通过区级校园安全管理平台，及时掌握校园及学生安全工作开展情况，提升安全管理工作的信息化水平，推进学校安全管理工作科学化发展和精细化管理。

（7）对学校提出有关校园安全工作的问题进行线上、线下解答，提供最具针对性的解决方法，并对相关信息进行录入和存档。

（8）完成上级主管部门及局领导交办的其它安全管理工作。

2、工作规范

（1）无关人员不得进入安全管理中心监控室和机房。因业务或学习参观，必须由教育局（安全中心）主管负责人同意、确定并安排陪同人员方可入内。

（2）安全管理中心实行值班制度，值班人员必须严格执行操作流程，严禁违章操作。

（3）禁止将易燃易爆等危险物品带入安全管理中心，不准在室内吸烟，不准占用安全中心电话进行聊天。

（4）设备维护保养人员，须经主管负责人同意方可入内。须遵守各项管理规定，在评估中不得大声喧哗。

（5）爱护并妥善使用安全管理中心的所有设备，认真做好室内和设备的清洁卫生工作，确保安全中心整洁。

（6）严格遵守各项规定，履行职责，因违章操作或失职造成损失，将追究当事人的相关责任。

3、工作内容

（1）协助区教育局制定校园安全工作相关措施。

（2）协助区教育局制定校园安全工作相关制度、预案。

（3）配合区教育局贯彻落实市、区相关校园安全工作的文件及各项工作指示要求，布置及落实相关工作，并汇总整理成书面报告和记录。

（4）配合区教育局协助各相关执法部门开展校园安全检查、评估等工作。

（5）整理、汇总、统计、梳理区教育局有关校园安全的工作内容，并形成书面报告和记录。

（6）按照区教育局要求的标准持续收集、整理、汇总校园安全的各类数据资料库（包含：法律法规、校园安全案例、校园安全预案、政策文件、培训资料、培训心得等）并在学校安全管理平台持续更新和补充。

（7）对区教育局开展的每次学校安全工作会议、培训等活动整理相关的活动记录，并汇编活动全过程的台账存档。

（8）做好监控视频巡查和中心运营工作的每日台账并存档。对视频巡查中所发现的隐患经区教育局（安全中心）审核后，提交区教育局（安全中心）存档以便跟踪和回访。

（9）妥善保存、存档学校安全管理中心所有工作的相关文件、资料、学校信息等数据，妥善保管并落实相应的保密措施。

（10）保证安全管理中心平台设备的日常巡检、评估、维护、保养工作，并形成台账存档。

（11）面向全区所有学校（含教育局直属单位），做好与校园安全（安全中心）相关的各类日常工作答疑，形成答疑记录；针对有技术难度的或流程复杂的工作，同时制定对应的解答手册或指导说明；相关资料形成台账存档。

（12）配合区教育局做好各级各类校园安全检查、专项检查、灾害性天气防御应对等工作（开学、寒暑假、重大节假日、重大敏感时段，防台防汛、高温、雨雪冰冻寒潮等极端天气影响本市期间）。

4、驻场服务人员岗位职责详情

具体要求详见五、团队人员资质要求及岗位职责。

5.驻场服务工作要求

（1）工作日（周一至周五8：30—17：00），在岗人员要求不得少于6人。

（2）非工作日（值班时间：周一至周五每晚17点至次日8点30分，周末及国定节假日全天），在岗值班人员不少于1人。

（3）人员调整制度：必须提前一个月以书面形式向教育局（安全中心）申请，且新入驻人员必须符合项目采购招标需求及相应岗位的具体要求；申请通过后，新上岗的驻场人员与老驻场人员的岗位交接过渡不应少于10个工作日。

四、平台保障与管理服务

1、安全中心安全管理平台、监控平台运行维护

（1）平台及服务器维护

1）系统升级过程中的备份、安装、迁移和系统调试。

2）查看维护相关服务器CPU、内存、负载、用户登录及网卡流量，对比数值与上一周同一时间数值发生的差异，查看系统日志。

3）服务器操作系统、数据库、应用系统中间件、区安全管理平台的维护。

4）每月查看服务器系统状况表，如：内存使用率、硬盘使用率等。

5）安全更新：重大漏洞及时经过测试后更新；其他漏洞每1-3月更新一次。

6）负责日常软硬件设备运维服务器硬件设备的清洁、日常监控、配置、维护、故障处理以及性能调优。

7）负责服务器操作系统（Linux/Windows）软件的配置、维护、故障处理以及性能调优。

8）负责按需对操作系统安装补丁程序定期对操作系统进行预防性健康评估。

9）负责定期维护操作系统模板设备固件（操作系统），设备配置系统，设备各类日志的定期备份确保系统服务可靠性和业务连续性。

10）对数据库重要文件进行备份。当系统出现异常数据丢失时，对相应的备份数据进行数据恢复，以快速保证与恢复用户使用。

（2）安全管理平台功能维护

| 序号 | 功能模块 | 平台功能维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统管理 | 1）支持基础资源管理。 2）实现系统部件管理、安全机制管理、审计机制管理等功能。 3）支持数据库，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储。 4）提供事件中心、数据存储、电子地图和日志记录等功能。 |
| 2 | 资源库 | 1）维护安全制度库、安全通知库、安全培训资料库、安全交流文章库、安全表单模板库包含标签、分类、增删改查等功能。 2）维护置顶、评论、点赞、收藏、下载情况、批量导入、导出功能。 |
| 3 | 功能模块 | 1）实现任务填报功能模块：任务执行人、检查时间、检查结果、结果确认人、确认意见、确认时间、填报状态（未提交、已提交、已确认、已反馈）。 2）按要求完成系统功能的扩容、升级或修改。 3）防止用户数据、日志信息和任务信息等数据发生泄漏、毁损或者丢失。 |

2、故障处理

（1）应用系统故障排查及修复，故障定位、故障恢复。

（2）向相关部门通报并发布相关公告。

（3）确认故障，并记录；根据故障级别向上级通报。

（4）提出故障处理方案并获批准后实施。

（5）服务器设备事件管理服务，根据服务器情况对服务器发生的事件记录，跟踪与分析，通过对事件的分析，及时发现服务器和平台中存在的潜在问题，并进行解决或提出相应的解决方案。

3、人员要求

具体要求详见五、团队人员资质要求及岗位职责。

五、团队人员资质要求及岗位职责

| 序号 | 岗位 | 具体要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 工作职责：负责项目整体规划，制定项目实施计划，并明确项目目标、进度、资源、预算等。确保项目各阶段任务按时按质完成，协调团队资源，调动项目成员积极性。领导项目团队，明确分工，确保团队成员了解各自的任务和责任。与客户保持良好沟通，及时了解客户需求变化，调整项目方案。确保客户对项目进度、成果和质量的满意度，定期向客户汇报项目进展。撰写项目总结报告，为后续类似项目提供借鉴和改进方案。 | 人员要求：项目经理资质要求：本科及以上学历，具有信息安全管理员三级证书的优先。 |
| 2 | 校园安全评估团队 | 1）团队人员：要求评估团队每组不少于两人，评估团队人员与驻场服务人员不能重复。 2）证书要求：具备“安全生产管理人员”、“消防安全管理人员”、“专（兼）职消防管理员”、“消防设施操作员”、“易燃易爆危险物品从业人员”等至少其中一种证书，且具备校园安全评估经验的人员。 3）领域知识：评估人员应具备校园安全管理、校园“三防”、电气安全、特种设备安全、危化品安全等领域的管理业务知识。 4）团队稳定：参与评估人员相对固定，避免因评估时人员调整、变动导致检查评估标准不统一，如确需变更评估人员应书面申请并经区教育局确认同意，每轮检查期间不得更换人员，每年２轮的检查评估、无特殊理由更换人数不得超过2人次。 |  |
| 3 | 驻场服务人员--运营主管（1岗） | 工作职责：负责本项目协调与教育局的对接、文件来往、项目相关通知、汇总、报告等工作。配合区教育局安全中心领导开展工作，负责统筹区安全中心运营服务团队的日常管理工作，完成安全中心年度工作计划。负责运用校园安全管理信息化平台，完成教育局校园安全各项工作任务的在安全平台上的部署及表单制定，组织做好学校上报工作报表及数据的导出、统计分析。根据日常工作要求完成本职工作。通过系统下发安全评估任务，跟进评估任务的执行状况，对安全评估数据进行汇总统计。 | 人员要求：运营主管资质要求：具有PMP管理认证证书的优先。 |
| 4 | 驻场服务人员--安全专管（2岗） | 工作职责：负责配合安全中心领导和运营主管，按分工负责相关条线工作（主要包括消防、人防、技防、危化品及特种设备、人员密集场所、操场、场地、宿舍、食堂等；负责及时解答学校安全管理人员在安全管理平台使用中遇到的操作问题。 | 人员要求：具备“安全生产管理人员”、“消防设施操作员”专项职业能力证书的优先。 |
| 5 | 驻场服务人员--视频监控巡查值班（1岗） | 工作职责：熟练掌握区学校安全中心视频监控平台操作规程，确保监控平台正常运行；依托监控平台对校园重点部位校园出入口、门卫室、食堂、人员密集场所、操场、危化品实验室、宿舍等进行每日巡查（校门安保情况（上放学时段）、食堂工作人员规范操作等情况）以及监控画面质量、监控联网运行情况，开展视频巡查，做好工作记录，发现前端设备、网络故障以及校园安全隐患必须及时记录并上报；每月对监控巡查情况汇总整理，并提交每月工作小结。 | 人员要求：具备“消防设施监控操作”证书的优先。 |
| 6 | 驻场服务人员--保障与服务专员（2岗） | 工作职责：负责安全中心日常事务保障工作。配合中心领导负责校园安全监管台账（含学校上报的安全工作报表、报告，区教育局安全工作文件、通知、工作总结、安全评估记录表彰等）收集整理归档。负责安全中心会务保障、会议记录、会议保障、设施设备保管和养护巡查等。按中心领导要求完成相关工作任务。 | 人员要求：具备“消防安全管理人”、“专（兼）职消防管理员”、“易燃易爆危险物品从业人员”专项职业能力证书的优先。 |
| 7 | 平台和服务器运维人员 | 工作职责：负责日常静安区安全管理中心安全平台和服务器，网络设备和部分物联网设备的运维的工作，制定运维服务计划 | 人员要求： （1）具有PMP管理认证证书优先。 （2）具有2年以上网络、数据库、存储、虚拟化及机房服务经验的服务工程师，熟悉各类网络设备（如H3C，华为交换机等）、操作系统（如CentOS、Redhat、WindowsServer等）及虚拟化平台等的日常运维管理的优先。 |

注：以上均需提供人员名单、相关资质证书复印件以及所有人员社保证明并加盖公司公章。

六、演示要求：

| 序号 | 类别 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监督检查 | 1）下发安全检查任务，包含设置任务名称，检查方式、开始日期、截止日期，设置检查内容和任务办理后，回收检查结果的功能完整度和功能设计的合理性。 |
| 2 | 隐患上报管理 | 通过演示隐患上报功能； 1）演示使用APP随手上报隐患功能。 2）通过PC端对隐患进行整改，并查看整改过程和记录。 |
| 3 | 安全检查表单样例 | 1）平台检查表单制作，通过多种题目样式来实现表单的定制化。 2）包含消防、技防、人防、物防、危化品等和不少于5项校园安全评估数据统计分析样例，包含消防安全、技防设备管理、校园人员管理、实验室管理、物防安全等 |
| 4 | 通知管理 | 1）下发安全相关通知、公告，包含短信提醒、附件浏览、指定接收单位。 2）通知查收，接收单位对收到的通知进行文字回复和文件回复。 |
| 5 | 事件管理模块 | PC端事件管理功能演示。 1）演示学校对事件进行处理、更新； 2）演示事件升级后对事件进行批示和结案。 |

1、演示时间：2025年2月20日  10:00 （如有更改以集中采购机构联系人电话通知为准，请做好采购云平台信息维护，特别是联系人及联系电话，如因无法联系供应商参加演示的，其风险由供应商自行承担，集中采购机构不承担任何责任）

2、演示地点：秣陵路80号4楼

3、投标单位演示人员原则上不超过2人出席，演示当天需持投标单位授权委托书（格式参照招标文件）及演示人本人身份证原件（待查）和复印件。

4、投标单位演示时间控制在5分钟之内。

七、投标单位其他要求

为了确保安全中心运营服务的高效性和可靠性，投标单位具备以下资质的优先：

1、ISO9001质量管理体系认证（需在有效期内）

2、高新企业认证（需在有效期内）

3、校园安全管理软件产品相关专利证书（需在有效期内）等

八、本项目中标单位须提供以下承诺：

1、服务期内，乙方提供的服务内容、品质需严格满足招标文件的要求，甲方将不定期对服务情况进行检查，如发现提供的服务无法满足需求，将提出整改要求，如限期内整改无效，甲方有权终止服务合同。

2、服务期内，乙方派驻到服务场所的具体服务人员数量、服务时间应根据用户实际要求来提供，如对甲方提出的服务需求无法完全响应，甲方有权终止服务合同。

3、服务期内，驻场人员及技术保障相关人员，需签订保密承诺书。

本项目联系人：金老师     联系电话：56630990-2132