2024-2026年静安区常德路370号物业管理项目需求

一、概况

静安区常德路370号机关办公大楼占地面积3862.1平方米，总建筑面积26751.57平方米（含北京西路1510号、北京西路1400弄19号），地上七层，地下一层。物业服务内容主要为办公点公共区域的绿化服务、设备管理、保洁服务等工作。

采购方：静安区机关事务管理局；使用方：静安区机关办公部门。

服务期间：2024年1月—2026年12月

采购编号：0624—00046764

预算金额：523万元/年，一招三年，合同一年一签，物业费按季度支付。

现场踏勘：1、踏勘地点：常德路370号；

- 踏勘时间：采购文件获取截止时间后第一个工作日2024年1月2日上午9:00（过时不候）；

- 3、踏勘要求：①请签到后进入踏勘现场；②踏勘人员需携带单位法定代表人授权书（原件）及本人身份证（原件和复印件），授权书原件及身份证复印件留档，身份证原件查验后返还。注：法定代表人授权书需注明踏勘人员姓名，各单位参与踏勘人员不得多于2人。

联系人：张清华             电话：33372032

二、投标人要求

1、本项目仅面向中小微企业。

2、在本市有固定经营场所和管理、服务人员。（或承诺中标后配备）

三、工作范围及岗位要求

| 部门 | 岗位 | 职责范围 | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理处 | 项目经理 1岗 | 负责保洁、工程部及绿化养护人员的管理。持物业管理专业中级及以上职称。 | 周一～周五 8:00-17:30 |
|  | 经理助理 1岗 | 负责协助项目经理落实日常管理实务等事务。 | 周一～周五 8:00-17:30 |
|  | 内勤 1岗 | 负责日常资料归档、数据统计及会务保障。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
| 保洁部 | 保洁主管 1岗 | 负责大楼内外区域的保洁管理。 | 周一～周五 8:00-17:30 |
|  | 保洁工 15岗 | 1～3号楼电梯厅、楼梯间、茶水间、公共走廊、电梯厅、卫生间等公共区域的保洁。 | 周一～周五 7:00-16:00 |
|  | 保洁工 4岗 | 负责机关大院外围、机动车库区域的保洁工作。 | 周一～周日 7:00-19:00 |
|  | 保洁工 2岗 | 负责北京西路1510号、北京西路1400弄19号公共区域的保洁工作。 | 周一～周日 7:00-16:00 |
|  | 保洁工 4岗 | 负责夜班保洁、专项保洁工作。 | 周一～周五 17:30-23:00 周日 8:30-17:00 |
|  | 保洁工 2岗 | 负责会务会场的保洁工作。 | 周一～周五 7:00-17:30 |
| 工程部 | 工程主管 1岗 | 负责大楼强弱电、给排水、空调的日常管理。 | 周一～周五 8:00-17:00 |
|  | 高压电工4岗 | 负责大楼24小时高压配电间值班，高低压设备运行管理，持高低压操作证上岗。 | 24小时 |
|  | 维修电工 2岗 | 负责大楼电气设备运行管理，机房巡视、设备维修及弱电系统的操作、调试、维修、保养等工作。（持高低压操作证上岗。其中一人持中级及以上维修电工资格证书，一人具有智能楼宇管理师或同类职业资格证书或相关教育背景） | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 空调工 1岗 | 负责大楼空调、给排水系统维护、保养、维修、操作等工作。（持中级及以上制冷维修资格证书） | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 万能工 1岗 | 负责大楼的五金小修、给排水维修，协助做好其他日常维修工作。 | 周一～周五 8:30-17:30 |
|  | 电梯工 1岗 | 负责大楼电梯设备日常运行管理、维修（持有效特种设备管理人员证上岗）、协助做好北京西路1510号电梯日常维护等工作 | 周一～周五 8:00-17:00 |
| 备注 | ①所包含的重点需求：专项保洁、会务会场保洁。 ②用工不得违反劳动法等相关法律法规，作业不违反安全规定。 |  |  |

四、工作范围及服务要求

在服务期间内提供物业管理综合服务，依据《非住宅物业管理服务规范》（DB31/T1210-2020）、《房屋修缮技术规程》（DG/TJ08-207-2008）等国家和上海市规定的相关规范、标准、规程，保证大楼内外各项建筑和配套设施、公共服务环境、秩序等时刻处于良好的工作状态，为入驻部门营造一个健康舒适的工作环境。

1．大楼房屋、设施设备的维护、使用、运行管理：

房屋建筑物本体及配套设施设备。包括但不限于共用的上下水管道、雨水管、共用照明、天线、防雷设施、加压供水、供电设备配置系统等。

房屋建筑物共用部位。包括但不限于楼盖、屋顶、梁柱、地面、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、公共部分的内墙面、楼梯间、走廊、通道、门厅、门窗等。

能源动力运行系统及设备管理与保障。包括但不限于以下内容：

a. 电力配电系统（各类配电井、柜）运行、保养、维修、值班（总配电房，要按时巡查并做好相关记录，每天巡查不少于二次）。

b. 给排水系统运行、保养、维修、清理、巡查、值班（要按时巡查并做好相关记录，每天巡查不少于四次）。

c. 电梯的运营维护，按照《特种设备安全法》执行。

d. 开水器、热水器、直饮水机的日常维护；配合做好周期性保养。根据要求每天做好茶水间直饮水机的开启和关闭。

e. 设施、设备的维修、维护必须以不影响楼内各项活动正常开展和工作人员日常办公为标准。

f. 按行业规定建立大楼房屋本体及配套设施的管理资料档案，并妥善使用与保管；建立房屋本体及配套设施维修养护检查制度，检查记录完整。

g. 大楼内外无违章乱张贴、乱搭建、乱拉管线等现象，走廊墙壁无污染现象；无擅自改变房屋用途行为； 建筑外墙面外观完好、整洁，建材贴面无脱落；外挂石材无破损；涂料脱落污渍；室外招牌整洁统一，无安全隐患，外墙装饰无破损。每月按时检查并做好相关记录。

h. 确保房屋、门窗等共用设施的完好和正常使用；及时完成各项零星维修任务，零修合格率90%以上。

i. 保证公共照明、水电设施、空调通风系统、电梯等公共设施正常运行。公共设施、水电气设施每天检查一遍，发现故障或损坏应在10分钟内到场，及时维修完毕。

j. 当天报修当天解决；由使用方及中标单位委托设备厂方进行有偿代为维修（或中标单位备材设备厂方更换），定期集中对大楼的设施进行维修维护。

2．机电设施设备

（1）制定设备安全运行、岗位职责制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理及档案等管理制度，并严格执行，保证设施设备完好率在98%以上。

（2）配备所需专业技术人员（必须持证上岗，证件要符合安监部门要求），由专业人员管理（开启、关闭、保洁、维修），严格执行操作规程。

（3）设备及机房环境整洁、无杂物、灰尘，无鼠虫害发生，机房环境符合设备要求。

（4）保持设备良好，运行正常，合同期限内无重大管理责任事故，无设备运行事故隐患。如发现设备异常或故障，应停止使用以防止故障扩大并立即派人检修至完好为止。

（5）供配电系统：要求具有高压操作证人员对高压配电间进行24小时值班制度。

① 保证正常供电。限电、停电需提前48小时通知使用方，做好实施方案，但因突然事件造成的临时停电除外。

② 制定临时用电管理措施与停电应急处理措施（预案）并严格执行。

③ 公共照明系统应根据使用日的季节与气候情况掌握提前开启时间，用毕应立即关闭，避免浪费。

④ 对供电范围的电气设备定期巡视维护和重点检测，做到安全、合理、节约用电。

⑤ 及时发现和解决故障。当出现故障时，维修人员及时到位抢修，排除故障，恢复正常功能。

⑥ 加强日常维护检修，公共使用的照明灯具（包括照明、楼梯、电梯间、室外泛光照明）线路、开关保证完好，确保用电安全，并管理和维护好避雷设施。

⑦ 用电设备管理、操作、维修保养严格按国家标准操作运行，制定临时用电措施并严格执行。

3．给排水系统

（1）建立用水、供水管理制度并予以实施，做好量化分析，积极协助招标方安排合理的用水和节水计划。

（2）设备、阀门、管道工作正常，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，不发生大面积跑水事故，定期对水泵房进行检查、保养、维修。

（3）停水、限水需提前48小时通知使用方。

（4）遇有事故，相关人员在规定时间内进行抢修，无大面积跑水、泛水和长时间停水，制定险情应急处理措施或预案。

（5）保证设备和管道系统状况良好，供水系统能正常发挥功能。

（6）及时发现和解决故障，当出现故障时，维修人员及时到位抢修，恢复正常功能。

4．空调系统

（1）建立规范完善的空调运行、安全操作规程、维修保养制度，并严格执行。

（2）保证空调系统安全运行，运行中无超标噪音和滴漏水现象。

（3）有准确完整的空调系统档案资料，各项运行记录和维修保养记录齐全，并归档。

（4）制定切实可行节能降耗措施，应有明显节能降耗成果。

（5）定期检修养护空调设备，保证空调设备、设施处于良好状态。

（6）空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录。

5．消防和防盗报警系统

（1）消防报警主机模拟报警正常。探测器、报警器完好有效，接线牢固可靠。

（2）大楼内的消防报警系统与市统一联网，确保消防报警系统运行状态时刻保持畅通，全天24小时有人员响应。

（3）大楼内的防盗警报系统工作正常，控制协调，确保设备运转良好。

（4）强化重点防火部位巡视。重点防火部位包括：非机动车停车棚（库）、配电间、弱电间、档案室、财务室、空调机房、危险品库房等。

（5）强化消防设施安全管理。严禁损坏大楼内公共安全设施和消防警示标志，严禁非火灾事故触动消防报警按钮和使用消防栓等消防器材，严禁非专业人员进入高低压配电室、消防控制室等设施设备重地。

（6）强化消防设施运行管理。完善大楼内现代消防监控设施，坚持24小时昼夜全方位监控管理。

（7）强化消防隐患源头管理。严禁在大楼内存放易燃、易爆和其他违禁物品，严禁在大楼内焚烧废书、废报、废纸等物品。

（8）强化消防资料使用管理。任何单位和个人未经许可不得擅自调取监控室各类图文、录像资料。

6．日常维修内容及要求

（1）水、电、卫生间设备、家具、门锁、电器设备及单项维修价格低于500元的维修，应急问题2小时内解决，一般工作不超24小时。费用由中标单位支付。

（2）遇电路故障没电、水管爆裂、水龙头漏水、门锁打不开、门窗毁坏，要随叫随修。

（3）排水管、排污管要保持畅通，如有堵塞应立即疏通，厕所堵塞应当即疏通（需换厕盆的除外）。

（4）公共照明、水电气设施每日检查一遍。

（5）楼宇内门窗、照明设施的检查每日一次。

（6）按厂方要求定期更换电加热开水器内过滤系统。

（7）设备设施报修项目处理要及时，一般问题处理不过夜。

（8）要配合采购方及使用方做好节约型楼宇建设工作。

7．保洁

（1）大楼保洁的服务范围、保洁内容（见前表），保洁工需做好收尾工作再下班。

（2）保洁以工料全包的方式提供服务。料是指清扫器具、相关物耗、清洁剂及安全设施。

（3）按工作范围、程序标准完成清洁工作。保证清扫保洁质量，达到使用方要求，使用方考评满意率达到95%。

（4）教育保洁工在日常工作中要文明礼貌、耐心热情，不发生违规行为。

（5）所有清扫人员统一着装，衣帽整洁，佩带胸卡（牌）。

（6）爱护楼内外各种设施，注意节水节电。如中标单位人员失误造成损坏，由中标单位承担经济责任。

（7）清洁、消毒男女厕所，保持厕所干净无异味，无脚印、无污垢，无水印。

（8）负责大楼生活垃圾外运工作。

（9）在清扫保洁中若中标单位工作范围内出现质量问题，使用方可以提出口头警告要求返工。如不见效，采购方可发出保洁质量不合格处理单。二次仍不见效，中标单位将承担相应违约责任，采购方和使用方将采取相应措施进行处理。

（10）使用方如特殊原因，要求中标单位完成超出本协议所规定的工作范围内容以外的工作事项，应先与中标单位驻点项目经理或保洁主管进行联系，以便工作安排。

8．绿化日常养护管理

做好大楼外绿化的日常养护及楼内公共区域的绿化养护。投标方需提供针对本项目实际的具体绿化摆放、养护、管理等方案，绿化布置方案需经采购方同意后才能实施。严格按照采购方的监管标准要求维护绿化。

9. 其他

- 做好大楼疫情防控工作，按要求做好公共区域及设备设施科学消杀。

- 协助做好防汛防台、控烟、垃圾分类、爱国卫生等管理工作。

五、人员要求

1．项目经理应具有大专及以上学历，具有物业管理专业中级及以上职称，并提供证明材料。具备三年及以上的机关、事业单位工作服务经验，且有成功的业绩，有安全生产管理资质，提供相关证明材料；有较高的政治思想素质和业务水平，有较强的组织协调能力，负责对派驻大楼的服务人员进行业务指导、管理与监督，确保服务人员在大楼内无违规、违纪事件发生。

2．所有人员必须持有相应的有效的上岗证、资格证，无犯罪记录，身体健康，提供相关证明材料。

3．中标单位更换项目主管时，必须提前一个月征得采购方及使用方同意，一年内服务队伍中的人员更换不得超过三分之一。

六、其他

- 投标单位需具有类似业绩，提供最近三年内合同复印件加盖公章，提供最近三年内业主方评价优秀（或满意）的材料；具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书认证及其他能证明承接能力的证明材料。

- 投标单位在投标方案中设定的岗位人员数量需与本项目需求相符，相关岗位必须持证上岗。投标单位用工、加班等不得违反劳动法相关规定，作业不违反安全规定，并提供工作人员名单。

- 投标单位应具有完整的内部服务规章制度和素质较高的管理队伍。

- 严格遵守机关大楼各项规章制度，并积极落实执行。

- 中标单位承诺严格按照招标书中的维保内容和费用签订专业服务合同，有义务向采购方提供相关服务外包方的资质证明、服务外包维保合同及附件复印件。

- 中标单位承诺在服务期内将公司内部对物业服务项目每季度的检查、考核情况书面报采购方。

- 中标单位承诺按采购方要求每年对重要机房、对外窗口、服务现场等区域实现标准化建设和维护管理。每年标准化建设和维护费用加上日常维修费的总价不低于中标价的2.5%。

- 物业服务合同一年一签，合同期内费用不予调整。

- 采购方和使用方将定期对安保、保洁、维修等服务质量进行考评。采购方对中标单位物业服务项目的年度考核评分以不低于90分为合格。一年服务期满考核未合格的，次年不予续签合同，采购方有权另行采购。

- 投标单位承诺中标后将依照行业标准，根据采购方与使用方管理规定与服务要求，制订切实可行的大楼整体服务方案和应急预案，各类设备维护保养及时率99%以上。

- 投标单位承诺若中标，服务期间需按季度向采购方提供服务人员的社保缴费和纳税证明。

- 承担风险：

- 服务人员在岗履行工作职责期间（见前表 ），发生自身的人身伤害、伤亡，均由中标单位负责处理并承担相关的责任。

- 中标单位与其聘用人员发生纠纷，均由中标单位负责调解与处理。

- 中标单位在服务中违反国家相关法规或物业行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，应由中标单位负责处理并承担相关的责任。

报价明细表

| 项目类别 |  | 备注 | 费用(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、物业管理费 | 人员经费 |  |  |
|  | 办公费用 | 办公用品消耗、交通费、业务宣传等 |  |
| 2、设备维护费 （专业外包） | VRV空调系统保养 |  |  |
|  | 分体空调保养 |  |  |
|  | 空调系统末端设备保养 | 冷/热交换器、空调箱、风机盘管、新风机组等 |  |
|  | 各类水泵保养 | 变频水泵、生活水泵、排污泵、消防泵、喷淋水泵等 |  |
|  | 高压配电设备保养 |  |  |
|  | 低压配电设备保养 |  |  |
|  | 消防报警系统保养 |  |  |
|  | 安全防范系统保养 | 周界报警、视频监控、门禁、防盗报警、巡更系统等 |  |
|  | BA系统维护保养 |  |  |
|  | 网络通讯 |  |  |
|  | 车辆管理系统维护保养 | 道闸系统、停车收费系统、车位引导及反向寻车系统 |  |
|  | 公共紧急广播系统维护保养 |  |  |
|  | 其他弱电系统 | 有线电视、信息发布、WIFI、LED显示等 |  |
|  | 会议系统 |  |  |
|  | 垂直电梯维修保养 |  |  |
|  | 水箱清洗 | 水箱清洗2次/1年，水质检测4次/1年 |  |
|  | 燃气报警系统维护保养 |  |  |
|  | 隔油池、雨污水管清洗 |  |  |
|  | 大楼地面晶面、大理石养护 |  |  |
|  | 外墙清洗费 | 2次/年 |  |
|  | 热水炉 |  |  |
| 3、日常维修、标准化建设费 |  | 工程小修小补：见需求三（三）6.；标识、标牌维护，服务现场标准化建设及维护。 不得低于中标价的2.5% |  |
| 4、国家强制年检 （第三方检测） | 高压供配电系统电气安全试验 | 10kv |  |
|  | 高、低压器具检测费用 | 检测器具、手套、靴子、地毯等 |  |
|  | 避雷系统检测费用 |  |  |
|  | 消防检测费用 |  |  |
|  | 电梯系统检测费用 |  |  |
|  | 电梯限速器检测费用 |  |  |
|  | 燃气报警 |  |  |
|  | 仪表、安全阀检测 |  |  |
| 5、保洁费用 | 保洁物品消耗 | 清洁药剂、蜡、工具物耗等 |  |
|  | 卫生间物耗 | 泡沫洗手液（按现有品牌）、卷纸（按现有品牌）、垃圾袋、 擦手纸（按现有品牌）等 |  |
|  | 灭虫灭害 | 灭鼠、灭蚊、灭虱等药剂和检测 |  |
|  | 生活垃圾清运 |  |  |
| 6、绿化费用 | 室内绿化 | 公共区域 |  |
|  | 室外绿化 | 公共区域 |  |
| 7、秩序维护费用 | 110联网费用 |  |  |
|  | 119联网费用 |  |  |
|  | 秩序维护物耗 | 手电、手套、电池板、安防器械、防台防汛物资、垃圾分类容器等 |  |
| 8、管理酬金 |  |  |  |
| 9、税金 |  |  |  |
| 10、开办费 | 更换新物业适用：办公用品、维修工具等 |  |  |

备注：维护清单以现场踏勘为准。