临汾路街道卫生服务中心

物业管理服务

一、委托管理服务的物业概况

（一）物业基本情况

物业名称：         上海市静安区临汾路街道社区卫生服务中心

物业类型：               社区医院

坐落位置： 上海市 市 静安区  临汾  路（街道） 385 号

四面边界至：东  临汾路375弄小区   南 临汾路375弄小区 西  临汾路451弄小区 北 临汾路

占地面积：  4000  平方米，其中绿地面积 274.25  平方米。

建筑面积：4777 平方米，

其中:办公楼4777 平方米（多层3 )

带电梯办公楼共 1栋，建筑面积共4267平方米；不带电梯办公楼共 1 栋，建筑面积共510平方米。

公用设施、设备及公共场所（地）情况：

1、院区车辆出入口 1 个，人行出入口 1个；

2、道路、车行道  10 平方米，人行道  3.2  平方米；

3、绿化面积274.25 平方米；

4、污水管长230 米，污水检查井23 座；雨水管长 230米，雨水检查井25 座，化粪池 1 座

5、垃圾箱  15 个，垃圾房（或垃圾中转站）建筑面积   10    平方米；

6、电梯 1 台，功率  4.5  千瓦，品牌型号 三菱  ，启用时间 2008年  ；（分楼描述）

7、防水泵  2 台，功率为 18.5 千瓦/台，启用时间  2012年   ；（分楼描述）

8、消防自动报警系统情况及消防灭火器配备情况 业务楼一层配备火灾报警系统，业务楼二层配备火灾报警系统及部分区域配备消防喷淋系统，业务楼三层配备火灾报警系统及部分区域配备消防喷淋系统，业务楼一层至三层配备火灾报警系统，各区域内都配备灭火器  ；（分楼描述）

（二）各楼宇各层功能分布情况

1、1号楼

1F：大厅、收费处、中医、药房、配电间、五官科、妇科、输液室、放射科等。

2F：病房、全科、外科、心电图、B超、检验科、信息科等。

3F：病房、康复、大会议室等。

2、2号楼

1F：口腔科

2F：办公室

3F：办公室

- 外围

- 社区部、中药房、计免儿保、裙房、氧气房、停尸房、消防泵房、门卫室等

二、物业管理服务要求

（一）总体管理目标：

1、服务期限

- 自 2026 年 1 月1日起至2026年 12 月31日止。项目服务期限自合同签订生效之日起。

2、物业管理服务目标

总体管理服务目标是：在物业项目硬件达到相应物业主管部门专业考评标准、且符合物业考评条件的前提下，医院的物业管理服务一年内达优标准。

（二）其他管理要求

1.项目经理受业主方委托，代表业主方，依据服务合同和约定，对内管理整个物业，组织专业化的服务；对外先行承担与物业管理相关的责任，履行相关义务，代表业主方与物业管理所涉及的各有关方面交涉，维护业主方的合法权益，并提醒业主方遵守与物业管理有关的法规政策，履行应尽的责任和义务。

2.本次物业服务内容包括：1、保洁清洁服务；2、保安安全巡查，公共秩序维护，消控室值守，车辆出入管理等；3、综合维修，电力日常巡检，空调日常清洗及消毒等；4、病房餐饮监管与协调；5、全院员工工服，病房床单，枕套，被套等清洗整理与发放；6、后勤保障等延伸服务内容。

3.服务费应包括：人工综合费用（人员工资、奖金、保险、管理费、所需设备配置费、国定节假日加班费、工作餐费、高温费、审证费、劳防用品费、员工通讯费、带薪休假、员工工作服装费、退工费等项）、管理酬金、法定税金等物业公司为完成本项目工作所涉及的全部费用。

4.本次报价按岗位设置报价（保洁岗位按保洁岗位岗报价，保安岗按保安岗位报价、综合维修工岗报价、后勤服务岗报价、收费岗报价等）

5.管理人员资格要求

(1) 项目经理: （1）具有相应的物业服务管理3年以上的工作经验。

（2）大专以上学历，年龄45岁以下。

（3） 持有保安员证，消控员操作四级证和物业经理初级以上证件  。

（4） 退伍军人优先。

(2)保安员：（1）需持消控员操作四级证并承诺中标后持保安员证上岗； （2）年龄45周岁以下

（3）初中以上学历 （4）白班身高175以上。

(3) 保洁员： 60周岁以下，具有保洁服务相关经验

(4) 综合维修工：低压电工证和特种作业证（制冷与空调作业证、压力容器操作证）。

6.物业管理人员共设置 18个岗位数（每日上班人员配置不少于岗位数）。

| 序号 | 岗位 | 岗位数 | 工作时间 | 岗位要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 （物业经理） | 1 | 周一到周日7：00-11:30,13:30-17：00，做五休二制。 | - 全面负责驻场物业队伍服务管理。 - 制定物业人员工作计划，人员培训。 - 制定物业服务工作标准与流程。 - 快速按照医院流程协调/处理突发事件。 - 做好物业人员考勤考核。 | - 项目经理 |
| 2 | 门卫 | 5 | 24小时 双人双岗 8:00-20:00, 20:00-8:00， （上一休一） | - 大门人员、车辆出入管理。 - 门口消控室值班。 - 医院安全/设备巡检。 - 公共区域秩序维护及车辆管理。 - 值班室及周围卫生维护等 - 处理突发事件。 | - 保安员 |
| 3 | 病房保洁 | 4 | 周一到周日 5：30-17：30，（上一休一） | - 二楼，三楼整体病房室内外清洁。 - 病人餐食发放与监管。 - 协助区域后勤保障工作。 | - 保洁员 |
| 4 | 一楼门诊 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00，做五休二制。 | - 一楼门诊大厅公共区域整体清洁。 - 协助区域后勤保障工作。 - 地毯、保洁工具按要求摆放。 | - 保洁员 |
| 5 | 二楼门诊 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00，做五休二制。 | - 1、二楼门诊大厅公共区域整体清洁。 - 2、协助区域后勤保障工作。 3、地毯、保洁工具按要求摆放。 | 保洁员 |
| 6 | 计免儿保 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00，做五休二制。 | - 计免儿保、社区部、发热哨点整体清洁 - 2、协助区域后勤保障工作。 - 3、地毯、保洁工具按要求摆放。 | - 保洁员 |
| 7 | 行政楼 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00，做五休二制。 | - 行政楼、大会议室整体清洁。 - 2、协助区域后勤保障工作。 - 3、地毯、保洁工具按要求摆放。 | - 保洁员 |
| 8 | 广场 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00， 做五休二制。 | - 门诊外围、收发病服、广场清扫、后通道清扫冲洗、电梯、口腔科、康复整体清洁 - 2、协助区域后勤保障工作。 - 3、地毯、保洁工具按要求摆放。 | - 保洁员 |
| 9 | 收费输液 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00，做五休二制。 | - 收费、输液室整体清洁。 - 2、协助区域后勤保障工作。 - 3、地毯、保洁工具按要求摆放。 | - 保洁员 |
| 10 | 综合维修兼外勤 | 1 | 周一到周日 7：00-11:30, 13:30-17：00，做五休二制。 | - 基础维修，空调维修及清洗。 - 广场冲洗，屋顶清扫，垃圾清运。 - 医废清运，下水道疏通。 - 外勤服务 - 电力日常巡检和全院科室日常维修 | - 综合维修工 |
| 11 | 后勤服务 | 1 | 7:50-11:30, 13:30-17:00 做五休二 | - 根据医院要求做好后勤办公室 - 服务保障。 | - 后勤办公室行政 |
| 合计 |  | 18 |  |  |  |

注：1)投标人应合理配置团队服务人数，确保达到岗位配置要求，同时承诺所有服务人员劳动时间符合《劳动法》的规定。

2)投标人需承诺，若中标为项目所有团队服务人员投保足够份额的雇主责任险、公众责任险等。

6、本项目不得分包转让等。

7、对业主方日常业务所需资源和相关设备设施、包括施工和服务安排专人巡视、检查，发现问题，及时处理，将一切可能发生的故障隐患消灭在萌芽中。

8、执行重大事项报告制度，遇到险情和重大事故，或对违规行为劝阻无效时，立即向上级和当地行政主管部门报告，并及时通知业主方。

（三）建筑物及设施设备管理

1、有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合国家与上海市相关要求。

2、建立24小时运行维护值班制度，建筑物及设备设施发生故障时，维修人员在15 分钟内到达现场抢修，及时发现并解决故障，一般故障排除时间不超过1小时，维修合格率达到100 %。修复率不低于90%，设备完好率达到100%以上。

3、服务标准及要求：

(1)员工要求：人证合一，岗位持证上岗率100%；设备台账：建立健全设施设备管理台账。保持管理范围内设施设备台账、台卡及现场标识相符，建档、记录清晰规范、无缺失；

(2)计划管理：建立计划管理体系，编制本项目设施设备运行、维护、检测、中大修计划，并按时实施；

（3）档案管理：运行、维护、维修、检测记录建档规范、无缺失；图纸、技术手册归档及时；

（4）机房管理：有管理制度，“四防一通”良好，标识、标志规范清晰、整洁无堆物；

应急管理：预案充分，措施有效、处置及时。

（5）接报修管理，有严密的接报修管理制度，特殊维修必须及时跟进（维保单位维修）并每天将维修情况反馈至智能化管理系统中、处置过程有记录、有回访；

（6）设施设备运行管理：根据各系统设备编制设施设备运行管理方案，重要机房专岗值守操作，建立各设备设施相应的运行标准文件，做到运行操作有依据、有规范，各系统设备设施有合理的运行巡视频次，确保及时发现隐患与问题。相关记录清晰、归档及时；

（7）维护维修管理：依据设施设备维护、检测计划，建立健全各项建筑物、构建物及设施设备日常维护制度及保养规程相关记录清晰、归档及时；

（8）法定检测的系统和计量器具的检测：及时上报业主安排专业机构对所有需法定检测的系统实施检测；

（9）能源管理和控制：有完善的节能降耗措施和制度；根据本项目能源实际使用情况及时、准确地统计及分析，在满足运营的前提下，达到持续节能降耗的目的；

(10)物耗备件管理：物耗存量控制合理，有完善的物耗备品使用制度。

（四）保洁清洁管理

1、范围：包括门诊大厅及楼层公共区域、病房区域、电梯、消防梯及公共通道、外围、垃圾房、（氧气房、消防泵房、电梯房、强电间纳入清洁范围）屋顶平台、卫生间、广场、地面停车场、台阶、（根据实际情况增减），保洁面积4777 平方米（详见附图）。

2、保洁应统一着装。

3、费用结算：保洁及所需耗材计入投标报价。

4、服务标准：

建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100%。具体区域标准要求如下：

外围及周边道路地面干净无杂物、无积水，无明显污迹、油渍；明沟、窨井内无杂物、无异味；各种标示标牌表面干净无积尘、无水印；路灯表面干净无污渍。

绿化带及水池绿地内无杂物，花台表面干净无污渍，水池内水质清澈，池内无漂浮物，池壁无青苔等污垢，水池无异味。

大厅、楼内，公共通道地面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各

种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，

无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表

面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

会议室、接待室地面、墙面、干净，无灰尘、污渍；天花板、风口目视无灰尘、污渍；

桌椅干净，物品摆放整齐、有序。

楼梯及楼梯间表面干净无污渍，防滑条(缝)干净，扶手栏杆表面干净无灰尘，防火门及闭门器表面干净无污渍，墙面、天花板无积尘、蛛网。

公共卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，天停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速

带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

开水间及清洁间地面干净，无杂物、无积水，地垫摆放整齐干净，天花板干净无蛛网，

灯罩表面无积尘、蛛网，墙面干净无污渍，各种物品表面干净无渍，清洁工具摆放整齐有序，

室内无明显异味。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

电器设施 灯泡、灯管、灯罩无积尘、无污迹。装饰件无积尘、无污迹；开关、插座、配电箱无积尘、无明显污迹。

垃圾桶及果皮桶、箱按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍无痰迹；内胆应定期清洁、消毒。

消防栓、消防箱，公共设施 保持表面干净，无灰尘、无污渍。报警器、火警通讯电话

插座、灭火器表面光亮、无积尘、无污迹；喷淋盖、烟感器、扬声器无积尘、无污渍。监控

摄像头、门警器表面光亮、无积尘、无斑点；消防栓外表面光亮、无印迹、无积尘，内侧无

积尘、无污迹。

垃圾中转房 中转房应专人管理定时开放，袋装垃圾摆放整齐，地面无明显垃圾，无污水外溢，房内应无明显异味，做好垃圾分类，垃圾房消毒，垃圾日产日清。

设备机房、管道，指示牌无卫生死角、无垃圾堆积，无积尘、目视无蜘蛛网、无明显

无污渍、无水渍；指示牌、广告牌无灰尘、无污迹，金属件表面光亮，无痕迹。

（五）公共秩序维护

1、公共秩序维护范围包括：门卫、信访接待、安保巡逻、监控、大厅秩序维护、车辆管理、外来闯入管理、重大任务安保、突发公共事件处置、每年组织不少于消防2次、反恐1次、防台防汛1次演习等（根据实际情况增减）

2、提供公共秩序维护的的单位和从业人员必须符合《保安服务管理条例》相关要求，

全天候负责区域内 安保人员持有相关消防证及安保证等实行24小时双人双岗持证上岗，做好消防安全、监控巡查，夜间巡查等24小时全天候公共秩序管理服务及24小时保安、巡逻、值勤。

3、保安员应统一着装，常用设备、易耗品应包含在投标报价中。

4、服务标准：按工作内容和要求建立 管理制度并认真落实，确保办公楼（区域）安全和正常的工作环境，严格证件登记，杜绝闲杂人员进入办公楼（区域）。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。重点、要害部位每小时至少巡逻1次，发现违法违章行为应及时制止。

（六）、接待、会议服务

l、服务范围：为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务，包括接待信息接收、接待资源准备、引位服务，本物业共计会议室 2个，根据业主方要求提供会务服务，具体分布如下表：

| 会议室名称 | 面积 | 服务频次 | 设施情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大会议室 | 80平方 | 根据会议需要 | 大会议桌，椅 |
| 小会议室 | 70平方 | 根据会议需要 | 小会议桌，椅 |

- 服务内容：

- (1) 会场布置、会议材料复印、发放，席卡与会场标识布置、主席台布置、会务资发放、与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

(2) 视频、音响保障。

(3) 会议期间开水供应及相关服务

（4）、会议后会场整理、保洁服务

3、服务标准：建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

（七）档案管理

服务范围包括以下内容（按实际需要自行增减）：

l、建立管理人员人事档案、用户档案和各类行政文件、合同的存档工作。

2、建立巡检、培训、应急处置、投诉、车辆出入登记、消毒、维修、月度工作报告等台账制度。

（八）其他服务

1、其他服务范围包括：公区上下班照明管理、安检服务、餐费收取、科室服务保障等（按实际需要自行增减）

（九）费用结算

每季度考核结算（次季度第一个月5号前收到发票，收到发票后7个工作日内支付）。

- 其它要求：

1、投标人需提供近三年内类似业绩。

2、投标人提供最近1个季度任1个月公司人员社保证明。

3、投标人提供业主对物业管理的满意度考评。

4、投标人需持有IS09001质量管理体系认证；IS014001环境管理体系认证；ISO45001职业健康安全体系认证。

5、投标人需提供针对本项目的管理组织架构及管理制度。

6、投标人需提供针对本项目提供防台、防汛、防火、防震、流行病防控、突发事件等相关应急方案。

7、投标人需提供针对本项目垃圾分类管理和回收、危废管理等方案。

8、投标人需提供针对本项目节能降耗工作计划举措和对员工职业健康的管理思路、举措。

9、投标人需具备保安服务许可证或自用保安备案证明或承诺在中标后取得本市公安部门颁发的《自行招用保安员单位备案证明》。

三、建筑功能区域平面图图纸/踏勘安排

四、主要设备系统清单

| 类别 | 品牌规格型号 | 性能描述 | 数量 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯系统 | 设备1 | 三菱电梯 | 1台 | 轿厢清洁、消毒服务 |
| 配电系统 | 设备1 | 低压配电房 | 1间 | 安全巡检服务 |
| 给排水系统 | 设备1 | 市政供水 |  | 中心日常维修服务 |
| 消防设施 | 设备1 | 消防报警系统及喷淋系统 | 1套 | 监控室值守服务 |
| 消防设备 | 设备2 | 灭火器 | 140个 | 安全巡检服务 |
| 消防设备 | 设备3 | 室内消火栓 | 9个 | 安全巡检服务 |
| 空调设备 | 设备1 | 空调设备 | 170台 | 消毒清洗维修等服务 |
| 供氧系统 | 设备1 | 氧气瓶 | 8瓶 | 氧气瓶更换 |

五、考核办法（各单位自行考量）

《物业管理工作考核办法》（参考格式）

- 接受业主方考核

业主（以下简称甲方）将对中标单位（以下简称乙方）的物业管理工作质量进行监督和考核，具体考核办法如下：

- 组织形式

由甲方相关的单位组成考评小组，负责对乙方进行考核。

考评小组组长由甲方分管领导担任，负责考核的总体管理，督查以及考评结果的审核。

- 考评依据

物业管理委托合同要求。

行业法律法规要求。

- 考评形式

考核分为季度考核（不定期）及年度考评两种。

- 季度（不定期）考核

季度考核实行扣分制，具体分为指标考核及日常工作质量考核。

季度考核由甲方与物业管理工作相关的部门负责考核。

季度考核以不少于一次的检查方式对物业管理工作进行考核。

物业管理服务人员的考勤检查：主要岗位人员名单交业主方备案， 乙方物业管理服务人员的考勤系统向甲方开放，甲方根据需要随时抽查。

人员流动性及在岗位考核：主要岗位、重要岗位人员的离职或辞退须交业主方备案，季度考核时须对人员稳定性是否实现控制目标进行考核。

考评小组以外的工作人员在工作中发现乙方的不符合项可报告考评小组，由考评小组进行调查经确认后纳入考核依据；季度考核以不少于一次的检查方式对物业管理工作进行考核。

物业管理服务人员的考勤检查：主要岗位人员名单交业主方备案， 乙方物业管理服务人员的考勤系统向甲方开放，甲方根据需要随时抽查。

人员流动性及在岗率考核：主要岗位、重要岗位人员的离职或辞退须交业主方备案。

季度考核时须对人员稳定性是否实现控制目标进行考核。

考评小组以外的工作人员在工作中发现乙方的不符合项可报告考评小组，由考评小组进行调查经确认后纳入考核依据。

- 年度考评

年度考评以月度指标考核平均值及满意值（业主与用户的平均值）为主要考评指标，由考评小组、相关部门和乙方组织满意度调查。

公式：年度考评总分=（∑每季考核分数÷∑考核次数）×70%＋[（平均用户满意值＋平均业主满意值）÷2]×30%

业主满意度调查：向相关业主工作人员抽样调查，抽样比例为20%；

用户满意度调查，获得考核所需的满意值：

每季度，职能部门组织至现场进行用户满意度调查；

物业管理协会或质量协会等行业协会或机构至现场进行用户满意度调查，抽样数100份。

- 考核方法

季度考核总分≥95分，为“优秀”

季度考核总分≥90分，为“达标”

季度考核总分＜90分，为“不达标”

在合同服务的责任范围内，在考核期内发生以下任何一种情况考核为不合格

发生人身伤亡事故；

发生因工作失责造成安全事故的发生；

发生较大责任事故（影响正常对外开放及重要接待活动）；

影响和对外形象及利益（以不正当行为占有客户和业主的财产、泄露有关保密信息等导致业主形象或利益受损）。

- 8.物业日常服务考核

| 序号 | 招标方具体考核内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标方总部领导对现场物业服务品质的内部巡查与督导、暗访（每个季度不少于一次，每次时间不少于30分钟） |
| 2 | 投标方现场经理对现场保安服务品质的检查（每周不少于一次，每次时间不少于30分钟，每月至少安排一次夜间检查） |
| 3 | 现场物业经理必须在每月初制定本月的工作目标和工作计划 |
| 4 | 现场经理每日组织班前班后会，对一天物业服务等情况进行讲评 |
| 5 | 根据甲方要求，按规定着装，制服统一，符合仪容仪表要求 |
| 6 | 保安人员在岗位上不留长发、胡须，不能在岗玩手机 |
| 7 | 物业人员不得迟到、早退、脱岗、睡岗等现象。 |
| 8 | 物业人员按甲方要求打卡考勤 |
| 9 | 物业服务人员必须熟悉医院各科室名称和所在的位置。 |
| 10 | 主动服务，禁止直接回复不知道。 |
| 11 | 门岗执勤人员精神饱满，服务动作规范标准。 |
| 12 | 保安人员到岗无迟到、早退、脱岗现象。 |
| 13 | 保安在值勤时做到打不还手、骂不还口，文明执勤。 |
| 14 | 加强对施工人员的有效管理，对明显违反规定的事情，不能视而不见，杜绝出现违规现象。 |
| 15 | 对进出车辆禁止管控，禁止无关车辆进入。 |
| 16 | 对携带危险品、衣冠不整、携带宠物者进入公共区域 |
| 17 | 对患者等有效投诉，认真查找原因，及时整改，对违纪人员作出处理 |
| 18 | 严格执行医院禁烟管理规范，医院区域不准吸烟。 |
| 19 | 岗位职责规范明确，无脱岗、窜岗等做岗位工作以外无关事件。 |
| 20 | 严重落实上下班制度，工作指令完成落实及时性，无拖拉、无推辞。 |
| 21 | 消防工作按规定检查，及时发现消防隐患，做到消防安全无事故。 |
| 22 | 做好接待工作，按要求做好引导和秩序维护工作。 |
| 23 | 防范医院设施设备有无损坏，发现情况及时处理，做到无漏洞。如因工作失职，导致甲方经济损失，将有偿追责。 |
| 24 | 巡更系统覆盖全面无盲区，巡更点没有漏打情况发生。 |
| 25 | 按日常巡查计划执行巡逻、清扫，巡查工作无遗漏，后勤通道无垃圾、堆物、保持整洁 |
| 26 | 消防设施定期检查、防火巡查记录完整清晰可追溯。 |
| 27 | 按规范对义务消防队进行培训，做到每次培训有记录。 |
| 28 | 使用装备定期检查清点，装备物品要爱护。 |
| 29 | 月度突发事件应急处理培训有计划有落实。 |
| 30 | 特别突发事件处理要及时，相关记录清晰可追溯。 |
| 31 | 每月月报总结内容准确、详细，按照计划进行。 |
| 32 | 雨天做好地毯铺设及安全提示牌放置，及时清理水泽以免造成摔伤事故。 |
| 33 | 保洁工具按要求规范摆放。’ |
| 34 | 卫生间及公区保持干净无异味，垃圾桶及时清理。 |
| 35 | 按要求对电梯、卫生间、垃圾房等区域消毒并进行登记 |
| 36 | 按合同要求配置保洁工具、物料及消毒用品 |
| 37 | 物业存放工具及物资区域干净有序 |
| 严重落实上诉物业服务考核内容，如有违反将进行奖惩。 |  |

物业管理工作质量评价表

| 序号 | 质量目标 | 目标值 | 基本分 | 完成情况 | 考评值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后勤设备、设施保养及时率 | 100% | 5 |  |  |  |
| 2 | 环境卫生处置及时率 | 100% | 6 |  |  |  |
| 3 | 物业人员出勤合格率 | 98% | 6 |  |  |  |
| 4 | 空调清洗消毒执行率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 5 | 氧气、设备、设施完好率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 6 | 水、电、空调正常供应率（市政原因除外） | 100% | 6 |  |  |  |
| 7 | 安全巡检执行率 | 100% | 4 |  |  |  |
| 8 | 报事报修处置及时率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 9 | 突发事件正确处理率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 10 | 重大责任事故发生率 | 0 | 5 |  |  |  |
| 11 | 物业服装统一率 | 100% | 4 |  |  |  |
| 12 | 施工管理有效率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 13 | 秩序维护及车辆有效管控 | 98% | 7 |  |  |  |
| 14 | 客户投诉处理及时率 | 100% | 2 |  |  |  |
| 15 | 客户投诉率（仅限于对中心投诉） | ≦0.5‰ | 3 |  |  |  |
| 16 | 技术员工上岗持证率 | 100% | 3 |  |  |  |
| 17 | 服务质量合格率 | 95 % | 12 |  |  |  |
| 18 | 保安工作合格率 | 98% | 15 |  |  |  |
| 19 | 每月培训效果转换率 | 98% | 2 |  |  |  |
| 20 | 接待保障满意率 | 98% | 2 |  |  |  |
| 21 | 每月工作计划落实率 | 95% | 2 |  |  |  |
| 考核说明 | 季度考核总分≥95分，为“优秀”。 季度考核总分≥90分，为“达标”。 季度考核总分＜90分，为“不达标”。 在合同项下的责任范围内，在考核期内，发生以下任何一种情况，考核为不合格（该季度考核分数和考核次数不计入年度考核）。 发生重大人身伤亡事故； 发生重大责任事故（影响基地正常对外开放及重要VIP接待活动）； 严重影响业主方对外形象及利益的（以不正当行为占有客户、用户和业主的财产、泄露有关保密信息而导致业主形象或利益受损）。 |  |  |  |  |  |

提示：本次报价按岗位报价