静安城运视频联网和升级三期项目采购需求部分

项目概述

编制依据

依据文件

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2020年）

2.《上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2020年）

3.《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》（2021年）

4.《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》（2021年）

5.《关于加强区级城市运行管理中心建设的实施意见》（2021年）

6.《上海市城市总体规划（2017-2035年）》

7.《关于深化拓展城市网格化管理积极探索和推进城市综合管理实施意见》（沪府办发〔2014〕27号）

8.《关于深化拓展网格化管理提升城市综合管理效能的实施意见》（沪委办发〔2014〕46号）

9.《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》

10.《静安区政府工作报告》

11.《静安区智慧城区建设“十四五”规划》

12.《2024年静安区城市运行“一网统管”工作要点》

技术规范

1.《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

2.《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》（GB/T25724-2017）

3.《公共安全重点区域视频图像信息采集规范》（GB37300-2018）

4.《公安视频图像信息应用系统第1部分：通用技术要求》（GAT1400.1-2017）

5.《公安视频图像信息应用系统第2部分：应用平台技术要求》（GAT1400.2-2017）

6.《公安视频图像信息应用系统第4部分：接口协议要求》（GAT1400.4-2017）

7.《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

8.《信息技术软件维护》（GB/T20157-2006）

9.《计算机软件测试规范》（GB/T15532-2008）

10.《计算机软件需求规格说明规范》（GB/T9385-2008）

11.《非结构化数据访问接口规范》（GB/T32908-2016）

12.《公共安全视频图像信息系统管理条例》第799号

13.《人脸识别技术应用安全管理办法》第19号

建设目标

建设背景

2014年，为解决闸北区缺乏社会面安防的困境，区科委、区网格中心、区公安分局、街道等各政府部门通力参与，共同推进静安城运小区联网二期项目。该项目服务期从2016年9月至2024年8月，新建小区视频超1500路，联网视频超7000路。随着各街镇对监控资源日益重视，视频调用越来越频繁，为静安公安破案、各街镇城运中心处理日常管理工作提供了实证及决策依据，提高了网格事件处理的效率。

随着现有静安城运小区联网二期项目合同到期，鉴于各街镇、居委会及广大人民群众对视频监控的迫切需求，在原有项目的基础上扩大覆盖范围，挖掘海量数据的潜在价值具有重大意义。

二期项目中所涉及的托底点位前端设备的参数和规格已落后于现在市面上通用的摄像头，并且部分使用年限太久已老化，故本项目拟定对相关点位及其配套进行翻新重建，并根据现有需求进行新增点位建设和街道自建点位联网。

建设目标

本项目通过科技手段强化事前预警、事中处置、事后评估分析的工作模式，对重大事件、应急突发时间事前对隐患和苗头进行及时发现，对信息数据进行及时研判，在事中实现快速反应、精确打击和有效处置，在事后对事件发生的原因进行分析调查和完整评估。

本次项目打造一个以城市运行管理为目标的区级视频管理平台，视频监控点位合计11254个。其中，翻新重建已有点位1002个，街面点位新增458个，小区点位新增431个，复接联网点位9363个。

构建项目的“数据中枢”。通过部署数据汇聚系统，将分散在各点位、各子系统数据（视频、图片、信号、日志）进行统一的采集、汇聚和标准化处理。在此基础上，进行数据的编目、录入和治理，形成规范化的数据资源池，为智能分析、大数据研判提供坚实的数据基础。项目建设完成后，各类数据收集、汇总事件周期缩短至一个小时以内，在保证情报信息的全面性、完整性和时效性的同时，数据信息的准确率将大幅提升，事前预案、事中快速处置的效能将大大提高。

建设范围

静安区辖区范围内14个街镇，分别为：天目西路街道，北站，宝山路街道，芷江西路街道，共和新路街道，大宁路街道，彭浦新村街道，临汾路街道，彭浦镇，静安寺街道，曹家渡街道，江宁路街道，石门二路街道，南京西路街道。

建设内容

对原有静安城运小区联网二期项目中仍符合托底要求的点位进行翻新，在原有安装基础设施等资源的基础上翻新老旧摄像头以及配套设备，同时对街道部分（非二期项目）已损坏、已老化的设备进行重建。

对无法满足监控需求的街面点位进行合理补盲，以消除安全隐患和管理漏洞。

针对部分维修资金匮乏，没有建设监控的资金来源，日常管理缺乏有效手段的小区，对其无法满足监控需求的点位合理补盲，进行托底建设管理。有效缓解小区内部的居民冲突。

将各街镇自建点位与静安城运小区联网二期项目中的已有视频点位联网汇聚至新建视频系统并转发至“静安眼”平台，便于视频的共享和应用。

提供端到端的全系统联合调试服务。这不仅包括网络汇聚、视频存储、平台部署和安全加固的性能调优，更侧重于对数据流、业务流、控制流的贯通性测试与优化，确保从数据生成、传输、处理到应用的整个链条高效、稳定、可靠，最终交付一个真正融合、智能、可用的整体解决方案。

项目的工期要求

本项目要求工期：项目整体建设周期为4个月并通过验收，验收后投入正式运营，软件和硬件均需原厂质保3年（从验收通过之日起计算）项目建设技术要求。

点位需求

本项目是在原有静安城运小区联网二期项目的点位基础和成果保护的前提下，进行监控补盲以及视频系统提质以及汇聚。

涉及视频系统监控点位合计11254个：

1.原有托底点位的翻新重建：

翻新重建点位需求合计1002个，其中：

①二期小区存量托底共1579个点位，经筛查确认，保留并翻新重建仍符合托底资质的833个点位；

②街道自建翻新169个点位。

2.街面点位新增：

各街镇需求街面点位新增合计458个。

3.小区点位新增：

各街镇需求小区点位新增合计431个。

4.已有点位直接联网：

直接联网点位需求合计9363个，其中：

①二期小区非托底共5456个点位，经筛查确认，保留仍然有需求的监控联网5343个点位。

②街道自建联网4020个点位；

具体点位清单见附件

系统功能性能要求

系统功能需求

视频共享

视频共享主要用于汇聚并管理视频图像资源，要求接入授权数达到14000路。以《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）标准为基础，实现视频监控设备的接入，与其他视频监控系统的联网整合以及提供视频共享，实现资源的高效复用。支持对视频监控设备的接入管理、安全认证、信息汇聚、共享应用、统一门户等功能。

功能需求如下：

（1）视频资源接入

应支持接入并管理目前国内主流的前端设备，支持对不同厂商品牌设备的SDK接入。同时，系统还应支持GB/T28181-2016、ONVIF等标准协议接入。

（2）流媒体分发

应能够支持媒体访问请求，向请求方分发流媒体数据。

（3）解码输出

应能够按照指定设备、指定通道进行图像实时解码，能够输出视频信号上墙显示。

（4）视频数据资源共享

汇集视频、图片及结构化数据等多种数据资源，供各委办局调用。

（5）开放、扩展

具有可扩展和开放性，以方便未来的扩展和与其他系统的集成。

数据处理和存储

主要实现对前端系统采集的原始视频的存储，普通点位视频存储30天，如有重点点位视频可按要求调整为存储90天。

视频图像前端管理

视频图像前端的建设是以业务导向部署、防控结构优化、均衡配置及合理利旧为点位布设原则，确保前端监控点位布建和设计满足城市管理、社会治理和服务的全局需求，体现城市管理的数字化、自动化和智能化的领先水平。

视频监控组件支持GB28181、ONVIF等协议添加编码设备并进行视频相关业务应用；

GB28181协议：遵循中国国家标准（GB/T28181）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》要求的通讯协议，通常用于前端编码设备为第三方设备和平台级联的场景；

ONVIF协议：开放型网络视频接口论坛（Open Network Video Interface Forum）共同制定的开放性行业标准，属于国际标准协议，通常用于第三方设备为国际设备或满足海外视频监控需求的场景。

安全管控

通过采集网络性能、故障告警、系统运行、系统日志等数据，实现安全势态感知，主动预测潜在风险，保证数据安全。

主要功能包含安全访问身份认证、设备安全接入认证、视频数据保护、安全审计管理等

运维管理

系统对受控资源运行情况进行监控，实现对系统内摄像机、平台服务器、编解码器、视频综合矩阵、存储设备等相关设备的运行情况进行自动巡检和管理。

- 运维概况展现运维状态概览统计、区域资源运行情况、点位运行情况趋势图、视频异常情况统计；

- 从数据库中读取运维数据，进行数据展示；

- 对监控点、编码设备、解码设备、存储设备的在线状态巡检及拓扑监控，并记录告警；

- 对已配置录像计划的视频监控点前一天录像的完整性进行检查；

- 对接入系统的视频设备图像进行诊断；

- 对监控点在线率、视频质量、录像完整情况的巡检结果进行统计。

系统性能需求

视频图像联网共享

本项目视频图像联网共享要求如下：

（1）视频接入能力：具有不低于14000路视频资源直接接入管理能力；

（2）实时视频并发访问能力：不低于900路视频并发访问能力；

（3）系统端到端时延指标：

- 前端设备时延

传感器采集、视频编码等，约80-120ms时延。

- 网络传输时延

专线传输：接入线路、总头线路等，约80-120ms时延。

- 平台处理时延

流媒体流媒体转发等，约50-150ms时延。

- 客户端显示时延

用户侧网络、客户端解码显示150-250ms时延。

四段累计持续浏览视频时延约为400-600ms。

数据处理和存储

本项目数据处理和存储系统性能要求如下：

（1）录像视频并发访问能力：不低于200路视频并发访问能力；

（2）具有不低于14000路视频资源管理能力；

（3）视频存储时间≥30天。

视频前端控制

（1）参数设置:支持对其内部的各种工作参数进行设置，包括但不限于:网络连接参数、服务端连接参数、视频质量参数等；

（2）动作执行:支持执行各种动作，包括但不限于:设备重新启动、设备恢复出厂设置等。

通信要求

前端布线

前端汇聚点中下挂设备距离100m内采用网线连接，超过100m，需要采用光纤连接，需部署光纤资源，配备光电收发器，智能设备箱。

网络汇聚

在静安区辖区内设立网络汇聚点，用于监控点位视频数据的网络传输，配备接入网关，汇聚点数量以实际勘察和方案设计为准。

通信配套

通信配套线路带宽要求：

| 分类 | 汇聚点分类 | 要求线路带宽 |
| --- | --- | --- |
| 汇聚点专线 | 汇聚3个点位左右 | 上行≥50M、下行≥2M |
|  | 汇聚16个点位左右 | 上行≥100M、下行≥2M |
|  | 汇聚32个点位左右 | 上行≥200M、下行≥2M |
| 街道视频专线 | 存储+调用150路视频左右 | 上、下行≥1G |
|  | 存储+调用300路视频左右 | 上、下行≥1.5G |

线路数量以实际勘察和方案设计为准。

主要设备参数

核心设备需提供原厂制造商针对本项目出具的专项授权证明。（须提供证明材料）

清单如下：

| 编号 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 2.2.9 | 核心路由器 |
| 2.2.10 | 核心交换机 |
| 2.2.14 | 视频管理设备 |
| 2.3.1 | 核心防火墙 |

具体参数需求见后文

注：

- 投标人提供的所有产品必须通过合法渠道获得，具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌货物。产品技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。若涉及国家强制性要求或认证的(如 3c 认证等)，所投产品须符合相关要求。

- 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

- 产品均须符合国家和项目所在地的地方规定的标准技术规范。

- 各项报价应包括设备的研发、运输、安装、校验、调试、验收合格、以及培训和服务等全部费用，上述费用为完全价格，采购单位支付上述费用后无需支付任何其他费用。

监控与配套设备

高清摄像机系（街面枪机）

- 枪型网络摄像机，最高分辨率≥400万像素；

- 焦距≥11-40mm；

- 最低照度彩色≤0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）

- 支持智能资源模式：抓拍、道路监控、Smart事件，多种智能模式可按需切换

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：

- 支持标准的≥512 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储，支持10 M/100 M自适应网口

- 支持开放型网络视频接口，需至少支持ISAPI，GB/T28181，视图库

- ▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%；支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换（需提供供应商自我声明与承诺）

- 防水等级≥IP66

- 提供3年原厂售后服务承诺

400万变焦网络摄像机（小区枪机）

- 枪型网络摄像机，最高分辨率≥400万像素；

- 焦距≥2.7~12 mm，支持电动变焦

- 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，支持平台接入;

- 最高分辨率≥2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

- 支持白光/红外双补光，红外光最远≥50 m；白光：最远≥30 m;

- 支持≥256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡本地存储;

- 防水等级≥IP67

- 最大图像尺寸≥2688 × 1520，视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，子码流：H.265/H.264/MJPEG

- 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

- 提供3年原厂售后服务承诺

200万变焦网络摄像机（小区枪机）

- 枪型网络摄像机，最高分辨率≥200万像素；

- 最高分辨率≥1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，

- 支持白光和混光补光，白光：最远≥30 m；混光：最远≥30 m

- 焦距≥2.7~12 mm，支持电动变焦

- 支持1路输出（Line out），最大输出幅值≥3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡

- 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电

- 防水等级≥IP67

- 提供3年原厂售后服务承诺

全彩智能球机

- 采用≥7寸球型网络摄像机;

- 传感器类型≥1/2.8" Progressive Scan CMOS；

- 焦距≥5.9 mm~135.7 mm，变焦≥23倍光学变倍，16倍数字变倍

- 支持最大≥2560 × 1440 @30 fps高清画面输出;

- 水平旋转范围360°，垂直旋转范围≥-15°-90°（自动翻转）

- 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光≥150 m，白光补光≥30 m;

- 支持超低照度≤0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR;

- 主码流帧率分辨率≥50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

- 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据

- ▲支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；设备符合GB/T 4208-2017中IP67的规定，温度65℃、-30℃，持续24h，设备处于工作状态，过程中进行5次上下电，设备应能正常启动，试验后设备应能正常工作；（需提供第三方检测报告证明）

- 提供3年原厂售后服务承诺

全彩全景枪球智能一体机

- ▲设备由全景摄像机和细节摄像机组成，全景通道视频图像分辨率≥2560x1440，细节通道视频图像分辨率≥1920x1080；（需提供供应商自我声明与承诺）

- ▲内置GPU芯片≥2颗，全景摄像机内置补光灯≥4颗，细节摄像机内置补光灯≥6颗；（需提供供应商自我声明与承诺）

- 抓拍：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测≥5张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式

- 支持编码画中画与双MIC拾音，在具备视音频功能同时可以有效降低存储空间

- 支持高效补光阵列，全景白光照射距离最远≥30 m，细节补光照射距离最远红外≥于150 m

- 传感器类型：【全景】≥1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】≥1/2.8" progressive scan CMOS

- 焦距：【全景】≤4 mm；【细节】≥4.8 mm~110 mm，变焦≥23倍光学变倍

- 水平旋转范围360°，垂直旋转范围≥-15°-90°(自动翻转)

- 主码流帧率分辨率≥【全景】50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；【细节】50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720），60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

- 防水等级≥IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准

- 提供3年原厂售后服务承诺

半球智能网络摄像机

- 焦距≥2.7~13.5 mm：

- 调节角度：水平≥0°~355°，垂直≥0~75°，旋转≥0~355°

- 最低照度：彩色≥0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白≥0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

- ▲摄像机采用半弧形鳞片状镜面反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；灯珠朝向与样机照射方向不同，补光灯开启后,灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及和规则亮斑（需提供供应商自我声明与承诺）

- 补光距离：最远≥30 m

- 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

- 支持透雾、支持宽动态120 dB（可偏差±15%）

- 支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，视图库

- 具备≥1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应PELCO-P和PELCO-D等协议

- 提供3年原厂售后服务承诺

挑臂

- 1.5-2米，满足项目监控需求

- 60圆管（可偏差±15%），2.0壁厚（可偏差±15%），整体热镀锌喷塑，底部加支撑

支架（类型一）

- 壁装支架

- 适用范围：适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装

- 材料：铝合金

- 调整角度：水平：360°，垂直≥-45°~45°

- 尺寸	70×100×170mm（±15%）满足项目监控需求

支架（类型二）

- 壁装支架

- 铝合金

- 尺寸300×100×180mm（±15%）满足项目监控需求。

网络防雷器

- 保护路数≥1路;

- 标称工作电压Un:5V;

- 最大持续运行电压Uc:6V;

- 标称放电电流（8/20us）In:5KA。

摄像机电源

- DC12V电源适配器

- 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A

- 输出规格: 额定≥DC12V/1.5A；最大≥DC12V/2.0A，满足摄像机去点需求

- 输入效率≥85.00%、负载调整率: ±5%

- 纹波/噪声≤150mVp-p

- 输出功率≥24W Max

- 输入接口: 3C插头

- 工作温度和湿度: 0℃~40℃,湿度10%~90%(无凝结)，满足项目需求情况下可偏差±15%

16路嵌入式NVR主机

- 2U机架式嵌入式网络硬盘录像机，盘位数≥9，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

- 输入带宽≥160Mbps，输出带宽≥160Mbps

- 接入能力≥16路H.264、H.265格式高清码流接入

- 可同时解码输出≥16路2MP、H.265编码、25fps、1920×1080格式的视频图像

- 显示能力≥最大支持4K+1080P异源输出

- 视频接口不低于2×HDMI，2×VGA

- 网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

- 报警接口≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

- 反向供电≥1路DC12V 1A

- 串行接口≥1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口

- USB接口≥2×USB 2.0，1×USB 3.0

- 扩展接口≥1×eSATA

- ▲具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储（需提供第三方检测报告证明）

- 提供3年原厂售后服务承诺

32路嵌入式NVR主机

- 2U机架式嵌入式网络硬盘录像机，盘位数≥9，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

- 输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps

- 接入能力≥32路H.264、H.265格式高清码流接入

- 解码能力最大支持≥32×1080P

- 显示能力≥最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

- 视频接口≥2×HDMI，2×VGA

- 网络接口≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

- 报警接口≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

- 反向供电≥1路DC12V 1A

- 串行接口≥1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口

- USB接口≥2×USB 2.0，2×USB 3.0

- 扩展接口≥1×eSATA

- ▲设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息；支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（需提供第三方检测报告证明）

- 提供3年原厂售后服务承诺

硬盘

- 容量≥6TB

- 尺寸≤3.5英寸

- SATA3.0接口

- 转速≥5400RPM

- 缓存≥256MiB

- 最大读取速度≥176.4MiB/s

- 接口传输速率（最大值）≥6.0Gb/s

- MTBF≥1000000h

- 提供3年原厂售后服务承诺

显示屏

- 支持≥1920 × 1080高清显示、100 Hz持续高速刷新，动态展示更顺滑178°/178°广视角

- HDMI + VGA双接口

- 支持VESA壁挂

- 显示尺寸≥23.8 inch

- 屏幕可视区域≥527.04 mm (H) × 296.46 mm (V)

- 背光源类型	E-LED

- 像素间距≥0.0915 mm (H) × 0.2745 mm (V)

- 刷新率≥Typ. 60 Hz，Max. 100 Hz

- 功耗 ≤ 24 W

- 提供3年原厂售后服务承诺

网络及平台设备

室外加强型光纤

- 传输模式：单模

- 结构类型：GYTS

- 松套管：PBT

- 阻水材料：油膏/阻水粉

- 高强度单根磷化钢带

- 构纵包涂塑钢带

- 材料聚乙烯(PE)

- 可敷设方式：架空/管道

室外超五类网线

- 无氧铜（0.50±0.01mm）

- 外：聚乙烯（PE） 内：PVC

- 单根导体最大电阻 ≤9.5Ω/100m

- 线对直流电阻不平衡型   ≤2.5%

- 导体间价电强度，DC，1min    1kV/min

- 工作电容最大值   ≤5.6nF/100m

- 阻抗   100±15Ω

智能机箱（汇聚点）

- 尺寸:500*400*200（±15%）满足项目相关设备放置需求

- 材质:不锈钢

- 输入总断路器≥10A2P

- 浪涌保防器:最大持续运行电压Uc≥ 385VAc，电压保护水平Up ≤1.8kV，标称放电电流In≥ 20kA，最大放电电流Imax≥ 40kA；

- 网络防雷器:高速数据传输FG:100Mbps，通流能力In:3KA，插入损耗IL:≤0.5dB；

- 插座≥导轨3孔一个，3位5孔一个；

- 支持1路AC220V输入，1路AC220V输出，电量计量LCD实时显示；

- 预留1路门磁探测器接入；

- 支持DC12V供电1路电子锁开锁；

- 支持1路DC12V输出，与报警故障联动本地蜂鸣器；

- 支持1路LAN口有线输出；

- 支持4G输出；

- 远程断电报警、远程非法开箱报警以及报警记录查询等智能功能，可远程修改设备参数，电脑端统一管理；

- 报警信息支持平台列表及地图通知、支持时钟同步、GPS坐标WGS84坐标系，精度要求到厘米

- ▲提供由“具备中国国家认证认可监督管理委员会和中国合格评定国家认可委员会颁发相关资质的国家级产品质量监督检验中心”出具的检验检测报告(复印件加盖原厂公章)。

- 提供3年原厂售后服务承诺

光电收发器（工业级）

- 业务接口≥2个100/1G Base-R(SFP)上联口、 8个10/100/1000 Base-T（含1光模快）

- 支持STP/EAPS/ERPS等工业环网，环网自愈时间＜50毫秒（典型值）；

- 支持基于端口聚合、基于G.8031协议的线性保护和基于G.8032协议的环网保护；

- 支持生成树（STP）和快速生成树（RSTP）协议以及多生成树（MSTP）协议；

- 支持电口、光口混合冗余组网；

- 支持802.1Q VLAN；

- 支持802.1q VLAN,支持QINQ；

- 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合；

- 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列；

- ▲工业级宽压电源≥3路（满足至少双路12~55V输入，另一路需支持DC≥12V）提供原厂承诺并加盖原厂公章证明；

- -40～+80°C；5%～90% RH 无凝结，满足项目需求情况下可偏差±15%；

- 支持IP40防护，提供符合CNAS标准的第三方测试报告；

- 支持IK05碰撞防护 ，提供符合CNAS标准的第三方测试报告；

- 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）；

- 支持Console、Telnet、SSH、WEB；

- 提供3年原厂售后服务承诺

接入网关（工业级）

- 业务接口≥4 个10/100/1000Base-T 、2个100/ 1000Base-X 上联光口（含1光模块）；

- Console 控制口≥1个 ；

- 交换容量≥12Gbps；

- 包转发率≥8.92Mpps；

- MAC地址≥8K；

- 支持静态路由，rip/ospf动态路由；

- 支持STP/EAPS/ERPS等工业环网，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）；

- 支持802.1q VLAN,支持QINQ；

- 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合；

- 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列；

- ▲工业级宽压电源≥3路（满足至少双路12~55V输入，另一路需支持DC≥12V）提供原厂承诺并加盖原厂公章证明；

- -40～+80°C；5%～90% RH 无凝结，满足项目需求情况下可偏差±15%；

- 支持IP40防护 ，提供符合CNAS标准的第三方测试报告；

- 支持IK05碰撞防护，提供符合CNAS标准的第三方测试报告；

- 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）；

- 支持Console、Telnet、SSH、WEB；

- 提供3年原厂售后服务承诺

街道接入路由器

- 带机数≥1000

- 业务端口≥WAN: 4*GE电+4*10G光 、4个HSIC扩展槽、1个Console口、1个USB口、

- 网络吞吐量≥10Gbps

- 支持VLAN、802.1X认证、WEB认证、L2TP、IPSEC、ACL、应用识别、NAT46/NAT64/NAT66、QOS及HQOS、MPLS L3 VPN、支持静态路由及动态路由协议（RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BGP）

- 内置双电源

- 提供3年原厂售后服务承诺

48口汇聚交换机

- 交换机容量：交换容量≥1.4Tbps，整机转发性能≥560 Mpps；

- 固定接口≥48个千兆光口、4个万兆光口，

- 接口卡扩展槽位1个，槽位可扩展万兆接口卡，支持可热插拔冗余双电源；最大功耗≤100W；支持0-45℃宽温工作；

- 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；

- 含千兆光模块≥48个，万兆光模块≥2个

- 提供3年原厂售后服务承诺

汇聚交换机（西康路机房）

- 交换机容量：交换容量≥4.8Tbps，整机转发性能≥2000 Mpps；

- 固定接口≥48个10GE SFP+接口、6个100GE QSFP28接口

- 自带模块化可热插拔冗余双电源；最大功耗≤320W；

- 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持IPv4和IPv6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP；

- 含万兆光模块≥48个。

- 提供3年原厂售后服务承诺

核心路由器

- 主控≥2个，子卡槽位≥2个，双电源模块

- 业务端口配置≥10端口10GE SFP+光接口子卡，1/2子卡、适配SFP+/SFP光模块；

- 光模块≥10G SFP+ 10km单模短距模块，1310nm（ LC接口）*20

- 交换容量：≥100T；转发性能：≥13200Mpps

- 支持Console/Telnet/SSH命令行配置

- 支持FTP、TFTP、Xmodem等文件上下载管理

- 支持SNMP v1/v2c/v3支持RMON

- 支持NTP/PTP时钟支持TWAMP检测、系统工作日志、IPFIX流量分析、NTP Server/Clie

- 支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、策略路由、路由策略等；

- 支持VRRP、FTP、TFTP、静态/动态NAT、静态/动态NAPT、VPN NAT、DHCP Server/Relay、Client、DNS、802.1Q、PPP、MP等

- 提供3年原厂售后服务承诺

核心交换机

- 核心交换机主控≥2个，业务槽位数≥3个，电源≥2个且支持电源热插拔，

- 交换容量≥51.2Tbps，整机转发性能≥38400Mpps；

- 支持静态路由、策略路由、等价路由、RIP v1/v2、OSPF、IS-IS和BGP等，支持IPv4和IPv6双协；支持静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-IS v6、BGP4+等；

- 业务接口≥48个千兆电口、8口10GE光接口、16口GE光接口、24口GE电接口混合接口；

- 含千兆光模块≥48个，万兆光模块≥8个

- 提供3年原厂售后服务承诺

专用机柜

- 规格：600*1000*2055mm（±15%）满足项目相关设备放置需求

- 承重≥800KG

- 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41494；PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2-92；兼容ETSI标准。

网管系统

- 支持路由器、核心交换机、汇聚交换机、接入交换机等全系列设备的统一管理，包括全街道网络的统一拓扑、配置、告警、性能、资源、报表等

- 交换机设备（汇聚和接入设备）管理许可证≥64 License，配套网管基本软件包使用，每台交换机配置一个管理许可证，提供交换机基本管理功能

- 高端交换机设备（核心设备）管理许可证≥4License，配套网管基本软件包使用，每台核心交换机配置一个管理许可证，提供交换机基本管理功能。

- 提供3年原厂售后服务承诺

网管服务器

- 2U，19英寸≧1000mm深机柜

- 支持1/2颗国产处理器，每颗最大支持32核，支持超线程

- 内存插槽≥32个DDR4-3200 RDIMM、LRDIMM，最大内存容量≥4TB(单根128GB)

- 支持标准和自研存储HBA、Raid卡

- 提供多种前置存储盘位配置，支持热插拔，支持HDD、SSD；提供多种后置存储模块配置，可多选，支持热插拔，支持HDD、SSD；提供多种中置存储模块配置，支持热插拔，支持HDD、SSD

- 集成显示控制器，最大分辨率1920x1080

- WEB 中文管理界面，支持IPMI2.0、SNMP、RedFish、KVMOverIP

- 最大可扩展插槽≥14个PCIe（含1个RAID卡专用插槽、1个OCP插槽和2个M.2槽位）

- ≥4个USB接口，另有2个内部USB3.0接口 2个VGA接口1个串口 3个GE电口

- 2个CRPS标准电源，支持热插拔，支持1+1冗余，铂金电源550W

- 工作温度：5℃～40℃ 存储温度：-40℃～65℃ 工作湿度：8％～90％RH，无凝露；

- 提供3年原厂售后服务承诺

视频管理设备

本次视频管理系统需接入政务网，并与在用国产化静安眼平台系统进行级联对接，故本次项目视频管理设备选型和整体方案设计需充分考虑以上情况。因系统和设备选型造成对接不合规产生的额外整改费用需由投标方自行承担。

系统管理节点设备及系统

- 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；

- 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

- 提供组织、区域、设备等资源统一管理；

- 提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；

- 提供数据、服务等统一开放能力；

- 提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。包含不低于14000路视频授权

- CPU：配置≥2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，；

- 内存：配置≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至≥1TB；

- 硬盘：≥2块600G 10K SAS HDD硬盘

- 提供3年原厂售后服务承诺

视频流媒体服务节点设备及系统

- 视频能力开放，支持标准rtsp\rtsps\ hlshttpflv\httpsflv\httpmp4\ httpsmp4等协议取流；

- 单台支持≥600Mbps的并发转发能力；

- CPU：配置≥2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，；

- 内存：配置≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至≥1TB；

- 硬盘：≥2块600G 10K SAS HDD硬盘

- 提供3年原厂售后服务承诺

视频联网节点设备

- 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。

- 支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联；

- 支持资源同步能力；

- 支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力；

- 支持级联视频点位设备操作控制能力；

- CPU：配置≥2颗 C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz；

- 内存：配置≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至≥1TB；

- 硬盘：≥2块600G 10K SAS HDD硬盘

- 提供3年原厂售后服务承诺

安全设备

核心防火墙

- 业务接口≥千兆电口6个，千兆光口4个，万兆光口4个

- 吞吐量≥10Gbps、并发连接500万,新建15万；

- 支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN；配置SSL VPN并发用户10个；

- 支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库；

- 支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP的NAT ALG功能

- 提供3年原厂售后服务承诺

汇聚防火墙

- 业务接口≥千兆电口6个，千兆光口4个，万兆光口4个

- 吞吐量≥8Gbps、并发连接250万,新建12万；

- 支持IPSec VPN、L2TP VPN、GRE VPN、SSL VPN，配置SSL VPN并发用户10个；

- 支持深入到应用层的防护，内嵌丰富的应用层过滤与控制引擎，可支持IPS、防病毒、流控等功能，支持可升级的专业特征库；

- 支持一对一、地址池等NAT方式；支持多种应用协议，如FTP、H.323、RTSP、SIP、ICMP、DNS、PPTP的NAT ALG功能；

- 提供3年原厂售后服务承诺

堡垒机

- 业务接口≥千兆电口6个，千兆光口4个

- 内含资产授权≥50个

- 硬件配置≥4核CPU，16G内存，硬盘：1T

- 支持字符并发200，图形并发≥50个

- 支持通过协议前置机进行协议扩展，可支持扩展 KVM、Vmware、数据库、http/https、CS 应用等。

- 支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置即可实现单点登陆和审计接入；

- 支持静态口令、动态口令、USB-KEY、数字证书、动态令牌、生物特征等多种认证及组合认证方式，认证传输过程加密；

- 支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期。

- 提供3年原厂售后服务承诺

日志审计

- 业务接口≥千兆电口6个，千兆光口4个，

- 扩展槽≥2个，USB接口≥2个、Console口≥1个，硬盘≥4T，高度2U，1+1冗余电源，单电源≥350W；

- 日志处理性能≥5000EPS

- 支持华为、迪普、绿盟、深信服、启明星辰、天融信、Juniper等国内外主流厂商安全设备； Oracle、MySQL、SQLServer等数据库；Linux、Windows、Window server、Uinx等操作系统；Apache、Tomcat、IIS、weblogic等应用系统；锐捷、中兴、华为、F5、Cisco、juniper等网络设备的日志采集；

- 支持根据设备类型，按日期展示日志的接入情况，包含不同级别日志数量统计；

- 支持简单易用的日志查询普通模式，根据系统预置的查询条件，根据用户需求查询对应的日志，并且支持查询条件的保存，供后续快捷使用；

- 提供3年原厂售后服务承诺

杀毒终端安全管控软件

- 服务器管控数量≥20点；

- 可以抵御病毒、间谍软件、网络钓鱼和其它灰色软件的攻击；

- 供集中的管理、监控、更新和部署等功能；

- 集中统一管理能力：支持对Windows、Linux、国产操作系统、国产CPU等异构客户端的集中统一管理；

- 对终端的防护能力的统一管理，包括多引擎杀毒能力、主动防御能力、勒毒病毒诱捕、挖矿木马防御、内存防御能力等；

- 提供3年原厂售后服务承诺

UPS

市电

- 电压范围：120VAC～275VAC（相电压）

- 电流：36.1A.max

- 频率范围：40Hz～70Hz

- 功率因数≥0.99

输出

- 电压：220VAC×(1±1%)

- 电流：27A

- 频率：50Hz×(1±0.1%)：锁相范围内跟随市电

- 功率因数≥0.9

- 过载能力：105%～125%，常温（环境温度0～30度）10分钟后转旁路，高温 （环境温度30～40度）1分钟后转旁路；125%～150%，30秒后转旁路；>150%，0.5秒后转旁路

- 峰值因数≥3：1

- 失真度：THD ＜ 2% （线性满载）

蓄电池

- EMC标准：IEC 62040-2 2005 / GB 7260-2-2009

- 国家标准：GB4943.1-2011

- 行业标准：YD/T 1095-2008 / CQC3108-2011

- 工作环境温度：0℃～40℃ 满足项目需求情况下可偏差±15%

- 存储温度：-25℃～55℃ 满足项目需求情况下可偏差±15%

- 环境湿度：20%～90%（无冷凝）满足项目需求情况下可偏差±15%

- 对于各机房相关设备的供电≥2小时

实施要求

现场踏勘

投标人需按照附件点位目标清单进行现场踏勘，招标人为投标人踏勘现场提供一定方便。

外场实施安装

根据点位表完成方案设计，实施满足以下要求（包含但不限于）：

1） 安装位置要求

根据设计要求及现场勘察情况选择安装位置，摄像机视野覆盖目标区域，无盲区，避免镜头被树枝、广告牌遮挡，避开强光直射镜头（如避免正对太阳、灯光）；高度：覆盖目标在人行道上，覆盖目标在路口场景、重点目标场景的相机安装高度一般在 3-6 米。

（若涉及借杆搭载的情况，投标人需提供承诺函，承诺后续实施过程中应当按照相关部门的要求提供搭载申请以及其他材料。）

2） 固定要求

设备应按设备说明书安装牢固，无晃动；

枪机安装倾角应符合业务需求，球机保持水平。

3） 线缆规范

电源线、网线穿 PVC 管或镀锌管保护；

裸露线缆套波纹管，接头处无铜线外露；

强电弱电分离，避免干扰。

4） 网络连接

网线采用国标超五类及以上（传输距离≤100 米），水晶头按 T568B 标准压接，测试无丢包。

5）取电要求

所涉及的前端、汇聚等设备均需做单独取电设计，或对原有电源进行扩容优化，不与现有设备混用，不影响其他本项目之外设备的正常取电和运行。

6）调试要求

调试相机，对摄像机的照射角度调整，按技防要求使摄像机的照射角度最佳；镜头调焦，使图像质量更清晰且图像显示范围最佳，能够满足招标人业务需求。

7）其他要求

若现场实施以及后续使用过程中，根据区域规划发展（市政建设、小区改造、道路施工等），涉及到前端点位的位置与角度调整，双方可通过协商方式对点位进行动态调整（原则上不超过监控点位总量 2 %），所涉及的额外成本由双方另行商议。

内场设备实施

1） 设备安装

设备需规范安装，机柜内设备之间预留散热空间，同时要做好防静电措施。

2） 设备供电

接入电源前需要做好防触电措施。

3） 线缆管理

强弱电线缆分侧走线，不应交叉缠绕，网线及光纤弯曲长度应符合标准要求。

4） 散热要求

设备前后方保留适当风道空间，禁止遮挡设备散热孔。

5） 网络配置

按招标人要求开启交换机相关功能，关闭无关服务。

6） 标识与调试

按招标人要求打印设备、线材标签并粘贴在设备指定位置，调试后提交设备落位表、IP 地址规划表、调试测试报告等材料。

割接要求

鉴于原先二期项目为租赁项目，本次项目涉及到托底点位摄像头与相关线路的拆除（清单见附件）以及与原平台的对接，故投标人须承诺配合原租赁单位完成既有设备与线路的拆除，并结合租赁单位的拆除计划完成系统割接，确保整个割接过程风险可控、过渡平滑，项目过渡阶段网络和业务中断时间不超过4小时。（须提供承诺函）

项目验收

验收前提：完成所有新增设施的建设，并配合原租出单位完成拆除工作后，由施工单位提供试运行合格证明资料；本项目所属的项目已安装调试完毕。

（一）验收前提的具体工作

1、由供应商提供试运行合格证明资料；

2、项目监理单位验收合格并签认的相关文件；

3、具备相关文件；

- 各分项、子系统项目验收记录汇总表

- 隐蔽项目验收记录汇总表

- 使用功能和安全检测检验记录汇总表

- 施工现场抽检试验检测记录汇总表

- 其它有关规定的文件资料

4、供应商写出项目实施过程情况汇报，向监理单位和招标人报送征求意见，其内容应包括质量管理和安全管理两个方面的评价。

5、监理单位作出《质量评价意见报告》。

6、当监理单位和招标人确认该项目具备验收条件后，责成供应商向监理单位、建设单位、等单位发出分部项目中间验收报告。各单位应派出有资格人员参加验收，所有设计、勘察等参加单位由供应商通知。

7、监理单位在四张统表中填写验收结论，相关单位项目负责人签字确认并加盖与合同印章一致的印章，验收程序结束。

8、单位项目竣工备案资料交送由供应商完成。

9、验收中产生的费用由中标人支付。

（二）验收标准

1、整体系统相关验收标准

提供合理的视频系统验收标准以及方案，分辨率、帧率（FPS）、码流与编码格式、网络时延、图像质量、存储要求、联网协议兼容性均需要符合招标文件的设备参数与系统要求。

2、通信配套考核验收标准

提供合理的通信配套考核标准以及方案。

考核指标：要求通信网络月平均可用率 ≥95%（计算公式：可用率 = (1 - 故障时长/总时长) × 100%）。

（三）验收组织

1、在合同工期或参加建设的各方均认为项目已经具备验收条件的前一阶段，由监理单位组织有关单位进行现场检查确认，在检查确认的过程中，列举出不具备或不符合验收条件的具体内容，并形成会议纪要，检查内容须确定责任单位或责任人。确定预验收时间。

2、预验收由监理单位主持。验收会议必须确定二个内容，一是需要整改的内容，二是竣工验收的时间；

3、单位项目竣工验收由建设单位主持。这个会议的参加者一定要和各个合同中所确定的“负责人”相符。会议的结论应该是“通过”或“不通过”。通过，即意味项目已经达到合格标准；不通过则意味着同等规模的验收会议还必须再重复一次。

4、由招标人委托第三方按照静安区发改委、财政以及数据局关于信息化项目的相关规定进行综合验收。投标人应配合第三方的验收工作。

项目相关要求

项目实施要求

本项目的核心实施内容围绕“全面感知、数据融合、智能应用”的目标展开，重点在于构建一个高度集成化、统一化管理的视频监控系统平台，提供从数据生成到应用赋能的全生命周期集成服务。

前端感知层集成与调试需进行深度集成配置，确保所有前端设备不仅网络联通，更能将其产生的视频流、元数据、告警信息等，按照平台标准协议进行采集和接入，为上层应用提供高质量、标准化的数据源。构建项目的“数据中枢”，通过部署数据汇聚集成服务进行图像与数据的统一的采集、汇聚和标准化处理，形成规范化的数据资源池。提供端到端的全系统联合调试服务，确保从数据生成、传输、处理到应用的整个链条高效、稳定、可靠，最终交付一个真正融合、智能、可用的整体视频系统。

所有室外项目实施的网络及配电线缆和辅材选择必须考虑到室外项目的特点，采用屏蔽方式的钢缆接头和专用户外型电缆/光缆。在线路上严格实施防雷接地和漏电保护措施。

施工用电由中标人就近取电，取电费用全部由中标人支付，取电应确保安全规范。

施工用水由中标人自行解决。

摄像机安装位置应当根据现场环境进行设置和调整，应当确保感知范围内无绿化、其它物品遮挡。

为保证产品质量和售后服务，投标人使用的投标硬件产品（或一体化设备）必须是在市场上公开销售、不为招标人特别生产的、品牌与生产厂商一致的量产型号，不得使用 OEM 产品。

投标人使用的核心设备/主要产品硬件必须具有产品铭牌，铭牌上应当标注产品电压、功耗、品牌、生产厂商/产地、生产日期、产品序列号等信息，并在投标文件中予以说明。

完工和售后服务要求

项目工期为4个月（120天），按招标要求完成供货并安装调试到位，并通过招标人组织的验收，不得延误；

供应商负责在整个合同期内的各项系统正常、无间断运行，作好整个系统日常维护工作；重大活动、节日需安排专职人员全面保障；

★整个工程要求保修三年，保修费用计入投标总价。

工程竣工后三年内维护，包含在本次投标报价中。每月至少全面巡检维护一次；

本项目实行 7*24 小时服务响应机制、投标人应当承诺 2 小时到现场维护响应机制。一般故障应当在 24 小时内予修复。

系统建成后需提供系统操作使用说明并对招标人使用及维护人员开展培训, 帮助其了解操作和维护方式，培训内容包括不限于如下方面：操作维护培训和高级培训应包括所提供设备的原理和技术性能、操作维护方法、安装调测、排除故障等各个方面。

应提供全套培训教材和培训课程计划表，确保各管理人员和操作人员都得到有效的技术培训，投标人应详细阐述培训内容及培训地点、时间等。

应制定合理的反馈机制，考查各管理人员和操作人员的培训成果，使参训人员能将培 训内容运用到日常使用及维护中，并在培训后发放满意度调查表，收集改进意见并纳入售后 服务优化。

其他重要事项

针对本项目实施与维护，要求投标人满足相关资质，并在建设与维护期间配备专业的人员与车辆并在设置固定场所。

★投标人需具有具有国家工业与信息化部颁发的增值电信业务经营许可证或因特网接入服务业务（ISP）许可证。

投标人需具有有效期内质量管理体系认证。

本项目需要配备完善的项目团队，团队总人数不少于30人，并提供近三个月内任意一个月的社保证明。

- 至少应投入1名项目经理，项目经理需具备至少5年以上相关工作经验，需具备信息系统项目管理师（高级）或 PMP 证书，以及高级职称证书，项目履约期间不得随意更换项目经理，若更换需及时告知招标人并取得招标人统同意。

- 至少应投入15名专业技术人员，项目团队人员需至少具备持有信息系统项目管理师（中级及以上）证书成员1名，持有PMP证书成员3名，持有中级（及以上）职称证书（计算机应用与网络工程、系统集成、通信技术、传输与接入、工程相关专业均可）3名。

- 鉴于施工环境的复杂性和特殊性，应投入不少于 15 名专业施工人员，项目团队人员需要配备特种作业证书：登高证 5张、高压电工作业证 5 张、低压电工作业证 5 张、有毒有害有限空间作业证 5 张。同一专业施工人员可同时持有多种特种作业证书。

投标人需提供足量配合本项目建设的车辆。

投标人需在上海市辖区内具备提供本地化服务的能力（包括但不限于服务节点、办公场所、仓库等），并提供相关证明材料。

施工中问题一般由中标单位自行解决，如确需招标人协调解决，经双方协商，由招标人配合解决。

根据招标人提供的项目清单。投标人应充分考虑到本项目实施范围复杂的地上、地下设施对本项目施工带来的影响及不确定因素，对现场进行详细勘察，并根据招标清单（不限于此清单）和投标人所具备的项目实施经验，提交为完成本项目所需的所有工作量的清单。在此特别提醒各投标人，投标人应以本项目招标内容为基础，并结合自身所具备的相关经验提交完整的工作量清单和报价，工作量清单和报价应包含本项目所需的所有内容的采购、安装、编制、调试、验收以及必要的配合、赔付等费用。

为完成本项目而配置的各类线缆、附件、配件的品牌、规格、数量、报价均应在附表中予以明确填报，计算务必完整，准确。招标方不因投标单位对此项的计算遗漏或其他因素而支付任何额外费用。

本项目拒绝采购进口产品，本项目执行政府采购有关鼓励支持中小企业、福利企业及节能、环保等政府采购相关政策的规定。

如中标单位实际供货产品与投标产品不一致，送货服务承诺无法完成，产品质量、服务被使用方有效投诉，经查实中标单位要承担相应违约责任，并同时保留向市、区政府采购管理机构通报的权利。

- 项目付款方式：

1) 本合同以人民币付款（单位：元）

2) 资金支付方式：财政资金支付

3) 付款进度安排：

①合同签订且财政资金下达后，招标人支付 30% 的项目合同金额；

②主要设备到货，安装调试完成后，招标人向中标人支付 40% 的项目合同金额。

③本项目全部完工，通过相关验收并结算审价完成，招标人向中标人支付至项目合同审定金额的100%。

④验收通过后，投标人须以银行保函的形式提交项目担保，金额为合同审定金额的3%。

其他要求

投标方案中应包括但不限于如下内容：

1、供应商需提供针对本项目的总体方案设计、各功能模块设计、连接方案（线路接入、网络传输、通信要求等方案）设计，方案要求清晰、结构合理、安全可靠，方案符合本区和本市信息化建设的实际情况和数据对接技术要求；

2、供应商需提供针对本项目要求所提供设备的技术参数和▲参数以及相关证明材料；

3、供应商需提供针对本项目的安装、调试和验收方案，并负责全部投标产品的设计、供货、运输、保险、卸货、安装连接就位、配合及指导安装、调试、验收合格、培训及保修等；

4、供应商需提供针对本项目的实施方案，包含但不限于实施进度、施工组织和质量保障，以及对本项目中的重点、难点的分析与措施；

5、供应商需提供针对满足本项目的培训方案；

6、供应商需提供项目经理与项目组人员（专业技术和施工人员）学历、职称、能力及参与项目情况等并提供近三个月内任意一个月的社保缴纳的证明及相关证明材料；

7、供应商需提供针对项目的售后服务方案，本项目中要求提供原厂售后服务承诺的硬件及软件需提供不少于3年原厂售后服务承诺（涉及到软件必要更新时，需提供免费升级，并确保不影响原先功能正常使用）；其它由供应商负责三年保修；

8、供应商需提供企业综合实力，如提供质量管理体系认证、本地化服务能力与项目所使用车辆的情况等相关资质证书等；

- 9、供应商需提供近三年来的类似项目业绩（以合同复印件为准）；

招标清单

本招标文件提供的主要设备清单（如下表所示）仅供投标人参考，各投标人应根据本项目建设范围、目标和内容，结合现场勘查情况及投标人具备的专业经验，完成深化投标方案的编制，并提供详尽的项目量清单（包含但不仅限于下表）和报价，配套部分具体数量以实际施工量为准。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 硬件数量 |  |  |
| A | 前端设备 |  |
| 1 | 高清摄像机（街面枪机） | 91 |
| 2 | 400万变焦网络摄像机（小区枪机） | 1140 |
| 3 | 200万变焦网络摄像机（小区枪机） | 232 |
| 4 | 全彩智能球机 | 59 |
| 5 | 全彩全景枪球智能一体机 | 365 |
| 6 | 半球智能网络摄像机 | 4 |
| 7 | 挑臂 | 19 |
| 8 | 支架 | 1891 |
| 9 | 网络防雷器 | 1891 |
| 10 | 立杆 | 19 |
| 11 | 摄像机电源 | 1891 |
| B | 存储设备 |  |
| 1 | 16路嵌入式NVR主机 | 418 |
| 2 | 32路嵌入式NVR主机 | 115 |
| 3 | 6T监控级硬盘 | 1908 |
| 4 | 显示屏 | 61 |
| C | 网络设备 |  |
| 1 | 光电收发器（工业级） | 1160 |
| 2 | 接入网关 | 951 |
| 3 | 街道汇聚路由器 | 14 |
| 4 | 48口汇聚交换机 | 14 |
| 5 | 汇聚交换机（西康路） | 2 |
| 6 | 核心路由器 | 2 |
| 7 | 核心交换机 | 2 |
| 8 | 网管系统+网管服务器 | 1 |
| D | 视频管理设备 |  |
| 1 | 系统管理节点设备及系统 | 1 |
| 2 | 视频流媒体服务节点设备及系统 | 6 |
| 3 | 视频联网节点设备 | 1 |
| E | 安全设备 |  |
| 1 | 核心防火墙 | 1 |
| 2 | 汇聚防火墙 | 2 |
| 3 | 堡垒机 | 1 |
| 4 | 日志审计 | 1 |
| 5 | 杀毒终端安全管控软件 | 20 |
| F | 配套设备 |  |
| 1 | 专用机柜 | 14 |
| 2 | UPS | 14 |
| 配套内容 |  |  |
| A | 通信配套 | 按需配备 |
| B | 立杆配套 | 按需配备 |
| C | 线路 |  |
| 1 | 光纤敷设（室外加强型光纤）（预估所需光纤线路约为580条） | 每条光纤的平均长度预估约为190米左右，具体情况可自行设计 |
| 2 | 网线敷设（室外超五类网线） | 每台摄像机平均所需网线预估约为60米左右，具体情况可自行设计 |
| 3 | 摄像机电源线敷设 | 每台摄像机平均所需电源线预估约为60米左右，具体情况可自行设计 |
| 4 | 智能设备箱 | 1160 |
| 5 | 尾纤跳通连接 | 951 |

附件

街镇新建点位清单

街面新建点位共计458个。

| 序号 | 街道名称 | 类型 | 新建探头监控区域 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山路街道 | 街面 | 宝昌路517号对面，以及周边公共区域 | 枪球一体机 |
| 2 | 宝山路街道 | 街面 | 宝昌路539号周边区域，以及西向东沿街 | 枪球一体机 |
| 3 | 宝山路街道 | 街面 | 宝昌路宝山路路口周边区域，以及南向北沿街 | 枪球一体机 |
| 4 | 宝山路街道 | 街面 | 宝山路250号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 5 | 宝山路街道 | 街面 | 宝山路268弄（永兴路小压站内） | 半球 |
| 6 | 宝山路街道 | 街面 | 宝山路宝源路路口周边区域，西向东沿街 | 枪球一体机 |
| 7 | 宝山路街道 | 街面 | 宝通路300号周边区域，北向南沿街 | 枪球一体机 |
| 8 | 宝山路街道 | 街面 | 宝源路宝通路西南角沿街及周边区域 | 枪球一体机 |
| 9 | 宝山路街道 | 街面 | 宝源路启东路西南角沿街及周边区域 | 枪球一体机 |
| 10 | 宝山路街道 | 街面 | 东宝兴路宝山路 北向南、东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 11 | 宝山路街道 | 街面 | 公兴路陆丰路路口周边区域，南向北沿街 | 枪球一体机 |
| 12 | 宝山路街道 | 街面 | 鸿兴路177弄（地下一层小压站内） | 半球 |
| 13 | 宝山路街道 | 街面 | 鸿兴路28号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 14 | 宝山路街道 | 街面 | 鸿兴路37号 南向北、北向南 | 枪球一体机 |
| 15 | 宝山路街道 | 街面 | 陆丰路2、4号（小区投放点对面水泵房） | 高清抓拍枪机 |
| 16 | 宝山路街道 | 街面 | 民德路45号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 17 | 宝山路街道 | 街面 | 青云路600号周边区域，北向南沿街 | 枪球一体机 |
| 18 | 宝山路街道 | 街面 | 虬江路宝通路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 19 | 宝山路街道 | 街面 | 天通庵路51号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 20 | 宝山路街道 | 街面 | 王家宅路西藏北路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 21 | 宝山路街道 | 街面 | 西藏北路970号止园小区周边区域以及向北20米沿街 | 枪球一体机 |
| 22 | 宝山路街道 | 街面 | 永兴路258弄非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 23 | 宝山路街道 | 街面 | 永兴路358弄（民德路小压站内） | 半球 |
| 24 | 宝山路街道 | 街面 | 永兴路民德路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 25 | 宝山路街道 | 街面 | 止园路（青云路-中山北路）中间 南向北、北向南 | 枪球一体机 |
| 26 | 宝山路街道 | 街面 | 芷江中路东宝兴路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 27 | 宝山路街道 | 街面 | 芷江中路660弄周边区域，西向东非机动车停放点 | 枪球一体机 |
| 28 | 宝山路街道 | 街面 | 芷江中路止园路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 29 | 宝山路街道 | 街面 | 中华新路199弄（天通庵路小压站内） | 半球 |
| 30 | 宝山路街道 | 街面 | 中兴路387号周边区域，南向北非机动车停放点 | 枪球一体机 |
| 31 | 宝山路街道 | 街面 | 中兴路401弄（小区箱房对面） | 高清抓拍枪机 |
| 32 | 宝山路街道 | 街面 | 中兴路456-458号 东向西、西向东 | 枪球一体机 |
| 33 | 宝山路街道 | 街面 | 中兴路461弄（小区投放点对面） | 高清抓拍枪机 |
| 34 | 宝山路街道 | 街面 | 中兴路公兴路周边区域，北向南非机动车停放点 | 枪球一体机 |
| 35 | 宝山路街道 | 街面 | 王家宅82号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 36 | 宝山路街道 | 街面 | 虬江路西藏北路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 37 | 宝山路街道 | 街面 | 天通庵路止园路路口非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 38 | 宝山路街道 | 街面 | 宝昌路399弄非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 39 | 宝山路街道 | 街面 | 宝昌路533号周边区域，西向东沿街 | 枪球一体机 |
| 40 | 宝山路街道 | 街面 | 宝山路111号周边区域，西向东沿街 | 枪球一体机 |
| 41 | 宝山路街道 | 街面 | 宝山路465号周边，东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 42 | 宝山路街道 | 街面 | 宝山路584号周边，南向北沿街 | 枪球一体机 |
| 43 | 宝山路街道 | 街面 | 宝通路陆丰路路口周边，东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 44 | 宝山路街道 | 街面 | 宝通路天通庵路路口周边，东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 45 | 宝山路街道 | 街面 | 宝通路中兴路东南角及周边 | 枪球一体机 |
| 46 | 宝山路街道 | 街面 | 东宝兴路宝源路路口周边，东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 47 | 宝山路街道 | 街面 | 公兴路218号 北向南、南向北 | 枪球一体机 |
| 48 | 宝山路街道 | 街面 | 公兴路虬江路路口周边，南向北沿街 | 枪球一体机 |
| 49 | 宝山路街道 | 街面 | 公兴路永兴路 南向北、北向南 | 枪球一体机 |
| 50 | 宝山路街道 | 街面 | 交通路会文路路口周边，北向南沿街 | 枪球一体机 |
| 51 | 宝山路街道 | 街面 | 临山路宝昌路路口周边，东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 52 | 宝山路街道 | 街面 | 陆丰路宝昌路 东向西、西向东 | 枪球一体机 |
| 53 | 宝山路街道 | 街面 | 陆丰路鸿兴路 南向北、北向南 | 枪球一体机 |
| 54 | 宝山路街道 | 街面 | 青云路318号周边，北向南沿街 | 枪球一体机 |
| 55 | 宝山路街道 | 街面 | 青云路459号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 56 | 宝山路街道 | 街面 | 青云路605号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 57 | 宝山路街道 | 街面 | 青云路东宝兴路西北角非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 58 | 宝山路街道 | 街面 | 会文路虬江路非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 59 | 宝山路街道 | 街面 | 虬江路民德路非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 60 | 宝山路街道 | 街面 | 虬江路公兴路非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 61 | 宝山路街道 | 街面 | 虬江路宝昌路非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 62 | 宝山路街道 | 街面 | 通阁路187号非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 63 | 宝山路街道 | 街面 | 王家宅支路小区非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 64 | 宝山路街道 | 街面 | 西藏北路1103号 北向南、南向北 | 枪球一体机 |
| 65 | 宝山路街道 | 街面 | 西藏北路青云路东南角非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 66 | 宝山路街道 | 街面 | 西藏北路天通庵路东南角非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 67 | 宝山路街道 | 街面 | 西藏北路中华新路向北30米非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 68 | 宝山路街道 | 街面 | 永兴路会文路非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 69 | 宝山路街道 | 街面 | 芷江中路529号周边以及南向北沿街 | 枪球一体机 |
| 70 | 宝山路街道 | 街面 | 芷江中路通阁路路口周边以及北向南沿街 | 枪球一体机 |
| 71 | 宝山路街道 | 街面 | 中山北路宝昌路西南角非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 72 | 宝山路街道 | 街面 | 中山北路东宝兴路西南角非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 73 | 宝山路街道 | 街面 | 8号线西藏北路2号口绿地以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 74 | 宝山路街道 | 街面 | 中山北路288号周边以及东向西沿街 | 枪球一体机 |
| 75 | 宝山路街道 | 街面 | 中山北路西藏北路周边以及西向东沿街 | 枪球一体机 |
| 76 | 宝山路街道 | 街面 | 宝昌路738弄周边以及北朝南沿街 | 枪球一体机 |
| 77 | 宝山路街道 | 街面 | 公兴路中华新路非机动车停放点以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 78 | 北站街道 | 街面 | 天目中路共和新路照两侧主干道 | 枪球一体机 |
| 79 | 北站街道 | 街面 | 共和新路两网融合点照两网融合点 | 枪球一体机 |
| 80 | 北站街道 | 街面 | 七浦路文安路照共享自行车及周边 | 枪球一体机 |
| 81 | 北站街道 | 街面 | 曲阜路文安路照西南两侧主干道 | 枪球一体机 |
| 82 | 北站街道 | 街面 | 东新民路罗浮路照周边主干道 | 枪球一体机 |
| 83 | 北站街道 | 街面 | 武进路罗浮路照东及两侧主干道 | 枪球一体机 |
| 84 | 北站街道 | 街面 | 宝山路东华路照东北两侧主干道 | 枪球一体机 |
| 85 | 北站街道 | 街面 | 天目东路宝山路照东北两侧主干道 | 枪球一体机 |
| 86 | 北站街道 | 街面 | 河南北路七浦路照天桥及两侧主干道 | 枪球一体机 |
| 87 | 北站街道 | 街面 | 龚家宅路罗浮路路口以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 88 | 北站街道 | 街面 | 天目路百禄路路口以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 89 | 北站街道 | 街面 | 安庆路康乐路路口以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 90 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路395余姚菜场出入口周边区域 | 枪球一体机 |
| 91 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路487弄出入口周边菜店 | 枪球一体机 |
| 92 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路873生鲜店店门以及周边 | 枪球一体机 |
| 93 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1469出入口周边门面 | 枪球一体机 |
| 94 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路732齐齐哈尔烤肉门前及周边 | 枪球一体机 |
| 95 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路816达安花园出入口门前及周边 | 枪球一体机 |
| 96 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路858弄社区医院门前及周边 | 枪球一体机 |
| 97 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路838号广场及周边 | 枪球一体机 |
| 98 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定路1058号门前及周边 | 枪球一体机 |
| 99 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路460号（北面）及周边 | 枪球一体机 |
| 100 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路978号门前及周边 | 枪球一体机 |
| 101 | 曹家渡街道 | 街面 | 昌平路858叮当药房门前及周边 | 枪球一体机 |
| 102 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路687青年旅社、工会周边门面 | 枪球一体机 |
| 103 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路484慈善超市门前及周边 | 枪球一体机 |
| 104 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路510党群服务中心门前及周边 | 枪球一体机 |
| 105 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路321弄口及周边门面 | 枪球一体机 |
| 106 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路359杂货店周边门面 | 枪球一体机 |
| 107 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路292盒马周边门面 | 枪球一体机 |
| 108 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路324轮胎店周边门面 | 枪球一体机 |
| 109 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路352生鲜店周边 | 枪球一体机 |
| 110 | 曹家渡街道 | 街面 | 安远路691助动车店周边门面 | 枪球一体机 |
| 111 | 曹家渡街道 | 街面 | 安远路723水果店周边 | 枪球一体机 |
| 112 | 曹家渡街道 | 街面 | 安远路777阳光名都门前及周边 | 枪球一体机 |
| 113 | 曹家渡街道 | 街面 | 安远路799助动车店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 114 | 曹家渡街道 | 街面 | 安远路849餐饮店周边门面 | 枪球一体机 |
| 115 | 曹家渡街道 | 街面 | 安远路889弄小区门前及周边 | 枪球一体机 |
| 116 | 曹家渡街道 | 街面 | 泰州路411均泰丽轩垃圾房门前及周边 | 枪球一体机 |
| 117 | 曹家渡街道 | 街面 | 泰州路411对面非机动车停放区域及周边 | 枪球一体机 |
| 118 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路507联华超市周边门面 | 枪球一体机 |
| 119 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路382熟食店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 120 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路408五金店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 121 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路450五金店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 122 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路508水果店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 123 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路608怡乐花园门前及周边 | 枪球一体机 |
| 124 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路443餐饮店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 125 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路491海鲜店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 126 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路417水果店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 127 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路519曹家渡图书馆门前及周边 | 枪球一体机 |
| 128 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路583崇明生鲜周边门面 | 枪球一体机 |
| 129 | 曹家渡街道 | 街面 | 余姚路607弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 130 | 曹家渡街道 | 街面 | 昌平路1042弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 131 | 大宁路街道 | 街面 | 武宁南路310弄小区门前及周边 | 枪球一体机 |
| 132 | 曹家渡街道 | 街面 | 昌平路923弄小区门前及周边 | 枪球一体机 |
| 133 | 曹家渡街道 | 街面 | 昌平路1005京东快递周边门面 | 枪球一体机 |
| 134 | 曹家渡街道 | 街面 | 昌平路1035城投水务门前及周边 | 枪球一体机 |
| 135 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路505公交站及周边 | 枪球一体机 |
| 136 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路601业余大学周边门面 | 枪球一体机 |
| 137 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路818弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 138 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路848弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 139 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1000弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 140 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1144助动车店周边门面 | 枪球一体机 |
| 141 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路260助动车店周边门面 | 枪球一体机 |
| 142 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路340锦安公寓门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 143 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路991弄小区门前及周边 | 枪球一体机 |
| 144 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1023餐饮店门面及周边 | 枪球一体机 |
| 145 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1053动迁地块门前及周边 | 枪球一体机 |
| 146 | 曹家渡街道 | 街面 | 万春街2、4、6号周边道路 | 枪球一体机 |
| 147 | 曹家渡街道 | 街面 | 万春街63弄35支弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 148 | 曹家渡街道 | 街面 | 武宁南路258邮局及周边门面 | 枪球一体机 |
| 149 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路283-293杂货店及周边门面 | 枪球一体机 |
| 150 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路319弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 151 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路339园区门前及周边 | 枪球一体机 |
| 152 | 曹家渡街道 | 街面 | 胶州路385弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 153 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路809饮食店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 154 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路883废品站门前及周边 | 枪球一体机 |
| 155 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路977门前及周边 | 枪球一体机 |
| 156 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定路1011静悦坊门前及周边 | 枪球一体机 |
| 157 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定路1140菜场门前及周边 | 枪球一体机 |
| 158 | 曹家渡街道 | 街面 | 新闸路1818雅马哈门前及周边 | 枪球一体机 |
| 159 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路10弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 160 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路160咖啡店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 161 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定路1121国家电网门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 162 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定路1133理发店门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 163 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定路1145沪中新苑门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 164 | 曹家渡街道 | 街面 | 武宁南路武定路轨交14号线武定路站1号口前及周边 | 枪球一体机 |
| 165 | 曹家渡街道 | 街面 | 延平路123弄小区门前及周边 | 枪球一体机 |
| 166 | 曹家渡街道 | 街面 | 武宁南路48号游泳馆、93路终点站及周边 | 枪球一体机 |
| 167 | 曹家渡街道 | 街面 | 新闸路1940弄门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 168 | 曹家渡街道 | 街面 | 新闸路1954崇明生鲜门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 169 | 曹家渡街道 | 街面 | 新闸路2002号门前及周边餐饮门面 | 枪球一体机 |
| 170 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路393弄门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 171 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路433弄门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 172 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路455弄门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 173 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路529餐饮门面及周边 | 枪球一体机 |
| 174 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路597水果店菜店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 175 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1189餐饮店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 176 | 曹家渡街道 | 街面 | 武宁南路115国大药房门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 177 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路697羊肉馆门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 178 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路733水果店门前及周边 | 枪球一体机 |
| 179 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路767弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 180 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1299弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 181 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路1445联华超市门前及周边 | 枪球一体机 |
| 182 | 曹家渡街道 | 街面 | 武宁南路287弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 183 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路889号悦达广场及周边 | 枪球一体机 |
| 184 | 曹家渡街道 | 街面 | 长寿路999弄门前及周边 | 枪球一体机 |
| 185 | 曹家渡街道 | 街面 | 长寿路943汽车销售门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 186 | 曹家渡街道 | 街面 | 武宁南路419小区门前及周边门面 | 枪球一体机 |
| 187 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1518门前及周边沿街门面 | 枪球一体机 |
| 188 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路858弄七彩里广场及周边 | 枪球一体机 |
| 189 | 曹家渡街道 | 街面 | 长宁路61小酌小炒门前及周边店面 | 枪球一体机 |
| 190 | 大宁路街道 | 街面 | 金茂府大门马路对面及周边 | 枪球一体机 |
| 191 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路汶水路口西侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 192 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路汶水路口北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 193 | 大宁路街道 | 街面 | 平陆路人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 194 | 大宁路街道 | 街面 | 久光百货人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 195 | 大宁路街道 | 街面 | 废品回收站 | 球机 |
| 196 | 大宁路街道 | 街面 | 老沪太路101弄门口旁商铺 | 球机 |
| 197 | 大宁路街道 | 街面 | 金茂雅苑小区门口周边 | 球机 |
| 198 | 大宁路街道 | 街面 | 东方明珠大宁公寓门口周边 | 球机 |
| 199 | 静安寺街道 | 街面 | 宁和小区门口周边 | 枪球一体机 |
| 200 | 大宁路街道 | 街面 | 宝华现代城门口周边 | 球机 |
| 201 | 大宁路街道 | 街面 | 欣武大厦门口周边 | 球机 |
| 202 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路3400号-10东面高架桥下绿化带 | 球机 |
| 203 | 大宁路街道 | 街面 | 象屿北门周边 | 球机 |
| 204 | 大宁路街道 | 街面 | 祥腾财富广场平陆路出入口非机动车道及周边 | 枪球一体机 |
| 205 | 大宁路街道 | 街面 | 云照路汶水路路口周边 | 球机 |
| 206 | 大宁路街道 | 街面 | 云照路汶水路路口往北200米机动车道及周边 | 枪球一体机 |
| 207 | 曹家渡街道 | 街面 | 静安体育中心永和东路南门及周边 | 枪球一体机 |
| 208 | 大宁路街道 | 街面 | 灵石路666号对面人行道 | 球机 |
| 209 | 大宁路街道 | 街面 | 百联莘荟门口人行道 | 球机 |
| 210 | 大宁路街道 | 街面 | 北宝兴路600号东南侧机动车道 | 球机 |
| 211 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路2478号东南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 212 | 大宁路街道 | 街面 | 平型关路680号崇文园小区门口周边 | 球机 |
| 213 | 大宁路街道 | 街面 | 十院共和新路门口 | 球机 |
| 214 | 大宁路街道 | 街面 | 延长中路共和新路路口及周边西北角沿街 | 枪球一体机 |
| 215 | 大宁路街道 | 街面 | 延长中路320号工商银行西向东人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 216 | 大宁路街道 | 街面 | 上海大学广延路门口周边 | 球机 |
| 217 | 大宁路街道 | 街面 | 延长中路539号建设银行对面沿街530号至556号商铺及周边 | 枪球一体机 |
| 218 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀北路北侧街道综合为老服务中心 | 球机 |
| 219 | 大宁路街道 | 街面 | 象屿东门周边 | 球机 |
| 220 | 大宁路街道 | 街面 | 云秀路江场路路口东北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 221 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀路642号马路东侧机动车道 | 球机 |
| 222 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路辅路江场西路北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 223 | 大宁路街道 | 街面 | 广中路新梅共和城南门周边 | 球机 |
| 224 | 共和新路街道 | 街面 | 和田路一弄桥中间通道转角南向西北 | 高清抓拍枪机 |
| 225 | 共和新路街道 | 街面 | 和田路一弄桥中间通道转角东向西 | 高清抓拍枪机 |
| 226 | 共和新路街道 | 街面 | 西宝兴路黄山路口西侧绿化带及周边 | 枪球一体机 |
| 227 | 共和新路街道 | 街面 | 柳营路共和新路路口（靠近1363弄） | 高清抓拍枪机 |
| 228 | 共和新路街道 | 街面 | 止园路589号向南街面 | 高清抓拍枪机 |
| 229 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川中路818号（闸北实验小学北侧转角处）及周边 | 枪球一体机 |
| 230 | 共和新路街道 | 街面 | 泽州路146号对面（变电站外围东侧街面）及周边 | 枪球一体机 |
| 231 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川中路612号宠物医院北侧街面东向西 | 高清抓拍枪机 |
| 232 | 共和新路街道 | 街面 | 柳营路515弄旁京东快递门口及周边 | 枪球一体机 |
| 233 | 共和新路街道 | 街面 | 延长中路永琪美容美发门口及周边 | 枪球一体机 |
| 234 | 共和新路街道 | 街面 | 平型关路489号街道办事处门口及周边 | 枪球一体机 |
| 235 | 共和新路街道 | 街面 | 延长路152弄锦灏佳园周边 | 高清抓拍枪机 |
| 236 | 共和新路街道 | 街面 | 民和路疏导点周边（民和路130号） | 高清抓拍枪机 |
| 237 | 共和新路街道 | 街面 | 平型关路341号洛平菜场门口及周边 | 枪球一体机 |
| 238 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川东路200弄（唐家沙小区）南侧通道东向西 | 高清抓拍枪机 |
| 239 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川东路200弄（唐家沙小区）南侧通道西向东 | 高清抓拍枪机 |
| 240 | 共和新路街道 | 街面 | 谈盛菜场周边（谈家桥路98号） | 高清抓拍枪机 |
| 241 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川东路320弄小区北侧街面及周边 | 枪球一体机 |
| 242 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川东路400弄小区北侧街面及周边 | 枪球一体机 |
| 243 | 共和新路街道 | 街面 | 闸北公园西南门（共和新路洛川东路路口)及周边 | 枪球一体机 |
| 244 | 共和新路街道 | 街面 | 闸北公园西南门西侧通道南向北 | 高清抓拍枪机 |
| 245 | 共和新路街道 | 街面 | 和田路小学周边(和田路434号） | 高清抓拍枪机 |
| 246 | 共和新路街道 | 街面 | 泽州路洛川中路路口东南角 | 高清抓拍枪机 |
| 247 | 共和新路街道 | 街面 | 平型关路88号平安大药房背街小巷门口 | 高清抓拍枪机 |
| 248 | 共和新路街道 | 街面 | 普善路350号（中山北路普善路转角处） | 高清抓拍枪机 |
| 249 | 共和新路街道 | 街面 | 柳营路1077号南侧路面南向北 | 高清抓拍枪机 |
| 250 | 共和新路街道 | 街面 | 老沪太路212号北侧通道西向东 | 高清抓拍枪机 |
| 251 | 共和新路街道 | 街面 | 共和新路1280弄3号楼南侧通道 | 高清抓拍枪机 |
| 252 | 共和新路街道 | 街面 | 中山北路899弄背街小巷（近泽州路）及周边 | 枪球一体机 |
| 253 | 共和新路街道 | 街面 | 北宝兴路40号/10弄门口街面东向西 | 高清抓拍枪机 |
| 254 | 共和新路街道 | 街面 | 和田路429号东侧街面 | 高清抓拍枪机 |
| 255 | 共和新路街道 | 街面 | 延长中路800弄北侧街面西向东及周边 | 枪球一体机 |
| 256 | 共和新路街道 | 街面 | 延长中路800弄北侧街面东向西及周边 | 枪球一体机 |
| 257 | 江宁路街道 | 街面 | 康定路759号大门口及周边 | 枪球一体机 |
| 258 | 江宁路街道 | 街面 | 江宁路838号（江宁路大门外）及周边 | 枪球一体机 |
| 259 | 大宁路街道 | 街面 | 江宁路838号（新丰路大门外）及周边 | 球机 |
| 260 | 江宁路街道 | 街面 | 新丰路358号门口及周边 | 枪球一体机 |
| 261 | 江宁路街道 | 街面 | 常德路昌平路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 262 | 江宁路街道 | 街面 | 江宁路北京西路西北侧及周边 | 枪球一体机 |
| 263 | 江宁路街道 | 街面 | 康定路陕西北路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 264 | 静安寺街道 | 街面 | 常德路愚园路口西北侧人行道 | 高清抓拍枪机 |
| 265 | 静安寺街道 | 街面 | 延安中路常德路口西北侧人行道 | 高清抓拍枪机 |
| 266 | 静安寺街道 | 街面 | 延安西路乌鲁木齐北路口西北侧人行道 | 高清抓拍枪机 |
| 267 | 静安寺街道 | 街面 | 延安西路355号前马路人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 268 | 静安寺街道 | 街面 | 延安西路221号前马路人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 269 | 静安寺街道 | 街面 | 华山路地铁14号线12号口及周边 | 枪球一体机 |
| 270 | 静安寺街道 | 街面 | 长乐路942弄前马路人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 271 | 静安寺街道 | 街面 | 华山路758号前马路人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 272 | 江宁路街道 | 街面 | 长乐路华山路口东侧长乐路机动车道及周边 | 枪球一体机 |
| 273 | 彭浦新村街道 | 街面 | 往北图书馆及人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 274 | 石门二路街道 | 街面 | 石门二路南苏州路交叉口桥洞及周边 | 枪球一体机 |
| 275 | 石门二路街道 | 街面 | 石门二路顺德路交叉口桥洞 | 球机 |
| 276 | 芷江西路街道 | 街面 | 中山北路青云路南主通道 | 高清抓拍枪机 |
| 277 | 芷江西路街道 | 其他 | 芷江西路429号向西街面 | 高清抓拍枪机 |
| 278 | 天目西路街道 | 街面 | 长安路长安西路路口周边及东向西 | 枪球一体机 |
| 279 | 天目西路街道 | 街面 | 长寿路桥洞下绿地第一地块 | 高清抓拍枪机 |
| 280 | 天目西路街道 | 街面 | 长寿路桥洞下绿地第二地块 | 高清抓拍枪机 |
| 281 | 天目西路街道 | 街面 | 长寿路桥洞下绿地第三地块 | 高清抓拍枪机 |
| 282 | 天目西路街道 | 街面 | 长寿路桥洞下绿地第四地块 | 高清抓拍枪机 |
| 283 | 天目西路街道 | 街面 | 天目西路长安路天桥上人行道向南 | 高清抓拍枪机 |
| 284 | 天目西路街道 | 街面 | 天目西路长安路天桥上人行道向北 | 高清抓拍枪机 |
| 285 | 南京西路街道 | 街面 | 威海路870号-1大门口及周边 | 枪球一体机 |
| 286 | 南京西路街道 | 街面 | 茂名北路主通道及周边 | 枪球一体机 |
| 287 | 南京西路街道 | 街面 | 陕西南路108号前通道及周边 | 枪球一体机 |
| 288 | 南京西路街道 | 街面 | 陕西北路南阳路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 289 | 南京西路街道 | 街面 | 襄阳北路22弄20号前通道及周边 | 枪球一体机 |
| 290 | 南京西路街道 | 街面 | 愚园东路40号前主通道及周边 | 枪球一体机 |
| 291 | 南京西路街道 | 街面 | 大沽路主通道及周边 | 枪球一体机 |
| 292 | 南京西路街道 | 街面 | 商铺门前人行道 | 高清抓拍枪机 |
| 293 | 南京西路街道 | 街面 | 南阳路154号前主通道及周边 | 枪球一体机 |
| 294 | 彭浦新村街道 | 街面 | 保德路1238弄通道：艺康苑小区大门至垃圾房路段 | 枪球一体机 |
| 295 | 彭浦新村街道 | 街面 | 保德路1316弄通道：保德路入口至宝业物业公司路段；保德小区门口到启慧学校路段 | 枪球一体机 |
| 296 | 曹家渡街道 | 街面 | 康定路余姚路口康余绿地及周边 | 枪球一体机 |
| 297 | 曹家渡街道 | 街面 | 江苏路35弄门口及周边 | 枪球一体机 |
| 298 | 曹家渡街道 | 街面 | 万航渡路616弄门口及周边 | 枪球一体机 |
| 299 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1216助动车店门口及周边 | 枪球一体机 |
| 300 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1300弄门口及周边 | 枪球一体机 |
| 301 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1398弄门口及周边 | 枪球一体机 |
| 302 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1474弄丽中缘图文门口及周边 | 枪球一体机 |
| 303 | 曹家渡街道 | 街面 | 长宁路万航渡路口曹家渡绿岛花园门口及周边 | 枪球一体机 |
| 304 | 曹家渡街道 | 街面 | 长宁路125弄家具城门口及周边 | 枪球一体机 |
| 305 | 曹家渡街道 | 街面 | 长宁路155弄门口及周边 | 枪球一体机 |
| 306 | 曹家渡街道 | 街面 | 长宁路209弄门口及周边 | 枪球一体机 |
| 307 | 曹家渡街道 | 街面 | 武定西路1398弄与万航渡路676弄内部交叉路口及周边 | 枪球一体机 |
| 308 | 大宁路街道 | 街面 | 汶水路共和新路口东南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 309 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路汶水口东南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 310 | 大宁路街道 | 街面 | 汶水路共和新路口东北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 311 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路汶水路口东北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 312 | 大宁路街道 | 街面 | 汶水路共和新路口西北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 313 | 大宁路街道 | 街面 | 汶水路共和新路口西南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 314 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路汶水路口西南侧人行道 | 球机 |
| 315 | 大宁路街道 | 街面 | 大宁街道办事处门口及周边 | 枪球一体机 |
| 316 | 大宁路街道 | 街面 | 马路对面大宁剧院和档案馆 | 球机 |
| 317 | 大宁路街道 | 街面 | 人行道和广中绿地 | 球机 |
| 318 | 大宁路街道 | 街面 | 上大宿舍门口道路 | 球机 |
| 319 | 大宁路街道 | 街面 | 马路对面店铺 | 球机 |
| 320 | 大宁路街道 | 街面 | 平型关路南侧人行道 | 球机 |
| 321 | 大宁路街道 | 街面 | 汶水路人行道 | 球机 |
| 322 | 大宁路街道 | 街面 | 江场路寿阳路口西南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 323 | 大宁路街道 | 街面 | 江场西路共和新路口马路对面人行道 | 球机 |
| 324 | 大宁路街道 | 街面 | 延长中路人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 325 | 大宁路街道 | 街面 | 广延小区门口周边 | 球机 |
| 326 | 大宁路街道 | 街面 | 老沪太路199弄门口主通道 | 球机 |
| 327 | 大宁路街道 | 街面 | 老沪太路255弄大门 | 球机 |
| 328 | 大宁路街道 | 街面 | 滴翠苑小区门口周边 | 球机 |
| 329 | 大宁路街道 | 街面 | 上工新村门口周边 | 球机 |
| 330 | 大宁路街道 | 街面 | 共宁小区门口周边 | 球机 |
| 331 | 大宁路街道 | 街面 | 绿色丽园门口周边 | 球机 |
| 332 | 大宁路街道 | 街面 | 涵翠苑门口周边 | 球机 |
| 333 | 大宁路街道 | 街面 | 慧芝湖花园门口周边 | 球机 |
| 334 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀小区门口周边 | 球机 |
| 335 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀名邸西门门口周边 | 球机 |
| 336 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀名邸东门门口周边 | 球机 |
| 337 | 大宁路街道 | 街面 | 万荣路55号周边 | 球机 |
| 338 | 大宁路街道 | 街面 | 北郊站寿阳路桥周边 | 球机 |
| 339 | 大宁路街道 | 街面 | 万荣一路江场二路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 340 | 大宁路街道 | 街面 | 江场西路江场一路路口周边 | 球机 |
| 341 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路江场路路口东北侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 342 | 大宁路街道 | 街面 | 云飞东路寿阳路路口西北侧机动车道及周边 | 枪球一体机 |
| 343 | 大宁路街道 | 街面 | 平陆路汶水路路口东南侧机动车道 | 球机 |
| 344 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀路汶水支路南侧机动车道 | 球机 |
| 345 | 大宁路街道 | 街面 | 北宝兴路818号东南侧非机动车道 | 球机 |
| 346 | 大宁路街道 | 街面 | 广中路上海大学北门对面如家酒店南人行道 | 球机 |
| 347 | 大宁路街道 | 街面 | 马戏城地铁站1号口东南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 348 | 大宁路街道 | 街面 | 马戏城地铁站2号口偏南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 349 | 大宁路街道 | 街面 | 万荣路213号人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 350 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路马戏城出入口周边 | 球机 |
| 351 | 大宁路街道 | 街面 | 共和新路1873弄西面人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 352 | 大宁路街道 | 街面 | 灵石路697号西南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 353 | 大宁路街道 | 街面 | 平型关路上大东村门口周边 | 球机 |
| 354 | 大宁路街道 | 街面 | 平型关路648号东侧人行道 | 球机 |
| 355 | 大宁路街道 | 街面 | 粤秀路318号西北侧人行道 | 球机 |
| 356 | 共和新路街道 | 街面 | 延长中路755号（文化中心背街小巷）门口及周边 | 枪球一体机 |
| 357 | 共和新路街道 | 街面 | 西藏北路民和路路口（东侧）及周边 | 枪球一体机 |
| 358 | 共和新路街道 | 街面 | 闸北公园西北门西侧通道（共和新路1667号南侧通道）及周边 | 枪球一体机 |
| 359 | 共和新路街道 | 街面 | 北宝兴路152-180号东侧街面南向北 | 高清抓拍枪机 |
| 360 | 共和新路街道 | 街面 | 谈家桥垃圾厢房对面街面及周边 | 枪球一体机 |
| 361 | 共和新路街道 | 街面 | 中山北路宝昌路路口周边及西北侧沿街 | 枪球一体机 |
| 362 | 共和新路街道 | 街面 | 沪太路669号金海马家具城西侧南向北 | 高清抓拍枪机 |
| 363 | 共和新路街道 | 街面 | 延长路平型关路口（延长路50号）及周边 | 枪球一体机 |
| 364 | 共和新路街道 | 街面 | 万荣路上海银行延长支行周边 | 高清抓拍枪机 |
| 365 | 共和新路街道 | 街面 | 延长路1725弄小区周边 | 高清抓拍枪机 |
| 366 | 共和新路街道 | 街面 | 北宝兴路柳营路路口（北宝兴路2号）东侧街面及周边 | 枪球一体机 |
| 367 | 共和新路街道 | 街面 | 北宝兴路柳营路路口（北宝兴路1号灯具城）西侧街面及周边 | 枪球一体机 |
| 368 | 共和新路街道 | 街面 | 和田路229弄紫薇阁小区门口及周边 | 枪球一体机 |
| 369 | 共和新路街道 | 街面 | 老沪太路普善路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 370 | 共和新路街道 | 街面 | 老沪太路北盛菜市场（老沪太路116号）门口及周边 | 枪球一体机 |
| 371 | 共和新路街道 | 街面 | 和田路柳营路口及周边 | 枪球一体机 |
| 372 | 共和新路街道 | 街面 | 洛川东路和田路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 373 | 江宁路街道 | 街面 | 常德路370号大门口及周边 | 枪球一体机 |
| 374 | 江宁路街道 | 街面 | 常德路695号门口及周边 | 枪球一体机 |
| 375 | 江宁路街道 | 街面 | 余姚路55号大门口及周边 | 枪球一体机 |
| 376 | 江宁路街道 | 街面 | 西康路新闸路口及周边 | 枪球一体机 |
| 377 | 江宁路街道 | 街面 | 昌化路淮安路口及周边 | 枪球一体机 |
| 378 | 江宁路街道 | 街面 | 新闸路1708号（静安图书馆）门口及周边 | 枪球一体机 |
| 379 | 江宁路街道 | 街面 | 江宁路武定路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 380 | 江宁路街道 | 街面 | 常德路800号门口及周边 | 枪球一体机 |
| 381 | 江宁路街道 | 街面 | 陕西北路昌平路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 382 | 静安寺街道 | 街面 | 愚园路乌鲁木齐北路口西北侧人行道 | 高清抓拍枪机 |
| 383 | 彭浦新村街道 | 街面 | 三泉公园保德路入口及周边 | 枪球一体机 |
| 384 | 彭浦新村街道 | 街面 | 曲沃路450号彭浦新村街道办事处门口及周边 | 枪球一体机 |
| 385 | 彭浦新村街道 | 街面 | 安泽路78号马路及周边 | 枪球一体机 |
| 386 | 彭浦新村街道 | 街面 | 共和新路4428号公共厕所周边马路及人行道 | 枪球一体机 |
| 387 | 彭浦新村街道 | 街面 | 临汾路共和新路西南方向主路及周边 | 枪球一体机 |
| 388 | 彭浦新村街道 | 街面 | 汾西路885弄往南照及周边人行道 | 枪球一体机 |
| 389 | 彭浦新村街道 | 街面 | 岭南路平顺路往南照主干道和周边 | 枪球一体机 |
| 390 | 彭浦新村街道 | 街面 | 岭南路汾西路往西北角主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 391 | 彭浦新村街道 | 街面 | 岭南路临汾路往南及北主干道及人行道 | 枪球一体机 |
| 392 | 彭浦新村街道 | 街面 | 平顺路临汾路往东主干道及人行道 | 枪球一体机 |
| 393 | 彭浦新村街道 | 街面 | 往东北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 394 | 彭浦新村街道 | 街面 | 三泉路保德路往西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 395 | 彭浦新村街道 | 街面 | 共康三村东1门对面沿街及周边 | 枪球一体机 |
| 396 | 彭浦新村街道 | 街面 | 共康四村北面主干道及沿街及周边 | 枪球一体机 |
| 397 | 彭浦新村街道 | 街面 | 临汾路无主弄堂场中路出入口及沿街 | 枪球一体机 |
| 398 | 彭浦新村街道 | 街面 | 临汾路长临路东面主干道及街面 | 枪球一体机 |
| 399 | 彭浦新村街道 | 街面 | 曲沃路场中路东侧及周边 | 枪球一体机 |
| 400 | 彭浦新村街道 | 街面 | 曲沃路临汾路东北角及周边 | 枪球一体机 |
| 401 | 彭浦新村街道 | 街面 | 曲沃路闻喜路西北角及周边 | 枪球一体机 |
| 402 | 彭浦新村街道 | 街面 | 三泉家园东门西南侧主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 403 | 彭浦新村街道 | 街面 | 三泉路临汾路北面主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 404 | 彭浦新村街道 | 街面 | 银都二村东门前南北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 405 | 彭浦新村街道 | 街面 | 场中路共和新路往东主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 406 | 彭浦新村街道 | 街面 | 共和新路场中路往西南主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 407 | 彭浦新村街道 | 街面 | 场中路平顺路往东南主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 408 | 彭浦新村街道 | 街面 | 闻喜路往西北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 409 | 彭浦新村街道 | 街面 | 三泉路往南北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 410 | 彭浦新村街道 | 街面 | 岭南路场中路西南主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 411 | 彭浦新村街道 | 街面 | 保德路平顺路东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 412 | 彭浦新村街道 | 街面 | 东茭泾河道场中路出口左右人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 413 | 彭浦新村街道 | 街面 | 公园入口及周边人行道 | 枪球一体机 |
| 414 | 彭浦新村街道 | 街面 | 共和新路4699弄出入口通道及周边人行道 | 枪球一体机 |
| 415 | 彭浦新村街道 | 街面 | 城市新汇出入口及周边 | 枪球一体机 |
| 416 | 彭浦镇 | 街面 | 绿泉家苑（场中路2268弄）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 417 | 彭浦镇 | 街面 | 浦联佳苑（阳城路388弄）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 418 | 彭浦镇 | 街面 | 宁泰馨苑（运城路341号）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 419 | 彭浦镇 | 街面 | 和源祥邸（灵石路822弄）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 420 | 彭浦镇 | 街面 | 龙盛佳苑（沪太路1329弄）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 421 | 彭浦镇 | 街面 | 望景苑（宜川路733弄）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 422 | 彭浦镇 | 街面 | 亿润苑（永和路459弄）小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 423 | 彭浦镇 | 街面 | 场中路3117弄小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 424 | 彭浦镇 | 街面 | 万荣阳光苑南北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 425 | 彭浦镇 | 街面 | 盛世家园东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 426 | 彭浦镇 | 街面 | 新悦坊东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 427 | 彭浦镇 | 街面 | 龙盛雅苑东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 428 | 彭浦镇 | 街面 | 白玉兰馨园南北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 429 | 彭浦镇 | 街面 | 绿苑小区东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 430 | 彭浦镇 | 街面 | 永和家园东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 431 | 彭浦镇 | 街面 | 龙馨嘉园东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 432 | 彭浦镇 | 街面 | 中星馨恒苑南北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 433 | 彭浦镇 | 街面 | 大宁八一坊东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 434 | 彭浦镇 | 街面 | 场中路2260号东西主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 435 | 彭浦镇 | 街面 | 场中路3308弄东西主干道及小区正门及周边 | 枪球一体机 |
| 436 | 彭浦镇 | 街面 | 少年村路662弄南北主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 437 | 彭浦镇 | 街面 | 老沪太路1291弄（26-32号）主干道及周边 | 枪球一体机 |
| 438 | 彭浦镇 | 街面 | 永和丽园正门东西人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 439 | 石门二路街道 | 街面 | 成都北路新闸路路交叉口西南 | 高清抓拍枪机 |
| 440 | 石门二路街道 | 街面 | 成都北路山海关路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 441 | 石门二路街道 | 街面 | 成都北路北京西路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 442 | 石门二路街道 | 街面 | 成都北路凤阳路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 443 | 石门二路街道 | 街面 | 江宁路武定路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 444 | 石门二路街道 | 街面 | 江宁路新闸路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 445 | 石门二路街道 | 街面 | 康定东路泰兴路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 446 | 石门二路街道 | 街面 | 南京西路成都北路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 447 | 石门二路街道 | 街面 | 南京西路江宁路交叉口及周边 | 枪球一体机 |
| 448 | 石门二路街道 | 街面 | 成都北路新闸路路交叉口西北及周边 | 枪球一体机 |
| 449 | 石门二路街道 | 街面 | 大田路山海关路路口交叉口 | 球机 |
| 450 | 石门二路街道 | 街面 | 南京西路688号门口东西向 | 高清抓拍枪机 |
| 451 | 石门二路街道 | 街面 | 南京西路688号门口东西向 | 高清抓拍枪机 |
| 452 | 石门二路街道 | 街面 | 北京西路大田路路口及周边 | 枪球一体机 |
| 453 | 石门二路街道 | 街面 | 石门二路北京西路路口 | 球机 |
| 454 | 芷江西路街道 | 街面 | 西藏北路青云路西南侧人行道及周边 | 枪球一体机 |
| 455 | 芷江西路街道 | 其他 | 大统路1078号向北街面 | 高清抓拍枪机 |
| 456 | 芷江西路街道 | 其他 | 芷江西路18号向西街面及周边 | 枪球一体机 |
| 457 | 天目西路街道 | 街面 | 光复路梅园路路口小区围墙外绿地 | 高清抓拍枪机 |
| 458 | 天目西路街道 | 街面 | 光复路汉中路路口小区围墙外绿地 | 高清抓拍枪机 |

小区新建点位清单

小区新建点位共计431个。

| 序号 | 街道名称 | 类型 | 新建探头监控区域 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山路街道 | 小区 | 通阁路187号内部垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 2 | 宝山路街道 | 小区 | 公兴商驻楼5号楼侧道路 | 200W固定枪机 |
| 3 | 宝山路街道 | 小区 | 公兴商驻楼9号楼侧道路 | 200W固定枪机 |
| 4 | 宝山路街道 | 小区 | 公兴商驻楼11号侧道路 | 200W固定枪机 |
| 5 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄2号楼主通道 | 400W固定枪机 |
| 6 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄14号楼西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 7 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄18号楼前主通道 | 400W固定枪机 |
| 8 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路239弄12号楼前主通道 | 400W固定枪机 |
| 9 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路239弄13号楼西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 10 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路223弄23号楼（后门）前通道 | 400W固定枪机 |
| 11 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路223弄38号楼（后门）前通道 | 400W固定枪机 |
| 12 | 静安寺街道 | 小区 | 新闸路1911弄17号楼前主通道 | 400W固定枪机 |
| 13 | 静安寺街道 | 小区 | 新闸路1911弄7号楼旁非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 14 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路120弄9号楼前小门 | 200W固定枪机 |
| 15 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路134弄主通道 | 400W固定枪机 |
| 16 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路148弄27号楼侧通道 | 400W固定枪机 |
| 17 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路160弄24号楼后门通道 | 400W固定枪机 |
| 18 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路170弄24号楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 19 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路182号主通道 | 400W固定枪机 |
| 20 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路190弄7号楼侧通道 | 400W固定枪机 |
| 21 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路200弄主通道 | 400W固定枪机 |
| 22 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路208弄5号楼侧通道 | 400W固定枪机 |
| 23 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路220弄1号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 24 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路175弄7号前主通道 | 400W固定枪机 |
| 25 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路149弄2-3号楼间通道 | 400W固定枪机 |
| 26 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路125弄6号老年助餐大门 | 400W固定枪机 |
| 27 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路11弄20号大门口东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 28 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路11弄20号大门内北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 29 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路11弄20号北侧非机动车库 | 400W固定枪机 |
| 30 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄1号楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 31 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄21号楼楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 32 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄41号楼西侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 33 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1603弄1619号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 34 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路40号大楼门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 35 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路246弄30号西侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 36 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路246弄30号西侧非机动车库大门 | 400W固定枪机 |
| 37 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路246弄30号西侧非机动车库 | 400W固定枪机 |
| 38 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路120弄南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 39 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路130弄3号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 40 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路140弄3号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 41 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路140弄3号(后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 42 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路170弄大楼南侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 43 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路212弄14号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 44 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路226弄10号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 45 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路238弄7号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 46 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路238弄7号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 47 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路292弄大楼西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 48 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路294号东侧人行道 | 400W固定枪机 |
| 49 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路314号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 50 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路320弄65号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 51 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路320弄65号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 52 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄主通道1 | 400W固定枪机 |
| 53 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄16号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 54 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄28号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 55 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路65弄1号楼北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 56 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路99弄5号楼东侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 57 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路101号前人行道 | 400W固定枪机 |
| 58 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路107号前人行道 | 400W固定枪机 |
| 59 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1810弄20号北侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 60 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路470弄9号东侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 61 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路488弄6号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 62 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路520弄9号东侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 63 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路532弄60号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 64 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路576弄29号东侧主通道向南 | 400W固定枪机 |
| 65 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路608弄37号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 66 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路608弄21号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 67 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路608弄116号西侧主通道向南 | 400W固定枪机 |
| 68 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路608弄116号西侧主通道向北 | 400W固定枪机 |
| 69 | 静安寺街道 | 小区 | 镇宁路404弄大楼东侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 70 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路100弄5号楼北侧非机动棚 | 400W固定枪机 |
| 71 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路361弄106号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 72 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路361弄66号楼东侧通道向南 | 400W固定枪机 |
| 73 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路361弄20号楼东侧通道向南 | 400W固定枪机 |
| 74 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路395弄12号楼（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 75 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路395弄12号楼南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 76 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路433弄12号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 77 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路457弄7号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 78 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路483弄32号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 79 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路541弄20号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 80 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路579弄22号东侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 81 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路611弄16号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 82 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路627弄35号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 83 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路633号大楼进出口 | 400W固定枪机 |
| 84 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路641弄38号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 85 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路641弄24号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 86 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路657号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 87 | 静安寺街道 | 小区 | 镇宁路270弄北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 88 | 静安寺街道 | 小区 | 镇宁路318弄4号楼北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 89 | 静安寺街道 | 小区 | 镇宁路318弄4号楼南侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 90 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150号326号老大楼南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 91 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150号1号楼东侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 92 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150号1号楼单元门 | 400W固定枪机 |
| 93 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150弄326号老大楼8室西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 94 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路376弄14号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 95 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路394弄南围墙外人行道 | 400W固定枪机 |
| 96 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1915弄4号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 97 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1915弄4号北侧非机动车库 | 400W固定枪机 |
| 98 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1984弄6号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 99 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1984弄15号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 100 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1984弄55号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 101 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路2028弄7号西侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 102 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路322弄1号北侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 103 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路379弄16号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 104 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路421弄3号楼4号楼过道 | 400W固定枪机 |
| 105 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路803弄8号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 106 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路803弄13号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 107 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路639号15幢北侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 108 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路639号15幢南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 109 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路732号4幢102号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 110 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路736号东侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 111 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路426号东侧人行道 | 400W固定枪机 |
| 112 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路444弄72号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 113 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路468弄30号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 114 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路498弄15号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 115 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路498弄5号南侧非机东车棚 | 400W固定枪机 |
| 116 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1222弄大楼乙东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 117 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1242弄南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 118 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1234弄西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 119 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1234弄北侧大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 120 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1242号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 121 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路803弄4号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 122 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1236号（广电大楼）地下非机动车库大门 | 400W固定枪机 |
| 123 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1236号（广电大楼）地下非机动车库入口通道 | 400W固定枪机 |
| 124 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路920弄3号楼西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 125 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路926号大楼大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 126 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路930弄9号西侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 127 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路930弄8号西侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 128 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路942弄6号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 129 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路946弄4号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 130 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路962弄4号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 131 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路966弄A幢北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 132 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路351弄19号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 133 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路449弄东侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 134 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路100弄4号楼西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 135 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路108弄10号楼南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 136 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路112弄10号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 137 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路116弄10号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 138 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐中路11弄北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 139 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐中路15弄6号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 140 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐中路31弄5号（后门）北侧通道向西 | 400W固定枪机 |
| 141 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路22弄9号北侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 142 | 静安寺街道 | 小区 | 延安中路1157弄34号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 143 | 静安寺街道 | 小区 | 延安中路1157弄39号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 144 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路229弄33号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 145 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路229弄19号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 146 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路241弄7号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 147 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路251弄5号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 148 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路263弄7号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 149 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路285弄38号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 150 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路303弄12号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 151 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路786弄4号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 152 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路820弄25号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 153 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路820弄32号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 154 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路148弄4号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 155 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路156弄3号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 156 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路164弄7号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 157 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路172弄2号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 158 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄11号北侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 159 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄21号（后门）北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 160 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄1号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 161 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路210弄10号北侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 162 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路764弄26号（后门）西侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 163 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路772号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 164 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路774弄1号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 165 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路845弄12号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 166 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路845弄12号东侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 167 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路847弄东侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 168 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路85弄3号北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 169 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路85弄5号北侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 170 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄5号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 171 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄8号北侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 172 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄21号南侧主通道 | 400W固定枪机 |
| 173 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄5号楼（后门）通道 | 200W固定枪机 |
| 174 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄8号楼前主通道 | 200W固定枪机 |
| 175 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄14号楼西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 176 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄12号楼旁非机动车棚 | 200W固定枪机 |
| 177 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路175弄10号楼前主通道 | 200W固定枪机 |
| 178 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路239弄12号楼（后门）前主通道 | 200W固定枪机 |
| 179 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路239弄13号楼西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 180 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路239弄13号楼（后门）前通道 | 200W固定枪机 |
| 181 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路223弄9号楼（后门）前通道 | 200W固定枪机 |
| 182 | 静安寺街道 | 小区 | 新闸路1911弄9号楼前主通道 | 200W固定枪机 |
| 183 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路120弄9号楼前通道 | 200W固定枪机 |
| 184 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路208弄3号（后门）通道 | 200W固定枪机 |
| 185 | 静安寺街道 | 小区 | 新闸路1855号前通道 | 200W固定枪机 |
| 186 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路149弄7号前主通道 | 200W固定枪机 |
| 187 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路125弄15号前主通道 | 200W固定枪机 |
| 188 | 静安寺街道 | 小区 | 胶州路11弄20号东侧非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 189 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄11号楼西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 190 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄11号楼西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 191 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄31号楼楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 192 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1729弄41号楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 193 | 静安寺街道 | 小区 | 北京西路1603弄1601号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 194 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路40号大楼北侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 195 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路246弄20号北侧非机动车棚 | 200W固定枪机 |
| 196 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路170弄大楼西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 197 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路320弄65号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 198 | 静安寺街道 | 小区 | 万航渡路320弄65号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 199 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄主通道2 | 200W固定枪机 |
| 200 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄主通道3 | 200W固定枪机 |
| 201 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄2号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 202 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路30弄43支弄18号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 203 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路69弄东楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 204 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路119号前人行道 | 200W固定枪机 |
| 205 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路470弄19号东侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 206 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路488弄21号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 207 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路488弄11号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 208 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路520弄11号东侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 209 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路532弄71号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 210 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路576弄29号东侧主通道向北 | 200W固定枪机 |
| 211 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路576弄61号东侧主通道向南 | 200W固定枪机 |
| 212 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路608弄60号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 213 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路608弄81号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 214 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路361弄100号社区综合文化服务站门口 | 200W固定枪机 |
| 215 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路361弄66号楼东侧通道向北 | 200W固定枪机 |
| 216 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路395弄16号楼东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 217 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路541弄16号东侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 218 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路627弄30号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 219 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路641弄26号北侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 220 | 静安寺街道 | 小区 | 愚园路641弄20号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 221 | 静安寺街道 | 小区 | 镇宁路318弄10号楼东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 222 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150弄2号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 223 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150弄2号西侧非机动车棚 | 200W固定枪机 |
| 224 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150弄2号东侧非机动车棚 | 200W固定枪机 |
| 225 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路150弄326号老大楼8室北侧停车场 | 200W固定枪机 |
| 226 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路376弄30号南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 227 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路376弄32号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 228 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路394弄4号楼北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 229 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1984弄23号南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 230 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1984弄55号南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 231 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路1984弄31号（后门）北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 232 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路2028弄9号西侧非机动车棚 | 200W固定枪机 |
| 233 | 静安寺街道 | 小区 | 南京西路2028弄9号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 234 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路379弄28号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 235 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路421弄4号楼北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 236 | 静安寺街道 | 小区 | 延安西路421弄6号楼北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 237 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路468弄80号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 238 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路468弄110号东侧通道 | 200W固定枪机 |
| 239 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路468弄32号南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 240 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路498弄15号南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 241 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐北路498弄4号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 242 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1236号（广电大楼）地下非机动车库向西 | 200W固定枪机 |
| 243 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路1236号（广电大楼）地下非机动车库向东 | 200W固定枪机 |
| 244 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路930弄6号乙北侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 245 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路100弄3号楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 246 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路100弄2号楼南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 247 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐中路19弄4号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 248 | 静安寺街道 | 小区 | 乌鲁木齐中路31弄5号（后门）北侧通道向东 | 200W固定枪机 |
| 249 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路22弄7号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 250 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路229弄40号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 251 | 静安寺街道 | 小区 | 华山路285弄22号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 252 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路786弄12号（后门）北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 253 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路820弄17号南侧通道 | 200W固定枪机 |
| 254 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路820弄69号西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 255 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路164弄17号（后门）北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 256 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路172弄23号（后门）北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 257 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路172弄25号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 258 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄9号西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 259 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄17号（后门）北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 260 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄25号（后门）北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 261 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路182弄29号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 262 | 静安寺街道 | 小区 | 富民路210弄13号北侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 263 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路764弄14号西侧主通道向北 | 200W固定枪机 |
| 264 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路764弄10号西侧主通道向南 | 200W固定枪机 |
| 265 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路774弄7号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 266 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路774弄13号西侧大门 | 200W固定枪机 |
| 267 | 静安寺街道 | 小区 | 长乐路774弄13号西侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 268 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路845弄4号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 269 | 静安寺街道 | 小区 | 巨鹿路845弄2号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 270 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路85弄5号西侧通道 | 200W固定枪机 |
| 271 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄7号南侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 272 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄15号南侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 273 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄27号南侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 274 | 静安寺街道 | 小区 | 常熟路113弄31号南侧主通道 | 200W固定枪机 |
| 275 | 彭浦镇 | 小区 | 明珠公寓（场中路2600弄1-2号）小区正门前人行道以及马路周边 | 枪球一体机 |
| 276 | 彭浦镇 | 小区 | 永和雅园（永和路880弄）小区北门前公共区域人行道以及马路周边 | 枪球一体机 |
| 277 | 彭浦镇 | 小区 | 恒凌公寓（永和路599弄1-6号）小区正门前公共区域人行道以及马路周边 | 枪球一体机 |
| 278 | 石门二路街道 | 小区 | 成都北路515弄弄口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 279 | 石门二路街道 | 小区 | 成都北路503弄弄口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 280 | 石门二路街道 | 小区 | 成都北路493弄弄口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 281 | 石门二路街道 | 小区 | 成都北路483弄弄口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 282 | 石门二路街道 | 小区 | 成都北路527弄弄口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 283 | 石门二路街道 | 小区 | 成都北路527弄弄口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 284 | 石门二路街道 | 小区 | 新闸路1124弄大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 285 | 石门二路街道 | 小区 | 南苏州路1393弄大门出入口前人行道以及马路周边 | 球机 |
| 286 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 287 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路594弄大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 288 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路624弄小区大门出入口前人行道以及马路周边 | 球机 |
| 289 | 石门二路街道 | 小区 | 凤阳路624弄小区大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 290 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路445弄小区大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 291 | 石门二路街道 | 小区 | 石门二路15弄小区大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 292 | 石门二路街道 | 小区 | 南京西路886弄小区大门出入口人行道以及马路周边 | 球机 |
| 293 | 石门二路街道 | 小区 | 南京西路972弄小区大门出入口前人行道以及马路周边 | 球机 |
| 294 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路148弄小区大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 295 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路148弄小区大门出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 296 | 石门二路街道 | 小区 | 南京西路860弄小区大门出入口前人行道以及马路周边 | 球机 |
| 297 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 298 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 299 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄1号楼东侧主干道及自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 300 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 301 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄2号楼东侧主干道及自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 302 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄3、4号楼之间主干道及自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 303 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄3号楼东侧主干道 | 200W固定枪机 |
| 304 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄3号楼东侧自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 305 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 306 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 307 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 308 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄6号楼东侧主干道 | 200W固定枪机 |
| 309 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄4号楼东侧主干道及自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 310 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 311 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄6号楼东侧自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 312 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄非机动车库 | 200W固定枪机 |
| 313 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄5号楼东侧主干道及自动停车位 | 200W固定枪机 |
| 314 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路875弄绿化带垃圾偷放 | 200W固定枪机 |
| 315 | 芷江西路街道 | 小区 | 853弄1号楼门口 | 200W固定枪机 |
| 316 | 芷江西路街道 | 小区 | 853弄4号楼北侧停车位 | 200W固定枪机 |
| 317 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路455弄3号楼北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 318 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路455弄16号北侧通道 | 200W固定枪机 |
| 319 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路455弄非机动车库内东向西 | 200W固定枪机 |
| 320 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路693弄主通道 | 200W固定枪机 |
| 321 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路693弄大楼出入口前公共区域 | 200W固定枪机 |
| 322 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1395弄3号楼后菜市场后门 | 200W固定枪机 |
| 323 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路845号单元门 | 200W固定枪机 |
| 324 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路855号单元门 | 200W固定枪机 |
| 325 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路865号单元门 | 200W固定枪机 |
| 326 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路730弄2号单元门 | 200W固定枪机 |
| 327 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路730弄1号单元门 | 200W固定枪机 |
| 328 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路660号单元门 | 200W固定枪机 |
| 329 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路650号单元门 | 200W固定枪机 |
| 330 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路600号单元门 | 200W固定枪机 |
| 331 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路594号单元门 | 200W固定枪机 |
| 332 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄1号楼单元门内侧 | 200W固定枪机 |
| 333 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄2号楼单元门内侧 | 200W固定枪机 |
| 334 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄3号楼单元门内侧 | 200W固定枪机 |
| 335 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄9号楼单元门内侧 | 200W固定枪机 |
| 336 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄10号楼单元门内侧 | 200W固定枪机 |
| 337 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄11号楼单元门内侧 | 200W固定枪机 |
| 338 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄14号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 339 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄5号楼北侧前通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 340 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄1号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 341 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄5号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 342 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄12号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 343 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄19号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 344 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄16号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 345 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄23号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 346 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄28号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 347 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄22号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 348 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄2号北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 349 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄2号北侧绿化带 | 200W固定枪机 |
| 350 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄3号南侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 351 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄3号东北侧非机动车棚 | 200W固定枪机 |
| 352 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路933弄10号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 353 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路933弄13号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 354 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1455弄非机动车棚东向西 | 200W固定枪机 |
| 355 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1455弄非机动车棚西向东 | 200W固定枪机 |
| 356 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄6号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 357 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄2号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 358 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄2号楼北侧健身区西向东 | 200W固定枪机 |
| 359 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄8号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 360 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄2号楼出入口外侧 | 200W固定枪机 |
| 361 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1号楼出入口外侧 | 200W固定枪机 |
| 362 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1号楼东侧消防通道南向北 | 200W固定枪机 |
| 363 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄4号楼甲非机动车充电区北向南 | 200W固定枪机 |
| 364 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄5号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 365 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄10号楼西侧通道北向南 | 200W固定枪机 |
| 366 | 芷江西路街道 | 小区 | 永兴路660号楼南侧健身步道东向西 | 200W固定枪机 |
| 367 | 芷江西路街道 | 小区 | 永兴小马路33号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 368 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄北侧非机动车棚西向东 | 200W固定枪机 |
| 369 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄北侧非机动车棚东向西 | 200W固定枪机 |
| 370 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄2号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 371 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄3号楼东侧通道北向南 | 200W固定枪机 |
| 372 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄5号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 373 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄5号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 374 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄1号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 375 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄4号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 376 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄8号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 377 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄5号楼北侧通道北向南 | 200W固定枪机 |
| 378 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄7号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 379 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄10号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 380 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄16号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 381 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄15号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 382 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄13号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 383 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄垃圾暂存区 | 200W固定枪机 |
| 384 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄19号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 385 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄19号楼北侧通道南向北 | 200W固定枪机 |
| 386 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄39号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 387 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄41号楼西侧通道南向北 | 200W固定枪机 |
| 388 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄43号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 389 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄29号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 390 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄27号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 391 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄9号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 392 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄13号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 393 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路970弄15号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 394 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村9号楼东侧通道南向北 | 200W固定枪机 |
| 395 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村微型消防站东侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 396 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村8号楼南侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 397 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村健身区西向东 | 200W固定枪机 |
| 398 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村15号楼东侧通道南向北 | 200W固定枪机 |
| 399 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村15号楼北侧通道东向西 | 200W固定枪机 |
| 400 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路统北村7号楼北侧通道西向东 | 200W固定枪机 |
| 401 | 天目西路街道 | 小区 | 长安路516号单元门 | 200W固定枪机 |
| 402 | 天目西路街道 | 小区 | 恒丰路48弄大门前非机动车停放区域 | 200W固定枪机 |
| 403 | 北站街道 | 小区 | 北市场小区出入口前人行道及马路周边 | 枪球一体机 |
| 404 | 北站街道 | 小区 | 北市场小区后出入口门前人行道及马路周边 | 枪球一体机 |
| 405 | 北站街道 | 小区 | 康乐大楼停车场出入口前人行道及马路周边 | 枪球一体机 |
| 406 | 北站街道 | 小区 | 康乐大楼出入口前人行道及马路周边 | 枪球一体机 |
| 407 | 北站街道 | 小区 | 康乐大楼旁非机动车停车位以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 408 | 北站街道 | 小区 | 天目大楼旁非机动车停车位以及周边区域 | 枪球一体机 |
| 409 | 北站街道 | 小区 | 天目大楼西门前人行道及马路周边 | 枪球一体机 |
| 410 | 北站街道 | 小区 | 天目大楼东门前人行道及马路周边 | 枪球一体机 |
| 411 | 南京西路街道 | 小区 | 延安中路913弄80号东北角 | 200W固定枪机 |
| 412 | 南京西路街道 | 小区 | 巨鹿鹿588弄12号东南角 | 200W固定枪机 |
| 413 | 南京西路街道 | 小区 | 南京西路1025弄96号后门东北角 | 200W固定枪机 |
| 414 | 南京西路街道 | 小区 | 南京西路1081弄68号后门西北角 | 200W固定枪机 |
| 415 | 南京西路街道 | 小区 | 南京西路1129弄59弄旁东墙 | 200W固定枪机 |
| 416 | 南京西路街道 | 小区 | 升平街41弄32号北墙 | 200W固定枪机 |
| 417 | 南京西路街道 | 小区 | 升平街79弄73号马路对面北墙 | 200W固定枪机 |
| 418 | 南京西路街道 | 小区 | 南京西路591弄110号东北角 | 200W固定枪机 |
| 419 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1873弄1-3号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 420 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1873弄3号东侧通道北向南 | 400W固定枪机 |
| 421 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1869弄3号东侧通道北向南 | 400W固定枪机 |
| 422 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1865弄1-3号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 423 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1857弄1-4号东侧通道北向南 | 400W固定枪机 |
| 424 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1857弄4号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 425 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1857弄3号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 426 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄4号北侧通道南向北 | 400W固定枪机 |
| 427 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄1-3号东侧通道南向北 | 400W固定枪机 |
| 428 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄5-6号东侧通道南向北 | 400W固定枪机 |
| 429 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄6号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 430 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄7号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 431 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄5号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |

托底点位翻新清单

托底翻新点位共计833个。

| 序号 | 街道 | 类型 | 监控区域 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝山路街道 | 小区 | 宝昌路580弄门卫室门前通道 | 400W固定枪机 |
| 2 | 宝山路街道 | 小区 | 宝昌路580弄1号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 3 | 宝山路街道 | 小区 | 宝昌路580弄2号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 4 | 宝山路街道 | 小区 | 宝昌路580弄3号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 5 | 宝山路街道 | 小区 | 宝昌路580弄东出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 6 | 宝山路街道 | 小区 | 宝昌路580弄4号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 7 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄地面停车 | 400W固定枪机 |
| 8 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄地面停车 | 400W固定枪机 |
| 9 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄地面停车 | 400W固定枪机 |
| 10 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄地面停车 | 400W固定枪机 |
| 11 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄主干道 | 400W固定枪机 |
| 12 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄楼宇出入口 | 400W固定枪机 |
| 13 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄楼宇出入口 | 400W固定枪机 |
| 14 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 15 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄主干道 | 400W固定枪机 |
| 16 | 宝山路街道 | 小区 | 芷江中路660弄小区内部 | 400W固定枪机 |
| 17 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄大门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 18 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄大门进口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 19 | 北站街道 | 小区 | 大统路159弄进口机动车位 | 400W固定枪机 |
| 20 | 北站街道 | 小区 | 大统路159弄大门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 21 | 北站街道 | 小区 | 大统路159弄左通道垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 22 | 北站街道 | 小区 | 大统路159弄右通道停车位 | 400W固定枪机 |
| 23 | 北站街道 | 小区 | 大统路159弄地面停车 | 400W固定枪机 |
| 24 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄左通道非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 25 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄右通道非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 26 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄左后墙 | 400W固定枪机 |
| 27 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄右非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 28 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄右非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 29 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地下车棚左通道 | 400W固定枪机 |
| 30 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄左后墙 | 400W固定枪机 |
| 31 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄主干道 | 400W固定枪机 |
| 32 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地下车棚右1 | 400W固定枪机 |
| 33 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地下车棚右通道左1 | 400W固定枪机 |
| 34 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地下车位左后墙 | 400W固定枪机 |
| 35 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地下车棚左通道2 | 400W固定枪机 |
| 36 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地上车棚右1 | 400W固定枪机 |
| 37 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地下车棚左通道2 | 400W固定枪机 |
| 38 | 北站街道 | 小区 | 大统路107弄地上车棚左1 | 400W固定枪机 |
| 39 | 北站街道 | 小区 | 南星小区7号楼侧非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 40 | 北站街道 | 小区 | 南星小区非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 41 | 北站街道 | 小区 | 南星小区1号楼自行车入口通道 | 400W固定枪机 |
| 42 | 北站街道 | 小区 | 南星小区4号楼车棚进口右 | 400W固定枪机 |
| 43 | 北站街道 | 小区 | 南星小区4号楼车棚内通道1 | 400W固定枪机 |
| 44 | 北站街道 | 小区 | 南星小区1号楼自行车棚左侧车位 | 400W固定枪机 |
| 45 | 北站街道 | 小区 | 华侨公寓后门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 46 | 北站街道 | 小区 | 华侨公寓主干道 | 400W固定枪机 |
| 47 | 北站街道 | 小区 | 华侨公寓非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 48 | 北站街道 | 小区 | 华侨公寓正门垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 49 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼大厅公共区域 | 400W固定枪机 |
| 50 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼大厅公共区域2 | 400W固定枪机 |
| 51 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼后门街面人行道 | 400W固定枪机 |
| 52 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼小区内部绿化带小路 | 400W固定枪机 |
| 53 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼后院小区出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 54 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼后门公共区域 | 400W固定枪机 |
| 55 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼后门公共区域2 | 400W固定枪机 |
| 56 | 北站街道 | 小区 | 新民大楼非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 57 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼大门公共区域 | 400W固定枪机 |
| 58 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼南侧通道出入口 | 400W固定枪机 |
| 59 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼东侧街面 | 400W固定枪机 |
| 60 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼外停车 | 400W固定枪机 |
| 61 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼南停车位2垃圾箱房 | 400W固定枪机 |
| 62 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼南停车位 | 400W固定枪机 |
| 63 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼乌镇路停车位 | 400W固定枪机 |
| 64 | 北站街道 | 小区 | 陶瓷大楼车辆进口及停车位 | 400W固定枪机 |
| 65 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼大门公共区域 | 400W固定枪机 |
| 66 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼大门公共区域2 | 400W固定枪机 |
| 67 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼后门公共区域 | 400W固定枪机 |
| 68 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼前通道街面 | 400W固定枪机 |
| 69 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼地面停车1 | 400W固定枪机 |
| 70 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼便民点 | 400W固定枪机 |
| 71 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼地面停车2 | 400W固定枪机 |
| 72 | 北站街道 | 小区 | 沪金大楼地面停车3 | 400W固定枪机 |
| 73 | 大宁路街道 | 小区 | 新宁康家园大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 74 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路2169弄新宁康家园1号垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 75 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄5号楼垃圾箱房 | 400W固定枪机 |
| 76 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路2169弄新宁康家园11号垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 77 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2169弄11号 | 400W固定枪机 |
| 78 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2205弄20号 | 400W固定枪机 |
| 79 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2205弄21号 | 400W固定枪机 |
| 80 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2169弄10号 | 400W固定枪机 |
| 81 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2205弄15号 | 400W固定枪机 |
| 82 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2205弄10号 | 400W固定枪机 |
| 83 | 大宁路街道 | 小区 | 宁康家园2205弄20号 | 400W固定枪机 |
| 84 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄4号西墙照西通道 | 400W固定枪机 |
| 85 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄17号西边杆照西通道 | 400W固定枪机 |
| 86 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄10号西墙 | 400W固定枪机 |
| 87 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路2203弄居委会门前 | 400W固定枪机 |
| 88 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄12号西边杆照西通道 | 400W固定枪机 |
| 89 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄3号西墙照北通道 | 400W固定枪机 |
| 90 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄10号东边杆照东通道 | 400W固定枪机 |
| 91 | 大宁路街道 | 小区 | 2169弄5号对面杆照东通道 | 400W固定枪机 |
| 92 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄10号西墙照西通道 | 400W固定枪机 |
| 93 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄2号西墙照北通道 | 400W固定枪机 |
| 94 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄9号门上照北通道 | 400W固定枪机 |
| 95 | 大宁路街道 | 小区 | 2203弄11号东边杆照东通道 | 400W固定枪机 |
| 96 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄9号西墙照西通道 | 400W固定枪机 |
| 97 | 大宁路街道 | 小区 | 2169弄5号对面感照西通道 | 400W固定枪机 |
| 98 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄20号西墙照西通道 | 400W固定枪机 |
| 99 | 大宁路街道 | 小区 | 2169弄8号对面杆照南通道门 | 400W固定枪机 |
| 100 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄23号对面杆照东通道 | 400W固定枪机 |
| 101 | 大宁路街道 | 小区 | 2169弄11号西墙照西通道 | 400W固定枪机 |
| 102 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄21号对面杆照南通道 | 400W固定枪机 |
| 103 | 大宁路街道 | 小区 | 2169弄8号对面杆照北通道 | 400W固定枪机 |
| 104 | 大宁路街道 | 小区 | 2205弄23号西边杆照西通道 | 400W固定枪机 |
| 105 | 大宁路街道 | 小区 | 上工新村垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 106 | 大宁路街道 | 小区 | 八方花苑大宁路700弄5号 | 400W固定枪机 |
| 107 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-4号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 108 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-西门通道 | 400W固定枪机 |
| 109 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路540弄小区40弄45号旁垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 110 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路540弄小区9号（垃圾厢房） | 400W固定枪机 |
| 111 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-18号楼后通道 | 400W固定枪机 |
| 112 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-18号西南角 | 400W固定枪机 |
| 113 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-花园广场 | 400W固定枪机 |
| 114 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-610弄门口通道 | 400W固定枪机 |
| 115 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路540弄54号门口通道向西 | 400W固定枪机 |
| 116 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-23号西南角向西 | 400W固定枪机 |
| 117 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-3-9号门口通道 | 400W固定枪机 |
| 118 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-63号门口通道向西 | 400W固定枪机 |
| 119 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-570弄门口通道 | 400W固定枪机 |
| 120 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-24号东围墙垃圾房及通道 | 400W固定枪机 |
| 121 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-23号楼西南角向南 | 400W固定枪机 |
| 122 | 大宁路街道 | 小区 | 宁和小区-28 29号西南通道 | 400W固定枪机 |
| 123 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区2号边上通道 | 400W固定枪机 |
| 124 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区1号边上通道 | 400W固定枪机 |
| 125 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 126 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区5号门口 | 400W固定枪机 |
| 127 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区10号边上通道 | 400W固定枪机 |
| 128 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区1号垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 129 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区4号门口 | 400W固定枪机 |
| 130 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区8号边上通道 | 400W固定枪机 |
| 131 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区12号边上通道 | 400W固定枪机 |
| 132 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区通道1 | 400W固定枪机 |
| 133 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区6号外通道 | 400W固定枪机 |
| 134 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区9号门前 | 400W固定枪机 |
| 135 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区8号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 136 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区9号门前停车场 | 400W固定枪机 |
| 137 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区4号边上停车位 | 400W固定枪机 |
| 138 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄小区11号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 139 | 大宁路街道 | 小区 | 共宁小区43号垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 140 | 大宁路街道 | 小区 | 共宁小区14号垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 141 | 大宁路街道 | 小区 | 平型关路615弄3号垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 142 | 大宁路街道 | 小区 | 绿色丽园535弄38号垃圾压缩站 | 400W固定枪机 |
| 143 | 大宁路街道 | 小区 | 绿色丽园535弄43号门口垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 144 | 大宁路街道 | 小区 | 绿色丽园535弄进口垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 145 | 大宁路街道 | 小区 | 绿色丽园667弄出口垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 146 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄1号楼东侧 | 400W固定枪机 |
| 147 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄1-3号通道 | 400W固定枪机 |
| 148 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路370弄5-8号向西通道 | 400W固定枪机 |
| 149 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路376号门面房前 | 400W固定枪机 |
| 150 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄垃圾箱房 | 400W固定枪机 |
| 151 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄1号楼和12号楼中间北侧 | 400W固定枪机 |
| 152 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄6号楼西北侧 | 400W固定枪机 |
| 153 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄8号楼前配电站旁 | 400W固定枪机 |
| 154 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄61号楼侧 | 400W固定枪机 |
| 155 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄6号楼西北侧 | 400W固定枪机 |
| 156 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路420号门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 157 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄8号楼门口 | 400W固定枪机 |
| 158 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路530号门面房门口 | 400W固定枪机 |
| 159 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄13-14号 | 400W固定枪机 |
| 160 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄15号楼西北侧 | 400W固定枪机 |
| 161 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村6号楼垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 162 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村10号楼垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 163 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄3#4#5#号大门通道 | 400W固定枪机 |
| 164 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 165 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄8号大门 | 400W固定枪机 |
| 166 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄进门通道4 | 400W固定枪机 |
| 167 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄进门通道2 | 400W固定枪机 |
| 168 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄进门通道2 | 400W固定枪机 |
| 169 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄停车库 | 400W固定枪机 |
| 170 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄3#-5# | 400W固定枪机 |
| 171 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄消防通道大门 | 400W固定枪机 |
| 172 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄6#7#大门 | 400W固定枪机 |
| 173 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄消防通道1 | 400W固定枪机 |
| 174 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄消防通道4 | 400W固定枪机 |
| 175 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄通道 | 400W固定枪机 |
| 176 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄1#2#号大门 | 400W固定枪机 |
| 177 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄小区非机动车库入口通道 | 400W固定枪机 |
| 178 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路519弄小区8号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 179 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村小区门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 180 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村小区外面门口东侧人行道 | 400W固定枪机 |
| 181 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村1 号楼东北侧 | 400W固定枪机 |
| 182 | 大宁路街道 | 小区 | 延长中路500弄11-12#通道 | 400W固定枪机 |
| 183 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村5号楼东侧 | 400W固定枪机 |
| 184 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村5号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 185 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村8-7号通道 | 400W固定枪机 |
| 186 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村9号楼门口 | 400W固定枪机 |
| 187 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村9号通道 | 400W固定枪机 |
| 188 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村9号楼西侧 | 400W固定枪机 |
| 189 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村9号楼门口 | 400W固定枪机 |
| 190 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村非机动车库入口通道 | 400W固定枪机 |
| 191 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村4-6号通道 | 400W固定枪机 |
| 192 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村8号楼前配电站旁 | 400W固定枪机 |
| 193 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村小区外面门口西侧 | 400W固定枪机 |
| 194 | 大宁路街道 | 小区 | 延铁新村1-3号通道 | 400W固定枪机 |
| 195 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区大门口停车位 | 400W固定枪机 |
| 196 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区10号楼垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 197 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区26号对面（垃圾厢房） | 400W固定枪机 |
| 198 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区车库门口北面通道 | 400W固定枪机 |
| 199 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区15号前通道 | 400W固定枪机 |
| 200 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区大门口健身活动区 | 400W固定枪机 |
| 201 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区28号后面通道 | 400W固定枪机 |
| 202 | 大宁路街道 | 小区 | 粤秀小区30号后面通道 | 400W固定枪机 |
| 203 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄大门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 204 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄7号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 205 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄6号边通道 | 400W固定枪机 |
| 206 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路49弄主通道 | 400W固定枪机 |
| 207 | 大宁路街道 | 小区 | 八方花苑12号通道 | 400W固定枪机 |
| 208 | 大宁路街道 | 小区 | 八方花苑26号通道 | 400W固定枪机 |
| 209 | 大宁路街道 | 小区 | 延长新村非机动车库（一）南向北 | 400W固定枪机 |
| 210 | 大宁路街道 | 小区 | 老沪太路101弄南门前通道 | 400W固定枪机 |
| 211 | 大宁路街道 | 小区 | 老沪太路101弄16号前通道 | 400W固定枪机 |
| 212 | 大宁路街道 | 小区 | 延长新村非机动车库（一）出入口 | 400W固定枪机 |
| 213 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄62号旁通道向南 | 400W固定枪机 |
| 214 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄62号旁通道向西 | 400W固定枪机 |
| 215 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄43号旁通道 | 400W固定枪机 |
| 216 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄64号旁通道 | 400W固定枪机 |
| 217 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄56号旁通道 | 400W固定枪机 |
| 218 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄54号前非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 219 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1700弄51号前通道 | 400W固定枪机 |
| 220 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村北宝兴路大门 | 400W固定枪机 |
| 221 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村3号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 222 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村6号通道 | 400W固定枪机 |
| 223 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村非机动车库门口通道 | 400W固定枪机 |
| 224 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村消防通道 | 400W固定枪机 |
| 225 | 大宁路街道 | 小区 | 上大东村14号通道 | 400W固定枪机 |
| 226 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄大门外向内 | 400W固定枪机 |
| 227 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄1号楼西北角 | 400W固定枪机 |
| 228 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄3号北侧绿化 | 400W固定枪机 |
| 229 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄1号西南角绿化 | 400W固定枪机 |
| 230 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄西门进口东侧 | 400W固定枪机 |
| 231 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄1号西南角门口 | 400W固定枪机 |
| 232 | 大宁路街道 | 小区 | 大宁路660弄大门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 233 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区1、2、3幢楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 234 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区14号15号消防通道 | 400W固定枪机 |
| 235 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区6-7号通道 | 400W固定枪机 |
| 236 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区8幢12号楼西面停车位 | 400W固定枪机 |
| 237 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区建筑垃圾临时存放点 | 400W固定枪机 |
| 238 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区9幢14号楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 239 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区4、5幢楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 240 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区15幢楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 241 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区小学门前通道 | 400W固定枪机 |
| 242 | 共和新路街道 | 小区 | 延新小区3幢3号楼正对面通道 | 400W固定枪机 |
| 243 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄大门向东 | 400W固定枪机 |
| 244 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄大门向南 | 400W固定枪机 |
| 245 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄大门通道 | 400W固定枪机 |
| 246 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄1号 | 400W固定枪机 |
| 247 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄17号弄堂 | 400W固定枪机 |
| 248 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄居委会向南 | 400W固定枪机 |
| 249 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄居委会向东 | 400W固定枪机 |
| 250 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄14号楼通 | 400W固定枪机 |
| 251 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄18号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 252 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄8号楼 | 400W固定枪机 |
| 253 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄20号楼 | 400W固定枪机 |
| 254 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄6号后向西 | 400W固定枪机 |
| 255 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄1号甲 | 400W固定枪机 |
| 256 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥163弄19号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 257 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 258 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑4号向东 | 400W固定枪机 |
| 259 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑21号通道 | 400W固定枪机 |
| 260 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑11号向南 | 400W固定枪机 |
| 261 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑16号向东 | 400W固定枪机 |
| 262 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑11号向北 | 400W固定枪机 |
| 263 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑19号向南 | 400W固定枪机 |
| 264 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑大门向南道路 | 400W固定枪机 |
| 265 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑21号向北 | 400W固定枪机 |
| 266 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑19号向东 | 400W固定枪机 |
| 267 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑19号向北 | 400W固定枪机 |
| 268 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑13号向东 | 400W固定枪机 |
| 269 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑8号向东 | 400W固定枪机 |
| 270 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑4号向西 | 400W固定枪机 |
| 271 | 共和新路街道 | 小区 | 久乐苑河塘小路 | 400W固定枪机 |
| 272 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1353弄门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 273 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1326弄小区门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 274 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1363弄小区内 | 400W固定枪机 |
| 275 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1363弄 | 400W固定枪机 |
| 276 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1326弄车棚 | 400W固定枪机 |
| 277 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1341弄小区门口人行道 | 400W固定枪机 |
| 278 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1341弄小区内 | 400W固定枪机 |
| 279 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1353弄泵房 | 400W固定枪机 |
| 280 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1325弄临街 | 400W固定枪机 |
| 281 | 共和新路街道 | 小区 | 共和新路1345弄临街 | 400W固定枪机 |
| 282 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄2号 | 400W固定枪机 |
| 283 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 284 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄主通道 | 400W固定枪机 |
| 285 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197栋6单元 | 400W固定枪机 |
| 286 | 共和新路街道 | 小区 | 前公共区域中山北路173弄大门 | 400W固定枪机 |
| 287 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄后通道 | 400W固定枪机 |
| 288 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄4.5 | 400W固定枪机 |
| 289 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄主过道 | 400W固定枪机 |
| 290 | 共和新路街道 | 小区 | 中山北路197弄后围 | 400W固定枪机 |
| 291 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 292 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓通道2 | 400W固定枪机 |
| 293 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓1/2号门 | 400W固定枪机 |
| 294 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓小门人行道 | 400W固定枪机 |
| 295 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓通道1 | 400W固定枪机 |
| 296 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓5/6号门 | 400W固定枪机 |
| 297 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓大 | 400W固定枪机 |
| 298 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓南门人行道 | 400W固定枪机 |
| 299 | 共和新路街道 | 小区 | 上环公寓3/4号门 | 400W固定枪机 |
| 300 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄小区门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 301 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄后围 | 400W固定枪机 |
| 302 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄小区 | 400W固定枪机 |
| 303 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄小区侧门 | 400W固定枪机 |
| 304 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄1号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 305 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄车棚 | 400W固定枪机 |
| 306 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄3号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 307 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路838弄4号楼后 | 400W固定枪机 |
| 308 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄和田公寓1 | 400W固定枪机 |
| 309 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄3号楼北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 310 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄北门通道向北 | 400W固定枪机 |
| 311 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄3号楼东侧小路 | 400W固定枪机 |
| 312 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄西门（内侧） | 400W固定枪机 |
| 313 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄北门进出口（内侧） | 400W固定枪机 |
| 314 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄3号楼南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 315 | 共和新路街道 | 小区 | 平型关路37弄和田公寓8 | 400W固定枪机 |
| 316 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄大门 | 400W固定枪机 |
| 317 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄围 | 400W固定枪机 |
| 318 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄1号楼前 | 400W固定枪机 |
| 319 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄停车场 | 400W固定枪机 |
| 320 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄5号楼前 | 400W固定枪机 |
| 321 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄3号楼前 | 400W固定枪机 |
| 322 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄小道 | 400W固定枪机 |
| 323 | 共和新路街道 | 小区 | 和田公寓陈家宅路12弄4号楼前 | 400W固定枪机 |
| 324 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀苑小区次通道2 | 400W固定枪机 |
| 325 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀苑1号到12号 | 400W固定枪机 |
| 326 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀苑小区1号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 327 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀小区4.5号楼 | 400W固定枪机 |
| 328 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀小区1号楼出口 | 400W固定枪机 |
| 329 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀小区门口人行道 | 400W固定枪机 |
| 330 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀小区门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 331 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀小区4号楼步行道 | 400W固定枪机 |
| 332 | 共和新路街道 | 小区 | 冠秀小区次通道 | 400W固定枪机 |
| 333 | 共和新路街道 | 小区 | 冠华大楼垃圾箱房 | 400W固定枪机 |
| 334 | 共和新路街道 | 小区 | 冠华大楼8号楼后通道 | 400W固定枪机 |
| 335 | 共和新路街道 | 小区 | 冠华大楼健身区域 | 400W固定枪机 |
| 336 | 共和新路街道 | 小区 | 冠华大楼共和新路1200弄10号前通道 | 400W固定枪机 |
| 337 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼大堂 | 400W固定枪机 |
| 338 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼地下车库 | 400W固定枪机 |
| 339 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼车库 | 400W固定枪机 |
| 340 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼非机动车棚 | 400W固定枪机 |
| 341 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼非机动车通道 | 400W固定枪机 |
| 342 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼后门人行道 | 400W固定枪机 |
| 343 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼大门通道 | 400W固定枪机 |
| 344 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼大门人行道 | 400W固定枪机 |
| 345 | 共和新路街道 | 小区 | 合建大楼大门向北通道 | 400W固定枪机 |
| 346 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓 | 400W固定枪机 |
| 347 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓南大门通道 | 400W固定枪机 |
| 348 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓一号门通道 | 400W固定枪机 |
| 349 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓南大门公共区域 | 400W固定枪机 |
| 350 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓北大门公共区域 | 400W固定枪机 |
| 351 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓二号门通道 | 400W固定枪机 |
| 352 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓停车场 | 400W固定枪机 |
| 353 | 共和新路街道 | 小区 | 城龙公寓停车场通道 | 400W固定枪机 |
| 354 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄1号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 355 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄2号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 356 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川东路305弄24-25号 | 400W固定枪机 |
| 357 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川东路140弄15号 | 400W固定枪机 |
| 358 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄3号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 359 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄4号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 360 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄5号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 361 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄6号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 362 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄7号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 363 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄8号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 364 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄9号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 365 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄10号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 366 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄7号楼侧通道 | 400W固定枪机 |
| 367 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄8号楼侧通道 | 400W固定枪机 |
| 368 | 共和新路街道 | 小区 | 洛川中路777弄9号楼侧通道 | 400W固定枪机 |
| 369 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥路80弄7号旁通道 | 400W固定枪机 |
| 370 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥路80弄11号旁通道 | 400W固定枪机 |
| 371 | 共和新路街道 | 小区 | 谈家桥路80弄12号旁通道 | 400W固定枪机 |
| 372 | 共和新路街道 | 小区 | 谭家桥85弄居委会前通道 | 400W固定枪机 |
| 373 | 共和新路街道 | 小区 | 谭家桥85弄4号钱通道 | 400W固定枪机 |
| 374 | 共和新路街道 | 小区 | 谭家桥85弄8号旁花园 | 400W固定枪机 |
| 375 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区1号楼西垃圾房通道 | 400W固定枪机 |
| 376 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村东北区向南垃圾房通道 | 400W固定枪机 |
| 377 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村东北区正门向北通道 | 400W固定枪机 |
| 378 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村居委会向西通道 | 400W固定枪机 |
| 379 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区81号西出入口通道北段北门 | 400W固定枪机 |
| 380 | 天目西路街道 | 小区 | 静安区和养天目西养护院453弄84号对面 | 400W固定枪机 |
| 381 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区东兄北段通道 | 400W固定枪机 |
| 382 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区西出入口北段通道 | 400W固定枪机 |
| 383 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村大门口前内部道路 | 400W固定枪机 |
| 384 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区西出入口南段通道 | 400W固定枪机 |
| 385 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区29号楼向西通道 | 400W固定枪机 |
| 386 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区21号楼向东垃圾房通道 | 400W固定枪机 |
| 387 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区人行南通道 | 400W固定枪机 |
| 388 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区西出入口北段通道 | 400W固定枪机 |
| 389 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区东出入口南段通道 | 400W固定枪机 |
| 390 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区人行北通道东段 | 400W固定枪机 |
| 391 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村东北区向北通道 | 400W固定枪机 |
| 392 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区电动车充电桩向东通道 | 400W固定枪机 |
| 393 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区35号楼向东通道 | 400W固定枪机 |
| 394 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区27号楼向西通道 | 400W固定枪机 |
| 395 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区南门非机动车停车棚 | 400W固定枪机 |
| 396 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区83号楼向南通道 | 400W固定枪机 |
| 397 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区外向西垃圾房通道 | 400W固定枪机 |
| 398 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村南区人行北通道向西通道 | 400W固定枪机 |
| 399 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区外西段向东通道 | 400W固定枪机 |
| 400 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区非机动车库 | 400W固定枪机 |
| 401 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区49号楼向西通道 | 400W固定枪机 |
| 402 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村东北区向西通道 | 400W固定枪机 |
| 403 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村东北区东出入口北段通道 | 400W固定枪机 |
| 404 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区27号楼向东通道 | 400W固定枪机 |
| 405 | 天目西路街道 | 小区 | 铁路新村北区83号楼向东通道 | 400W固定枪机 |
| 406 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼940号门口 | 400W固定枪机 |
| 407 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼自行车库 | 400W固定枪机 |
| 408 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼南门 | 400W固定枪机 |
| 409 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼南门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 410 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼正门门进口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 411 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼950号门口 | 400W固定枪机 |
| 412 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼950号940号 | 400W固定枪机 |
| 413 | 天目西路街道 | 小区 | 合兴大楼940号垃圾站 | 400W固定枪机 |
| 414 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄2号西侧 | 400W固定枪机 |
| 415 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄北门口 | 400W固定枪机 |
| 416 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄2号西侧 | 400W固定枪机 |
| 417 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄2号西侧向南 | 400W固定枪机 |
| 418 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄6号西北角绿化 | 400W固定枪机 |
| 419 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄6号西北角向北 | 400W固定枪机 |
| 420 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄2号北侧 | 400W固定枪机 |
| 421 | 天目西路街道 | 小区 | 中华新路890弄南门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 422 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄54号非机动车库2门前杆 | 400W固定枪机 |
| 423 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄28号门前杆向西通道 | 400W固定枪机 |
| 424 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄32号门前向北 | 400W固定枪机 |
| 425 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄50号西侧立杆向西 | 400W固定枪机 |
| 426 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄46号西侧立杆向东 | 400W固定枪机 |
| 427 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄46号西侧立杆向西 | 400W固定枪机 |
| 428 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄45号门前左侧杆向西 | 400W固定枪机 |
| 429 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄45号门前左侧杆向东 | 400W固定枪机 |
| 430 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄21号门前 | 400W固定枪机 |
| 431 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄13号门前左侧杆向西 | 400W固定枪机 |
| 432 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄44号门前左侧杆向南 | 400W固定枪机 |
| 433 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄44号门前右侧杆向西 | 400W固定枪机 |
| 434 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄59号门前杆向东 | 400W固定枪机 |
| 435 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄32号门前杆向北 | 400W固定枪机 |
| 436 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄44号门前左侧杆向西 | 400W固定枪机 |
| 437 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄43号垃圾房向北 | 400W固定枪机 |
| 438 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄西大门内向东主干道 | 400W固定枪机 |
| 439 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄北大门内进出口 | 400W固定枪机 |
| 440 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 21 号东侧向东通道 | 400W固定枪机 |
| 441 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 17 号门前向北非机动车库 | 400W固定枪机 |
| 442 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 18 号门前向北非机动车库 | 400W固定枪机 |
| 443 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 11 号东侧向东通道 | 400W固定枪机 |
| 444 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 11 号门前向南通道 | 400W固定枪机 |
| 445 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 11 号门前向东通道 | 400W固定枪机 |
| 446 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 34 号西北角向东通道 | 400W固定枪机 |
| 447 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 46 号西北角向东通道 | 400W固定枪机 |
| 448 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 39 号东侧向东通道 | 400W固定枪机 |
| 449 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 50 号西北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 450 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 44 号东北角向东通道 | 400W固定枪机 |
| 451 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 50 号西北侧向西通道 | 400W固定枪机 |
| 452 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 34 号西北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 453 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄北大门内向南通道 | 400W固定枪机 |
| 454 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄东大门进出口 | 400W固定枪机 |
| 455 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑4号门口 | 400W固定枪机 |
| 456 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 20 号西侧向北停车区 | 400W固定枪机 |
| 457 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 9 号西北角向北通道 | 400W固定枪机 |
| 458 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 20 西侧燃气房向南主干道 | 400W固定枪机 |
| 459 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 物业门前向南主干道 | 400W固定枪机 |
| 460 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 9 号西南角向北通道 | 400W固定枪机 |
| 461 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 6 号西南角非机动车库内向北通道 | 400W固定枪机 |
| 462 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄业主委员会门顶向北通道 | 400W固定枪机 |
| 463 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄东大门门卫室向西主干道 | 400W固定枪机 |
| 464 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 18 号西北角向东通道 | 400W固定枪机 |
| 465 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 16 号门前垃圾房向东通道 | 400W固定枪机 |
| 466 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 6 号西南角非机动车库内向东通道 | 400W固定枪机 |
| 467 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 2号西南角非机动车库内向北通道 | 400W固定枪机 |
| 468 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 62号西南角非机动车库内向东通道 | 400W固定枪机 |
| 469 | 彭浦镇 | 小区 | 沪太路 1188 弄 12 号西侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 470 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑26号河边 | 400W固定枪机 |
| 471 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑15号楼门前 | 400W固定枪机 |
| 472 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑7号车库 | 400W固定枪机 |
| 473 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑16号垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 474 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑19号门口公共区域 | 400W固定枪机 |
| 475 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑6号7号通道 | 400W固定枪机 |
| 476 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑27号 | 400W固定枪机 |
| 477 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑2号车库 | 400W固定枪机 |
| 478 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑1号铁门内道路 | 400W固定枪机 |
| 479 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑9号门口内道路 | 400W固定枪机 |
| 480 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑1号门口内道路 | 400W固定枪机 |
| 481 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑24号门口内道路 | 400W固定枪机 |
| 482 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑26号门口内道路 | 400W固定枪机 |
| 483 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑24号和25号中间通道 | 400W固定枪机 |
| 484 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑3号门口 | 400W固定枪机 |
| 485 | 彭浦镇 | 小区 | 北海新苑5号6号中通道 | 400W固定枪机 |
| 486 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 487 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄17号 | 400W固定枪机 |
| 488 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄19号 | 400W固定枪机 |
| 489 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄29号 | 400W固定枪机 |
| 490 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄27号 | 400W固定枪机 |
| 491 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄52号 | 400W固定枪机 |
| 492 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄46号 | 400W固定枪机 |
| 493 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄38号 | 400W固定枪机 |
| 494 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄北门向北道路 | 400W固定枪机 |
| 495 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄41号 | 400W固定枪机 |
| 496 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄49号 | 400W固定枪机 |
| 497 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄42号西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 498 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄44号 | 400W固定枪机 |
| 499 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄63号 | 400W固定枪机 |
| 500 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄55号 | 400W固定枪机 |
| 501 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路2800弄非机动车库前 | 400W固定枪机 |
| 502 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄1号西侧向西通道 | 400W固定枪机 |
| 503 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄22号门前向西通道 | 400W固定枪机 |
| 504 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄21号门上向北通道 | 400W固定枪机 |
| 505 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄27号西侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 506 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄7号门上向东通道 | 400W固定枪机 |
| 507 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄8号西侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 508 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄8号西侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 509 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3220弄6号西侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 510 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄61号西侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 511 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄98号西侧向西通道 | 400W固定枪机 |
| 512 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄106号东侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 513 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄106号东侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 514 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄111号东南角向北通道 | 400W固定枪机 |
| 515 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄330号西北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 516 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄 北门出入口向北方向人行道 | 400W固定枪机 |
| 517 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄 北门出入口向南方向人行道 | 400W固定枪机 |
| 518 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄1号西侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 519 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄 北门出入口向北方向人行道 | 400W固定枪机 |
| 520 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄42号108室门前向东通道 | 400W固定枪机 |
| 521 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄123号北侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 522 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄124号北侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 523 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄243号西侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 524 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄88号门前向西通道 | 400W固定枪机 |
| 525 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄75号东侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 526 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄98号西侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 527 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄96号东南角向东通道 | 400W固定枪机 |
| 528 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄96号东南角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 529 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄东大门出入口向东通道 | 400W固定枪机 |
| 530 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄240号门前向西通道 | 400W固定枪机 |
| 531 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄120号门前垃圾房向南通道 | 400W固定枪机 |
| 532 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄53号西北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 533 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄59号门前向北通道 | 400W固定枪机 |
| 534 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄54号门前向东通道 | 400W固定枪机 |
| 535 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄89号门旁向北通道 | 400W固定枪机 |
| 536 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄59号门前向东通道 | 400W固定枪机 |
| 537 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄59号门前向西通道 | 400W固定枪机 |
| 538 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄89号东北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 539 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄107号西南角向北通道 | 400W固定枪机 |
| 540 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄107号西南角向西通道 | 400W固定枪机 |
| 541 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3300弄124号北侧向东通道 | 400W固定枪机 |
| 542 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄3号门前右侧杆向北 | 400W固定枪机 |
| 543 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄5号门前左侧杆向南 | 400W固定枪机 |
| 544 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄5号门前左侧杆向西 | 400W固定枪机 |
| 545 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄5号居委会 | 400W固定枪机 |
| 546 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄4号门前杆 | 400W固定枪机 |
| 547 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄4号门前杆向西 | 400W固定枪机 |
| 548 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄5号旁边杆向东 | 400W固定枪机 |
| 549 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄7号门前杆向北 | 400W固定枪机 |
| 550 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄7号西边向西通道 | 400W固定枪机 |
| 551 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄中心花园向南 | 400W固定枪机 |
| 552 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄14号门前立杆向北 | 400W固定枪机 |
| 553 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄11号非机动车库中间向西 | 400W固定枪机 |
| 554 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄19号门前杆向东 | 400W固定枪机 |
| 555 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄11号门前杆 | 400W固定枪机 |
| 556 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄13号门前左侧杆向西 | 400W固定枪机 |
| 557 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄29号门前杆向西 | 400W固定枪机 |
| 558 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄23号门前右侧围墙向南 | 400W固定枪机 |
| 559 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄25号西墙向北门通道 | 400W固定枪机 |
| 560 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄25号门前次入口向南 | 400W固定枪机 |
| 561 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄23号门前右侧围墙向西 | 400W固定枪机 |
| 562 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄31号门前杆向西 | 400W固定枪机 |
| 563 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄43号旁垃圾房监控向西通道 | 400W固定枪机 |
| 564 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄49号门前杆向东南 | 400W固定枪机 |
| 565 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄37号门前杆向东 | 400W固定枪机 |
| 566 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄36号东南墙杆向东 | 400W固定枪机 |
| 567 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄59号门前杆向西 | 400W固定枪机 |
| 568 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄39号门前杆向北 | 400W固定枪机 |
| 569 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄49号门前杆向北 | 400W固定枪机 |
| 570 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄中心花园东南侧立杆向南 | 400W固定枪机 |
| 571 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄入口变电站南侧立杆向东 | 400W固定枪机 |
| 572 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路735弄入口变电站南侧立杆向南 | 400W固定枪机 |
| 573 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路733弄非机动车库2门前杆向北 | 400W固定枪机 |
| 574 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区大门进口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 575 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区大门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 576 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区1号门前杆上对西通道 | 400W固定枪机 |
| 577 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区泵房墙上向东通道 | 400W固定枪机 |
| 578 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区10号门前对泵房门 | 400W固定枪机 |
| 579 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区11号通道向西 | 400W固定枪机 |
| 580 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区13号墙上对垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 581 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区13号甲墙上对车库门 | 400W固定枪机 |
| 582 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区车库墙上向东通道 | 400W固定枪机 |
| 583 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区13号后墙杆上对广场 | 400W固定枪机 |
| 584 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区15号门前杆上对北通道 | 400W固定枪机 |
| 585 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区15号门前杆上对东通道 | 400W固定枪机 |
| 586 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区18号门前车库墙上向东通道 | 400W固定枪机 |
| 587 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区15号后墙杆上对西通道 | 400W固定枪机 |
| 588 | 彭浦镇 | 小区 | 灵石路896弄小区15号后墙杆上对东通道 | 400W固定枪机 |
| 589 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄3号 | 400W固定枪机 |
| 590 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄5号 | 400W固定枪机 |
| 591 | 彭浦镇 | 小区 | 737弄18号南 | 400W固定枪机 |
| 592 | 彭浦镇 | 小区 | 737弄门面 | 400W固定枪机 |
| 593 | 彭浦镇 | 小区 | 737弄18号北 | 400W固定枪机 |
| 594 | 彭浦镇 | 小区 | 彭越浦路800弄14号 | 400W固定枪机 |
| 595 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄11号 | 400W固定枪机 |
| 596 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区800弄25号北 | 400W固定枪机 |
| 597 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区800弄26号 | 400W固定枪机 |
| 598 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄27号 | 400W固定枪机 |
| 599 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄22号 | 400W固定枪机 |
| 600 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄32号 | 400W固定枪机 |
| 601 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄9号 | 400W固定枪机 |
| 602 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区739弄8号对面 | 400W固定枪机 |
| 603 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区800弄7号 | 400W固定枪机 |
| 604 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区800弄5号北 | 400W固定枪机 |
| 605 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄东2门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 606 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄2号北 | 400W固定枪机 |
| 607 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区739弄10号前通道 | 400W固定枪机 |
| 608 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区739弄8号乙 | 400W固定枪机 |
| 609 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄东2门出口朝北 | 400W固定枪机 |
| 610 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区739弄12号 | 400W固定枪机 |
| 611 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄36号南 | 400W固定枪机 |
| 612 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区自行车库向西 | 400W固定枪机 |
| 613 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄25号 | 400W固定枪机 |
| 614 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区739弄小门 | 400W固定枪机 |
| 615 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区739弄东1门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 616 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区737弄24号 | 400W固定枪机 |
| 617 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区800弄5号楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 618 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区消防门房 | 400W固定枪机 |
| 619 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区800弄15号车库前通道 | 400W固定枪机 |
| 620 | 彭浦镇 | 小区 | 万荣小区永和路侧门 | 400W固定枪机 |
| 621 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区东北1门出入口朝北方向人行道 | 400W固定枪机 |
| 622 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区东北1门出入口朝东 | 400W固定枪机 |
| 623 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3308弄5号东北角向西方向 | 400W固定枪机 |
| 624 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3304弄3324号东侧向东方向 | 400W固定枪机 |
| 625 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3308弄1号南侧向西通道 | 400W固定枪机 |
| 626 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3332弄1号内向北通道 | 400W固定枪机 |
| 627 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3308弄1号南侧向东小路 | 400W固定枪机 |
| 628 | 彭浦镇 | 小区 | 场中路3304弄3324号东侧向西方向 | 400W固定枪机 |
| 629 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西西门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 630 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西11号楼 | 400W固定枪机 |
| 631 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西17号楼 | 400W固定枪机 |
| 632 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西花园1 | 400W固定枪机 |
| 633 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西花园2 | 400W固定枪机 |
| 634 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西广场1 | 400W固定枪机 |
| 635 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西广场2 | 400W固定枪机 |
| 636 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西15号楼 | 400W固定枪机 |
| 637 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西电站 | 400W固定枪机 |
| 638 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西车棚 | 400W固定枪机 |
| 639 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西25号楼 | 400W固定枪机 |
| 640 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西29号楼 | 400W固定枪机 |
| 641 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西33号楼前 | 400W固定枪机 |
| 642 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西34号楼 | 400W固定枪机 |
| 643 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西花园3 | 400W固定枪机 |
| 644 | 彭浦镇 | 小区 | 翔前小区西33号楼后 | 400W固定枪机 |
| 645 | 彭浦镇 | 小区 | 永和二村交城路大门 | 400W固定枪机 |
| 646 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路689弄15号南侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 647 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路689号东南门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 648 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路689号东门人行出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 649 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路689弄11号南侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 650 | 彭浦镇 | 小区 | 高平路774弄26号北侧西出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 651 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路777弄4号南侧向东通道 | 400W固定枪机 |
| 652 | 彭浦镇 | 小区 | 高平路774弄北侧向南通道 | 400W固定枪机 |
| 653 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路777弄30号西北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 654 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路777弄4号南侧向北通道 | 400W固定枪机 |
| 655 | 彭浦镇 | 小区 | 原平路777弄北门出口向南通道 | 400W固定枪机 |
| 656 | 彭浦镇 | 小区 | 交城路166号西北角向东通道 | 400W固定枪机 |
| 657 | 彭浦镇 | 小区 | 高平路860弄24号东侧向西通道 | 400W固定枪机 |
| 658 | 彭浦镇 | 小区 | 高平路860弄6号东北角北通道 | 400W固定枪机 |
| 659 | 彭浦镇 | 小区 | 交城路166号南侧向西通道 | 400W固定枪机 |
| 660 | 彭浦镇 | 小区 | 高平路860弄6号东北角西通道 | 400W固定枪机 |
| 661 | 彭浦镇 | 小区 | 景观池北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 662 | 彭浦镇 | 小区 | 100弄11号北侧 | 400W固定枪机 |
| 663 | 彭浦镇 | 小区 | 100弄11号东侧 | 400W固定枪机 |
| 664 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园北区花园北侧 | 400W固定枪机 |
| 665 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园转盘 | 400W固定枪机 |
| 666 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园北区配电站东侧 | 400W固定枪机 |
| 667 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园北区河边西侧 | 400W固定枪机 |
| 668 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园机动车车库出口 | 400W固定枪机 |
| 669 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园东门入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 670 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园水池北侧 | 400W固定枪机 |
| 671 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园北区配电站北侧 | 400W固定枪机 |
| 672 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园居委会门口 | 400W固定枪机 |
| 673 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园建筑垃圾临时堆放点 | 400W固定枪机 |
| 674 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南门出口主干道西侧 | 400W固定枪机 |
| 675 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南门出口主干道东侧 | 400W固定枪机 |
| 676 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园河畔南侧主干道 | 400W固定枪机 |
| 677 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 678 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南门出口向西方向人行道 | 400W固定枪机 |
| 679 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园水池南侧 | 400W固定枪机 |
| 680 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园河畔东侧 | 400W固定枪机 |
| 681 | 彭浦镇 | 小区 | 北方苑垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 682 | 彭浦镇 | 小区 | 北方苑20号西侧 | 400W固定枪机 |
| 683 | 彭浦镇 | 小区 | 北方苑20-21号 | 400W固定枪机 |
| 684 | 彭浦镇 | 小区 | 北方苑垃圾厢房东侧 | 400W固定枪机 |
| 685 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区北门出口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 686 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区北门入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 687 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区自行车库 | 400W固定枪机 |
| 688 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区转盘 | 400W固定枪机 |
| 689 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区平台西侧 | 400W固定枪机 |
| 690 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区南主干道东侧 | 400W固定枪机 |
| 691 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区南主干道西侧 | 400W固定枪机 |
| 692 | 彭浦镇 | 小区 | 永和丽园南区平台东侧 | 400W固定枪机 |
| 693 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄西大门内进出口前人行道 | 400W固定枪机 |
| 694 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄11号北侧东通道 | 400W固定枪机 |
| 695 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄11号门前南通道 | 400W固定枪机 |
| 696 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄11号门前东通道 | 400W固定枪机 |
| 697 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄21号门前东通道 | 400W固定枪机 |
| 698 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄44号门前东通道 | 400W固定枪机 |
| 699 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路 101 弄 34 号西北角向南通道 | 400W固定枪机 |
| 700 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄39号东侧东通道 | 400W固定枪机 |
| 701 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄50号西北角南通道 | 400W固定枪机 |
| 702 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄50号西北侧西通道 | 400W固定枪机 |
| 703 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄87号东侧西通道 | 400W固定枪机 |
| 704 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄30号东侧废弃地下非机动车停车场 | 400W固定枪机 |
| 705 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄西大门内向东主干道 | 400W固定枪机 |
| 706 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄北门内侧南主干道 | 400W固定枪机 |
| 707 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄北门内侧东通道 | 400W固定枪机 |
| 708 | 彭浦镇 | 小区 | 阳城路101弄北门西侧南通道 | 400W固定枪机 |
| 709 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄主出入口通道 | 400W固定枪机 |
| 710 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄主通道 | 400W固定枪机 |
| 711 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄2号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 712 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路239弄3号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 713 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路455弄大门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 714 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路455弄大门外 | 400W固定枪机 |
| 715 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路455弄垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 716 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄小区大门入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 717 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄5、6号楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 718 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄小区进口主通道 | 400W固定枪机 |
| 719 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路591弄1、2号楼前通道 | 400W固定枪机 |
| 720 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路1033弄8号楼垃圾箱房 | 400W固定枪机 |
| 721 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路933弄16号楼垃圾箱房 | 400W固定枪机 |
| 722 | 芷江西路街道 | 小区 | 中山北路758弄11号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 723 | 芷江西路街道 | 小区 | 中山北路758弄11-12号通道 | 400W固定枪机 |
| 724 | 芷江西路街道 | 小区 | 中山北路758弄装修垃圾暂存区 | 400W固定枪机 |
| 725 | 芷江西路街道 | 小区 | 中山北路758弄4号楼垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 726 | 芷江西路街道 | 小区 | 青云路垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 727 | 芷江西路街道 | 小区 | 中山北路758弄6号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 728 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路853弄垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 729 | 芷江西路街道 | 小区 | 南山路36弄小区厢房 | 400W固定枪机 |
| 730 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路853弄10号南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 731 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄9号楼大门口 | 400W固定枪机 |
| 732 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄3号楼大门口 | 400W固定枪机 |
| 733 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄11-13号楼门前通道1 | 400W固定枪机 |
| 734 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄4号楼大门口 | 400W固定枪机 |
| 735 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄7-10号楼门前通道2 | 400W固定枪机 |
| 736 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄6-8号楼门前通道1 | 400W固定枪机 |
| 737 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄14-16号楼门前通道2 | 400W固定枪机 |
| 738 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄15号北面通道 | 400W固定枪机 |
| 739 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄14-16号楼门前通道1 | 400W固定枪机 |
| 740 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄17-19号楼门前通道1 | 400W固定枪机 |
| 741 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄27号北面停车场 | 400W固定枪机 |
| 742 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄23号东面通道 | 400W固定枪机 |
| 743 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路285弄27号西面通道 | 400W固定枪机 |
| 744 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路1033弄3号楼周边 | 400W固定枪机 |
| 745 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路1033弄居委会门口 | 400W固定枪机 |
| 746 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路1033弄8号楼南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 747 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄大门口前人行道 | 400W固定枪机 |
| 748 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄门卫室 | 400W固定枪机 |
| 749 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄3号旁非机动车道 | 400W固定枪机 |
| 750 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄3号旁非机动车道 | 400W固定枪机 |
| 751 | 芷江西路街道 | 小区 | 永兴路672号边门 | 400W固定枪机 |
| 752 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄9号前通道 | 400W固定枪机 |
| 753 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 754 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1门前通道 | 400W固定枪机 |
| 755 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄7号南门 | 400W固定枪机 |
| 756 | 芷江西路街道 | 小区 | 永兴路门卫室 | 400W固定枪机 |
| 757 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄6号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 758 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1431弄1-2号楼通道 | 400W固定枪机 |
| 759 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄3号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 760 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄1号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 761 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄4号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 762 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄门前停车位 | 400W固定枪机 |
| 763 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄4号楼侧面通道 | 400W固定枪机 |
| 764 | 芷江西路街道 | 小区 | 虬江路1455弄2号垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 765 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区西大门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 766 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区1号楼垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 767 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区2号楼垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 768 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区3号楼垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 769 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区1号门内消防通道 | 400W固定枪机 |
| 770 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区1号门内通道 | 400W固定枪机 |
| 771 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区3号楼门前 | 400W固定枪机 |
| 772 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区3号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 773 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区北门通道 | 400W固定枪机 |
| 774 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区1号楼门前 | 400W固定枪机 |
| 775 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区西3-4号楼南侧通道2 | 400W固定枪机 |
| 776 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区3号楼西北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 777 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区4号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 778 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区4号楼门前 | 400W固定枪机 |
| 779 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区2号楼门前 | 400W固定枪机 |
| 780 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区西3-4号楼南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 781 | 芷江西路街道 | 小区 | 绿厦小区非机动车地下车库入口向内 | 400W固定枪机 |
| 782 | 芷江西路街道 | 小区 | 共和新路555弄4号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 783 | 芷江西路街道 | 小区 | 和源馨苑6号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 784 | 芷江西路街道 | 小区 | 和源馨苑6号楼电梯口通道 | 400W固定枪机 |
| 785 | 芷江西路街道 | 小区 | 和源馨苑小区大门入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 786 | 芷江西路街道 | 小区 | 和源馨苑小区入口侧地面停车位 | 400W固定枪机 |
| 787 | 芷江西路街道 | 小区 | 聚龙大厦大门口垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 788 | 芷江西路街道 | 小区 | 申鹭小区垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 789 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路1103弄1号门前 | 400W固定枪机 |
| 790 | 芷江西路街道 | 小区 | 青云路小区出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 791 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路1103弄小区大门内通道 | 400W固定枪机 |
| 792 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路1103弄5号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 793 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路1103弄7-8号门前通道 | 400W固定枪机 |
| 794 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路933弄7-10号楼门前通道出入口 | 400W固定枪机 |
| 795 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路1033弄2号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 796 | 芷江西路街道 | 小区 | 大统路1033弄1号楼门前通道 | 400W固定枪机 |
| 797 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄保安室监控 | 400W固定枪机 |
| 798 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄2号楼北侧 | 400W固定枪机 |
| 799 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄4号楼北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 800 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄3号楼西南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 801 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄10号楼东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 802 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄7号楼东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 803 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄14号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 804 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄南门监控室内 | 400W固定枪机 |
| 805 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路270弄南门入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 806 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄小区南门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 807 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄3号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 808 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄6号东侧垃圾站 | 400W固定枪机 |
| 809 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄6号东侧通道 | 400W固定枪机 |
| 810 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄3号楼北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 811 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄7号西南侧通道 | 400W固定枪机 |
| 812 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄3号楼东侧 | 400W固定枪机 |
| 813 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄11号12号中间通道 | 400W固定枪机 |
| 814 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄保安室外电动车棚西侧 | 400W固定枪机 |
| 815 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄保安室外电动车棚东侧 | 400W固定枪机 |
| 816 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄4号楼和7号楼中间通道 | 400W固定枪机 |
| 817 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄1号楼和3号楼中间通道 | 400W固定枪机 |
| 818 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄3号楼北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 819 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄13号楼西北侧通道 | 400W固定枪机 |
| 820 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄南门行人入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 821 | 芷江西路街道 | 小区 | 芷江西路393弄3号楼西侧通道 | 400W固定枪机 |
| 822 | 芷江西路街道 | 小区 | 中华新路大门人行道 | 400W固定枪机 |
| 823 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄4号垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 824 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄9号-1233弄6号 | 400W固定枪机 |
| 825 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄7号通道 | 400W固定枪机 |
| 826 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄13-12号通道 | 400W固定枪机 |
| 827 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄8-9号通道 | 400W固定枪机 |
| 828 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄主通道 | 400W固定枪机 |
| 829 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄4-5号通道 | 400W固定枪机 |
| 830 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄8号通道 | 400W固定枪机 |
| 831 | 芷江西路街道 | 小区 | 中兴路1233弄8号通道 | 400W固定枪机 |
| 832 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路693弄3-2通道 | 400W固定枪机 |
| 833 | 芷江西路街道 | 小区 | 西藏北路693弄5-4通道 | 400W固定枪机 |

重建点位清单

重建点位共计169个。

| 序号 | 街道名称 | 类型 | 探头监控区域 | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路482弄出入口向内人行道及公共区域 | 400W固定枪机 |
| 2 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路482弄2号小区通道 | 400W固定枪机 |
| 3 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路462弄小区通道 | 400W固定枪机 |
| 4 | 曹家渡街道 | 小区 | 余姚路321弄2号向东南方向 | 400W固定枪机 |
| 5 | 曹家渡街道 | 小区 | 余姚路500弄家化小区向南照门通道 | 400W固定枪机 |
| 6 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路335弄口向内人行道及公共区域 | 400W固定枪机 |
| 7 | 曹家渡街道 | 小区 | 康定路1000号大门向内人行道及公共区域 | 400W固定枪机 |
| 8 | 曹家渡街道 | 小区 | 康定路1000弄8号楼车棚 | 400W固定枪机 |
| 9 | 曹家渡街道 | 小区 | 昌平路999弄2号楼门口区域 | 400W固定枪机 |
| 10 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路312弄口向内人行道及公共区域 | 400W固定枪机 |
| 11 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路266弄口正前方公共区域 | 400W固定枪机 |
| 12 | 曹家渡街道 | 小区 | 余姚路487弄9号通道 | 400W固定枪机 |
| 13 | 曹家渡街道 | 小区 | 武宁南路195弄8号后方联业公寓中间区域 | 400W固定枪机 |
| 14 | 曹家渡街道 | 其他 | 康定路1413号弄口前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 15 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路623弄75号口通道 | 400W固定枪机 |
| 16 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路623弄51号后门通道 | 400W固定枪机 |
| 17 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路661弄62号通道 | 400W固定枪机 |
| 18 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路661弄5号车棚 | 400W固定枪机 |
| 19 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路661弄35号活动广场 | 400W固定枪机 |
| 20 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路661弄51号侧道路 | 400W固定枪机 |
| 21 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路661弄61-62号通道 | 400W固定枪机 |
| 22 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路269弄弄口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 23 | 曹家渡街道 | 小区 | 新闸路1940弄11号通道 | 400W固定枪机 |
| 24 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路269弄弄底 | 400W固定枪机 |
| 25 | 曹家渡街道 | 小区 | 康定路947号口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 26 | 曹家渡街道 | 小区 | 叶庆-5-延康小区门卫室门口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 27 | 曹家渡街道 | 小区 | 叶庆-9-延康小区大门前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 28 | 曹家渡街道 | 小区 | 延平路250弄通道 | 400W固定枪机 |
| 29 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路676弄55号甲通道 | 400W固定枪机 |
| 30 | 曹家渡街道 | 小区 | 武定西路1300弄口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 31 | 曹家渡街道 | 其他 | 武定西路1420弄26号朝南 | 高清抓拍枪机 |
| 32 | 曹家渡街道 | 小区 | 武定西路1470弄通道 | 400W固定枪机 |
| 33 | 曹家渡街道 | 小区 | 武西-38-万航渡路676弄52号车棚 | 400W固定枪机 |
| 34 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路676弄52号后广场 | 400W固定枪机 |
| 35 | 曹家渡街道 | 小区 | 万航渡路676弄万航公寓大门朝里 | 400W固定枪机 |
| 36 | 曹家渡街道 | 小区 | 长宁路155弄1号门通道 | 400W固定枪机 |
| 37 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路999号垃圾房（教师公寓） | 高清抓拍枪机 |
| 38 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路1057弄垃圾房 | 高清抓拍枪机 |
| 39 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路988弄内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 40 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁街道（市一中学）内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 41 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路954弄口前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 42 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路968弄口向北前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 43 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路968弄内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 44 | 江宁路街道 | 其他 | 南洋家园垃圾投放点 | 高清抓拍枪机 |
| 45 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路954弄（康德）垃圾站 | 高清抓拍枪机 |
| 46 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路954弄2号侧道路 | 400W固定枪机 |
| 47 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路970弄内部道路 | 400W固定枪机 |
| 48 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路958弄内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 49 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路948弄1号侧道路 | 高清抓拍枪机 |
| 50 | 江宁路街道 | 其他 | 常德路948弄2号侧道路 | 高清抓拍枪机 |
| 51 | 江宁路街道 | 其他 | 胶州路358弄垃圾房（银华苑） | 高清抓拍枪机 |
| 52 | 江宁路街道 | 其他 | 安远路389弄垃圾房（安西小区） | 高清抓拍枪机 |
| 53 | 江宁路街道 | 其他 | 余姚路19号-9号楼侧道路 | 400W固定枪机 |
| 54 | 江宁路街道 | 其他 | 余姚路5号-8号楼侧道路 | 400W固定枪机 |
| 55 | 江宁路街道 | 其他 | 西康路699号-3号楼内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 56 | 江宁路街道 | 其他 | 余姚路19号-10号楼前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 57 | 江宁路街道 | 其他 | 武定路890号内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 58 | 江宁路街道 | 其他 | 安远路187号垃圾房（九龙花苑） | 高清抓拍枪机 |
| 59 | 江宁路街道 | 其他 | 西康路633弄垃圾房（君御豪庭） | 高清抓拍枪机 |
| 60 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁路936弄垃圾房 | 高清抓拍枪机 |
| 61 | 江宁路街道 | 其他 | 西康路520弄垃圾房（华通公寓） | 高清抓拍枪机 |
| 62 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁街道办事处前台 | 高清抓拍枪机 |
| 63 | 江宁路街道 | 其他 | 新闸路1518弄垃圾房（国际广场） | 高清抓拍枪机 |
| 64 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁街道838弄主道路 | 高清抓拍枪机 |
| 65 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁街道门口前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 66 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁街道838弄内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 67 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁路826弄垃圾房（天香公寓） | 高清抓拍枪机 |
| 68 | 江宁路街道 | 其他 | 武定坊小区垃圾房 | 高清抓拍枪机 |
| 69 | 江宁路街道 | 其他 | 南洋小区540弄5号楼周边 | 高清抓拍枪机 |
| 70 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁路702弄垃圾房 | 高清抓拍枪机 |
| 71 | 江宁路街道 | 其他 | 江宁路702弄内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 72 | 江宁路街道 | 其他 | 武定路579号大门口前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 73 | 江宁路街道 | 其他 | 南洋小区垃圾站 | 高清抓拍枪机 |
| 74 | 江宁路街道 | 其他 | 武定路540弄内内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 75 | 江宁路街道 | 其他 | 新闸路1378弄口前公共区域前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 76 | 江宁路街道 | 其他 | 淮安路771号内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 77 | 江宁路街道 | 其他 | 西康路264弄（西康公寓）垃圾投放点 | 高清抓拍枪机 |
| 78 | 江宁路街道 | 小区 | 西康路167弄内部道路 | 400W固定枪机 |
| 79 | 江宁路街道 | 小区 | 西康路167弄1号弄口朝外 | 400W固定枪机 |
| 80 | 江宁路街道 | 小区 | 西康路167弄弄口朝外人行道及公共区域 | 400W固定枪机 |
| 81 | 江宁路街道 | 其他 | 昌化路400弄垃圾房 | 高清抓拍枪机 |
| 82 | 江宁路街道 | 其他 | 新闸路1321弄垃圾房 | 高清抓拍枪机 |
| 83 | 江宁路街道 | 其他 | 淮安路687弄口前公共区域 | 高清抓拍枪机 |
| 84 | 江宁路街道 | 其他 | 淮安路687弄垃圾房（三乐小区） | 高清抓拍枪机 |
| 85 | 江宁路街道 | 其他 | 三乐居委会活动室墙上 | 400W固定枪机 |
| 86 | 江宁路街道 | 其他 | 三乐居委会活动室墙上 | 400W固定枪机 |
| 87 | 江宁路街道 | 其他 | 顺泰小区垃圾厢房 | 高清抓拍枪机 |
| 88 | 江宁路街道 | 其他 | 北京西路1098弄内部道路 | 高清抓拍枪机 |
| 89 | 静安寺街道 | 小区 | JAS05-08北京西路1599弄照垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 90 | 静安寺街道 | 小区 | JAS24-14延安西路150号朝向垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 91 | 静安寺街道 | 小区 | JAS21-17愚园路601弄照垃圾房 | 400W固定枪机 |
| 92 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路183号大门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 93 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路183号院内花园 | 400W固定枪机 |
| 94 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路68弄大门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 95 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路707弄大门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 96 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路3弄出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 97 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路3弄9号楼门口内部道路 | 400W固定枪机 |
| 98 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路13弄出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 99 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路13弄21号门口内部道路 | 400W固定枪机 |
| 100 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路33弄出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 101 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路33弄34号侧主干道路 | 400W固定枪机 |
| 102 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路45弄出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 103 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路53号垃圾厢房侧面照内部道路 | 400W固定枪机 |
| 104 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路63弄后门侧面照内部道路 | 400W固定枪机 |
| 105 | 石门二路街道 | 小区 | 康定东路87弄消防通道出入口及垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 106 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路362弄出入口通道前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 107 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路810号小门出入口 | 400W固定枪机 |
| 108 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路838弄弄口朝小区内部道路 | 400W固定枪机 |
| 109 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路838弄28号侧转弯角 | 400W固定枪机 |
| 110 | 石门二路街道 | 小区 | 凤阳路724弄2支弄照弄内道路 | 400W固定枪机 |
| 111 | 石门二路街道 | 小区 | 凤阳路624弄大门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 112 | 石门二路街道 | 小区 | 凤阳路644弄5号朝北内部道路 | 400W固定枪机 |
| 113 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄9号东面朝东 | 400W固定枪机 |
| 114 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路606弄弄口照内部主干道 | 400W固定枪机 |
| 115 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄6号门口朝北照内部主干道 | 400W固定枪机 |
| 116 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄30号朝东照弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 117 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄40号前门岗照弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 118 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄57号门前朝西照弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 119 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄8号门口照居民公共设施区 | 400W固定枪机 |
| 120 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路594弄弄口照弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 121 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路606弄弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 122 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路148弄弄内垃圾厢房 | 400W固定枪机 |
| 123 | 石门二路街道 | 小区 | 南京西路886弄照小门 | 400W固定枪机 |
| 124 | 石门二路街道 | 小区 | 南汇路10弄照弄内人行道 | 400W固定枪机 |
| 125 | 石门二路街道 | 小区 | 南汇路22弄照弄内人行道 | 400W固定枪机 |
| 126 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄内照大门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 127 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄弄朝北人行道 | 400W固定枪机 |
| 128 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路80弄出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 129 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄口公共区域以及对面沿街 | 400W固定枪机 |
| 130 | 石门二路街道 | 小区 | 北京西路605弄40号后门出入口 | 400W固定枪机 |
| 131 | 石门二路街道 | 小区 | 卡德大楼后门出入口前公共区域 | 400W固定枪机 |
| 132 | 石门二路街道 | 小区 | 卡德大楼大厅及电梯出入口 | 400W固定枪机 |
| 133 | 石门二路街道 | 小区 | 卡德大楼大厅及电梯出入口 | 400W固定枪机 |
| 134 | 石门二路街道 | 小区 | 退役军人服务站出入口 | 400W固定枪机 |
| 135 | 石门二路街道 | 小区 | 奉贤路68弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 136 | 石门二路街道 | 小区 | 泰兴路624弄弄内道路 | 400W固定枪机 |
| 137 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄21号前小区内主干道 | 400W固定枪机 |
| 138 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄17号前小区内主干道 | 400W固定枪机 |
| 139 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄13号前小区内主干道 | 400W固定枪机 |
| 140 | 石门二路街道 | 小区 | 武定路44弄内主干道 | 400W固定枪机 |
| 141 | 石门二路街道 | 小区 | 新闸路1124弄车棚侧垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 142 | 石门二路街道 | 小区 | 新闸路1124弄车棚垃圾投放点 | 400W固定枪机 |
| 143 | 石门二路街道 | 小区 | 西王小区非机动车车库 | 400W固定枪机 |
| 144 | 石门二路街道 | 小区 | 西王小区非机动车车库 | 400W固定枪机 |
| 145 | 石门二路街道 | 小区 | 上海市育才中学西北方路口两侧人行道 | 400W固定枪机 |
| 146 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1857弄2号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 147 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄1-3号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 148 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄5号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 149 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路42弄2-3号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 150 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路42弄1号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 151 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路26弄1-4号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 152 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄1-2号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 153 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄3-4号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 154 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄1-2号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 155 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄6号东北侧非机动车棚东向西 | 400W固定枪机 |
| 156 | 大宁路街道 | 小区 | 广延路52弄6号东侧通道北向南 | 400W固定枪机 |
| 157 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1857弄2号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 158 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1873弄5-6号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 159 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1873弄1-2号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 160 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1873弄1-3号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 161 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1869弄1-3号北侧通道西向东 | 400W固定枪机 |
| 162 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1869弄1-3号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 163 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1865弄1-3号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 164 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1869弄3号东南侧通道向东北 | 400W固定枪机 |
| 165 | 大宁路街道 | 小区 | 共和新路1857弄1号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 166 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄7号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 167 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄4号东侧通道北向南 | 400W固定枪机 |
| 168 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄1-3号北侧通道东向西 | 400W固定枪机 |
| 169 | 大宁路街道 | 小区 | 延长路265弄5号东侧通道北向南 | 400W固定枪机 |