## 除中区
（一）建筑
序号 | 区域 | 名称 | 门牌号 | 面积 | 备注
1 | 北区 | 北区9游客驿站9-1 | 浦锦南路2086弄16号 | 67
2 | 北区 | 9游客驿站1 |  | 477.97
3 | 北区 | 北区9游客驿站9-2 |  | 164.04
4 | 北区 | 北区10b#游船码头 | 浦锦南路2086弄12号 | 223.8
5 | 北区 | 北区8#小卖1 | 浦锦南路2086弄3号 | 54.48
6 | 北区 | 北区8#小卖2 | 浦锦南路2086弄9号 | 54.48
7 | 北区 | 北区15#虫害预警 | 浦锦南路2086弄13号 | 41
8 | 北区 | 北区15#虫害预警 |  | 123.7
9 | 北区 | 11#道班房 | 浦锦南路2086弄14号 | 358.83
10 | 北区 | 12#休闲运动 | 浦锦南路2086弄5号 | 467.33
11 | 北区 | 13#森林演绎 | 浦锦南路2086弄8号 | 769.81
12 | 北区 | 1C变电站 | 浦锦南路2086弄7号 | 108.03
13 | 北区 | 1D变电站 | 浦锦南路2086弄9号 | 108.03
14 | 北区 | 3#公厕1 | 浦锦南路2086弄10号 | 89.65
15 | 北区 | 3#公厕2 | 浦锦南路2086弄2号 | 89.65
16 | 北区 | 3#公厕3 | 浦锦南路2086弄4号 | 89.65
17 | 北区 | 3#公厕4 | 浦锦南路2086弄16号 | 89.65
18 | 北区 | 6#泵房 | 浦锦南路2086弄1号 | 51.1
19 | 北区 | 7#垃圾房 | 浦锦南路2086弄15号 | 146.16
20 | 南区 | 游客驿站 | 浦锦南路1080弄10、11号 | 366
21 | 南区 | 防火预警中心（E) | 浦锦南路1080弄13号 | 200
22 | 南区 | 防火预警中心（F) | 浦锦南路1080弄12号
23 | 南区 | 采摘管理房(D) | 浦锦南路1080弄17号 | 287
24 | 南区 | 公共厕所3( C ) | 浦锦南路1080弄5号 | 80
25 | 南区 | 采摘服务1（B） | 浦锦南路1080弄9号 | 200
26 | 南区 | 采摘服务2（B） | 浦锦南路1080弄7号 | 200
27 | 南区 | 采摘休闲1（A） | 浦锦南路1080弄8号 | 440
28 | 南区 | 采摘休闲2（A） | 浦锦南路1080弄6号 | 440
29 | 南区 | 采摘休闲3(D) | 浦锦南路1080弄16号A | 300
30 | 南区 | 采摘休闲3(D') | 浦锦南路1080弄16号B | 300
31 | 南区 | 亲水建筑（D1） | 浦锦南路1080弄4号 | 300
32 | 南区 | 露营服务点（D2） | 浦锦南路1080弄2号 | 300
33 | 南区 | 露营服务点(D') | 浦锦南路1080弄1号 | 300
34 | 南区 | 耕岛建筑(D2) | 浦锦南路1080弄19号 | 300
35 | 南区 | 道班房(B) | 浦锦南路1080弄15号 | 200
36 | 南区 | 配电房 | 浦锦南路1080弄20号 | 68
37 | 南区 | 公共厕所1(C) | 浦锦南路1080弄14号 | 80
38 | 南区 | 公共厕所2( C ) | 浦锦南路1080弄18号 | 80
39 | 南区 | 垃圾中转站 | 浦锦南路1080弄3号 | 100
40 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（A1） | 沈杜公路5919弄9号 | 100
41 | 西扩区 | 卫生设施（A2） | 沈杜公路5919弄8号 | 20
42 | 西扩区 | 道班房（A3） | 沈杜公路5919弄7号 | 200
43 | 西扩区 | 道班房（A4） | 沈杜公路5919弄10号 | 200
44 | 西扩区 | 防火设施、病虫害、卫生设施（A5） | 沈杜公路5919弄11号 | 385
45 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（A6） | 沈杜公路5919弄6号 | 170
46 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（B1） | 沈杜公路5919弄5号 | 170
47 | 西扩区 | 防火设施、卫生设施（B2） | 沈杜公路5919弄4号 | 499
48 | 西扩区 | 卫生设施（B3） | 沈杜公路5919弄2号 | 20
49 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（B4） | 沈杜公路5919弄3号 | 170
50 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（B5） | 沈杜公路5919弄12号 | 100
51 | 西扩区 | 卫生设施（C1） | 沈杜公路5919弄13号 | 20
52 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（C2） | 沈杜公路5919弄14号 | 170
53 | 西扩区 | 防火设施、卫生设施（C3） | 沈杜公路5919弄15号 | 499
54 | 西扩区 | 道班房（C4） | 沈杜公路5919弄16号 | 200
55 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（C5） | 沈杜公路5919弄17号 | 170
56 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（C6） | 沈杜公路5919弄18号 | 100
57 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（E1） | 沈杜公路5919弄19号 | 170
58 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（E2） | 沈杜公路5919弄20号 | 100
59 | 西扩区 | 卫生设施（E3） | 沈杜公路5919弄21号 | 20
60 | 西扩区 | 道班房（E4) | 沈杜公路5919弄22号 | 200
61 | 西扩区 | 防火设施、病虫害、卫生设施（E5） | 沈杜公路5919弄23号 | 385
62 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（F1） | 沈杜公路5919弄24号 | 170
63 | 西扩区 | 卫生设施（F2） | 沈杜公路5919弄25号 | 20
64 | 西扩区 | 道班房（F3） | 沈杜公路5919弄26号 | 200
65 | 西扩区 | 道班房（F4） | 沈杜公路5919弄27号 | 200
66 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（F5） | 沈杜公路5919弄28号 | 170
67 | 西扩区 | 道班房、卫生设施（F6） | 沈杜公路5919弄29号 | 100
68 | 西扩区 | 游客咨询中心 | 沈杜公路5919弄1号 | 2024.95
69 | 西扩区 | 指挥中心 |  | 1297.4
（二）木质设施
序号 | 区域 | 名称 | 面积（㎡） | 长度（m） | 数量
1 | 南区 | 木栈道 | 11530
2 | 北区 | 木栈道 | 5723
3 | 北区 | 木质扶手 |  | 62450
4 | A区 | 室外座椅 |  |  | 16
5 | B区 | 室外座椅 |  |  | 39
6 | C区 | 室外座椅 |  |  | 36
7 | E区 | 室外座椅 |  |  | 63
8 | F区 | 室外座椅 |  |  | 99
9 | 北区 | 室外座椅 |  |  | 12
10 | 南区 | 室外座椅 |  |  | 52
11 | A区 | 廊架 | 360 |  | 4
12 | B区 | 廊架 | 190 |  | 2
13 | C区 | 廊架 | 229 |  | 2
14 | F区 | 廊架 | 198 |  | 2
15 | 西扩区 | 塑木地板 | 368.6
16 | 北区 | 凉亭 | 122.5 |  | 5
17 | 南区 | 凉亭 | 300 |  | 11
18 | 西扩区 | 凉亭 | 220.5 |  | 8
（三）围栏
序号 | 区域 | 材质 | 名称 | 长度（米） | 面积 | 备注
1 | 西扩区 | 水泥 | 河道围栏 | 38998.5
2 | 南区 | 金属 | 河道围栏 | 800
3 | 北区 | 金属 | 河道围栏 | 20816.6667
4 | 西扩区 |  | 无障碍通道围栏 | 46
5 | 南区 | 过塑金属网片 | 园区围栏 | 1852.5
6 | 北区 | 过塑金属网片 | 园区围栏 | 1852.5
7 | 西扩区 | 过塑金属网片 | 园区围栏 | 421.5
（四）钢制结构
序号 | 区域 | 位置 | 面积 | 备注
1 | 北区 | 平台 | 102
2 | 北区 | 消防门 | 840.5
3 | 北区 | 桥梁护栏 | 1088
4 | 北区 | 报警柱 | 20
5 | 南区 | 林中栈道 | 3643.5
（五）园区路面
序号 | 名称 | 区域 | 点位 | 面积（㎡）
1 | 沥青路面 | 北区 | 路面 | 4332
2 | 沥青路面 | 北区 | 桥梁路面 | 1080.5
3 | 沥青路面 | 南区 | 桥梁路面 | 1803.9
4 | 沥青路面 | 南区 | 健身步道 | 1171.335
5 | 沥青路面 | 西扩区 | 步道 | 27707.9
6 | 透水路面 | 南区 |  | 28213.825
7 | 透水路面 | 金秋路 | 2509.49
8 | 透水路面 | 落英走廊 | 2648.96
9 | 透水路面 | 香樟大道 | 1447.99
10 | 透水路面 | 柳岸水径 | 1441.99
11 | 透水路面 | 无名路 | 587.38
12 | 透水路面 | 听雨路 | 1678.8
13 | 透水路面 | 飘香路 | 2437.67
14 | 透水路面 | 披星路 | 1836.85
15 | 透水路面 | 盈袖路 | 1331.74
16 | 塑胶场地 | 北区 | 运动长廊 | 1120.6
17 | 小方砖路面 | 南区 | 6条小步道 | 967.9
18 | 大理石广场 | 北区 | 3号门广场 | 1178.24
19 | 烧结砖 | 西扩区 | F25号广场 | 467.5
20 | 植草砖 | 北区 | P2 | 632.1
21 | 植草砖 | 北区 | P3 | 2527
22 | 区桥梁路面面积 | 西扩区（不含P7新建桥梁） | 43 | 3011.8
23 | 区桥梁路面面积 | 南区 | 19 | 1803.9
24 | 区桥梁路面面积 | 北区 | 10 | 1080.5
（六）监控中心设备、（七）园区设备设施
序号 | 名称 | 品牌/类别 | 区域 | 型号 | 位置 | 数量 | 备注
1 | 中央空调 | 开利 | 北区 | 30RQM04009 | 16、16-1、12、14、5、4号建筑 | 6
2 | 中央空调 | 美的 | 西扩区 | GMV-450WM/B | 游客咨询中心 | 3
3 | 中央空调 | 约克 | 南区 | YDOH45AH-OA | 游客咨询中心 | 3
4 | 分体式空调 |  | 全园区 |  |  | 47
5 | 新风机组 | 热回风新风处理机 | 西扩区 | 2000CMH | 游客咨询中心 | 7
6 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | A区：球机19、枪机86 | 315
7 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | B区：球机3、枪机32
8 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | C区：球机7、枪机46
9 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | G区：球机3、枪机11
10 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | G区室内枪机：19
11 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | E区：球机6、枪机37
12 | 摄像头 | 海康 | 西扩区 | DS-2CD8105E-SH | F区：球机6、枪机40
13 | 摄像头 | 大华 | 南区 | DH-IPC-HFW5231R-VF | 枪机：31 球机：7 | 58
14 | 摄像头 | 大华 | 南区 |  | 半球：4
15 | 摄像头 | 海康 | 南区 |  | 枪机：5
16 | SOS报警柱 | 大华 | 北区 |  | 园区室外安装 | 5
17 | 硬盘录像机 | 海康 | 西扩区 | DS-SH16HD-S | 西扩区监控机房 | 11
18 | 硬盘录像机 | 海康 | 西扩区 | HIK/BS-SH16FD/A-L-AF-DVR-2-A/0+16 | 西扩区监控机房 | 1
19 | 硬盘录像机 | 海康 | 南区 | HIK/BS-SH16FD/A-L-AF-DVR-2-A/0+16 | 南区弱电机房 | 1
20 | 磁盘阵列 | 海康 | 西扩区 | DS-A80624S | 西扩区监控机房 | 1
21 | 磁盘阵列 | 海康 | 西扩区 | DS-A80624S | 西扩区监控机房 | 1
22 | 监控大屏 | 海康 | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 18
23 | 监控平台服务器 | 海康 | 西扩区 | DS-VM21S-B | 西扩区监控机房 | 1
24 | 监控平台服务器 | 海康 | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 1
25 | 监控解码器 | 海康 | 西扩区 | DS-B21-S10-A | 西扩区监控机房 | 1
26 | 监控解码器 | 海康 | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 1
27 | DVD播放器 |  | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 1
28 | 广播功放 |  | 西扩区 |  | 西区监控机房 | 1
29 | 广播功放 |  | 南区 |  | 南区监控机房 | 1
30 | 广播服务器 | 音舒雅 | 南区 |  | 南区弱电机房 | 1
31 | IP前置放大器 |  | 南区 | SY-6810 | 南区弱电机房 | 1
32 | 网络调谐器 |  | 南区 | SY-3008 | 南区弱电机房 | 1
33 | 数码中央控制器 |  | 南区 |  | 南区弱电机房 | 1
34 | 前置放大器 |  | 南区 | SY-3001A | 南区弱电机房 | 1
35 | 前置功放 |  | 南区 | SY-060P | 南区弱电机房 | 1
36 | 电源时序器 |  | 南区 | SY-3011 | 南区弱电机房 | 1
37 | 数字广播消防主机 |  | 南区 | SY- | 南区弱电机房 | 1
38 | 电脑 |  | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 2
39 | 电脑 |  | 南区 |  | 南区弱电机房 | 2
40 | LED大屏 播放控制器 |  | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 1
41 | 电子围栏控制器 |  | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 1
42 | 液晶显示器 |  | 西扩区 |  | 西扩区监控机房 | 4
43 | UPS不间断电源 |  | 北区 |  | 北区弱电间 | 1
44 | 消火栓泵 | 上海蓝海泵业 | 西扩区 | XBD4.4/15G-LHL | G区水泵房 | 2
45 | 消防喷淋泵 | 上海蓝海泵业 | 西扩区 | XBD3.3/20G-LHL | G区水泵房 | 2
46 | 消防稳压水泵 | 上海蓝海泵业 | 西扩区 | XBD4.0/1W-LHL | G区水泵房 | 4
47 | 喷淋稳压 | 莫诺特 | 75号
48 | 消火栓 | 管威 | 西扩区 | 室外（地栓） |  | 122
49 | 消火栓 | 管威 | 北区 | 室外（地栓） |  | 17
50 | 消火栓 | 管威 | 南区 | 室外（地栓） |  | 31
51 | 消火栓 | 管威 | 西扩区 | 室内（墙栓） |  | 16
52 | 消火栓 | 管威 | 南区 | 室内（墙栓） |  | 39
53 | 烟感 | 国产 | 西扩区 |  | 游客咨询中心1--3层 | 42
54 | 烟感 | 国产 | 北区 |  | 16#建筑 | 10
55 | 照明 | 国产 | 西扩区 | 庭院灯 | 室外 | 764
56 | 照明 | 国产 | 西扩区 | 草坪灯 | 室外 | 291
57 | 照明 | 国产 | 南区 |  | 室外 | 246
58 | 照明 | 国产 | 北区 | 路灯 |  | 290
59 | 照明 | 国产 | 北区 | 球场灯 | 篮球场：8个 森林演艺中心：4个 | 12
60 | 垃圾桶 | 国产 | 西扩区 | 室外 | A区 | 112
61 | 垃圾桶 | 国产 | 西扩区 | 室外 | B区 | 28
62 | 垃圾桶 | 国产 | 西扩区 | 室外 | C区 | 52
63 | 垃圾桶 | 国产 | 西扩区 | 室外 | G区 | 8
64 | 垃圾桶 | 国产 | 西扩区 | 室外 | E区 | 31
65 | 垃圾桶 | 国产 | 西扩区 | 室外 | F区 | 59
66 | 垃圾桶 | 国产 | 北区 | 室外 |  | 61
67 | 垃圾桶 | 国产 | 南区 | 室外 |  | 97
68 | 室外音箱 | 国产 | 西扩区 | 室外PA1807C | A区 | 97
69 | 室外音箱 | 国产 | 西扩区 | 室外PA1808C | B区 | 29
70 | 室外音箱 | 国产 | 西扩区 | 室外PA1809C | C区 | 72
71 | 室外音箱 | 国产 | 西扩区 | 室外PA1810C | G区 | 8
72 | 室外音箱 | 国产 | 西扩区 | 室外PA1811C | E区 | 41
73 | 室外音箱 | 国产 | 西扩区 | 室外PA1812C | F区 | 50
74 | 室外音箱 | 国产 | 北区 | 室外SY-708 |  | 110
75 | 室外音箱 | 国产 | 南区 | 室外SY-708 |  | 97
76 | 室外功放 | 国产 | 西扩区 |  | A区 | 4
77 | 室外功放 | 国产 | 西扩区 |  | B区 | 2
78 | 室外功放 | 国产 | 西扩区 |  | C区 | 4
79 | 室外功放 | 国产 | 西扩区 |  | G区 | 2
80 | 室外功放 | 国产 | 西扩区 |  | E区 | 2
81 | 室外功放 | 国产 | 西扩区 |  | F区 | 2
82 | 室外功放 | 国产 | 北区 | MAG6812 |  | 24
83 | 室外功放 | 国产 | 南区 | SY-060P |  | 12
84 | 河道水闸 | 国产 | 北区 |  | 2号门、3号门 | 2
85 | 生活水箱 | 国产 | 西扩区 |  | 游客咨询中心 | 17m³
86 | 生活水箱 | 国产 | 西扩区 |  | 指挥中心 | 4m³
87 | 生活水箱 | 国产 | 75号 |  |  | 21m³
88 | 生活水泵 | 熊猫集团 | 西扩区 | YE2-90 | 游客咨询中心 | 2
89 | 生活水泵 | 熊猫集团 | 西扩区 |  | 指挥中心 | 2
90 | 生活水泵 | 熊猫集团 | 75号 |  |  | 2
（八）强、弱电、消防设备间
序号 | 名称 | 区域 | 数量 | 位置 | 备注
1 | 强电间 | 北区 | 1 | 16号建筑
2 | 强电间 | 西扩区 | 3 | 游客咨询中心1--3F
3 | 强电间 | 西扩区 | 1 | A区6号建筑
4 | 强电间 | 西扩区 | 1 | B区5号建筑
5 | 强电间 | 西扩区 | 1 | C区15号建筑
6 | 强电间 | 西扩区 | 1 | E区19建筑
7 | 强电间 | 西扩区 | 1 | F区26建筑
8 | 弱电间 | 北区 | 1 | 16号建筑
9 | 弱电间 | 西扩区 | 3 | 5919弄游客咨询中心1--3F
10 | 弱电间 | 南区 | 1 | 11号建筑2层
11 | 高压配电间 | 西扩区 | 1 | 5919弄指挥中心1F
12 | 高压配电间 | 风能厂 | 1 | 配电房
13 | 高压配电间 | 北区 | 2 | 7号建筑、11号建筑
15 | 高压配电间 | 南区 | 3 | 20号、7号、1号建筑
16 | 消防设备房 | 西扩区 | 1 | 游客咨询中心1F
（九）标识标牌
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 一级导向 | 套 | 10
2 | 二级景点 | 个 | 54
3 | 二级景点游园须知 | 个 | 4
4 | 三级道路指向 | 个 | 54
5 | 四级路牌 | 个 | 43
6 | 四级科警示立牌禁止垂钓 | 个 | 22
7 | 四级警示牌 | 个 | 10
8 | 四级警示 友情提示立牌 | 个 | 5
9 | 四级科普牌 | 个 | 21
10 | 停车场立牌 | 个 | 14
11 | 室内导视挂牌 | 套 | 3
12 | 室内导视侧牌 | 套 | 3
13 | 室内导视科室牌 | 套 | 7
14 | 室内咨询立牌 | 套 | 3
15 | 四级服务挂牌 | 个 | 11
16 | 四级服务挂牌 | 个 | 14
17 | 河道边救生圈立架 | 个 | 78
18 | 河道边救生圈挂架 | 个 | 71
19 | 垃圾桶科普牌 | 个 | 1257
20 | 上海绿道1 | 个 | 18
21 | 上海绿道2 | 个 | 25
22 | 上海绿道警示 | 个 | 21
23 | 吸烟点 | 位 | 4
24 | 入口门头 | 个 | 1
25 | 禁止垂钓立牌 | 个 | 20
26 | 有电危险立牌 | 个 | 34
（十）污水处理设施及排水管道统计
序号 | 项目 | 区域 | 污水管网 | 污水处理设备 | 备注
1 | 排污 | 北区 | 2067
2 | 排污 | 南区 | 2192 | 1 | 7号建筑
4 | 排污 | 西扩区 | 3241 | 10 | A区4套；B区2套；E区1套；F区3套