## Sheet1
（一）建筑
序号 | 区域 | 名称 | 门牌号 | 面积 | 备注
1 | 中区 | 16#游客中心(北) | 浦星公路2578弄8号 | 3974
2 | 中区 | 16#游客中心(南)
3 | 中区 | 5a# | 浦星公路2578弄7号 | 598.63
4 | 中区 | 5b# | 浦锦南路1586弄2号 | 636.04
5 | 中区 | 5c# | 浦星公路2578弄7号 | 730.78
6 | 中区 | 4b# | 浦锦南路1586弄12号 | 723.32
7 | 中区 | 4a# | 浦锦南路1586弄11号 | 738.94
8 | 中区 | 4c# | 浦锦南路1586弄10号 | 676.54
9 | 中区 | 17a# | 浦星公路2578弄4号 | 654.62
10 | 中区 | 17b# | 浦星公路2578弄3号 | 742.64
11 | 中区 | 17c# | 浦星公路2578弄5号 | 648.38
12 | 中区 | 2＃管理用房 | 浦锦南路1586弄13号 | 328.05
13 | 中区 | 10a＃游船码头 | 浦星公路2578弄6号 | 218.55
14 | 中区 | 14#仓库、修理车间 | 浦星公路2578弄9号 | 294.84
15 | 中区 | 15#防火病虫害预警 | 浦星公路2578弄10号 | 164.7
16 | 中区 | 11#绿化养护道班房 | 浦星公路2578弄11号 | 358.83
17 | 中区 | 1b变配电 | 浦锦南路1586弄6号 | 157.47
18 | 中区 | 7＃垃圾站 | 浦锦南路1586弄3号 | 146.16
19 | 中区 | 6#泵房 | 浦锦南路1586弄8号 | 51.1
20 | 中区 | 16#南北楼之间顶棚 |  | 1000
21 | 中区 | 花精灵城堡 |  | 1794
22 | 中区 | 芙洛拉教堂 |  | 121.4
（二）木质设施
序号 | 区域 | 名称 | 面积（㎡） | 长度（m） | 数量 | 备注
1 | 中区 | 木栈道 | 3878
2 | 中区 | 木质扶手 |  | 3600
3 | 中区 | 室外座椅 |  |  | 170
4 | 中区 | 塑木地板 | 1692
（三）围栏
序号 | 区域 | 材质 | 名称 | 长度（米） | 面积 | 备注
1 | 中区 |  | 河道围栏 | 13220
2 | 中区 | 不锈钢围栏 | 员工通道围栏 | 433
3 | 中区 | 过塑金属网片 | 园区围栏 | 3167
（四）钢制结构
序号 | 区域 | 位置 | 面积 | 备注
1 | 中区 | 天空之桥钢结构 | 7200
2 | 中区 | 芙洛拉教堂 | 800
3 | 中区 | 9个消防通道铁门 | 114.4
4 | 中区 | 园区花廊架 | 136.4
5 | 中区 | 5c#与10a# 之间顶棚 | 300
6 | 中区 | 漫花堤花架 | 1300
7 | 中区 | 冒险岛钢结构 | 90
8 | 中区 | 4号门门头/雨棚 | 240
9 | 中区 | 莫奈花园廊架 | 180
10 | 中区 | 花城堡钢结构 | 1794
11 | 中区 | 1号门钢结构顶棚 | 300
12 | 中区 | 章鱼广场铁艺座椅 | 80
13 | 中区 | 水上栈道、静湖广场护栏 | 290
14 | 中区 | 桥护栏 | 4400
15 | 中区 | 报警柱 | 30
16 | 中区 | 监控立杆铁艺 | 170
17 | 中区 | 停车场限位杆铁艺 | 195
（五）园区路面
序号 | 名称 | 区域 | 点位 | 面积（㎡）
1 | 沥青路面 | 中区 | 园区主干道路 | 17497
2 | 沥青路面 | 中区 | 百花桥 | 400
3 | 沥青路面 | 中区 | 春江桥 | 400
4 | 沥青路面 | 中区 | 莲动桥 | 400
5 | 沥青路面 | 中区 | 寻芳桥 | 400
6 | 沥青路面 | 中区 | 如画桥 | 400
7 | 沥青路面 | 中区 | 1号停车场 | 1400
8 | 沥青路面 | 中区 | 4号停车场 | 1000
9 | 沥青路面 | 中区 | 8号桥 | 1000
16 | 透水路面 | 中区 | 园区主干道路 | 29357
30 | 塑胶场地 | 中区 | 冒险岛 | 829
31 | 塑胶场地 | 中区 | 开心农场 | 259
35 | 小方砖路面 | 中区 |  | 1260
37 | 大理石广场 | 中区 | 1号门广场 | 9557
41 | 烧结砖 | 中区 | 中心花园和迷音园 | 137
42 | 烧结砖 | 中区 | 6#泵房 | 20.4
43 | 烧结砖 | 中区 | 5a茶室入口、花乐园汀步石、1b变电站 | 121
44 | 烧结砖 | 中区 | 花城堡广场 | 430
45 | 烧结砖 | 中区 | 14#仓库修理间 | 23
46 | 烧结砖 | 中区 | 15#防火病虫害预警 | 60
47 | 烧结砖 | 中区 | 绿化养护道班房 | 25
48 | 烧结砖 | 中区 | 3#公厕9 | 16
49 | 烧结砖 | 中区 | 3#公厕10 | 65
50 | 烧结砖 | 中区 | 17#秋景展示馆 | 1250
51 | 烧结砖 | 中区 | 梦幻花谷 | 550
55 | 植草砖 | 中区 | P1 | 2700
56 | 植草砖 | 中区 | P4 | 2200
61 | 区桥梁路面面积 | 中区 |  | 2000
（六）监控中心设备、（七）园区设备设施
序号 | 名称 | 品牌/类别 | 区域 | 型号 | 位置 | 数量 | 备注
1 | 中央空调 | 开利 | 中区 | 30RQM04010 | 8号南、8号北、7、6、3、11号建筑 | 6
2 | 中央空调 | 美的 | 中区 | GMV-450WM/B | 7、13、2、11、13号建筑 | 5
3 | 新风机组 | 热回风新风处理机 | 中区 | 2000CMH | 8号南、8号北、6、7、3、11号建筑 | 9
4 | 新风机组 | 新风机组 | 中区 | 2000CMH | 2578弄4、5、7、2、10、11、12、1586弄13号建筑 | 15
5 | 摄像头 | 大华 | 中区 | DH-SH-HF9511P、DH-SH-HDB9511P | 室内摄像机：156 | 326
6 | 摄像头 | 大华 | 中区 | DH-SH-HF9521P、DH-SH-SD9D20T-HNI | 室外摄像机：141
7 | 摄像头 | 大华 | 中区 | DH9521 | 16
8 | 摄像头 | 大华 | 中区 | DH6C82F | 4
9 | 摄像头 | 大华 | 中区 | DH6C84F | 8
10 | 摄像头 | 大华 | 8号集社 | DH-IPC-HDW5243H-PV | 三区两通道：13 | 101
11 | 摄像头 | 大华 | 8号集社 | DH-SH-SD9B20U-HNI | 户外球机：1
12 | 摄像头 | 大华 | 8号集社 | DH-IPC-HFW3233F-VFAS | 室外摄像机：83
13 | 摄像头 | 大华 | 8号集社 | DH-SH-HDB9521P | 室内半球：4
14 | SOS报警柱 | 大华 | 中区 |  | 园区室外安装 | 6
15 | 硬盘录像机 | 大华 | 中区 | DH-NVR9532-H、DH-NVR4832-4K | 中区监控机房 | 31
16 | 硬盘录像机 | 大华 | 8号集社 | DH/DH-SH-NVR9532-H/-A-L-AF-DVR-II-A/0+16-16(A2-2) | 8号集社监控机房 | 7
17 | 磁盘阵列 | 大华 | 中区 | DH-EVS5024S-R | 中区监控机房 | 1
18 | 监控大屏 | 大华 | 中区 | DHL460UTS-E | 中区监控机房 | 24
19 | 监控平台服务器 | 大华 | 中区 | 8900 | 中区监控机房 | 1
20 | 监控平台服务器 | 大华 | 中区 | 7600 | 中区监控机房 | 1
21 | 监控解码器 | 大华 | 中区 | M70-4U-E | 中区监控机房 | 1
22 | 监控解码器 | 大华 | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
23 | DVD播放器 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
24 | 广播功放 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
25 | 客流眼 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
26 | 机房卫士 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
27 | 网络防火墙 | 华为 | 中区 |  | 中区监控机房 | 2
28 | 交换机 | 华为 | 中区 | S5720-56C-EI-48S | 中区监控机房 | 3
29 | 交换机 | 华为 | 中区 | S5700S-28P-LI-AC | 中区监控机房 | 1
30 | 交换机 | 华为 | 中区 | S5720-32X-EI-24S-AC | 中区监控机房 | 1
31 | 交换机 | 华为 | 中区 | S5700S-52P-LI-AC | 中区监控机房 | 2
32 | 交换机 | TP-LINK | 中区 | TL-SG1016DT | 中区监控机房 | 1
33 | 无线控制器 | 华为 | 中区 | AC6003-S | 中区监控机房 | 1
34 | 路由 | H3C | 中区 | GR2200 | 中区监控机房 | 1
35 | 电脑 | 联想 | 中区 | 扬天T6900C-00 | 中区监控机房 | 3
36 | 电脑 | 联想 | 中区 | E74 | 中区监控机房 | 1
37 | 电脑 | DELL | 中区 | Vostro 3910 | 中区监控机房 | 2
38 | LED大屏 播放控制器 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
39 | 电子围栏控制器 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
40 | 网络广播麦克风 | 迪士普 | 中区 | MAG6588 | 中区监控机房 | 1
41 | 液晶显示器 | 联想 | 中区 |  | 中区监控机房 | 2
42 | 防汛硬盘录像机 | 大华 | 中区 |  | 中区监控机房 | 2
43 | 城运中心硬盘录像机 | 大华 | 中区 |  | 中区监控机房 | 2 | 城运中心取码
44 | 停车硬盘录像机 | 大华 | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
45 | 停车服务器 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
46 | 停车路由 | 华为 | 中区 | AR1200F-S | 中区监控机房 | 1
47 | 停车交换机 | 华为 | 中区 | S5720S-28P-LI-AC | 中区监控机房 | 1
48 | 停车路由 | 华为 | 中区 | AR1200-S Series | 中区监控机房 | 1
49 | 停车小路由 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
50 | 停车8口交换机 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 2
51 | 停车网关 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
52 | 新网程 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 2
53 | 新网程交换机 | H3C | 中区 | S1224R | 中区监控机房 | 1
54 | 公共WIFI路由 | 华为 | 中区 | AR2200-S | 中区监控机房 | 1
55 | 网络电话服务器 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
56 | 光猫 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 6
57 | UPS不间断电源 |  | 中区 |  | 中区监控机房 | 1
58 | 喷淋泵 | 上海蓝海 | 中区 | XBD4.4/15G-LHL | 16#、17#、5c | 6
59 | 消防水泵 | 上海蓝海 | 中区 | XBD5.0/1W-LHL | 16# | 2
60 | 喷淋稳压 | 上海蓝海 | 中区 | XBD3.3/10G-LHL | 16#、17#、5c | 6
61 | 消防稳压 | 上海蓝海 | 中区 | XBD4.0/1W-LHL | 16# | 2
62 | 喷淋泵 | 凯源 | 中区 | XBD12.5/5W-GDL | 5a#茶室、5b#茶室 | 4
63 | 喷淋稳压 | 莫诺特 | 中区 | XBD11.5/55G-L | 5a#茶室、5b#茶室 | 4
64 | 消火栓 | 管威 | 中区 | 室外（地栓） |  | 34
65 | 消火栓 | 管威 | 中区 | 室内（墙栓） |  | 26
66 | 气体灭火 | 七氟丙烷 | 中区 |  | 监控中心机房 | 1
67 | 烟感 | 国产 | 中区 |  | 16#、17#、5c | 258
68 | 照明 | 国产 | 中区 | 路灯 |  | 387
69 | 照明 | 国产 | 中区 | 广场灯柱 |  | 18
70 | 照明 | 国产 | 中区 | 草坪灯 |  | 92
71 | 照明 | 国产 | 中区 | 天空之桥景观灯 | 洗墙灯 | 4400（米）
72 | 照明 | 国产 | 中区 | 天空之桥景观灯 | 线条灯
73 | 照明 | 国产 | 中区 | 天空之桥景观灯 | 点光源 | 600
74 | 照明 | 国产 | 中区 | 1号门顶部景观灯 | 线条灯 | 3600（米）
75 | 照明 | 国产 | 中区 | 2号门顶部景观灯 | 地埋灯 | 32
76 | 照明 | 国产 | 中区 | 8号桥景观灯 | 线条洗墙灯 | 2200（米）
77 | 照明 | 国产 | 中区 | 9号桥景观灯 | 线条灯 | 1900（米）
78 | 照明 | 国产 | 中区 | 10号桥景观灯 | 洗墙灯 | 180
79 | 照明 | 国产 | 中区 | 百花桥景观灯 | 洗墙灯 | 120
80 | 照明 | 国产 | 中区 | 流萤桥景观灯 | 洗墙灯 | 120
81 | 照明 | 国产 | 中区 | 清兮桥景观灯 | 洗墙灯 | 120
82 | 照明 | 国产 | 中区 | 漫花堤廊架景观灯 | 点光源 | 6400
83 | 照明 | 国产 | 中区 | 4号门 | 射灯 | 8
84 | 照明 | 国产 | 中区 | 5号门 | 线条灯 | 32（米）
85 | 照明 | 国产 | 中区 | 6号门 | 台阶灯 | 18
86 | 照明 | 国产 | 中区 | 静湖广场 | 点光源 | 278
87 | 照明 | 国产 | 中区 | 静湖广场 | 台阶灯 | 94
88 | 照明 | 国产 | 中区 | 4b区域 | 洗墙灯 | 100
89 | 照明 | 国产 | 中区 | 精灵树剧场 | 洗墙灯 | 200
90 | 照明 | 国产 | 中区 | 水岸花园 | 点光源 | 104
91 | 照明 | 国产 | 中区 | 莫奈花园 | 点光源 | 96
92 | 照明 | 国产 | 中区 | 教堂 | 射灯 | 42
93 | 照明 | 国产 | 中区 | 花城堡灯光系统 | 射灯 | 21
94 | 照明 | 国产 | 中区 | 花城堡灯光系统 | 吸顶灯 | 32
95 | 照明 | 国产 | 中区 | 花城堡灯光系统
96 | 照明 | 国产 | 中区 | 花城堡灯光系统 | 地埋灯 | 22
97 | 检票闸机 | 国产 | 中区 |  | 1号门 | 16 | 6进10出
98 | 检票闸机 | 国产 | 中区 |  | 4号门 | 9 | 4进5出
99 | 检票闸机 | 国产 | 中区 | MTGS507Pro/MSGS507Prod | 8号门 | 5 | 3进2出
100 | 垃圾桶 | 国产 | 中区 | 室外 |  | 128
101 | 室外音箱 | 国产 | 中区 | 室外 |  | 192
102 | 室外功放 | 国产 | 中区 | MAG6835 |  | 32
103 | 河道水闸 | 国产 | 中区 |  |  | 2
104 | 雾森系统 | 国产 | 中区 |  |  | 8
105 | 滴灌系统 | 国产 | 中区 |  |  | 8
106 | 生活水箱 | 国产 | 8号集社 |  |  | 80m³
107 | 生活水泵 | 熊猫集团 | P8 |  |  | 1
（八）强、弱电、消防设备间
序号 | 名称 | 区域 | 数量 | 位置 | 备注
1 | 高压配电间 | 中区 | 2 | 2578弄8号、1586弄12号
2 | 消防设备房 | 中区 | 1 | 16号建筑
3 | 消防设备房 | 中区 | 1 | 17A
4 | 消防设备房 | 中区 | 1 | 5A\5B\5C
（十）标识标牌
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 奇迹花园一级导视 | 个 | 2
2 | 奇迹花园二级导视 | 个 | 10
3 | 奇迹花园三级道路指向 | 个 | 19
4 | 奇迹花园四级服务设施指向 | 个 | 5
5 | 奇迹花园四级入口警示 | 个 | 2
6 | 奇迹花园四级服务设施指向 | 个 | 11
7 | 奇迹花园四级路名牌 | 个 | 18
8 | 奇迹花园四级景点警示立牌 | 个 | 15
9 | 奇迹花园四级危险警示 | 个 | 16
10 | 奇迹花园景点标识牌 | 个 | 25
11 | 奇迹花园景点介绍须知 | 个 | 5
12 | 奇迹花园科普牌（乔木） | 个 | 40
13 | 奇迹花园科普牌（灌木） | 个 | 23
14 | 奇迹花园站点牌 | 个 | 3
（十一）污水处理设施及排水管道统计
序号 | 项目 | 区域 | 污水管网 | 污水处理设备 | 备注
1 | 排污 | 中区 | 3345