|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件一：虹桥商务区核心区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护项目清单** | | | | |
| 计：建筑楼宇32栋；河道、道路、天桥、高架桥49.33km；绿地13816.5m2； | | | | |
| 1、 各种规格的洗墙灯32473套、线条灯4717套、投光灯2768套、点光源1088套、草坪灯232套、 | | | | |
| 扶手灯5058套、 上下照壁灯48套、萤火之光灯66套、腰鼓灯3311套、模块灯220套、激光灯31台、 | | | | |
| 投影灯3台。 | | | | |
| 2、各种规格配电箱、柜65台及管线。 | | | | |
| **建筑区域** | **序号** | **建筑名称** | **建筑数量** | **所属区域** |
| **虹桥商务区** | **一、** | **建筑楼宇** | **栋** | 重要区域 |
| 1 | 九星集团（A、B）楼宇 | 2 |
| 2 | 三湘广场楼宇 | 1 |
| 3 | 全季酒店楼宇 | 1 |
| 4 | 龙湖集团（A、B、C、D、E、F、G）楼宇 | 7 |
| 5 | 绿谷广场（1、2、3、4、5、6、7）楼宇 | 7 |
| 6 | 虹桥汇T2楼宇 | 1 |
| 7 | 虹桥汇T3楼宇 | 1 |
| 8 | 绍虹路楼宇 | 12 |
|  | 小计 | 32 |
| 二、 | **河道、天桥、高架桥** | **km** | 重要区域 |
| 1 | 小涞港河道、北横泾河道 | 10.6 |
| 2 | 申滨南路、申长路 | 12.4 |
| 3 | 锡虹路、舟虹路、苏虹路桥、空中连廊、申长路人行天桥1、申虹路人行天桥2、锡虹路人行天桥、舟虹路人行天桥、绍虹路人行天桥、申武路人行天桥 | 2 |
|  | 小计 | 25 |
| 三、 | 绿地 | m2 |
| 1 | 沪青平华翔路口、华翔路东侧绿地(申兰路-建虹路)、申滨南路扬虹路口、申长路建虹路口、申长路扬虹路口、华翔路苏虹路口、华翔路建虹路口、七莘路沪青平路口、申昆路申滨南路路口、申虹路申贵路口、申虹路扬虹路口 | 13816.5 |
|  | 小计 | 13816.5 |
|  |  |  |  |  |
| **嘉闵及崧泽高架** | **一、** | **高架桥** | **km** | 重要区域 |
| 1 | 嘉闵及崧泽高架 | 24.33 |
|  | 小计 | 24.33 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件二：中环及延安路高架、沪闵高架景观灯光运行养护项目清单** | | | | |
| 计：建筑楼宇102栋、天桥0.28km； | | | | |
| 1、 各种规格的LED洗墙灯8582套、LED线条灯3518套、气体投光灯1649套、LED点光源4632套、LED投光灯2856套、 | | | | |
| LED数码扶栏管7418套、LED发光字体110㎡等。 | | | | |
| 2、各种规格配电箱、柜105台及管线。 | | | | |
| **建筑区域** | **序号** | **建筑名称** | **建筑数量** |  |
| 中环线 | **一、** | **建筑楼宇** | **栋** | 重要区域 |
| 1 | 天鸿公寓楼宇 | 2 |
| 2 | 名都城楼宇 | 6 |
| 3 | 名都城门头,华梅花园门头(2处) | 2 |
| 4 | 新东苑国际楼宇 | 3 |
| 5 | 中友嘉园楼宇 | 2 |
| 6 | 华梅花苑楼宇 | 6 |
| 7 | 东苑古龙城楼宇 | 3 |
| 8 | 古美七村楼宇 | 4 |
| 9 | 古美五村楼宇 | 5 |
| 10 | 蔚蓝城市花园楼宇 | 5 |
| 11 | 康健丽都楼宇 | 6 |
| 12 | 金梅公寓楼宇 | 1 |
| 13 | 宝城大厦楼宇 | 1 |
| 14 | 阳光美景城楼宇 | 2 |
|  | 小计 | 48 |
|  |  |  |  |  |
| 延安高架 | **一、** | **建筑楼宇** | **栋** | 核心区域 |
| 1 | 南洋绿都公寓楼宇 | 2 |
| 2 | 永怡公寓楼宇 | 5 |
| 3 | 嘉富丽苑楼宇 | 6 |
| 4 | 龙柏城市花园楼宇 | 10 |
| 5 | 延虹公寓楼宇 | 1 |
| 6 | 华菱大厦楼宇 | 1 |
| 7 | 奥森公寓楼宇 | 3 |
| 8 | 荣威4S店楼宇 | 1 |
| 9 | 全季酒店楼宇 | 1 |
| 10 | 虹井小区楼宇 | 5 |
|  | 小计 | 35 |
|  |  |  |  |  |
| 沪闵高架 | **一、** | 建筑楼宇 | **栋** | 重要区域 |
| 1 | 金霄大厦楼宇 | 1 |
| 2 | 银霄大厦A座、B座楼宇 | 2 |
| 3 | 紫欣公寓楼宇 | 3 |
| 4 | 建设银行楼宇 | 1 |
| 5 | 绿地集团3栋楼宇 | 3 |
| 6 | 闵行区财政局楼宇 | 1 |
| 7 | 区农委楼宇 | 1 |
| 8 | 雅致公寓（2号、4-5号、3号）楼宇 | 3 |
| 9 | 新梅广场高楼(1号、26-27号）楼宇 | 2 |
| 10 | 新梅广场矮楼楼宇 | 1 |
| 11 | 上海花园楼宇 | 1 |
|  | 小计 | 19 |
| 二、 | 桥梁 | km |
| 1 | 新梅天桥 | 0.28km |
|  | 小计 | 0.28km |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件三：沪闵路沿线及三馆合一周边景观灯光运行养护项目清单** | | | | |
| 计：建筑楼宇10栋、绿地58322㎡、道路1.74km | | | | |
| 1、各种规格的洗墙灯7036套、萤火虫灯255套、投光灯2640套、像素灯3544套、草坪灯303套、庭院灯176套、投影灯10套、软灯带313m、壁灯4套 | | | | |
| 2、各种规格配电箱、柜62台及管线。 | | | | |
| **建筑区域** | **序号** | **建筑名称** | **建筑数量** | **所属区域** |
| **沪闵路** | **一** | **建筑楼宇** | **栋** | 核心区域 |
| 1 | 区政府（1#、4#、5#、8#楼） | 4 |
| 2 | 新珠苑小区楼宇 | 2 | 一般区域 |
| 3 | 闵行区中心医院楼宇 | 1 |
|  | 小计 | 7 |
| **二** | **绿地** | **㎡** |  |
| 1 | 区政府门外绿地 | 11360 | 核心区域 |
| 2 | 母亲林（包括莘建东路广贤路绿地） | 16422 |
| 3 | 广通路-水清南路绿化带 | 7900 | 重要区域 |
| 4 | 水清南路-七莘路绿化带 | 6900 |
|  | **小计** | **42582** |  |
| **三** | **道路** | **km** |  |
| 1 | 广通路-水清南路 | 0.79 | 重要区域 |
| 2 | 水清南路-七莘路 | 0.95 |
|  | **小计** | **1.74** |  |
| **三馆合一** | **一** | **建筑楼宇** | **栋** | 核心区域 |
| 1 | 春申文化广场东侧楼宇 | 1 |
| 2 | 春申文化广场西侧楼宇 | 2 |
|  | 小计 | 3 |
| **二** | **绿地** | **㎡** |
| 1 | 绿化园林及绿地 | 15740 |
|  | **小计** | **15740** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件四：G50南北侧建筑物、七莘路景观灯光运行养护项目清单** | | | | |
| 计：建筑楼宇201栋、河道、桥梁、道路5.87km、绿地42804m2； | | | | |
| 其中：1、各类规格的洗墙灯29118套、线条灯1511套、护栏管2281套、投光灯4949套、气体投光灯74套、瓦片灯1062套、点光源星光灯及台阶灯2529套、双头灯及小品灯506套、地埋灯12套、 | | | | |
| 草坪灯230套、 立柱灯54套、软灯带1387m、抱树灯574套、壁灯108套、投影灯11套、投影机4台。 | | | | |
| 2、各种规格配电箱、柜266台及管线。 | | | | |
| **建筑区域** | **序号** | 建筑名称 | **建筑数量** | **所属区域** |
| **G50南侧** | **一、** | 建筑楼宇 | **栋** | 一般区域 |
| 1 | 航华一街坊（航东路606弄）楼宇 | 7 |
| 2 | 三佳公寓(航东路129号)楼宇 | 1 |
| 3 | 航华二街坊（航中路)楼宇 | 8 |
| 4 | 嘉丰公寓楼宇 | 4 |
| 5 | 腹泰华庭（航新路408弄）楼宇 | 3 |
| 6 | 航华三街坊楼宇 | 8 |
| 7 | 垃圾转运站，吴宝路788号楼宇 | 1 |
| 8 | 橘子酒店(吴宝路779号)楼宇 | 1 |
| 9 | 英菲尼迪4S店(吴宝路799号)楼宇 | 1 |
| 10 | 大都会(中春路9988号）楼宇 | 3 |
| 11 | 特斯拉4S店 中春路9969号楼宇 | 1 |
| 12 | 汪家巷小区，华宝路789弄楼宇 | 33 |
|  | 小计 | 71 |
| **二、** | 河道 | km |
| 1 | 淀浦河 | 2 |
|  | 小计 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **G50北侧** | **一、** | 建筑楼宇 | **栋** | 一般区域 |
| 1 | 丰田4S店 沪青平公路999号楼宇 | 2 |
| 2 | 尼桑4S店中春路9998号楼宇（改名为：蔚来4S店） | 1 |
| 3 | 红旗4S店中春路9998号楼宇 | 1 |
| 4 | 东镇高尔夫，沪青平391号楼宇 | 1 |
| 5 | 茂盛花园，七莘路3885弄楼宇 | 17 |
| 6 | 沙申新村，沪青平630弄楼宇 | 11 |
| 7 | 奔驰4S店 沪青平989号楼宇 | 2 |
| 8 | 航华新苑，航中路635弄楼宇 | 2 |
| 9 | 沪江新园、航东路775弄楼宇 | 5 |
| 10 | 永兴小区、沪青平251弄楼宇 | 16 |
| 11 | 天一小区、航东路750弄楼宇 | 6 |
| 12 | 华菁公寓、沪青平101弄楼宇 | 7 |
|  | 小计 | 71 |
| **二、** | 河道 | km |
| 1 | 北横经河 | 2 |
|  | 小计 | 2 |
|  |  |  |  |  |
| **七莘路区域** | **一、** | 建筑楼宇 | **栋** | 一般区域 |
| 1 | 天鸿公寓（395~421）楼宇 | 9 |
| 2 | 牡丹公寓(6号、7号、8号、11号、28号、)楼宇 | 5 |
| 3 | 招商银行（七莘路2889-2891号1幢）楼宇 | 1 |
| 4 | 万兆花园七莘路2885弄3幢+门头 | 3 |
| 5 | 万兆花园七莘路2885弄门头 | 1 |
| 6 | 宝隆新村七莘路2924-2934号11，12，13幢楼宇 | 3 |
| 7 | 七宝医院富强街94-96号1幢楼宇 | 1 |
| 8 | 整形医院七莘路2809-2847号1幢楼宇 | 1 |
| 9 | 宝南新村联明路1-10号1，3，5幢楼宇 | 3 |
| 10 | 宝南小区七莘路2455弄1-4，8-10，14-16，20-21幢楼宇 | 4 |
| 11 | 交大农学院七莘路2598-2678号楼宇门头+商铺 | 3 |
| 12 | 广海花园七莘路2315弄1，2，5，6，7幢楼宇 | 5 |
| 13 | 园艺新村七莘路2678弄72号6幢楼宇+商铺 | 7 |
| 14 | 华宝花园华茂路18弄2-4，8-9，15-17幢楼宇+门头 | 4 |
| 15 | 万泰花园七莘路2299弄1-2，3-4幢楼宇 | 2 |
| 16 | 万泰花园七莘路2299弄5-6，11-13幢楼宇 | 2 |
| 17 | 东碧林湾商业楼宇 | 1 |
|  | 小计 | 57 |
| **二、** | 绿地 | m2 |
| 1 | 七莘沿线绿地（南） | 23966 |
| 2 | 七莘沿线绿地（北） | 18838 |
|  | 小计 | 42804 |
| **三、** | 桥梁、道路 | km |
| 1 | 淀浦河桥及谈家浜桥 | 0.32 |
| 2 | 七莘路疏影路围墙 | 0.85 |
| 3 | 七莘路庙桥港桥，横沥港桥，三桥港桥，蒲汇塘河桥，柴家湾桥 | 0.28 |
| 4 | 七莘路吴中路围墙 | 0.17 |
|  | 小计 | 1.62 |
|  |  |  |  |  |
| **海派艺术馆与博物馆及周边景观灯** | **一、** | 建筑楼宇 | **栋** | 重要区域 |
| 1 | 博物馆楼宇 | 1 |
| 2 | 海派艺术馆楼宇 | 1 |
|  | 小计 | 2 |
| **二、** | 桥梁 | km |
| 1 | 周边景观桥灯\*4座 | 0.25 |
|  | 小计 | 0.25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件五：都市路、莘松路沿线及横沥港、外环路地铁站景观灯光运行养护项目清单** | | | | |
| 计：建筑楼宇12栋、绿地44184㎡、道路桥梁7.315km； | | | | |
| 1、各种规格的洗墙灯2697套、线条灯3223套、投光灯4893套、草坪灯263套、筒灯20套、 | | | | |
| 庭院灯396套、 上下照壁灯16套、萤火虫灯80套、软灯带5010m、 玫瑰花灯3399套、投影灯12台。 | | | | |
| 2、各种规格配电箱、柜78台及管线。 | | | |  |
| **建筑区域** | **序号** | **建筑名称** | **数量** | **所属区域** |
| **都市路、瑞丽路** | **一、** | **建筑楼宇** | **栋** | **一般区域** |
| 1 | 银都菜场 | 1 |
| 2 | 邮电局 | 1 |
| 3 | 田园小学 | 2 |
| 4 | 华丽家园 | 3 |
| 5 | 都市路名都新城 | 3 |
|  | 小计 | 10 |
| 二、 | 道路、桥梁 | km |
| 1 | 都市路商业街丰顺路-贵都路 | 0.3 |
| 2 | 都市路商业街金都路-丰顺路 | 0.25 |
| 3 | 都市路庭院灯贵都路-银都菜场 | 2.2 |
| 4 | 名都新城小区围墙 | 0.4 |
| 5 | 花好月圆 | 0.24 |
| 6 | 剑桥景苑 | 0.2 |
| 7 | 樱园小区 | 0.42 |
| 8 | 富都路55弄 | 0.4 |
| 9 | 春申塘桥 | 0.32 |
| 10 | 春申四季苑 | 0.3 |
|  | 小计 | 5.03 |
| **三、** | **绿地** | **m2** |
| 1 | 樱园小区 | 315 |
| 2 | 瑞丽路 | 13209 |
|  | 小计 | 13524 |
|  |  |  |  |  |
| **莘松路** | 一、 | **建筑楼宇** | **栋** | **一般区域** |
| 1 | 闵行区房屋土地管理局 | 1 |
| 2 | 闵行区群众艺术馆 | 1 |
|  | 小计 | 2 |
| 二、 | **绿化** | **㎡** |
| 3 | 地铁外环路站站前绿地 | 15870 | **重要区域** |
| 4 | 北横泾辅道（沪闵路-庙泾路） | 7620 |
| 5 | 北横泾辅道（庙泾路-报春路） | 3050 |
| 6 | 北横泾辅道（报春路-疏影路） | 4120 |
|  | 小计 | 30660 |
| 三、 | 道路 | km |  |
| 1 | 沪闵路七莘路口宣传景墙 | 0.085 | 重要区域 |
| 2 | 莘松路（西环路-七莘路） | 2.2 |
| 3 | 小计 | 2.285 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **包件六：水清路、地铁南广场及莘庄立交景观灯光运行养护项目清单** | | | | |
| 计：建筑楼宇55栋、道路13.88km、绿地52078.15㎡； | | | | |
| 1、 各种规格的洗墙灯17313套、线条灯28套、气体投光灯259套、LED投光灯1864套、 | | | | |
| 点光源442套、扶栏管灯340套、 壁灯29套、LED软灯带400m、庭院灯204套、 | | | | |
| 地脚灯132套、草坪灯223套、 投影灯150台、地埋灯180套、瓦片灯3900套。 | | | | |
| 2、各种规格配电箱、柜81台及管线。 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **建筑区城** | **序号** | **建筑名称** | **数量** | **所属区域** |
| **地铁南广场** | **一、** | **建筑楼宇** | **栋** |  |
| 1 | 检察院楼宇 | 1 | **重要区域** |
| 2 | 上海市统计资料馆楼宇 | 1 |
| 3 | 莘城宾馆楼宇 | 1 |
| 4 | 鹿鸣苑（闵城路沿街）楼宇 | 7 |
| 5 | 名都新城（都市路沿街）楼宇 | 9 | **一般区域** |
| 6 | 世纪阳光城楼宇 | 8 |
| 7 | 新梅莘苑楼宇 | 6 |
| 8 | 中祥哥德堡楼宇 | 10 |
|  | 小计 | 43 |
| 二、 | 绿地 | ㎡ | **核心区域** |
| 1 | 莘城中央公园 | 50902.57 |
|  | 小计 | 50902.57 |
|  |  |  |  |  |
| **水清路** | **一、** | **建筑楼宇** | 栋 | **重要区域** |
| 1 | 莘松中学楼宇（水清路校区） | 1 |
| 2 | 党校楼宇 | 3 |
| 3 | 水清大厦楼宇 | 1 |
| 4 | 电信大厦楼宇 | 1 |
| 5 | 水清路740号-756号楼宇 | 1 | 一般区域 |
| 6 | 大唐别墅小区(小区门头) | 1 |
| 7 | 阳明国际花园(小区门头) | 1 |
| 8 | 香树丽舍小区(小区门头) | 1 |
| 9 | 现代缘墅小区(小区门头) | 1 |
| 10 | 圣淘沙小区(小区门头) | 1 |
|  | 小计 | 12 |
| 二、 | 绿地 | ㎡ |
| 1 | 高速公路莘庄出口 | 1175.58 |
|  | 小计 | 1175.58 |
| 三、 | **道路** | **km** |
| 1 | 沪杭高速公路隧道-淀浦河桥 | 1.26 |
| 2 | 淀浦河桥-秀文路 | 0.69 |
| 3 | 秀文路-黎安路 | 0.66 |
| 4 | 黎安路-顾戴路 | 1.27 |
|  | 小计 | 3.88 |
|  |  |  |  |  |
| **莘庄立交** | 一、 | **道路** | **km** | **重要区域** |
| 1 | 莘庄立交 | 10.00 |
|  | 小计 | 10.00 |