|  |
| --- |
| 投标价格明细表 |
| 项目名称：包件一：虹核商务区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护项目 |
| **序号** | **服务内容** | **单位** | **工作量** | **单价** | **合价** | **工作内容与要求** |
| **一** | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 52.00  | 　 | 　 | 每周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00  | 　 | 　 | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电柜及控制系凭 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00  | 　 | 　 | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00  | 　 | 　 | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 1、结算时标明材料规格及参数 |
| 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一\*6% | 　 |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）\*6% | 　 | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | **总计** |  |  |  | 　 |  |
| 注：维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **包件一：虹核商务区、嘉闵高架及崧泽高架景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单** |
| **序号** | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 32473.00  | 1200.00  | 　 | 　 |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 4717.00  | 188.00  | 　 | 　 |
| 3 | LED投光灯 | 套 | 2768.00  | 95.00  | 　 | 　 |
| 4 | 点光源 | 套 | 1088.00  | 40.00  | 　 | 　 |
| 5 | 草坪灯 | 套 | 232.00  | 8.00  | 　 | 　 |
| 6 | 扶手灯 | 套 | 5058.00  | 200.00  | 　 | 　 |
| 7 | 上下照壁灯 | 套 | 48.00  | 2.00  | 　 | 　 |
| 8 | 萤火之光灯 | 套 | 66.00  | 3.00  | 　 | 　 |
| 9 | 腰鼓灯 | 套 | 3311.00  | 130.00  | 　 | 　 |
| 10 | 模块灯 | 套 | 220.00  | 8.00  | 　 | 　 |
| 11 | 激光灯 | 台 | 31.00  | 2.00  | 　 | 　 |
| 12 | 投影灯 | 台 | 3.00  | 0.12  | 　 | 　 |
| 13 | 驱动电源 | 套 | 　 | 120.00  | 　 | 　 |
| 14 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 65.00  | 2.00  | 　 | 　 |
| 15 | 各类接线箱 | 只 | 　 | 20.00  | 　 | 　 |
| 16 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 17 | 各类辅材 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 投标价格明细表 |
| 项目名称：包件二：中环及延安路高架(闵行段)、沪闵高架景观灯光运行养护项目 |
| **序号** | **服务内容** | **单位** | **工作量** | **单价** | **合价** | **工作内容与要求** |
| **一** | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 94.00  | 　 | 　 | 每周二次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00  | 　 | 　 | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电柜及控制系凭 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00  | 　 | 　 | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00  | 　 | 　 | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 1、结算时标明材料规格及参数 |
| 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一\*6% | 　 |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）\*6% | 　 | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | **总计** |  |  |  | 　 |  |
| 注：维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 |

|  |
| --- |
| **包件二：中环及延安路高架(闵行段)、沪闵高架景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单**  |
|  |
| **序号** | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 8218.00  | 310.00  | 　 | 　 |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 3278.00  | 115.00  | 　 | 　 |
| 3 | 气体投光灯 | 套 | 1569.00  | 60.00  | 　 | 　 |
| 4 | 点光源 | 套 | 4844.00  | 180.00  | 　 | 　 |
| 5 | LED投光灯 | 套 | 2647.00  | 105.00  | 　 | 　 |
| 6 | 数码护栏管 | 套 | 7346.00  | 280.00  | 　 | 　 |
| 7 | 发光字 | ㎡ | 340.00  | 12.00  | 　 | 　 |
| 8 | 驱动电源 | 套 | 　 | 40.00  | 　 | 　 |
| 9 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 105.00  | 3.00  | 　 | 　 |
| 10 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 11 | 各类辅材 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 投标价格明细表 |
| 项目名称：包件三：沪闵路沿线及三馆合一周边景观灯光运行养护项目 |
| **序号** | **服务内容** | **单位** | **工作量** | **单价** | **合价** | **工作内容与要求** |
| **一** | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 94.00  | 　 | 　 | 每周二次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00  | 　 | 　 | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电柜及控制系凭 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00  | 　 | 　 | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00  | 　 | 　 | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 1、结算时标明材料规格及参数 |
| 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一\*6% | 　 |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）\*6% | 　 | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | **总计** |  |  |  | 　 |  |
| 注：维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 |

|  |
| --- |
| **包件三：沪闵路沿线及三馆合一周边景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单** |
| **序号** | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 7036.00  | 350.00  | 　 | 　 |
| 2 | LED投光灯 | 套 | 2640.00  | 132.00  | 　 | 　 |
| 3 | 草坪灯 | 套 | 303.00  | 16.00  | 　 | 　 |
| 4 | 庭院灯 | 套 | 176.00  | 9.00  | 　 | 　 |
| 5 | 壁灯 | 套 | 4.00  | 0.50  | 　 | 　 |
| 6 | 萤火虫灯 | 套 | 255.00  | 15.00  | 　 | 　 |
| 7 | 软灯带 | m | 313.00  | 18.00  | 　 | 　 |
| 8 | 像素灯 | 套 | 3544.00  | 180.00  | 　 | 　 |
| 9 | 投影灯 | 台 | 10.00  | 0.50  | 　 | 　 |
| 10 | 驱动电源 | 套 | 　 | 30.00  | 　 | 　 |
| 11 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 62.00  | 3.00  | 　 | 　 |
| 12 | 各类接线箱 | 只 | 　 | 2.00  | 　 | 　 |
| 13 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 各类辅材 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 投标价格明细表 |
| 项目名称：包件四：G50南北侧建筑物、七莘路景观灯光运行养护项目 |
| **序号** | **服务内容** | **单位** | **工作量** | **单价** | **合价** | **工作内容与要求** |
| **一** | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 26.00  | 　 | 　 | 每二周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00  | 　 | 　 | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电柜及控制系凭 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 2.00  | 　 | 　 | 每半年检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00  | 　 | 　 | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 1、结算时标咀材料规格及参数 |
| 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一\*6% | 　 |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）\*6% | 　 | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | **总计** |  |  |  | 　 |  |
| 注：维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 |

|  |
| --- |
| **包件四：G50南北侧建筑物、七莘路景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单** |
| **序号** | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 29118.00  | 850.00  | 　 | 　 |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 1511.00  | 58.00  | 　 | 　 |
| 3 | LED护栏管 | 套 | 2281.00  | 65.00  | 　 | 　 |
| 4 | LED投光灯 | 套 | 4949.00  | 105.00  | 　 | 　 |
| 5 | 气体投光灯 | 套 | 74.00  | 3.00  | 　 | 　 |
| 6 | 瓦片灯 | 套 | 1062.00  | 40.00  | 　 | 　 |
| 7 | 点光源 | 套 | 2529.00  | 65.00  | 　 | 　 |
| 8 | 双头灯及小品灯 | 套 | 506.00  | 18.00  | 　 | 　 |
| 9 | 地埋灯 | 套 | 12.00  | 0.50  | 　 | 　 |
| 10 | 草坪灯 | 套 | 230.00  | 8.00  | 　 | 　 |
| 11 | 立柱灯 | 套 | 54.00  | 2.00  | 　 | 　 |
| 12 | 软灯带 | m | 1387.00  | 50.00  | 　 | 　 |
| 13 | 抱树灯 | 套 | 574.00  | 20.00  | 　 | 　 |
| 14 | 壁灯 | 套 | 108.00  | 4.00  | 　 | 　 |
| 15 | 投影灯 | 台 | 11.00  | 0.50  | 　 | 　 |
| 16 | 投影机 | 台 | 3.00  | 0.12  | 　 | 　 |
| 17 | 驱动电源 | 套 | 　 | 50.00  | 　 | 　 |
| 18 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 266.00  | 6.00  | 　 | 　 |
| 19 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 20 | 各类辅材 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 投标价格明细表 |
| 项目名称：包件五：都市路、莘松路沿线及横沥港、外环路地铁站景观灯光运行养护项目 |
| **序号** | **服务内容** | **单位** | **工作量** | **单价** | **合价** | **工作内容与要求** |
| **一** | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 26.00  | 　 | 　 | 每二周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00  | 　 | 　 | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电柜及控制系凭 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 2.00  | 　 | 　 | 每半年检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00  | 　 | 　 | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 1、结算时标咀材料规格及参数 |
| 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一\*6% | 　 |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）\*6% | 　 | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | **总计** |  |  |  | 　 |  |
| 注：维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 |

|  |
| --- |
| **包件五：都市路、莘松路沿线及横沥港、外环路地铁站景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单** |
| **序号** | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 2697.00  | 110.00  | 　 | 　 |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 3223.00  | 128.00  | 　 | 　 |
| 3 | LED投光灯 | 套 | 4893.00  | 190.00  | 　 | 　 |
| 4 | 草坪灯 | 套 | 263.00  | 11.00  | 　 | 　 |
| 5 | 筒灯 | 套 | 20.00  | 1.00  | 　 | 　 |
| 6 | 庭院灯 | 套 | 396.00  | 16.00  | 　 | 　 |
| 7 | 上下照壁灯 | 套 | 16.00  | 1.00  | 　 | 　 |
| 8 | 萤火虫灯 | 套 | 80.00  | 4.00  | 　 | 　 |
| 9 | 软灯带 | m | 5010.00  | 210.00  | 　 | 　 |
| 10 | 玫瑰花灯 | 套 | 3399.00  | 136.00  | 　 | 　 |
| 11 | 投影灯 | 台 | 12.00  | 0.48  | 　 | 　 |
| 12 | 驱动电源 | 套 | 　 | 50.00  | 　 | 　 |
| 13 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 78.00  | 3.00  | 　 | 　 |
| 14 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 各类辅材 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| 投标价格明细表 |
| 项目名称：包件六：水清路、地铁南广场及莘庄立交景观灯光运行养护项目 |
| **序号** | **服务内容** | **单位** | **工作量** | **单价** | **合价** | **工作内容与要求** |
| **一** | 维护项目 |  |  |  |  |  |
| 1 | 日常安全巡检养护 | 次 | 52.00  | 　 | 　 | 每周一次。含人工及车辆费用 |
| 2 | 照明设施检查维护 | 次 | 12.00  | 　 | 　 | 每月一次。含灯具清理 |
| 3 | 灯光系统更换维修 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含灯具拆旧换新 |
| 4 | 配电控制系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电柜及控制系凭 |
| 5 | 电气线路系统维护 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含供、配电线缆 |
| 6 | 灯光电气系统检测 | 次 | 4.00  | 　 | 　 | 每季度检测一次(接地、线间绝缘、运行电流) |
| 7 | 重大节日及防汛防台值班巡检 | 次 | 10.00  | 　 | 　 | 含值班人工及车辆费用 |
| 8 | 各类巡检、养护、维修等台帐及竣工资料编制费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 各类表格及巡检、养护、维修影像资料及电子文档 |
| 9 | 预估材料费 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 1、结算时标明材料规格及参数 |
| 2、以工作量签证按审价结算(含采购、运杂费用) |
|  | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 二 | 管理费 | 项 | 1 | 一\*6% | 　 |  |
| 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 三 | 税金 | 项 | 1 | （一+二）\*6% | 　 | 按实际开票税率结算，暂按6%测算 |
|  | **总计** |  |  |  | 　 |  |
| 注：维护工作按“上海市闵行区景观照明设施养护管理及考核制度”的要求执行。 |

|  |
| --- |
| **包件六：水清路、地铁南广场及莘庄立交景观灯光运行养护项目预估维护材料报价单** |
| **序号** | 设施材料名称 | 单位 | 现有数量 | 预估更换数量 | 材料平均单价 | 金额 |
| 1 | LED洗墙灯 | 套 | 17313.00  | 420.00  | 　 | 　 |
| 2 | LED线条灯 | 套 | 28.00  | 1.00  | 　 | 　 |
| 3 | 气体投光灯 | 套 | 259.00  | 7.00  | 　 | 　 |
| 4 | LED投光灯 | 套 | 1864.00  | 42.00  | 　 | 　 |
| 5 | 点光源 | 套 | 442.00  | 13.00  | 　 | 　 |
| 6 | 扶栏管 | 套 | 340.00  | 10.00  | 　 | 　 |
| 7 | 壁灯 | 套 | 29.00  | 1.00  | 　 | 　 |
| 8 | 软灯带 | m | 400.00  | 12.00  | 　 | 　 |
| 9 | 庭院灯 | 套 | 204.00  | 5.00  | 　 | 　 |
| 10 | 地脚灯 | 套 | 132.00  | 4.00  | 　 | 　 |
| 11 | 草坪灯 | 套 | 223.00  | 6.00  | 　 | 　 |
| 12 | 投影灯 | 台 | 150.00  | 2.00  | 　 | 　 |
| 13 | 地埋灯 | 套 | 180.00  | 5.00  | 　 | 　 |
| 14 | 瓦片灯 | 套 | 3900.00  | 115.00  | 　 | 　 |
| 15 | 驱动电源 | 套 | 　 | 60.00  | 　 | 　 |
| 16 | 各类配电箱及电器件 | 台 | 81.00  | 1.00  | 　 | 　 |
| 17 | 各类电缆管线 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 18 | 各类辅材 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 小计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |