# 第七人民医院全自动免疫化学发光仪（流水线）项目招标需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：第七人民医院全自动免疫化学发光仪（流水线）项目

### 3 项目地点

地点：上海市浦东新区大同路358号

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：

采购全自动免疫化学发光仪（流水线），数量：2套。

4.2交付日期：自合同签订之日起30天内，供货至采购人指定地点，并安装调试培训完毕。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性付款方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2付款的时间进度要求具体如下：

项目完成整体验收和调试，并进入正式运行后 90日内，采购人向中标人支付合同金额的100%；

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

9.1.1供货清单

| 序号 | 名称 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动免疫化学发光仪（流水线） | 详见“9.2.1 设备技术参数 | 2套 | 30天 | ≥8年 |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1设备技术参数

技术参数：

1、技术参数要求（以下技术参数为每套流水线应具备的技术要求）：

1.1  全自动样品处理系统（前处理）参数要求

1.1.1  前处理系统通过轨道连接以达到完整的智能自动化，自动化系统包括样本前处理（包括自动分拣、进样功能、离心、非离心通道、去试管盖功能），可通过连接轨道及组件连接生化分析仪和免疫分析仪；

1.1.2  前处理一体机设计，非模块化拼接；

1.1.3  前处理设备含自动判读不合格血清样本功能；

1.1.4  具备自动原机试管架装载功能，可支持五孔架、十孔架运输，可自动定位和双向通讯功能；

1.1.5  电动传输，无需配置气泵；

1.1.6  流水线线体可在线连接第三方仪器平台；

1.1.7  配备自动离心功能，可自定义离心速度、离心时间、离心力，速度≥1200管/小时；

1.1.8  自动旋转开盖速度≥1200管/小时；

1.1.9  自动原机试管架装载速度≥1200管/小时；

1.1.10 含空气过滤器元件，能自动滤除气溶胶污染；

1.1.11 自动分拣速度≥2000管/小时；

1.1.12 流水线系统配备中间体软件，具备国际通行的标准协议接口和LIS双向数据传输要求能力，能实现自动接收和发出指令、上传和在线审核结果等功能；

1.2  全自动样品处理系统（后处理）参数要求

1.2.1  流水线后处理系统通过轨道连接以达到完整的智能自动化，自动化系统包括样本后处理系统（包括自动样品封盖及存储功能），可通过连接轨道及组件连接生化分析仪和免疫分析仪；

1.2.2  后处理系统存储量（样本）≥25000管；

1.2.3  支持检测后标本加盖或封膜，自动去盖，上线复检；

1.2.4  可自动丢弃过期样本；

1.2.5  可支持全科室样本管理；

1.3  全自动免疫化学发光分析仪（6台）参数要求

1.3.1  化学发光设备检测原理：酶促发光或直接化学发光法；

1 3.2  单机速度≥200测试/小时，综合速度≥1600测试/小时；

1.3.3  采用一次性TIP头加样，有效杜绝交叉污染；

1.3.4  急诊通道：有专用急诊通道，可以随时插入标本，满足急诊快速检测的需求；

1.3.5  重测功能：具备自动重测功能，协助科室快速重测标本，减少病人等待报告时间；

1.3.6  综合试剂位≥160个，试剂采用RFID识别技术，可随时监测试剂用量，可不停机在线加载试剂；

1.3.7  混匀方式：非接触式混匀，避免交叉污染；

1.3.8  检测项目：设备可用于传染病，肿瘤、心肌标志物、激素、感染标志物PCT/IL-6等项目的检测；

1.3.9  可开展CA50，CA724，CA242，SCC，PGI，PGII等肿瘤项目检测；

1.3.10  HBsAg（乙肝病毒表面抗原）试剂检测采用两步法检测，HBsAg（乙肝病毒表面抗原）及HBsAb（乙肝病毒表面抗体）都为定量检测；

1.3.11  HIV Ag+Ab（人类免疫缺陷病毒抗原抗体）检测为第四代试剂，使用人单克隆抗体检测P24抗原，适于早期诊断，缩短检测窗口期，降低HAMA效应干扰；

1.3.12   HBsAg（乙肝病毒表面抗原）定量可溯源至WHO国际单位，无稀释的情况下线性范围可达到0.03-2500 IU/mL；单次稀释的情况下可检测范围4，000，000 IU/mL；

1.3.13  样本用量：所有项目样本用量在10-30ul范围内；

1.3.14  具备远程诊断、在线质控功能；

1.3.15  具有在机试剂冷藏功能，保障试剂在机稳定性以及检测质量；

1.3.16  可连接轨道，实现流水线功能

2、设备配置清单（单套）

2.1  全自动样品处理系统（前处理）配置

2.1.1  全自动样品前处理系统：1套；

2.1.2  试管架提篮缓冲平台：2套；

2.1.3  分析仪器对接平台：1套；

2.1.4  轨道系统：1套；

2.1.5  纯水机：1台；

2.1.6  UPS：1台；

2.1.7  工作站：1套（含电脑及配套打印机等）

2.2  全自动样品处理系统（后处理）配置

2.2.1  全自动样品后处理系统：1套；

2.2.2  全自动存储冰箱：1套；

2.2.3  封膜模块：1套；

2.3  全自动免疫化学发光分析仪配置（核心）

2.3.1  全自动免疫分析仪：3台；

2.3.2  工作站：3套（含电脑主机、显示屏、键盘、鼠标、电源线、接线板等）；

2.3.3  压缩机：3台；

2.3.4  附件包：3套（含样本架、标示灯、废液桶/袋组件等）；

2.3.5  建议增加设备开放接口，并承诺可完成与医院Hid、Lis等信息系统联接要求，配置Lis工作站（电脑、打印机、UPS等设备）。

9.3 安装调试要求及备品备件或配件报价等要求

9.3.1由投标人提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由投标人负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由投标人提供。

9.3.2提供设备运行所需专用耗材和易耗件清单价格。

9.4关于样品的相关要求：本项目无需提供样品 。

9.5 供货期要求

9.5.1 本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间。

9.5.2 本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。

9.6 质量标准与验收要求

9.6.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.6.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.5.1条款规定一次验收合格。

9.6.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 人员及设备配备要求

10.1 人员配备要求

供应商应按本项目配备专业人员，确保本项目顺利实施。

10.2 设备要求

供应商应按本项目配备相关设备，确保本项目顺利实施。

### 11 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 12 售后服务要求

12.1 操作培训要求

12.1.1在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。

12.1.2质保期后，提供60个月零配件维修服务，服务费免人工，耗材或备品备件按清单价格结算，投标文件内附易耗件及耗材价目清单，并以清单价格8折供应。

12.2服务措施:

维修响应时间：2小时之内电话响应，提供技术支持。

维修到场时间：电话沟通无法解决故障的情况下，维修工程师24小时内到场。

## 四、投标报价须知

### 13 投标报价依据

13.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

13.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

13.3 供货清单说明

13.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2 采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 14投标报价内容

14.1投标报价应包含货物成本、保险、运输费用、有关税费，以及安装、调试、售后服务等伴随服务费用。

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

15.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

15.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 16 节能产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

16.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 18 促进中小企业发展

18.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

18.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

18.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 19 规范进口产品政府采购（本项目不适用）

19.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

19.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 20 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

20.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

20.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 21促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。