## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：合庆镇综合为老服务中心物业管理服务

### 3物业基本情况

物业类型： 政府社区养老机构

坐落位置：浦东前哨路88号            建筑面积：1500M2

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

社区综合为老服务中心共由A、B、C三栋楼组成，集社区长者食堂、长照、日托等一体化为老服务功能。

综合为老服务中心楼栋定位：A楼主体服务偏失能和慢病老人，B楼是活力健康老人，C楼是失能失智老人。中心内所有功能均向全镇村居老人辐射，一网统管、联动互动。

4.2 项目招标范围及内容

A楼为主楼，三层，底楼设有接待大厅、康养区（康复锻炼+辅具租赁展示区）、适老化改造样板间、心理咨询室等，同时，全镇养老服务人数、点位及居家智能化信息也在大屏显示。二楼是长者照护之家，设有床位14张，实现24小时全天候短期照护。三楼是日间照护中心，设置托位10张。

B楼为辅楼，三层，底楼为社区长者食堂，提供堂食和老年人配送助餐（堂食100客，助餐送餐预计达350客），为满足高峰时间段用餐需求，二楼既是开放式餐厅也是多功能活动室、会议室。三楼是书画阅览区（兼手工室）、茶吧和小部分办公区域。

C楼为独栋辅楼，一层，在A楼北侧，是家庭支持中心，赋予认知障碍支持和家庭养老床位支持等功能。

该区域物业管理内容包括：物业综合管理；保洁；保安；设施设备维护服务；第三方监管（电梯维保、消防维保、室内绿化租赁及养护和户外绿化养护）等。

4.3 本项目服务期限：该项目一招三年的第一年，第一年服务期满，经采购人考核合格后，双方可以续签合同。合同一年一签。服务期限具体起始时间以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置，设备维修和保养等过程发生的物耗费用由采购人承担外，其他费用均由中标人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

6.3本项目资金由新区财政预算逐年安排，中标后3年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐年签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一年度合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一年度合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按实结算。

7.1.2第一年度的合同价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。自第二年度起，中标服务单价不变（不可抗力和政策性调价除外），当年度的实际合同价以经核定的实际服务内容确定。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，每季度最后一个月月底前支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生迟延支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

8.1《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28 号）， 2007 年 6 月 29 日修订通过，自 2008 年 1 月 1 日起施行；

8.2《物业管理条例》（国务院令第504 号），自2007 年10 月1 日起施行；

8.3《保安服务管理条例》（国务院令第564 号）；

8.4《建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区（大厦、工业区）标准及有关考核验收工作的通知》（建住房物[2000]008号）；

8.5《物业服务定价成本监审办法（试行）》发改价格（2007）2285号；

8.6《上海市物业管理行业规范》（沪房地资物[2001]0035号）

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 （最低要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场负责人 兼维修人员 | 1 | 8 小时工作制，做五休二 |
| 2 | 保安 （门岗兼消控） | 8 | 24 小时工作制，做一休一 |
| 3 | 保洁 | 3 | 8 小时工作制，做五休二 |
| 合计人数 |  | 12人 |  |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

要求根据工作量、配足各项资源，做好必需的人力、物力保障，建立有效工作机制，完成各项管理办法，严格按项目要求执行，确保辅助工作高效、平稳、正常运作。

9.2.2 管理制度

（1）投标人须对管理和服务人员进行考勤管理，每月上报人员流动及考勤情况。采购人有权调阅考勤数据，根据考核情况支付和扣发人员经费。

（2）所有人员要求保守采购人工作秘密，身体素质好，无不良行为记录。

（3）服务人员应接受过相关专业技能的培训，尽快熟悉采购人的基本情况、熟练操作和正确使用相关专用设备。

（4）人员安排必须充分满足各岗位和工作量的需要。

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的服务管理观念，不断提高良好信誉、加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成设备设施严重损坏事故。

（3）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1管理岗位兼维修人员

(1)工作职责

全面负责项目的物业管理工作；对现场整体服务质量及安全生产进行负责。

(2)总体要求

熟悉行业标准及相关法律法规，良好的综合素质，擅长沟通和协调，有较强的组织管理能力。

工作内容：

（1）接待，记录完整，及时处理，件件落实。

（2）接到投诉，一般情况2小时内到现场处理；短时间内无法处理的24小时内处理答复。处理投诉采取电话或书面或上门答复三种形式。

（3）根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

(3)工作时间要求

每周工作5 天，每天8 小时

(4)人员自身要求

具有同类项目管理经验，工作认真负责，有敬业精神、身体健康，有较强的组织及培训能力，责任心强，有较好的形象气质。若有相关证书可在投标文件中提供复印件。

9.3.2工程设备维保管理

(1)现有设备清单

| 序号 | 类目 | 设备名称 | 位置 | 品牌 | 规格型号 | 使用年限 | 质保期 | 过往保养记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 曳引电梯（2台） | A、B楼 | 西子 | U-CON | 2023年 | 已过保 | 2次/月 |
| 2 | 消防 | 报警主机 | 门卫监控室 | 青鸟 | JB-TG-JBF-118F-C | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 3 |  | 烟感探测器 | A、B楼1-3层、C楼 | 青鸟 | JTY-GD-JBF5100 | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 4 |  | 温感探测器 | A、B楼1-3层、C楼 | 青鸟 | JTW-ZD-JBF5100A | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 5 |  | 声光报警 | A、B楼1-3层、C楼 | 青鸟 | JBF5176A | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 6 |  | 消防龙头 | A、B楼1-3层 | 通天河 | JPSO.8-19/205 | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 7 |  | 手提式灭火器 | A、B楼1-3层、C楼 | 东海 | MFZ/ABC3型 | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 8 |  | 手动报警按钮 | A、B楼1-3层、C楼 | 青鸟 | J-SAP-JBF41218-P | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 9 |  | 喷淋泵 | A楼北墙楼梯间2台 | 百亨特 | XBD5.0/15G-L | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 10 |  | 稳压泵 | A楼3层楼顶2台 | 百亨特 | XBD3.2/1W-L | 2023年 | 已过保 | 1次/月 |
| 11 | 避雷 装置 | 防雷接地 | A、B、C楼各二处 |  |  |  |  | 1次/年 |

(2)工作内容

①服务范围

1)本区域内房屋建筑的日常养护

2)设备设施的养护及运行管理

3)零星维修（灯具、洁具、门窗等零星维修）

要求如下：

（1）各类设备完好率达95%，维修及时率达100%，维修合格率达100%。无等级安全事故设备责任事故。

（2）保证供配电系统24小时正常运行，出现故障立即排除。重要区域、重大活动期间照明电气完好率达100%，积极协助采购人搞好节能降耗工作，若遇计划停电及时发出预告。

（3）给排水系统通畅，无大面积跑水、积水、长时间停水事故；落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞，井盖完好无损。若遇计划停水及时发出预告。

（4）协调确保电梯、消防等设备的安全稳定运行，与电梯、消防维保公司密切联动，确保相关系统、功能的实现，按国家相关规定进行年检，满足相关工作需要。

（5）接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，3日内回电答复、书面答复或回访投诉人。如因客观原因而无法解决的，应在3日内向投诉人说明解释

②工作职责

1)设施设备的巡检，保证日常运行，发现问题及时报修；

2)房屋建筑物：地面、墙台面及吊顶、门窗、走廊、楼梯、通风口等日常养护及零星维修工作。

3)大修、装修的施工时，配合相应的水电使用管理与安全管理。

4)对第三方专业维保单位的监管工作。

③总体要求

1)需做到一持证，二确保，三定期。

①一持证:按需持相关证件上岗；

②二确保:确保供用电、用水系统的设备和设施正常运行；确保排水、排污系统畅通。

③三定期:对维保设备，做到定期检查、定期简易保养、定期简易维护（相关设备设施的维保，采用专业化社会协作）。

2)当接到保修任务时，必须按要求及时进行修理。

④工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8 小时工作制，有双休）

⑤人员自身要求：按需持相关证件上岗

⑥各工作点具体工作要求

1)设备设施每天巡视一次，定期对房屋进行检查；

2)消防设施、公用标志每月检查一次；

3)公共照明每周检查一次；

4)区域道路、停车场检查每半月一次。

5)根据房屋实际使用年限和使用情况定期进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向本项目相关部门报告，提出方案和建议，经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。

6)零星维修时间不超过24 小时。对日常维修、养护记录完整。

2.2实施方案

1)熟悉设备设施情况，建立日检巡查制度

①维护部门必须建立多方面的信息渠道和监测机制。及时发现设备故障及故障隐患，并予排除。

②建立日检巡查制度，服务人员须按具体设备巡查的要求，依时对所有运行设备检查巡视，以便及时发现问题尽快处理解。

- 道路、路面、侧石、井盖等隔天巡查一次。

- 楼内公共照明灯具、公共区域路灯、草坪灯灯具每天巡查一次。

- 厕所、茶水室的水龙头每周巡查一次。

- 污水井隔栅每半月检查一次。 

- 楼内墙面、顶面、地面每周巡查一次。

- 房屋外墙、幕墙玻璃每月检查一次。

2)维护维修服务

①水电急修项目：接报修后15分钟到达现场，1小时内修复；

②其他维修项目：20分钟之内到达现场查勘，根据维修项目情况，能立即修复的，当场给予解决；不能马上修复的，按约定时间给予修复；

③做好从接单开始到维修完毕各环节的记录。

④维修服务需达到：临修急修及时率100%；维修质量合格率99%以上；服务回访率100%，回访中发现维修质量问题，及时预约整改。

9.3.3 保洁

(1)服务范围：

- 室内、室外公共区域及围墙内的保洁服务

- 垃圾的收集、清理及二次分类等

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物总面积 | 1500m2 |
| 2 | A栋 - 3层 | 接待大厅、康养区（康复锻炼+辅具租赁展示区）、适老化产品样板间、日间照护中心、办公室（ 1 间）、会议室（ 15 间）、卫生间（ 3 间）、淋浴房（ 3 间）、污物间（ 1 间）、洗衣房（ 1 间）、电梯间、楼梯、走道、外围、平台等 |
| 3 | B栋 - 3层 | 多功能活动区（ 2 间）、办公室（ 1 间）、卫生间（ 4 间）、大厅、电梯间、走道、楼梯等 |
| 4 | C栋 - 1层 | 接待大厅、走道等 |

(2)工作职责

对服务范围内的环境卫生负责，按要求、频次进行保洁，配合完成紧急、重要临时任务，紧急情况下根据领导安排，执行并完成其它相关工作。

(3)总体要求

实施全方位的保洁，无脏、乱、差现象，房屋外观，公共楼道及区域内整洁。

(4)工作时间要求：按照采购人的作息时间安排，日班（8小时工作制，有双休）。

(5)人员自身要求：身体健康，无不良嗜好，责任心强，有相关工作经验。

专业知识：掌握各种清洁使用方法、能使用清洁器具，具有良好的工作责任心和服务意识。

（6）各工作点具体工作要求

- 统一着装、仪表端庄、礼貌用语。

- 外围及周边地面：每天按指定路线清扫，垃圾及时清理并予分类处理。

- 公共部位、指定办公室、会议室等：每天清扫，保持干净、无污渍。

- 卫生间：每天定时清扫，保持干净、无污渍、无积水、无异味。

- 电梯及电梯厅电梯桥厢：每天擦拭，保持光洁，定期用不锈钢保养剂进行保养。

- 做好保洁工具、耗材的登记、领用工作，爱护工具、不浪费耗材。

（7）其它要求

1）保洁（清洗）工作的使用工具、低值易耗品、卫生间用纸、垃圾袋等费用列入投标报价费用内。

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 年使用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保洁材料 | 大卷纸 | 卷 | 200 |  |
| 2 |  | 大垃圾袋 | 只 | 1200 |  |
| 3 |  | 小垃圾袋 | 只 | 6000 |  |
| 4 |  | 洗手液 | 桶 | 6 |  |
| 5 |  | 洁厕剂 | 瓶 | 15 |  |
| 6 |  | 洁而亮 | 瓶 | 12 |  |
| 7 |  | 全能清洁剂 | 桶 | 6 |  |
| 8 | 工具费用 |  | 项 | 1 | 含所需易耗品损耗费等 |
| 9 | 专项保洁费用 |  | 项 | 1 | 外墙清洗费等 |
| 10 | 其它 |  |  | 1 | 小额未计入材料等其他费用 |

2）外墙清洗（1次/年）列入本项投标报价费用内。

9.3.4保安

(1) 保安服务设施设备配备情况

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 |  | √ |  |
| 5 | 保安耗材 |  | √ |  |

(2)工作内容

①服务范围

负责本区域内的消防管理及车辆管理

②工作职责

1)实行24小时消控管理。

2)车辆停放管理。

3)完善各类消防管理制度，落实消防工作责任制，按要求制定应急预案并定期开展预案演练，一旦发生火灾等灾情及时报告，并配合相关部门及甲方做好处置应对。

③总体要求

1)保安人员值勤有明显标志，工作规范，作风严谨

2)不脱岗、不离岗

3)安全防范、突发事件紧急处置

4)日常值班记录和相关台账

5)车辆管理:规范有序、指定停放

6)对甲方的安全利益负责。乙方队员在值勤中，认真履行防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗。如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使甲方造成爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任或法律责任。④工作时间要求：全天24小时消控值班制度，轮班制，双岗双人。

④工作时间要求：全天24小时消控值班制度，轮班制，双岗双人。

⑤人员自身要求：男性、身体健康、无不良嗜好、责任心强、具有一定的治安防范能力，有相关工作经验，持证上岗。

⑥各工种（工作点）具体工作要求

1)统一着装，规范用语。

2)车辆管理：指挥规范有序，车辆指定地点停放；

3)值班岗：实行24小时保安值班制度，熟悉紧急疏散通道和消防通道等情况；掌握紧急报警按钮等；对发现的安全隐患，必须及时处置；

4)建立健全值勤台账，规范做好保安服务值勤记录，自觉接受公安等上级主管部门的指导、监督和检查。

9.3.5绿化服务

9.3.5.1服务内容

1)包含室外绿化及室内绿化租赁，保证绿植的数量，不减少、无枯枝，养护时，做好安全作业。

9.3.5.2服务要求

①　室内绿化的租赁和养护：

| 摆放位置 | 植物品种 | 规格 （hcm） | 数量 （盆） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A楼一楼 | 开花植物 | 30-40 | 1 |  |
| A楼一楼显示屏 | 绿叶植物 | 40-50 | 8 |  |
| A楼一楼展示区 （1和2） | 开花植物 | 30-40 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 150-160 | 1 |  |
| A楼二楼大厅 | 开花植物 | 30-40 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 1 |  |
| A楼二楼护理员室 | 多肉植物 | 18-22 | 1 |  |
| A楼二楼长者照护室1 | 绿叶植物 | 20-30 | 2 |  |
|  | 绿叶植物 | 80-90 | 1 |  |
| A楼二楼长者照护室2 | 绿叶植物 | 20-30 | 2 |  |
|  | 绿叶植物 | 80-90 | 1 |  |
| A楼三楼大厅 | 开花植物 | 30-40 | 1 |  |
|  | 多肉植物 | 18-22 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 1 |  |
| A楼三楼日间照料室 | 绿叶植物 | 80-90 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 1 |  |
| C楼 | 绿叶植物 | 20-30 | 4 |  |
|  | 绿叶植物 | 80-90 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 2 |  |
| B楼二楼 | 开花植物 | 30-40 | 1 |  |
|  | 多肉植物 | 18-22 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 2 |  |
|  | 绿叶植物 | 150-160 | 1 |  |
| B楼三楼 | 绿叶植物 | 90-100 | 2 |  |
|  | 多肉植物 | 18-22 | 1 |  |
|  | 开花植物 | 30-40 | 1 |  |
|  | 盆景植物 | 9-10 | 1 |  |
|  | 绿叶植物 | 170-180 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 45 |  |

- 按要求提供室内盆栽品种和数量，并摆放在指定位置；

- 定期对楼内的室内盆栽进行浇水、清洁、修剪、养护等。

②　室外绿化的养护：

- 定期对机关大院室外的花草树木进行浇水、修剪、养护等；

- 发现病虫害，及时治疗；

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

11.1采购人对物业管理的效果按季度进行考核，包括环境保洁、公共秩序、设施设备维护等方面。对于季度考核中发现的问题，后期处置不到位的，在下一季度的考核中存在同样问题的，予以加倍扣分。

| 物业管理服务考核表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核期： 年 月 日 —— 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 检查内容 | 考核标准 | 分值 | 单项扣分 | 本项得分 |
| 1 | 工程零星维修维保服务（40分） | 检查设施设备维护情况，是否及时发现故障隐患、及时处置、处置满意度等 | 统一着装、执证上岗 | 5 |  |  |
|  |  |  | 熟悉设施设备情况，设立台账；建立了日间巡查制度且日常巡检记录完善 | 5 |  |  |
|  |  |  | 楼内公共区域照明灯具完好，无损坏 | 5 |  |  |
|  |  |  | 卫生间等相关设施设备完好，无损坏 | 5 |  |  |
|  |  |  | 房屋内部设施完善，无破损 | 5 |  |  |
|  |  |  | 供电、供水设备运行正常、排水、排污系统畅通 | 5 |  |  |
|  |  |  | 无重大责任事故 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未发生有效投诉 | 5 |  |  |
| 2 | 安保服务（30分） | 检查是否建立健全执勤台账，规范做好安保服务执勤记录；物业管理秩序良好等。 | 保安人员统一着装 | 5 |  |  |
|  |  |  | 保安服务值勤记录完整 | 5 |  |  |
|  |  |  | 车辆出入有序、无拥堵，并按指定地点停放 | 5 |  |  |
|  |  |  | 及时发现安全隐患及时处置，相关巡查记录完整 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未发生安全事故 | 5 |  |  |
|  |  |  | 未发生有效投诉 | 5 |  |  |
| 3 | 保洁服务（40分） | 整体服务 | 热情主动、统一着装 | 2 |  |  |
|  |  | 指定办公室 | 地面、墙面洁净，无灰尘及污渍 | 2 |  |  |
|  |  |  | 天花板、风口目视无灰尘、污渍 | 2 |  |  |
|  |  |  | 桌椅干净，物品摆放整齐、有序 | 2 |  |  |
|  |  | 大厅、楼内 公共部位 | 公共通道、楼道地面干净、无污渍、有光泽，保持地面材质原貌 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电梯厅、电梯按钮及时清洁、消毒 | 2 |  |  |
|  |  |  | 门框、窗框、窗台、无灰尘、无污渍； | 2 |  |  |
|  |  |  | 门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹 | 2 |  |  |
|  |  |  | 天花板干净、无污渍、无蛛网 | 2 |  |  |
|  |  |  | 电器设备无积尘、无污迹 | 2 |  |  |
|  |  |  | 卫生间干净、无异味，物资能及时补充 | 2 |  |  |
|  |  | 外围、 广场等 | 外围及周边道路地面干净无杂物、无积水、无明显污迹 | 2 |  |  |
|  |  |  | 各种标识牌表面干净无积尘、无水印 | 2 |  |  |
|  |  | 垃圾清理及 分类 | 垃圾桶等按指定位置摆放，桶身表面干净无污渍 | 2 |  |  |
|  |  |  | 垃圾日产日清 | 2 |  |  |
|  |  |  | 考核总分 | 100 |  |  |
| 考核期内发生重大安全事故，造成人员伤亡或财产损失的，考核直接为“差”。 |  |  |  |  |  |  |
| 考核人： |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |  |

11.2 考核形式：采购方每季度对中标人进行考核测评工作

11.3 季度考核标准：依据考核结果，按得分高低分为好、较好、及格、差四个等级。

| 考核单位 | 考核分 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 中标物业管理服务单位 | 85分以上 | 好 |
|  | 75分~84分 | 较好 |
|  | 60分~74分 | 及格 |
|  | 59分以下 | 差 |

（3）奖惩措施

    - 考核等级结果是“好”的，全额支付季度金额；

    - 考核等级结果是“较好”的，扣除季度金额的2%；

    - 考核等级结果是“及格”的，扣除季度金额的4%；

备注：

1、每季度扣除的金额在第四次付款时统一扣除。

2、连续二个季度考核为“差”的，自行终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标人承担。

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括管理费、人工、日常维修（包括日常巡检、例保、小修）、清扫用设备、耗材、售后服务等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等，可对每一年度的投标报价做适当的递增。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出第一年度的投标价格，后几年合同价，按照当年度核定的工作内容，参照实际中标价格确定。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市职工最新的最低工资标准。 | 附人员配置表及分项成本分析 |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定计取。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括福利基金、工会基金、教育基金、加班费、服装费、午餐费、高温费等 | 分项分析 |
|  |  | 培训费 | 员工的日常培训费 |  |
| 2 | 材料费 |  | 包括工具、材料、耗材等费用 |  |
| 3 | 绿化费 |  | 绿化租赁及养护费 |  |
| 4 | 管理费 |  | 包括办公设备等费用 |  |
| 5 | 其他 |  | 项目实施过程中发生的不可预见的费用 |  |
| 6 | 利润 |  | 按（1+2+3+4+5）的%计取 |  |
| 7 | 暂定金额 |  | 消防维保服务、电梯维保服务（2台）、弱电维保（建筑避雷测试） |  |
| 8 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
| 投标总计 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员（管理人员、保安人员、保洁人员、维修人员）费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、材料经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

本项目投标暂定金额41600元，包括下表内容，投标人报价中应包含暂定金额且暂定金额不得更改，否则作无效标处理，暂定金额在项目审计时按实结算。

| 序号 | 内容 | 金额（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保服务 | 23000 | 包含年检费 |
| 2 | 电梯维保服务（2台） | 15000 | 包含年检费 |
| 3 | 弱电维保（建筑避雷测试） | 3600 |  |
| 暂定金额总计 |  | 41600 |  |

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

14.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

★15.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★15.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★15.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。