## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：杨高路商务走廊地下通道空箱日常养护

### 3 项目地点

项目地点：浦东新区指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容：

本项目招标范围与工作内容包括但不限于：

1、地道空箱已开发区域和未开区域的结构养护、日常保洁，包括地坪、墙面、楼梯、踏步、天棚，截水沟等设施完好和清洁除尘。

2、设施用房门窗完好，清洁。

3、机电设施的供配电系统完好运行，包括照明系统、通风系统、消防系统、排水系统的日常运行，检查等工作。

4、结构系统和机电设施的经常性检测、定期检测等。

4.2 本项目服务期限：本项目采取招一续一形式，根据考核结果可签订后一次合同。第一年服务期限暂定自2025年4月1日至2026年3月31日，具体以合同签订日期为准。（本合同续签服务期根据财政预算安排情况及上级行业主管部门业务管理要求续签）

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 本项目采取招一续一的形式，资金由新区财政预算逐年安排，中标后二年有效，在承包期限内，项目经费合同需逐次签订。采购人每年度对中标人的工作进行考核，考核通过的，双方续签下一服务期合同。如中标人年度考核未通过，双方不再续签下一服务期合同。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目的结算与支付应以主管部门最终核定的、按养护维修的质量标准和要求完成的实际设施量为准，中标人按中标价总价包干，在合同履约期内不变（合同约定除外）

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

以日常养护合同所签订的年度养护经费总价按月平均支付。其中水电费根据实际发生情况按实结算，由中标人支付。采购人有权在年度支付时，对年度内因设施量发生变化而已支付的养护经费将予以调整。

7.2.3 付款条件：

1、每月上报养护工作量计划及其完成情况，通过审核且质量到要求的支付当月养护工作量完成的额度，最高不超过年度养护经费月度平均值的100%。

2、每月进行养护质量抽查，抽查等级为合格的支付当月养护经费。

3、月度考核等级 “不合格”的，出具书面警告，扣除养护合同总价5%。同时，管理部门有权终止服务合同，由此产生的一切法律后果及所有相关费用由中标单位承担。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

本项目的养护质量检查评定、养护维修技术标准及养护施工安全文明要求适用国家现行法律、规范、规程、标准以及上海市现行规范标准，具体包括：

（1）《上海市隧道养护技术规程》(DG∕TJ 08-2175-2015 )

（2）《市政道路机电系统维护技术规程》（DG∕TJ 08-2171-2015）

（3）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）

（4）《上海市安全生产条例》（2011年9月22日上海市第12届人大常委会第29次会议通过）

（5）关于修改《上海市建设工程文明施工管理规定》的决定（2019年9月18日上海市人民政府令第23号）

（6）《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》（沪府发〔2011〕1号）

（7）国家、交通部、上海市以及市公路主管部门和行业管理机构颁布的其它相关规范和技术标准。

以上规范、标准供参考，并不局限于此，但国家及地方相关的强制性条文必须无条件执行。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设施保洁 |  |  |  |
| 1 | 人工保洁 | 1000m2 | 13.04 | 1次/季 |
| 2 | 墙面保洁 | 1000m2 | 13.30 | 1次/季 |
| 3 | 天棚清扫保洁 | 100m2 | 131.00 | 1次/季 |
| 4 | 清理截水沟 | m | 27.00 | 1次/季 |
| 5 | 玻璃棚保洁 | 100m2 | 4.19 | 1次/季 |
| 二 | 结构维护 |  |  |  |
| 6 | 结构维护 | 10000m2 | 1.30 |  |
| 7 | 变形缝维护 | 100m | 2.53 |  |
| 8 | 横截沟维护 | 100m | 0.27 |  |
| 9 | 风井维护 | 100m2 | 0.56 |  |
| 10 | 变电站结构维护 | 1000m2 | 0.12 |  |
| 11 | 桥架维护 | 100m2 | 7.04 |  |
| 12 | 设备房维护 | 10000m2 | 0.09 |  |
| 13 | 墙面涂料维护 | 1000m2 | 13.30 |  |
| 14 | 顶部防火涂料维护 | 1000m2 | 13.10 |  |
| 三 | 巡视 |  |  |  |
| 15 | 变电站管理 | 1 | 1.00 |  |
| 16 | 主体结构巡视 | 1000m | 0.44 |  |
| 四 | 检查检测 |  |  |  |
| 17 | 定期检查 | 1000m | 0.35 |  |
| 18 | 特殊检查 | 1000m | 0.35 |  |
| 19 | 变形检查 | 1000m | 0.35 |  |
| 20 | 渗漏检测 | 1000m | 0.35 |  |
| 21 | 环保检测 | 1000m | 0.35 |  |
| 22 | 特种检测 | 1000m | 0.35 |  |
| 23 | 水泥混凝土裂缝检测 | 1000m | 0.35 |  |
| 24 | 消防检测 | 项 | 1.00 |  |
| 25 | 电试继保 | 项 | 1.00 |  |
| 五 | 机电维护费用 |  |  |  |
| 26 | 供配电系统 |  |  |  |
| 27 | 高压柜（10kV进线隔离） | 台 | 2 |  |
| 28 | 高压柜（计量柜） | 台 | 2 |  |
| 29 | 高压柜（压变及避雷） | 台 | 2 |  |
| 30 | 高压柜（馈电出线） | 台 | 2 |  |
| 31 | 变压器 | 台 | 2 |  |
| 32 | 低压进线柜 | 台 | 2 |  |
| 33 | 电容器柜 | 台 | 2 |  |
| 34 | 低压出线柜 | 台 | 10 |  |
| 35 | 低压联络柜 | 台 | 1 |  |
| 36 | 电力模拟屏 | 套 | 1 |  |
| 37 | 照明系统 |  |  |  |
| 38 | 安全出口指示灯LED | 10套 | 0.1 | 0.5次/年 |
| 39 | 疏散指示标志灯LED | 10套 | 4.8 | 0.5次/年 |
| 40 | 带蓄电池单管LED灯 | 10套 | 5.1 | 0.5次/年 |
| 41 | 单管LED灯 | 10套 | 31 | 0.5次/年 |
| 42 | 双管LED灯 | 10套 | 0.2 | 0.5次/年 |
| 43 | 防尘防水LED灯 | 10套 | 1.9 | 0.5次/年 |
| 44 | 带蓄电池单管LED灯 | 10套 | 12.4 | 0.5次/年 |
| 45 | 吸顶灯 | 10套 | 3.1 | 0.5次/年 |
| 46 | 变配电双管LED照明 | 10套 | 1.2 | 0.5次/年 |
| 47 | 低压联络柜 | 台 | 1 | 2次/年 |
| 48 | 其他照明灯具 | 10套 | 0.9 | 0.5次/年 |
| 49 | 通风系统 |  |  |  |
| 50 | 地下车库排风、送风风机（24kW） | 台 | 14 |  |
| 51 | 变配电间排风、补风风机（2.2kW） | 台 | 2 |  |
| 52 | 消防泵房排风风机（0.8kW） | 台 | 1 |  |
| 53 | 吸顶排风扇（150W） | 台 | 5 |  |
| 54 | 风机控制柜 | 台 | 22.00 |  |
| 55 | 消防系统 |  |  |  |
| 56 | 消防喷头 | 100个 | 13.13 |  |
| 57 | 室内消火栓 | 套 | 49 |  |
| 58 | 消火栓加压泵 | 台 | 2 |  |
| 59 | 消火栓稳压泵组 | 台 | 2 |  |
| 60 | 喷淋加压泵 | 台 | 2 |  |
| 61 | 喷淋稳压泵 | 台 | 2 |  |
| 62 | 排水系统 |  |  |  |
| 63 | 水泵 | 台 | 3.00 |  |
| 64 | 火灾报警系统 |  |  |  |
| 65 | 火灾报警系统 | 系统 | 1 |  |
| 66 | 应急广播 |  |  |  |
| 67 | 有线广播系统 | 套 | 1 |  |
| 68 | 安防监控系统 |  |  |  |
| 69 | 摄像系统 | 系统 | 1 |  |
| 六 | 未开发区域 |  |  |  |
| 70 | 人工保洁 | 1000m2 | 9.01 |  |
| 71 | 主体结构巡视 | 1000m | 0.18 |  |
| 72 | 结构维护 | 10000m2 | 0.90 |  |
| 73 | 变形缝维护 | 100m | 4.94 |  |
| 七 | 小计 |  |  |  |
| 八 | 水电费 | 月 | 12 | 按实结算 |
| 74 | 用电 | 千瓦时 | 260000 | 按实结算 |
| 75 | 用水 | 立方米 | 1000 | 按实结算 |
| 九 | 合计 |  |  |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 养护工作基本要求

9.2.2.1空箱结构

①钢筋混凝土管片及沉管管段、暗埋段、引道段、竖井、应急通道等，符合《隧道养护技术规程》DG/TJ 08-2175-2015 J 13224-2015。

②防渗堵漏符合《隧道养护技术规程》DG/TJ 08-2175-2015 J 13224-2015。

9.2.2.2机电

（1）机电系统

视频监控、中央控制室等设施设备应进行经常性、及时性、周期性和预防性的维修保养，保证其使用功能正常完整；同时，日常运行管理、应急响应、特殊情况的处理及操作流程应符合相关管理规定。

综合监控系统、通信系统、火灾自动报警和消防系统、隧道通风系统、隧道给排水系统、供配电及照明系统等，符合《市政道路机电系统维护技术规程》DG/TJ 08-2171-2015 J 13116-2015。

9.2 .2.3运营

（1）巡视管理

建立设施基本状况表、每月对隧道设施及附属构造物进行不少于一次的经常性检查，确保隧道的各部件保持在良好的技术状况。每日进行设施巡查和保洁，及时发现各类设施病害并采取有效措施进行处理，确保隧道外观整洁、路面坚实平整、纵横坡顺适、排水顺畅，结构完好无损、机电设备正常工作。

9.3保养频次要求

| 9.3.1 日常养护：运营、市政维修、机电养护、环卫保洁不得低于下表要求的次数。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 工作要求 |
| 1 | 巡查 | 1次/天 |
| 2 | 清扫 | 1次/季度 |
| 3 | 冲洗 | 1次/季度 |
| 4 | 横截沟保洁 | 1次/季度 |
| 5 | 机电系统维护（暖通系统、供配电系统、照明系统、消防系统、综合监控系统、排水系统） | 1次/半年 |

9.3.2承包商必须根据合同管养实际情况配备一定数量的保洁人员， 以保持本合同工程范围内的设施整洁。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

10.1.1 投标人拟派的项目经理、管理人员和专业技术人员，实际以养护专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.2 主要管理人员配备要求

投标人应配备项目负责人、及其他专业技术人员等管理人员，各类管理人员最低资历要求详见主要管理人员配置表。

10.1.3 主要技术工人（骨干）配置要求

根据设施量，投标人需配备一定数量的主要技术工人（骨干），具体要求详见主要技术工人（骨干）配置表。

10.1.4 一线主要劳动力配置要求

根据设施量，投标人需配备一定数量的一线养护作业工人，具体要求详见一线主要劳动力配置表。

10.1.5 人员配置要求清单

主要管理人员配置（表一）

| 序号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 资历要求 | 投标到位要求 |  | 其他须提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 应提供验证资料 |  |
| 1 | 项目负责人 | 项目经理（正职） | （1）具有隧道类（下立交、地道）养护管理和运营工作经验； （2）本科以上学历，具备机电电气类中级工程师职称及以上，且具有相关行业部门颁发的安全考核合格证书。 | 1 | 社保缴金证明 | 职称证书复印件或其他相关证书复印件 |
| 2 | 其他专业技术人员 | 安全负责人 | （1）具有交安C证或建安C证； （2）拥有类似工作领域的经验； | 1 | 社保缴金证明 | 证明材料复印件 |

备注：1、表中人员需提供近3个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明；

2、表中人员学历、职称高等级可用于低等级。

3、投标单位结合项目特点和自身实力，可以适当增加主要管理人员配置岗位类别。

主要技术工人（骨干）配置（表二） 序号; 岗位类别; 岗位名称; 资历要求; 投标到位要求; 其他可提供的资料. 数量; 应提供验证资料. 1; 市政工程管理; 市政工程管理; 具有隧道类（下立交、地道）结构养护维修经验；具有土建专业中级工程师职称及以上; 1; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 2; 机电工程管理; 机电工程管理; 具有隧道类（下立交、地道）机电设备运营和养护维修经验；具有机电类专业工程师职称及以上; 1; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 3; 其他技术人员; 电工; 具有高或低压操作证; 1; 社保缴金证明; 相关证明材料复印件. 备注：1、表中技术工人（骨干）需提供人员简历表。 2、表中人员需提供近3个月内任一月份在投标单位的的社保缴金证明。 一线主要劳动力配置（表三） 序号; 岗位类别; 岗位名称; 级别; 承诺到位数量; 备注. 数量; 应提供验证资料. 一线工人总人数; 10. 1; 市政一线; 4. 2; 机电一线; 4. 3; 环卫一线; 2.

注：1、表中一线劳动力投标人须承诺在中标后养护开始前配置到位。

10.2 设备要求

10.2.1为提高养护工程质量和服务水平，中标人应采用机械化形式对设施的各类病害进行养护维修。作为承接日常养护工程的必要条件，除配备日常养护常规小型机械设备以外，中标人还必须配备一定数量的大型养护机械设备。

10.2.2投标所配备的机械设备应符合实际养护需求。

机械设备配备表

| 序号 | 机械名称 | 单位 | 投标到位要求 |  | 备注（自有或租赁） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 配置要求 |  |
|  | 小型电动清扫机具 | 台 | 1 |  | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | 小型冲洗机具 | 台 | 6 |  | 自有或租赁（投标时提供证明材料） |
|  | 路况巡视车 | 辆 | 1 | 备有GPS定位装置 | 自有（投标时提供证明材料） |
|  | 登高车 | 辆 | 1 |  | 自有（投标时提供证明材料） |
|  | 移动泵车 | 辆 | 1 |  | 自有（投标时提供证明材料） |
|  | 货车 | 辆 | 2 |  | 自有或租赁 |
|  | 吊车 | 辆 | / | 数量企业自报 | 自有或租赁 |
|  | 发电机 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
|  | 潜水泵 | 台 | 1 |  | 自有或租赁 |
|  | 切缝机 | 台 | / | 数量企业自报 | 自有或租赁 |
|  | 灌缝机 | 台 | / | 数量企业自报 | 自有或租赁 |
|  | 空压机 | 台 | / | 数量企业自报 | 自有或租赁 |
|  | 应急设备与物资 |  | / | 内容与数量企业自报 |  |

注：

（1）上述设备中车辆的尾气排放标准必须符合国家和上海市的有关标准。严禁使用黄标车车辆。

（2）上表中的机械，供应商应作出承诺，除投标时要求提供证明材料的机械设备外，中标后养护开始前提供其余设备自有或租赁机械相关证明（如行驶证、购买发票、租赁合同等原件及复印件），否则采购人有权进行相应处罚。

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明施工措施与要求

11.1.1 承包商必须取得《安全诚信手册》，主要负责人、项目经理、安全管理人员培训合格并具有相应证书。承包商应对养护人员进行全员培训，有针对性地开展安全交底活动，重点强调其岗位的安全风险及防范措施；特种作业人员必须接受专业培训，持证上岗。

11.1.2 建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.3 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，设置安全生产监管部门，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，承包商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议，每月不少于一次；组织开展安全生产检查，每旬不少于一次。

11.1.4凡占用机动车道进行的养护工程作业，必须按照规范要求设置养护维修作业控制区，并配置专用标志车（防撞车）和各项安全器材；养护人员作业必须统一着装，乘坐专用车辆，。

11.1.5 进入养护作业现场的作业机械和车辆，应按规定配置警示标志、灯具。

11.1.6 严格执行JGJ4688-2005《施工现场临时用电安全技术规范》规定，采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、三级漏电保护系统；所有的配电箱、开关电箱符合要求，临时用电工程所用电器装置、元器件、电线电缆等电工产品必须按国家规定通过“3C”认证，并经市建设工程安全协会登记备案的进行配置。

11.1.7 如养护施工过程中发生重特大安全事故，承包商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作；紧急处置的结果须及时上报业主。

11.1.8 创建文明工地，做到养护工地规范有序，便民利民，工完料清场地清，将养护工程对交通的影响降到最低，每旬至少进行一次文明工地检查。凡施工过程中可能产生扬尘的环节，必须采用降尘措施控制扬尘。

11.1.9 开展多方面的共建联建活动；开展文明样板路创建活动，已创建的合同标段须保持既有创建成果。

11.2 应急处置要求

11.2.1突发应急事件是指保税园区内突然发生影响市政设施运行安全的事件，包括灾害气象事件（冰雪、迷雾、大风、暴雨、地震、海啸等）、桥梁隧道运行事件（市政设施损坏、重大交通事故、火灾爆破、化学品泄漏等），投标人应急工作主要如下：

（1）建立完善的突发应急事件保障体系，实行企业法人负责制，统一指挥。

（2）认真制定突发应急预案，并予以全面贯彻落实。

（3）建立健全突发应急通讯网络，成立应急抢险队伍（人数不少于15人），明确召集人。落实防汛应急物资储备，并建立应急人员、物资及车辆等台帐制度。

（4）建立应急设施专人管理制度。定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

（5）与气象部门建立热线联络制度，及时掌握灾害性天气的预警信息，特别在灾害性天气易发季节，需密切关注气象变化情况，针对其可能带来城市道路通行障碍做好相关防御措施。

（6）与交警、消防、医疗等部门建立联动机制，一旦发生紧急情况，能与交警及其它相关部门协调配合，维持道路的正常运行和良好秩序，并将实施情况及时上报招标人。

（7）按照“上海市灾害性气候应急处置手册”、“浦东新区突发突发事件应急处置预案”要求，启动相应预警等级的应急响应。

（8）定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

（9）建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报招标人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

（10）积极做好全市性或区域性重大活动的市容环卫等保障任务。

11.2.2节假日、应急整治及重大活动期间养护要求

（1）组织落实各类设施应急作业方案，准备齐全应急车辆、设备和人员，并在节前对清运车辆车况和设施进行全面检查，确保设备、设施完好。

（2）落实24小时节假日值班安排，保证节假日期间通讯畅通，值班安排报招标人备案。

（3）根据区域实际和招标人要求，延长各类设施开放时间；调整班次，增加清道，清运作业力量。

（4）遇到特殊情况，应当及时向招标人和有关部门反映，便于采取措施。

（5）加大巡查力量与巡查频次，及时发现问题并立即妥善处置。

### 12 养护作业管理用房配备要求

中标企业应确保管理用房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 考核管理要求或考核管理办法: 本项目考核参照杨高路地道养护检查考核办法及评分表

附件1杨高路地道养护检查考核办法及评分表

杨高路地道养护及运行管理考核办法

为使杨高路商务走廊运行、养护、维修、保洁达到应有的质量要求，实现“结构安全、运行安全”的目标。特制定本办法。

一、基本要求

1、结构安全受控，设施整洁美观，机电设备能正常运行，附属设施齐全，无重大安全隐患，无重大病害缺陷（建设期间遗留的质量问题没有整改完毕除外）。

2、除不可抗力及交通管理部门要求，能保证正常通行。

3、安全保护区域受控，依规范要求组织各类技术检测。

4、根据《上海市路政行业道路突发事件信息上报制度》做好突发事件信息上报工作。

5、做好日常巡视及保护区域路政巡视工作，并做好巡视记录，发现各类病害能及时采取合适的养护维修措施。

6、土建设施及机电设备（含交通监控）的养护、维修质量参照《隧道养护技术规程》（DG∕TJ 08-2175-2015）、《市政道路机电系统维护技术规程》（DG∕TJ 08-2171-2015）以及相应的国标、部标、上海标准或行业标准执行，确保隧道结构安全，设施整洁，保证机电监控消防等设备安全运行，保障全年24小时正常运行。

7、各类应急预案齐全，应急处置科学有序，并能根据要求组织各类应急演练。

8、杜绝各类有责事故的发生，并能为社会提供优质交通服务。

二、技术标准

| 序 号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 运 行 | 投诉回应率达 100% 信息上报及时率100% 信息上报正确率100% 设备完好率≥98%(含照明、广播、监控、风机、水泵、消防、报警等设备) 信号畅通率（含通讯信号及调频信号）≥98%（根据小修经费是否包含进行调整） 隧道CO≤125ppm |
| 技术状况 | 行驶质量指数RQI≤2.3（建议参考隧道初次平整度检测结果确定） 隧道废水：6≤PH≤9，悬浮物≤150ml/l 隧道渗水量≤0.5升/平方米天； |
| 安全 | 重大有责安全事故 0 |
| 社会投诉 | 媒体曝光的有责事件 0 |

三、内业资料

各类时间以签收日期为准，特殊情况除外。除特别说明外，下列资料均需提供书面版及电子版。

1、月度计划，每月25日前报送下一月计划（含日常养护、专项、检查检测等）。

2、周计划，每周四上报下周（周一~周日）养护维修计划留存备查。

3、周运行简报，主要内容为设施设备的重大缺陷及本周发生的重大事件，仅需电子版。

4、每月5日前报上月养护维修及运行管理小结。

5、3月31日前上报经修订后的各类应急预案。

6、各类检测报告完成后15天内上报。

7、专项费用实施方案应在批准实施前1个月上报审核，决算应在工程项目竣工验收后2周内上报审核。

8、其它需要的资料依上报要求提交。

四、考核组织

考核部门由浦东新区道运中心负责指定，每季度进行一次，满分为100分，评分表见附件。年度考核根据全年各季度考核结果进行综合评定。

五、考核等级

1、季度考核每季度定期组织实施。下季度第一个月前形成前季度考核报告下发养护单位。养护单位应按规定整改完成考核报告中反应的问题。季度考核总评分满分为100分，80分及以上为合格，80分以下为不合格。

2、自然年度内各季度考核分的算术平均分作为该标段的年度考核分。年度考核分达到80分（含）以上，没有连续2个季度考核不合格的，为年度考核合格。否则为年度考核不合格。

六、奖惩措施

1、年度考核不合格的，扣除年度养护经费的20%，该费用在下一年度养护经费拨付时扣除。

2、根据考核情况，对于成绩优秀的养护管理标段，道运中心可在市级、区级、道运中心优秀、先进等各类评比中优先提名推荐。

七、其他事项

1、本办法由道运中心负责解释。

2、本办法自二〇二〇年一月一日起试行。

附件：杨高路地道养护运行管理考核评分表

浦东新区道路运输事业发展中心

2019年10月

| 年杨高路地道养护 月份检查考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查养护标段： . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 评分标准 |  | 标准分 |  | 自评分 |  | 考核分 |  |  |
| 一 | 养护质量 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清扫保洁 | 不得随意倾倒养护产生的垃圾废料等.发现一次违规扣2分. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面无积尘、垃圾、泥带；防撞墙无泥尘、轮胎印。有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 横截沟、边沟无明显垃圾，无垃圾堵塞水流通道。有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 搪瓷钢板隔离墙等其他附属设施完好、无缺损，无各类黑色广告，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 路面养护 | 路面无坑塘、严重沉陷、松散、车辙等影响行车安全病害，有一处不合格扣1分 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路面无裂缝，有一处未灌或灌缝质量差扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路缘石、侧平石、人行道无破损，无沉陷，路肩、边坡平整无杂物，盲道设置规范，标线恢复及时、规范，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 结构维护 | 混凝土结构、空箱结构等无变形、破损、裂缝、渗漏、露筋等。有一处不合格扣0.5分 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风井、装饰层等附属设施无变形、缺损、渗漏等，内部无垃圾堆积、无杂物。有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标志牌、防撞缓冲装置等整洁、无缺损、无遮挡；标线清晰、准确。有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 沉降缝或伸缩缝灌缝料无损坏，有一处扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 出水管养护 | 窨井盖座盖座完好，有1处功能性损坏扣0.5分，有一处缺失扣2分 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出水口、管道畅通无淤积，日常量斗检查，有一处不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水管道功能性检测扣分（根据公路署排水设施检查办法得出） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 运营管理 | 运营监控管理制度完善、操作规范；监控事件处置及时妥当；监控系统运转安全、平稳，故障处置及时、有效。管理制度不完善每次扣0.5分；监控事件处置不及时，操作不规范每次扣0.5分。 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配合浦东交警部门做好情报板、信号灯等交通诱导设备的信息发布及现场管理工作，要求建立快速、有效的联络机制，及时联络交警部门准确发布诱导信息。不按规定准确、及时联络交警部门发布诱导信息，一次扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遇突发事件立即启动《应急预案》，并按预案规定及时处置。严格执行《上海市路政行业道路突发事件信息上报制度》。不按规定启动《应急预案》、不及时处置事件造成严重影响的，信息上报不及时、内容不准确的，一次扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监控分中心计算机系统、区域控制器、车辆检测器、匝道控制器、紧急电话以及作业平台运行正常、定期维护保养。定期检查UPS和应急供电系统，确保监控通信应急供电。定期检查通信系统，做好通信设备保养维护工作。有一处不合格，扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 机电设备 | 风机控制柜及其开关、继电器、接触器等设备完好，风机运转正常无异声振动、温度电流电压正常，风阀开启到位，消音器完好，有一处不合格扣0.5分。其余设备养护扣分具体见“浦东新区公路署机电设备养护规程” |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵机运行正常，泵体无锈蚀、积灰，管路无渗漏，集水井无严重积淤，有一处不合格扣0.5分。其余设备养护扣分具体见“浦东新区公路署机电设备养护规程” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高低压开关柜、变压器设备运行正常，柜面表计指示灯完好、指示正常。配电房内整洁，各类绝缘用具有效、完好，有一处不合格扣0.5分。其余设备养护扣分具体见“浦东新区公路署机电设备养护规程” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明设备正常亮灯，灯座无歪斜、底座无锈蚀。加强照明按规定开启。有一处不合格扣0.5分。其余设备养护扣分具体见“浦东新区公路署机电设备养护规程” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防控制柜操作按钮工作正常，灭火器药剂无缺少、在规定有效期内，消火栓无漏水，消防管控制阀无漏水，火灾报警系统工作正常，手报按钮工作正常。有一处不合格扣0.5分。其余设备养护扣分具体见“浦东新区公路署机电设备养护规程” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 视频监控摄像机、监视器、录像机工作正常，有一处不合格扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 情报板、信号灯工作正常，广播系统工作正常，有一处不合格扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 内业资料 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 内业资料 | MQI评定规范、准确，有一处错误扣0.5分 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 严格执行设施设备巡查，记录清晰、真实、准确、全面。错误扣1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 按时上报周养护管理计划及各类月统计报表，资料齐全准确。有一项缺失扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 规范编制养护管理基础资料、技术档案，积极开展有关制度和相关应急预案的学习、培训工作。有一项缺失扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 工作量统计准确，不虚报工作量。发现每次扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 养护规范化 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清扫保洁 | 按照规定的方式、数量进行作业，有一处不合格扣2分 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 日常巡查 | 按照规定的方式、数量进行巡查，有一次不合格扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安全、文明 | 作业现场按照规范设置护栏、标志，有一次不合格扣1分 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 由于设施损坏，引发交通事故，本项不得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 作业人员具备必须的业务知识，关键岗位人员均持证上岗,应着标志服且养护操作规范，有一处不合格扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无工伤事故，有一次小的工伤事故扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 网格化及投诉处理 | 热线（先行联系率*10+按时办结率*20+诉求解决率*20）+网格（结案率*15+及时率*20+完好率*15） |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 综合分 | （一）-（四）之和 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 媒体曝光 | 被媒体公开有责曝光一次，扣10-20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上级行政机构监督 | 被公开批评，有责一次扣10分，重复批评扣20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政风行风 | 政风行风测评中有责扣分，扣10-20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大伤亡事故 | 全责一次扣20分；半责一次扣10分；次责一次扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗灾防汛不力 | 因抗灾防汛不力造成严重损失的扣20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员设备配备 | 未按照招标要求、投标承诺和管理方要求配备机械设备、管理人员和技术工人，每次扣20分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 合计 | （六）+（七） |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 养护单位自查人： . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 养护所检查人员： . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检 查 日 期： . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 14 内业资料编制管理要求

承包商应努力提高技术管理水平，配合业主做好设施基础资料数据的采集和各类设施管理系统的推广应用。

（1）承包商应根据业主提供的资料，通过调查建立设施量清单及养护工作台帐，格式由业主统一规定；

（2）配备专职的内业资料员，收集、整理、编制以及上报各类养护维修资料，资料要求真实反映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；映承包商的全部养护维修作业实施及管理状况，内容完整准确，上报准时；

（3）养护管理内业资料具体内容包括：

（一）管理资料

1、内业资料

（1）日常巡查终点图例

（2）日常养护频率表

（3）设备量巡视情况记录表

（4）机电设备配置情况表

（5）养护计划及执行情况表

（6）养护作业整改单（含验收）

（7）机电设施运营情况记录

2、岗位职责

（1）管理网络图

（2）巡查制度

（3）道班安全生产劳动保护制度

（4）内业资料统计制度

（其他制度再按需制作）

### 15 经费管理办法

15.1 本项目合同经费的管理参照  浦东公路综合养护经费使用管理办法  执行。

### 16 现场组织

（不组织）

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

17.4.4 设施量清单中给出了各细目设施量，其中Ⅰ类项目设施量为包干设施量，投标人除特别注明以外，均指实际养护期和招标期限相同。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照一年养护单价进行投标，本栏总价按照实际养护期限比例进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在绿地一栏设施量为10万平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为60000元/万平方米（一年养护单价），则该投标人该栏投标合价第一年应该为10×60000×9÷12＝45万元，第二、三年分别为60万元。

17.4.5 各细目设施量中Ⅱ类项目是每年（一个整年度）的暂定工程量，投标单价应按照实际单价进行投标。如在备注中如果注明了养护期限小于招标期限，其单价仍应按照正常养护单价计算，其工程量按照实际工程量进行折算。具体示例如下：

例如：某项目养护招标期限为三年，在铺筑水泥混凝土面层子目一栏工程量为100平方米，备注栏注明养护期限为33个月；如果投标人投标为120元/平方米，则该投标人第一年的暂定工程量实际就变为100×9/12＝75平方米，该栏投标合价第一年应为120×100×9÷12＝9000元，第二年、三年分别为12000元。

### 18 投标报价内容

18.1投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.1.1本项目年度养护经费=日常养护经费+水电费。

18.1.2日常养护经费是指完成设施量清单中明确的日常养护项目设施量，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所发生的费用，由投标人根据市场价格、自身实力在投标时自由竞价。其中:

日常养护经费：养护范围内的养护维修及运行管理工作，主要包括设施结构维护、日常保洁、运行管理、机电系统维护等内容。经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业。

日常养护经费为总价包干（如考核不合格可按考核办法进行处罚并扣除），除遇不可抗力因素、采购人要求的变更以及招标文件或合同中另有约定的除外，不做任何调整。采购人不会因承包人在投标报价时的遗漏和疏忽而调整日常养护经费，也不能免除承包人在日常养护维修及运行管理费用规定内容和范围内的任何责任。

18.1.3水电费，根据实际发生情况最终按实结算。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.4 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.5 投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 20 促进中小企业发展

★20.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★20.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★20.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★20.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。