- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 3 项目地点

3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

为适应学前教育事业发展的需要，规范和引领幼儿园信息化建设与应用发展，加强信息技术在幼儿园管理、保教实施、教育科研等方面的有效应用，提高幼儿园保教质量，促进每位儿童的发展，上海市教委制定了《上海市幼儿园信息化建设与应用指南》文件。同时，为健全公共教育服务体系，完善推进基本公共教育服务均等化的配套措施，促进教育优质均衡发展，教育部、上海市教委等多部门发布了《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》等多项文件。

浦东新区幼儿园校园网络改造项目总投资为133,180,000.00元，建安费为121,220,000.00元，此项目是对浦东新区381所公办幼儿园进行网络改造及中心平台建设（无线统一身份认证系统）。

（1）校园网络改造主要包括：综合布线系统、有线网络系统、无线网络系统、校园数字广播系统。

A.综合布线系统：包括有线网络信息点、电话信息点、无线网络信息点、广播信息点、操场音柱信息点、楼内楼宇光纤、校内楼宇大对数电缆、垂直桥架、布线机柜、一体化机柜、防雷接地等。

本次项目要为浦东新区幼儿园提供高安全性、高可靠性、易于管理、易于维护、易于升级的网络系统，提供满足学校需求的、高性价比的产品和解决方案，需要支持综合传输数据、语音及视频的高性能和高可靠的整体综合布线解决方案。

布线系统是承载有线网络、无线网络以及数字广播网络的基础，采用结构化布线系统，在综合考虑学校建筑（群）的语音、数据、图像、视频、动画以及各种信息传递需求的基础上进行整体设计与建设，确保可以充分发挥网络设备的性能，并能够为校园信息化应用提供长期的支持与保障，充分发挥和保护学校投资效益。

布线系统中所有的电缆、光缆、信息模块、接插件、配线架、机柜等在其被安装的场所均容易被识别，线缆布设整齐，布线中的每根电缆、光缆、信息模块、配线架和端点要指定统一的标识符，线缆在两端要有标注；保证维修方便、操作灵活。

采用综合布线系统，包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统布线，线路铺设可采用上走线或下走线方式；上走线要采用线路固定架，走线要全部经桥架或PVC线槽；工作区子系统、水平子系统采用六类非屏蔽双绞线，管理子系统采用RJ45配线架及光纤终端盒，统一管理；强电、弱电单独走线，彼此尽量不要交叉。

楼宇间布线采取光缆互连，需要将垂直子系统和建筑物子系统改造为符合万兆传输标准，并且不少于24芯单模光缆。光缆采取管道布线，管道内不得留有接口，光缆在每个入孔外挂光缆标识牌；室外光缆护套厚度≥2.0mm；光缆进楼接头处有预留长度，一般为10-15m。

无线访问接入点（AP）布线标准采用六类线系统标准，AP部署点布放双绞线长度超过100米时，采用光纤方式为AP提供接入。

B.有线网络系统：包括核心交换机（万兆）、楼层接入交换机（24口）、楼层接入交换机（8口）、单模万兆SFP模块、电话程控交换机（72路分机）等。

幼儿园校园网络考虑以万兆网络为骨干、千兆网络到桌面。网络系统需具备升级和扩容能力，以满足新区教育不断增长的业务的需求，同时具备高可扩展性和高可靠性、冗余性，以保证稳定的运行，确保采购人各应用子系统的运行。方案设计要立足学校目前的需求，本着保护投资和网络可扩展可延伸性的原则，对学校网络提出解决方案。有线网络遵循扁平化网络架构原则，幼儿园采用单核心，接入交换机万兆链路上联到核心交换机。

C.无线网络系统：包括普通无线AP、高密度无线AP、室外无线AP、PoE交换机（8口）、PoE交换机（24口）、单模万兆SFP+模块等。

本次项目设计要求幼儿园部署采用核心交换机融合转发，核心交换机支持无线AC功能，有线、无线流量都直接在交换机处理，报文转发行为一致，不存在AC集中后再通过有线转发的情况，消除无线流量瓶颈限制。所部署的无线网络设备支持802.11be标准协议，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax。支持蓝牙功能，运维人员通过蓝牙获取AP实时状态（温度、功耗、信号质量）和固件升级；具有USB 扩展能力，可支持外接环境传感器、RFID资产保护等物联功能。

每台POE交换机具备足够的供电能力，以确保所有端口都能顺利接入室内普通AP或者高密AP。同时，所有AP在运行时的总功耗严格控制在交换机的POE供电能力范围内，从而保障所有AP能够持续、稳定地运行。

D.校园数字广播系统：包括网络广播控制中心服务器及软件、收音调谐器、8路调音台、桌面式对讲呼叫话筒、分控软件、IP网络无线遥控器、IP终端、定时器、IP网络音箱、广播汇聚交换机、广播接入交换机、单模SFP模块、机柜、网络有源音箱、教室用定阻音控、IP网络适配器、公共区域用室内音柱、操场用前置放大器、操场用大功率纯后级广播功放、无线麦克风、室外大功率音柱、IP网络音频采集器等。

覆盖范围：覆盖校园内所有区域，普通教室、专用教室、管理用房、走廊、大厅和餐厅等设置室内扬声器；校内道路、操场和其他活动场所设置室外扬声器。

功能：支持自动播放、循环播放、多种文件格式播放、临时广播、分区控制广播等。

功率放大器：具备数字音频解码、音频信号输出、双向语音对讲、点播等功能。

管理和控制设备：配备机柜、IP网络广播控制中心、分控中心、调音台等。

信号源设备：配备无线话筒、有线话筒、立体声收录设备、计算机音源等。

（2）中心平台（无线统一身份认证系统）：包括无线系统管理软件平台、无线系统管理软件平台准入授权（76200个），按需配置管理授权。

通过统一控制中枢实现有线、无线等设备的融合管理。平台管理本次项目所有有线、无线设备，兼容纳管教育局现网中无线AC/AP设备，后期支持跨厂商协议解析与配置归一化，提供拓扑自动发现与链路状态可视化追踪功能。运维端可基于业务场景创建有线无线联动策略模板，实现VLAN、QoS参数批量下发，同时内置冗余热备与端口健康度预测机制。系统通过多维度设备日志聚合与智能根因分析，辅助快速定位有线网络延异常或无线射频干扰问题，历史配置版本支持一键式回滚，确保网络升级与维护过程的业务零中断。

建立一套完整的技术体系，包括知识库、故障处理系统、终端情况监控系统等，以便实现高效、可靠的IT运维服务。同时，兼容不同厂商/品牌的有线无线网络设备及浦东教育局现网使用设备的管理。

基于“用户”进行统一的准入控制和网络访问控制策略管理，用户接入网络必须经过身份认证，只有身份认证通过的用户才能接入城域网并且只能访问授权的网络资源。

无线网络系统采用Portal认证机制，实施强制性的网络准入控制。所有接入用户（包括教职工、访客等群体）需通过统一认证门户完成身份核验，系统将通过账号匹配、权限校验等认证流程，仅向通过验证的合法用户提供校园网及互联网资源的访问权限。

支持跨校漫游认证，将整个浦东教育城域网作为一个统一的漫游域，支持教职工在不同学校使用唯一帐号实现无线接入，并考虑全区无线认证账号的同步和更新机制。

本期新建的无线统一认证系统需部署在浦东教育信创云上，需对接浦东教育数字基座，实现账号统一认证及管理，保证教育用户使用一个账号和密码即可访问浦东新区所有接入的教育应用系统。

4.2 项目招标范围及内容

本项目为浦东新区幼儿园校园网络改造项目提供设计服务。本次项目设计范围：浦东新区381所幼儿园校园网络改造，包括综合布线系统、有线网络系统、无线网络系统、校园数字广播系统、无线统一身份认证提供设计服务，确保浦东新区幼儿园校园网络改造项目能够满足当前和未来的需求，提升教育信息化水平，保障网络的稳定性和安全性。

4.3 本项目服务期限为自合同签订之日起至整个项目设计范围内各项目全部验收完毕且质保期结束，并向采购人完整提供相关服务文档之日止。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以包质包量，包安全可靠实施项目总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目合同结算价以审计价为准，中标人的中标单价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照招标文件规定的验收标准核定为准。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）合同签订后30日内，支付合同金额30%的预付款；

（2）项目整体建设进度完成50%经采购人确认后30日内（计划2025年12月31日前支付），采购人向中标人支付合同金额的20%；

（3）项目整体建设进度完成100%经采购人确认后30日内（计划2026年10月31日前支付），采购人向中标人支付合同金额的30%；

（4）项目通过验收后由新区相关主管部门组织最终验收且甲方收到验收报告30日内，采购人向中标人支付合同金额的15%；

（5）项目质保期（以主体项目中标人合同为准）结束后30日内，采购人向中标人支付合同额的5%。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312-2016

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《智能建筑工程施工规范》GB50606-2010

《智能建筑弱电工程设计与施工标准设计与设计—图集》09X700

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-2017

《计算机场地通用规范》GB/T 2887-2011

《数据中心设计规范》GB50174-2017

《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2021

《信息技术-用户基础设施结构化布线》ISO/IEC11801

《以太网网络标准》IEEE802.3 IEEE802.3U

《千兆以太网标准》IEEE802.3z

《10G以太网标准》IEEE802.3ae

《声环境质量标准》GB3096-2008

《通信设备汉语清晰度测试方法》SJ2467

《声频功率放大器通用规范》SJ/T10406-2016

《用于紧急播状态下的音响系统的一般要求》IEC60849

《各种天气和环境中并可能遭受机械损害的安全要求》IEC60068-1

建筑、电气及其他专业系统的图纸

其它有关现行国家标准、规范、图集及行业标准、规范

本文件中所列的国家规范、标准如有停用或废止的，应以相应规范、标准的最新版本为准。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1工作目标与总体要求

9.1.1 工作目标

根据批准的项目可行性研究报告、投资估算，以及有关的设计标准、规范，通过现场调研工作，通过技术经济分析，进行多方案比选论证后确定项目的建设方案、技术指标要求，并进行设备选型，绘制施工详图，标明设备的尺寸、设备安装方式和位置、光电缆敷设路由、施工工艺要求，提供设备和材料的明细表。

（1）质量目标：设计符合国家、行业规范要求；

（2）进度目标：按计划工期完成，提交设计文件。

9.1.2 总体要求

中标人提供的服务包括完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务，主要包括：

（1）编制设计、概算文件

编制本项目的设计说明，包括项目具体建设方案、工作量，主要设备技术参数，及必要的平面图、系统图等；

按照标注规范要求及最新价格编制本项目的设计概算书；

（2）绘制施工图

根据招标文件要求，绘制本项目的施工图纸，涵盖工作量清单、系统架构图、设备布局明细表、设备布置示意图、设备安装祥图、通信系统架构图、线缆敷设路由图等；

（3）设计变更

根据项目实际需要，进行设计变更；

（4）设计技术交底

施工图输出后，及时开展设计技术交底；

（5）解决施工中的设计技术问题

根据施工需要，及时解决施工中碰到的设计技术问题；

（6）参加中间验收、竣工验收

按照项目要求，参加中间验收、整体初验、竣工验收；

（7）施工现场后续服务

按照项目要求，派员提供施工现场后续服务工作；

（8）协助监理单位和采购人编制竣工文件协助相关单位开展项目竣工文件编制；

（9）协助采购人进行项目审计为采购人进行项目审计提供协助；

（10）中标人遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | （1）设计说明：系统具体建设方案、主要设备技术参数建议等 （2）图纸内容：工作量清单、总体系统架构图、设备布点表、设备布置图、设备安装图、通信系统图、线缆路由图等 （3）配合概算编制 |  |
| 2 | 项目需求分析 | （1）建设单位业务需求 （2）功能要求分析 （3）性能要求分析 |  |
| 3 | 设计方案 | 总体设计方案： （1）综合布线系统设计方案 （2）有线网络系统设计方案 （3）无线网络系统设计方案 （4）校园数字广播系统设计方案 （5）无线统一身份认证系统设计方案 |  |
| 4 | 质量要求 | 本项目投标人编制并提交组织方案，对本项目设计在设计各阶段的组织结构、人员配备、工器具配备、进度计划、质量控制、安全控制等作出说明。 包含(不限于)以下内容： （1）组织架构、人员配备、工器具配备 （2）进度计划措施 （3）质量控制措施 （4）安全控制措施 （5）服务承诺 |  |

说明：此表所列内容为本次招标核心工作内容，投标人不得缩减。

9.3 软硬件支持

9.3.1 本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 具备高级工程师职称（通信、建筑智能化等相关专业） |  |
| 2 | 专业技术负责人 | 1 | 具备高级工程师职称（通信、建筑智能化等相关专业） |  |
| 3 | 设计人员 | 20 | 具备高级工程师职称（通信、建筑智能化等相关专业）15名 |  |
|  | 合计 | 22 |  |  |

注：1、以上人员应为本单位正式员工，提供在职承诺书。表中相关专业及任职资格请在投标文件中提供相关职称证书、学历证书或相关资格证书等。

### 9.4工作成果

### 提交满足项目实施所需的所有初步设计阶段及施工图阶段设计文件，包括文字说明、费用估算和相关图册，其中项目造价估算编制格式与本项目批复的清单分类和顺序保持一致。所提交的设计文件至少包含以下内容：

### （1）总体说明：包括总体说明（设计依据、设计标准、设计原则、总体构思）；

### （2）设计说明：包括现状调研分析、业务需求分析、功能及性能需求分析、系统具体建设方案、主要设备技术参数建议等；

### （3）图纸内容：工作量清单、总体系统架构图、设备布点表、设备布置图、设备安装图、通信系统图、线缆路由图等；

### （4）项目造价概算：项目造价概算包括编制说明和概算表。

### 9.5工作进度

### 根据采购人总体计划，本项目拟于合同签订后正式启动，中标人按相关进度要求执行，工作进度如下：

### （1）中标人在合同签订后 30 天内提交设计文件。

### （2）中标人在施工阶段配合施工单位进行项目建设。

### （3）中标人在项目竣工验收阶段根据建设单位要求配合相关设计工作。

### （4）中标人在项目结算阶段根据建设单位要求配合相关设计工作。

### 10安全文明作业要求与应急处置要求

10.1 安全文明作业要求

10.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

10.2应急处置要求

10.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

10.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

10.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话：**，传真：**。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.1.6本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

11.2 项目考核办法

(1)采购人对本项目涉及单位的设计质量、设计进度、现场配合、服务质量、安全与合规、成本控制等实施综合考核，考核按季度、年度执行。

(2)设计单位考核是依据工程项目的状态(质量、进度、安全、投资等)、设计组提交的工作成果及其工作效率和效果、设计人员的设计行为、工作质量等所作出的综合评价:

(3)考核按设计质量、设计进度、现场配合、服务质量、安全与合规、成本控制，采取100分制法打分考核。

(4)采用百分制打分法考核:90分≤考核分<100分为优:80分≤考核分<90分为良:60≤考核分<80分为合格:考核分<60分为不合格。

112.2考核奖惩措施

(1)设计单位有下列行为之一的，采购人有权扣减合同金额。情节严重的，可终止合同。

①不履行设计职责，不按照程序进行监理，敷衍了事、弄虚作假，损害采购人信誉的;

②用职权非法牟取私利或权钱交易，给采购人造成经济损失:

(2)考核成绩与设计单位合同金额挂钩，具体如下:

①凡是考核成绩为优、良的设计单位，合同金额按100%发放:

②凡是考核成绩为合格的设计单位，合同金额按80%发放:

③凡是考核成绩为不合格的设计单位，合同金额按50%发放，并限期整改，整改仍不合格者，将予以解除合同:

| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计质量 | 设计文件准确性 | 无错误或遗漏，完全符合规范标准 | 5分 |
|  |  | 少量错误或遗漏，基本符合规范标准 | 4分 |
|  |  | 较多错误或遗漏，部分不符合规范标准 | 3分 |
|  |  | 大量错误或遗漏，严重影响使用 | 0分 |
| 设计进度 | 图纸交付及时性 | 提前交付图纸 | 5分 |
|  |  | 按合同规定时间交付 | 4分 |
|  |  | 延期3天以内 | 3分 |
|  |  | 延期3天以上 | 0分 |
| 现场配合 | 现场服务 | 经常现场勘察，及时解决施工问题 | 5分 |
|  |  | 偶尔现场勘察，基本能解决施工问题 | 4分 |
|  |  | 很少现场勘察，解决施工问题不及时 | 0分 |
| 服务质量 | 客户满意度 | 客户非常满意 | 5分 |
|  |  | 客户基本满意 | 4分 |
|  |  | 客户不满意 | 0分 |
| 安全与合规 | 设计安全性 | 设计完全符合安全规范，无安全隐患 | 5分 |
|  |  | 设计基本符合安全规范，少量隐患 | 4分 |
|  |  | 设计存在明显安全隐患 | 0分 |
| 成本控制 | 设计优化 | 通过优化设计节省投资 | 5分 |
|  |  | 设计基本合理，未明显增加投资 | 4分 |
|  |  | 设计不合理，增加投资 | 0分 |
| 团队协作 | 协作能力 | 与其他参与方协作良好 | 5分 |
|  |  | 协作一般 | 4分 |
|  |  | 协作差，影响项目进度 | 0分 |
| 技术与创新 | 新技术应用 | 积极采用新技术、新材料 | 5分 |
|  |  | 采用少量新技术、新材料 | 4分 |
|  |  | 未采用新技术、新材料 | 0分 |

11.3 项目售后服务要求

11.3.1 投标人须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括招标内容与质量要求中的具体内容及相关设备保修期内免费服务（质保期的维修服务费用包括在投标总价之内）和保修期外的有偿维护。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：设计服务费用、技术服务费用、管理费用、差旅费用、其他费用。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

### 16其他

无

## 五、政府采购政策

### 17节能产品政府采购（本项目不适用）

17.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）要求，政府采购属于“节能产品政府采购清单”（以下简称‘节能清单’）中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能清单中相应的材料产品（清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的除外）。

17.2 节能清单的公告媒体为中国政府采购网(http：//www.ccgp. gov.cn/)、中国环境资源信息网(http：//www.cern.gov.cn/)、中国节能节水认证网(http：//www.cecp.org.cn/)。

17.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的节能清单均不得作为评标时的依据。

### 18环境标志产品政府采购（本项目不适用）

18.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

18.2 “环境标志产品政府采购清单”的公告媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）。

18.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的“环境标志产品清单”均不得作为评标时的依据。

### 19促进中小企业发展

★19.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与投标资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

★19.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

★19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

★19.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。