## 浦东新区行政服务中心运行保障智能化管理平台采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

1.5供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载磋商文件之日起五个工作日内提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

浦东新区行政服务中心共设有一个中心与一个分中心。为了更好地服务浦东范围内的企业，为中心及分中心的办事服务力量提供更加有力的运行支撑，提高中心及分中心的整体智能化水平，考虑到目前的中心现状，需要结合已建设系统的相关建设情况进行建设“浦东新区行政服务中心运行保障智能化管理平台”。

2.2 项目磋商范围及内容

本项目内容包括智能决策分析子系统、AI规则引擎子系统、后勤保障管理子系统、物资保障管理子系统、采购供需管理子系统、公共安全保障管理子系统、节能管理子系统、移动端子系统、密码应用功能模块开发，共计9个功能模块。

2.3 本项目服务期限为，自合同签订之日起150个日历天。

### 3承包方式

3.1依照本项目的招标范围和内容，成交供应商以包质量、包安全、报进度的方式实施项目总承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5结算原则和支付方式

5.1 结算原则

5.1.1 本项目合同结算价以审计价为准，供应商的成交价和结算下浮率（如果有）不变，实际工作量以采购人或第三方按照磋商文件规定的验收标准核定为准。

5.2 支付方式

5.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2 分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

（1）第一笔——预付款（30%）：合同签订，采购人收到成交供应商开具的发票（经审核符合要求）后30日内，采购人向成交供应商支付款项；

（2）第二笔——项目行业验收付款（50%）：通过行业验收，采购人收到成交供应商开具的发票（经审核符合要求）后30日内，采购人向成交供应商支付款项；

（3）第三笔——最终验收付款（20%）：项目通过最终验收，完成审计、绩效评价等，采购人收到成交供应商开具的发票（经审核符合要求）后30日内，采购人按审计和终验核定的最终金额向成交供应商支付剩余款项。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《上海市发展方式绿色转型促进条例》

《上海市公共机构绿色发展考核评价办法》（沪机管规〔2023〕1号）

《浦东新区城市数字化转型三年行动计划（2023-2025年）》（浦数字化办〔2023〕1号）

《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006）

《计算机软件测试规范》（GB/T 15532-2008）

《软件系统验收规范》（GB/T 28035-2011）

《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《信息安全技术—个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1 软件开发工作清单

| 序号 | 模块名称 | 功能及技术指标 | 子系统最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能决策分析子系统 | 整合本项目内部的多个系统，实现数据的全融通，采用诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法，对中心的数十类业务进行综合性研判，为智能指挥中心内部的近千名工作人员应对日常业务工作提供有力的数据分析支撑。 | 31.5 | 核心工作内容 |
| 2 | AI规则引擎子系统 | 针对中心内部五部门及各进驻部门的各项日常业务流程，采用Rete、PHREAK等推理算法建立数据流转规则，实现各项业务流程的拆分、重构、引导。 | 24.5 | 核心工作内容 |
| 3 | 后勤保障管理子系统 | 充分调研了解智慧大厅平台一期的业务功能逻辑和数据结构，与其对接，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上结合数字孪生、BIM等技术，实现模型与信息之间的映射，并建立各类管理之间的关联关系和对应关联流程，实现基于数字孪生模型的各业务系统交互与数据流动。 | 26.5 | 核心工作内容 |
| 4 | 物资保障管理子系统 | 充分调研了解中心内部的物资详情，并梳理出不同大类物资的购、储、用情况，综合计算物资储备定额、消耗定额、资金的分配利用，综合采用网络流、动态规划等计算方法建立库存控制策略，实现中心的“零库存”管理。 | 10 | 核心工作内容 |
| 5 | 采购供需管理子系统 | 针对中心的多种采购模式分别建立物资采购流程，并与物资管理系统互联互通，实现多系统间的数据共享，并采用ABC法等分析方法，根据物资的不同需求定制化建立智能采购规则，保障采购的时效性。 | 18.5 | 核心工作内容 |
| 6 | 公共安全保障管理子系统 | 对接中心内部的各项安全防范保障任务，分别建立智能管理流程，并结合yolo、LST等若干种算法模型实现中心安全的AI驱动的安全联防联动智能保障。 | 39 | 核心工作内容 |
| 7 | 节能管理子系统 | 开发一套节能管理子系统，需结合物联网技术，综合考虑行政服务中心的各类业务系统及业务流程，定制化开发适用于行政服务中心的能耗及碳排放计算体系，并提供异常报警与动态展示。 | 24.5 | 核心工作内容 |
| 8 | 移动端子系统 | 开发一套移动端子系统，通过将PC端的多项业务管理功能移至移动端，在数据与PC端保持同步一致的情况下，实现移动化操作与管理。 | 28.5 | 核心工作内容 |
| 9 | 密码应用功能模块开发 | 基于云平台提供的安全认证网关、签名验签、数据库加密等密码服务以及系统的应用功能，需开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能。 | 2.5 | 核心工作内容 |
| 总计（万元） |  |  | 205.5 |  |

说明：1、上表中所列为本次磋商的主要工作内容，投标人不得减少核心模块。

7.2 设计原则

实用性：应易于管理，易于维护，操作简单，易学，易用，在保证系统的正常运行的前提下，进行人性化设计，便于企业快速理解学习。

健壮性：健壮性是系统的基础，本项目整体采用以Linux为内核的国产化操作系统服务器，分布式架构，各个组件模块之间采用松耦合设计，各个系统组建单独进行严格的测试及市场考验，并包含并行，冗余，容错的相关技术。

标准性、开放性：本项目系统所涉及到的软硬组件都遵循国际或者行业标准开发，软件开发部分严格按照开发规范进行设计。

可扩展性：本项目系统采用松耦合组件设计，各个组件之间独立开发运行并交互。数据访问开设标准api接口，开发者可以根据系统开发标准进行功能扩展开发。同时，系统运算、存储等资源可以根据实际使用情况与需求做针对性动态扩展，保证可拓展的同时完全不影响系统正常运行。

稳定性：系统设计应该采用故障检查、告警和处理机制，保证数据不因意外情况丢失或损坏；采用灵活的任务调度机制实现负载均衡，防止“瓶颈”产生，在任何情况下，都保持可预见的输出。

高效性：系统从计算到存储均采用分布式架构，并且能不断优化性能。分布式系统架构能够合理运用每一份系统资源，实现计算、存储、分析资源得到更充分、更高效的利用，最终实现同等计算资源情况下更高效的计算、存储、分析性能。

集约性：政务云资源紧张，且服务器性能不一，兼顾内外网同步速度情况下，需优先考虑通过软件系统调优的集约性原则。

合规性：需采用自动化信息归集技术，在不强制用户录入的前提下，合理采集归集企业信息。

7.3 建设目标

（1）业务目标

从目前的人力劳动型转化为人机交互型，将“数据驱动、流程重构”的理念贯穿中心的运行保障工作，实现“智能管理系统指挥人工作”，旨在实现中心运行保障工作数字化、智能化，达到减时间、减成本、提效率的效果，帮助中心打造数字化、智能化、绿色化的政府转型标杆。

（2）功能目标

系统建设完成后，应覆盖浦东新区行政服务中心、分中心，从内到外、从后到前全方位实现智能化，提升运行保障工作效率并辅助中心减少能源消耗和碳排放量，强化整个中心的内部管理水平。

（3）性能目标

系统性能应达到：平均响应速度：一般性数据保存、修改、删除等操作的响应反馈速度不应超过5秒，一般控制在2秒之内。一般操作业务类系统中的简单查询不应超过5秒。

数据量的查询、统计及数据处理响应时间为10秒。

支持全系统200用户在线。

完成软件测评、安全测评、密码测评等软件检测，并出具检测报告。

（4）安全性目标

利用现有的安全网络环境，实现对网络设备的安全管理；

确保合法用户使用合法网络资源，实现对用户的认证和权限管理；

确保政务内网和政务外网之间数据交换的安全；

能及时发现和阻断各种攻击行为，特别是防止DoS/DDoS等恶意攻击，确保系统不受到攻击；

能实时监控和动态监测服务器的运行状态，并及时报警提醒；

确保网络边界的安全，特别政务网与内网之间通过物理隔离保证网络边界的安全；

建立有效的防病毒机制，防止病毒在整个网络中的大规模传播，防止各种病毒等进入内部网络；

具有灵活、方便、有效的注册机制、身份认证机制和授权管理机制，保证系统中的数据的可控性和不可否认性。

确保系统中主机资源安全，及时发现系统和数据库的安全漏洞，以有效避免黑客攻击的发生，做到防患于未然；

具有与各种应用系统相适应的业务安全保护机制，确保数据在存储、传输过程中的完整性和敏感数据的机密性；

具有有效的应急处理和灾难恢复机制，确保突发事件后能迅速恢复系统的各项服务；

具有完善的安全管理保障体系，确保系统的运营安全；

建立有效的安全管理机制，并采取与之配套的风险分析与安全评估机制、设备和人员管理制度、敏感信息（如口令、密钥）管理制度、安全操作规程等。

7.4 建设要求

7.4.1 总体要求

（1）参照国际、国家、上海市、行业有关标准，以运行保障为主线，以信息资源为基础，通用为主，兼顾特殊，循序渐进，逐步完善，以满足当前需求和未来发展需要。

（2）采用成熟、先进、稳定、符合标准的应用平台和已应用于多种应用开发的应用开发框架。

（3）框架结构和模块化封装，便于模块增减和系统升级。

（4）原则上应采用B/S（浏览器端/服务器端）的模式，基于Java技术架构进行功能开发，采用国产的大型关系型数据库，通信协议采用HTTP、TCP/IP标准协议，为保证系统安全运行，及方便浏览器端使用，本系统尽量不使用任何需要客户端下载安装组件形式提供的服务。

（5）后台需要使用能够支撑响应速度快、易于扩展的网络应用。

（6）数字孪生可视化引擎尽量采用成熟、先进、稳定、支持跨平台的游戏引擎，必须同时提供两种以上的方案，确保浏览器、手机都能流畅查看数字孪生模型。

（7）支持兼容多种格式模型，如rvt、3dmax、ifc、fbx、gltf.

（8）应采用成熟、稳定，具备高可靠性与高准确性的AI算法来进行算法开发。

7.4.2 对接服务要求

本项目需要与原有的智慧大厅平台一期进行对接，并确保技术架构和接口协议不影响原有系统的正常使用，又能同时获取到准确实时的数据，满足业务需求。

7.4.3 运行环境要求

本项目通信网络主要依托浦东新区政务网，项目建设所需的服务器全部申请新区政务云的虚拟化硬件资源，需要考虑备份。

7.4.4 系统安全要求

硬件安全：投标供应商应充分考虑未来的发展要求，提出服务器和存储容量需求，满足系统的一定扩展。必须考虑建立统一完善的安全标准、安全技术措施、安全管理制度，制定明确的数据分类保护等级规范。

网络安全：本项目主要运行在政务网，投标供应商应提出具有针对性的信息安全建议；出现网络故障能及时修复。

操作系统安全：需满足信创条件，定期更新操作系统补丁与安全漏洞，系统设置为每周至少自动检查一次；需安装服务器端杀毒软件，有效防止病毒侵入和木马；通过操作系统安全策略、应用系统权限与认证系统，有效防止电脑黑客对系统、数据的破坏；

数据安全：在发生硬件故障的情况下，能够迅速而可靠的恢复数据库结构及其内容，数据至少保留最近7天的完整数据；通过建立事务处理机制，在事务处理失败的情况下，能够保证数据库恢复到确定状态；针对系统中各类数据的互动，建立完整的数据审核机制，确保系统中的所有数据的正确性、合法性；数据不受非法、越权、越级操作侵犯，系统自动保留关键数据的变更历史。

应用系统安全：通过权限控制，自动拒绝越权、违规操作；对可能导致不可逆转结果的操作采用二次提示确认机制；对各种原因导致的异常退出提供数据安全保障；提供重要操作失误后的自动回滚机制。

7.4.5 密码应用安全要求

考虑本项目的密码应用需求，设计密码应用安全方案，并开发适配若干密码应用功能模块，以实现网络和通信、设备和计算、应用和数据等层面的各密码应用功能，需满足《密码应用基本要求》二级指标，另附要求如下：

检查是否要求用户设置包含字母、数字和特殊字符的复杂密码。

检查密码在传输和存储过程中是否进行了加密保护。

检查账户锁定机制是否有效，是否有权限管理机制。

检查是否记录用户操作日志、登录日志，并是否实时监控系统运行状态。

检查密码长度限制、定期更改密码等策略是否得到执行。

检查系统是否能及时发现异常登录行为并采取相应措施。

7.5 各模块具体要求

      - 7.5.1智能决策分析子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据集成 | 支持将经过严格清洗、加工的高质量、高可信度数据按照规定格式进行导入。 |
| 2 | 全数据融合智能分析 | - 整合本项目内部的各系统，实现数据的全融通，梳理中心内部各个部门的各项工作业务流程，采用诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法，针对业务流程实现关联分析。 - 对接人员管理相关的其他业务系统，采用诸如APRIORI等若干种关联挖掘算法，并结合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现关联分析。 - 对接物联网各系统数据，采用诸如APRIORI等若干种关联挖掘算法，提取反映设备状态特征的的多维度指标，并结合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现关联分析。 - 融通食堂的多项运营数据，经数据清洗、格式化和标准化等预处理操作后，采用诸如APRIORI等若干种关联挖掘算法，提取反映食堂运营情况和工作人员满意度的多维度指标，并结合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现关联分析。 - 对接智慧大厅平台一期，充分利用现在已有的数字孪生模型和相关数据，结合BIM、数字孪生等技术获取中心及分中心的多维度空间数据，合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现关联分析。 - 对接各业务系统，采用诸如APRIORI等若干种关联挖掘算法，提取中心与物资保障有关的采购业务环节数据进行关联，并结合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现关联分析。 - 对接各业务系统，采用诸如APRIORI等若干种关联挖掘算法，提取中心与采购业务有关的业务数据，并结合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现关联分析。 - 对接各业务系统，结合诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法融通中心多方业务管理数据对各类安全要素智能分析。 - 基于物联网、AI等技术获取中心的外来人员数据，并结合中心的其他系统，采用诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法实现融合关联分析，辅助优化安防决策。 - 对接近中心各类物联网系统，采用诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法为中心提供多方面的能耗智能诊断分析，为能耗决策的优化提供数据支撑；结合物联网以及中心已有的多方业务系统采用诸如MATLAB、SPSS、EViews等若干种分析软件或分析方法对中心的碳排放情况智能分析。 |
| 3 | 可视化数据报表 | - 动态可视化呈现智能工作导航的智能分析结果，为中心提供多方位的信息管理与决策支持。 - 关联中心内部的各项管理数据和流程，动态可视化呈现中心人员管理相关的一系列智能分析结果。 - 动态可视化呈现设备管理的智能分析结果。 - 动态可视化呈现中心食堂运营的管理数据智能分析结果。 - 对接智慧大厅平台一期，结合数字孪生、BIM等技术，动态可视化呈现中心的空间管理智能分析结果。 - 动态可视化呈现仓储管理及相关数据的融合智能分析结果。 - 动态可视化展示采购管理与相关业务数据的融合智能分析结果。 - 动态可视化展示作业安全管控数据的智能分析结果。 - 支持对外来人员的出入情况进行动态可视化展示。 - 动态可视化展示中心能耗各方面的智能分析结果。动态可视化呈现中心低碳节能各方面的多维度智能分析结果。 |

      - 7.5.2 AI规则引擎子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低代码配置平台 | - 定制开发可视化界面，以图形化方式呈现，并为用户提供良好的交互体验。 - 定制开发创建和管理规则的工具，实现规则的自定义配置，满足中心的个性化需求。 - 定制开发流程设计工具，以结构化流程满足用户对业务流程创建的个性化需求。 - 支持与外部数据源的集成，实现平台数据能力的扩展，满足采购人对数据的多样化需求。 - 支持跟踪和管理代码的变更历史，并提供对先前版本的访问和恢复能力。 - 定制开发中心工作人员多级管理功能，实现分级授权。 - 定制设计流程部署策略并开发流程监控工具，实现流程的智能部署和动态监控。 |
| 2 | 智能工作导航 | - 提供工作流程实施图的配置与管理，实现中心业务流程的梳理与归集。 - 对接本次项目中定制化建设的各个子系统，将数据全部打通融合，采用诸如APRIORI等若干种关联挖掘算法以关键信息提取、流程整合分析等操作实现工作流程与相关信息之间的关联。 - 采用Rete、PHREAK等推理算法建立数据流转规则，实现各项业务流程的拆分、重构、引导；动态追踪工作流程的执行进度，提供必要的导航和支持。 |
| 3 | 流程监控与预警 | - 利用诸如Tableau等若干种判定算法开发业务流程的进度判断模型，实现工作进度滞后下的预警推送。 - 利用诸如Tableau等若干种判定算法支持开发工作流程的执行判断模型，对执行存在偏差的流程进行预警。 - 利用诸如Tableau等若干种判定算法支持开发业务流程风险的识别模型，实现风险的提前智能预警。 |

      - 7.5.3后勤保障管理子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一站式人员管理 | - 整合中心内部五部门及各个进驻部门的数据，开发人员入驻的综合关联业务模型，实现人员入驻多个事项的一体化快速申办。 - 整合中心内部五部门及各个进驻部门的数据，开发人员调出的综合关联业务模型，实现人员调出多个事项的一体化快速申办。 - 整合中心内部五部门及各个进驻部门的数据，开发人员调岗的综合关联业务模型，实现人员调岗多个事项的一体化快速申办。 - 定制开发中心工作人员多级管理功能，实现分级授权。 - 智能、动态识别人员信息的变动情况，对相关联的管理人员进行变动消息推送。 - 开发易用、易扩展的满意度调查及数据分析工具，要求精准精确到部门和个人，实现对中心多个第三方的客观满意度调查。 |
| 2 | 设备管理 | - 开发设计完善、高效的标签录入实施策略，实现快速、便捷的设备标签录入，确保设备信息的一致性；提供设备标签的统一管理功能，实现设备的多维度管理。 - 对接智慧大厅平台一期，充分利用现有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上，结合BIM、数字孪生等技术，为设备建立对应的空间关联关系，三维可视化展示设备的配置情况。 - 支持结合第三方设备，实现设备多维度快速盘点与差异智能对比。 - 开发设备变动的智能识别模型，支持识别变动情况并向工作人员推送报警。 |
| 3 | 食堂管理 | - 设计中心菜品的维护策略，实现基于系统的菜品维护。 - 定制开发食堂的菜品预定功能实现便捷的线上浏览与预定。 （3）提供高准确性、高时效性的智能就餐核销，实现高效取餐。 |
| 4 | 空间管理 | - 充分调研了解智慧大厅平台一期的业务功能逻辑和数据结构，与其对接，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，结合BIM、数字孪生等技术，实现中心及分中心空间布局的三维可视化。 - 融合智慧大厅平台一期，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上结合BIM、数字孪生等技术，提供多路径的空间检索，实现二三维的关联映射与交互跳转。 - 融合智慧大厅平台一期，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上结合BIM、数字孪生等技术，提供中心及分中心的三维可视化线上空间规划，实现空间规划决策的虚拟模拟。 - 融合智慧大厅平台一期，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上结合BIM、数字孪生等技术，提供多维度、多属性的空间管理功能。 - 在智慧大厅平台一期的基础上，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，基于数字孪生将空间内的各类设备与所处空间进行关联，实现设备在空间条件下的快速检索。 - 融合智慧大厅平台一期，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上基于数字孪生技术开发空间信息变动的智能识别功能模块，支持系统主动识别变动情况并向工作人员推送消息。 - 融合智慧大厅平台一期，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，结合空间管理模块中的相关数据，提供工位的信息统一管理功能。 - 在智慧大厅平台一期的基础上，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，结合BIM、数字孪生等技术，基于空间属性关联中心及分中心的工位信息，打通数据隔阂。 - 结合已有的数字孪生模型和相关数据，梳理各类管理数据中与工位相关联的各类信息，建立数据关联关系，为中心提供多条件下的工位快速检索。 - 融合智慧大厅平台一期，充分复用其已有的数字孪生模型和相关数据，在此基础上基于数字孪生技术开发工位信息变动的智能识别模型，支持识别变动情况并向工作人员推送消息。 - 为分中心搭建真实、还原、建筑信息完备的数字孪生模型，需要保证模型的精确和数据的准确，有可扩展性，能够为可视化管理提供可靠的三维工具。 |

      - 7.5.4物资保障管理子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仓储管理 | - 充分调研了解中心内部的物资详情，依据中心的仓储情况与个性化需求，提取特定的条件，实现仓储信息的快捷检索。 - 充分调研了解中心内部的物资详情，支持对物资的查点，验收，办理入库等业务活动进行线上统一管理和数字化留痕。 - 充分调研了解中心内部的物资详情，支持对货品清点交货，办理交接等业务活动进行线上统一管理和数字化留痕。 - 采用诸如Otsu等若干种阈值算法，并与采购系统互联互通，实现有关业务流程的智能发起与预警推送。 - 充分调研了解中心内部的物资详情，并梳理出不同大类物资的购、储、用情况，对中心的库存存量集中调整并实现数字化留痕。 - 基于系统提供库存盘点功能，综合采用网络流、动态规划等计算方法建立库存控制策略，确保账面库存与实际库存一致。 - 支持围绕中心的多种仓储流程，结合不同人员使用的差异，实现物资一体化手续办理。 |

      - 7.5.5采购供需管理子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购管理 | - 针对中心的多种采购模式分别建立物资采购流程，与物资管理系统互联互通，实现多系统间的数据共享，并根据物资的不同需求定制化建立智能采购规则，实现采购一体化手续办理。 - 采用ABC法等分析方法对采购档案分类归集。 - 提供集采清单的集中管理功能。 - 定制开发供应商的综合管理模型，支持对供应商的信息、服务情况提供综合查询管理，并针对中心的不同供应商设计差异化的管理策略。 - 动态追踪采购流程的重要业务节点。 |

      - 7.5.6公共安全保障管理子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 作业安全管控 | - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项用电安全相关的管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项燃气安全相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项动火作业相关的安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项食品安全相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的几十项安全防范保障任务，围绕多项高空作业安全相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项设备设施安全相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，根据中心的实际情况，围绕多项防台防汛安全相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项安全培训相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项治安管理相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕多项应急物资储备相关的作业安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能。 - 对接中心内部的各项安全防范保障任务，围绕电梯安全管理流程，对接相关业务系统，定制开发配置与管理功能 |
| 2 | 异常人员识别 | - 支持管理、配置人员特征，对人员实行分类管控。 - 设计异常事件的处置策略，并定制开发事件处置功能，实现线上一条龙的事件处置管理。 - 根据中心关注的实际需求，结合yolo、LST等若干种算法模型支持识别多场景与外来人员，为第一时间的智能报警提供支撑。 - 提供识别设备的集中管理功能，实现管理员对识别设备信息的快速查看。 - 结合物联网，串联中心的报警处置业务流程，实现联防联动。 |

      - 7.5.7节能管理子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能耗管理 | - 结合物联网技术，实时监测中心及分中心各方面的能源消耗情况并动态呈现。 - 根据中心的实际用能情况定制开发能耗异常识别模型， 支持在向管理员发送消息通知。 |
| 2 | 低碳节能 | - 结合中心及分中心碳排放的各类因素综合考量，定制开发适配中心及分中心的碳排放量计算模型，建立碳排放智能计算体系。 - 结合物联网技术，对接中心及分中心的能耗系统与多个日常办事业务系统，提供中心及分中心日常的碳排放智能计算，并进行动态展示。 - 建立合适的碳足迹核算体系，支持根据不同范围展示中心及分中心的碳足迹情况。 |

      - 7.5.8移动端子系统

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消息通知 | 开发定制基于移动端的应用内消息推送，并关联各类异常识别模型与智能工作导航，实现综合预警消息、综合业务消息、公告通知消息等的敏捷推送。 |
| 2 | 短信平台集成 | 支持对接短信平台发送消息通知。 |
| 3 | 个人工作台 | - 对接智能工作导航模块，结合各类业务流程，基于移动端定制开发待处理事项的汇总功能，实现待处理事项的集中展示与备忘。 - 对接智能工作导航模块，结合各类业务流程，基于移动端，定制开发优先级分类及排序功能，根据任务的优先级状态，提供不同优先级的任务事项的集中展示与备忘。 - 对接智能工作导航模块，结合各类业务流程，基于移动端，支持根据任务的完成情况提供已完成事项的集中展示与备忘。 - 对接智能工作导航模块，结合各类业务流程，基于移动端，支持对个人的多类相关事项提供集中展示与备忘。 - 对接智能工作导航模块，结合各类业务流程，基于移动端，定制开发工作任务的优先级管理功能，支持将事项设置为稍后处理，实现工作任务优先级的灵活调整。 - 对接智能工作导航模块，结合各类业务流程，基于移动端，提供星标事项的设置与备忘。 - 关联系统的其他子系统，整合数据，提供综合的数据看板功能，实现中心及分中心各项业务管理系统的分析结果动态展示。 |
| 4 | 业务功能 | - 融合AI规则引擎子系统，整合中心及分中心的各类业务流程，定制开发基于移动端的智能工作导航，实现业务流程的动态追踪与智能引导，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合一站式人员管理，整合中心及分中心的多项人员管理业务流程及相关数据，定制开发基于移动端的一站式人员管理，实现多项人员管理流程的掌上智能流转，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合设备管理模块，定制开发基于移动端的设备管理，实现掌上的设备管理，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合食堂管理模块，整合食堂管理的多项预定流程及相关数据，结合高效、高可靠性、高密度的编码方式，定制开发基于移动端的食堂预定，为工作人员提供便捷、易用的掌上浏览与订餐体验，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合空间管理模块，整合中心及分中心的空间及工位数据，实现掌上的空间及工位检索，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合物资保障管理子系统，整合仓储管理系统的多项业务流程及相关数据，定制开发基于移动端的仓储管理，需面向管理员与一般工作人员开发不同界面，依据不同需求提供相应的管理或业务功能，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合采购供需管理子系统，整合采购管理系统的多项业务流程及相关数据，定制开发基于移动端的采购管理，依据不同角色的实际业务诉求，提供不同的管理或业务功能，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合作业安全管控中的多项业务流程及相关数据，定制开发基于移动端的作业安全管控，依据不同角色的实际业务诉求，提供不同的管理或业务功能，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合安防识别中的多项业务流程及相关数据，定制开发基于移动端的人员识别，依据不同角色的实际业务诉求，提供不同的管理或业务功能，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合节能管理子系统，定制开发基于移动端的能耗管理，实现智能分析结果的动态展示，并保证与PC端数据同步一致。 - 融合节能管理子系统，定制开发基于移动端的低碳节能管理，实现智能分析结果的动态展示，并保证与PC端数据同步一致。 - 考虑用户习惯与操作体验，实现基于移动端的功能模块自主调整。 - 设计开发移动端的数字化文档功能，实现文档的数字化留存及掌上调取，并保证与PC端数据同步一致。 |
| 5 | 二维码扫码 | - 采用唯一标识符，提供可验证、可追踪的订单核销功能。 - 基于图像识别和解析技术与数据传输性能，提供“一物一码”的精细化设备管理模式，以专属二维码关联设备信息实现数据交互与信息传递。 - 根据角色权限定制开发不同界面，为特定权限的用户提供设备设施的掌上信息管理功能。 |

      - 7.5.9密码应用功能模块开发

| 序号 | 模块名称 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户身份认证机制模块 | 开发用户身份认证机制模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，并在移动终端部署用户证书、服务端部署站点证书，绑定应用用户数字证书和应用用户ID，实现对移动终端和服务端身份的鉴别。 |
| 2 | 业务重要数据安全传输模块 | 开发业务重要数据安全传输模块，调用云平台提供的安全认证网关服务接口，实现应用系统通信数据的机密性和完整性保护。 |
| 3 | 服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块 | 开发服务器虚拟机设备日志/访问控制信息完整性模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用服务器虚拟机、数据库服务器虚拟机等设备日志/访问控制信息的完整性保护。 |
| 4 | 用户访问控制信息签名验签模块 | 开发用户访问控制信息签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现应用系统登录用户的访问控制列表完整性保护。 |
| 5 | 应用系统重要数据加解密模块 | 开发应用系统重要数据加解密模块，调用云平台提供的数据库加密服务接口、加密存储服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据等结构化数据、非结构化数据的存储机密性保护。 |
| 6 | 应用系统重要数据签名验签模块 | 开发应用系统重要数据签名验签模块，调用云平台提供的签名验签服务接口，实现登录用户身份鉴别数据、电子公文数据、业务日志的存储完整性保护。 |

7.6人员要求

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 配置人数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 高级工程师或以上职称，具有10年或以上相关工作经验 |  |
| 2 | 项目经理 | 1 | 中级工程师或以上职称，具有10年以上相关工作经验 | 驻场 |
| 3 | 产品经理 | 1 | 具有相关行业证书，具有10年以上相关工作经验 |  |
| 4 | 开发工程师 | 4 | 具有相关工作经验 |  |
| 5 | 测试工程师 | 1 | 具有相关工作经验 |  |
|  | 合计 | 8 |  |  |

注：以上人员均为供应商单位的正式员工。

7.7工作进度

供应商在合同签订生效后150个日历日内完成所有系统的开发、部署和调试工作，交付使用。

7.7.1 开发阶段

合同签订生效后90天内完成系统交付上线；

7.7.2 试运行阶段

项目交付上线起至平稳运行不低于30天；

7.7.3 验收阶段

试运行结束30天内。由成交供应商原因造成的验收延期或验收不合格需重新验收等情况，时间顺延。

7.8其他要求

7.8.1软件运行保证

在成交供应商驻场服务期满，提供1年免费技术支持服务期（质量保质期）内，负责本项目的维护工作，确保系统安全、稳定、正常地运行并对由于设计、功能的缺陷而产生的故障负责。提供7天×24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商将通过以下三种服务方式进行技术支持：

（1）电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

（2）远程技术支持：在采购人保证服务器网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

（3）现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的48小时内，成交供应商将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

7.8.2软件维护要求

（1）质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

（2）当出现故障时，采购人应立即通知到成交供应商。如属于严重故障，成交供应商立即委派工程师进行处理；如属于一般故障，成交供应商委派工程师在一小时内开展问题处理工作；必要时到现场进行紧急处置。

（3）成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

7.8.3软件系统的培训要求

（1）成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

7.8.4质保要求

（1）质保期内

在系统的质保期内，如有问题或缺陷，成交供应商应免费予以修复，保证用户工作及时正常运行。成交供应商需在质保期内免费提供维修。

成交供应商应保证按投标文件的承诺提供良好的售后服务。成交供应商应拥有完善的售后服务体系，包括软件验收，调试、日常维护以及故障排除等。成交供应商应提供一年免费质量保证。

成交供应商在接到用户方报修通知后，需立即做出响应。

（2）质保期外

在质保期后，根椐用户方运营的要求（包括软件升级等）。成交供应商需以积极态度给予配和，并在维护过程中收取基本的人工、材料、服务的成本费用，最大限度的满足用户方要求。

7.8.5软件系统的培训要求

（1） 成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

### 8安全文明作业要求与应急处置要求

8.1 安全文明作业要求

8.1.1 供应商具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

8.1.2 在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。若违反规定而造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

8.1.3 成交供应商在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

8.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，成交供应商法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

8.1.5 各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

8.2 应急处置要求

8.2.1 成交供应商须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

8.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

8.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，成交供应商应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

8.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

8.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

8.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

8.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报采购人，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；采购人应急值班联系电话：**，传真：**。

### 9质量标准和验收方案

9.1质量标准

9.1.1 成交供应商所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

9.1.2 成交供应商所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

9.2系统测试及验收方案

9.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向成交供应商提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，成交供应商可相应顺延交付日期。如对成交供应商造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

9.2.2成交供应商应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于成交供应商管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

9.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，成交供应商进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。成交供应商准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，成交供应商可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，成交供应商在工程师限定的时间内修改后重新验收。

9.2.4 成交供应商应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。成交供应商在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

9.2.5成交供应商应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

9.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

9.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有（30）天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

9.2.8如果由于成交供应商原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，成交供应商应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

9.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

9.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。成交供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

9.2.11 如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

9.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

9.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 10保密要求

10.1 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。成交供应商不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则成交供应商需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于成交供应商及成交供应商的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 11磋商报价依据

11.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）、项目现场条件等。

11.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

11.3服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）说明

11.3.1服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）（设施量清单）为准。

11.4岗位设置说明

11.4.1 岗位设置应与磋商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

11.4.2 采购人提供的岗位设置是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各供应商应自行认真踏勘现场，了解采购需求。供应商如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正。

### 12磋商报价内容

12.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、系统调试及试运行、上线测试、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用这一系列过程中所包含的所有费用。

12.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

12.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

12.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

12.5供应商按照磋商文件格式中所附的表式完整地填写磋商一览表及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

供应商只需在《磋商一览表》中报出对应服务期限的磋商价格即可。

### 13磋商报价控制性条款

13.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

13.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★13.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

13.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

13.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

13.4.3磋商报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的。

### 14其他

## 五、政府采购政策

### 15节能产品政府采购（本项目不适用）

15.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

15.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购（本项目不适用）

16.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 17促进中小企业发展

17.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“磋商文件格式”），反之，视作非中、小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为中小企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 17规范进口产品政府采购（本项目不适用）

17.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

### 18支持监狱企业发展（本项目不适用）

18.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、磋商中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

18.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 19促进残疾人就业

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“磋商文件格式”），并对声明的真实性负责。