## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准和招标需求。

1.4 投标人应如实准确地填写投标货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致投标文件被误读、漏读，由投标人自行负责，为此投标人需承担其投标文件在评标时被扣分甚至被认定为无效投标的风险。

★1.5 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

★1.6投标人提供的产品必须符合国家强制性标准。

1.7采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8投标人在投标前应认真了解采购人的使用需求、使用条件（使用空间、能源条件等）和其他相关条件，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供货物及相关服务。

1.9 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：磁共振成像系统-2

### 3 项目地点

地点：采购人指定地点

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状：该设备为医院放射科利用磁场和无线电波原理生成人体内部结构的精细图像的设备，应用于各种疾病的诊断。

4.2 项目招标范围及内容：采购1套磁共振成像系统。

4.3 供货期：自合同签订之日起30天内完成设备交付，安装，调试，培训，具体可自报。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包质包量、包安全可靠的方式实施总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1 本项目合同总价不变，采购人不会因人工费、物价、费率、汇率或其他因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在保修期内的，采购人不另行支付相关费用；如在保修期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则由合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用一次性支付方式，在采购人和中标人合同签订，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2项目整体完成,并经验收合格，且采购人收到货物及其发票后30日内，支付全部合同金额。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

符合医疗器械法律法规。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 供货清单

| 序号 | 名称 | 医疗器械类别 | 规格技术参数 （含材料、工艺要求） | 数量 | 供货期 | 保修期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振成像系统 | 3类 | 详见9.2设备技术参数 | 1套 | 30天内 | 2年 |  |
| 1.1 | 主机 | / |  | 1台 |  |  |  |
| 1.2 | 室外水冷系统 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.3 | 核磁室专用监视系统 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.4 | 精密空调 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.5 | 无磁转运床 | / |  | 1台 |  |  |  |
| 1.6 | 无磁紫外线消毒车 | / |  | 1台 |  |  |  |
| 1.7 | 高压注射器 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.8 | 单柱铁磁探测系统 | / |  | 1套 |  |  |  |
| 1.9 | 线圈柜 | / |  | 1个 |  |  |  |
| 1.10 | 水模柜 | / |  | 1个 |  |  |  |
| 1.11 | 沙袋 | / |  | 1个 |  |  |  |
| 1.12 | 无磁耳机 | / |  | 1部 |  |  |  |

说明：投标人不得对表内产品数量进行缩减。

9.2 设备技术参数

9.2.1 用途描述：

9.2.2 具体技术参数指标要求

9.2.2.1主要技术参数

| 序号 | 产品名称 | 参数项名称 | 具体技术参数招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 重要参数 | 磁体长度（不含外壳）≤174cm | 是 |
| 2 |  |  | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm |  |
| 3 |  |  | 磁体重量（含液氦）≤5.5吨 |  |
| 4 |  |  | 50cmDSV≤2.3ppm |  |
| 5 |  |  | 40cmDSV≤0.25ppm |  |
| 6 |  |  | 20cmDSV≤0.02ppm |  |
| 7 |  |  | 5高斯磁力线径向范围：径向≤2.8m |  |
| 8 |  |  | X轴、Y轴、Z轴单轴梯度场强（非矢量）≥60mT/m |  |
| 9 |  |  | X轴、Y轴、Z轴单轴梯度切换率（非矢量）≥200T/m/s |  |
| 10 |  |  | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同—序列中可同时达到 |  |
| 11 |  |  | 扫描床水平运动最大速度≥25cm/sec |  |
| 12 |  |  | 同步接收通道数≥64 |  |
| 13 |  |  | 发射带宽≥1.25MHZ |  |
| 14 |  |  | 独立射频放大器驱动数量≥2个 |  |
| 15 |  |  | 临床用弥散张量成像（DTI）的弥散方向数≥300 |  |

说明：需求中要求提供技术支持资料（包括但不限于原厂DataSheet、说明书、所投产品注册证及其附页等资料）未提供的，该项技术指标视为不满足招标文件要求，不得分。

9.2.2.2投标产品综合性能

| 序号 | 产品名称 | 技术名称 | 综合性能招标要求 | 是否需要提供技术支持资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振成像系统 | 其他参数指标 | 磁场强度：3.0T | 否 |
| 2 |  |  | 应用类型：全身通用型 | 否 |
| 3 |  |  | 磁场类型：超导 | 否 |
| 4 |  |  | 屏蔽方式：主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽 | 否 |
| 5 |  |  | 匀场方式：主动匀场＋被动匀场＋动态匀场 | 否 |
| 6 |  |  | 具备超导匀场 | 否 |
| 7 |  |  | 具备病人个性化匀场 | 否 |
| 8 |  |  | 具备高级高序匀场 | 否 |
| 9 |  |  | 磁体为两端开放式设计 | 否 |
| 10 |  |  | 磁体为对称式设计 | 否 |
| 11 |  |  | 磁场稳定度≤0.1ppm/h | 否 |
| 12 |  |  | 磁场均匀度（V－RMS测量法 32 点24 平面，Typical 典型值） | 否 |
| 13 |  |  | 30cmDSV≤0.06ppm | 否 |
| 14 |  |  | 10cmDSV≤0.005ppm | 否 |
| 15 |  |  | 液氦消耗：零液氦消耗 | 否 |
| 16 |  |  | 5高斯磁力线轴向范围：轴向≤5.2m | 否 |
| 17 |  |  | 1高斯磁力线轴向范围：轴向≤7.8m | 否 |
| 18 |  |  | 1高斯磁力线径向范围：径向≤4.8m | 否 |
| 19 |  |  | 梯度线圈冷却方式：中空内冷式 | 否 |
| 20 |  |  | 梯度模块/模式：单梯度 | 否 |
| 21 |  |  | 工作周期：100% | 否 |
| 22 |  |  | 梯度控制系统：全数字实时发射接收 | 否 |
| 23 |  |  | 梯度工作方式：非共振 | 否 |
| 24 |  |  | 梯度放大器冷却方式：水冷 | 否 |
| 25 |  |  | 垂直运动时扫描床最大承受重量≥200kg | 否 |
| 26 |  |  | 智能触控病人定位系统 | 否 |
| 27 |  |  | —键定位，无需激光灯 | 否 |
| 28 |  |  | 床旁扫描操控系统 | 否 |
| 29 |  |  | 磁体液晶显示系统 | 否 |
| 30 |  |  | 扫描床自动步进 | 否 |
| 31 |  |  | 足先进扫描模式 | 否 |
| 32 |  |  | 病人通道环境：照明、通风、通话 | 否 |
| 33 |  |  | 光纤射频技术 | 否 |
| 34 |  |  | 射频发射技术平台，西门子须提供TimTX Trueshape；GE须提供 MultiDrive；飞利浦须提供Multitransmit 4D。其余厂家提供相同类型平台 | 否 |
| 35 |  |  | 防磁模数转换器内置于磁体间或线圈内 | 否 |
| 36 |  |  | 射频功率≥30KW | 否 |
| 37 |  |  | 射频系统模数转换器（ADC）个数≥64个 | 否 |
| 38 |  |  | 射频噪音水平≤0.5dB | 否 |
| 39 |  |  | 所有线圈免调谐均具备相控阵线圈技术 | 否 |
| 40 |  |  | 单视野不移床—次扫描最大接收通道数≥64 | 否 |
| 41 |  |  | —体化头颈组合成像线圈≥40通道 | 否 |
| 42 |  |  | 腹部组合成像线圈≥36通道 | 否 |
| 43 |  |  | —体化全脊柱线圈≥32通道 | 否 |
| 44 |  |  | 颈部联合成像线圈组合≥26通道 | 否 |
| 45 |  |  | 开放式头部成像线圈组合≥24通道 | 否 |
| 46 |  |  | 乳腺相控阵线圈（单侧）≥8通道 | 否 |
| 47 |  |  | 膝关节线圈≥16通道 | 否 |
| 48 |  |  | 神经科研头部线圈≥48通道 | 否 |
| 49 |  |  | 大号弹性线圈≥16通道 | 否 |
| 50 |  |  | 中号弹性线圈≥16通道 | 否 |
| 51 |  |  | 提供线圈组合扫描技术 | 否 |
| 52 |  |  | 发射增益≥80dB | 否 |
| 53 |  |  | 相位分辨率或精准度≤0.005deg | 否 |
| 54 |  |  | 最新静音扫描技术：各厂家需写出技术名称 | 否 |
| 55 |  |  | Zero TE（TE=0） | 否 |
| 56 |  |  | Zero TE 可以应用于血管成像，关节成像等 | 否 |
| 57 |  |  | 操作系统 Linux或 Windows系统 | 否 |
| 58 |  |  | 主CPU：主频≥3.5GHZ | 否 |
| 59 |  |  | 主内存≥32GB | 否 |
| 60 |  |  | 最大重建矩阵≥1024×1024 | 否 |
| 61 |  |  | 重建速度（请附 Data Sheet 证明）≥75000 幅/秒（2D 傅立叶变换，256×256 矩阵，100% FOV，100%数据重建 ) | 否 |
| 62 |  |  | 阵列处理器内存≥128GB | 否 |
| 63 |  |  | 系统硬盘容量≥960GB | 否 |
| 64 |  |  | DVD-RW 光盘刻录机：—体化 DVD-RW 刻录光驱，并能回读主系统（双向存储） | 否 |
| 65 |  |  | 同步扫描和创建功能：实时显示 | 否 |
| 66 |  |  | 显示器≥24 英寸彩色 LCD 液晶显示 | 否 |
| 67 |  |  | 显示图像分辨率≥1920×1200 | 否 |
| 68 |  |  | 实时 MIP | 否 |
| 69 |  |  | 实时 MPR | 否 |
| 70 |  |  | 三维表面重建技术 SSD | 否 |
| 71 |  |  | 自由感兴趣区 MIP重建 | 否 |
| 72 |  |  | 图像减影，电影回放 | 否 |
| 73 |  |  | 实时互动多平面重建 | 否 |
| 74 |  |  | 动态定量分析软件：有（t-test,ADC-map,T1,T2值的计算, 减影、叠加,时间信号曲线，时间峰值等） | 否 |
| 75 |  |  | 实时心电波形显示 | 否 |
| 76 |  |  | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 否 |
| 77 |  |  | 软件控制照相技术 | 否 |
| 78 |  |  | DICOM3.0 接口与 RIS/PACS 多功能网 络连接（包括打印、传输、接收、存 储、查询、Worklist 等功能） | 否 |
| 79 |  |  | 标准激光相机 DICOM3.0 数字接口 | 否 |
| 80 |  |  | 主机向 PC 机传输图像数据功能 | 否 |
| 81 |  |  | 最大 FOV≥50cm | 否 |
| 82 |  |  | 最小 FOV≤5mm | 否 |
| 83 |  |  | 二维最薄扫描层厚≤0.1mm | 否 |
| 84 |  |  | 三维最薄扫描层厚≤0.05mm | 否 |
| 85 |  |  | 最大采集矩阵≥1024×1024 | 否 |
| 86 |  |  | 最小采集矩阵≤32×32 | 否 |
| 87 |  |  | 临床采集弥散加权系数 B 值≥10,000s/mm2 | 否 |
| 88 |  |  | 2D/3D 自旋回波序列 | 否 |
| 89 |  |  | 组织弛豫时间测量自旋回波序列 | 否 |
| 90 |  |  | 单次激发 SE/FSE | 否 |
| 91 |  |  | 反转恢复（IR）序列 | 否 |
| 92 |  |  | 快速 IR(脂肪、水抑制） | 否 |
| 93 |  |  | 快速自由水抑制（T1、T2FLAIR） | 否 |
| 94 |  |  | STIR 压脂序列 | 否 |
| 95 |  |  | 单次激发快速 IR | 否 |
| 96 |  |  | 常规反转恢复序列 | 否 |
| 97 |  |  | 脂肪/水激发技术 | 否 |
| 98 |  |  | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 否 |
| 99 |  |  | 2D/3D 快速稳态进动梯度回波 | 否 |
| 100 |  |  | 同反相位技术 | 否 |
| 101 |  |  | 梯度多回波序列 | 否 |
| 102 |  |  | 亚秒 T1 扫描序列（2D/3D） | 否 |
| 103 |  |  | 亚秒 T2 扫描序列（2D/3D） | 否 |
| 104 |  |  | 单次多平面梯度回波序列 | 否 |
| 105 |  |  | 多回波梯度回波序列 | 否 |
| 106 |  |  | 磁化传递技术 | 否 |
| 107 |  |  | 重T2加权高对比序列 | 否 |
| 108 |  |  | 单次激发 EPI | 否 |
| 109 |  |  | 多次激发 EPI | 否 |
| 110 |  |  | 自旋回波 EPI | 否 |
| 111 |  |  | 梯度回波 EPI | 否 |
| 112 |  |  | 反转 EPI | 否 |
| 113 |  |  | 并行采集技术 | 否 |
| 114 |  |  | 部分扫描采集技术 | 否 |
| 115 |  |  | 矩形视野采集技术 | 否 |
| 116 |  |  | 三维重叠连续采集技术 | 否 |
| 117 |  |  | 预备相位极小化扫描技术 | 否 |
| 118 |  |  | 压缩感知技术，Compressed Sensing或Compressed Sense或 HyperSense | 否 |
| 119 |  |  | 特殊 K 空间放射状填充技术 | 否 |
| 120 |  |  | 特殊 K 空间螺旋状填充技术 | 否 |
| 121 |  |  | 特殊 K 空间放射状 3D 填充技术 | 否 |
| 122 |  |  | 特殊 K 空间笛卡尔填充技术 | 否 |
| 123 |  |  | 具备神经系统成像技术 | 否 |
| 124 |  |  | 基于 FSE的全脑不打药灌注成像技术独自的 FDA 认证 | 否 |
| 125 |  |  | 单序列扫描成像后可变 TR/TE/TI 参 数动态调节技术 | 否 |
| 126 |  |  | 小视野高清弥散技术，可实现冠、矢、轴三平面成像，Zoomit 或 Zoomit diffusion 或Focus | 否 |
| 127 |  |  | 各项同性高分辨解剖成像 | 否 |
| 128 |  |  | 各项同性采集 | 否 |
| 129 |  |  | 各向异性采集 | 否 |
| 130 |  |  | 灰白质成像 | 否 |
| 131 |  |  | 磁敏感加权成像技术 | 否 |
| 132 |  |  | 磁敏感成像相位图信息 | 否 |
| 133 |  |  | 磁敏感成像原始图像 | 否 |
| 134 |  |  | 磁敏感成像mMIP 图像 | 否 |
| 135 |  |  | 具备计算血流图（rCBV 图） | 否 |
| 136 |  |  | 平均通过时间（MTT） | 否 |
| 137 |  |  | 到达峰值时间（TTP） | 否 |
| 138 |  |  | 具备负积分图（局部脑血容量） | 否 |
| 139 |  |  | 具备检索图（局部脑血容量） | 否 |
| 140 |  |  | 具备彩色灌注分析软件 | 否 |
| 141 |  |  | 线上计算血流动态图 | 否 |
| 142 |  |  | 脑功能成像 fMRI | 否 |
| 143 |  |  | 皮层激发研究（BOLD） | 否 |
| 144 |  |  | 弥散张量成像（DTI） | 否 |
| 145 |  |  | 弥散张量成像（DTI）的弥散方向数：弥散张量方向个数可以连续选择 | 否 |
| 146 |  |  | 具备三维白质纤维束追踪（DTI Tractography） | 否 |
| 147 |  |  | 具备多 b 值弥散 | 否 |
| 148 |  |  | 具备四面体技术 | 否 |
| 149 |  |  | 具备三合—技术 | 否 |
| 150 |  |  | 提供多 b 值弥散成像技术：—次成像最多采集 b 值≥40 | 否 |
| 151 |  |  | 具备指数化表观弥散系数图（eADC MAP） | 否 |
| 152 |  |  | 具备水脂分离技术 | 否 |
| 153 |  |  | 具备不对称三点法 DIXION 技术 | 否 |
| 154 |  |  | 具备脂铁定量技术 | 否 |
| 155 |  |  | 具备膈肌导航技术 | 否 |
| 156 |  |  | 具备呼吸触发技术 | 否 |
| 157 |  |  | 具备自由呼吸技术 | 否 |
| 158 |  |  | 具备频域饱和发体部大范围成像技术 | 否 |
| 159 |  |  | 具备—次扫描四种对比度 | 否 |
| 160 |  |  | 具备体部多期动态扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管提供，DISCO 或 Compressed Sensing GRASP-VIBE 或 4D Thrive | 否 |
| 161 |  |  | 具备体部弥散成像技术 | 否 |
| 162 |  |  | 具备MR 结肠造影技术 | 否 |
| 163 |  |  | 具备MR 胰胆管造影技术 | 否 |
| 164 |  |  | 具备动态肾脏成像 | 否 |
| 165 |  |  | 具备MR 尿路造影技术 | 否 |
| 166 |  |  | 具备肝脏动态增强成像 | 否 |
| 167 |  |  | 具备肝脏灌注成像 | 否 |
| 168 |  |  | 具备肝脏弥散成像 | 否 |
| 169 |  |  | 具备肾脏灌注成像 | 否 |
| 170 |  |  | 具备肾脏弥散成像 | 否 |
| 171 |  |  | 具备乳腺灌注成像 | 否 |
| 172 |  |  | 具备乳腺弥散成像 | 否 |
| 173 |  |  | 具备2D/3D 时飞法技术 | 否 |
| 174 |  |  | 具备门控2D 血管技术 | 否 |
| 175 |  |  | 具备2D/3D 相位对比法技术 | 否 |
| 176 |  |  | 具备可变反转角射频技术 | 否 |
| 177 |  |  | 具备动静脉分离成像 | 否 |
| 178 |  |  | 具备智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 否 |
| 179 |  |  | 具备全身血管成像 | 否 |
| 180 |  |  | 具备区域饱和技术 | 否 |
| 181 |  |  | 具备全身不打药血管成像技术 | 否 |
| 182 |  |  | 具备磁化对比技术 | 否 |
| 183 |  |  | 具备智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 否 |
| 184 |  |  | 具备外周血管成像技术 | 否 |
| 185 |  |  | 具备心脏成像亮血技术 | 否 |
| 186 |  |  | 具备心脏成像黑血技术 | 否 |
| 187 |  |  | 具备延迟法心肌灌注成像技术 | 否 |
| 188 |  |  | 具备首过心肌灌注成像 | 否 |
| 189 |  |  | 具备心脏电影技术 | 否 |
| 190 |  |  | 具备心脏梯度快速成像技术 | 否 |
| 191 |  |  | 具备心脏并行采集技术 | 否 |
| 192 |  |  | 具备心电触发技术 | 否 |
| 193 |  |  | 具备三维各向同性容积成像序列 | 否 |
| 194 |  |  | 具备高分辨率颈髓成像 | 否 |
| 195 |  |  | 具备高分辨率内耳三维成像 | 否 |
| 196 |  |  | 具备全脊柱成像 | 否 |
| 197 |  |  | 具备图像无缝拼接软件包 | 否 |
| 198 |  |  | 具备关节软骨成像 | 否 |
| 199 |  |  | 具备骨皮质成像 | 否 |
| 200 |  |  | 具备骨膜成像 | 否 |
| 201 |  |  | 具备去金属伪影成像 | 否 |
| 202 |  |  | 具备氢频谱 MRS | 否 |
| 203 |  |  | 具备头氢频谱 MRS | 否 |
| 204 |  |  | 具备肝脏氢频谱 MRS | 否 |
| 205 |  |  | 具备乳腺氢频谱 MRS | 否 |
| 206 |  |  | 具备单体素波谱成像 | 否 |
| 207 |  |  | 具备频谱(MRS)采集及分析 | 否 |
| 208 |  |  | 基于 Raw Data 原始数据的深度学习技术 ，提供技术白皮书证明 | 否 |
| 209 |  |  | 基于 TPU（Tensor Core GPU）重建引擎 ，提供技术白皮书证明 | 否 |
| 210 |  |  | MR 自动拼接软件 | 否 |
| 211 |  |  | 后处理软件 | 否 |
| 212 |  |  | 脑灌注成像后处理软件 | 否 |
| 213 |  |  | DTI 成像后处理软件 | 否 |
| 214 |  |  | 显示器 尺寸≥19英寸 | 否 |
| 215 |  |  | 显示器 数量≥2个 | 否 |
| 216 |  |  | CPU≥2个 | 否 |
| 217 |  |  | 主 CPU 主频≥3GHZ | 否 |
| 218 |  |  | 内存≥4GB | 否 |
| 219 |  |  | 硬盘容量≥146GB | 否 |
| 220 |  |  | 硬盘存储量：≥960,000 幅 256×256 图像 | 否 |
| 221 |  |  | CD-ROM 或 DVD-RW 驱动器 | 否 |
| 222 |  |  | 多种方式显示和图像处理 | 否 |
| 223 |  |  | 三维后处理软件(SSD MIPMPR等) | 否 |
| 224 |  |  | 实时三维图像 | 否 |
| 225 |  |  | 血管成像软件 | 否 |
| 226 |  |  | 内窥镜成像软件 | 否 |
| 227 |  |  | 弥散成像后处理 | 否 |
| 228 |  |  | 皮层功能区分析软件包 | 否 |
| 229 |  |  | 动态 EPI | 否 |
| 230 |  |  | 包括参数图，动态图像的量化分析 | 否 |
| 231 |  |  | 弥散成像的表观弥散系数图 | 否 |
| 232 |  |  | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA同时可获得下列图：ADC，eADC，容积比例图，各向异性图，平均弥散系数，表观弥散系数，容积弥散系数和量级弥散系数 | 否 |
| 233 |  |  | 磁共振灌注分析软件 | 否 |
| 234 |  |  | MRS 波谱后处理分析 | 否 |
| 235 |  |  | DICOM 图像转换成 JPG 格式 | 否 |
| 236 |  |  | 图像融合 | 否 |
| 237 |  |  | 病人数据库 | 否 |
| 238 |  |  | DICOM3.0 标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage | 否 |
| 239 |  |  | DICOM3.0 标准激光相机数字接口 | 否 |
| 240 |  |  | 提供三维动脉自选标记技术（3DASL），基于快速自旋回波 FSE 序列采集，可提供脑血流量（CBF值） | 否 |
| 241 |  |  | 新技术软件：投标公司可以提供的独有技术（自填） | 否 |

9.3供货组织要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品升级、附件及随机工具 | 1.供应商提供的货物应是全新的，到货时距生产日期不得超过12个月。 2.支持产品软件免费升级：设备使用期间，用户可免费享受应用软件、操作系统及数据库完善和稳定性升级； 3.提供设备维护专用工具； |
| 2 | 安装调试及培训 | 1. 项目实施团队人员≥2人，其中项目经理1人，医疗设备相关工作经验宜≥3年；实施团队其他人员≥1人，医疗设备相关工作经验宜≥2年 2.到货后，接到使用单位的通知7天内，供应商应及时派工程技术人员到达现场，在使用单位人员在场的情况下开箱清点货物，组织搬运、安装、调试，并承担因此发生的一切费用 3.由供应商提供的设备，其安装、设备上电、调试(包括硬件及软件)及开通由供应商负责，采购人予以协助配合。设备安装、调测所需工具、仪表及安装材料均由供应商提供； 4.在设备进行安装或调试期间，中标人应负责对采购人的技术人员进行必要的培训，并提供培训资料。培训内容应包括如何对设备进行操作，以及简单故障的排除等。 5.设备安装并经使用培训后，经过试运行，设备的各项性能指标均能达到要求，双方签署医院验收文件后设备即视为验收通过，保修期从医院验收通过之日起计算。 |
| 3 | 供货期 | 1.本项目供货期包括设备供货、就位、安装调试直至交付使用的全部时间； 2.本项目的安装调试及试用期间的管理将纳入采购人的管理范围，在此过程中，中标人须服从采购人的时间和管理协调。 |

9.4 质量标准与验收要求

9.4.1投标人提供的产品和相关服务应符合国家或行业管理部门颁发的各项质量和安全标准、规范和验收要求，标准和规范等不一致的，从高从严执行。

9.4.2 本项目验收将由采购人组织进行或委托第三方进行，质量标准和验收要求为按照上文中9.4.1条款规定一次验收合格。

9.4.3 如验收未获通过，采购人有权要求更换或退货，并按照合同约定的条款对供应商作违约处理。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

中标人在执行本项目过程中，必须严格遵守上海市有关应急联动处置办法的规定（参见《上海市政府关于印发修订后的上海市突发事件应急联动处置办法的通知》沪府〔2015〕49号），做好突发事件的应急工作。按国家规定需持证上岗的工作人员，必须在投标文件中提供证书复印件。因管理不善而引起政府职能部门罚款和停工整改等，其相应发生的费用和损失将由中标人自行承担。中标人在执行本项目过程中，造成的各类安全或意外人身事故及连带责任由中标人自行承担，且采购人将保留暂缓支付款项的权利。

### 11 售后服务要求

| 序号 | 技术项 | 具体服务措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务承诺及保障措施要求 |  |
| 1.1 | 售后服务承诺要求 | 1.提供7天×24小时联络方法，报修响应时间≤2小时，接到报修后≤24小时到位。如遇设备停机时间超过48小时，需提供备用机或紧急替代方案。保修期内提供1年2次免费保养 |
| 1.2 | 保障措施要求（包括售后服务落实等保障） | 1.供应商承担设备连接至医院相关系统的费用(如PACS、HIS、RIS等）（若涉及） 2供应商负责安装并提供现场技术培训，保证使用人员（保修期内所有设备操作人员）正常操作设备的各种功能 3.制造商在本地有维修团队以及有经验丰富的专业维修工程师（可提供资质证明文件），备品备件充足（可提供与本项目相关的备品备件清单）。 |
| 1.3 | 延伸服务、便利服务及其他特色服务等 | 投标人自述 |
| 2 | 保修期 | 整机原厂全保(含配件、易耗品)≥2年（提供生产厂家盖章承诺） |
| 3 | 使用周期成本 |  |
| 3.1 | 设备出保后的维保费用比例要求 | 保修期满后，年度全保服务费不超过设备总价的6%（提供生产厂家盖章承诺） |
| 3.2 | 所投货物的配件供应年限要求 | 配件供应年限≥10年 |
| 3.3 | 所投货物的配件报价响应要求 | 供应商需提供维修零配件的明细报价（市场价），配件以不高于清单报价8折供应 |
| 3.4 | 所投货物专用耗材报价响应要求 | 无专用耗材 |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、供货清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的项目范围、供货内容、供货期限、产品质量要求、验收要求与售后服务要求等。

12.3 供货清单说明

12.3.1 供货清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2采购人提供的供货清单是依照采购需求测算出的主要工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现清单和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得缩减供货清单内容。

### 13投标报价内容

13.1投标报价应包含设备费、安装调试费用、运输费用、平台接口等伴随服务费用、保修期内售后服务费用以及培训费。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 投标报价中缩减供货清单中产品数量的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的。

## 五、政府采购政策

### 15 节能产品政府采购

15.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能产品。

15.2投标人如选用节能产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为节能产品。

### 16环境标志产品政府采购

16.1 按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

16.2投标人如选用环境标志产品的，则应在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评标时不被认定为环境标志产品。

### 17 促进中小企业发展

17.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

17.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

17.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

17.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

17.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 18 规范进口产品政府采购

18.1 依照《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库【2007】119号）和《财政部关于政府采购进口产品管理问题的通知》（财办库【2008】248号）的规定，本项目可以采购进口产品。

18.2经批准，允许采购进口产品的项目，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

### 19 支持监狱企业发展（注：仅监狱企业适用）

19.1 按照国家财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

19.2 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。