## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 本项目若涉及餐饮服务内容，则应满足以下条件：

1.6.1 投标人应按许可范围依法经营；如为学校餐饮采购项目，投标人应具有食品经营方面的资格（资质）。

1.6.2 中标人需负责与有关部门和单位协调，协助配合采购人办理与餐饮服务相关的项目申报、审批、核准、备案许可等手续，为采购人的餐饮服务提供必要的工作条件。

1.7 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.8投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：“四馆”一体化物业管理

### 3物业基本情况

物业类型：公众物业(含办公）

1、上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心用地面积15000m2，总建筑面积49948 m2，地上建筑面积30548.5 m2，地下建筑面积19399.5 m2。项目出入口2个，位于锦瑞路。

2、浦东新区青少年活动中心/群艺馆总建筑面积86302.88 m2，其中，浦东新区青少年活动中心面积占总建筑面积的70%。项目出入共有3个，其中2个位于锦瑞路，另1个位于锦绣路。

3、浦东群艺馆建筑面积：浦东新区青少年活动中心/群艺馆总建筑面积86302.88 m2，其中浦东新区群众文化艺术馆面积占总面积的30%。项目出入口共有三个，其中两个位于锦瑞路，另一个位于锦绣路。

4、浦东图书馆位于浦东新区前程路88号（浦东图书馆）建筑面积：64660.07 m2，含浦东图书馆一楼党建服务中心（党建中心）。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

1、浦东新区城市规划和公共艺术中心位于浦东锦绣文化公园板块，于2023年5月正式向公众开放。开放时间：周二至周日 9：30-16：30（16：00停止入馆），周一馆休。浦东新区城市规划和公共艺术中心定位打造成为集规划展示、公共艺术、科普教育、会议举办、文化创意等一体的城市公共活动空间，成为促进市民交流、城际交往、各界交融的“浦东城市会客厅”和复合型文化地标。

场馆主要功能区包括：展览展示区，内设规划展示厅一（世界的浦东）、规划展示厅二（人民的浦东）等多个主题展厅，第一、第二展示厅及休憩体验区，配备“飞阅浦东”沉浸式体验项目，面向团体及市民提供“浦东城市规划展”常设展览及各类临时展览以及舒适的休闲互动空间；多功能区，设大模型厅，用于举办涵盖全年龄段的公共教育及公共艺术普及活动；会议举办区，配备浦东厅等会议空间，可用于举办政务会议、高端论坛及其他大型活动；公共区域，包括1层公共大厅等公共活动区域，承担信息问询及公共服务等功能。

2、浦东新区青少年活动中心位于浦东新区文化公园内，西至浦东新区群艺馆、东至锦瑞路、南至浦东新区城市规划和公共艺术馆、北至浦东图书馆，于2021年9月对外开放。主要定位为：青少年科技艺术活动的创新基地；青少年践行社会主义核心价值观的德育教育基地；青少年国际交流中心及校外实践活动课程的研发基地；浦东新区教育文化事业对外展示和交流的窗口”。中心社团活动阵地每周定期开展各类兴趣社团活动，服务近万名在册学员；每年不定期地为全区百万名青少年儿童开展艺术、科技、德育、少先队、体育等活动。开放时间：每周二--周日9：00至17：00，每周一定休，周六至周日正常上班，请合理考虑工作人员及管理人员轮班。驻场办公人员近90-100 人，最高不超过150人，开放时间内出入人员主要为培训教师、培训学员及其家长，周末人流量为3000-4500 人次/每日。青少年活动中心一年分三个教学活动季较为忙碌，分别为春季社团活动季（约16 周）、暑期短训（约7-8周）、秋季社团活动季（约16 周）。活动中心内设638座观众席的红领巾剧场，每年有 “月月游戏 精彩有你”五育主题实践活动及各级各类综合实践教育活动。六一儿童节欢乐周活动，年度新区科技、艺术各类单项比赛，不定期承接市区两级相关活动或比赛，高雅艺术进校园活动，年度优秀儿童剧展演活动等。另有各项不定期公开活动及会议任务，物业需在现场保安、保洁、会务及剧场、演播厅活动等方面予以充分保障及协助。

3、上海市浦东新区文化艺术指导中心（浦东新区群众文化艺术馆）是浦东新区指导组织全区群众文化活动的正处级公益性事业单位，承担着全区公共文化服务、街镇文化指导、大型活动举办、重大文艺创作、文化艺术培训、非遗保护传承、电影放映管理等重要公共文化职责，及负责场馆的对外开放。按照国家一级文化馆的要求，群艺馆实行 365 天全年开放、延时开放、错时开放服务，预计全年将开展1000多场演出、展览、展示、培训、非遗、电影等公益活动，努力把最丰富的资源、最优质的服务、最美好的空间留给人民，年服务人次预计100万人次。365天全年开放，开放时间9:00至 21:00，逢节假日和活动需求或将延长开放服务时间，物业应提供相应保障。

4、浦东图书馆是上海市浦东新区公共图书馆，位于上海市浦东新区前程路88号。新馆坐落于浦东新区文化公园北侧，毗邻中国浦东干部学院以及地铁7号线锦绣路站，地处以世博会主会场和世纪公园为中心形成的上海新文化圈内。新馆建筑由株式会社日本设计进行方案设计，合作设计单位为华东建筑设计研究院有限公司，新馆工程于2007年9月开工建设，在2010年4月——浦东开发开放20周年之际以及2010上海世博会前夕投入使用。浦东图书馆用地面积约3公顷，总投资8.5亿元，总建筑面积64660平方米，藏书容量约200万册，阅览座位约2500个，预计日接待读者6000人次。新馆建筑造型为纯净、简约、大气的六面体形，分为地下两层和地上六层，建筑总高36米，设计机动车停车位220个，自行车停车数约500辆。浦东图书馆地上六层，由下至上每两层形成一个功能区，共三段，每段约10米高。一层和二层以公共服务与学术交流空间为主，设有公共服务大厅、展览厅，大型演讲厅，中型和小型学术报告厅以及不同规格的读者活动（会议）室、培训教室，还有相对独立的少儿阅览部、浦东文献阅览部。三层和四层以普通文献借阅区为主，以大台阶、坡道、书架壁组成跨越三、四层的独特的“书山”空间。五层和六层为专题阅览部以及办公空间，五层设有经济（贸易、金融）、政策法规（内设公报开放点）、城市管理、教育信息服务、生活•时尚、艺术、参考文献、国际博览等8个专题阅览部，六层整体悬吊犹如“浮云”，安排了音像阅览部和数字化阅览部，以及内部办公区域。浦东图书馆地下一层为停车场和设备机房。地下夹层以坡道直通室外，夹层顶高于室外地平，获得明亮通透的地上层效果，设有餐厅、厨房、视障者服务中心、文献储存库和珍善本书库、图书消毒装裱车间、采编工作部以及物业用房。浦东图书馆将实施全方位的开放性服务，人性化服务，注重技术先进性，文献管理和服务系统采用先进的无线射频识别（RFID）技术，为每一册图书安装智能芯片，实现图书的精准定位。新馆将着力体现大型城市图书馆的服务能级，成为新区公共图书馆服务网络的枢纽，面向社会的文化教育中心，新区文献收藏中心，服务于浦东地区的公共网络信息导航中心，新区文献信息加工、生产、增值中心，情报信息开发与服务中心，以及浦东新区对外文化交流的重要窗口。为了推进本市浦东图书馆物业管理健康有序地发展，充分体现优秀大厦的先进性和示范性，促进物业管理水平的不断提高。浦东图书馆楼宇在2012年已被评为“上海市物业管理优秀大厦”，“全国物业管理示范大厦”。浦东图书馆开放时间：M层读者自修区 上午7：00开放；全馆正常开放时间 9：00-20：00 全年每日开放。

4.2 项目招标范围及内容

1、浦东新区城市规划和公共艺术中心：对浦东新区城市规划和公共艺术中心实施全天候安保服务，并对其所有的建筑物、装饰物、地上地下停车场，以及所有的设备、设施、室内外公共区域、办公区域、设备用房等环境实施设备维护运转，房屋维护和保洁，会务服务，信件、报刊、快递收发，物品存放、搬运装卸等后勤保障的管理服务。

2、浦东新区青少年活动中心：24小时全天候安保（人防、技防）服务；24小时全系统设备管理、运行、维护服务；房屋修补、门窗桌椅修理；全空间（室内外公共区域、办公区域、社团教学区域、教育活动区域、设备用房等）保洁、接待咨询及各类会务服务；红领巾剧场、演播厅等专业场所各类活动的安检、检票、导引及演出舞台辅助工作等服务；剧场、演播厅的灯控、音控、机械等日常管理服务。红领巾博物馆开放服务、多功能厅、演讲厅、小舞台演艺区等业务用房的场地布置、技术保障服务（灯控、音控、投影）等服务。各教育教学区域、教育教学活动场地等场地布置、电器设备保障等相关服务。负责信件、报刊、快递收发，物品存放、搬运装卸等后勤保障服务。地面停车位及地下停车库的车辆管理服务。

3、浦东群艺馆：24 小时全天候安保（人防、技防）服务；24 小时全系统设备管理、运行、维护服务；全空间（室内外公共区域、办公区域、剧场演艺区、艺术展示区、艺术教育区、非遗传习区、数字体验区、服务保障区、设备用房等）保洁、接待咨询及各类会务服务；大剧场、实验剧场、多功能厅等专业场所各类活动的安检、检票、导引及演出舞台、机械设备辅助工作等服务；非遗馆、展厅开放观展服务，排练厅、培训教室等业务用房场地布置、技术保障服务（灯控、音控、投影）等服务。负责信件、报刊、快递收发，物品存放、搬运装卸等后勤保障服务。地面停车位及地下停车库的车辆管理服务。

4、浦东图书馆（含党建中心）：各类活动、会务接待的保障服务；24 小时全天候安保（人防、技防）服务； 全空间（室内外公共区域、办公区域、各楼层阅览区、党建中心、报告厅、会议室、数字体验区、展览区、设备间、垃圾房等）保洁工作；区域内绿化（含楼顶）养护、管理服务；楼宇系统设备管理、运维服务；区域内停车（充电设施）管理； 负责信件、报刊、快递收发，物品存放、搬运装卸等后勤保障服务。

5、四馆现有停车库为四馆贯通停车库，地上地下停车管理服务，其中青少年活动中心及群艺馆车库内有371个机械车位。绿地车库位于图书馆车库与青少年活动中心车库之间，车位数共计86个。

4.3 本项目服务期限：一年，暂定为2026年1月1日起至2026年12月31日，具体以合同签订为准。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以“清包”方式实施服务管理承包。“清包”的含义指：采购人按双方约定的物业员工人数，每季度向中标人支付管理服务费。项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修/保养所涉及到的零配件更换、易耗品的采购等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

6.2 合同履约过程中，如遇不可抗力或政策性调价（以招标文件和合同约定为准），经双方商定可以调整合同金额（调整原则以招标文件约定为准），并签订补充协议。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按考核结果结算。

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.1.3 合同履约期间，如发生设备中修、大修和应急维修的，则费用另行按实结算。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订，每季度末支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

《中华人民共和国民法典》，自2021年1月1日起施行；

《物业管理条例》（国务院令第504号），自2007年10月1日起施行；

《保安服务管理条例》（国务院令第564号），自2009年10月13日起施行；

《公安机关实施保安服务管理条例办法》（公安部令第112号），自2010年2月3日起施行；

《物业服务收费明码标价规定》（发改价检[2004]1428号），自2004年10月1日起施行；

《物业服务收费管理办法》（发改价[2003]1864号），自2004年1月1日起施行；

《关于印发<上海市保安服务公司申请设立及备案实施办法>六个规范性文件的通知》（沪公通字〔2016〕81号），自2016年9月27日起施行；

《关于印发<上海市〈保安培训许可证〉核发告知承诺办法>等四个行政规范性文件的通知》（沪公通字〔2016〕37号），自2016年5月5日起施行。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 岗位设置一览表

9.1.1岗位设置一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总负责 | 4 |
| 2 | 综合管理 | 17 |
| 3 | 设施设备维修 | 57 |
| 4 | 保洁 | 93 |
| 5 | 保安 | 77 |
| 6 | 礼仪会务服务 | 44 |
| 7 | 教学日临保 | 4 |
| 8 | 绿化 | 1 |
| 9 | 车辆管理 | 34 |
| 岗位数合计 |  | 331 |

说明：投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

9.1.2岗位配备设置详情

| 序号 | 点位 | 部门 | 岗位 | 工作时长 | 岗位数 | 班组机制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四馆 | 总负责 | 四馆项目总负责 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 2 |  |  | 设备经理 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 3 |  |  | 规划馆/青少年经理 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 4 |  |  | 群艺馆/图书馆经理 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 5 | 车辆管理 | 车管部 | 车库主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 6 |  |  | 车库领班 | 5*8h（10:00-18：30） | 1 | 做5休2 |  |
| 7 |  |  | 车库管理引导岗 | 7*12h（7:00-19:00） | 8 | 做1休1 |  |
| 8 |  |  | 车库管理引导岗 | 7*12h（19:00-7:00） | 7 | 做1休1 |  |
| 9 |  |  | 收费岗位 | 7*12h（7:00-19:00） | 4 | 做1休1 |  |
| 10 |  |  | 收费岗位 | 7*12h（19:00-7:00） | 4 | 做1休1 |  |
| 11 |  |  | 机械车位岗 | 7*12h（7:00-19:00）7*12h（10:00-22:00） | 9 | 做1休1 |  |
| 12 | 浦东规划馆 | 综合管理 | 行政负责 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 13 |  |  | 品质环境 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 14 |  |  | 安全管理员 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 15 |  |  | 仓库文员 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 16 |  | 设施设备维修部 | 弱电主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有低压操作证 |
| 17 |  |  | 暖通领班 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有空调设备运行操作证、低压操作证 |
| 18 |  |  | 维修主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 19 |  |  | 弱电工 | 7*8h（8:30-17:00） | 3 | 做5休2 | 需持有低压操作证 |
| 20 |  |  | 维修工 | 7*8h（8:30-17:00） | 4 | 做5休2 |  |
| 21 |  |  | 给排水工1 | 7*12h（8:00-20:00） | 1 | 做1休1 |  |
| 22 |  |  | 给排水工2 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 23 |  |  | 高压强电工 | 7*24h | 1 | 4班2运转 | 需持有高压操作证、低压操作证 |
| 24 |  |  | 暖通工 | 7*24h | 1 | 4班2运转 | 需持有空调设备运行操作证、低压操作证 |
| 25 |  | 保洁部 | 保洁主管 | 5*8h（8:00-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 26 |  |  | 保洁领班 | 5*8h（11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 27 |  |  | 保洁领班 | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 28 |  |  | 保洁员（1F公共区域） | 5*8h(07:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 29 |  |  | 保洁员（1F公共区域） | 5*8h(11:30-20:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 30 |  |  | 保洁员（2F公共区域） | 5*8h(07:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 31 |  |  | 保洁员（2F公共区域） | 5*8h(11:30-20:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 32 |  |  | 保洁员（2F展厅及会议室） | 5*8h(07:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 33 |  |  | 保洁员（2F展厅及会议室） | 5*8h(11:30-20:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 34 |  |  | 保洁员（3F公共区域） | 5*8h(07:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 35 |  |  | 保洁员（3F公共区域） | 5*8h(11:30-20:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 36 |  |  | 保洁员（3F展厅及会议室） | 5*8h(07:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 37 |  |  | 保洁员（3F展厅及会议室） | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 38 |  |  | 保洁员（4F公共区域) | 5*8h(07:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 39 |  |  | 保洁员（4F公共区域) | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 40 |  |  | 保洁员（4F办公及会议室） | 5*8h(07:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 41 |  |  | 保洁员（4F办公及会议室） | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 42 |  |  | 保洁员（地下车库） | 5*8h(07:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 43 |  |  | 保洁员（地下车库） | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 44 |  |  | 保洁员(外围） | 5*8h(07:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 45 |  |  | 保洁员(外围） | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 46 |  |  | 保洁员(垃圾房） | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 47 |  |  | 保洁员（地下与外围） | 5*8h(11:30-20:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 48 |  |  | 保洁员（机动） | 5*8h(07:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 49 |  | 保安部 | 保安主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有保安员证 |
| 50 |  |  | 保安领班（日班） | 7*12h（7:00-19:00） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 51 |  |  | 保安领班（夜班） | 7*12h（19:00-7:00） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 52 |  |  | 保安员 北门岗（日班） | 7*12h（7:00-19:00） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 53 |  |  | 保安员 北门岗（夜班） | 7*12h（19:00-7:00） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 54 |  |  | 保安员东门岗、东南门岗（日班） | 7*12h（7:00-19:00） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 55 |  |  | 保安员 东南门岗（夜班） | 7*12h（19:00-7:00） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 56 |  |  | 保安员 机动岗 | 7*12h（7:00-19:00）7*12h（19：00-7:00） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 57 |  |  | 监控室（日班） | 7*12h（7:00-19:00） | 2 | 做1休1 | 需持有消防消防设施操作员证 |
| 58 |  |  | 监控室（夜班） | 7*12h（19:00-7:00） | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 59 |  |  | 保安员 巡逻岗（日班） | 7*12h（7:00-19:00） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 60 |  |  | 保安员 巡逻岗（夜班） | 7*12h（19:00-7:00） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 61 |  | 礼仪会务服务部 | 会务主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 62 |  |  | 会务领班 | 5*8h（9:00-17:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 63 |  |  | 礼仪 | 5*8h（9:00-17:30） | 4 | 做5休2 |  |
| 64 | 青少年活动中心 | 综合管理 | 行政人事 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 65 |  |  | 品质环境 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 66 |  |  | 仓库文员 | 5*8h（8:30-17:00） | 2 | 做5休2 |  |
| 67 |  | 设施设备维修部 | 设备主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 68 |  |  | 弱电主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有低压操作证 |
| 69 |  |  | 暖通主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有空调设备运行操作证、低压操作证 |
| 70 |  |  | 维修主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 71 |  |  | 弱电工 | 5*8h（8:30-17:00） | 2 | 做5休2 | 需持有低压操作证 |
| 72 |  |  | 暖通工 | 5*8h（8:30-17:00） | 4 | 做5休2 | 需持有空调设备运行操作证 |
| 73 |  |  | 给排水工 | 5*8h（8:30-17:00） | 4 | 做5休2 |  |
| 74 |  |  | 维修工 | 5*8h（8:30-17:00） | 8 | 做5休2 |  |
| 75 |  |  | 剧务工 | 5*8h（8:30-17:00） | 3 | 做5休2 |  |
| 76 |  |  | 高压电工 | 7*24h | 1 | 4班2运转 | 需持有高压操作证、低压操作证 |
| 77 |  | 保洁部 | 保洁主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 78 |  |  | 保洁领班 | 5*8h（10:30-19:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 79 |  |  | 保洁员（A区1楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 80 |  |  | 保洁员（A区2楼） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 81 |  |  | 保洁员（A区3楼） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 82 |  |  | 保洁员（A区4楼） | 5*8h（10:30-19:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 83 |  |  | 保洁员（B区1楼） | 5*8h（10:30-19:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 84 |  |  | 保洁员（B区2楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 85 |  |  | 保洁员（B区3楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 86 |  |  | 保洁员（B区4楼） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 87 |  |  | 保洁员（C区1楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 88 |  |  | 保洁员（C区2楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 89 |  |  | 保洁员（C区3楼） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 90 |  |  | 保洁员（D区1楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 91 |  |  | 保洁员（D区2楼） | 5*8h（7:00-15:30） | 1 | 做5休2 |  |
| 92 |  |  | 保洁员（E区全楼） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 93 |  |  | 保洁员（红博馆） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 94 |  |  | 保洁员（车库） | 5*8h（10:30-19:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 95 |  |  | 保洁员（外围） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 96 |  |  | 保洁员（垃圾房） | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 97 |  |  | 保洁员（机动） | 5*8h（8:30-17:00） | 3 | 做5休2 |  |
| 98 |  | 保安部 | 保安主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有保安员证 |
| 99 |  |  | 保安领班（日班） | 7*12h（7:30-19:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 100 |  |  | 保安领班（夜班） | 7*12h（19:30-7:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 101 |  |  | 保安员 南门岗（日班） | 7*12h（7:30-19:30） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 102 |  |  | 保安员 南门岗（夜班） | 7*12h（19:30-7:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 103 |  |  | 保安员 北门岗（日班） | 7*12h（7:30-19:30） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 104 |  |  | 保安员 北门岗（夜班） | 7*12h（19:30-7:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 105 |  |  | 监控室（日班） | 7*12h（7:30-19:30） | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 106 |  |  | 监控室（夜班） | 7*12h（19:30-7:30） | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 107 |  |  | 保安员 A区1层门岗 | 7*12h（7:30-19:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 108 |  |  | 保安员 B区1层门岗 | 7*12h（7:30-19:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 109 |  |  | 保安员 C区1层门岗 | 7*12h（7:30-19:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 110 |  |  | 保安员 D区1层门岗 | 7*12h（7:30-19:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 111 |  |  | 保安员 D区2层连廊 | 7*12h（7:30-19:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 112 |  |  | 保安员 巡逻岗（日班） | 7*12h（7:30-19:30） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 113 |  |  | 保安员 巡逻岗（夜班） | 7*12h（19:30-7:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 114 |  | 礼仪会务服务部 | 会务主管 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 115 |  |  | 会务领班 | 5*8h（9:30-18:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 116 |  |  | 礼仪 | 5*8h（8:30-17:00） | 3 | 做5休2 |  |
| 117 |  |  | 剧务服务 | 5*8h（8:30-17:00） | 6 | 做5休2 |  |
| 118 |  |  | 4楼办公区服务台 | 5*8h（8:30-17:00） | 2 | 做5休2 |  |
| 119 |  |  | 2楼咨询台 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 120 |  | 教学日临保 | A区2-3层、B区1层、B区3-4层、C区2-3层 | 2*8h（8:30-17:30） | 4 | 周末（非全职） |  |
| 121 | 浦东群艺馆 | 综合管理 | 安全管理员 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 122 |  |  | 仓库文员 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 123 |  | 设施设备维修部 | 设备领班 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 | 需持有低压操作证 |
| 124 |  |  | 高压强电工 | 7*12h (19:30-7:30) | 1 | 做1休1 | 需持有高压操作证、低压操作证 |
| 125 |  |  | 暖通工 | 7*12h (7:00-19:00) | 1 | 做1休1 | 需持有空调设备运行操作证、低压操作证 |
| 126 |  |  | 给排水 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 127 |  |  | 维修工 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 128 |  |  | 弱电工 | 7*12h (8:00-20:00) | 1 | 做1休1 | 需持有低压操作证 |
| 129 |  | 保洁部 | 保洁主管 | 5*8h (8:00-16:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 130 |  |  | 保洁领班 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 131 |  |  | 保洁员（河东4楼） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 132 |  |  | 保洁员（河东1-2F） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 133 |  |  | 保洁员（河东2-3F） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 134 |  |  | 保洁员（河东4楼） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 135 |  |  | 保洁员（河东1-2F） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 136 |  |  | 保洁员（河东2-3F） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 137 |  |  | 保洁员（河西B1-M层） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 138 |  |  | 保洁员（河西前场1-3F） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 139 |  |  | 保洁员（河西后场1-2F） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 140 |  |  | 保洁员（河西后场3-5F） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 141 |  |  | 保洁员（河西B1-M层） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 142 |  |  | 保洁员（河西前场1-3F） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 143 |  |  | 保洁员（河西后场1-2F） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 144 |  |  | 保洁员（河西后场3-5F） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 145 |  |  | 保洁员（地下车库） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 146 |  |  | 保洁员（河东外围） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 147 |  |  | 保洁员（河西外围） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 148 |  |  | 保洁员（地下车库） | 5*8h (7:00-15:30) | 1 | 做5休2 |  |
| 149 |  |  | 保洁员（河西外围） | 5*8h (12:30-21:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 150 |  |  | 保洁员（垃圾房） | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 151 |  | 保安部 | 保安部负责人 | 5*8h 8:30-17:00 | 1 | 做5休2 | 需持有保安员证 |
| 152 |  |  | 保安领班 | 7*12h (7:30-19:30) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 153 |  |  | 监控室（日班） | 7*12h (7:30-19:30) | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 154 |  |  | 监控室（夜班） | 7*12h (19:30-7:30） | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 155 |  |  | 保安员 西门岗1（日班） | 7*12h (7:30-19:30) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 156 |  |  | 保安员 西门岗2（日班） | 7*12h (7:30-19:30) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 157 |  |  | 保安员 西门岗（夜班） | 7*12h (19:30-7:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 158 |  |  | 保安员 河东一楼 | 7*12h (7:30-19:30) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 159 |  |  | 保安员 河西大堂 | 7*12h (7:30-19:30) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 160 |  |  | 保安员 河东一楼 | 7*12h (9:00-21:00) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 161 |  |  | 保安员 河西大堂 | 7*12h (9:00-21:00) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 162 |  |  | 保安员 巡逻岗（日班） | 7*12h (7:30-19:30) | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 163 |  |  | 保安员 巡逻岗（夜班） | 7*12h (19:30-7:30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 164 |  | 礼仪会务服务部 | 河西一楼咨询服务台 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 165 |  |  | 河西一楼咨询服务台2 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 166 |  |  | 河东二楼咨询服务台 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 167 |  |  | 河西一楼咨询服务台 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 168 |  |  | 河西一楼咨询服务台2 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 169 |  |  | 河东二楼咨询服务台 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 170 |  |  | 非遗展厅 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 171 |  |  | 非遗展厅2 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 172 |  |  | 四层办公区域人员 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 173 |  | 礼仪会务服务部 | 会务主管 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 174 |  |  | 会务/剧务领班 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 175 |  |  | 会务服务 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 176 |  |  | 会务服务 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 177 |  |  | 剧场后勤服务 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 178 |  |  | 剧场后勤服务 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 179 |  |  | 剧场后勤服务 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 180 |  |  | 剧场后勤服务 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 181 | 浦东图书馆 | 综合管理 | 行政负责 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 182 |  |  | 客服主管 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 183 |  |  | 客服1 | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 184 |  |  | 客服2 | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 185 |  |  | 资料收集 | 5*8（8：30-17:00） | 2 | 做5休2 |  |
| 186 |  |  | 仓库文员 | 5*8（8：3017:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 187 |  | 设施设备维修部 | 设备主管 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 188 |  |  | 暖通1 | 7*12（8:00-20:00） | 1 | 做1休1 | 需持有空调设备运行操作证、低压操作证 |
| 189 |  |  | 暖通2 | 7*12（8:00-20:00） | 1 | 做1休1 | 需持有空调设备运行操作证、低压操作证 |
| 190 |  |  | 弱电工 | 7*12（8:30-20:30） | 2 | 做1休1 | 需持有低压操作证 |
| 191 |  |  | 消防监控 | 7*24 | 1 | 四班二运转 |  |
| 192 |  |  | 音控运行 | 7*12（8:30-20:30） | 1 | 做1休1 |  |
| 193 |  |  | 给排水工 | 7*12（8:30-20:30） | 1 | 做1休1 |  |
| 194 |  |  | 高压强电工 | 7*24 | 1 | 四班二运转 | 需持有高压操作证、低压操作证 |
| 195 |  |  | 电梯工 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 | 需持有电梯安全管理员证 |
| 196 |  |  | 维修工 | 5*8h（8:30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 197 |  | 保洁部 | 保洁主管 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 198 |  |  | 保洁领班 | 7*12h(8:00-20:00) | 1 | 做1休1 |  |
| 199 |  |  | 保洁员（1F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 200 |  |  | 保洁员（2F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 201 |  |  | 保洁员（3F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 202 |  |  | 保洁员（4F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 203 |  |  | 保洁员（5F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 204 |  |  | 保洁员（6F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 205 |  |  | 保洁员（B1F洗手间） | 7*12h(8:00-20:00) | 2 | 做1休1 |  |
| 206 |  |  | 保洁员（B2F区域） | 7*12h(8:00-20:00) | 1 | 做1休1 |  |
| 207 |  |  | 保洁员（外围及垃圾房） | 7*12h(8:00-20:00) | 1 | 做1休1 |  |
| 208 |  |  | 保洁员（机动） | 7*12h(8:00-20:00) | 1 | 做1休1 |  |
| 209 |  |  | 保洁员（专项保洁） | 5*8h(21:00-6:00) | 2 | 做5休2 |  |
| 210 |  |  | 保洁员（专项保洁） | 5*8h(21:00-6:00) | 2 | 做5休2 |  |
| 211 |  |  | 保洁员（馆长室及办公区) | 5*8h(8:00-16:00) | 1 | 做5休2 |  |
| 212 |  | 绿化部 | 室内绿化工 | 5*8（8:00-16:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 213 |  | 保安部 | 保安主管 | 5*8h (8:30-17:00) | 1 | 做5休2 | 需持有保安员证 |
| 214 |  |  | 保安领班岗（日班） | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 215 |  |  | 保安领班岗（夜班） | 7*12（20:15-8：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 216 |  |  | 保安员 M层保安 | 7*12（7:30-19：30） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 217 |  |  | 保安员 1楼岗（日班） | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 218 |  |  | 保安员 1楼岗（夜班） | 7*12（20:15-8：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 219 |  |  | 保安员 2楼岗 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 220 |  |  | 保安员 3楼岗 | 7*12（8:15-20：15） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 221 |  |  | 保安员 4楼岗 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 222 |  |  | 保安员 5楼岗 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 223 |  |  | 保安员 6楼岗 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 224 |  |  | 监控室（日班） | 7*12（8:15-20：15） | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 225 |  |  | 监控室（夜班） | 7*12（20:15-8：15） | 2 | 做1休1 | 需持有消防设施操作员证 |
| 226 |  |  | 保安员 党建岗 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 227 |  |  | 保安员 消防站 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 228 |  |  | 保安员 机动（日班） | 7*12（8:15-20：15） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 229 |  |  | 保安员 机动（夜班） | 7*12（20:15-8：15） | 2 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 230 |  |  | 保安员 巡逻岗 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 | 需持有保安员证 |
| 231 |  | 礼仪会务服务部 | 会务主管 | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 232 |  |  | 会务服务（1F报告厅） | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 233 |  |  | 会务服务（2F教学室、活动室） | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 234 |  |  | 参观接待服务 | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 235 |  |  | 报刊杂志发放服务 | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 236 |  |  | 开幕式礼仪服务 | 5*8（8：30-17:00） | 1 | 做5休2 |  |
| 237 |  |  | 文创商店 | 7*12（8:15-20：15） | 1 | 做1休1 |  |
| 238 |  |  |  |  | 331 |  |  |

9.2 组织架构、管理制度及管理团队要求

9.2.1 组织架构

9.2.2 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，旨在加强内部管理，完成管理服务任务，实现管理服务目标；坚持优质服务，提高保障水平；加强队伍建设，提高员工思想素质和业务技能；加强设备、工具和易耗品管理、建立突发事件应急预案、职工奖惩方案、完善考勤等一整套规章制度及具体落实计划。

9.2.3 管理团队要求

（1）树立正确的物业管理观念，以“服务至上，客户第一”为管理宗旨，不断提高良好信誉、不断加强科学管理，做好服务工作。

（2）无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因工作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

（3）无脏乱现象和卫生不洁死角，无严重责任疏漏事故。

（4）优质服务，规范服务，提供方便、及时和舒适的人性化服务，让业主满意，市民满意。

（5）建立物业服务监督管理公示栏，公开物业服务企业项目经理，客服、保洁、保安、工程维修等人员的姓名和照片、服务内容标准、投诉电话等，在相应服务区域内进行公示。

9.3 各岗位具体服务要求

9.3.1 四馆管理人员

总负责

- 工作职责：统筹开展四馆管理工作，做好各馆内部各项管理工作。

- 总体要求：

全面四馆相关工作，组织实施各项管理工作；履行服务合同的约定及采购人的决定，完成管理工作目标；负责各部门岗位及工作的调配，以及各项规章制度的修订和定岗、定责、定员工作；拟制各项服务工作的应急预案（包括但不限于防台防汛、传染病防控、断水、断电、火灾等），方案需实用具有可操作性，及时处理每一项紧急状态与紧急事故，并做好善后与防范工作；制定设备年度的修理与维护保养计划、维修工作细则，并组织实施；协调并解决工作中出现的问题、矛盾；负责员工的政治思想工作，组织各项工种人员进行技术培训，文化学习等活动。关心员工思想与生活，策划和组织员工集体活动，改善员工工作环境；努力提高每个员工的工作积极性、创造性，营造和保持良好的工作氛围。

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备大专及以上学历；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用Word、Excel等 Office 软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细；项目总负责需有物业管理相关证书，需具备多年工作经验及相关岗位管理经验。

综合管理

- 工作职责：协助项目经理完成现场工作，以及对内部的支持、协助及管理工作。

- 岗位要求：

行政负责：筹备会议并记录纪要，跟踪决议执行情况，管理办公用品申购，监督执行行政人事管理制度，编制行政预算，管控内部费用支出，筛选简历、办理入职/离职/转正手续，统计考勤、审核工资报表，办理社保及福利发放等工作。

品质环境： 定期巡查环境卫生，检查清洁工具使用、垃圾分类执行情况，确保无卫生死角；监督绿化修剪、灌溉、病虫害防治，维护景观美观，协调外包清洁/绿化单位，评估其服务质量，处理服务不到位问题（如清洁不彻底、绿化枯死），跟进业主方所需新增标识标牌落实到位等工作。

安全管理员：定期检查部门落实治安制度的情况，加强各部门的安全防范工作，对重点部位要采取相应措施，发现问题及时上报解决。对按常规执勤巡视情况做到心中有数，督促检查每日记录。经常检查管理现场、建筑物、构筑物及设备设施的安全装置是否符合安全要求，发现问题及时组织力量整改，领导和指导责任区的安全生产工作计划的组织实施、开展、培训。

仓库文员：负责物资、仓库验收入库、出库登记、月盘点及日常管理工作，负责做好物资的使用登记工作，对仓库、物资管理工作进行定期抽查及盘点工作，对仓库、物资管理工作进行不定期监督与检查，负责各类文件的收发、登记、归档及保密工作等。

行政人事：监督执行公司行政管理制度，汇总员工考勤并上报，管理办公用品采购，协助业主特殊求助事件等工作。

客服主管：筹备会议并记录纪要，跟踪决议执行情况，管理办公用品申购，监督执行行政人事管理制度，编制行政预算，管控内部费用支出，筛选简历、办理入职/离职/转正手续，统计考勤、审核工资报表，办理社保及福利发放等工作。

客服：负责处理图书馆报修服务方面的各项工作，负责接待来访者、接听报修及投诉电话等、落实相关工作，并做好记录，发现问题及时上报，严格执行公司报修服务的有关规定，填写报修单，及时做好报修质量的回访等工作。负责做好各项图书馆会务、参观的接待工作，接到馆方或读者的投诉或意见及时反馈给客服主管等工作。

资料收集：接收、登记、分类施工图纸、技术变更文件、会议纪要等资料，确保资料完整性与时效性，档案收集与整理，归档与移交等工作。

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备大专及以上学历；具备组织协调能力；具备较强的服务意识与责任感；能够熟练使用Word、Excel等 Office 软件；具备一定的文字能力；工作认真、负责、踏实、仔细。

9.3.2设施设备管理

9.3.2.1 现有主要设备情况

浦东城市规划和公共艺术中心设备清单

| 浦东城市规划和公共艺术中心现有主要设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 安装地点 | 数量 | 设备现状 (是否 出质保) | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| 1、电梯设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 升降客梯 | Gen2 | 奥的斯机电 | 馆内 | 12 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 升降货梯 | FOVF | 奥的斯机电 | 馆内 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 自动扶梯 | STAR | 奥的斯机电 | 馆内 | 20 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2、消防设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防泵 | Q=40L/S,H=80m, N=75KW | 东方 | 地下一层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 消防稳压泵 | Q=1L/S,H=35m, N=1.5KW | 东方 | 屋面设备层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 喷淋泵 | Q=40L/S,H=96, N=75KW | 东方 | 地下一层 | 3台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 喷淋稳压泵 | Q=1L/S,H=35, N=1.5KW | 东方 | 屋面设备层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | 卷帘防护冷却泵 | Q=10L/S,H=68, N=18.5KW | 东方 | 地下一层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | 卷帘防护冷却稳压泵 | Q=1L/S,H=35, N=1.1KW | 东方 | 屋面设备层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 气压罐 | SQL800*1.0 | 东方 | 屋面设备层 | 3台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 | 消防水箱 | 36m³ | 东方 | 屋面 | 1套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 | 气体灭火机组 | CMP1505-27Q | 北京正齐 | 地下一层 | 3套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 | 气体灭火机组 | GQQ40/2.5-ZTQ -1 | 北京正齐 | 屋面设备层 | 2套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3、生活水设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 潜水排污泵 | Q=25M/h，H=12M，N=1.5Kw | 上海莲盛 | 地下1层 | 1台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 排水泵 | Q=70M/h，H=25M，N=11Kw | 上海莲盛 | 地下2层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 排水泵 | Q=40M/h，H=23M，N=7.5Kw | 上海莲盛 | 地下2层 | 18台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 排水泵 | Q=20M/h，H=22M，N=4.0Kw | 上海莲盛 | 地下2层 | 36台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | 排水泵 | Q=70M/h，H=15M，N=7.5Kw | 上海莲盛 | 地下1层 | 4台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | 排水泵 | Q=40M/h，H=15M，N=4.0Kw | 上海莲盛 | 地下1层 | 4台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 排水泵 | Q=20M/h，H=15M，N=2.2Kw | 上海莲盛 | 地下1层 | 4台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 | 一体化污水提升装置 | Q=15M/h，H=25M，N=4.0Kw | 上海莲盛 | 地下2层 | 1套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 | 油水分离器 | Q=15m3/h，N=2.9KW | 上海莲盛 | 地下2层 | 1套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 | 生活泵 | Q=22m³/h，H=70m，N=7.5kw | 上海熊猫 | 地下2层 | 3套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 | 生活水池 | 3.5m*4.5m*3m | 海御 | 地下2层 | 1个 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4、空调设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷水机组 | 182.9KW | 约克 | 地下两层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 热泵机组 | 234.9KW | 约克 | 屋面 | 4台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 自动加药装置 | 0.5KW/0.5 | 冠翔 | 地下两层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 水系统稳压装置 | 1.1KW | 冠翔 | 地下两层 | 1台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | 空调水泵 | 22kw/11kw | 东方 | 地下两层 | 14台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | 冷却塔系统 | 11KW | 新菱 | 屋面 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 恒温恒湿机组 | 5.5KW/18.5KW | 泰恩特 | 地下一层 | 3台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 | 新风空调箱机组 | 22KW，7.5KW，11KW，4KW，3KW，18.5KW，15KW，5.5KW，0.32KW，0.37,KW， | 特灵 | 地下两层，地下一层，屋面 | 36台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 | 风机盘管 | 80w/112w/154w | 特灵 | 地下两层，地下一层，1~4层 | 78台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 | 送/排风机 | 0.25kw-30kw | 江苏洪源 | 地下两层，地下一层，屋面 | 129台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 | 分体空调 | 1.25p/2p/10p | 美的 | 地下两层，地下一层，3~4层 | 10台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 12 | 多联机室外机 | 27KW，8.7KW，25.3KW，20.2KW，8.7KW， | 美的 | 屋面 | 13台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 13 | 多联机室内机 | 72W，75W，78W,93W，180W,196W,140W,188W, | 美的 | 3~4层 | 114台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 14 | VAV |  | 特灵 | 3~4层 | 39台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 15 | 纳米子空气净化装置 | 920W | 江苏洪源 | 地下两层，地下一层 | 5台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5、弱电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合布线系统 | 多媒体信息箱 | 普天 | 8 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 网络系统 | 无线网核心交换机（24端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板 24端口万兆以太网接口和8端口千兆以太网光接口板） | 锐捷 | 2 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 |  | 无线控制器（自带8个千兆电口，2个SFP复用口） |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 |  | 无线网防火墙（1U） |  | 2 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 |  | 核心交换机（万兆模块化槽式交换机，支持6块业务板卡，包含1块48口千兆光模业务板，1块48口千兆电口业务板，双电源，双引擎模块） |  | 2 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 |  | 核心交换机（万兆模块化槽式交换机，支持6块业务板卡，包含1块48口千兆光模业务板，1块48口千兆电口业务板，双电源，双引擎模块） |  | 2 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 对讲系统 | 数字常规信道机（双通道） | 海能达 | 2 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 |  | 定向耦合合路组件 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 |  | 接收机多路耦合组件 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 |  | 双工器 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 | 控系统 | 24盘位网络存储柜（主柜） | 大华 | 5 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 12 |  | 存储硬盘（企业级4T） |  | 120 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 13 |  | 视频管理服务器 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 14 |  | 行为分析管理服务器 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 15 |  | 联动及集成服务器 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 16 |  | 拼接显示屏（46英寸,LCD 5.5mm拼缝） |  | 15 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 17 |  | 客流量统计服务器 |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 18 | 入侵报警系统 | 报警通讯控制主机 | 优周 | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 19 |  | 液晶键盘（LCD显示） |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 20 |  | 继电器输出模块（32路） |  | 1 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 21 |  | 微波红外双鉴探测器 |  | 40 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 22 |  | 红外幕帘探测器 |  | 18 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 23 |  | 紧急报警按钮 |  | 23 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 24 |  | 声光报警器 |  | 12 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 25 | 门禁系统 | 四门门禁控制器（含控制箱） | 立方 | 19 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 26 |  | 双门门禁控制器（含控制箱） |  | 13 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 27 |  | IC卡读卡器 |  | 77 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 28 |  | 双门磁力锁（含门磁、支架） |  | 56 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 29 | 楼宇自控系统 | 成套控制柜 | 格瑞特 | 44 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 30 |  | DDC控制器（30点） |  | 49 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 31 |  | DDC控制器（24点） |  | 10 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 32 |  | DDC控制器（16点） |  | 11 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 33 |  | DDC控制器（16点1路485） |  | 4 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 34 |  | DDC控制器（6点） |  | 16 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 35 | 机房工程系统 | 设备机柜 | 慧宗 | 36 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 36 |  | 配电箱 PZ30 |  | 24 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6、太阳能设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能集热器 |  | 桑乐 | 屋面 | 16组 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 燃气热水炉 | 110W | 艾欧史密斯 | 地下一层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 热水回水泵 | 1.2KW | 格兰富 | 地下一层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 供水变频泵 | 0.45KW | 格兰富 | 地下一层 | 2台 | 已出质保 | 正常运行 |  |

| 序号 | 设备名称 | 型号和规格 | 速度 （m/s） | 载重 （KG） | 层站 | 原产地和制造商 | 单位 | 数量 | 设备现状 (是否 出质保) | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DT-A01 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1600 | 4层/4站 /4门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 2 | DT-A02 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1600 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 3 | DT-A03 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1000 | 2层/2站 /2门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 4 | DT-A04 | KONETranSys无机房货 梯 | 1.0 | 3000 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 5 | DT-A05 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 800 | 6层/6站 /6门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 6 | DT-B01 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1600 | 3层/3站 /3门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 7 | DT-B02 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1600 | 3层/3站 /3门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 8 | DT-B03 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 800 | 2层/2站 /2门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 9 | DT-B04 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 800 | 2层/2站 /2门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 10 | DT-B05 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1350 | 3层/3站 /3门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 11 | DT-B06 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1000 | 4层/4站 /4门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 12 | DT-B07 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1000 | 2层/2站 /2门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 13 | DT-C01 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1150 | 4层/4站 /4门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 14 | DT-C02 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1150 | 4层/4站 /4门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 15 | DT-C03 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1600 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 16 | DT-C04 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1150 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 17 | DT-C05 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1150 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 18 | DT-D01 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1350 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 19 | DT-D02 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1350 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 20 | DT-D03 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1150 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 21 | DT-D04 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1150 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 22 | DT-D05 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1000 | 4层/4站 /4门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 23 | DT-D06 | KONETranSys无机房货 梯 | 1.0 | 3000 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 贯通门 |
| 24 | DT-D07 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1000 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |
| 25 | DT-D08 | KONENMonoSpace无机 房乘客电梯 | 1.0 | 1000 | 5层/5站 /5门 | 通力 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 单开门 |

浦东新区青少年活动中心设备清单：

1）电梯设备清单

2）冷水机组设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 品牌/产地 | 设备现状 (是否 出质保) | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式冷水机组 | 30XW-V328 | 1 | 开利 | 已出质保 | 正常运行 |  |

3）锅炉设备清单

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 品牌/产地 | 数量 | 设备现状(是否出质保) | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低氮型真空热水锅炉(2100KW ) | YHZRQ-180N | 浙江力聚 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 低氮型真空热水锅炉( 1400KW ) | YHZRQ-120N | 浙江力聚 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 不锈钢双层烟囱（DN500） | DN500 | 浙江力聚 | 1套 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 不锈钢双层烟囱（DN400） | DN400 | 浙江力聚 | 1套 | 已出质保 | 正常运行 |  |

4）红领巾剧场机械系统及固定座椅清单

| 序号 | 设备名称 |  | 型号和规格 | 原产地和 制造商 | 单位 | 数量 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台下设备 | 子升降舞台 | 15.5m*2.0m | 中国/同方 | 套 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 |  | 母升降舞台 | 15.5m*3.0m | 中国/同方 | 套 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 |  | 台下机械电气与 控制系统 | 含 主 控 台 、变 频 器 、 PLC控制系统 、低压电 气元件 、 控制柜 、 电 | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 台上设备 | 台口外单点吊机 | 2.5kN | 中国/同方 | 全套 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 |  | 前檐幕吊杆 | 8.0kN | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 |  | 对开大幕机 | 21.5m | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 |  | 纱幕吊杆 | 8.0kN | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 |  | 柱光架 | 10kN | 中国/同方 | 全套 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 |  | 台口灯光吊杆 | 10kN | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 |  | 电动吊杆 | 8.0kN | 中国/同方 | 全套 | 22 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 |  | 二幕机 | 21.5m | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 12 |  | 天幕吊杆 | 8.0kN | 中国/同方 | 全套 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 13 |  | 侧灯光吊排 | 10kN | 中国/同方 | 全套 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 14 |  | 台上机械电气与 控制系统 | 含 主 控 台 、变 频 器 、 PLC控制系统 、低压电 气元件 、 控制柜 、 电 | 中国/同方 | 全套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 15 |  | 剧场座椅 | 座椅中心距 550mm | 中国/帅 康 | 张 | 638 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 16 | 舞台幕布 | 前檐幕（天鹅绒） | 高 2.5 米×宽 21.5 米 ×3 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 17 |  | 前檐幕衬里 | 高 2.5 米×宽 21.5 米 × 1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 18 |  | 大幕（天鹅绒） | 高 7.5 米×宽 11 米×3 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 19 |  | 大幕衬里 | 高 7.5 米×宽 11 米×1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 20 |  | 边幕（麻绒） | 高 7.5 米×宽 3.0 米× 3 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 21 |  | 纱幕（无缝阻燃） | 高 7.5 米×宽 21.5 米 × 1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 22 |  | 檐幕（麻绒） | 高 2.5 米×宽 21.5 米 ×3 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 23 |  | 檐幕衬里 | 高 2.5 米×宽 21.5 米 × 1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 24 |  | 二道幕（天鹅绒） | 高 7.5 米×宽 11 米×3 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 25 |  | 二道幕衬里 | 高 7.5 米×宽 11 米×1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 26 |  | 天幕（白色细帆布） | 高 7.5 米×宽 21.5 米 × 1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 27 |  | 天幕（黑色细帆布） | 高 7.5 米×宽 21.5 米 × 1 倍褶 | 中国/万里 | 块 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 28 |  | 柱光架外包（麻 绒） | 约高 8.0 米×宽 2.5 米 | 中国/万里 | 块 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |

5）红领巾剧场灯光及LED显示系统

| 序号 | 设备名称 |  | 型号和规格 | 原产地和制造商 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 设备状态（是否出质保） |  | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剧场舞台灯光系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主灯光控制台 |  | grandMA3 Compant XT | 德国/MA Lighting |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 2 | 备份灯光控制台 |  | grandMA3 Compant XT | 德国/MA Lighting |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 3 | 管理电脑 |  | 灵越 5000 | 中国/DELL |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号处理柜（灯光控制室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 2 | Ethernet 交换机 |  | LS-5130S-28S-HPWR-EI | 中国/H3C |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 3 | Ethernet/DMX 转换器 |  | DN2104 | 中国/RGB |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 4 | DMX 信号放大器 |  | DMX2108 | 中国/RGB |  |  |  |  | 台 |  | 4 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 5 | UPS 电源 |  | 2KVA（12V17AH*6，C-1A） | 中国/山特 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 6 | 19"机柜 |  | 42U（含配线架） | 中国/图腾 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 信号处理柜（调光柜室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ethernet 交换机 |  | LS-5130S-28S-HPWR-EI | 中国/H3C |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 2 | Ethernet/DMX 转换器 |  | DN2104 | 中国/RGB |  |  |  |  | 台 |  | 2 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 3 | DMX 信号放大器 |  | DMX2108 | 中国/RGB |  |  |  |  | 台 |  | 8 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 4 | UPS 电源 |  | 2KVA（12V17AH*6，C-1A） | 中国/山特 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 5 | 19"机柜 |  | 42U（含配线架） | 中国/图腾 |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  | 已出质保 |  | 正常运行 |  |
| 调光设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合立柜 |  | 8i |  |  | 中国/RGB | 台 |  |  |  | 3 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 混合回路 |  | 8iDK |  |  | 中国/RGB | 路 |  |  |  | 286 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 灯具设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成像聚光灯 |  | PH750-10 |  |  | 中国/PHIDA | 台 |  |  |  | 24 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 成像聚光灯 |  | PH750-19 |  |  | 中国/PHIDA | 台 |  |  |  | 24 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 追光 |  | PH2500 |  |  | 中国/PHIDA | 台 |  |  |  | 2 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | LED 摇头染色灯 |  | FINE 1537 LED WASH |  |  | 中国/FINEART | 台 |  |  |  | 84 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | LED 天排灯 |  | PH-LED3013-5C |  |  | 中国/PHIDA | 台 |  |  |  | 12 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | LED 地排灯 |  | PH-LED3013-5C |  |  | 中国/PHIDA | 台 |  |  |  | 12 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 三合一电脑灯 |  | FINE 470 BSW |  |  | 中国/FINEART | 台 |  |  |  | 16 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 工程材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 金属桥架 |  | 定制 |  |  | 中国/华易 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 金属钢管 |  | 定制 |  |  | 中国/众邦 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 电缆线 |  | 定制 |  |  | 中国/起帆 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 阻燃扁平电缆 |  | 定制 |  |  | 中国/亚光 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | 2KW 流动电缆线 |  | 定制 |  |  | 中国/起帆 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | 以太网控制线 |  | 定制 |  |  | 中国/康普 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | DMX512 信号控制线 |  | 定制 |  |  | 中国/成丰 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 | 16A/32A 接插件 |  | 定制 |  |  | 中国/威浦 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 | 网络接插件+插座 |  | 定制 |  |  | 中国/国产优质 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 | DMX 接插件+插座 |  | 定制 |  |  | 中国/国产优质 | 全套 |  |  |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 | 电源、信号盒 |  | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 12 | 调光柜接入电缆 |  | 定制 |  |  | 中国/起帆 |  |  | 全套 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 13 | 调光柜底座支架 |  | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 14 | 扁平缆线挂装置 |  | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 15 | 其他 |  | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 16 | 机柜 PDU |  |  |  |  |  |  |  | 只 |  | 2 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 17 | DMX 跳线 |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 18 | 延长线 |  |  |  |  |  |  |  | 批 |  | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 剧场 LED 显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED 显示屏 | USF2.5 |  |  | 中国/洲明 |  |  | 平米 |  | 12 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 2 | 控制卡 | V900*2 |  |  | 中国/洲明 |  |  | 张 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 3 | USB 延长线 | 15m |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 条 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 4 | LED 系统播放软件 | V1.0 |  |  | 中国/洲明 |  |  | 套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 工程结构部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 支撑钢结构 | 定制 |  |  | 中国/洲明 |  |  | 全套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 2 | 强电线管线 | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 3 | 弱电线管线 | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 4 | 屏体电源线 | 定制 |  |  | 中国/起帆 |  |  | 全套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 5 | 控制信号线 | 定制 |  |  | 中国/康普 |  |  | 全套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 6 | 辅材 | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 全套 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 7 | HDMI 跳线 | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 批 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |
| 8 | HDMI 分配器 | 定制 |  |  | 中国/国产优质 |  |  | 只 |  | 1 |  | 已出质保 |  |  | 正常运行 |  |

6）红领巾剧场音响扩声系统

| 序 号 | 设备名称 |  |  | 型号和规格 | 原产地和制造商 | 单位 | 数量 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剧场音响扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字调音台 |  |  | Venue S6L | 黑西/AVID | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 数字音频矩阵 |  |  | Stage64 | 黑西/AVID | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 1 入 3 出话筒 分配器 |  |  | RMAS8 | 美国/Switchcraft | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 跳线盘 |  |  | px3000*3 | 中国/behringer | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | 跳线 |  |  | 定制 | 中国/国产优质 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | UPS 电源 |  |  | RACK 3KS+RACK 3KS EBM（电池包） | 中国/山特 | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 专业监听扬声器 |  |  | unik 08+ | 德国/ESI | 只 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 | 专业监听耳机 |  |  | ATH-M40X | 日本/Audio Technica | 副 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 扬声器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 中央远场扬声 器组（上层） | LX28A |  | 中国/sE | 组 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 3 只/组 |
| 2 |  | 中央近场扬声 器组（下层） | LX28A |  | 中国/sE | 组 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 3 只/组 |
| 3 |  | 音箱吊挂件 | 定制 |  | 中国/sE | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 |  | 左右远场扬声 器组（上层） | LX28A |  | 中国/sE | 组 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 3 只/组 |
| 5 |  | 左右近场扬声 器组（下层） | LX28A |  | 中国/sE | 组 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 3 只/组 |
| 6 |  | 音箱吊挂件 | 定制 |  | 中国/sE | 套 | 3 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 |  | 左右下拉声像 扬声器 | WFS H1 |  | 中国/sE | 组 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 |  | 超低音扬声器 | LX18SW |  | 中国/sE | 组 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 1 只/组 |
| 9 |  | 台唇补声扬声器 | WFS H1 |  | 中国/sE | 只 | 6 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 |  | 舞台固定返送 扬声器 | F12D |  | 中国/sE | 只 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 |  | 扬声器吊挂件 | 定制 |  | 中国/国产优质 | 副 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 数字功率放大器系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 数字功率放大器 | WFS A1*7 |  | 中国/sE | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 |  | 全息声 WFS 扩 声系统数字音 频处理器 | IOSONO |  | 中国/FullD | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 |  | 数字功放远程 控制管理软件 | ASP-4M8 |  | 德国/ALL DSP | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 |  | 网络交换机 | TL-SG1024T |  | 中国/TP-Link | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 |  | 控制电脑 | Ins 15-7590-R1645B |  | 中国/DELL | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 |  | 双通道无线话 筒接收机 | ULXD4D |  | 墨西哥/Shure | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 |  | 手持话筒无线 发射器 | ULXD2 |  | 墨西哥/Shure | 支 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 |  | 话筒头 |  | MC1 | 中国/sE | 个 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 |  | 无线腰包机 |  | ULXD1 | 墨西哥/Shure | 套 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 |  | 超小型领夹话 筒，全指向 |  | MX150 | 墨西哥/Shure | 个 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 |  | 电容头戴话 筒，心形指向 |  | 4088 | 菲律宾/DPA | 个 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 12 |  | 有源强指向放大天线 |  | UA874 | 美国/Shure | 套 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 13 |  | CD 播放机 |  | CD-200SB | 日本/TASCAM | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 14 |  | 播放电脑 |  | Ins 14-7400-R1826MS | 中国/Dell | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 15 |  | USB 声卡 |  | UFX+ | 德国/RME | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 16 |  | 硬盘录放机 |  | DR600 | 美国/System360 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 17 |  | AB 制立体声话筒 |  | SE8(P) | 中国/sE Electronics | 套 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 18 |  | 合唱话筒 |  | 2200 | 中国/sE Electronics | 支 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 19 |  | 通用人声动圈 话筒 |  | V3 | 中国/sE Electronics | 支 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 20 |  | 通用人声电容 话筒 |  | Beta 87A | 中国/Shure | 支 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 21 |  | 通用乐器动圈 话筒 |  | SM57 | 中国/Shure | 支 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 22 |  | 通用乐器电容 话筒 |  | 4400a | 中国/sE Electronics | 支 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 23 |  | 鹅颈会议话筒 |  | MX418 | 墨西哥/Shure | 支 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 24 |  | 自动混音台 |  | SCM820 | 墨西哥/Shure | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 25 |  | 42U 标准机柜 |  | 42U | 中国/图腾 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 26 |  | 舞台接口箱 |  | 定制 | 中国/国产优质 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 27 |  | 信号接口盒 |  | 定制 | 中国/国产优质 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 28 |  | 专业线缆 |  | 定制 | 中国/国产优质 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 29 |  | 桥架 |  | 定制 | 中国/国产优质 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 30 |  | 其它附件辅 材、辅料 |  | 定制 | 中国/国产优质 | 批 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 31 |  | 四通道通话主机 |  | EF-204 | 西班牙/Altair | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 32 |  | 鹅颈话筒 |  | MF-200 | 西班牙/Altair | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 33 |  | 桌面型通话主 机/音箱站外 壳 |  | ES-200 | 西班牙/Altair | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 34 |  | 有线流动腰包 |  | EM-201 | 西班牙/Altair | 只 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 35 |  | 单耳耳咪 |  | AM-100/2 | 西班牙/Altair | 个 | 8 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 36 |  | 内通插座面板 |  | 定制 | 中国/国产优质 | 个 | 20 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 37 |  | 功率放大器 |  | NP4-650 | 中国/Neutrino | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 38 |  | 吸顶喇叭 |  | CS61 | 中国/ASHLY | 只 | 30 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 39 |  | 音量控制器 |  | VC-60C | 中国/惠威 | 个 | 6 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 40 |  | 高清摄像机 |  | BRC-H800 | 中国/SONY | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 41 |  | 控制器 |  | DS-1100K(B) | 中国/海康威视 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 42 |  | 室内球型摄像机 |  | DS-2AF8223SI | 中国/海康威视 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 43 |  | 控制键盘 |  | K840 | 中国/罗技 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 44 |  | 高清视频矩阵 |  | DS-C10S-S11T 配 DS-C10S-SD14T*2 DS-C10S-SIUT*2 | 中国/海康威视 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | DS-C10S-S11/E 配 DS-C50S-SDI*2 DS-C50S-SDO*2 升级变更为 DS-C10S-S11T 配 DS-C10S-SD14T*2 DS-C10S-SIUT*2 |
| 45 |  | 硬盘录像机 |  | DS-8108HFH-K8 配 2T 硬盘 | 中国/海康威视 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | DS-9108HFH-ST配 2T 硬盘升级变更DS-8108HFH-K8配 2T 硬盘 |
| 46 |  | 显示器 1 |  | KDL-32W600D | 中国/SONY | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 47 |  | 显示器 2 |  | KDL-50W660F | 中国/SONY | 台 | 7 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 48 |  | 跳线盘 |  | PX3000 | 中国/behringer | 个 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 49 |  | 跳线 |  | 定制 | 定制 | 根 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 50 |  | 录音专用话筒架-高架 |  | Superlux MS300 | 中国/Superlux | 个 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 51 |  | 录音专用话筒架-中架 |  | Superlux MS131E/BAG | 中国/Superlux | 个 | 2 | 已出质保 | 正常运行 |  |

7）机械式停车设备

| 区域 | 物品名称 | 型号/规格 | 车位数 | 电控箱 | 触摸屏 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二层机械式停车设备 | PSH | 11 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 2 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 3 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 4 | 二层机械式停车设备 | PSH | 3 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 5 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 6 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 7 | 二层机械式停车设备 | PSH | 10 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 8 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 9 | 二层机械式停车设备 | PSH | 17 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 10 | 二层机械式停车设备 | PSH | 19 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 11 | 二层机械式停车设备 | PSH | 11 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 12 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 13 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 14 | 二层机械式停车设备 | PSH | 13 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 15 | 二层机械式停车设备 | PSH | 18 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 16 | 二层机械式停车设备 | PSH | 20 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 17 | 二层机械式停车设备 | PSH | 18 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 18 | 二层机械式停车设备 | PSH | 11 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 19 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 20 | 二层机械式停车设备 | PSH | 17 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 21 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 22 | 二层机械式停车设备 | PSH | 20 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 23 | 二层机械式停车设备 | PSH | 14 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 24 | 二层机械式停车设备 | PSH | 3 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 25 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 26 | 二层机械式停车设备 | PSH | 10 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 27 | 二层机械式停车设备 | PSH | 11 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 28 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 29 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 30 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 31 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 32 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 33 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 34 | 二层机械式停车设备 | PSH | 10 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 35 | 二层机械式停车设备 | PSH | 20 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 36 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 37 | 二层机械式停车设备 | PSH | 10 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 38 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 39 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 41 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 42 | 二层机械式停车设备 | PSH | 5 | 1 | 1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 合计 |  |  | 371 | 41 | 41 |  |  |  |

浦东群艺馆设备清单：

| 群艺馆设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 厂家、型号 | 设备归属 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 备注 |
| 1 | 高压开关柜 7AK1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 2 | 干式变压器 T7 1250KVA（含变压器柜） | 台 | 1 | 上海骏旗电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 3 | 低压开关柜 7AA1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 4 | 低压开关柜 7AA2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 5 | 低压开关柜 7AA3 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 6 | 低压开关柜 7AA4 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 7 | 低压开关柜 7AA5 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 8 | 低压开关柜 7AA6 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 9 | 低压开关柜 7AA7 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 10 | 低压开关柜 7AA8 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 11 | 低压开关柜 7AA9 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 12 | 低压开关柜 7AA10 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 13 | 低压开关柜 7AA11 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 14 | 低压开关柜 7AA12 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 15 | 低压开关柜 7AE1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 16 | 低压开关柜 7AE2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 17 | 低压开关柜 7AE3 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 18 | 低压开关柜 7AE4 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 19 | 高压开关柜 8AK1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 20 | 干式变压器 T8 1250KVA（含变压器柜） | 台 | 1 | 上海骏旗电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 21 | 低压开关柜 8AA1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 22 | 低压开关柜 8AA2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 23 | 低压开关柜 8AA3 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 24 | 低压开关柜 8AA4 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 25 | 低压开关柜 8AA5 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 26 | 低压开关柜 8AA6 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 27 | 低压开关柜 8AA7 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 28 | 低压开关柜 8AE1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 29 | 低压开关柜 8AE2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 30 | 低压开关柜 8AE3 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 31 | 低压开关柜 8AE4 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 32 | 低压开关柜 8AE5 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 33 | 低压开关柜 8AE6 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 34 | 低压开关柜 8AE7 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 35 | 干式变压器 T10 315KVA（含变压器柜） | 台 | 1 | 上海骏旗电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 36 | 低压开关柜 10AA1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 37 | 低压开关柜 10AA2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 38 | 电能监控系统（4#变电所） | 套 | 1 | 上海柘中电气 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 39 | 静态模拟屏 | 台 | 1 | 上海剑路 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 40 | 站内安全用具 | 套 | 1 | 电业 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层4#变电所 |
| 41 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC 河西BF空调动力配电总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 42 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC4 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 43 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC1 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 44 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC2 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 45 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC3 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 46 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC01 河西1F空调动力配电总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西动力配电箱 |
| 47 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APHW 河西BF热水机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 48 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ATPB 河西BF转播机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 49 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ATMP 河西BF机械车位配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 50 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ATAC河西BF剧场空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 51 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATSB 河西BF变电所 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 52 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： DALSL 河西景观照明 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 53 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： DALFL 河西泛光照明 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 54 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATELV 河西弱电间电源总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 55 | 由工艺确定 | 台 | 14 | 配电箱名称： APELV 弱电间电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 56 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATDP 河西BF潜水泵总箱配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 57 | 小型配电箱 | 台 | 5 | 配电箱名称：潜水泵配电箱 3kW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 58 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： 潜水泵配电箱 4kW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 59 | 动力配电柜 | 台 | 2 | 配电箱名称： Db1APEV01、02河西BF消防风机总配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 60 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：DATEM 河西剧场舞台机械消防动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 61 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV1 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 62 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV2 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 63 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV3 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 64 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV4 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 65 | 动力配电柜 | 台 | 2 | 配电箱名称： Db1APEDP01 、 Db1APEDP02河西BF消防潜水泵总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 66 | 双电源 | 台 | 7 | 配电箱名称：消防潜水泵配电箱 4kW(两用) | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 67 | 双电源 | 台 | 6 | 配电箱名称：消防潜水泵配电箱 3kW(两用) | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 68 | 双电源 | 台 | 2 | 配电箱名称： 消防潜水泵配电箱 15kW(两用) | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 69 | 双电源 | 台 | 2 | 配电箱名称：Db1ALE01 、 Db1ALE02河西BF应急照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 70 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALE1 河西BF应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 71 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALE2 河西BF应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 72 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALE3 河西BF应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 73 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATC 河西BF公共照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 74 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALC1 河西BF公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 75 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALC2 河西BF公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 76 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALC3 河西BF公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 77 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC03 河西1F空调动力配电总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 78 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC3 河西1F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 79 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2APAC3 河西2F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西2F 动力配电箱 |
| 80 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3APAC3 河西3F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西3F动力配电箱 |
| 81 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ATIT河西2F网络机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西2F 动力配电箱 |
| 82 | 小型配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC1 河西1F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 83 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATSC 河西1F安保机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 84 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRAPAC1 河西RF空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶动力配电箱 |
| 85 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRAPAC3 河西RF空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶动力配电箱 |
| 86 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ATLF2 河西2F电梯配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 87 | 双电源 | 台 | 3 | 配电箱名称：D2ATLF1、 D4ATLF1,D4ATLF2电梯配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 88 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ALN3 河西BF展厅照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 89 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATEFC 河西1F消控室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 90 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ATEV 河西3F消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西3F动力配电箱 |
| 91 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRATEV3 河西RF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶动力配电箱 |
| 92 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRATEV1 河西RF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶动力配电箱 |
| 93 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE1 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 94 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ALE3 河西2F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 95 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE3 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 96 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ALE3 河西3F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 97 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE2 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 98 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE4 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 99 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATC1 河西1F公共照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 100 | 照明配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALC2 河西1F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 101 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALC1 河西1F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 102 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATC3 河西1F公共照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 103 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALC3 河西1F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 104 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ALC3 河西2F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 105 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称：D3ALC3河西3F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 106 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN1 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 107 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN4 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 108 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN3 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 109 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN2 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 110 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ALN3 河西3F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 111 | 30回路以下 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ALN3 河西2F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 112 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN 河西剧场重要用电配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 113 | 30回路以下 | 台 | 6 | 配电箱名称： D1ATN-2 、 D1ATN-3~7化妆间照明配电系统 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 114 | 30回路以上 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-1 接待室普通照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 115 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ALMT 河西3F多功能厅照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西新增照明配电箱 |
| 116 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-8 舞台后场照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 117 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-9 舞台后场照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 118 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：C1ATSLsy2 实验剧场灯光硅控室 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 119 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：C2ATSLsy1 实验剧场舞台灯控 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 120 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： C1ALSLsy1、 C1ALSLsy2 实验剧场舞台后墙临时电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 121 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：C2ALACsy2 实验剧场音响功放室 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 122 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：C2ALACsy1 实验剧场舞台音控 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 123 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：C1ATMCsy 实验剧场台上机械电气柜室 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 124 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATSM 河西剧场台下机械配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 125 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DATSL4 河西多功能演播厅灯控室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 126 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：DATSL3 河西多功能演播厅舞台灯光配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 127 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DALSL3 、 DALSL4河西多功能演播厅灯光备用3现场隔离开关箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 128 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：DATSL1 河西剧场舞台灯光配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 129 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DATSL2 河西剧场灯控室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 130 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：D4ATSM 河西剧场台上机械配电箱 （2x800Wx600Dx2200H） | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 131 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ATMC 河西剧场舞台机械控制室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 132 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DALSL1、 DALSL2河西剧场舞台灯光备用1现场隔离开关箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 133 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATAC1大剧场功放室电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 134 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATAC2大剧场音控室电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 135 | 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATAC3大剧场舞台舞台督导机房电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 136 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 4 | JYWQ150-150-25-2600-15；Q=150m /h,H=25m,N=15kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 |
| 137 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 15 | JYWQ65-25-18-1400-3.0；Q=25m /h,H=18m,N=3.0kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 |
| 138 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 12 | JYWQ80-40-15-1600-4.0；Q=40m /h,H=15m,N=4.0kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 |
| 139 | 污水提升设备 | 套 | 3 | EBTS-20 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 |
| 140 | 雨水提升泵站 | 套 | 1 | ∅2600*5520（ Q单=200m³/h，H单=9m，N单=15kw）*3 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西室外地面 |
| 141 | 污水提升泵站 | 套 | 1 | ∅1600*4350（ Q单=18m³/h，H单=14m，N单=2.2kw）*3 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西室外地面 |
| 142 | 风冷散热器 | 套 | 1 | 散热量50KW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区楼面 |
| 143 | 承压式储热容器 | 套 | 2 | 1000L | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 144 | 容积式商用电热水炉 | 台 | 2 | DZF320-360 320L36KW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 145 | 容积式商用电热水炉 | 台 | 2 | DZF260-288 320L28KW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 146 | 热水系统隔膜气压罐(膨胀罐) | 只 | 2 | 50L | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 147 | 太阳能热水系统控制箱 | 套 | 1 | 定制 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 148 | 太阳能集热循环泵组 | 套 | 2 | PUN750E | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 149 | 一层化妆区热水循环泵组 | 套 | 2 | PH-150E | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 150 | 二层化妆区热水循环泵组 | 套 | 2 | PH-150E | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 151 | 太阳能集热器 | 组 | 10 | LB-1800-30-φ58 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区楼面 |
| 152 | 各类装饰灯具 | 套 | 1578 | 线条灯、筒灯、嵌入式、等各类灯具 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域 |
| 153 | 各类装饰灯具 | 米 | 2112 | LED线形灯 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域 |
| 154 | 土建安装灯具 | 套 | 478 | 日光灯、吸顶灯等各类灯具 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域 |
| 155 | 消防应急灯具 | 套 | 886 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯（吸顶）、安全出口标志灯 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域 |
| 156 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖4 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 大剧场弱电间 |
| 157 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 硅控室1 |
| 158 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 灯音控制室 |
| 159 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 设备机房 |
| 160 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 硅控室2 |
| 161 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖4 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 弱电间 |
| 162 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 灯控室 |
| 163 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖4 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 弱电间 |
| 164 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 一层弱电间 |
| 165 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖8 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | VIP活动室 |
| 166 | VRV多联机 | 台 | 3 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 后舞台旁小房间 |
| 167 | VRV多联机 | 台 | 2 | 青岛海信、一拖2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | VIP及电梯厅 |
| 168 | VRV多联机 | 台 | 2 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 3.7米高空 |
| 169 | VRV多联机 | 台 | 3 | 青岛海信、一拖2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室配电房 |
| 170 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 设备用房 |
| 171 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 储藏 |
| 172 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 弱电间 |
| 173 | VRV多联机 | 台 | 1 | 青岛海信、一拖1 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 一层门卫室 |
| 174 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-04-01；20000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场（四层） |
| 175 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-01；25000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆B1F |
| 176 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-02；4000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆B1F |
| 177 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-08；40000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 178 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-10；50000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 179 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-11；35000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 180 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-12；50000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 181 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-13；30000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 182 | 组合式空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；AHU-B1-14；30000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 183 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-01-05 ；5000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1F |
| 184 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-01-06 ；5000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆1层 |
| 185 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-02-04 5000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场1层 |
| 186 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-02-04 5000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆2层 |
| 187 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-02-05 4000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场2层 |
| 188 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-02-06 3000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 连桥连廊2层 |
| 189 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-03-06 8000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆3层 |
| 190 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-04-04 7000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆4层 |
| 191 | 新风 空气处理机组 | 台 | 1 | 靖江菲儿；PAU-B1-01；2000 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆B1F |
| 192 | 消防通风两用柜式离心风机GSX | 台 | 4 | Q=40000m3/h；P=600pa；N=18.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 汽车库 |
| 193 | 消防用混流式风机 EAF | 台 | 1 | Q=60000m3/h；P=850pa；N=22Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 实验剧场 |
| 194 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=50000m3/h；P=880pa；N=30Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 观众厅 |
| 195 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=50000m3/h；P=880pa；N=30Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 台仓 |
| 196 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=18000m3/h；P=650pa；N=7.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 侧舞台 |
| 197 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=8000m3/h；P=620pa；N=4Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 侧舞台 |
| 198 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=25000m3/h；P=600pa；N=11Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 台仓 |
| 199 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=17000m3/h；P=450pa；N=7.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 艺术作品 档案室 |
| 200 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=2200m3/h；P=300pa；N=1.1Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 台上机械 电器柜室 |
| 201 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=6000m3/h；P=530pa；N=2.2Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 4#10KV 变电所 |
| 202 | 消防用柜式离心风机TX | 台 | 1 | Q=2500m3/h；P=450pa；N=1.1Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 卫生间 |
| 203 | 消防用柜式离心风机 TX | 台 | 1 | Q=3300m3/h；P=350pa；N=1.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 卫生间 |
| 204 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=2000m3/h；P=500pa；N=1.1Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下污水 机房 |
| 205 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=3300m3/h；P=350pa；N=1.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 卫生间 |
| 206 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=5000m3/h；P=400pa；N=3Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 实验剧场 |
| 207 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=16000m3/h；P=450pa；N=7.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 实验剧场 |
| 208 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=24000m3/h；P=600pa；N=11Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 观众厅 |
| 209 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=25000m3/h；P=600pa；N=11Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场 台仓 |
| 210 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=4000m3/h；P=445pa；N=1.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 硅控室 |
| 211 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 2 | Q=29000m3/h；P=600pa；N=15Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧 场门厅 |
| 212 | 消防用柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=2000m3/h；P=500pa；N=1.1Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 污水泵房 |
| 213 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=6000m3/h；P=530pa；N=2.2Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 4#10KV 变电所 |
| 214 | 混流式加压送风风机 | 台 | 3 | Q=30000m3/h；P=600pa；N=15Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 屋顶 |
| 215 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1000m3/h；P=150pa；N=0.16Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 台下机械 电器柜室 |
| 216 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1000m3/h；P=150pa；N=0.16Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 台下机械 电器柜室 |
| 217 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1000m3/h；P=150pa；N=0.16Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 台下机械 电器柜室 |
| 218 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=800m3/h；P=150pa；N=0.16Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 硅控室 |
| 219 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1500m3/h；P=180pa；N=0.35Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 硅控室 |
| 220 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1200m3/h；P=160pa；N=0.35Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 一层更衣室 |
| 221 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=500m3/h；P=130pa；N=0.1Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 一层抢装 |
| 222 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1500m3/h；P=180pa；N=0.35Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 网络通讯机房 |
| 223 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=1800m3/h；P=210pa；N=0.45Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 二层更衣室 |
| 224 | 直流式离心扇SAF | 台 | 1 | Q=300m3/h；P=125pa；N=0.08Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 服装间 |
| 225 | 直流式离心扇EAF | 台 | 1 | Q=1800m3/h；P=230pa；N=0.5Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场声控室 |
| 226 | 直流式离心扇EAF | 台 | 1 | Q=1500m3/h；P=180pa；N=0.4Kw | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 卫生间 |
| 227 | 排气扇 PT10-23H2 | 台 | 若干 | Q=150m3/h；P=30pa；30w | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 强弱电井卫生间等 |
| 228 | 排气扇 PT10-23H3 | 台 | 若干 | Q=200m3/h；P=30pa；40w | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 强弱电井卫生间等 |
| 229 | 排气扇 PT15-23H5 | 台 | 若干 | Q=300m3/h；P=30pa；45w | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 强弱电井卫生间等 |
| 230 | 变频器控制箱（柜）AHU-04-01 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场四层 |
| 231 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-01 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆B1 |
| 232 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-02 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆B1 |
| 233 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-08 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 234 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-09 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 235 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-10 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 236 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-11 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 237 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-12 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 238 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-13 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 239 | 变频器控制箱（柜）AHU-B1-14 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场B1 |
| 240 | 变频器控制箱（柜）PAU-01-05 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆一层 |
| 241 | 变频器控制箱（柜）PAU-01-06 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场一层 |
| 242 | 变频器控制箱（柜）PAU-02-04 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆二层 |
| 243 | 变频器控制箱（柜）PAU-02-05 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西剧场二层 |
| 244 | 变频器控制箱（柜）PAU-02-06 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 连桥连廊二层 |
| 245 | 变频器控制箱（柜）PAU-03-06 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆三层 |
| 246 | 变频器控制箱（柜）PAU-04-04 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆四层 |
| 247 | 变频器控制箱（柜）PAU-B1-01 | 台 | 1 | 扬州 安普力 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆B1 |
| 248 | 全热交换器 VAM400 | 台 | 1 | Q=400m3/h；P=130pa；N=0.33KW*2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 群艺馆一层 |
| 249 | 全热交换器 VAM500 | 台 | 1 | Q=500m3/h；P=130pa；N=0.4KW*2 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 剧场二层 |
| 250 | 风机盘管 FCU | 台 | 211 | 各型号 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河东、河西 |
| 251 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC 河西BF空调动力配电总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 252 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC4 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 253 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC1 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 254 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC2 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 255 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APAC3 河西BF空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 256 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC01 河西1F空调动力配电总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 257 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1APHW 河西BF热水机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 258 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ATPB 河西BF转播机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 259 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ATMP 河西BF机械车位配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 260 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ATAC河西BF剧场空调动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 261 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATSB 河西BF变电所 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 262 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DALSL 河西景观照明 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 263 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DALFL 河西泛光照明 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 264 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATELV 河西弱电间电源总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 265 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： APELV 弱电间电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 266 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATDP 河西BF潜水泵总箱配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 267 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：潜水泵配电箱 3kW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 268 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： 潜水泵配电箱 4kW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 269 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1APEV01、02河西BF消防风机总配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 270 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：DATEM 河西剧场舞台机械消防动力配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 271 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV1 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 272 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV2 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 273 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV3 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 274 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATEV4 河西BF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 275 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1APEDP01 、 Db1APEDP02河西BF消防潜水泵总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 276 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：消防潜水泵配电箱 4kW(两用) | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 277 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：消防潜水泵配电箱 3kW(两用) | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 278 | 河西地下室 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： 消防潜水泵配电箱 15kW(两用) | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 动力配电箱 |
| 279 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ALE01 、 Db1ALE02河西BF应急照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 280 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALE1 河西BF应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 281 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALE2 河西BF应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 282 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALE3 河西BF应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 283 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATC 河西BF公共照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 284 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALC1 河西BF公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 285 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALC2 河西BF公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 286 | 河西地下室 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ALC3 河西BF公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下室 照明配电箱 |
| 287 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC03 河西1F空调动力配电总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 288 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC3 河西1F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 289 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2APAC3 河西2F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 290 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3APAC3 河西3F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 291 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ATIT河西2F网络机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 292 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1APAC1 河西1F空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 293 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATSC 河西1F安保机房配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 294 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRAPAC1 河西RF空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶 动力配电箱 |
| 295 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRAPAC3 河西RF空调配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶 动力配电箱 |
| 296 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ATLF2 河西2F电梯配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 297 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATLF1、 D4ATLF1,D4ATLF2电梯配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 298 | 河西地下 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：Db1ALN3 河西BF展厅照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地下 动力配电箱 |
| 299 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATEFC 河西1F消控室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 300 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ATEV 河西3F消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西地上 动力配电箱 |
| 301 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRATEV3 河西RF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶 动力配电箱 |
| 302 | 河西地上 动力配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： DRATEV1 河西RF消防风机配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西屋顶 动力配电箱 |
| 303 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE1 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 304 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ALE3 河西2F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 305 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE3 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 306 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ALE3 河西3F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 307 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE2 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 308 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALE4 河西1F应急照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 309 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATC1 河西1F公共照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 310 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALC2 河西1F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 311 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALC1 河西1F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 312 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATC3 河西1F公共照明总箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 313 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALC3 河西1F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 314 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ALC3 河西2F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 315 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：D3ALC3河西3F公共照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 316 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN1 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 317 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN4 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 318 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN3 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 319 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ALN2 河西1F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 320 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ALN3 河西3F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 321 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ALN3 河西2F普通照明配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 322 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN 河西剧场重要用电配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 323 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-2 、 D1ATN-3~7化妆间照明配电系统 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 324 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-1 接待室普通照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 325 | 河西新增照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D3ALMT 河西3F多功能厅照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西新增照明配电箱 |
| 326 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-8 舞台后场照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 327 | 河西 照明配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： D1ATN-9 舞台后场照明箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 328 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：C1ATSLsy2 实验剧场灯光硅控室 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 329 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：C2ATSLsy1 实验剧场舞台灯控 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 330 | 双电源 | 台 | 2 | 配电箱名称： C1ALSLsy1、 C1ALSLsy2 实验剧场舞台后墙临时电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 331 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：C2ALACsy2 实验剧场音响功放室 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 332 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：C2ALACsy1 实验剧场舞台音控 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 333 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：C1ATMCsy 实验剧场台上机械电气柜室 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 334 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： Db1ATSM 河西剧场台下机械配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 335 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： DATSL4 河西多功能演播厅灯控室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 336 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：DATSL3 河西多功能演播厅舞台灯光配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 337 | 动力配电柜 | 台 | 2 | 配电箱名称： DALSL3 、 DALSL4河西多功能演播厅灯光备用3现场隔离开关箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 338 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：DATSL1 河西剧场舞台灯光配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 339 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： DATSL2 河西剧场灯控室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 340 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称：D4ATSM 河西剧场台上机械配电箱 （2x800Wx600Dx2200H） | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 341 | 双电源 | 台 | 1 | 配电箱名称： D2ATMC 河西剧场舞台机械控制室配电箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 照明配电箱 |
| 342 | 动力配电柜 | 台 | 2 | 配电箱名称： DALSL1、 DALSL2河西剧场舞台灯光备用1现场隔离开关箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 343 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATAC1大剧场功放室电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 344 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATAC2大剧场音控室电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 345 | 动力配电柜 | 台 | 1 | 配电箱名称：D2ATAC3大剧场舞台舞台督导机房电源 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 河西 动力配电箱 |
| 346 | EPS电源 | 台 | 14 | EPS电源 3.3KVA 应急时间大于90分钟 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 强电间 |
| 347 | UPS电源 | 台 | 14 | UPS电源 20KVA 应急时间大于30分钟 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 强电间 |
| 348 | 污水提升设备 | 套 | 3 | EBTS-20 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 地下室 |
| 349 | 太阳能集热器 | 组 | 10 | LB-1800-30-φ58 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区楼面 |
| 350 | 风冷散热器 | 套 | 1 | 散热量50KW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区楼面 |
| 351 | 承压式储热容器 | 套 | 2 | 1000L | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 352 | 容积式商用电热水炉 | 台 | 2 | DZF320-360 320L36KW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 353 | 容积式商用电热水炉 | 台 | 2 | DZF260-288 320L28KW | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 354 | 热水系统隔膜气压罐(膨胀罐) | 只 | 2 | 50L | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 355 | 太阳能热水系统控制箱（带BA接口远程监测） | 套 | 1 | 定制 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 356 | 太阳能集热循环泵组 | 套 | 2 | PUN750E | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 357 | 一层化妆区热水循环泵组 | 套 | 2 | PH-150E | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 358 | 二层化妆区热水循环泵组 | 套 | 2 | PH-150E | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 西区热水机房 |
| 359 | 消防应急照明疏散指示灯具 | 套 | 900 | 集中电源集中控制型安全出口标志灯、楼层指示标志灯、消防应急标志灯（单面单向、单面双向）、（地埋灯）、（吸顶灯）、红外雷达感应）高大空间）、（多信息） | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 系统共享，灯具在群艺馆 |
| 360 | 设备机房灯具 | 套 | 500 | 单管LED灯、应急双管LED灯、应急单管LED灯、防爆型单管LED灯、防爆型双管LED灯、吸顶LED筒灯、防潮单管LED灯防潮双管LED灯、应急出口标志灯 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域安装 |
| 361 | 公共区域灯具 | 套 | 1600 | 嵌入式可调角射灯、嵌入式筒灯、嵌入式防水筒灯、嵌入式方形筒灯、嵌入式线形扣板灯、吊装长条灯、低紫外线日光灯、蓝光日光灯、嵌入式筒灯、白光日光灯、投光灯、工矿灯、嵌入式面板灯 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域安装 |
| 362 | LED灯箱 | 个 | 9 | 各类灯箱 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域安装 |
| 363 | LED嵌入式线形扣板灯-L-11 | 米 | 2006 | 嵌入式线形扣板灯、明装式线形灯、嵌入式线形灯、灯带、大堂线形灯 | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 各区域安装 |
| 364 | 会议系统 | 套 | 1 |  | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 馆内 |
| 365 | 手机信号屏蔽 | 套 | 1 |  | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 馆内 |
| 366 | 安检系统 | 套 | 1 |  | 群艺馆 | 已出质保 | 正常运行 | 馆内 |

浦东新区青少年活动中心及浦东群艺馆共享设备清单

| 浦东新区青少年活动中心及浦东群艺馆共享设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 厂家、型号 | 备注 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 设备归属 |
| 1 | 高压开关柜 5AK1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 2 | 干式变压器 T5 1600KVA（含变压器柜） | 台 | 1 | 上海骏旗电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 3 | 低压开关柜 5AA1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 4 | 低压开关柜 5AA2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 5 | 低压开关柜 5AA3 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 6 | 低压开关柜 5AA4 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 7 | 低压开关柜 5AA5 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 8 | 低压开关柜 5AA6 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 9 | 低压开关柜 5AA7 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 10 | 低压开关柜 5AA8 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 11 | 低压开关柜 5AA9 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 12 | 低压开关柜 5AA10 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 13 | 低压开关柜 5AA11 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 14 | 低压开关柜 5AA12 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 15 | 低压开关柜 5AA13 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 16 | 低压开关柜 5AA14 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 17 | 高压开关柜 6AK1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 18 | 干式变压器 T6 1600KVA（含变压器柜） | 台 | 1 | 上海骏旗电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 19 | 低压开关柜 6AA1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 20 | 低压开关柜 6AA2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 21 | 低压开关柜 6AA3 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 22 | 低压开关柜 6AA4 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 23 | 低压开关柜 6AA5 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 24 | 低压开关柜 6AA6 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 25 | 低压开关柜 6AA7 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 26 | 低压开关柜 6AA8 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 27 | 低压开关柜 6AA9 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 28 | 低压开关柜 6AA10 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 29 | 低压开关柜 6AA11 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 30 | 低压开关柜 6AA12 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 31 | 低压开关柜 6AA13 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 32 | 低压开关柜 6AA14 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 33 | 干式变压器 T9 200KVA（含变压器柜） | 台 | 1 | 上海骏旗电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 34 | 低压开关柜 9AA1 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 35 | 低压开关柜 9AA2 | 台 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 36 | 电能监控系统（3#变电所） | 套 | 1 | 上海柘中电气 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 37 | 静态模拟屏 | 台 | 1 | 上海剑路 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 38 | 站内安全用具 | 套 | 1 | 电业 | 地下一层3#变电所 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 39 | 变频控制柜 | 台 | 1 | CX13K-3Y-11 | 地下室生活泵房间 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 40 | 生活恒压变频泵组 | 套 | 1 | CXW32-50-11/3 |  | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 41 | 生活不锈钢贮水箱 | 吨 | 36 | 4000mx4000x3000m |  | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 42 | 紫外线消毒器 | 台 | 2 | TM-WC-480 |  | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 43 | 生活水箱消毒装置 | 台 | 2 | SCII-51-113 |  | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 44 | 雨水弃流装置 | 套 | 1 | DN200，φ600，H=700mm | 河东室外 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 45 | 雨水提升泵1 | 台 | 2 | Q=8m3/h，H=10m,N=1.0kw |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 46 | 雨水提升泵2 | 台 | 2 | Q=12m3/h，H=30m,N=1.5kw |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 47 | 排泥泵 | 台 | 1 | Q=8m3/h，H=10m,N=1.0kw |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 48 | 室外控制柜 | 套 | 1 | SCK-5060 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 49 | 混凝剂加药装置 | 套 | 1 | 120L【SJY01】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 50 | 多介质过滤器 | 套 | 1 | Q=12m3/h，D=800mm，碳钢环氧防腐，含四阀控制系统及滤料【SC-MF0800】 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 51 | 活性炭过滤器 | 套 | 1 | Q=12m3/h，D=800mm，碳钢环氧防腐，含四阀控制系统及滤料【SC-ACF0800】 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 52 | 杀菌剂加药装置 | 套 | 1 | 120L【SJY01】 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 53 | 反洗泵 | 台 | 1 | Q=20m3/h，H=25m 【ZS65-40-125/3.0SS】 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 54 | 中水供水泵 | 台 | 2 | Q=50m3/h，P=0.55Mpa 【ZS65-50-200/11SS】 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 55 | 雨水控制柜 | 套 | 1 | 对雨水系统进行整体控制 【SCK-60100】 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 56 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=27500m3/h；P=550pa；N=15Kw | 冷冻机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 57 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=11000m3/h；P=400pa；N=5.5Kw | 空调水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 58 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=4000m3/h；P=400pa；N=2.2Kw | 消防水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 59 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=2700m3/h；P=300pa；N=1.5Kw | 生活水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 60 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=4000m3/h；P=400pa；N=2.2Kw | 雨水处理 机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 61 | 消防用柜式离心风机 EAF | 台 | 1 | Q=3300m3/h；P=350pa；N=1.5Kw | 运营商 接入机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 62 | 低噪音柜式离心风机EAF | 台 | 1 | Q=22000m3/h；P=550pa；N=11Kw | 锅炉房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 63 | 低噪音柜式离心风机EAF | 台 | 1 | Q=800m3/h；P=150pa；N=0.16Kw | 稳压泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 64 | 低噪音柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=27500m3/h；P=550pa；N=15Kw | 冷冻机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 65 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=11000m3/h；P=400pa；N=5.5Kw | 空调水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 66 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=4000m3/h；P=400pa；N=2.2Kw | 消防水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 67 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=2700m3/h；P=300pa；N=1.5Kw | 生活水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 68 | 低噪音柜式离心风机 | 台 | 1 | Q=4000m3/h；P=400pa；N=2.2Kw | 雨水处理 机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 69 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=3300m3/h；P=350pa；N=1.5Kw | 运营商 接入机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 70 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=25000m3/h；P=550pa；N=11Kw | 锅炉房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 71 | 低噪音柜式离心风机 SAF | 台 | 1 | Q=3300m3/h；P=350pa；N=1.5Kw | 热水机房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 72 | 离心式冷水机组 | 台 | 1 | 19XRV5254C49VEG52CH200371001 | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 73 | 离心式冷水机组 | 台 | 1 | 19XRV5254C49VEG52CH200371001 | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 74 | 离心式冷水机组 | 台 | 1 | 19XRV5254C49VEG52CH200371001 | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 75 | 冷凝器 | 台 | 1 | 2.15031E+17 | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 76 | 冷却塔 | 台 | 3 | Q=600m3/HR；N=22KW | A馆屋顶 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 77 | 冷却塔 | 台 | 1 | Q=300m3/HR；N=7.5KW | A馆屋顶 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 78 | 冷却水泵 | 台 | 4 | Q=554m3/h；H=28m；N=75kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 79 | 冷却水泵 | 台 | 2 | Q=242m3/h；H=28m；N=37kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 80 | 冷冻水泵 | 台 | 4 | Q=388m3/h；H=32m；N=55kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 81 | 冷冻水泵 | 台 | 2 | Q=194m3/h；H=28m；N=30kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 82 | 热水循环泵 | 台 | 3 | Q=132m3/h；H=24m；N=15kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 83 | 热水循环泵 | 台 | 2 | Q=88m3/h；H=24m；N=11kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 84 | 集水器 | 台 | 1 | φ800*5850 | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 85 | 分水器 | 台 | 1 | φ800*5850 | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 86 | 定压补水真空脱气装置 | 台 | 1 | 10m3/h；扬程35m；2.2kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 87 | 定压补水真空脱气装置 | 台 | 1 | 5m3/h；扬程35m；1.1kw | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 88 | 全自动加药装置（冷水） | 台 | 1 | 1500m3/h；0.35kw；220V | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 89 | 全自动加药装置（热水） | 台 | 1 | 300m3/h；0.35kw；220V | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 90 | 全自动加药装置（冷却水） | 台 | 1 | 2000m3/h；0.45kw；220V | C馆B1 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 91 | 人防配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：1~3ZJF战时进风机控制箱 | 人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 92 | 人防配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：1~3ZPF战时排风机控制箱 | 人防 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 93 | 人防配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：CZX 组合插座箱 | 人防 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 94 | 人防配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：ZDP人防内部移动电站自备电源配电柜 | 人防 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 95 | 人防配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：发电机房 FP 配电箱 | 人防 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 96 | 人防配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：DPS 战时排污泵控制箱 1.5KW | 人防 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 97 | 门卫配电箱 | 台 | 2 | 配电箱名称： ALMW1、 ALMW2 | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 98 | 垃圾房配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称： ALLJ | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 99 | 开闭所门卫室 | 台 | 1 | 配电箱名称： A型 照明配电箱 （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 100 | 开闭所配电箱 | 台 | 1 | 配电箱名称：风机配电箱-1FX （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 101 |  | 台 | 1 | 配电箱名称：空调配电箱-1KX （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 102 |  | 台 | 1 | 配电箱名称：水泵配电箱-1SX （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 103 |  | 台 | 1 | 配电箱名称：照明配电箱 - 1ZX （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 104 |  | 台 | 6 | 配电箱名称： 检修电源箱 （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 105 |  | 台 | 6 | 配电箱名称： 插座电源箱 （嵌墙暗装） | 配套建筑 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 106 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 86 | JYWQ65-25-18-1400-3.0 Q=25m /h,H=18m,N=3.0kw | 地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 107 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 46 | JYWQ80-40-15-1600-4.0 Q=40m /h,H=15m,N=4.0kw | 地下室 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 108 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 2 | JYWQ100-100-20-2000-15 Q=100m /h,H=20m,N=15kw | 地下室 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 109 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 8 | JYWQ150-150-25-2600-15 Q=150m /h,H=25m,N=15kw | 地下室 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 110 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 2 | JYWQ50-15-15-1200-1.5 Q=15m /h,H=15m,N=1.5kw | 地下室 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 111 | 排污泵（自耦装置） | 台 | 1 | Q=10m3/h,H=17m,N=1.5KW | 地下室 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 112 | 雨水提升泵站 | 套 | 1 | ∅2600*5520（ Q单=200m³/h，H单=9m，N单=15kw）*3 | 河西室外地面 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 113 | 雨水提升泵站 | 套 | 1 | ∅2600*3650（Q单=150m³/h，H单=18m，N单=15kw）*3 | 河东室外地面 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 114 | 雨水提升泵站 | 套 | 1 | ∅3000*4350（Q单=200m³/h，H单=9m，N单=15kw）*4 | 河东室外地面 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 115 | 污水提升泵站 | 套 | 1 | ∅1600*4350（ Q单=18m³/h，H单=14m，N单=2.2kw）*3 | 河西室外地面 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 116 | 污水提升泵站 | 套 | 1 | ∅2000*4510（Q单=36m³/h，H单=14m，N单=3.0kw）*3 | 河东室外地面 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 117 | 变频控制柜 | 台 | 1 | CX13K-3Y-11 | 地下水泵房 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 118 | 生活恒压变频泵组 | 套 | 1 | CXW32-50-11/3 | 地下水泵房 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 119 | 生活不锈钢贮水箱 | 吨 | 36 | 4000mx4000x3000m | 地下水泵房 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 120 | 紫外线消毒器 | 台 | 2 | TM-WC-480 | 地下水泵房 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 121 | 生活水箱消毒装置 | 台 | 2 | SCII-51-113 | 地下水泵房 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 122 | 雨水弃流装置 | 套 | 1 | DN200，φ600，H=700mm | 室外 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 123 | 雨水提升泵1 | 台 | 2 | Q=8m3/h，H=10m,N=1.0kw | 室外 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 124 | 雨水提升泵2 | 台 | 2 | Q=12m3/h，H=30m,N=1.5kw | 室外 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 125 | 排泥泵 | 台 | 1 | Q=8m3/h，H=10m,N=1.0kw | 室外 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 126 | 室外控制柜 | 套 | 1 | SCK-5060 | 室外 | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 127 | 混凝剂加药装置 | 套 | 1 | 120L【SJY01】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 128 | 多介质过滤器 | 套 | 1 | Q=12m3/h，D=800mm，碳钢环氧防腐，含四阀控制系统及滤料【SC-MF0800】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 129 | 活性炭过滤器 | 套 | 1 | Q=12m3/h，D=800mm，碳钢环氧防腐，含四阀控制系统及滤料【SC-ACF0800】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 130 | 杀菌剂加药装置 | 套 | 1 | 120L【SJY01】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 131 | 反洗泵 | 台 | 1 | Q=20m3/h，H=25m 【ZS65-40-125/3.0SS】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 132 | 中水供水泵 | 台 | 2 | Q=50m3/h，P=0.55Mpa 【ZS65-50-200/11SS】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 133 | 雨水控制柜 | 套 | 1 | 对雨水系统进行整体控制 【SCK-60100】 | 河东地下室 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 134 | 离心风机 | 台 | 3 | 4-79No4A，n=2900rpm，N=5.5kw | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 135 | 侧壁式轴流风机 | 台 | 6 | DZ-11型No.2.2C，风量:400m/h 全压:29Pa，转速:1450rpm，功率:0.025kw | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 136 | 混流式风机 | 台 | 1 | HL3-2A型№4.5A， n=1450rpm Q=6569m /h，N=1.1KW H=325Pa | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 137 | 混流式风机 | 台 | 1 | HL3-2A型№5.5A， n=1450rpm n=1450rpm，N=1.1KW H=269Pa | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 138 | 混流式风机（防爆型） | 台 | 1 | HL3-2A型№7.5A n=960rpm Q=20135m/h，N=4Kw H=396Pa | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 139 | 混流式风机 | 台 | 1 | HL3-2A型№7.5A n=960rpm Q=20135m/h，N=4Kw H=396Pa | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 140 | 混流式风机 | 台 | 1 | HL3-2A型№4.5A n=1450rpm Q=5945m /h，N=1.1KW H=367Pa | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 141 | 超压排气活门 | 只 | 12 | PS-D250 | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 142 | 油网过滤器 | 块 | 1 | LWP－X（1×5）型 | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 143 | 过滤吸收器 | 台 | 9 | RFP-1000 | 河东地下室人防 | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 144 | 电梯 | 台 | 25 | 13#-14#共享、15#-16#食堂、17#-20#群艺馆、21#-22#共享、23#-25#群艺馆 |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 145 | 视频监控系统 | 套 | 1 | 共享 |  | 已出质保 | 正常运行 | 共享 |
| 146 | 入侵报警系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 147 | 门禁一卡通系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 148 | 停车场管理系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 149 | 车位引导与视频反向寻车系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 150 | 能源管理系统（分项计量） | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 151 | 公共广播系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 152 | 综合布线系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 153 | WiFi覆盖系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 154 | 无线对讲覆盖系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 155 | 信息发布系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 156 | 建筑设备监控系统（BA） | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 157 | UPS不间断电源系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 158 | 电梯五方通话系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 159 | 有线电视系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 160 | 综合管路系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 161 | 计算机网络 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |
| 162 | 防暴升降式阻车路障系统 | 套 | 1 |  |  | 已出质保 | 正常运行 |  |

浦东图书馆设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造单位 | 单位 | 数量 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻机组 | YSFXFS55CLE/22 | 约克（无 锡）空调冷冻设备有 限公司 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | B1 冷冻机房 |
| 2 | 冷却塔 | SKB-400TRM | 东莞空研冷却塔有 限公司 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | B1 冷冻机房外 |
| 3 | 冷却塔 | SKB-320TR | 东莞空研冷却塔有限公司 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | B1 冷冻机房外 |
| 4 | 冷却塔 | SKB-160TR | 东莞空研冷却塔有限公司 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | B1 冷冻机房外 |
| 5 | 冷却塔 | SKB-120TR | 东莞空研冷有限公司 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | B1 冷冻机房外 |
| 6 | 顶层排风机 | DGLF-13-1-28 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 21 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 7 | 顶层消防排烟机 | DGLF-13-1-31 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 19 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 8 | 顶层正压送风机 | H63-2A-8.5A | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 16 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 9 | 顶层排烟补风机 | PYHL-14A-11A | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 10 | 夹层排风机 | DGLF-A-I-20 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 23 | 已出质保 | 正常运行 | 夹层 |
| 11 | 夹层送风机 | DGLF-A-I-20 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 6 | 已出质保 | 正常运行 | 夹层 |
| 12 | B1 层排风机 | DGLF-A-I-28 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 9 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层 |
| 13 | B1 层送风机 | DGLF-A-I-11 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 8 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层 |
| 14 | 一层排风机 | DGLF-A-I-18 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 6 | 已出质保 | 正常运行 | 一层 |
| 15 | 二层排风机 | DGLF-A-I-16 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 8 | 已出质保 | 正常运行 | 二层 |
| 16 | 三层排风机 | DGLF-A-I-12 | 上海涌华通讯设备有限公司 | 台 | 9 | 已出质保 | 正常运行 | 三层 |
| 17 | 蓄冰槽 | TSU924 | 杭州华电华源环境工程有限公司 | 台 | 8 | 已出质保 | 正常运行 | 冷冻机房 |
| 18 | 冷冻机房板式器 | M15-BFG | 上海智川 环境工程有限公司 | 台 | 5 | 已出质保 | 正常运行 | 冷冻机房 |
| 19 | 三层空调房热器 | SGT-345 | 上海新晃空调设备股份有限 公司 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 三层 |
| 20 | 顶层热交换器 | SGT-440 | 上海新晃空调设备股份有限 公司 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 21 | 珍善本房精密空调 | JOA30 | 上海约顿 机房设备有限公司 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 珍善本房 |
| 22 | 网络机房精密空调 | QIIUA001V300110PH | 意大利海 洛斯公司 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 网络机房 |
| 23 | 热水锅炉 | VITOMAX200 | 菲斯曼（德 国） | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 锅炉机房 |
| 24 | 曳引式客梯 | SKY-II | 天津 OTIS 电梯有限公司 | 台 | 7 | 已出质保 | 正常运行 | 前程路 88 号 |
| 25 | 自动扶梯 | OTIS.LINK | 广州 OTIS 电梯有限公司 | 台 | 12 | 已出质保 | 正常运行 | 前程路 88 号 |
| 26 | 雨水房变频泵 | 50-QEL-18-15*4 | 东方泵业 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水泵房 |
| 27 | 雨水房过滤泵 | DFQ65-160(V)B/2 | 东方泵业 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水泵房 |
| 28 | 雨水房增压泵 | DFGQ5-160(1)B/2 | 东方泵业 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水泵房 |
| 29 | 雨水房排水泵 | DFGQ5-160(1)B/2 | 威乐泵业 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水泵房 |
| 30 | 雨水房加药泵 | YSJ7114 | 威乐泵业 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水泵房 |
| 31 | 雨水房消毒泵 | YSJ7114 | 威乐泵业 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水泵房 |
| 32 | 水泵房细水雾泵 | PAH80 | Danfoss | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 33 | 水泵房水雾稳压泵 | PAH80 | Danfoss | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 34 | 热水机房热水回水 泵 | BL32/150-0.37/4 | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 热水机房 |
| 35 | 水泵房喷淋泵 | NP80/260-75/2 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 36 | 水泵房喷淋稳压泵 | MV1405-1/16/E/3-380- 10-2 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 37 | 水泵房消防泵 | NP65/260-3712 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 38 | 顶层水泵房消防稳 压泵 | WV11604/6-1/16/E/3-3 80-50-2 | 威乐水泵 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 39 | 水泵房清水泵 | MV1320-3/16/E/3-380- 50-2 | 威乐水泵 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 40 | 雨水房集水井潜水 泵 | STSF80/18 | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 雨水房 |
| 41 | 低配间集水井潜水 泵 | PDN2200Q | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 低配间 |
| 42 | 柴油房集水井潜水 泵 | PDN2200Q | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 柴油间 |
| 43 | A 区报警房集水井 潜水泵 | MTS80/18 | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 报警房 |
| 44 | 垃圾房集水井潜污 泵 | STSF80/12 | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 垃圾房 |
| 45 | 冷冻房集水井潜水 泵 | PDN2200Q | WILO | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 冷冻机房 |
| 46 | 锅炉房集水井潜水 泵 | PDN2200Q | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 锅炉房 |
| 47 | 隔油间集水井潜水 泵 | MTS80/12 | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 隔油间 |
| 48 | 冷却塔集水井潜水 泵 | STS100/28 | WILO | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 冷却塔间 |
| 49 | B 区报警房集水井 潜水泵 | MTS80/18 | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 报警房 |
| 50 | 水泵房集水井潜水 泵 | STSF100/28 | WILO | 台 | 6 | 已出质保 | 正常运行 | 水泵房 |
| 51 | 车库集水井潜水泵 | PDN2200Q | WILO | 台 | 30 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 52 | 热水机房集水井潜 水泵 | PDN2000Q | WILO | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 热水机房 |
| 53 | 自行车库集水井潜 水泵 | STSF80/12 | WILO | 台 | 6 | 已出质保 | 正常运行 | 自行车库 |
| 54 | 室外集水井潜水泵 | STSF80/12 | WILO | 台 | 22 | 已出质保 | 正常运行 | 室外 |
| 55 | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | 上海金盾 | 台 | 11 | 已出质保 | 正常运行 | 湿报房 |
| 56 | 变电所高压尚 5 甲 母线 | VD4 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 57 | 变电所高压北17 乙 母线 | VD4 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 58 | 变电所 400V 甲线 1 号母线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 59 | 变电所 400V 甲线 3 号母线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 60 | 变电所 400V 乙线 2 号母线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 61 | 变电所 400V 乙线 4 号母线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 62 | 变电所400V 甲线母 线联络柜 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 63 | 变电所400V 乙线母 线联络柜 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 64 | 发电机 400V 母线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 65 | 发电机应急 1 号母 线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 66 | 发电机应急 2 号母 线 | SACE E3 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 67 | 高压甲线 1 号变压 器 | VD4 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 68 | 高压甲线 2 号变压 器 | SCB12-1600/10 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 69 | 高压甲线 3 号变压 器 | SCB12-1600/10 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 70 | 高压甲线 4 号变压 器 | SCB12-1600/10 | ABB | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 高压室 |
| 71 | B1 配电间应急照明 柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 7 | 已出质保 | 正常运行 | B1 配电间 |
| 72 | 夹层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 夹层配电 间 |
| 73 | 一层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 一层配电 间 |
| 74 | 二层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 二层配电 间 |
| 75 | 三层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 三层配电 间 |
| 76 | 四层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 四层配电 间 |
| 77 | 五层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 五层配电 间 |
| 78 | 六层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 六层配电 间 |
| 79 | 顶层配电间应急照 明柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层配电 间 |
| 80 | 舞台照明电 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 舞台区域 |
| 81 | B1 层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 5 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层配电 间 |
| 82 | 夹层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 夹层配电 间 |
| 83 | 一层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 6 | 已出质保 | 正常运行 | 一层配电 间 |
| 84 | 二层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 二层配电 间 |
| 85 | 三层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 三层配电 间 |
| 86 | 四层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 四层配电 间 |
| 87 | 五层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 五层配电 间 |
| 88 | 六层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 六层配电 间 |
| 89 | 顶层配电间动力柜 | XGL-21 | 万潽电器 | 台 | 6 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层配电 间 |
| 90 | B1 低压变电所室外 照明柜 | XG2 | 万潽电器 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层 |
| 91 | 夹层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 夹层配电 间 |
| 92 | 一层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 5 | 已出质保 | 正常运行 | 一层配电 间 |
| 93 | 二层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 5 | 已出质保 | 正常运行 | 二层配电 间 |
| 94 | 三层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 三层配电 间 |
| 95 | 四层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 四层配电 间 |
| 96 | 五层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 五层配电 间 |
| 97 | 六层配电间照明柜 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 六层配电 间 |
| 98 | 顶层层面泛光照明 | XGL-21 | 宝临电气 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层配电 间 |
| 99 | 变电所太阳能光伏逆变器 | SN22030K3CSD1 | 合肥阳光 电源有限公司 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 变电所 |
| 100 | 太阳能发电设备 |  |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 顶层 |
| 101 | 柴油发电机 |  |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 柴油机房 |
| 102 | 中控室CCTV 监视柜 |  |  | 台 | 17 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 103 | 中控室视频矩阵 | DH-EVS5048S-R | 浙江大华 | 台 | 8 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 104 | 中控室CCTV 电视墙 |  |  | 台 | 56 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 105 | 中控室广播音响控 制主机 | 蒂努纳 PX-3000 |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 106 | B1 层车库管理机 |  |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层 |
| 107 | B1 层道闸控制机组 |  |  | 台 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层 |
| 108 | 中控室IBMS 控制主 机 |  |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 109 | 中控室 UPS 电源 | 1000VA/1500VA | 艾佩斯电 力设施有限公司 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 110 | LED 彩屏 | 巨彩 P2.5 | 巨彩 P2.5 | 平 方 | 15 0 | 已出质保 | 正常运行 | 各报告厅 |
| 111 | 中控室电梯三方通 话器 |  |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 112 | 消防控制主机 | 西门子 FS1120R | 北京西门子西伯乐斯电子有 限公司 | 台 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 113 | 煤气报警控制主机 | AEC2232a | 上海昂安燃气设备 有限公司 | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 114 | BA 控制主机 |  |  | 台 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 监控室 |
| 115 | 数字摄像头 | DH-SH-HF9521P | 浙江大华 | 台 | 63 0 | 已出质保 | 正常运行 | 前程路 88 号 |
| 116 | 钢瓶房气体灭火钢 瓶 |  | 上海金盾 | 个 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 钢瓶房 |
| 117 | 高压细水雾 | SEM-SAFE | Danfoss | 个 | 1 | 已出质保 | 正常运行 | 清水泵房 |
| 118 | B1 层防火卷帘门 |  | 靖江市启 达防火设备公司 | 个 | 5 | 已出质保 | 正常运行 | B1 层 |
| 119 | 夹层防火卷帘门 |  | 靖江市启达防火设 备公司 | 个 | 5 | 已出质保 | 正常运行 | 夹层 |
| 120 | 一层防火卷帘门 |  | 靖江市启达防火设 备公司 | 个 | 4 | 已出质保 | 正常运行 | 一层 |
| 121 | 二层防火卷帘门 |  | 靖江市启达防火设 备公司 | 个 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 二层 |
| 122 | 三层防火卷帘门 |  | 靖江市启达防火设 备公司 | 个 | 12 | 已出质保 | 正常运行 | 三层 |
| 123 | 四层防火卷帘门 |  | 靖江市启 达防火设备公司 | 个 | 2 | 已出质保 | 正常运行 | 四层 |
| 124 | 五层防火卷帘门 |  | 靖江市启达防火设 备公司 | 个 | 12 | 已出质保 | 正常运行 | 五层 |
| 125 | 六层防火卷帘门 |  | 靖江市启 达防火设备公司 | 个 | 3 | 已出质保 | 正常运行 | 六层 |
| 126 | 一层挡烟垂帘 |  |  | 个 | 12 | 已出质保 | 正常运行 | 一层 |
| 127 | 二层挡烟垂帘 |  |  | 个 | 27 | 已出质保 | 正常运行 | 二层 |
| 128 | 三层挡烟垂帘 |  |  | 个 | 32 | 已出质保 | 正常运行 | 三层 |
| 129 | 四层挡烟垂帘 |  |  | 个 | 32 | 已出质保 | 正常运行 | 四层 |
| 130 | 五层挡烟垂帘 |  |  | 个 | 32 | 已出质保 | 正常运行 | 五层 |
| 131 | 六层挡烟垂帘 |  |  | 个 | 32 | 已出质保 | 正常运行 | 六层 |

绿地车库设施设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 设备状态（是否出质保） | 运行状态（是否正常运行） | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 2 | 8口接入交换机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 3 | 汇聚交换机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 4 | 管理电脑 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 5 | 控制键盘（TCP/IP） | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 6 | 解码器（不小于15路） | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 7 | 拼接显示屏（46英寸,LCD 5.5mm拼缝） | 9 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 8 | 42U机柜（600*1000*2000mm,前后网孔门设计） | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 消控室内 |
| 9 | 室内枪式摄像机(含护罩镜头) | 24 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 各楼层内 |
| 10 | 室内半球摄像机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 各楼层内 |
| 11 | 8口接入交换机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 监控箱内 |
| 12 | 曳引式客梯 | 2 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 绿地车库内 |
| 13 | 室内立式单级消火栓泵 | 2 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 14 | 室内消火栓稳压泵 | 2 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 15 | 室内立式单级喷淋泵 | 2 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 16 | 室内喷淋稳压泵 | 2 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 17 | 气压罐 | 2 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 18 | 湿式报警阀 | 1 | 组 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 19 | 消防泵自动巡检控制柜 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 20 | 喷淋泵控制柜 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 21 | 消防泵控制柜 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 22 | 稳压泵控制柜 | 2 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 23 | 应急柜 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 24 | 消防水泵房配电箱B1ATXFB | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房 |
| 25 | 地上式消防水泵接合器 | 3 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地上一层室外绿化 |
| 26 | 直立型水喷淋头 | 532 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 27 | 消火栓箱 | 11 | 套 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 28 | 消防水管 | 1 | 批 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房、车库 |
| 29 | 潜污泵 | 18 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房、车库 |
| 30 | 潜污泵控制箱 | 9 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防水泵房、车库 |
| 31 | 火灾报警控制器联动型 | 1 | 套 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 32 | 电气火灾监控设备 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 33 | 消防设备电源监控系统 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 34 | 防火门监控主机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 35 | 消防应急广播扬声器 | 18 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 36 | 声光报警器 | 12 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 37 | 带电话插孔的手报按钮 | 12 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 38 | 点型光电感烟火灾探测器 | 129 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 39 | 火灾区域显示器 | 1 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 40 | 计算机彩色显示系统 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 41 | 消防专用电话 | 4 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 42 | 消火栓报警按钮 | 11 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下车库 |
| 43 | 消防专用排风机ESF-B1-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层排风机房 |
| 44 | 平时排风风机EAF-B1-02 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层水泵房 |
| 45 | 平时排风兼排烟机EAF-B1-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层排风机房 |
| 46 | 消防补风机MSAF-B1-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层进风机房 |
| 47 | 平时送风风机SAF-B1-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层水泵房 |
| 48 | 空调机SAC06 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 49 | 电动汽车充电配电箱B1APCD | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库 |
| 50 | 应急照明B1ALE | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库 |
| 51 | 电动卷帘门箱B1JL | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库 |
| 52 | 地下一层动力配电箱B1AP | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层排风机房 |
| 53 | 进风机房B1ATBF | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层进风机房 |
| 54 | 消防控制室B1ATXF | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 55 | 监控电源箱B1ATRD | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 56 | 车库普通照明B1AL | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层电井 |
| 57 | 电梯配电箱B1APDT | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层电梯间 |
| 58 | 潜污泵配电箱B1QWB | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库 |
| 59 | 应急照明控制器 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 60 | 应急照明主机 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 61 | 吸顶灯 | 8 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 楼梯A/B |
| 62 | 单管荧光灯 | 135 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库、连通道2 |
| 63 | 单管荧光灯E | 12 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 进风、排风、水泵房 |
| 64 | 出口指示 | 7 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库 |
| 65 | 疏散指示 | 42 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库、连通道2 |
| 66 | 楼层指示 | 4 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 楼梯A/B |
| 67 | 应急灯 | 45 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层车库、连通道2 |
| 68 | 双管荧光灯E | 8 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层消防、监控室 |
| 69 | 排风机房配电箱B1ATPY | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 地下一层排风机房 |
| 70 | 变压器315KVA | 2 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 71 | 高压成套配电柜 | 8 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 72 | 低压开关柜 | 13 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 73 | 模拟屏 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 74 | 自流屏 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 75 | 交流屏 | 2 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 76 | 母线槽 | 1 | 批 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 77 | 配电间配电箱1APBDS | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 78 | 一层应急照明1ALE | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 79 | 集中电源2 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 80 | 单管荧光灯E | 12 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 81 | 应急灯 | 2 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 82 | 空调机SAC06 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 83 | 平时排风风机EAF-01-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 84 | 平时送风风机SAF-01-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 变配电房 |
| 85 | 配电箱AP1 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3排风机房 |
| 86 | 配电箱AP2 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3排风机房 |
| 87 | 配电箱B1ATPY | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3排风机房 |
| 88 | 配电箱B1ATJF | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3进风机房 |
| 89 | 配电箱PW | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3楼梯 |
| 90 | 单管荧光灯 | 24 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 91 | 吸顶灯 | 4 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3楼梯 |
| 92 | 安全出口 | 2 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 93 | 楼层指示 | 2 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 94 | 疏散指示 | 6 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 95 | 应急照明 | 9 | 盏 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 96 | 手报按钮 | 3 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 97 | 声光报警 | 3 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 98 | 感烟探测器 | 23 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 99 | 消火栓按钮 | 2 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 100 | 消防专用电话 | 2 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 进风、排风机房 |
| 101 | 喷头 | 58 | 个 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 102 | 消火栓箱 | 2 | 套 | 已出质保 | 正常运行 | 连通道3 |
| 103 | 潜污泵 | 2 | 只 | 已出质保 | 正常运行 | 楼梯间 |
| 104 | 排烟风机EMF-B1-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 排风机房 |
| 105 | 进风风机MMF-B1-01 | 1 | 台 | 已出质保 | 正常运行 | 进风机房 |

(2)工作内容

- 服务范围

为四馆提供设备设施运行维护保障服务、房修服务及各功能用房技术保障服务。

- 工作职责

负责保障四馆各项设备设施正常运行及房屋修补、门窗桌椅修理等。以及剧场、演播厅的灯控、音控、机械式停车设备、锅炉等日常管理服务。

- 岗位要求

设备主管：负责制定设备管理、操作、维护的各种规章制度和技术标准，并督促所属员工贯彻执行；负责拟定设备、设施的年度维护保养计划，检修计划和更新改造计划，并组织实施，对设备设施运行、维修进行不定期检查，掌握设备运行维保情况，负责对本部门工作不合格或潜在不合格项目，制定实施纠正和预防措施等工作。

弱电主管：全面负责弱电系统设备设施的日常管理工作；负责在弱电设备范围内，指导督促下属设备人员，严格执行各项设备操作规程及运行管理要求，确保设备的正常安全运行，延长其使用寿命等工作。

弱电主管：定期对会议系统、通讯系统、楼宇监控系统、楼宇自控系统、公共广播系统、车库管理系统、消防系统等设备进行巡查，发现问题及时维修并做好记录；积极配合其他工种或部门，妥善及时处理工作中出现的问题与矛盾，负责参与设备设施紧急状况和紧急事故的现场处理和善后工作；负责按时按质保量完成设备定期检查与维修工作；

暖通主管：做好空调设备的正常运行工作，使设备始终保持良好的状态；负责根据设备经理、设备副经理的指令和本馆冷、热规定安排冷热空调设备运行和停机等工作。

暖通领班：配合暖通主管的工作，做好空调设备的正常运行工作，确保设备良好的运行状态；做好部门内工具及值班室的管理工作，保证工具的功能完好，值班室的整洁；设备停用期间对设备和环境进行清洁工作；在设备经理的领导下，安排部门内员工做好巡查工作等工作。

维修主管：督导维修工（万能工）工作，安排技术培训，考核员工纪律，严格执行安全操作规程，组织应急事件处理及抢修工作，及时响应业主报修需求，跟踪维修进度并回访服务质量等工作。

设备领班：安全检查与隐患排查，了解所负责的系统设备的运行状况，妥善处理工作中出现的问题，当设备出现故障时，迅速组织维修人员进行故障诊断和抢修工作，尽快恢复设备的正常运行。在设备维护和维修工作中，合理控制维修成本，避免不必要的浪费。

弱电工：负责弱电系统日常运行和维护；检查弱电系统设备设施功能是否正常，发现故障应即时进行修理，并将修理结果上报；负责消防自动报警系统（FAS）、电视监控系统、火灾报警系统、防盗报警系统、门禁系统、BA系统的日常巡查工作，督促设备保养单位及时做好设备检修和养护工作，并做好记录等工作。

维修工：负责管辖区域的日常维修负责物业区域内各类设施设备的维护、保养和维修工作，确保物业设施的正常运行，及时响应报修请求，迅速到达现场进行故障诊断和维修。协助其他部门完成相关工作，如设备的安装、调试、测试等，协助保洁部门进行公共区域的清洁工作等。

给排水工：接班时应检查设备设施功能是否正常，发现故障应即时进行修理，并将修理结果上报给排水领班；按照设备设施维护保养计划开展日常工作，并及时填写相关记录；负责协助专业水箱清洗单位对本馆的生活水箱进行清洗、送检工作等。

高压强电工：负责高压系统的日常运行和维护；负责电力系统的运行管理；负责低压电气设备的维修保养、故障检修及客户办公区域等的故障检修；巡视低配间、风机房、空调设备房、生活泵房、消防泵房、污水泵、外围照明（包括装饰灯、泛光照明等）、电表间等场所及设备，正确抄录各项数据，处理巡查中发现的问题并记录等工作。

暖通工：负责空调系统日常运行工作；接班时应检查设备设施功能是否正常，发现故障应立即即时进行修理，并将修理结果上报暖通领班；严格按照安全操作规程管理本馆内空调设备，确保设备运行正常，并做好运行记录工作等工作。

电梯工：严格执行电梯使用安全管理制度，在安全使用管理各方面以身作则，对电梯操作人员定期进行安全教育，保证操作人员应为具备《特种设备作业人员资格证》的人员持证上岗；经常进行安全使用检查，及时纠正和制止违章使用电梯的行为，及时消除事故隐患等工作。

剧务工：熟悉演出设备系统的配置、控制原理、操作使用及运行状况。做好日常活动时灯光、音响、机械等常态化操作和技术检查工作及相关其他工作等。

消防监控：对消防设备的运行状态24小时值守，保证设备正常运行，对馆内的应急照明、疏散指示标志检查是否完好有效，检查设施、器材是否被遮挡、挪用或损坏。

会议室音控运行：对馆内各会议场所全程值守，密切关注设备运行状态和会议进程，并实时操作调整麦克风的开关和音量电平，处理突发性的音频问题。

- 工作时间要求

浦东规划馆：依法用工，可轮班，有设备人员24小时响应

浦东新区青少年活动中心：依法用工，可轮班，有设备人员24小时响应

浦东群艺馆：依法用工，可轮班，保证每日 7:00 至 21:00 岗上有人。遇有会议或活动需照常服务至结束并根据要求做好相应保障。

浦东图书馆：依法用工，可轮班，有设备人员24小时响应

- 人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄；身心健康；无违法犯罪记录；具备相关工作经验，其中具备 3 年以上相关工作经验的人员不少于岗位数的80%；凡国家有关法规规定必须持证上岗的，应持有相应资格证书（如高、低压电工作业操作证；制冷与空调作业操作证等）。

- 各工作点具体工作要求

做到各类设备无等级安全事故设备责任事故；保证供配电系统 24 小时正常运行，确保设备处于通风、干净、干燥环境，各楼层设备机房清洁整齐，无杂物堆放；确保电梯正常运行，安全措施齐全有效，发生故障 5 分钟之内到现场；所有空调运行正常，专人负责，每天巡视，并做好记录；地下层水泵房环境整洁；供排水系统通畅，无大面积跑水、积水、长时间停水事故，若遇计划停水，及时发出预告；每月配合消防维保单位做好消防系统测试，确保完好、有效，应急指示灯、引路标志、消防装置与器材完好；各类设施设备机房整洁、有序；房屋外观无破坏立面，无改变使用功能、乱搭建、通道随意占用等现象，屋顶整洁、有序；室外道路地坪无明显长裂痕；停车场地保持平整，无积水；室内墙面和地坪无大面积污渍，起壳、起泡、无残缺，吊顶无残缺；室内外门锁保持开启灵活，配件齐全，无脱落、无残缺；落水管、下水道、污水管和化粪管道等排放畅通，无堵塞，井盖完好无损；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题。根据采购方活动需求，配合做好各业务活动场地的布置、做好器材收摆保管服务，以及灯光音响、投影、视频会议等系统的技术保障（除第三方专业技术服务及灯控、音控、机械等），活动结束后恢复场地，收纳好设备器材，做好清点，防止损坏丢失。

- 其它要求

员工队伍年龄结构比较合理，岗位与专业所长对口，且配置人员宜一专多能。

9.3.3 保洁

- 服务范围（四馆）

浦东新区城市规划和公共艺术中心：为上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心提供清洁卫生服务。

浦东新区青少年活动中心：为浦东新区青少年活动中心提供清洁卫生服务。

浦东群艺馆：为浦东新区群艺馆提供清洁卫生服务。

浦东图书馆：为浦东图书馆公共区域提供清洁卫生保障服务。

- 工作职责（四馆）

浦东新区城市规划和公共艺术中心：负责上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心的清洁卫生等。

浦东新区青少年活动中心：负责浦东新区青少年活动中心的清洁卫生等。

浦东群艺馆：负责浦东群艺馆的清洁卫生等。

浦东图书馆：负责浦东图书馆区域内各类公共区域进行保洁卫生工作。

- 岗位要求

保洁主管：服从项目经理的指挥，认真做好各项工作的上传下达，负责现场员工的考勤，做好各项工作的监督、检查、评比，明确各保洁员的工作区域及岗位要求，协助项目经理与其他部门之间的沟通多提合理化建议提高服务质量，接受及处理客户投诉等工作。

保洁领班：认真完成职责范围内的保洁工作，对保洁人员进行岗位知识及岗位技能培训，负责保洁服务过程的质量控制，对保洁工执行操作规程的检查和监管，保洁人员请假离岗时顶岗，对员工日常岗位督导，对各班保洁工质量记录进行初审等工作。

保洁工（室内）：针对各自负责区域内的地面与公共区域清洁，包括扫地、拖地、擦拭门窗、楼梯扶手、电梯等公共设施，确保无杂物和积水，卫生间维护，定期清洗马桶、洗手台和地面，保持无异味和污垢，玻璃与墙面清洁，定期擦玻璃，清除蜘蛛网和墙面污渍等工作。

外围及地下车库：每日清扫外围道路、人行道及地下车库地面，清除垃圾、落叶、尘土及油渍，确保无卫生死角，使用高压水枪冲洗车库地面，清除顽固污渍，保持管道标识清晰等工作。

垃圾房：日常清洁与消毒垃圾房、将垃圾进行分类装袋，确保垃圾袋密封，防止泄漏。清运后及时冲洗垃圾车及收集点，扫干水迹，避免二次污染，定期检查垃圾桶、门锁等设施，发现问题立即报修等工作。

专项保洁：清洁养护确保地面光亮， 大理石清洗恢复大理石洁净度，电梯清洁确保不锈钢门柜无手印、轿厢地毯无发丝、按钮无污迹且灵敏等工作。

- 工作时间要求

浦东新区城市规划和公共艺术中心：详见9.1.2岗位配备设置详情

浦东新区青少年活动中心：详见9.1.2岗位配备设置详情

浦东群艺馆：详见9.1.2岗位配备设置详情

浦东图书馆：详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求（四馆）

年满18周岁以上，原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康；无违法犯罪记录；形象良好，具有沟通能力，能吃苦耐劳。

- 各工作点具体工作要求

保持大堂整洁光亮，地面无污渍，无烟蒂，无痰迹，无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印，无灰尘；保持走廊、茶水间、通道、电梯和楼道等部位清洁、光亮，无污迹，无脚印，无污渍，无浮灰；地毯定期吸尘，保持干净，无污渍，无垃圾；保持茶水间整洁，保证饮用水供应；卫生间无水迹，无杂物，无异味；墙面四角保持干燥，金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑；卫生用品齐全，卫生间内空气清新；保持地下室无堆积垃圾和杂物，地面无灰尘，无垃圾，库内空气清新，无异味；屋顶、广场、阶梯、车道、停车场、指示牌、废物箱定期保洁，无杂物，无垃圾，无纸屑，无烟蒂，无浮灰，无污物；围廊立柱、墙面四角无灰尘，无蛛网，保持干净；如遇雨、雪天气，在大堂进出口铺设防湿防滑地毯并竖“小心防滑”告示牌，雨后、雪后两小时内保持地面无杂物、无积水；配合做好环境卫生宣传教育，做好卫生设施维护管理；接到投诉后，立即调查核实，提出处理意见，并解决投诉问题；根据处理情况，汇报结果，及时进行整改，特殊情况实行回访制度。

(7)其它要求：以上四馆如有有特殊需求，须根据实际情况照常提供服务，且服务标准不得降低。

9.3.4 保安

(1) 保安服务设施设备配备情况（四馆）

| 序号 | 设施设备名称 | 配备要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 由采购人提供 | 由投标人提供 |  |
| 1 | 保安用房 | √ |  |  |
| 2 | 办公设施设备 | √ |  |  |
| 3 | 技防设备 | √ |  |  |
| 4 | 保安员个人安防用品 | √ |  |  |
| 5 | 保安耗材 | √ |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

(2)工作内容

- 服务范围（四馆）

浦东新区城市规划和公共艺术中心：为上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心提供安全保障服务。

青少年活动中心：为浦东新区青少年活动中心提供安全保障服务。

浦东群艺馆：为浦东新区群艺馆提供安全保障服务。

浦东图书馆：为浦东图书馆公共区域提供清洁安全保障服务。

- 工作职责

实施全年365天昼夜值守，人防、技防密切配合，及时消除隐患，确保四馆安全、有序、高效运转。

- 岗位要求

保安经理：对管理处经理负责，认真执行公司各项管理制度；负责拟定物业服务区域公共秩序维护的年度工作目标及月度工作计划，并组织实施；熟悉管辖区域分布结构、位置、用途、客户等相关情况，并结合实际情况制定相应的管理制度；负责对辖区的日常安全防范工作，并定期对员工进行岗位业务知识理论和日常岗位操作技能的培训工作；熟悉和掌握辖区各种安防技能设备的性能和操作规程，并正确指导各岗位日常工作的操作流程，定期检查和监管各部门防火安全制度落实情况，发现情况及时整改，对存在重大隐患问题应书面向上级领导汇报，并提出书面建议；采取有效地安全防范措施等工作。

保安主管：对消防设备设施及器材定期组织人员进行检查，并对过时、失效的消防器材及时更换并做好记录；及时与相关部门及领导做好沟通工作，并虚心接受其指导和建议；根据管辖区域实际情况起草关于辖区提高安全防范方面的合理化建议和报告；负责对下属员工进行服务理念及操作技能培训；每日对辖区巡检不少于三次，每日抽查各岗位的工作落实情况并做好相应记录。对于违纪、违规行为及时纠正和整改；掌握部门员工的思想活动关心员工生活，积极协助公司秩序维护经理做好对员工的考评工作等工作。

保安领班：主持部门工作，坚决执行上级领导的指令，做到令行禁止，带领部门队员依岗位职责和操作规程，认真负责地做好秩序维护、消防安全、客户服务和车辆管理工作；熟悉辖区的地理结构、客户情况、各楼层情况、各种公共设施设备的分布位置，系统掌握各岗位整体运行情况；了解掌握各类突发事件处理的应急处理流程，以确保对突发事件做到及时、有效和妥善处理；严格交接班制度，并做好班前，列队培训、出勤状况、岗位安排及班后总结讲评等工作。

保安员：对秩序维护领班负责，服从安排；上岗时应穿着统一制服，佩戴工号牌，装备佩戴应规范，仪容仪表应整洁；在秩序维护领班的带领下进行交接班工作，填写交接班记录，并妥善保管记录；门岗应对进出访客、客户主动问好，并主动进行相关协助与帮助，维持进出馆人员秩序，监控室应实行24小时轮岗不间断值班制，密切注视各技防设备所传输的信息，接警后应立即通知相关人员在规定的时间内到达现场确认（或处理），并及时填写接警、处警记录，巡逻岗秩序维护员根据安排的线路，每天不少于6次巡逻次数，物业服务区域巡视路线每2个月更换一次；以及保安员其他各项工作。

监控岗： 对秩序维护领班负责，服从安排；上岗时应穿着统一制服，佩戴工号牌，仪容仪表应整洁； 做好监控室内的清洁卫生工作，物品应摆放整齐、有序，定期检查灭火器材，发现责任区域公物损坏应及时向领班/主管或管理处经理报告 监控室应实行24小时轮岗不间断值班制，密切注视各技防设备所传输的信息，接警后应立即通知相关人员在规定的时间内到达现场确认（或处理），并及时填写接警、处警记录；

对因工作需要进入监控室的外来人员应办理进出登记手续； 确保监控室内各类电器、设备设施正常运作，发现问题及时上报并记录；正确使用对讲机、灭火机（器）等器械及设施，协助秩序维护领班处理突发事件，负责防汛防台期间应急通讯工作；做好交接班工作。

巡逻岗：对秩序维护领班负责，服从安排，在秩序维护领班的带领下进行交接班工作；服务区域内实行全年24小时公共秩序维护巡视服务。按规定的时间、路线和间隔频次进行巡查。巡视时，应特别关注公共照明、公共设施、停车库以及客户办公室门未关闭等不正常状况； 技术防范设施完好状况；道路路面、车库道路交通标识、指示标识、窨井盖的完好状况；巡检室内公共通道：兼顾环境整洁，关注通道畅通状况；发现人群滞留通道，造成拥堵时，应及时予以疏导； 巡检防火、防盗状况及处理突发事件：应认真盘问巡视中发现的可疑人员，必要时应令其离开管理区域，并与其它岗位联络监视，直至其离开管理区域；发现犯罪嫌疑人作案时，应及时予以制止/捉拿；并上报领导部门及公安机关；发现楼层防火门未关闭，应随手关闭；按照管理处制订的应急处理流程处置突发事件； 巡检公共设施状况：检查照明灯具、消防温感/烟感探头、喷淋头、摄像头、消防报警装置、疏散指示灯、应急灯、消火栓箱、灭火器材、楼面防火门、机房门及走道门等；每月定期对服务区域消防栓箱及灭火器进行检查，分别记录于《消火栓箱检查表》和《灭火器箱检查表》。巡视管理区域公共部位、建筑、装饰、场地、设施等的完好状况，发现公共设施损坏时，通知相关部门及时处理；发现运送货物（材料）未采取保护措施，损坏、污染地面、墙面等公共设施时，应及时予以制止 熟悉各区域的维修、复原及施工动态情况，对现场施工人员的安全装备（如安全帽、安全绳、扶梯等）进行监督检查， 定期巡查辖区内的消防栓箱及灭火器材等，及时填写记录，发现异常向上级报告。 遇突发事件，应在规定的时间内赶到现场确认（或处理），并及时向秩序维护领班汇报；在巡视过程中，接到消防系统报警或监控室紧急通知后，应在五分钟内到达指定现场仔细观察，采取措施控制局面，将处理结果反馈监控室，必要时可按应急预案执行，并及时报告上级；台风、潮汛期间，应严密关注漏雨、水浸、停电等突发情况；

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄，且整体年龄结构较为合理；身心健康，身强力壮；无不良记录，需有一定的保安管理工作经验，持有公安管理部门认可的保安上岗证，技防岗位还需持有消防设施操作员证；经过培训方可上岗。

- 各工种（工作点）具体工作要求

加强安全保卫，认真值守，规范服务，做到认真值勤，热忱服务，确保场馆及各类活动安全有序，无等级爆炸、火灾、破坏、盗窃事故和无责任疏漏事故；派驻队员身心健康、无不良记录；加强思想政治工作，教育员工严格遵纪守法，优质服务；负责昼夜 24 小时保安工作的全部任务，采取固定值守和流动巡视相结合的方式，加强各个入口、停车场、对外开放区域、办公区域、治安死角等重要区域的安全防范及各项活动的安全保障，认真详细做好值班记录；负责楼层内的安保须做好开闭馆前的安全巡视检查工作，根据采购方的需求做好活动场地的布置，活动结束后恢复场地、关闭电源门窗；定期巡视、查验、维修、更新消防器材和设备，指定有关人员负责保养、维修和管理。加强对外开放区域的安全巡视，人员引导疏散，发现异常及时汇报处置，防止安全事故发生；对前来办公区域联系工作的人员须进行询问、引导、解答，态度热情、举止文明，严防闲杂人员进入；对大件物品出门须进行登记和检查；根据采购方要求做好各类物品的存放、搬运；遇群众信访、扰乱秩序等要及时、积极主动地配合有关部门，做好劝说、劝阻和疏导工作；指挥车辆安全通行和停放，保证环境有序和道路畅通；对闭路监控系统、防盗报警系统、周界报警系统、火灾报警系统等设施进行每日 24 小时监控，并做好监控记录台账；发现隐患及时排除，如有重大案情，须立即报警，保护好现场，同时做好详细记录备案；在值勤中，认真履行防疫、防火、防盗、防窃等职责，不脱岗、不离岗；如因责任心不强或工作疏忽或违章操作致使出现疫情传播、爆炸、火灾、盗窃等事故，应承担经济责任及法律责任；爱护采购人配置的设备和安保工具；消控室座机接听服务。

- 其它要求：上岗期间须穿戴经采购人认可的有明显标识标志的保安制服。

9.3.5 礼仪会务服务

- 服务范围

浦东新区城市规划和公共艺术中心：为上海市浦东新区城市规划和公共艺术中心提供会务服务。

浦东新区青少年活动中心：为浦东新区青少年活动中心提供礼仪/剧务/会务服务

浦东群艺馆：各类会议会务服务，大剧场、实验剧场、多功能厅等专业场所各类活动的安检、检票、导引及演出舞台辅助工作及非遗馆、展厅咨询接待引导服务和各服务台咨询接待服务等。

浦东图书馆：对浦东图书馆内（含浦东新区党建服务中心）会议或重要活动进行礼仪接待及会务保障服务等。

- 工作职责

四馆会务保持服务人员应有的仪表仪容，严格遵照工作流程做好各项会务服务工作。并根据四馆属性及特点进行相应的服务工作。

- 岗位要求

会务主管：负责对礼仪服务人员的思想教育和日常管理工作，提高礼仪服务人员接待工作的职业素质；指导下属依照有关规定做好各项服务接待工作；负责检查礼仪服务人员的工作情况，查阅领班工作记录并审核，及时了解掌握接待服务工作各方面情况等。

会务领班：配合礼仪服务主管完成各项会务接待任务；安排人员，督促礼仪接待人员按服务接待程序标准完成接待服务工作；做好会前、会中、会后及礼仪工作室的检查工作，有问题及时补位、整改，确保会务接待服务质量，如实填写、审核等。

礼仪：执行主管、领班的各项工作指令，并及时报告工作；上岗前应先作自我检查，仪表、仪容必须端庄、整洁符合要求；严格按照企业标准和业务流程做好服务接待及会务工作；按公司要求进行会务礼仪接待，语言规范，动作标准等。

咨询/服务台：负责参观者问询服务，解答参观者咨询；接听问询电话，正确解答电话咨询。若遇参观者存在困难，需及时主动为其提供帮助，负责宣传手册领取及补充，做好便民服务工作，负责参观者物品寄存服务，负责寄存物品登记、寄存牌发放与回收，保障参观者物品寄存安全存放，负责遗失物品保管、失物招领宣传与登记以及物品归还服务，保障参观者物品完整及安全。负责寻人寻物广播信息内容收集、汇总工作，及时将信息内容传递，进行广播寻人寻物等。

剧务服务：负责红领巾剧场、演播厅等专业场所各类活动、检票、导引及演出舞台辅助工作等服务；对接剧场上演剧目的安排、贵宾接待安排等信息做好服务工作；负责检查、清洁剧场的标识是否完好，按管理处的规定放置移动标识等工作。

非遗展厅：负责参观者问询服务，解答参观者咨询；接听问询及团队预约电话，正确解答电话咨询及登记预约信息；负责开馆期间展厅内设备的开启与关闭；记录每日客流量，每月汇总统计；做好日常巡视工作，发现设备物品损坏及时上报维修。

四楼办公区服务台：及时掌握四楼会议室的会议安排，严格按照企业标准和业务流程做好服务接待及会务工作；协助业主做好日常快递的收发及相关行政后勤工作；做好四楼办公区域巡视监管，防止无关人员进入；

剧场后勤服务：及时掌握各剧场上演剧目的安排、贵宾接待安排等信息；检查、清洁剧场各类标识，并按管理处规定放置移动标识；备妥服务过程中所需的用品，主要包括：手电筒、激光笔、LED提示牌等；管控出入剧场人员，协助做好检票、验票工作。

参观接待服务：负责做好各项图书馆参观的接待工作，接待领导和参观人员要态度和蔼、面带微笑，并使用普通话仔细回答客人提出的问询，工作中接到馆方或读者的投诉或意见及时反馈给客服主管等工作。

报刊杂志发放服务：每天做好信件、报刊的分拣工作，整理好报刊、杂志、邮件，分拣后及时送达图书馆各部门，需要本人领取的，及时进行电话告知等工作。

开幕式礼仪服务：负责奖牌、礼品的递送，以及典礼环节的物资衔接，准确引导领导、嘉宾等入席及登台，并在后台及通道区域维持秩序，确保流程顺畅、衔接准时。

文创商店：负责商品陈列、补货、盘点及日常库存管理，保持店面整洁，准备、快速完成收银作业，做到账款一致，并为顾客提供咨询服务，解答疑问，维护店铺与品牌形象。

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

女性；40周岁以下，容貌体形端正、身心健康，且持有健康证；无不良记录；有相关会务、礼仪接待工作经验，具备中专及以上学历。

- 各工种（工作点）具体工作要求

仪表整洁，操作规范，用语文明，微笑服务；做好非遗馆、展厅开闭馆前的检查准备工作，做好观展人员的咨询、接待、引导服务及延伸商品看管服务，做好安全提醒，加强巡视，爱护保管好馆内展品，防止丢失损坏，发现问题及时向管理方报告；遇有活动需要按要求及时到岗做好服务工作；遇有来馆人员活动咨询需站立服务，如有反应问题及时做好登记；接到会议通知，提前进入会议室，做好会议准备工作，发现问题及时通知相关人员进行检修；如有特别要求，按要求执行。会议开始前在会议室门口迎候客人到达，做到精神饱满，仪容、仪表端庄大方，微笑迎客；迎客入座，按时提供茶水；会议结束时，服务员应立即开启会议室大门并在门口立岗送客；检查会议室内是否有客人遗忘的物品，如有应及时交还客人或交管理岗位处理；散会后，关闭室内照明、空调等电器开关，关闭门窗，清理桌上的资料、茶杯、饮料等物品并送入盥洗室清洗、消毒；无会议期间，须对会议室进行日常整理。

9.3.6教学日临保

*此业务仅为青少年活动中心专有

- 服务范围：

为浦东新区青少年活动中心提供安全保障服务

- 工作职责

负责楼层内秩序维护，安全管控，及时消除隐患，确保安全。

- 总体要求

及时处理现场发生的突发状况，维护活动秩序，劝导不文明行为。

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄，且整体年龄结构较为合理；身心健康，身强力壮；身体健康，相貌端庄。品行端正，有良好的职业道德，无违法犯罪记录。

- 各工作点具体工作要求

教学日临保主要负责楼层不定时的秩序维护管理巡查和家长休息区域管理以及家长询问路线的指引工作，岗位职责主要是在岗位上的精神饱满，熟悉各个区域的分布状况及发生意外情况的处理能力。

9.3.7绿化保养

*此业务仅为浦东图书馆专有

- 服务范围

浦东图书馆室内绿化养护工作

- 工作职责：负责浦东图书馆绿化养护

- 总体要求

绿化养护和管理，做好物业管理区域的公共绿地、树木、灌木、景观及室内公共场所植物等养护、管理工作。

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

室内绿化养护，包括修剪、浇水，原则上不超过国家法定退休年龄，身体健康，有多年绿化经验佳，能吃苦耐劳者。

- 各工作点具体工作要求

做好物业管理区域的公共绿地、树木、灌木、景观及室内公共场所植物等养护、管理工作。

9.3.8车辆管理部：

工作内容

- 服务范围

四馆车库车辆停、放等服务。

- 工作职责

车辆安全进出车库，引导机动车辆的停放，维护现场停车秩序以及停车费的收取。引导车辆停放有序。

- 岗位要求：

车库主管：负责车库日常运营和管理，定期组织安全培训和应急演练，定期组织安全检查，重点检查消防设施、监控设备、照明系统、通风设备等，及时发现并处理安全隐患，负责指挥和协调车库内突发事件的应急处理工作，迅速组织人员进行救援和疏散，保护现场，及时报警并通知相关部门和领导，协助调查处理事故原因。根据车库的使用情况和车辆流量，及时调整车位分配方案，提高车位利用率。持车库内交通顺畅。定期组织培训活动，提高员工的业务水平和服务意识。

车库领班：协助车库主管负责车库日常运行，根据车库的运营需求和车辆流量，合理安排保安人员的工作岗位和工作时间，确保各个岗位的人员配置合理。负责保安人员的排班工作，每日对车库进行安全检查，重点检查消防设施、监控设备、照明系统、通风设备等是否正常运行。及时发现并处理安全隐患，对发现的问题及时记录并上报给上级领导，确保问题得到及时解决。负责指挥和协调车库内突发事件的应急处理工作，提供优质的服务和良好的停车环境，提高客户的满意度。

车库管理引导：指挥、疏导地面/地库区域内车辆、人流的走向、停留区域；确保道路保持流通状态；安排进入管理区域的车辆停放在指定位置，提示车主离开车辆时不遗忘贵重物品在车内，关好车窗、锁好车门；负责地下车库及路面停车位区域内配套设施完好，各种交通标志清晰可辨，保持消防通道畅通；地下车库岗负责地库进出车辆/人员的管理工作；确保地库岗内的设施设备处于正常运作状态等工作。

收费岗：操作道闸系统，确保车辆按“一车一杆”规则进出，避免尾随或冲杆行为；核验车辆权限（如月卡、临时卡、免费通行证等），对无权限车辆引导至指定区域停放，遇消防车、救护车等紧急车辆，立即手动抬杆并引导快速通行，事后补录信息；指挥车辆按指定路线行驶，避免出入口拥堵或逆行等工作。

机械车位岗：严格按照操作规程启动、停止机械车位，确保载车板平稳升降、横移，避免超载或违规操作；监控设备运行状态（如电机声音、链条张力、限位开关），发现异常立即停机并上报维修；根据车辆尺寸（高度、长度）分配合适车位，禁止超限车辆进入；指导车主正确停放车辆（如车轮归位、收起后视镜），防止剐蹭设备等工作。

- 工作时间要求

详见9.1.2岗位配备设置详情

- 人员自身要求

原则上不超过国家法定退休年龄，且整体年龄结构较为合理；身心健康，身强力壮；身体健康，相貌端庄。品行端正，有良好的职业道德，无违法犯罪记录，持有公安管理部门认可的上岗证，机械车位操作人员需持有机械车位操作证件。

- 各工作点具体工作要求

认真值守，规范服务，确保场停车场安全有序；指挥车辆安全通行和停放，保证环境有序和道路畅通；加强对停车区域的安全巡视，车辆的引导分流，发现异常及时汇报处置，防止安全事故发生；对于客户的询问和求助，积极回应，文明解答，态度热情、举止文明。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

考核分平时考核和年终考核。

11.1平时考核由采购人对中标人的服务质量情况进行检查考核，并以此作为年终考核采购人打分的依据，具体可包括以下方面：

11.1.1中标人是否接受采购人的监督、建议、指导和管理，完成采购人交办的工作。

11.1.2中标人是否按照国家及上海市相关规定及标准，为本项目下服务人员发放工资及福利，并缴纳社保金、公积金。

11.1.3若出现岗位空缺的情况，中标人是否及时补充人手并向采购人报备，以保持本项目服务人数满足采购人需求的最低岗位配备标准。

11.1.4中标人能否加强内部管理，严格执行各项规章制度，不断提高服务人员技能，增强队伍整体素质，上传下达，政令畅通，持续提供高效优质服务。

11.1.5中标人的服务人员是否仪容仪表规范得体、言行举止文明礼貌。

11.1.6中标人是否能做到节约使用水、电、气等能源，并结合实际，配合采购人开展节能降耗工作。

11.3.7中标人能否做到服务管理精细化，主动发现并及时消除可能存在的隐患，遇重大问题具备一定的应急处理能力，并及时向采购人反馈。

11.1.8对于提出的意见、建议或投诉，中标人是否虚心听取，正确对待，积极整改落实。

11.1.9其他有关中标人履行合同情况的事项。

11.2年终考核由采购人组织实施，具体可包括以下方面：

11.2.1由中标人自评，并形成年度总结提交采购人。

11.2.2采购人根据“监管常态巡查评分”、“服务对象满意度评分”、“监管部门满意度评分”及“特别情况奖惩评分”等四项考评结果，对中标人进行综合考核。

11.2.3采购人自行或委托第三方机构对中标人年度服务情况进行履约评估。

11.2.4采购人每月对中标人开展满意度测评 10份，满意度不得低于 88%，考核分不得低于 88分。考核分保洁占 20%、会务服务占20%、工程运行及维修占20%、客服服务占20%、秩序维护占20%五个项目，总分100 分，考核评分低于88分的，每降低一分扣罚当月合同款的 0.5%，由此类推。采购人成立考核领导小组负责日常考核。连续三个月考核不合格，采购人有权无条件终止合同。由此产生的一切后果及所有相关费用由中标人承担，具体考核及测评方法见下表：

11.2.5服务质量测评表

| 项目 | 评价内容 | 分值 | 考核 方法 | 评分标准 | 考核周期 | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客服 | 仪表仪容、服务意识、监管质量、仓库管理、台账管理。 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规 定，扣 1 分。 |  |  |
| 设备 | 仪表仪容、设备保养、设备维修、各设备间卫生、服务意识。 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规 定，扣 1 分。 |  |  |
| 会务 | 仪表仪容、会场整体卫生、茶具卫生、演出服务、服务意识。 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分。 |  |  |
| 安保/车管 | 仪表仪容、消防设备、监控室卫生、服务意识、台账管理车库卫生。 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分。 |  |  |
| 保洁/保绿 | 仪表仪容、整体卫生情况、公共区域堆物、监管质量、服务意识。 | 20 | 查实际 | 发现一项不符合规定，扣 1 分。 |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括人员费用、办公费用、保险费用、其他费用、利润、税金等。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 项目 |  | 要求 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 含工资、社会保险和按规定提取的福利费 |  |  |
| 2 | 办公费用 | 包括办公设备等费用 |  |  |
| 3 | 材料费 | 包括工具、材料、耗材等费用 | 本项目不涉及 |  |
| 4 | 能耗费（如有） | 项目实施过程中所发生的水电气等能耗费用 | 本项目不涉及 |  |
| 5 | 其他专项费用 | 如外墙清洗、电梯、空调专业维修保养等费用 | 本项目不涉及 |  |
| 6 | 保险费用 | 如雇主责任险、公众责任险等 |  |  |
| 7 | 其他 | 投标人认为本表中未能包括的其他必要费用（须列明） |  |  |
| 8 | 利润 | 按（1+2+3+4+5+6+7）的 %计取 |  |  |
| 9 | 税金 | 按国家及上海市规定缴纳 |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员费用、办公费用、保险费用、其他等的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，各项经费测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

15.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

15.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

15.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

15.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。