- 说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

1.5投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由中标人承担全部责任。

★1.6 若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，投标人提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章投标人须知及前附表21.3（9））

1.7 采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，投标人在投标中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.8 投标人应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加竞标。同时，请投标人务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与招标要求相差太大，否则将可能影响投标人的得分。一旦中标，投标人应按投标文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

★1.9投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

2.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 3 项目地点

3.1项目名称及预算金额详见“投标邀请”。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

党的十八大以来，反腐倡廉工作持续深化，廉洁文化建设被提升至重要高度，成为一体推进 “不敢腐、不能腐、不想腐”的基础性工程。中央纪委国家监委与中宣部等部门联合印发多项指导文件，明确要求各地加快廉洁文化阵地建设，推动廉洁文化融入社会治理各环节。在此背景下，各地纷纷加大对廉洁文化中心的建设投入，将其作为开展廉政教育、弘扬清风正气的重要载体。从规模上看，全国范围内已建成众多各具特色的廉洁文化中心。这些中心不仅数量持续增长，功能也日益多元，除了传统的展示教育，还承担着廉洁主题活动策划、廉洁文化研究等任务。

新时代廉洁文化中心项目建设需要聚焦临港新片区“世界级、开放型、现代化”的区域特色，展现“年轻的城，年轻人的城”的风貌，突出“科技”、“数字” 、“创新”、“金融”、“航运”等元素。在展陈设计中采取青年人喜闻乐见、乐于接受的展陈形式，增强展览的设计感、现代感；在展陈内容中强调临港新片区前沿重点产业相关案例等。对于临港新片区历史底蕴较浅的问题，可以适当引入上海市清廉历史文化和警示教育案例，展现上海作为国际经济中心的廉政底蕴。同时，新时代廉洁文化中心项目建设应当融合临港新片区纪检监察工委工作实际，打造廉政品牌亮点，如“滴水•清风”创新创业廉洁环境打造工程等，展现临港新片区推进新时代纪检监察工作高质量发展的创新探索。新时代廉洁文化中心的建设与党风廉政建设及社会廉洁氛围营造紧密相连，符合国家法律法规和政策要求。

4.2 项目招标范围及内容

本项目需对现有临港新片区水华路09-01社区服务中心 4 层 3246平方米的空间进行主题展陈深化设计及施工承建来满足本项目的需求，从而建成新时代廉洁文化中心。

新时代廉洁文化中心项目建设拟以新时代廉洁文化宣教基地及警示教育基地为主要组成部分，前者对外面向社会各界群众，以廉洁文化教育为主，尤其是面向青年、学生群体，让区域内大中小学校将一堂思政课程安排在馆内进行；后者对内针对党员干部、公职人员，以廉政警示教育为主。打造新时代面向不同人群的多维度、复合型廉洁文化宣教基地。

4.3 合同履约期限：自合同签订之日起 90个日历天内交付（允许供应商自报少于90个日历天的其他时间）。

### 5 承包方式

5.1依照本项目的招标范围和内容，中标人以包设计、包工、包材料、包设备、包安装、包运输、包工期、包质量、包安全、包实施管理、包保修等一体化总承包实施项目总承包。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同签订方式

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1本项目采用固定总价形式报价，投标时的报价为本次招标范围内的全部费用。项目造价包括项目施工前设计（方案设计、施工图设计优化及变更）及项目施工（项目从开工到验收合格投入使用后1年质保期的全过程总价包干）。合同总价即为中标价，除发生采购人书面要求的变更外，不做任何调整。

7.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照投标文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如投标文件中没有类似备品备件单价可参照的，则有合同双方协商确定维修单价。

7.2 支付方式

7.2.1  本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标人合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

合同签订生效后，设计方案经采购方确认，收到履约保函和收款凭证后10个工作日内支付合同总金额的30%；布展电子设备进场安装调试前，采购人收到付款凭证后10个工作日内支付合同总金额的50%；布展制作完成并具备展览服务条件后，采购人收到付款凭证后10个工作日内支付合同总金额的10%；布展完成验收，验收单或验收报告出具后10个工作日内，按照审价金额支付至100%。

中标人在收到成交通知书后三十日内，并在签订合同协议书之前，按合同总价10%的金额向甲方提交履约保证金。合同存续期间，履约保证金不得撤回。履约保证金可以采用支票、汇票、本票、保函等非现金形式。前述票据及保函的期限应覆盖自出具之日起至完成服务且验收合格之日止的期间，如未覆盖需重新按合同规定提交。中标人提交履约保证金所需费用均由中标人负担。

7.3中标人因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范与规范性文件

GB 520222    建筑内部装修设计防火规范

GB 50325-2001	民用建筑工程室内环境污染控制规范

GB 50204-2002	混凝土结构工程施工及验收规范

GB 50018-2002	冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50209-2002	建筑地面工程施工质量验收规范

GB 50210-2001	建筑装修工程质量验收规范

GB 50303-2002	建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50242-2002	建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB 50057-2000	建筑物防雷设计规范

GB 50243-2002	通风与空调工程施工质量验收规范

工程质量标准：合格。

设计要求的质量标准：符合现行国家标准及行业标准要求，方案设计、施工图（含施工图预算）设计质量必须达到国家关于建设工程或相关工程设计深度的要求，投标单位可以不受原有施工图设计限制，进一步优化设计。

施工要求的质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013验收规范合格标准。所有物资（设备、材料、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%。所选材料防火等级均应达到《建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 》要求。

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1项目内容概况

新时代廉洁文化中心项目建设拟以新时代廉洁文化宣教基地及警示教育基地为主要组成部分，前者对外面向社会各界群众，以廉洁文化教育为主，尤其是面向青年、学生群体，让区域内大中小学校将一堂思政课程安排在馆内进行；后者对内针对党员干部、公职人员，以廉政警示教育为主。打造新时代面向不同人群的多维度、复合型廉洁文化宣教基地。

建设面积：临港新片区水华路09-01社区服务中心4层 3246平方米。

项目内容：投标人应根据采购人所提供的材料及概念需求，编撰展陈大纲框架及设计方案，并负责展示厅布展设计、制作、搭建等总包服务（包括但不限于以下内容）：本次招标范围为本项目完成上述工作应提供的设计（含展陈方案设计、多媒体展示设计及系统集成设计、灯光设计、参观空间及动态人流设计、展厅集中控制系统设计等）；布展实施（含对上述设计内容的整合、制作、实施搭建等）、装饰美工、设备以及材料供货、安装、系统及设备测试、调校、试运转，及对供货商提供总承包管理、配合、协调服务，后期维护，采购方相关人员的操作、保养、维修培训及通过有关部门的验收期间提供必要的技术支持和配合、获取准用证，直至交付采购人使用和质量保证期内免费保养维修和质量保证期期满后的优惠保养维修等全部内容；服务期内为采购人进行本项目相关设施、设备前期操作使用的技术支持和操作使用、维护培训，保证采购人能够正确、熟练掌握使用该类设施设备的操作和维护技能。

展陈展现形式：提供丰富的多媒体数字化手段以及沉浸式的体验感受的形式。

9.2 本项目招标内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 展厅布展设计 |  |
| 1 | 新时代廉政文化中心（廉洁宣教）板块 | 紧扣时代脉搏：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党、加强新时代廉洁文化建设的战略部署，将临港新片区的开发建设与廉洁文化深度融合，彰显新时代廉洁文化的政治性、时代性。​ 体现区域特色：紧密结合临港新片区作为上海自贸试验区新片区、特殊经济功能区的战略定位，突出 “开放、创新、智慧、生态” 的区域发展理念，挖掘临港在制度创新、产业发展过程中的廉洁元素，展现临港特色廉洁文化风貌。 政策法规解读：系统梳理国家及地方关于廉洁从政、廉洁从业的政策法规，包括党内法规、法律法规等，以通俗易懂的方式进行解读，让受众清晰了解廉洁要求和行为规范。结合临港新片区的实际工作场景，如项目审批、招商引资、工程建设等，针对性地分析政策法规的具体应用。​ 廉洁文化内涵阐释：深入挖掘廉洁文化的历史渊源、丰富内涵和时代价值，阐述廉洁文化与社会主义核心价值观的内在联系。结合临港新片区的产业特点和人才结构，探讨廉洁文化在企业经营、科技创新、人才培养等方面的具体体现和实践要求。​ 互动教育内容：设计廉洁知识问答、廉洁承诺签名、廉洁主题讨论等互动环节，提高受众的参与度和学习积极性。开发线上廉洁教育小游戏、虚拟体验等数字化互动内容，增强宣教的趣味性和吸引力。 |
| 2 | 党风廉政教育基地（警示教育）板块 | 典型案例深度剖析：广泛收集整理近年来全国范围内，尤其是临港新片区及周边地区在政务、商务领域发生的违反廉洁纪律的典型案例。涵盖不同行业、不同层级、不同类型的腐败行为，如贪污受贿、权钱交易、违规招投标、滥用职权等。对每个案例进行深入剖析，详细阐述事件的发生过程、涉及的人员和环节、违规违纪的具体行为，以及最终造成的严重后果，包括对个人、家庭、单位和社会带来的负面影响。​ 政策法规违规解读：针对选取的典型案例，精准对应相关的党纪国法、廉洁从政（从业）政策法规条款，进行详细解读。明确指出案例中的行为违反了哪些具体规定，让受众清晰认识到腐败行为与法律法规红线的冲突之处，强化对政策法规严肃性的理解。结合临港新片区的实际工作流程和制度规范，分析案例中暴露的监管漏洞和制度执行不到位的问题，提出针对性的改进建议和防范措施。​ 当事人忏悔与反思：尽可能获取案例中违纪违法当事人的忏悔录、检讨书或采访视频片段等资料，在警示教育内容中进行呈现。通过当事人真实的忏悔话语和反思感悟，让受众深刻感受到腐败行为对个人内心造成的巨大冲击和痛苦，增强警示教育的震撼力。同时，引导受众从当事人的经历中吸取教训，反思自身行为，自觉抵 制腐败诱惑。 |
| 3 | 多功能会议室 | 多功能会议室需要满足会议、发布、座谈、休憩等实用功能。并充分考虑设计楼层其他公共区域。 |
| 4 | 展现形式设计 | 包括但不限于通过虚拟现实、增强现实、物联网等先进技术，为公众 提供更加真实、生动、有趣的新时代廉洁文化体验。（详见9.3.2布展多媒体、模型及其他电子设备布展搭建明细表） |
| 5 | 设计风格 | 设计风格现代简约，展示主题突出，注重对称与平衡、和谐与对比、采用基本展陈、多媒体互动技术、沉浸式交互技术、场景营造等方式多种表达形式进行设计。 |
| 6 | 布展施工图设计 | 根据设计方案进行施工图纸细化设计。 |
| 二、 | 多媒体内容制作 |  |
| 7 | 多媒体内容制作 | 根据本项目的目的规划主题内容提供对应的多媒体展现形式。（详见9.3.2布展多媒体、模型及其他电子设备布展搭建明细表） |
| 三、 | 展厅系统配套方案 |  |
| 8 | 展厅系统配套方案 | 1、场馆设施设备中央控制：管理人员无需逐个设备进行操作，只需在中央控制台上进行操作，即可实现对所有设备的统一控制和管理， 大大提高管理效率。 |
| 四、 | 现场施工 |  |
| 9 | 现场施工 | - 现场作业施工：设计布展一体化施工。 - 艺术化置景，布展场景制作。 - 布展实物：布展实物征集、布置等。 - 前期准备工作：资料收集、整理等。 |
| 五 | 售后服务 |  |
| 10 | 售后服务 | 完工后24个月，供应商提供质保期内维修、保障服务。 |

9.2.1 展厅布展设计要求

新时代廉洁文化中心项目建设拟以新时代廉洁文化宣教基地及警示教育基地为主要组成部分，前者对外面向社会各界群众，以廉洁文化教育为主，尤其是面向青年、学生群体，让区域内大中小学校将一堂思政课程安排在馆内进行；后者对内针对党员干部、公职人员，以廉政警示教育为主。打造新时代面向不同人群的多维度、复合型廉洁文化宣教基地。

新时代廉洁文化宣教基地设计要求应综合考虑安全性、教育性、体验性、空间规划、设施设备、艺术装饰和可持续发展等多个方面，以创建一个既丰富又有趣且富有教育意义的新时代廉洁文化体验环境。

1.安全性：这是新时代廉洁文化宣教基地设计的首要考虑因素。所有设计和设施都应符合消防安全规范，使用防火材料和设计，确保建筑本身具备良好的防火性能。同时，应设置完善的消防设施和紧急疏散通道，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等，确保游客在参观体验过程中的安全。

2.教育性：新时代廉洁文化宣教基地的设计需要突出教育性，通过各种展示和互动体验，让观众深刻理解新时代廉洁文化的核心内涵，强化社会主义核心价值观引领作用，深化理想信念教育和公民道德建设，推动人民思想觉悟、道德水准、文明素养不断提升，精神面貌更加昂扬，为奋进新征程提供强大精神支撑。

3.体验性：设计应注重体验性，通过生动形象的展示和互动体验，增加观众的参与感和趣味性，提高教育效果。

4.空间规划：合理布局各功能区域，使观众游览流畅，同时考虑到紧急疏散和服务 设施的设置。

5.设施设备：选择高品质、耐用的设施设备，确保其安全性和实用性，同时考虑到维护和更新的便利性。

6.艺术装饰：在空间设计中融入廉洁文化的艺术装饰，增加空间的趣味性和艺术性，提升游客的参与感。

7.可持续发展：采用节能环保的建筑材料和设备，降低能源消耗和环境污染，实现可持续发展。

8 、投标人还应提供更深入、详细的设计，包括但不限于以下：

①  展陈设计主题大纲说明

②  重点区域的 3D  彩色效果图

③  重点展项的 3D  效果图

④  图文板的平面设计图

⑤  楼层平面布置图

⑥  人流动态参观线路规划设计图

9.2.2  多媒体内容制作

（1）明确宣传目标：明确宣传的目标，是提升公众的新时代廉洁文化意识。

（2）内容全面：以新时代廉洁文化为核心，采用多种角度进行呈现和表达。

（3）目标人群多元：适应不同的受众群体，儿童、青少年、成年人或特定职业人群。在内容制作时选择适合的语言和表达方式。

（4） 遵循法规和标准：在制作多媒体内容时，需要严格遵守国家和地方的消防法规以及相关行业标准。

（5） 注重视觉效果：利用高质量的图像和视觉效果，增强多媒体内容的吸引力和 理解度。

（7） 引入案例分析：在多媒体内容中引入真实的廉洁教育案例分析，通过剖析原因和教训，提高观众对廉洁的重视和警惕。

（8）提供互动环节：在多媒体内容中设置互动环节，激发观众的参与热情和学习兴趣。互动环节应根据观众的特点和需求设计，确保观众能够积极参与并从中获得有价值的信息。

（9）定期更新和修订：多媒体内容应定期更新和修订，以适应新的需求和变化。同时，根据观众的反馈和需求，不断改进和优化内容结构和呈现方式，确保其持续有效和受欢迎。

（10）投标方承诺为创作视频进行的筹备、构思或提供的所有素材、创意、各阶段 音乐版本等不会对任何第三方的合法权益造成侵犯。

9.2.3 展厅系统配套方案

（1）数字化和信息化：智慧场馆通过信息化手段，包括参观预约功能、参观形式、 场馆活动发布等。

（2）智能中控管理： 管理人员无需逐个设备进行操作，只需在中央控制台上进 行操作，即可实现对所有设备的统一控制和管理，大大提高管理效率。

（3）服务智能化管理：用人工智能、物联网、大数据等先进技术，提供更加智能、 高效、便捷和舒适的服务，可以通过自助式、智能化的服务，简化服务流程，提升人们的体验感。同时，通过数据分析等手段，加速场馆高效运营，提升服务水平。

（4）个性打造：提供多样化的 IP 形象。创建独特的廉洁文化体验活动，共同提升场馆的形象和吸引力，推动场馆的可持续发展.

9.2.4 现场作业施工

中标人应具备相应的资质，建立质量管理体系，针对承建布展设计文件编制施工组织方案，因施工原因所造成的质量问题应承担赔偿责任。

中标人必须按合同设计和技术交底要求施工或保证建筑物的结构安全和主要使用功能，不得随意改动设计图纸。

布展所使用材料的品种、规格和质量应符合设计和现行的国家标准的规定，严禁使用国家明令淘汰的材料或质量不合格的产品。

布展所用材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》（GB520222), 还应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)  等国家现行规定。

严禁违反设计文件擅自改动建筑主体，承重结构或主要使用功能，严禁未经设计确认和有关部门的批准擅自拆改水、电、气、通讯等配套设施。

中标人应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

布展应在基础或基层的质量验收合格后施工，当施工安装工序中有恒温、恒湿、防火、防震、防尘或辐射要求和气象条件不适应时应采取相应措施。

项目验收前应将施工现场清理干净，做好展柜、展台、展板、背景等半成品、成品的保护防止污染和损坏。

中标人向采购人移交项目档案资料时，应将竣工图和设计资料整理移交给采购人，并编制《项目档案资料移交清单》,双方按清单查阅清点，按规定保存份数存档备查。

做好现场组织管理工作，以安全、规范、合理、有效的施工组织方式，确保按照所要求的布展节点进度完成所有的项目内容。

建立质量保证体系，保证布展项目的设计质量、制作质量、现场施工质量，达到一次验收合格的质量标准。

确保布展现场的安全防护、文明施工， 建立安全考核责任制，做到措施到位，落 到 实处，保证布展项目施工全过程的安全、环保和职业健康，做好应急预案，防范安全风险。

临港新片区水华路09-01社区服务中心4层 3246 平方米的空间内布展，平面图如下：

9.2.5 培训服务要求

安装调试后，投标方须向使用方人员做好所供产品日常保养、使用、管理的现场 实地培训，直至会熟练使用。

9.2.6软件要求

本项目所涉及的展陈设计、展陈实施、应用部署、数字化技术体现，需满足业主单位的要求，相关软硬件配置根据业务需求按需部署在用户指定区域，并且能够实现统一管理。

中标人应向采购人提供所有项目完整的控制性软件及其知识产权永久使用权，在工程竣工时，给采购人提供软件完全备份文件，一旦系统崩溃，采购人能够自行恢复。中标人应向采购人提供相关软件 24 小时免费技术支持，重大问题应在接到采购人通知后 48 小时内派人到达现场解决问题。

软件设计须功能实用，便于操作，操作界面友好，简洁明了，配色方案与环境相 协调，与观众互动有效。

中标人负责提供软件的安装和调测，包括系统内部不同功能之间的联调以及与外围系统的联调。

中标人调试前提出完整的调试计划并经采购人确认，包括调试的内容、项目、指标、方法和进度，并提供相应的仪器和工具。中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试进行详细记录，系统调试结束后，由中标人技术人员签字后交给采购人验收。

9.3 人员及设备要求

9.3.1人员配备要求

本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位人数（最低要求） | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 具有类似项目工作经验，具备相关专业能力及丰富管理经验。主要人员，如有相关证书请在投标文件中提供相关证明材料。 | 负责整体项目的进度管理，实施管理，质量管理等 |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 具有高级或以上职称，具备相关专业能力及丰富管理经验。主要人员，如有相关证书请在投标文件中提供相关证明材料。 | 对整体项目技术负责，实施过程中的所有技术问题解决 |
| 3 | 设计负责人 | 1 | 具有高级或以上职称，具备相关专业能力及丰富管理经验。主要人员，如有相关证书请在投标文件中提供相关证明材料。 | 负责整体项目的设计及设计管理，实施过程中的所有技术问题解决 |
| 4 | 项目团队其他人员 | 5 | 具备相关专业能力及丰富管理经验。如有相关证书请在投标文件中提供相关证明材料。 |  |
|  | 合计 | 8 |  |  |

9.3.2本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

布展多媒体、模型及其他电子设备布展搭建明细表

| 序号 | 展区名称 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 建议配置设备数量（最低要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序厅 |  |  |  |  |
| 1.1 | 裸眼3D演绎系统 |  |  |  |  |
|  | 裸眼3D系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 裸眼3D空间屏影片 | 三维动画特效制作，匹配空间精准演算，超高清4k以上像素，3D裸眼视觉技术。 影片创意策划方案编纂，资料搜集、整合、跟踪对接；电脑三维数字模型的对接与场景创建；匹配高清大屏高精度制作成像；角色设计与动作设定；元素特效与空间屏视角对位匹配；裸眼画面视觉演算合成；高精度动画渲染制作（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；3D空间场景特效设定及包装制作；专业剪辑配音配乐；海量超高清动画画面数据渲染生成；合成画面的整体色彩校正；资深剪辑师多通道合成剪辑输出。影片画面匹配现场裸眼空间设定/安装调试。 | 秒 | 90 |
|  | 全彩LED播放演示系统 | 同步控制系统 | 同步控制系统软件 | 套 | 1 |
|  |  | 全彩LED影片制作 | 包含部分人物/实景拍摄、实体场景复原、普通合成制作、普通渲染、后期剪辑 | 秒 | 180 |
| 1.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 168 |
| 2 | 纪检监察史（一大至七大） |  |  |  |  |
| 2.1 | 幻维场景复原 |  |  |  |  |
|  | 中共五大会址场景复原 | 中共五大会址场景复原 | 空间地面投影面积11m2，空间做旧，含吊顶实木楼板，水泥地面，主席台，大木窗、窗套，大会议桌，讲台桌道具，不含隔墙基层（另计）。 | 项 | 1 |
|  | 投影多媒体演示系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 通电玻璃 | 通电玻璃 | m2 | 12.85 |
|  |  | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 投影多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 120 |
| 2.2 | 虚实时空叙事+场景复原 |  |  |  |  |
|  | 窑洞场景复原 | 窑洞场景复原 | 天地墙整体做仿泥土复原20m2，空间包含木窗格造景、门框，木桌、木椅、茶壶道具，不含隔墙基层（另计） | 项 | 1 |
|  | 投影多媒体演示系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 投影多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 120 |
| 2.3 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 92 |
| 3 | 纪检监察史（八大至十大） |  |  |  |  |
| 3.1 | 全息幻影成像 |  |  |  |  |
|  | 全息影像空间 | 微缩模型 | 古建筑及街道场景模型，尺寸3000*4000mm | m2 | 12.00 |
|  |  | 墙面丙烯背景画 | 定制墙面丙烯背景画 | m2 | 7.00 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 全息膜 | 透光度：98% 反射率：30% 厚度：2MIL 抗磨度：2H | m2 | 15.20 |
|  |  | 全息影像空间调整程序 | 幻影融入实景空间调整程序 | 套 | 1 |
|  |  | 空间集中控制系统 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | 全息成像影片制作 | 定制（三维动画或实景拍摄画面以虚拟的形式投射） | 秒 | 166 |
| 3.2 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 75英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：75英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 1 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 1 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
| 3.3 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 1 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 1 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
|  |  | 墙面丙烯背景画 | 定制墙面丙烯背景画 | m2 | 39.00 |
| 3.4 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 108 |
| 4 | 纪检监察史（十八大以来） |  |  |  |  |
| 4.1 | 芯片感应交互系统 |  |  |  |  |
|  |  | 液晶电视机 | 75英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  | 芯片感应交互系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 感应模块 | 感应模块 | 套 | 8 |
|  |  | 嵌入式程序 | 数据采集传感器 用来将采集到的数据输送到控制卡，待程序处理 程序结构设计、程序编译生成、程序测试修改，程序成品出品 处理传感器返回的各种数据，与软体程序通讯控制 | 套 | 1 |
|  |  | 物理旋钮 | 物理旋钮 | 个 | 1 |
|  |  | RFID识别器 | RFID识别器 | 个 | 1 |
|  |  | 芯片感应系统 | 芯片感应系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 软件及内容制作 | 展示数据存储与读取软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 程序状态控制软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 二维三维媒体内容制作 | 套 | 1 |
| 4.2 | 时空沉浸式剧场 |  |  |  |  |
|  | 时空沉浸式剧场 | 多屏扩展仪 | 1进3出，输入口DP/HDMI二选一 3个HDMI输出 最大可支持5760*1200@60hz | 台 | 3 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥86dB 指向性：60°×60° 功率：≥80W 最大声压级：≥110dB | 只 | 4 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 2 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | TOF避障激光雷达 | 测量误差：≤±40MM 探测范围：≤10M 供电电压：12V-24V | 台 | 4 |
|  |  | 雷达多点触控交互软件 | 雷达多点触控交互软件 | 套 | 1 |
|  |  | 增益漆饰面 | 定制增益漆饰面 | m2 | 40.63 |
|  |  | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 2 |
|  |  | 图像边缘融合系统 | 图像边缘融合系统应用软件 | 套 | 12 |
|  |  | 软件 | 沉浸式互动空间mask网格多点实时编辑软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 沉浸式互动空间多机spout 同步纹理传输软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 沉浸式互动空间 移动信号识别捕获预处理软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 沉浸式互动空间序列帧特效播放软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 沉浸式互动空间交互系统数据库架构编程 | 套 | 1 |
|  |  |  | 沉浸式互动空间展示端坐标转换与微调对位功能开发 | 套 | 1 |
|  |  |  | 沉浸式互动空间交互策划 内容特效策划视觉元素策划 | 套 | 1 |
|  |  | 投影多媒体影片制作 | 采用三维动画建模，4K以上高清动画渲染 | 秒 | 240 |
| 4.3 | 数字液晶播放演示系统 |  |  |  |  |
|  | 数字液晶播放演示系统 | 液晶电视机 | 75英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 60 |
| 4.4 | 互动超级魔镜墙 |  |  |  |  |
|  | 互动超级魔镜墙 | 触摸框 | 尺寸：55英寸屏竖拼1*8 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 套 | 1 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 1 |
|  |  | 多屏扩展仪 | 最大支持2进8出 支持拼接模式：1x8/8x1以内任意拼接或者融合。最大单口输出支持1920x1200@60hz | 台 | 1 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 互动超级魔镜墙软件开发及内容制作 | 超级魔镜墙图集整合系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙中量级多数据存储模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙定时性数据存储写入框架软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙组合动画控制模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙程序状态切换控制软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙UI逻辑切换算法应用软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙多用户操作区避障算法软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙界面/UI设计制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙二维三维媒体内容制作 | 套 | 1 |
|  |  | 多内容切换加载系统应用软件 | 多内容切换加载系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 120 |
| 4.5 | 光映智能演示系统 |  |  |  |  |
|  | 光映智能演示系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 120 |
| 4.6 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 337 |
| 5 | 社会主义先进文化中的廉洁基因 |  |  |  |  |
| 5.1 | 光映智能演示系统 |  |  |  |  |
|  | 光映智能演示系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 特效制作，数字解算，氛围营造，普通渲染，后期合成剪辑 | 秒 | 120 |
| 5.2 | 数字液晶播放演示系统 |  |  |  |  |
|  | 数字液晶播放演示系统 | 液晶电视机 | 85英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 特效制作，数字解算，氛围营造，普通渲染，后期合成剪辑 | 秒 | 60 |
| 5.3 | 光映智能交互系统 |  |  |  |  |
|  | 光映智能交互系统 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 1 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 台 | 1 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 135 |
| 5.4 | 智能领航交互系统 |  |  |  |  |
|  | 智能领航交互系统 | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 30 |
|  | 智能领航交互系统 | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 30 |
|  | 智能领航交互系统 | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 30 |
| 5.5 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 189 |
| 6 | 临港廉洁故事 |  |  |  |  |
| 6.1 | 多维光械交互剧场 |  |  |  |  |
|  | 光映智能演示系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 图形几何校正系统 | 图形几何校正系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 图像边缘融合系统 | 图像边缘融合系统应用软件 | 套 | 2 |
|  |  | 全彩LED影片制作 | 特效制作，数字解算，氛围营造，普通渲染，后期合成剪辑 | 秒 | 45 |
|  | 全息影像空间 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 全息膜 | 透光度：98% 反射率：30% 厚度：2MIL 抗磨度：2H | m2 | 52.00 |
|  |  | 全息影像空间调整程序 | 幻影融入实景空间调整程序 | 套 | 1 |
|  |  | 空间集中控制系统 | 定制 | 套 | 1 |
|  |  | 全息成像影片制作 | 定制（三维动画或实景拍摄画面以虚拟的形式投射） | 秒 | 120 |
|  | 机械臂互动 | 机械臂本体 | 20kg以下 | 套 | 2 |
|  |  | 屏幕夹持支架 | 配套20kg以下机械臂 | 套 | 2 |
|  |  | 机械臂底座 | 配套20kg以下机械臂 | 套 | 2 |
|  |  | 机械臂配电柜 | 配套20kg以下机械臂 定制，含断电缺相断相等检测，保护机械臂供电稳定安全。 | 套 | 2 |
|  |  | 机械臂控制柜 | 配套20kg以下机械臂 | 套 | 2 |
|  |  | 机械臂控制集成系统 | 多台机械臂互动动作调试及运动同步控制，姿态检测，安全防护等 | 套 | 1 |
|  |  | LED灯 | 机械臂抓取 | 台 | 2 |
|  |  | 联动控制柜 | 定制，影片，灯光及机械臂同步播放控制，效果切换，状态反馈 | 套 | 1 |
|  |  | 故障急停装置 | 机械臂故障报警与急停 | 套 | 1 |
|  |  | 特效灯光控制系统 | 灯光效果制作 | 套 | 1 |
|  |  | 移动装置 | 左右移动，移动轨道4m，含移动机械电机，PLC程序及控制 | 套 | 2 |
| 6.2 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 3 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 3 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 3 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 3 |
| 6.3 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 280 |
| 7 | 古典廉洁文化 |  |  |  |  |
| 7.1 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 3 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 3 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 3 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
| 7.2 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 75英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 3 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：75英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 3 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 3 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
| 7.3 | 智链一站到底交互空间 |  |  |  |  |
|  | 智链一站到底交互空间 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 4 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 4 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 4 |
|  |  | 一站到底触控端软件制作 | 操作数据实时检测处理传输模块开发,客户端通讯处理模块开发,参与者操作计时\刷新\倒计时处理模块开发 | 套 | 1 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 一站到底服务器软件 | 互动问答Socket-TCP广播模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答数据处理模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答实时运算、广播软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答视频和音频匹配处理软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答整合排名算法处理软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答视频解码及渲染模块软件 | 套 | 1 |
|  |  | 互动问答(一站到底) - 客户端 | 互动问答二维码识别软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答UI逻辑关系处理软件 | 套 | 1 |
|  |  | 界面/UI设计制作 | 互动问答UI交互设计，界面设计，交互形式设计 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体互动竞赛内容制作 | 互动问答内容策划，内容制作，特效制作、后期合成、渲染制作等 | 套 | 1 |
| 7.4 | 步影声光剧场 |  |  |  |  |
|  | 若水之环艺术装置 | 若水之环艺术装置 | 若水之环艺术装置，装置地面投影尺寸8m2 | 套 | 1 |
|  | 步影声光剧场 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 全彩LED影片制作 | 特效制作，数字解算，氛围营造，普通渲染，后期合成剪辑 | 秒 | 45 |
| 7.5 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 318 |
| 8 | 警示教育案例 |  |  |  |  |
| 8.1 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 3 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 3 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 3 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
| 8.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 76 |
| 9 | 警示教育影片区 |  |  |  |  |
| 9.1 | 互动超级魔镜墙 |  |  |  |  |
|  | 互动超级魔镜墙 | 触摸框 | 尺寸：55英寸屏竖拼1*8 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 套 | 1 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 3 |
|  |  | 多屏扩展仪 | 最大支持2进8出 支持拼接模式：1x8/8x1以内任意拼接或者融合。最大单口输出支持1920x1200@60hz | 台 | 1 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 互动超级魔镜墙软件开发及内容制作 | 超级魔镜墙图集整合系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙中量级多数据存储模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙定时性数据存储写入框架软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙组合动画控制模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙程序状态切换控制软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙UI逻辑切换算法应用软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙多用户操作区避障算法软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙界面/UI设计制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | 超级魔镜墙二维三维媒体内容制作 | 套 | 1 |
|  |  | 多内容切换加载系统应用软件 | 多内容切换加载系统应用软件 | 套 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 高清分辨率，定制（含策划、平面设计、特效制作、剪辑合成、渲染调色） | 秒 | 120 |
| 9.2 | 裸眼3D演绎系统 |  |  |  |  |
|  | 裸眼3D演绎系统 | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 裸眼3D空间屏影片1 | 三维动画特效制作，匹配空间精准演算，超高清4k以上像素，3D裸眼视觉技术。 影片创意策划方案编纂，资料搜集、整合、跟踪对接；电脑三维数字模型的对接与场景创建；匹配高清大屏高精度制作成像；角色设计与动作设定；元素特效与空间屏视角对位匹配；裸眼画面视觉演算合成；高精度动画渲染制作（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；3D空间场景特效设定及包装制作；专业剪辑配音配乐；海量超高清动画画面数据渲染生成；合成画面的整体色彩校正；资深剪辑师多通道合成剪辑输出。影片画面匹配现场裸眼空间设定/安装调试。 | 秒 | 30 |
|  |  | 裸眼3D空间屏影片2 | 三维动画特效制作，匹配空间精准演算，超高清4k以上像素，3D裸眼视觉技术。 影片创意策划方案编纂，资料搜集、整合、跟踪对接；电脑三维数字模型的对接与场景创建；匹配高清大屏高精度制作成像；角色设计与动作设定；元素特效与空间屏视角对位匹配；裸眼画面视觉演算合成；高精度动画渲染制作（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；3D空间场景特效设定及包装制作；专业剪辑配音配乐；海量超高清动画画面数据渲染生成；合成画面的整体色彩校正；资深剪辑师多通道合成剪辑输出。影片画面匹配现场裸眼空间设定/安装调试。 | 秒 | 30 |
|  |  | 裸眼3D空间屏影片3 | 三维动画特效制作，匹配空间精准演算，超高清4k以上像素，3D裸眼视觉技术。 影片创意策划方案编纂，资料搜集、整合、跟踪对接；电脑三维数字模型的对接与场景创建；匹配高清大屏高精度制作成像；角色设计与动作设定；元素特效与空间屏视角对位匹配；裸眼画面视觉演算合成；高精度动画渲染制作（画面场景灯光着色、材质效果设定制作，场景环境深化，渲染输出序列画面）；3D空间场景特效设定及包装制作；专业剪辑配音配乐；海量超高清动画画面数据渲染生成；合成画面的整体色彩校正；资深剪辑师多通道合成剪辑输出。影片画面匹配现场裸眼空间设定/安装调试。 | 秒 | 30 |
| 9.3 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 133 |
| 10 | 警示教育互动区 |  |  |  |  |
| 10.1 | 智能数字人问答 |  |  |  |  |
|  | 数字液晶播放演示系统 | 液晶电视机 | 85英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 1 |
|  |  | 多媒体影片制作 | 包含部分人物/实景拍摄、实体场景复原、普通合成制作、普通渲染、后期剪辑 | 秒 | 60 |
|  | 智能数字人问答 | 液晶电视机 | 75英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 4 |
|  |  | 液晶电视机 | 32英寸液晶电视机 分辨率:≥1366*768 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 4 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：32英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 4 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 4 |
|  |  | 磁吸耳机 | 壁挂式金属耳机 | 台 | 4 |
|  |  | 软件开发及内容制作 | 互动问答数据处理模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答实时运算、广播软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答视频和音频匹配处理软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答整合排名算法处理软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答视频解码及渲染模块软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 互动问答UI逻辑关系处理软件 | 套 | 1 |
|  |  |  | 二维三维媒体内容制作 | 套 | 1 |
| 10.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 73 |
| 11 | 尾厅 |  |  |  |  |
| 11.1 | 超级飞屏魔幻空间 |  |  |  |  |
|  | 超级飞屏魔幻空间 | 液晶电视机 | 32英寸液晶电视机 分辨率:≥1366*768 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 3 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：32英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 3 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 3 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 飞屏软件开发及内容制作 | FS 交互系统界面/UI设计制作 | 套 | 1 |
|  |  | 飞屏软件开发及内容制作 | FS 交互系统数据库构架编程 | 套 | 1 |
|  |  |  | FS 墙面演示系统界面/UI设计制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | FS 墙面演示系统响应形式设计制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | FS 墙面演示系统二维/三维内容制作 | 套 | 1 |
|  |  |  | FS 过渡系统平面设计 | 套 | 1 |
|  |  |  | FS 过渡系统特效制作 | 套 | 1 |
| 11.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 71 |
| 12 | 我的入党时间互动 |  |  |  |  |
| 12.1 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 2 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 2 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 2 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
| 12.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 125 |
| 13 | 答题互动区 |  |  |  |  |
| 13.1 | 智能互动查询 |  |  |  |  |
|  | 智能互动查询 | 液晶电视机 | 55英寸液晶电视机 分辨率:≥3840*2160 屏幕比例:≥16:9 | 台 | 2 |
|  |  | 触摸框 | 尺寸：55英寸 触摸精细度:2k/4k 触控模式：红外感应 触控点数：≥6点 | 台 | 2 |
|  |  | USB延长器 | USB延长器 延长距离：≥100米 | 套 | 2 |
|  |  | 触摸屏内容及软件设计/制作 | 内容及界面设计制作、动态读取内容程序、特效制作 | 套 | 1 |
| 13.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 198 |
| 14 | 智能会议室 |  |  |  |  |
| 14.1 | 智能会议演示设备 |  |  |  |  |
|  | 智能会议演示设备 | 多媒体融接处理器 | 输入信号：单路输入最高支持4K信号,可向下兼容,输入支持自定义分辨率,4K信号输入数量≥2 输出信号：单路输出最高支持1920*1200信号,可向下兼容,输出支持自定义分辨率 支持多路信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 | 台 | 1 |
|  |  | 音箱 | 频率响应：不窄于100Hz-20KHz 灵敏度（1W/1M）：≥90dB 指向性：110°×90° 功率：持续≥75W 最大声压级：≥115dB | 只 | 2 |
|  |  | 功率放大器 | 立体声功率4Ω：400W 立体声功率8Ω：300W 桥接模式8Ω：700W 频率响应(1 W)：20Hz-20kHz, +0/-1dB | 台 | 1 |
|  |  | 数字音频处理器 | 数字效果器 输出：≥6路XLR输出接口 具有均衡，静音，分频 | 台 | 1 |
|  |  | 手持无线话筒 | 无线手持麦克风套装，双通道一拖二 | 台 | 2 |
|  |  | 无线投屏器 | 无线投屏功能 分辨率：≥1920*1080 | 套 | 1 |
|  |  | 视频会议摄像头 | 像素：≥200万 视场角度：≥67.5° 变焦：支持多倍变焦 | 套 | 1 |
| 14.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 190 |
| 15 | 机房及智能中控系统 |  |  |  |  |
| 15.1 | 智能中控系统 |  |  |  |  |
|  | 智能楼层控制 | 中央控制器 | 工业级标准设计 串口:≥8路 红外端口:≥8路 数字I/O端口:≥8路 继电器端口:≥8路 | 台 | 2 |
|  |  | 强电控制器 | 8路独立电源控制器 单路功率:≥16A 应急手动拨位元开关控制模式 8路独立继电器控制 | 台 | 35 |
|  |  | 串口分配器 | 串口输入:≥1路 串口输出:≥8路 | 台 | 2 |
|  |  | 无线AP | 室内吸顶式双频千兆企业级wifi无线AP接入点 工作频段2.4G；5G WAN接入口千兆网口 无线速率1200M | 台 | 12 |
|  |  | POE供电模块 | POE供电模块 | 台 | 12 |
|  |  | AC控制器 | AC无线控制器 管理ap数量：≥4个 | 台 | 1 |
|  |  | 控制软件 | 中控系统终端控制软件 | 套 | 1 |
|  | 智能网络远程总控 | 主机程序 | 中控服务端控制平台系统应用软件 | 套 | 2 |
|  |  | 触屏程序 | 中控触摸程序系统应用软件 | 套 | 2 |
|  |  | 液晶显示器 | 尺寸：≥21.5英寸 分辨率：≥1920*1080 | 台 | 1 |
|  |  | 无线鼠标键盘 | 连接方式：无线 | 套 | 1 |
|  |  | 交换机 | 性能：固定端口:24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 连接器类型:RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工\全双工\自协商工作模式 背板带宽:48Gbps 转发能力:35.7Mpps | 套 | 8 |
|  |  | 网络控制程序 | 定制 通过网络实施对电脑，播放盒等设备实施监控以及远程控制。 | 套 | 1 |
|  | 专业机柜 | 专业机柜 | 容量:42U 宽度:600 深度:800 | 台 | 8 |
| 15.2 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | 布展配套搭建服务 | m2 | 69 |

监控、网络智能化系统明细表

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 建议配置设备数量（最低要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监控系统 |  |  |  |
| 1 | 红外半球网络摄像机 | 像素：≥200万； 最低照度彩色：≤0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR； 宽动态：数字宽动态； 背光补偿：支持； | 台 | 38 |
| 2 | 硬盘录像机 | 存储接口：≥8个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配10TB硬盘 视频接口：≥2×HDMI，2×VGA 接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持双4K异源输出 | 台 | 2 |
| 3 | 3.5寸企业级硬盘 | 6TB监控级硬盘 | 个 | 8 |
| 4 | 高清线 | 10米高清线 | 套 | 2 |
| 5 | 显示器 | 显示尺寸：≥21.5 inch 亮度：≥250 cd/㎡ 物理分辨率：≥1920 × 1080@60 Hz | 台 | 2 |
| 6 | 汇聚交换机 | 8个10/100/1000Base-T端口,14个1G/10GBase-X SFP Plus端口 交换容量 ≥2.56Tbps/23.04Tbps 包转发率 ≥220Mpps | 台 | 1 |
| 7 | POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 交换容量 ≥52 Gbps 包转发率 ≥38.688 Mpps 支持IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率 ≥30 W 整机最大供电功率 ≥370 W | 台 | 2 |
| 8 | 六类配线架 | 1.性能达到最新ANSI/TIA 568-C.2 标准要求 2.模块体采用高抗压阻燃材料，达到94V-0阻燃要求 3.符合ROSH环保要求 | 个 | 2 |
| 9 | 理线器 | 1.理线架容量大，深度达70mm，能管理更多跳线 2.上、下方向及后侧都有进线口 | 个 | 4 |
| 10 | 1米跳线 | 长度：1米； 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 | 根 | 45 |
| 11 | 专业机柜 | 容量:42U 宽度:600 深度:800 高度:2019mm 防护等级:IP20 | 台 | 2 |
| 12 | PDU | 具有局域或者网络在线检测电流电压等用电环境和预警功能，具有防止漏电、防雷、过载、电涌等保护功能 | 个 | 2 |
| 二 | 无线网络 |  |  |  |
| 1 | 无线AP | 网络标准 802.11ax/ac/n/a 802.11ax/b/g/n 最高传输速率 ≥5.850Gbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz） 网络接口 1个10/100/1000Mbps电口 | 台 | 21 |
| 2 | 防火墙 | 支持标准网管SNMPv3, 并且兼容SNMP v2c, SNMP v1, 支持NTP时间同步, 支持进行远程配置管理, 支持Quidview BIMS系统进行设备管理, 支持Quidview VPN Manager系统进行VPN业务管理和监控, 命令行接口等 | 台 | 1 |
| 3 | 防火墙软件 | 一年AV 防病毒,一年特征库升级 | 套 | 1 |
| 4 | POE交换机 | 提供24个千兆PoE电口，4个千兆SFP+口 背板带宽 ≥336 Gbps 包转发率 ≥96Mbps/108Mbps 电源功率 静态：≥24W 满负荷：≥460W | 台 | 2 |
| 6 | AP授权 | 增强型无线控制器license授权函-管理16AP-企业网专用-V7专用 | 套 | 2 |
| 7 | 六类配线架 | 1.性能达到最新ANSI/TIA 568-C.2 标准要求 2.模块体采用高抗压阻燃材料，达到94V-0阻燃要求 3.符合ROSH环保要求 | 个 | 2 |
| 8 | 理线器 | 1.理线架容量大，深度达70mm，能管理更多跳线 2.上、下方向及后侧都有进线口 | 个 | 4 |
| 9 | 1米跳线 | 长度：1米； 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 | 根 | 23 |
| 三 | 有线网络 |  |  |  |
| 1 | 六类网络面板 | 高强度ABS塑料制造，结构强度高、耐冲击，阻燃级别 94V-0； | 个 | 2 |
| 2 | 六类模块 | 符合并超过现TIA/EIA-568B-2.1提议Cat.6性能要求，采用EIA标示，适现场依T568A或T568B打线方式 | 个 | 4 |
| 3 | 电话配线架 | 执行标准：ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568C.2、YD/T 926.3 端接对数：提供50对、100对规格 背板材料：采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂 | 个 | 1 |
| 4 | 理线器 | 1.理线架容量大，深度≥70mm，能管理更多跳线 2.上、下方向及后侧都有进线口 | 个 | 2 |
| 5 | 语音跳线 | 长度：定制 接口RJ45转110 | 根 | 2 |
| 6 | 1米跳线 | 长度：1米； 跳线接头类型：注塑RJ45端子-注塑RJ45端子 | 根 | 1 |

平面制作与安装明细表

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 立体字 |  |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢精品字 | 定制 厚度20mm-30mm | cm | 212 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 厚度35mm-60mm | cm | 225 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 厚度60mm以上 | cm | 157 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 2 | 304不锈钢亚克力背发光字 | 定制 不锈钢20mm以内、亚克力10mm | cm | 154 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 不锈钢20mm以内、亚克力15mm | cm | 212 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 3 | 铁板烤漆字 | 定制 厚度30mm以内 | cm | 228 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 厚度30mm-60mm | cm | 124 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 厚度60mm-100mm | cm | 164 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 厚度100mm以上 | cm | 134 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 4 | 不锈钢灯箱字 | 定制 厚度60mm | cm | 116 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 室内使用,字高80cm以内 |
|  |  | 定制 厚度60mm-100mm | cm | 127 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 室内使用,字高80cm以内 |
|  |  | 定制 厚度100mm-150mm | cm | 135 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 室内使用,字高80cm以内 |
|  |  | 定制 厚度150mm以上（不带安装钢架） | cm | 129 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 室内使用,字高80cm以内 |
| 5 | 雪弗板底板+银拉丝字/304不锈钢字 | 定制 雪弗板15mm+银色拉丝字0.5mm | cm | 124 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 雪弗板15mm+304不锈钢字1mm | cm | 124 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 6 | 亚克力底板+银拉丝字/304不锈钢字 | 定制 亚克力10mm+银色拉丝字 | cm | 136 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 亚克力10mm+304不锈钢字1mm | cm | 134 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 亚克力15mm+银色拉丝字 | cm | 115 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 亚克力15mm+304不锈钢字1mm | cm | 125 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 亚克力20mm+银色拉丝字 | cm | 126 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 亚克力20mm+304不锈钢字1mm | cm | 135 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 7 | 雪弗板字 | 定制 5mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 664 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 10mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 138 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 15mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 134 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 20mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 126 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 喷漆（汽车漆）另加 | cm | 173 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 8 | 亚克力字 | 定制 5mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 593 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 10mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 195 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 15mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 182 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 20mm（不含喷漆（汽车漆）） | cm | 126 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 喷漆（汽车漆）另加 | cm | 137 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 9 | 树脂发光字 | 定制 15-20cm | cm | 126 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 20-30cm | cm | 114 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 30-59cm | cm | 142 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 60-80cm | cm | 113 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 10 | 水晶字（底层透明亚克力+上层有色亚克力） | 定制 5mm+3mm | cm | 128 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 10mm+3mm | cm | 125 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 15mm+3mm | cm | 134 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 20mm+3mm | cm | 129 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 11 | 迷你发光字（亚克力材质） | 定制 5-10cm | cm | 538 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 11-15cm | cm | 425 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 16-20cm | cm | 546 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 21-25cm | cm | 643 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 26-30cm | cm | 357 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 31-35cm | cm | 473 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 36-40cm | cm | 354 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 41-45cm | cm | 182 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
|  |  | 定制 46-50cm | cm | 16 | 单个字按照长边计算，所有字体累加长边值 |
| 二 | 灯片、灯箱 |  |  |  |  |
| 12 | 灯片 | 定制 普通灯片、UV印刷 | m2 | 13 |  |
| 13 | 铁板烤漆灯箱 | 定制 2mm厚铁板烤漆灯箱（单个面积小于0.5平方米） | 件 | 6 |  |
|  |  | 定制 2mm厚铁板烤漆灯箱 | m2 | 0.5 |  |
| 14 | 卡布灯箱（单个面积0.6平方米以内） | 定制 单个面积0.6平方米以内 铝型材60mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | 块 | 5 |  |
|  | 卡布灯箱（单块尺寸＞500*500mm） | 定制 铝型材40mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 15.6 |  |
|  |  | 定制 铝型材60mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 10.6 |  |
|  |  | 定制 铝型材80mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 0.4 |  |
|  |  | 定制 铝型材120mm厚、灯箱专用漫反射灯带、灯箱背板、软膜双喷UV印 | m2 | 0.2 |  |
| 15 | 卡布灯箱布料 | 定制 软膜双喷UV印 | m2 | 14 |  |
| 三 | 雪弗板/密度板雕刻板、木雕牌匾 |  |  |  |  |
| 16 | 雪弗板雕刻板（高难度雕刻，雪弗板密度0.4） | 定制 10mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 2 |  |
|  |  | 定制 15mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 25 |  |
|  |  | 定制 20mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 311 |  |
|  |  | 定制 喷漆（汽车漆）另加 | m2 | 318 |  |
| 17 | 密度板雕刻板（高难度雕刻，雕刻图案） | 定制 10mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 2 |  |
|  |  | 定制 15mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 6 |  |
|  |  | 定制 20mm高难度雕刻（不含喷漆（汽车漆）） | m2 | 176 |  |
|  |  | 定制 喷漆（汽车漆）另加 | m2 | 84 |  |
| 四 | 亚克力简单雕刻+UV印（简单雕刻，即雕刻多边形或者异形图形，按最长边*最长边计算面积） |  |  |  |  |
| 18 | 亚克力简单雕刻+UV印 | 定制 3mm亚克力板+uv印 | m2 | 21.3 | 单块面积小于0.25平方米，另收26.74元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 5mm亚克力板+uv印 | m2 | 32.5 | 单块面积小于0.25平方米，另收26.74元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 10mm亚克力板+uv印 | m2 | 1.3 | 单块面积小于0.25平方米，另收26.74元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 15mm亚克力板+uv印 | m2 | 0.24 | 单块面积小于0.25平方米，另收26.74元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 20mm亚克力板+uv印 | m2 | 0.31 | 单块面积小于0.25平方米，另收26.74元/件小件加工费 |
| 五 | 雪弗板立体画系列 |  |  |  |  |
| 19 | 高密度雪弗板+UV印 | 定制 5mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4） | m2 | 143 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 10mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4） | m2 | 32 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 15mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4） | m2 | 22 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 20mm高密度雪弗板UV印（雪弗板密度0.4） | m2 | 286 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
| 20 | 高密度雪弗板+写真 | 定制 5mm高密度雪弗板+写真裱贴（雪弗板密度0.4） | m2 | 13 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 10mm高密度雪弗板+写真裱贴（雪弗板密度0.4） | m2 | 3 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 15mm高密度雪弗板+写真裱贴（雪弗板密度0.4） | m2 | 13 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
|  |  | 定制 20mm高密度雪弗板+写真裱贴（雪弗板密度0.4） | m2 | 66 | 单块面积小于0.25平方米，另收20.57元/件小件加工费 |
| 六 | 导视牌系列 |  |  |  |  |
| 21 | 导视牌 | 定制 三层20mm厚叠加雪弗板吊装导视牌，500mm宽以内（含面层写真、油画布、宣绒布、UV印、即时贴、磨砂贴、透明贴） | m | 3.5 |  |
|  |  | 定制 五层20mm厚叠加雪弗板吊装导视牌，500mm宽以内（含面层写真、油画布、宣绒布、UV印、即时贴、磨砂贴、透明贴） | m | 1.3 |  |
|  |  | 定制 铁板烤漆吊装导视牌，500mm宽以内（2mm铁板做导视牌造型，含面层UV印、写真、油画布、即时贴、磨砂贴、透明贴） | m | 0.43 |  |
|  |  | 定制 铁板烤漆吊装发光导视牌，500mm宽以内（2mm铁板做导视牌造型，含面层UV印、写真、油画布、即时贴、磨砂贴、透明贴） | m | 0.25 |  |
|  |  | 定制 室内立式导览牌(安装在导视牌上的立体字、发光字、丝印等另计) | m2 | 0.14 | 投影面积 |
| 七 | 相框、地槽灯、铁锈板造型、不锈钢腐蚀牌匾、透明贴UV印、亚克力罩子 |  |  |  |  |
| 22 | 弧形地槽灯 | 定制 弧形地面亚克力发光造型灯（35mm*30mm宽，15mm亚克力盖板，U形金属烤漆底座，LED灯带） | m | 23.1 |  |
| 23 | 铁锈板造型/不锈钢腐蚀牌匾 | 定制 铁板激光雕刻+做铁锈+保护漆 | m2 | 3.2 |  |
|  |  | 定制 不锈钢腐蚀奖牌、招牌（包含字填色、牌子颜色） | m2 | 0.3 |  |
| 24 | 透明贴UV印 | 定制 磨砂、高透透明贴+UV印（宽度30cm以内） | m2 | 5 |  |
|  |  | 定制 磨砂、高透透明贴+UV印（宽度30cm以上） | m2 | 8 |  |
| 八 | UV墙布类、即时贴（不干胶）、雪弗板裱高清写真等 |  |  |  |  |
| 25 | UV墙布类、即时贴（不干胶）、雪弗板裱高清写真等 | 定制 墙布高清uv | m2 | 492.62 |  |
|  |  | 定制 即时贴图案（图案高度高于20cm） | m2 | 1.81 |  |
|  |  | 定制 即时贴图案高度5-20cm以下字 | m2 | 86 |  |
|  |  | 定制 即时贴图案高度5cm以下字 | m2 | 2.8 |  |
|  |  | 定制 地贴 | m2 | 5 |  |
| 26 | 无限镜 | 定制 无限镜 | m2 | 11.41 |  |

9.4工作成果

（1）项目最终成果形式应满足业主要求及招标要求。

（2）形成报告文本阐述项目的设计理念、实施过程等

（3）形成图集，展示项目成果，包括效果图，实景图，竣工图纸等。

（4）数量满足招标文件的要求，形成实际工程量清单等文件资料。

（5）质量：合格

9.5工作进度

（1）合同签订生效后7个日历天内提交初步成果：完成相关基础资料收集工作，形成设计初稿。

（2）合同签订生效后10个日历天内提交并确认主要设计成果（送审稿）：在初步成果的基础上，根据专家和部门意见进一步梳理、汇总、整合各专项规划成果，修改完善后形成主要设计成果送审并实施布展。

（3）合同签订生效后，90个日历天内完成交付。

（4）工期延误

双方约定工期顺延的其他情况：由于甲方原因和国家行政相关要求停工（非乙方的责任），工期顺延。

9.6现场组织协调

（1）中标人在采购人的配合下，负责与相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

（2）中标人在采购人的配合下，负责与布展其它施工方及各部门的沟通协调，解决涉及项目的其他问题。

（3）中标人在采购人的配合下，负责与设备厂商的协调，调试前通知相关设备厂商派技术人员到场，参与设备单机调试；厂家负责对设备的参数按设计要求进行设定，性能检测及设备试运行异常的对策。

（4）中标人在采购人的配合下，负责与相关职能部门的协调，报请相关职能部门进行区域的验收，确认验收时间；验收过程中配备充分的验收用设备、仪器等机具，配备充足的人力。

### 10安全文明作业要求与应急处置要求

10.1 安全文明作业要求

10.1.1投标人及其劳务分包商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

10.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

10.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

10.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

10.1.5各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

10.2应急处置要求

10.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

10.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

10.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

10.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

10.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

10.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

10.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告。

### 11管理、考核与售后服务要求

11.1 项目管理要求

11.1.1投标人在投标阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在中标后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

11.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

11.1.3中标人在投标书中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

11.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

11.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

11.1.6本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

11.2 项目考核办法

11.2.1中标人制作项目进度表，定期向业主方进行汇报工作进度和工作成果，投标人细化说明。

11.3 项目售后服务要求

11.3.1 投标人须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。投标人的服务应包括招标内容与质量要求中的具体内容及相关设备保修期内免费服务（质保期的维修服务费用包括在投标总价之内）和保修期外的有偿维护。

本展览布展后、永久展出，本项目中标人提供从验收合格之日起两年的免费质保服务。

（1）质保期：从验收合格之日起两年；提供每周7天×24小时全天候售后服务。

（2）质保期内的维修费用（升级、故障排除、性能调优、技术咨询等）全部由中标人负责。

（3）技术支持要求：质保期内出现问题，1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。

（4）在保修期内中标人不得以任何理由影响用户的正常使用。中标人对所供产品 实行终身维修， 配件按市场价格收取。

11.3.2 投标人须对设备的售后服务承诺，并对其的售后服务做出详细说明。

### 12保密要求

12.1中标人应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。中标人不得利用工作之便外泄资料或做其他用途，否则中标人需承担由此引起的法律责任和赔偿采购人的经济损失。本款规定的效力及于中标人及中标人的所有雇用人员。

## 四、报价须知

### 13投标报价依据

13.1投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

13.2招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表说明

13.3.1服务内容一览表说明应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表是依照采购需求测算出的项目服务核心工作内容，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，核心工作内容应以服务内容一览表为准。

### 14投标报价内容

14.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供项目服务，其投标报价应包括以下费用：包设计、包工、包材料、包设备、包安装、包运输、包工期、包质量、包安全、包实施管理、包保修等。

14.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

14.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

14.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

14.6投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

14.7 投标报价组成详见第四章“投标报价明细表”

### 15投标报价控制性条款

15.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

15.4.1投标报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 投标报价中缩减服务内容一览表内容的；

### 16其他

## 五、政府采购政策

### 17节能产品政府采购

17.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）要求，政府采购属于“节能产品政府采购清单”（以下简称‘节能清单’）中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，投标人必须选用节能清单中相应的材料产品（清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的除外）。

17.2 节能清单的公告媒体为中国政府采购网(http：//www.ccgp. gov.cn/)、中国环境资源信息网(http：//www.cern.gov.cn/)、中国节能节水认证网(http：//www.cecp.org.cn/)。

17.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的节能清单均不得作为评标时的依据。

### 18环境标志产品政府采购

18.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

18.2 “环境标志产品政府采购清单”的公告媒体为中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）。

18.3 在采购公告发布前已经过期的以及尚在公示期的“环境标志产品清单”均不得作为评标时的依据。

### 19促进中小企业发展

19.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加投标的中小企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“投标文件格式”），反之，视作非中小企业，不享受相应的扶持政策。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中的中小企业均应按本款要求提供《中小企业声明函》。

19.2 依据市财政局2015年9月发布的《关于执行促进中小企业发展政策相关事宜的通知》，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

19.3 如项目允许联合体参与竞争的，组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

19.4对于小型、微型企业，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）规定，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.5如项目允许联合体参与竞争的，且联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。反之，依照联合体协议约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

19.6供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

### 20促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

20.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。