# 第二章项目采购需求

## 一、说明

### 1 总则

1.1 供应商应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

1.2 供应商提供的货物和服务应当符合磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。所提供的货物应当是全新的、未使用过的。

1.3 供应商在磋商前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦成交，应按照磋商文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4供应商对所提供的货物和服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、商业秘密、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如采购人使用该服务构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任。

1.5供应商应如实准确地填写参加磋商货物的规格型号、技术参数、品牌、产地等相关信息，因上述信息内容填写不完整、不准确，而导致响应文件被误读、漏读，由供应商自行负责，为此供应商需承担其响应文件在评审时被扣分甚至被认定为无效响应的风险。

★1.6若本项目涉及国家强制认证产品（信息安全产品、3C认证产品、强制节能产品、电信设备进网许可证等），则根据国家有关规定，供应商提供的产品必须满足强制认证要求。（详见第一章磋商须知及前附表17.2（7））

★1.7供应商提供的产品和服务必须符合国家强制性标准。

1.8采购人在技术需求和图纸或图片（如果有）中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的技术参数或型号仅起说明作用，并没有任何限制性和排他性，供应商在响应文件中可以选用其他替代标准、技术参数或型号，但这些替代要在不影响功能实现的前提下，并在可接受范围内接受偏离。

1.9供应商应根据本章节中详细技术规格要求，采用市场主流产品或按照要求提供定制产品参加磋商。同时，请供应商务必注意：无论是正偏离还是负偏离，都不得与磋商要求相差太大，否则将可能影响供应商的得分。一旦成交，供应商应按响应文件的承诺签订合同并提供相应的产品和服务。

1.10本项目如涉及软件开发，则开发软件（包括软件、源程序、数据文件、文档、记录、工作日志、或其它和该合同有关的资料的）的全部知识产权归采购人所有。供应商向采购人交付使用的软件系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。支撑该系统开发和运行的第三方编制的软件的知识产权仍属于第三方。如采购人使用该软件系统构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任。

1.11响应供应商认为磋商文件（包括磋商补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起10日内，以书面形式提出，并附相关证据。

## 二、项目概况

### 2磋商范围与内容

2.1 项目背景及现状

2.1.1项目背景

祝桥镇“一网统管”升级改造项目，拟对原有平台进行升级，增加相应的管理模块，让平台更好的发挥系统枢纽的作用，为街镇提供辅助决策、业务管理、联勤联动等支撑，专题应用建设及各类数据的接入，实现视频整合、物联感知数据整合、视频事件上报、事件处置流转、以及综合指挥调度。为政府管理和工作人员进行数据赋能，提升感知和行动能力建设，营造“观全面、管到位、防见效、处及时”的智能应用生态，更好的发挥系统枢纽和作战平台的作用，为街镇提供辅助决策、业务管理、联勤联动等支撑。

项目以“一屏观天下、一网管全城”为目标，以数字化、智能化为手段，强化“一网统管”实战实效，健全协同联动工作机制，提升城市运行日常管理和应急联动协调处置能力。践行数字政府建设提出的泛在化、融合化、智敏化智慧城市工作要求，在城市综合运行态势中辅助城市管理者从“经验治理”转向“科学治理”、“精准管理”。

2.1.2项目现状

数据整合与共享不足：祝桥镇现有的城市管理系统中，各个部门或业务模块之间的数据共享和整合存在较大的困难。由于历史原因和技术限制，不同系统间的数据格式、存储方式、数据定义等存在较大的差异，导致数据整合和共享的难度较大。这不仅增加了数据治理和整合的难度，而且也限制了数据的有效利用和决策支持的精度。

用户体验不佳：现有的“一网统管”平台在用户界面设计、操作流程和交互体验等方面存在较大的提升空间，系统的响应速度和稳定性也存在问题，影响了工作效率和用户体验。

缺乏智能化决策支持：现有的城市管理系统缺乏智能化决策支持的功能模块，无法对海量数据进行深入分析和挖掘，无法为决策者提供科学、准确的决策依据。

综上所述，由于系统在数据整合与共享、技术架构、用户体验、智能化决策支持等方面存在诸多问题，无法满足祝桥镇不断增长的城市管理和公共服务需求。拟通过本次项目建设将原有平台进行系统的升级和改造，以提升城市管理和公共服务的整体水平。

2.2 项目磋商范围及内容

祝桥镇“一网统管”升级改造项目包括以下部分：平台升级、安全管理、土地管理、河道管理、积水尺监控管理、系统部署、资产管理（土地监管智能应用）、河道监控、安全管理（小区封闭式车辆充电桩车库安全预警系统）、下立交积水点报警、雨污水井满溢报警，并包含数据对接产生的工作量。

2.3 本项目要求自合同签订之日起120天内完成整体实施交付及验收。

（1）软件开发需求调研，场景建设现场排摸。合同签订生效后30个日历日内完成需求调研及现场排摸。

（2）开发建设。合同签订生效后90个日历日内完成页面设计及系统开发工作；场景建设完成所有设备的安装、调试。

（3）系统试运行。合同签订生效后120个日历日内提交用户方试运行、功能完善、完成正式上线部署运行，并同步安排软测、安测工作。系统试运行期30个日历日。

（4）质保期：系统最终验收通过后起算，其中硬件质量保证期3年、软件质量保证期1年。

### 3承包方式

3.1 依照本项目的磋商范围和内容，成交供应商以包质包量、包安全可靠的方式实施项目承包。

3.2 本项目不允许分包。

### 4合同签订方式

4.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与磋商文件和成交供应商响应文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 5支付方式

5.1结算原则

5.1.1本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

5.1.2发生设备维修的，如该设备尚在质保期内的，采购人不另行支付相关费用；如在质保期外的，单价按照响应文件中明确的备品备件单价（含维修人工费）计取，数量按实结算。如响应文件中没有类似备品备件单价可参照的，则有合同双方协商确定维修单价。

5.2支付方式

5.2.1本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和成交供应商合同签订后，且财政资金到位后，按下款要求支付相应的合同款项。

5.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

1）设备安装、调试完成后，采购人在30日内向成交供应商支付合同款项的50%；

2）验收完成且财政资金到位后，采购人在30日内向成交供应商支付合同尾款。

5.3成交供应商因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

5.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 6适用技术规范与规范性文件

《信息技术软件生存周期过程》(GB/T8566-2007)

《计算机软件文档编制规范》(GB/T8567-2006)

《计算机软件需求规格说明规范》(GB/T9385-2008)

《计算机软件测试文档编制规范》(GB/T9386-2008)

《计算机软件测试规范》(GB/T15532-2008)

《软件工程产品质量2部分：外部度量》(GB/T16260.2-2006)

《软件工程产品质量3部分：内部度量》(GB/T16260.3-2006)

《软件工程产品质量第4部分：使用质量的度量》(GB/T16260.4-2006)

《计算机软件可靠性和可维护性管理》(GB/T14394-2008)

《政务信息资源交换体系第1部分：总体框架》(GB/T21062.1-2007)

《政务信息资源交换体系第2部分：技术要求》(GB/T21062.2-2007)

《政务信息资源交换体系第3部分：数据接口规范》(GB/T21062.3-2007)

《政务信息资源交换体系第4部分：技术管理要求》(GB/T21062.4-2007)

《计算机信息系统安全保护等级划分准则》(GB 17859-1999)

《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2008)

《信息安全技术信息系统安全等级保护定级指南》(GB/T22240-2008)

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181）

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055

《光缆通信系统传输性能测试方法》（GB/T 14760）

《安防监控视频实时智能分析设备技术要求》（GB/T 30147）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB 50254）

各供应商应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本磋商文件中列明，供应商应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 7磋商内容与要求

7.1.1建设要求

7.1.1.1平台升级

设备展示：实现对设备资源的精细化管理，能够按照社区层级清晰呈现设备分布情况。提供便捷高效的视图支持，促进区域设备资源的优化配置与高效利用。

大屏优化：实现对大屏展示的全面升级，不仅兼容宽屏32:9显示，确保信息在更大视野内清晰呈现，及重新设计展示样式，使内容布局更加合理美观，信息层次更加鲜明，为决策者提供了一站式、直观化的数据监控与分析平台。

7.1.1.2安全管理

烟感数据：安全管理系统新增169个烟感设备的接入，更新设备的详细信息，实现对烟感数据的实时监控。

车库监控：对车库监控进行了重要升级，数据库新增了车库监控摄像机62套，同时更新这些监控设备的详细信息，包括位置、状态等。系统在地图上撒点标记监控点的位置，实现对车库监控资源的全面整合与可视化管理，提升车库区域的安全监控能力与应急响应效率。

设备关联：通过烟感与车库监控的关联配置功能，实现车库监控设备与烟感数据的紧密联动。确保在发生烟雾异常情况时，车库监控能迅速响应并捕捉相关画面，为安全管理提供及时、准确的现场信息，进一步提升车库区域的安全防范与应急处理能力。

事件管理:实时捕获设备事件，包括烟感告警、车库监控异常等，系统能够即时捕获并展示烟感告警事件信息，同时在地图上精准撒点定位告警位置。确保在安全事件发生时，相关信息能够迅速、准确地传递至城运中心，促进城市安全管理的高效协同与快速响应。

7.1.1.3土地管理

土地监控:新增3个土地监控点，实时更新相关设备的详细信息。在地图上精准撒点定位每个监控点的位置，为土地资源的全面监控与管理提供直观、高效的工具。

事件管理:实时捕捉土地监控区域的告警事件信息，在地图上精准撒点定位告警位置，为土地资源的有效监管、违法行为的及时发现与处置提供了强有力的技术支持和直观的可视化呈现。

7.1.1.4河道管理

场景建设:进行全面的河道管理场景建设，包括设计实现可视化大屏界面，新增7个河道监控点位，直观展示河道管理信息；同时数据库结合河道管理场景进行优化，确保数据的稳定性；

河道监控:实现对重点河道区域的实时监控，通过系统新增河道监控点位，扩展监控范围，确保数据的准确性和时效性。

事件管理:实时监测来自摄像头的告警事件信息，同时在地图上精准撒点定位这些监控点及告警事件位置，为管理者提供了直观、即时的河道状况反馈。

7.1.1.5积水尺监控管理

场景建设:进行全面的积水尺监控管理场景建设，新增智能识别积水尺数据采集终端，实时获取积水深度、变化趋势等信息；通过搭建动态数据看板，运用智能图表、空间地图等形式，直观展示积水风险分布、异常水位报警、历史数据对比等关键内容；

积水尺监控:实现对易积水重点区域的实时动态监控，通过系统灵活新增积水尺监控点位，扩大覆盖范围，确保积水深度、水位变化等数据的精准采集与快速传输，有效提升数据的准确性和时效性，为城市防汛排涝决策提供可靠的数据支撑。

事件管理:实时监测积水尺关联区域的异常事件信息，支持积水超警戒水位、设备故障等，同时在电子地图上精准标注积水尺安装点位及告警事件发生位置。

7.1.1.6部署

提供平台升级服务器的配置与安装调试服务，涵盖部署调试、数据策略配置和迁移等。

7.1.1.7场景建设

1、资产管理（土地监管系统）：通过安装智能检测摄像机集成原有的镇土地管理平台对土地资源进行综合管理与监测，系统能通过城运一网平台及时发现及时处理相关的土地管理事件。

2、河道监控：通过安装河道城管智能检测设备集成原有的监控管理平台对河道资源进行综合管理与监测，系统能通过城运一网平台及时发现及时处理相关的河道管理事件。

3、隐患预警（防台防汛监测系统）：在立交物联网电子水尺、在镇域4大社区易积水的路段或区域安装立柱式物联网积水探测器，数据联网至镇综合管理平台为防台防汛提供数据支撑。

4、安全管理（小区封闭式车辆充电桩车库安全预警系统）：在小区封闭式非机动车辆充电区域安装烟感探测器、4G监控摄像机等感知设备，一旦感知设备报警，平台自动显示相关报警的区域的地图位置及相关管理人员信息，平台自动以工单的形式推送相关的管理人员，管理人员通过移动端对事件进行闭环处理。

5、雨污水井满溢报警：通过安装立柱式物联网探测器，通过实时监测水位、流量、气体浓度等参数，实现异常预警、故障定位及远程管理，从而提升排水管网运行效率和防汛能力。

注：1、提供上述7.1.1.7系统的升级开发，以及相关感知设备的安装与集成服务。

2、上列的7.1.1.7（1-5项）包括三年的运营商数据流量及10兆专网建设及运营费用。

7.1.2整体架构及概述

7.1.3设计原则

（1）标准性

系统设计、设备和接口协议要遵循已颁布的国家标准和行业标准，确保系统设备的互连互通。

（2）先进性与成熟性

采用当前先进、成熟的方案与技术，采用可靠性高的电子通信设备、辅助保障设备，以及相关软件工具，集成具有技术先进、功能齐全的设施服务。

（3）兼容性与可扩展

合理预估未来业务的增长和变化，设计可平滑扩展和升级的网络结构，将业务与网络的解耦，最大程度的减少因业务的变化对网络的架构、设备带来的调整，支持网络带宽和设备的按需扩展，业务与网络各自演进，互不干扰。

（4）可靠性

综合考虑系统结构、技术措施、设备选型以及厂商的技术服务和维修响应能力等方面，目标是保证365天×24小时不间断稳定运行，避免网络和系统的单点故障，具有灾难恢复能力，以保证整个平台稳定可靠的高效运行。

（5）安全性

安全问题是平台设计的重要原则。整个平台应采用多种容错手段和防攻击手段，从硬件和软件两个方面双重保证平台的安全性。

（6）易用性

平台设计应充分考虑使用者水平和后期的易维护性，设计要求界面简单实用，功能强大，管理方便简洁，维护自动容易，可以方便地进行业务、性能管理，并提供日志、审计等功能。

（7）国产化

系统需满足国产化需求。

7.2本项目磋商内容与具体质量要求（但不仅限于）详见下表。

服务内容一览表（工作量清单）

| 序号 | 服务内容 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件部分 |  |  |  |
| 1 | 平台升级 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 2 | 安全管理 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 3 | 土地管理 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 4 | 河道管理 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 5 | 积水尺监控管理 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 6 | 系统部署 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 硬件部分 |  |  |  |
| 7 | 资产管理（土地监管智能应用） | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 8 | 河道监控 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 9 | 安全管理（小区封闭式车辆充电桩车库安全预警系统） | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 10 | 下立交积水点报警 | 详见7.3技术指标要求 |  |
| 11 | 雨污水井满溢报警 | 详见7.3技术指标要求 |  |

说明：1、此表所列内容为本次磋商核心工作内容，供应商不得缩减。

2、本项目建设内容除了上述功能外，还包括为了实现本系统功能所涉及的各平台对接产生的工作量。

7.3技术指标要求

7.3.1软件要求

7.3.1.1性能及安全要求

（1）性能指标

效率标准：系统平均响应时间需控制在 5 秒以内；故障响应需在 2 小时内启动，问题平均回复时间不超过 4 小时，确保业务中断时长最小化。

兼容性标准：本系统客户端应用需满足国家国产化相关要求，适配国产化软硬件环境；同时在主流浏览器中运行时，需保证页面显示正常，不允许出现布局错乱、内容错位等异常现象。

（2）安全指标

本项目在设计和建设时，将充分考虑到网络的安全性，保证各种在网数据的安全和完整，同时维持各类网络应用的畅通，通过规划系统本身的容错能力、纠错能力及输入数据的自动检验来保障应用的稳定性。

7.3.1.2兼容与接口要求

7.3.1.2.1系统兼容性要求

（1）系统选用Spring Cloud、Spring Boot、VUE等主流技术，适配X86和ARM主机架构；

（2）系统采用基于前后端分离技术开发，适配区局整体的技术和安全管理要求；

（3）系统界面和功能设计满足用户使用习惯；

（4）系统适配国产化操作系统、数据库和中间件。

7.3.1.2.2系统接口要求

开发统一的数据对接接口，以一个统一的标准的接口实现系统平台所有的数据服务需求。与外部设备接口对接需求：

物联感知设备对接：通过对接物联感知设备接口，当发生感知事件时能实时获取报警事件，并通过API数据接口上报至应急指挥平台。

视频监控码流对接：通过对接监控设备获取WS-FLV、HTTP-FLV、HLS、WebRTC相关类型码流，接收并处理现有视频监控的实时码流和控制信号等。

河道水质数据对接：通过对接河道水质系统，需提供标准化的数据接口如REST API，以便与现有的河道水质数据进行数据的交互，包括但不限于水温、水位、ph值等参数。

土地管理系统对接：通过对接土地管理系统，需提供标准化的数据接口如REST API，以便与现有的土地管理系统进行数据的交互，包括但不限于地块边界、权属信息等。

请在响应文件中提供具体的对接方案和业务流程说明。

7.3.1.3 国产化运行环境需求

本项目计划在 2025 年内完成国产化改造及部署工作，因此本项目可视化管理平台必须支持在国产化环境下稳定运行。具体要求如下：

（1）硬件环境：所采用设备需采用国产化硬件设备，满足国产化环境的运行适配需求，确保硬件层面与后续国产化软件、系统的兼容性与协同性。

（2）软件环境：本项目运行环境支持国产化操作系统、数据库、中间件等基础软件，要求系统能与这些国产化基础软件实现深度集成与顺畅交互，保障整体架构的稳定性与功能性。

（3） 安全性：系统需具备完善的安全防护能力，能够有效防范各类网络攻击、数据泄露等安全风险，且需符合国产化环境下的安全规范与要求，保障数据与系统运行安全。

（4） 可维护性：系统需具备良好的可维护性，方便管理员开展系统监控、日常维护与管理工作；同时需提供配套的培训服务，确保用户能熟练掌握系统的操作使用与管理方法。

（5） 可扩展性：系统需具备灵活的可扩展性，能够根据业务需求变化进行功能扩展与版本升级；同时需具备前瞻性，可支持未来国产化技术迭代与相关标准更新，保障系统长期适配性。

7.3.2硬件要求

（1）响应供应商在实施本项目时，配备能完成本项目的相关材料、制品、设备、车辆等。

（2）本项目所有材料、设备，由成交供应商自行解决，相关费用包含在报价中。

（3）本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由成交供应商负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

7.3.3具体服务内容

| 序号 | 名称 | 内容 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台升级 | 设备展示 | 实现对设备资源的精细化管理，能够按照社区层级清晰呈现设备分布情况。提供便捷高效的视图支持，促进区域设备资源的优化配置与高效利用。 | 1项 |
|  |  | 大屏优化 | 实现对大屏展示的全面升级，不仅兼容宽屏32:9显示，确保信息在更大视野内清晰呈现，还重新设计了展示样式，使内容布局更加合理美观，信息层次更加鲜明，为决策者提供了一站式、直观化的数据监控与分析平台。 | 1项 |
| 2 | 安全管理 | 烟感数据 | 安全管理系统新增169个烟感设备的接入，更新设备的详细信息，实现对烟感数据的实时监控。 | 1项 |
|  |  | 车库监控 | 对车库监控进行了重要升级，数据库新增了62个车库监控点，同时更新这些监控设备的详细信息，包括位置、状态等。系统在地图上撒点标记监控点的位置，实现对车库监控资源的全面整合与可视化管理，提升车库区域的安全监控能力与应急响应效率。 | 1项 |
|  |  | 设备关联 | 通过烟感与车库监控的关联配置功能，实现车库监控设备与烟感数据的紧密联动。确保在发生烟雾异常情况时，车库监控能迅速响应并捕捉相关画面，为安全管理提供及时、准确的现场信息，进一步提升车库区域的安全防范与应急处理能力。 | 1项 |
|  |  | 事件管理 | 实时捕获设备事件，包括烟感告警、车库监控异常等，系统能够即时捕获并展示烟感告警事件信息，同时在地图上精准撒点定位告警位置。确保在安全事件发生时，相关信息能够迅速、准确地传递至城运中心，促进城市安全管理的高效协同与快速响应。 | 1项 |
| 3 | 土地管理 | 土地监控 | 新增3个土地监控点，实时更新相关设备的详细信息。在地图上精准撒点定位每个监控点的位置，为土地资源的全面监控与管理提供直观、高效的工具。 | 1项 |
|  |  | 事件管理 | 实时捕捉土地监控区域的告警事件信息，如非法占用、环境变化等，在地图上精准撒点定位告警位置，为土地资源的有效监管、违法行为的及时发现与处置提供了强有力的技术支持和直观的可视化呈现。 | 1项 |
| 4 | 河道管理 | 场景建设 | 进行全面的河道管理场景建设，包括设计实现可视化大屏界面，新增7个河道监控点位，直观展示河道管理信息；同时数据库结合河道管理场景进行优化，确保数据的稳定性； | 1项 |
|  |  | 河道监控 | 实现对重点河道区域的实时监控，通过系统新增河道监控点位，扩展监控范围，确保数据的准确性和时效性。 | 1项 |
|  |  | 事件管理 | 实时监测来自摄像头的告警事件信息，如漂浮物、排污口排污、违规钓鱼、禁止游泳等，同时在地图上精准撒点定位这些监控点及告警事件位置，为管理者提供了直观、即时的河道状况反馈。 | 1项 |
| 5 | 积水尺监控管理 | 场景建设 | 进行全面的积水尺监控管理场景建设，新增智能识别积水尺数据采集终端，实时获取积水深度、变化趋势等信息；通过搭建动态数据看板，运用智能图表、空间地图等形式，直观展示积水风险分布、异常水位报警、历史数据对比等关键内容； | 1项 |
|  |  | 积水尺监控 | 实现对易积水重点区域的实时动态监控，通过系统灵活新增积水尺监控点位，扩大覆盖范围，确保积水深度、水位变化等数据的精准采集与快速传输，有效提升数据的准确性和时效性，为城市防汛排涝决策提供可靠的数据支撑 。​ | 1项 |
|  |  | 事件管理 | 实时监测积水尺关联区域的异常事件信息，支持积水超警戒水位、设备故障、数据传输异常等，同时在电子地图上精准标注积水尺安装点位及告警事件发生位置。​ | 1项 |
| 6 | 系统部署 | 系统部署 | 提供平台升级服务器的配置与安装调试服务，涵盖部署调试、数据策略配置和迁移等。 | 1项 |
| 7 | 资产管理（土地监管智能应用） | 安装智能检测摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，最多支持火焰、烟雾各一条共两条规则，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；采用星光级低照度≥400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万(2688×1520)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制；内置MIC和扬声器，最大支持256G icro SD卡；支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，NC，电源返送；支持DC12V/POE供电方式；支持IP67防护等级。 | 3套 |
|  |  | 6米热镀锌立杆（含设备基础） | 直径165mm立杆，壁厚4mmm；高度6米，热镀锌含设备安装挑臂。 | 1套 |
|  |  | 不锈钢防水设备箱 | 高度590mm，宽度450mm，深度280mm,304不锈钢制作，不锈钢板材厚度不小于1.0mm。 | 1套 |
|  |  | 取电 | 含管道敷设及电缆 | 2处 |
|  |  | 运营商专网 | 专网传输，带宽不小于10M,含申请安装及三年的运营费 | 2处 |
| 8 | 河道监控 | 新增河道城管智能检测设备 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持水体污染、垃圾倾倒、非法采沙、水域岸线监管，这类违章行为进行检测；≥400万像素1/1.8英寸CMOS传感器；支持40倍光学变倍，16倍数字变倍；支持H.265编码，实现超低码流传输 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；支持雨刷功能；支持1路音频输入和1路音频输出；内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能；支持IP67防护等级；支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级；支持DC36V±25%宽电压输入。 | 7套 |
|  |  | 6米热镀锌立杆（含设备基础） | 直径165mm立杆，壁厚4mmm；高度6米，热镀锌含设备安装挑臂。 | 2处 |
|  |  | 不锈钢防水设备箱 | 高度590mm，宽度450mm，深度280mm,304不锈钢制作，不锈钢板材厚度不小于1.0mm。 | 2套 |
|  |  | 取电 | 含管道敷设及电缆 | 4处 |
|  |  | 运营商专网 | 专网传输，带宽不小于10M,含申请安装及三年的运营费 | 4处 |
| 9 | 安全管理（小区封闭式车辆充电桩车库安全预警系统） | 物联网烟感探测器 | 通讯方式：NB-iot/Lora/WIFI/Zeta报警触发方式：烟雾报警，温度报警，温升报警； 电源：DC 3V电池：1节CR123A； 静态电流：10 uA以下工作电流：Lora通讯：120mA以下；NB-iot通讯：200mA以下。 报警温度：57℃低压报警值：2.7V； 工作温度：-10~+55℃工作湿度：小于95%； 安装方式：吸顶安装； 物联网数据传输卡，含三年的运行费用 | 169台 |
|  |  | 4G监控摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；支持对进入规定区域发生火焰、烟雾检测，最多支持火焰、烟雾各一条共两条规则，智能支持同开，相关智能支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁；采用星光级低照度≤400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大可输出400万(2688×1520)@25fps；支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制。 | 62套 |
|  |  | 信号放大器 | 放大器一拖三（主机发射功率跟室外接收到的强度成正比）；带内波动≤5dB；接口类型2*N(female)；安装方式放置/壁挂；湿度10～90%；工作温度'-25℃～+55℃。 | 20套 |
|  |  | 取电及安装 | 摄像机安装，室内PVC管敷设及敷设电源线 | 62处 |
|  |  | 大容量4G卡 | 4G卡，年数据流量500G,含三年的运行费用 | 62张 |
| 10 | 下立交积水点报警 | 160cm电子水尺 | 触点式：利用液体的导电性，跟被测介质特性有关；测量范围：50/cm/80cm/160cm，分 辨率：1cm；防护等级：IP68；外壳材质： 304不锈钢材质+ABS塑料；通信接口：内置变送器，RS485接口；通信协议：MODBUSRTU标准协议；姿态监测：内置姿态传感器，水尺移位报警；采集频率：5s；供电范围： DC7-16V，标准供电电压DC12V±10%；，供 电方式：现场取电；功耗：≤180mW；工作 温度：-20~+70ºC（非结冰）；传输方式：4G传输 | 2个 |
|  |  | 泵房电力电源监测模块 | 实时采集电压、电流及水泵运行状态；可远程启停水泵开关；4G通讯 | 2个 |
| 11 | 雨污水井满溢报警 | 立柱式物联网探测器 | 测量高度0.5米，485接口，电流型，精度1cm，含护管；主机智能芯片，4G低功耗传输模块，485串口服务，支持自动查询、实时报警、自动调整查询频率、远程参数修改，含GPS模块，含蓄电池或太阳能供电 物联网数据传输卡，含三年的运行费用 | 20套 |

7.4人员及设备要求

7.4.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

成交供应商围绕本项目建设组织机构的设立要体现统一领导、分工明确、职责清楚、层次分明、同时又能协调配合的原则，设置如下：

人员配备一览表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 | 基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 中级职称（计算机、弱电、通讯等专业），5年以上相关工作经验 |  |
| 2 | 技术负责人 | 1 | 高级职称（计算机、弱电、通讯等专业），5年以上相关工作经验 |  |
| 3 | 工程师 | 3 | 中级职称（计算机、弱电、通讯等专业），5年以上相关工作经验 |  |
| 4 | 驻场工程师 | 1 | 中级职称（计算机、弱电、通讯等专业），5年以上相关工作经验 | 在软件质保期内提供驻场服务，工作时间：5×8小时，具体时间由采购人安排。 |
| 5 | 安全员 | 1 | 如具有相关证书请提供 |  |
| 6 | 资料员 | 1 | 如具有相关证书请提供 |  |
| 6 | 施工员 | 1 | 如具有相关证书请提供 |  |
| 7 | 质量员 | 1 | 如具有相关证书请提供 |  |
| 8 | 电工 | 5 | 如具有相关证书请提供 |  |
| 9 | 登高车驾驶员 | 1 | 具有登高车驾驶证 |  |
| 合计 |  | 16 |  |  |

7.5其它要求

7.5.1技术文件要求

（1）成交供应商提供本系统的详细技术文件。

（2）供应商应在响应文件中详细说明技术指导和技术支持的范围和程度。

7.5.2培训要求

（1）成交供应商应提供对软件使用人员和管理人员的培训，培训内容包括软件的使用及维护培训，使受训者能够独立、熟练地完成系统运行维护与操作，实现依据本合同所规定的系统运行保障的目标。

（2）成交供应商应为所有被培训人员提供培训用文字资料。

（3）培训时间与日期应在软件开发完毕后由采购人和成交供应商共同商定，并提供具体的培训方案。

7.5.3现场组织协调

（1）响应供应商须自行负责与新区相关单位的沟通协调，解决、落实施工过程中所需办理的各类施工证件和许可证明；

（2）响应供应商须自行负责与政府相关委办局和各街镇相关单位的沟通协调；

（3）响应供应商须自行负责采购人各部门的沟通协调，解决涉及项目建设的其他问题。

### 8质量标准和验收方案

8.1质量标准

8.1.1 成交供应商所交付的信息系统应满足本项目合同文件明确的功能性、使用性要求。信息系统的质量标准按照国家标准和招标需求确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合招标目的的特定标准确定。

8.1.2 成交供应商所交付的信息系统还应符合国家和上海市有关系统运行安全之规定。

8.2系统测试及验收方案

8.2.1 采购人应依据信息系统项目工程的条件和性质，按照招标文件明确的要求向成交供应商提供信息系统的施工、安装和集成环境。如采购人未能在该时间内提供该施工和安装环境，成交供应商可相应顺延交付日期。如对成交供应商造成经济损失，采购人还应依本合同规定承担违约责任。

8.2.2成交供应商应负责系统及系统设备在实施现场就位安装和调试、操作培训等的全部工作，按照合同文件工作与管理要求负责对项目进度的安排、现场的安全文明施工统一管理和协调，严格遵守国家、本市安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由于成交供应商管理与安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

8.2.3系统具备隐蔽条件或达到中间验收部位，成交供应商进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知采购人、监理验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。成交供应商准备验收记录，验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，成交供应商可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，成交供应商在工程师限定的时间内修改后重新验收。

8.2.4 成交供应商应在进行系统交付前5个工作日内，以书面方式通知采购人并向采购人提供完整的竣工资料、竣工验收报告及竣工图。采购人应当在接到通知与资料的5个工作日内安排交付验收。成交供应商在交付前应当根据合同文件中的检测标准对本项目进行功能和运行检测，以确认本项目初步达到符合本合同交付的规定。

8.2.5成交供应商应按照合同及其附件所约定的内容进行交付，如果约定采购人可以使用或拥有某软件源代码的，成交供应商应同时交付软件的源代码并不做任何的权利保留。所交付的文档与文件应当是可供人阅读的书面和电子文档。

8.2.6 采购人在本项目交付后，应当在5个工作日内向成交供应商出具书面文件，以确认其初步达到符合本合同所约定的任务、需求和功能。如有缺陷，应向成交供应商陈述需要改进的缺陷。成交供应商应立即改进此项缺陷，并再次进行检测和评估。期间成交供应商需承担由自身原因造成修改的费用。

8.2.7自系统功能检测通过之日起，采购人拥有30天的系统试运行权利。系统验收通过的日期为实际竣工日期。

8.2.8如果由于成交供应商原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，成交供应商应及时排除该故障或问题。以上行为产生的费用均由成交供应商承担。

8.2.9如果由于采购人原因，导致系统在试运行期间出现故障或问题，成交供应商应及时配合排除该方面的故障或问题。以上行为产生的相关费用均由采购人承担。

8.2.10系统试运行完成后，采购人应及时进行系统验收。成交供应商应当以书面形式向采购人递交验收通知书，采购人在收到验收通知书后的5个工作日内，确定具体日期，由双方按照本合同的规定完成系统验收。采购人有权委托第三方检测机构进行验收，对此成交供应商应当配合。

8.2.11 如果属于成交供应商原因致使系统未能通过验收，成交供应商应当排除故障，并自行承担相关费用，同时延长试运行期30个工作日，直至系统完全符合验收标准。

8.2.12 如果属于采购人原因致使系统未能通过验收，采购人应在合理时间内排除故障，再次进行验收。

8.2.13 采购人根据信息系统的技术规格要求和质量标准，对信息系统验收合格，签署验收意见。

### 9安全生产、文明施工（安装）与环境保护要求

9.1供应商应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关安装、调试服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由供应商自行负责。

9.2在项目安装、调试实施期间为确保安装作业区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，成交供应商应严格执行国家与上海市有关安全文明施工（安装）管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工（安装）及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。成交供应商若违反规定野蛮施工、违章作业等原因造成的一切损失和责任由成交供应商承担。

9.3成交供应商在项目供货、安装实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

9.4成交供应商现场设备安装负责人应具有专业证书，安装人员必须持证上岗。成交供应商应对设备安装、调试期间自身和第三方安全与财产负责。

9.5成交供应商在组织项目实施时必须按安装施工计划协调好现场施工（安装）工作，在项目验收合格移交前对到场货物承担保管责任。成交供应商在项目实施期间必须保护好施工区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

9.6各供应商在响应文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工（安装）和安全生产管理措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

### 10售后服务要求

成交供应商须确保采购人能够得到及时优质的售后服务。供应商的服务应包括磋商内容与质量要求中的具体内容及相关设备保修期内免费服务（质保期的维修服务费用包括在磋商总价之内）和保修期外的有偿维护。

10.1 具体服务承诺

硬件质量保证期3年、软件质量保证期1年。软件质保期间提供1名工程师驻场服务。

10.1.1质保期内

自项目整体验收通过之日起，提供1年的每周7日×24小时售后运维服务，包括升级、故障排除、性能调优、内容维护、技术咨询等（费用包含于磋商总价内）。

（1）质量保质期内，由采购人负责日常性管理工作，包括信息更新、数据维护和系统管理，成交供应商负责本项目所涉及的技术性维护，其工作范围为：软件日常运行维护、软件版本升级和错误更正；合同所界定的功能范围内的局部调整。

（2）提供每周7日×24小时响应维护服务。在此期间如发生系统运作故障，或出现瑕疵，成交供应商将按照售后服务的承诺提供保修和维护服务。成交供应商可通过以下三种服务方式进行技术支持：

电话支持：客户通过拨打成交供应商指定的维护工程师电话，由成交供应商工程师进行电话支持。

远程技术支持：在采购人保证主机网络联通的情况下，通过远程诊断、电话支持、电子邮件等方式进行技术支持。

现场支持：如果不能通过远程技术支持方式解决系统的技术故障，在用户提出现场支持要求后的24小时内，成交供应商将派遣工程师赶赴现场分析故障原因，制定故障排除方案，提供故障排除服务。

（3）成交供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由成交供应商承担，采购人根据合同规定对成交供应商行使的其他权利不受影响。

10.1.2质保期外

供应商应在响应文件内自报，服务要求与质保期内保持不变，所涉人工及耗材的收费不高于本次投标报价标准。

### 11项目的保密和知识产权

11.1 成交供应商保证对其提供的服务及出售的标的物享有合法的权利，应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

11.2采购人委托开发软件的知识产权归采购人所有。成交供应商向采购人交付使用的信息系统已享有知识产权的，采购人可在合同文件明确的范围内自主使用。

11.3在本合同项下的任何权利和义务不因成交供应商发生收购、兼并、重组、分立而发生变化。如果发生上述情形，则成交供应商的权利随之转移至收购、兼并、重组后的企业继续履行合同，分立后成立的企业共同对采购人承担连带责任。

11.4 成交供应商应遵守合同文件约定内容的保密要求。如果采购人提供的内容属于保密的，应签订保密协议，且双方均有保密义务。

11.5采购人具有源代码修改权和永久使用权。采购人对本次开发的软件拥有产权，具有软件开发平台的永久使用权，成交供应商售后维护期内（包括续签的售后服务期）应提供软件开发平台的后续升级及因开发平台升级导致的应用软件升级服务。

11.6 如采购人使用该标的物构成上述侵权的，则成交供应商承担全部责任。

### 12技术培训

成交供应商提供本系统的详细技术文件，包含但不限于项目的使用手册、主要设备检测报告、质保书等。

## 四、报价须知

### 13磋商报价依据

13.1 磋商报价计算依据包括本项目的磋商文件（包括提供的附件）、磋商文件答疑或修改的补充文书、磋商过程中实质性变动的内容、服务内容一览表（工作量清单）、项目现场条件等。

13.2磋商文件明确的项目范围、实施内容、实施期限、质量要求、售后服务（如果有）、管理要求与标准及考核要求等。

13.3服务内容一览表（工作量清单）说明

13.3.1服务内容一览表（工作量清单）应与供应商须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

13.3.2采购人提供的服务内容一览表（工作量清单）是依照采购需求测算出的主要工作内容，允许供应商对服务内容一览表（工作量清单）内非核心工作内容进行优化设计，并依照优化后的方案进行报价。各供应商应认真了解采购需求，如发现核心工作内容和实际采购需求不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件、补充文件或磋商过程中实质性内容对磋商文件予以更正，否则，应以服务内容一览表（工作量清单）为准。

### 14磋商报价内容

14.1 本项目报价为全费用报价，是履行合同的最终价格，除采购需求中另有说明外，磋商报价（即磋商总价）应包括项目前期调研、数据收集和分析、方案设计、项目研发、基础环境集成实施、硬件集成实施、软件集成实施、安全集成实施、系统调试及试运行、验收和评估、操作培训、售后服务、投入使用、测试费这一系列过程中所包含的所有费用。

14.2 磋商报价中供应商应考虑本项目可能存在的风险因素。磋商报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于供应商的风险，其费用视作已分配在磋商报价明细表内单价或总价之中。供应商应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

14.3在项目实施期内，对于除不可抗力因素之外，人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，供应商应自行考虑，在合同履约期内中标价不作调整。

14.4 供应商按照响应文件格式中所附的表式完整地填写《磋商报价一览表》及各类磋商报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

### 15磋商报价控制性条款

15.1 磋商最后报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各年度或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

15.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

15.3 供应商提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

★15.4 经磋商小组审定，磋商报价存在下列情形之一的，该响应文件作无效处理：

15.4.1 磋商最后报价和技术方案明显不相符的；

15.4.2 磋商最后报价中缩减磋商小组最终确定的服务内容的；

## 五、政府采购政策

### 16节能产品政府采购

16.1 按照财政部、发改委发布的《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“节能产品品目清单”中的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能产品。采购人需购买的材料产品属于政府强制采购节能产品品目的，供应商必须选用节能产品。

16.2供应商如选用节能产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为节能产品。

### 17环境标志产品政府采购

17.1 按照财政部、环保总局联合印发的《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）和《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求，采购人采购的产品属于“环境标志产品品目清单”中的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品。

17.2供应商如选用环境标志产品的，则应在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品的认证证书；反之，该产品在评审时不被认定为环境标志产品。

### 18促进中小企业发展

18.1小型、微型企业的划定按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业【2011】300号）执行，参加磋商的小型、微型企业应当提供《中小企业声明函》（具体格式见“响应文件格式”），反之，视作非小微企业，不具备参与磋商资格。如项目允许联合体参与竞争的，则联合体中各方均应为小型、微型企业，并按本款要求提供《中小企业声明函》。

18.2 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

18.3供应商如提供虚假材料以谋取成交的，按照《政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

19促进残疾人就业

19.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

19.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“磋商文件格式”），并对声明的真实性负责。