## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.3 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.4 投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，可在收到或下载招标文件之日起七个工作日内提出，并附相关证据。

1.5 本项目若涉及保安服务内容，根据《保安服务管理条例》（国务院令第564号）第十四条规定，中标人应当自开始保安服务之日起30日内，向所在地设区的市级人民政府公安机关备案。

1.6 投标人需在投标文件中承诺，如之前在岗的工作人员经考评符合上岗要求的，原则上应继续留用。

★1.7投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2024年度惠南集中办公点及新川路484号物业管理服务项目

### 3物业基本情况

物业类型：办公区域及其配套设施。

| 坐落位置 | 服务面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 惠南镇人民西路188号 | 2688平方米 | 含有专业档案库房 |
| 惠南镇人民西路318号 | 891.06平方米 |  |
| 川沙新镇新川路484号 | 1600平方米 | 含有专业档案库房 |

### 4 招标范围与内容

4.1 项目背景及现状

本项目采购内容为2024年度惠南集中办公点（人民西路188号、人民西路318号）及新川路484号物业管理服务。

4.2 项目招标范围及内容

提供浦东新区惠南镇人民西路188号、人民西路318号、川沙新镇新川路484号办公区域及其配套设施设备等资产在内的物业管理服务，包括日常管理服务、保洁、保安服务、设施维护、绿化养护服务及其他延伸服务等。

人民西路188号工作量描述：

共计2栋：

| 地址 | 位置 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民西路188号 | 1号楼南楼一层 | 办公室 | 3间 | 101、102、103 |
|  |  | 机房 | 1间 |  |
|  |  | 茶水间 | 1间 |  |
|  |  | 卫生间 | 2间 | 男女厕所各一间 |
|  | 1号楼南楼二层 | 办公室 | 3间 | 201、202、204 |
|  |  | 会议室 | 1间 | 203 |
|  |  | 茶水间 | 1间 |  |
|  |  | 卫生间 | 2间 | 男女厕所各一间 |
|  | 1号楼南楼三层 | 会议室 | 1间 | 301 |
|  |  | 办公室 | 1间 | 302 |
|  |  | 茶水间 | 1间 |  |
|  |  | 卫生间 | 2间 | 男女厕所各一间 |
|  | 1号楼北楼一层 | 档案库房 | 4间 | 101-104 |
|  |  | 消防机房 | 1间 |  |
|  |  | 储藏室 | 1间 |  |
|  |  | 档案库房 | 4间 | 105-108 |
|  | 1号楼北楼二层 | 办公室 | 6间 | 202-207 |
|  |  | 接待室 | 1间 | 201 |
|  |  | 会议室 | 1间 | 208 |
|  | 2号楼一层 | 档案库房 | 4间 |  |
|  |  | 配电间 | 1间 |  |
|  | 2号楼二层 | 办公室 | 5间 | 201-205 |
|  | 2号楼三层 | 办公室 | 4间 | 201-204 |
|  |  | 会议室 | 1间 | 205 |
|  |  | 消防机房 | 1间 |  |
|  |  | 储藏室 | 3间 |  |
|  |  | 卫生间 | 3间 |  |

人民西路318号工作量描述：

共计1栋:

| 地址 | 位置 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人民西路318号 | 一楼 | 会议室 | 1间 | 101 |
|  |  | 办公室 | 5间 | 102-106 |
|  |  | 资料室 | 1间 | 107 |
|  |  | 杂物间 | 1间 |  |
|  |  | 卫生间 | 2间 | 男女厕所各一间 |
|  | 二楼 | 办公室 | 6间 | 201-206 |
|  |  | 会议室 | 1间 | 207 |
|  |  | 资料室 | 1间 | 208 |
|  |  | 卫生间 | 2间 | 男女厕所各一间 |
|  | 三楼 | 办公室 | 1间 | 301 |
|  |  | 机房 | 1间 | 302 |
|  |  | 资料室 | 2间 | 303-304 |
|  |  | 卫生间 | 2间 | 男女厕所各一间 |

新川路484号工作量描述：

共计1栋：

| 地址 | 位置 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新川路484号 | 一楼 | 档案库房 | 6间 |  |
|  |  | 办公室 | 1间 |  |
|  |  | 卫生间 | 2间 |  |
|  | 二楼 | 档案库房 | 4间 |  |
|  |  | 卫生间 | 1间 |  |
|  | 三楼 | 档案库房 | 2间 |  |
|  |  | 卫生间 | 1间 |  |

4.3 本项目服务期限：服务期限八个月，暂定为2024年5月1日至2024年12月31日，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依照本项目的招标范围和内容，中标人实施服务管理承包。采购人按双方约定的服务内容和岗位数量，于6、9、11月分三次按考核结果支付相应的合同款项。除约定项目外，项目过程中所发生的水电气等能耗，设备添置、维修（除经双方约定由中标人承担零星维修 ，具体详见9.3.5（4）））、保养等费用均由采购人承担。

5.2本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

7.1.1根据考核管理要求，依照考核结果按季度结算

7.1.2本项目合同总价不变，采购人不会因政策性调价、人工成本、材料、设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等因素（不可抗力除外）的变动而进行调整。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用 分期付款 方式，在采购人和中标人合同签订，且财政资金到位后，于6、9、11月分三次按考核结果支付相应的合同款项。

7.3采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 适用技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1  岗位设置表

| 序号 | 岗位名称 | 建议配置岗位数 | 工作内容 | 工作时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 详见岗位服务要求 | 做五休二，早上9:00-晚上17:00。 |  |
| 2 | 安保 | 3 | 详见岗位服务要求 | 7*24小时轮班。 | 人民西路188号、人民西路318号、新川路484号各1岗。 |
| 3 | 保洁 | 2 | 详见岗位服务要求 | 做五休二，早上8:00-晚上16:00。 | 人民西路188号、人民西路318号各1岗。 |
| 4 | 维修 | 1 | 详见岗位服务要求 | 做五休二，早上9:00-晚上17:00。 |  |
| 5 | 绿化养护 | 2 | 详见岗位服务要求 | 做五休二，早上9:00-晚上17:00。 | 人民西路188号、新川路484号各1岗。 |
| 总计 |  | 9 |  |  |  |

说明：

- 投标人的各岗位配置标准不得低于表内岗位配置数要求。

- 项目经理须提供社保由投标单位缴纳的近6个月内任意一个月份的有效证明。

- 以上岗位人员须按每人每周5天8小时工作制计算。

9.2 总体要求

9.2.1 管理制度

投标人应结合本项目实际需求，制定完善的管理制度，并按相关规章制度进行管理和操作，确保完成各项管理服务任务，实现管理服务目标。

9.2.2 管理团队要求

1.具有较为丰富的物业管理经验，建立防台防汛、恶劣天气等应急预案；

2.以“服务至上、客户第一”为管理宗旨，树立正确的服务管理理念，不断提高良好信誉，加强科学管理，做好服务工作。

3.无等级安全事故，无工伤伤亡事故，无因操作不当造成建筑和设备设施严重损坏事故。

4.服务人员上岗前应接受相关专业技能培训，思想素质良好，身体健康，无不良行为记录；需保守采购人工作机密。

5.因人民西路188号、新川路484号两处办公点设有档案库房，为确保档案库房安全，需具备一定档案管理经验。

6.需要根据采购人要求，配合做好其他物业管理衔接和服务。

9.3 各岗位具体要求

9.3.1项目经理

（1）工作内容

①统筹负责本项目相关事宜，组织实施各项管理工作；

②督导各岗位人员工作情况；

③协调并解决工作中出现的问题、矛盾，随时参与突发事件的现场处理；

④加强与采购人的沟通，定期报告工作情况，及时反馈重大事件等；

⑤完成采购人交办的其他任务。

（2）工作要求

全面负责各项保障任务，合理安排、协调各项工作的开展；及时处理紧急状况与紧急事故，并做好善后与防范工作；负责员工资料等数据的汇总、统计，起草相关工作情况报告，最大限度发挥和调动全体人员的工作热情和责任感。

（3）人员要求

有物业管理相关工作经验，身体健康；无违法犯罪记录；有责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律；有较强的协调沟通、团队协作能力；有较高的职业素质、责任感，良好的管理理念、服务意识、应急处理能力，为人热忱有礼，工作仔细认真；具备一定的文字能力。

9.3.2 安保人员

（1）工作内容

①服务区域内的日常秩序维护、安全防范巡察；

②服务区域内的治安巡查、消防巡察；

③服务区域内监控视频系统的巡查；

④服务区域内的人员进出、车辆管理；

⑤人民西路188号、新川路484号档案库房温度、湿度检查（每日不少于两次）

⑥完成采购人交办的其他任务。

（2）工作要求

建立传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保服务区域安全和正常的工作环境；严格出入登记，杜绝闲杂人员进入办公区域及档案库房；环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行；对办公区域及档案库房安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，每班检查一次各类信号是否正常及档案库房温湿度是否处于适宜区间内并做记录；合理安排服务区域内停车位，做好非机动车车棚、停车区域管理，确保无乱停乱放乱充电现象。做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。

- 人员要求

持有《保安员上岗证》，具备一定的工作经验，有较强的责任心和服务意识。因人民西路188号及新川路484号点位有专业档案库房，具有档案管理经验者为优。

- 其他要求

服务过程中所需要的安保专用设备材料等由中标人提供，包含在本次投标报价中。

| 保安耗材清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品类 | 数量 | 单位 |
| 1 | 四季统一服装 | 10 | 套 |
| 2 | 电警棍 | 6 | 根 |
| 3 | 手电筒 | 6 | 个 |
| 4 | 对讲机 | 10 | 个 |

9.3.3 保洁

（1）工作内容

①服务区域内办公室、会议室、卫生间、大厅、廊道、楼梯、门窗、柱面、墙壁、绿化带、各种招牌、指示牌、消防箱、开关表面、各种扶手、宣传栏等环境卫生清洁工作及外墙面的卫生清洁；

②服务区域内灭蟑螂、老鼠等工作；

③服务区域内垃圾收集、排污和台账登记等工作;

④完成采购人交办的其他任务。

（2）工作要求

根据安排完成清洁工作，遵守在本项目的工作程序及安全程序，遵守项目规章制度。保持室内地面无污渍、无烟蒂、无痰迹、无垃圾；柱面、墙面等无灰尘；玻璃大门无手印、无灰尘，循环清洁。各办公室、会议室及功能房地面干净、无污染，办公桌椅、门窗无积灰，每日一次。公共卫生部位和卫生洁具清洁，无水迹，无头发，无异味。墙面四角保持干燥，无蛛网，地面无脚印，无杂物。金属器具保持光亮，无浮灰，无水迹，无锈斑。卫生用品齐全，卫生间空气清新。每日循环清洁。垃圾集中收集点做好垃圾分类，垃圾无污渍。

（3）人员要求

具备一定工作经验，有较强的责任心和服务意识。

（4）其他要求

服务过程中所需要的低值易耗品由中标人提供，包含在本次投标报价中。

低值易耗品清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擦手纸 | 箱 | 60 |
| 2 | 大卷纸 | 箱 | 60 |
| 3 | 玻璃清洗液 | 桶 | 4 |
| 4 | 玻璃刮刀 | 把 | 4 |
| 5 | 黏胶去胶剂 | 罐 | 2 |
| 6 | 芳香球 | 箱 | 4 |
| 7 | 洗洁精 | 桶 | 4 |
| 8 | 棉布拖把 | 把 | 16 |
| 9 | 海绵拖把 | 把 | 16 |
| 10 | 扫帚（外场） | 把 | 10 |
| 11 | 中号厕所刷 | 把 | 20 |
| 12 | 伸缩杆 | 根 | 4 |
| 13 | 老虎夹 | 把 | 5 |
| 14 | 大小垃圾袋 | 箱 | 10 |
| 15 | 洁厕剂 | 箱 | 4 |
| 16 | 洗手液 | 箱 | 4 |
| 17 | 抹布 | 条 | 40 |
| 18 | 橡胶手套 | 副 | 20 |

9.3.4维修工

（1）工作内容

设备维修清单

| 设备类别 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配电箱 | 配电箱 |  | 每年检测一次。 |
| 照明设备 | 室内照明设备 | 室内照明设备每个房间2-3个。 | 日常线路检查、故障排查、更换灯泡/灯管。 |
|  | 公共区域照明设备 |  |  |
| 门锁设备 | 普通木质门、钥匙锁 | 每个房间1扇门，个别房间2扇门。 | 门锁维修更换。 |
| 档案库房除湿设备 | 除湿机 | 20 | 库房内除湿机等专用设备日常线路及安全检查。 |
| 水管、龙头设备 | 水龙头 | 每个卫生间5-8个。每个茶水间1-2个。 | 服务区域内的水管日常保养维护、卫生间内水龙头的更换及维修。 |

①服务区域内建筑物及室内外维护修缮工作，并做好相关记录;

②服务区域内水电等设施设备检查、测试，做好日常维保工作；

③服务区域内公共设施的日常巡视、检查和零星维修工作。

（2）工作要求

①对出现的各类故障进行必要的检查、处理，并做好相关记录。

②完成周期性的各类巡查工作，并记录详实，改善措施有效落实。

③配合采购人和设备维护单位对各种设备设施进行调整、检修、更换，并做好相关记录。

④对档案库房、各类泵房、设备间、既有或新增重要设备（间）进行日常巡视，并做好相关记录。

（3）人员要求

须持有相关资质证书并具备一定工作经验，有较强的责任心和服务意识。

（4）其他要求

服务过程中所产生的零星维修费用由中标人承担，包含在本次投标报价中。

| 零星维修清单 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 零星维修内容 |
| 1 | 水管、龙头破裂、更换及维修 |
| 2 | 灯及电路故障排除 |
| 3 | 其他应急故障维修及排除 |
| 4 | 污水管道及下水管道清洗及疏通 |

9.3.5 绿化养护

（1）工作内容

①服务区域内绿化养护管理工作；按规程进行修剪、整型、清理、施肥、病虫害防治等；

②绿地、花坛的日常清洁工作；及时清运树枝等杂物；

③严格遵守各项安全操作规程，做好喷洒农药、修剪树木等工作时相应的安全防范措施；④按时按质完成服务区域内各项管养、种植、生产任务，根据实际情况随时调整、更新。

（2）工作要求

花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，无枯枝败叶，无病虫害，无杂草。花灌木修剪及时，无残花；绿地内无明显杂草、无垃圾；无破坏、践踏及随意占用现象。室内摆花等应按时浇水养护，清理、擦拭。

（3）人员要求

须有绿化养护相关工作经验，有较强的责任心和服务意识。

（4）苗木养护清单

人民西路188号

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草花 | m2 | 65 |
| 2 | 香樟 | 株 | 15 |
| 3 | 红叶石楠 | 处 | 12 |
| 4 | 麦冬 | m2 | 250 |
| 5 | 桂花 | 株 | 22 |
| 6 | 瓜子黄杨球 | 株 | 14 |
| 7 | 青枫 | 株 | 2 |
| 8 | 珊瑚 | m | 29 |
| 9 | 金边黄杨 | m2 | 20 |
| 10 | 南天竹 | 处 | 5 |
| 11 | 铁树 | 组 | 2 |
| 12 | 兰花三七 | m2 | 150 |
| 13 | 红叶李 | 株 | 2 |
| 14 | 竹子 | m2 | 30 |
| 15 | 盘槐 | 株 | 2 |
| 16 | 红花檵木 | 处 | 1 |
| 17 | 柚子 | 株 | 1 |
| 18 | 海棠 | 株 | 3 |
| 19 | 榉树 | 株 | 2 |
| 20 | 石榴 | 株 | 2 |
| 21 | 鸡爪槭 | 株 | 1 |
| 22 | 三角枫 | 株 | 1 |
| 23 | 毛娟 | m2 | 15 |
| 24 | 大竹子 | 处 | 1 |
| 25 | 草坪 | m2 | 600 |

新川路484号

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草花 | m2 | 65 |
| 2 | 香樟 | 株 | 10 |
| 3 | 红叶石楠 | 处 | 6 |
| 4 | 花坛 | 个 | 3 |
| 5 | 桂花 | 株 | 30 |
| 6 | 瓜子黄杨球 | 株 | 10 |
| 7 | 紫薇 | 株 | 8 |
| 8 | 珊瑚 | m | 30 |
| 9 | 红花檵木 | m2 | 20 |
| 10 | 南天竹 | 处 | 4 |
| 11 | 铁树 | 组 | 2 |
| 12 | 兰花三七 | m2 | 200 |
| 13 | 红叶李 | 株 | 2 |
| 18 | 紫荆 | 株 | 3 |
| 19 | 黄山栾树 | 株 | 2 |
| 20 | 石榴 | 株 | 2 |
| 21 | 鸡爪槭 | 株 | 1 |
| 22 | 三角枫 | 株 | 1 |

9.3.6延伸服务

除上述约定的物业管理服务内容外，因单位正常运营需要，需提供相关延伸服务（如通讯、全年报纸杂志信件及快递收发、开锁、送水、物品搬移等服务）。

### 10 安全文明作业要求和应急处置要求

（1）在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，中标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。中标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

（2）中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

（3）中标人在提供物业服务时，如岗位涉及维护修理等工作，其负责人应具有专业证书，服务人员必须持证上岗。中标人对其提供服务的人员的人身安全负责，对采购方、第三方的人身安全和财产安全负责。

（4）中标人在提供物业服务时必须保护好服务区域内的环境和原有建筑、装饰与设施，保证环境和原有建筑、装饰与设施完好。

（5）各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施。

（6）建立突发事件应急处置方案，定期开展防灾防火应急疏散演练，并做好相应记录。

### 11考核管理办法和要求

（一）考核依据

物业服务合同、招标文件所委托的物业管理服务范围、服务内容、服务要求（标准）和投标文件。

（二）考核等级

1、考核分90分（含90分）以上为优秀。

2、考核分89分～70分为合格。

3、考核分69分～60分为基本合格。

4、考核分60分以下为不合格。

（三）考核实施

采购人指定相关人员，每月对照物业服务质量考核表（详见下表）经现场查看及各类台帐记录查阅，逐项打分，每季度汇总一次（取平均分）。

物业服务质量考核表

| 考核项目 | 分值 |  | 考核内容 |  | 考核评分标准 |  | 得分 | 扣分 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常管理服务 （20分） | 2 |  | 1.各岗位服务人员配备齐全、持证上岗。 |  | 发现未按物业服务合同要求配备岗位人员或缺人的，每人扣1分；发现无证上岗或上岗证过期的，每人扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 2. 员工统一着装，精神面貌良好，不做与上班无关的事，不缺勤、不睡岗；服务语言规范、态度亲和，无粗话，无和人员争吵的行为。 |  | 发现员工未着统一服装的每人扣1分；举止严重影响单位形象的，每人扣1分；缺勤、睡岗的，每人扣1分；在工作中使用脏话或态度恶劣，与人无理争吵的，每人扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 3. 物业管理规章制度完备，人员岗位职责明确。 |  | 发现物业管理规章制度不完备的扣1分；发现工作人员岗位职责不明确的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 4.台账完备，记录详尽，并能及时健全完善。执勤记录、交接班记录、重大情况记录等都须完整、无遗漏。 |  | 台账有遗失、缺漏、不完备的扣1分；记录不及时、漏记的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 5.办公楼宇物业综合管理服务到位，无投诉等不良影响事件发生。 |  | 发现未尽责事项的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 7.会议、重大活动保障与服务到位。 |  | 保障与服务工作不到位的，每项扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 8.报纸杂志、信件、重要物品等收发及时，保管妥当。 |  | 发现存在报纸、信件、重要物品等收发不及时等情况的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 9.发生突发情况或发现安全隐患，报告及时，处置妥当。 |  | 发现发生突发情况或发现安全隐患报告不及时的，扣2分；处置不妥当的，扣2分。 |  |  |  |
| 保洁、绿化服务 （22分） | 6 |  | 1. 清洁卫生消毒实行责任制，有明确的责任范围，每日对办公区进行两次以上清洁；垃圾做好分类管理，日产日清；卫生保洁消毒工作台账记录完整。 |  | 未实行责任制，扣1分； 办公区每发现一处垃圾，扣1分；垃圾分类管理不到位的，扣1分；未达到垃圾日产日清的，扣1分；台账记录不完整的，扣2分。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 2.每天对垃圾箱、卫生间等区域进行两次以上消毒；卫生间清洁、无异味，手纸、洗手液无缺少，洗面台、镜子无污水或污迹。 |  | 未定期进行垃圾箱、卫生间消毒工作的，扣1分；每发现一处无手纸、无洗手液的，扣1分；洗面台和镜面有污水和污渍扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 |  | 3. 公共区域和办公区域保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼宇外墙面进行定期清洗；扶栏、门窗及办公设备等保持洁净；停车场、路面、花坛及绿化带无纸屑、烟头等废弃物。 |  | 每发现一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 4.每月至少进行1次灭蟑螂、老鼠等工作。 |  | 蟑螂、老鼠等灭杀工作不到位的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 6 |  | 1.绿化修剪要求乔木无枯枝、主侧枝分布均匀，不阻碍车辆和行人通过；灌木成型、整齐，无突出枝杈；草坪整齐，目视平整；花木草无旱死、旱枯现象；暴风雨过后，草坪无大面积积水，树木无倒斜，断枝落叶在半天内处理；绿化存在大面积死亡、枯黄等影响美观的情况的，或中心有绿化调整需求的，应及时调整相关绿化；对养护期内的绿化每年不少于4次追肥（原则上每季度一次）。 |  | 每发现一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |  |
| 保安服务 （32分） | 2 |  | 1.服务区域内的日常秩序维护有序，确保保安员掌握各项安保技能。 |  | 服务区域内的日常秩序维护不到位的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 2.服务区域内无火灾、治安、刑事案件、重大责任事故发生。 |  | 当月发生火灾、治安案件、刑事案件、重大事故的，每次扣3分。 |  |  |  |
|  | 12 |  | 3.保安员熟悉区域环境，文明执勤，实行24小时值班，每天至少巡逻两次，严禁脱岗；加强库房、机房的巡查，开展经常性安全检查和专项安全检查。 |  | 巡逻未满一日两次的，少一次扣1分；发现员工脱岗的，一次扣2分；未按要求开展安全检查的，扣2分；巡查区域未全覆盖的，发现一次扣2分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 4.能熟练操作监控和安保设备，按时设防；监控和安保设备发生故障、损坏，能及时报告；发生警备情况后，立即到达现场。 |  | 监控和安保设备操作不熟练、不按时设防或监控和安保设备故障、损坏不及时报告的，扣1分；发生警备情况后没立即到现场的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 5.能熟练使用各类消防设施、灭火器材。 |  | 不能熟练使用各类消防设施、灭火器材的，每人扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 6.严格检查进出的人员、车辆、物品，发现可疑情况需及时汇报；询问、查验并登记来访人员和车辆的信息率100%，外来人员、车辆登记及管理台账完整，无遗漏、缺失；禁止可疑人员及非办理业务的外来车辆进入。 |  | 发现进出人员、车辆、物品存在可疑情况未及时汇报的，扣1分；未对外来人员、车辆及物品及时进行检查、登记的，每次扣1分；外来车辆、人员登记及管理台账不完整，遗漏、缺失的，扣1分；发现可疑人员及非办理业务的外来车辆进入的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 3 |  | 7.对服务区域内的各种车辆管理有序，有专人指挥，疏导率100%；车位管理到位，无车辆乱停、占用车位、堵道等现象；防止外来车辆超时停车工作到位。 |  | 未及时对车辆进行指挥、疏通的，每次扣1分；管理区域内发现车辆乱停、占用车位、堵道等现象的，每次扣1分；发现外来车辆超时停车管理工作不到位的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 8.有完善的安全防范措施和突发情况应急预案。 |  | 没有完善的安全防范措施，扣2分；没有突发情况应急预案的，扣2分。 |  |  |  |
| 安全防范管理 （20分） | 3 |  | 6、无私自查借档案和泄密行为 |  | 未经许可，私自查借档案造成泄密的，扣3分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 7、严格检查进出的人员、车辆、物品，防止可疑分子、危险品等进入管理区域内，发现可疑情况需及时汇报。 |  | 每发现一次未对外来人员、车辆及物品进行检查、登记的扣1分；发现可疑情况未及时汇报的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 2 |  | 2、 公共区域和库房区域保持清洁，无垃圾和堆放杂物现象；门窗及库房设施设备等保持洁净。 |  | 每发现一处不符合要求的，扣1分。 |  |  |  |
|  | 5 |  | 1. 询问、查验并登记来访车辆和人员的信息率100%，外来车辆、人员登记及管理台账完整，无遗漏、缺失。 |  | 发现外来车辆、人员登记及管理台账不完整，遗漏、缺失的，扣2分；发现外来车辆、人员查验、登记不及时的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 3、禁止非办理业务的外来车辆进入。 |  | 每放一次无关车辆进入，扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 4、对管理区域内的车位管理到位，无车辆乱停、占用车位、堵道等现象。 |  | 管理区域内发现车辆乱停、占用车位、堵道等现象的，每次扣1分。 |  |  |  |
| 其他 （6分） | 2 |  | 1.所有配岗人员要遵守相关保密工作制度。 |  | 发现配岗人员不遵守相关保密工作制度的，每次扣1分。 |  |  |  |
|  | 4 |  | 2.其他需物业配合的工作是否完成。 |  | 发现其他需物业配合的工作未完成的，每次扣2分。 |  |  |  |
| 合计得分： （总分100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度总体评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应扣金额 |  | 元 |  |  |  | 考核人签名： |  |  |
| 领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:应扣分数超过考核内容总分值的，考核得分按0分计算 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、投标报价须知

### 12 投标报价依据

12.1 投标报价计算依据包括本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、工作量清单、项目现场条件等。

12.2 招标文件明确的服务范围、服务内容、服务期限、服务质量要求、售后服务、管理要求与服务标准及考核要求等。

12.3 岗位设置一览表说明

12.3.1 岗位设置一览表应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

12.3.2 采购人提供的岗位设置一览表是依照采购需求测算出的各岗位最低配置要求，与最终的实际履约可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场，了解招标需求。投标人如发现该表和实际工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，投标人不得对岗位设置一览表中的岗位类别和数量进行缩减。

### 13投标报价内容

13.1依据本项目的招标范围和内容，中标人提供物业管理服务，其投标报价应包括人工工资、社会保险、年终考核奖、国定节假日加班费、物业服务日常行政办公费用、保洁耗材、高温费、服装费、企业利润、企业税金等费用。

13.2除投标需求中另有说明外，本项目投标报价（即投标总价）应包括招标文件承包范围内的全部工作内容，以及为完成项目服务内容与要求而发生的辅助性、配合性的相关费用，并且充分考虑合同包含的责任、义务和一般风险等各项全部费用。

13.3投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价，投标人没有填写单价和合计价的项目将被认为此项目所涉及的全部费用已包含在其他相关项目及投标总价中。

13.4投标人应考虑本项目可能存在的其他任何风险因素，包括政策性调价、人工和材料成本增涨、因设备使用年限增长引起的维修成本增加和效能衰减等。

13.5投标人按照投标文件格式中所附的表式完整地填写开标一览表及各类投标报价明细表，说明其拟提供服务的内容、数量、价格构成等。

投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

13.6 投标报价组成表

| 序号 | 项目 |  | 要求 | 分项报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接 人工费 | 基本工资 | 基本工资即根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。 员工的基本工资不得低于本市职工最新的最低工资标准。 |  |
|  |  | 社会保险费 | 按国家及上海市规定计取。 |  |
|  |  | 福利费 | 包括福利基金、工会基金、教育基金、加班费、服装费、午餐费、高温费、夜班费等 |  |
|  |  | 培训费 | 员工的日常培训费 |  |
| 2 | 其他费用 |  | 低值易耗品费用 （详见第二章9.3.3（4）低值易耗品清单） |  |
|  |  |  | 保安耗材费用 （详见第二章9.3.2（4）保安耗材清单） |  |
|  |  |  | 零星维修费用 （详见第二章9.3.4（4）零星维修清单） |  |
| 3 | 管理费 |  | 包括物业服务日常行政产生的费用等 |  |
| 4 | 利润 |  | 按（1+2+3）的%计取 |  |
| 5 | 税金 |  | 按国家及上海市规定缴纳 |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |

备注：投标人应按照服务项目的特点和性质，分项说明并计算出本项目范围内各人员（管理人员、保安人员、保洁人员、绿化养护人员、维修人员）费用的组成。成本测算和列项要求完整、成本分析依据充分，人员、运行成本（如材料经费等）测算合理。

### 14投标报价控制性条款

14.1 投标报价不得超过公布的最高限价。

14.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

14.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，不得通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

14.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

14.4.1 对岗位设置一览表中的岗位配置数进行缩减的；

14.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

14.4.3 投标报价中员工的基本工资低于本市职工最新的最低工资标准的；

14.4.4 未按招标文件规定格式报价的。

## 五、政府采购政策

### 15促进中小企业发展

15.1中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

15.2 供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

### 16 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

16.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

16.2残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。