## 一、说明

### 1 总则

1.1 投标人应具备国家或行业管理部门规定的，在本市实施本项目所需的资格（资质）和相关手续（如果有），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

1.2 投标人对所提供的服务应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

1.3 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

1.4 投标人在投标前应认真了解项目的实施背景、应提供的服务内容和质量、项目考核管理要求等，一旦中标，应按照招标文件和合同规定的要求提供相关服务。

1.5投标人认为招标文件（包括招标补充文件）存在排他性或歧视性条款，自收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式提出，并附相关证据。

★1.6投标人提供的服务必须符合国家强制性标准。

## 二、项目概况

### 2 项目名称

项目名称：2024年浦东新区通沟污泥处置运行

### 3 项目地点

项目地点：上海市浦东新区区域范围内，其中张江通沟污泥处理处置站地址：浦东新区高科中路 600 号；川沙通沟污泥处理处置站地址：浦东新区川环南路 1476 号；周浦通沟污泥处理处置站地址：浦东新区年家滨路 621 号。

### 4 招标范围与内容

4.1 项目招标范围及内容

本项目招标范围包括一年内处理通沟污泥54750吨(三个站分别为：张江站18250吨，川沙站18250吨，周浦站18250吨 )，设备的日常维护和保养，以及通沟污泥站除臭装置所使用的除臭碱液、植物液除臭药剂、离子管、活性炭等耗材费用。

4.2 本项目服务期限暂定为2024年8月1日-2025年7月31日，具体以合同签订日期为准。

### 5 承包方式

5.1 依据本项目的招标范围和内容，中标人以包工、包料、包施工、包质量、包安全、包进度的方式实施总承包。

5.2 本项目不允许分包。

### 6 合同的签订

6.1 本项目合同的标的、价格、质量及验收标准、考核管理、履约期限等主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致，并互相补充和解释。

### 7 结算原则和支付方式

7.1 结算原则

本项目合同结算价以污泥处理单价和最终核定的污泥处理量为准，中标单价在合同履约期内不变（合同约定除外）。

7.2 支付方式

7.2.1 本项目合同金额采用分期付款方式，在采购人和中标单位合同签订后，按下款要求支付相应的合同款项。

7.2.2分期付款的时间进度要求和支付比例具体如下：

合同履约期内前十一个月，采购人为中标人工作进行考核，考核结果为合格及以上的，支付当月合同金额；合同履约期的最后一个月，采购人核对履约期内污泥实际处理总量，结合年度考核按实结算剩余部分合同金额，超计划量实行经费包干，所有费用包含在本次成交价格内，不另增费用。若年度考核为不合格的，予以扣减合同金额（具体内容详见本章节13.2.1 通沟污泥处理处置运营单位考核办法）。

7.3中标单位因自身原因造成返工的工作量，采购人将不予计量和支付。

7.4采购人不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者延迟支付中小企业款项。如发生延迟支付情况，应当支付逾期利息，且利率不行低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

## 三、技术质量要求

### 8 技术规范和规范性文件

各投标人应充分注意，凡涉及国家或行业管理部门颁发的相关规范、规程和标准，无论其是否在本招标文件中列明，中标人应无条件执行。标准、规范等不一致的，以要求高者为准。

### 9 招标内容与质量要求

9.1 设施量清单

| 序号 | 通沟污泥处理处置站 | 年处理量 | 除臭方式 | 除臭耗材 |  |  |  | 设备的日常维护和保养 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 除臭碱液 | 植物除臭液 | 离子管 | 活性碳 |  |
| 1 | 张江处置站 | 18250 吨 | 生物碱洗涤+植物液 | 30吨（8%浓度 | 2吨(浓 缩型) | / | / | 一年6次 |
| 2 | 川沙处置站 | 18250 吨 | 生物碱洗涤+等离子除臭+植物液 | 30吨（8%浓度） | 2吨(浓 缩型) | 10根 | / | 一年6次 |
| 3 | 周浦处置站 | 18250 吨 | 离子+活性炭 | / | / | 10根 | 1吨（视实际性能更换） | 一年6次 |
| 合计 |  | 54750 吨 | / |  |  |  |  |  |

说明：投标人不得对表内工作量进行缩减。

9.2 日常养护工作基本要求

通沟污泥是指排水管道养护疏通清捞上来的沉积物，污泥含水率约85%~95%，目前，新区通沟污泥年产量为54750吨。根据《上海市水污染防治行动计划实施方案》要求，为实现通沟污泥的减量化、稳定化、无害化和资源化，浦东新区于2014年建成张江通沟污泥处理处置站、2020年建成川沙通沟污泥处理处置站，2022年建成周浦通沟污泥处理处置站并投入运行。

张江通沟污泥处理处置站：本套处理装置设计处理能力为60吨/天（按湿污泥含水率90%，全天24小时运行计），一般日均处理为50吨/天，年处理量约在1.8万吨左右。采用固体分类、固液分离工艺，利用洗涤转鼓装置和洗砂装置分别将通沟污泥中不同粒径的物质分离出来，外送处置，最终焚烧处置。洗涤后的污水通过高科2#污水泵站排入市政污水总管，最终进入白龙港污水处理厂处理。张江通沟污泥站除臭方式为生物碱洗涤+植物液除臭方式，年消耗除臭碱液约30吨（8%浓度），年消耗植物除臭液约2吨(浓缩型)。

川沙通沟污泥处理处置站：本套处理装置设计处理能力为60吨/天（按湿污泥含水率90%，全天24小时运行计），一般日均处理为50吨/天，年处理量约在1.8万吨左右。采用固体分类、固液分离工艺，利用洗涤转鼓装置和洗砂装置分别将通沟污泥中不同粒径的物质分离出来，外送处置，最终焚烧处置。洗涤后的污水排入市政污水总管，最终进入白龙港污水处理厂处理。川沙通沟污泥站除臭方式为生物碱洗涤+等离子除臭+植物液除臭，站内离子管共15根，每年需更换约一次10根，年消耗除臭碱液30吨（8%浓度），年消耗植物除臭液约2吨（浓缩型）。

周浦通沟污泥处理处置站：本套处理装置设计能力为60吨/天（按湿污泥含水率90%，设备采用一用一备，全天24小时运行计），一般日均处理为50吨/天，年处理量约在1.8万吨左右。采用固体分类、固液分离工艺，利用洗涤转鼓装置和洗砂装置分别将通沟污泥中不同粒径的物质分离出来，外送处置，最终焚烧处置。洗涤后的污水排入市政污水总管，最终进入海滨污水处理厂处理。周浦通沟污泥处理处置站除臭方式为离子+活性炭处理量，离子管每年更换约10根，活性碳视实际性能情况更换一次。

9.2.1进站污泥品质要求

中标人应对进站污泥品质实施监督，不允许大块水泥道板和钢筋等将会损坏设备或者导致处置设备故障的杂物进站。

9.2.2出渣分类要求

中标人应对不同工序产生的各类粒径的砂料使用不同的出渣筐收集外送，不得混运；同时，残渣运输到指定地点，进行规范处置。张江、川沙处置站的残渣是用拉臂车运输至陈行中转站（暂定），周浦处置站的残渣用拉臂车运输至周浦垃圾中转站（暂定）。

9.2.3处置设备运行要求

中标人应加强检修检查，合理安排易损件更换和维护保养，确保设备完好率大于90%，满足进站污泥量的处置要求。

9.2.4处理完成情况要求

处置站应该保证处置设备高效运行，根据采购人要求合理安排并完成年度污泥量处置指标（计划年处理污泥54750吨），不得超负荷超量运行，并用相关工艺方式进行除臭。

9.3 保养工作内容及频次要求

9.3.1 站内设施维护保养

站内设施维护保养

| 序号 | 工作内容 | 保养频次 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抓斗维护保养、打黄油、紧固件更换等 | 一年6次 |
| 2 | 喂料仓维护保养、螺旋检查及清理、打黄油、紧固件更换等 | 一年6次 |
| 3 | 洗涤转鼓维护保养、打黄油、滚筒检查、冲洗喷嘴、更换轴承、检测等 | 一年6次 |
| 4 | 洗砂装置维护保养、搅拌机、打黄油、搅拌器保养、紧固件检查等 | 一年6次 |
| 5 | 精细格栅装置维护保养、冲洗喷嘴等紧固件检查等 | 一年6次 |
| 6 | 砂水分离器装置、搅拌机、打黄油、搅拌器保养、紧固件检查等 | 一年6次 |
| 7 | 旋流分离器维护保养、阀门、耐磨橡胶、紧固件检查等 | 一年6次 |
| 8 | 除臭设备维护保养、喷淋嘴、管道维护、设备检测等 | 一年6次 |

| 川沙通沟污泥处置站设施包含部件数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 部件 | 单位 | 数量 | 型号、规格 |
| 1 | 洗涤转鼓 | 滚筒链轮 | 套 | 1 | 与现场RoSF9配套、不锈钢304 |
| 2 |  | 滚筒支撑滚轮 | 个 | 6 | 与现场RoSF9配套 |
| 3 |  | 滚筒滚轮尼尔密封 | 套 | 6 | 与现场RoSF9配套 |
| 4 |  | 滚筒喷嘴 | 个 | 8 | 与现场RoSF9配套、不锈钢304 |
| 5 | 洗砂装置 | 水下轴承套 | 套 | 1 | 与现场RoSF4配套、不锈钢304 |
| 6 |  | 水下轴承 | 套 | 1 | 与现场RoSF4配套、不锈钢304 |
| 7 | 砂水分离装置 | 水下轴承套 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套、不锈钢304 |
| 8 |  | 水下轴承 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套、不锈钢304 |
| 9 |  | 搅拌器叶片 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套、不锈钢304 |
| 10 |  | 电机减速机一体 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套 |
| 11 | 喂料箱 | 螺旋密封 | 套 | 2 | 与现场RoSF7配套 |
| 12 | 河水精细格栅 | 毛刷 | 套 | 1 | 与现场Ro9配套 |
| 13 |  | 喷嘴 | 套 | 6 | 与现场Ro9配套、不锈钢304 |
| 14 | 污泥精细格栅 | 毛刷 | 套 | 1 | 与现场RPPS配套 |
| 15 |  | 喷嘴 | 套 | 8 | 与现场RPPS配套、不锈钢304 |
| 16 | 三效水旋流分离器 | 耐磨橡胶 | 套 | 3 | 与现场配套，DN150 |
| 17 | 抓斗及起吊装置 | 液压站小车行走轮 | 套 | 2 | 与现场配套 |
| 18 |  | 液压软管 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 19 |  | 液压软管卷筒发条 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 20 |  | 钢丝绳及导绳器 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 21 |  | 液压油 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 22 |  | 液压阀 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 23 |  | 液压撑杆 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 24 |  | 滑轮轴承 | 套 | 2 | 与现场配套 |
| 25 |  | 液压泵 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 26 |  | 电机 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 27 | 螺旋输送机 | 尼龙衬板 | 米 | 3*8 | 与现场配套，WLS360 |
| 28 | 潜水吸砂泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=10.44m3/h, H=11.5m |
| 29 | 潜水渣浆泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=60m3/h,H=25m |
| 30 | 河水取水泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=60m3/h,H=9m |
| 31 | 洗涤转鼓冲洗泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=40m3/h,H=40m |
| 32 | 洗砂装置冲洗泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=11m3/h,H=40m |
| 33 | 精密过滤器冲洗泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=4.2m3/h,H=70m |
| 34 | 地坑泵 | 购买新泵 | 套 | 1 | Q=10m3/h,H=20m |
| 35 | （离子+洗涤）除臭系统 | 离子管 | 根 | 15 | 与现场配套 |
| 36 |  | 新风过滤器 | 只 | 1 | 与现场配套 |
| 37 |  | 新风过滤器 | 只 | 1 | 与现场配套 |
| 38 |  | 活性炭填料 | 批 | 1 | 与现场配套 |
| 39 |  | 氢氧化钠溶液（32%） | 吨 | 25 | 浓度32% |
| 40 | 植物液除臭 | 药剂 | L | 1000 | 植物液 |
| 41 |  | 过滤器 | 套 | 2 | 与现场配套 |
| 42 |  | 喷头 | 套 | 20 | 与现场配套、不锈钢304 |
| 44 |  | 高压喷淋泵 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 45 | 一体化超声波液位计 | 液位计 | 套 | 5 | 西门子0~6米 |
| 46 | 止回阀 | 止回阀 | 套 | 14 | DN200 |
| 47 | 软接头 | 软接头 | 套 | 14 | DN200 |
| 48 | 电气自控 | 按钮 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 49 |  | 指示灯 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 50 |  | 接触器 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 51 |  | 空气开关 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 52 |  | 24V电源 | 套 | 1 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 53 |  | 模拟量模块 | 套 | 1 | 西门子8点 |
| 54 |  | 数字模块 | 套 | 1 | 西门子32点 |
| 55 |  | CPU | 套 | 1 | 西门子321系列，与现场配套 |
| 56 | 道闸系统 | 遥控器 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 57 |  | 控制主板 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 58 |  | 电机 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 59 | 拉臂渣框 | 渣框（5T） | 套 | 3 | 与现场配套、5T |
| 60 |  | 罩网（帆布） | 套 | 3 | 与现场配套 |
| 61 |  | 罩网（密目网） | 套 | 3 | 与现场配套 |

| 张江通沟污泥处置站设施包含部件数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 部件 | 单位 | 数量 | 型号、规格 |
| 1 | 洗涤转鼓 | 滚筒链轮 | 套 | 1 | 与现场RoSF9配套、不锈钢304 |
| 2 |  | 滚筒支撑滚轮 | 个 | 6 | 与现场RoSF9配套 |
| 3 |  | 滚筒滚轮尼尔密封 | 套 | 6 | 与现场RoSF9配套 |
| 4 |  | 滚筒喷嘴 | 个 | 8 | 与现场RoSF9配套、不锈钢304 |
| 5 | 洗砂装置 | 水下轴承套 | 套 | 1 | 与现场RoSF4配套、不锈钢304 |
| 6 |  | 水下轴承 | 套 | 1 | 与现场RoSF4配套、不锈钢304 |
| 7 | 砂水分离装置 | 水下轴承套 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套、不锈钢304 |
| 8 |  | 水下轴承 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套、不锈钢304 |
| 9 |  | 搅拌器叶片 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套、不锈钢304 |
| 10 |  | 电机减速机一体 | 套 | 1 | 与现场RoSF3配套 |
| 11 | 喂料箱 | 螺旋密封 | 套 | 2 | 与现场RoSF7配套 |
| 12 | 河水精细格栅 | 毛刷 | 套 | 1 | 与现场Ro9配套 |
| 13 |  | 喷嘴 | 套 | 6 | 与现场Ro9配套、不锈钢304 |
| 14 | 污泥精细格栅 | 毛刷 | 套 | 1 | 与现场RPPS配套 |
| 15 |  | 喷嘴 | 套 | 8 | 与现场RPPS配套、不锈钢304 |
| 16 | 三效水旋流分离器 | 耐磨橡胶 | 套 | 3 | 与现场配套，DN150 |
| 17 | 抓斗及起吊装置 | 液压站小车行走轮 | 套 | 2 | 与现场配套 |
| 18 |  | 液压软管 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 19 |  | 液压软管卷筒发条 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 20 |  | 钢丝绳及导绳器 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 21 |  | 液压油 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 22 |  | 液压阀 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 23 |  | 液压撑杆 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 24 |  | 滑轮轴承 | 套 | 2 | 与现场配套 |
| 25 |  | 液压泵 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 26 |  | 电机 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 27 | 螺旋输送机 | 尼龙衬板 | 米 | 3*8 | 与现场配套，WLS360 |
| 28 | 潜水吸砂泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=10.44m3/h, H=11.5m |
| 29 | 潜水渣浆泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=60m3/h,H=25m |
| 30 | 河水取水泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=60m3/h,H=9m |
| 31 | 洗涤转鼓冲洗泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=40m3/h,H=40m |
| 32 | 洗砂装置冲洗泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=11m3/h,H=40m |
| 33 | 精密过滤器冲洗泵 | 购买新泵 | 套 | 2 | Q=4.2m3/h,H=70m |
| 34 | 地坑泵 | 购买新泵 | 套 | 1 | Q=10m3/h,H=20m |
| 36 | 碱液洗涤 | 新风过滤器 | 只 | 1 | 与现场配套 |
| 37 |  | 新风过滤器 | 只 | 1 | 与现场配套 |
| 38 |  | 活性炭填料 | 批 | 1 | 与现场配套 |
| 39 |  | 氢氧化钠溶液（32%） | 吨 | 25 | 浓度32% |
| 40 | 植物液除臭 | 药剂 | L | 1000 | 植物液 |
| 41 |  | 过滤器 | 套 | 2 | 与现场配套 |
| 42 |  | 喷头 | 套 | 20 | 与现场配套、不锈钢304 |
| 44 |  | 高压喷淋泵 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 45 | 一体化超声波液位计 | 液位计 | 套 | 5 | 西门子0~6米 |
| 46 | 止回阀 | 止回阀 | 套 | 14 | DN200 |
| 47 | 软接头 | 软接头 | 套 | 14 | DN200 |
| 48 | 电气自控 | 按钮 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 49 |  | 指示灯 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 50 |  | 接触器 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 51 |  | 空气开关 | 套 | 20 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 52 |  | 24V电源 | 套 | 1 | 施耐德、西门子、或ABB |
| 53 |  | 模拟量模块 | 套 | 1 | 西门子8点 |
| 54 |  | 数字模块 | 套 | 1 | 西门子32点 |
| 55 |  | CPU | 套 | 1 | 西门子321系列，与现场配套 |
| 56 | 道闸系统 | 遥控器 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 57 |  | 控制主板 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 58 |  | 电机 | 套 | 1 | 与现场配套 |
| 59 | 拉臂渣框 | 渣框（5T） | 套 | 3 | 与现场配套、5T |
| 60 |  | 罩网（帆布） | 套 | 3 | 与现场配套 |
| 61 |  | 罩网（密目网） | 套 | 3 | 与现场配套 |

| 周浦通沟污泥处理处置站设施包含部件数量 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设施名称 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 型号、规格 |  |
| 一 | 进料接收系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 振动格栅 | 电动振动机 | 套 | 1 | 380V 3kw |  |
|  |  | 振动弹簧 | 副 | 4 | 与现场设备配套 |  |
| 1.2 | 皮带输送机 | 电动机 | 台 | 1 | 380V 4.5kw |  |
| 1.3 |  | 轴承 | 只 | 9 | 与现场设备配套 |  |
| 二 | 粗大物料分离系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 抓斗及起吊装置 | 液压站小车行走轮 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 液压软管 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 液压软管卷筒发条 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 钢丝绳及导绳器 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 液压油 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 液压阀 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 液压撑杆 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 滑轮轴承 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 液压泵 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 断火器 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 电机 | 台 | 1 | 与现场设备配套 |  |
| 2.2 | 喂料仓（ROSF7) | 电机 | 台 | 1 | 380V 1.5kw |  |
|  |  | 螺旋密封 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |  |
| 2.3 | 洗涤转鼓 | 滚筒链轮链条 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 滚筒支撑滚轮总成 | 套 | 18 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 滚筒滚轮尼尔密封 | 套 | 6 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 滚筒喷嘴 | 套 | 12 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 电磁阀 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |  |
| 2.4 | 螺旋输送机 | 尼龙衬板 | 米 | 8 | 与现场设备配套 |  |
| 三 | 沉砂分离系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 洗砂器 | 水下轴承套 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 水下轴承 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 电磁阀 | 套 | 2 | 220V DN25/DN50 |  |
| 四 | 有机栅渣分离系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 精密过滤装置(RPPS/1200/2 SWA22.K) | 支撑轴承总成 | 套 | 6 | 与现场设备配套 |  |
| 五 | 超细砂粉分离系统 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 砂泵 | 砂泵 | 套 | 1 | Q=60m3/h ，H=30m |  |
|  |  | 机封 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |  |
| 5.3 | 水力旋流分离器(ROSF3) | 分离装置 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
| 5.4 | 砂水分离器 | 水下轴承套 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 水下轴承 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 搅拌器叶片 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
|  |  | 电机减速机一体 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |  |
| 六 | 冲洗水处理系统 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 电磁流量计 | 电磁流量计 | 套 | 1 | Q=32-100m3/h |
| 6.2 | 冲洗洗砂器(GritWashSeoerator） | 冲洗水泵 | 套 | 1 | Q=10m3/h ，H=25m |
| 6.3 | 冲洗转鼓细格栅 | 冲洗水泵 | 套 | 1 | Q=20m3/h ，H=60m |
| 6.4 | 冲洗洗涤转鼓(ROSF9) | 冲洗水泵 | 套 | 1 | Q=90m3/h ，H=53m |
| 6.5 | 取水口 | 取水泵 | 套 | 1 | Q=40m3/h ，H= 10m |
| 6.6 | 集水井 | 存水泵 | 套 | 1 | H=9m Q=10m3/h |
| 七 | 除臭系统 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 离子系统 | 离子系统 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |
| 7.2 | 送、排风系统 | 送、排风系统 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |
| 7.3 | 吸附箱 | 吸附箱 | 套 | 1 | 与现场设备配套 |
| 八 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 一体化超声波液位计 | 液位计 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |
| 8.2 | 止回阀 | 止回阀 | 套 | 2 | 与现场设备配套 |
| 8.3 | 电器自控 | 模拟量模块、数字模块、CPU | 套 | 1 | 与现场设备配套 |

9.3.2日常维护中不包括所运行设施设备的大中修理、更新改造以及非易损件的更换，若在服务期限内经招标人明确要求实施以上事宜，相关费用须另行结算，不受本服务项目结算方式限制。

9.4管理要求

9.4.1设备管理要求

（1）应建立设备台账、档案，内容应真实记录设备名称、规格、型号、安装、使用、更换、维护保养以及现状等情况，确保操作人员对设备基本情况一目了然。

（2）设备操作人员应了解和基本掌握设备内闸门、设备结构、工作原理、工艺要求和操作规程。

（3）每日设备运行前及关闭后，必须对主设备及其他附属设备进行初步检查，并做好记录。禁止在未进行检查的情况下直接启动设备。

（4）必须定期做好螺旋转鼓、输送机等设备的清理工作。

（5） 对主要电气、设备建立定期保养和检修制度，设备的保养、维修操作的记录必须详细准确，并每月按时上报。

（6）每月定期切换中央水池内水泵，以免水泵长期停用后无法启动。

（7）在使用电动葫芦时，操作人员必须严格遵守有关的安全操作规程。

（8）设备操作过程中操作人员需现场观察，如遇卡堵等异常情况应先联系售后服务，经指导能当场解决的解决好后上报；未能及时解决的及时安排售后服务上门解决并上报，维修合格后才能投入使用。并做好记录工作。

（9）泵机、行车、电动葫芦等设备如长时间未运行的必须按规定每10天进行试运行操作。

（10）通沟污泥处置现场安全操作规程、运行规程、使用说明书等资料齐全，放置醒目位置，以便查阅。

（11）为操作人员提供进行机械操作，保养维修工作时所必需的保护设备和材料。

（12）使用操作说明书必须处于可阅读状态，始终放置在机械旁，可随时阅读。

（13）机械上标明的安全符号和警告符号不能去除，始终处于可阅读状态。

（14）机械必须是在功能状态完全正常的情况下运转工作，并经常检查各安全设备的功能。

9.4.2环境管理要求

（1）值班室、操作间内布置整齐有序，卫生整洁，无杂物及晾晒衣物等现象。

（2）值班室墙体及门窗完好无损，发现屋面有渗漏现象及时上报。

（3）值班室外无乱搭、乱扯、乱拨脏水、凉晒衣物现象。

（4）各类工器具齐全有效、摆放整齐。

（5）污泥处置后产生的粗大物质、细颗粒物以及生活垃圾都要堆放在指定地点并及时清运。

（6）设备区域场地保持整洁，各类设施、设备无积尘、蛛网现象。

（7）现场污泥倾倒完毕后及时冲洗格栅和地面，确保地面干净整洁。

（8）每日运行结束后及时对设备、抓斗、格栅、进料斗等设备进行冲洗。

（9）每月进行一次设备清扫工作，对设备、配套设施、操作环境进行全面清扫，并做好记录。

（10）道路及其附属设施无破损、绿化无缺损、地面无积水积泥、标识清楚、车辆停放有序，绿化内无杂物。

（11）设备无锈蚀、油漆无脱落，设备连接牢靠，设备接地或防雷设施无缺损。

9.4.3台账记录要求

投标人应当对污泥处置情况、进出站车辆情况、粗、细砂运输情况、设备养护维护情况、安全生产情况进行如实记录，并在规定时间内将月报表报送浦东新区供排水管理事务中心。

### 10 人员及设备要求

10.1 人员要求

投标人拟派的项目负责人和专职人员，实际以专业要求为准，且必须是本单位职工，且为该项目施工现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

10.1.1本项目中人员岗位要求（但不仅限于）详见下表。

人员配备一览表（每个站）

| 序号 | 岗位 | 年龄要求 | 专业要求 | 本专业工作年限要求 | 职称或资格要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 年龄55周岁以下，身体健康 | \ | 有2年以上管理经验 | \ | 1 | 专职 |
| 2 | 行车工 | 年龄55周岁以下，身体健康 | \ | \ | \ | 1 | 专职 |
| 3 | 辅助工 | 年龄55周岁以下，身体健康 | \ | \ | \ | 2 | 专职 |
| 4 | 维修工 | 年龄55周岁以下，身体健康 | \ | \ | \ | 1 | 专职 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 5 |  |

注：项目负责人、专职人员应为本单位正式员工，并提供近6个月内任一月份依法缴纳的社保有效证明，工作时间为每周5*8小时。

10.1.2人员要求

（1）按工艺要求设置足够工作人员。

（2）按要求做好污泥处置现场设备日常运行工作，无人为故障。

（3）当班人员不迟到、早退和脱岗，班前、班中不得喝酒，不许带外人进入污泥处置现场。

（4）当班人员上班、下班各进行一次现场检查，上班即进行一次巡检，检查各设备完好后打开电闸，下班再一次巡检无误后关闭电闸，并做好每日当班记录表。

（5）现场操作人员上岗必须按规定穿戴好统一规范的工作服、绝缘鞋、工作卡。

（6）现场操作人员按规定用途使用设备，不得挪作它用 。

（7）只允许合格专业人员进行机械的操作，保养和维修。

10.2 设备要求

本项目中设备材料要求（但不仅限于）详见下表。

设备材料配备一览表（每个站）

| 序号 | 设备名称 | 建议配置设备数量 （最低要求） | 单位 | 建议品牌 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5吨及以上自卸车或拉臂车辆 | 1 | 辆 | 无 | 无 | 自有或者租赁皆可 |

### 11 安全文明作业及应急处置要求

11.1 安全文明作业要求

11.1.1投标人应具备上海市或有关行业管理部门规定的在本市进行相关服务所需的资质（包括国家和本市各类专业工种持证上岗要求）、资格和一切手续（如有的话），由此引起的所有有关事宜及费用由投标人自行负责。

11.1.2在提供服务期间为确保服务区域及周围环境的整洁和不影响其他活动正常进行，投标人应严格执行国家与上海市有关安全文明施工管理的法律、法规和政策，积极主动加强和落实安全文明施工及环境保护等有关管理工作，并按规定承担相应的费用。投标人若违反规定而造成的一切损失和责任由中标人承担。

11.1.3中标人在项目实施期间，必须遵守国家与上海市各项有关安全作业规章、规范与制度，建立动用明火申请批准制度，安全用电等制度，确保杜绝各类事故的发生。

11.1.4 建立健全安全生产工作责任体系和组织管理网络，建立安全生产监管制度，配备专职安全监管人员，对施工作业安全进行现场监督；按照“横向到边，纵向到底”责任制要求将安全责任分解，中标人法定代表人与项目部、项目部与下属各责任部门必须签订安全协议书；定期召开安全生产工作会议；组织开展安全生产检查。

11.1.5各投标人在投标文件中要结合本项目的特点和采购人上述的具体要求制定相应的安全文明施工措施，同时应适当考虑购买自己员工和第三方责任保险，并在报价措施费中列支必须的费用清单。

11.1.6通沟污泥处置站在正常运行作业中，安全运行与防护做到无人为事故，安全防护到位。

11.1.7存在安全生产隐患、突发事件要做到及时上报、不隐瞒、不谎报。

11.1.8突发设备故障，及时如实上报，确保设备安全运行。

11.2应急处置要求

11.2.1中标人须建立突发事件应急处置方案，应急预案应包括组织领导体系、预警和预防机制、应急响应工程措施、临时交通组织方案、保障措施（包括应急人员、物资、机械设备、资金等）等内容。

11.2.2 建立应急指挥领导小组，负责应急救援总体指挥，并落实各部门职责和相关措施。

11.2.3 与气象、交警、消防、医疗等部门建立联动机制，如过程中发生重特大安全事故，中标人应快速、及时赶到现场，实施紧急处置，并协同有关单位和部门做好善后处理和稳定工作。

11.2.4 组建一支具有综合救援能力的应急救援队伍，一旦紧急情况发生，能在最短时间内到达现场进行应急处置。

11.2.5 定期检查应急救援物资与机具，确保物资储备数量充足、机具设备完好可用。

11.2.6 定期或不定期开展多方式多类别的应急演练，提高应急队伍的响应速度、救援水平和协同能力，并根据演练过程总结和结果评估，完善应急预案。

11.2.7 建立应急值守制度，安排专职人员，监测、收集各类信息；一旦发现突发性的紧急事件，在启动应急响应的同时，必须及时将情况上报业主，上报的应急信息必须实事求是，不得瞒报、谎报和拖延不报，上报形式可用电话口头初报，随后再书面报告；业主应急值班联系电话：50133231，传真：50133231。

### 12 养护作业用房配备要求

中标企业应确保道班房的使用安全和设施设备的完好，并承担使用期间的所有运行费用和房屋及设施设备的维修维护费用。

### 13 考核管理与售后服务要求

13.1 项目管理要求

13.1.1投标人在响应阶段应根据本项目具体情况、采购人需求和国家、本市有关规定与标准制定管理方案，在成交后据此进行细化，经采购人确认后按照确认的管理方案和管理计划组织管理，接受采购人代表对管理质量的检查、监督和考核。未经采购人事前书面许可，中标人不得自行调整管理方案或更改管理措施。

13.1.2根据实际需要或其他原因，采购人认为确有必要调整管理方案并以书面形式要求中标人管理人员调整管理时间或更改管理措施时，中标人应遵从采购人要求，但如该项调整导致的费用增加，中标人需提出增加费用预算和依据，经由采购人确认后由采购人承担。

13.1.3中标人在响应文件中承诺并经采购人认定的项目负责人及专业技术、管理人员应是本单位职工，且为该项目现场的实际操作者，并应常驻项目现场。未经采购人同意，中标人不得调换或撤离上述人员，如采购人认为有必要，可要求中标人对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

13.1.4中标人需建立职工（含劳务工等各种类型用工）花名册等档案资料，与职工签订劳动合同，为其办理国家规定的相关保险，并按规定标准安排专业健康体检和配备劳动防护用品。

13.1.5本项目所用材料、制品、设备等均需符合相关技术规程、规范要求。

13.1.6本项目所用的材料、制品、设备等，供货单位送达施工现场后，由中标人负责办理验收交割手续，并负责日常保管工作。

13.2 项目考核办法

13.2.1 通沟污泥处理处置运营单位考核办法

通沟污泥处理处置运营单位考核办法（浦排〔2020〕12号）

第一章  总则

第一条	目的和依据

为进一步加强对通沟污泥处理处置装置运行、养护管理工作的行业监督管理，提高政府财政资金的使用效率，增强其通沟污泥科学化、规范化、精细化管理能力和管理水平，保障处置设施高效安全运行，确保通沟污泥达标处置。根据浦东新区通沟污泥处理处置现状，结合《上海市水务局关于印发<2018年上海市排水设施管理工作要求>的通知》（沪水务【2018】178号）的要求，上海市水务工程定额管理站《关于发布<上海市通沟污泥减量化处置综合单价>的通知》（沪水务定额【2018】3号）定额相关组成，制定本考核办法。

第二条	适用范围

本办法适用于浦东新区供排水管理事务中心对通沟污泥处理处置装置运营的委托单位日常工作的考核。

第三条	考核流程

考核方式为现场和书面材料检查相结合，日常检查和专项检查相结合，常规检查和突击检查相结合。

考核形式为按照考核内容制定评分标准，制定分值，并根据考核结果进行打分、评分和计分，根据累计评分结果确定评定等级，并以书面形式通告运营单位。

第四条	考核频次

考核分为月度考核和年度考核，包括针对评议指标的现场检查考核（每年不少于两次）。

第二章  考核内容和评分标准

第五条	安全及文明作业考核

通沟污泥处置站在正常运行作业中，安全运行与防护做到无人为事故，安全防护到位；存在安全生产隐患、突发事件要做到及时上报、不隐瞒、不谎报；突发设备故障，及时如实上报，确保设备安全运行；保证处置站周围的单位、居民有一个良好的工作、学习和生活环境，必须规定作业时间是在早上六点至晚上十点，其他时间停止一切作业活动，以免影响周围的单位、居民的休息，切实做好文明生产作业。

第六条	通沟污泥处理完成情况考核

根据《上海市水务局关于印发<2018年上海市排水设施管理工作要求>的通知》（沪水务【2018】178号）的要求，为提高其通沟污泥科学化、规范化的管理水平，各养护单位将依据供排水中心规定的污泥量指标（根据处置站设计标准和实际运行情况，供排水中心制定的年度污泥处置总量），运送污泥至处置站。处置站应该根据污泥量指标完全处理，保证处置设备高效运行。未经管理部门同意超出该污泥量指标，视作超负荷运行，将在考核中予以扣分。

第七条	处置设备运行维护考核

为了保障处置设施高效安全运行，提高处置设施利用率，运营单位应加强检修检查，合理安排易损件更换和维护保养，确保设备完好率大于90%（设备完好率=设备运转总时间/设备可作业时间），从而保证处置设备安全运行，满足进站污泥量的处置要求。

第八条	进出处置站污泥质量控制考核

（一）进站污泥品质监督考核

根据处置站设计标准，通沟污泥含水率一般为80%～95%。污泥含水率过低的，含有大块水泥道板和钢筋等不合理杂质的，将会损坏设备或者导致处置设备故障。运营公司应对进站污泥品质实施监督，如发现通沟污泥品质存在问题的，运行公司不予以接收该品质污泥，并及时上报浦东新区供排水管理事务中心，作为供排水中心考核养护公司的依据。

（二）出渣分类考核

通沟污泥应进行筛分洗涤处理，将粗大物质及细砂、特细砂分离。运营公司应对产生的各类粒径的砂料使用不同的出渣筐收集外送，若检查发现没有分类收集并妥善处置，将予以扣分。

第九条	报表上报和台账记录考核

运营公司应当对污泥处置情况、进出站车辆情况、粗、细砂运输情况、设备养护维护情况、安全生产情况进行如实记录，并在规定时间内将月报表报送浦东新区供排水管理事务中心。浦东新区供排水管理事务中心通过对运营公司报表上报、设施运行维护及安全文明生产等方面工作进行核查评定，评分标准详见附件。

第三章  考核等次和其他

第十条	考核等次

考核设优秀、优良、合格和不合格四个等次，具体划分为：60分以下为不合格，60～80（含60分）分为合格，80～90分（含80分）为优良，90分以上（含90分）为优秀。

第十一条 考核通报

考核结果实行通报制度。月度和半年度考核结果通报运营公司。年度考核结果通报运营公司，并上报浦东新区生态环境局。

第十二条 考核奖惩

考核结果实行奖惩制度。年度考核结果为不合格等级的，则对当年度运行经费给予扣减处罚，扣减基数按照通沟污泥处理装置运行费合同中标价格进行比例扣罚，不合格扣除0.5%，合格以上免于扣罚。

第十三条	其他

本考核办法为浦东新区排水行政主管部门作为行业管理监督专用，具体由浦东新区供排水管理事务中心负责解释。

本考核办法自发布之日起施行。

附件：

1、月度考核内容和评分表

2、年度考核和评分表

3、现场检查评分表（评议指标）

附件1：月度考核内容和评分表

| 序号 | 事项 | 内容 | 基本分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报表上报 30分 | 每月5日前上报上月污泥处置情况。 | 10 | 未按时上报 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 10日前不上报 | 扣5分 |
|  |  |  |  | 未按照三联单模式上报 | 扣2分 |
| 2 |  | 每月5日前上报上月进出站车辆情况。 | 10 | 未按时上报 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 10日前不上报 | 扣5分 |
|  |  |  |  | 有未持有通行证的车辆进站卸泥 | 扣2分 |
| 3 |  | 每月5日前上报上月出站粗、细渣量。 | 10 | 未按时上报 | 扣5分 |
|  |  |  |  | 10日前不上报 | 扣5分 |
| 5 | 处置设备、进站污泥、出渣、出水质量管控 35分 | 设备完好率 | 10 | 设备完好率大于90% | 不扣分 |
|  |  |  |  | 设备完好率低于90% | 扣5分 |
|  |  |  |  | 装置零部件未及时维修更换 | 扣5分 |
| 6 |  | 进站污泥管控 | 10 | 发现大块硬质等超标污泥未上报 | 扣5分 |
|  |  |  |  | 污泥杂质损坏设备 | 扣5分 |
| 7 |  | 出渣管理 | 15 | 出渣未根据粒径分类收集 | 发现一次扣2分，扣完为止 |
|  |  |  |  | 出渣随意倾倒，未按要求处置 | 发现一次扣5分，扣完为止 |
| 8 | 安全及文明作业 35分 | 安全运行 | 10 | 工作人员未持证上岗 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 站内人员存在危险操作 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 遇到突发事件及时上报 | 扣3分 |
|  |  | 安全防护 | 10 | 未进行安全检查 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 存在安全隐患，未及时上报 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 突发设备故障，未及时上报 | 扣3分 |
|  |  | 文明作业 | 15 | 出现人为事故 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 超时作业 | 扣3分 |
|  |  |  |  | 夜间作业，被居民投诉 | 扣3分 |

附件2：年度考核和评分表

| 序号 | 内容 | 具体内容 | 基本分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 月 度 考 核 50分 | 每月进行统计考核评分（包括报表上报、污泥处理指标、设施维护、安全文明） | 50分 | 分数=各月考核平均得分*0.5 | —— |
| 2 | 年度 运行 污泥 处置完成情况 考 核 10分 | 污泥处置完成情况 | 10分 | 按泥量指标完成率（实际污泥处置量/委托工作量）计分 | 按比例计分，满分10分（未经管理部门同意，擅自超额处置污泥，发现一次扣10分） |
| 3 | 评 议 指 标 40分 | 参照上级部门对处置站管理的要求，对处置站的基础管理、运行管理、设备设施管理、安全管理、环境卫生进行现场检查。 | 40分 | 分数=每次检查平均得分（每年现场检查不少于两次，考核小组现场评分） *0.4 | 具体现场评分参见附表：通沟污泥处置站现场检查评分表（评议指标） |
|  | 合计 |  | 100分 |  |  |

附件3：通沟污泥处置站现场检查评分表（评议指标）

| 考核项目 |  | 序号 | 考核内容 | 考核方式 | 基本分 | 考核评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评议指标100分 | 基础管理15分 | 1 | 规章制度 | 现场检查 | 5 | 1、规程制度未及时更新，制度落实不彻底，未按制度规定落实操作要求的 | 每发现一项扣0.5分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、制度制定不合理、有明显错误、操作性不强 |  |
|  |  | 2 | 档案管理 | 现场检查 | 5 | 1、档案资料管理不善、管理不规范、资料不完整 | 每发现一项扣0.5分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、档案资料未及时更新、未及时归档 |  |
|  |  | 3 | 报表记录 | 现场检查 | 5 | 1、报表设计不合理、记录不真实、报表记录缺失 | 每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、报表记录填写不准确、填写不完整、填报不及时 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、未在规定时间内报送信息 |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、基本信息更新不及时、信息填报不完整、填报信息错误 |  |
|  | 运行管理45分 | 4 | 人员配置 | 现场检查 | 10 | 1、未按规定配置持证员工或操作证不符 | 每发现一项扣2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、发现电气工程、行车工未持证上岗 |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、职工培训不符合要求，年度培训计划不合理 |  |
|  |  | 5 | 设备完好率 | 台账 | 10 | 1、90%≤设备完好率≤100% | 不扣分 |
|  |  |  |  |  |  | 2、80%≤设备完好率＜90% | 扣1分 |
|  |  |  |  |  |  | 3、70%≤设备完好率＜80% | 扣1.5分 |
|  |  |  |  |  |  | 4、设备完好率＜70% | 扣2分 |
|  |  |  |  |  |  | 5、重要工艺设备无故不运行 | 扣5分 |
|  |  | 6 | 设施完好率 | 台账 | 10 | 1、90%≤构筑物备完好率≤100% | 不扣分 |
|  |  |  |  |  |  | 2、80%≤构筑物备完好率＜90% | 扣1分 |
|  |  |  |  |  |  | 3、构筑物备完好率＜80% | 扣2分 |
|  |  |  |  |  |  | 4、主要构筑物破损或结构性损伤，影响正常运行 | 8分，每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  | 7 | 设备维保年度计划 | 现场检查 | 10 | 1、没有设备维保年度计划 | 扣2分 |
|  |  |  |  |  |  | 2、计划不合理、不全面，目标不明确，未完成计划目标 | 8分，每发现一项扣2分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 3、计划落实不到位、未及时调整计划、方案 |  |
|  |  | 8 | 定期检定 | 台账及现场检查 | 5 | 1、漏检、过期未检、检定计划落实不力、记录缺少 | 每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、制度和规程不完善、仪器档案不完善、未按规定使用强检标识、记录不全 |  |
|  | 安全管理20分 | 9 | 制度预案 | 台账及现场检查 | 5 | 1、没有事故紧急预案 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  |  | 2、安全生产制度、操作规程、预案内容不合理，未及时响应有关部门安全工作部署，不按安全工作计划执行，安全责任不明确 | 4分，每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 3、安全台帐记录不全，安全生产考核不认真，安全制度执行不到位，整改措施成效不大 |  |
|  |  | 10 | 安全防护 | 现场检查 | 5 | 1、污泥车、拉臂清运车未听从场地辅助人员指挥进场，污泥车倾倒未系安全带作业。 | 每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、安全防护措施和救生用品不到位，存在安全隐患、劳防用品不符合有关标准， |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、螺旋输送机清理时没有关闭电源，登高作业未系安全带，消防器材过期或缺失，劳防用品破损或使用保存不正确 |  |
|  |  | 11 | 安全培训 | 台账及现场检查 | 5 | 1、没有安全生产培训计划、安全生产培训记录、职工安全教育培训档案 | 2分，每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 2、安全生产培训计划落实不彻底，安全培训证书过期或缺失，未定期开展安全教育 | 3分，每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 3、安全教育培训档案记录不全 |  |
|  |  | 12 | 安全检查 | 台账及现场检查 | 5 | 1、没有安全制度及计划安检 | 1分，每缺一项扣1分 |
|  |  |  |  |  |  | 2、未开展安全检查，安全检查缺记录，安全隐患未及时整改，未对隐患或事故进行深入分析学习 | 4分，每发现一项扣1分，扣完为止 |
|  |  |  |  |  |  | 3、隐患整改不到位，安全检查记录不规范、有毒有害场所作业备案缺失、特种设备数量及检测情况登记不全 |  |
|  | 环境卫生20分 | 13 | 站貌站容 | 现场检查 | 10 | 道路及其附属设施破损、绿化缺损、地面积水积泥、标识不清、车辆停放无序，绿化内有杂物、值班室、操作间要求卫生整洁。 | 每发现一项扣2分，扣完为止 |
|  |  | 14 | 设备设施状况 | 现场检查 | 10 | 设备锈蚀、渗水或油漆脱落，设施剥落或裂缝，设备连接不牢靠，砂水分离器、旋流分离器设备设施等卫生状况差，设备接地不良或防雷设施缺损 | 每发现一项扣2分,扣完为止 |

### 14 内业资料编制管理要求

无

### 15 经费管理办法

无

### 16 现场组织

无

## 四、投标报价须知

### 17 投标报价依据

17.1 投标报价计算依据包括技术规范、本项目的招标文件（包括提供的附件）、招标文件答疑或修改的补充文书、设施量清单、项目现场条件等。

17.2 招标文件明确的养护范围、养护内容、养护期限、养护质量要求、养护标准及考核要求等。

17.3 各投标人可以参考以上资料进行投标，也可结合自身企业实力、行业标准、市场行情等内容综合考虑后进行报价。

17.4 设施量清单

17.4.1 本次招标设施量清单中所列设施量是经项目主管部门核定的当年计划养护设施量，只作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。

17.4.2 设施量清单应与投标人须知、合同条件、项目质量标准和要求等文件结合起来理解或解释。

17.4.3 采购人提供的设施量清单是截至上一年年底的数据，与目前的实际数据可能存在小的出入，各投标人应自行认真踏勘现场。投标人不得修改设施量清单，如发现设施量和现场工作内容不一致时，应立即以书面形式通知采购人核查，除非采购人以答疑文件或补充文件予以更正，否则，应以设施量清单中所列的内容为准。除在承包期内发生大面积设施量新增外，采购人将不会因为招标文件提供的设施量清单与目前实际数据存在小的出入而调整投标人所报的日常养护维修及运行管理费用。

### 18 投标报价内容

18.1 投标报价包括项目招标范围内确定的工作内容，并达到养护、运行管理、维修技术（标准）要求所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等费用。投标人用于本合同工程的各类设备的提供、运输、拆卸、拼装、折旧等支付的费用，已包括在设施量清单的单价与投标总价之中。

18.2 投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。投标报价应将所有工作内容考虑在内，如有漏项或缺项，均属于投标人的风险，其费用视作已分配在报价明细表内单价或总价之中。投标人应逐项计算并填写单价、合计价和总价。

18.3 在项目实施期内，对于政策调整因素、主材、人工价格上涨以及可能存在的其它任何风险因素，投标人应自行考虑，在合同履约期内，中标单价不作调整，如合同另有约定除外。投标报价中投标人应考虑本项目可能存在的风险因素。

18.4投标人只需在《开标一览表》中报出对应服务期限的投标价格即可。

### 19 投标报价控制性条款

19.1 投标报价不得超过公布的预算金额或最高限价，其中各包件或各分项报价（如有要求）均不得超过对应的预算金额或最高限价。

19.2 本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

19.3 投标人提供的服务应当符合国家和上海市有关法律、法规和标准规范，满足合同约定的服务内容和质量等要求。不得违反法规标准规定或合同约定，通过降低服务质量、减少服务内容等手段进行恶性低价竞争，扰乱正常市场秩序。

19.4 经评标委员会审定，投标报价存在下列情形之一的，该投标文件作无效标处理：

19.4.1 投标报价中缩减设施量清单中工作量的；

19.4.2 投标报价和技术方案明显不相符的；

19.4.3 未按规定格式报价的。

## 五、政府采购政策

### 20促进中小企业发展

20.1 中小企业（指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。下同）。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）享受中小企业扶持政策，对预留份额项目专门面向中小企业采购，对非预留份额采购项目按照规定享受价格扣除优惠政策。中小企业应提供《中小企业声明函》。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

20.2根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

20.3 投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家相关规定追究相应责任。

### 21 促进残疾人就业（注：仅残疾人福利单位适用）

21.1 符合财库【2017】141号文中所示条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

21.2 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按财库【2017】141号规定的《残疾人福利性单位声明函》（具体格式详见“投标文件格式”），并对声明的真实性负责。